УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________  В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 66

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.10.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления

Приглашенные:  Малюта Д.В.  –  и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ».

От ООО «Теплоснаб» - генеральный директор Зайцев А.А.;

- главный инженер Кирьянов В.В.;

От ЗАО «ЦОФ «Березовская» - инженер по ООС Семина И.В.;

От ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» - финансовый директор Левочкин А.И.;

- начальник ПВО Свинцов А.Е.;

- менеджер Беспалова Н.В.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) |

В.Г. Смолего ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

- 1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Теплоснаб» (Юргинский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант И.А. Белоусова (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Основными видами деятельности ООО «Теплоснаб» являются оказание услуг по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению гражданам и юридическим лицам Тальской территории Юргинского района (д. Талая, с. Пятково).

ООО «Теплоснаб» зарегистрировано  15.06.2012, фактически указанные виды деятельности осуществляются с июля 2012 г.; договор аренды муниципального имущества (объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) действует с 28.08.2012 (срок действия - 5 лет). Тарифы на питьевое водоснабжение, водоотведение   впервые установлены с 01.03.2013.

Система водоснабжения:  На обслуживании предприятия находятся 8 скважин (5 шт. – в д. Талая, в том числе 3 резервные; 3 шт. – в с. Пятково). Вода из скважин №№ 3,4, расположенных в пойме реки Талая, подается на станцию очистки воды, где проходит 4 стадии очистки:

- Грубая механическая очистка на фильтрах типа ARKAL DF2 (фильтры данного типа не имеют в своем составе сменных или заменяемых частей, а также ограничений по сроку службы);

- Окисление растворенного железа, органических составляющих цветности, мутности, марганца с использованием гипохлорита натрия. Дозирование окислителя производится пропорционально объему обрабатываемой воды, объем дозирования вычисляется счетчиком воды, входящим в комплект поставки. Данная ступень очистки может быть исключена из технологической схемы, если это допускает качество входной воды в части содержания растворенного железа и марганца;

- Фильтрование от растворенного в воде железа, марганца на трех параллельно включенных фильтрах, загруженных кварцевым песком (поддерживающий слой) и  фильтрующим материалом «МЖФ». Замену фильтрующей среды полагается производить 1 раз в 3 года;

- Удаление свободного и остаточного хлора, а также улучшение органолептических свойств воды на автоматических фильтрах типа ECT 25 Triplex. Габаритные размеры фильтров (В*Ш*Г): 2083 * 3300 * 916 (6,296 м3), управляющий блок – Fleck 3150 Filter, фильтрующий материал – активированный кокосовый уголь (замена фильтрующей среды – 1 раз в 2 года);

- Удаление солей жесткости, а также дополнительная ступень защиты от растворенного марганца, железа, нитратов и тяжелых металлов на фильтре непрерывного действия системы Duplex. Фильтрующий материал – комбинация ионообменных смол, срок службы фильтрующей среды – до 5 лет. Регенерация осуществляется раствором поваренной соли, по фактическому расходу воды.

Очищенная вода подается в 2 резервуара (200 м3 каждый), далее насосами GRUNDFOS (3 шт.) в разводящую сеть д. Талая по двум ниткам полиэтиленового водопровода.

Длина водопровода от скважин до станции очистки – 2,5 км (полиэтилен), длина разводящей сети – 18 км (чугун, сталь, полиэтилен).

Вода из скважин №№ 1 и 2 (производительность – 10 м3/ч и 2,5 м3/ч), расположенных ниже д. Пятково, поступает без очистки в водонапорную башню и далее в разводящую сеть (общая длина – 2,3 км, материал труб – чугун, сталь, полиэтилен). Скважина № 3 расположена в центре д. Пятково, без очистки подается в накопительную емкость, из емкости в разводящую сеть (длина – 2,629 км, материал – сталь, чугун). Водонапорные емкости закольцованы между собой.

Качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по содержанию железа, жесткости, цветности.

Приборы учета расхода холодной воды на источниках отсутствуют. Имеется счетчик-расходомер на подпитку теплотрассы в котельной д. Талая, но снабжение котельной холодной водой осуществляется из собственного водозабора (открытого водоема) и к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения не относится.

Система водоотведения состоит из сети подземной канализации и двух насосных канализационных станций, посредством которых сточные воды отводятся на городские очистные сооружения. Канализационная сеть включает в себя: самотечный чугунный коллектор Ду 100мм протяженностью 8,9 км; КНС № 41 и напорный чугунный коллектор Ду 150 ммпротяженностью 4,69 км; КНС № 42 и напорный чугунный коллектор Ду 150 мм протяженностью 1,6 км. Общая протяженность подземной чугунной канализации составляет 15190 п.м., количество смотровых колодцев – 214 шт.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Теплоснаб» (далее – организация) по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Теплоснаб» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка финансового состояния организации

ООО «Теплоснаб» является малым предприятием и применяет  упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы. По данным представленной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, общая сумма полученных доходов за 2012 г. (июль-декабрь) составила 9592,85 тыс. руб.

Раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности с использованием регистров бухгалтерского учета в организации не ведется. В представленной Книге доходов и расходов доходы по каждой операции (контрагенту) отражаются одной суммой, без разбивки по видам.

Согласно информации, представленной в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, за указанный период реализовано питьевой воды – 24693,21 м3 (подтверждено счетами-фактурами) на сумму 578,89 тыс. руб.; пропущено сточных вод – 16153,48 м3 на сумму 390,27 тыс. руб.

Расходы по водоснабжению сложились на уровне 1133,33 тыс. руб., по водоотведению – 657,75 тыс. руб. Финансовый результат составил (-554,44) тыс. руб. и (-267,48) тыс. руб. соответственно.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на уровне, предложенном организацией, что соответствует плановым показателям 2013 г.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 31816,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 31816,00  м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 31816,00  м3, в том числе на потребительский рынок – 31816,00  м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 30000,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 30000,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 30000,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 30000,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1079,84 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1168,28 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 720,60 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 720,60 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 4482,78 тыс. руб., тариф – в размере 70,45 руб./м3 (тариф в размере 67,89 руб./м3, указанный в заявлении, не соответствует расчетной величине).

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 1079,84  тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  1168,28  тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2014 год расходы по данной статье в сумме 37,95 тыс. руб. (гипохлорит натрия).

Специалистом РЭК КО объем реагента принят исходя из фактического расхода за 6 месяцев 2012г., в пересчете на год (1,08 т), цена – по предложению организации (основание – счет-фактура ООО «Торговый дом «Химпром» от 27.09.2012) – 23000,00 руб./т.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  3,92 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 20,92 тыс. руб.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1347,99 тыс. руб. (объем – 342,13 тыс. кВтч, цена – 3,9400 руб./кВтч). Поставка электрической энергии осуществляется  ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  609,78  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят по факту  1-го полугодия 2013 г. – 143,8 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   4,2404 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 609,78 тыс. руб. Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Закупка заполнителей фильтров»

Расходы по данной статье заявлены в сумме  84,00 тыс. руб. (ионообменная смола КУ-2).

Затраты по данной статье учтены в расчете тарифа на водоотведение.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1051,35 тыс. руб., при численности 7,0 человек и средней заработной плате 12516,07 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  288,71  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из фактических показателей 1-го полугодия 2013 г. по численности (6 человек – 4 машиниста станции водоочистки, 1 слесарь-ремонтник, слесарь-электрик) и средней заработной плате  (8019,72 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 87,19 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 304,88 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом индекса потребительских цен (далее – «ИПЦ») Минэкономразвития РФ 105,6%  -  8468,83 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 92,07 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 111,7 тыс. руб., и включают расходы на оплату труда ремонтного персонала (ФОТ – 75,00 тыс. руб., при численности 0,5 чел. (слесарь-ремонтник) и средней заработной плате 12500,00 руб./чел./мес.; отчисления на социальные и страховые нужды – 36,75 тыс. руб.).

Специалистом РЭК КО данная сумма из расчета необходимой валовой выручки исключена в связи с тем, что ФОТ соответствующих работников учтен в сумме расходов по статье  «Расходы на оплату труда основного производственного персонала».

«Материалы и запчасти»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 86,0 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО данные расходы учтены при формировании необходимой валовой выручки (далее также - «НВВ») по водоотведению.

«Прочие прямые расходы»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 139,52 тыс. руб. и включают затраты на лабораторные исследования питьевой воды (92,30 тыс. руб.) и автоуслуги сторонних организаций (47,22 тыс. руб.).

Специалистом РЭК КО затраты на лабораторные исследования из расчета исключены в связи с отсутствием подтверждения факта несения затрат в отчетном периоде.

Расходы на автоуслуги сторонних организаций приняты на уровне, предложенном предприятием, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 0,00 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 47,22 тыс. руб.

«Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 518,52 тыс. руб. и включают расходы на оплату труда аварийно-ремонтного персонала (слесарь-электрик, слесарь-сантехник – 2,5 чел. со средней заработной платой 11600,00 руб./чел./мес.).

Данный вид расходов учтен специалистом РЭК КО  при формировании затрат по статье  «Расходы на оплату труда основного производственного персонала».

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 150,50 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП – 90,00 тыс. руб. (численность -  0,6 человек,  средняя заработная плата -  12500,00 руб./чел./мес.); расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала (уборщик)  – 11,00 тыс. руб. (численность -  0,2 человек, средняя заработная плата -  4583,33 руб./чел./мес.).

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 56,52 тыс. руб. .в том числе  ФОТ административно-управленческого персонала – 43,41 тыс. руб., исходя из фактических показателей численности и средней заработной платы 1-го полугодия 2013г. – 0,3 чел. (начальник участка тепловодоснабжения), 24116,67 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125– ФЗ)  - 13,11 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 59,68 тыс. руб., в том числе ФОТ АУП – 45,84 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 25467,20 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 13,84 тыс. руб.

Расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала из расчета суммы НВВ исключены, так как по факту не подтверждены.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 277,27 тыс. руб. и включают сумму единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Специалистом РЭК Кемеровской области суммы расходов по данной статье  рассчитаны в соответствии с главой 26.2  части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения» (ставка 6% за вычетом суммы социальных и страховых выплат в размере 50%) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 33,72 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 33,72 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 162,78 тыс. руб., в том числе на социальное развитие – 42,78 тыс. руб., на поощрение работников – 100,00 тыс. руб., прочие расходы – 20,00 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО данные расходы учтены в составе необходимой валовой выручки по водоотведению.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 2375,75 тыс. руб., тариф – в размере 39,60 руб./м3 (тариф в размере 37,93 руб./м3, указанный в заявлении, не соответствует расчетной величине).

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 720,60  тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  720,60  тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 251,18 тыс. руб. (объем – 63,75 тыс. кВтч, цена - 3,9400 руб./кВтч). Поставка электрической энергии осуществляется  ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Затраты сформированы организацией некорректно, без учета фактического удельного расхода электроэнергии.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  223,26  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят по фактическому удельному расходу  2012 г. в пересчете на плановый объем пропущенных стоков – 52,65 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за  1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   4,2404 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 223,26 тыс. руб. Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1200,00 тыс. руб., при численности 8,0 человек и средней заработной плате 12500,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  279,05  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из фактических данных 1-го полугодия 2013 г. по численности (5,0 человек – 4 машиниста фекальной насосной станции, 1 слесарь-сантехник) и средней заработной плате  (9301,50 руб./чел./мес. на основании представленной расчетной ведомости за январь 2013 г.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 84,27 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 294,67 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  9822,38 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 88,99 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Расходы по данной статье заявлены организацией в сумме 38,00 тыс. руб.

Данный вид расходов к учету не принят  в связи с отсутствием оснований.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией расходы по данной статье к учету в НВВ не заявлялись; специалистом РЭК КО по данной статье учтена сумма материальных затрат на ремонт объектов водоснабжения (в том числе загрузку фильтров) в размере 55,37 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 39,44 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 15,93 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены. Специалистом РЭК КО учтены расходы на оплату труда административно-управленческого персонала. По периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 56,52 тыс. руб., в том числе  ФОТ АУП – 43,41 тыс. руб., исходя из фактических показателей численности (0,3 чел.) и средней заработной платы 1-го полугодия 2013г. – 0,3 чел. (начальник участка тепловодоснабжения), 24116,67 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125– ФЗ)  - 13,11 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 59,68 тыс. руб., в том числе ФОТ АУП – 45,84 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата - на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 25467,20 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 13,84 тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 198,57 тыс. руб. и включают сумму единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Специалистом РЭК Кемеровской области суммы расходов по данной статье  рассчитаны в соответствии с главой 26.2  части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения» (ставка 6% за вычетом суммы социальных и страховых выплат в размере 50%) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 21,11 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 21,11 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 100,00 тыс. руб. (поощрение работников).

Специалистом РЭК КО сумма расходов по данной статье рассчитана на основании документов, подтверждающих размер фактических премиальных выплат 2012 г. (500 руб. на человек за квартал и 1000 руб. – к Новому году), и  общей численности работников водоснабжения и водоотведения, принятой в расчет тарифов, - 11,3 человек.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 16,95 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 16,95 тыс. руб.

- Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Теплоснаб» (Юргинский  район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 90,00 |  |  | 33,94 |  | 70,45 | 33,94 |  | 100,00 |  |  |
| бюджетные организации | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 90,00 |  |  | 24,52 |  | 39,60 | 24,02 |  | 98,00 |  |  |
| бюджетные организации | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 31.01.2013 № 6.

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Теплоснаб» (Юргинский  район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

|  | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом , % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией |  | РЭК КО |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 90,00 |  |  | 33,94 |  | 70,45 |  | 36,72 |  | 108,2 |  |  |  |
|  | бюджетные организации | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 90,00 |  |  | 24,02 |  | 39,60 |  | 24,02 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | бюджетные организации | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в графе 5 таблиц 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» (Юргинский  район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 1 и 2 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное уведомление за подписью управляющего директора ООО «УК «Энерготранс-Агро» В.В. Кочетова (от 28.10.2013), действующего по доверенности №1 от 01.01.2013, в котором подтверждается факт ознакомления с материалами тарифного дела и проектом постановления РЭК, выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов, а также предлагается провести заседание Правления РЭК по данному вопросу без представителей предприятия.

Ведущий консультант И.А. Белоусова (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «УК «Энерготранс-АГРО»,  созданное в 2006 г., является многоотраслевым предприятием (предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда, автоуслуги и др.). В настоящее время деятельность ведется в 50 населенных пунктах (включая мелкие разъезды и блок-посты) Юргинского муниципального района.

Объекты водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и переданы в эксплуатацию на основании договора аренды от 01.07.2010 № 9.

С 29.06.2012 часть объектов (в д. Талая, с. Пятково) переданы на обслуживание ООО «Теплоснаб».

Водоснабжение во всех населенных пунктах осуществляется из подземных природных источников. Вода из скважин (86 шт.) с помощью глубинных насосов  поднимается на поверхность и подается в водонапорные башни (85 шт.) либо накопительные резервуары (4 шт.). Из накопительных резервуаров вода поступает на насосные станции 2-го подъема в количестве 4 шт. (п.ст. Юрга-2, д. Белянино, д. Кленовка, п.ст. Арлюк), общей установленной мощностью 2 тыс. м3/сут. Общая протяженность разводящей сети составляет 260,5 км (согласно данным формы статистического учета «1-водопровод» за 2012г.).

В отопительный сезон (с сентября по май) потребность в дополнительных объемах воды для производства теплоносителя удовлетворяется путем покупки ее у ООО «ЮргаВодтранс».

Централизованные системы водоотведения имеются в 5 населенных пунктах. В п. ст. Юрга-2 канализационные стоки от потребителей собираются в самотечный коллектор, по которому поступают в канализационную насосную станцию (2 шт. общей мощностью 7,3 тыс. м3/сут.). Далее фекальными насосами стоки перекачиваются в городскую канализационную сеть, обслуживаемую ООО «ЮргаВодтранс». В остальных населенных пунктах (п.ст. Арлюк, с. Поперечное, с. Проскоково, д. Новороманово) канализационные стоки от потребителей по самотечному коллектору поступают в выгребные ямы. Далее откачиваются при помощи ассенизационных машин и доставляются на специально отведенные полигоны утилизации жидких бытовых отходов. Протяженность канализационных сетей – 29,6 км.

Приборы учета на скважинах, перекачивающих насосных станциях, фекальных насосных станциях отсутствуют.

Основной производственный персонал, нанимаемый в целях осуществления регулируемых видов деятельности (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), числится в составе 6-ти подрядных  организаций, действующих на постоянной договорной основе (ООО ЖКУ «Арлюкское», ООО ЖКУ «Искитимское», ООО ЖКУ «Новоромановское», ООО ЖКУ «Проскоковское», ООО ЖКХ «Мальцевское», ООО ЖКХ «Асановское»).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

По данным бухгалтерской отчетности (ф.2) за 2012 г., выручка по основной деятельности составила 93371,00 тыс. руб. (что меньше аналогичного показателя предыдущего года на 22,6%); себестоимость продаж – 153751,00 тыс. руб. (снижение по сравнению с предыдущим периодом на 2,8%).

Сумма прочих доходов составила 61780,00 тыс. руб. (в том числе финансирование убытков от применения цен, устанавливаемых для населения местными органами власти – 60231,00 тыс. руб.); сумма прочих расходов –1391,00 тыс. руб. Чистая прибыль составила 9,00 тыс. руб. (По итогам 2011г. – (-26896) тыс. руб.).

Следует отметить, что раздельный учет доходов по видам деятельности на предприятии не обеспечен. Учет расходов в части прямых материальных затрат (электроэнергия, уголь, покупная вода и услуги по очистке стоков и др.) отражаются на сч. 20 (по субсчетам); затраты на оплату труда основного производственного персонала, числящегося в подрядных организациях – на сч. 26, с последующим распределением на сч. 20 пропорционально численности (согласно штатных расписаний); прочие затраты – на сч. 23 с распределением по видам деятельности пропорционально основным (прямым) материальным затратам.

Согласно данным, предоставленным организацией в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, за 2012 г. реализовано  питьевой воды  (с учетом собственных производственных нужд) 827019 м3 на сумму 18707,17 (исходя из среднего тарифа 22,62 руб./м3), что ниже планового показателя на 8,8%; отведено сточных вод  168858 м3 на сумму 3905,69 тыс. руб. (средний тариф – 23,13 руб./м3) – 82,5% от плана. Заметное снижение объемов реализации по сравнению с плановыми показателями 2012 г. объясняется, в частности, передачей Тальской сельской территории на обслуживание ООО «Теплоснаб».

Расходы по водоснабжению сложились на уровне 19754,57 тыс. руб. (данные шаблона), по водоотведению – 4461,20 тыс. руб.; финансовый результат соответственно – (-1047,4) тыс. руб. и (-555,51) тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой – на уровне 1-го полугодия 2013 г. в пересчете на год (по потреблению собственных производственных участков – в пересчете на количество месяцев в отопительном периоде); водоотведения - на уровне, предлагаемом организацией.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 386909,23 м3, в том числе на потребительский рынок – 282929,99 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 386909,23 м3, в том числе на потребительский рынок – 282929,99 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 81366,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 81366,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 81366,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 81366,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 9819,76 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 10183,45 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2144,81 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2163,52 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 22315,10 тыс. руб., тариф – в размере 29,12 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 9819,76  тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  10183,45  тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 10902,59 тыс. руб. (объем энергии по НН – 2316,69 тыс. кВтч при средней цене 4,1749 руб./кВтч; объем энергии по СН-2 – 436,01 тыс. кВтч при  средней цене 2,8225 руб./кВтч).

Поставка электрической энергии осуществляется  тремя энергоснабжающими организациями: ОАО «Кузбассэнергосбыт» (уровни напряжения СН-2, НН), ООО «Русэнергосбыт» (НН), ООО «Новосибирскэнергосбыт» (НН).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  4912,54  тыс. руб.  Затраты:

По уровню напряжения НН объем электроэнергии принят исходя из величины удельного расхода, предложенного организацией, в пересчете на плановый объем  поднятой (приобретенной) воды – 1169,87 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   3,7233 руб./кВтч (без учета НДС).

По уровню напряжения СН-2 объем электроэнергии принят исходя из величины удельного расхода, предложенного организацией, в пересчете на плановый объем  поднятой (приобретенной воды) – 220,18 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   2,5286 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 4912,54 тыс. руб. Объем и цена по видам напряжения на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3210,80 тыс. руб., при численности 33,25 человека и средней заработной плате 8047,12 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  1390,29  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из численности 33,25 человек,  предложенной организацией,   и плановой средней заработной платы  2013 г. (6968,86 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 419,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 1468,14 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом индекса потребительских цен (далее – «ИПЦ») Минэкономразвития РФ 105,6%  -  7359,11 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 443,38 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 66,39 тыс. руб. Сумма арендной платы (дополнительное соглашение от 29.06.2012 № 7 к договору аренды) распределена по видам деятельности пропорционально остаточной стоимости имущества.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне, предложенном предприятием, и с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 33,20 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 33,20 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2544,97 тыс. руб., в том числе ФОТ водителей грузового транспорта и спецавтотехники (персонал ООО «УК «Энерготранс-АГРО» и подрядных организаций) – 713,60 тыс. руб. (при численности 9,0 чел. и средней заработной плате 6607,41 руб./чел./мес.); материалы на ремонт – 489,43 тыс. руб., прочие расходы на содержание автотехники – 1114,24 тыс. руб., автоуслуги сторонних организаций – 7,50 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  1088,36  тыс. руб. Затраты:

ФОТ водителей – 249,98 тыс. руб. Сумма определена исходя из показателей численности и средней заработной платы согласно штатным  расписаниям, действующим с 01.10.2012), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 107,1% с 01.01.2013. Общая численность водителей распределена пропорционально доле данного вида деятельности в общем объеме выручки за 2012 г. (расчет в Приложении 1) – 4,15 чел., средняя заработная плата составила 10039,54 руб./чел./мес.;

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 75,50 тыс. руб.

Материалы на ремонт – 244,72 тыс. руб. - по предложению предприятия, в пересчете на количество месяцев в периоде;

Автоуслуги сторонних организаций – 3,75 тыс. руб. - по предложению предприятия, в пересчете на количество месяцев в периоде;

Прочие затраты на содержание ремонтной техники – 514,41 тыс. руб., в рамках соблюдения предельного индекса;

-  с 01.07.2014 по 31.12.2014  –  1106,58  тыс. руб. Затраты:

ФОТ водителей – 263,98 тыс. руб. Показатель численности принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата – на уровне предыдущего периода разбивки, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6 %        (10601,76 руб./чел./мес.);

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 79,72 тыс. руб.;

Материалы на ремонт, автоуслуги, прочие затраты на содержание ремонтной техники – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запчасти»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 4,0 тыс. руб. (по факту 2012 г.).

Расходы приняты на уровне, предложенном предприятием, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 2,00 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 2,00 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 255,60 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне, предложенном предприятием, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 127,80 тыс. руб.  Затраты:

Лабораторные исследования воды – 7,15 тыс. руб.;

Охрана труда – 7,45 тыс. руб.;

Услуги ООО «ПластПром НСК» - 110,25 тыс. руб.;

Услуги в сфере экологии – 2,95 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 127,80 тыс. руб., в том числе по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Покупная вода»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 97,58 тыс. руб.

Питьевая вода приобретается организацией у ООО «ЮргаВодтранс» (г. Юрга) в отопительный сезон, по мере необходимости.

По результатам проведенных расчетов расходы по данной статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  54,47  тыс. руб. Объемы покупки определены на основании фактических данных за 1-е полугодие 2013 г. (4,5 месяца) – 2780,60 м3, цена ресурса – в соответствии с действующим постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 167 – 19,59 руб./м3.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 43,73 тыс. руб. Объем принят исходя из уровня предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на количество месяцев в отопительном периоде (3,5 месяца) – 2162,69 м3, тариф  – с учетом предельного индекса роста 103,2% - 20,22 руб./м3.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4079,87 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП – 1780,41 тыс. руб. (учтен персонал ООО «УК «Энерготранс-АГРО» и подрядных организаций), при численности 9,0 человек (распределение в размере 12% от штатной) и средней заработной плате 16485,25 руб./чел./мес.); расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала (водители, обслуживающие АУП по ООО «УК «Энерготранс-АГРО» и подрядных организаций)  – 369,04 тыс. руб., при численности 3,0 человек (12% от штатной) и  средней заработной плате 10250,97 руб./чел./мес.); прочие общехозяйственные расходы – 1281,30 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 1715,29 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 837,10 тыс. руб., исходя из фактического показателя численности 2012г. (9,0 чел.) и фактической средней заработной платы 1-го полугодия 2013г. – 15501,85 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125– ФЗ)  - 252,80 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала  – 168,51 тыс. руб., исходя из фактического показателя численности 2012г. (3,0 чел.) и фактической средней заработной платы 1-го полугодия 2013г. – 9361,90 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 50,89 тыс. руб.

прочие общехозяйственные расходы – 405,98 тыс. руб. (в рамках соблюдения предельного индекса);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 1970,12 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала  – 883,98 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 16369,96 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 266,96 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала – 177,95 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 9886,17 руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 53,74 тыс. руб.;

прочие общехозяйственные расходы – 587,49 тыс. руб., с учетом соблюдения предельного индекса.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 183,60 тыс. руб. и включают водный налог.

Специалистом РЭК Кемеровской области суммы расходов по данной статье  рассчитаны в соответствии с главой 25.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 75,96 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 75,96 тыс. руб.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка по данному виду деятельности в размере 4953,88 тыс. руб., тариф – в размере 30,44 руб.

Специалистом РЭК КО необходимая валовая выручка по водоотведению с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 2144,81 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 2163,52 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 531,19 тыс. руб. (объем энергии – 187,09 тыс. кВтч, средняя цена – 2,8392 руб./кВтч).

Поставка электрической энергии  для нужд водоотведения осуществляется  ОАО «Кузбассэнергосбыт» (уровень напряжения СН-2).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  247,51  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят исходя из величины фактического удельного расхода 2012 г. в пересчете на плановый объем пропущенных сточных вод  – 97,88 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   2,5286 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 247,51 тыс. руб. Объем и цена электроэнергии на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1386,90 тыс. руб., при численности 13,0 человек и средней заработной плате 8890,38 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  519,10  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановой численности 2013 г. (соответствует нормативной) 11 человек  и фактической средней заработной платы 1 полугодия 2013 г. – 7865,15 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 156,77 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 548,17 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  8305,60 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 165,55 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 757,30 тыс. руб., в том числе ФОТ водителей грузового транспорта и спецавтотехники (персонал ООО «УК «Энерготранс-АГРО» и подрядных организаций) – 295,65 тыс. руб. (при численности 4,0 чел. и средней заработной плате 6159,38 руб./чел./мес.); материалы на ремонт – 16,85 тыс. руб., прочие расходы на содержание автотехники – 355,51 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  279,25  тыс. руб. Затраты:

ФОТ водителей – 71,08 тыс. руб. Сумма определена исходя из показателей численности и средней заработной платы согласно штатным  расписаниям, действующим с 01.10.2012), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 107,1% с 01.01.2013 (10039,54 руб./чел./мес.). Общая численность водителей распределена пропорционально доле данного вида деятельности в общем объеме выручки за    2012 г. (расчет в таблице 3) – 1,18 чел.;

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 21,47 тыс. руб.

Материалы на ремонт – 21,47 тыс. руб. – на уровне плановой величины 2013г., в пересчете на количество месяцев в периоде, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 105,2%;

Прочие затраты на содержание ремонтной техники – 170,47 тыс. руб., в рамках соблюдения предельного индекса;

-  с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 279,03  тыс. руб. Затраты:

ФОТ водителей – 75,06 тыс. руб. Показатель численности принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата – на уровне предыдущего периода разбивки, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6 % (10601,76 руб./чел./мес.);

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 22,67 тыс. руб.;

Материалы на ремонт – 10,83 тыс. руб. (в рамках соблюдения предельного индекса);

Прочие затраты на содержание ремонтной техники – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запчасти»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 0,5 тыс. руб. (на уровне плана 2013г.).

Расходы приняты на уровне, предложенном предприятием, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 0,25 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2014   – 0,25 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 5,40 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне, предложенном предприятием, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 2,70 тыс. руб.  Затраты:

Охрана труда – 1,70 тыс. руб.;

Услуги в сфере экологии – 1,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 2,70 тыс. руб., в том числе по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Услуги по перекачке и очистке стоков, оказываемые сторонними организациями»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 686,75 тыс. руб. (услуги ООО «ЮргаВодтранс» по перекачке и очистке стоков).

По результатам проведенных расчетов расходы по данной статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  334,35  тыс. руб. Объемы покупки приняты по предложению организации (соответствует плановому уровню 2013г.) в пересчете на количество месяцев в периоде – 38697,90 м3, цена ресурса – в соответствии с действующим постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 167 – 8,64 руб./м3.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 345,19 тыс. руб. Объем принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф  – с учетом предельного индекса роста 103,2% - 8,92 руб./м3.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1180,03 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП – 580,82 тыс. руб. (учтен персонал ООО «УК «Энерготранс-АГРО» и подрядных организаций), при численности 3,0 человека (распределение в размере 4% от штатной) и средней заработной плате 16133,82 руб./чел./мес.); отчисления на социальные и страховые нужды – 175,41 тыс. руб.; расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала (водители, обслуживающие АУП по ООО «УК «Энерготранс-АГРО» и подрядных организаций)  – 113,33 тыс. руб., при численности 1,0 человек (4% от штатной) и  средней заработной плате 9444,43 руб./чел./мес.); отчисления на социальные и страховые нужды – 34,23 тыс. руб.; прочие общехозяйственные расходы – 263,25 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 604,89 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 279,00 тыс. руб., исходя из фактического показателя численности 2012г. (3,0 чел.) и фактической средней заработной платы 1-го полугодия 2013г. – 15500,00 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125– ФЗ)  - 84,26 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала  – 54,53 тыс. руб., исходя из фактического показателя численности 2012г. (1,0 чел.) и фактической средней заработной платы 1-го полугодия 2013г. – 9088,89 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 16,47 тыс. руб.

прочие общехозяйственные расходы – 170,63 тыс. руб. (по факту 2012 г., в пересчете на количество месяцев в периоде, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 103,7% с 01.01.2013 и 105,2% с 01.01.2014);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 575,13 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала  – 294,62 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 16368,00 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 88,98 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала – 57,59 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 9597,87 руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 17,39 тыс. руб.;

прочие общехозяйственные расходы – 116,56 тыс. руб. (по факту 2012 г. в пересчете на количество месяцев в периоде, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 103,7% с 01.01.2013 и 105,2% с 01.01.2014, в рамках соблюдения предельного индекса).

- Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский  район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 90,56 |  |  | 25,38 |  | 29,12 | 25,38 |  | 100,00 |  |  |
| бюджетные организации | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 91,05 |  |  | 26,36 |  | 30,44 | 26,36 |  | 100,00 |  |  |
| бюджетные организации | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 119.

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский  район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом , % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 90,56 |  |  | 25,38 |  | 29,12 | 26,32 |  | 103,7 |  |  |
| бюджетные организации | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 91,05 |  |  | 26,36 |  | 30,44 | 26,59 |  | 100,9 |  |  |
| бюджетные организации | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

е

3

Таблица  3

Расчет распределения численности водителей (ремонтная техника)

по регулируемым видам деятельности

| Показатель/Вид деятельности | Выручка от реализации за 2012 г. (тыс. руб.) | Доля в общем объеме выручки (%) | Численность водителей (чел.)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 155 151,00* | 100,0 | 47,0 |
| в том числе |  |  |  |
| - водоснабжение (питьевая вода) | 13 692,77** | 8,83% | 4,15 |
| - водоотведение | 3 905,69** | 2,52% | 1,18 |

* Согласно  сумме строк 2110, 2340 Отчета о прибылях и убытках.

**Исходя из данных об объемах реализации на потребительском рынке и среднего тарифа.

***Персонал ООО УК «Энерготранс-АГРО» и подрядных организаций.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в графе 5 таблиц 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский  район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 3 и 4 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО ЦОФ «Березовская» (г. Березовский)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант И.А. Белоусова (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифа на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Открытое Акционерное Общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» создано 04.10.1999 путем преобразования государственного предприятия Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (учредитель – Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области).

Основными видами деятельности Открытого акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская», согласно уставу, являются: переработка угля, выпуск и реализация угольного концентрата; ремонт оборудования углеперерабатывающих предприятий; строительство, реконструкция и поддержание производственных мощностей углеперерабатывающих предприятий; строительство промышленных и социально-культурных объектов; выполнение работ, связанных с рекультивацией используемых земель и использованием отходов основного производства; внешнеэкономическая, посредническая, торговая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций по поставке угольной продукции; проектная, научно-исследовательская работа; оказание услуг производственного характера.

Тарифы на питьевое водоснабжение для ОАО ЦОФ «Березовская» впервые установлены 29.11.2012 постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области № 87.

Объекты водоснабжения принадлежат организации на праве собственности. Питьевая вода поставляется населению, проживающему в четырех жилых домах по адресу: ст. Бирюлинская, №№ 4, 4а, 5, 6 (всего 122 чел.), а также используется для собственных производственных нужд. До 2013 г. поставка воды осуществлялась также двум промышленным потребителям – ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Питьевая вода, реализуемая на потребительском рынке, добывается из 2-х артезианских скважин (№№ 19 и 29/1), расположенных в пойме р. Каменушка. Глубина скважин – 100 м, производительность – 45-50 м3/час. Скважины оборудованы трубками для замера уровня подземных вод, водоизмерительной аппаратурой, пробоотборными кранами, имеют зоны санитарной охраны.

Из скважин насосами ЭЦВ8-40-60 и ЭЦВ 8-25-100 вода подается в резервуар емкостью 50 м3, а затем на насосную станцию 2 водоподъема. Насосная станция работает в автоматическом режиме и управляется с пульта диспетчерской. Станция оборудована бактерицидной установкой с 3-мя ртутными кварцевыми лампами В-1000.

От насосной станции насосами ЦНС 60/90 вода подается на промплощадку фабрики в резервуар емкостью 1250 м3, откуда далее – в разводящую сеть фабрики, для использования в производственных и хозяйственно-бытовых целях.

Для подачи воды в хозяйственно-бытовые помещения используются насосы ЦНС 60-132, производительностью 60 м3/час и напором 132 м (1 рабочий, 1 резервный). Для противопожарных нужд используются насосы Д-200/90 и ЦНС 180/85 производительностью 200 и 180 м3/час, напором 90 и 85 м (1 рабочий, 1 резервный; запуск по мере необходимости). Для нужд пожаротушения в здании аккумулирующих бункеров установлен также напорно-регулирующий металлический бак емкостью 50 м3.

На подающем трубопроводе от насосной станции 2 подъема до фабрики имеется врезка сторонних потребителей.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ОАО ЦОФ «Березовская» (далее – организация) по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчетно-обосновывающие материалы представлены не в полном объеме (отсутствует подтверждение некоторых статей расходов). Сплошная нумерация страниц отсутствует; на части документов отсутствуют необходимые подписи должностных лиц и печати.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО ЦОФ «Березовская» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка финансового состояния организации

По данным Отчета о прибылях и убытках, по итогам 2012 г. получена выручка от реализации в размере 6786200,00 тыс. руб., себестоимость продаж сложилась на уровне 6515488,00 тыс. руб., валовая прибыль от основной деятельности составила 270712,00 тыс. руб., с учетом коммерческих и управленческих расходов получен убыток в размере (-80856,00) тыс. руб. Чистый убыток с учетом прочих доходов и расходов (до налогообложения) составил (-45443,00) тыс. руб. (По итогам деятельности за 2011 г. получена прибыль до налогообложения в размере 629582,00 тыс. руб.).

Раздельный учет доходов и расходов по регулируемой деятельности в организации не обеспечен.

Согласно данным, представленным в формате шаблон CALC. TARIF.6.42 (подтверждено счетами-фактурами ГУП «ЖКХ»), на потребительском рынке за 2012 г. реализовано 8268,00 м3 питьевой воды на сумму  85,90 тыс. руб., что составляет 0,0013% от общей величины выручки.   Общий доход по данному виду деятельности с учетом потребления на производственные нужды (314894,00 м3, по данным предоставленного Журнала учета водопотребления средствами измерений) составил 3357,65 тыс. руб.

Расходы, согласно данным шаблона CALC. TARIF.6.42, сложились на уровне 5428,83 тыс. руб.; таким образом, получен убыток в размере (-2071,18) тыс. руб.

Следует отметить, что информацию о сумме расходов, понесенных по питьевому водоснабжению за 2012 г., нельзя признать достоверной, поскольку она не подтверждена данными регистров бухгалтерского учета в полной мере (документами первичного учета подтверждены лишь некоторые статьи).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на уровне фактических показателей  2012 г.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 161581,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 4134,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 161581,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 4134,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1683,67 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1683,67 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 8066,35 тыс. руб., тариф – в размере 22,47 руб./м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 1683,67  тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  1683,67  тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1242,00 тыс. руб. (объем – 540,00 тыс. кВтч, средняя цена – 2,3000 руб./кВтч). Поставка электрической энергии осуществляется  ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (уровень напряжения по всем объектам – СН-2).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  536,03  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят по фактическому удельному расходу 2012 г. (согласно представленным счетам-фактурам и таблицам распределения потребляемой энергии, актам снятия показаний счетчиков)   в пересчете на плановый объем добычи воды – 213,06 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере 2,5159 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 536,03 тыс. руб. Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 776,65 тыс. руб., при численности 6,0 человек и средней заработной плате 10786,78 тыс. руб. (документы, подтверждающие уровень фактических затрат за 2012 - 1 полугодие 2013 г., не предоставлены).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  160,64  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей  2013 г. по численности (2,0 человек) и средней заработной плате  (13386,25 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (2,5%). Сумма составила 52,21 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 169,63 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом индекса потребительских цен (далее – «ИПЦ») Минэкономразвития РФ 105,6%  -  14135,88 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (32,5%)  - 55,13 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 38,53 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО  по итогам рассмотрения дополнительно представленных документов доначислена сумма амортизационных отчислений в части  бактерицидной установки «Блеск-300» (заменена в течение 2012г., балансовая стоимость 105478,00 руб., срок полезного использования – 96 мес.). Суммы расходов по периодам составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 25,86 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 25,86 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Расходы по данной статье на момент подачи основного пакета документов организацией не заявлялись; по итогам рассмотрения дополнительно предоставленных материалов, подтверждающих факт несения затрат в отчетном периоде, специалистом РЭК КО учтена по данной статье  сумма платежей за аренду земельного участка под скважинами общей площадью 2,0 га (действующий договор аренды  от 27.08.2002 № 13-1066-ю/н).

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 208,00 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 208,00 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 427,80 тыс. руб. Расчетно-обосновывающие документы не предоставлены.

Специалистом РЭК КО расходы учтены в размере суммы фактических затрат за 2012 г. с учетом индекса цен производителей (далее – «ИЦП») Минэкономразвития РФ 103,7% с 01.01.2013 и 105,2 с 01.01.2014 и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 57,00 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 57,90 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 1030,04 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы приняты на уровне, предложенном организацией, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 521,43 тыс. руб., в том числе лабораторные исследования питьевой воды  – 81,99 тыс. руб., расходы на работу спецтехники – 328,47 тыс. руб., содержание подъездной дороги к скважинам – 110,98 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 508,61 тыс. руб., в том числе лабораторные исследования питьевой воды,   расходы на работу спецтехники – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, содержание подъездной дороги к скважинам – 98,16 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 139,8 тыс. руб. (общепроизводственные расходы в размере 18% от ФОТ основного персонала).

Специалистом РЭК КО расходы приняты в расчет на уровне, предложенном организацией, и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 69,90 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 69,90 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1180,51 тыс. руб. Обоснование суммы и расшифровка по видам затрат не представлены.

Специалистом РЭК КО расходы приняты в расчет на основании данных о затратах, аккумулированных на сч. 26 за 2012 г. (34818,65 тыс. руб.) с распределением пропорционально доле питьевого водоснабжения в общем объеме выручки (0,0013%) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 103,7% с 01.01.2013 и 105,2% с 01.01.2014. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 0,245 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 0,245 тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 116,36 тыс. руб. и включают водный налог.

Специалистом РЭК Кемеровской области суммы расходов по данной статье  рассчитаны в соответствии с положениями главы 25.2  части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Водный налог» и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 52,36 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 52,36 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме  2862,25 тыс. руб. Расшифровка и обоснование расходов отсутствует.

Специалистом РЭК КО данные расходы из состава необходимой валовой выручки исключены.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО ЦОФ «Березовская»  (г. Березовский) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| население | 100,00 |  |  | 10,85 |  | 22,47 | 10,42 |  | 96,0 |  |  |
| бюджетные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 31.01.2013 № 121.

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

|  | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом , % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией |  | РЭК КО |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | население | 100,00 |  |  | 10,42 |  | 22,47 |  | 10,42 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | бюджетные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2 графа 5.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО ЦОФ «Березовская» (г. Березовский) по холодному водоснабжению приведены в приложении 5 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 4. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Главный консультант региональной энергетической комиссии М.Н. Рюмшина (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Питьевое водоснабжение завода осуществляется от городского водопровода питьевой воды ЗАО «Водоканал» от водоводов Ду-400мм и Ду-900мм. Через сети завода транзитом проходит питьевая вода, подаваемая на нужды сторонних потребителей в количестве 52,160 тыс. м3/год.

Сточные канализационные воды от цехов завода отводятся системой самотечных коллекторов в городскую канализацию ЗАО «Водоканал». Сточные воды от субабонентов поступают в канализационные коллекторы, находящиеся на балансе ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»  и транзитом через них отводятся в городскую канализацию. Общее количество сточных вод, отводимых от сторонних потребителей и проходящих по сетям завода, составляет 799,842 тыс. м3/год.

Техническое водоснабжение завода осуществляется по договорам поставки свежей речной водой реки Томи, поступающей от напорных водоводов водозаборов ОАО «Кузнецкой ТЭЦ», ОАО «Органика» по двум вводам в объединенную заводскую сеть. Для поддержания необходимого давления в системе технического водоснабжения завода установлены насосы 1Д800/56А и 1Д315/50, расположенные в здании насосной станции технической воды.

Техническая вода используется на хоз.бытовые нужды предприятия: охлаждение холодильного оборудования, полив тротуаров и проездов, зеленых насаждений.

Часть технической воды, полученной от ОАО «Кузнецкой ТЭЦ» и ОАО «Органика» передается субабонентам в количестве 596,480 тыс. м3/год.

Снабжение завода водой технического качества по замкнутому циклу (оборотное водоснабжение) осуществляется от водооборотных узлов НКАЗ-1, НКАЗ-2, УПАМ-2.

Оборотная вода после охлаждения в прудах-отстойниках и на секционных вентиляторных градирнях, насосами, установленными на насосных станциях водооборотных узлов, подается потребителям – цехам завода по напорным водоводам Ду-400 – 600мм. После использования оборотная вода собирается системой промливневой канализации и поступает в пруды-отстойники и на вентиляторные градирни. Сторонние потребители получают воду из заводской сети оборотного водоснабжения и после использования вода отводится на охладительные устройства. Общее количество оборотной воды, используемой для сторонних потребителей, составляет 118,596 тыс. м3/год.

С января 2013 году на НКАЗ-2 запущен в работу комплекс очистки сточных вод (промливневые, дренажные). Комплекс является замкнутой системой, позволяющей повторно использовать очищенные сточные воды и исключить сброс сточных вод в водоемы.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) (далее – организация) по расчету тарифов на 2013-2014 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены, пронумерованы, заверены подписью руководителя и лиц, ответственных за предоставление информации, и скреплены печатью предприятия. Организацией не предоставлены бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические затраты предыдущие периоды в разрезе регулируемых услуг. Раздельный учет по видам деятельности не ведется согласно письму организации от 30.08.2013 №13-03229.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги водоснабжения и водоотведения,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа  плановых и фактических показателей 2013 года. Тарифы на 2014 год для ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) устанавливаются на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 с календарной разбивкой по периодам: первый период – с 01.01.2014 по 30.06.2014, второй период – с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Оценка финансового состояния организации

Организация является многоотраслевой. Оказание услуг холодного водоснабжения, водоотведения не являются основными видами деятельности. Раздельный учет  по регулируемым видам деятельности не ведется. Выручка от регулируемых видов деятельности составляет в общем объеме выручки предприятия около 0,1 %.

Использование и анализ данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в общем по всей организации не представляется целесообразным, т.к. не отражает реальных доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять по предложению организации показатели объемов по категориям потребителей в сфере:

1.1. Холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) – 54000,0 м3.

1.2. Холодного водоснабжения технической водой – 680000,0 м3.

1.3. Холодного водоснабжения технической оборотной водой  – 118 596,0 м3.

1.4. Водоотведения (транспортировка сточных вод) – 836000,0 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

1. Холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на период:

1.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014 составит  133,92 тыс. руб.

1.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014 составит  137,97 тыс. руб.

2. Холодного водоснабжения технической водой на период:

2.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014 составит  1489,20 тыс. руб.

2.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014 составит  1536,80 тыс. руб.

3. Холодного водоснабжения технической оборотной водой на период:

3.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014 составит  84,20 тыс. руб.

3.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014 составит  86,58 тыс. руб.

4. Водоотведения (транспортировка сточных вод) на период:

4.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014 составит  3026,32 тыс. руб.

4.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014 составит  3026,32 тыс. руб.

- Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды)

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа транспортирование питьевой воды на период с 18.01.2014 по 17.01.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 604,8 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014 в размере 252,72 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 7,25 тыс. руб.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

Счет-фактуры  по электроэнергии за 1 полугодие 2013 года предоставлены в целом по предприятию, без расшифровки по объектам потребления от поставщиков, поэтому проверить фактические объемы и средневзвешенный тариф не представляется возможным.  Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на  уровне  6,28  тыс. руб., в частности:

- Тариф на электрическую энергию принят на уровне планового тарифа 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 107,2 – 1,39 руб./кВтч.

- Объем – исходя из среднего удельного расхода электрической энергии на 1 м3 пропущенных сточных вод по плану 2013 года 6,28 тыс. кВтч.

Объем и цена электрической энергии в обоих периодах календарной разбивки равны.

«Амортизация  основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 71,12 тыс. руб.

Расходы по статье приняты  на уровне   – 51,26  тыс. руб.  (в соответствии с плановой сметой 2013 года). Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам идентичны и составляют 25,63 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 213,37 тыс. руб.

В данной статье по строке «Капитальный ремонт основных средств» были отражены расходы по текущему ремонту и техническому обслуживанию объектов основных средств. Согласно дополнительно предоставленной пояснительной записке от организации данные расходы учтены по строке «Прочие расходы: техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств» на уровне плановых расходов 2013 г. по разделу «Ремонт и техническое обслуживание основных средств» с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 и составляют: 68,11 тыс. руб. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 32,43 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 35,69 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 62,67 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –26503,48 руб./чел./мес., численность цехового персонала  - 0,07 человек.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда персонала предлагается принять в размере 8,03 тыс. руб., прочие расходы в размере 31,76 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне 55,48 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 составит 24932,27 руб./чел./мес., за период с 01.07.2014 по 31.12.2014 -26328,48 руб./чел./мес.,  численность персонала по предложению предприятия - 0,07 человек.

Уровень среднемесячной заработной платы определен согласно расчету расходов на оплату труда работников, предоставленному организацией,  в соответствии со штатным расписанием работников энергоцеха на 2013 год и  составляет 24932,27 руб. Уровень среднемесячной заработной платы с 01.07.2014 г. соответствует факту 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,6 с 01.07.2014.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового принимаются в соответствии с законодательством в размере 6,68 тыс. руб. с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов  на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 3,25 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 3,43 тыс. руб.

Прочие расходы учтены на уровне плана 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 26,67 тыс. руб. Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам идентичны и составляют 13,33 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 155,72 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне плана 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 90,6 тыс. руб. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 45,3 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 45,3 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлена  прибыль на  прочие цели в размере 94,67 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в размере 0,16 тыс. руб. – в сумме прочих налогов по плану 2013 г. учетом налогов - на уровне плана 2013г. Расходы по данной статье равны в разбивке по календарным периодам и составляют 0,08 тыс. руб.

Расходы на прибыль на развитие производства в состав финансовых потребностей  не включаются т.к. не предоставлены документы, подтверждающие данные расходы (сметные расчеты, дефектные ведомости  и т.п.)

- Холодное водоснабжение технической водой

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на  транспортирование технической воды на период с 18.01.2014 по 17.01.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 5304 тыс. руб.

Из краткого описания систем водоснабжения и водоотведения, представленного ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», и расчета тарифа на 2014 год следует, что в состав финансовых потребностей включены не только расходы на транспортировку, но и затраты на покупную воду. Исходя из этого, тарифы на 2014 год для конечных потребителей будут устанавливаться на техническую воду,  включая затраты на всех стадиях производственного процесса, а не только на транспортировку.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014 в размере 3026 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 697,85 тыс. руб.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

В связи с введением в 2013 году на НКАЗ-2 комплекса очистки сточных вод (промливневые, дренажные), позволяющего повторно использовать очищенные сточные воды и исключить сброс сточных вод в водоемы, объем технической воды, который использовался для нужд других производств на промплощадке резко сократился (объем поданной воды в сеть в по плану 2013 г. – 2250 м3, по плану 2014 г. – 1100 м3), что привело к увеличению удельного расхода эл.энергии на 1 м3 полученной со стороны воды. Количество потребляемой электроэнергии определяется продолжительностью работы насоса и нагрузкой на электродвигатель насоса. По данным организации, согласно техническим характеристикам двигателя, снижение объема перекачки воды, при непрерывном режиме работы насоса, приведет к снижению потребления электроэнергии не более чем на 20%.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на  уровне  697,85  тыс. руб., в частности:

- Тариф на электрическую энергию принят на уровне по предложению организации 1,35 руб./кВтч.

- Объем – исходя из среднего удельного расхода электрической энергии на 1 м3 полученной со стороны воды по предложению организации.

Объем и цена электрической энергии в обоих периодах календарной разбивки равны.

«Амортизация  основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 46,07 тыс. руб.

Расходы по статье приняты  на уровне – 28,51  тыс. руб.  (в соответствии с плановой сметой 2013 года). Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам идентичны и составляют 14,26 тыс. руб. Амортизация выступает в качестве источника финансирования мероприятия капитального ремонта.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2312 тыс. руб.

Согласно дополнительно предоставленной пояснительной записке от организации по строке «Капитальный ремонт основных средств» были отражены расходы по капитальному ремонту, текущему ремонту и техническому обслуживанию объектов основных средств.

Общая сумма капитального ремонта водовода по смете – 728,6 тыс. руб. Принимается в состав финансовых потребностей в процентном соотношении объемов на потребительский рынок от общего отпуска воды для потребителей по данным организации: 728,6 тыс. руб./1100 тыс. м3 * 680 тыс. м3 = 450,41 тыс. руб.  В том числе по источникам финансирования: амортизация – 28,51 тыс. руб., прибыль – 170 тыс. руб., расходы на капитальный ремонт - 251,9 тыс. руб. Расходы на капитальный ремонт за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 130,69 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 121,21 тыс. руб.

Расходы в части текущего ремонта и технического обслуживания учтены по строке «Прочие расходы: техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств» на уровне, обеспечивающим соблюдение конечного тарифа предельного индекса изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год составляют: 791,36 тыс. руб. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 377,81 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 413,35 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 306,18 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –26503,48 руб./чел./мес., численность цехового персонала  - 0,35 человек.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда персонала предлагается принять в размере 39,23  тыс. руб., прочие расходы в размере 155,17 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне 207,18 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 составит 24932,27 руб./чел./мес., за период с 01.07.2014 по 31.12.2014 -26328,48 руб./чел./мес.,  численность персонала по предложению организации - 0,35 человек.

Уровень среднемесячной заработной платы определен согласно расчету расходов на оплату труда работников, предоставленному организацией,  в соответствии со штатным расписанием работников энергоцеха на 2013 год и  составляет 24932,27 руб. Уровень среднемесячной заработной платы с 01.07.2014 г. соответствует факту 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,6 с 01.07.2014.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового принимаются в соответствии с законодательством в размере 32,64 тыс. руб. с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов  на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 15,88 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 16,77 тыс. руб.

Прочие расходы учтены на уровне плана 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 66,44 тыс. руб. Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам идентичны и составляют 33,22 тыс. руб.

«Покупная вода»

Организация предлагает принять затраты на покупную воду в размере 940,5 тыс.руб.

При формировании данной статьи объемы учитывались в процентном соотношении от фактически полученных со стороны объемов по факту 2012 г. по данным организации, тарифы – на уровне плановых тарифов соответствующих организаций на 2014 год. Статья принимается в размере 669,27 тыс. руб. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 330,52 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 338,75 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 301,18 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне плана 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 167,43 тыс. руб. Расходы по данной статье равны в разбивке по календарным периодам и составляют 83,72 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлена  прибыль на  развитие производства в размере 700,23 тыс. руб.

Прибыль на развитие производства в составе финансовых потребностей  принимается на уровне плана 2013 г. в качестве источника финансирования капитального ремонта в соответствии со сметным расчетом в размере 212,5 тыс. руб. с учетом налога на прибыль. Расходы по данной статье равны в разбивке по календарным периодам и составляют 106,25 тыс. руб. Налог на прибыль определен в соответствии с законодательством.

- Холодного водоснабжения технической оборотной водой

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на  транспортировку оборотную воды на период с 18.01.2014 по 17.01.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 308,35 тыс. руб.

Из краткого описания систем водоснабжения и водоотведения, представленного ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», снабжение завода водой технического качества по замкнутому циклу  для обеспечения оборотного водоснабжения осуществляется от водооборотных узлов НКАЗ-1, НКАЗ-2, УПАМ-2. Тарифы на 2014 год для конечных потребителей будут устанавливаться на техническую оборотную воду,  включая затраты на всех стадиях производственного процесса, а не только на транспортировку.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014 в размере 170,78 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 44,62 тыс. руб.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

Счет-фактуры  по электроэнергии за 1 полугодие 2013 года предоставлены в целом по предприятию, без расшифровки по объектам потребления от поставщиков, поэтому объемы потребленной электрической энергии учитываются на основе плана 2013 г.  Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на  уровне  46,18  тыс. руб., в частности:

- Тариф на электрическую энергию принят на уровне планового тарифа 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 107,2 – 1,4 руб./кВтч.

- Объем – исходя из среднего удельного расхода электрической энергии на 1 м3 пропущенных сточных вод по плану 2013 года 33,04 тыс. кВтч.

Объем и цена электрической энергии в обоих периодах календарной разбивки равны.

«Амортизация  основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 25,06 тыс. руб.

Расходы по статье приняты  на уровне   – 10,8  тыс. руб.  (в соответствии с плановой сметой 2013 года). Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам идентичны и составляют 5,4 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 47,66 тыс. руб.

В расчете статьи «Капитальный ремонт основных средств» были  приняты средства на капитальный ремонт основных фондов на уровне плана 2013 г. в размере 34,71 тыс. руб. согласно представленным сметам по мероприятиям, предлагаемым организацией. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 5,09 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 29,63 тыс. руб. Данные расходы   соответствуют плановому уровню 2013 года по данной статье.

«Прочие прямые расходы»

В   учтены средства покупку воды для подпитки системы оборотного водоснабжения на уровне плана 2013 г. в размере 6,57 тыс. руб. с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 3,29 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 3,29 тыс. руб. Ранее расходы учитывались в статье «Покупная вода».

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 47,23  тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –26503,48 руб./чел./мес., численность цехового персонала  - 0,05 человек.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда персонала предлагается принять в размере 6,05 тыс. руб., прочие расходы в размере 23,92 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне 43,73 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 составит 24932,27 руб./чел./мес., за период с 01.07.2014 по 31.12.2014 -26328,48 руб./чел./мес.,  численность персонала по предложению организации - 0,05 человек.

Уровень среднемесячной заработной платы определен согласно расчету расходов на оплату труда работников, предоставленному организацией,  в соответствии со штатным расписанием работников энергоцеха на 2013 год и  составляет 24932,27 руб. Уровень среднемесячной заработной платы с 01.07.2014 г. соответствует факту 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,6 с 01.07.2014.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового принимаются в соответствии с законодательством в размере 5,03 тыс. руб. с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов  на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 2,45тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 2,58 тыс. руб.

Прочие расходы учтены на уровне плана 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 22,04 тыс. руб. Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам идентичны и составляют 11,02 тыс. руб.

«Покупная вода»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 83,38 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке производственный цикл технической оборотной воды с 2013 года изменился. С января 2013 году на НКАЗ-2 запущен в работу комплекс очистки сточных вод, которые впоследствии участвуют в подпитке системы оборотного водоснабжения. Сточные воды от промышленных производств НКАЗ-2 очищаются реагентами. Себестоимость очистки загрязненных промышленных стоков от промышленных производств, по мнению специалиста, должна приходиться на себестоимость промышленной продукции  НКАЗ-2 и не должна приводить к удорожанию оборотной воды.

Стоимость 1 м3 очищенных стоков по предложению составляет 29,58 руб./м3. Объем – 2818,74 м3.

Оснований для увеличения объемов полученной для подпитки системы воды нет. По данным организации объем полученной технической воды по факту 2012 года составил 1731,54 м3, что соответствует запланированному объему на 2013 год – 1736,1 м3.

Стоимость покупных ресурсов для подпитки системы на 2014 год учтена в прочих прямых расходах.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 19,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне плана 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 10,92 тыс. руб. Расходы по данной статье равны в разбивке по календарным периодам и составляют 5,46 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлена  прибыль на  прочие цели в размере 40,61 тыс. руб.

Прибыль на развитие производства принимается в размере 17,86 тыс. руб. с учетом налогов - на уровне, обеспечивающим соблюдение конечным тарифом предельного индекса на 2014 г. Расходы по данной статье равны в разбивке по календарным периодам и составляют 8,93 тыс. руб. Прибыль на реализацию мероприятий производственной программы подтверждена сметными расчетами.

- Водоотведение (транспортировка сточных вод)

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа транспортировку сточных вод на период с 18.01.2014 по 17.01.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 7524 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования на осуществление услуги транспортировки сточных вод определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014 в размере 5668,08 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 392,86 тыс. руб.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

Счет-фактуры  по электроэнергии за 1 полугодие 2013 года предоставлены в целом по предприятию, без расшифровки по объектам потребления от поставщиков, поэтому объемы потребленной электрической энергии учитываются на основе плана 2013 г.  Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на  уровне  405,98 тыс. руб., в частности:

- Тариф на электрическую энергию принят на уровне планового тарифа 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 107,2 – 1,4 руб./кВтч.

- Объем – исходя из среднего удельного расхода электрической энергии на 1 м3 пропущенных сточных вод по плану 2013 года 290,57 тыс. кВтч с учетом увеличения объемных показателей.

Объем и цена электрической энергии в обоих периодах календарной разбивки равны.

«Амортизация  основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 384,86 тыс. руб.

Расходы по статье приняты  на уровне – 384,48 тыс. руб. (в соответствии с плановой сметой 2013 года). Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам равны и составляют 192,24 тыс. руб. Используется в качестве источника финансирования мероприятия по капитальному ремонту.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2812 тыс. руб.

В расчете статьи «Капитальный ремонт основных средств» были  приняты средства на капитальный ремонт колодцев в количестве 20 шт. Согласно сметным расчетам ремонт одного колодца составляет 25352 руб. Расходы учтены в процентном соотношении объемов на потребительский рынок от общего отпуска воды для потребителей по данным организации (25352 руб./шт.*20 шт. = 507040руб.; 507,04 тыс. руб./1100 т. м3 * 836 т. м3=385 тыс. руб.). В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 204,69 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 180,31 тыс. руб.

Расходы в части текущего ремонта и технического обслуживания учтены по строке «Прочие расходы: техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств» на уровне предложения организации за минусом капитального ремонта  и составляют  2427,52 тыс. руб. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 1213,76 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 1213,76 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 1946,52 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –26503,48 руб./чел./мес., численность цехового персонала  - 2,23 человек.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда персонала предлагается принять в размере 249,42 тыс. руб., прочие расходы в размере 986,5 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне 1732,65 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 составит 24932,27 руб./чел./мес., за период с 01.07.2014 по 31.12.2014 -26328,48 руб./чел./мес.,  численность персонала по предложению организации – 2,23 человека.

Уровень среднемесячной заработной платы определен согласно расчету расходов на оплату труда работников, предоставленному организацией,  в соответствии со штатным расписанием работников энергоцеха на 2013 год и  составляет 24932,27 руб. Уровень среднемесячной заработной платы с 01.07.2014 г. соответствует факту 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,6 с 01.07.2014.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового принимаются в соответствии с законодательством в размере 207,53 тыс. руб. с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов  на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе: за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 приняты в размере 100,94 тыс. руб., за период  с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в размере 106,59 тыс. руб.

Прочие расходы учтены на уровне плана 2013 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 837,93 тыс. руб. Расходы по данной статье в разбивке по календарным периодам идентичны и составляют 418,96 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1177,56 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне фактических расходов 2012 года с индексом-дефлятором Минэкономразвития 105,2 в размере 717,45 тыс. руб. Расходы по данной статье равны в разбивке по календарным периодам и составляют 358,72 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлена  прибыль на  реализацию производственной программы в размере 810,2 тыс. руб. с учетом налога.

Расходы по статье не принимаются в состав финансовых потребностей на осуществление услуги водоотведения, потому что мероприятия производственной программы не подтверждены сметными расчетами и прочими документами.

Тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, транспортировку питьевой воды

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, транспортировку питьевой воды на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 согласно данным таблиц 1,2.

- Таблица 1

Тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, питьевой воды, реализуемые ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

(г. Новокузнецк) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий для организации | предлагаемый |  |  |
|  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | организацией | РЭК КО |  |
| 1. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 4,96 | 11,20 | 4,96 | 100 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 4,38 | 7,80 | 4,38 | 100 |
| 3. Техническая оборотная вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 1,42 | 2,60 | 1,42 | 100 |
| 4. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 7,70 | 9,00 | 7,24 | 94,03 |

\….

- Таблица 2

Тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, питьевой воды, реализуемые ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

(г. Новокузнецк) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2014 по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 4,96 | 11,20 | 5,11** | 103,02 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 4,38 | 7,80 | 4,52 | 103,2 |
| 3. Техническая оборотная вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 1,42 | 2,60 | 1,46 | 102,82 |
| 4. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 7,24 | 9,00 | 7,24** | 100 |

* утверждено постановлениями Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 199

** тариф для предъявления гарантирующей организации ЗАО «Водоканал»

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО «Славянка» филиал «Новосибирский» (г. Кемерово) по холодному водоснабжению и транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 5, 6 и 7 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1 к протоколу

Приложение 2 к протоколу

Приложение 3 к протоколу

Приложение 4 к протоколу

Приложение 5 к протоколу

Приложение 6 к протоколу

Приложение 7 к протоколу