УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________  В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 69

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.11.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг

Приглашенные:  Малюта Д.В.  –  и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Алексина М.В. – начальник отдела ОАО «АЭЭ»;

Толкачева О.И. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

от ООО «ЭнергоКомпания» - генеральный директор Игошин Д.В.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий район) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Теплотех» (Промышленновский район) |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий район) |
| 6. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
| 7. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
| 8. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год |
| 9. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) на потребительском рынке пгт. Бачатский |
| 10. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |

В.Г. Смолего ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

- 1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Водоканал» (Яшкинский район) А.П. Осеннего (исх. №175 от 01.11.2013), в котором выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области О.А. Абраменко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

ООО «Водоканал» (далее – организация) осуществляет деятельность с 01.03.2008.

Организация оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также выполняет ремонтные работы для сторонних организаций.

Зона обслуживания организации включает пгт. Яшкино, с. Пача, с. Таловка Яшкинского  района.

Водоснабжение сельских поселений осуществляется из подземных  источников водозаборными скважинами. Объекты коммунальной инфраструктуры, используемые  для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения, находятся в собственности администраций пгт. Яшкино, с.Пача,  с. Таловка.

Протяженность водопроводных сетей – 105,9 км.

Протяженность канализационных сетей – 41,9 км.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год  подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил  из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией  информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подъем и подачу питьевой воды абонентам, оказание услуг водоотведения,  принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели  деятельности организации предыдущего  периода регулирования.

Оценка финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется упрощенная система налогообложения.

По данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, величина доходов, полученных за 2012 г. сложилась в размере 32 843,16 тыс. руб., величина расходов 31 445,35тыс. руб. соответственно.  Сумма прибыли составила – 1 397,81 тыс. руб.

В соответствии с  данными  бухгалтерского учета за 2012 г. доля выручки от услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации (без учета субсидии) составляет  54,0 %, доля выручки от реализации услуг водоотведения – 37 %.

Рентабельность производственной деятельности организации оценивается на уровне 4,4%.

Анализ основных технико-экономических показателей

В ходе принятия решения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение организацией  приняты в  расчет следующие объемы.

Заявленный организацией объем поднятой воды на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 835 470,72 м3. Тариф на питьевую воду заявлен в размере 47,90 руб./м3. Регулирующим органом принят объем  - 805 909,40 м3. Объем поданной воды в сеть равен  773 011,38 м3.

Планируемый объем отпущенной воды на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по категориям потребителей составляет 601 325,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 601 325,55 м3.

Объем отпущенной воды на потребительский по категории «население» принят по предложению организации и составляет на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 518 538,55 м3.

Объем воды для категории «бюджетные организации» учтен по предложению организации  -  32 548,70 м3.

Объем воды по категории «прочие потребители» учтен  по предложению организации и составляет – 50 238,30 м3.

Заявленный организацией объем отведенных сточных вод на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 578 756,47 м3, тариф на водоотведение в размере 19,85 руб./м3.

Регулирующим органом в части объемов принимаемых сточных вод, приняты в расчет объемы по предложению организации – 578 756,47 м3. Планируемый объем отведенных сточных вод за период с 01.01.2014 – 31.12.2014 составляет 578 756,48 м3, в том числе от потребителей в жилищном секторе – 383 291,60 м3, от бюджетных организаций – 37 935,68 м3, от прочих потребителей –  157 529,20 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 11 124,52 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 3 184,85 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

«Анализ расчета величины необходимой валовой выручки»

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 28 802,17 тыс. руб., заявленный тариф – 47,90 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014  в размере 11 124,52 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5 448,01 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 5 676,51 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 155,98 тыс. руб., в количестве 3,91 тонны гипохлорита  по цене 39 893,33 руб. за тонну.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 18,71 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - 9,35 тыс. руб. Количество реагентов учтено на уровне фактического расхода за  2012 г. в пересчете на полугодие  - 0,33 т. Цена принята на основании счета – фактуры за июнь 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2) – 28 779,69 руб./т.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  - затраты по статье приняты в сумме 9,35 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 6 879,50 тыс. руб., в том числе объем энергии 1 731,02 тыс. кВтч, тариф 3,97 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по НН, СН II уровням напряжения.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2 448,97 тыс. руб., в том числе:

Энергия НН (0,4 кВ и ниже) уровня напряжения принята в сумме 1 388,41 тыс. руб. Объем электроэнергии 307,97 тыс. кВтч рассчитан по удельному расходу энергии за 1 полугодие  2013 г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 4,51 руб./кВтч, согласно средневзвешенному тарифу за 1 полугодие 2013 г.  с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (107,2).

Энергия СН 2 (1-20 кВ) уровня напряжения принята в сумме 1 060,56 тыс. руб. Объем электроэнергии 359,47 тыс. кВтч рассчитан по удельному расходу энергии за 1 полугодие 2013. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,95 руб./кВтч, согласно средневзвешенному тарифу за 1 полугодие 2013 г.  с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (107,2).

- с 01.07.2014 по 31.1.2014. Затраты по статье приняты в сумме 2 448,97 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 762,88 тыс. руб.

В виду отсутствия объективного подтверждения заявленных затрат, расходы по данной статье отклонены регулирующим органом.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 5 295,31 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 10 167,65 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 43,40 человек. Отчисления на социальные нужды в размере 1 599,18 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 4 228,53 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - фонд оплаты труда принят на уровне 2 056,68 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 9 020,52 руб./чел./мес. согласно штатному расписанию организации на 2013 год. Численность производственного персонала определена в количестве 38  человек по фактической численности 1 полугодия 2013 г.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 621,12 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  - затраты по статье приняты в сумме 2 171,85 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 9 525,67 руб./чел./мес. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6). Численность производственного персонала учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 655,90 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 275,03 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  на уровне   – 247,02  тыс. руб.,  в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с  01.01.2014 по 30.06.2014  расходы приняты  на уровне 123,51 тыс. руб. согласно представленным договорам аренды объектов коммунальной инфраструктуры, используемым в холодном водоснабжении.

- с  01.07.2014 по 31.12.2014 затраты по статье приняты в сумме 123,51 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4 515,98 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на  капитальный ремонт основных средств  98,15 тыс. руб., материалы на ремонт 2 987,81 тыс. руб., прочие расходы (услуги спецтехники) – 1 430,02 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 220,34 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 83,11 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» не приняты в виду отсутствия фактического подтверждения.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» учтены в сумме 83,11 тыс. руб. по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса.

Затраты на прочие расходы (услуги спецтехники) учтены в статье затрат на услуги спецтехники в услуге водоотведения.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 137,23 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» не приняты в виду отсутствия фактического подтверждения.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» приняты по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса.

Затраты на прочие расходы (услуги спецтехники) учтены в статье затрат на услуги спецтехники в услуге  водоотведения.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 12,84 тыс. руб.

Расходы по статье отклонены в виду отсутствия у организации собственных транспортных средств.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 814,64 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на  проведение лабораторных анализов  284,23 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 960,05 тыс. руб., охрану труда – 472,78 тыс. руб., вневедомственную охрану – 93,58 тыс. руб., раскрытие информации – 4,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 177,20 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 90,35 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» приняты в размере 81,85 тыс. руб. по плановой смете 2013г. в пересчете на полугодие с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2) .

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» в сумме 502,50, тыс. руб. учтены в целях равномерного роста тарифов   по регулируемым услугам по статье «Услуги спецтехники» в  услуге водоотведения в пересчете на полугодие.

Затраты по статье «Охрана труда» в сумме 8,50 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

Расходы по статьям «Вневедомственная охрана» и  «Раскрытие информации» отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 86,85 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» приняты в размере 81,85 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» в сумме 502,50, тыс. руб. учтены в целях равномерного роста тарифов по регулируемым услугам  по статье «Услуги спецтехники» в услуге водоотведения в пересчете на полугодие.

Затраты по статье «Охрана труда» учтены в сумме 5,0 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

Расходы по статьям «Вневедомственная охрана» и  «Раскрытие информации» отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 4 334,30 тыс. руб. В состав данных расходов входят услуги спецтехники 3 969,93 тыс. руб., затраты на материалы 364,37 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 96,37 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  составили 48,07 тыс. руб.

Затраты на услуги спецтехники учтены в целях равномерного роста тарифов по регулируемым услугам  по статье «Услуги спецтехники» в услуге водоотведения в пересчете на полугодие.

Затраты на материалы учтены по фактическим затратам за 1полугодие 2013 г. с учетом  индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 составили 48,30  тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  затраты по данной статье в сумме 2 239,09  тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату административно – управленческого персонала 1 663,30 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 14 745,57 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 502,32  тыс. руб., численность АУП заявлена в количестве 9,4 человека, прочие расходы  163,47 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 943,22 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 458,77 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 352,35 тыс. руб. и  рассчитан по среднемесячной заработной плате АУП плановой сметы 2013 г. – 15 730,31  руб./чел./мес. Численность принята по плановой смете 2013 г. с учетом снижения объема полезного отпуска относительно плана 2013 г. -  3,73  человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 106,41 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 484,46  тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 372,09 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата принята   на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6). – 16 611,21  руб./чел./мес. Численность принята  на уровне предыдущего периода календарной разбивки  -  3,73  человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 112,37 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 542,47 тыс. руб. и включают в себя платежи по налогу на землю – 122,36 тыс. руб., по водному налогу – 132,09 тыс. руб., единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 288,02 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 197,03 тыс. руб. в том числе:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  Затраты по уплате земельного налога учтены в статье «Арендная плата». Затраты по водному налогу учтены по согласно представленным налоговым декларациям за 2012г.  в сумме 43,52 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 54,0 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 99,52 тыс. руб. Затраты по уплате земельного налога учтены в статье «Арендная плата». Затраты по водному налогу учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки   в сумме 43,52 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 56,0 тыс. руб.

«Другие затраты, относимые на себестоимость продукции»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  затраты по данной статье в сумме 49,01 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя затраты на услуги связи, подготовку кадров, канцелярские расходы, участие в закупках на ЭТП.

Расходы по данной статье отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены расходы из прибыли на развитие производства в сумме 235,96  тыс. руб., в том числе на поощрение – 168,10 тыс. руб., прочие цели – 67,86 тыс. руб.

Расходы из прибыли  отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

«Избыток средств»

В виду отсутствия в учете организации отдельного  отражения расходов на оказание услуг по ремонтным работам,  регулирующим органом учтена на покрытие затрат выручка от оказания ремонтных работ с учетом отнесения в доход предприятия рентабельности – 5,0% . Избыток средств составил 1 178,85 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 589,43 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2. «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение  на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 11  487,0 тыс. руб., заявленный тариф – 19,85 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014  в размере 8 507,72 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - 4 167,05 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 4 430,67 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 1 107,34 тыс. руб., в том числе объем энергии 344,42 тыс. кВтч, тариф 3,22 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровням напряжения.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 1 002,01 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 501,01 тыс. руб., в том числе:

Объем электроэнергии 169,35 тыс. кВтч рассчитан по фактическому  удельному расходу энергии за 2012г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,96 руб./кВтч, согласно средневзвешенному тарифу за 1 полугодие 2013 г.  с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (107,2).

- с 01.07.2014 по 31.1.2014. Затраты по статье приняты в сумме 501,01 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 2 982,38 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 9 558,91 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 26  человек. Отчисления за социальные нужды в размере – 900,68 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 2 500,65 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - фонд оплаты труда принят на уровне 1 212,62 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 9 186,54 руб./чел./мес. согласно штатному расписанию организации. Численность производственного персонала определена в количестве 22  человека на основании приказа от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно – канализационного хозяйства» (обслуживание насосных установок – 12 человек, обслуживание канализационных сетей – 10 человек).

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 366,21 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  - затраты по статье приняты в сумме 1288,03 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 9 757,80 руб./чел./мес. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6). Численность учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 388,99 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 66,72 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  на уровне   – 61,0  тыс. руб.,  в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с  01.01.2014 по 30.06.2014  расходы приняты  на уровне 30,50 тыс. руб. согласно представленным договорам аренды объектов коммунальной инфраструктуры, используемым в водоотведении.

- с  01.07.2014 по 31.12.2014 затраты по статье приняты в сумме 30,50 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 2 776,62 тыс. руб., в том числе материалы на ремонт 214,03 тыс. руб., услуги спецтехники 2 562,59 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 1 437,84 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 750,35 тыс. руб., в том числе:

Материалы на ремонт учтены по плановой смете 2013 г. в пересчете на полугодие  с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2) в сумме 51,21 тыс. руб.

Расходы на услуги  спецтехники определены в рамках плановой сметы 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2) – 196,94 тыс. руб., а также в сумме 502,50 тыс. руб. в услуги спецтехники на оказание услуги холодного водоснабжения в рамках предельного индекса.

- с 01.07.2014 по 31.1.2014. Затраты по статье приняты в сумме 687,50 тыс. руб. в том числе:

Расходы на материалы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 51,21 тыс. руб. Расходы на услуги  спецтехники определены в рамках плановой сметы 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2) – 133,79 тыс. руб., а также в сумме 502,50 тыс. руб. в услуги спецтехники на оказание услуги холодного водоснабжения в рамках предельного индекса.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 4,08 тыс. руб.

Расходы по статье отклонены в виду отсутствия у организации собственных транспортных средств.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 676,17 тыс. руб.

В состав данных расходов входят расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 315,39 тыс. руб., охрану труда – 153,14 тыс. руб., компенсацию использования личного автомобиля – 14,40 тыс. руб., услуги спецтехники – 189,14 тыс. руб., страхование автотранспорта – 2,67 тыс. руб., утилизацию шин – 1,43 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 71,24 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – расходы учтены в следующем периоде календарной разбивки;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 71,24 тыс. руб. Затраты учтены по статье «Охрана труда» в сумме 71,24 тыс. руб. по фактическим затратам 1 полугодия 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2).

Затраты по содержанию транспорта отклонены в силу отсутствия  на предприятии собственного транспорта. Аренда спецтехники учтена в статье «Ремонт и техническое обслуживание основных средств».

«Услуги, оказываемые сторонними организациями»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 1 681,58 тыс. руб. В данной статье учтены затраты по очистке стоков МКП «Коммунальные системы» по утвержденному тарифу. Объем сточных вод, передаваемых на очистные сооружения, заявлен на уровне 551 339 м3, тариф -3,05 руб./м3.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  на уровне – 1 626,45  тыс. руб.,  в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с  01.01.2014 по 30.06.2014  расходы приняты  на уровне 796,68 тыс. руб. Объем сточных вод, передаваемых на очистные сооружения, принят в размере  275 669,31  м3, тариф -2,89 руб./м3 согласно постановлению департамента цен и тарифов Кемеровской области от 31.10.2012 № 84 «Об установлении тарифов на очистку сточных вод Муниципального казенного предприятия «Коммунальные системы» (Яшкинский район)».

- с  01.07.2014 по 31.12.2014 затраты по статье приняты в сумме 829,76 тыс. руб. Объем сточных вод, передаваемых на очистные сооружения, принят на уровне  предыдущего периода календарной разбивки. Тариф  учтен в соответствии с предельным индексам роста с 01.07.2014г (104,2), утвержденным приказом ФСТ России от  21.10.2013 г. № 192-э/З – 3,01 руб./м3.

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 60,42 тыс. руб.

В состав данных расходов входят расходы на услуги спецтехники 56,97  тыс. руб., материалы на ремонт – 3,45 тыс. руб.

Расходы учтены в разделе «Ремонт и техническое обслуживание основных средств».

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  затраты по данной статье в сумме 969,72 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату административно – управленческого персонала 695,37 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 16 556,43 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 210 тыс. руб., численность АУП заявлена в количестве  3,5 человека, прочие расходы  64,35 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 936,02 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 468,01 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 342,10 тыс. руб. и  рассчитан исходя из фактической средней заработной платы АУП  согласно штатному расписанию на 2013 г. – 16 769,60  руб./чел./мес. Численность принята в соответствии со штатным расписанием на 2014 г.  и с учетом доли выручки от реализации услуг водоотведения в общем объеме выручки за 2012 г. -  3,4  человека.

Расчет доли выручки от оказания услуг водоотведения в общем объеме выручки  представлен в таблице № 3.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 103,31 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 22,60  тыс. руб. приняты согласно предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 468,01 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 124,04 тыс. руб. и включают в себя платежи  по земельному налогу – 7,43 тыс. руб., плату за негативное воздействие на окружающую среду – 1,76 тыс. руб., единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 114,85 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 67,70 тыс. руб. в том числе:

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 33,30 тыс. руб. Затраты по уплате земельного налога учтены в статье «Арендная плата», расходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду отклонены в виду отсутствия обоснованного подтверждения.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1% от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 41,67 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  в сумме 43,41 тыс. руб.

Затраты по уплате земельного налога учтены в статье «Арендная плата», расходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду отклонены в виду отсутствия обоснованного подтверждения.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1% от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 43,41 тыс. руб.

«Другие затраты, относимые на себестоимость продукции»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  затраты по данной статье в сумме 14,17 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя затраты на услуги связи, подготовку кадров, канцелярские расходы.

Расходы по данной статье учтены в  прочих общехозяйственных расходах.

«Расходы из прибыли»

Организацией первоначально заявлены расходы из прибыли на развитие производства в сумме   123,08  тыс. руб., в том числе на поощрение  - 103,70 тыс. руб., на прочие цели  - 19,38 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сумме 32,23 тыс. руб., в том числе с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – затраты учтены в следующем периоде календарной разбивки;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – в сумме расходов на поощрение по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса – 32,23 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО  «Водоканал» (Яшкинский район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, без НДС с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | 18,12 | 47,90 | 18,12 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 14,40** | 19,85 | 14,40 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 194

** Тариф указан с учетом стоимости очистки сточных вод по тарифу МКП Коммунальные системы», утвержденному постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 31.10.2012 № 84 «Об установлении тарифов на очистку сточных вод Муниципального казенного предприятия «Коммунальные системы» (Яшкинский район)».

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (Яшкинский район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2014 по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | 18,12 | 47,90 | 18,88 | 104,2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 14,40 | 19,85 | 15,0 | 104,2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Таблица 3.

Расчет  доли  выручки от реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения  за 2012 г.

| Вид услуги | Выручка, тыс. руб. | Общая выручка от реализации (без учета субсидии), тыс. руб. | Доля в общей выручке услуг, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 7 406,88 | 13 677,29 | 54,0 |
| Водоотведение | 5029,51 |  | 37,0 |
| Прочее | 1 240,89 |  | 9,0 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Водоканал (Яшкинский район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях №№ 1, 2 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий район) В.С. Пермяков  (исх. №  55 от 05.11.2013), в котором выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Панфиловец» зарегистрировано 24.04.2002. Является многоотраслевым предприятием  - предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда населению, предприятиям и организациям Чусовитинского сельского поселения (с. Панфилово, с. Чусовитино, пос. Новый).

Эксплуатируемые объекты коммунальной инфраструктуры являются муниципальной собственностью, переданы в эксплуатацию на основании договоров аренды от 01.02.2012 № 8, от 09.11.2010 № 12 (заключены с администрацией Чусовитинского сельского поселения) и от 01.10.2010 б/н (заключен с КУМИ администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района).

На обслуживании предприятия находятся: водопроводные сети общей протяженностью 33,278 км; артезианские скважины в количестве 7 шт.;  водонапорные башни Рожновского в количестве 4 шт.; котельные в количестве 5 шт.; теплотрассы общей протяженностью 16,806 км; канализационные сети протяженностью 1,061 км; канализационные колодцы в количестве 39 шт.;  1 выгребная яма объемом 440 м3.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

ООО «Панфиловец» является малым предприятием (штатная численность 52,5 чел.) и применяет  упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы. По данным представленной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, общая сумма полученных доходов за 2012 г. составила 16421,21 тыс. руб.

Раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности с использованием регистров бухгалтерского учета в организации не ведется. В представленной Книге доходов и расходов доходы по каждой операции (контрагенту) отражаются одной суммой.

Согласно информации, представленной в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, за указанный период реализовано питьевой воды на потребительском рынке 104447,00 м3 на сумму 1892,58 тыс. руб. (исходя из среднего тарифа 18,12 руб./м3), что превышает плановый показатель на 3,2%; общая сумма дохода по данному виду деятельности с учетом расхода на собственные производственные нужды составила 2071,68 тыс. руб.  Сточных вод принято от потребителей  13614,0 м3, выручка составила 129,20 тыс. руб. (средний тариф – 9,49 руб./м3) и составила 90,8% от плановой величины.

Расходы по водоснабжению сложились на уровне 4825,83 тыс. руб. (240% от плана), по водоотведению – 224,68 тыс. руб. (158% от плана). Финансовый результат составил (-2754,15) тыс. руб. и (-95,48) тыс. руб. соответственно.

Значительное превышение фактической суммы расходов по водоснабжению в сравнении с плановыми показателями является следствием, в частности, высокого показателя потерь воды при транспортировке (41,07%) и, следовательно, увеличения расхода электроэнергии, а также сверхплановыми затратами на аварийно-восстановительные работы. Также имеет место превышение фактически выплачиваемого ФОТ по сравнению с величиной, учтенной при установлении тарифов (+33%); перерасход по статьям «ремонт и техническое обслуживание основных средств», «материалы и зачасти», «общеэксплуатационные расходы». В состав себестоимости питьевой воды организацией включены также затраты на оплату труда цехового персонала, не включенные в величину необходимой валовой выручки при расчете тарифов на 2012 г.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения  на уровне плановых показателей 2013 г.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 55626,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 50684,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 55626,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 50684,00 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 7500,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 7500,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014  7500,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 7500,00  м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1138,66 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1186,50 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 76,73 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 79,13 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 4002,27 тыс. руб., тариф – в размере 36,15 руб./м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 1138,66  тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  1186,50  тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 810,00 тыс. руб. (объем энергии – 180,00 тыс. кВтч при средней цене 4,50 руб./кВтч).

Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  316,79  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят исходя из величины планового удельного расхода 2013 г. в пересчете на плановый объем  поднятой воды – 71,92 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   4,4051 руб./кВтч (с учетом НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 316,79 тыс. руб. Объем и цена по видам напряжения на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1311,00 тыс. руб., при численности 10,00 человек и средней заработной плате 10925,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  297,39  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановой численности 2013 г. 5,00 человек  и плановой средней заработной платы  2013 г. (9913,00 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 89,81 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 314,04 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом индекса потребительских цен (далее – «ИПЦ») Минэкономразвития РФ 105,6%  -  10468,13 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 94,84 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 13,70 тыс. руб. Сумма арендной платы распределена по видам деятельности пропорционально остаточной стоимости имущества.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне, предложенном предприятием, и с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  – 6,85 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 6,85 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 600,00 тыс. руб. (материалы для ремонта).

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  58,88  тыс. руб.- на уровне плановой величины 2013г., в  пересчете на количество месяцев в периоде, с учетом индекса цен производителей (далее – «ИЦП») Минэкономразвития РФ 105,2%, с корректировкой в рамках предельного индекса;

-  с 01.07.2014 по 31.12.2014  –  88,29  тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с корректировкой в рамках предельного индекса.

«Прочие прямые расходы»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 60,00 тыс. руб. (аренда спецтехники).

В расчет необходимой валовой выручки (далее – «НВВ») расходы приняты на уровне плановой величины 2013г. и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 15,78 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 31,25 тыс. руб., в том числе ФОТ цехового персонала – 24,00 тыс. руб., при численности 0,2 человек и средней заработной плате 10000,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  12,37  тыс. руб., в том числе ФОТ – 9,50 тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей численности  (0,2 человек)  и средней заработной платы  2013 г. (7916,67 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 2,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 13,06 тыс. руб., в том числе ФОТ – 10,03 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  8360,00 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 3,03 тыс. руб.

«Расходы на аварийно-восстановительные работы»

Расходы по данной статье заявлены организацией в сумме 108,0 тыс. руб. Сумма рассчитана исходя из фактического количества порывов на водопроводных сетях в 2012 г. (98 шт.) и расчетной стоимости материалов, необходимых  для устранения 1 порыва.

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье приняты на уровне, предложенном предприятием (за вычетом рентабельности 15%),  и по периодам календарной разбивки составляют:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 46,96 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 46,96 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 531,30  тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП – 193,00 тыс. руб., при численности 1,0 человек и средней заработной плате 16083,33 руб./чел./мес.); отчисления на социальные, страховые нужды – 58,30 тыс. руб.; прочие общехозяйственные расходы – 280,00 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 235,27 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 90,83 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности  (1,00 чел.) и средней заработной платы  (15138,33 руб./чел./мес.) 2013 года.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125– ФЗ)  - 27,43 тыс. руб.;

прочие общехозяйственные расходы – 117,01 тыс. руб. (по предложению предприятия, в пересчете на количество месяцев в периоде, с корректировкой в рамках предельного индекса);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 229,88 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала  – 95,92 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 15986,08 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 28,97 тыс. руб.;

прочие общехозяйственные расходы – 105,00 тыс. руб. (на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса).

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 141,12 тыс. руб., в том числе водный налог – 65,00 тыс. руб., транспортный налог – 1,12 тыс. руб., единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 75,00 тыс. руб.

Специалистом РЭК Кемеровской области в расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 58,56 тыс. руб. Сумма водного налога  рассчитана в соответствии с главой 25.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из планового объема добычи воды  – 23,86 тыс. руб. Транспортный налог – 0,54 тыс. руб. – по факту 2012 г., с распределением на рассматриваемый вид деятельности в размере 12,6% (пропорционально доле услуг водоснабжения в общем объеме выручки). Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан в соответствии с главой 26.2  части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения» (ставка 6% за вычетом суммы социальных и страховых выплат в размере 50%) и составил 34,16 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 60,00 тыс. руб., в том числе водный налог, транспортный налог – на уровне предыдущего периода календарной разбивки;  единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  -  35,59 тыс. руб. (в соответствии с гл. 26.2 НК РФ).

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка по данному виду деятельности в размере 631,67 тыс. руб., тариф – в размере 45,94 руб./м3.

Специалистом РЭК КО необходимая валовая выручка по водоотведению с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 76,73 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 79,13 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 125,00 тыс. руб., при численности 1,0 человек (слесарь-сантехник) и средней заработной плате 10416,67 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  41,33  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей численности (1,0 чел.) и средней заработной платы (6888,33 руб./чел./мес.) 2013.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 12,48 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 43,64 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  7274,08  руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 13,18 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 9,36 тыс. руб. (согласно Расчета арендной платы в приложении  к договору аренды от 01.10.2010 б/н).

Расходы по статье приняты в расчет на уровне, предложенном предприятием, и с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 4,68 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 4,68 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 410,00 тыс. руб., в том числе материалы для ремонта – 400,00 тыс. руб., охрана труда – 10,00 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  8,75 тыс. руб. Затраты:

Материалы для ремонта - 5,79  тыс. руб. - на уровне плановой величины 2013г., в  пересчете на количество месяцев в периоде, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 105,2%, с корректировкой в рамках предельного индекса;

Охрана труда – 2,96 тыс. руб.  - на уровне плановой величины 2013г., в  пересчете на количество месяцев в периоде, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 105,2%;

-  с 01.07.2014 по 31.12.2014  –  7,67 тыс. руб., в том числе материалы для ремонта -  4,71 тыс. руб. (на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с корректировкой в рамках предельного индекса); охрана труда - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 20,00 тыс. руб. (без расшифровки по видам расходов).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  1,04  тыс. руб., в том числе ФОТ цехового персонала  – 0,8 тыс. руб.  Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей численности (0,02 человека)   и средней заработной платы  (6666,67 руб./чел./мес.) 2013 года.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 0,24 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 1,10 тыс. руб., в том числе ФОТ – 0,84 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  7040,00 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 0,26 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 218,70  тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП – 15,00 тыс. руб., при численности 0,07 человек и средней заработной плате 17857,14 руб./чел./мес.); отчисления на социальные, страховые нужды – 4,53 тыс. руб.; расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала – 1,80 тыс. руб. (при численности 0,01 человек и средней заработной плате 15000,00 руб./чел./мес.); отчисления на социальные, страховые нужды – 0,54 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 6,11 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 4,69 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности (0,05 чел.) и средней заработной платы (15633,33 руб./чел./мес.) 2013 года.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125– ФЗ)  - 1,42 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 6,45 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 4,95 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 16508,80 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 1,50 тыс. руб.

Расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала из расчета необходимой валовой выручки исключены в связи с отсутствием обоснования.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 7,69 тыс. руб., в том транспортный налог – 0,09 тыс. руб., единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 7,60 тыс. руб.

Специалистом РЭК Кемеровской области в расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2,34 тыс. руб., в том числе сумма транспортного налога – 0,03 тыс. руб. – по факту 2012 г., с распределением на рассматриваемый вид деятельности в размере 0,79% (пропорционально доле услуг водоотведения в общем объеме выручки). Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан в соответствии с главой 26.2  части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения» (ставка 6% за вычетом суммы социальных и страховых выплат в размере 50%) и составил 2,30 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 2,41 тыс. руб., в том числе транспортный налог – на уровне предыдущего периода календарной разбивки; единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, -   2,37 тыс. руб. (6%/2 от суммы выручки).

- Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий  район) на потребительском рынке  с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 88,97 |  |  | 20,47 |  | 36,15 | 20,47 |  | 100,00 |  |
| бюджетные организации | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 100,0 |  |  | 10,23 |  | 45,94 | 10,23 |  | 100,00 |  |
| бюджетные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 123.

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий  район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом , % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 88,97 |  |  | 20,47 |  | 36,15 | 21,33 |  | 104,2 |  |
| бюджетные организации | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 100,00 |  |  | 10,23 |  | 45,94 | 10,55 |  | 103,1 |  |
| бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 3 и 4 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

- В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) П.В. Крупского (исх. № 109 от 01.11.2013), в котором выражается несогласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов. При  этом предприятие предлагает провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия. Письменных возражений по статьям расходов в регулирующий орган направлено не было.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области О.А.Абраменко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (далее – организация) осуществляет деятельность по оказанию услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Зона обслуживания организации включает п. Плотниково, д. Колычево, п. Соревнование Промышленновского  района.

В структуре общего объема оказываемых услуг (по данным организации) теплоснабжение составляет 87,8%, холодное водоснабжение – 5,3%, водоотведение – 2%. Объекты коммунальной инфраструктуры арендуются у Администрации Плотниковского сельского поселения.

Холодное водоснабжение п. Плотниково включает в себя 9 скважин, водонапорную башню и сети протяженностью 32,4 км.  Холодное водоснабжение п. Соревнование включает в себя 1 скважину и сети протяженностью 5,28 км. Холодное водоснабжение д. Колычево – 1 скважина, 1 водонапорная башня и сети протяженностью 5,2 км.

Услуги по водоотведению сточных вод оказываются в п. Плотниково. Протяженность канализационных сетей – 9,02 км.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год  подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил  из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией  информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подъем и подачу питьевой воды абонентам, оказание услуг водоотведения, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели  деятельности организации предыдущего  периода регулирования.

Оценка финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется упрощенная система налогообложения.

По данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, величина доходов, полученных за 2012 г. сложилась в размере 49 673,79 тыс. руб., величина расходов 49 011,41тыс. руб. соответственно. Сумма прибыли составила – 662,38 тыс. руб.

В соответствии с  данными  бухгалтерского учета за 2012 г. доля выручки от услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации  составляет  5,27 %, доля выручки от реализации услуг водоотведения – 2,67 %.

Рентабельность производственной деятельности организации оценивается на уровне 1,4%.

Анализ основных технико-экономических показателей

В ходе принятия решения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение организацией  приняты в  расчет следующие объемы.

Заявленный организацией   объем   поднятой   воды  на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 416 612,09 м3. Тариф на питьевую воду заявлен в размере 26,41 руб./м3. Регулирующим органом принят объем  - 309 906,66 м3. Объем поданной воды в сеть равен  309 906,66 м3.

Планируемый объем отпущенной воды на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по категориям потребителей составляет 266 595,46 м3, в том числе на потребительский рынок – 180 995,46 м3.

Объем отпущенной воды на потребительский по категории «население» принят по фактическому объему реализации за 2012 г. и составляет на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 158 805,46 м3.

Объем воды для категории «бюджетные организации» учтен по фактическому объему реализации за 2012 г.  -  9 490 м3.

Объем воды по категории «прочие потребители» учтен  по предложению организации и составляет – 12 700 м3.

Объем на собственные нужды производства принят по предложению организации – 85 600 м3.

Заявленный организацией объем отведенных сточных вод на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 142 830,0 м3, тариф на водоотведение в размере 24,57 руб./м3.

Регулирующим органом в части объемов принимаемых сточных вод, приняты в расчет объемы по предложению организации – 142 830 м3. Планируемый объем отведенных сточных вод за период с 01.01.2014 – 31.12.2014 составляет 142 830 м3, в том числе от потребителей в жилищном секторе – 132 410 м3, от бюджетных организаций – 3 830 м3, от прочих потребителей –  6 590 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 4 529,46 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 1 410,45 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

«Анализ расчета величины необходимой валовой выручки»

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 7 043,25 тыс. руб., заявленный тариф – 26,41 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014  в размере 4 529,46 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - 2 218,07 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2 311,38 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 2 450,58 тыс. руб., в том числе объем энергии 556,40 тыс. кВтч, тариф 4,40 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по НН, СН II уровням напряжения. Поставщиками электроэнергии являются ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1 122,81 тыс. руб., в том числе:

Энергия НН (0,4 кВ и ниже) уровня напряжения принята в сумме 1045,78 тыс. руб. Объем электроэнергии 238,68 тыс. кВтч рассчитан по фактическому удельному расходу энергии за 2012 г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 4,38 руб./кВтч, согласно средневзвешенному тарифу за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (107,2).

Энергия СН 2 (1-20 кВ) уровня напряжения принята в сумме 77,04 тыс. руб. Объем электроэнергии 26,08 тыс. кВтч рассчитан по фактическому удельному расходу энергии за 2012 г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,95 руб./кВтч, согласно средневзвешенному тарифу за 1 полугодие 2013 г.  с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (107,2).

- с 01.07.2014 по 31.1.2014. Затраты по статье приняты в сумме 1 122,81 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 1 930,52 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 11 491,19 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 14 человек. Отчисления на социальные нужды в размере 583,02 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 901,52 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - фонд оплаты труда принят на уровне 438,48 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 10 440,09 руб./чел./мес. по уровню среднемесячной заработной платы плановой сметы 2013г. Численность производственного персонала определена в количестве 7 человек согласно штатному расписанию организации без учета цехового персонала.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 132,42 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  - затраты по статье приняты в сумме 463,04 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 11 024,74 руб./чел./мес. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6). Численность производственного персонала учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 139,84 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 320,14 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне – 320,14  тыс. руб.,  в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с  01.01.2014 по 30.06.2014  расходы приняты  на уровне 160,07 тыс. руб. согласно выставленным счетам - фактурам за  объекты коммунальной инфраструктуры, используемые в холодном водоснабжении за 2012г.

- с  01.07.2014 по 31.12.2014 затраты по статье приняты в сумме 160,07 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 395,17 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на  материалы.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 270,77 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 107,04 тыс. руб. по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 163,73 тыс. руб. по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1127,13 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на  проведение лабораторных анализов  34,62 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 1 011,22 тыс. руб., прочие расходы – 64,29 тыс. руб., охрану труда -17,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 287,16 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 143,58 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» приняты в размере 4,73 тыс. руб. по фактическим затратам за 2012 г. с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7), на 2014 г. (105,2) в пересчете на полугодие.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» учтены в сумме 118,89 тыс. руб. по плановой смете 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2) в пересчете на полугодие.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены на уровне плановой сметы 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2) – 11,47 тыс. руб. в пересчете на полугодие.

Затраты по статье «Охрана труда» в сумме 8,50 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 143,58 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

Расходы по статье заявлены организацией в статье «Расходы на оплату труда основного производственного персонала». Регулирующим органом выделены из основного персонала по водоснабжению работники, относящиеся к цеховому персоналу (водители).

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 83,84 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  составили 40,78 тыс. руб.

ФОТ цехового персонала в размере 31,32 тыс. руб. принят на уровне среднемесячной заработной платы плановой сметы 2013 г.  – 10 440,09 руб./чел./мес. Численность персонала принята в количестве 0,5 человека путем распределения между водоснабжением и водоотведением.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 9,46 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 составили 43,06  тыс. руб.

ФОТ цехового персонала в размере 33,07 тыс. руб. принят на уровне среднемесячной заработной платы предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6).  – 11 024,74 руб./чел./мес. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 9,99 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  затраты по данной статье в сумме 142,16  тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату административно – управленческого персонала 99,56 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 8 296,67 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 30,07  тыс. руб., численность АУП заявлена в количестве 1 человека, прочие расходы  12,53 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 58,18 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 28,44 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 16,43 тыс. руб. и  рассчитан по среднемесячной заработной плате АУП плановой сметы 2013 г. – 5 477,90  руб./чел./мес. Численность принята по штатному расписанию пропорционально доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки за 2012 г. -  0,5  человека.

Расчет доли выручки от реализации услуг холодного водоснабжения, водоотведения представлен в таблице № 3 приложения № 1 к настоящему заключению.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 4,96 тыс. руб.

Штатная единица кассира по сбору платежей учтена специалистом в статье «Заработная плата прочего общехозяйственного персонала».

ФОТ принят в размере 1,68 тыс. руб. по штатному расписанию на 2014 г. Численность учтена пропорционально доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в количестве 0,05 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 0,51 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены по плановой смете 2013 г. с учетом снижения объема  полезного отпуска к уровню плана 2013 г. в сумме 4,85 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 29,74  тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 17,35 тыс. руб.  на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6).Среднемесячная заработная плата составила  5 784,66  руб./чел./мес. Численность принята  на уровне предыдущего периода календарной разбивки  -  0,5  человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 5,24 тыс. руб.

ФОТ прочего общехозяйственного персонала принят в размере 1,78 тыс. руб.  на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6). Среднемесячная заработная плата составила  5 930,19 руб./чел./мес. Численность принята  на уровне предыдущего периода календарной разбивки  -  0,05  человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 0,51 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 94,53 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу – 46,70 тыс. руб., единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 47,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 89,95 тыс. руб. в том числе:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  . Затраты по водному налогу учтены по согласно представленным налоговым декларациям за 2012г.  в сумме 22,27 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 22,17 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 –Затраты по водному налогу учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки   в сумме 22,41 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 23,10 тыс. руб.

2. «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение  на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 3 509,52 тыс. руб., заявленный тариф – 24,57 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014  в размере 1 410,45 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 690,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 719,86 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 24,75 тыс. руб., в том числе объем энергии 5,40 тыс. кВтч, тариф 4,58 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровням напряжения. Поставщиками электроэнергии являются ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт».

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 32,82 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 16,41 тыс. руб., в том числе:

Объем электроэнергии 3,74 тыс. кВтч рассчитан по фактическому  удельному расходу энергии за 2012г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 4,39 руб./кВтч, согласно средневзвешенному тарифу за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (107,2).

- с 01.07.2014 по 31.1.2014. Затраты по статье приняты в сумме 16,41 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 1 539,73 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 12 220,08 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 10,5  человек. Отчисления за социальные нужды в размере – 465,0 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 640,07 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - фонд оплаты труда принят на уровне 311,32 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 9 433,93 руб./чел./мес. по плановой смете 2013 г. Численность производственного персонала определена в количестве 5,50 человек по штатному расписанию без учета цехового персонала.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 94,02 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  - ФОТ  принят в сумме 328,75 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014  (105,6).Уровень среднемесячной заработной платы составил 9 962,23 руб./чел./мес. Численность персонала учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 99,28 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 138,30 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  по предложению  организации,  в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  расходы приняты  на уровне 69,15 тыс. руб. по фактическим затратам 2012г.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 затраты по статье приняты в сумме 69,15 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 15,87 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 4,29 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2,15 тыс. руб. по фактическим затратам 1 полугодия 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2).

- с 01.07.2014 по 31.1.2014. затраты учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1069,59 тыс. руб.

В состав данных расходов входят расходы на проведение лабораторных анализов сточных вод – 38,74 тыс. руб., расходы  на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – 697,78 тыс. руб., прочие – 333,07 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 257,72 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 127,22 тыс. руб., в том числе:

Затраты на лабораторные анализы учтены по фактическим затратам 2012 г. с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7), на 2014 г. (105,2) в пересчете на полугодие в сумме 10,57 тыс. руб.

Расходы  на ГСМ (и/или аренду спецтехники) учтены по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса 100,72 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены по фактическим затратам 2012 г. в рамках соблюдения предельного индекса 15,93 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 130,50 тыс. руб.

Затраты на лабораторные анализы учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 10,57 тыс. руб.

Расходы  на ГСМ (и/или аренду спецтехники) учтены по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса 103,51 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены по фактическим затратам 2012 г. в рамках соблюдения предельного индекса 16,42 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Расходы по статье заявлены организацией в статье «Расходы на оплату труда основного производственного персонала». Регулирующим органом выделены из основного персонала по водоснабжению работники, относящиеся к цеховому персоналу (водители).

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 75,76 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  составили 36,85 тыс. руб.

ФОТ цехового персонала в размере 28,30 тыс. руб. принят на уровне среднемесячной заработной платы плановой сметы 2013 г.  – 9433,93 руб./чел./мес. Численность персонала принята в количестве 0,5 человека путем распределения между водоснабжением и водоотведением.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 8,55 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 составили 38,91  тыс. руб.

ФОТ цехового персонала в размере 29,89 тыс. руб. принят на уровне среднемесячной заработной платы предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6).  – 9 962,23 руб./чел./мес. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 9,03 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  затраты по данной статье в сумме 72,80  тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату административно – управленческого персонала 51,01 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 8 501,67 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 15,41 тыс. руб.,  численность АУП заявлена в количестве  1 человека, прочие расходы  6,38 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 41,21 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 20,13 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 13,01 тыс. руб. и  рассчитан исходя из плановой средней заработной платы АУП на 2013 г. – 10 326,24 руб./чел./мес. Численность принята в соответствии со штатным расписанием на 2014 г.  и с учетом доли выручки от реализации услуг водоотведения в общем объеме выручки за 2012 г. -  0,21  человека.

Расчет доли выручки от оказания услуг водоотведения представлен в таблице 3.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 3,93 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 3,19  тыс. руб. приняты по предложению организации в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 21,08 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 13,74 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития с 01.07.2014 (105,6). Среднемесячная заработная плата составила  10 904,51  руб./чел./мес. Численность учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 4,15 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 183,48 тыс. руб. и включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду 148,40 тыс. руб.,  единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 35,08 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 26,97 тыс. руб. в том числе:

расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 13,34 тыс. руб. Расходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду учтены на уровне плановой сметы 2013 г. в размере 6,44 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 6,90 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  в сумме 13,63 тыс. руб. Расходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 7,19 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО  «Плотниковский ТеплоВодСнаб » (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, без НДС с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |
| Население | 16,64 | 26,41 | 16,64 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 9,67 | 24,57 | 9,67 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 164

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2014 по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |
| Население | 16,64 | 26,41 | 17,34 | 104,2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 9,67 | 24,57 | 10,08 | 104,2 |

Таблица 3

Расчет доли выручки от реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 г.

| Вид услуги | Выручка, тыс. руб. | Общая выручка от реализации (без учета субсидии), тыс. руб. | Доля в общей выручке услуг, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 2 592,95 | 49 196,79 | 5,27 |
| Водоотведение | 1 313,78 |  | 2,67 |
| Теплоснабжение | 43 183,34 |  | 87,78 |
| Прочая | 2 106,72 |  | 4,28 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновского район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях №№ 5,6 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 4. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Теплотех» (Промышленновский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Теплотех» (Промышленновский район) В.Г. Ланг (исх. №70 от 01.11.2013), в котором  предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия. Письменных возражений по статьям расходов в регулирующий орган не поступало.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области О.А. Абраменко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

Основные виды деятельности ООО «Теплотех» (далее – организация) в 2012 году:

- теплоснабжение;

- водоснабжение.

Среднесписочная численность персонала по данным организации составляет 32 чел., в том числе АУП – 6 чел.  В теплоснабжении занято 19 чел., в водоснабжении – 6 чел., прочий персонал – 1 чел.

Объекты коммунальной инфраструктуры эксплуатируются по договору аренды  с администрацией Тарасовского сельского поселения.

С 01.08.2013 ООО «Теплотех» эксплуатирует систему водоотведения. Канализационные сети протяженностью 1,1 км эксплуатируются по договору аренды с администрацией Тарасовского сельского поселения.

К прочим видам деятельности ООО «Теплотех» относятся оказание автотранспортных  услуг,  проведение работ по прокладке водопровода, вывоз ЖБО.

Структура начисленных доходов (по методу начислений) за 2012 г. ООО «Теплотех» представлена следующим образом:

- доход от реализации услуг по теплоснабжению составил 7 730 тыс. руб. или 77,0% от общего дохода;

- доход от реализации услуг по водоснабжению составил 766,34 тыс. руб. или 8,0% от общего дохода;

- доход от прочих видов деятельности составил 1 533 тыс. руб. или 15,0% от общего дохода.

По данным налоговой отчетности за 2012 г. организацией получен доход (по кассовому методу)  в размере 10 092,50 тыс. руб., сумма произведенных расходов составила 9 846,3 тыс. руб.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год  подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил  из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией  информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подъем и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели  деятельности организации предыдущего  периода регулирования.

Оценка финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется упрощенная система налогообложения.

По данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, величина доходов, полученных за 2012 г. сложилась в размере 10 092,50 тыс. руб., величина расходов 9 846,30 тыс. руб. соответственно.  Сумма прибыли составила – 246,19 тыс. руб.

В соответствии с  данными  бухгалтерского учета за 2012 г. доля выручки от услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации составляет  7,4 %.

Рентабельность производственной деятельности организации оценивается на уровне 2,5%.

Анализ основных технико-экономических показателей

В ходе принятия решения по установлению тарифов на питьевую воду, организацией  приняты в  расчет следующие объемы.

Заявленный организацией объем поднятой воды на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 76 546 м3. Тариф на питьевую воду заявлен в размере 23,96 руб./м3. Регулирующим органом принят объем  по предложению организации -  76546,0 м3. Объем поданной воды в сеть равен  76 426,0 м3.

Планируемый объем отпущенной воды на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по категориям потребителей составляет 68 186,0 м3, в том числе на потребительский рынок – 67 200,0 м3.

Объем отпущенной воды на потребительский по категории «население» принят по предложению организации  и составляет на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 59 870,0 м3.

Объем воды для категории «бюджетные организации» учтен по предложению организации  -  4 200,0 м3.

Объем воды по категории «прочие потребители» учтен  по предложению организации и составляет – 3 130,0 м3.

Объем воды на собственные нужды производства принят по предложению организации – 986,0 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения составляет 1 061,66 тыс. руб.

«Анализ расчета величины необходимой валовой выручки»

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 1 633,44 тыс. руб., заявленный тариф – 23,62 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014  в размере 1 061,66 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - 519,92 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 541,74 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 376,60 тыс. руб., в том числе объем энергии 94,15 тыс. кВтч, тариф 4,00 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по НН уровням напряжения. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 176,98 тыс. руб., в том числе:

Объем электроэнергии 47,08 тыс. кВтч рассчитан по плановому удельному расходу энергии на 2013 г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 3,76 руб./кВтч, согласно средневзвешенному тарифу за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (107,2).

- с 01.07.2014 по 31.1.2014. Затраты по статье приняты в сумме 176,98 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 584,75 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 6 961,31 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 7 человек. Отчисления на социальные нужды в размере 176,59 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  приняты на уровне 393,49 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  - фонд оплаты труда принят на уровне 191,39 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 6 341,55 руб./чел./мес. по уровню среднемесячной заработной платы штатного расписания организации. Численность производственного персонала определена в количестве 5,03  человек (5 человек – основной производственный персонал по штатному расписанию организации, 0,03 человека – водители, численность которых учтена по доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки за 2012 г.). Расчет доли выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки за 2012г. представлен в таблице 3.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 57,80 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  - затраты по статье приняты в сумме 202,11 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 6 696,68 руб./чел./мес. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 (105,6). Численность производственного персонала учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 61,04 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 54,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  на уровне   – 54,83  тыс. руб.,  в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с  01.01.2014 по 30.06.2014  расходы приняты  на уровне 27,42 тыс. руб. согласно представленным договорам аренды объектов коммунальной инфраструктуры, используемые в холодном водоснабжении.

- с  01.07.2014 по 31.12.2014 затраты по статье приняты в сумме 27,42 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 234,10 тыс. руб. В состав данных расходов входят затраты на капитальный  ремонт  основных средств.

Расходы по статье не приняты регулирующим органом в виду отсутствия объективного подтверждения заявленных затрат.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 50,90 тыс. руб. В состав данных расходов входят затраты на  проведение лабораторных анализов.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 23,09 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 11,57 тыс. руб. по фактическим затратам 1 полугодия 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014г. (105,2).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 11,57  тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 93,66 тыс. руб., в том числе ремонт глубинного насоса – 77,0 тыс. руб. материалы – 9,66 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 56,14 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  составили 24,27 тыс. руб.

Затраты на ремонт глубинного насоса учтены в сумме 19,44 тыс. руб. по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса. Затраты на материалы приняты в сумме 4,83 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 составили 31,87  тыс. руб.

Затраты на ремонт глубинного насоса учтены в сумме 27,04 тыс. руб. по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса. Затраты на материалы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  затраты по данной статье в сумме 46,50  тыс. руб., в том числе расходы на ГСМ – 26,0 тыс. руб.,  информационно – консультационные услуги – 1,0 тыс. руб. канцелярские расходы – 2,0 тыс. руб., материальные расходы – 2,0 тыс. руб., ремонт автотранспорта – 10,0 тыс. руб., услуги банка – 4,0 тыс. руб., услуги связи – 1,50 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по предложению организации, в том числе:

расходы по периодам  календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 23,25 тыс. руб. Затраты:

на ГСМ – 13,0 тыс. руб.,  информационно – консультационные услуги – 0,5 тыс. руб., канцелярские расходы – 1,0 тыс. руб., материальные расходы – 1,0 тыс. руб., ремонт автотранспорта – 5,0 тыс. руб., услуги банка – 2,0 тыс. руб., услуги связи – 0,75 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 23,25  тыс. руб. затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 15,51 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу – 6,61 тыс. руб., транспортному налогу – 0,90 тыс. руб., единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на уровне 14,81 тыс. руб. в том числе:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  Затраты по водному налогу учтены по фактически уплаченному налогу за 2012г.  в сумме 2,05  тыс. руб. в пересчете на полугодие.

Затраты по уплате транспортного налога отклонены в виду отсутствия фактического закрепления автотранспорта на участке водоснабжения.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 5,20 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 –Затраты по водному налогу учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки   в сумме 2,16 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки  данного периода календарной разбивки) – 5,40 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 4 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО  «Теплотех» (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, без НДС с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 15,25 | 23,62 | 15,25 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 129

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «Теплотех» (Промышленновский  район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2014 по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 15,25 | 23,62 | 15,89 | 104,2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Таблица 3.

Расчет  доли  выручки от реализации услуг холодного водоснабжения за 2012 г.

| Вид услуги | Выручка, тыс. руб. | Общая выручка от реализации (без учета субсидии), тыс. руб. | Доля в общей выручке услуг, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 743,72 | 10 006,86 | 7,43 |
| Теплоснабжение | 7 730,43 |  | 77,30 |
| Прочая | 1 532,61 |  | 15,32 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Теплотех» (Промышленновский район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложении № 7 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий район) В.Е. Сосновского, в котором выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области И.А. Белоусова (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Шанс» зарегистрировано 17.01.2008. Организация предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения населению, предприятиям и организациям Чкаловской и Шабановской сельских территорий Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

Эксплуатируемые объекты коммунальной инфраструктуры являются муниципальной собственностью, переданы в эксплуатацию на основании договоров аренды.

На обслуживании предприятия находятся: водопроводные сети общей протяженностью 29,5 км; артезианские скважины в количестве 10 шт.; водонапорные башни Рожновского в количестве 7 шт.; котельные в количестве  7 шт.; теплотрассы общей протяженностью 0,48 км.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

ООО «Шанс» является малым предприятием (штатная численность 63,0 чел.) и применяет  упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.  По данным представленной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, общая сумма полученных доходов за 2012 г. составила 22329,53 тыс. руб.

Раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности с использованием регистров бухгалтерского учета в организации не ведется. В представленной Книге доходов и расходов доходы по каждой операции (контрагенту) отражаются одной суммой.

Согласно информации, представленной в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, за указанный период реализовано питьевой воды на потребительском рынке 80200 ,00 м3  на сумму 1409,92 тыс. руб. (исходя из среднего тарифа 17,58 руб./м3), что соответствует плановому показателю. Общая сумма дохода по данному виду деятельности с учетом расхода на собственные производственные нужды составила 1515,40 тыс. руб.

Указанные в шаблоне объемы реализации потребителям в жилищном секторе не соответствуют представленным справкам-расчетам суммы бюджетного возмещения разницы между экономически обоснованными тарифами и установленным уровнем платежа населения за питьевую воду. Объемы реализации прочим потребителям счетами-фактурами не подтверждены.

Расходы по водоснабжению, согласно данным шаблона,  сложились на уровне 2230,25 тыс. руб. (147% от плана). Финансовый результат составил (-820,33) тыс. руб.

Следует заметить, что отраженные  в шаблоне данные указывают на превышение фактически выплачиваемой заработной платы основного производственного персонала над плановым уровнем ФОТ на 45%  (что не подтверждается данными форм статистической отчетности РСВ-1-ПФР и 4-ФСС), а уровень затрат на материалы для ремонта и сумма общеэксплуатационных расходов соответствуют плановым величинам на 100,0 %, что позволяет предположить  недостоверность представленных данных.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на уровне плановых показателей 2013 г.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 43100,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 40100,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 43100,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 40100,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 831,40 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 866,31 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 2596,33 тыс. руб., тариф – в размере 30,12 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 831,40  тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  866,31  тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1297,23 тыс. руб. (объем энергии – 307,4 тыс. кВтч при средней цене 4,2200 руб./кВтч). Поставка электрической энергии осуществляется  ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  646,91  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят на уровне, предложенном организацией (по факту 2012 г., подтвержденному документально) – 153,70 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   4,2089 руб./кВтч (с учетом НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 646,91 тыс. руб. Объем и цена по видам напряжения на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 519,80 тыс. руб., при численности 4,0 человека (3 слесаря АВР, 1 газоэлектросварщик) и средней заработной плате 10829,17 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  62,88  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из численности основного производственного (1 электрослесарь, 5 слесарей АВР, 2 электрогазосварщика) и цехового (2 водителя, 2 тракториста, 1 экскаваторщик, 2 механика) персонала, распределенной пропорционально доле услуг водоснабжения в общей выручке за 2012 г. (6,6%) - всего 1,06 человек, и средней заработной платы указанных категорий работников согласно действующего штатного расписания  (9886,50 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 18,99 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 66,40 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития РФ 105,6%  -  10440,14 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 20,05 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 52,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в соответствии с действующими договорами аренды, и с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 16,32 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014   – 16,32 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 550,70 тыс. руб. (затраты на текущий ремонт основных средств, подтвержденные сметными расчетами).

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет исходя из предложения предприятия, с учетом корректировки в рамках предельного индекса, и по периодам календарной разбивки составили:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  77,99  тыс. руб.

-  с 01.07.2014 по 31.12.2014  –  107,96  тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 19,80 тыс. руб. и включают единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Специалистом РЭК Кемеровской области суммы расходов по данной статье  рассчитаны в соответствии с главой 26.2  части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения» (минимальная ставка 1%) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 8,31 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 8,67 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| население | 96,13 |  | 19,29 |  | 30,12 | 19,29 | 100,0 |
| бюджетные организации | 3,62 |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,25 |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 122.

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий  район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2014 по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| население | 96,13 |  | 19,29 | 30,12 | 20,10 | 104,2 |
| бюджетные организации | 3,62 |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,25 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий район) по холодному водоснабжению приведены в приложении № 8 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 6. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово | Уголь | 13,8139 | 11,9282 | 1,8857 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятия согласно таблице.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) | каменный уголь | 13,814 | 11,928 | 1,886 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 7. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энер-гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-ловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г.* |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 275,481 | 236,445 | 236,345 |  | 229,492 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 267,379 | 233,306 | 232,632 |  | 225,794 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 214,1 | 202,7 | 189,3 |  | 189,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 8,101 | 3,139 | 3,713 |  | 3,698 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,94 | 1,33 | 1,57 |  | 1,61 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 220,6 | 205,5 | 192,3 |  | 193,0 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 275,481 | 236,445 | 236,345 | 229,492 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 267,379 | 233,306 | 232,632 | 225,794 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 214,1 | 202,7 | 189,3 | 189,9 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 8,101 | 3,139 | 3,713 | 3,698 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,94 | 1,33 | 1,57 | 1,61 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 220,6 | 205,5 | 192,3 | 193,0 |  |

* Данные указаны справочно, так как котельное и теплосетевое оборудование передано в  ООО «ЭнергоКомпания» с 2013 года.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово |  | 193,0 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятия согласно предложению докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 8. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭнергоКомпания»:

Потери теплоносителя – 47509,581 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 33477 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии 6859374 кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели | 2010 г.* |  | 2011 г.* |  | 2012 г.* |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  | отчет |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - | - |  |
|  | - конденсат | - |  | - |  | - | - |  |
|  | - вода | 47456 |  | 47456 |  | 47639 | 47509,581 |  |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - |  |  |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  |  |  |
|  | - вода | 2225 | 2225 |  | 2154 |  | 2154 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: | - | - |  | - |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  |  |  |
|  | - вода | 2133 | 2133 |  | 2212 |  | 2206 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - |  |  |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  |  |  |
|  | - вода | 0,243 | 0,243 |  | 0,252 |  | 0,252 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - конденсат | - | - |  | - |  | - |  |
|  | - вода | 34,908 | 28,066 |  | 33,593 |  | 33,477 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - конденсат | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 12364 |  | 12364 |  | 11776 |  | 11776 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 289,429 |  | 233,306 |  | 232,632 |  | 225,794 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 79,09 |  | 93,301 |  | 66,702 |  | 64,422 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - конденсат | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 2,82 |  | 2,27 |  | 2,85 |  | 2,84 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 13,05 |  | 12,03 |  | 14,44 |  | 14,83 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | н/д |  | н/д |  | 7200,83 |  | 6859,37 |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | ЦТП | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

* Данные указаны справочно, так как котельное и теплосетевое оборудование передано в  ООО «ЭнергоКомпания» с 2013 года.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация (орг.-правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| г. Белово ООО «ЭнергоКомпания» | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель – конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 47509,581 | 33,477 | 6859,374 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год согласно предложению докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) на потребительском рынке пгт. Бачатский

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что расчеты подготовлены в связи с образованием на территории пгт. Бачатский нового предприятия ООО «ЭнергоКомпания».

Экспертное заключение на теплоноситель и горячую воду представлено отдельно.

«Общая характеристика предприятия»

ООО «ЭнергоКомпания» создано решением единственного учредителя в виде физического лица от 12.09.2012 года (свидетельство о госрегистрации от 21.09.2012 года №124202001285).

ООО «Энергокомпания» предполагает оказывать услуги теплоснабжения в пгт. Бачатский.

ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет деятельность по эксплуатации центральной котельной ПСХ-2 пгт. Бачатский, оказывающей услуги теплоснабжения населению, социальным объектам поселка и промышленным предприятия с 19.08.2013 года на основании договора аренды с Муниципальным учреждением «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово», заключенного по результатам проведенного аукциона.

Справочно: На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 17.06.2013г. №1476-р МУ «КЗР и МИ» города Белово приняло в муниципальную собственность Беловского городского округа собственность от ООО «Бачатские коммунальные сети» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

В данное предприятие передано имущество, ранее обслуживаемое ООО «Бачатские коммунальные сети» в части обслуживания потребителей пгт. Бачатский.

Все имущество предприятия взято в аренду от МУ «КЗР и МИ» города Белово, согласно договорам аренды муниципального нежилого фонда от 18.08.2013 года № 1/13 и 18.08.2013 года № 4/13. Срок действия договоров до 18.08.2018 года. Ремонты предприятие выполняет собственными силами, при этом капитальные ремонты предприятие выполняет, согласовав объемы с собственником. Договор на аренду земли под объектами предприятия не представлен.

В данном экспертном заключении рассматривается теплоснабжение по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский (без пгт. Старобачаты). Ранее входившая в данный узел у ООО «Бачатские коммунальные сети» котельная пгт. Старобачаты передана на обслуживание ООО «ЖКХ Беловского района».

В пгт. Бачатский предприятие будет оказывать услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и горячему водоснабжению из системы отопления. В пгт. Бачатском горячее водоснабжение осуществляется круглый год.

В котельной пгт. Бачатский установлены четыре водогрейных котла КВТС 20/150. Котельная работает на угле, с механической загрузкой угля в топки. Золоудаление производится путем накопления золы в бункерах, которая по мере накопления вывозится «камазами» на полигон. Уголь в котельную доставляется автотранспортом. На потребительский рынок отпускается 96,64% тепловой энергии.

Схема теплоснабжения открытая. Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

«Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней»

Материалы ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 (в части тепловой энергии), а также с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г №760-э (в части теплоносителя). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

«Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней»

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, а также теплоносителя принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе в предшествующих периодах регулирования ООО «Бачатские коммунальные сети» (в части пгт. Бачатский), поскольку в ООО «Энергокомпания» передан тот же комплекс имущества, обслуживающий тех же потребителей, который обслуживало ООО «Бачатские коммунальные сети» в пгт. Бачатский (за минусом потребителей пгт. Старобачаты), а также на расчеты предприятия, подкрепленные договорами, проектами договоров, прайс-листами.

«Оценка финансового состояния организации»

В связи с тем, что предприятие вновь образовано, и проходит процедуру государственного регулирования впервые, выпадающие доходы за 2011 год в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ООО «ЭнергоКомпания», не заявлялись.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

Эксперты считают необходимым провести корректировку предлагаемого предприятием теплового баланса.

-	принять объём нормативной выработки тепловой энергии в размере 129,501 тыс. Гкал. Корректировка нормативной выработки в сторону снижения составила 1,595 тыс. Гкал. Корректировка нормативной выработки произошла в результате увеличения полезного отпуска тепловой энергии в связи с увеличением тепловой энергии, необходимой для нагрева теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения в результате пересчета экспертами коэффициента нагрева теплоносителя для обеспечения горячего теплоснабжения, а также снижения потерь, как на собственные нужды, так и на величину потерь в сетях предприятия, в результате приведения их в соответствие с расчетами нормативов. Расчет нормативов выполнен ООО «ТеплоЭнергоСервис».

Полезный отпуск принят в расчет на основании представленных расчетов по нагрузке согласованных с зам. Главы Беловского ГО с учетом увеличения нагрузки по тепловой энергии необходимой для нагрева теплоносителя для обеспечения горячего теплоснабжения, в результате рассчитанного экспертами коэффициента нагрева теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения.

Полезный отпуск тепловой энергии принят в расчет с увеличением на 2,251 тыс. Гкал. с со 104,452 тыс. Гкал до 107,003 тыс. Гкал., в том числе полезный отпуск на сторону принят с увеличением на 2,534 тыс. Гкал со 100,871 тыс. Гкал до 103,405 тыс. Гкал.

Потери на собственные нужды снижены по сравнению с предложениями предприятия на 0,004 тыс. Гкал с 2,068 тыс. Гкал до 2,064 тыс. Гкал.

Потери в сетях предприятия также снижены с 24,576 тыс. Гкал до 20,433 тыс. Гкал, на 4,142 тыс. Гкал.

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами должна быть осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию. Учитывая тот факт, что экспертное заключение для установления тарифа на тепловую энергию для ООО «ЭнергоКомпания» формировалось в октябре 2013 года, тариф предлагается установить на период до 31.12.2013 года.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее при анализе соответствующих статей расходов.

Поскольку расчет тарифа на 2013 год будет использован в качестве базового для дальнейшего долгосрочного регулирования, а также учитывая тот факт, что с 30.08.2013 года необходимо выделять в отдельную смету затраты на теплоноситель согласно приложению 6.6 к Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г №760-э, эксперты видят необходимость представить смету расходов на тепловую энергию согласно приложению 4.6 выше названных методических указаний.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Часть 1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

По данной статье учтены расходы на вспомогательные материалы, реагенты, материалы на ремонт основных средств, выполняемый хоз.способом, материалы на охрану труда (спецодежда и средства защиты).

Вспомогательные материалы предложены предприятием для включения в тарифную базу в сумме 889,90 тыс. руб.

Расчет потребления ГСМ выполнен исходя из паспортов оборудования и нормативов предупредительного ремонта согласно справочнику Синягин Н. Н., Афанасьев Н. А., Новиков С. А – Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики, а также Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, Часть 1 Техническое обслуживание.

Перечень материалов для текущей эксплуатации участка ПСХ-2 (котельная + тепловые сети) выполнены на основании рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей

Эксперты в целом согласились с расчетами предприятия, при этом, поскольку в настоящее время в части теплоносителя действуют новые Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г №760-э (в части теплоносителя), часть затрат пропорционально доле тепловой энергии, приходящейся на нагрев теплоносителя для обеспечении услуг горячего водоснабжения эксперты предложили исключить из суммы затрат и провести их по смете для расчета теплоносителя.

Доля тепловой энергии для нагрева теплоносителя для производства горячей воды, в объеме полезного отпуска тепловой энергии составляет 19,977 тыс. Гкал/107008,72 тыс. Гкал = 18,67%.

Всего стоимость вспомогательных материалов, для производства тепловой энергии по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский принята на уровне предложений предприятия в сумме 889,90 тыс. руб. Сумма расходов на вспомогательные материалы, приходящаяся на производство теплоносителя составила 889,90*18,67% = 166,22 тыс. руб., в том числе на теплоноситель, отпускаемый на сторону в горячей воде принимается в размере 150,98 тыс. руб., пропорционально доле теплоносителя на сторону. соответственно в расчет тарифа на тепловую энергия принята сумма на приобретение вспомогательных материалов на уровне 889,90 - тыс. руб.- 166,22 тыс. руб. = 723,68 тыс. руб.

Реагенты напрямую в тепловой энергии не предусмотрены, поскольку они уже учтены в стоимости теплоносителя на тепловую энергию (см. Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый ООО «ЭнергоКомпания», владеющее источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель к экспертному заключению на теплоноситель).

Материалы на ремонт, выполняемый хозспособом учтены на уровне расчетов заявленных предприятием 1778,20 тыс. руб. (Затраты по материалам используемых при выполнении ремонтов, выполняемых подрядным способом, учтены в статье «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом»). Предприятие материалы на ремонт выполняемых хозспособом заявляло данные затраты по статье «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом».

Предприятием представлены Дефектные ведомости по текущему ремонту, выполняемому хозспособом. Количественный расчет материалов выполнен на основании Рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, Часть 2. Текущий ремонт (см. стр. дела 123). Ценовые параметры приняты на основании прайслистов.

Материалы на охрану труда (стр.278) эксперты предлагают включить в расчет в сумме 733,3 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия).

Предприятие учитывало данные расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями».

Расчет спецодежды и СИЗ (средств индивидуальной защиты) выполнен согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г №290н.

Предприятие представило расчет затрат на спецодежду для работников участка ПСХ-2 ООО «ЭнергоКомпания». Расчет произведен согласно Приложению №11 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии) (в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 № 85). Сумма согласно расчету 240,513 тыс. руб. (стр. 278) выбраны из статьи «Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг.

Расходы на молоко предусмотрены в сумме 273,1 тыс. руб. Расчет произведен согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н (ред. от 19.04.2010) «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов». Цена молока принята в расчет согласно, представленных счетов-фактур по ООО «Бачатские коммунальные сети» за апрель 2013 года.

Расходы на мыло и кремы предусмотрены в размере 133,2 тыс. руб. согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (ред. от 07.02.2013) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». Представлены счета-фактуры по ООО «Бачатские коммунальные сети» за апрель 2013 года.

Цены на оплату СИЗ приняты согласно счетам на оплату выставленным ЗАО «Восток-Сервис-Кузбасс» и ООО ТД «Сибирский Альянс», на оплату спецобуви и спецодежды согласно счетам, выставленным  ООО ТД «Сибирский Альянс» в адрес ООО «Бачатские коммунальные сети» в июле 2013 года. Поставщиком молока является ООО МПО «Скоморошка».

Таким образом, расходы на охрану труда приняты в сумме 733,3 тыс. руб. (спецодежда 240,5+молоко 273,1+мыло, крем 133,2+средства защиты 86,5 тыс. руб.). Материалы на охрану труда в полном объеме предусмотрены в тепловой энергии на всю численность ППП ПСХ-2 74,5 человек, поскольку сметой на теплоноситель данные затраты не предусмотрены.

Всего по статье «Расходы на сырье и материалы» эксперты предлагают предусмотреть затраты на уровне 3235,18 тыс. руб., в том числе вспомогательные материалы в сумме 723,68 тыс. руб., материалы на ремонт основных средств, выполняемый хозспособом 1778,20 тыс. руб., материалы на охрану труда в сумме 733,30 тыс. руб.

1.2. Расходы на топливо

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы на его транспортировку.

Поставщиком топлива для обеспечения тепловой энергией потребителей пгт. Бачатский является ООО «Белкомерц» (договор на поставку угля от 01.09.2013 года № 2/3-02-13).

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 47505,05 тыс. руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 32447,90 тыс. руб.

Расход натурального топлива с учетом естественной убыли заявлен в объеме 38024,59 т с учетом дополнительного расхода топлива, в связи с перерасходом тепловой энергии для обеспечения безопасного горячего водоснабжения потребителей согласно п. 2.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» (вместе с СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы). Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. В качестве обосновывающих документов, предприятие представило два температурных графика работы тепловых сетей согласованных с зам. Главы г. Белово по ЖКХ, отражающих  температуру прямой и обратной подачи воды в варианте, если бы система теплоснабжения осуществлялась в режиме закрытой системы теплоснабжения и открытой системы. Дополнительный объем перерасхода тепловой энергии составил 10738,907 Гкал, что увеличило расход топлива на 2884,62 т.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 199,20 кг у.т./Гкал на отпуск в сеть. Экспертной организацией, компетентной в расчете и экспертизе энергетических нормативов является ООО «Теплоэнергосервис» (договор №153 от 24.10.2013г.).

| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| перерасход тепла на отопление при срезе температурного графика на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц |  | Ед. изм. | апрель |  | май |  |  | июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь |
| Температура наружного воздуха | tн.в. | 0С | 1,3 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 1,6 |
| Температурный график со срезом на ГВС | tп | 0С | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | tо | 0С | 50,2 |  | 51,6 |  |  | 51,6 |  | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 50,3 |
|  | dt | 0С | 9,8 |  | 8,4 |  |  | 8,4 |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,7 |
| Температурный график без среза на ГВС | tп | 0С | 49 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 48,3 |
|  | tо | 0С | 41 |  | 34,9 |  |  | 34,9 |  | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 40,7 |
|  | dt | 0С | 8 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 7,6 |
| Коэффициент пересчета | kпер | - | 1,225 |  | 1,647059 |  |  | 1,647059 |  | 1,647059 | 1,647059 | 1,647059 | 1,276316 |
| Количество тепла на отопление | Qотр | Гкал | 6865,508 |  | 4567,468 |  |  | 778,236 |  | 1324,392 | 1326,5 | 3471,5 | 6418,869 |
| Перерасход тепла на отопление при срезе температурного графика на ГВС | dQот | Гкал | 1544,739 |  | 2955,42 |  |  | 503,5645 |  | 856,9595 | 858,3235 | 2246,265 | 1773,635 |

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автоперевозках, хранении на складе и подаче в котельную для всего объема топлива , а также с учетом срезки предлагается принять в объеме 37144,66 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5243,9 ккал/кг – низшая теплота сгорания топлива, принята в расчет на уровне средневзвешенной, сложившейся на основании удостоверений качества за январь-апрель 2013 года по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский ООО «Бачатские коммунальные сети» (справка расчет средневзвешенной низшей теплотворной способности топлива за январь-апрель 2013 года представлена), в связи с тем, что поставщик топлива сохранился прежний.

Снижение расхода топлива относительно предложений предприятия составило 879,92 т, с 38024,59 т до 37144,66 т.

Цена топлива согласно приложению к договору от 01.09.2013 года № 2/3-02-13 на уровне 853,34 руб./т. между ООО «Белкоммерц» и ООО «ЭнергоКомпания».

Автоперевозка топлива учтена на уровне 10170,21 тыс. руб., исходя из 3,7 руб./т согласно договору с ИП Егоров Илья Павлович согласно договору б/н от 1.11.2013г. по следующему направлению: от угольного склада ЗАО Шахта «Беловская» до склада котельной ПСХ-2 пгт. Бачатский на расстояние 74 км в одну сторону. Расстояние оговорено договорными условиями.

Эксперты произвели альтернативный расчет затрат, исходя из статистической цены согласно сборнику «Цены в строительстве» за январь 2013 года, приняв в расчет стоимость работы 1 маш/часа Камаза 5511- 1052,92 руб./маш/час.

37144,66 тонн/8 тонн (вместимость угля в Камаз)*4часа (время одной ходки туда и обратно)*1052,92 руб./час= 19555 тыс. руб.

Таким образом, эксперты подтвердили целесообразность принятия в расчет стоимость перевозок топлива согласно договору с ИП Егоровым в сумме 10170,21 тыс. руб.

Стоимость оказания услуг бульдозером мощностью до 300 л.с. заявлена в расчет в размере 1308 рублей без НДС, за час работы, согласно договору между ООО «ЭнергоКомпания» от ОАО УК «Кузбассразрезуголь» от 24.10.2013 года.

Эксперты приняли в расчет тарифов сумму расходов на автоперевозки в размере 10170,21 тыс. руб. вместо предложенных предприятием 10411,13 тыс. руб., сократив ее на 240,92 тыс. руб.

Сумму расходов на погрузку-разгрузку, услуги тракторного парка эксперты приняли в размере 4646,02 тыс. руб., на уровне предложений предприятия, исходя из 3552 часов работы бульдозера в год (расчет приложен).

Таким образом, расходы по статье эксперты предлагают принять на уровне 46513,25 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива предлагается принять на уровне 31697,03 тыс. руб., стоимость расходов на перевозку в сумме 14816,22 тыс. руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону уменьшения составила 991,80 тыс. руб., в том числе в части расходов на натуральное топливо 750,87 тыс. руб., в части снижения расходов на перевозку 240,92 тыс. руб.

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье учтены расходы на покупку электроэнергии.

Предприятие предложило учесть затраты по статье в объеме 8981,71 тыс. кВтч по цене 2,14338 руб./кВтч по среднему второму уровню напряжения. Всего на сумму 19 251,18 тыс. руб., представив расчет расхода электроэнергии по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский (стр.71 дела).

Поставщик электроэнергии ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (договор б/н от 01.10.2013 г.), которое последний приобретает ее у ЗАО «Энергопромышленная компания».

Эксперты проверили расчеты и считают обоснованным часть затрат учесть в составе теплоносителя.

Количество электроэнергии, необходимой для работы насосов, используемых для производства теплоносителя, учтено в стоимости теплоносителя в объеме 523,80 кВтч (см. экспертное заключение на теплоноситель). В расчет тарифа на тепловую энергию включаем количество тепловой энергии, используемой для производства тепла в размере 8981,71-523,80 = 8457,91 кВтч.

Цена электрической энергии принята на уровне сложившейся за 8 месяцев 2013 года работы котельной в составе ООО «Бачатские коммунальные сети» на уровне 2,14 руб./кВтч (согласно предложений предприятия).

Стоимость электрической энергии, необходимой для производства тепловой энергии, эксперты предлагают принять в сумме 18 128,49 тыс. руб.

1.4. Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 1771,62 тыс. руб. на объем воды 59,71 тыс.м3 и стоков 25,69 тыс. руб.

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор теплоносителя из сети ООО «ЭнергоКомпания», потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Расход воды (теплоносителя) на опрессовку, заполнение сетей, утечки принят согласно заключению экспертной организации ООО «Теплоэнергосервис». Все реагенты используются на подготовку котловой воды (далее теплоноситель для целей теплоснабжения и теплоноситель для целей горячего водоснабжения).

В связи с исключением объема теплоносителя учтенного в расчете тарифа на горячую воду сторонних ГВС потребителей, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 21,70 тыс. м³ и теплоноситель для целей горячего водоснабжения в размере 31,68 тыс. м3, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на ХВО, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды). Объем теплоносителя для горячего водоснабжения для производственных нужд и на сторону учтен при расчете тарифа на теплоноситель для целей горячего водоснабжения.

Объем требуемой воды, как для водоснабжения, так и для теплоносителя обеспечивается из собственных скважин предприятия, 10 из которых находятся в пгт. Бачатском. Стоимость аренды скважин учтена в холодной воде.

Объем стоков принят в расчет на уровне 25,69 тыс. м3, но отражен экспертами по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение)».

Стоимость поднимаемой воды утверждена Департаментом цен и тарифов Кемеровской области.

Для подъема воды со скважин, используется насосная первого подъема. Затем, вода подвергается подъему воды насосной второго подъема. Вся вода, прошедшая этап второго подъема идет на третий подъем, там хлорируется в резервуарах и подается в разводящую сеть, в результате чего, достигается питьевое качество питьевой воды.

На данном этапе устанавливается тариф на холодную воду.

Стоимость 1 м³ исходной воды, принята согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 19 сентября 2013 г. № 92 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) с 01.10.2013 г. в размере 15,28 руб./м³. В данную цену уже вошел водный налог, первичная очистка воды собственного подъема, хлорирование, арендная плата за скважины и оборудование, используемое для подъема и подготовки воды.

Прохлорированная вода через разводящую сеть распределяется по трем направлениям:

- на холодное водоснабжение;

- на теплоснабжение, в виде теплоносителя для обеспечения теплоснабжения;

- на теплоноситель для горячего водоснабжения.

Дальнейшей подготовке (умягчению на натрий-катионитовых фильтрах) подвергается вся вода, идущая на выработку тепловой энергии и теплоноситель для горячего водоснабжения, кроме используемой для хозбытовых нужд в качестве холодной воды и идущая на взрыхление и отмывку натрий - катионитовых фильтров.

На взрыхление и отмывку фильтров используется просто прохлорированная (утвержденная) холодная вода. На подготовку солевого раствора используется уже подогретая и дополнительно умягченная в натрий - катионитовых фильтрах вода из баков-аккумуляторов.

Принимается: вода прошедшая только стадию хлорирования далее называется холодная вода. Вода прошедшая обе стадии: и хлорирования и умягчения в дальнейшем будет называться – теплоноситель.

Таким образом, вся вода: и в виде холодной воды и в виде теплоносителя, используемого для нужд теплоснабжения, включаемая в расчет стоимости Гкал, состоит из:

Потерь:

- Расход теплоносителя на промывку и опресовку системы 1224,08м3 (теплоноситель);

- Расход подпиточной воды (в виде теплоносителя) на восполнение потерь в открытых системах и трубопроводах (утечки) 25779,01м3 (теплоноситель).

Расхода воды на собственные нужды котельной:

3. Расход на хозпитьевые нужды, в том числе:

3.1 Расход холодной воды в виде только прохлорированной воды (далее холодная вода) не заявлена вода на питьевые нужды – 0,00 м3;

3.2 Расход горячей воды в виде теплоносителя (хлорированная и умягченная вода) 1684,00 м3;

4. Расход воды на ХВО

4.1 Горячая вода в виде теплоносителя из бака – аккумулятора для приготовления соляного раствора 2310,00 м3;

4.2 Холодная вода на взрыхление и отмывку фильтров 21700,00 м3.

5. Воду на продувку котлов предприятие не заявляло, поскольку вся вода и для производства тепловой энергии и для подпитки горячей воды для осуществления ГВС подогревается в котлах 0,00 м3.

6. Расход воды на золошлакоудаление (в виде горячей воды, соответственно в расчет берем теплоноситель) применяется для смыва шлака из зольника 684,45 м3.

Таким образом, в расчет объема холодной воды для обеспечения теплоснабжения берется только холодная вода на взрыхление и отмывку фильтров в объеме 21,7 тыс. м3 по цене 15,28 руб./м3.

Стоимость расходов по статье «Расходы на холодную воду» предлагается принять в сумме 331,58 тыс. руб.

СПРАВОЧНО:

● расходы на теплоноситель, используемый в целях теплоснабжения, отражены в статье «1.5 Расходы на теплоноситель»;

● расходы по водоотведению отражены по статье «1.10. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение)» в сумме 502,83 тыс. руб.

1.5. Расходы на теплоноситель

Предприятие данные расходы предусмотрело по статье «Расходы на холодную воду», просчитав расходы на теплоноситель в целях теплоснабжения согласно методике, утвержденной Приказом ФСТ России от 06.08.2004г. №20-э/2.

Эксперты рассчитали расходы на теплоноситель, учитываемые для теплоснабжения по методике, утвержденной приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В расходы на теплоноситель, используемый для нужд теплоснабжения, включаются следующие объемы

1.	Расход теплоносителя на промывку и опрессовку системы 1224,08 м3;

2.	Расход подпиточной воды (в виде теплоносителя) на восполнение потерь в открытых системах и трубопроводах (утечки) 25779,01 м3;

3.	Расход горячей воды в виде теплоносителя (хлорированная и умягченная вода) используемая на хозпитьевые нуды 1684,00 м3 (помыв рабочих);

4.	Горячая вода в виде теплоносителя из бака – аккумулятора для приготовления соляного раствора 2310,00 м3;

5.	Расход воды на золошлакоудаление (в виде горячей воды, соответственно в расчет берем теплоноситель) применяется для смыва шлака из зольника 684,45 м3.

Таким образом, в расчет объема воды в виде теплоносителя в целях теплоснабжения принимается объем 31681,53 м3 = (1224,08+25779,01+1684,00+2310,00+684,45).

Стоимость теплоносителя в целях обеспечения теплоснабжения рассчитана экспертами на уровне 31,06 тыс. руб. (смотри экспертное заключение по расчету теплоносителя).

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить 984,00 тыс. руб.

1.6. Амортизация основных средств

По данной статье предприятие расходы не несет, поскольку все имущество арендовано.

1.7. Оплата труда

По данной статье учтены затраты ППП и АУП

По данной статье предприятие заявило расходы в сумме 24822,58 тыс. руб. Численность заявлена в сумме 83,24 человека.

Эксперты исключили двух человек из чиленности АУП, заявленной предприятием в целом по ООО «ЭнергоКомпания», в связи с тем, что данный персонал относится к отдельному виду деятельности - выполняет функции управляющих компаний по сбору средств с населения и включают в расчет численность на уровне 82,29 человек, в том числе по ППП-70,5 (согласно штатному расписанию 70,5 человека за минусом ФОТ 4 человек, предусмотренных в стоимости теплоносителя) и 11,79 человек АУП (доля, приходящаяся на котельную ПСХ-2).

Поскольку, нормативная численность ППП+АУП составила за минусом аппаратчиков ХОВ, учтенных в затратах на теплоноситель (4 человека) 97 человек, а численность ППП+АУП согласно штатному расписанию на 22,5 человека ниже нормативной, эксперты приняли решение не снижать заявленную численность на численность ремонтного персонала, задействованного на капитальных ремонтах, выполняемых подрядным способом, поскольку нормативная численность ремонтного персонала осуществляющего капитальный ремонт равна 8 человекам.

Нормативная численность просчитана согласно Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 3 Москва, 2000 год которые идентичны Рекомендациям по нормированию труда энергетического хозяйства Часть 1, Москва 2004 год.

Для определения доли общехозяйственных расходов, приходящейся на производство тепловой энергии, эксперты выделили ее согласно учетной политике, пропорционально доле плановой выручки.

Для выделения доли плановой выручки, эксперты приняли за основу распределение выручки за 2012 год по ООО «Бачатские коммунальные сети» согласно Расшифровки по видам производственной деятельности к отчету о прибылях и убытках за 2012г., исключив из нее содержание жилфонда и услуги котельной п. Старобачаты. А затем выделив долю, относящуюся непосредственно к теплоснабжению пгт. Бачатский.

Процент к распределению по тепловой энергии составил 47,18% заработной платы и отчислений, предусмотренных сметой расходов на общехозяйственные расходы по ООО «ЭнергоКомпания» на 2013 год.

ФОТ АУП предлагается принять на уровне 4822,52 тыс. руб. Численность АУП, приходящаяся на пгт. Бачатский в части теплоснабжения составила 11,79 человек.

Всего по статье принимается ФОТ в размере 24586,89 тыс. руб. Среднюю заработную плату с учетом АУП, отнесенного на производство тепловой по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский, предлагается принять в размере 24897,29 руб./чел./мес. Численность, с учетом отнесенного на производство тепловой по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский, 82,29 человека.

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие заявило расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в сумме 7496,36 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,26%).

По мнению экспертов, величина отчислений в пределах 30,20% по ППП должна составить 5968,84 тыс. руб.

Отчисления АУП по мнению экспертов должны составить 1456,40 тыс. руб.

Кроме того, в связи с тем, что с 01.01.2013 года вступил в действие закон от 03.12.2012г. №243-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон  от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ, ФФОМС» и Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» дополнительно приняты в расчет по статье дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд по людям, работающим на вредных условиях и указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Список №2) ст.27 212-ФЗ имеющих право на досрочное назначение трудовой пенсии. Предприятие представило справку со списком людей по профессиям, попадающим под вышеназванный список и справку по фактически начисленным суммам по дополнительно начисленным тарифам страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Дополнительно начисленная годовая сумма в Пенсионный фонд должна составить 206,702 тыс. руб.

Таким образом, эксперты предлагают принять Отчисления на социальные нужды в сумме 7631,94 тыс. руб. (5968,84+1456,40+206,702).

Сумма корректировки в сторону увеличения по статье составила 135,59 тыс. руб. Увеличение произошло за счет дополнительных отчислений в Пенсионный фонд.

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом

Предприятие заявило все расходы на ремонт (и подряд и хозспособ) по данной статье в сумме 6420,22 тыс. руб., в том числе 4642,02 тыс. руб. на ремонты подрядным способом и 1778,20 тыс. руб. затраты на выполнение ремонтов хозспособом.

В качестве затрат на хозспособ предприятие заявило только материалы в виде дефектных ведомостей. Эксперты все материалы для выполнения текущих ремонтов отразили по статье «Сырье и материалы».

В качестве обоснования на выполнение ремонтных работ подрядным способом предприятие представило сметы.

Цены на материалы подтверждены прайс-листами.

Эксперты принимают затраты на выполнение работ подрядным способом в полном объеме заявленным предприятием в сумме 4642,02 тыс. руб. согласно представленных смет.

Корректировка статьи составила 1778,20 тыс. руб. в сторону снижения.

1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение)

По данной статье предприятие затраты не заявляло.

Эксперты по данной статье учли расходы на водоотведение, затраты на которое предприятие заявляло в статье «Расходы на холодную воду».

Расходы на стоки в полном объеме учтены в смете на тепловую энергию. Эксперты предлагают принять расходы на стоки в сумме 502,83 тыс. руб.

В объем стоков включается теплоноситель: для помыва рабочих на уровне 13684,00 м3, расход воды на ХВО 24010 м3, в том числе горячая вода в виде теплоносителя из бака – накопителя для приготовления соляного раствора 2310,00 м3 и холодная вода на взрыхление и отмывку фильтров 21700,00 м3. Расходы на стоки в объеме 25,69 тыс. м3 по цене 19,57 руб./м3 согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 19 сентября 2013 г. № 92 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) с 01.10.2013 г. в размере 19,57 руб./м³.

Корректировка статьи в сторону увеличения составила 502,83 тыс. руб., вследствие переноса затрат по водоотведению из статьи «Расходы на холодную воду» в статью «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность»

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Затраты заявленные предприятием и принятые экспертами отражены в таблице.

Расчет затрат по услугам производственного характера

по узлу теплоснабжения пгт. Бачатский (ПСХ-2)

ООО"ЭнергоКомпания"

|  | Наименование услуг | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, руб. | Эксперты | Сумма, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги автотранспорта,в т.ч.: |  | 6 572 | 400,60 | 2 632 743,20 | 5 230 | 2095138,00 |  |
|  | вывоз шлака | маш/ час | 3 554 |  |  | 2260 |  |  |
|  | вывоз мусора | маш/ час | 48 |  |  | 0 |  |  |
|  | доставка рабочих | маш/ час | 730 |  |  | 730 |  |  |
|  | прочие | маш/ час | 2 240 |  |  | 2 240 |  |  |
| 2 | Услуги вспомогательной техники | маш/ час | 821 | 627,10 | 514 849,10 | 821 | 514 849,10 |  |
|  | в т.ч.:планировка территории уг.склада | маш/ час | 701 |  |  | 701 |  |  |
|  | сварочные работы | маш/ час | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 3 | Услуги по доставке кислородных балонов | шт | 320 | 338 | 108 160,00 | 320 | 108160,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 255 752,3 |  | 2718147,10 |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка приборов (расчет) | шт | 156 |  | 16 589,96 |  | 16589,96 |  |
| 2 | Зарядка и ремонт огнетушителей (расчет) | шт | 74 | 247,26 | 18 297,44 |  | 18297,44 |  |
| 3 | Обслуживание трансформаторных подстанций, ОАО "Кузбассэлектро" | шт | 6 | 2943,56 | 211 936,32 |  | 287802,8733 | договор № 229/13 ЮР о т 01.10.2013 |
| 4 | Услуги лабораторий,в т.ч.: (это услуги ФГУЗ "Центр гигиены и эпидимиологии в Кем. Обл."), контроль качества горячей воды |  |  |  | 127 190,00 |  | 120670 | договор № 50/213-у от 01.10.2013 |
| 5 | Плата за размещение отходов на полигоне. Включая вывоз ТБО силами ООО "БелСах" в ООО "БелСах" | т | 3972,3 | 33,44 | 132 846,29 |  | 983083,8109 | подтвердили ответ письмом о сохранениее платежей письмо № 1435 от 25.10.2013 |
| 5а | Плата за утилизацию ртутных люмисцентных ламп и обтирочный материал силами ООО "Экологические инновации" |  |  |  | 0,00 |  | 5 066,00 | договор 276/2013 от 25.10.2013 |
| 6 | Техническое диагностирование |  |  |  | 31 953,04 |  | 19003,25 |  |
|  | в т.ч. Техническое освидетельствование и гидравлические испытания, 1 котел, ООО КИКДЦ "Надежность |  | 2 | 15976,52 | 31 953,04 |  | 19003,25 | договор № 284-13 от 11.10.2013 |
| 7 | Страхование опасных производственных объектов |  |  |  | 47 250,00 |  | 0 | перенесли в статью "Страхование…" |
| 8 | Проведение аттестации рабочих мест, ООО "ЦУТ Экспер" |  |  |  | 37 800,00 |  | 37800 | договор №12-09/13б-э от 12.09.2013 |
| 9 | Диспетчерское обслуживание, ООО Жилсервис" |  | 12 | 27245,34 | 326 944,08 |  | 267673,5 | договор № б/н от 31.10.2013 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 950 807,13 |  | 1 755 986,83 |  |
|  | ВСЕГО, тыс.руб. |  |  |  | 4 206 559,43 |  | 4 474 133,93 |  |

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 9 к протоколу