УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 4-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.01.2014 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела РЭК

Седашкина Г.С. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК

Зарипов А.А. – консультант технического отдела РЭК

Приглашенные:  Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

от филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»: Стрельников А.К. – и.о. заместителя директора по развитию и реализации услуг;

Беспалова А.В. – начальник департамента экономики.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 № 709 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2014 год» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 № 710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год» |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» на территории Кемеровской области энергопринимающих устройств ООО СП «Барзасское товарищество» (вновь сооружаемая ПС 35/6 кВ «Жилинская» присоединяется двухцепной отпайкой 35 кВ от ВЛ 35 кВ Крохалевская – Первомайская (А-39 и А-40)), расположенных по адресу: Кемеровская обл., участок примерно в 5,5 км от п. Разведчик по направлению на юг (кадастровый номер земельного участка – 42:04:0103001:0153) по индивидуальному проекту |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

- 1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 № 709 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2014 год»

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

К вопросу о внесении изменений в Постановление №709 от 31 декабря 2013 года «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2014».

В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой) в пункте 3 Приложения №1 к постановлению предлагается заменить текст «466,1 руб. (с НДС)» на «466,1 руб. (без НДС)». В таком случае сумма будет равна 550 руб. (с НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Принять меры к устранению технической ошибки (опечатки) согласно предложению докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 № 710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год»

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Эксперт рассматривал и принимал во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») (С1)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) рассчитывается по формуле:

, (руб./кВт)

где:

P1 - суммарный расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности, рассчитанный по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний;

N - объем планируемой годовой максимальной мощности.

Расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний, определены исходя из затрат на одно технологическое присоединение и планируемого количества заявителей.

Экспертами расчет ставки С1 произведен с учетом 16 заявителей максимальной мощностью до 150 кВт (включительно), 3 заявителей свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно), 1 заявителя свыше 670 кВт.

Предлагается утвердить стандартизированные ставки для диапазонов:

- до 150 кВт (включительно) максимальная мощность представленных заявок (в количестве 16 шт.) 914,1 кВт;

- свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) максимальная мощность представленных заявок (в количестве 3 шт.) 552,89 кВт;

- свыше 670 кВт максимальная мощность представленных заявок (в количестве 1 шт.) 850 кВт.

Общество предлагает установить НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, не разделяя по диапазонам мощностей в сумме 989,85 тыс. руб. без НДС.

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной обществом НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

- Общество в материалах заявило заработную плату работников по виду деятельности передача электрической энергии в сумме 264 руб. в час., следовательно, заработная плата работников в месяц составит 44`360 руб., что значительно выше средней заработной платы, утвержденной РЭК на 2014 год для Общества, а также выше средней заработной платы по Кемеровской области в отрасли «Производство, передача и распределение электроэнергии». Экспертами предлагается взять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества, утвержденную РЭК на 2014 год, в сумме 25`508 руб., соответственно 151,8 руб. в час. ФОТ Общества с учетом отчислений на социальные нужды в НВВ на технологическое присоединение в 2014 году при условии продолжительности работы специалистов по технологическому присоединению:

- в диапазоне максимальной мощности до 150 кВт (включительно) в течение 86,5 часа (по данным Общества) из них 16 часов время, отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, исходя из заявок в количестве 16 шт., составит 273`958,92 руб.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) в течение 86,5 часов (по данным Общества) из них 16 часов время, отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, исходя из заявок в количестве 16 шт., составит 51`367,4 руб.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 670 кВт в течение 86,5 часов (по данным Общества) из них 16 часов время, отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, исходя из заявок в количестве 1 шт., составит 17`122,43 руб.;

- Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в диапазоне максимальной мощности до 150 кВт (включительно) в сумме 63`867,72 руб.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) в сумме 11`975,2 руб.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 670 кВт в сумме 3`991,7 руб.

- На ГСМ Общество предлагает принять расходы в сумме 33,16 тыс. руб. из расчета 1,658 тыс. руб. на 1 ТП (в количестве 5 поездок) и среднего расстояния до объекта ТП 36,6 км (в одну сторону), нормы расхода топлива 15,5 л/100 км, стоимости бензина 29,2 руб. за 1 л.

Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ, так как подтверждения фактических значений планируемых расходов (цен) в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования не были представлены.

- На Прочие расходы Общество предлагает принять расходы в сумме 326,08 тыс. руб.

В том числе:

- Прочие расходы в сумме 171,65 тыс. руб. (на канцелярские товары и командировочные расходы);

- Работы и услуги производственного характера в сумме 154,43 тыс. руб. (на автотранспорт).

Экспертами предлагается:

- по статье Прочие расходы скорректировать затраты на сумму 132,96 тыс. руб., сократив расходы на канцелярские товары (исключив товары которые не требуют ежегодного обновления), а командировочные расходы исключить полностью, т.к. среднее расстояние до объектов ТП 36,6 км (по данным Общества) исходя из практического опыта для выезда до объекта на данном расстоянии не требуется многодневных командировок. Экспертами предлагается принять по статье Прочие расходы (на канцелярские товары) в НВВ  расходы  в сумме 38,69 тыс. руб.;

- по статье Работы и услуги производственного характера Общество предлагает расходы в сумме 154,43 тыс. руб. на 20 ТП из расчета по 5 поездок на 1 ТП. Следовательно, на 1 ТП из расчета 5 поездок расходы в сумме 7,7 тыс. руб.

Экспертами предлагается сократить количество поездок до объекта ТП, по 4 поездки на 1 ТП (исходя из практического опыта). Следовательно расходы на автотранспорт на 1 ТП составят 6,18 тыс. руб. Экспертами предлагается принять в НВВ по статье Работы и услуги производственного характера затраты в сумме 123,65 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять по статье Прочие расходы в НВВ затраты в сумме 162,34 тыс. руб., уменьшение расходов по данной статье составляет 163,74 тыс. руб.

- В итоге Экспертами предлагается для утверждения НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям в сумме 504,79 тыс. руб.:

- в диапазоне максимальной мощности до 150 кВт (включительно) сумма 403`830,8 руб.;

Таким образом, при  P1 = 403`830,8 руб., N = 914,1 кВт, стандартизированная тарифная ставка С1 (до 150 кВт (включительно)) составит

С1 = 403`830,8   руб./ 914,1 кВт = 441,78 руб./кВт.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) сумма 75`718,26 руб.;

Таким образом, при  P1 = 75`718,26 руб., N = 552,89 кВт, стандартизированная тарифная ставка С1 (свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)) составит

С1 = 75`718,26 руб./ 552,89 кВт = 136,95 руб./кВт.;

- в диапазоне максимальной мощности свыше 670 кВт сумма 25`239,43 руб.;

Таким образом, при  P1 = 25`239,43  руб., N = 850 кВт, стандартизированная тарифная ставка С1 (свыше 670 кВт) составит

С1 = 25`239,43 руб./ 850 кВт = 29,69 руб./кВт.

Приложения:

- Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на 2014 год.

- Ставки за единицу максимальной мощности. Стоимость мероприятий, осуществляемых филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС»  при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт на 2014 год.

- Расчет необходимой валовой выручки филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на технологическое присоединение.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Принять ставки согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям фи-лиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» на территории Кемеровской области энергопринимающих устройств ООО СП «Барзасское товарищество» (вновь сооружаемая ПС 35/6 кВ «Жилинская» присоединяется двухцепной отпайкой 35 кВ от ВЛ 35 кВ Крохалевская – Первомайская (А-39 и А-40)), расположенных по адресу: Кемеровская обл., участок примерно в 5,5 км от п. Разведчик по направлению на юг (кадастровый номер земельного участка – 42:04:0103001:0153) по индивидуальному проекту

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Эксперты (Гусельщиков Э.Б., Зарипов А.А., Седашкина Г.С.) рассматривали и принимали во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям при осуществлении технологического присоединения требуется выполнить:

- ОАО «ФСК ЕЭС»:

Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ «Крохалевская»: замена силовых трансформаторов 110/6 кВ мощностью 2×16 МВА на силовые трансформаторы 110/35/6 кВ мощность 2×40 МВА каждый, с соответствующим расширением ОРУ 35 кВ на две ячейки 35 кВ.

- Филиалу ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»:

Строительство двухцепной отпайки 35 кВ от ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ35 кВ А-40 до вновь сооружаемой ПС 35/6 кВ «Жилинская» протяженностью 0,2 км.

- ООО СП «Барзасское товарищество»:

Строительство ПС 35/6 кВ «Жилинская» с двумя силовыми трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый, оснащенные устройствами РПН.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 4 700 кВт, в том числе 700 кВт по I категории надежности электроснабжения, 600 кВт по II категории и 3 400 кВт по III категории.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО СП «Барзасское товарищество».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 4 700 | 0 |

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО СП «Барзасское товарищество» филиалу ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» потребуется выполнить технологическое присоединение своих сетей (максимальной мощностью 2 272 кВт) к сетям вышестоящей сетевой организации – ОАО «ФСК ЕЭС».

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым укрупнённым сметным расчетом, объем капитальных вложений филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО СП «Барзасское товарищество» – 3 481,71 тыс. руб.:

- 3 352,18 тыс. руб. - строительство двухцепной отпайки 35 кВ от ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ35 кВ А-40 до вновь сооружаемой ПС 35/6 кВ «Жилинская» протяженностью 0,2 км.

- 129,53 тыс. руб. – размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений на основании представленных Локальных сметных расчетов до величины – 1 851,79 тыс. руб.:

- 6,95 тыс. руб. – пусконаладочные работы.

- 335,62 тыс. руб. – подвеска провода двухцепной отпайки 35 кВ от ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ35 кВ А-40 до вновь сооружаемой ПС 35/6 кВ «Жилинская» протяженностью 0,2 км.

- 1 446,60 тыс. руб. – опоры и фундаменты двухцепной отпайки 35 кВ от ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ35 кВ А-40 до вновь сооружаемой ПС 35/6 кВ «Жилинская» протяженностью 0,2 км.

- 62,62 тыс. руб. – размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать 1 629,92 тыс. руб.:

- Затраты на отвод и аренду земельных участков на период строительства в размере 1 328,13 тыс. руб., т. к. в соответствии с разъяснениями ФСТ России, полученными письмом от 11.10.2013 № ЕП-10425/12, включение данных расходов в состав платы за технологическое присоединение не представляется возможным.

- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в размере 59,35 тыс. руб., т. к. в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение ООО СП «Барзасское товарищество» ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя запланирован на 2016 год, поэтому необходимость выполнения строительных работ в зимнее время отсутствует.

- Средства на добровольное страхование строительных рисков в размере 17,82 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Величину средств на непредвиденные затраты в размере 47,86 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

- Затраты на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 66,92 тыс. руб., т. к. предприятием они рассчитаны исходя из величины максимальной мощности 4 700 кВт, в то время как присоединять необходимо 2 272 кВт, и как следствие завышены.

- Средства в размере 109,84 тыс. руб., т. к. укрупненный сметный расчет, представленный филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», содержит математические ошибки (начиная с главы 2 и далее) и итоговая сумма расчета получается некорректной.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство двухцепной отпайки 35 кВ от ВЛ 35 кВ А-39 и ВЛ35 кВ А-40 до вновь сооружаемой ПС 35/6 кВ «Жилинская» протяженностью 0,2 км. | 3 352,18 | 1 789,17 | -1 563,00 |
| Плата за технологическое присоединение к ОАО «ФСК ЕЭС» | 129,53 | 62,62 | -66,92 |
| ИТОГО | 3 481,71 | 1 851,79 | -1 629,92 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 3 481,71 | 1 851,79 |
| в т.ч. ПИР | 0,00 | 0,00 |
| стоимость строительства ТП | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. ПИР | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 3 481,71 | 1 851,79 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 1`033,16 тыс. руб. без НДС.

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной Обществом суммы затрат в НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

- Общество в материалах заявило заработную плату работников по виду деятельности передача электрической энергии в сумме 206 руб. в час., следовательно, заработная плата работников в месяц составляет 34`603,59 руб., что значительно выше средней заработной платы утвержденной РЭК на 2014 год для Общества, а так же выше средней заработной платы по Кемеровской области в отрасли «Производство, передача и распределение электроэнергии». Экспертами предлагается принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества утвержденную РЭК на 2014 год в сумме 25`508 руб., соответственно 151,8 руб. в час. ФОТ Общества с учетом отчислений на социальные нужды в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в 2014 году при условии продолжительности работы специалистов по технологическому присоединению:

- по данным Общества работы по технологическому присоединению будут производиться в течение 94 часов, из них 16 часов время отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, сумма расходов на заработную плату составит 18`607 руб. (из них 3`167,16 руб. заработная плата водителя).

- Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в сумме 4`337,8 руб.;

- По статье Работы и услуги производственного характера Общество предлагает принять расходы в сумме 5,93 тыс. руб., как следует из расчетных материалов представленных Обществом данные расходы должны быть затрачены на ГСМ, следовательно данные расходы относятся к статье Вспомогательные материалы, Общество ошибочно отнесло данные расходы на статью затрат  Работы и услуги производственного характера.

Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ так как подтверждения фактических значений планируемых расходов (цен) в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования не были представлены.

- По статье Внереализационные расходы Общество предлагает принять расходы в сумме 1`005,79 тыс. руб.

Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в соответствии с письмом ФСТ России от 13.03.2013 № ЕП-2321/12, данные расходы учитываются при расчете затрат тарифа на передачу.

Общая корректировка в сторону снижения составила 1`014,55 тыс. руб.

По итогам анализа представленных филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО СП «Барзасское товарищество» (вновь сооружаемая ПС 35/6 кВ «Жилинская» присоединяется двухцепной отпайкой 35 кВ от ВЛ 35 кВ Крохалевская – Первомайская (А-39 и А-40)), расположенных по адресу: Кемеровская обл., участок примерно в 5,5 км от п. Разведчик по направлению на юг (кадастровый номер земельного участка – 42:04:0103001:0153) по индивидуальному проекту в размере 1`870,40 тыс. руб.

Приложение:

- Расчет необходимой валовой выручки филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на индивидуальное технологическое присоединение.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Принять плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО СП «Барзасское товарищество» (вновь сооружаемая ПС 35/6 кВ «Жилинская» присоединяется двухцепной отпайкой 35 кВ от ВЛ 35 кВ Крохалевская – Первомайская (А-39 и А-40)), расположенных по адресу: Кемеровская обл., участок примерно в 5,5 км от п. Разведчик по направлению на юг (кадастровый номер земельного участка – 42:04:0103001:0153) по индивидуальному проекту в размере 1`870,40 тыс. руб. согласно предложений экспертной группы.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов