УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 28-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.05.2014 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Дюков А.В., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б.,
Кулебякина М.В.

Зарипов А.А. – главный консультант технического отдела.

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | #### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 января 2014 № 36 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год» |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 января 2014 № 36 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год».

Докладчик (Зарипов А.А.) доложил:

Эксперты региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 03.03.2014 № 1.4/02.1/1385 (вх. от 03.03.2014 №728);

РЭС представил в адрес РЭК документы для установления стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям РЭС.

Рассматривая представленные материалы, РЭК руководствуется следующими нормативными и методическими документами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. №700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

Правила технологического присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической энергии,  объектов  по  производству  электрической  энергии, а  также объектов электросетевого  хозяйства, принадлежащих  сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства от 27 декабря 2004г. № 861;

Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

Приказ ФСТ РФ от 11.09.2012 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Сводные сметные расчеты, локальные сметные расчеты, прайс-листы.

# Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, определяемых по мероприятиям

ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее Филиал) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) предложение на 2014 по установлению стандартизированных тарифных ставок (далее Ставки) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х70+1х70

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х70+1х70 – 250,879 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 245,055 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х70+1х70 | 208 534,00 | 208 534,00 | 0 |
| Благоустройство территории | 3 128,01 | 3 128,01 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 2 116,62 | 0 | -2 116,62 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 7 048,35 | 7 048,35 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 572,00 | 3 572,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 6 349,86 | 6 349,86 | 0 |
| Проектные работы | 16 423,50 | 16 423,50 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 707,59 | 0 | -3 707,59 |
| ИТОГО | 250 879,93 | 245 055,72 | 5 824,21 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 2 116,62 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 3 707,59 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

5 824,21 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-4 2х16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-4 2х16– 227,810 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 222,623 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-4 2х16 | 179 294,00 | 179 294,00 | 0 |
| Благоустройство территории | 2 689,41 | 2 689,41 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 1 819,84 | 0 | -1 819,84 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 6 060,05 | 6 060,05 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 572,00 | 3 572,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 16 378,5 | 16 378,5 |  |
| Проектные работы | 14 629,6 | 14 629,6 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 366,64 | 0 | -3 366,64 |
| ИТОГО | 227 810,04 | 222 623,56 | 5 186,48 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 1 819,84 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 3 366,64 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

5 186,48 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-4 2х35

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-4 2х35 – 244,762 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 239,187 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-4 2х35 | 192 870,00 | 192 870,00 | 0 |
| Благоустройство территории | 2 893,05 | 2 893,05 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 1 957,63 | 0 | -1 957,63 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 6 518,91 | 6 518,91 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 572,00 | 3 572,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 17 618,67 | 17 618,67 |  |
| Проектные работы | 15 715,20 | 15 715,20 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 617,18 | 0 | -3 617,18 |
| ИТОГО | 244 762,64 | 239 187,83 | 5 574,81 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 1 957,63 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 3 617,18 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

5 574,81 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х16+1х25

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х16+1х25 – 233,816 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 397,024 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х16+1х25 | 184 104,00 | 184 104,00 | 0 |
| Благоустройство территории | 2 761,56 | 2 761,56 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 1 868,66 | 0 | -1 868,66 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 6 222,63 | 6 222,63 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 572,00 | 3 572,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 16 817,90 | 16 817,90 | 0 |
| Проектные работы | 15 014,40 | 15 014,40 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 455,42 | 0 | -3 455,42 |
| ИТОГО | 233 816,57 | 228 492,49 | 5 324,08 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 1 868,66 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 3 455,42 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

5 324,08 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х35+1х35

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х35+1х35– 247 466,61 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 241,829 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 3х35+1х35 | 195 035,00 | 195 035,00 | 0 |
| Благоустройство территории | 2 925,53 | 2 925,53 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 1 979,61 | 0 | -1 979,61 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 6 592,09 | 6 592,09 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 572,00 | 3 572,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 17 816,44 | 17 816,44 | 0 |
| Проектные работы | 15 888,80 | 15 888,80 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 657,14 | 0 | -3 657,14 |
| ИТОГО | 247 466,61 | 241 829,86 | 5 636,75 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 1 979,61 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 3 657,75 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

5 636,75 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ -6(10) кВ кабелем СИП-3 1х70

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 1х70 – 357,525 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 349,283 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-2 1х70 | 291 456,00 | 291 456,00 | 0 |
| Благоустройство территории | 4 371,84 | 4 371,84 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 2 958,28 | 0 | -2 958,28 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 9 851,07 | 9 851,07 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 572,00 | 3 572,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 20 707,95 | 20 707,95 | 0 |
| Проектные работы | 19 325,00 | 19 325,00 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 5 283,63 | 0 | -5 283,63 |
| ИТОГО | 357 525,77 | 349 283,86 | 8 241,91 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 2 958,28 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 5 283,63 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

8 241,91 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2-х цепной линии ВЛ-6(10) кВ кабелем СИП-3 1х70

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-3 1х70 – 391,459 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 382,302 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км ВЛ 0,4 кВ кабелем СИП-3 1х70 | 332 158,00 | 332 158,00 | 0 |
| Благоустройство территории | 4 982,37 | 4 982,37 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 3 371,4 | 0 | -3 371,4 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 11 226,78 | 11 226,78 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 572,00 | 3 572,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 30 342,64 | 30 342,64 | 0 |
| Проектные работы | 20,75 | 20,75 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 5 785,11 | 0 | -5 785,11 |
| ИТОГО | 391 459,05 | 382 302,54 | 9 156,51 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 3 371,4 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 5 785,11 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

9 156,51 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х95/16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16– 363,313 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 354,983 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 | 291 687,00 | 291 687,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 2 960,62 | 2 960,62 | -2 960,62 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 9 858,88 | 9 858,88 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 1 458,44 | 1 458,44 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 2 3684,98 | 2 3684,98 | 0 |
| Проектные работы | 28 293,93 | 28 293,93 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 5 369,17 | 0 | -5 369,17 |
| ИТОГО | 363 313,02 | 354 983,23 | 8 329,79 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 2 960,62 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 5 369,17 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

8 329,79 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км  2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х70/16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х70/16– 469,019 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 458,299 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х70/16 | 373 319,00 | 373 319,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 3 789,19 | 3 789,19 | -3 789,19 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 12 618,00 | 12 618,00 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 2 047,66 | 2 047,66 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 34 102,69 | 34 102,69 | 0 |
| Проектные работы | 36 212,04 | 36 212,04 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 6 931,33 | 0 | -6 931,33 |
| ИТОГО | 469 019,91 | 458 299,39 | 10 720,52 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 3 789,19 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 6 931,33 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

10 720,52 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х95/16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 – 402,459 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины 489,792 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 0,4 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 | 402 459,00 | 402 459,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 4 084,96 | 0 | -4 084,96 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 13 602,91 | 13 602,91 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 2 012,30 | 2 012,30 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 32 679,67 | 32 679,67 | 0 |
| Проектные работы | 39 038,62 | 39 038,62 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 7 408,16 | 0 | -7 408,16 |
| ИТОГО | 501 285,62 | 489 792,50 | -11 493,12 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 4 084,96 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 7 408,16 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

11 493,12 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х185/25

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ АПвКПг 3х185/25 – 779,510 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 761,690 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 10 кВ АПвКПг 3х185/25 | 620 699,00 | 620 699,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 6 300,10 | 0 | -6 300,10 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 20 979,32 | 20 979,32 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 103,50 | 3 103,50 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 56 700,86 | 56 700,86 | 0 |
| Проектные работы | 60 207,90 | 60 207,90 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 11 519,86 | 0 | -11 519,86 |
| ИТОГО | 779 510,54 | 761 690,58 | 17 819,96 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 6 300,10 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 11 519,86 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

17 819,96 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х50/16 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х50/16– 431,748 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 421,880 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг3х50/16 | 343 653,00 | 343 653,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 3 488,08 | 0 | -3 488,08 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 11 615,30 | 11 615,30 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 1 884,94 | 1 884,94 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 31 392,71 | 31 392,71 | 0 |
| Проектные работы | 33 334,05 | 33 334,05 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 6 380,52 | 0 | -6 380,52 |
| ИТОГО | 431 748,60 | 421 880,00 | -9 868,60 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 3 488,08 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 6 380,60 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –     9 868,60 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х70/16 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ10 кВ кабелем АПвКПг 3х70/16 – 437,941 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 427,900 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ10 кВ кабелем АПвКПг 3х70/16 | 351 603,00 | 351 603,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 3 568,77 | 0 | -3 568,77 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 11 884,01 | 11 884,01 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 1 758,02 | 1 758,02 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 28 550,16 | 28 550,16 | 0 |
| Проектные работы | 34 105,20 | 34 105,20 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 6 472,04 | 0 | -6 472,04 |
| ИТОГО | 437 941,20 | 427 900,39 | -10 040,81 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 3 568,77 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 6 472,04 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

10 040,81 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16– 456,088 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 445,632 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 | 366 173,00 | 366 173,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 3 716,66 | 0 | -3 716,66 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 12 376,47 | 12 376,47 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 1 830,87 | 1 830,87 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 29 733,25 | 29 733,25 | 0 |
| Проектные работы | 35 518,49 | 35 518,49 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 6 740,23 | 0 | -6 740,23 |
| ИТОГО | 456 088,97 | 445 632,08 | -10 456,89 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 3 716,66 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 6 740,23 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

10 456,89 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х120/16 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10кВ кабелем АПвКПг 3х120/16– 516,816 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 505,003 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х120/16 | 411 363,00 | 411 363,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 4 175,34 | 0 | -4 175,34 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 13 903,87 | 13 903,87 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 2 256,32 | 2 256,32 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 37 578,01 | 37 578,01 | 0 |
| Проектные работы | 39 901,92 | 39 901,92 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 7 637,67 | 0 | -7 637,67 |
| ИТОГО | 516 816,13 | 505 003,12 | -11 813,01 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 4 175,34 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 7 637,67 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

11 813,01 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х150/25 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х150/25– 570,037 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 557,006 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х150/25 | 453 903,00 | 453 903,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 4 607,12 | 0 | -4 607,12 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 15 341,70 | 15 341,70 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 2 269,52 | 2 269,52 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 41 464,04 | 41 464,04 | 0 |
| Проектные работы | 64 028,30 | 64 028,30 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 8 424,21 | 0 | -8 424,21 |
| ИТОГО | 570 037,89 | 557 006,56 | -13 031,33 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 4 607,12 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 8 424,21 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

13 031,33 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х185/25 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х185/25 – 597,134 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 583,485 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х185/25 | 475 293,00 | 475 293,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 4 824,23 | 0 | -4 824,23 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 16 064,67 | 16 064,67 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 2 606,98 | 2 606,98 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 43 418,02 | 43 418,02 | 0 |
| Проектные работы | 46 103,13 | 46 103,13 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 8 824,65 | 0 | -8 824,65 |
| ИТОГО | 597 134,68 | 583 485,80 | -13 648,88 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 4 824,23 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 8 824,65 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

13 648,88 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х240/25– 712,782 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 696,345 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 | 565 603,00 | 565 603,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 5 902,45 | 0 | -5 902,45 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 19 655,18 | 19 655,18 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 102,33 | 3 102,33 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 53 122,12 | 53 122,12 | 0 |
| Проектные работы | 54 863,20 | 54 863,20 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 10 533,72 | 0 | -10 533,72 |
| ИТОГО | 712 782,00 | 696 345,83 | -16 436,17 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 5 902,45 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 10 533,72 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

16 436,17 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х120/16 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х120/16 – 753,891 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 736,609 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х120/16 | 605 025,00 | 605 025,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 6 141,01 | 0 | -6 141,01 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 20 449,54 | 20 449,54 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 318,56 | 3 318,56 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 49 128,03 | 49 128,03 | 0 |
| Проектные работы | 58 687,91 | 58 687,91 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 11 141,26 | 0 | -11 141,26 |
| ИТОГО | 753 891,31 | 736 609,04 | -17 282,27 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 6 141,01 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 11 141,26 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

17 282,27 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х150/25 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х150/25  – 820,936 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 802,169 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х150/25 | 653 685,00 | 653 685,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 6 634,91 | 0 | -6 634,91 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 22 094,23 | 22 094,23 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 268,43 | 3 268,43 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 59 714,13 | 59 714,13 | 0 |
| Проектные работы | 63 407,93 | 63 407,93 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 12 132,07 | 0 | -12 132,07 |
| ИТОГО | 820 936,70 | 802 169,72 | -18 766,98 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 6 634,91 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 12 132,07 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

18 766,98 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 – 987,656 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 397,024 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 | 786 131,00 | 786 131,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 7 979,23 | 0 | -7 979,23 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 26 570, 83 | 26 570, 83 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 4 311,93 | 4 311,93 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 71 813,06 | 71 813,06 | 0 |
| Проектные работы | 76 254,61 | 76 254,61 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 14 595,91 | 0 | -14 595,91 |
| ИТОГО | 987 656,57 | 965 081,43 | -22 575,14 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 7 979,23руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 14 595,91 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

22 575,14 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 3КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 3КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 – 1 268,207 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 239,218 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 3КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х240/25 | 1 009 593,00 | 1 009 593,00 |  |
| Страхование строительных рисков | 10 247,37 |  | -10 247,37 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 34 123,74 | - |  |
| Пусконаладочные работы | 5 536,66 | 5 536,66 |  |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 92 226,32 | 92 226,32 |  |
| Проектные работы | 97 738,43 | 97 738,43 |  |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 18 741,99 |  | -18 741,99 |
| ИТОГО | 1 268 207,51 | 1 239 218,15 | -28 989,36 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 10 247,37 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 18 741,99 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

28 989,36 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 3КЛ-6(10) кВ кабелем ААШв  3х95 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 3КЛ 10 кВ кабелем ААШв  3х95– 836,040 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 397,024 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 3КЛ 10 кВ кабелем ААШв 3х95 | 670 953,00 | 670 953,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 6 810,17 | 0 | -6 810,17 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 22 677,88 | 22 677,88 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 680,18 | 3 680,18 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 54 481,39 | 54 481,39 | 0 |
| Проектные работы | 65 082,15 | 65 082,15 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 12 355,27 | 0 | -12 355,27 |
| ИТОГО | 836 040,04 | 816 874,60 | -19 165,44 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 6 810,17руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 12 355,27 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

19 165,44 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х70/16 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х70/16– 609,965 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 596,023 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х70/16 | 485 505,00 | 485 505,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 4 927,88 | 0 | -4 927,88 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 16 409,83 | 16 409,83 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 2 663,00 | 2 663,00 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 44 350,89 | 44 350,89 | 0 |
| Проектные работы | 47 094,47 | 47 094,47 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 9 014,26 | 0 | -9 014,26 |
| ИТОГО | 609 965,33 | 596 023,19 | -13 942,14 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 4 927,88 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 9 014,26 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

13 942,14 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 – 646,322 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 631,547 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х95/16 | 514 645,00 | 514 645,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 5 223,65 | 0 | -5 223,65 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 17 394,75 | 17 394,75 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 2 573,23 | 2 573,23 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 47 012,82 | 47 012,82 | 0 |
| Проектные работы | 49 921,05 | 49 921,05 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 9 551,55 | 0 | -9 551,55 |
| ИТОГО | 646 322,05 | 631 547,15 | -14 774,90 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 5 223,65 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 9 551,55 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

14 774,90 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2КЛ-6(10) кВ кабелем АПвКПг 3х185/25 с благоустройством территории

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х185/25 – 920,397 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 397,024 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ кабелем АПвКПг 3х185/25 | 732 885,00 | 732 885,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 7 438,79 | 0 | -7 438,79 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 24 771,15 | 24 771,15 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 3 664,43 | 3 664,43 | 0 |
| Коэффициент на регионально-климатические условия К=1,09 | 66 949,05 | 66 949,05 | 0 |
| Проектные работы | 71 087,42 | 71 087,42 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 13 601,94 | 0 | -13 601,94 |
| ИТОГО | 920 397,78 | 899 357,05 | -21 040,73 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 7 438,79 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 13 601,94 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –

21 040,73 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства РП6(10) кВ модульного типа

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство РП6(10) кВ модульного типа

– 10 444,753тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 10 205,123тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство РП6(10) кВ модульного типа | 10 141 136,00 | 10 141 136,00 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 85 274,28 | 0 | -85 274,28 |
| Пусконаладочные работы | 63 987,00 | 63 987,00 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 154 355,96 | 0 | -154 355,96 |
| ИТОГО | 10 444 753,24 | 10 205 123,00 | -239 630,24 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 85 274,28 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 154 355,96 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –        239 630,24 руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 января 2014 № 36 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год» согласно предложению докладчика.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ -1.

Кулебякина М.В. проголосовала против утверждения данного постановления, высказав свою позицию в следующем:

1. В состав расходов за технологические присоединения, используемых для расчета стандартизированных ставок, включены расходы по налогу на прибыль в нарушение Методических указаний по расчету платы за технологическое присоединение;

2.Не представлены сметы, технические условия, используемые при расчете стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4;

3. В экспертном заключении не содержится оценки экономической обоснованности размера ставок.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.Ю. Гринь

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ М.В. Кулебякина

Секретарь заседания:

____________________ К.С. Юхневич