УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь

ПРОТОКОЛ № 47-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.08.2014 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В.

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг;

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела;

Зарипов А.А. – главный консультант технического отдела.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Холкина Л.А. – сотрудник ОАО «АЭЭ» - эксперт РЭК.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | #### О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год» |
| 2. | #### Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному проекту |
| 3. | #### О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В связи с технической ошибкой в редакции постановления от 08.07.2014 №372, выразившейся в неполном изложении в приложении № 1 ставок С2 и С3 предлагается внести соответствующую корректировку и изложить приложение № 1 в полном объеме.

Член правления (Кулебякина М.В.) отметила, что отсутствует дифференциация ставок С1 по постоянной и временной схемам присоединения (п.21 МУ 209-э/1).

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) пояснил, что ставка С1 за технологическое присоединение к электрическим сетям утверждена в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, для постоянной схемы электроснабжения (т.к. по временной схеме заявка отсутствует) в разбивке по следующим мероприятиям:

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ);

- проверка сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 №710 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2014 год» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному проекту.

Докладчик (Зарипов А.А.) доложил:

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному проекту.

Докладчик (Зарипов А.А.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская, протяженностью 2х7км=14 км, данный объект капитального строительства не включен в утвержденную инвестиционную программу сетевой организации.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 20,7 МВт, по III категории надежности,  присоединяемая мощность 2х25 МВА, 110кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, МВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, МВт | Величина корректировки мощности, МВт |
| --- | --- | --- |
| 20,7 | 20,7 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым укрупнённым сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» – 118 682,91 тыс. руб. (расчет произведен в текущих ценах 2014 года), из них:

- Отвод и аренда земли – 2 869,83 тыс. руб.;

- Строительство двух ВЛ-110кВ в двухцепном исполнении(2х7)=14км – 97 041,06 тыс. руб.;

- Благоустройство территории – 1 498,66 тыс. руб.;

- Добровольное страхование рисков – 1 014,10 тыс. руб.;

- Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – 7 688,35 тыс. руб.;

- Пуско-наладочные работы – 119,89 тыс. руб.;

- Содержание службы заказчика-застройщика – 445,05 тыс. руб.;

- Проектные и изыскательские работы 4 549,19 тыс. руб.;

- Средства на непредвиденные работы и затраты –  3 456,78 тыс. руб.;

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины: –111 342, 20 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли, аренду и т.п. | 2 869,83 | 0 | -2 869,83 |
| Строительство двух ВЛ-110кВ в двухцепном исполнении(2х7)=14км | 97 041,06 | 97 041,06 | 0 |
| Благоустройство территории | 1 498,66 | 1 498,66 | 0 |
| Добровольное страхование строительных рисков | 1 014,10 | 0 | -1 014,10 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 7 688,35 | 7 688,35 | 0 |
| Пуско-наладочные работы | 119,89 | 119,89 | 0 |
| Содержание службы заказчика-застройщика | 445,05 | 445,05 | 0 |
| Проектные и изыскательские работы | 4 549,19 | 4 549,19 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 456,78 | 0 | -3 456,78 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать –  7 340,71 тыс. руб.:

- Средства на отвод и аренду земли, т.к. ФСТ России (№ЕП-10425/12 от 11.10.2013г.) высказала свою позицию о том, что в включение расходов на отвод и аренду земельных участков на период проектирования и строительства не представляется возможным, предлагаем данные затраты в сумме  2 869,83 тыс. руб. исключить.

- Средства на добровольное страхование строительных рисков в размере  1 014,10 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Величину средств на непредвиденные затраты в размере 3 456,78  тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 34`319,66 тыс. руб. без НДС.

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной Обществом суммы затрат в НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

- Общество в материалах заявило заработную плату работников по виду деятельности передача электрической энергии в сумме 206 руб. в час, следовательно, заработная плата работников в месяц составляет 34`641 руб., что значительно выше средней заработной платы утвержденной РЭК на 2014 год для Общества. Экспертами предлагается принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества утвержденную РЭК на 2014 год в сумме 27`293,16 руб., соответственно 162,46 руб. в час., а один рабочий час водителя по данным Общества 154,8 руб. в час:

- по данным Общества работы по технологическому присоединению будут производиться в течение 94 часов, из них 16 часов время отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, 78 часов работы по ТП, сумма расходов на заработную плату составит 15`148 руб. (из них 2`476,8 руб. заработная плата водителя, 12`671 руб. заработная плата за произведение работ по ТП).

| Наименование | кол-во отработанных часов, ч. | з./п. за 1 чел./час, руб. | з./п. за ТП, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал | 78 | 162,45 | 12 671,1 |
| Водитель | 16 | 154,8 | 2 476,8 |
| Итого | 94 | - | 15 147,9 |

- Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в сумме 4`600 руб.;

- По статье Вспомогательные материалы Общество предлагает принять расходы в сумме 2,09 тыс. руб., как следует из расчетных материалов представленных Обществом, данные расходы запланированы на ГСМ, расчетные значения цен которых подтверждены Договором поставки продукции на 2014 год №ТКК 2599 от 18.12.2013 заключенного на основании решения конкурсной комиссии №19111-КуЭ от 09.12.2013.

Экспертами предлагается включить расходы на ГСМ в сумме 1,67 тыс. руб. из расчета на 4 поездки за технологическое присоединение (из расчета 1 выезд на каждое мероприятие, осуществляемое в процессе технологического присоединения), а не 5 поездок как предлагается Обществом в расчетных материалах.

- По статье Работы и услуги производственного характера Общество предлагает принять расходы в сумме 32,7 тыс. руб., как следует из расчетных материалов представленных Обществом, данные расходы должны быть затрачены на обслуживание автомобиля, расчетные значения цен которых подтверждены Договором поставки продукции на 2014 год заключенного на основании решения конкурсной комиссии.

Экспертами предлагается включать данные расходы в НВВ в сумме 6,79 тыс. руб. из расчета на 4 поездки за технологическое присоединение (из расчета 1 выезд на каждое мероприятие, осуществляемое в процессе технологического присоединения), а не 5 поездок как предлагается Обществом в расчетных материалах.

Работы и услуги производственного характера так же включены расходы на технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой организации в сумме 24,219 тыс. руб.

Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в соответствии с письмом ФСТ России от 05.06.2013 № ЕП-5450/12, так как данные расходы учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

- По статье Внереализационные расходы Общество предлагает принять расходы в сумме 34`259,06 тыс. руб.

Экспертами предлагается не включать в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение дивиденды в сумме 3`670,61 тыс. руб., денежные выплаты социального характера в сумме 0,3 тыс. руб. в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Общество по статье налог на прибыль предлагает включить расходы в сумме 30`588,45 тыс. руб. Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в соответствии с пунктом  20 Основ ценообразования, данные расходы учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

Общая корректировка в сторону снижения составила 41`632,16 тыс. руб.

По итогам анализа представленных филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному проекту в размере 111 370,40  тыс. руб.

Приложение:

Расчет необходимой валовой выручки филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» при индивидуальном технологическом присоединении ОАО  «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» на 2014 год.

Член правления (Кулебякина М.В.) выразила свою позицию по рассматриваемому вопросу:

- в представленных материалах отсутствуют расчет по трудозатратам (в руб.) по мероприятиям не включающим затраты инвестиционного характера;

- при пересчете в текущие цены, использовались прогнозные индексы-дефляторы, которые применяются только в случае установления платы в виде формулы, согласно п.п «г)» п.33 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России №209-э/1 от 11.09.2012г.

Член правления (Гусельщиков Э.Б.) уточнил, что в представленных филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на установление платы за технологическое присоединение к его сетям материалах, присутствуют оформленные на бумажных носителях документы, которые подтверждают расходы сетевой организации на оплату труда персонала (трудозатраты). При необходимости члены правления региональной энергетической комиссии имеют право ознакомиться с данными материалами непосредственно в помещении региональной энергетической комиссии.

Эксперт (Зарипов А.А.) по рассматриваемому вопросу пояснил, что п.п «г» п.33 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России №209-э/1 от 11.09.2012г. применяется в случае расчета платы за технологическое присоединение посредством применения стандартизированных тарифных ставок и посредством применения формулы, в нашем случае мы руководствуемся п.3.30. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014), в котором мы применяем базисно-индексный метод определения стоимости строительства, который основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен. В нашем случае текущий индекс (фактический) применялся к ценам декабря 2012 года, а к 2013,2014 применялись прогнозные индексы, т.к. текущие (фактические) не утверждены Минэкономразвития.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (электроснабжение электроустановок предприятий угольной промышленности (строительство двух двухцепных ЛЭП 110кВ отпайками от ВЛ-110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская и ВЛ-110 кВ Карагайлинская – Новая – Красный Брод до ПС Уткинская), расположенных по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский район, ООО СХПК «Карагайлинское», 6 км на юго-запад от с. Карагайла по индивидуальному, проекту согласно предложениям докладчика.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ -1 (Кулебякина М.В.).

3. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Предлагаю включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии  (мощности)» в группу 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» как организацию, оказывающую услуги по передаче электрической энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Районные электрические сети» (г. Прокопьевск)			3.1.98.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области согласно предложению докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов	                                                  Секретарь заседания:

________________ К.С. Юхневич

____________________ М.В. Кулебякина

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 47-э от 05.08.2014