УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 44

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.07.2014 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Чурсина О.А., Незнанов П.Г.

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального
комплекса, транспортных и социально-значимых услуг;

Иванова Т.Н. – начальник контрольно-правового отдела;

Умников И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и на газ.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | #### Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке |
| 2. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке |
| 3. | #### Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке |
| 4. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке |
| 5. | #### Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке |
| 6. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Гурьевский металлургический завод» |
| 7. | #### Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) |
| 8. | #### Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол) |
| 9. | #### О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 10. | #### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии от 24.01.2014 г. № 32 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» г. Новокузнецк на потребительском рынке г. Новокузнецк» |
| 11. | #### О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26» |
| 12. | #### О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.05.2014 № 271 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26» |
| 13. | #### О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 14. | #### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.04.2014 № 193 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск» |
| 15. | #### О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |
| 16. | #### Блок вопросов по приведению в соответствие с действующим законодательством постановлений по ГВС в закрытой системе (предписание ФСТ России) (11 постановлений) |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Чернов А.С.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «Теплоснабжение» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию в общей сложности 4 муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в п.Темиртау и п.Мундыбаш на основании договора аренды имущественного комплекса с КУМИ г.Таштагола. Основными потребителями коммунальных услуг являются: население и объекты социальной сферы перечисленных посёлков.

В котельной п. Темиртау установлены 3 котла ДКВР 20/13 мощностью 33,6 Гкал/час. На центральный склад уголь доставляется ж.д.транспортом и с него автотранспортом на котельную в склад угля. На дробилки со склада в котельной уголь подаётся скреперной лебёдкой, от дробилок скребковым конвейером, а затем и ленточным конвейером в бункера котлов. Из бункеров пневмомеханическими забрасывателями топливо подаётся в топки котлов на колосниковое полотно.

В котельной п. Мундыбаш по ул. Школьная установлено: водогрейный котел НР-18 - 1 шт,  КВ – 0,8 -1 шт, КВр-1,45 -2 шт. установленная мощность котельной – 3,76 Гкал/час., в котельной по п. Мундыбаш по ул. Вокзальная установлено: водогрейный котел «Универсал 6» - 2 шт, КВ—0,8К -1 шт. установленная мощность котельной – 1,6 Гкал/час., в котельной по п. Мундыбаш Больничный комплекс установлено: водогрейный котел КВ-2000СБ - 1 шт, КВ-1,16 - 2 шт, КВр-0,48 – 1 шт,  установленная мощность котельной – 3,22 Гкал/час.

На склад котельной уголь доставляется автотранспортом, затем вручную загружается в тачку и доставляется к фронту котлов, где выгружается на пол.

В топки уголь загружается вручную. При сжигании шуровка угля производится вручную специальными шуровками. Золоудаление производится вручную, затем шлак загружается на носилки и выносится на специально отведённую площадку за пределами котельных.

Общая протяжённость тепловых сетей составляет в 2-х трубном исчислении 14 792 м. Схема теплоснабжения – открытая.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ДГр, Поставщиком топлива является ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на МП «УКЖКХ» а затем перевыставляется ООО «Теплоснабжение». Доставка топлива осуществляется ж/д транспортом до угольного склада ОАО «Шахтостроитель» и автотранспортом ОАО «Шахтостроитель» до котельных.

Предприятие работает на упрощённой системе налогообложения (1% от выручки).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Предприятием предоставлены: выписка из ЕГРЮЛ, Устав ООО «Теплоснабжение», свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение единственного учредителя о создании общества, технические паспорта котельных.

Расчетно-обосновывающие материалы не прошнурованы, но пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении
тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Теплоснабжение» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2012 год отражен в приложении №3 к экспертному заключению. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным исключить из расчёта НВВ на 2014 год величину неосвоенных средств в размере 7 617,53 тыс.руб.

Отклонение в меньшую сторону относительно запланированного уровня необходимой валовой выручки связано в большей степени с фактическим уменьшением объёма потребления. Причины отклонений предприятием не объяснены.  Выпадающие доходы предприятием не заявлены.

Анализ основных технико-экономических показателей

Предприятием заявлена плановая величина нормативной выработки в размере 42,0220 тыс.Гкал, при этом в качестве подтверждения предоставлена следующая информация: реестр договоров (с копиями самих договоров) с потребителями, расчёты нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, расчёт и обоснование нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, расчёт потерь на собственные нужды. При этом, экспертами отмечается, что имеет место арифметическая ошибка при определении общего объёма нормативной выработки.

По состоянию на дату создания данного экспертного заключения для предприятия РЭК КО утверждены все перечисленные нормативы.

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается снижение объема нормативной выработки тепловой энергии до 37 905,4 Гкал При этом, корректировка относительно предложения предприятия связана с уменьшением величины потерь в сетях до уровня 8368 Гкал, утверждённого РЭК КО, пересчётом величины потерь на собственные нужды в процентном соотношении относительно полезного отпуска согласно утверждённому РЭ КО %=3,79, кроме того, исправлена арифметическая ошибка о которой говорилось выше.

Отпуск на потребительский рынок предлагается принять на уровне 28 215,8 Гкал, что соответствует суммарной договорной нагрузке по потребителям (согласно представленным реестру и договорам с потребителями).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов
и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014г.

-	с 01.07.2014 по 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Расходы на сырье и материалы, в т.ч

реагенты

Предприятием заявлены затраты в размере 521,24 тыс.руб. При этом, представлен расчёт стоимости, счета-фактуры, подтверждающие стоимость реагентов, режимная карта работы натрий-катионитных фильтров.

Экспертами предлагается скорректировать уровень затрат до 366,76 тыс.руб., при этом скорректирован объём потребляемой соли согласно информации, содержащейся в режимной карте.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит 154,48 тыс.руб.

Расходы на топливо

натуральное топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, предлагается принять на уровне 250,39 кг у.т., что соответствует утверждённому нормативному показателю для данной организации.

Тепловой эквивалент предлагается принять на уровне 0,700, что в отсутствие информации от предприятия  соответствует утверждённому значению прошлого периода. Скорректирован % естественной убыли до 1,1% (применён правильный показатель для хранения на складе, перегрузке и подаче в котельную (0,5% вместо 0,8).

Расчетный объем натурального топлива  составит  – 13 317,84 тн.

Цена топлива взята из приложенного договора с ОАО УК Кузбассразрезуголь в размере 1021,34 руб/тн с НДС.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила -2 155,23 тыс. руб.

транспорт топлива

Процесс транспортировки подробно описан в главе «Общая характеристика предприятия».

Предприятием заявлены затраты в размере 9 501,69 тыс.руб. Экспертами проведена корректировка расчёта в части планового количества угля, а также применены дефляторы Минэкономразвития (2013/2012 и 2014/2013) в разрезе видов транспортных услуг (7% и 0% - для ж.д.перевозок, 11,2% и 4,7% - для автомобильных перевозок и работ по буртовке, разгрузке и погрузке).

Ж.д.тариф рассчитан по представленным счетам-фактурам за 2014 год (дополнительно предоставлены предприятием, в своём первоначальном расчёте предприятие ссылалось на расценки 2012 года с применением дефляторов). Транспортные перевозки, услуги по подаче, очистке вагонов осуществляет ОАО «Шахтостроитель» (договор на оказание услуг, а также счета-фактуры приложены).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения в первом полугодии составила –14,81 тыс.руб., во втором увеличение на сумму 212,42 тыс.руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

расходы на электроэнергию

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления, предложенный предприятием, в количестве 3 439,89 тыс. кВт*ч., в том числе НН – 341,12 тыс. кВт*ч. (ООО «Русэнергосбыт»), СН2 – 3098,77  тыс. кВт*ч. (ООО «Металлэнергофинанс») и представленный расчётом (произведён методом коэффициента спроса).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2014г. – 11 689,50 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровням напряжения НН и СН2, принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2014  год и составила НН – 5,29 руб./кВт*ч. (с НДС) и СН2 -1,46 руб./кВт*ч. (с НДС). Поставщиком электроэнергии является ООО «Металлэнергофинанс» и ООО «Русэнергосбыт».

- с момента вступления в силу постановления РЭК по 31.12.2014г. – 12 016,81 тыс.руб. С  применением прогнозного индекса ФСТ РФ на электрическую энергию – 7,2 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 332,36 тыс.руб.

расходы на холодную воду и стоки (водоотведение)

Предприятие использует покупную воду, приобретаемую у ООО «Водоснабжение» (Таштагольский район), канализирование осуществляется также силами указанной организации. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 27,84 тыс. м³, в расчете на календарный год (это потери теплоносителя и  расход воды на нужды котельных, расход на нужды ХВО и охлаждение оборудования). Объём отводимых от котельной стоков предлагается принять на уровне 0,14 тыс.м3, пропорционально объёму отводимых стоков к общему расходу воды.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-	по 30.06.2014 г. – 1144,05 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановления РЭК Кемеровской области от 22 ноября 2013 года № 423 «Об установлении тарифов на питьевую воду, холодную воду ООО «Водоснабжение» (Таштагольский район)» на 2014 год, в размере 40,98 руб. м³ и 21,81 руб. м³ соответственно.

- с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2014г. - 1192,07 тыс.руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно вышеназваного постановления на уровне 42,70 руб/м3 и 22,73 руб/м3 соответственно.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила -54,75 тыс.руб. в первом полугодии и -6,73 тыс.руб.во втором полугодии.

Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения по фонду оплаты труда на уровне 27782,27 тыс. руб. на общую численность 81 чел.

В качестве подтверждения численности персонала предприятием представлено плановое и фактическое штатное расписание, утверждённая единая тарифная сетка, расчёт нормативной численности рабочих. Однако при этом расчётная численность норматива не соответствует заявленной в расчёте тарифа численности.

Экспертами предлагается принять плановую численность на уровне 60 человек, что соответствует предоставленной информации о фактической численности ОПП на предприятии. Уровень средней заработной платы принимается равным утверждённой заработной плате в предыдущем регулируемом периоде с увеличением на дефлятор Минэкономразвития 104,8% во втором полугодии.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила -18062,27 тыс.руб.в первом полугодии и 17595,71 тыс.руб.во втором полугодии.

- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе

Предприятием заявлены затраты в размере 8412,47 тыс.руб., что составляет 30,28% отчислений относительно заявленной суммы заработной платы.

Экспертами предлагается принять процент отчислений на уровне 30,2%, при этом руководствуясь предоставленным уведомлением ФСС (2%), а также Федеральным законом от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5477,03 тыс.руб.в первом полугодии и 5336,13 тыс.руб.во втором полугодии.

Ремонт основных средств всего, в том числе

выполняемый подрядным способом

Предприятием заявлены затраты в размере 8724,45 тыс.руб. При этом в качестве обоснования предоставлены следующие документы: предписания Ростехнадзора, утверждённая производственная программа на 2014 год, сметы, дефектные ведомости, договора подряда, заключённые с ООО «Сибэнергочермет» и ООО «Водоотведение» на конкурсной основе.

Экспертами предлагается принять затраты на уровне, предложенном предприятием.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия

В данной статье предприятие предлагает учесть затраты в размере 1087,57 тыс.руб., в том числе:

- вывозка шлака от котельной – 687,61 тыс.руб;

- содержание отвала (работа трактора К-700) – 399,96 тыс.руб.;

Эксперты предлагают скорректировать затраты пропорционально расчётному количеству угля.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 148,76 тыс.руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

В данную статью включены расходы на оплату услуг ООО «Водоотведение» по содержанию и обслуживание тепловых сетей в размере 4700 тыс.руб. При этом, экспертами отмечается, что имеющийся фактический штат работников не позволяет выполнять перечисленные в договоре работы собственными силами. Предприятием приложен договор с вышеназванной организацией, заключённой на конкурсной основе.

Согласно требований приказа ФСТ России №191э/2 от 13.06.2013г. экспертами предлагается принять затраты в размере 2935,44 тыс.руб. в первом полугодии (рост тарифа 0%) и в размере 3076,34 тыс.руб. во втором полугодии (рост 3,9%).

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Экспертами предлагается принять затраты на уровне, затребованном предприятием и составляющем 30,58 тыс.руб. При этом, обоснованием является разрешение на выброс вредных веществ, подписанное Росприроднадзором, расчёт платы за негативное воздействие поквартально за 2013 год.

Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Экспертами предлагается принять затраты на уровне, затребованном предприятием и составляющем 184,97 тыс.руб.

Приложен договор аренды муниципального имущества, заключённый с КУМИ Таштагольского района.

«Общехозяйственные расходы»

Предприятием заявлены затраты в размере 3977,36 тыс.руб. В данную статью включены:

- заработная плата (с ЕСН) персонала АУП;

- канцелярские расходы;

- хозяйственные расходы (моющие средства);

- программное обеспечение, ЭЦП;

- страхование гражданской ответственности;

- аттестация рабочих мест;

- затраты на обучение;

- управленческо-инжиниринговые услуги.

Предприятием предоставлены договора на оказание перечисленных услуг, заключённые на договорной основе, счета-фактуры, план обучения, плановое и фактическое штатное расписание персонала АУП.

Экспертами предлагается принять затраты на уровне 2 842,27 тыс.руб.в первом полугодии и 2 846,30 тыс.руб.во втором полугодии. При этом, произведена корректировка уровня плановых начислений на ЗП (30,2% против 30,28% затребованных предприятием) в связи с предоставленным уведомлением от ФСС; затраты на оплату услуг по аттестации рабочих мест приняты в сумме, указанной в договоре; затраты на управленческо-инжиниринговые услуги приняты согласно ставке 6%, указанной в приложенном договоре, взятой от расчётной величины ФОТ по ОПП и АУП. Эксперты отмечают, что данный договор предприятие вынуждено заключать ежегодно (на конкурсной основе – с ОАО «Шахтостроитель») по причине нехватки штата сотрудников в собственном штате (по факту на предприятии имеется всего 6 единиц АУП при общей численности ОПП 60 человек).

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит: в первом полугодии – 1135,09 тыс.руб. и 1131,06 тыс.руб. во втором полугодии.

Прочие расходы

Предприятием заявлены затраты в размере 1501,56 тыс.руб. В данную статью включены:

- услуги связи;

- расходы на охрану труда;

- услуги банка;

- замеры выбросов;

- экспертиза промбезопасности;

- исследование угля;

- проверка манометров;

- канцелярские расходы (кроме затрат АУП).

Экспертами предлагается произвести корректировку затрат до уровня 1 144,38 тыс.руб. в первом полугодии и 1161,54 тыс.руб.

При этом, за основу расчёта принимаются фактические значения 2012 года, взятые с дефляторами Минэкономразвития (2013/2012 и 2014/2013). По услугам банка сделан расчёт пропорционально расчётной величине заработной платы (ОПП + АУП), затраты на экспертизу промбезопасности взяты согласно договору с ОАО Сибэнергочермет, заключённому на конкурсной основе (приложен также счёт на оплату и предписания Ростехнадзора); затраты на исследование угля предлагается из расчёта исключить, так как не предоставлено обоснование величины затрат.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит: в первом полугодии –357,17 тыс.руб. и 340,01 тыс.руб. во втором полугодии.

Налог на прибыль (налог по УСН)

Предприятие находится на упрощённом налогообложении. Экспертами предлагается принять затраты в размере 1% от планового значения НВВ, при этом отклонение в большую сторону (имеет место арифметическая ошибка предприятия) относительно предложений предприятия составит: в первом полугодии 18,52 тыс.руб. 41,26 тыс.руб. во втором полугодии.

Выпадающие доходы/неиспользованные средства

Выпадающие доходы предприятием не заявлены. В разделе «Оценка финансового состояния» подробно описан анализ итогов 2012 года.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2014 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1.

Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) | -35 520,91 | бюджетные потребители | 16,31 | 2 069,41 | 3 386,34 | 2 150,12 | 3,90 | 0,89 |
|  |  | жилищные организации | 78,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,85 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке.

3. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Чернов А.С.) доложил:

Предприятие осуществляет снабжение горячей водой жилой фонд п.Темиртау, п.Мундыбаш, объектов соцкультбыта, а также прочих юридических лиц, расположенных в вышеназванных посёлках.  Горячее водоснабжение  в летний период не осуществляется.  Вода на котельных используется покупная (от ООО «Водоснабжение»). Система горячего водоснабжения принята открытого типа.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

-  стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

-  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Так как вода, покупаемая у ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) не подвергается дополнительной химической очистке, следовательно стоимость теплоносителя предлагается принять равной стоимости покупной воды. Химические реагенты не учитываются в стоимости теплоносителя по причине того, что они используются для подготовки воды для внутреннего цикла котлов.

Стоимость 1 м³ воды экспертами принята по Постановлению РЭК Кемеровской области от 22.11.2013 № 423 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку питьевой воды ООО "Водоснабжение" (Таштагольский район)", в размере 40,98 руб/м³ (НДС не облагается) – на первое полугодие 2014 года и в размере 42,70 руб/м3 (НДС не облагается) – на второе  полугодие 2014 года	.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

При расчете тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что отпуск горячей воды потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, производится по открытой схему горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI. Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включает в себя стоимость 1 м3 воды, принятую согласно РЭК КО от 22.11.2013 № 423.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды определено расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 оС;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (оС);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (оС);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 оС и не выше 75 оС. В соответствии со СНиП 2.04.07-88* «тепловые сети» температура холодной воды в сети водопровода при отсутствии данных принимается равной 5 оС в неотопительный период и 15° С в отопительный период.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня (по информации, предоставленной предприятием).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С;

n – количество дней подачи ГВС в году принимаем 242 дня (по информации, предоставленной предприятием).

tхвс = (5242 + 15  (242- 242)) /242 = 5,0С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°-5°)*(1+0,15)=0,0676 Гкал/м3

- где 980,45 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения, равно 0,0676 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от ___ июля 2014 г. №__,  стоимость тепловой энергии в горячей воде на 2014 год составляет с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2014 г. –2 150,12 руб./Гкал (НДС не облагается).

- Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2014 год, приведен в табл. 1.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения действующий с момента вступления в силу постановления РЭК по 31.12.2014 г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) на 2014г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (НДС не облагается ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0676 | 42,70* | 2 150,12 | 188,05** |

- *Стоимость теплоносителя взята в расчёт по уровню тарифа на питьевую воду, установленному для ООО «Водоснабжение» (Таштагольский район), утверждённому Постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2013 № 423.

- **экономически обоснованный уровень тарифа (устанавливается впервые).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Чернов А.С.) доложил:

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) (далее ОАО «ГМЗ» или предприятие) предложения по установлению уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке в 2014 году, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов. Предприятие в качестве теплоснабжающей организации образовалось с 01.04.2013 года. До 01.04.2013 года теплосетевой комплекс эксплуатировался ОАО «Мечел-Энерго» (на правах аренды).

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует 2 котельных, тепловые сети и участок тепловодоснабжения с бойлерными, которые находятся на балансе предприятия.

В котельной №1 установлено 5 паровых котлов (ДКВр 20х13 – 3 шт., КЕ – 25/14 – 2 шт.) общей мощностью 71 Гкал/час. Котлы работают на каменном угле. В котельной №2 установлено 4 паровых котла (ДКВр 6,5х13 – 2 шт., ДЕ-10/14ГМ – 2 шт.) общей мощностью 21,3 Гкал/ч. Топливом является мазут. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Система теплоснабжения потребителей комбинированная: частично открытая с непосредственным отбором теплоносителя из второго контура сети на нужды горячего водоснабжения и закрытая (пар подается на бойлерную установку ООО «Управление коммунальных котельных и тепловых сетей»). Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С по прямым договорам с потребителями (срезка температурного графика отсутствует). Параметры подаваемого пара: от 1,2 до 2,5 кГс/см2  и от 2,5 до 7,0 кГс/см2 .

Для производства тепловой энергии энергетический каменный уголь сортомарок ГЖО и Др, а также топочный мазут М-100 (ТКМ 16).

Основная деятельность предприятия – металлургия, производство и реализация тепла является вспомогательным производством и составляет, по оценке экспертов, около 2,05 % от общей выручки предприятия.  Система налогообложения – общая.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «ГМЗ» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «ГМЗ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ плановых и фактических показателей за 2012 год не представляется возможным в связи с тем, что предприятие в качестве теплоснабжающей организации создано в  2013 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) согласно договорным объемам, сформированных на основании представленных договоров теплоснабжения и расчетов предприятия (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МУП «УТС» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием (как на бумажном носителе так и в электронном виде) для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8285,65 тыс. руб. включающие в себя стоимость химических реагентов для ХВО, вспомогательные материалы для текущего обслуживания котельного и вспомогательного оборудования (гайки, болты, отводы, подшипники, трубы, электроды. кабель, клапана и пр.), хозяйственного инвентаря (лампы, ключи, лопаты, манометры, черенки, шестигранники и пр.), спец. одежды, спец. питания (молоко).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 2331,02 тыс. руб. Расходы включают в себя: стоимость химических реагентов  - 273,53 тыс. руб. (в связи с недостаточным документальным обоснование (нет режимных карт ХВО) расходы приняты на уровне, учтенном в НВВ 2013 года с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития России по химической промышленности на 2014 год – 102,1); стоимость спец. одежды и защитных средств – 640,72 тыс. руб. (согласно фактическим расходам, представлен отчет по проводкам счета 25); стоимость спец. молока – 202,26 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия). В связи с завышенной стоимостью в представленных расчетах материалов для текущего обслуживания котельного и вспомогательного оборудования, а также хоз. инвентаря в расчет принят уровень расходов по данной позиции, учтенный в НВВ 2013 с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год – 104,8, что составило 1192,44 тыс. руб. (затраты по данной позиции на 2013 год приняты в соответствии с представленным предприятием расчётом материалов на текущее содержание котельной в ценах 2012 года с учётом транспортно-заготовительских расходов (в соответствии с бухгалтерской справкой за 2012 год) с учётом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2013 год (103,2)).

- с 01.07.2014 г. – 2331,02 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5954,63 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год (для угля), а также в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 177,47 кг. у.т./Гкал. (в том числе уголь - 177,57 кг. у.т./Гкал., мазут – 160,50 кг. у.т./Гкал.).

Расчетный объем натурального топлива угля – 31415,80 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5068 ккал/кг (уголь); мазута 89 т при низшей рабочей теплоте сгорания - 9660 ккал/кг (в соответствии с представленными сертификатами качества, удостоверением качества по углю от ОАО «УК «КРУ», по мазуту от ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ»). Корректировка количества угля относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 581,20 т. Потери топлива при перевозках, складировании и подаче в котельные приняты в размере 1,1% от необходимого объёма угля . Расходы по периодам календарной разбивки приняты на уровне (в расчете на год): 33855,76 тыс. руб. Цена за единицу топлива сортомарки Др принята как средневзешенная в соответствии с представленными счет-фактурами поставщиков ООО «Топливоснаб» за  2014 год и ЗАО «Стройсервис» (разрез Пермяковский) в размере  1034,81 руб./т. (без учета НДС и с услугами по ЖД доставке – не представлены отдельно ж/д накладные). Услуги локомотива,  ЖД крана и автотракторной техники экспертами в расчете приняты по предложениям предприятия (согласно представленных калькуляций  стоимости машино-часа автотранспортной техники предприятия), но скорректированными на расчетный объем топлива. Корректировка работы локомотива также скорректирована на количество вагонов помещаемых на разгрузочной эстакаде (экспертами принято в расчет 3 вагона, предприятием 1 вагон., согласно расчета на стр. 260 обосновывающих документов). Стоимость мазута принята на основании представленных счет-фактур за март-апрель 2014 года  с  сопоставимыми объемами как средневзвешенная величина на уровне 11111,41 руб./т.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила –-8569,20 тыс. руб.  При этом, необходимо отметить, что предприятие ошибочно включило в данную статью затраты на транспортные расходы, не связанные с транспортировкой топлива. Экспертами данные затраты отнесены на статью «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия» (см.ниже).

«Расходы на электроэнергию»

Поставщиком электрической энергии для котельных ОАО «ГМЗ» является ООО «МеталлЭнергоФинанс». Передачу электрической энергии осуществляет ОАО «МРСК Сибири» по договору от 25.02.14 № 2/КП2014 (представлены счет – фактуры за 2014 год). Расчеты за электрическую энергию осуществляются по двухставочным тарифам на уровне напряжения СН1.

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, экспертами принят в расчет объем электропотребления по котельным исходя из удельного расхода электрической энергии, учтенного в НВВ 2013 года  (в связи с недостаточным документальным обоснованием расхода э/э). Расход э/э составил – 3611,75  тыс. кВт*ч.  Потребляемая мощность составила 6719,00 тыс. кВт.

В течение 2014 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу: плата за энергию 0,87355 руб./кВт*ч (без НДС), плата за мощность – 270031,96 руб/МВт.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 – 9006,77 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН-I экспертами принята на основании представленных счет-фактур за 2014 год. Плата за энергию 0,87355 руб./кВт*ч (без НДС), плата за мощность – 270031,96  руб/МВт. Стоимость передачи электрической энергии ОАО «МРСК Сибири» составила – 1,2 руб./кВт*ч (без НДС);

- с 01.07.2014 – 9006,77 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 8771,96 тыс. руб.

«Расходы на холодную воду»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 628,32 тыс. руб. (С учетом стоимости теплоносителя. Предприятие ошибочно под понятием теплоноситель подразумевало воду технического качества) при объеме воды питьевого качества - 31,79 тыс. м³, технической воды – 109,95 тыс. м³.  Объем стоков по представленным документам экспертами не определен (расходы на стоки заявлены на уровне 127,12 тыс. руб.).

В связи с отсутствием обосновывающих документов о необходимом количестве воды на технологические цели экспертами приняты объемы воды (питьевого и технического качества), а также стоков на уровне, учтенном в НВВ 2013 года – питьевая вода 5,96 тыс. м³, техническая вода – 101,23 тыс. м³ (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных, охлаждение оборудования, мокрое золо-шлакоудаление), стоки – 70,58 тыс. м³ (расходы на стоки выделены в отдельную статью – см. далее по тексту экспертного заключения).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.062014 г. – 169,56 тыс. руб. Стоимость 1 м³ питьевой воды  и воды технического качества экспертами принята на уровне постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области на 2014 год от 03.12.2013 № 473 в размере 5,52 руб./м³ (без НДС) и 1,35 руб./м³ (без НДС) соответственно.

- с 01.07.2014 г. – 175,99 тыс. руб. Стоимость 1 м³ питьевой воды  и воды технического качества экспертами принята на уровне постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области на 2014 год от 03.12.2013 № 473 в размере 5,75 руб./м³ (без НДС) и 1,40 руб./м³ (без НДС) соответственно.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия (с учетом заявленного теплоносителя) в сторону снижения составила – 276,75 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на теплоноситель»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Амортизация основных средств»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 300,33 тыс. руб. Расходы включают амортизационные отчисления по ОС находящихся на балансе у предприятия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 3087,42 тыс. руб. Расходы включают величину амортизационных отчислений ОС  в 2014 году, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 02 в расчете на год.

-   с 01.07.2014 г. – 3087,42 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 87,09 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 16694,1 тыс. руб. и ЕСН 5347,12 тыс. руб. (при численности 81 чел.). Данные затраты отражают заработную плату ППП котельных и тепловых сетей, без ФОТ АУП предприятия, учтенного в статье общехозяйственные расходы.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год) с учетом ФОТ и ЕСН АУП 17237,90 тыс. руб. (ФОТ) 5521,30 тыс.руб. (ЕСН). ФОТ - фонд оплаты труда рассчитан, исходя из фактической численности (80 чел.) и средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) в 2014 году (представлена бухгалтерская справка за 2014 год), а также заработной платы АУП предприятия на 2014 год. ФОТ АУП принят по представленному расчету фактического распределения общехозяйственных расходов пропорционально выручке по видам деятельности, согласно учетной политике (2,05%). Экспертами предлагается убрать из состава расчёта ФОТ АУП затраты на оплату труда работникам мартеновского и прокатного производства, так как данные структурные единицы никак не участвуют в регулируемом виде деятельности.

Средний уровень заработной платы ППП составил 16561,25 руб./чел./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (2,03 %) согласно предоставленному Уведомлению ФСС.

Корректировка по статьям ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 543,80  тыс. руб. и 174,18 тыс. руб. соответственно (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 13246,8 тыс. руб. Затраты по статье рассчитаны на основании плана капитального ремонта котельных ОАО «ГМЗ» на 2014 год, а также представленной проектно сметной документации (дефектных ведомостей,  локальных смет). Предприятие планирует выполнить следующие работы подрядным способом: ремонт кирпичной дымовой трубы №8, ремонт газоходов, ремонт котла КЕ25, ремонт теплотрассы К12-К14, установка бака аккумулятора, ремонт теплотрассы К18-К19.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 13228,83 тыс. руб. Ремонтные работы, выполняемые подрядным способом (материалы), приняты согласно сметной документации (локальных смет).

- с 01.07.2014 г. – 13228,83 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения – 17,97 (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 127,12 руб. включающие в себя стоимость отводимых от котельных стоков.

В связи с недостатком обосновывающих документов о необходимом количестве стоков экспертами принято их количество на уровне, учтенном в НВВ 2013 года –стоки – 70,58 тыс. м³. Услуги по канализированию оказывает ООО «УКиТС» Гурьевского района.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-   по 30.06.2014 г. –824,37 руб. Стоимость 1 м³ стоков экспертами принята на уровне Постановления  РЭК Кемеровской области от 21.01.2014 № 11 на 2014 год в размере 11,68 руб./м³ (без НДС)

-  с 01.07.2014 г.– 895,66 тыс. руб. Стоимость 1 м³ стоков экспертами принята на уровне Постановления  РЭК Кемеровской области от 21.01.2014 № 11 на 2014 год в размере 12,69 руб./м³ (без НДС)

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 697,25  тыс. руб. в первом полугодии и 768,54 тыс.руб. во втором полугодии в связи с некорректным расчетом предприятия.

Эксперты отмечают, что расходы на водоотведение также предприятием были учтены в статье «Услуги сторонних организаций» в сумме 474,00 тыс.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями и собственными силами

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3539,03  тыс. руб. включающие в себя стоимость вывоза золошлаковых отходов, расходы по участку перекачки мазута (мазут на вторую котельную в период остановки на ремонт основной котельной), расходы на погрузку и доставки соли для ХВО, расходы на доставку оборудования и материалов на котельные. Представлены расчеты, сметы (утвержденные калькуляции).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 2716,42 тыс. руб. Затраты приняты на уровне, документально подтвержденных. Корректировки произведены по статьям: «Вывоз золошлаковых отходов» (количество часов на погрузку и вывоз шлака скорректировано на расчетный объем топлива). Расходы по доставку оборудования и материалов на котельные приняты на уровне предложений предприятия. Стоимость машино-часа автотракторной техники принята согласно утвержденной калькуляции (сметы). Стоимость перекачки мазута на резервную котельную рассчитана исходя из сметы расходов по участку перекачки мазута и расчетного количества мазута и составила 63,92 тыс. руб.

-  с 01.07.2014 г. – 2737,96  тыс. руб. Расходы приняты с учётом стоимости машиночаса используемого атотранспорта, утверждённого на предприятии на 2-е полугодие.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 822,61 тыс. руб.в первом полугодии и 801,07 тыс.руб. во втором полугодии.

Расходы на оплату иных работ и услуг…

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 1682,81 тыс. руб., включающие в затраты на обслуживание пожарной сигнализации, на техническое обслуживание огнетушителей, услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, клининговые услуги, расходы на канализование стоков от котельных, консалтинговые услуги.  Представлены счет-фактуры, акты выполненных за 2013 год.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 1225,54 тыс. руб. Затраты приняты исходя из предложений предприятия на 2013 год, подтвержденных счет-фактурами. Из данной статьи исключены расходы канализование, в связи с тем, что данные расходы уже учтены в статье водоотведение ранее по тексту экспертного заключения. Скорректированы расходы на консальтинговые услуги в сторону снижения на величину НДС, ошибочно учтенных предприятием. К учтенным расходам в ценах 2013 года применен ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год – 104,8 (кроме клининговых услуг – в ценах 2014 г.).

- с 01.07.2014 г. – 1225,54 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 457,27 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием не заявлены отдельно расходы по данной статье.

«Арендная плата»

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

Расходы на обучение персонала

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

Расходы на страхование производственных объектов

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии расходы на страхование опасных производственных объектов в сумме 41,8 тыс. руб. Представлены счет-фактура от ОАО СК «Баск» (в целом на предприятие) на 247, 8 тыс. руб. и страховой полис (на группу котельных) на 20,9 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-	по 30.06.2014 г. – 20,9 тыс. руб. Затраты приняты на уровне страховой полис (на группу котельных) в, учтенном в страховом полисе ОАО СК «Баск».

-	с 01.07.2014 г. – 20,9 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 20,9 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Другие расходы, связанные с производством и

(или) реализацией продукции

Общехозяйственные расходы

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии общехозяйственные расходы в сумме 6836,50 тыс. руб. Представлены утвержденные И.о. генерального директора Сметы общехозяйственных расходов на 2014 год, распределение общехозяйственных расходов, ОСВ по счету 26 за 2013 г. и 5 мес. 2014 года.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год) 1946,17 тыс. руб. Затраты приняты по представленной и утвержденной смете общехозяйственных расходов пропорционально выручке по видам деятельности, согласно учетной политике (2,05 %) за исключением ФОТ и ЕСН АУП предприятия, учтенных в статье «Заработная плата….» ранее по тексту заключения. Экспертами скорректированы в меньшую сторону затраты на командировочные расходы (исключены разовые поездки на семинары, а также поездки с целью научной работы, обмена опытом и участия в совещаниях руководящей компании всех сотрудников, кроме Генерального директора и директора по сбыту и закупкам. При этом, предприятием не предоставлено обоснования целесообразности и обязательности осуществления перечисленных затрат); скорректированы затраты по статье «Прочие расходы», а именно затраты на обучающе-контролирующую систему «ОлимПокс» (годовая сумма амортизации приобретаемой программы взята согласно ПБУ) и скорректированы затраты на оплату услуг по проверке СМК (согласно предоставленного договора); полностью убраны из расчёта затраты на представительские расходы (нет обоснования); скорректирована сумма затрат на оплату услуг службы безопасности (согласно предоставленному договору).

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4890,33 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Налог на имущество

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 453,86 тыс. руб. Представлена бухгалтерская справка.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-	по 30.06.2014 г. – 453,86 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений предприятия, согласно бухгалтерской справки

-	с 01.07.2014 г. – 453,86 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Земельный налог

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 601,22 тыс. руб. Представлена бухгалтерская справка.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-	по 30.06.2014 г. – 601,22 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений предприятия, согласно бухгалтерской справки. (1,5 % от кадастровой стоимости земли под котельными – решение № 103 от 24.10.2007 г. Гурьевского городского совета народных депутатов).

-	с 01.07.2014 г. – 601,22 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Водный налог

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 13,13 тыс. руб. Представлен расчет.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-	по 30.06.2014 г. – 1,97 тыс. руб. В расчете затрат по данной статье учтен объем воды питьевого качества в размере 5,96 тыс. куб. м. (см. приложение 1 к заключению) и ставка водного налога в размере 330 руб./ тыс. куб. м. (НК РФ).

-	с 01.07.2014 г. – 1,97 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 11,16 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

II. Внереализационные расходы

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых на эти цели

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 10863,85 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 8378,82 тыс. руб. Расходы включают стоимость нормативного запаса топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ. Данные расходы приняты в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Нормативный запас топлива составил 8084 тонн, стоимость 1 тонны топлива с доставкой составила 1036,47 руб./т (без НДС).

- с 01.07.2014 г.– 8378,82  тыс. руб.  Расходы приняты исходя из нормативного запаса 8084 тонн и стоимости 1 тонны топлива с доставкой – 1036,47 руб./т (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2485,02тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия)

Расходы на услуги банков

Предприятием не заявлены расходы по статье.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Расходы на капитальные вложения (инвестиции)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 890,73 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 890,73 тыс. руб. Расходы приняты на основании расчета социальных расходов по участку промышленных котельных согласованного Генеральным директором предприятия.

- с 01.07.2014 г.– 890,73 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

IV Налог на прибыль

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2014 г. – 222,68 тыс. руб. Затраты приняты на уровне 20 % от налогооблагаемой базы.

- с 01.07.2014 г. – 222,68 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

V Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

- по 30.06.2014 г. – 103 159,61 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 71 328,95 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 103 258,88 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 71 397,25 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к предложению предприятия в сторону снижения составила -15 004,89 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке -9 907,99 тыс. руб.

Исходя из сложившейся НВВ расчетный уровень тарифа на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки составил:

- по 30.06.2014 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.   приведенный в графе 7 таблицы 2.

Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) на потребительском рынке по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Средневзвешенный тариф на т/энергию, руб./Гкал, (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «ГМЗ» | -15 104,16 | бюджетные потребители | 0,3 | 846,94* | 946,80 | 829,12 | -2,10 | 1,29 |
|  |  | жилищные организации | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 68,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 31,2 |  |  |  |  |  |

* тариф утвержден постановлением РЭК КО от 29.03.13 г. № 48.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «ГМЗ»  (г. Гурьевск) на потребительском рынке с 01.07.2014 г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Средневзвешенный тариф на т/энергию,, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый экспертами по 30.06.2014 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «ГМЗ» | -15 004,89 | бюджетные потребители | 0,3 | 829,12 | 946,80 | 829,92 | 0,095 | 1,29 |
|  |  | жилищные организации | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 68,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 31,2 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке.

6. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Гурьевский металлургический завод».

Докладчик (Чернов А.С.) доложил:

При расчете тарифов на ГВС потребителей экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «ГМЗ» отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловой сети предприятия, используя открытую схему горячего водоснабжения (теплоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск горячей воды производится от собственных котельных, покупка ХОВ от иных источников отсутствует.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

-  стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

-  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Так как затраты на дополнительное умягчение теплоносителя в составе ГВС ничтожно малы и носят редкий характер, кроме того предприятием не предоставлен расчёт дополнительных затрат для очистки и в связи с тем, что в качестве теплоносителя используется уже вода питьевого качества, стоимость теплоносителя предлагается принять равной стоимости питьевой воды.

Стоимость 1 м³ воды экспертами принята по Постановлению РЭК Кемеровской области от 03.12.2013 № 473 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку сточных вод ОАО "Гурьевский металлургический завод" (Гурьевский район)", в размере 5,75 руб. м³ (без учёта НДС).

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

При расчете тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что отпуск горячей воды потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, производится по открытой схему горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI. Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включает в себя стоимость 1 м3 воды, принятую согласно РЭК КО от 03.12.2013 № 473.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ОАО "Гурьевский металлургический завод" (Гурьевский район) на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды определено расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

,

где

c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 оС;

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (оС);

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (оС);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 оС и не выше 75 оС. В соответствии со СНиП 2.04.07-88* «тепловые сети» температура холодной воды в сети водопровода при отсутствии данных принимается равной 5 оС в неотопительный период и 15° С в отопительный период.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С).

Эксперты предлагают согласиться с расчётной величиной, предложенной предприятием, и принять к расчёту tхвс =5С

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

,

= 1*10 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°-5°)*(1+0,25)=0,0676 Гкал/м3

где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения, равно 0,0676 Гкал/м3.

Тариф на тепловую энергию установлен Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от ___ июля 2014 г. №__,  стоимость тепловой энергии в горячей воде на 2014 год составляет с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2014 г. –857,61 руб./Гкал (без учёта НДС).

Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2014 год, приведен в табл. 1.

Таблица 1

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения действующий с момента вступления в силу постановления РЭК по 31.12.2014 г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) на 2014г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0676 | 5,75* | 857,61 | 63,72** |

*Стоимость теплоносителя взята в расчёт по уровню тарифа на питьевую воду, установленному для ОАО "Гурьевский металлургический завод" (Гурьевский район), утверждённому Постановлением РЭК Кемеровской области от 03.12.2013 № 473.

*экономически обоснованный уровень тарифа.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево).

Докладчик (Чернов А.С.) доложил:

Эксперты рассмотрели представленные ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево) материалы для установления платы на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» потребителей суммарной нагрузкой 0,171 Гкал/час.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Постановлением Кемеровского городского совета народных депутатов от 26.02.2006 №314 утверждена Схема перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства. Письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК Кемеровской области о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е отсутствие утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Таким образом, учитывая перечень представленных материалов, экспертами предлагается рассмотреть представленный инвестиционный проект.

Перечень представленных материалов

Исх. от 13.05.2014 № 440 (вх. от 14.05.2014 № 2149):

- Заявка на подключение, заявка на выдачу технических условий и заключение договора на подключение филиала ООО «Энергосеть» в г. Полысаево (ООО «КЭНК»);

- Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения административного здания филиала «Энергосеть» г.Полысаево.

- Локальный сметный расчет на строительство тепловой сети от т.1 (ул.Шукшина, 27) до ул.Бакинская, 22 (ООО «Кузбасская энергосетевая компания»);

- Ориентировочная схема прохождения теплотрассы;

- Расчет платы за подключение (в том числе, временной порядок определения стоимости составления и экспертизы сметной документации, калькуляция стоимости согласования определения точки подключения, новое строительство объекта для юридических лиц)

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ОАО «Энергетическая компания»  предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в сумме 5 898,8 тыс. руб., в том числе 4 823,3 тыс. руб. на выполнение подрядных работы строительного характера и  220,6 тыс. руб.-  стоимость проекта, консалтинговые услуги., 854,94 тыс.руб. – налог на прибыль. В качестве обоснования данных затрат представлен локальный сметный расчет на строительство тепловой сети, на основании рабочей документации проекта. В качестве обоснования стоимости проекта приложено коммерческое предложение ООО АПБ «Золотое сечение». По консалтинговым услугам приложен временной порядок определения стоимости составления и экспертизы документации, а также калькуляция стоимости согласования определения точки подключения, новое строительство объекта для юридических лиц).

В качестве обоснования величины налога на прибыль дополнительно предоставлен пакет документов о понесённых затратах, утверждённых тарифах на подключение на 2008-2010 г.г., налоговая декларация по налогу на прибыль, бухгалтерский баланс (форма 1 и 2) за 2008 и 2010 годы.

Экспертами предлагается принять все перечисленные статьи затрат в предлагаемом объёме за исключением НДС и затрат по налогу на прибыль. При этом, согласно п.170 (п.п.4)) Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э:

- налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч), (121)

где:

- - фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.

Так как в 2012-2013 г.г. плата за подключение для предприятия не утверждалась, следовательно и затрат по налогу на прибыль за предшествующий расчётный период не было.

ИТОГО предлагается принять затраты в размере 4 304,21 тыс.руб.без НДС.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения ставок платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево)

В соответствии с представленным заявками на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» планируется присоединить объекты максимальной мощностью 0,17065 Гкал/час.

- В соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Эксперты предлагают учитывать при установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» тепловую нагрузку, в соответствии с представленными документами.

Физический объём необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения  ОАО «Энергетическая компания»

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения,  может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно главе V Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Согласно представленной рабочей документации по подключению абонентов к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания», планируется осуществить строительство тепловой сети от т.1 (ул.Шукшина, 27) до ул.Бакинская, 22.

- Таким образом, по мнению экспертов финансирование и реализация мероприятий за счёт платы за подключение к тепловым сетям не противоречит требованиям действующего законодательства.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения теплопотребляющих устройств абонентов

В соответствии с представленными ОАО «Энергетическая компания» материалами, предприятие предлагает включить в расчет стоимости платы за подключение абонентов с суммарным теплопотреблением 0,17065 Гкал/час строительство тепловой сети от т.1 (ул.Шукшина, 27) до ул.Бакинская, 22. Суммарный объем капвложений составляет 4 087,54 тыс. руб.

Экспертная группа рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в соответствии с результатами определения стоимости данных работ. Работы предполагается выполнять собственными силами ОАО «Энергетическая компания».

Таблица 1

Справка об необходимых мероприятия для подключения к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» г.Полысаево

| Наименование строек, объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Предложение предприятия | Документы, подтверждающие стоимость | Замечания | Предложение экспертов тыс.руб. | Величина корректировки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятию по строительству тепловой сети от т.1 (ул.Шукшина, 27) до ул.Бакинская, 22 | Подключение абонентов | 4 823,3 | Смета на выполнение работ, рабочая документация на строительство | затраты без НДС | 4 087,54 | -735,76 |
| ВСЕГО |  | 4 823,3 |  |  | 4 087,54 | -735,76 |

Общая величина денежных средств, необходимых для выполнения мероприятий по подключению заявителей к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» составила 4 087,54 тыс. руб. + 216,67 = 4 304,21 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ОАО «Энергетическая компания» предложений по расчёту платы за подключение к системе теплоснабжения, а также мнения Прокуратуры Кемеровской области изложенных в письмах от 13.07.2012г №22/1-4-12 и от 16.07.2012 №7/3-37-2012 эксперты предлагают:

1. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» в размере 4 304,21 тыс. руб.;

2. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» в расчете на единицу мощности в размере 4 304,21 тыс. руб. / 0,17065 Гкал/ч = 25 222,44 тыс. руб./Гкал/ч.;

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол).

Докладчик (Чернов А.С.) доложил:

Экспертами рассмотрев представленные ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» (далее ООО «ЮКЭК») материалы для установления платы на подключение к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК» потребителей, суммарной нагрузкой 1,3841 Гкал/час.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Постановлением Кемеровского городского совета народных депутатов от 26.02.2006 №314 утверждена Схема перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства. Письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК Кемеровской области о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е отсутствие утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Таким образом, учитывая перечень представленных материалов, экспертами предлагается рассмотреть представленный инвестиционный проект.

Перечень представленных материалов

Исх. от 26.02.2014 № 263 (вх. от 26.02.2014 № б/н):

- Письмо Главы Таштагольского муниципального района с заявкой на подключение;

- Заявка на подключение филиала ООО «Энергосеть» в г. Таштагол (ООО «КЭНК»);

- Письмо Главы Таштагольского муниципального района о согласовании включения работ по подключению в инвестиционную программу;

- Локальный сметный расчет на строительство паропровода и центрального тепловой пункта;

- Локальный сметный расчет на строительство теплотрассы и подключение с учетом дополнительного подключения административно - производственного здания филиала ООО «Энергосеть» в г. Таштагол (ООО «КЭНК»);

Исх. от 21.05.2014 № 503 (вх. от 22.05.2014 № 2316):

- Расчет платы за подключение;

- Пояснительная записка;

- Письмо главы Таштагольского района с заявкой на подключение абонентов к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК»;

- Заявка на подключение к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК» производственной базы филиала ООО «Энергосеть» в г. Таштагол (ООО «КЭНК»);

- Локальный сметный расчет на строительство паропровода, центрального теплового пункта;

- Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора «Строительство паропровода от производственно - отопительной котельной г. Таштагол до ЦТП»;

- Рабочая документация по проекту строительства ЦТП и прокладки паропровода от котельной до ЦТП в 4-ех томах.

- Предписание ООО ПТН «Сибэнергочермет» о необходимости вывода котельной из эксплуатации.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ООО «ЮКЭК» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в сумме 10 328,768 тыс. руб., в том числе 10 228,768 тыс. руб. на выполнение подрядных работы строительного характера и  100,0 тыс. руб. консалтинговые услуги. В качестве обоснования данных затрат представлен локальный сметный расчет на строительство паропровода и ЦТП, на основании рабочей документации проекта. В сметном расчете представлен расчет договорной цены, путем применения договорного коэффициента 0,737 к общей стоимости работ по строительству согласно сметному расчету. На консалтинговые услуги по экспертизе величины платы за подключение объектов заявителей представлен проект договора на оказание услуг.

Предлагается включить данные затраты в полном объеме 10 328,768 тыс. руб.

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения ставок платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК»

В соответствии с представленным заявками на подключение к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК» планируется присоединить объекты максимальной мощностью 1,3841 Гкал/час (см. таблицу 1).

Необходимость подключения подтверждается заявкой главы Таштагольского муниципального района Кемеровской области на подключение жилых домов по ул. Энергетиков, а также зданий организаций, занимающихся благоустройством города.

- В соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На основе представленных материалов, необходимо отметить, что допущена арифметическая ошибка при суммировании планируемой тепловой нагрузки, которая составила 1,445 Гкал/час.

Экспертная группа предлагает учитывать при установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК» тепловую нагрузку, в соответствии с представленными документами.

Таблица 1

Перечень присоединяемых объектов

| № п/п | Заявитель | Заявление | Объект | Адрес | Наименование теплоисточника | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Таштагольского о района | №11 от 21.01.2014 | Жилые здания | г. Таштагол, ул. Энергетиков 3 | Котельная ООО «ЮКЭК» УПК-1 | 0,013 |
|  |  |  |  | г. Таштагол, ул. Энергетиков 5 |  | 0,020 |
|  |  |  |  | г. Таштагол, ул. Энергетиков 7 |  | 0,021 |
|  |  |  |  | г. Таштагол, ул. Энергетиков 9 |  | 0,011 |
|  |  |  | ООО «Спецтранс» | ул. Островского 1/а |  | 0,9 |
| 2 | Филиал ООО «Энергосеть в г. Таштагол» (ООО «КЭНК») | №526 от 05.06.2013 | Производственная база ООО «КЭНК» | г. Таштагол, ул. Энергетиков 1 |  | 0,48 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,445 |

Таблица 2

Предложение по величине максимальной мощности

| № п/п | Заявитель | Объект | Адрес | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Величина корректировки тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение экспертов |  |
| 1 | Администрация Таштагольского о района | Жилые здания | г. Таштагол, ул. Энергетиков 3,5,7,9 | 1,3841 | 1,445 | 0,0609 |
|  |  | ООО «Спецтранс» | ул. Островского 1/а |  |  |  |
| 2 | Филиал ООО «Энергосеть в г. Таштагол» (ООО «КЭНК») | Производственная база ООО «КЭНК» | г. Таштагол, ул. Энергетиков 1 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 1,3841 | 1,445 | 0,0609 |

Физический объём необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения

ООО «ЮКЭК»

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения,  может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно главе V Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Согласно представленной рабочей документации по подключению абонентов к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК», планируется осуществить строительство центрального теплового пункта, строительство паропровода от котельной УПК-1 ООО «ЮКЭК» до ЦТП, а также прокладка тепловых сетей от ЦТП до тепловых колодцев потребителей. Расчетная тепловая мощность ЦТП составляет 2,0 Гкал/ч, производство тепловой энергии в виде теплоносителя будет производится в кожухотрубчатых теплообменниках. Также в ЦТП будут смонтированы насосы для обеспечения устойчивой циркуляции теплоносителя. Подпитка тепловой сети будет осуществляться из водопроводной сети. На аварийный случай предусмотрен бак запаса воды, объемом V=10м3.

Паропровод и конденсатопровод от котельной УПК-1 ООО «ЮКЭК» будет выполнен надземным способом на низких металлических опорах. Протяженность трубопровода составит 1300м, диаметр паропровода D=159мм, диаметр конденсатопровода D=76мм.

От ЦТП до колодцев потребителей согласно рабочей документации планируется проложить три теплотрассы в надземном исполнении:

-от ЦТП до колодца на жилые дома D=65мм, L=34,4м;

-от ЦТП до колодца на производственную база ООО «КЭНК» D=108мм, L=50м;

-от ЦТП до колодца на ООО «Спецтранс» D=133мм, L=210,3м.

- Таким образом, по мнению экспертов финансирование и реализация мероприятий за счёт платы за подключение к тепловым сетям не противоречит требованиям действующего законодательства.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения
теплопотребляющих устройств абонентов

В соответствии с представленными ООО «ЮКЭК» материалами, предприятие предлагает включить в расчет стоимости платы за подключение абонентов с суммарным теплопотреблением 1,445 Гкал/час (с учетом корректировки) строительство паропровода до ЦТП, строительство ЦТП и тепловых сетей от ЦТП до колодцев потребителей. Суммарный объем капвложений составляет 10 228,768 тыс. руб.

Экспертная группа рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в соответствии с результатами определения стоимости данных работ. Согласно представленному протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора «Строительство паропровода от производственно- отопительной котельной г. Таштагол до ЦТП», а также иные представленные документы, стоимость составляет 10 228,768 тыс. руб.

Таблица 4

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 10 228,768 | 10 228,768 | 0,0 |

Таблица 5

Справка об необходимых мероприятия для подключения к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК»

| Наименование строек, объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Предложение предприятия | Документы, подтверждающие стоимость | Замечания | Предложение РЭК тыс.руб. | Величина корректировки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятию по строительству паропровода (D=159мм) и конденсатопровода (D=76мм) протяженностью 1300м от котельной УПК-1 ООО «ЮКЭК» до проектируемой ЦТП. Строительство ЦТП, установленной мощностью 2 Гкал/час. Строительство трех теплотрасс: - от ЦТП до колодца на жилые дома D=65мм, L=34,4м -от ЦТП до колодца на жилые дома D=65мм, L=34,4м -от ЦТП до колодца на ООО «Спецтранс» D=133мм, L=210,3м | Подключение абонентов | 10 228,768 | Смета на выполнение работ, рабочая документация на строительство, протокол определения подрядчиков на выполнение работ по строительству |  | 10 228,768 | 0,0 |
| ВСЕГО |  | 10 228,768 |  |  | 10 228,768 | 0,0 |

Общая величина денежных средств, необходимых для выполнения мероприятий по подключению заявителей к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК» составила 10 228,768 тыс. руб. + 100,00 = 10 328,768 тыс. руб. С учетом налога на прибыль данная величина составит 12 910,96 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 2582,19 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «ЮКЭК» предложений по расчёту платы за подключение к системе теплоснабжения, а также мнения Прокуратуры Кемеровской области изложенных в письмах от 13.07.2012г №22/1-4-12 и от 16.07.2012 №7/3-37-2012 эксперты предлагают:

1. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК» в размере 12 910,96 тыс. руб.;

2. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЮКЭК» в расчете на единицу мощности в размере 12 910,96 тыс. руб. / 1,445 Гкал/ч = 8 934,92 тыс. руб./Гкал/ч.;

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, предлагаю:

Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 07.02.2014 № 79 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан);

от  20.03.2014 №  131 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на очистку сточных вод (очистные сооружения ОАО «Шахта Шушталепская») МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан);

от 20.03.2014 № 132 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «КМ» (г. Осинники).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии от 24.01.2014 г. № 32 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» г. Новокузнецк на потребительском рынке г. Новокузнецк».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Руководствуясь Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 г. № 371, предлагаю:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии от 24.01.2014 г. № 32 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» г. Новокузнецк на потребительском рынке г. Новокузнецк» следующие изменения:

2. В названии таблицы приложения № 1 слова «тарифы на теплоноситель, реализуемый потребителям г. Новокузнецка с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.» заменить на слова «тарифы на теплоноситель, реализуемый потребителям г. Новокузнецка с момента вступления в силу постановления до 30.06.2014 г.».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, с целью устранения технической ошибки региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  предлагаю:

Признать утратившим силу пункт 3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.05.2014 № 271 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, с целью устранения технической ошибки региональная энергетическая комиссия Кемеровской области предлагаю:

Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.05.2014 № 271 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26»

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Руководствуясь Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, с целью устранения технической ошибки региональная энергетическая комиссия Кемеровской области предлагаю:

В п.3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2014 №240 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) на потребительском рынке» слово «утратившими» заменить на слово «утратившим».

В п.3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.05.2014 №267 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке» слово «утратившими» заменить на слово «утратившим».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.04.2014 № 193 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Руководствуясь Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области предлагаю:

- В преамбуле постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.04.2014 № 193 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск» слова «№190-э/2» заменить на слова «№191-э/2».

- В названии и по тексту постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.04.2014 № 193 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск» слова «Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» заменить на слова «Красноярской дирекцией по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги».

- В названии таблиц в приложениях №1 и №2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.04.2014 № 193 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск» слова «Дирекции по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» заменить на слова «Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги».

- В тексте таблиц в приложениях №1 и №2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.04.2014 № 193 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск» слова «Дирекция по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» заменить на слова «Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

15. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

МКП «Управление по техническому обслуживанию социальных котельных» МО «Новокузнецкий муниципальный район»		2.548.

Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организацию, оказывающую услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

МКП «Управление по техническому обслуживанию социальных котельных» МО «Новокузнецкий муниципальный район»		4.603.

В связи с изменением фирменного наименования ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС» (г. Кемерово) (рег. № 2.507, 4.555) на ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания-Чебулинский» внести соответствующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Блок вопросов по приведению в соответствие с действующим законодательством постановлений по ГВС в закрытой системе (предписание ФСТ России) (11 постановлений).

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Предлагаю привести в соответствие с действующим законодательством постановления по ГВС в закрытой системе (предписание ФСТ России) (11 постановлений).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.Ю. Гринь

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

_______________________К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 44 от 18.07.2014

Приложение № 2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 44 от 18.07.2014

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Теплоснабжение" (Таштагольский район) на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.09.2012 г. | Предложение предприятия | Предложение РЭК КО |  | Коррекктировка, +/- |
|  |  |  |  |  | по 30.06.2014г. | с 01.07.2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | -до 3,00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | -от 3,00 до 20,00 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | -от 20,00 до 100,00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 36299,69 | 42022,00 | 37905,37 | 37905,37 | -4116,63 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 25968,66 | 28458,80 | 28458,78 | 28458,78 | -0,02 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 25692,16 | 28215,80 | 28215,78 | 28215,78 | -0,02 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 21042,60 | 22239,90 | 22239,90 | 22239,90 | 0,00 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 0,00 | 4640,50 | 4640,53 | 4640,53 | 0,03 |
|  | Отпуск иным потребителям всего, в том числе: | Гкал | 4649,56 | 1335,40 | 1335,35 | 1335,35 | -0,05 |
|  | Отпуск на производственные нужды всего, в том числе: | Гкал | 276,50 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 |
|  | Потери, всего | Гкал | 10331,03 | 10367,00 | 9446,59 | 9446,59 | -920,41 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 1815,01 | 1851,00 | 1078,59 | 1078,59 | -772,41 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 8516,02 | 8516,00 | 8368,00 | 8368,00 | -148,00 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 58644,80 | 90250,45 | 61865,36 | 64118,17 | -26132,28 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 0,00 | 521,24 | 366,76 | 366,76 | -154,48 |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | реагенты | тыс.руб. | 0,00 | 521,24 | 366,76 | 366,76 | -154,48 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 22638,05 | 25258,92 | 23088,88 | 23316,11 | -1942,81 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 15468,32 | 15757,23 | 13602,01 | 13602,01 | -2155,23 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 7169,73 | 9501,69 | 9486,88 | 9714,11 | 212,42 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 11220,98 | 13537,94 | 12830,51 | 13205,71 | -332,23 |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 10245,76 | 12349,17 | 11689,50 | 12016,81 | -332,36 |
|  | тепловая энергия | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | - холодная вода | тыс.руб. | 975,22 | 1188,77 | 1141,01 | 1188,90 | 0,13 |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 16200,00 | 27782,27 | 9720,00 | 10186,56 | -17595,71 |
|  | ППП | тыс.руб. | 16200,00 | 27782,27 | 9720,00 | 10186,56 | -17595,71 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 100,00 | 81,00 | 60,00 | 60,00 | -21,00 |
|  | ППП | чел. | 100,00 | 81,00 | 60,00 | 60,00 | -21,00 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 0,00 | 28582,58 | 13500,00 | 14148,00 | -14434,58 |
|  | ППП | руб./мес. | 13500,00 | 28582,58 | 13500,00 | 14148,00 | -14434,58 |
| 1.6 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 4892,40 | 8412,47 | 2935,44 | 3076,34 | -5336,13 |
|  | ППП | тыс.руб. | 4892,40 | 8412,47 | 2935,44 | 3076,34 | -5336,13 |
| 1.7 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 2768,83 | 8724,45 | 8724,45 | 8724,45 | 0,00 |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 2768,83 | 8724,45 | 8724,45 | 8724,45 | 0,00 |
| 1.8 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе | тыс.руб. | 9,54 | 10,04 | 3,05 | 3,18 | -6,86 |
|  | стоки (водоотведение) | тыс.руб. | 9,54 | 10,04 | 3,05 | 3,18 | -6,86 |
| 1.9 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия | тыс.руб. | 801,92 | 1087,57 | 938,81 | 938,81 | -148,76 |
| 1.11 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 0,00 | 4700,00 | 3041,90 | 4084,70 | -615,30 |
| 1.12 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 30,00 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 0,00 |
| 1.13 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА | тыс.руб. | 83,09 | 184,97 | 184,97 | 184,97 | 0,00 |
|  | арендная плата (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 83,09 | 184,97 | 184,97 | 184,97 | 0,00 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 4360,77 | 5478,91 | 3986,65 | 4007,84 | -1471,07 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс.руб. | 4360,77 | 5478,91 | 3986,65 | 4007,84 | -1471,07 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3684,83 | 3977,36 | 2842,27 | 2846,30 | -1131,05632 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 675,94 | 1501,55 | 1144,38 | 1161,54 | -340,0144821 |
| IV | Налог на прибыль (налог по УСН) | тыс.руб. | 531,67 | 640,00 | 658,52 | 681,26 | 41,26 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | -7617,53 | -7617,53 | -7617,53 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 63537,25 | 96369,36 | 58893,00 | 61189,74 | -35179,62 |
| 6.2 | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 53167,68 | 96188,18 | 58390,13 | 60667,27 | -35520,91 |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 25,692 | 28,216 | 28,216 | 28,216 | 0,000 |
| VIII | Тариф на потребительский рынок (НДС не облагается) | руб/Гкал | 2069,41 | 3386,34 | 2069,41 | 2150,12 | -1236,22 |
|  | Примечания: рост тарифа к предыдущему периоду, % |  |  | 63,64 | 0,00 | 3,90 |  |

Приложение № 3

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 44 от 18.07.2014

Приложение № 4

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 44 от 18.07.2014

| Плановые физические показатели ОАО "Гурьевский металлургический завод" (г. Гурьевск) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.07.2013 г. | Предложения на 2014 год |  |  |
|  |  |  | предприятия | экспертов |  |
|  |  |  |  | по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 135 890,05 | 132 345,92 | 132 472,25 | 132 472,25 |
| Полезный отпуск | Гкал | 128 650,72 | 124 908,62 | 125 029,15 | 125 029,15 |
| Отпуск жилищным организациям в горячей воде | Гкал |  | 1 820,60 | 142,52 | 142,52 |
| Отпуск жилищным организациям в паре | Гкал |  | 83 289,60 |  |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
| Отпуск иным потребителям в горячей воде | Гкал | 268,62 | 386,82 | 364,83 | 364,83 |
| Отпуск иным потребителям в паре | Гкал | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск организациям-перепродавцам в горячей воде |  | 1 831,00 |  | 1 820,60 | 1 820,60 |
| Отпуск организациям-перепродавцам в паре |  | 83 949,80 |  | 83 289,60 | 83 289,60 |
| Отпуск на производственные нужды в горячей воде | Гкал | 4 988,60 | 6 869,40 | 6 869,40 | 6 869,40 |
| Отпуск на производственные нужды в паре | Гкал | 37 200,70 | 32 130,20 | 32 130,20 | 32 130,20 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 86 461,42 | 85 909,02 | 86 029,55 | 86 029,55 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3 412,72 | 3 610,70 | 3 616,49 | 3 616,49 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 3 826,61 | 3 826,60 | 3 826,61 | 3 826,61 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 172,70 | 177,00 | 177,47 | 177,47 |
| уголь каменный на пар | кг у.т./Гкал | 177,30 | 177,57 | 177,57 | 177,57 |
| уголь каменный на воду | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| мазут топочный | кг у.т./Гкал | 173,80 | 162,00 | 160,50 | 160,50 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,718 | 0,722 | 0,726 | 0,726 |
| уголь каменный |  | 0,714 | 0,720 | 0,724 | 0,724 |
| мазут топочный |  | 1,430 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 240,49 | 245,20 | 244,50 | 244,50 |
| уголь каменный | кг/Гкал | 248,22 | 246,63 | 245,26 | 245,26 |
| мазут топочный | кг/Гкал | 121,54 | 117,39 | 116,30 | 116,30 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 32860,16 | 32087,00 | 31504,80 | 31504,80 |
| уголь каменный | т | 32684,01 | 31997,00 | 31415,80 | 31415,80 |
| мазут топочный | т | 176,15 | 90,00 | 89,00 | 89,00 |
| Естественная убыль натурального топлива, в т. ч. | %, тн | 1,40 | 454,00 | 1,10 | 1,10 |
| при ж.д. перевозках | %, тн | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| при автомобильных перевозках | %, тн | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | %, тн | 0,80 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| потери мазута при ж.д. перевозках | %, тн | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери мазута при переливе и подаче в котельную | %, тн | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 33500,62 | 32541,00 | 31850,37 | 31850,37 |
| уголь каменный на отпуск пара потребителям | т | 33324,33 | 32451,00 | 31761,38 | 31761,38 |
| уголь каменный на отпуск потребителям тепла в горячей воде | т |  |  |  |  |
| мазут топочный | т | 176,29 | 90,00 | 89,00 | 89,00 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1215,82 | 1079,17 | 1062,96 | 1062,96 |
| уголь каменный | руб./т | 1168,40 | 1055,02 | 1034,81 | 1034,81 |
| мазут топочный | руб/т | 10179,80 | 9786,01 | 11111,41 | 11111,41 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 40730,74 | 35117,19 | 33855,76 | 33855,76 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 38936,15 | 34236,45 | 32866,89 | 32866,89 |
| - мазут топочный | тыс. руб. | 1794,59 | 880,74 | 988,87 | 988,87 |
| Стоимость расходов по транспортировке, в т.ч.: | тыс. руб. | 7849,17 | 8492,92 | 1185,15 | 1185,15 |
| железнодорожные перевозки (работа локомотива при разгрузке) | тыс. руб. | 5158,63 |  | 285,87 | 285,87 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 1373,82 |  |  |  |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 1316,72 |  | 899,28 | 899,28 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 48579,91 | 43610,11 | 35040,91 | 35040,91 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3704,9400 | 8120,4410 | 3611,7563 | 3611,7563 |
| -по СН I | тыс. кВт*ч | 3704,9400 | 8120,4410 | 3611,7563 | 3611,7563 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВт*ч | 0,99121 |  | 0,87355 | 0,87355 |
| -по СН I | руб./кВт*ч | 0,99121 |  | 0,87355 | 0,87355 |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | кВт | 5862,00000 |  | 6719,00 | 6719,00 |
| -по СН I | кВт | 5862,00000 |  | 6719,00 | 6719,00 |
| Средневзвешенный тариф за 1 МВт заявленой мощности, в т.ч.: | руб./МВт | 824108,66495 |  | 270031,96 | 270031,96 |
| -по СН I | руб./МВт | 824108,7 |  | 270031,96 | 270031,96 |
| Плата за передачу 1 кВт*ч электроэнергии | руб. | 0,2 |  | 1,12 | 1,12 |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. | 2,46842 |  | 2,49374 | 2,49374 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 27,26425 |  | 27,26425 | 27,26425 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 9 145,36 | 17 778,73 | 9 006,77 | 9 006,77 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 107,19 | 141,75 | 107,19 | 107,19 |
| ОАО "ГМЗ" (питьевая вода) | тыс. м3 | 5,96 | 31,79 | 5,96 | 5,96 |
| ОАО "ГМЗ" (техническая вода) | тыс. м3 | 101,23 | 109,95 | 101,23 | 101,23 |
| Общее количество стоков | тыс. м3 | 70,58 |  | 70,58 | 70,58 |
| Тариф на воду ОАО "ГМЗ" (питьевая вода) | руб./м3 | 6,74 | 5,64 | 5,52 | 5,75 |
| Тариф на воду ОАО "ГМЗ" (техническая вода) | руб./м3 | 1,30 | 1,38 | 1,35 | 1,40 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 13,65 |  | 11,68 | 12,69 |
| Стоимость воды и канализации | тыс. руб. | 1 135,44 | 382,76 | 993,93 | 1 071,65 |
| Общий расход реагентов, в т. ч.: | т |  |  |  |  |
| -соль техническая | т | 58,918 |  |  |  |
| -катионит КУ -2/8 | т | 1,901 |  |  |  |
| -соль техническая | руб./т | 1282,80 |  |  |  |
| -катионит КУ -2/8 | руб./т | 49826,09 |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. | 267,91 | 1098,6 | 273,53 | 273,53 |

Приложение № 5

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 44 от 18.07.2014

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ОАО "Гурьевский металлургический завод", (г. Гурьевск) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.07.2013 год | Предложения предприятия на 2014 год | Предложения экспертов |  | Корректировка, +/- |
|  |  |  |  |  | по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | -от 20,00 до 100,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 135890,10 | 132 345,92 | 132472,25 | 132472,25 | 126,33 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 128650,70 | 124 908,62 | 125 029,15 | 125029,15 | 120,53 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 86461,40 | 85 909,02 | 86 029,55 | 86029,55 | 120,53 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 0,00 | 0,00 | 142,52 | 142,52 | 142,52 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 0 |
|  | Отпуск перепродавцам (ООО "УК и ТС") в том числе | Гкал | 85780,80 | 1 820,60 | 1 820,60 | 1820,60 | 0 |
|  | в паре | Гкал | 83949,80 | 83 289,60 | 83 289,60 | 83289,60 | 0 |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 268,60 | 386,82 | 364,83 | 364,83 | -21,99 |
|  | Отпуск на производственные нужды в горячей воде | Гкал | 42189,30 | 6 869,40 | 6 869,40 | 6869,40 | 0,00 |
|  | в паре |  | 32200,70 | 32 130,20 | 32 130,20 | 32130,20 | 0,00 |
|  | Потери, всего | Гкал | 7239,30 | 7 437,30 | 7443,10 | 7443,10 | 5,8 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 3412,70 | 3 610,70 | 3 616,49 | 3616,49 | 5,79 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 3826,60 | 3 826,60 | 3 826,61 | 3826,61 | 0,01 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 106815,42 | 117373,04 | 93667,38 | 93766,64 | -23606,40 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 1137,83 | 8285,65 | 2584,24 | 2584,24 | -5701,41 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 48579,91 | 43610,11 | 35040,91 | 35040,91 | -8569,20 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 40730,74 |  | 33855,76 | 33855,76 | 33855,76 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 7849,17 |  | 1185,15 | 1185,15 | 1185,15 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 10280,80 | 18407,46 | 9176,33 | 9182,76 | -9224,70 |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 9145,36 | 17778,73 | 9006,77 | 9006,77 | -8771,96 |
|  | - холодная вода | тыс.руб. | 1135,44 | 187,32 | 169,56 | 175,99 | -11,33 |
|  | - теплоноситель | тыс.руб. | 0,00 | 441,41 | 0,00 | 0,00 | -441,41 |
| 1.4 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 2901,96 | 3000,33 | 3087,42 | 3087,42 | 87,09 |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 17994,8 | 16694,10 | 17237,90 | 17237,90 | 543,80 |
|  | ППП | тыс.руб. |  |  | 15898,80 | 15898,80 | 15898,80 |
| 1.6 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 5740,34 | 5347,12 | 5521,30 | 5521,30 | 174,18 |
| 1.7 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 10025,24 | 13246,80 | 13228,83 | 13228,83 | -17,97 |
| 1.8 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе | тыс.руб. |  | 127,12 | 824,37 | 895,66 | 768,54 |
|  | стоки (водоотведение) | тыс.руб. |  | 127,12 | 824,37 | 895,66 | 768,54 |
| 1.9 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия всего, в том числе | тыс.руб. | 3340,68 | 3539,03 | 2716,42 | 2737,96 | -801,07 |
| 1.11 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. |  | 1682,81 | 1225,54 | 1225,54 | -457,27 |
| 1.12 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 781,57 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. | 66,00 | 41,80 | 20,90 | 20,90 | -20,90 |
| 1.17 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 5966,29 | 7904,71 | 3003,22 | 3003,22 | -4901,49 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. |  | 6836,50 | 1946,17 | 1946,17 | -4890,33 |
|  | -налог на имущество | тыс.руб. | 496,97 | 453,86 | 453,86 | 453,86 | 0,00 |
|  | - земельный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  | 601,22 | 601,22 | 601,22 | 0,00 |
|  | - водный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  | 13,13 | 1,97 | 1,97 | -11,16 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. |  | 10863,85 | 8378,82 | 8378,82 | -2485,02 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. |  | 10863,85 | 8378,82 | 8378,82 | -2485,02 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 878,29 | 890,73 | 890,73 | 890,73 | 0,00 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | 878,29 | 890,73 | 890,73 | 890,73 | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 219,57 |  | 222,68 | 222,68 | 222,68 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 108181,20 | 118263,77 | 103159,61 | 103258,88 | -15004,89 |
| 6.2 | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 73227,61 | 81305,24 | 71328,95 | 71397,25 | -9907,99 |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 86,46 | 85,91 | 86,03 | 86,03 | 0,12 |
| VIII | Среднеотпускной тариф на потребительский рынок (без НДС) / с учетом органичений в первом периоде | руб/Гкал | 846,94 | 946,80 | 829,12 | 829,92 | -116,88 |
| IX | Тариф на отпуск в паре | руб/Гкал | 844,26 |  | 826,50 | 827,29 |  |
|  | давлением от 1,2 до 2,5 кгс/см2 | руб/Гкал | 856,21 |  | 838,49 | 839,29 |  |
|  | давлением от 2,5 до 7,0 кгс/см3 | руб/Гкал | 832,00 |  | 814,50 | 815,28 |  |
|  | Тариф на отпуск в горячей воде | руб/Гкал | 875,20 |  | 856,79 | 857,61 |  |

Приложение № 6

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 44 от 18.07.2014