УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.В. Дюков

ПРОТОКОЛ № 68

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.10.2014 г.														 г. Кемерово

Председательствующий – Дюков А.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приглашенные: 	Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»,

Бызова М.В. - сотрудник ОАО «АЭЭ»,

Федоров А.И. - сотрудник ОАО «АЭЭ»,

Дюков Я.А. – сотрудник ОАО «АЭЭ».

Жданов С.В. - генеральный директор ООО «Центральная ТЭЦ»

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк) на 2014 год, в сфере теплоснабжения |
| 2. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 3. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую обществом с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |
| 4. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |
| 5. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую общество с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |

Дюков А.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Центральная теплоэлектроцен-траль» (г. Новокузнецк) на 2014 год, в сфере теплоснабжения

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с представленной предприятием инвестиционной программе на 2014 год, согласованной Администрацией г. Новокузнецка, планируемый объем капитальный вложений составляет:

- в части производства теплоэнергии - 77473 тыс. руб.;

- в части производства химически очищенной воды – 5863 тыс. руб.

Источником финансирования предлагаемой для утверждения инвестиционной программы на 2014 год является прибыль.

Экспертная группа, рассмотрев представленные документы, обосновывающие планируемые расходы на выполнение программы, считают документально обоснованной стоимость инвестиционной программы в размере:

- в части производства теплоэнергии - 25938 тыс. руб.;

- в части производства химически очищенной воды – 5863 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по объему капитальных вложений на 2014 год, в части производства теплоэнергии, в сторону снижения на 51535 тыс. руб. обусловлена исключением стоимости строительно-монтажных работ и оборудования мероприятия «Расширение бойлерной установки турбинного участка», т.к. отсутствует проектная документация. По данному мероприятию учтены лишь затраты на проектно-изыскательские работы – 2099 тыс. руб., в части производства теплоэнергии.

Источником финансирования инвестиционной программы будет являться арендная плата, которая в соответствии с договором аренды выплачивается арендодателю (ООО «Центральная ТЭЦ») и может быть использована для компенсации стоимости неотделимых улучшений имущества арендодателя, произведенных ООО «Центральная теплоэлектроцентраль».

Анализ обоснованности инвестиционной программы на 2014 год

| Наименование строек, объектов, видов работ | План на 2014 г. | Объем источников финансирования с разделением по видам деятельности, тыс. руб. |  |  | Обоснования | Стоимость, по мнению экспертов, в части теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выработка электроэнергии | Выработка теплоэнергии | Выработка теплоносителя (ГВС) |  | Всего | в т.ч. из арендной платы в части производства теплоэнергии | в т.ч. из арендной платы в части производства теплоносителя |
| Замена горелочных устройств на котлоагрегатах ст.№2, №3 | 15 400 | 2 464 | 12 936 |  | ПЗ, договор поставки, предписание РТН, протокол заседания закупочной Комиссии, смета, счет-фактура на горелки, товарная накладная | 12 936 | 12 936 |  |
| Замена паропроводов острого пара котлоагрегатов II -й очереди (ст.№№5-8). ПИР | 6 000 | 960 | 5 040 |  | ПЗ, коммерческое предложение Уралэнергочермет на ПИР, предписание РТН, сметы на ПИР, техзадание на ПИР | 5 040 | 5 040 |  |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ | 11 727 |  | 5 863 | 5 863 | ПЗ, расчет экономического эффекта, сметы на СМР | 11 727 | 5 863 | 5 863 |
| Расширение бойлерной установки турбинного участка. | 53 634 |  | 53 634 |  | ПЗ, протокол техсовещания, расчет экономического эффекта, коммерческое предложение Уралэнергочермет на ПИР | 2 099 | 2 099 |  |
| ИТОГО ЗА ПЕРИОД | 86 761 | 3 424 | 77 473 | 5 863 |  | 31 801 | 25 938 | 5 863 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В связи со сменой юридического лица предлагается признать утратившими силу с 01 ноября 2014 года постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №591 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, от 20.12.2013 №592 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке», от 20.12.2013 №593 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую обществом с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке

4. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке

5. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую общество с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» (сокращенное наименование ООО «Центральная ТЭЦ»), обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) с заявлениями на установление тарифов на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые на потребительском рынке с 01 ноября 2014 года.

Установление тарифов для ООО «Центральная ТЭЦ» будет осуществляться методом экономически обоснованных затрат.

ООО «Центральная ТЭЦ» обеспечивает тепловой энергией ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», прочих абонентов в промышленном паре и горячей воде, жилой массив Центрального и Куйбышевского районов г. Новокузнецка в горячей воде на отопление и горячее водоснабжение (ГВС).

ГВС всех потребителей осуществляется по схеме открытого водоразбора с температурным графиком теплосети 150-70°С со срезкой на 125°С.

Основной объем вырабатываемой тепловой энергии (в горячей воде) и горячей воды передается по сетям МП НГО "Сибирская сбытовая компания" г. Новокузнецка (МП «ССК»).

Теплоноситель (умягченную подпиточную воду) ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» производит для нужд цехов ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Таблица 1.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии

ООО «Центральная ТЭЦ»

тыс. Гкал

Таблица 2.

Расчет полезного отпуска теплоносителя (химочищенной воды)

ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»

тыс. куб. м

Таблица 3.

Расчет полезного отпуска теплоносителя (умягченной подпиточной воды) ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»

тыс. куб. м

Нормативно-правовая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов ООО «Центральная ТЭЦ» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э,

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Все нормативные документы использованы с учетом всех последних изменений и дополнений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

- Анализ основных технико-экономических показателей, определяемых регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования

Анализ основных технико-экономических показателей ООО «Центральная ТЭЦ» за 2 предшествующих периода деятельности и текущий год выполнить невозможно, в связи с тем, что предприятие образовано в 2014 году.

- Анализ экономической обоснованности расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг)

Пунктом 31 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075) (далее – Основы ценообразования) установлено, что при определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Правила формирования расходов организации в бухгалтерском учете определяются на основании положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н) (далее – ПБУ 10/99).

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

1. Расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота.

2. Сумма расхода может быть определена.

3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода, исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

Перечень статей затрат, как следует из пункта 8 ПБУ 10/99, устанавливается организациями самостоятельно. Поскольку данная экспертиза производится для целей государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, необходимо при определении перечня статей затрат и их наполнения руководствоваться нормативными актами, регулирующими отношения в сфере тарифного регулирования.

Группы расходов, связанные с производством и реализацией продукции по регулируемым видам деятельности, определены пунктами 19, 20 Основ ценообразования.

Формирование расходов по отдельным статьям затрат, при регулировании методом экономически обоснованных расходов, осуществляется на основе положений пунктов 22-34 Основ ценообразования, а также раздела IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утверждены приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 13.06.2013 №760-э) (далее – Методические указания).

Распределение расходов между электрической и тепловой энергией производится по условному топливу, приходящемуся на выработку соответствующего вида энергии.

Таким образом, в рамках проводимых работ для формирования необходимой валовой выручки будут выполнены:

- Оценка релевантности документального подтверждения каждой статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку.

- Экспертиза представленных документов на предмет соответствия действующему законодательству.

- Определение суммы расхода и отнесение его на конкретный вид регулируемой деятельности или распределение между ними.

Формирование расходов по статьям затрат осуществляется на основе положений пунктов 22-34 Основ ценообразования, а также раздела IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утверждены приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э).

Согласно п.16 Основ ценообразования Обществом с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» выбран метод регулирования - метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Обществом ведется раздельный учет затрат на производство электроэнергии, тепловой энергии, производство теплоносителя для горячего водоснабжения и теплоносителя (умягченной подпиточной воды). Принципы ведения раздельного учета закреплены в учетной политике, применяемой в целях бухгалтерского учета. Согласно п.2.8.1.1 учетной политики методы учета готовой продукции, возвратных отходов и калькулирования себестоимости определены Положением по учету готовой продукции и затрат на производство.

Затраты по структурным подразделениям основного производства формируются следующим образом:

Котельный участок

Затраты котельного участка распределяются пропорционально расходу условного топлива на следующие виды продукции – тепловая энергия в горячей воде, тепловая энергия в паре, электрическая энергия. При этом себестоимость электроэнергии как вида продукции определяется расходами на топливо.

Турбинный участок

Затраты этого участка распределяются в размере 99,4% пропорционально условному топливу на тепловую энергию в горячей воде, в паре, электрическую энергию (мощность). В качестве расходов на производство мощности электроэнергии признаются все расходы, относимые на электрическую энергию и мощность, за минусом расходов на топливо. Ноль целых шесть десятых (0,6%) процента затрат относятся на производство умягченной подпиточной воды.

Участок ПВК

Все затраты этого участка относятся на тепловую энергию в горячей

воде.

-	участок ХВО-1. Затраты данного участка распределяются пропорционально расходу условного топлива на виды продукции - умягченная подпиточная вода и ХВО-1 (для котельного цеха).

-	участок ХВО-2,3. Все затраты этого участка относятся на химочищенную воду ХВО-2,3.

Вспомогательное производство:

Участок гидрозолоудаления и участок мазутного хозяйства

Затраты данных участков распределяются пропорционально расходу условного топлива на следующие виды продукции – тепловая энергия в горячей воде, в паре, мощность электроэнергии.

Участок ремонта электрооборудования, участок тепловой автоматики и средств измерений, участок механической мастерской.

Затраты этих участков распределяются на участки основного производства Общества (котельный, турбинный, ПВК, ХВО-1 и ХВО-2,3) пропорционально фонду оплаты труда основных производственных подразделений.

Общецеховые расходы распределяются между всеми видами произведенной продукции и услугами пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала участков основного производства.

- Расходы на сырьё и материалы

Предприятием планируются расходы в сумме 63 103,81 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии - 51 615,25 тыс. руб. производство химочищенной воды – 11 348,73 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 139,83 тыс. руб.

Затраты по статье включают в себя расходы на приобретение химреагентов и вспомогательных материалов.

Предприятием предлагаются следующие затраты на химреагенты:

участок ХВО 1 – 8 030,05 тыс. руб.;

участок ХВО 2,3 – 9 317,12 тыс. руб.

Предприятием были представлены расчеты потребности в химреагентах на 2014 год. Цены на химреагенты определены экспертами в соответствии с заключенными договорами, представленными предприятием.

Эксперты, проанализировав обосновывающие материалы, предлагают принять расходы на реагенты на уровне:

участок ХВО 1 – 7 431,80 тыс. руб.;

участок ХВО 2,3 – 7 521,61 тыс. руб.

Также, по данной статье предприятие включает расходы на приобретение вспомогательных материалов (спецодежда, обувь, масла трансформаторные, дизтопливо, инструмент, лакокрасочные материалы, хозяйственно-бытовые предметы, бумага, краны шаровые и т.д.). В качестве обоснования представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.

Общая величина расходов на вспомогательные материалы, учитываемая экспертами при расчете тарифов на 2014 год, составляет 38 554 тыс. руб. В том числе: производство тепловой энергии – 27 065 тыс. руб., ХВО – 11 349 тыс. руб., УПВ – 140 тыс. руб.

По статье «расходы на холодную воду» предприятием планируются расходы в сумме 15 235,86 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 6 057,33 тыс. руб., на производство химочищенной воды – 9 149,58 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 28,95 тыс. руб.

Затраты по статье включают в себя расходы на покупку технической воды по договору с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Эксперты принимают цены на техническую воду 1-го и 2-го водоподъемов в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 21.10.2013 г. №326 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Таким образом, затраты по статье составят 15 235,86 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 6 057,33 тыс. руб., на производство химочищенной воды – 9 149,58 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 28,95 тыс. руб.

- Работы и услуги производственного характера

Включение в необходимую валовую выручку расходов на оплату работ и услуг производственного характера обусловлено подпунктом 1) пункта 29 Основ ценообразования.

Налоговый кодекс РФ (подпункт 6) пункта 1 статьи 254) относит работы и услуги производственного характера к материальным затратам. В состав работ и услуг производственного характера входят затраты на:

- выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов);

- контроль за соблюдением установленных технологических процессов;

- техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы;

- транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения);

- доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).

ООО «Центральная ТЭЦ» планирует включить в необходимую валовую выручку на 2014 год затраты на работы и услуги производственного характера по следующим статьям:

- услуги ТО средств измерений;

- услуги участка теплофикации ЦТГС;

- услуги экспертизы промышленной безопасности;

- услуги по промышленной безопасности;

- поверка приборов;

- бытовые услуги (уборка);

- расходы на автотранспорт;

- расходы на ж/д транспорт;

- услуги в области информационных технологий.

Общая сумма расходов на работы и услуги производственного характера, предлагаемая экспертами для включения в необходимую валовую выручку, для осуществления регулируемой деятельности, составляет 311 122 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 306 398 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 4 658 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 66 тыс. руб.

Расходы на работы и услуги учитываются предприятием, в соответствии с представленными договорами.

Услуги отдела металлургической теплотехники (ЦКЛК)

Заключен договор возмездного оказания услуг с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК". Данные испытания проводятся в отношении стенок котлов, следовательно, расходы относятся к регулируемой деятельности.

Данные расходы признаются экспертами экономически обоснованными, и предлагаются к учету в расходах на регулируемую деятельность в размере 162 тыс. руб.

Услуги по приёмке и инспектированию сырья «Инспекторат Р»

Предприятием представлен договор с ООО «Инспекторат Р» на общую сумму 624 тыс. руб. Поскольку данные затраты экономически обоснованы, эксперты предлагают учесть их в необходимой валовой выручке, для осуществления регулируемой деятельности, с учетом перераспределения между видами деятельности, в размере 523 тыс. руб.

Услуги Юстас-Сервис

ООО «Юстас-Сервис» оказывает предприятию услуги по разгрузке угля на основании договора. Предприятие предлагает учесть в расходах на регулируемую деятельность 2 227,54 тыс. руб., определённые, исходя из 41,89 тыс. тонн разгружаемого топлива. Стоимость разгрузки 1 тонны угля, согласно рассматриваемому договору составляет 53,17 руб. Таким образом, будет экономически обоснованным включение в необходимую валовую выручку, для осуществления регулируемой деятельности данных расходов.

Услуги участка теплофикации ЦТГС

Предприятие предлагает учесть расходы на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения, согласно договору с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК". Данные расходы необходимы предприятию для осуществления регулируемой деятельности. Ежемесячная стоимость обслуживания составляет 373,2 тыс. руб. Таким образом, в необходимую валовую выручку, для осуществления регулируемой деятельности на 2014 год, должны быть включены расходы в размере 4 478,54 тыс. руб.

Услуги экспертизы промышленной безопасности

Экспертиза промышленной безопасности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В его исполнение предприятием заключены следующие договоры:

Общая сумма расходов на экспертизу промышленной безопасности, включаемая в необходимую валовую выручку 2014 года, составляет 6 025 тыс. руб., из которых на тепловую энергию относится 6 016 тыс. руб.,

Услуги хранения

Предприятие предлагает учесть расходы на услуги хранения в сумме 497,18 тыс. руб. по договору с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». В представленной предприятием пояснительной записке указано, что на хранение передаётся концентрат минеральный «Галит». Данный концентрат представляет собой поваренную соль, которая входит в состав химреагентов. Согласно договору стоимость хранения 1 тонны составляет 18,7 руб. за тонну, стоимость погрузки-выгрузки составляет 61,6 руб. за тонну.

Общая сумма расходов на хранение, включаемая в необходимую валовую выручку 2014 года, составляет 497,18 тыс. руб., из которых на регулируемую деятельность отнесено 497,18 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 272,37 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 222,8 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 2,01 тыс. руб.

Охранные услуги

Предприятие предлагает учесть расходы по статье в сумме 6 442,4 тыс. руб. по заключенным договорам.

Общая сумма расходов на охранные услуги, включаемая в необходимую валовую выручку 2014 года, составляет 6 442,4 тыс. руб., из которых на регулируемую деятельность отнесено 6 442,4 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 5 436 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 992,47 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 13,24 тыс. руб.

Расходы на автотранспорт

Предприятием заключены договоры на услуги автомобильного и специального транспорта с ООО "АТП ЗСМК" на 2014 год. Предлагаемая стоимость услуг по договорам составляет 3 592,32тыс. руб. Включение расходов по рассматриваемым договорам экономически обосновано. К договорам представлен перечень используемых транспортных средств, количество и стоимость машиночаса.

Таким образом, в необходимую валовую выручку 2014 года на регулируемую деятельность предлагается включить 3 592,32 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 3 031,53 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 553,41 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 7,38 тыс. руб.

Расходы на ж/д транспорт

Предприятие предлагает учесть в необходимой валовой выручке расходы на железнодорожный транспорт в размере 2 983,91 тыс. руб., согласно договорам с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2014 год на перевозку грузов по железнодорожным путям необщего пользования и обслуживание железнодорожных путей. Предприятием представлен расчет стоимости услуг железнодорожного транспорта и услуг по содержанию железнодорожного пути. Стоимость услуги по содержанию железнодорожного пути составляет, согласно представленному прейскуранту оптовых цен 248,66 тыс. руб. в месяц.

Таким образом, в необходимую валовую выручку 2014 года на регулируемую деятельность предлагается включить 2983,91 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 2 518,1 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 459,68 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 6,13 тыс. руб.

Услуги в области информационных технологий

Предприятием заключен договор с ООО "ЕвразТехника" на оказание услуг в области информационных технологий. По данному договору, в пользу ООО «Центральная ТЭЦ», представляются услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию автоматизированных систем управления производством, информационных систем, средств вычислительной техники, автоматизированных систем управления технологическими процессами, оборудования КИП, систем и средств связи и технологической диспетчеризации, а также иные, непосредственно с ними связанные, услуги в сфере информационных технологий.

Таким образом, в необходимой валовой выручке на 2014 год, с учетом распределения по видам деятельности, следует учесть расходы в размере 295,47 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 249,34 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 45,52 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 0,61 тыс. руб.

Всего расходы на работы и услуги производственного характера, включаемые в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности, составят 311 122 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 306 398 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 4 568 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 66 тыс. руб. Расшифровка расходов на работы и услуги производственного характера представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Работы и услуги производственного характера ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» в 2014 году

тыс. руб.

- Топливо на технологические цели

По статье «расходы на топливо» предприятием планируются расходы на приобретение топлива для производства тепловой энергии в сумме 1 063 634,04 тыс. руб.

Поставщиком угля является ООО ТД «Интек» (договор поставки №4 01.11.2012 г. (дополнительное соглашение №10 от 15.09.2014 г.). Поставщиком мазута является ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (договоры поставки №2223035 от 06.11.2012). Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз» (договор поставки газа №21-5-0171/13 от 07.11.2012г.)

Эксперты считают необходимым согласиться с удельными расходами условного топлива на производство электрической и тепловой энергии, представленными предприятием в заключении по результатам экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию на 2014 год, выполненном НП «Региональный центр управления энергосбережением», г. Томск и составляющими 301,3 г/кВтч для производства электрической энергии и 182,3 кг/Гкал для расчёта расхода условного топлива на производство тепловой энергии.

Расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 322,88 тыс. т.у.т. Структура топлива принимается по предложению предприятия:

уголь-11,12%;

мазут – 0,13%;

газ природный – 88,74%.

Предлагается принять расходы на уровне 1 063 782,89 тыс. руб.

Цена на природный газ с 01.01.2014 г. принята в соответствии с приказом ФСТ России №177-э/2 от 26.09.2013 г.

Таким образом, размер корректировки по статье в сторону увеличения составил 148,85 тыс. руб.

Расчет расходов по статье «топливо» представлен в таблице 6.

Таблица 5.

Расчет расходов на топливо ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» в 2014 году

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 292,16 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 84,82 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 16,07 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 5,50 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 68,75 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,04 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 207,34 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 2,08 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 1,00 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 205,26 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1771,17 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 22,57 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 1,27 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1748,60 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 207,34 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 301,30 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 62,47 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1771,17 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 182,30 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 322,88 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 385,36 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 83,79 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 385,36 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 42,86 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,52 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 341,98 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 341,98 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 322,88 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 11,12 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,13 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 88,74 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % | 88,74 |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,86 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,39 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 1,19 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  | 1,19 |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 50,00 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,37 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 286,69 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 286,69 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1550,00 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 8919,76 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4146,60 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4146,60 |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 1269600,65 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 77500,41 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 3318,17 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1188782,07 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1188782,07 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1063782,89 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 1063782,89 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 64936,65 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 2780,25 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 996065,99 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 996065,99 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 1269600,65 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 77500,41 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 3318,17 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1188782,07 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1188782,07 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1063782,89 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 3294,63 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1808,25 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 6418,09 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 3476,19 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 3476,19 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 3294,63 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1550,00 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 8919,76 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4146,60 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4146,60 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 608,36 |

- Энергия

По статье «расходы на сжатый воздух» предприятием планируются расходы в сумме 2 362,89 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 944,73 тыс. руб., на производство химочищенной воды – 1 412,96 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 5,20 тыс. руб.

По данной статье учитывается покупка сжатого воздуха от ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Цена и объем сжатого воздуха определены согласно договору с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» №3258003 от 01.11.2012 г. (Прейскурант оптовых цен на продукцию и услуги ЦРВ ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Предлагается принять расходы на уровне 2 362,89 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии – 944,73 тыс. руб., на производство химочищенной воды – 1 412,96 тыс. руб., на производство умягченной подпиточной воды – 5,2 тыс. руб.

- Затраты на оплату труда

Предприятие предлагает учесть в расходах фонд оплаты труда на регулируемую деятельность в размере 170 575 тыс. руб., исходя из среднесписочной численности 471 человек и средней заработной платы в размере 30 179,6 рублей на человека в месяц.

Расчет расходов на оплату труда на 2014 год произведен с учетом отраслевого тарифного справочника, Коллективного договора, Штатных расписаний.

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная ТЭЦ» является теплоснабжающей организацией с вредными и опасными условиями труда. Более 60% сотрудников организации заняты на работах с вредными /опасными условиями труда.

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается согласно нормам ст. 147 ТК РФ в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, определенных законами и иными нормативными правовыми актами.

Действующими нормативными актами предусматриваются предельные доплаты за вредные условия труда и тяжесть работ, а именно:

за тяжелые и вредные условия труда - 12 %;

за особо тяжелые и вредные условия труда - 24 %.

О вредных и опасных условиях труда, компенсациях и льготах за такую работу должно сообщаться каждому поступающему на работу. Также об этом указывается в трудовом договоре. При этом работодатель обязан ознакомить лиц, устраивающихся на работу, с такими условиями труда, обучить безопасным методам и приемам выполнения работ, обеспечить стажировку на рабочем месте, сдачу экзаменов и проведение периодического обучения по охране труда, а также проверку знаний требований охраны труда в период работы.

Согласно ст. 221 ТК РФ, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ч. 3 ст. 221 ТК РФ).

Кроме того, на работах с вредными условиями труда работникам должны бесплатно выдаваться молоко и другие равноценные пищевые продукты. А на работах с особо вредными условиями труда должно бесплатно предоставляться лечебно-профилактическое питание.

Услуги общественного питания работникам Общества с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» оказывает ООО «Корпоративное питание», с которым заключен агентский договор. В Обществе предусмотрена дотация на питание каждому работнику в размере 5 рублей за каждый отработанный час. Оплата питания в столовых производится в безналичной форме путем начисления и удержания денежных средств из заработной платы работников с использованием пластиковых карт.

Эксперты предлагают учесть в необходимой валовой выручке затраты на оплату труда, исходя из численности, рассчитанной предприятием и средней заработной платы, утвержденной для предприятий занимающихся производством тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на территории Кемеровской области, с учетом ИПЦ 2014г.

Таким образом, фонд оплаты труда, предлагаемый экспертами для включения в необходимую валовую выручку, составит 163 076 тыс. руб., в том числе, на тепловую энергию 136 448 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 26 278 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 350,43 тыс. руб.

Корректировка в сторону уменьшения составила 7 499 тыс. руб.

- Отчисления на социальные нужды

С 01.01.2012 организации и индивидуальные предприниматели, ранее уплачивавшие единый социальный налог, перечисляют взносы в каждый из внебюджетных фондов. При этом размер взносов, уплачиваемых от сумм расходов на оплату труда, на 2014 год, согласно статье 58.2 вышеуказанного закона, составляет:

- в Пенсионный фонд – 22%;

- в Фонд социального страхования – 2,9%;

- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.

Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 30%.  Также, предприятием представлено Уведомление от Фонда социального страхования о размере взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на уровне 0,2% от фонда оплаты труда (1 класс профессионального риска).

Таким образом, экспертами предлагаются к включению по статье в необходимую валовую выручку расходы в размере 49 249 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию 41 207 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 7 936тыс.руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 105,83 тыс. руб.

- Амортизация основных средств

Согласно Положению по бухгалтерскому учету №6/01 «Учет основных средств» (утверждено приказом Минфина №26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Согласно Приложению №2 к договору аренды имущества №230 от 12 сентября 2014 года, амортизационные отчисления в размере 41 663 тыс. руб. входят в состав арендной платы, в том числе на тепловую энергию – 26 997 тыс. руб., следовательно, они не могут быть учтены повторно в смете затрат предприятия и должны быть исключены.

Ремонт основных средств

Стоимость представленной предприятием программы, согласованной Администрацией г. Новокузнецка, на 2014 год составляет:

- в части производства теплоэнергии - 146 356,47 тыс. руб.;

- в части производства химически очищенной воды - 5 370,38 тыс. руб.

Доля от планируемой стоимости ремонтных работ, в части производства теплоэнергии, относительно общей стоимости ремонтных работ определена предприятием в размере 84%.

Экспертная группа, рассмотрев материалы, обосновывающие планируемые расходы на ремонт на 2014 год считают экономически обоснованной стоимость ремонтов на 2014 год в следующих объемах:

- в части производства теплоэнергии - 91 999,23 тыс. руб.;

- в части производства химически очищенной воды - 5 370,38 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по объему ремонтного фонда на 2014 год, в части производства теплоэнергии, в сторону снижения на 54357,24 тыс. руб. обусловлена:

- Исключением документально необоснованных 9 мероприятий стоимостью 30385,20 тыс. руб. в части производства теплоэнергии;

- Исключением 3 мероприятий стоимостью 23622,49 тыс. руб. в части производства теплоэнергии, не относящихся к регулируемым РЭК видам деятельности;

- Корректировкой процентного отношения затрат в части производства теплоэнергии относительно общего объема затрат в соответствии с планируемым распределением расходов условного топлива (83,79%) – снижение на 349,55 тыс. руб.

Таблица 6.

Справка об обоснованности программы ремонтного обслуживания

ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» на 2014 год

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Всего | в том числе выполняемых подрядными организациями: |  |  | Обоснования | Замечания | Стоимость в части теплоснабжения, по мнению экспертов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на производство теплоэнергии | на производство электроэнергии | на производство химочищенной воды |  |  |  |
| 1 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котлоагрегат №1 | ТР | 12 125,00 | 10 185,00 | 1 940,00 |  | смета (24614 тыс. руб.), ведомость дефектов | смета на капитальный ремонт | 0,00 |
| 1.2 | Котлоагрегат №2 | ТР | 3 200,00 | 2 688,00 | 512,00 |  | смета (13733 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 2 681,28 |
| 1.3 | Котлоагрегат №3 | ТР | 3 200,00 | 2 688,00 | 512,00 |  | смета (5516 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 2 681,28 |
| 1.4 | Котлоагрегат №4 | ТР | 3 200,00 | 2 688,00 | 512,00 |  | смета (5516 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 2 681,28 |
| 1.5 | Котлоагрегат №5 | ТР | 3 550,00 | 2 982,00 | 568,00 |  | смета (13425 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 2 974,55 |
| 1.6 | Котлоагрегат №6 | ТР | 3 550,00 | 2 982,00 | 568,00 |  | смета (13397 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 2 974,55 |
| 1.7 | Котлоагрегат №7 | ТР | 3 800,00 | 3 192,00 | 608,00 |  | смета (6583 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 3 184,02 |
| 1.8 | Котлоагрегат №8 | ТР | 3 800,00 | 3 192,00 | 608,00 |  | смета (13774 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 3 184,02 |
| 1.9 | Турбогенератор №1 | ТР | 2 593,77 | 2 178,76 | 415,00 |  | смета (2594 тыс. руб.), ведомость дефектов | смета на капитальный ремонт | 0,00 |
| 1.10 | Турбогенератор №3 | ТР | 1 847,35 | 1 551,78 | 295,58 |  | смета (1847 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 547,90 |
| 1.11 | Турбогенератор №4 | ТР | 1 695,63 | 1 424,33 | 271,30 |  | смета (1696 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 420,77 |
| 1.12 | Турбогенератор №5 | ТР | 2 286,18 | 1 920,39 | 365,79 |  | смета (2286 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 915,59 |
| 1.13 | Турбогенератор №6 | ТР | 2 252,35 | 1 891,97 | 360,38 |  | смета (2252 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 887,24 |
| 1.14 | Турбогенератор №7 | ТР | 2 337,56 | 1 963,55 | 374,01 |  | смета (2338 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 958,64 |
| 1.15 | Трансформатор 1000 кВА №2 | КР | 149,77 | 125,81 | 23,96 |  | смета (150 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 125,49 |
| 1.16 | Топливоподача 1-2 | ТР | 1 557,74 | 1 308,50 | 249,24 |  | смета (1558 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 305,23 |
| 1.17 | Гидрозолоудаление | ТР | 893,04 | 750,15 | 142,89 |  | смета (893 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 748,28 |
| 1.18 | Котел ПТВМ-100 №1 | ТР | 834,32 | 834,32 |  |  | смета (834 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 699,08 |
| 1.19 | Котел ПТВМ-100 №2 | ТР | 834,32 | 834,32 |  |  | смета (5610 тыс. руб.), ведомость дефектов | согласно ведомости дефектов объем работ не отличается от объемов работ по другим котлам ПТВМ | 834,32 |
| 1.20 | Котел ПТВМ-100 №3 | ТР | 834,32 | 834,32 |  |  | смета (834 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 834,00 |
| 1.21 | Котел ПТВМ-100 №4 | ТР | 834,32 | 834,32 |  |  | смета (834 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 834,00 |
| 1.22 | Электродвигатели | ТР | 4 432,01 | 3 501,29 | 930,72 |  | акт проверки техсостояния, график ремонта, перечень, | отсутствует обоснование стоимости | 0,00 |
| 1.23 | Сетевые трубопроводы ПВК | ТР | 1 516,67 | 1 516,67 |  |  | смета (1517 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 516,67 |
| 1.24 | Бойлерная установка | ТР | 20 297,37 | 20 297,37 |  |  | смета (20297 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 20 297,37 |
| 1.25 | Брызгальный бассейн | ТР | 2 213,88 | 1 859,66 | 354,22 |  | смета (2214 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 855,01 |
| 1.26 | ДПУ | ТР | 5 263,24 | 4 421,12 | 842,12 |  | смета (5263 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 4 410,07 |
| 1.27 | РОУ 5-8 | ТР | 396,67 | 396,67 |  |  | смета (397 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 332,37 |
| 1.28 | Ремонт оборудования КИПиА дроссельная установка | ТР | 3 729,34 | 3 034,79 | 694,55 |  | смета (3613 тыс. руб.), ведомость дефектов | отсутствует подтверждение стоимости оборудования | 0,00 |
| 1.29 | Оборудование ХВО №1 | ТР | 1 771,73 | 1 468,23 | 303,51 |  | смета (1747 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 1 464,56 |
| 1.30 | Оборудование ХВО №2,3 | ТР | 5 370,38 |  |  | 5 370,38 | смета (5 370 тыс. руб.), ведомость дефектов | ХОВ | 5 370,38 |
| 1.31 | Система отопления станции | ТР | 373,67 | 313,88 | 59,79 |  | смета (374 тыс. руб.), ведомость дефектов |  | 313,10 |
| 1.32 | Оборудование участка золоотвала | ТР | 398,80 | 334,99 | 63,81 |  |  | отсутствует подтверждение стоимости и необходимости | 0,00 |
| 1.33 | Кабельные трассы (РТН) | ТР | 9 011,79 | 7 569,91 | 1 441,89 |  | смета (1153 + 1656 + 1656 + 1656 + 916 + 833 + 1143 тыс. руб.), ведомость дефектов | отсутствуют протоколы испытаний кабельных линий, предписание Ростехнадзора | 0,00 |
| ИТОГО по оборудованию |  |  | 110 151,20 | 91 764,09 | 13 016,74 | 5 370,38 |  |  | 70 031,01 |
| 2 | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шламопроводы | ЗиС | 4 578,70 | 3 846,11 | 732,59 |  | Акт весеннего осмотра, акт осеннего комиссионного осмотра, смета на ремонт шламоотвала (4578,7 тыс. руб.), ведомость дефектов, |  | 3 836,50 |
| 2.2 | Здания котельного участка | ЗиС | 9 842,68 | 8 267,86 | 1 574,83 |  | сметы на изменение конструкций для заполнения оконных проемов, рабочая документация на изменение конструкций для заполнения оконных проемов, смета на ремонт кровли, заключение специализированной организации |  | 8 247,19 |
| 2.3 | Здания и сооружения ПВК | ЗиС | 2 087,15 | 2 087,15 |  |  | смета, ведомость дефектов, акт осеннего комиссионного осмотра |  | 2 087,15 |
| 2.4 | Здания турбинного участка | ЗиС | 7 730,95 | 6 494,00 | 1 236,95 |  | смета (7703 тыс. руб.), ведомость дефектов, акт осеннего комиссионного осмотра |  | 6 477,77 |
| 2.5 | Здание ПВС | ЗиС | 19 665,03 | 16 518,63 | 3 146,41 |  | смета (19665 тыс. руб.), ведомость дефектов, акт осеннего комиссионного осмотра | не регулируемый вид деятельности | 0,00 |
| 2.6 | Ремонт подъездного ж/д пути маш.зала и ПВС | ЗиС | 1 286,61 | 1 080,75 | 205,86 |  | письмо ЗАО "Кузбасстрансмет" об ориентировочной стоимости ремонта | отсутствует подтверждение стоимости и необходимости | 0,00 |
| 2.7 | Здание трансформаторной подстанции 1000 кВА №1-4 | ЗиС | 2 057,68 | 1 728,45 | 329,23 |  | смета (2058 тыс. руб.), ведомость дефектов, заключение специализированной организации |  | 1 724,13 |
| 2.8 | Переходной мост | ЗиС | 1 731,70 | 1 454,63 | 277,07 |  | смета (1732 тыс. руб.), ведомость дефектов, акт осеннего комиссионного осмотра |  | 1 454,63 |
| 2.9 | Здание ГРУ-6,3кВ, ГЩУ | ЗиС | 6 595,64 | 5 540,34 | 1 055,30 |  | смета (6596 тыс. руб.), ведомость дефектов | электроэнергия | 0,00 |
| 2.10 | Замена дверей камер реакторов | ЗиС | 1 861,34 | 1 563,53 | 297,81 |  | смета (1861 тыс. руб.), ведомость дефектов | электроэнергия | 0,00 |
| 2.11 | Здания химического участка | ЗиС | 4 180,05 | 3 511,25 | 668,81 |  | сметы (4180 тыс. руб.), ведомость дефектов, заключение специализированной организации | ХОВ | 3 511,25 |
| 2.12 | Ремонт ж/д путей для доставки серной кислоты | ЗиС | 2 573,21 | 2 161,50 | 411,71 |  |  | отсутствует подтверждение стоимости и необходимости | 0,00 |
| 2.13 | Ремонт бытовых помещений | ЗиС | 402,62 | 338,20 | 64,42 |  | акт осеннего осмотра | отсутствует подтверждение стоимости | 0,00 |
|  | ИТОГО по ЗиС |  | 64 593,38 | 54 592,39 | 10 001,00 | 0,00 |  |  | 27 338,60 |
| ИТОГО |  |  | 174 744,59 | 146 356,47 | 23 017,73 | 5 370,38 |  | в т.ч. на пр-во теплоэнергии | 91 999,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. на пр-во теплоносителя | 5 370,38 |

Другие затраты, относимые на себестоимость

- Лизинговые платежи

Лизинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, связанных с формой приобретения основных фондов.

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у указанного продавца, и предоставить лизингополучателю это имущество за плату, во временное владение и пользование, для предпринимательских целей. Договор может предусматривать, что выбор продавца и приобретаемого имущества делает лизингодатель. Лизингодатель может изначально являться собственником имущества (совмещать в своём лице продавца).

По сути, лизинг — это долгосрочная аренда имущества для предпринимательских целей, с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми налоговыми преференциями.

Финансовую аренду (лизинг) регулируют Гражданский кодекс РФ (ст. 665, 666), федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» (№ 164-ФЗ от 29 октября 1998 года), а также многочисленные подзаконные акты.

Приобретение основных средств, в форме лизинга, позволит снизить налоговую нагрузку предприятия. В частности, платежи по лизинговым договорам уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (являются затратами). Кроме этого, ускоренная амортизация (с коэффициентом 3) позволяет балансодержателю снижать базу для расчёта налога на имущество и дополнительно снизить базу расчёта налога на прибыль. Планирование потоков НДС при лизинге требует тщательного подхода, в соответствии с действующими нормативными документами и, иногда, может обеспечить дополнительные выгоды при лизинге.

По договору сублизинга от 12.09.2014  с ООО «Центральная ТЭЦ», Общество с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» получает во временное пользование «турбину паровую теплофикационную с регулируемыми производственными отопительными отборами пара, турбогенератор синхронный трехфазный с воздушным охлаждением с бесщёточной системой возбуждения, насосное оборудование, технологические трубопроводы, электротехническое оборудование, КИП и А. Общая стоимость оборудования 274 980 тыс. руб. (с НДС).

Размер лизинговых платежей по договору, относимый на регулируемую деятельность в 2014 году, рассчитанный экспертами исходя из фактических ежеквартальных текущих платежей за последние 4 квартала составляет 48 336 тыс. руб.

Эксперты считают затраты на оплату лизинговых платежей экономически обоснованными в этом размере, и предлагают включить данные затраты в необходимую валовую выручку на 2014 год, в том числе на производство тепловой энергии 39 458 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 8 761 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 117 тыс. руб.

Экспертами были исключены суммы по договору сублизинга с ОАО «ЕврАзЭК», так как при регулировании 2007-2011гг, когда имущество ТЭЦ находилось на его балансе, данные расходы были учтены в НВВ на тепловую энергию, и не должны оплачиваться потребителем повторно.

- Аренда

Для осуществления регулируемой деятельности ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» арендует имущество у ООО «Центральная ТЭЦ».

В состав арендной платы в соответствии с заключенным в 2014 году договором входит стоимость:

-амортизации основных средств, арендованных Обществом;

-налога на имущество;

-земельного налога.

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» не имеет в собственности сооружений и оборудования, а использует в процессе работы арендованные основные средства (водогрейный котел, насосные станции, водоводы, производственные здания, земельные участки, золоуловители, подогреватели, грузоподъемные машины и другое оборудование). Согласно Приложению №2 к договору аренды имущества №230 от 12 сентября 2014 года, в состав арендной платы входят амортизационные отчисления, налог на имущество, земельный налог.

Общая сумма по данному договору составляет 100 554 тыс. руб., в том числе на регулируемую деятельность – 86 845 тыс. руб.

Эксперты считают необходимым скорректировать арендную плату на величину рентабельности (9 141 тыс. руб.)

Применяя коэффициенты распределения между видами деятельности, принятые на предприятии, расходы на тепловую энергию составят – 64 146 тыс. руб., на производство теплоносителя (химочищенной воды) - 13 379 тыс. руб., на производство теплоносителя (умягченной подпиточной воды) – 178 тыс. руб. Итого затраты на регулируемую деятельность составят 77 703 тыс. руб.

- Расходы на страхование производственных объектов

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ (ред. от 20.04.2014) "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", субъекты топливно-энергетического комплекса, владеющие на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса, которые отнесены к объектам высокой категории опасности, обязаны страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии на объекте топливно-энергетического комплекса, возникшей в связи с террористическим актом или диверсией. Согласно ст.16 указанного закона, финансирование мероприятий по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса осуществляется за счет собственных средств организаций, цены на товары (услуги) которых подлежат государственному регулированию в составе регулируемых цен (тарифов). Обязательное страхование также, предусмотрено Федеральным законом 116 -ФЗ от 21. 07.1997 и №225-ФЗ от 27.10.2010г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

В качестве обосновывающих документов представлены страховые полисы обязательного страхования владельца опасного объекта на 2014-2015 гг.

Таким образом, затраты по данной статье - экономически обоснованы и включаются в НВВ 2014 года в размере 972 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию – 820 тыс. руб.

- Услуги ОАО «ГТК-Сбыт»

Предприятием представлен договор на оказание сбытовых услуг по агентскому договору с ОАО «ГТК-Сбыт» на сумму 26 938 тыс. руб.

Эксперты, проанализировав приложенные к договору расшифровки по статьям, считают необходимым скорректировать некоторые из них:

Таблица 7.

Калькуляция расходов по агентскому договору с ОАО «ГТК-Сбыт»

тыс. руб.

|  | договор №1/А от 01.11.14 | эксперты | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| зарплата | 1 450,00 | 1 450,00 |  |
| отчисления | 369,95 | 369,95 |  |
| юридические, конс-е услуги | 327,50 | 0,00 | нет обоснования включения в договор |
| услуги по начислению коммунальных платежей | 370,00 | 0,00 | услуги включаются в ЖК платежи на 1 кв. м жилплощади |
| автотранспортные услуги | 136,30 | 136,30 |  |
| программа соцразвития | 473,00 | 0,00 | нет обоснования включения в договор |
| ИТОГО | 3 126,75 | 1 956,25 |  |
| накладные расходы | 483,70 | 195,63 | в договоре - 15,5%, - скорректированы на 10% |
| ИТОГО | 3 610,45 | 2 151,88 |  |
| плановые накопления | 40,00 | 0,00 | корректировка на 5% |
| ИТОГО В МЕСЯЦ | 3 650,45 | 2 151,88 |  |
| ИТОГО В ГОД | 43 805,40 | 25 822,50 |  |

- Денежные выплаты социального характера

Предприятие предлагает учесть по статье «Прибыль на социальное развитие» расходы в размере 9 422 тыс. руб. на регулируемую деятельность. Предприятием представлен расчёт затрат в 2014 году. Коллективный договор и Программа оздоровления работников ООО «Центральная ТЭЦ» и членов их семей составлены на 2014 год и предусматривает:

- выплаты социального характера;

- единовременная материальная помощь;

- страховые взносы на выплаты социального характера;

- расходы на подарки;

- расходы на путёвки для персонала;

- транспортные услуги для персонала.

Предлагается учесть расходы на денежные выплаты социального характера, исходя из представленных документов.

Проанализировав состав расходов, расходы на денежные выплаты социального характера в 2014 году, относимые на регулируемую деятельность, составят 8 876 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 7 491 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 1 451 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 19,36 тыс. руб.

- Инвестиционная программа

В соответствии с представленной предприятием инвестиционной программе на 2014 год, согласованной Администрацией г. Новокузнецка, планируемый объем капитальный вложений составляет:

- в части производства теплоэнергии - 77473 тыс. руб.;

- в части производства химически очищенной воды – 5863 тыс. руб.

Источником финансирования предлагаемой для утверждения инвестиционной программы на 2014 год является прибыль.

Экспертная группа, рассмотрев представленные документы, обосновывающие планируемы расходы на выполнение программы, считают документально обоснованной стоимость инвестиционной программы в размере:

- в части производства теплоэнергии - 25938 тыс. руб.;

- в части производства химически очищенной воды – 5863 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по объему капитальных вложений на 2014 год, в части производства теплоэнергии, в сторону снижения на 51535 тыс. руб. обусловлена исключением стоимости строительно-монтажных работ и оборудования мероприятия «Расширение бойлерной установки турбинного участка», т.к. отсутствует проектная документация. По данному мероприятию учтены лишь затраты на проектно-изыскательские работы – 2099 тыс. руб., в части производства теплоэнергии.

Источником финансирования инвестиционной программы будет являться арендная плата, которая в соответствии с договором аренды выплачивается арендодателю (ООО «Центральная ТЭЦ») и может быть использована для компенсации стоимости неотделимых улучшений имущества арендодателя, произведенных ООО «Центральная теплоэлектроцентраль».

Таблица 8.

Анализ обоснованности инвестиционной программы на 2014 год

| Наименование строек, объектов, видов работ | План на 2014 г. | Объем источников финансирования с разделением по видам деятельности, тыс. руб. |  |  | Обоснования | Стоимость, по мнению экспертов, в части теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выработка электроэнергии | Выработка теплоэнергии | Выработка теплоносителя (ГВС) |  | Всего | в т.ч. из арендной платы в части производства теплоэнергии | в т.ч. из арендной платы в части производства теплоносителя |
| Замена горелочных устройств на котлоагрегатах ст.№2, №3 | 15 400 | 2 464 | 12 936 |  | ПЗ, договор поставки, предписание РТН, протокол заседания закупочной Комиссии, смета, счет-фактура на горелки, товарная накладная | 12 936 | 12 936 |  |
| Замена паропроводов острого пара котлоагрегатов II -й очереди (ст.№№5-8). ПИР | 6 000 | 960 | 5 040 |  | ПЗ, коммерческое предложение Уралэнергочермет на ПИР, предписание РТН, сметы на ПИР, техзадание на ПИР | 5 040 | 5 040 |  |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-на ТЭЦ | 11 727 |  | 5 863 | 5 863 | ПЗ, расчет экономического эффекта, сметы на СМР | 11 727 | 5 863 | 5 863 |
| Расширение бойлерной установки турбинного участка. | 53 634 |  | 53 634 |  | ПЗ, протокол техсовещания, расчет экономического эффекта, коммерческое предложение Уралэнергочермет на ПИР | 2 099 | 2 099 |  |
| ИТОГО ЗА ПЕРИОД | 86 761 | 3424 | 77 473 | 5 863 |  | 31 801 | 25 938 | 5 863 |

- Налог на прибыль

Согласно пункту 21 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку включается сумма налога на прибыль. Порядок исчисления налога на прибыль устанавливается главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с представленными документами, размер налогооблагаемой прибыли ООО «Центральная ТЭЦ» для осуществления регулируемой деятельности составит 3 562 тыс. руб. Налоговая ставка по налогу на прибыль составляет 20%.

Таким образом, в необходимую валовую выручку должна быть включена сумма налога на прибыль в размере 3 562 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 1 873 тыс. руб., на теплоноситель для горячего водоснабжения 1 684 тыс. руб. и на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду) 1 049 тыс. руб.

Таблица 9.

Расчет необходимой валовой выручки по регулируемым видам деятельности ООО «Центральная ТЭЦ» на 2014 год

тыс. руб.

Таблица 10.

Расчет необходимой валовой выручки по тепловой энергии ООО «Центральная ТЭЦ» на 2014 год

тыс. руб.

Таблица 11.

Расчет необходимой валовой выручки по производству теплоносителя (химочищенной воды)

ООО «Центральная ТЭЦ» на 2014 год

тыс. руб.

Таблица 12.

Расчет необходимой валовой выручки по производству теплоносителя (умягчённой подпиточной воды)

ООО «Центральная ТЭЦ» на 2014 год

тыс. руб.

- Заключение

Необходимая валовая выручка ООО «Центральная ТЭЦ» по регулируемым видам деятельности на 2014 год составляет 2 680 080 тыс. руб., в том числе:

- на производство тепловой энергии-  1 537 309 тыс. руб.;

- на передачу тепловой энергии по сетям МП «ССК» - 240 616 тыс. руб.;

- на услуги по сбыту тепловой энергии- 25 823 тыс. руб.;

- на покупку тепловой энергии от котельных МП «ССК» и ведомственных котельных – 783 309 тыс. руб.

Расчетный средний тариф на производство тепловой энергии ООО «Центральная ТЭЦ» с 01.11.2014 – 879,17 руб./Гкал.

Расчетный средний тариф на поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии ООО «Центральная ТЭЦ» с 01.11.2014 – 947,93 руб./Гкал.

Таблица 13.

Тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей ООО «Центральная ТЭЦ»,

(с учетом покупки, передачи и сбыта) с 01.11.2014

| горячая вода, руб./Гкал | 1 131,49 |
| --- | --- |
| пар 1,2-2,5, руб./Гкал | 991,89 |
| пар 2,5-7,0, руб./Гкал | 999,40 |

Таблица 14.

Тарифы на теплоноситель для конечных потребителей ООО «Центральная ТЭЦ» с 01.11.2014

| химочищенная вода, руб./м. куб. | 11,63 |
| --- | --- |
| умягчённая подпиточная вода, руб./м куб. | 75,91 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков 					Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов					__________________ П.Г. Незнанов