УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 72

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.11.2014 г.													       г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг.

Присутствовали: от ООО «БелГОС» Трофимова О.Н. – генеральный директор;

Землянухина Л.Д. – начальник ПЭО

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Управление канализационного хозяйства» (г. Киселевск) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Сервис коммунальных систем» (р. Тяжинский) |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии И.А. Белоусова (далее – «специалист РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (ООО «БелГОС») зарегистрировано 03.07.2003. Предметом деятельности общества, согласно уставу, является: качественная очистка сточных вод; эксплуатация и обслуживание инженерных сетей города (канализационные коллекторы); выдача в установленном порядке технических условий на подключение объектов к городским очистным сооружениям, а также рассмотрение проектов и выдача заключений по ним; другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

Эксплуатация централизованных систем водоотведения осуществляется на основании договоров аренды муниципального имущества, заключенных с КЗРиМИ г. Белово (от 06.02.2012 № 02/12, от 31.10.2003 № 19/3 – транспортные средства; от 17.07.2003 № 1-07/03 - здания и сооружения; от 31.10.2003 № 20/03 -  канализационные сети и оборудование; от 31.05.2013 № 16/14 – очистные сооружения пос. Инской), а также с ОАО «Кузбассэнерго» (КНС №1, напорный канализационный коллектор в пос. Инской).

Часть основных средств передана в пользование организации на основании договора хранения (здания и сооружения, транспортные средства, оборудование). Кроме того, в 2013-2014 гг. КЗРиМИ г. Белово дополнительно заключен ряд договоров с рассматриваемой организацией на аренду движимого имущества (транспортные средства, оборудование, насосы, турбовоздуходувки и т.п.) по итогам открытых аукционов.

На обслуживании предприятия в настоящее время находятся 4 комплекса очистных сооружений; канализационные насосные станции в количестве 10 шт. (в том числе отдельно стоящих – 8 шт.) общей установочной мощностью 7,0 тыс. м3/сут.; канализационные сети общей протяженностью 146,0 км (данные формы статистической отчетности «1-канализация» за 2013 г.).

Очистные сооружения г. Белово (выпуск № 1).  Действующие очистные сооружения канализации расположены в центральной части г. Белово. Проектная производительность составляет 30,0 тыс. м3/сут., или 10950,0 тыс. м3/год; фактическая – около 5901,0 тыс. м3/год. Сброс сточных вод осуществляется в р. Большой Бачат, на расстоянии 9 км от устья (КАР/ОБЬ/2965/538). Учет объема сброса сточных вод ведется с помощью ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет-РСЛ». Журнал учета заполняется ответственным лицом ежесуточно.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций, собственных производственных участков ООО «БелГОС», а также ливневые сточные воды поступают по коллектору в приемную камеру главной насосной станции (ГНС). С ГНС сточная вода насосами подается на механическую многоступенчатую решетку РС-1000, где задерживаются грубодисперсные минеральные примеси. Далее сточные воды поступают в песколовки, предназначенные для очищения вод от тяжелых примесей минерального происхождения. Сточная вода возвращается на ГНС, а песок с песколовок сбрасывается на песковую площадку.

Ежеквартально отбросы с решеток, ил и песок вывозятся на городской полигон ТБО, находящийся на обслуживании ООО «БелСАХ».

В первичных отстойниках осаждаются взвешенные вещества (40-70%), плавающие нефтепродукты, жиры и частично органические (15-40%) вещества, присутствующие в сточных водах. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка и избыточного ила. Насосами насосно-воздуходувной станции сырой осадок подается в илоуплотнитель и затем на фильтр-пресс.

После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенки для биологической очистки. Процесс биологической очистки происходит при непосредственном контакте сточных вод с микроорганизмами активного ила в присутствии растворенного кислорода. В аэротенки подается воздух с насосно-воздуходувной станции.

С аэротенков очищенная вода поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а излишки подаются в емкость сырого осадка и избыточного ила.

Очищенная осветленная вода из вторичных отстойников поступает в контактные отстойники, куда подается гипохлорит натрия из хлораторной для обеззараживания стоков.

После этого очищенная сточная вода по коллектору отводится в р. Большой Бачат. Самотечный безнапорный коллектор диаметром 1000 мм и протяженностью 945 м выполнен из железобетона, имеет круглое поперечное сечение.

Очистные сооружения пос. Инской (выпуск № 2).  Очистные сооружения расположены на левом берегу руч. Митрохин. Проектная производительность – 10 тыс. м3/сут. (3650 тыс. м3/год), фактическая – около 2549,40 тыс. м3. Сброс сточных вод осуществляется в границах населенного пункта – городской округ г. Белово (КАР/ОБЬ/2965/542). Учет объема сброса сточных вод ведется с помощью ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет-РСЛ».

Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций, собственных производственных участков ООО «БелГОС», а также ливневые сточные воды поступают по коллектору в приемную камеру гашения напора, оборудованную насосами и решетками-дробилками. Далее стоки поступают в 2 горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Осевший осадок с песколовок удаляется на 2 песковые площадки. Отстоянная вода с площадок вновь перекачивается в приемную камеру. Из песколовок сточная вода самотеком поступает в 4 первичных отстойника радиального типа.

Биологическая очистка сточных вод происходит в 4-х аэротенках коридорного типа с пневматической аэрацией. Иловая смесь в аэротенке аэрируется сжатым воздухом. Далее стоки направляются в 4 вторичных горизонтальных отстойника для задержания активного ила. Минерализованный осадок из вторичных отстойников подается на 3 иловые карты. Обезвоживание осадка происходит естественным путем.

Осветленная сточная вода отводится через лотки в трубопровод для переспуска в блок доочистки (биореакторы с сетчатой загрузкой). Биореактор представляет собой контейнеры с сетчатыми металлическими рамами, на которых прикрепляется биоценоз – сапрофитные аэробные бактерии. Сточные воды, проходя через рамы, обрабатываются прикрепленной к сеткам биомассой.

Далее стоки поступают в контактные резервуары, где происходит их обеззараживание гипохлоритом натрия. Очищенная и обеззараженная сточная вода по самотечному коллектору (диаметр – 600 мм, длина – 54 м) направляется в руч. Митрохин.

Очистные сооружения пос. Колмогоры (выпуск № 3 КАР/ОБЬ/2965).  Комплекс очистных сооружений находится в пос. Колмогоры (городская черта г. Белово). Действующие очистные сооружения с проектной производительностью 5,9 тыс. м3/сут. (2153,5 тыс. м3/год, фактическая – около 980,6 тыс. м3/год) расположены на левом берегу р. Иня. Контрольно-измерительная аппаратура на выпуске отсутствует. Учет объемов сточных вод производится исходя из времени работы и производительности насосного оборудования (насос FLGT CH 3300/181H), с записью в Журнале учета водоотведения другими методами 1 раз в сутки.

Сточные воды, собираемые от абонентов в коллектор, поступают в приемную камеру насосной станции, где происходит гашение напора, и далее, пройдя через решетки, направляются на песколовки, предназначенные для освобождения стоков от тяжелых примесей минерального происхождения.

Затем сточная вода распределяется по секциям блока емкостей и поступает в аэротенки продленной аэрации. Аэрация обеспечивается подачей сжатого воздуха через перфорированные трубы, уложенные на дне аэротенка. Атмосферный воздух проходит воздухозаборную камеру с фильтрами и подается турбовоздуходувками, расположенными в галерее обслуживания.

Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где происходит разделение сточной воды и активного ила. Осветленная сточная вода отводится через лотки в трубопровод для переспуска в блок доочистки, а отстоявшийся активный ил эрлифтами, через объединенный трубопровод, постоянно отводится в начало аэротенков. При увеличении дозы ила в аэротенке, в результате прироста биомассы, избыточный активный ил направляется в аэробный стабилизатор, откуда стабилизированный ил отводится на иловые площадки.

Очищенные стоки из блока емкостей биологической очистки поступают на доочистку, где, пройдя барабанные сетки, отводятся в приемный резервуар, который служит одновременно воздухоотделителем. Из приемного резервуара вода подается насосами во входную камеру и далее – на песчаные фильтры с восходящим потоком. Отфильтрованная вода собирается в сборный желоб, из которого отводится на контактные резервуары для обработки гипохлоритом натрия.

В р. Иня стоки отводятся по самотечному коллектору диаметром 500 мм, длиной 800 м (КАР/ОБЬ/2965).

Очистные сооружения микрорайона «Ивушки» (пос. Грамотеино, выпуск № 4). Действующие очистные сооружения расположены на левом берегу р. Мереть (выпуск КАР/ОБЬ/2965/528, на расстоянии 4 км от устья). Проектная производительность очистных сооружений – 1,4 тыс. м3/сут. (511,0 тыс. м3/год), фактическая – около 248,76 тыс. м3/год. Контрольно-измерительная аппаратура на выпуске отсутствует. Учет объемов сточных вод производится исходя из времени работы и производительности насосного оборудования (насос FLGT CH 3300/181H), с записью в Журнале учета водоотведения другими методами 1 раз в сутки.

Сточные воды по коллектору поступают в приемную камеру канализационной насосной станции, оборудованной решетками-дробилками; затем проходят через песколовки. После выделения песка сточные воды самотеком поступают в аэротенки продленной аэрации. Иловая смесь в аэротенке аэрируется сжатым воздухом, подаваемым через перфорированные трубы.

Из аэротенков иловая смесь подается во вторичные отстойники, где происходит осветление сточной воды. Далее стоки отводятся через лотки в трубопровод для переспуска в блок доочистки, а после доочистки – в контактные резервуары, где обеззараживаются гипохлоритом натрия.

После обеззараживания сточная вода отводится по безнапорному коллектору (Ду – 450 мм, L – 260 м) в р. Мереть.

Ежеквартально отбросы с решеток, ил и песок со всех 4-х комплексов вывозятся на городской полигон ТБО, находящийся на обслуживании ООО «БелСАХ».

Лабораторный контроль качества воды в водном объекте осуществляет химико-бактериологическая лаборатория ООО «БелГОС» (свидетельство № 744/12 о состоянии измерений на срок до 02.06.2015; лицензия № 42.21.05.001.Л.000005.02.09 от 12.02.2009).

Все имеющиеся Решения департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о предоставлении водных объектов в пользование (от 25.05.2010 №0101/000/Сс-005.2010 – выпуск № 1; от 15.06.2010 № 0105/000/Сс-06.2010 – выпуск №2; от 15.06.2010 № 00106/000/Сс-06.2010 - выпуск № 3; от 15.06.2010 № 00107/Сс-06.2010 – выпуск №4) действуют до 31.12.2014.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому Региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение сточных вод, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

По итогам 2013 г. выручка от реализации, согласно представленному Отчету о прибылях и убытках, составила 87438,00 тыс. руб.; себестоимость продаж, сложилась на уровне 112994,00 тыс. руб. Финансовый результат с учетом прочих доходов и расходов составил (-4495,00) тыс. руб.

По регулируемому виду деятельности (водоотведение) общая сумма дохода за период (без учета НДС) составила 104881,61 тыс. руб., в том числе тарифная выручка -  101415,55 тыс. руб., плата абонентов за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах – 3466,06 тыс. руб. (согласно представленным расшифровкам сч. 90.1 и 91.1). Фактическая сумма выручки составила 93,4% от плановой (меньше плановой величины на 7209,11 тыс. руб.).

Кроме того, в составе доходов от основной деятельности, учитываемых на сч. 90, организацией отражена стоимость работ по капитальному ремонту основных средств, относящихся к арендуемым объектам системы водоотведения и зачтенная КЗРиМИ г. Белово в счет арендной платы за 2013 г. (3808,89 тыс. руб.); стоимость услуг собственного транспорта по перевозке угля для собственных котельных (260,89 тыс. руб.); стоимость услуг по ремонту и прочистке канализационных сетей и колодцев, находящихся вне границ балансовой принадлежности организации, а также автоуслуг, оказываемых сторонним организациям (всего 2181,00 тыс. руб.); стоимость прочих услуг – 84,27 тыс. руб., а также доходы от перепродажи материалов – 540,69 тыс. руб.

Себестоимость услуги (без учета стоимости работ по капитальному ремонту, зачтенной в счет арендной платы), согласно информации, представленной в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, сложилась на уровне 109570,25 тыс. руб. (101,3% от плана 2013 г.).

Наблюдается экономия по статьям затрат: «Реагенты» (322,37 тыс. руб.); «Затраты на покупную электрическую энергию» (1574,92 тыс. руб., как за счет количества потребляемой энергии, так и величины средневзвешенного тарифа); затраты на покупную тепловую энергию (188,77 тыс. руб.); «Ремонтные расходы» (794,73 тыс. руб.); «Амортизация основных средств» (599,07 тыс. руб.).

Перерасход отмечается по следующим статьям затрат: «Оплата труда» - по всем категориям персонала – 1975,45 тыс. руб. (за счет более высокой, по сравнению с планом, средней заработной платы); «Материалы и запчасти» (275,55 тыс. руб.); «Прочие производственные расходы» (организацией по данной статье отражаются также управленческие расходы, учитываемые на сч. 26) – 1667,09 тыс. руб.; «Расходы на арендную плату» - 818,11 тыс. руб. (за счет платежей по договорам, дополнительно заключенных с КЗРиМИ г. Белово в течение 2013 г.).

В составе фактически произведенных расходов, не учитываемых при расчете налога на прибыль, организацией отражены: расходы на поощрение работников и на социальное развитие – 326,68 тыс. руб.; услуги банков – 149,79 тыс. руб.; плата за загрязнение окружающей среды (в части платежей за превышение допустимого сброса) – 472,85 тыс. руб.; НДС, начисленный на плату за загрязнение окружающей среды – 623,89 тыс. руб., расходы по списанному НДС (по подрядным работам) – 685,60 тыс. руб.; сумма резерва на списание сомнительных долгов – 3768,76 тыс. руб.; штрафы и прочие расходы – 124,38 тыс. руб.

Следует учесть, что организацией не соблюдено требование действующего законодательства о раздельном учете затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности: расходы по работам, финансируемым за счет нетарифных источников дохода, отражаются (и по счетам учета затрат 20, 23, и в шаблоне) в составе себестоимости услуги водоотведения.

Кроме того, сумма административных (управленческих) расходов (в том числе заработная плата административно-управленческого персонала) также не распределена на иные виды деятельности.  В составе расходов по статьям: «Материалы и запчасти», «Затраты на покупную электрическую энергию», «Затраты на покупную тепловую энергию», «Прочие производственные расходы» отражены расходы, относящиеся к расходам на управление и содержание административно-управленческого персонала.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере водоотведения на уровне, предложенном организацией, с учетом ожидаемого снижения объемов реализации в связи с принятием новых нормативов потребления с 01.01.2015 (согласно проекту приказа Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области  «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета»). Общий планируемый объем реализации составит 98,4% от фактических объемов реализации за 2013 г.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2946817,50 м3, в том числе от потребительского рынка – 2946817,50 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2946817,50 м3, в том числе от потребительского рынка – 2946817,50 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 53867,82 тыс. руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 57109,32 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 131257,00 тыс. руб., тариф – в размере 22,06 руб./м3.

Установление тарифов ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 –в размере 53867,82 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 57109,32 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- «Производственные расходы»

  - «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (далее также – «НВВ») на 2015 год расходы по данной статье в сумме 368,93 тыс. руб., в том числе: гипохлорит натрия технический – 124,38 тыс. руб. (марка А ТУ 6-01-29-93, поставляется ООО «Торговый Дом «Химпром») в объеме 5,00 т по цене 24876,00 руб./т; флокулянт - 244,55 тыс. руб. («Цетаг-8180», поставляется ООО «Техносибэко») в объеме 1,00 т по цене 244550,00 руб./т.

Специалистом РЭК КО расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 –  103,83 тыс. руб., в том числе гипохлорит натрия – 28,64 тыс. руб., флокулянт – 75,19 тыс. руб. Объемы реагентов (1,03 т – гипохлорит натрия,  0,32 т – флокулянт) рассчитан исходя из фактического удельного расхода за 2013 г. (согласно предоставленным документам) и планового объема пропуска сточных вод; цены – на уровне фактических цен  1-го полугодия 2014 г. (согласно предоставленным счетам-фактурам), с учетом индекса цен производителей (далее – «ИЦП») Минэкономразвития РФ 104,6% -  27719,00 руб./т и 235151,26 руб./т соответственно.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 103,83 тыс. руб. Объем и цена реагента приняты равными аналогичным в предыдущем периоде календарной разбивки.

  - «Материалы и запасные части»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 4619,60  тыс. руб. (учтены расходы на ГСМ, уголь для отопления производственных  и хозяйственно-бытовых объектов, запасные части).

Специалистом РЭК КО расходы приняты в расчет на уровне плана 2014 г., с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%.

С учетом корректировки в рамках соблюдения предельного индекса по периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 985,98 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2804,31 тыс. руб.

  - «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 21210,58 тыс. руб., в том числе  по уровню напряжения НН – 134,77 тыс. руб. (34,11 тыс. кВтч при средней цене 3,9510 руб./кВтч); по уровню напряжения СН-2 – 18366,80 тыс. руб. (7594,03 тыс. кВтч при средней цене 2,4186 руб./кВтч); мощность по СН-2 – 1974,22 тыс. руб. (6,35 МВт по цене 310,90 руб./МВт); по уровню напряжения СН-1 – 581,37 тыс. руб. (255,30 тыс. кВтч при средней цене 2,2772 руб./кВтч); по уровню напряжения ВН – 153,42 тыс. руб. (74,51 тыс. кВтч при средней цене 2,0591 руб./кВтч).

Электроэнергия поставляется ООО «Русэнергосбыт» (договор от 01.07.2013, подключены КНС-36 и КНС-37 г. Белово) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор от 01.01.2008 №1155-э, договор от 01.10.2013 № 601224, снабжение всех прочих объектов).

При расчете необходимой валовой выручки специалистом РЭК КО принято:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 10159,17 тыс. руб. Затраты:

энергия НН – 76,71 тыс. руб. Объем энергии принят на уровне фактического показателя 2013 г. в пересчете на количество месяцев в периоде, цена – исходя из средневзвешенной цены 1-го полугодия 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 108,4% (19,47 тыс. кВтч по 3,9400 руб./кВтч);

энергия СН-2 – 8898,82 тыс. руб. Объем энергии принят на уровне фактического показателя 2013 г. (в пересчете на количество месяцев в периоде), с корректировкой в части, потребляемой канализационными насосными станциями, пропорционально плановому объему пропуска стоков (3689,38 тыс. Квтч); цена – исходя из средневзвешенной цены 1-го полугодия 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 108,4% (2,412 руб./кВтч);

заявленная мощность по СН-2 - 795,51 тыс. руб. Объем мощности принят по факту 1-го полугодия 2014 г. (2,75 МВт), цена – исходя из средневзвешенной цены 1-го полугодия 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 108,4% (289,17 руб./МВт);

энергия СН-1 – 306,47 тыс. руб. Объем энергии - на уровне фактического показателя 2013 г., в пересчете на количество месяцев в периоде (126,18 тыс. кВтч), цена – исходя из средневзвешенной цены 1-го полугодия 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 108,4% (2,4288 руб./кВтч);

энергия ВН – 81,68 тыс. руб. Объем энергии - на уровне фактического показателя 2013 г., в пересчете на количество месяцев в периоде (37,34 тыс. кВтч), цена – исходя из средневзвешенной цены 1-го полугодия 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития на электрическую энергию 108,4% (2,1875 руб./кВтч);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 10159,17 тыс. руб. Объемы и цены на мощность и энергию по всем уровням напряжения - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме 844,70 тыс. руб. (1286 Гкал при среднем тарифе 656,84 руб./Гкал).

Теплоэнергия поставляется ООО «Теплоэнергетик» (отопление очистных сооружений микрорайона «Ивушки» и КНС по ул. Железнодорожная); ООО «Термаль» (отопление отдельно стоящей КНС у Городского сада); Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (отопление очистных сооружений пос. Инской); ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (отопление отдельно стоящей КНС пос. Инской). Беловской ГРЭС отапливается также здание АБК (административно-бытового комбината); доля объекта в общем объеме энергии, поставляемой данным поставщиком, составляет 31,3% (расчет на основании данных о строительном объеме здания и удельных тепловых нагрузках, указанных в договоре от 01.07.2006 № 092 т-334-юр).

Очистные сооружения г. Белово и очистные сооружения пос. Колмогоры отапливаются собственными котельными (2 шт.).

При расчете НВВ специалистом РЭК КО расходы на покупку тепловой энергии учтены в следующих размерах:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 388,39 тыс. руб. Объем теплоэнергии (637,37 Гкал) принят на уровне фактического показателя 2013 г. (за вычетом расхода на отопление АБК), в пересчете на количество месяцев (4,5 из 8) в отопительном периоде; средний тариф – на уровне среднего фактического тарифа 2013 г. с учетом индекса роста 103,9% с 01.07.2014 (609,52 руб./Гкал);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 320,21 тыс. руб. Объем (495,73 Гкал) – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на количество месяцев (3,5 из 8) в отопительном периоде; средний тариф – на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом предельного индекса роста 106,0% с 01.07.2015 (646,09 руб./Гкал).

  - «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме 47301,60 тыс. руб., при численности 258,0 чел. и средней заработной плате 15278,29 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 22788,03 тыс. руб. Численность (254,0 чел.) принята на уровне фактического показателя 2013 г.; средняя заработная плата – на уровне плана 2014 г. с учетом индекса потребительских цен (далее – «ИПЦ») Минэкономразвития РФ 105,0% – 14952,78 руб./чел./мес.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 22788,03 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме 14435,34 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО суммы отчислений на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), с учетом дополнительных страховых тарифов в размере 2% и 4% по отдельным категориям работников, исходя из фактически начисленных сумм за 1-е полугодие 2014 г. (в пересчете на год), а также на основании Федерального закона от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 6930,23 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 6930,23 тыс. руб.

  - «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5400,37 тыс. руб. и включают:  расходы на аренду техники (эпизодические работы автокрана, бурояма) – 23,70 тыс. руб.; покупная вода (ООО «Водоснабжение») – 165,70 тыс. руб.; охрана труда (спецодежда, спецпитание, средства индивидуальной защиты) – 328,98 тыс. руб.; хозяйственные расходы (хозинвентарь)  – 27,80 тыс. руб.; расходы на мероприятия по энергосбережению – 773,90 тыс. руб.; услуги по абонентскому обслуживанию, начислению и приему платежей с населения, по взысканию задолженности -  1180,17 тыс. руб.; услуги по регистрации физических лиц – 288,06 тыс. руб.; предоставление сведений по показаниям приборов учета (ООО «Водоснабжение») – 200,39 тыс. руб.; расходы на страхование – 267,90 тыс. руб., прочие расходы (в том числе расходы по управлению организацией, учитываемые на сч. 26) – 2143,77 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет НВВ по периодам календарной разбивки в следующем размере:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 2283,49 тыс. руб. Затраты:

аренда техники – 11,85 тыс. руб. (по предложению организации, в пересчете на количество месяцев в периоде);

покупная вода (ООО «Водоснабжение») – 87,63 тыс. руб. (объем покупки – 4432,50 м3 – на уровне среднегодового потребления за 2011-2013 гг., в пересчете на количество месяцев в периоде; цена покупки – 19,77 руб./м3 в соответствии с постановлением РЭК КО от 10.06.2014 № 301);

охрана труда – 164,49 тыс. руб. – в размере, предложенном организацией (соответствует величине фактических затрат за 2013 г.), в пересчете на количество месяцев в периоде;

хозяйственные расходы – 8,67 тыс. руб. – по плану 2014 г. (в пересчете на количество месяцев в периоде) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%;

расходы на мероприятия по энергосбережению – 0,00 тыс. руб.  В качестве источника покрытия данных затрат предлагается использовать арендную плату (в части амортизационных отчислений на восстановление основных средств);

услуги по регистрации физических лиц – исключены в связи с отсутствием оснований для включения в себестоимость данного вида деятельности;

услуги по абонентскому обслуживанию, начислению и приему платежей с населения, по взысканию задолженности (ООО «Беловский центр коммунальных платежей») – 0,00 тыс. руб. Стоимость данных услуг из суммы необходимой валовой выручки исключена в соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - «Методические указания»).  В связи с отсутствием в организацией персонала, занятого обеспечением заключения договоров, оформлением расчетов с абонентами и т.д., специалистом РЭК КО признаны экономически обоснованными расходы на содержание абонентской службы в размере расходов аналогичной организации  (ООО «Управление КХ», г. Киселевск) в составе 7,0 человек со средней заработной платой  11204,00 руб./чел./мес.   С учетом отчислений на социальные нужды (30,2%) и количества месяцев в периоде расходы составили 612,68 тыс. руб.;

предоставление сведений по показаниям приборов учета (ООО «Водоснабжение») – 0,00 тыс. руб. (учтено в расходах на содержание абонентской службы);

расходы на страхование – 86,48 тыс. руб. (по предложению организации, в пересчете на количество месяцев в периоде, за исключением КАСКО);

прочие расходы – 623,04 тыс. руб. – учтены на уровне фактических расходов на оплату услуг производственного характера за 2013 г. (в том числе на оформление разрешительной документации) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 105,2% с 01.01.2014 и 104,6% с 01.01.2015. Иные виды расходов по управлению предприятием, отражаемые организацией по данной статье, учтены специалистом РЭК КО по статье «Прочие административные расходы».

Кроме того, в соответствии с п. 18.7, п. 28, п. 29 Методических указаний специалистом РЭК КО в составе расходов по данной статье дополнительно учтены:

- амортизация транспортных средств и инвентаря (заявлены организацией в составе статьи «Амортизация основных средств») -  173,70 тыс. руб. (согласно представленному Отчету по основным средствам за январь 2014 г., за вычетом основных средств, учитываемых на сч. 26, в пересчете на количество месяцев в периоде);

- аренда транспортных средств и переносного оборудования (заявлены организацией в составе статьи «Расходы на арендную плату») - 514,95 тыс. руб. Учтены расходы по ранее действующим (от 31.10.2003 № 19/3, с учетом изменений согласно дополнительного соглашения от 30.06.2014 № 18; от 06.02.2012 № 02/12)   и вновь заключенным в течение 2013-2014 гг. договорам с КЗРиМИ г. Белово (от 29.10.2013 №№ 23/13, 24/13, 25/13, 26/13, 27/13; от 25.03.2014 №№ 10/14, 20/14, 22/14, 24/14).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2288,75 тыс. руб. Затраты:

покупная вода – 92,89 тыс. руб. (объем покупки – на уровне предыдущего периода календарной разбивки; цена покупки – 20,96 руб./м3 с учетом предельного индекса роста тарифа на питьевую воду 106,0%);

все прочие расходы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- «Ремонтные расходы»

  - «Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 732,92 тыс. руб. (подтверждено сметными расчетами).

Специалистом РЭК КО из расчета НВВ данные расходы исключены. Предлагается использовать в качестве источника покрытия расходов на капитальный ремонт основных средств арендную плату (согласно условиям действующих договоров, а также в целях соблюдения предельного индекса роста тарифа).

  - «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2258,69 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы приняты на уровне планового показателя 2014 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6% и по периодам календарной разбивки (с учетом корректировки в рамках соблюдения предельного индекса роста тарифа) составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 200,00 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1686,10 тыс. руб.

  - «Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4821,30 тыс. руб. (при численности 22,00 чел. и средней заработной плате 18262,50 руб./чел./мес.).

Специалистом РЭК КО в расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 2056,15 тыс. руб. Численность принята на уровне, предложенном организацией (соответствует плану 2014 г.), средняя заработная плата – 15576,87 руб./чел./мес.  – на уровне плана 2014 г., с учетом ИПЦ минэкономразвития РФ 105,0%;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2056,15 тыс. руб. Численность и средняя заработная плата – на уровне предыдущего периода разбивки.

  - «Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1456,00 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО суммы отчислений на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также на основании Федерального закона от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 620,96 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 620,96 тыс. руб.

- «Административные расходы»

  - «Заработная плата административно-управленческого персонала (АУП)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6955,10 тыс. руб. (при численности 22,00 чел. и средней заработной плате 26345,08 руб./чел./мес.).

Специалистом РЭК КО в расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 2946,11 тыс. руб. Численность принята на уровне плана 2014 г., скорректированного на коэффициент снижения объемов (20,21 чел.), средняя заработная плата – на уровне плана 2014 г., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,0% (24298,28 руб./чел./мес.);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2946,11 тыс. руб. Численность и средняя заработная плата – на уровне предыдущего периода разбивки.

  - «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2100,44 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО суммы отчислений на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также на основании Федерального закона от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 889,73 тыс. руб.;

-     с 01.07.2015 по 31.12.2015 -  на уровне предыдущего периода разбивки.

  - «Прочие административные расходы»

Данный вид расходов заявлен организацией на 2015 г. (и отражен по факту 2013 г.) в составе статьи «Прочие производственные расходы».

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье приняты на основании данных о фактическом размере затрат за 2013 г., в размере, обеспечивающем соблюдение предельного индекса роста тарифов. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 272,86 тыс. руб.;

-     с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 272,86 тыс. руб.

4. «Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1190,00 тыс. руб. (с учетом планируемого приобретения новых объектов).

В соответствии с п. 18.7, п. 28 Методических указаний специалистом РЭК КО по данной статье учтены амортизационные отчисления в части объектов, непосредственно относящихся к системе водоотведения (здания, сооружения, машины и оборудование, за исключением отражаемых на сч. 26). Расчет выполнен на основании данных предоставленного Отчета по основным средствам за январь 2014 г., в пересчете на количество месяцев в периоде.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 186,49 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 186,49 тыс. руб.

5. «Расходы на арендную плату»

Расходы по данной статье заявлены в размере 10235,17 тыс. руб.

В соответствии с п. 29 Методических указаний специалистом РЭК КО по данной статье учтены расходы:

- на аренду объектов системы водоотведения согласно договоров: от 17.07.2003 № 1-07/03 (здания и сооружения); от 31.10.2003 № 20/03 (канализационные сети и оборудование); от 31.05.2013 № 16/14 (очистные сооружения пос. Инской), от 01.04.2009 № 1/6 (КНС №1, напорный канализационный коллектор в пос. Инской);

- на аренду земельных участков - на уровне суммы, предложенной организацией (подтверждено действующими договорами и расчетами арендной платы).

Расходы на аренду транспортных средств и переносного оборудования учтены в составе статьи «Прочие производственные расходы».

Расходы по прочим договорам из расчета необходимой валовой выручки исключены в связи с тем, что передаваемые в аренду объекты не являются отдельными, дополнительно вводимыми в эксплуатацию объектами системы водоотведения, не увеличивают балансовую стоимость арендуемых объектов и расходы на их приобретение, согласно условиям действующих договоров аренды, должны покрываться за счет арендной платы в части амортизационных отчислений на восстановление основных средств.

По периодам календарной разбивки расходы на арендную плату составили:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 4151,40 тыс. руб.;

-   с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 4151,40 тыс. руб.

6. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 359,00 тыс. руб. и включают: плату за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах нормативов) – 192,00 тыс. руб., транспортный налог – 62,00 тыс. руб., налог на имущество -  105,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 61,38 тыс. руб., в том числе по видам налогов:

транспортный налог – 32,18 тыс. руб. Сумма определена на основании налоговой декларации за 2013 г., в пересчете на количество месяцев в периоде;

налог на имущество – 29,20 тыс. руб. Сумма определена в соответствии с положениями Главы 30 «Налог на имущество» части второй Налогового кодекса РФ, на основании налоговой декларации за 2013 г., в пересчете на количество месяцев в периоде;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 61,38 тыс. руб., в том числе по видам налогов - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Сумму платежей за негативное воздействие на окружающую среду рекомендовано покрывать за счет платы абонентов за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ («плата за превышение ПДК»). (п. 14 Методических указаний).

7. «Нормативная прибыль»

По данной статье организацией заявлена к учету в необходимой валовой выручке сумма в размере 6967,26 тыс. руб., в которую включены: расходы на социальное развитие – 395,60 тыс. руб.; услуги банков – 149,80 тыс. руб.; плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ в водные объекты – 472,00 тыс. руб.; госпошлина – 12,70 тыс. руб.; резерв на списание дебиторской задолженности – 1939,71 тыс. руб.; вознаграждение работников по итогам работы за год – 2604,00 тыс. руб.; налог на прибыль – 1393,45 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО к учету в составе НВВ принято:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 244,63 тыс. руб. Расходы:

на социальное развитие – 143,07 тыс. руб. -  на уровне плана 2014 г. в пересчете на количество месяцев в периоде;

услуги банка – 74,90 тыс. руб. – на уровне, предложенном предприятием, в пересчете на количество месяцев в периоде;

плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ – 0,00 тыс. руб. Расходы рекомендуется покрывать за счет платы абонентов за превышение ПДК;

госпошлина – 6,35 тыс. руб. (по предложению организации, в пересчете на количество месяцев в периоде);

резерв на списание дебиторской задолженности – 0,00 тыс. руб. Расходы исключены в связи с отсутствием документов, подтверждающих фактическое списание в отчетном периоде безнадежной дебиторской задолженности на финансовый результат;

вознаграждение работников по итогам работы за год – 0,00 тыс. руб. Расходы исключены в целях соблюдения предельного индекса роста тарифов;

налог на прибыль – 20,31 тыс. руб., в соответствии с положениями главы 25 части второй Налогового Кодекса РФ;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 244,63 тыс. руб., в том числе по видам расходов -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

8. «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»

По данной статье специалистом РЭК КО отражена положительная разница, образовавшаяся по итогам 2013 г. между платой абонентов за превышение ПДК и суммой платежей регулируемой организации за загрязнение окружающей среды (в пределах нормативов и сверх нормативов). Согласно п. 14 Методических указаний указанная сумма дохода должна включаться в состав общей суммы доходов по водоотведению.

Тарифы на водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ООО «Беловские

Городские Очистные сооружения» (г. Белово) на потребительском рынке

с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Доля принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2014 по 31.12.2014* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Организа-цией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| население | 59,2 |  |  | 18,28 |  | 22,06 | 18,28 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2013 № 440.

- Таблица 2

Тарифы на питьевую услугу водоотведения, реализуемую ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Доля принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| население | 59,2 |  |  | 18,28 |  | 22,06 | 19,38 |  | 106,0 |  |  |
| бюджетные организации | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово) по водоотведению приведены в приложении 1 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью генерального директора ОАО «Знамя» Л.А. Галкина (исх. №02/2435 от 06.11.201413), в котором выражается согласие с предложенным уровнем тарифов и предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии О.А. Абраменко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ОАО «Знамя» (далее - организация) зарегистрировано 21 июня 1994 г. Администрацией г. Киселевска.

Основным видом деятельности организации является производство, распространение, хранение, перевозка взрывчатых материалов промышленного назначения. К прочим видам деятельности организации относится оказание услуги водоотведения. Водоотведение сточных вод складывается из: хозяйственно – бытовых и фекальных сточных вод от поселка Ускат, объектов бюджетной сферы, хозяйственно – бытовых и фекальных вод организации, ливневых и талых вод.

Очистка хозяйственно – бытовых и фекальных вод производится на очистных сооружениях венгерского производства ТАБС – 110, с максимальной производительностью 1600 м3/сутки, 584,0 тыс. м/год. Очистные сооружения сданы в эксплуатацию в мае 2001 года.

В состав ТАБС – 110 входят следующие сооружения: машинное отделение, колодец перекачки, аэротенк – 2 шт., вторичные отстойники – 2 шт., тенк уплотнения ила, тенк обеззараживания (хлораторная).

Сточные воды поступают на решетки автоматического режима работы для очистки от грубого мусора. Далее стоки поступают в колодец перекачки, который служит для приема сточных вод поселка.  Из колодца сточные воды плунжерным насосом, работающим в автоматическом режиме, подаются на линию очистки через распределительный бак.

Разложение загрязняющих веществ в стоке происходит в аэротенках с микроорганизмами. Количество кислорода, необходимое для жизнедеятельности активного ила, обеспечивается поверхностным аэраторным колесом вертикальной оси. Из аэротенка переливом сточные воды подаются во вторичный отстойник, где происходит осаждение активного ила, водная фаза переливом в тенк обеззараживания с лабиринтными камерами для обработки воды хлором.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 6,94 км (промплощадка – 3,6 км, поселок Ускат – 3,34 км).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для расчета тарифа на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели деятельности организации предыдущего периода регулирования.

Оценка финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется общая система налогообложения.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2013 г. величина выручки составила 4559,038 тыс. руб., темп снижения объема выручки к предыдущему периоду – 1,3 %. Себестоимость продаж за 2013 г. составила 3718,899 тыс. руб. Финансовый результат за отчетный период   - 10,224 тыс. руб. Отсутствие в организации раздельного учета доходов и расходов по услуге водоотведения не позволяет оценить рентабельность данного вида деятельности.

Стоимость имущества организации по состоянию на 31.12.2012 оценивается в 1132,833 тыс. руб. В структуре имущества наибольший удельный вес занимают оборотные активы – 60,69%, на долю внеоборотных активов приходится 39,31%.

Анализ основных технико-экономических показателей

В ходе принятия решения по установлению тарифов на водоотведение, организацией приняты в расчет следующие объемы.

Заявленный организацией   объем   пропущенных сточных вод на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 214000 м3. Тариф на водоотведение заявлен в размере 18,96 руб./м3. Регулирующим органом принят объем по предложению организации – 214000 м3. Объем принятых сточных вод по категориям потребителей составляет 214000 м3, в том числе на потребительский рынок – 146068 м3.

Объем сточных вод по категории «население» принят по предложению организации– 135549,0 тыс. м3.

Объем сточных вод по категории «бюджетные организации» принят по предложению организации – 7364,0 тыс. м3.

Объем сточных вод по категории «прочие потребители» принят по предложению организации– 3155,0 тыс. м3.

Объем сточных вод для собственных нужд производства составляет 67932,0 тыс. м3 по предложению организации.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения составляет 2316,55 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки в сфере водоотведения

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки в сфере водоотведения, заявленная организацией, составляет 4058,27 тыс. руб. Уровень тарифа на водоотведение заявлен в размере 18,96 руб./м3.

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 2316,55 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 1124,57 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 1191,98 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Производственные расходы

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 194,27 тыс. руб., в количестве 2920,0 кг гипохлорита кальция по цене 66,53 руб. / кг гипохлорита.

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 192,94 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 96,47 тыс. руб. Количество гипохлорита кальция учтено на уровне фактического расхода за 2013 г. в пересчете на полугодие – 1450,0 кг. Цена принята по предложению организации – 66,53 руб./кг.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 96,47 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 866,0 тыс. руб., в том числе объем энергии 270,0 тыс.кВтч, тариф 1,04 руб./кВтч, в том числе расходы на энергию СН 1 напряжения заявлены в сумме 281,0 тыс. руб., объем энергии – 270,0 тыс. кВтч, тариф - 1,04 руб./кВтч, заявленная мощность – 585 тыс. руб., тариф на заявленную мощность – 1027,65 руб./кВт·мес., годовой объем мощности – 0,57 МВт.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН 1 уровням напряжения. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 402,02 тыс. руб., в том числе:

Расходы на электроэнергию СН 1 приняты в сумме 134,25 тыс. руб., объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу – 128,99 тыс. кВтч, тариф принят по предложению организации – 1,04 руб./кВтч.

Расходы на заявленную мощность приняты в сумме 267,77 тыс. руб., годовой объем мощности принят по плановой смете на 2014 г. - 0,28 МВт. тариф принят по средневзвешенному тарифу за май – сентябрь 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (108,4) – 956,33 руб./ кВт·мес.

- с 01.07.2015 по 31.1.2015. Затраты по статье приняты в сумме 402,02 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 733,0 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 15270,83 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 4 человека.

Расходы по ФОТ на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 711,54 тыс. руб., расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - фонд оплаты труда принят на уровне 355,77 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 14823,81 руб./чел./мес. по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ на 2015 г. (105,0). Численность производственного персонала определена в количестве 4 человека по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 225,0 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,70%) и составили 218,44 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 109,22 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1055,0 тыс. руб. Затраты по данной статье включают заработную плату цехового персонала – 807,0 тыс. руб., среднемесячная заработная плата цехового персонала заявлена на уровне 14 944,44 руб./чел./мес., численность цехового персонала в количестве 4,5 человека, отчисления от заработной платы цехового персонала – 248,0 тыс. руб.

Расходы отклонены в виду отсутствия объективного подтверждения.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 173,0 тыс. руб., в том числе расходы на проведение лабораторных анализов – 158,0 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – 15,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 37,26 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 18,63 тыс. руб. Затраты приняты по фактически представленным счетам - фактурам за 2013 г. с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2), на 2015 г. (104,6). Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) отклонены в виду отсутствия объективного подтверждения.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 18,63 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Ремонтные расходы

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 320,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 50,05 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 8,66 тыс. руб. в виду отсутствия у организации раздельного учета затрат по видам деятельности, расходы учтены по плановой смете 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 41,40 тыс. руб. в виду отсутствия у организации раздельного учета затрат по видам деятельности, расходы учтены по плановой смете 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

- Административные расходы

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 151,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 36,78 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 18,39 тыс. руб. в виду отсутствия у организации раздельного учета затрат по видам деятельности, расходы учтены по плановой смете 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Амортизация основных средств и нематериальных активов

«Амортизация основных средств

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 242,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 181,67 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 90,83 тыс. руб. по сумме фактически начисленной амортизации за 2013 г. согласно данным счета 23.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 52,0 тыс. руб. Затраты заявлены на уплату налога на имущество.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 49,16 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 24,58 тыс. руб. по остаточной стоимости имущества по состоянию на 31.12.2014.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

6. Нормативная прибыль

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 47,0 тыс. руб. Затраты из прибыли заявлены на социальное развитие.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 34,67 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – затраты учтена в следующем периоде календарной разбивки.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 34,67 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

Тарифы на водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ОАО «Знамя» (г. Киселевск) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, без НДС с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 10,51 | 18,96 | 10,51 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2013 № 402

- Таблица 2

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ОАО «Знамя» (г. Киселевск) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 10,51 | 18,96 | 11,14 | 106,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО «Знамя» (г. Киселевск) по транспортировке сточных вод приведены в приложении 2 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Управление канализационного хозяйства» (г. Киселевск)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Управление канализационного хозяйства» А.В. Филиппенко (исх. №710 от 06.11.201413), в котором выражается согласие с предложенным уровнем тарифов и предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии О.А. Абраменко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «Управление канализационного хозяйства» (далее - организация) зарегистрировано 14.09 2010.

Основным видом деятельности организации является прием, транспортировка и очистка сточных вод, принимаемых от населения, учреждений и организаций               г. Киселевска.

Основные объекты коммунальной инфраструктуры, используемые организацией для осуществления деятельности: канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализационные сети. Вспомогательные подразделения организации: котельная, гараж, механические мастерские, строительная бригада, сварочный цех, химическая лаборатория.

Очистка сточных вод, их транспортировка осуществляется через сооружения, переданные организации в аренду КУМИ г. Киселевска.

Прием и транспортировка сточных вод осуществляется через канализационные сети протяженностью 215, 5 км. Сброс сточных вод после очистки в поверхностные водные объекты производится через 4 самостоятельных выпуска.

Сточные воды через промежуточные станции КНС №1, КНС № 3, КНС № 4, КНС № 9 поступают на КНС № 2 и КНС № 7 и далее на очистные сооружения 4-го канализационного бассейна (ГОСК).

КНС № 1 производительностью 12,8 тыс.м3/сут. перекачивает сточные воды с района Красный Камень и пос. Веселый.

КНС № 3 производительностью 8 тыс. м3/сут.  перекачивает сточные воды с района «Обувная фабрика».

КНС № 4 производительностью 3,8 тыс. м3/сут.  перекачивает канализационные стоки с Центрального района города.

КНС № 8 производительностью 0,5 тыс. м3/сут. перекачивает канализационные стоки с района «Черкасов Камень» на КНС № 3.

КНС № 9 производительностью 150 тыс.м3/сут.  перекачивает сточные воды пос. Веселый на КНС № 1.

КНС № 7 производительностью 0,5 тыс. м3/сут. перекачивает сточные воды с района «Автохозяйство» непосредственно на ГОСК.

КНС № 2 производительностью 28 тыс.м3/сут. принимает сточные воды с КНС № 1, КНС № 3, КНС № 4, самотеком сточные воды района «Подземгаз», самотеком сточные воды района «Машзавод» и перекачивает их на ГОСК.

Сточные воды района «Дальние горы» поступают на малые очистные сооружения производительностью 0,1 тыс.м3/сут. Сброс механически очищенных и обеззараженных сточных вод происходит в реку Тугай – выпуск № 2.

Сточные воды с района «Афонино» поступают на малые очистные сооружения ш. Краснокаменская производительностью 1,2 тыс. м3/сут.  Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Тугай – выпуск № 3.

Сточные воды жилого поселка Карагайлинский поступают на КНС № 1 (пос. Карагайлинский) производительностью 1,2 тыс. м3/сут. перекачиваются на КНС № 2 (пос. Карагайлинский) производительностью 1,2 тыс. м3/сут., а затем на очистные сооружения  «Бурлаки» производительностью 1,2 тыс.м3/сут., где подвергаются механической, биологической очистке и обеззараживаются. После очистки воды сбрасываются в реку Кривой Ускат – выпуск № 4.

Сточные воды района «Зеленая Казанка» на ГОСК поступают самотеком. Сточные воды после ГОСК сбрасываются в реку Акчурла – выпуск № 1.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для расчета тарифа на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели деятельности организации предыдущего периода регулирования.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется общая система налогообложения.

По данным бухгалтерского баланса (форма №1) за 2013 г. у организации отсутствуют внеоборотные активы.  Стоимость оборотных активов за 2013 г. оценивается в 29147 тыс. руб. Прирост стоимости в абсолютном выражении составил 6819 тыс. руб. или 30,5% к уровню предыдущего года. В структуре оборотных активов за 2013г. наибольший удельный вес – 91,06 % занимает дебиторская задолженность, что свидетельствует об неэффективной платежной дисциплине.

Структура пассива баланса представлена следующим образом: нераспределенная прибыль – 8227 тыс. руб. (28,2%), краткосрочные обязательства - 20910 тыс. руб. (71,7 %), уставный капитал – 10 тыс. руб. (0,01%).

По данным отчета о прибылях и убытках (форма №2) за 2013 г. величина выручки составила 81713 тыс. руб. Увеличение величины выручки в 2013 г. к уровню предыдущего года составило 585,0 тыс. руб. или 0,7%.

Основными источниками доходов организации является оказание услуг водоотведения и взимание платы за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Величина дохода от взимания платы за превышение ПДК в 2013 г. составила 17030 тыс. руб. или 20,84% в общем объеме выручки организации.

Анализ основных технико-экономических показателей

В ходе принятия решения по установлению тарифов на водоотведение, организацией приняты в расчет следующие объемы.

Заявленный организацией   объем   пропущенных сточных вод на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 11132500,00 м3. Тариф на водоотведение заявлен в размере 21,69 руб./м3. Тариф, заявленный организацией в формате шаблона, не соответствует тарифу, указанному в заявлении. Регулирующим органом принят объем по предложению организации с учетом фактического объема ливневых стоков за 2013 г. – 9273240,00 м3. Объем принятых сточных вод по категориям потребителей составляет 5412000 м3, в том числе на потребительский рынок – 5412000,00м3.

Объем сточных вод по категории «население» принят по предложению организации – 4212000,00 тыс. м3.

Объем сточных вод по категории «бюджетные организации» принят по предложению организации – 348000,00 тыс. м3.

Объем сточных вод по категории «прочие потребители» принят по предложению организации – 852000,00 тыс. м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения составляет 68326,50 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки в сфере водоотведения

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки в сфере водоотведения, заявленная организацией, составляет 115252,52 тыс. руб. Уровень тарифа на водоотведение заявлен в размере 21,69 руб./м3. Уровень тарифа, заявленный в заявлении организации (вх. от 24.04.2014 № 1528) отличается от величины тарифа, рассчитанного в формате шаблона.

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 68326,50 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 33013,20 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 35313,30 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Производственные расходы

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2447,40 тыс. руб., в количестве 57692 кг гипохлорита кальция по цене 37,09 руб. / кг гипохлорита, затраты на химические реактивы в сумме 337,83 тыс. руб., в количестве 9652,30 ед. по цене 35,0 руб./ед.

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 1864,33 тыс. руб. в том числе:

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 932,17 тыс. руб. Количество гипохлорита кальция учтено на уровне фактического расхода за 2013 г. в пересчете на полугодие – 25231,36 кг. Цена принята по представленным счетам – фактурам на гипохлорит за июль – сентябрь 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6) – 36,94 руб./кг.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 932,17 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 14494,72 тыс. руб., в том числе объем энергии 5757,06 тыс. кВтч, тариф 2,52 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по НН, СН 2, ВН уровням напряжения. Поставщиками электроэнергии являются ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт», ООО «ЭСК «Энергосервис».

Расходы на электроэнергию по НН напряжению заявлены в сумме 386,14 тыс. руб., объем электроэнергии на уровне 95,02 тыс. кВтч., тариф – 4,06 руб./ кВтч.

Расходы на электроэнергию по СН 2 напряжению заявлены в сумме 9328,15 тыс. руб., объем электроэнергии – 3596,0 тыс. кВтч., тариф – 2,59 руб./кВтч.

Расходы на электроэнергию по ВН напряжению заявлены в сумме 4780,42 тыс. руб., объем электроэнергии – 2006,04 тыс. кВтч., тариф – 2,31 руб./кВтч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 6237,37 тыс. руб., в том числе:

Расходы на электроэнергию по НН напряжению приняты в сумме 105,74 тыс. руб., объем электроэнергии принят по фактическому потреблению за 2013 г. – 30,08 тыс. кВтч, тариф принят по средневзвешенному тарифу за январь – август 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (108,4) – 3,52 руб./ кВтч.

Расходы на электроэнергию по СН 2 напряжению приняты в сумме 4160,44 тыс. руб., объем электроэнергии учтен по фактическому потреблению за 2013 г. -1423,39 тыс. кВтч, тариф принят по средневзвешенному тарифу за январь – август 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (108,4) – 2,92 руб./ кВтч.

Расходы на электроэнергию по ВН напряжению приняты в сумме 2061,19 тыс. руб., объем электроэнергии учтен по фактическому потреблению за 2013 г.  – 1151,82 тыс. кВтч, тариф принят по средневзвешенному тарифу за январь – август 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (108,4) - 1,79 руб./ кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.1.2015. Затраты по статье приняты в сумме 6327,37 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 34829,00 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 12510,42 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 232 человека.

Расходы по ФОТ на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 27763,87 тыс. руб., расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - фонд оплаты труда принят на уровне 13543,35 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 11695,47 руб./чел./мес. по фактической заработной плате основных производственных рабочих за 2013 г. с учетом ИПЦ на 2014 г. (105,6). Численность производственного персонала определена в количестве 193 человека по фактической численности за 2013 г.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 14220,52 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 12280,24 руб./чел./мес. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2015 (105,0). Численность производственного персонала учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 10553,20 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и составили 8412,45 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 4206,23 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1539,67 тыс. руб. Затраты по данной статье включают уголь, спецодежду, аренду земли и др.

Расходы приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, на уровне 1539,67 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в сумме 769,84 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 9906,20 тыс. руб., в том числе расходы на ГСМ – 2933,00 тыс. руб., прочие расходы – 6973,20 тыс. руб., в том числе аренда автотранспорта – 6788,60 тыс. руб., затраты на покупную воду – 184,60 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 3551,09 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 1775,55 тыс. руб.

Поскольку списание ГСМ организацией осуществляется не только на заявленные автомобили, но и на иной транспорт, затраты на ГСМ учтены по фактическим затратам за 2013 г. по транспорту, на который представлены договоры аренды с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,5), на 2015 г. (104,6) в сумме 895,71 тыс. руб. Прочие расходы учтены в сумме 879,84 тыс. руб., в том числе расходы на аренду транспорта – 850,86 тыс. руб. Затраты учтена в сумме годовой амортизации с рыночной стоимости заявленных транспортных средств с расчетом на 7 лет полезного использования. Расчет затрат на аренду транспорта представлен в приложении № 1 к настоящему экспертному заключению. Затраты на покупную (питьевую) воду учтены по фактическим затратам за 2013 г. с учетом индекса роста тарифов на 2014 г. (104,2), на 2015 г. (106) – 28,98 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 895,71 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Ремонтные расходы

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 5697,39 тыс. руб.  затраты заявлены на материалы на ремонт.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 596,29 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 451,17 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 145,12 тыс. руб.

3.Административные расходы

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 15917,90 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата – 23687,35 руб./чел./мес., численность административного персонала – 56 человек.

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 12856,75 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - фонд оплаты труда принят на уровне 6428,37 тыс. руб.  Уровень среднемесячной заработной платы составил 19132,06 руб./чел./мес. по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ на 2015 (105). Численность административного персонала определена в количестве 56 человек по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 6428,37 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4823,10 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и составили 3895,59 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1947,80 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1657,70 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 1120,94 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 560,47 тыс. руб. учтено по плановой смете 2014 г. у учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6) с учетом снижения объема полезного отпуска сточных вод.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

4.Расходы на арендную плату

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 11683,90 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 10886,66 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 5443,33 тыс. руб. согласно представленным договорам аренды.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

5.Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1671,80 тыс. руб. Заявлены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 215,09 тыс. руб.

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 107,55 тыс. руб. по фактически произведенным расходам за 2013 г.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

6.Нормативная прибыль

Организацией расходы из прибыли заявлены в сумме 2112,40 тыс. руб., в том числе прибыль на социальное развитие – 212,10 тыс. руб., на поощрение – 1250,90 тыс. руб. расходы на налог на прибыль – 82,30 тыс. руб., на собственные нужды производства – 567,10 тыс. руб.

Расходы по статье отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

В виду взимания организацией платы за превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ регулирующим органом сумма полученных доходов учтена на покрытие расходов на оказание услуги водоотведения в сумме 17030,98 тыс. руб.  по фактически предъявленной сумме за 2013 г.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 17030,98 тыс. руб. в том числе:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 9479,98 тыс. руб.

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 7551,00 тыс. руб.

Тарифы на водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуги водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ООО «Управление канализационного хозяйства» (г. Киселевск) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, без НДС с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 12,20 | 21,69 | 12,20 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2013 № 427

- Таблица 2

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ООО «Управление канализационного хозяйства» (г. Киселевск) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 12,20 | 21,69 | 13,05 | 107,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Расчет затрат на аренду транспорта

(затраты рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости автомобилей, заявленных организацией по статье «Аренда автотранспорта»)

| Марка автотранспортного средства | Расчетная стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| - КАМАЗ 34925 | 1987,0 |
| - КАМАЗ 55111 | 1987,0 |
| - Nissan Diesel Condor | 1500,0 |
| - ГАЗ - 322132 | 630,0 |
| - Лада 211120 | 300,0 |
| - Hidromek HMK 102 в | 2850,0 |
| - УАЗ Патриот | 499,0 |
| - HYUNDAI ELANTRA | 709,9 |
| - Автобус Ford пассажирский | 1450,0 |
| Итого | 11912,0 |

Срок полезного использования автотранспорта определен - 7 лет, ежегодная сумма амортизации составит – 1701,71 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Управление канализационного хозяйства» (г. Киселевск) по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложении 3 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Сервис коммунальных систем» (р. Тяжинский)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора МУП «Сервис коммунальных систем» Е.А. Зорина (исх. №553 от 06.11.2014, вх. №5202 от 06.11.2014), в котором выражается согласие с предложенным уровнем тарифов и предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Главный специалист региональной энергетической комиссии А.В. Выходцева (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Сервис коммунальных систем» (далее – организация) осуществляет свою деятельность на территории Тяжинского муниципального района Кемеровской области и оказывает коммунальные услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ГВС, обслуживания бань для населения, бюджетных организаций и предприятий иных форм собственности.

Организация имеет парк специальной и вспомогательной техники автотранспорта.

Наличие производственных мощностей позволяет оказывать коммунальные услуги требуемого объема и качества.

Водозаборные сооружения из подземных источников

В безвозмездном пользовании предприятия находятся 64 скважины, из них: 61 – в работе; 3 – в резерве.

Водозаборные скважины децентрализованы, вода подается потребителям без предварительной очистки от 54 скважин. На 2 скважинах установлены магнитные фильтры, 5 скважин - сооружения фильтрации и обезжелезивания воды АКВАФЛОУ FF 170/Е-77.

Из водозаборных скважин подземная вода насосами ЭЦВ подается в водонапорные башни, откуда распределяется в водопроводную сеть поселков. В п. Тяжинский и п. Итат несколько скважин закольцованы на общую водопроводную сеть, в малых поселках, как правило, работает схема: одна скважина –> башня –> локальная сеть. Имеется одна повысительная ВНС II подъема, оборудованная 5 насосами CRE64-2, Водозабор в п. Тяжинский.

Эксплуатируемый водоносный комплекс представлен отложениями песка, суглинка, глин (желтые, серые), песчаников с прослоями глин, песчаников (трещиноватых, мелкозернистых), с включениями гальки до 10%, алевролитов. Скважины пробуривались в разное время, начиная с 1965 г. Износ скважин составляет 97%, идет постепенное заиливание русел скважин, что негативно влияет на качество подземной воды.

Подземная вода гидрокарбонатно-кальциевая или слабощелочная, с минерализацией в пределах от 205 до 590 мг/дм3. По величине жесткости воды эксплуатируемого горизонта, в основном, жесткие (около 7 ммоль/дм3 ионов кальция и магния). Согласно результатов бактериологического анализа, по органолептическим показателям, вода пригодна для хозяйственно-питьевого использования.

Сети и сооружения водопровода

Система водоснабжения в Тяжинском муниципальном районе объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная, децентрализована по источникам водоснабжения, имеет тупиковую схему прокладки.

Коэффициент амортизационного износа сетей водопровода в районе составляет 85-95%, что приводит к большому количеству аварийных ситуаций и потерь воды в результате утечек из трубопроводов. В ветхом состоянии находятся 126 км сети, нуждаются в немедленной замене – 15 км. По программе «Подготовка к зиме» систем водоснабжения предприятие проводит замену изношенных стальных трубопроводов на полиэтиленовые и прокладку новых сетей водопровода ПЭ.

Система водоотведения

Централизованная система водоотведения располагается в шести населенных пунктах Тяжинского муниципального района Кемеровской области. Протяженность канализационной сети – 32,3 км. Отводимые сточные воды собираются в централизованный самотечный коллектор и без очистки отводятся через отстойники на рельеф местности.

Система водоотведения оборудована канализационными колодцами, служащими для ремонта и осмотра сети.

Имущество, необходимое организации для осуществления деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения закреплено за МУП «Сервис коммунальных систем» на праве хозяйственного ведения в соответствии с договором № б/н от 01.07.2013 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Сервис коммунальных систем».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы заверены подписью руководителя, пронумерованы.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации в предыдущие периоды регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, рассматриваемое предприятие является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности, которой, в том числе, входит оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения.

В организации ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, в связи с чем, оценка динамики показателей по статьям расходов проводилась на основе представленных бухгалтерских регистров за 2013 год и 1-е п/г 2014 года.

Так, выручка предприятия от реализации услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, по данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01.1 за 1-е п/г 2014 года, составила 6772799,03 руб. (без учета НДС), в сфере водоотведения – 1159377,35 Кроме того, 2350708,75 руб. составляет субсидия для частного сектора, возмещаемая организации из бюджета муниципального образования, в соответствии с представленными документами и расчетами. С учетом всех полученных данных, общая выручка организации от реализации услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения за 1-е п/г 2014 года составила 10282885,13 руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на уровне предложения организации с учетом изменения нормативов потребления коммунальных услуг на 2015 год.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 412949,60 м3, в том числе на потребительский рынок – 386499,60 м3;

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 412949,60 м3, в том числе на потребительский рынок – 386499,60 м3;

Планируемый   объем   принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 153493,00 м3, в том числе c потребительского рынка – 153493,00 м3;

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 153493,00 м3, в том числе с потребительского рынка – 153493,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в сфере холодного водоснабжения составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 9799,29 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 10385,68 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в сфере водоотведения составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1409,07 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1493,49 тыс. руб.

1. Питьевая вода

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 41277,11 тыс. руб., тариф – 45,69 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 9799,29 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 10385,68 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.1. «Производственные расходы»

1.1.1. «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6243,08 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения НН. Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с договором электроснабжения № 370248 от 01.06.2013г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2380,39 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по фактическому удельному расходу 1-го полугодия 2014 года (659,62 тыс. кВтч).

Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за   1-е полугодие 2014 года в размере 3,3291 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (108,4%) – 3,6087 руб./кВтч.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2380,39 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.2. «Затраты на покупную холодную воду»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 708,50 тыс. руб. (объем покупной воды – 50000,00 м3, цена – 14,7 руб./м3) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Поставщиком питьевой воды является ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») в соответствии с договором на отпуск (получение) питьевой воды № б/н от 15.10.2013г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 304,07 тыс. руб. Объем покупной воды принят по заявке МУП «Сервис коммунальных систем» в ОАО «РЖД» на 2015 год (22725,83 м3).

Стоимость покупной воды принята в соответствии с постановлением РЭК КО № 472 от 03.10.2014 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (р. Тяжинский)» – 13,38 руб./м3.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 304,07 тыс. руб. Объем и цена покупной воды приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.3. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 12672,30 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 23214,44 руб., численность основного производственного персонала – 45,49 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015  – 2229,58 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы основного производственного персонала за 1-е п/г 2014 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 9407,50 руб. Численность основного производственного персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год (за исключением ставок сторожей, лаборанта и заведующей лабораторией, фактически относящихся к другим категориям персонала) – 39,50 человека.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2229,58 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность основного производственного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.4. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3827,03 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 673,33 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 673,33 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3241,90 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере 1877,30 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 14352,45 руб., численность цехового персонала – 10,90 человек. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 566,90 тыс. руб. Кроме того, в данной статье организацией заявлены затраты по статье «Прочие расходы» в общей сумме – 797,70 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1455,44 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 1076,87 тыс. руб. и были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы цехового персонала в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год в размере – 11245,46 руб. Численность персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием (в доле на вид деятельности – холодное водоснабжение). Дополнительно учтены ставки сторожей, заявленные организацией в численности основного производственного персонала. Численность цехового персонала составила – 15,96 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 325,21 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты на уровне предложения организации в рамках соблюдения предельного индекса в размере – 53,36 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1455,44 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 1076,87 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 15,96 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 325,21 тыс. руб. «Прочие расходы» - 53,36 тыс. руб.

1.1.6. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2345,20 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. в том числе:

- «Лабораторные анализы» - 646,40 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» - 430,70 тыс. руб.;

- «Охрана труда» - 102,00 тыс. руб.;

- «Охрана водозабора» - 66,10 тыс. руб.;

- «Расходы на установки обезжелезивания воды» - 1100,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 479,20 тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье «Лабораторные анализы» приняты на уровне предложения организации (исключены расходы на заработную плату лаборанта и заведующей лабораторией, учтенные в заработной плате АУП) в размере - 73,21 тыс. руб.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» приняты по предложению организации в размере – 215,35 тыс. руб.

Расходы на «Охрану труда» рассчитаны по фактическим расходам 1-го п/г 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год в сумме – 12,58 тыс. руб.

Затраты по статье «Охрана водозабора» приняты по предложению организации в размере – 33,05 тыс. руб.

«Расходы на установки обезжелезивания воды» приняты по предложению организации в размере экономически обоснованных затрат (в соответствии с представленной сметой учтены затраты на материалы и механизмы) в размере – 145,01 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 479,20 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2. «Ремонтные расходы»

1.2.1. «Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1764,50 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда в размере 721,10 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 15022,92 руб., численность персонала – 4,00 человека. Отчисления на социальные нужды от заработной платы – 217,80 тыс. руб. Кроме того, в данной статье организацией заявлены затраты по статье «Прочие расходы» в общей сумме – 825,60 тыс. руб., в том числе:

- «Материалы» - 234,10 тыс. руб.;

- «ГСМ» - 463,90 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 127,60 тыс., руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 437,54 тыс. руб. Расходы на оплату труда составили 229,45 тыс.руб. и были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы персонала, занятого на АВР, в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год в размере – 10448,74 руб. Численность персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием (в доле на вид деятельности – холодное водоснабжение) – 3,66 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 69,30 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты в размере – 138,79 тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье «Материалы» приняты по предложению организации на уровне экономически обоснованных затрат (в соответствии с представленными сметами учтена стоимость материалов на проведение АВР) в размере – 117,05 тыс. руб.

Расходы по статьям «ГСМ» и «Прочие расходы» рассчитаны по фактическим затратам 1-го п/г 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год в размере – 21,34 тыс. руб. и 0,40 тыс. руб. соответственно.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 437,54 тыс. руб. Расходы на оплату труда приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 229,45 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 3,66 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 69,30 тыс. руб. «Прочие расходы» - 138,79 тыс. руб.

1.2.2. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 564,90 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Материалы на ремонт» - 275,20 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 289,70 тыс. руб.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 244,17 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в размере экономически обоснованных затрат. В соответствии с представленными сметами на текущий ремонт в статье «Материалы на ремонт» учтены затраты на материалы в сумме – 137,60 тыс. руб.

В статье «Прочие расходы» учтены затраты на механизмы в соответствии с представленными сметами в размере – 106,57 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 244,17 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.3. «Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 389,00 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 11536,18 руб., численность ремонтного персонала – 2,81 человека.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 168,52 тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы ремонтного персонала в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год в размере – 10031,09 руб. Численность персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год  – 2,80 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 168,52 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность ремонтного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.4. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 117,40 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 50,89 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 50,89 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3. «Административные расходы»

1.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2714,20 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 23808,77 руб., численность персонала – 9,50 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 515,42 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы АУП на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 9598,13 руб.  Численность персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием (в доле на вид деятельности – холодное водоснабжение). При расчете дополнительно учтены ставки лаборанта и заведующей лабораторией, заявленные организацией в численности основного производственного персонала. Численность АУП составила – 8,95 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 515,42 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 8,95 человека.

1.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 819,69 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 155,66 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 155,66 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1535,21 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по данной статье организацией не конкретизированы и в полном объеме отнесены на статью «Прочие расходы».

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 93,15 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2014 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 93,15 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.4.  «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3411,30 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Амортизацию основных средств».

Расходы по статье специалистом приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 171,12 тыс. руб. Амортизация – процесс постепенного переноса стоимости основных средств на производимую продукцию (работы, услуги). Начисляя амортизацию, организация возмещает средства, затраченные на приобретение объекта основных средств. Амортизационные отчисления производятся по определённым нормам относительно балансовой стоимости объекта основных средств.

Помимо прочих объектов основных средств, по договору № б/н от 01.07.2013 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Сервис коммунальных систем», организации был передан Водозабор по адресу: пгт. Тяжинский, ул. Черняева № 2-а, балансовая стоимость которого составляет 74479651,66 руб. В связи с тем, что данный объект был построен в рамках областной программы «Чистая вода» за счет средств областного бюджета, регулирующий орган считает необоснованным включение амортизационных отчислений по данному объекту в расчет необходимой валовой выручки.

На основании вышеизложенного, затраты по данной статье были приняты по предложению организации, за исключением суммы амортизационных отчислений по объекту «Водозабор».

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 757,51 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.5. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 922,90 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Водный налог» - 415,00 тыс. руб.;

- «Транспортный налог» - 3,50 тыс. руб.;

- «Налог на имущество» - 504,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 440,80 тыс. руб.  При расчете «Водного налога» затраты были приняты по факту 1-го п/г 2014 года (в соответствии с представленными налоговыми декларациями) в пересчете на год – 186,85 тыс.руб. Расходы по статьям «Транспортный налог» и «Налог на имущество» приняты по предложению организации – 1,75 тыс. руб.  и 252,20 тыс. руб. соответственно.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 440,80 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2. Водоотведение

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 5877,90 тыс. руб., тариф – 19,34 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 1409,07 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 1493,49 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. «Производственные расходы»

2.1.1. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2493,60 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 25975,00 руб., численность основного производственного персонала – 8,00 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 418,31 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы основного производственного персонала в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год в размере – 11619,73 руб.  Численность основного производственного персонала принята по плану 2014 года – 6,00 человек.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 418,31 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность основного производственного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.2. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 753,10 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 126,33 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 126,33 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.3. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 481,00 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.  В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере 369,43 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 10802,05 руб., численность цехового персонала – 2,85 человек. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 111,57 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 194,93 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы цехового персонала по предложению организации в размере – 10802,05 руб. Численность персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием (в доле на вид деятельности – водоотведение) – 2,31 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 45,21 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 194,93 тыс. руб. Расходы на оплату труда приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 149,72 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 2,31 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 45,21 тыс. руб.

2.1.4. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 34,90 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В сумме расходов по данной статье заявлены затраты на «Материалы».

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации с учетом следующей календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 17,45 тыс.  руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 17,45 тыс. руб.

2.2. «Ремонтные расходы»

2.2.1. «Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 343,80 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда в размере 101,70 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 12107,14 руб., численность персонала – 0,70 человека. Отчисления на социальные нужды от заработной платы – 30,71 тыс. руб. Кроме того, в данной статье организацией заявлены затраты по статье «Прочие расходы» в общей сумме – 211,39 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 116,85 тыс. руб. Расходы на оплату труда составили 44,51 тыс. руб. и были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы персонала, занятого на АВР, в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год в размере – 10448,74 руб. Численность персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием (в доле на вид деятельности – водоотведение) – 0,71 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 13,44 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты в размере – 58,90 тыс. руб. Расходы по статье приняты по предложению организации на уровне экономически обоснованных затрат (в соответствии с представленными сметами учтена стоимость материалов и механизмов на проведение АВР).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 201,27 тыс. руб. Расходы на оплату труда приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 44,51 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 0,71 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 13,44 тыс. руб. «Прочие расходы» - 143,32 тыс. руб.

2.2.2. «Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 61,32 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 5110,00 руб., численность ремонтного персонала – 1,00 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 30,66 тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы ремонтного персонала по предложению организации в размере – 5110,00 руб. Численность персонала принята по предложению организации (в соответствии с представленным штатным расписанием на 2015 год) – 1,00 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 30,66 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность ремонтного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.2.3. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 18,52 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 9,26 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 9,26 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.2.4. «Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 153,56 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В сумме расходов по данной статье заявлены затраты на «Материалы и механизмы».

Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в размере экономически обоснованных затрат (в соответствии с представленными сметами учтены затраты на материалы и механизмы) с учетом следующей календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 64,62 тыс. руб.;

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 64,62 тыс. руб.

2.3. «Административные расходы»

2.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 534,10 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 25145,95 руб., численность персонала – 1,77 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 99,63 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы АУП на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 9597,88 руб.  Численность персонала принята в соответствии с представленным штатным расписанием (в доле на вид деятельности – водоотведение) – 1,73 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 99,63 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 1,73 человека.

2.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 161,30 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 30,09 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 30,09 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 459,00 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по данной статье организацией не конкретизированы и в полном объеме отнесены на статью «Прочие расходы».

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 109,09 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложения организации в рамках соблюдения предельного индекса.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 109,09 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.4.  «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 283,80 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Амортизацию основных средств».

Расходы по статье специалистом приняты на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 141,90 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 141,90 тыс. руб.

2.5. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 99,90 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Транспортный налог» - 0,70 тыс. руб.;

- «Налог на имущество» - 99,20 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 49,95 тыс. руб.  Расходы по статье приняты на уровне предложения организации, в том числе:

- «Транспортный налог» - 0,35 тыс. руб.;

- «Налог на имущество» - 49,60 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 49,95 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы:

1. На питьевую воду:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

2. На водоотведение:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП «Сервис коммунальных систем» (р. Тяжинский), на потребительском рынке

с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (р.Тяжинский) | население | 68,1 | 23,73 | 45,69 | 23,73 | 100 |
|  | бюджетные организации | 24,8 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 7,1 |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП Сервис коммунальных систем» (р.Тяжинский) | население | 58,6 | 9,18 | 19,34 | 9,18 | 100 |
|  | бюджетные организации | 37,1 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 4,3 |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП «Сервис коммунальных систем» (р.Тяжинский), на потребительском рынке

с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (р.Тяжинский) | население | 68,1 | 23,73 | 45,69 | 25,15 | 106 |
|  | бюджетные организации | 24,8 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 7,1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП Сервис коммунальных систем» (р.Тяжинский) | население | 58,6 | 9,18 | 19,34 | 9,73 | 106 |
|  | бюджетные организации | 37,1 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 4,3 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации МУП «Сервис коммунальных систем» (р. Тяжинский) по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 4 и 5 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.Ю. Гринь

____________________ О.А. Чурсина

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

_____________________ П.Г. Незнанов

Приложение №1 к протоколу от 07.11.2014 № 72

Приложение №2 к протоколу от 07.11.2014 № 72

Приложение №3 к протоколу от 07.11.2014 № 72

Приложение №4 к протоколу от 07.11.2014 № 72

Приложение №5 к протоколу от 07.11.2014 № 72