УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Гринь А.Ю.

ПРОТОКОЛ № 63-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.10.2014 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Гринь А.Ю.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Кулебякина М.В.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела;

Седашкина Г.С. – ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Копекс - Сибирь» (электроснабжение электроустановок сервисного центра), расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Ильинское, 30, корпуса 1-3, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303003:464 по индивидуальному проекту |

Гринь А.Ю. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Копекс - Сибирь» (электроснабжение электроустановок сервисного центра), расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Ильинское, 30, корпуса 1-3, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303003:464 по индивидуальному проекту

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов по расчету стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для индивидуального технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на 2014 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Эксперт рассматривал и принимал во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения ООО «Копекс-Сибирь», сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ от ВЛ 35кВ С-5, С-6 до проектируемой КТП-2х630кВА.

- Строительство КТП-2х630кВА

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 450 кВт, относится ко II категории по надежности электроснабжения. Основной и резервный источники питания ПС 110/35/10кВ Кузнецкая.

Предлагается, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Копекс-Сибирь».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 450 | 450 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым укрупнённым сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Копекс-Сибирь» для энергоснабжения электроустановки сервисного центра по ремонту горно-шахтного оборудования, сетевой организации необходимо – 3 486,54 тыс. руб.  (расчет произведен в базисных ценах 2001 года), из них:

- Вырубка и подготовка просеки – 165,00 тыс. руб.;

- Строительство двухцепной ВЛ-35кВ – 1 006,39 тыс. руб.;

- Строительство КТП 35/0,4кВ 2х630кВА – 1 641,95 тыс. руб.;

- Благоустройство территории – 17,57 тыс. руб.;

- Добровольное страхование рисков – 28,31 тыс. руб.;

- Затраты на отвод и аренду земли на период строительства – 77,93 тыс. руб.;

- Пуско-наладочные работы – 41,05 тыс. руб.;

- Содержание службы заказчика-застройщика – 30,46 тыс. руб.;

- Проектные и изыскательские работы ВЛ 35Кв – 196,88 тыс. руб.;

- Проектные и изыскательские работы КТП 35/0,4 кВ 2х630 кВА – 212,63 тыс. руб.;

- Средства на непредвиденные работы и затраты – 68,36 тыс. руб.;

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины: – 2 730,66 тыс. руб. (в ценах 2001г.)

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать – 755,88 тыс. руб.:

- Средства на вырубку и подготовку просеки, т.к. не представлены обоснования необходимости данных работ, предлагаем данные в сумме 165,00 тыс. руб. исключить.

- Средства на отвод и аренду земли в размере - 77,93 тыс. руб., исключить, т.к. на основании письма ФСТ России №ЕП-10425/12 от 11.10.2013 г., данные расходы должны учитываться при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

- Средства на добровольное страхование строительных рисков в размере 28,31 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Средства на проектные и изыскательские работы ВЛ 35кВ в размере - 196,88 тыс. руб., исключить, т.к. на основании письма ФСТ № ЕП-6257/14 от 06.06.2014г. данные расходы должны учитываться при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

- Средства на проектные и изыскательские работы КТП 35/0,4кВ 2х630кВА в размере - 212,63 тыс. руб., исключить, т.к. на основании письма ФСТ России№ ЕП-6257/14 от 06.06.2014г. данные расходы должны учитываться при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

- Величину средств на непредвиденные затраты в размере 68,36 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

- Средства на благоустройство территории уменьшить на сумму – 2,48 тыс. руб., так как исключена стоимость вырубки и подготовки просеки.

- Затраты на содержание службы заказчика-застройщика уменьшить в размере 4,29 тыс. руб., так как исключена стоимость вырубки и подготовки просеки.

Для перевода из базисных цен в текущие применены индексы, утвержденные письмом Минстроя №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.:

на смр = 4,60 для ВЛ, 6,55 для КТП обор.= 4,04, прочие -7,93, ПИР-3,7, ПНР-12,29

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 5`532,65 тыс. руб. без НДС.

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной Обществом суммы затрат НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

- Общество в материалах заявило заработную плату работников по виду деятельности передача электрической энергии в сумме 206 руб. в час, следовательно, заработная плата работников в месяц составляет 34`641 руб., что значительно выше средней заработной платы, утвержденной РЭК на 2014 год для Общества. Экспертами предлагается принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества утвержденную РЭК на 2014 год в сумме 27`293,16 руб., соответственно 162,46 руб. в час, а один рабочий час водителя по данным Общества 154,8 руб. в час.

- По данным Общества работы по технологическому присоединению будут производиться в течение 121,36 часов, из них 16 часов время, отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, 105,36 часов работы по ТП.

Экспертами предлагается сумму расходов на заработную плату принять в размере 19`600 руб. (из них 2`476,8 руб. заработная плата водителя, 17`117 руб. заработная плата за произведение работ по ТП):

| Наименование | кол-во отработанных часов, ч. | з./п. за 1 чел./час, руб. | з./п. за ТП, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал | 105,36 | 162,45 | 17 117 |
| Водитель | 16 | 154,8 | 2 476,8 |
| Итого | 121,36 | - | - 600 |

Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит 5`960 руб.;

- По статье Вспомогательные материалы Общество предлагает принять расходы в сумме 0,22 тыс. руб., как следует из расчетных материалов, представленных Обществом, данные расходы запланированы на ГСМ, расчетные значения цен, которых подтверждены Договором поставки продукции на 2014 год №ТКК 2599 от 18.12.2013 заключенного на основании решения конкурсной комиссии №191П-КуЭ от 09.12.2013.

Экспертами предлагается включить расходы на ГСМ в сумме 0,17 тыс. руб. из расчета на 4 поездки за технологическое присоединение (из расчета 1 выезд на каждое мероприятие, осуществляемое в процессе технологического присоединения), а не 5 поездок как предлагается Обществом в расчетных материалах.

- По статье Работы и услуги производственного характера Общество предлагает принять расходы в сумме 5,14 тыс. руб., как следует из расчетных материалов, представленных Обществом, данные расходы должны быть затрачены на обслуживание автомобиля, расчетные значения цен, которых подтверждены Договором поставки продукции на 2014 год заключенного на основании решения конкурсной комиссии.

Экспертами предлагается включать данные расходы в НВВ в сумме 4,12 тыс. руб. из расчета на 4 поездки за технологическое присоединение (из расчета 1 выезд на каждое мероприятие, осуществляемое в процессе технологического присоединения), а не 5 поездок как предлагается Обществом в расчетных материалах.

- По статье Внереализационные расходы Общество предлагает принять расходы в сумме 5`494,25 тыс. руб.

Экспертами предлагается не включать в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение дивиденды в сумме 588,62 тыс. руб., денежные выплаты социального характера в сумме 0,346 тыс. руб. в связи с отсутствием в индивидуальном проекте чистой прибыли от технологического присоединения.

Общество по статье налог на прибыль предлагает включить расходы в сумме 4`905,28 тыс. руб. Экспертами предлагается не включать данные расходы в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования, где регламентируется данные расходы учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

Общая корректировка в сторону снижения составила 11 407,40 тыс. руб.

По итогам анализа представленных филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Копекс - Сибирь» (электроснабжение электроустановок сервисного центра), расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Ильинское, 30, корпуса 1-3, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303003:464 по индивидуальному проекту в размере 13 157,38 тыс. руб.

Приложение:

- Расчет необходимой валовой выручки филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» при индивидуальном технологическом присоединении ООО «Копекс - Сибирь» на 2014 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ М.В. Кулебякина

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов