УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь

ПРОТОКОЛ № 60

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2014 г.														 г. Кемерово

Председательствующий – Гринь А.Ю.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг.

Приглашенные: Дюков Я.А. – сотрудник ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 2. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 3. | Об утверждении предельного тарифа на транспортную услугу, оказываемую на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» |
| 4. | О внесении изменений в реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №473 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2012 – 2014 гг.» |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.09.2014 № 459 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло» (г. Киселёвск) на потребительском рынке» |

Гринь А.Ю. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г.* | 2012 г.* | 2013 г.* |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | 48009,87 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | 47358,90 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 199,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  | 650,97 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  | 1,36 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 202,24 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  | 48009,87 |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  | 47358,90 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 199,49 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  | 650,97 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  | 1,36 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 202,24 |  |

*предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2014 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке Тяжинского района |  | 202,24 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке Тяжинского района | Уголь | 3,295 | 2,845 | 0,450 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении предельного тарифа на транспортную услугу, оказываемую на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью начальника экономического управления ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» О.Ю. Сидоровой от 29.09.2014 № 435/150 (вх. № 4240 от 29.09.2014), в котором выражается согласие с предложенным уровнем тарифа по услуге погрузочно-разгрузочных работ. Предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей от ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

В целях исполнения п.2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.13 № 252 «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Кемеровской области» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 № 289) региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», в соответствии с действующими Методическими рекомендациями и Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, утвержденными распоряжением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 12.01.2010 № 2 (далее - Методические рекомендации).

Регулирующим органом при расчете тарифа на погрузо-разгрузочные работы объемы транспортных услуг приняты по предложению предприятия в размере 73280 краночасов, в том числе объемы стороннего потребителя ООО «Вторресурс-Переработка» по заявке в размере 288 краночасов.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1.1. Затраты на топливо приняты по предложению предприятия в размере 15657,0 тыс. руб.

1.2. Энергетические затраты приняты по плану 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,9 на 2014 год в размере 297,7 тыс. руб.

1.3. Затраты по фонду оплаты труда приняты в размере 23008,6 тыс. руб. по плану 2013 года с учетом увеличения на 10%.

В рамках соблюдения баланса экономических интересов хозяйствующих субъектов, оказывающих транспортные услуги и их потребителей и с целью соблюдения увеличения тарифа в рамках текущего индекса цен производителей Минэкономразвития РФ в размере 104,9 на 2014 год, РЭК КО предусмотрит поэтапную повышенную индексацию данной статьи затрат с целью достижения фактических показателей.

1.4. Социальные отчисления приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 8341,0 тыс. руб.

1.5. Затраты на амортизацию приняты по предложению предприятия в размере 885,0 тыс. руб.

1.6. Затраты по ремонтному фонду приняты по предложению предприятия в размере 1016,0 тыс. руб.

1.7. Общецеховые расходы приняты по плану 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,9 на 2014 год в размере 6294,5 тыс. руб.

1.8. Общехозяйственные расходы приняты по плану 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,9 на 2014 год в размере 1393,3 тыс. руб.

1.10. Операционные и внереализационные расходы приняты по предложению предприятия в размере 2749,0 тыс. руб.

Итого, общий размер необходимой валовой выручки на 2014 год составил 59642,2 тыс. руб., в том числе выручка от оказания услуги по погрузо-разгрузочным работам сторонним потребителям составила 234,4 тыс. руб.

Результаты анализа и расчет тарифа, предложенного к утверждению, изложен в приложении.

Предлагаемый к утверждению уровень тарифа составил 814,0 рублей за краночас.

Рост тарифа составил 5%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить предельный тариф на транспортную услугу, оказываемую на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О внесении изменений в реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128, предлагаю:

1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк)		2.554;

ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск)			2.555;

ООО «ВЕЛЕС» (г. Ленинск-Кузнецкий)						2.556.

2. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Центральная теплоэлектроцентраль» (г. Новокузнецк)		4.609;

ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск)			4.610;

ООО «ВЕЛЕС» (г. Ленинск-Кузнецкий)						4.611.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Отложить рассмотрение данного вопроса в связи с тем, что по ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) и ООО «ВЕЛЕС» (г. Ленинск-Кузнецкий) информация представлена
не в полном объеме.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №473 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2012 – 2014 гг.».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области по ходатайству предприятия постановлением от 31.12.2013 №704 внесла изменения в ранее утвержденную постановлением РЭК от 31.12.2011 №473 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» на период 2012 - 2014 гг.» в части реализации программы на 2014 год.

Объем финансирования измененной инвестиционной программы на 2014 год составляет 27856 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 20926 тыс. руб. и прибыль – 6930 тыс. руб.

Для приведения в соответствие с требованиями приказа Минэнерго России от 05 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы опубликования в сети интернет решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №473 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» на период 2012 - 2014 гг.» (в ред. постановлений РЭК от 21.02.2012 №16, от 31.12.2013 №704) при этом, утвержденные РЭК 31.12.2013 расходы на реализацию инвестиционной программы, учтенные в НВВ компании на 2014 год, остаются неизменными.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №473 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2012 – 2014 гг.» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.09.2014 № 459 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло» (г. Киселёвск) на потребительском рынке».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 №163, Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, в целях устранения технической ошибки, предлагаю пункт 3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.09.2014 № 459 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло» (г. Киселёвск) на потребительском рынке» исключить.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 60 от 30.09.2014

Расчет тарифа на погрузочно-разгрузочные работы за краночас на путях необщего
пользования ОАО "Евраз ЗСМК" Дивизион "Сталь"