2
2

Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «28» ноября 2014 г. № 668
Производственная программа 
ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015*
Раздел 1. Планируемые объемы подъема питьевой воды, очистки сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

	№

 п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	с 01.01.2015    по 30.06.2015
	с 01.07.2015      по 31.12.2015

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	17860,50
	17860,50

	1.2.
	Получено воды со стороны
	м3
	5223920,00
	5223920,00

	1.3.
	Расход воды на нужды предприятия
	м3
	1038950,00
	1038950,00

	1.4.
	Подано воды в сеть
	м3
	4202830,50
	4202830,50

	1.5.
	Потери воды
	м3
	1298312,50
	1298312,50

	1.6.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	30,89
	30,89

	1.7.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	2904518,00
	2904518,00

	1.7.1.
	На потребительский рынок
	м3
	2904518,00
	2904518,00

	1.7.1.1.
	-  потребителям в жилищном секторе
	м3
	1527150,50
	1527150,50

	1.7.1.2.
	- прочим потребителям 
	м3
	1377367,50
	1377367,50

	 
	в том числе 
	
	
	

	1.7.1.2.1.
	-  бюджетным организациям
	м3
	214606,50
	214606,50

	1
	2
	3
	4
	5

	1.8.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой
	тыс. руб.
	43480,63
	46094,70

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	2160600,00
	2160600,00

	2.2.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	2160600,00
	2160600,00

	2.2.1.
	Потребительский рынок
	м3
	2160600,00
	2160600,00

	2.2.1.1.
	 -  от потребителей в жилищном секторе
	м3
	1559550,00
	1559550,00

	2.2.1.2.
	- от прочих потребителей 
	м3
	601050,00
	601050,00

	
	в том числе
	
	
	

	2.2.1.2.1.
	- от бюджетных организаций
	м3
	255750,00
	255750,00

	2.3.
	Передано сточных вод другим канализациям на очистные сооружения
	м3
	2160600,00
	2160600,00

	2.4.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения
	тыс. руб.
	22102,94
	23269,66


Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансо-вые потреб-ности, 
тыс. руб., без НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование 

показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	
	

	1.Холодное водоснабжение 

	1.1.
	Капитальный ремонт водопроводных линий
	2015 г.
	987,41
	обеспечение качества питьевой воды, снижение потерь
	-
	-

	Итого:
	987,41
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.Водоотведение 

	2.1.
	Капитальный ремонт коллектора
	2015 г.
	131,53
	снижение потерь
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт канализационного колодца
	2015 г.
	31,55
	снижение потерь
	
	

	2.3.
	Капитальный ремонт оборудования КНС
	2015 г.
	31,8
	обеспечение бесперебойной работы
	
	

	Итого:
	194,90
	
	
	


Раздел 3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
	№
п/п
	Показатели
	Факт 2013 г.
	Ожидаемые значения 2014 г.
	План

2016 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	3,2
	2,5
	-

	1.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,0188
	0,0188
	-

	2. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сети воды (кВт*ч/ м3)
	0,10
	0,10
	0,10

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3)
	0,43
	0,43
	0,43


Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы 
за 2013 год
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сумма, тыс. руб.

	1.
	Капитальный ремонт (замена) водопроводных линий 5176 м
	2206,6

	2.
	Благоустройство улиц после замены водопроводных линий
	656,4

	3.
	Капитальный ремонт (замена) запорной арматуры на водопроводных линях 36 шт.
	275,8

	4.
	Капитальный ремонт (замена) оборудования на водопроводных сетях
	14,0

	5.
	Капитальный ремонт водопроводных колодцев 32 шт.
	404,5

	
	Итого:
	3557,3


        *Кроме систем холодного водоснабжения и водоотведения п.г.т. Рудничный
Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «28» ноября 2014 г. № 668
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015**
	№

п/п
	Наименование потребителей, услуг
	Тариф, руб./м3

	
	
	с 01.01.2015        по 30.06.2015
	с 01.07.2015        по 31.12.2015

	1. Питьевая вода 

	1.1.
	Население (с НДС) *
	17,66
	18,73

	1.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	14,97
	15,87

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население (с НДС) *
	12,07
	12,71

	2.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	10,23
	10,77


 * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
**Тарифы установлены для потребителей г. Анжеро - Судженска, кроме потребителей пгт. Рудничный

PAGE  

