УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь

ПРОТОКОЛ № 62

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.10.2014 г.													       г. Кемерово

Председательствующий – Гринь А.Ю.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Мариинский ликероводочный завод» (Мариинский район) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий район) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий район) |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2013 №534 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий) в части производства и передачи тепловой энергии на 2014 год» |

Гринь А.Ю. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение ООО «ЭнергоКомпания» от 06.10.2014 №958 за подписью генерального директора Д.В. Игошина с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

Ведущий консультант И.А. Белоусова (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности, которой входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения, производство, передача и распределение тепловой энергии, другие виды деятельности.

ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) осуществляет водоснабжение потребителей населенных пунктов, входящих в состав Беловского городского округа (п. Бачатский, п. Финский), путем подъема воды из подземных источников -  артезианских скважин.

Источники водоснабжения расположены на территории п. Мамонтово (скважины № 1, 2, 3, 4а), д. Сухая Речка (скважины № 12,14), п. Бачатский (скважины № 4,5). Добыча воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ.

От артезианских скважин №№ 4,5,12 вода круглогодично поступает в 2 резервуара запаса воды насосной станции 3-го подъема объемом 2000 м3 каждый.

От скважин №№ 1,2,3,4а вода поступает в 2 резервуара запаса воды насосной станции 2-го подъема объемом 1000 м3 каждый. Время работы скважин определяет машинист насосной установки на насосной станции 2-го подъема, исходя из уровня воды в резервуарах. Управление скважинами №№ 1,2,3,4а осуществляется дистанционно из помещения насосной станции 2-го подъема машинистом насосной установки.

Управление скважинами № 4,5 осуществляется из помещения насосной станции 3-го подъема. Артезианская скважина № 12 работает в автоматическом режиме, включение-отключение производится выездной бригадой АДС.

Далее вода по требованию машиниста насосной установки насосной станции 3-го подъема из резервуаров запаса воды 2-го подъема насосом ЦНС 300/120 подается в резервуары запаса воды 3-го подъема.

На насосной станции 3-го подъема обеспечивается обеззараживание и подача воды в разводящую сеть п. Бачатский с помощью насоса Д 320/50 А, а также подача воды на нужды котельной ПСХ-2 и промышленных потребителей насосом типа Д 320/50. Подача воды на котельную ПСХ-2 производится периодически по требованию мастера котельной.

Водопроводная сеть п. Бачатский выполнена по радиальной схеме, подача воды в водопроводную сеть производится непрерывно с помощью насоса.

Обеззараживание воды производится хлораторной установкой, подачей раствора гипохлорита натрия в резервуары запаса воды.

На обслуживание предприятию передано 77,6 км водопроводных сетей.

Действующие очистные сооружения канализации расположены на правом берегу реки Малый Бачат (на окраине поселка Бачатский) и предназначены для очистки бытовых и производственных сточных вод абонентов п. Бачатский.

Очистные сооружения имеют один выпуск в реку М. Бачат. Сооружения проектной производительностью 10,1 тыс. м3/сут. (3696 м3/год) рассчитаны на полную биологическую очистку с доочисткой на гравийных фильтрах смеси хозфекальных и производственных стоков.

Протяженность канализационных сетей составляет 42,3 км. Материал труб – преимущественно чугун, а также железобетон и керамика.

Основные производственные мощности не являются собственностью ООО «ЭнергоКомпания».

Договоры аренды №2/13 от 18 августа 2013 года (объекты водоотведения), № 3/13 от 18 августа 2013 года (объекты водоснабжения) с КЗРМИ г. Белово закрепляют за организацией право пользования основными средствами в течение 5 лет. Арендная плата установлена в размере –183 921,00 руб. и 123 206,08 руб. в месяц соответственно.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение впервые установлены для организации с 01.10.2014.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «ЭнергоКомпания» (далее – организация) по расчету тарифов на 2015 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ЭнергоКомпания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом предоставленных организацией фактических данных за 1-е полугодие 2014 г.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Согласно предоставленной промежуточной финансовой отчетности, за 1-е полугодие 2014 г. выручка от реализации составила 92732,00 тыс. руб., себестоимость продаж – 121064,00 тыс. руб. Прочие доходы и расходы сложились на уровне 49432,00 тыс. руб. и 18402,00 тыс. руб. соответственно; таким образом, получена прибыль до налогообложения в размере 2698,00 тыс. руб. Чистая прибыль за период составила 1499,00 тыс. руб.

Услуг питьевого водоснабжения реализовано на сумму 9370,98 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке – 5830,42 тыс. руб. (подтверждено данными сч. 90 и 91). Фактический объем реализации составил 85,2% от плановой величины. Существенное падение объемов отмечается по всем категориям потребителей (в том числе по собственной производственной базе); наибольшую величину составляет отклонение фактического показателя от планового по потребителям бюджетной сферы (-66,2%, или на 15145,41 м3), что объясняется прекращением деятельности некоторых учреждений в связи с последствиями чрезвычайной ситуации (землетрясение 19.06.2013г.).

Себестоимость услуг водоснабжения сложилась на уровне 8591,87 тыс. руб. Значительная сумма экономии отмечается по следующим статьям: реагенты; материалы и запчасти; электроэнергия (за счет более низкой средневзвешенной цены); заработная плата (за счет недоукомплектованности штата работников); охрана труда; капитальный ремонт основных средств. Допущен перерасход по заработной плате административно-управленческого персонала (155%).

По данному виду деятельности (с учетом реализации услуг для собственных производственных участков) получен положительный финансовый результат в размере 963,10 тыс. руб.

Услуг водоотведения реализовано на сумму 10830,09 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке – 10514,01 тыс. руб. (подтверждено данными сч. 90 и 91). Уменьшение объемов реализации в целом по сравнению с планом составило 15,2%, в том числе по бюджетной сфере – 65,7%, или в абсолютном выражении - на 16418,25 м3 (в силу причин, указанных выше).

Себестоимость услуг водоотведения сложилась на уровне 11314,08 тыс. руб. (-8,9 % от плана). Экономия и перерасход отмечаются по тем же статьям затрат, которые описаны выше по холодному водоснабжению.

Вместе с тем, организация понесла некоторые виды расходов, не предусмотренных планом 2014 г., в том числе: оформление разрешительной документации - 273,54 тыс. руб.; текущий ремонт помещений лаборатории – 156,78 тыс. руб.

По данному виду деятельности получен убыток в размере (-483,99) тыс. руб.

Организацией дополнительно представлена информация (06.10.2014, электронно) об объемах реализации питьевой воды и услуг водоотведения за 9 месяцев 2014 г.

Согласно предоставленным документам, объем реализации питьевой воды за указанный период составил 900076,04 м3, в том числе на потребительском рынке - 570312,49 м3. Объем реализации услуг водоотведения составил 798587,72 м3, в том числе на потребительском рынке – 773406,43 м3.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения исходя из суммарных фактических объемов реализации за IV квартал 2013 г. и за 9 месяцев 2014 г. (с учетом восстановления объектов бюджетной сферы, пострадавших от последствий землетрясения в 2013 г.).

Общий объем добытой воды и воды, отпущенной в сеть, рассчитан с учетом планового показателя потерь воды в сетях, утвержденного на 2014 г. (13,8%).

Показатель общего объема пропущенных сточных вод определен на основании фактических данных за 1-е полугодие 2014 г. (подтверждены предоставленными копиями журнала учета сточных вод), с пересчетом пропорционально принятым объемам полезного отпуска.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 617907,43 м3, в том числе на потребительский рынок – 433403,66 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 617907,43 м3, в том числе на потребительский рынок – 433403,66 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 564780,13 м3, в том числе от потребительского рынка – 550844,47 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 564780,13 м3, в том числе от потребительского рынка – 550844,47 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 9441,63 тыс. руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 9818,55 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 11052,75 тыс. руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 11713,54 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 27697,73 тыс. руб., тариф – в размере 20,47 руб./м3 (размер тарифа, указанный в заявлении, не соответствует расчетной величине).

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 9441,63 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 9818,55 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 223,96 тыс. руб. (гипохлорит натрия в количестве 9,44 т по цене 23725,00 руб./т, поставщик – ООО «Торговый Дом «ХимМаркет»). Реагент используется для обеззараживания питьевой воды в резервуарах насосной станции 3-го подъема.

В расчет необходимой валовой выручки (далее также – «НВВ») расходы приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 45,89 тыс. руб. Объем реагента рассчитан по фактическому удельному расходу 1-го полугодия 2014 г. в пересчете на плановый объем подъема воды – 1,85 т. Средняя цена реагента специалистом принята на уровне фактической цены 1-го полугодия 2014 г. с учетом индекса цен производителей (далее – «ИЦП») Минэкономразвития РФ 104,6% - в размере 24816,35 руб./т.;

-   с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 45,89 тыс. руб. Объем и цена реагента - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 512,66 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет на основании фактической величины расходов за 1-е полугодие 2014г. в пересчете на год, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 76,62 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 76,63 тыс. руб.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6008,36 тыс. руб. (энергия СН-2 в количестве 2509,84 тыс. кВтч по средней цене 2,3939 руб./кВтч).

Поставка электрической энергии ООО «ЭнергоКомпания» осуществляется двумя гарантирующими поставщиками – ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 31.06.2015 – 2930,49 тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан по фактическому удельному расходу энергии в 1-м полугодии 2014 г. (1,67 кВтч/м3) в пересчете на плановый объем поднятой воды -  1195,04 тыс. кВтч, стоимость электроэнергии на уровне фактической средневзвешенной величины 1-го полугодия 2014г. с учетом индекса цен производителей электрической энергии Минэкономразвития РФ 108,4% - в размере 2,4522 руб./кВтч;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2930,49 тыс. руб. Объем и цена электроэнергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4703,71 тыс. руб., при численности 21 человек и средней заработной плате 18665,53 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1281,66 тыс. руб., исходя из фактических показателей численности и средней заработной платы 1-го полугодия 2014 г. с учетом индекса потребительских цен (далее – «ИПЦ») Минэкономразвития РФ 105,0% – 14 чел., 15257,81 руб./чел./мес.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1281,66 тыс. руб.  Показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены по данной статье расходы на сумму 1420,52 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО суммы отчислений на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и Федерального закона от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 387,06 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 387,06 тыс. руб.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 5838,42 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя: заработную плату цехового персонала - 1703,48 тыс. руб. (6,0 чел. при средней заработной плате 23659,49 руб./чел./мес.); отчисления на социальные нужды цехового персонала – 514,45 тыс. руб.; прочие расходы – 3620,48 тыс. руб., в том числе услуги теплоснабжения (от собственной производственной базы) – 70,97 тыс. руб.; регистрационный учет физических лиц – 18,00 тыс. руб., аренда земельных участков под объектами водоснабжения – 143,09 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2545,65 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) цехового персонала принят в размере 623,29 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы приняты на уровне фактической величины 1-го полугодия 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,0% и составили 5,0 чел. и 20776,31 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федеральных законов от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 188,23 тыс. руб.

Прочие расходы составили 1734,13 тыс. руб., в том числе услуги участка теплоснабжения - 39,92 тыс. руб. (по предложению организации, в пересчете на количество месяцев в отопительном периоде); все прочие расходы (за исключением аренды земли и расходов на регистрационный учет граждан) – в общей сумме 1694,21 тыс. руб. (по предложению организации, в пересчете на количество месяцев в периоде);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2536,79 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) цехового персонала - 623,29 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 188,23 тыс. руб.

Прочие расходы приняты в сумме 1725,27 тыс. руб., в том числе услуги теплоснабжения – 31,06 тыс. руб. (по предложению организации, в пересчете на количество месяцев в отопительном периоде); все прочие расходы (за исключением аренды земли и расходов на регистрационный учет граждан) – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расходы на регистрационный учет граждан из суммы НВВ исключены, так как не относятся к рассматриваемому виду деятельности.

В соответствии с п. 29 действующих Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, затраты на аренду земельных участков учтены по статье «Расходы на арендную плату».

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 677,90 тыс. руб.

В состав данных расходов входят: услуги специализированных организаций по лабораторным исследованиям питьевой воды (314,05 тыс. руб.); расходы на ГСМ для оборудования, закрепленного за участком водоснабжения (43,64 тыс. руб.): прочие расходы – 310,21 тыс. руб., в том числе расходы на охрану труда – 198,61 тыс. руб., на дезинсекцию и дератизацию производственных помещений – 7,48 тыс. руб., на подготовку кадров - 10,29 тыс. руб., на услуги военизированной охраны – 93,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне величин, предложенных организацией, с пересчетом на количество месяцев в периоде, и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 333,95 тыс. руб., в том числе лабораторные анализы – 157,03 тыс. руб., ГСМ – 21,82 тыс. руб., прочие расходы – 155,11 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 333,95 тыс. руб., в том числе по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1248,58 тыс. руб. (104,6% от планового уровня 2014 г., сумма подтверждена сметными расчетами). В связи с отсутствием квалифицированного ремонтного персонала на предприятии для осуществления ремонтных работ предполагается использование услуг подрядных организаций.

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье приняты исходя из предложения организации, с корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса, и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 261,15 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 893,19 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату административно-управленческого персонала (499,39 тыс. руб. при численности 1,44 чел. и средней заработной плате 28899,77 руб./чел./мес.), отчисления на социальные нужды - 150,82 тыс. руб.; прочие административные расходы – 242,99 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 425,35 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) учтен в размере 280,68 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы приняты на уровне фактической величины 1-го полугодия 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,0% и составили 1,44 чел. и 32486,60 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федеральных законов от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 84,77 тыс. руб.;

Прочие административные расходы приняты на уровне, предложенном организацией, и с учетом количества месяцев в периоде и корректировки в рамках соблюдения предельного индекса составили 59,90 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 549,98 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) – 280,68 тыс. руб. Показатели численности и заработной платы - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Прочие расходы - 184,53 тыс. руб. (на уровне, предложенном организацией, с учетом количества месяцев в периоде и корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса).

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5759,74 тыс. руб. (ошибочно отражена сумма балансовой стоимости основных средств, указанная в акте приема-передачи имущества по договору аренды от 18.08.2013 № 3/13).

Специалистом РЭК КО по данной статье учтены:

- расходы на аренду объектов системы водоснабжения (приняты на уровне плановой величины 2014 г.);

- расходы на аренду земельных участков под объектами системы водоснабжения (приняты по предложению организации в части, подтвержденной предоставленными договорами аренды);

- расходы на аренду объектов водоотведения (в части, не учтенной при формировании тарифа на водоотведение).

С учетом календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1198,77 тыс. руб., в том числе:

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 216,94 тыс. руб. (в размере водного налога).

Специалистом РЭК КО при расчете НВВ расходы по статье рассчитаны в соответствии с положениями главы 25.2 «Водный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (с учетом размера потерь воды, относимых на население, и доли объема горячей воды в собственных нуждах организации, реализуемой населению), в том числе по периодам:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 109,10 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Нормативная прибыль»

По данной статье заявлены расходы, не включаемые в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в размере 203,74 тыс. руб., в том числе расходы на социальное развитие – 162,00 тыс. руб., услуги банка – 41,74 тыс. руб.

Специалистом РЭК при расчете НВВ учтены расходы в размерах, предлагаемых организацией (с учетом количества месяцев в периодах разбивки); дополнительно учтен налог на прибыль (в соответствии с положениями Главы 25 налогового кодекса РФ).

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 107,09 тыс. руб., в том числе расходы на социальное развитие – 81,00 тыс. руб.; услуги банка – 20,87 тыс. руб.; налог на прибыль – 5,22 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 107,08 тыс. руб., в том числе по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 35730,60 тыс. руб., тариф – в размере 28,78 руб./м3 (размер тарифа, указанный в заявлении, не соответствует расчетной величине).

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 11052,75 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 11713,54 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 518,00 тыс. руб. (379,60 тыс. руб. - гипохлорит натрия в количестве 16,00 т по цене 23725,00 руб./т, поставщик – ООО «Торговый Дом «ХимМаркет»; 138,40 тыс. руб. - овицидный препарат «Пуралат Бингсти» в количестве 62,91 л по цене 2200,00 руб./л, поставщик – ООО «Техносорб»).

В расчет НВВ расходы приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 224,18 тыс. руб. Объемы реагентов рассчитаны по плановому удельному расходу 2014 г. в пересчете на плановый объем полезного отпуска услуги. Средние цены реагентов специалистом приняты на уровне фактических цен 1-го полугодия 2014 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%, в том числе: гипохлорит натрия – 147,25 тыс. руб. (5,93 т по 24816,35 руб./т), «Пуралат Бингсти» - 76,94 тыс. руб. (33,43 л по 2301,20 руб./л);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 224,18 тыс. руб. Объемы и цены реагентов - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 627,86 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет на основании фактической величины расходов за 1-е полугодие 2014г. в пересчете на год, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 100,76 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 833,92 тыс. руб. (энергия СН-2 в количестве 335,49 тыс. кВтч по средней цене 2,4857 руб./кВтч).

Поставка электрической энергии ООО «ЭнергоКомпания» осуществляется двумя гарантирующими поставщиками – ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 374,70 тыс. руб. Объем электроэнергии рассчитан по фактическому удельному расходу энергии в 1-м полугодии 2014 г. (0,21 кВтч/м3) в пересчете на плановый объем пропущенных стоков -  147,74 тыс. кВтч, стоимость электроэнергии на уровне фактической средневзвешенной величины 1-го полугодия 2014г. с учетом индекса цен производителей электрической энергии Минэкономразвития РФ 108,4% - в размере 2,5362 руб./кВтч;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 374,70 тыс. руб. Объем и цена электроэнергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 11480,69 тыс. руб., при численности 46,0 человек и средней заработной плате 20798,35 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3873,26 тыс. руб., исходя из фактических показателей численности и средней заработной платы 1-го полугодия 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,0% – 40 чел., 16138,60 руб./чел./мес.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3873,26 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлено к учету по данной статье 3467,17 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО суммы отчислений на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и Федерального закона от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1169,73 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1169,73 тыс. руб.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 8233,88 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя: заработную плату цехового персонала - 2188,20 тыс. руб. (7,0 чел. при средней заработной плате 26050,02 руб./чел./мес.); отчисления на социальные нужды цехового персонала – 660,84 тыс. руб.; прочие расходы – 5384,84 тыс. руб., в том числе услуги теплоснабжения (от собственной производственной базы) – 2247,48 тыс. руб.; услуги автотранспорта – 989,55 тыс. руб.; аренда земельных участков под объектами водоотведения – 751,87 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3242,36 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) цехового персонала принят в размере 902,74 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы приняты на уровне фактической величины 1-го полугодия 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,0% и составили 7,0 чел. и 21493,85 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федеральных законов от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 272,63 тыс. руб.

Прочие расходы  составили 2066,99 тыс. руб., в том числе услуги участка теплоснабжения  - 898,19 тыс. руб. (по факту 1-го полугодия 2014 г., в пересчете на количество месяцев в отопительном периоде, с учетом предельного индекса роста тарифа на теплоэнергию 103,9%); услуги автотранспорта – 470,83 тыс. руб. (по предложению организации, с учетом количества месяцев в периоде и корректировки в рамках соблюдения предельного индекса); все прочие расходы (за исключением аренды земли) – в общей сумме 697,97 тыс. руб. (по предложению организации,  в пересчете на количество месяцев в периоде);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3090,66 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) цехового персонала – 902,74 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Прочие расходы приняты в сумме 1915,29 тыс. руб., в том числе услуги теплоснабжения – 698,59 тыс. руб. (по факту 1-го полугодия 2014 г., в пересчете на количество месяцев в отопительном периоде, с учетом предельного индекса роста тарифа на теплоэнергию 106,0%); услуги автотранспорта – 518,73 тыс. руб. (по предложению организации, с учетом количества месяцев в периоде и корректировки в рамках соблюдения предельного индекса); все прочие расходы (за исключением аренды земли) – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

В соответствии с п. 29 действующих Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, затраты на аренду земельных участков учтены в по статье «Расходы на арендную плату».

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 740,35 тыс. руб.

В состав данных расходов входят: услуги специализированных организаций по лабораторным исследованиям сточных вод (87,49 тыс. руб.); расходы на ГСМ для оборудования, закрепленного за участком водоотведения (87,28 тыс. руб.); прочие расходы – 565,58 тыс. руб., в том числе расходы на охрану труда – 552,11 тыс. руб., на дезинсекцию и дератизацию производственных помещений – 9,06 тыс. руб., на подготовку кадров - 4,41 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в следующих размерах:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 157,73 тыс. руб. Затраты:

лабораторные анализы – 43,75 тыс. руб. (на уровне, предложенном организацией, с пересчетом на количество месяцев в периоде);

ГСМ – 18,12 тыс. руб. (по факту 1-го полугодия 2014 г., с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%);

прочие расходы – 95,86 тыс. руб., в том числе охрана труда – 89,13 тыс. руб. (по факту 1-го полугодия 2014 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%); дератизация и дезинсекция – 4,53 тыс. руб. (на уровне, предложенном организацией, с пересчетом на количество месяцев в периоде), подготовка кадров – 2,21 тыс. руб. (на уровне, предложенном организацией, с пересчетом на количество месяцев в периоде);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 157,73 тыс. руб., в том числе по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1511,96 тыс. руб. (104,6% от планового уровня 2014 г., сумма подтверждена сметными расчетами).

Из расчета необходимой валовой выручки данные расходы исключены, так как организацией не подтвержден факт освоения за отчетный период средств, предусмотренных планом 2014 г., а также в целях соблюдения предельного индекса роста тарифа.

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1498,91 тыс. руб. (материалы).

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье учтены исходя из фактического размера затрат на текущий ремонт в 1-м полугодии 2014г. (в пересчете на год, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 334,71 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 1777,00 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату административно-управленческого персонала (993,53 тыс. руб. при численности 2,39 чел. и средней заработной плате 34641,81 руб./чел./мес.), отчисления на социальные нужды - 300,05 тыс. руб.; прочие административные расходы – 483,43 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 606,55 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) учтен в размере 465,86 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы приняты на уровне фактической величины 1-го полугодия 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,0% и составили 2,39 чел. и 32486,60 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федеральных законов от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 140,69 тыс. руб.;

Прочие административные расходы - 0,00 тыс. руб. (в целях соблюдения предельного индекса роста тарифов учтены в полном объеме во втором периоде разбивки);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1084,32 тыс. руб. Затраты:

Фонд оплаты труда (ФОТ) - 465,86 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Прочие административные расходы – 477,77 тыс. руб. (приняты на уровне планового показателя 2014 г., с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6%).

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4120,87 тыс. руб. (ошибочно отражена сумма балансовой стоимости основных средств, указанная в акте приема-передачи имущества по договору аренды от 18.08.2013 № 2/13).

При расчете расходов по данной статье специалистом РЭК КО учитывались:

- расходы на аренду объектов системы водоотведения (приняты на уровне плановой величины 2014 г., что соответствует сумме, указанной в договоре аренды и конкурсной документации);

- расходы на аренду земельных участков под объектами системы водоотведения (приняты на уровне фактических расходов 1-го полугодия 2014 г., в пересчете на год).

В составе НВВ по водоотведению данные расходы учтены в размерах, обеспечивающих соблюдение предельного индекса роста тарифа. Оставшаяся часть суммы учтена в составе необходимой валовой выручки по питьевому водоснабжению.

С учетом календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1052,24 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 588,58 тыс. руб.  и включают в себя плату за загрязнение окружающей среды (часть суммы ошибочно отражена по статье «Водный налог»).

Расходы по статье приняты специалистом РЭК КО в следующих размерах: в части платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты (в пределах допустимых нормативов сброса) – согласно предложенному организацией расчету; в части платы за конечное размещение отходов (по договору с ООО «БелСАХ») – на уровне фактических затрат 1-го полугодия 2014 г. (в пересчете на год).

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 81,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Нормативная прибыль»

По данной статье заявлены расходы, не включаемые в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в размере 331,42 тыс. руб., в том числе расходы на социальное развитие – 302,10 тыс. руб., услуги банка – 29,32 тыс. руб.

Специалистом РЭК при расчете НВВ учтены расходы в размерах, предлагаемых организацией (с учетом количества месяцев в периодах разбивки); дополнительно учтен налог на прибыль (в соответствии с положениями Главы 25 налогового кодекса РФ).

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 169,38 тыс. руб., в том числе расходы на социальное развитие – 151,05 тыс. руб.; услуги банка – 14,66 тыс. руб.; налог на прибыль – 3,67 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 169,38 тыс. руб., в том числе по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить тарифы для ООО «ЭнергоКомпания» с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «ЭергоКомпания» (г. Белово) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2014 по 31.12.2014* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 60,70 |  |  | 15,28 |  | 20,47 | 15,28 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 33,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 59,96 |  |  | 19,57 |  | 28,78 | 19,57 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 34,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.09.2013 № 92.

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) на потребительском рынке

с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 60,70 |  |  | 15,28 |  | 20,47 | 15,89 |  | 104,0 |  |  |
| бюджетные организации | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 33,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 59,96 |  |  | 19,57 |  | 28,78 | 20,74 |  | 106,0 |  |  |
| бюджетные организации | 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 34,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

\Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 1 и 2 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Мариинский ликероводочный завод» (Мариинский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение ОАО «Мариинский ликероводочный завод» от 06.10.2014 №б/н за подписью генерального директора К.А. Прохорова с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

Главный консультант Ю.М. Новикова (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Основным видом деятельности предприятия является производство, хранение и поставка произведенных спиртных напитков на рынки Российской Федерации и на экспорт. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения потребителям г. Мариинска Мариинского муниципального района, а также снабжает питьевой водой собственные производственные участки.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по участку водоснабжения не ведется, регулируемые виды деятельности на отдельных субсчетах аналитического учета не выделяются.

Сумма выручки от реализации услуг водоснабжения за 2013г. (по данным предоставленных в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила 1296,59 тыс. руб., в том числе от потребительского рынка - 35,816 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) 1817,24 тыс. руб.

Финансовый результат по водоснабжению составил – (-520,65 тыс. руб.).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на уровне предложенном организацией.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 135000,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 4195,00 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 135000,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 4195,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 702,00 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21,81 тыс. руб.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 731,70 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 22,74 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 2035,57 тыс. руб., тариф – в размере 7,54 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.07.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 702,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 731,70 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Производственные затраты

  - «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 350,32 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 165,60 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят исходя из величины фактического удельного расхода за 2013г.  в пересчете на плановый объем поднятой воды – 57,30 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на уровне, предложенном организацией в размере 2,89 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 165,60 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.  «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 997,16 тыс. руб. при численности 4 человека и средней заработной плате 20774,23 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 274,22 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из средней месячной заработной платы основного производственного персонала, рассчитанного организацией – 20774,23 руб./чел./мес. Численность принята по плановой численности 2014 г. 2,2 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 274,22 тыс. руб. Показатель численности принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки; средняя месячная заработная плата - на уровне предыдущего периода календарной разбивки -  20774,23 руб./чел./мес.

1.3. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в размере 302,14 тыс. руб.

Расходы на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 83,09 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 83,09 тыс. руб.

1.4.  «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 298,79 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне, предложенном организацией, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 134,54 тыс. руб.;

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 164,25 тыс. руб.

- «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 87,16 тыс. руб. (водный налог).

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье приняты в расчет исходя из плановых объемов поднятой воды 2015г. и ставки водного налога с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 44,55 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 44,55 тыс. руб.

3. Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский район) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 5,20 | 7,54 | 5,20 | 100,00 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население Бюджетные организации Прочие организации | 5,20 | 7,54 | 5,42 | 104,2 |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2013 № 331

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский район) по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 3 и 4 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное ОАО «Славино» от 06.10.2014 № б/н за подписью директора Р.С. Камбарова с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

Ведущий консультант О.О. Вахнова (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Основным видом деятельности предприятия является производство, хранение переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения потребителям пгт. Чистогорский Новокузнецкого муниципального района, а также снабжает питьевой водой собственные производственные участки.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2013 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.») выручка составила 649894,00 тыс. руб., себестоимость 641965,00 тыс. руб., валовая прибыль 7929,00 тыс. руб. (в целом по ОАО «Славино» (пгт. Чистогорский Новокузнецкий район)), в том числе в сфере водоснабжения питьевой водой выручка согласно данных организации составила 18453,95 тыс. руб., себестоимость 23362,89 тыс. руб. Финансовый результат по водоснабжению составил - (- 4908,94) тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой по предложению организации.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 781500,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 671206,00 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 781500,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 671206,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 12144,51 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 10430,54 тыс. руб.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 12871,31 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 11054,77 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 35169,39 тыс. руб., тариф – в размере 22,50 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 12144,51 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 12871,31 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 831,99 тыс. руб., гипохлорит натрия в количестве 19000 кг по цене 43,79 руб./кг.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 417,19 тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму 417,19 тыс. руб. Объем реагентов рассчитан по фактическому расходу за 2013 г. в пересчете на плановый объем подъема воды – 9564,62 кг. Цена реагентов специалистом принята по счет-фактуре за август 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6) в размере 43,62 руб./кг.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 417,19 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запчасти»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1930,00 тыс. руб.

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными и приняты в расчет в размере, предложенном предприятием, с учетом разбивки по периодам:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 965,00 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 965,00 тыс. руб.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 9188,40 тыс. руб., в том числе объем энергии 2280,00 тыс. кВтч, тариф 4,03 руб./кВтч. Поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3302,45 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по предложению предприятия с разбивкой на полугодие – 1140,00 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   август 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (108,4%) в размере 2,90 руб./кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3302,45 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1221,00 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 604,64 тыс. руб.

Затраты по статье взяты по фактически понесенным расходам на покупку тепловой энергии за 2013 год с учетом индексов Минэкономразвития РФ на тепло в 2014 году (103,9%) и в 2015 году (106,0%) в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты приняты в сумме 604,64 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 33,00 тыс. руб. на замену песка.

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными и приняты в расчет в размере, предложенном предприятием, с учетом разбивки по периодам:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 16,50 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 30.12.2015   – 16,50 тыс. руб.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5250,00 тыс. руб. при численности 25 человек и средней заработной плате 17500,00 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2264,72 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактически сложившегося фонда оплаты труда за 2013 с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2014 год (105,6%) и на 2015 год (105,0%). Средняя заработная плата основного производственного персонала– 15098,16 руб./чел./мес. Численность принята по предложению организации 25 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2264,72 тыс. руб. Показатель численности и средняя заработная плата приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1816,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 693,01 тыс. руб. на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,6%);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 -  затраты приняты в сумме 693,01 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 2510,00 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя прочие расходы (общехозяйственные) 2510,00 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 -  затраты по статье «Прочие» приняты в сумме 583,73 тыс. руб.

Общие затраты взяты по предложению предприятия 31811,00 тыс. руб., а доля отнесения (3,67%) – согласно положений учетной политики предприятия (таблица 3), с учетом имеющихся у регулирующего органа расчетных материалов.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 583,73 тыс. руб. Затраты по статье «Прочие» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 3813,00 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 160,00 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) 2196,00 тыс. руб., прочие расходы 1457,00 тыс. руб. (в том числе горячая вода 72,00 тыс. руб., холодная вода 476,00 тыс. руб., стоки 812,00 тыс. руб., стоимость спецодежды 54,00 тыс. руб., охрана труда 43,00 тыс. руб.)

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015   – затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 1186,90 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 70,61 тыс. руб. приняты по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6%);

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 702,66 тыс. руб. приняты по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6%);

- затраты по статье «Прочие» в сумме 413,64 тыс. руб. (в том числе горячая вода 36,00  тыс. руб. затраты приняты по предложению организации; стоки 349,58 тыс. руб. приняты по фактическим расходам за 2013 год с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2014 год (104,2%) и на 2015 год (106,0%); стоимость спецодежды 17,06 тыс. руб., охрана труда 11,00 тыс. руб. затраты приняты по фактическим расходам за 2013 год с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2014 год (105,2%) и на 2015 год (104,6%); затраты на холодную воду исключены – объемы отражены в расходах на нужды предприятия).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 1186,90 тыс. руб., в том числе: «Лабораторные анализы», «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» «Прочие» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2742,00 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт – 2742,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 1996,21 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 922,98 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» принят в размере 922,98 тыс. руб. согласно предоставленных смет на ремонтные работы на 2015 г. в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1073,24 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» приняты в размере 1073,24 тыс. руб. согласно предоставленному плану графику ремонтных работ на 2015 г. в рамках соблюдения предельного индекса.

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1100,00 тыс. руб. и включают в себя амортизацию основных средств (в расчете на год).

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными и приняты в расчет в размере, предложенном предприятием, с учетом разбивки по периодам:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 550,00 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 30.12.2015   – 550,00 тыс. руб.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 410,00 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - Затраты по водному налогу учтены в сумме 205,00 тыс. руб. на уровне, рассчитанном организацией.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 205,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 4324,00 тыс. руб. и включают расходы на покупку установки обратного осмоса, насосной станции подачи воды на очистку (в расчете на год).

Организацией представлены предписание надзорных органов и судебное решение, обосновывающие необходимость данных вложений. Согласно п.15 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» затраты по данной статье будут учитываться в тарифе в течение трех лет равными долями.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 1441,33 тыс. руб.  с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 432,40 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1008,93 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Славино» (Новокузнецкий район) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 15,54 | 21,72 | 15,54 | 100,00 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Славино» (Новокузнецкий    район) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 30.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 15,54 | 21,72 | 16,47 | 106,0 |
| Прочие организации |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2013 № 341

Таблица 3

Расчет доли    распределения общехозяйственных расходов за 2013 г.

| Вид услуги | Себестоимость, тыс. руб. | Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | Прямые расходы, тыс. руб. | Доля прямых расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 25520,3 | 3060,0 | 22460,3 | 3,67 |
| Всего по предприятию | 641965,0 | 30090,8 | 611874,2 | 100 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО «Славино» (Новокузнецкий    район) по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 5 и 6 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение ООО СПК «Чистогорский» от 06.10.2014 №839 за подписью директора Аришина А.А. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области О.О. Вахнова (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Основной деятельностью ООО «СПК Чистогорский» является выращивание свиней, их забой и переработка мяса.

Сточные воды на ООО СПК «Чистогорский» образуются в результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности.  Источниками образования сточных вод являются: свиноводческий комплекс, племенная ферма №1 и 2, цех теплоснабжения (химводоочистка, охлаждение подшипников), убойный цех, цех переработки мяса, подсобные цеха; АБК, РСЦ, РММ, АТП, ветлаборатория, электроцех, цех утилизации.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся в единую систему канализации с очисткой на собственных очистных сооружениях. Сточные воды на животноводческом комплексе №1, племферме №1 и №2 образуются в результате удаления навоза гидросмывом и по самотечному трубопроводу направляются на очистные сооружения комплекса. На племферме №1, сточные воды проходят процедуру отделения твердой массы от жидкой. Твердая масса вывозится на компостные площадки, а жидкая их часть перекачивается по напорному коллектору на очистные сооружения.

На очистные сооружения ООО СПК Чистогорский для совместной очистки поступают сточные воды от ОАО «Славино» и ООО «НЭКЗ».

Характеристика очистных сооружений

Существующая схема очистки сточных вод включает механическую очистку на дуговых ситах, доочистку в прудах-отстойниках и обеззараживание гипохлоритом натрия.

Сточные воды от животноводческих помещений, проходя через мецератор (измельчитель), попадают в приемный резервуар объемом 1000 м3. Оттуда с помощью двух насосов производительностью по 90 м3/час каждый, подаются в цех механической очистки. Цех механической очистки состоит из 6 дуговых сит, 2-х ротосит барабанного типа и 2 декантеров. В цехе мех. очистки отделение твердой фракции от жидкой, происходит с помощью центробежных сил. Также, одновременно с продуктом в декантеры подается приготовленный хим. раствор на основе флокулянта и коагулянта, для лучшего отделения взвешенных веществ и очистки сточных вод. Твердая часть (навоз) с сит и декантеров с помощью конвейера попадает в бункер, откуда по мере накопления вывозится автотранспортом на торфокомпостную площадку. Жидкая фракция от сит и декантеров поступает на пруды доотстаивания с помощью двух насосов производительностью по 120 м3/час каждый. Пруды доотстаивания (4 единицы) выполнены в водонепроницаемом исполнении, внутренняя поверхность бетонирована и имеют общим объем 110 тыс. м3. Оттуда стоки самотеком поступают на станцию перекачки. Станция перекачки, обеспеченная тремя насосами типа ФГ-160 (производительность 160 м3/час, 2 ед. рабочие, 1 ед. – резерв.), а также емкостью (V= 200 м3), где происходит обеззараживание сточных вод гипохлоритом натрия, с помощью подачи его капельным путем в резервуар. Время контакта 30 минут.

Станция перекачки (КНС) находится вне территории основной промышленной площадки, на земельном участке, площадью 146 м2, согласно договору купли-продажи № 8 от 21 февраля 2006 г. земельного участка (кадастровый № 42:09:00 00 000:0184). На станцию из прудов отстаивания стоки поступают по самотечному коллектору диаметром 900 мм, длиной около 1,5 км. От нее начинается напорный коллектор, длиной 8050 м, доставляющий стоки к месту выпуска №1 в ручей безымянный.

Ил из прудов доотстаивания также складируется на торфокомпостной площадке, с которой вывозятся на поля ОАО «Славино», а также реализуются населению в качестве органического удобрения.

Проектная производительность канализационных очистных сооружений составляет 2500 м3/сут. Фактическая нагрузка на очистные сооружения по объему поступающих сточных вод составляет 940-1030 м3/сут., что соответствует 37-41% от проектной мощности. Эффективность механической очистки на ситах составляет 45-50 %.

По результатам анализов за апрель 2010 года, фактическая эффективность очистки смешанных сточных вод по ингредиентам следующая: взвешенным веществам – 74,8 %; сухому остатку – 52,79 %, хлорид-ионам – 31,0 %, сульфат-ионам – 41,19 %, нитрат-ионам – 20,94 %, нефтепродуктам – 9,74 %.

Выпуск № 1 представляет собой место выхода подземного коллектора на поверхность в районе поймы ручья безымянного.

Для определения качественных характеристик природной воды ручья безымянного до и после сброса сточных вод предприятия, отбор проб осуществляется на расстоянии 200 м выше выпуска сточных вод и на расстоянии 500 м ниже выпуска сточных вод, 2 раза в неделю (май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на оказание услуги водоотведения, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2013 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.») выручка составила 1680689 тыс. руб., себестоимость 1605317 тыс. руб., валовая прибыль 75372 тыс. руб. (в целом по ООО «СПК «Чистогорский» (пгт. Чистогорский Новокузнецкий район)), в том числе в сфере водоотведения выручка согласно данных организации с учетом собственных нужд составила 13580,56 тыс. руб., себестоимость 49484,44 тыс. руб. Финансовый результат по водоотведению составил - (- 35903,88) тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере водоотведения на уровне фактических объемов 2013 года.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 383415,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 93484,00 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения составляет 14893,76 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3631,39 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Валовая выручка заявлена на уровне – 85116,09 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 15738,45 тыс. руб. Тариф заявлен – 228,72 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 7258,05 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1769,65 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 7635,71 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1861,73 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- «Производственные расходы»

1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 6336,01 тыс. руб., реагенты:

Гипохлорит натрия в количестве 43,8 тонн по цене 33610,50 руб./т.;

Пуролат – Бингсти в количестве 131,4 литра по цене 2109,45 руб./л;

Квасцы алюмокалиевые технические (коагулянт) в количестве 41,98 тонн по цене 37798,95 руб./т;

Флокулянт Праестол 853 в количестве 14,60 тонн по цене 205485 руб./т.;

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 681,60 тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму 544,49 тыс. руб. Объем реагентов принят по фактическому расходу гипохлорита натрия за 2013 г. с разбивкой по полугодиям – 16,20 тонн. Цена реагентов специалистом принята по предложению организации в размере 33610,50 руб./тонну.

Пуролат – бингсти принят на сумму 137,11 тыс. руб. Объем реагентов принят по фактическому расходу пуролата-бтнгсти за 2013 год с разбивкой по полугодиям – 65,00 литров. Цена реагентов специалистом принята по предложению организации в размере 2109,45 руб./литр.

Квасцы алюмокалиевые технические (коагулянт), флокулянт праестол 853 исключены из расчета затрат, т.к.  компоненты необходимы для очистки производственных стоков от основной деятельности.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 681,6 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2. «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 6467,09 тыс. руб., в том числе объем энергии 3066,48 тыс. кВтч, тариф 2,11 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровню напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1291,50 тыс. руб. Объем электроэнергии 612,39 тыс. кВтч принят по предложению организации без учета увеличения расхода электроэнергии за счет ввода декантеров, наличие которых необходимо для осуществления нерегулируемых видов деятельности. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,11 руб./кВтч, по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 1291,50 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 7842,65 тыс. руб., в том числе численность 28 человек и среднемесячная оплата 23341,22 руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – фонд оплаты труда (ФОТ) 1503,26 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из плановой заработной платы 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0). Численность принята в рамках нормативной численности по Приказу Госстроя РФ от22.03.1999 №66 - 21 человек, в том числе: насосная станция -4 чел., оператор на решетках – 3 чел., обезвоживание осадка – 4чел., персонал на сетях – 3 чел., цеховый персонал – 7 чел. Средняя заработная плата составила 11930,64 руб./чел./мес.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1503,26 тыс. руб. Показатель численности и средняя заработная плата приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.4.  «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1681,89 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 322,38 тыс. руб. отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 322,38 тыс. руб. затраты по статье приняты на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки.

1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 1497,74 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 19,28 тыс. руб. Затраты по статье «Прочие расходы», в том числе общехозяйственные расходы в сумме 19,28 тыс. руб. Затраты по статье приняты по плановой смете 2014г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 19,28 тыс. руб. Затраты по статье приняты в на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.6. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 15164,28 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 2423,36 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) 73,81 тыс. руб., производственные услуги 6347,74 тыс. руб., услуги по очистке карт, прудов илонакопителей 6319,36 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015   – Затраты по статье «Прочие производственные» учтены в размере 1160,66 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 130,65 тыс. руб. приняты от плана 2014г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6);

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 21,23 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенным затратам в 2013 г., в пересчете на полугодие с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6);

- затраты по статье «Производственные услуги» взяты по предложению организации с разбивкой по полугодиям за исключением услуг грузового транспорта (используется для нерегулируемого вида деятельности), столярной мастерской и электроцеха (ремонтный персонал по эксплуатации системы водоотведения учтен по статье оплата труда), ремонта зданий (учтены в материалах на ремонт) в сумме 1008,78 тыс. руб., а именно:

-  затраты на «Услуги спецтранспорта» в сумме 43,88 тыс. руб.; приняты согласно фактически понесенным затратам в 2013 г.,

-  затраты на «Услуги трактора» в сумме 162,59 тыс. руб.;

- затраты по статье «Коммунальные услуги, ХВС» в сумме 8,48 тыс. руб.;

- затраты по статье «Коммунальные услуги, ГВС» в сумме 17,25 тыс. руб.;

- затраты по статье «Коммунальные услуги, отопление» в сумме 776,6 тыс. руб.;

- затраты на «Услуги по очистке карт, прудов илонакопителей» исключены из расчета, потому что стоимость очистки иловых карт должна относится на себестоимость продукции основных видов деятельности;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1008,78 тыс. руб.

Затраты по статье приняты в сумме 1008,78 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- «Ремонтные расходы»

  - «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 6814,23 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты – материалы на ремонт 1172,38 тыс. руб., прочие расходы 5641,85 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 371,73 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» - 158,04 тыс. руб. приняты по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6);

Затраты по статье «Прочие расходы» 213,69 тыс. руб. взяты в рамках соблюдения предельного индекса. Рекомендовано в качестве источника поддержания основных средств в рабочем состоянии использовать амортизационные отчисления.

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 749,39 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты по статье «Прочие расходы» - 591,35 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса. Рекомендовано в качестве источника поддержания основных средств в рабочем состоянии использовать амортизационные отчисления.

- «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 3364,28 тыс. руб.

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными и приняты в расчет в размере, предложенном предприятием, с учетом разбивки по периодам:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 1682,14 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 30.12.2015   – 1682,14 тыс. руб.

- «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 570,36 тыс. руб. и включают плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Специалистом РЭК Кемеровской области суммы расходов по статье плата за негативное воздействие на окружающую среду принята по плану 2014 года в перерасчете на объем стоков, учтенный в расчете тарифа и по периодам календарной разбивки составила:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 225,49 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 225,49 тыс. руб.

- «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 270,67 тыс. руб., в том числе сверхлимитный сброс в водный объект.

Специалистом РЭК Кемеровской области суммы расходов по статье исключена из расчета тарифа, так как нет факта освоения данной статьи затрат в 2013 году.

- «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 35106,89 тыс. руб.

Система очистки стоков на данном предприятии имеет очень сложную технологическую схему и очень затратна. Большая часть затрат на очистку сточных вод обусловлена необходимостью глубокой очистки стоков от основного вида деятельности. Определить себестоимость очистки собственных стоков и хозяйственно-бытовых стоков сторонних потребителей на основании данных учета невозможно. Следовательно, экономически необоснованно переносить на сторонних потребителей столь значительные затраты по очистке, обусловленные сильной загрязненностью стоков от производственной деятельности предприятия.

Тарифы на водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие потребители | 37,86 | 228,72 | 37,86 | 100,00 |

- Таблица 2

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий    район) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 30.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие организации | 37,86 | 228,72 | 39,83 | 105,2 |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2013 № 342

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район) по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 7 и 8 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5.  О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Ке-меровской области от 18.12.2013 №534 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий) в части производства и передачи тепловой энергии на 2014 год»

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Для ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2013 №534 утверждена инвестиционная программа на 2014 год (в части производства и передачи тепловой энергии) в размере 22 406,05 тыс. руб., в том числе из прибыли 1 450,00 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 20 956,05 тыс. руб.

Учитывая изменение технических решений и высвободившийся объем финансирования инвестиционной программы, ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области) с просьбой согласовать следующие изменения.

По п.1,2: изменение стоимости мероприятий по закрытию котельных обусловлено изменением технического решения, в соответствии со схемой теплоснабжения г. Ленинск- Кузнецкий. Взамен устаревших котельных планировалось строительство автономных угольных котельных с современным энергосберегающим оборудованием. В связи с тем, что для блочно- модульных котельных отсутствует необходимость строительства фундамента и проведения проектных работ было принято решение изменить техническое решение при закрытии нерентабельных котельных №40,39.

По п.3: при разработке проекта на строительство тепловых сетей для закрытия котельной №16, с переключением тепловых нагрузок на котельную №13, при уточнении трассировки переукладки тепловых сетей составила 150 м и строительство новых сетей 790 м, вместо запланированных 550 м. Также, для обеспечения надёжности работы котельной №13 предусмотрена замена сетевого и подпиточного насоса на более мощные.

По п. 4: увеличение стоимости связано с изменением модели автомобиля. К приобретению планируется КАМАЗ 65115.

По п.5: установка частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котельных Центральной, Привокзальной котельной, котельной КСК, №13, 7 Ноября. Данное мероприятие направлено на повышение энергетической эффективности.

По п.6: строительство тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок от котельной №13 к Центральной котельной в летний период, с установкой сетевого насоса. Данное мероприя

тие утверждено в схеме теплоснабжения г. Ленинск- Кузнецкий на 2016 год, выполнение планируется ранее запланированного срока.

В качестве подтверждения стоимости представлены коммерческие предложения на поставку оборудования, протоколы закупочной комиссии, листы выбора поставщика, выкопировка из схемы теплоснабжения, расчеты экономического эффекта, технические отчеты обследования котельных.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает согласовать изменения в инвестиционной программе ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий) на 2014 год.

Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК инвестиционной программы на 2014 год

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования утвержденной программы на 2014 год |  |  | Объем финансирования измененной программы на 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  | Всего | Источники финансирования |  |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль |  | Амортизация | Прибыль |
| 1 | Строительство новой автономной котельной в связи с закрытием нерентабельной котельной №40 | 8 121,70 | 0,00 | 8 121,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение и установка блочно-модульной котельной в связи с закрытием нерентабельной котельной №40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,10 | 0,00 | 2 429,10 |
| 3 | Строительство новой автономной котельной в связи с закрытием нерентабельной котельной №39 | 7 911,82 | 0,00 | 7 911,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение и установка блочно-модульной котельной в связи с закрытием нерентабельной котельной №39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431,70 | 0,00 | 2 431,70 |
| 5 | Закрытие котельной №16 с переключением тепловых нагрузок на котельную №13. Строительство тепловых сетей D=150мм, L=550м | 4 922,53 | 0,00 | 4 922,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Закрытие котельной №16 с переключением тепловых нагрузок на котельную №13. Строительство тепловых сетей D=150мм, L=790м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173,90 | 0,00 | 6 173,90 |
| 7 | Приобретение автомобиля КАМАЗ 55111-018-02 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Приобретение автомобиля КАМАЗ 65115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245,00 | 1 450,00 | 795,00 |
| 9 | Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования на Центральной, Привокзальной котельной, котельной КСК, №13, 7 Ноября. Установка частотных преобразователей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294,50 | 0,00 | 4 294,50 |
| 10 | Строительство тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок от котельной №13 к Центральной котельной. Замена сетевого насоса на Центральной котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831,85 | 0,00 | 4 831,85 |
|  | Всего: | 22 406,05 | 1 450,00 | 20 956,05 | 22 406,05 | 1 450,00 | 20 956,05 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласовать изменения в соответствии с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

_____________________ П.Г. Незнанов

Приложение №1 к протоколу от 07.10.2014 № 62