УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь

ПРОТОКОЛ № 66

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.10.2014 г.														 г. Кемерово

Председательствующий – Гринь А.Ю.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела;

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг;

Седашкина Г.С. – ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике;

Чернов А.С. – консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ.

Приглашенные: 	Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»,

Михайлевич М.Е. - сотрудник ОАО «АЭЭ»,

Тупкалов М.А. - сотрудник ОАО «АЭЭ»,

Хамзин Р.Ш. – сотрудник ОАО «АЭЭ».

от ОАО «Теплоэнерго»:

- Клапшина И.И. – начальник ОТР И УИ управления экономики;

от ОАО «Северо-Кузбасская Сетевая компания»:

- Годящий А.С. – генеральный директор.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский район) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский район) |
| 4. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год |
| 5. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 6. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 7. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Государственным казенным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» на потребительском рынке |
| 8. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 9. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |
| 10. | О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.09.2014 № 468 «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области» |
| 11. | Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области |

Гринь А.Ю. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово).

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Главный специалист региональной энергетической комиссии Выходцева А.В. (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ОАО «Теплоэнерго» было организовано 30 апреля 2003 года. Основная сфера деятельности – теплоснабжение коммунально-бытового сектора и населения (генерация и транспортировка).

В состав ОАО «Теплоэнерго» входят 39 отопительных котельных (централизованные и децентрализованные источники теплоснабжения), а также понижающая насосная станция (ПНС) и центральный тепловой пункт (ЦТП). Вода, используемая при производстве тепловой энергии, поставляется предприятиями ООО «СКЭК», ООО «АВК ПЛЮС», ООО «Тепловодоканал-сервис».

Для котельных №№ 24, 25, 54, в качестве теплоносителя используется вода из артезианских скважин, до 2007 года находящихся в эксплуатационной ответственности МП ОК «Отдых».

В 2007 году по решению КУМИ г. Кемерово (договор № 404 от 07.03.2008г.) от МП ОК «Отдых» в аренду ОАО «Теплоэнерго» были переданы 7 артезианских скважин (о/л «Солнечный» 2 шт., о/л «Спутник» 3 шт., л/о «Пламя» 2 шт.).

Артезианские водозаборные скважины ОАО «Теплоэнерго» предназначены для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения котельных №№ 24, 25, 54, оздоровительных лагерей «Пламя», «Спутник», «Солнечный» и их субабонентов.

Подача холодной воды в о/л «Спутник» и на котельную № 24 осуществляется из трех артезианских скважин №2, №4, №5, которые включены в общую технологическую схему в составе:

- водозаборные скважины, оборудованные погружными насосными установками, запорной арматурой;

- водопровод от скважин до потребителей и трубопроводы, соединяющие элементы данной схемы;

- здание узла холодной воды с двумя перекачными насосами, запорной и регулирующей арматурой, счетчиками воды и электроэнергии, приборами КИПиА, установкой обезжелезивания, щитом управления насосными установками скважин;

- накопительная емкость.

Технологическая схема подачи воды работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Пуск скважин в работу осуществляется со щита управления, установленного в здании узла холодной воды. Подача воды потребителям осуществляется круглогодично по летней и зимней схемам подачи в соответствующие периоды времени года.

Подача холодной воды в о/л «Пламя» и на котельную № 25 осуществляется из двух артезианских скважин, которые включены в общую технологическую схему в составе:

- водозаборные скважины, оборудованные погружными насосными установками, запорной арматурой, счетчиками воды и электроэнергии, приборами КИПиА, щитами управления насосами;

- водопровод от скважин до потребителей и трубопроводы, соединяющие элементы данной схемы;

- водонапорная башня «Рожновского»;

- накопительная емкость.

Подача воды осуществляется круглогодично.

Подача холодной воды в о/л «Солнечный» и на котельную № 54 осуществляется из двух артезианских скважин, которые включены в общую технологическую схему в составе:

- водозаборные скважины, оборудованные погружными насосными установками, запорной арматурой, счетчиками воды и электроэнергии, приборами КИПиА, щитами управления насосами;

- водопровод от скважин до потребителей и трубопроводы, соединяющие элементы данной схемы;

- накопительная емкость.

Подача воды осуществляется круглогодично.

Для поддержания скважин в работоспособном состоянии и для осуществления качественного и бесперебойного снабжения потребителей холодной водой ОАО «Теплоэнерго» проводит текущий и капитальный ремонт зданий и технологического оборудования скважин, замену оборудования скважин, выработавшего свой эксплуатационный ресурс, внедряет энергосберегающие мероприятия.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы заверены подписью руководителя. Нумерация страниц отсутствует.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение питьевой водой абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации в предыдущие периоды регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, рассматриваемое предприятие является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности которой, в том числе, входит оказание услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой.

В организации ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, в связи с чем, оценка динамики показателей по статьям расходов проводилась на основе представленных бухгалтерских регистров за 2013 год.

Так, выручка предприятия от реализации услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, по данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01.1 (холодное водоснабжение), составила 446016,90 руб. (без учета НДС). Кроме того, 21297,72 руб. составляет субсидия для частного сектора, возмещаемая организации из бюджета муниципального образования, в соответствии с представленными документами и расчетами. С учетом всех полученных данных, общая выручка организации от реализации услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой за 2013 год составила 467314,62 руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на уровне предложения организации.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 36517,98 м3, в том числе на потребительский рынок – 29812,77 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 36517,98 м3, в том числе на потребительский рынок – 29812,77 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в сфере холодного водоснабжения составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 948,74 тыс.руб.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1005,71 тыс.руб

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 4257,37 тыс. руб., тариф – 37,83 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 948,74 тыс.руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 1005,71 тыс.руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Производственные расходы»

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 19,35 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 5,86 тыс. руб. В расчет по данной статье приняты затраты на гипохлорит натрия, расходы на остальные реактивы (28 наименований) учтены в статье «Прочие производственные расходы», т.к. фактически используются для работы лаборатории по проведению хим.анализов. Объем гипохлорита натрия принят по фактическому расходу 11-ти месяцев 2013 года в пересчете на плановый объем подъема воды (211,40 тн.). Стоимость гипохлорита натрия специалистом принята по данным счета-фактуры за апрель 2014 года (26500,00 руб./тн. (без учета НДС)) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ (104,6 %) в размере 27719,00 руб./тн.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 5,86 тыс. руб. Объем и цена гипохлорита натрия приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 0,34 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 0,17 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,17 тыс. руб.

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 482,00 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения СН 1 и СН 2. Организацией заключен договор на отпуск и пользование электрической энергией с МАУ «ОК «Отдых» № 1 от 20.03.2008 года.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 211,51 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по фактическому удельному расходу 2013 года (85,20 тыс.кВт.ч).

Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН 2 специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за 1-е полугодие 2014 года в размере 2,4298 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (108,4%) – 2,6339 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН 1 специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за 1-е полугодие 2014 года в размере 2,2352 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (108,4%) – 2,4229 руб./кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 211,51 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1226,23 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 17030,97 руб., численность основного производственного персонала – 6,00 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 232,47 тыс.руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы основного производственного персонала за 2013 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105,6% (с 01.07.2014г.) и 105% на 2015 год в размере - 15497,79 руб. Численность основного производственного персонала принята по плановой численности 2014 года – 2,50 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 232,47 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность основного производственного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 370,44 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 70,23 тыс.руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,21%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 70,23 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 251,11 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере 192,85 тыс.руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 36524,62 руб., численность цехового персонала – 0,44 человека. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 58,26 тыс.руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 30,02 тыс.руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 23,05 тыс.руб. и были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы цехового персонала в 2013 году с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105,6% (с 01.07.2014г.) и 105% на 2015 год в размере – 34931,35 руб. Численность персонала принята по плановой численности 2014 года – 0,11 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,21%) и составили 6,96 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 30,02 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 23,05 тыс.руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 0,11 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 6,96 тыс.руб.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 90,81 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015., в том числе:

- «Расходы на обеззараживание системы водопровода» - 17,97 тыс.руб.;

- «Вакцинопрофилактика» - 5,16 тыс.руб.;

- «Освидетельствование профпригодности работников, связанных с источником повышенной опасности при проведении медосмотров» - 34,45 тыс.руб.;

- «Профессиональное гигиеническое обучение» - 1,42 тыс.руб.;

- «Прочие расходы» - 31,81 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 27,82 тыс.руб.

Затраты по статье были приняты специалистом по фактическим показателям 11-ти месяцев 2013 года в пересчете на год с применением ИЦП Минэкономразвития РФ (105,2 % на 2014 год и 104,6 % на 2015 год), в том числе:

- «Расходы на обеззараживание системы водопровода» - 4,86 тыс.руб.;

- «Вакцинопрофилактика» - 2,35 тыс.руб.;

- «Освидетельствование профпригодности работников, связанных с источником повышенной опасности при проведении медосмотров» - 3,60 тыс.руб.;

Расходы по статье «Профессиональное гигиеническое обучение» приняты на уровне предложения организации в размере – 0,71 тыс.руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены в статье «Лабораторные анализы». Расходы по данной статье приняты на уровне предложения организации в размере – 15,91 тыс.руб.

Дополнительно учтена стоимость реактивов по фактическому расходу 11-ти месяцев 2013 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ (105,2% на 2014 год и 104,6% на 2015 год) в размере 0,40 тыс.руб., заявленных организацией в статье «Реагенты».

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 27,82 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 727,09 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на уровне предложения организации в рамках соблюдения критериев доступности с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 54,04 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 111,01 тыс. руб.

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 92,60 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье включены затраты на «Материалы на ремонт».

Расходы по статье приняты специалистом на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 46,30 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 46,30 тыс. руб.

«Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 233,98 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 19498,33 руб., численность ремонтного персонала – 1,00 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 105,66 тыс.руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы ремонтного персонала в 2013 году с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105,6% (с 01.07.2014г.) и 105% на 2015 год в размере – 17609,51 руб. Численность ремонтного персонала принята по плановой численности 2014 года – 1,00 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 105,66 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность ремонтного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 70,69 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 31,92 тыс.руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,21%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 31,92 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 70,42 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 36677,08 руб., численность персонала – 0,16 человека.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 12,22 тыс.руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы АУП в 2013 году с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105,6% (с 01.07.2014г.) и 105% на 2015 год в размере – 40730,48 руб. Численность персонала принята по плановой численности 2014 года – 0,05 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 12,22 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 0,05 человека.

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 21,27 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3,69 тыс.руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,21%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3,69 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1,12 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Охрану объектов».

Расходы по статье приняты специалистом на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 0,56 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,56 тыс. руб.

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 224,78 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Амортизацию основных средств».

В связи с тем, что в представленных материалах отсутствуют расшифровки и пояснения организации по расчету амортизационных отчислений, расходы по статье специалистом приняты по факту 11-ти месяцев 2013 года в пересчете на год с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 42,68 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 42,68 тыс. руб.

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 33,71 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

В расходы по данной статье специалистом приняты «Платежи по договорам аренды», рассчитанные по факту 11-ти месяцев 2013 года в пересчете на год с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 14,36 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 14,36 тыс. руб.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 34,62 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Налог на землю» - 0,01 тыс.руб.;

- «Водный налог» - 34,59 тыс.руб.;

- «Транспортный налог» - 0,02 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 12,77 тыс.руб. При расчете «Водного налога» затраты были приняты по факту 2013 года (в соответствии с представленными налоговыми декларациями) в пересчете на плановый объем подъема воды – 12,75 тыс.руб. Расходы по статьям «Налог на землю» и «Транспортный налог» приняты по предложению организации – по 0,01 тыс.руб. каждый.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 12,77 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1,28 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Прибыль на социальное развитие» - 0,99 тыс.руб.;

- «Прибыль на поощрение» - 0,29 тыс.руб.

Расходы по данной статье приняты на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 0,64 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,64 тыс. руб.

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 305,53 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Расходы по данной статье включают затраты на проведение гидрогеологических исследований для оценки запасов подземных вод для разработки геологического отчета (916,60 тыс.руб. распределены на 3 года).

Регулирующий орган считает целесообразным принять расходы по данной статье в размере фактически понесенных организацией затрат с момента начала осуществления регулируемой деятельности (с 01.02.2013г.). В соответствии с представленными платежными поручениями № 1721 от 10.06.2013 и № 2183 от 17.07.2013 общая сумма понесенных организацией расходов на гидрогеологические исследования с целью оценки запаса подземных вод для разработки геологического отчета за предшествующий регулируемый период составила 274,98 тыс.руб.

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифов на ее услуги, то такие расходы учитываются органом регулирования при установлении тарифов в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного расходы по данной статье приняты на уровне фактически понесенных организацией затрат предыдущего периода регулирования в пересчете на 3 года с учетом календарной разбивки в размере:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 45,83 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 45,83 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Теплоэнерго» (г.Кемерово),
на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Теплоэнерго» (г.Кемерово) | население | 7,7 | 25,98 | 37,83 | 25,98 | 100 |
|  | бюджетные организации | 91,9 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 0,4 |  |  |  |  |

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Теплоэнерго» (г.Кемерово),
на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Теплоэнерго» (г.Кемерово) | население | 7,7 | 25,98 | 37,83 | 27,54 | 106 |
|  | бюджетные организации | 91,9 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 0,4 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и установить тарифы на питьевую воду ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский район).

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение ФГКУ комбината «Алтай»  Росрезерва от 13.10.2014 № КП/1057 за подписью и.о. директора Стародубова С.В. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С уровнем тарифа на холодное водоснабжение согласны.

Главный консультант Новикова Ю.М. (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алтай» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Учредителем комбината является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство по государственным резервам.

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва является некоммерческой организацией (казенным учреждением) и несет имущественную ответственность по своим обязательствам в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

Запасы государственного материального резерва составляют имущество казны Российской Федерации. Доходы комбината, полученные от приносящей доход деятельности (в том числе деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг), зачисляются в доход федерального бюджета.

Основным предметом деятельности организации, является обеспечение приемки материальных ценностей на хранение в государственный материальный резерв, обеспечение количественной и качественной сохранности материальных ценностей и, по указанию Территориального управления или Росрезерва, обеспечение выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва. Кроме основной деятельности комбинат занимается оказанием услуг по: холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, теплоснабжению.

На балансе организации находятся: скважины в количестве 2 шт., водопроводные сети протяженностью 2000 м.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по участку водоснабжения не ведется, регулируемые виды деятельности на отдельных субсчетах аналитического учета не выделяются.

Сумма выручки от реализации услуг водоснабжения на потребительском рынке за 2013г. (по данным предоставленных в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила 275,661 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) 530,00 тыс. руб.

Финансовый результат составил по водоснабжению – (-254,338) тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг на потребительском рынке в сфере холодного водоснабжения с учетом снижения плановых показателей 2014 г. по группе население и нужд собственного производства – на 10 %, для бюджетных и прочих потребителей объемы приняты на уровне рассчитанном организацией.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 25102,95 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 25102,95 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 251,13 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 189,28 тыс. руб.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 271,11 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 204,34 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 727,73 тыс. руб., тариф – в размере 11,93 руб./м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.07.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 251,13 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 271,11 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Производственные затраты

  - «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 251,17 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 180,69 тыс. руб., по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 90,35 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят исходя из величины планового удельного расхода 2014г. в пересчете на объем поднятой воды в расчете на 2015 год – 29,59 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята исходя из фактического тарифа в первом полугодии 2014г. с учетом индекса Минэкономразвития России (108,4%) - 3,05 руб./кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 90,35 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 253,53 тыс. руб. при численности 1,04 человека и средней заработной плате 20315,22 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 183,36 тыс. руб., с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 91,68 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из плановой средней заработной платы основного производственного персонала на 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития на 2015 г. (105,0%) –14692,43 руб./чел./мес. Численность принята по плановой численности 2014 г. 1,04 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 91,68 тыс. руб. Показатель численности принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки; средняя месячная заработная плата - на уровне предыдущего периода календарной разбивки - 14692,43 руб./чел./мес.

1.3. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в размере 76,57 тыс. руб.

Расходы на социальные нужды, страховые нужды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 55,38 тыс. руб., рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и по периодам календарной разбивки составили:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 27,69 тыс. руб.

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 27,69 тыс. руб.

1.4. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 47,59 тыс. руб., в том числе: на лабораторные анализы – 41,04 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – 6,55 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне, рассчитанном организацией и по периодам и с учетом календарной разбивки составили:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 13,80 тыс. руб., в том числе лабораторные анализы -10,53 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду сец. техники) – 3,28 тыс. руб.;

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 33,78 тыс. руб., в том числе лабораторные анализы - 30,51 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду сец. техники) – 3,28 тыс. руб.

- «Ремонтные расходы»

  - Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 25,27 тыс. руб., в том числе: на материалы – 25,27 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в размере 16,85 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса, с учетом календарной разбивки составили:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 8,425 тыс. руб.;

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 8,425 тыс. руб.

- «Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 34,28 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2014 на уровне – 25,50 тыс. руб. по плановой амортизации на 2014 год, в связи с отсутствием приобретения основных средств за отчетный период, расходы по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 на уровне 12,75 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 на уровне 12,75 тыс. руб.

- «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 39,32 тыс. руб., в том числе: водный налог – 7,86 тыс. руб., налог на имущество – 31,46 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 12,87 тыс. руб., в том числе: сумма водного налога – 9,96 тыс. руб. (принята в расчет исходя из плановых объемов поднятой воды на 2015 год), налог на имущество – 2,91 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 затраты приняты на уровне 6,43 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты приняты на уровне 6,43 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский район) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 7,54 | 11,93 | 7,54 | 100,00 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский район) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население Бюджетные организации Прочие организации | 7,54 | 11,93 | 8,14 | 108,0 |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2013 № 405

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и установить тарифы на питьевую воду ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский район) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский район).

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» от 13.10.2014 № 05-262 за подписью заместителя директора по экономике Сельской О.К. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области Вахнова О.О. (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на техническую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» создано путем слияния следующих обществ: Кедровский, Моховский, Сартакинский, Караканский, Бачатский, Краснобродский, Вахрушевский, Талдинский, Ерунаковский, Осинниковский, Калтанский угольные разрезы.

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» имеет филиал «Талдинский угольный разрез» участки «Паросиловое хозяйство №1», «Паросиловое хозяйство №2».

Место нахождение филиала: 654212, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с.Красулино.

Филиал осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность в рамках разрешений, лицензий, лимитов, а так же иных разрешительных документов на следующих промплощадках: Талдинское поле, Ерунаковское поле.

Основным видом деятельности предприятия является добыча, переработка и реализация угля. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Организация оказывает услуги водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского муниципального района по участкам: «Паросиловое хозяйство №1» основные потребители (абонент – ООО «Талдинское ПТУ»); «Паросиловое хозяйство №2» основные потребители (абоненты – ЗАО «ТалТЭК», ООО «МИК», ООО «Веста Плюс»), а также пользуются технической водой и отведением стоков от собственных производственных участков.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений
нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя.

Важно отметить, что в организации отсутствует раздельный учет затрат по регулируемым видам деятельности. По запросу регулирующего органа бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические затраты организации в разрезе регулируемых услуг, не представлены. Материалы, направленные организацией, содержат исключительно общую аналитическую информацию. Механизм отнесения затрат предприятия на регулируемые виды деятельности в учетной политике не закреплен. Вышеуказанные обстоятельства ведут к необходимости формирования затрат на плановый период преимущественно путем применения индексов-дефляторов Минэкономразвития России к плановым (нормативным) затратам 2014 года.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение технической водой, водоотведение абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации в предыдущие периоды регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности предприятия является добыча, переработка и реализация угля. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

В связи с тем, что в организации не ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, то оценить динамику показателей по статьям на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013г. не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг участками «Паросиловое хозяйство №1», «Паросиловое хозяйство № 2» в сфере холодного водоснабжения технической водой по предложению организации, а в сфере водоотведения по плановым объемам 2014 года с учетом снижения на 5%, согласно, действующего законодательства.

- Участок «Паросилового хозяйство №1».

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 142679,80 м3, в том числе на потребительский рынок – 5570,00 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 185501,75 м3, в том числе на потребительский рынок – 8638,00 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 4487,99 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 175,20 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 3084,89 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 143,65 тыс. руб.

- Участок «Паросилового хозяйство №2».

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 103103,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 29625,00 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 96485,80 м3, в том числе на потребительский рынок – 14777,70 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 2524,99 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 725,52 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 2306,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 353,26 тыс. руб.

- Участок «Паросиловое хозяйство №1»

  - «Техническая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на техническую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Валовая выручка заявлена на уровне – 6732,33 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 407,58 тыс. руб. Тариф на заявлен – 47,18 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 2187,28 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 85,39 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 2300,71 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 89,82 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.1.1. Производственные расходы

1.1.1.1.«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 148,27 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 74,13 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 74,13 тыс. руб.

      - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 312,16 тыс. руб., в том числе объем энергии 279,47 тыс.кВт.ч, тариф 1,12 руб./кВт.ч. Организацией документально не подтвержден фактический тариф за потребленную электроэнергию.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН 2 уровню напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется поставщиками: ОАО «МРСК Сибири» филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» и ЗАО «Энергопромышленная компания».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Энергия СН 2 (1-20 кВ) уровня напряжения принята в сумме 144,58 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по предложению организации в пересчете на полугодие – 139,73 тыс. кВтч. Тариф по электроэнергии принят по плановой смете 2014 г. в размере 1,03 руб./кВтч с учетом индекса Минэкономразвития РФ по электроэнергии на 2015 г. (108,4).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 144,58 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.1.3. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2035,97 тыс. руб., в том числе численность 8,50 человека и среднемесячная оплата 19960,53 руб./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – фонд оплаты труда (ФОТ) 733,86 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0). Средняя заработная плата основного производственного персонала составила – 17472,79 руб. Численность принята по плановой смете 2014 г. – 7 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 733,86 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.1.4.«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного
производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 697,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 251,53 тыс. руб. отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 251,53 тыс. руб. затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 369,82 тыс. руб., в том числе заработная плата цехового персонала 275,78 тыс. руб. при численности 0,5 человек и среднемесячной заработной плате 45963,17 руб./мес., отчисления на социальные нужды 94,04 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 108,63 тыс. руб., в том числе:

ФОТ цехового персонала – 81,00 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0). Средняя заработная плата основного производственного персонала составила – 45001,98 руб. Численность принята по плановой смете 2014 года – 0,30 человека.

Отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа и составили 27,62 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 108,63 тыс. руб. затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.1.6. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 684,97 тыс. руб., в том числе затраты – расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 1,08 тыс. руб., прочие расходы 683,88 тыс. руб. (включают в себя услуги ОСП "Автотранс" на сумму 618,25 тыс. руб., услуги ООО «Ротекс» - 32,97 тыс. руб., расходы по натуральным выдачам – 20,25 тыс. руб., санаторно-курортное оздоровление группа риска – 4,58 тыс. руб., услуги поверки средств измерений - 7,84 тыс. руб.)

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 152,16 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) приняты по предложению организации 0,54 тыс. руб.;

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 151,62 тыс. руб. в том числе (услуги ОСП «Автотранс» 118,81 тыс. руб. учтены в рамках соблюдения предельного индекса, услуги ООО «Ротекс» - 16,49 тыс. руб., расходы по натуральным выдачам – 10,12 тыс. руб., санаторно-курортное оздоровление группы риска – 2,29 тыс. руб., услуги поверки средств измерений – 3,92 тыс. руб. учтены по предложению организации).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 265,59 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 0,54 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 265,05 тыс. руб. в том числе (услуги ОСП «Автотранс» 232,23 тыс. руб. учтены в рамках соблюдения предельного индекса, услуги ООО «Ротекс» - 16,49 тыс. руб., расходы по натуральным выдачам – 10,12 тыс. руб., санаторно-курортное оздоровление группы риска – 2,29 тыс. руб., услуги поверки средств измерений – 3,92 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки).

1.1.2. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2344,52 тыс. руб., включают в себя амортизацию основных средств. Как и в предыдущем периоде, не принята в расчет классификация скважины и срок ее полезного использования.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 654,87 тыс. руб. Затраты приняты по плановой смете 2014 г. в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 654,87 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.3. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 9,38 тыс. руб., включают в себя платежи по договорам аренды.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 4,69 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 4,69 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.4. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 83,96 тыс. руб. и включают в себя платежи по налогу на землю 2,74 тыс. руб., водному налогу 47,94 тыс. руб., налогу на имущество 33,28 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 40,52 тыс. руб., включают в себя:

Затраты по налогу на землю учтены в сумме 0,66 тыс. руб. по плановой смете 2014 года в пересчете на полугодие.

Затраты по водному налогу учтены в сумме 23,22 тыс. руб. по фактическим затратам за 2013 год в пересчете на объемы, принятые для расчета тарифа в пересчете на полугодие.

Затраты по налогу на имущество учтены в сумме 16,64 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты приняты в сумме 40,52 тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.5. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 51,31 тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие 45,45 тыс. руб., налог на прибыль 5,86 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 25,66 тыс. руб., в том числе:

Затраты по статье «Прибыль на соц.развитие» приняты в сумме 22,73 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации.

Затраты по статье «Налог на прибыль» включают в себя прибыль на реализацию производственной программы приняты в сумме 2,93 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 22,73 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2. «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Валовая выручка заявлена на уровне – 7684,22 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 456,89 тыс. руб. Тариф заявлен – 52,89 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 1503,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 70,01 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 1581,40 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 73,64 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.2.1. Производственные расходы

1.2.1.1.«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 41,80 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, но включены только на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 41,80 тыс. руб., в рамках соблюдения предельного индекса.

1.2.1.2. «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 386,28 тыс. руб., в том числе объем энергии 298,33 тыс.кВт.ч, тариф 1,29 руб./кВт.ч. Организацией документально не подтвержден фактический тариф на потребленную электроэнергию.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН 2 уровню напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется поставщиками: ОАО «МРСК Сибири» филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» и ЗАО «Энергопромышленная компания».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Энергия СН 2 (1-20 кВ) уровня напряжения принята в сумме 154,34 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по предложению организации в пересчете на полугодие – 149,17 тыс. кВтч. Тариф по электроэнергии принят по плановой смете 2014 года в размере 1,03 руб./кВтч, с учетом индекса Минэкономразвития РФ по электроэнергии на 2015 год (108,4).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 154,34 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.1.3. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1618,77 тыс. руб., в том числе численность 7,5 человека и среднемесячная оплата 17986,32 руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – ФОТ – 809,39 тыс. руб., средняя заработная плата основного производственного – 17986,33 руб., численность – 7,5 человек.

- - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 809,39 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.1.4. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 552,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 276,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 276,00 тыс. руб.

1.2.1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 294,04 тыс. руб., в том числе заработная плата цехового персонала 219,27 тыс. руб. при численности 0,37 человек и среднемесячной заработной плате 49385,14 руб./мес., отчисления на социальные нужды 74,77 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 127,33 тыс. руб., в том числе:

ФОТ – 94,95 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0), средняя заработная плата цехового персонала составила – 46544,12 руб. Численность принята по плановой смете 2014 года – 0,34 человека. Отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа и составили 32,38 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 127,33 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.1.6. «Прочие производственные расходы

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 565,88 тыс. руб., в том числе затраты – расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 0,13 тыс. руб., прочие расходы 565,76 тыс. руб. (включают в себя услуги ОСП "Автотранс" на сумму 491,56 тыс. руб., услуги ООО «Ротекс» - 26,22 тыс. руб., расходы по натуральным выдачам (молоко) – 17,86 тыс. руб., санаторно-курортное оздоровление группа риска – 3,61 тыс. руб., поверку средств измерений - 26,51 тыс. руб.)

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 37,10 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) учтены в следующем периоде календарной разбивки;

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 37,10 тыс. руб. (включают в себя: услуги ОСП «Автотранс», исключены в данном периоде в рамках соблюдения предельного индекса; услуги ООО «Ротекс» - 13,11 тыс. руб., расходы по натуральным выдачам (молоко) – 8,93 тыс. руб., санаторно-курортное оздоровление группы риска – 1,81 тыс. руб., поверка средств измерений – 13,26 тыс. руб. учтены по предложению организации).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 40,74 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 0,13 тыс. руб. приняты по предложению организации;

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 40,61 тыс. руб., в том числе (услуги ОСП «Автотранс» 3,51 тыс. руб., учтены в рамках соблюдения предельного индекса, услуги ООО «Ротекс» - 13,11 тыс. руб., расходы по натуральным выдачам (молоко) – 8,93 тыс. руб., санаторно-курортное оздоровление группы риска – 1,81 тыс. руб., поверка средств измерений – 13,26 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки).

1.2.2. «Ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 62,11 тыс. руб. включают в себя материалы на ремонт.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 14,82 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 47,29 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

1.2.3. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2344,52 тыс. руб., включают в себя амортизацию основных средств.

Расходы по статье приняты в сумме 12,49 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 6,25 тыс. руб. Затраты приняты по плановой смете 2014 года.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 6,25 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расчет и обоснование размера амортизации, предлагаемого организацией с учетом планируемого ввода объектов в 2015 году, в тарифном деле отсутствует. Данные затраты будут учтены по факту возникновения.

1.2.4. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 107,21 тыс. руб., включают в себя платежи по договорам аренды.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 53,61 тыс. руб. затраты приняты по предложению организации в пересчете на полугодие;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 53,61 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.5. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 1675,48 тыс. руб. и включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду 54,87 тыс. руб., платежи по налогу на имущество 1620,61 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 13,21 тыс. руб., с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 6,61 тыс. руб., включают в себя:

Затраты по статье «плата за негативное воздействие на окружающую среду» учтены в сумме 6,20 тыс. руб. по плановой смете 2014 года в пересчете на полугодие.

Затраты по налогу на имущество учтены в сумме 0,41 тыс. руб. в пересчете на полугодие по плановой смете 2014 г.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты приняты в сумме 6,61 тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.6. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 36,14 тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие 36,14 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Затраты по статье «Прибыль на соц.развитие» приняты в сумме 18,07 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 18,07 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Участок «Паросиловое хозяйство №2»

  - «Техническая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на техническую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Валовая выручка заявлена на уровне – 3129,14 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1101,84 тыс. руб. Тариф заявлен – 30,42 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 1230,53 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 353,57 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 1294,46 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 371,94 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

    - «Производственные расходы»

      - «Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 87,46 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 43,63 тыс. руб. Затраты приняты в рамках соблюдения предельного индекса (перераспределены по периодам).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 43,73 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса (перераспределены по периодам).

      - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 335,07 тыс. руб., в том числе объем энергии 279,47 тыс.кВт.ч, тариф 1,20 руб./кВт.ч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН 1 уровню напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется поставщиком – ОАО «МРСК Сибири» филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» и ЗАО «Энергопромышленная компания».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Энергия СН 1 (35 кВ) уровня напряжения принята в сумме 167,54 тыс. руб. Объем электроэнергии - 139,73 тыс. кВтч и тариф 1,20 руб./кВтч приняты по предложению организации в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 167,54 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.1.3. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 824,85 тыс. руб., в том числе численность 3,1 человека и среднемесячная оплата 22173,33 руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 –ФОТ – 308,48 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) с учетом численности, взятой в расчет тарифа. Численность принята по предложению организации – 3,1 человека, средняя заработная плата составила 16584,86 руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 308,48 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.1.4. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 281,27 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа и составили 105,19 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 105,19 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

      - «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией не заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье. При этом в расчете тарифа заявлены административные расходы, включающие в себя оплату труда начальника участка и мастеров.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне (с учетом имеющегося в тарифном деле расчета по цеховому персоналу):

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 49,87 тыс. руб., в том числе:

ФОТ – 37,19 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0). Численность принята по плановой смете 2014 года. – 0,18 человека. Средняя заработная плата составила 34434,52 руб.

Отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа и составили 12,68 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 49,87 тыс. руб., в том числе:

Затраты по статье приняты в сумме 49,87 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

      - «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 300,17 тыс. руб., в том числе затраты – расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 2,02 тыс. руб., прочие расходы 298,15 тыс. руб. (включают в себя услуги ОСП "Автотранс" на сумму 285,99тыс. руб., расходы по натуральным выдачам – 7,38 тыс. руб., поверку средств измерений – 4,77 тыс. руб.)

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 40,68 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) в данном периоде исключены в рамках соблюдения предельного индекса;

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 40,68 тыс. руб. в том числе (услуги ОСП «Автотранс» - 34,60 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса; расходы по натуральным выдачам – 3,69 тыс. руб., поверка средств измерений – 2,39 тыс. руб. учтены по предложению организации).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 102,48 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 2,02 тыс. руб. приняты по предложению организации;

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 102,48 тыс. руб. в том числе (услуги ОСП «Автотранс» - 96,40 тыс. руб. учтены в рамках соблюдения предельного индекса, расходы по натуральным выдачам – 3,69 тыс. руб., поверку средств измерений – 2,39 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки).

    - «Административные расходы»

2.1.2.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 147,68 тыс. руб., в том числе численность 0,3 человека и среднемесячная оплата 41023,39 руб.

Специалистом затраты по данной статье учтены в статье «Цеховые (общехозяйственные расходы), так как начальники участков и мастера относятся к цеховому персоналу.

2.1.2.2. «Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 50,36 тыс. руб.

Специалистом затраты по данной статье учтены в статье «Цеховые (общехозяйственные расходы).

    - «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 230,96 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 115,48 тыс. руб. Затраты приняты по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 115,48 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 716,74 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет согласно предоставленных договоров аренды в сумме 647,54 тыс. руб., с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 323,77 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 323,77 тыс. руб.

    - «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 132,32 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу 34,59 тыс. руб., платежи по налогу на имущество 97,73 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 64,96 тыс. руб., включают в себя:

Затраты по водному налогу учтены в сумме 19,09 тыс. руб. по плановой смете 2014 года в пересчете объемы, учтенные при расчете тарифа.

Затраты по налогу на имущество учтены в сумме 48,87 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты приняты в сумме 64,96 тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Нормативная прибыли»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 25,89 тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие 22,25 тыс. руб., налог на прибыль 3,64 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 12,94 тыс. руб., включают в себя:

Затраты по статье «Прибыль на соц.развитие» приняты в сумме 11,12 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации;

Затраты по статье «Прибыль на реализацию производственной программы 1,82 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 12,94 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Валовая выручка заявлена на уровне – 6222,33 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1093,44 тыс. руб. Тариф заявлен – 73,99 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 1124,06 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 172,16 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 1182,43 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 181,10 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

    - «Производственные расходы»

      - «Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 192,14 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, с разбивкой по периодам, в рамках соблюдения предельного индекса на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в сумме 1,53 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в сумме 59,91 тыс. руб.

      - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 281,55 тыс. руб., в том числе объем энергии 234,82 тыс.кВт.ч, тариф 1,20 руб./кВт.ч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН 1 уровню напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется поставщиком – ОАО «МРСК Сибири» филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» и ЗАО «Энергопромышленная компания».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Энергия СН 1 (35 кВ) уровня напряжения принята в сумме 140,77 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по предложению организации в пересчете на полугодие – 117,41 тыс. кВтч. Тариф по электроэнергии принят по предложению организации в размере 1,20 руб./кВтч .

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 140,77 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

      - «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2860,27 тыс. руб., в том числе численность 13,50 человека и среднемесячная оплата 17656,00 руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 –ФОТ – 498,88 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя плановой сметы на 2014 год с учетом индекса Минэкономразвития на 2015 год (105,0). Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 16629,42 руб. Численность принята по плановой смете 2014 года – 5 человек.

- - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 498,88 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

      - «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 975,35 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 Отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа и составили 170,12 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 170,12 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

      - «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 687,54 тыс. руб., в том числе заработная плата цехового персонала 512,71 тыс. руб. при численности 1,2 человек и среднемесячной заработной плате 35604,86 руб./мес., отчисления на социальные нужды 174,83 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 217,63 тыс. руб., в том числе:

ФОТ – 162,29 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0), средняя заработная плата составила – 38641,24 руб. Численность принята по плановой смете 2014 г. – 0,70 человека. Отчисления на социальные нужды приняты в пропорции по предложению организации с учетом ФОТ, учтенного в расчете тарифа и составили 55,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 217,63 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

      - «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1028,72 тыс. руб., в том числе затраты – расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 0,36 тыс. руб., прочие расходы 1028,36 тыс. руб. (включают в себя услуги ОСП "Автотранс" на сумму 991,89 тыс. руб., расходы по натуральным выдачам – 32,16 тыс. руб., поверку средств измерений – 4,31 тыс. руб.)

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 18,41 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) в сумме 0,18 тыс. руб. по предложению организации;

- затраты по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 18,23 тыс. руб. в том числе (услуги ОСП «Автотранс» - исключены в рамках соблюдения предельного индекса; расходы по натуральным выдачам – 16,08 тыс. руб., поверка средств измерений – 2,15 тыс. руб. учтены по предложению организации).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 18,23 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 67,94 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 33,73 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 33,73 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 54,27 тыс. руб. и включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду 44,52 тыс. руб. и платежи по налогу на имущество 9,74 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 5,70 тыс. руб., включают в себя:

Затраты по статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» в сумме 0,83 тыс. руб. в пересчете на полугодие по плановой смете 2014 г.

Затраты по налогу на имущество учтены в сумме 4,87 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты приняты в сумме 5,70 тыс. руб. учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 74,56 тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие 74,56 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Затраты по статье «Прибыль на соц.развитие» приняты в сумме 37,28 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 37,28 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на техническую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей технической воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на техническую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тарифы на техническую воду и водоотведение, реализуемые

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», филиал «Талдинский угольный разрез» (Прокопьевский район) на потребительском рынке

с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации (без НДС), с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Участок «Паросиловое хозяйство № 1» |  |  |  |  |
| - Техническая вода |  |  |  |  |
| Население | 30,66 | 47,18 | 30,66 | 100,00 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 16,21 | 52,89 | 16,21 | 100,00 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Участок «Паросиловое хозяйство № 2» |  |  |  |  |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |
| Население | 23,87 | 30,42 | 23,87 | 100,00 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 23,30 | 73,99 | 23,30 | 100,00 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2013 № 403

#### Таблица 2

Тарифы на техническую воду и водоотведение, реализуемые

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», филиал «Талдинский угольный разрез» (Прокопьевский район) на потребительском рынке

с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  | организацией |  | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Участок «Паросиловое хозяйство № 1» |  |  |  |  |  |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| Население | 30,66 | 47,18 |  | 32,25 | 105,2 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Население | 16,21 | 52,89 |  | 16,21 | 105,2 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| - Участок «Паросиловое хозяйство № 2» |  |  |  |  |  |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| Население | 23,87 | 30,42 |  | 25,11 | 105,2 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Население | 23,30 | 73,99 |  | 24,51 | 105,2 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и установить тарифы на техническую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский район) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «СКЭК»

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных предприятия по узлу нагрузки г. Березовский.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2015 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ЗАО «Энергоизмерения».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,885 | 0,836 | 0,836 | 1,1 |
|  |  конденсат | 340,805 | 333,191 | 333,191 | - |
|  |  вода | 83572,31 | 85543,607 | 89208,45 | 96579,6 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  конденсат | 16 | 16 | 16 | - |
|  |  вода | 3778 | 3877 | 4055 | 4201 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | 5,53 | 5,23 | 5,23 | 5 |
|  |  конденсат | 2130 | 2082 | 2082 | - |
|  |  вода | 2212 | 2206 | 2200 | 2299 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,001 |
|  |  конденсат | 0,2432 | 0,2377 | 0,2377 | - |
|  |  вода | 0,2525 | 0,2519 | 0,2511 | 0,274 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | 222 | 216,797 | 213,092 | 151,7 |
|  |  конденсат | 172 | 171,468 | 171,468 | - |
|  |  вода | 38600,73 | 34769,89 | 38631,76 | 43409,8 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  |  конденсат | 71 | 71 | 71 | - |
|  |  вода | 17657 | 18306 | 19287 | 20554 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  | 311 |
|  |  вода | 382209,3 | 311594,4 | 334394,6 | 342766,6 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  | 0,07 |
|  |  вода | 101,586 | 99,301 | 105,25 | 97,88 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | 3,1268 | 3,0535 | 3,0013 | 2,137 |
|  |  конденсат | 2,4648 | 2,4150 | 2,4150 | - |
|  |  вода | 2,1861 | 1,8994 | 2,0030 | 2,112 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 10,20 | 11,28 | 11,67 | 12,7 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 12464,46 | 10890,75 | 11083,35 | 6329,671 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | ЦТП | 2 | 2 | 2 | 2 |

Увеличение норматива потерь тепловой энергии на 2015 год обусловлено следующими причинами:

- увеличением протяженности тепловых сетей;

- при расчете норматива учтен расход теплоносителя на проведение испытаний;

- применением при расчете коэффициента, полученного по результатам испытаний трубопроводов на тепловые потери.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год по узлу нагрузки г. Березовский

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел нагрузки г. Березовский) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 1,1 | 151,7 | 0,000 |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 96581 | 43409,8 | 6329,671 |

ООО «Тепло-энергетические предприятия»

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район)) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурные графики работы котельных;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 год;

- договоры на аренду имущественного комплекса.

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |
|  | · вода | 24213,95 | 22454,07 | 22 454,07 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |
|  | · вода | 1199,88 | 1154,94 | 1 154,94 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |
|  | · вода | 2018,00% | 1944,17% | 1944,17% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |
|  | · вода | 0,0023000 | 0,0023145 | 0,0023145 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |
|  | · вода | 16,11799 | 16,466 | 16,321 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |
|  | · вода | 6 573,00 | 6 928,87 | 6 928,87 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · вода | 97,10 | 97,67 | 96,48 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · вода | * | 12,87 | 12,70 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |
|  | · вода | 2,45 | 2,38 | 2,36 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |
|  | · вода | 16,60% | 16,86% | 16,92% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО "Тепло-энергетические предприятия" (Крапивинский район Кемеровской области) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 22 454,07 | 16,32149 | 16,92% | 0,00 |

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по узлам теплоснабжения.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурные графики работы котельных;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 год;

- договоры на аренду имущественного комплекса.

- заключение по экспертизе обосновывающих материалов и расчету нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ОАО «АЭЭ».

Заключение по расчету нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по узлам теплоснабжения №1, №2, №3, №4, №5 представленное к утверждению значений нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблицах 1-5 представлены динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии по узлам теплоснабжения.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

(по узлу теплоснабжения №1)

| №№ пп. | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 198,77048 | 198,03 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 12,32 | 12,32 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1614,00% | 1608,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,0027789 | 0,0027686 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,398 | 0,422 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 219,956 | 219,96 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2,63 | 2,67 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,38 | 0,39 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,81 | 1,92 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 15,13% | 15,80% |

Таблица 2

(по узлу теплоснабжения №2)

| №№ пп. | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 185,03 | 184,35 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 11,46 | 11,46 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1614,00% | 1608,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,0027789 | 0,0027686 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,329 | 0,328 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 157,09 | 157,09 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 3,09 | 3,14 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,47 | 0,48 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2,09 | 2,09 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 10,66% | 10,46% |

Таблица 3

(по узлу теплоснабжения №3)

| №№ пп. | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 24,60861 | 24,52 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,52 | 1,52 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1614,00% | 1608,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,0027789 | 0,0027686 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,0608 | 0,0606 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 30,066 | 30,07 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,53 | 1,57 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,25 | 0,26 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2,02 | 2,02 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 3,97% | 3,87% |

Таблица 4

(по узлу теплоснабжения №4)

| №№ пп. | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 11,09 | 22,04 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,69 | 1,37 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1614,00% | 1608,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,0027789 | 0,0027686 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,035 | 0,071 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 19,95 | 39,79 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,539 | 1,676 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,26 | 0,28 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,75 | 1,80 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2,27% | 4,26% |

Таблица 5

(по узлу теплоснабжения №5)

| №№ пп. | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 129,80589 | 129,32 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 8,04 | 8,04 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1614,00% | 1608,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,0027789 | 0,0027686 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,276 | 0,275 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 142,4 | 142,40 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,82 | 1,78 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,26 | 0,26 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,94 | 1,93 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по узлам теплоснабжения на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №1, Борисовское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 198,03 | 0,42173 | 15,80% | 0,00 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №2, Шевелевское поселение, Кемеровская область) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 184,35 | 0,32807 | 10,46% | 0,00 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №3, Мельковское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 24,52 | 0,06065 | 3,87% | 0,00 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №4, Крапивинское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 22,04 | 0,07150 | 4,26% | 0,00 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №5, Каменское сельское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 129,32 | 0,27493 | 15,42% | 0,00 |

ОАО «ДЭП №233»

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ДЭП №233» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Котельные ОАО «ДЭП №233» отпускают тепло как сторонним потребителям, так и для собственных нужд. Потери тепловой энергии и теплоносителя между сторонними потребителями и производственными потребителями разделены пропорционально полезному отпуску, так как передача тепловой энергии осуществляется по одним сетям. Таким образом, к утверждению предлагаются нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии сторонним потребителям.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии. Необходимо отметить, что данные в таблице 1 представлены в целом по предприятию, т.е. с учетом передачи тепловой энергии как для собственного потребления, так и для сторонних потребителей.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 160,56 | 159,96 | 159,96 | 159,96 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1607 | 1603 | 1603 | 1603 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,358 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 150,76 | 150,76 | 150,76 | 150,76 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 6,529 | 6,527 | 6,527 | 6,527 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,37 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 5,46 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |  |
| ОАО «ДЭП №233» р.п. Тяжинский Кемеровской области | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | 14,91 |  | 0,033 |  |  |  |

ООО ХК «СДС-Энерго»

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 31117,62 | 31101,91 | 31101,91 | 31101,91 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1942,42 | 1941,44 | 1941,44 | 1941,44 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 9,918 | 9,922 | 9,922 | 9,922 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 7278,63 | 7273,63 | 7273,63 | 7273,63 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 70,670 | 62,791 | 74,314 | 67,619 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 10,46 | 9,1 | 11,09 | 9,93 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 14,03 | 15,8 | 13,4 | 14,7 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 2688,52 | 2636,06 | 2829,696 | 2750,118 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП | 11 | 11 | 11 | 11 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения-г.Мариинск) | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 31101,91 | 9,922 | 2750,118 |

Динамика изменения нормативов потерь тепловой энергии за 2012 – 2015гг.

| № п/п | Организация |  | Показатели |  |  | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  | план | план |  | план |  |  | расчет |
| 1 | ООО "Тепло-энергетические предприятия" (Крапивинский район) |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | * | 24 213,95 |  | 22 454,07 |  |  | 22 454,07 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | * | 16,118 |  | 16,466 |  |  | 16,322 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | * | 16,60% |  | 16,86% |  |  | 16,92% |
| 2 | ООО "Тепло-энергетические предприятия" (узел теплоснабжения №1, Борисовское поселение) Крапивинский район |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | * | 377,27 |  | 198,77 |  |  | 198,03 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | * | 0,532 |  | 0,398 |  |  | 0,422 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | * | 19,24% |  | 15,13% |  |  | 15,80% |
| 3 | ООО "Тепло-энергетические предприятия" (узел теплоснабжения №2, Шевелевское поселение) Крапивинский район |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | * | 183,43 |  | 185,03 |  |  | 184,35 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | * | 0,30264 |  | 0,329 |  |  | 0,328 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | * | 12,80% |  | 10,66% |  |  | 10,46% |
| 4 | ООО "Тепло-энергетические предприятия" (узел теплоснабжения №3, Мельковское поселение) Крапивинский район |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | * | 251,52 |  | 24,61 |  |  | 24,52 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | * | 0,249 |  | 0,061 |  |  | 0,061 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | * | 10,87% |  | 3,97% |  |  | 3,87% |
| 5 | ООО "Тепло-энергетические предприятия" (узел теплоснабжения №4, Крапивинское поселение) Крапивинский район |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | * | 11,00 |  | 11,09 |  |  | 22,04 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | * | 0,027 |  | 0,035 |  |  | 0,072 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | * | 2,07% |  | 2,27% |  |  | 4,26% |
| 6 | ООО "Тепло-энергетические предприятия" (узел теплоснабжения №5, Каменское поселение) Крапивинский район |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | * | * |  | 129,81 |  |  | 129,32 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | * | * |  | 0,276 |  |  | 0,275 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | * | * |  | 15,14% |  |  | 15,42% |
| 7 | ОАО «ДЭП №233» р.п. Тяжинский |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | 160,56 | 159,96 |  | 159,96 |  |  | 159,96 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | 0,358 | 0,356 |  | 0,356 |  |  | 0,356 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | 5,46 | 5,45 |  | 5,45 |  |  | 5,45 |
| 8 | ООО ХК «СДС-Энерго» г. Ке-мерово (по узлу теплоснабже-ния-г.Мариинск) |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  | 31117,62 | 31101,91 |  | 31101,91 |  |  | 31101,91 |
|  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  | 9,918 | 9,922 |  | 9,922 |  |  | 9,922 |
|  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | 14,03 | 15,8 |  | 13,4 |  |  | 14,7 |
| 9 |  | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу нагрузки г. Березовский |  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): | пар | 0,885 |  | 0,836 |  | 0,836 | 1,1 |  |
|  |  |  |  |  | конденсат | 340,805 |  | 333,191 |  | 333,191 | - |  |
|  |  |  |  |  | вода | 83572,31 |  | 85543,607 |  | 89208,45 | 96579,6 |  |
|  |  |  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | пар | 222 |  | 216,797 |  | 213,092 | 151,7 |  |
|  |  |  |  |  | конденсат | 172 |  | 171,468 |  | 171,468 | - |  |
|  |  |  |  |  | вода | 38600,73 |  | 34769,89 |  | 38631,76 | 43409,8 |  |
|  |  |  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | вода | 10,20 |  | 11,28 |  | 11,67 | 12,7 |  |

* Ранее норматив не рассчитывался

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу нагрузки г. Березовский

Увеличение норматива потерь тепловой энергии на 2015 год обусловлено следующими причинами:

- увеличением протяженности тепловых сетей;

- при расчете норматива учтен расход теплоносителя на проведение испытаний;

- применением при расчете коэффициента, полученного по результатам испытаний трубопроводов на тепловые потери.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных по узлу нагрузки г. Березовский.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ЗАО «Энергоизмерения».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 339,465 | 279,057 | 301,486 |  | 301,838 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 329,328 | 269,678 | 290,703 |  | 296,052 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,5 | 177,9 | 178,0 |  | 181,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 10,137 | 9,397 | 10,783 |  | 5,786 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,99 | 3,36 | 3,58 |  | 1,92 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,0 | 184,4 | 184,6 |  | 185,0 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, /% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 339,465 | 279,057 | 301,486 | 301,838 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 329,328 | 269,678 | 290,703 | 296,052 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,5 | 177,9 | 178,0 | 181,5 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 10,137 | 9,397 | 10,783 | 5,786 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,99 | 3,36 | 3,58 | 1,92 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,0 | 184,4 | 184,6 | 185,0 |  |

* увеличение норматива обусловлено тем, что в 2014 году предприятие провело режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт по двум котлам: Ке-25 (котельная №1) и КЕ-10 (котельная №6)

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

по узлу нагрузки г. Березовский

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово Топливо: каменный уголь дизельное топливо |  | 185,0 |

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных по узлу нагрузки ж.р. Кедровка.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ЗАО «Энергоизмерения».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 202,898 | 171,669 | 172,122 |  | 162,906 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 199,217 | 167,979 | 168,372 |  | 159,293 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185,7 | 186,6 | 186,4 |  | 186,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 3,681 | 3,691 | 3,751 |  | 3,613 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,81 | 2,06 | 2,18 |  | 2,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 189,1 | 190,5 | 190,6 |  | 190,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, /% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 202,898 | 171,669 | 172,122 | 162,906 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 199,217 | 167,979 | 168,372 | 159,293 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185,7 | 186,6 | 186,4 | 186,4 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 3,681 | 3,691 | 3,751 | 3,613 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,81 | 2,06 | 2,18 | 2,22 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 189,1 | 190,5 | 190,6 | 190,7 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую

и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

по узлу нагрузки ж.р. Кедровка

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел нагрузки ж.р. Кедровка) Топливо: каменный уголь дизельное топливо |  | 190,7 |

ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- Прогнозный баланс производства тепловой энергии по Кемеровской области на 2015 год;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии титульных листов НТД по топливоиспользованию;

- форма 6-ТП;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 147,63 | 143,26 | 74,24 |  | 74,106 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 140 | 131,3 | 68,21 |  | 68,21 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 7,63 | 11,96 | 6,03 |  | 6,031 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 5,17 | 8,36 | 8,14 |  | 8,14 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 173,92 | 178,2 | 175,68 |  | 175,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| Мазут |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 147,63 | 143,26 | 74,24 | 74,106 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 140 | 131,3 | 68,21 | 68,21 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 7,63 | 11,96 | 6,03 | 6,031 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 5,17 | 8,36 | 8,14 | 8,14 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 173,92 | 178,2 | 175,68 | 175,7 |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Потери связанные со срезкой тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Заискитимская водогрейная котельная ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) |  | 175,7 |

ОАО «ДЭП №233»

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ДЭП №233» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельным;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,714 | 6,712 | 6,712 |  | 6,712 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,529 | 6,527 | 6,527 |  | 6,527 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 218,09 | 218,05 | 218,05 |  | 218,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,185/2,76 | 0,184/2,75 | 0,184/2,75 |  | 0,184/2,75 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,27 | 224,21 | 224,21 |  | 224,21 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,714 | 6,712 | 6,712 | 6,712 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,529 | 6,527 | 6,527 | 6,527 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 218,09 | 218,05 | 218,05 | 218,05 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,185/2,76 | 0,184/2,75 | 0,184/2,75 | 0,184/2,75 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 224,27 | 224,21 | 224,21 | 224,21 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «ДЭП №233» р.п. Тяжинский Кемеровской области | - | 224,21 |

КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  №1.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 455,77 | 455,77 | 331,14 | 331,14 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 450,19 | 450,19 | 327,09 | 327,09 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151,72 | 151,72 | 150,81 | 150,60 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 5,57 | 5,57 | 4,05 | 4,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 153,60 | 153,60 | 152,68 | 152,68 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 455,77 | 455,77 | 331,14 | 331,14 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 450,19 | 450,19 | 327,09 | 327,09 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151,72 | 151,72 | 150,81 | 150,60 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 5,57 | 5,57 | 4,05 | 4,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 153,60 | 153,60 | 152,68 | 152,68 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 152,680 |

КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  №2.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 260,90 | 260,90 | 221,09 | 221,09 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 252,13 | 252,13 | 212,96 | 212,96 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156,69 | 156,69 | 156,74 | 157,08 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 8,77 | 8,77 | 8,13 | 8,13 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,36 | 3,36 | 3,68 | 3,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 162,14 | 162,14 | 162,72 | 163,08 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 260,90 | 260,90 | 221,09 | 221,09 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 252,13 | 252,13 | 212,96 | 212,96 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156,69 | 156,69 | 156,74 | 157,08 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 8,77 | 8,77 | 8,13 | 8,13 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,36 | 3,36 | 3,68 | 3,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 162,14 | 162,14 | 162,72 | 163,08 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Увеличение норматива удельного расхода топлива относительно норматива утвержденного на 2014 год обусловлено тем, что в 2013 году предприятие провело повторные режимно-наладочные испытания с разработкой режимных карт.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 163,077 |

КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  Аммиак-1.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 246,10 | 246,10 | 239,80 | 239,80 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 231,17 | 231,17 | 225,22 | 224,99 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 160,26 | 160,26 | 160,23 | 154,65 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 14,93 | 14,93 | 14,58 | 14,81 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 6,07 | 6,07 | 6,08 | 6,18 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 170,61 | 170,61 | 170,60 | 164,83 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 246,10 | 246,10 | 239,80 | 239,80 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 231,17 | 231,17 | 225,22 | 224,99 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 160,26 | 160,26 | 160,23 | 154,65 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 14,93 | 14,93 | 14,58 | 14,81 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 6,07 | 6,07 | 6,08 | 6,18 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 170,61 | 170,61 | 170,60 | 164,83 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Снижение норматива удельного расхода топлива относительно норматива утвержденного на 2014 год обусловлено тем, что в 2013 году предприятие провело повторные режимно-наладочные испытания с разработкой режимных карт.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 164,833 |

КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  Аммиак-2.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 227,30 | 227,49 | 227,37 | 227,37 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 212,76 | 212,96 | 212,78 | 212,96 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151,77 | 151,78 | 152,83 | 160,24 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 14,54 | 14,54 | 14,59 | 14,41 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 6,40 | 6,39 | 6,42 | 6,34 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 162,14 | 162,14 | 163,31 | 163,13 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 227,30 | 227,49 | 227,37 | 227,37 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 212,76 | 212,96 | 212,78 | 212,96 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151,77 | 151,78 | 152,83 | 160,24 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 14,54 | 14,54 | 14,59 | 14,41 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 6,40 | 6,39 | 6,42 | 6,34 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 162,14 | 162,14 | 163,31 | 163,13 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 163,133 |

ООО ХК «СДС-Энерго»

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 315,894 | 256,669 | 374,278 | 288,772 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 303,631 | 246,500 | 359,782 | 277,419 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168,49 | 168,67 | 168,25 | 168,72 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 12,263/ 3,88 | 10,169/ 3,96 | 14,496/ 3,83 | 11,353/ 3,93 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 175,30 | 175,63 | 175,02 | 175,62 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 315,894 | 256,669 | 374,278 | 288,772 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 303,631 | 246,500 | 359,782 | 277,419 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168,49 | 168,67 | 168,25 | 168,72 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 12,263/ 3,88 | 10,169/ 3,96 | 14,496/ 3,83 | 11,353/ 3,93 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 175,30 | 175,63 | 175,02 | 175,62 |

Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в 2015 году по сравнению с расчетным значением на 2014 год обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 22,9%.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск) | - | 175,62 |

ООО «Тепло-энергетические предприятия»

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчеты норматива удельного расхода топлива;

- расчеты полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчеты потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельного расхода топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 118755,91 | 99567,80 | 98378,68 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 214,43 | 182,70 | 182,51 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 1718,66 | 1899,87 | 1895,12 |
| % | * | * | * | 1,45 | 1,91 | 1,93 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 117037,25 | 97667,94 | 96483,56 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 186,26 | 186,10 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО "Тепло-энергетические предприятия" (Крапивинский район Кемеровской области) | - | 186,10 |

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов удельных расходов топлива (по узлам теплоснабжения) на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительные записки по узлам теплоснабжения;

- температурные графики работы котельных;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- сведения об объемах зданий котельных;

- заключение по экспертизе обосновывающих материалов и расчету нормативов удельных расходов топлива по узлам теплоснабжения №1, №2, №3, №4, №5, выполненное ОАО «АЭЭ».

Заключение по расчету нормативов удельных расходов топлива по узлам теплоснабжения №1, №2, №3, №4, №5 представленное к утверждению значений нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблицах 1-5 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по узлам теплоснабжения.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №1) на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | 2733,90 | 2771,60 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | * | 218,66 | 218,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | 102,80 | 102,87 |
| % | * | * | * | * | 3,76 | 3,71 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | 2631,10 | 2668,73 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 227,20 | 227,18 |

Таблица 2

| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №2) на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | 3149,25 | 3197,48 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | * | 217,14 | 216,72 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | 62,27 | 62,41 |
| % | * | * | * | * | 1,98 | 1,95 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | 3086,98 | 3135,07 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 221,52 | 221,04 |

Таблица 3

| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №3) на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | 1581,41 | 1616,49 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | * | 218,05 | 218,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | 50,63 | 50,84 |
| % | * | * | * | * | 3,20 | 3,15 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | 1530,78 | 1565,65 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 225,26 | 225,12 |

Таблица 4

| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №4) на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | 1587,29 | 1725,57 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | * | 217,33 | 216,93 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | 48,33 | 49,07 |
| % | * | * | * | * | 3,05 | 2,84 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | 1538,96 | 1676,50 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 224,16 | 223,28 |

Таблица 5

| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №5, Каменское поселение) на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | 1866,56 | 1828,84 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | * | 216,75 | 216,77 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | 45,99 | 45,84 |
| % | * | * | * | * | 2,46 | 2,51 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | 1820,57 | 1783,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | 222,22 | 222,35 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию по узлам теплоснабжения на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №1, Борисовское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | - | 227,18 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №2, Шевелевское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | - | 221,04 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №3, Мельковское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | - | 225,12 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №4, Крапивинское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | - | 223,28 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №5, Каменское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | - | 222,35 |

Динамика изменения НУР

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | * | 184,88 | 186,26 |  | 186,10 |
| 2 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №1, Борисовское поселение | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | * | 228,31 | 227,20 |  | 227,18 |
| 3 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №2, Шевелевское поселение | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | * | 224,13 | 221,52 |  | 221,04 |
| 4 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №3, Мельковское поселение | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | * | 223,06 | 225,26 |  | 225,12 |
| 5 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №4, Крапивинское поселение | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | * | 225,14 | 224,16 |  | 223,28 |
| 6 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения №5, Каменское поселение | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | * | 222,22 | 222,22 |  | 222,35 |
| 7 | ОАО «ДЭП №233» р.п. Тяжинский | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 224,27 | 224,21 | 224,21 |  | 224,21 |
| 8 | ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск) | Бурый уголь |  |  |  |  |
|  |  | 175,30 | 175,63 | 175,02 |  | 175,62 |
| 9 | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу нагрузки г. Березовский | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 184,0 | 184,4 | 184,6 |  | 185,0 |
| 10 | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу нагрузки ж. р. Кедровка | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 189,1 | 190,5 | 190,6 |  | 190,7 |
| 11 | Заискитимская водогрейная котельная ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 173,92 | 178,2 | 175,68 |  | 175,7 |
| 12 | Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 170,61 | 170,61 | 170,60 |  | 164,83 |
| 13 | Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 162,14 | 162,14 | 163,31 |  | 163,13 |
| 14 | Котельная №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 153,60 | 153,60 | 152,68 |  | 152,68 |
| 15 | Котельная №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 162,14 | 162,14 | 162,72 |  | 163,08 |

* Ранее норматив не рассчитывался

ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск)

Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в 2015 году по сравнению с расчетным значением на 2014 год обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 22,9%.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу нагрузки г. Березовский

увеличение норматива обусловлено тем, что в 2014 году предприятие провело режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт по двум котлам: Ке-25 (котельная №1) и КЕ-10 (котельная №6)

Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово)

Снижение норматива удельного расхода топлива относительно норматива утвержденного на 2014 год обусловлено тем, что в 2013 году предприятие провело повторные режимно-наладочные испытания с разработкой режимных карт.

Котельная  №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово)

Увеличение норматива удельного расхода топлива относительно норматива утвержденного на 2014 год обусловлено тем, что в 2013 году предприятие провело повторные режимно-наладочные испытания с разработкой режимных карт.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на Заискитимской водогрейной котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Заискитимская водогрейная котельная ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) | Мазут | 2,808 | 2,753 | 0,055 |

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу нагрузки г. Березовский.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ЗАО «Энергоизмерения».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях

и котельных на 2015 год по узлу нагрузки г. Березовский

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел нагрузки г. Березовский) | Уголь | 21,497 | 3,005 | 18,492 |
|  | Дизельное топливо |  |  |  |

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу нагрузки ж.р. Кедровка.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ЗАО «Энергоизмерения».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год по узлу нагрузки ж.р. Кедровка

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово Кемеровская область (узел нагрузки ж.р. Кедровка) | Уголь | 10,45 | 8,989 | 1,461 |

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях
и котельных на 2015 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) | Уголь | 5,609 | 4,809 | 0,800 |

ООО «ТЭП» (Крапивинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» (Крапивинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлам теплоснабжения №1, №2, №3, №4, №5.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка по узлам теплоснабжения;

- заключение по экспертизе материалов и расчету нормативов создания запасов топлива на котельных по узлам теплоснабжения, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия по узлам теплоснабжения на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях
и котельных на 2015 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №1, Борисовское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Уголь | 0,219 | 0,188 | 0,030 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №2, Шевелевское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Уголь | 0,230 | 0,198 | 0,032 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №3, Мельковское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Уголь | 0,117 | 0,101 | 0,016 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №4, Крапивинское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Уголь | 0,133 | 0,115 | 0,018 |
| ООО "ТЭП" (узел теплоснабжения №5, Каменское поселение) Крапивинский район Кемеровской области | Уголь | 0,143 | 0,123 | 0,020 |

ОАО «ДЭП №233»

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ДЭП №233» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

РЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях
и котельных на 2015 год

тыс.тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «ДЭП №233» р.п. Тяжинский Кемеровской области | Уголь | 0,594 | 0,515 | 0,079 |

ООО ХК «СДС-Энерго»

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях
и котельных на 2015 год

тысяч тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| котельная ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения-г. Мариинск) | Бурый уголь | 26,135 | 19,474 | 6,661 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Государственным казенным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» на потребительском рынке.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется письменное обращение ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» от 29.09.2014 № 1267 за подписью главного врача Ларина И.А. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей организации в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С уровнем предлагаемых тарифов согласны.

Предприятие – Государственное Казенное Учреждение Здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» (далее ГКУЗ КО ЛКПБ) фактически осуществляет оказание услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством РФ полномочий Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области в сфере здравоохранения. Предприятием предоставлено информационное письмо о включении в реестр энергоснабжающих предприятий (от 17.09.2010 г.). В Устав предприятия внесено изменение, позволяющее осуществлять теплоснабжение.  Согласно представленного акта приёма передачи в оперативное управление данной организации переходит имущество, находящееся в КУГИ КО: транспортные средства, котельная, гараж и прочие помещения, необходимые для осуществления основных функций – здравоохранение. Таким образом, ГКУЗ КО ЛКПБ становится регулируемой организацией в сфере теплоснабжения на период действия вышеназванного документа.

Котельная мощностью 0,3 Гкал/час обеспечивает тепловой энергией лечебные здания и сооружения, а также подсобные помещения, кроме того, отапливает школу №7 и клуб. Горячее водоснабжение осуществляется только для собственных и производственных нужд.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Для производства тепловой энергии используется каменный уголь марки ДР. Поставщиком угля для предприятия является ОАО «УК Кузбассразрезуголь».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов
и (или) их предельных уровней

Материалы ГКУЗ КО ЛКПБ по расчету тарифа на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075; «Методических указаний по регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (приложение к приказу ФСТ России №760-э от 13.06.2013г.). Однако расчёты при этом предоставлены в макетах, не соответствующих вышеперечисленным требованиям.

Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении
тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ данных предприятия, касающихся работы котельной Предприятия за 2012 год произвести не представляется возможным по причине того, что Предприятие не осуществляло регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения.

Анализ основных технико-экономических показателей

Экспертами предлагается принять к расчёту баланс исходя из следующих соображений: расчёт нормативов удельного расхода условного топлива, технологических потерь в тепловых сетях, а также норматив запасов топлива для предприятия не утверждены.

В связи с этим, предлагается принять к расчёту уровень норматива удельного расхода условного топлива согласно Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 на уровне 213,2 кг у.т./Гкал, потери на собственные нужды котельной предлагается принять на уровне, предложенном предприятием – 45 Гкал, потери тепловой энергии и теплоносителя предлагается не учитывать.

Полезный отпуск на потребительский рынок принят экспертами на уровне 0,3911 тыс. Гкал, что соответствует предоставленному предприятием расчёту, выполненному согласно методики МДК 4-05.2004.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2014 год для ГКУЗ КО ЛКПБ на период до 31.12.2014.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Предприятием представлены: Приказ об учётной политике, Устав, Коллективный договор, бухгалтерский баланс за 2013 год, свидетельство о гос. регистрации права собственности.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

- расходы на сырье и материалы, в т.ч.

вспомогательные материалы

Предприятием заявлены затраты в размере 124,63 тыс. руб. Эксперты предлагают принять к расчёту уровень затрат в размере – 98,66 тыс. руб., что соответствует ежегодным затратам на материалы для текущих ремонтов (краны шаровые, болты, гайки, колосники, фланцы, отводы). В качестве подтверждения предоставлен договор с ООО «ПКФ Кузбассэнергомаш» на поставку материалов, заключённый на конкурсной основе (предоставлен конкурентный лист). Экспертами не взяты в расчёт затраты на покупку насоса, так как предприятием не обоснована необходимость покупки и не объяснена функциональная принадлежность данного оборудования к конкретному виду деятельности.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложения предприятия составит 25,97 тыс. руб.

«Расходы на топливо»

- натуральное топливо

Предприятием заявлены затраты в размере 1913,46 тыс. руб. (что соответствует 1836 тн угля). При этом, приложен договор поставки угля марки ДР, заключённый с ОАО «УК Кузбассразрезуголь», конкурсная документация к нему, а также информационное письмо от ОАО «УК Кузбассразрезуголь» по согласованию цены на уголь, счета-фактуры на уголь за март-май 2014 года.

Калорийность угля согласована на уровне, соответствующем приложенным сертификатам качества топлива (5816) ккал/кг). Цена согласована на уровне, предложенном предприятием за исключением НДС (883,21 руб./тн).

В разделе «Анализ основных ТЭП» (см. выше) подробно описано мнение экспертов по поводу нормативов.

С учётом естественной убыли угля при транспортировке экспертами предлагается принять к расчёту 684,73 тонн угля.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит: - 1308,70 тыс. руб.

- транспорт топлива

Предприятием заявлены затраты в размере 124,63 тыс. руб., что соответствует затратам на ГСМ для автомобиля КАМАЗ, осуществляющего доставку угля со склада в с. Мохово. Предприятием предоставлен расчёт затрат на ГСМ в зависимости от количества транспортируемого угля, выдержка из «норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», ПТС автомобиля КАМАЗ (для обоснования грузоподъёмности), договор на поставку ГСМ, заключённый с ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», счет-фактура за июнь месяц 2014 года, путевой лист по работе автомобиля «КАМАЗ» за несколько дней июня и июля 2014 года.

Экспертами предлагается принять расходы в размере 39,13 тыс. руб., рассчитанные на основе предложенного предприятием расчёта пропорционально объёму натурального топлива. Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит: 85,50 тыс. руб.

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»

- электроэнергия

Предприятием заявлены затраты в размере 411,40 тыс. руб. При этом, в качестве подтверждения количественной составляющей расчёта приложены показания электрического счётчика №0711370308465566, установленного в котельной.

Экспертами согласован объём электропотребления на уровне предложенном предприятием (141,553 тыс. кВтч). Приложен государственный контракт энергоснабжения, заключённый с ОАО «Кузбассэнергосбыт», счета-фактуры и акты выполненных работ за период с декабря 2013 по апрель 2014 года. Предлагается принять уровень тарифа в размере 2,46297 руб./кВтч без учёта НДС, что соответствует счету-фактуре за апрель 2014 года.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит:

-62,76 тыс. руб.

- холодная вода

Предприятием заявлены затраты в размере 185,16 тыс. руб. В качестве обоснования количества воды, необходимой для нужд теплоснабжения, предоставлен расчёт, согласованный экспертами.

Для выработки тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие планирует использовать воду питьевого качества, покупаемую у ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) (предоставлен единый типовой государственный контракт). Прием и очистку сточных вод от котельных по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие осуществляет самостоятельно.

Итоговый объём воды, необходимый для нужд теплоснабжения составит 9,53 тыс. м3.

Стоимость 1 м3 воды предлагается принять на уровне, установленном согласно Постановления РЭК Кемеровской области от 09.12.2013 № 478 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий)", в размере 17,37 руб./м³ (без НДС).

Затраты на канализирование предприятием не заявлялись.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит:

-19,63 тыс. руб.

«Оплата труда»

- ППП

Предприятием заявлены затраты в размере 971,46 тыс. руб. Приложен тарификационный список работников полное штатное расписание по состоянию на 01.01.2014г., форма П4 за 1-й квартал 2014 года; предоставлены расчёты штатных нормативов, выполненных согласно Приказов (методик) Минздрава РФ №1320 и 230 от 09.06.2003 г. и Госстроя РФ №65 от 22.03.1999, а также расчёты среднечасовой и среднедневной ставки (с учётом надбавки за вредные условия труда, надбавки за стаж, замещений в период отпусков и работу в вечернее время), выполненные согласно предоставленному Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области №124 от 29.03.2011г.

Экспертами предлагается принять предложенные предприятием затраты в расчёте на 11 человек штатного состава. Уровень средней ЗП предлагается принять в размере 8036 руб., что соответствует прожиточному минимуму по Кемеровской области по состоянию на 2-й квартал 2014 года.

Отклонение в большую сторону относительно предложений предприятия составит:

89,29 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы)»

Предприятием заявлены затраты в размере 293,77 тыс. руб., что соответствует 30,24% от ФОТ. Приложено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также приказы ФСС об установлении надбавки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование на дату 01.09.2013г. и 29.08.2014г.

Предлагается принять затраты на уровне 30,2% относительно ФОТ (дополнительные проценты отчислений не связаны с регулируемым видом деятельности). При этом, за основу принимается требование Федерального закона от 30.11.2011 №356 – ФЗ.

Отклонение в большую сторону относительно предложений предприятия составит: 26,58 тыс. руб.

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:

- транспортный налог

Экспертами согласованы заявленные предприятием затраты в размере 13,65 тыс. руб. В качестве обоснования предоставлена налоговая декларация за 2013 год.

- затраты на охрану труда

Предприятием заявлены затраты в размере 20,86 тыс. руб., что соответствует расходу на молоко, мыло. Однако экспертами отмечается наличие арифметической ошибки при расчёте затрат на спецмолоко (расчёты сделаны в расчёте на 1 месяц).

Предоставлен расчёт, выполненный на основании условий коллективного договора, договор поставки молочной продукции, заключённый с ООО «Торговый дом Плюс», счета –фактуры и товарно-транспортные накладные за апрель 2014 года, договор на поставку моющих, чистящих средств, заключённый с ООО «Компания Дельта Плюс», счета –фактуры и товарно-транспортные накладные за апрель 2014 года.

Экспертами сделан дополнительный расчёт затрат на спецодежду, спецобувь и средства защиты, а также затрат на выдачу кремов и гелей с применением цен ХК Кузнецкий Альянс по состоянию на 2 квартал 2014 года.

Отклонение в большую сторону относительно предложения предприятия составит:

419,04 тыс. руб.

- прочие расходы (содержание архива, представительские расходы, проездные, другие расходы)

Предприятием заявлены затраты в размере 47,41 тыс. руб., что соответствует затратам на оплату услуг по разработке ведомственного тома ПДВ. Предоставлен договор с ООО «Кузбасский экологический центр», форма 2-ТП за 2013 год.

Экспертами данные затраты согласованы полностью. Экспертами дополнительно включены затраты на ОСАГО (представлены полюса ОСАГО за 2013 год), ошибочно пропущенные предприятием, в размере 10,51 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма корректировки необходимой валовой выручки в расчете на календарный год к предложениям предприятия в сторону снижения составила:

- 957,14 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в размере -140,84 тыс. руб.

#### Таблица 1

# Тариф на тепловую энергию, реализуемую ГКУЗ КО ЛКПБ (г. Ленинск-Кузнецкий) с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 31.12.2014г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тарифы на т/энергию, руб./Гкал без НДС |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый предприятием | Предлагаемый РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| ГКУЗ КО ЛКПБ (г.Ленинск-Кузнецкий) | -957,14 | бюджетные потребители | - | 1 527,21 | 1 184,92 | - | - |
|  |  | жилищные организации | - |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 14,72 |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 85,28 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Государственным казенным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется протокол, подписанный генеральным директором МКП «Полигон
ТБО» Осенним А.П. и Главой Яшкинского района Каромой А.И., о согласовании предлагаемых на рассмотрение тарифов.

Горячая вода и теплоноситель

При расчете тарифов на ГВС потребителей экспертами принималась за основу информация предприятия, что МКП «Полигон ТБО» отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловой сети предприятия, используя открытую схему горячего водоснабжения (теплоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск горячей воды производится от собственных котельных, покупка ХОВ от иных источников отсутствует.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

-  стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

-  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Предприятие приобретает холодную воду питьевого качества у ООО «Водоканал», дополнительная очистка не производится, поэтому стоимость теплоносителя предлагается принять равной стоимости питьевой воды.

Стоимость 1 м³ воды экспертами принята по Постановление РЭК Кемеровской области от 05.11.2013 № 369 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоканал" (Яшкинский район)", в размере 18,88 руб/м³ (НДС не облагается).

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

При расчете тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что отпуск горячей воды потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, производится по открытой схему горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI. Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включает в себя стоимость 1 м3 воды, принятую согласно РЭК КО от 05.11.2013 № 369.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для МКП «Полигон ТБО» на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды определено расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

,

где

c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 оС;

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (оС);

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (оС);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 оС и не выше 75 оС. В соответствии со СНиП 2.04.07-88* «тепловые сети» температура холодной воды в сети водопровода при отсутствии данных принимается равной 5 оС в неотопительный период и 15° С в отопительный период.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С).

Эксперты предлагают согласиться с расчётной величиной, предложенной предприятием, и принять к расчёту tхвс =5С

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

,

= 1*10 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°-5°)*(1+0,25)=0,0676 Гкал/м3

где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения, равно 0,0676 Гкал/м3.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде на 2014 год составляет – 1720,26 руб./Гкал (НДС не облагается).

Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2014 год, приведен в табл. 1.

Таблица 1

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения действующий
с момента вступления в силу постановления РЭК по 31.12.2014 г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) на 2014г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0676 | 18,88 | 1720,26 | 135,17* |

Стоимость теплоносителя взята в расчёт по уровню тарифа на питьевую воду, установленному для ООО ООО "Водоканал" (Яшкинский район)", утверждённому Постановлением РЭК Кемеровской области от 05.11.2013 № 369.

*экономически обоснованный уровень тарифа. Устанавливается впервые.

Тепловая энергия

Предприятие – МКП «Полигон твердых бытовых отходов» (далее МКП «Полигон ТБО») фактически осуществляет оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилилизации (захоронении) ТБО на территории Яшкинского муниципального района. Согласно представленного постановления Администрации Яшкинского муниципального района №326-п от 13.08.2014г. в оперативное управление данной организации переходит имущество, находящееся в собственности Яшкинского муниципального района: транспортные средства, сети ВиК, тепловые сети, а также артскважины. Ранее данное имущество находилось в эксплуатации у ООО ОПХ «Колмогоровский». Согласно представленного договора аренды б/н от 26.08.2014 г., заключённого между МКП «Полигон твердых бытовых отходов» и ООО «Кузбассптицепром», начиная с 15.09.2014 по 30.06.2015 предприятие арендует котельную, оборудование, тепловые сети, ЦТП. Таким образом, МКП «Полигон ТБО» становится регулируемой организацией в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на период действия вышеназванных документов.

Котельная мощностью более 20 Гкал/час обеспечивает тепловой энергией производство ООО «Колмогоровская птицефабрика», а также жилой фонд и социальную сферу с.Колмогорово. В летний период котельная не функционирует.

Предприятие работает на упрощённой системе налогообложения.

Для производства тепловой энергии используется каменный уголь марки ДР. Поставщиками угля для предприятия является ОАО «Кузбасстопливосбыт».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования
 тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МКП «Полигон ТБО» по расчету тарифа на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075; «Методических указаний по регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (приложение к приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013г.). Однако расчёты при этом предоставлены в макетах, не соответствующих вышеперечисленным требованиям.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены в большинстве своём россыпью, непрошнурованы, отсутствует нумерация, однако при этом все расчёты заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

По представленным документам нет пояснительной записки, поясняющей предлагаемый уровень расходов предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ данных предприятия, касающихся работы котельной Предприятия за 2012 год произвести не представляется возможным по причине того, что в данный период Предприятие не осуществляло регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения.

Анализ основных технико-экономических показателей

Экспертами предлагается принять к расчёту баланс исходя из следующих соображений: расчёт нормативов удельного расхода условного топлива, технологических потерь в тепловых сетях, а также норматив запасов топлива для предприятия не утверждены.

В связи с этим, предлагается принять к расчёту уровень норматива удельного расхода условного топлива согласно Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 на уровне 164,4 кг у.т./Гкал, потери на собственные нужды котельной предлагается принять на уровне, предложенном предприятием – 1473,00 Гкал, потери тепловой энергии и теплоносителя предлагается не учитывать.

Полезный отпуск на потребительский рынок принят экспертами на уровне 29,246 тыс.Гкал, что соответствует предоставленному предприятием реестру прямых договоров с физическими лицами, бюджетными учреждениями и юридическими лицами.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2014 год для МКП «Полигон ТБО» (Яшкинский район) на период до 31.12.2014.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

- расходы на сырье и материалы, в т.ч

вспомогательные материалы

Эксперты предлагают принять к расчёту уровень затрат, предложенный предприятием - 86,13 тыс.руб., с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт. В качестве подтверждения предоставлены прайсы на материалы.

Отклонение в большую сторону относительно предложения предприятия составит 15,50 тыс.руб.

реагенты

Предприятием заявлены затраты в размере 281,7 тыс.руб. В качестве обоснования величины затрат, предприятием представлены:  служебная записка начальника котельной, говорящая о необходимости замены катионита фильтра, счёт-фактура поставки соли от ООО ТК «Союзпромсервис», акт осмотра фильтра первой ступени №2, а также сводная таблица П 1.14., содержащая информацию о плановом расходе химически очищенной воды, расходу реагентов, их цене и итоговой стоимости.

В качестве обоснования количества воды, необходимой для нужд теплоснабжения, предоставлена таблица П 1.12.

Однако по причине того, что предприятие планирует приобретать воду уже питьевого качества у ООО «Водоканал» (Яшкинский район), эксперты считают необязательным процесс дополнительного смягчения воды, используемой в технологическом цикле.

Кроме того, предприятием не предоставлено объяснение необходимости дополнительной очистки, а заявленные затраты на катионит предлагается учесть в статье «Ремонт ОС» (см.объяснение ниже).

В связи со всем вышесказанным, предлагается затраты на химреагенты не принимать.

«Расходы на топливо»

- натуральное  топливо

Предприятием заявлены затраты в размере 10266,60 тыс.руб. (что соответствует  11627,00 тн угля). При этом, обоснована только цена угля (приложен договор поставки угля марки ДР, заключённый с ОАО «Кузбасстопливосбыт», копии счетов-фактур помесячно за 7 месяцев 2014 года),  калорийность угля  (приложены сертификаты качества топлива по всем поставкам, произошедшим в течение 7 месяцев 2014 года).

В разделе «Анализ основных ТЭП» (см.выше) подробно описано мнение экспертов по поводу нормативов.

С учётом естественной убыли угля при транспортировке экспертами предлагается принять к расчёту 6842,41 тонн угля по цене, предлагаемой предприятием: 883,21 руб/тн с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит: - 3135,52 тыс.руб.

- транспорт топлива

Предприятием заявлены затраты в размере 11085,57 тыс.руб., при этом приложен расчёт затрат на транспортировку ж.д. и автотраспортом, а также приложены счета-фактуры на услуги ОАО «Кузбасстопливосбыт» по погрузке, разгрузке.

Экспертами предлагается принять расходы в размере 5840,29 тыс.руб., рассчитанные на основе предложенной предприятием калькуляции пропорционально объёму натурального топлива  с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит: -4937,37 тыс.руб.

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»

- электроэнергия

Предприятием заявлены затраты в размере 10 953,72 тыс.руб. При этом, в качестве подтверждения количественной составляющей расчёта приложены только две таблицы (П 1.11.1. и П 1.11.) без всяких объяснений увеличения расхода электроэнергии до уровня 3 983,17 тыс.кВт.ч. относительно утверждённого для ООО "Племптицесовхоз Колмогоровский" (Яшкинский район) на 2011 год показателя.

В связи с этим, эксперты предлагают принять затраты на уровне 8223,44 тыс.руб. для первого полугодия и на уровне  8815,53 тыс.руб. для второго. При этом, расход необходимой электроэнергии предлагается принять на уровне, утверждённом на 2011 год для предыдущей энергоснабжающей организации (технологических изменений, которые могли повлиять на изменение расхода, в течение всего периода не было).

При этом, экспертами согласован уровень тарифа, подтверждённый предприятием в виде счетов-фактур за 7 месяцев 2014 года на средневзвешенном уровне 2,752 руб/кВт.ч. с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит:

-956,07 тыс.руб.

- холодная вода

Предприятием заявлены затраты в размере 1 741,30 тыс.руб. В качестве обоснования количества воды, необходимой для нужд теплоснабжения, предоставлена таблица П 1.12.

Для выработки тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие планирует использовать воду питьевого качества, покупаемую у ООО «Водоканал» (Яшкинский район) (Предоставлен договор). Прием и очистку сточных вод от котельных по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие осуществляет самостоятельно. На предприятии имеется установка химводоподготовки.

Экспертами предлагается учесть за основу объём воды, утверждённый для ООО "Племптицесовхоз Колмогоровский" (Яшкинский район) на 2011 год (так как технологических изменений, которые могли повлиять на изменение расхода, в течение всего периода не было).

Итоговый объём воды, необходимый для нужд теплоснабжения составит 92,23 тыс.м3.

Стоимость 1 м3 воды предлагается принять на уровне, установленном согласно Постановления РЭК Кемеровской области от 05.11.2013 № 369 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоканал" (Яшкинский район)", в размере 18,88 руб/м³ (НДС не облагается).

Всего затраты на воду составят 1 741,30 тыс.руб.(экспертами согласованы полностью заявленные предприятием затраты). Затраты на канализирование предприятием не заявлялись.

- амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)

Экспертами согласованы заявленные предприятием затраты в размере 255,10 тыс.руб. В качестве обоснования приложен расчёт, бухгалтерская справка по счёту 01 и 02 по состоянию на 01.07.2014 года.

«Оплата труда»

- ППП

Предприятием заявлены затраты в размере 9597,25 тыс.руб.

Приложено штатное расписание на 2014 год, а также справка о средней заработной плате по состоянию на июль 2014 года. Экспертами предлагается принять предложенные предприятием затраты в расчёте на 55 человек штатного состава. Согласован затребованный уровень ЗП в размере 14 541,29 руб.

«Отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расход»»

Предлагается принять на предложенном предприятии уровне 30,2% относительно ФОТ. При этом, предоставлено Уведомление от ФСС по размеру отчислений

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%).

ремонт основных средств, выполняемый хозспособом (материалы)

Предприятием заявлены затраты в размере 9684 тыс.руб. В качестве обоснования предоставлены: дефектная ведомость, акт осмотра оборудования и здания котельной, договор подряда с ООО НПП «Котельно-промышленная компания» (поставка экранных и кипятильных труб котла, замена трубной системы, демонтаж/монтаж обмуровки – были проведены в 2010 году), форма КС-2; заключение по периодическому техническому освидетельствованию парового котла КЕ 25-14, договор на выполнение экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования), заключённый с ООО НТЦ «Экспертиза», прайсы и счета на оплату стоимости материалов, а также выдержка из записи результатов освидетельствования с подписью и печатью Главного государственного инспектора по котлонадзору Кузнецкого округа Госгортехнадзора России (данный документ полностью не раскрывает сути замечаний). Кроме того, предоставлены локальные сметы.

Экспертами предлагается принять затраты в размере 7140,82 тыс.руб. При этом, во внимание принимаются затраты на материалы, необходимые для осуществления ремонта (указанные в дефектной ведомости), а также необходимость проведения капитального ремонта трубной части котла, что подтверждается имеющимся заключением ООО НТЦ Экспертиза. Стоимость затрат при этом взята на основе сметной стоимости к договору подряда, выполненного по одному из котлов в 2010 году. При этом, предлагается взять только стоимость материалов, применив при этом дефляторы Минэкономразвития. Стоимость работ не учтена, так как планируется осуществить капитальный ремонт собственными силами.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит:

-2543,18 тыс.руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: услуги подразделений предприятия»

Предприятием заявлены совокупные затраты в размере 512,31 тыс.руб.

В данную статью включаются затраты на вывозку шлака от котельной, затраты на содержание отвала (буртовка, планировка шлака), а также затраты на государственную экологическую экспертизу и техническое освидетельствование котла, консультационную экспертизу тепловых сетей, обучающая промышленная экспертиза дымовых труб.

Так как не подтверждена необходимость и стоимость затрат по всем мероприятиям, за исключением затрат связанных с содержание золошлакоотвала, экспертами предлагается принять затраты в размере 477,60 тыс.руб. с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт. Расчёт при этом сделан на основе предложенным предприятием калькуляциям на вывозку шлака от котельной и на содержание отвала пропорционально расчётному количеству топлива, договорной величине зольности угля, а также с применением уровня цен на ГСМ, предоставленным Департаментом цен и тарифов Кемеровской области.

Отклонение в большую сторону относительно предложения предприятия составит:

47,99 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг»

Предприятием заявлены затраты в размере 5,68 тыс.руб., что предполагает в себе услуги связи и затраты на оплату услуг СЭС. Так как расшифровка величины затрат не предоставлена, экспертами предлагается данные затраты не принимать.

«Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи»

Предприятием приложен договор аренды б/н от 26.08.2014 года, заключённый между МКП «Полигон ТБО» и ООО «Кузбассптицепром» на период с 15.09.2014 г.по 30.06.2015г. на сумму 1 рубль. Экспертами данные затраты согласованы.

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены затраты в размере 21,52 тыс.руб. Так как предоставлена расшифровка величины затрат (декларация), экспертами предлагается данные затраты принять в полной мере.

- затраты на охрану труда

Предприятием заявлены затраты в размере 131,32 тыс.руб., при этом в качестве обоснования приложены: расчёт по затратам на охрану труда, нормы выдачи спецодежды работникам и специалистам, прайс листы на некоторые позиции спецодежды.

Экспертами предлагается принять затраты в размере 65,9 тыс.руб. (с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт), исходя из сопоставления нормативного перечня профессий и количества выдаваемой спецодежды, а также исключив из расчёта количества спецодежды, перечень, предполагаемый к выдаче для «персонала ЖКХ», так как предприятием не предоставлено объяснение принадлежности к данной группе персонала.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложения предприятия составит:

-53,56 тыс.руб.

- затраты на канцелярские товары

Предприятием заявлены затраты в размере 3,0 тыс.руб. Экспертами предлагается данные затраты принять полностью  (с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт), так как предоставлены прайс листы и счета на оплату.

- расходы на подготовку и переподготовку кадров

Экспертами предлагается принять заявленные предприятием затраты в размере 142 тыс.руб.полностью (с учётом добавления суммы НДС, ошибочно не включённого предприятием в расчёт). Предполагается осуществить обучение вновь принимаемых на работу машинистов котельных (данные работники уволены в предыдущей ресурсоснабжающей организации). Приложены счета на оплату, приказ о выдаче суточных на предприятии, договор с фирмой, оказывающей услуги по обучению, заключённый на конкурсной основе.

общехозяйственные расходы

Предприятием заявлены затраты в размере 7 436,30 тыс.руб. В данную статью включены затраты на заработную плату и ЕСН, затраты на тепловую энергию и электроэнергию для нужд АУП; затраты на аренду помещения в с.Колмогорово, затраты на покупку компьютерной техники и программного обеспечения  к ней, затраты на услуги связи.

Экспертами предлагается принять затраты в размере 3450,21 тыс.руб., при этом не берётся в расчёт сумма затрат на аренду помещения в с.Колмогорово, так как не приложен договор аренды.; затраты на программное обеспечение уменьшены с учётом фактического списания на себестоимость с учётом требований ПБУ.

Всего отклонений в меньшую сторону относительно предложений предприятия по статье «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» составит: -3888,61 тыс.руб.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

Предприятием заявлены затраты в размере 130 тыс.руб. В качестве обоснования предоставлен расчёт.

Экспертами предлагается принять данные затраты в полной мере.

Налог на прибыль

Предприятием ошибочно предложен расчёт налога на прибыль. Экспертами сделан самостоятельный расчёт налога при УСНО в размере 1% от выручки. Предлагается согласовать затраты по данной статье на уровне  498,12 тыс.руб. Отклонение в большую сторону относительно предложения предприятия составит 465,62 тыс.руб.

Таким образом, общая сумма корректировки необходимой валовой выручки в расчете на календарный год к предложениям предприятия в сторону снижения составила:

-15213,34 тыс.руб.

#### Таблица 1

# Тариф на тепловую энергию, реализуемую МКП «Полигон ТБО (Яшкинский район)»
с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 31.12.2014г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тарифы на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено на 2011 г. для ООО "Племп-тицесовхоз Колмогоровский" | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО (НДС не облагается) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКП «Полигон ТБО (Яшкинский район)» | -15 213,34 | бюджетные потребители | - | 1 002,88* | 2 240,44 | 1 720,26 | - | 1,26 |
|  |  | жилищные организации | 58,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 41,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | - |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.12.2010г. № 321.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется письменное уведомление (вх. от 10.10.2014 № 4510), подписанное заместителем Главы по ЖКХ и строительству Тисульского муниципального района Живетьевым А.С. и генеральным директором ООО «Коммунальщик Полуторника» Созиновым Ю.Ф. о том, что предприятие ООО «Коммунальщик Полуторника» находится, по определению арбитражного суда Кемеровской области, в стадии банкротства с 28.07.2014 года (дело № А27-10699/2014 от 29.07.2014 года.)

Таким образом, в связи с прекращением регулируемой деятельности, предлагаю исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» - ООО «Коммунальщик
Полуторника» (Тисульский район)	2.324, 4.360.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.09.2014 № 468 «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области».

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

Предлагаю признать утратившим силу с 15.10.2014 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.09.2014 № 468 «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области»

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области.

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области рассмотрены  представленные расчетные материалы по увеличению экономически обоснованных тарифов на перевозку пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными  годовые расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты по фонду оплаты труда  приняты в размере 1 263 913,0 тыс.руб, исходя из фактических затрат за 1 полугодие 2014 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2015 - 107,1.

2. Затраты по страховым отчислениям приняты в размере 377 745,0 тыс.руб., в соответствии с действующим законодательством.

3. Затраты на топливо приняты в размере 687 245,7 тыс.руб., исходя из ожидаемых затрат за 2014 год с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2015 - 105,1.

4. Затраты на смазочные материалы приняты в размере 18 939,7 тыс.руб., исходя из ожидаемых затрат за 2014 год с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2015 - 105,1.

5. Затраты на износ и ремонт шин приняты в размере 29 726,1 тыс.руб., исходя из фактических затрат за 1 полугодие 2014 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2015 - 105,1.

6. Затраты на эксплуатационный ремонт и ТО приняты в размере 167 775,8 тыс.руб., исходя из фактических затрат за 1 полугодие 2014 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2015 - 105,1.

7. Амортизационные отчисления приняты по ожидаемому факту 2014 в размере 140 930,0 тыс.руб.

8. Общехозяйственные расходы приняты в размере 399 681,94 тыс.руб., исходя их плановых затрат 2014 года с учетом индекса 105,1 на 2015 год.

Доходы и расходы от прочей деятельности приняты по предложению предприятий в размере 80 552,0 тыс.руб. и 98 273,0 тыс.руб. соответственно.

Итого затраты на оказание транспортной работы в регулируемый период приняты в размере 3 085 957,9 тыс.руб.

Объем бюджетного финансирования на плановый период принят в размере 1 434 037,8 тыс.руб., в том числе:

ДСЗН в размере 507 938,5 тыс. руб.

ДТиС в размере 926 099,3 тыс.руб.

При увеличении тарифов на городские пассажирские перевозки на 1 рубль, пригородные на 20% и междугородные на 10%, выручка от транспортной работы в регулируемый период составит 1 579 708,68 тыс.руб., при этом увеличение выручки по сравнению с 2014 годом составит 176 547,78 тыс.руб.

Финансовый результат без отнесения на затраты амортизации составит – 90 685,95 тыс.руб., что ведет к необходимости увеличения действующего объема бюджетного финансирования.

На основании вышеизложенного предлагаю:

1. Установить и ввести в действие с 01.11.2014 предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа всеми хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности автомобильными транспортными средствами категорий М2, М3:

1.1. Проезд пассажиров и перевозка багажа по городским регулярным маршрутам на территории Кемеровской области (кроме городов Кемерово, Новокузнецк):

1.1.1. В автобусах с обычным режимом движения, наземном электрическом транспорте:

для пенсионеров в размере 4 рубля за одну поездку;

для прочих пассажиров в размере 14 рублей за одну поездку.

1.1.2. В автобусах экспрессного и скорого режимов движения в размере 15 рублей за одну поездку.

1.1.3. В маршрутных такси в размере 15 рублей за одну поездку.

1.1.4. В автобусах сверх государственного и муниципального заказов в размере 15 рублей за одну поездку.

1.1.5. Проезд пассажиров и перевозка багажа по маршрутам:

№ 108 «Гурьевск - Салаир» в размере 14 рублей за одну поездку;

№ 116 «Киселевск - Прокопьевск» в направлении:

г. Киселевск (автовокзал) - г. Киселевск (ул. Мира) в размере 19 рублей за одну поездку;

г. Киселевск (ул. Мира) - г. Прокопьевск (ДК ПЗША) в размере 19 рублей за одну поездку;

№ 115 «Киселевск - Прокопьевск» в направлении:

г. Киселевск (маг. Талисман) - г. Киселевск (ЖБИ) в размере 19 рублей за одну поездку;

г. Киселевск (ЖБИ) - г. Прокопьевск (Дом ветеранов) в размере 19 рублей за одну поездку.

№ 100 г. Прокопьевск (ООО Электропром) – г. Киселевск (Обувная фабрика) в размере 17 рублей за одну поездку.

№ 130 Прокопьевский район (Аэропорт) – г. Прокопьевск (Дом Ветеранов) в размере 17 рублей за одну поездку.

1.2. Проезд пассажиров и перевозка багажа по городским регулярным маршрутам в городах Кемерово, Новокузнецк:

1.2.1. В автобусах с обычным режимом движения, наземном электрическом транспорте:

для пенсионеров в размере 4 рубля за одну поездку;

для прочих пассажиров в размере 15 рублей за одну поездку.

1.2.2. В автобусах экспрессного режима движения:

для пенсионеров в размере 4 рубля за одну поездку;

для прочих пассажиров в размере 16 рублей за одну поездку.

1.2.3. В маршрутных такси в городе Кемерово в размере 17 рублей за одну поездку.

1.2.3.1. В маршрутных такси, в автобусах сверх муниципального заказа в городе Новокузнецке:

1.2.3.1.1. В пределах административно-территориального района независимо от протяженности маршрутов в размере 17 рублей за одну поездку.

1.2.3.1.2. В пределах административно-территориального района в зависимости от протяженности маршрутов:

до 30 километров в размере 17 рублей за одну поездку;

свыше 30 километров в размере 18 рублей за одну поездку.

1.3. Месячный проездной билет на предъявителя для проезда по городским регулярным маршрутам в автобусах, наземном электрическом транспорте на территории Кемеровской области (кроме городов Кемерово, Новокузнецк):

для учащихся средних специальных, начальных профессиональных учебных заведений дневной формы обучения, студентов высших учебных заведений очной формы обучения в размере 128 рублей;

для школьников в размере 100 рублей;

для пенсионеров, не имеющих льгот по оплате проезда в городском пассажирском транспорте в размере 190 рублей;

для прочих пассажиров в размере 700 рублей.

1.4. Месячный проездной билет на предъявителя для проезда по городским регулярным маршрутам в автобусах с обычным и экспрессным режимом движения и наземном электрическом транспорте городов Кемерово, Новокузнецк:

для студентов высших учебных заведений очной формы обучения (кроме города Кемерово) в размере 255 рублей;

для учащихся средних специальных, начальных профессиональных учебных заведений дневной формы обучения в размере 200 рублей;

для школьников в размере 100 рублей;

для пенсионеров, не имеющих льгот по оплате проезда в городском пассажирском транспорте в размере 220 рублей;

для прочих пассажиров в размере 754 рубля.

1.5. Проезд пассажиров и перевозка багажа по пригородным регулярным маршрутам:

1.5.1. В автобусах с обычным режимом движения:

проезд пассажиров в автобусах жесткого типа в размере 111,7 копеек/пассажирокилометр;

проезд пассажиров в автобусах мягкого типа в размере 137,0 копеек/пассажирокилометр;

перевозка багажа в автобусах всех типов в размере 31,2 копеек/километр.

1.5.2. В маршрутных такси:

проезд пассажиров по всем маршрутам в размере 173,2 копейки/пассажирокилометр;

перевозка багажа в размере 45,0 копеек/километр.

1.6. Проезд пассажиров и перевозка багажа на регулярных маршрутах междугородного внутриобластного сообщения:

проезд пассажиров в автобусах жесткого типа в размере 149,6 копеек/пассажирокилометр;

проезд пассажиров в автобусах мягкого типа в размере 180,2 копейки/пассажирокилометр;

перевозка багажа в размере 45,0 копеек/километр.

1.7. Проезд пассажиров на регулярных маршрутах межсубъектного сообщения в размере 189,0 копеек/пассажирокилометр, перевозка багажа на регулярных маршрутах межсубъектного сообщения в размере 45,0 копеек/километр.

2. Установить, что расчет стоимости проезда пассажиров и перевозки багажа по пригородным регулярным маршрутам осуществлять в следующем порядке:

2.1. Стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа на пригородных регулярных маршрутах в автобусах с обычным режимом движения определяется путем суммирования установленного предельного тарифа на проезд и перевозку багажа в автобусе по городским регулярным маршрутам и стоимости проезда и перевозки багажа в пригородном сообщении, рассчитанной путем умножения, установленного в пункте 1.5 настоящего постановления предельного тарифа на проезд и перевозку багажа в автобусе соответствующего типа на расстояние от начала пригородной зоны до конечного пункта следования пассажира, за исключением проезда на маршрутах, изложенных в приложении к данному постановлению.

Стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа на пригородных регулярных маршрутах в автобусах с обычным режимом движения в случае прохождения маршрута между двумя и более муниципальными образованиями определяется путем суммирования установленных предельных тарифов на проезд пассажиров и перевозку багажа в автобусах по городским регулярным маршрутам по каждому из муниципальных образований и стоимости проезда пассажиров и перевозки багажа в пригородном сообщении, рассчитанной путем умножения установленного в пункте 1.5 настоящего постановления предельного тарифа на проезд и перевозку багажа в автобусе соответствующего типа на протяженность пригородной зоны между муниципальными образованиями, за исключением проезда на маршрутах, изложенных в приложении к данному постановлению.

2.2. Стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа на пригородных регулярных маршрутах в автобусах с обычным режимом движения, изложенных в приложении к данному постановлению, определяется путем умножения, установленного в пункте 1.5 настоящего постановления предельного тарифа на проезд и перевозку багажа в автобусе соответствующего типа на расстояние от пункта начала следования пассажира до конечного пункта следования пассажира.

2.3. Стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа на пригородных регулярных маршрутах в маршрутных такси определяется путем суммирования установленного предельного тарифа на проезд и перевозку багажа в маршрутном такси по городским регулярным маршрутам и стоимости проезда и перевозки багажа в пригородном сообщении, рассчитанной путем умножения, установленного в пункте 1.5 настоящего постановления предельного тарифа на проезд и перевозку багажа на пригородных регулярных маршрутах в маршрутных такси на расстояние от начала пригородной зоны до конечного пункта следования пассажира.

Стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа на пригородных регулярных маршрутах в маршрутных такси в случае прохождения маршрута между двумя и более муниципальными образованиями определяется путем суммирования установленных предельных тарифов на проезд пассажиров и перевозку багажа в маршрутных такси по городским регулярным маршрутам по каждому из муниципальных образований и стоимости проезда пассажиров и перевозки багажа в пригородном сообщении, рассчитанной путем умножения установленного в пункте 1.5 настоящего постановления предельного тарифа на проезд пассажиров и перевозку багажа на пригородных регулярных маршрутах в маршрутных такси на протяженность пригородной зоны между муниципальными образованиями, за исключением проезда на маршрутах, изложенных в приложении к данному постановлению.

3. Установить, что при расчете стоимости проезда и перевозки багажа в соответствии с пунктами 1.5, 1.6 и 1.7 настоящего постановления:

сумма менее 50 копеек отбрасывается;

сумма от 50 копеек и выше округляется до 1 рубля;

в случае если общая стоимость проезда (перевозки багажа) менее 1 рубля, сумма округляется до 1 рубля.

4. Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 19.11.2013 № 414 «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области»;

от 20.11.2013 № 418 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.11.2013 № 418 «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков 					Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов					__________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 108 509,00 | 49 349,00 | 78 320,00 | 124 779,32 | 77 277,10 | 38 638,55 | 38 638,55 | 47 502,22 |  |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 1 694,00 | 0,00 | 1 694,00 | 8 303,78 | 1 694,00 | 847,00 | 847,00 | 6 609,78 |  |
| 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 1 694,00 |  | 1 694,00 |  | 1 694,00 | 847,00 | 847,00 | -1 694,00 | по плану 2014 года |
| 1.4.2 | На промывку сетей | м3 |  |  |  | 8 303,78 |  | 0,00 | 0,00 | 8 303,78 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 108 509,00 | 47 655,00 | 76 626,00 | 116 475,54 | 75 583,10 | 37 791,55 | 37 791,55 | 40 892,44 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 5 612,00 | 17 700,74 | 3 926,00 | 3 926,00 | 2 547,15 | 1 273,58 | 1 273,58 | 1 378,85 | по предложению организации |
| 1.7.1 | То же в % | % | 5,17 | 37,14 | 5,12 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 0,00 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 102 897,00 | 29 954,26 | 72 700,00 | 112 549,54 | 73 035,95 | 36 517,98 | 36 517,98 | 39 513,59 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 82 889,00 | 18 733,26 | 59 625,00 | 59 625,54 | 59 625,54 | 29 812,77 | 29 812,77 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 4 851,00 | 2 715,26 | 4 850,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 78 038,00 | 15 876,00 | 54 775,00 | 54 774,54 | 54 774,54 | 27 387,27 | 27 387,27 | 0,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 |  | 142,00 |  | 231,00 | 231,00 | 115,50 | 115,50 | 0,00 |  |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 20 008,00 | 11 221,00 | 13 075,00 | 52 924,00 | 13 410,41 | 6 705,21 | 6 705,21 | 39 513,59 | по предложению организации (корректировка статьи в соответвии с пояснительной запиской организации) |
| 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 82 889,00 | 0,00 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 82 889,00 |  | 59 625,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 2 565,22 | 3 905,70 | 1 850,45 | 3 950,56 | 1 861,50 | 902,27 | 959,24 | 2 089,06 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 1 304,19 | 1 906,03 | 979,14 | 2 440,28 | 1 156,16 | 578,08 | 578,08 | 1 284,12 |  |
| 3.1 | Реагенты | тыс руб | 7,60 | 6,87 | 16,72 | 19,35 | 11,72 | 5,86 | 5,86 | 7,63 |  |
| 3.1.1 | гипохлорид натрия | тыс руб | 3,80 | 6,21 | 16,72 | 17,46 | 11,72 | 5,86 | 5,86 | 5,74 |  |
| 3.1.1.1 | Количество |  | 216,00 | 270,00 | 691,20 | 691,20 | 422,80 | 211,40 | 211,40 | 268,40 | по фактическому расходу за 11 месяцев 2013 года в пересчете наплановый объем подъема воды |
| 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 17,59 | 23,00 | 24,20 | 25,26 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | -2,46 | по данным счета-фактуры за апрель 2014 года (26500 руб) с учетом индекса Минэкономразвития 104,6% на 2015 год |
| 3.1.2 | фиксанал pH-метрии | тыс руб | 2,69 | 0,36 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | Затраты на реактивы учтены в статье "Прочие производственные расходы" |
| 3.1.2.1 | Количество |  | 10,00 | 1,00 |  | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  |
| 3.1.2.2 | Цена | руб/ | 268,74 | 355,42 |  | 37,46 |  | 0,00 | 0,00 | 37,46 |  |
| 3.1.3 | трилон Б | тыс руб | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |
| 3.1.3.1 | Количество |  | 2,00 | 1,00 |  | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |
| 3.1.3.2 | Цена | руб/ | 31,67 | 29,24 |  | 51,00 |  | 0,00 | 0,00 | 51,00 |  |
| 3.1.4 | аммиак водный чда | тыс руб | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |
| 3.1.4.1 | Количество |  | 0,24 | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,00 | 0,00 | 0,24 |  |
| 3.1.4.2 | Цена | руб/ | 77,50 | 85,50 |  | 136,44 |  | 0,00 | 0,00 | 136,44 |  |
| 3.1.5 | хромовый темно-синий | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5.1 | Количество |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5.2 | Цена | руб/ | 7 574,40 |  |  | 9 702,54 |  | 0,00 | 0,00 | 9 702,54 |  |
| 3.1.6 | аммоний хлористый | тыс руб | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |  |
| 3.1.6.1 | Количество |  | 0,05 | 0,39 |  | 0,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,50 |  |
| 3.1.6.2 | Цена | руб/ | 100,00 | 116,96 |  | 159,32 |  | 0,00 | 0,00 | 159,32 |  |
| 3.1.7 | фиксанал соляная кислота | тыс руб | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |
| 3.1.7.1 | Количество |  | 1,00 | 0,10 |  | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3.1.7.2 | Цена | руб/ | 193,27 | 243,30 |  | 29,75 |  | 0,00 | 0,00 | 29,75 |  |
| 3.1.8 | бромкрезоловый зеленый | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8.1 | Количество |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8.2 | Цена | руб/ | 25 217,30 |  |  | 30 467,80 |  | 0,00 | 0,00 | 30 467,80 |  |
| 3.1.9 | сульфосалициловая кислота | тыс руб | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |
| 3.1.9.1 | Количество |  | 0,02 | 0,00 |  | 0,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 3.1.9.2 | Цена | руб/ | 337,00 | 415,00 |  | 561,86 |  | 0,00 | 0,00 | 561,86 |  |
| 3.1.10 | перманганат калия | тыс руб | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 3.1.10.1 | Количество |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3.1.10.2 | Цена | руб/ | 22,00 |  |  | 23,73 |  | 0,00 | 0,00 | 23,73 |  |
| 3.1.11 | щавелевая кислота | тыс руб | 0,21 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 3.1.11.1 | Количество |  | 1,00 | 0,03 |  | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3.1.11.2 | Цена | руб/ | 209,20 | 218,64 |  | 15,25 |  | 0,00 | 0,00 | 15,25 |  |
| 3.1.12 | серная кислота | тыс руб | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |
| 3.1.12.1 | Количество |  | 0,18 | 0,12 |  | 0,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,18 |  |
| 3.1.12.2 | Цена | руб/ | 148,89 | 181,35 |  | 194,07 |  | 0,00 | 0,00 | 194,07 |  |
| 3.1.13 | барий хлористый | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.13.1 | Количество |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |
| 3.1.13.2 | Цена | руб/ | 50,00 | 84,80 |  | 129,66 |  | 0,00 | 0,00 | 129,66 |  |
| 3.1.14 | этиленгликоль | тыс руб | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |
| 3.1.14.1 | Количество |  | 0,15 | 0,20 |  | 0,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,15 |  |
| 3.1.14.2 | Цена | руб/ | 134,93 | 175,10 |  | 216,95 |  | 0,00 | 0,00 | 216,95 |  |
| 3.1.15 | двухромовокислый калий | тыс руб | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 3.1.15.1 | Количество |  | 1,00 | 0,03 |  | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3.1.15.2 | Цена | руб/ | 20,44 | 1 257,70 |  | 17,80 |  | 0,00 | 0,00 | 17,80 |  |
| 3.1.16 | трисульфат натрия | тыс руб | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.16.1 | Количество |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.16.2 | Цена | руб/ | 18,96 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.17 | крахмал | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.17.1 | Количество |  |  | 0,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.17.2 | Цена | руб/ | 197,90 | 288,14 |  | 335,59 |  | 0,00 | 0,00 | 335,59 |  |
| 3.1.18 | уксусная кислота | тыс руб | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |
| 3.1.18.1 | Количество |  | 0,15 | 0,19 |  | 0,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,15 |  |
| 3.1.18.2 | Цена | руб/ | 19,30 | 159,32 |  | 170,34 |  | 0,00 | 0,00 | 170,34 |  |
| 3.1.19 | калий йодистый | тыс руб | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |  |
| 3.1.19.1 | Количество |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |
| 3.1.19.2 | Цена | руб/ | 2 559,00 |  |  | 5 662,71 |  | 0,00 | 0,00 | 5 662,71 |  |
| 3.1.20 | натрий уксусно-кислый | тыс руб | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |
| 3.1.20.1 | Количество |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,14 |  |
| 3.1.20.2 | Цена | руб/ | 159,29 | 233,93 |  | 233,90 |  | 0,00 | 0,00 | 233,90 |  |
| 3.1.21 | азотнокислая ртуть | тыс руб | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 3.1.21.1 | Количество |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.21.2 | Цена | руб/ | 4 235,40 | 6 100,00 |  | 7 254,24 |  | 0,00 | 0,00 | 7 254,24 |  |
| 3.1.22 | дифенилкарбазон | тыс руб | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |  |
| 3.1.22.1 | Количество |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |
| 3.1.22.2 | Цена | руб/ | 13 676,30 | 12 590,00 |  | 28 327,97 |  | 0,00 | 0,00 | 28 327,97 |  |
| 3.1.23 | реактив Грисса | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |
| 3.1.23.1 | Количество |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |
| 3.1.23.2 | Цена | руб/ | 8,00 |  |  | 525,42 |  | 0,00 | 0,00 | 525,42 |  |
| 3.1.24 | Калий-натрий виннокислый | тыс руб | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |  |
| 3.1.24.1 | Количество |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  | 0,00 | 0,00 | 0,08 |  |
| 3.1.24.2 | Цена | руб/ | 230,13 |  |  | 519,49 |  | 0,00 | 0,00 | 519,49 |  |
| 3.1.25 | реактив несслера | тыс руб | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 3.1.25.1 | Количество |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,00 | 0,00 | 0,05 |  |
| 3.1.25.2 | Цена | руб/ | 314,00 |  |  | 440,68 |  | 0,00 | 0,00 | 440,68 |  |
| 3.1.26 | натрий салициловый | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.26.1 | Количество |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.26.2 | Цена | руб/ | 515,40 |  |  | 938,14 |  | 0,00 | 0,00 | 938,14 |  |
| 3.1.27 | муравьинная кислота | тыс руб | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |
| 3.1.27.1 | Количество |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,12 |  |
| 3.1.27.2 | Цена | руб/ | 161,08 |  |  | 262,71 |  | 0,00 | 0,00 | 262,71 |  |
| 3.1.28 | ГСО цинка | тыс руб | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |  |
| 3.1.28.1 | Количество |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3.1.28.2 | Цена | руб/ | 95,72 |  |  | 144,07 |  | 0,00 | 0,00 | 144,07 |  |
| 3.1.29 | ГСО меди | тыс руб | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |
| 3.1.29.1 | Количество |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 3.1.29.2 | Цена | руб/ | 61,02 |  |  | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 522,25 | 240,80 | 326,23 | 482,00 | 423,02 | 211,51 | 211,51 | 58,97 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,25 | 2,21 | 2,27 | 2,51 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,02 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 232,45 | 108,82 | 143,98 | 192,28 | 170,40 | 85,20 | 85,20 | 21,88 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,14 | 2,21 | 1,84 | 1,54 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | -0,66 |  |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 187,21 | 75,09 | 92,98 | 174,40 | 126,70 | 63,35 | 63,35 | 47,70 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,44 | 2,44 | 2,52 | 2,75 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,11 | средний тариф по факту 1го п/г 2014 года (2,4298 руб/кВт.ч) с учетом индекса Минэкономразвития 108,4% на 2015 год |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 76,77 | 30,72 | 36,96 | 63,51 | 48,10 | 24,05 | 24,05 | 15,41 | по фактическому удельному расходу 2013 года |
| 3.3.3.1 | Энергия СН 1 (35 кВ) | тыс руб | 335,04 | 165,71 | 233,25 | 307,60 | 296,33 | 148,16 | 148,16 | 11,27 |  |
| 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,15 | 2,12 | 2,18 | 2,39 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | -0,03 | средний тариф по факту 1го п/г 2014 года (2,2352 руб/кВт.ч) с учетом индекса Минэкономразвития 108,4% на 2015 год |
| 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 155,68 | 78,10 | 107,02 | 128,77 | 122,30 | 61,15 | 61,15 | 6,47 | по фактическому удельному расходу 2013 года |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 522,88 | 516,88 | 411,18 | 1 226,23 | 464,93 | 232,47 | 232,47 | 761,30 | по фактической средней з/п за 2013 год с учетом индексов Минэкономразвития 105,6% с 01.07.2014г. и 105% на 2015 год |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 524,39 | 14 357,78 | 13 706,00 | 17 030,97 | 15 497,79 | 15 497,79 | 15 497,79 | 1 533,19 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | по плану 2014 года |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 157,91 | 139,30 | 124,51 | 370,44 | 140,46 | 70,23 | 70,23 | 229,98 |  |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 51,20 | 55,62 | 51,91 | 251,11 | 60,04 | 30,02 | 30,02 | 191,07 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 39,32 | 42,72 | 39,84 | 192,85 | 46,11 | 23,05 | 23,05 | 146,74 | по фактической средней з/п за 2013 год с учетом индексов Минэкономразвития 105,6% с 01.07.2014г. и 105% на 2015 год |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 29 787,88 | 32 361,82 | 30 184,85 | 36 524,62 | 34 931,35 | 34 931,35 | 34 931,35 | 1 593,27 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | по плану 2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 11,88 | 12,90 | 12,06 | 58,26 | 13,93 | 6,96 | 6,96 | 44,33 |  |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 42,36 | 946,55 | 48,59 | 90,81 | 55,65 | 27,82 | 27,82 | 35,16 |  |
| 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 23,88 |  | 25,12 |  | 31,81 | 15,91 | 15,91 | -31,81 | по предложению организации учтены расходы, отнесенные организацией в статью "Прочие расходы" |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 18,48 | 946,55 | 23,46 | 90,81 | 23,84 | 11,92 | 11,92 | 66,97 |  |
| 3.12.3.1 | расходы на обеззараживание системы водопровода | тыс руб | 6,53 | 8,10 | 6,87 | 17,97 | 9,72 | 4,86 | 4,86 | 8,24 | по факту 11 месяцев 2013 года в пересчете на год с учетом индексов Минэкономразвития 105,2 на 2014 год и 104,6 на 2015 год |
| 3.12.3.2 | вакцинопрофилактика | тыс руб | 0,68 | 3,91 | 0,71 | 5,16 | 4,69 | 2,35 | 2,35 | 0,47 | по факту 11 месяцев 2013 года в пересчете на год с учетом индексов Минэкономразвития 105,2 на 2014 год и 104,6 на 2015 год |
| 3.12.3.3 | освидетельствование профпригодности работников, связанных с источником повышенной опасности при проведении медосмотров | тыс руб | 11,27 | 6,00 | 11,85 | 34,45 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 27,25 | по факту 11 месяцев 2013 года в пересчете на год с учетом индексов Минэкономразвития 105,2 на 2014 год и 104,6 на 2015 год |
| 3.12.3.4 | реактивы | тыс руб |  |  | 4,03 |  | 0,80 | 0,40 | 0,40 | -0,80 | по фактическому расходу 11-ти месяцев 2013 года в пересчете на год с учетом индексов Минэкономразвития 105,2 на 2014 год и 104,6 на 2015 год |
| 3.12.3.5 | профессиональное гигиеническое обучение | тыс руб |  |  |  | 1,42 | 1,42 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3.6 | прочие расходы | тыс руб |  | 928,54 |  | 31,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | затраты учтены в статье "Лабораторные анализы" |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1 171,03 | 1 785,52 | 778,10 | 1 124,36 | 532,79 | 237,92 | 294,89 | 591,57 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 773,00 | 1 328,61 | 154,23 | 727,09 | 165,04 | 54,04 | 111,01 | 562,05 | по предложению организации (в рамках соблюдения критериев доступности) |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 108,43 | 202,00 | 325,97 | 92,60 | 92,60 | 46,30 | 46,30 | 0,00 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 108,43 | 202,00 | 325,97 | 92,60 | 92,60 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | по предложению организации |
| 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 222,43 | 195,77 | 228,66 | 233,98 | 211,31 | 105,66 | 105,66 | 22,67 | по фактической средней з/п за 2013 год с учетом индексов Минэкономразвития 105,6% с 01.07.2014г. и 105% на 2015 год |
| 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18 535,83 | 16 314,17 | 19 055,00 | 19 498,33 | 17 609,51 | 17 609,51 | 17 609,51 | 1 888,82 |  |
| 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | по плану 2014 года |
| 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 67,17 | 59,14 | 69,24 | 70,69 | 63,84 | 31,92 | 31,92 | 6,85 |  |
| 4.6 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 23,96 | 93,30 | 27,38 | 92,81 | 32,94 | 16,47 | 16,47 | 59,87 |  |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 18,40 | 72,45 | 21,02 | 70,42 | 24,44 | 12,22 | 12,22 | 45,98 | по фактической средней з/п за 2013 год с учетом индексов Минэкономразвития 105,6% с 01.07.2014г. и 105% на 2015 год |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 666,67 | 37 734,38 | 35 033,33 | 36 677,08 | 40 730,48 | 40 730,48 | 40 730,48 | -4 053,40 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | по плану 2014 года |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 5,56 | 19,52 | 6,36 | 21,27 | 7,38 | 3,69 | 3,69 | 13,89 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |  |
| 5.3.1 | охрана объектов | тыс руб |  | 1,33 |  | 1,12 | 1,12 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | по предложению организации |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 7,56 | 78,24 | 19,63 | 224,78 | 85,35 | 42,68 | 42,68 | 139,43 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 7,56 | 78,24 | 19,63 | 224,78 | 85,35 | 42,68 | 42,68 | 139,43 | по факту 11 месяцев 2013 года в пересчете на год |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 23,88 | 26,32 | 24,30 | 33,71 | 28,71 | 14,36 | 14,36 | 5,00 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 23,88 | 26,32 | 24,30 | 33,71 | 28,71 | 14,36 | 14,36 | 5,00 | по факту 11 месяцев 2013 года в пересчете на год |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 34,60 | 16,29 | 21,90 | 34,62 | 25,54 | 12,77 | 12,77 | 9,08 |  |
| 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | по предложению организации |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб | 34,59 | 16,29 | 21,88 | 34,59 | 25,51 | 12,75 | 12,75 | 9,08 | по факту 2013 года (в соответствии с представленными налоговыми декларациями) в пересчете на плановый объем подъема воды |
| 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,01 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | по предложению организации |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 0,82 | 0,00 | 0,48 | 1,28 | 1,28 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,82 |  | 0,48 | 1,05 | 1,05 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |  |
| 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |  |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб | 0,30 |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | по предложению организации |
| 10.3 | Прибыль на поощрение | тыс руб | 0,52 |  | 0,48 | 0,29 | 0,29 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | по предложению организации |
| 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  | 305,53 | 91,66 | 45,83 | 45,83 | 213,87 | в размере фактически понесенных организацией затрат с момента начала осуществления регулируемой деятельности в расчете на 3 года (в соответствии с действующим законодательством) |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 2 566,04 | 3 905,70 | 1 850,93 | 4 257,37 | 1 954,44 | 948,74 | 1 005,71 | 2 302,93 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 067,24 | 2 442,60 | 1 518,13 | 2 255,80 | 1 595,58 | 774,54 | 821,05 | 660,22 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 498,80 | 1 463,09 | 332,80 | 2 001,56 | 358,86 | 174,20 | 184,66 | 1 642,71 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 24,94 | 130,39 | 25,46 | 37,83 | 26,76 | 25,98 | 27,54 | 11,07 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 24,94 | 130,39 | 25,46 | 37,83 | 26,76 | 25,98 | 27,54 | 11,07 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 24,93 | 130,39 | 25,45 | 37,82 | 26,76 | 25,98 | 27,54 | 11,06 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 803,03 | 827,82 | 700,70 | 1 723,48 | 746,80 | 373,40 | 373,40 | 976,68 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 4,16 | 4,27 | 3,66 | 7,60 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,94 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 16 086,30 | 16 155,69 | 15 954,10 | 18 897,81 | 17 003,54 | 17 003,54 | 17 003,54 | 1 894,27 |  |

Приложение № 2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Приложение № 3

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Факт 1 пол. | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 68 774,60 | 53 942,00 | 81 116,00 | 24 195,00 | 61 001,00 | 66 611,10 | 33 305,55 | 33 305,55 | -5 610,10 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 68 774,60 | 53 942,00 | 81 116,00 | 24 195,00 | 61 001,00 | 66 611,10 | 33 305,55 | 33 305,55 | -5 610,10 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 8 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 68 774,60 | 53 942,00 | 72 628,00 | 24 195,00 | 61 001,00 | 66 611,10 | 33 305,55 | 33 305,55 | -5 610,10 | 8,3 % снижение объемов от плана 2014 |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 54 400,00 | 40 658,00 | 54 400,00 | 20 035,00 | 46 633,20 | 50 205,90 | 25 102,95 | 25 102,95 | -3 572,70 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 51 360,00 | 37 356,80 | 51 360,00 | 18 523,00 | 42 651,30 | 46 224,00 | 23 112,00 | 23 112,00 | -3 572,70 | 10 % снижение объемов от плана 2014 |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 3 040,00 | 3 254,70 | 3 040,00 | 1 500,00 | 3 935,40 | 3 935,40 | 1 967,70 | 1 967,70 | 0,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 |  | 46,50 | 0,00 | 12,00 | 46,50 | 46,50 | 23,25 | 23,25 | 0,00 |  |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 14 374,60 | 13 284,00 | 18 228,00 | 4 160,00 | 14 367,80 | 16 405,20 | 8 202,60 | 8 202,60 | -2 037,40 | 10 % снижение объемов от плана 2014 |
| 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 54 400,00 | 40 658,00 | 54 400,00 | 0,00 | 46 633,20 | 50 205,90 | 25 102,95 | 25 102,95 | -3 572,70 |  |
| 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  | 7 031,00 |  |  | 8 062,88 | 8 062,88 | 4 031,44 | 4 031,44 | 0,00 |  |
| 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 | 54 400,00 | 33 627,00 | 54 400,00 |  | 38 570,32 | 42 143,02 | 21 071,51 | 21 071,51 | -3 572,70 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 458,72 | 703,17 | 520,02 | 64,74 | 727,73 | 522,24 | 251,13 | 271,11 | 205,49 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 427,64 | 604,30 | 483,91 | 64,74 | 628,86 | 467,02 | 223,52 | 243,50 | 161,84 |  |
| 3.1 | Реагенты | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 153,61 | 226,61 | 214,80 | 64,74 | 251,17 | 180,69 | 90,35 | 90,35 | 70,47 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,25 | 2,86 | 2,98 | 2,82 | 3,17 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,12 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 68,27 | 79,23 | 72,07 | 22,99 | 79,23 | 59,18 | 29,59 | 29,59 | 20,05 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,99 | 1,47 | 0,89 | 0,95 | 1,30 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,41 | по удельному расходу э/энергии в плане 2014 |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 153,61 | 226,61 | 214,80 | 64,74 | 251,17 | 180,69 | 90,35 | 90,35 | 70,47 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,25 | 2,86 | 2,98 | 2,82 | 3,17 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,12 | от факта 1-го пг 2014 с учетом индекса-дефлятора 108,4 |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 68,27 | 79,23 | 72,07 | 22,99 | 79,23 | 59,18 | 29,59 | 29,59 | 20,05 |  |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 169,87 | 253,53 | 174,63 |  | 253,53 | 183,36 | 91,68 | 91,68 | 70,17 |  |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 13 611,38 | 20 315,22 | 13 992,79 | 0,00 | 20 315,22 | 14 692,43 | 14 692,43 | 14 692,43 | 5 622,80 | от плана 2014 с учетом индекса-дефлятора 105,0 |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |  |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 51,30 | 76,57 | 52,74 |  | 76,57 | 55,38 | 27,69 | 27,69 | 21,19 | по законодательству |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 52,86 | 47,59 | 41,74 | 0,00 | 47,59 | 47,59 | 13,80 | 33,78 | 0,00 |  |
| 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 47,90 | 41,04 | 36,74 |  | 41,04 | 41,04 | 10,53 | 30,51 | 0,00 |  |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  | 6,55 | 6,55 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |  |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 4,96 | 6,55 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.1 | расходы на охрану труда (спецодежда) | тыс руб | 4,96 | 6,55 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 16,85 | 8,43 | 8,43 | 8,42 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 16,85 | 8,43 | 8,43 | 8,42 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  | 25,27 |  |  | 25,27 | 16,85 | 8,43 | 8,43 | 8,42 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 21,74 | 34,28 | 25,50 | 0,00 | 34,28 | 25,50 | 12,75 | 12,75 | 8,78 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 21,74 | 34,28 | 25,50 |  | 34,28 | 25,50 | 12,75 | 12,75 | 8,78 | на уровне плана 2014, в связи с тсутствием приобретения основных средств за отчетный период |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 9,34 | 39,32 | 10,61 | 0,00 | 39,32 | 12,87 | 6,43 | 6,43 | 26,45 |  |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб | 9,34 | 7,86 | 10,61 |  | 7,86 | 9,96 | 4,98 | 4,98 | -2,10 | по законодательству |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  | 31,46 |  |  | 31,46 | 2,91 | 1,45 | 1,45 | 28,55 | по законодательству |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 458,72 | 703,17 | 520,02 | 64,74 | 727,73 | 522,24 | 251,13 | 271,11 | 205,49 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 362,84 | 530,00 | 389,51 | 53,61 | 556,32 | 393,62 | 189,28 | 204,34 | 162,71 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 95,88 | 173,17 | 130,51 | 11,13 | 171,40 | 128,62 | 61,85 | 66,77 | 42,79 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 6,67 | 13,04 | 7,16 | 2,68 | 11,93 | 7,84 | 7,54 | 8,14 | 4,09 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 6,67 | 13,04 | 7,16 | 2,68 | 11,93 | 7,84 | 7,54 | 8,14 | 4,09 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 6,67 | 13,04 | 7,16 | 2,68 | 11,93 | 7,84 | 7,54 | 8,14 | 4,09 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 169,87 | 253,53 | 174,63 | 0,00 | 253,53 | 183,36 | 91,68 | 91,68 | 70,17 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 13 611,38 | 20 315,22 | 13 992,79 | 0,00 | 20 315,22 | 14 692,43 | 14 692,43 | 14 692,43 | 5 622,80 |  |

Приложение № 4

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Талдинский угольный разрез"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 142 180,00 | 126 921,00 | 132 506,53 | 145 279,80 | 145 279,80 | 72 639,90 | 72 639,90 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 140 260,00 | 126 921,00 | 132 506,53 | 145 279,80 | 145 279,80 | 72 639,90 | 72 639,90 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 1 690,00 | 2 490,00 | 1 576,83 | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 1,20 | 1,96 | 1,19 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 138 570,00 | 124 431,00 | 130 929,70 | 142 679,80 | 142 679,80 | 71 339,90 | 71 339,90 | 0,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 3 290,00 | 4 681,10 | 4 019,70 | 8 638,00 | 5 570,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 3 068,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 3 290,00 | 4 681,10 | 4 019,70 | 8 638,00 | 5 570,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 3 068,00 | по предложению организации за вычетом горячей воды |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 135 280,00 | 119 749,90 | 126 910,00 | 134 041,80 | 137 109,80 | 68 554,90 | 68 554,90 | -3 068,00 | по предложению организации плюс горячая вода для ПТУ |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 3 883,83 | 7 150,60 | 3 886,93 | 6 686,88 | 4 443,35 | 2 164,96 | 2 278,39 | 2 243,53 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 2 382,87 | 4 163,73 | 2 443,04 | 4 249,02 | 3 043,21 | 1 464,89 | 1 578,32 | 1 205,82 |  |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 24,13 | 80,20 | 65,95 | 148,27 | 148,27 | 74,13 | 74,13 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 248,99 | 338,16 | 266,76 | 312,16 | 289,16 | 144,58 | 144,58 | 23,00 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 | 1,21 | 0,95 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,08 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 279,64 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 139,73 | 139,73 | 0,00 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,97 | 2,20 | 2,11 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 248,99 | 338,16 | 266,76 | 312,16 | 289,16 | 144,58 | 144,58 | 23,00 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 | 1,21 | 0,95 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,08 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (108,4) |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 279,64 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 139,73 | 139,73 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 359,75 | 2 035,97 | 1 397,82 | 2 035,97 | 1 467,71 | 733,86 | 733,86 | 568,26 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 187,53 | 19 960,53 | 16 640,75 | 19 960,53 | 17 472,79 | 17 472,79 | 17 472,79 | 2 487,74 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,50 | по плану 2014 года |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 463,68 | 697,83 | 422,14 | 697,83 | 503,06 | 251,53 | 251,53 | 194,77 | по предложению предприятия из расчета ФОТ учтенногоо в тарифе |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 201,27 | 311,01 | 200,89 | 369,82 | 217,25 | 108,63 | 108,63 | 152,57 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 150,09 | 231,92 | 154,29 | 275,78 | 162,01 | 81,00 | 81,00 | 113,77 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 41 691,65 | 48 316,67 | 42 859,03 | 45 963,17 | 45 001,98 | 45 001,98 | 45 001,98 | 961,19 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | по плану 2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 51,18 | 79,09 | 46,60 | 94,04 | 55,24 | 27,62 | 27,62 | 38,80 | по предложению предприятия из расчета ФОТ учтенногоо в тарифе |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 85,05 | 700,57 | 89,48 | 684,97 | 417,75 | 152,16 | 265,59 | 267,22 |  |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 1,17 |  | 1,08 | 1,08 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 85,05 | 699,40 | 89,48 | 683,88 | 416,67 | 151,62 | 265,05 | 267,22 |  |
| 3.12.3.1 | услуги ОСП "Автотранс" | тыс руб |  | 636,24 |  | 618,25 | 351,04 | 118,81 | 232,23 | 267,22 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 3.12.3.2 | услуги ООО Ротекс | тыс руб | 40,36 | 36,00 | 42,46 | 32,97 | 32,97 | 16,49 | 16,49 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3.3 | расходы по натур. Выдачам | тыс руб | 20,48 | 22,66 | 21,54 | 20,25 | 20,25 | 10,12 | 10,12 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3.4 | санаторно-курортное оздор группа риска | тыс руб | 15,70 | 4,50 | 16,52 | 4,58 | 4,58 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3.5 | услуги поверки средств измерений | тыс руб | 8,52 |  | 8,96 | 7,84 | 7,84 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | по предложению организации |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 1 309,73 | 2 786,34 | 1 309,73 | 2 344,52 | 1 309,73 | 654,87 | 654,87 | 1 034,79 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 1 309,73 | 2 786,34 | 1 309,73 | 2 344,52 | 1 309,73 | 654,87 | 654,87 | 1 034,79 | по плану 2014 года |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 4,90 | 9,38 | 5,47 | 9,38 | 9,38 | 4,69 | 4,69 | 0,00 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 4,90 | 9,38 | 5,47 | 9,38 | 9,38 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | по предложению организации |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 186,33 | 191,14 | 128,68 | 83,96 | 81,03 | 40,52 | 40,52 | 2,93 |  |
| 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 1,31 | 8,17 | 1,31 | 2,74 | 1,31 | 0,66 | 0,66 | 1,43 | по плану 2014 года |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб | 46,92 | 40,58 | 42,22 | 47,94 | 46,45 | 23,22 | 23,22 | 1,49 | по факту 2013 года в пересчете на объем |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 138,10 | 142,39 | 85,15 | 33,28 | 33,28 | 16,64 | 16,64 | 0,00 | по предложению организации |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 68,19 | 64,96 | 46,20 | 51,31 | 51,31 | 25,66 | 25,66 | 0,00 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1,62 | 2,44 | 1,42 | 2,75 | 1,74 | 0,87 | 0,87 | 1,01 | распределено согласно объемов |
| 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 66,57 | 62,52 | 44,78 | 42,70 | 42,89 | 21,45 | 21,45 | -0,20 | распределено согласно объемов |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб | 68,19 | 64,96 | 46,20 | 45,45 | 45,45 | 22,73 | 22,73 | 0,00 | по предложению организации |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 2,93 | 2,93 | 0,00 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 2,93 | 2,93 | 0,00 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 5,86 | 5,86 | 2,93 | 2,93 | 0,00 | по предложению организации |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 3 952,02 | 7 215,56 | 3 933,13 | 6 732,33 | 4 487,99 | 2 187,28 | 2 300,71 | 2 244,34 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 93,83 | 271,45 | 120,75 | 407,58 | 175,20 | 85,39 | 89,82 | 232,38 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 858,19 | 6 944,11 | 3 812,37 | 6 324,75 | 4 312,79 | 2 101,89 | 2 210,89 | 2 011,97 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 28,52 | 57,99 | 30,04 | 47,18 | 31,45 | 30,66 | 32,25 | 15,73 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 28,52 | 57,99 | 30,04 | 47,18 | 31,45 | 30,66 | 32,25 | 15,73 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 28,52 | 57,99 | 30,04 | 47,18 | 31,45 | 30,66 | 32,25 | 15,73 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 1 509,84 | 2 267,89 | 1 552,12 | 2 311,75 | 1 629,72 | 814,86 | 814,86 | 682,03 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 7,30 | 8,90 | 7,30 | 9,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 1,70 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 235,64 | 21 234,96 | 17 718,21 | 21 405,12 | 18 604,12 | 9 302,06 | 9 302,06 | 2 801,00 |  |

Приложение № 5

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Талдинский угольный разрез"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 195 265,00 | 116 747,90 | 195 265,00 | 145 279,80 | 185 501,75 | 92 750,88 | 92 750,88 | -40 221,95 | по плану 2014 с учетом снижения объемов на 5% |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 195 265,00 | 116 747,90 | 195 265,00 | 145 279,80 | 185 501,75 | 92 750,88 | 92 750,88 | -40 221,95 |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 6 710,00 | 4 681,10 | 8 646,90 | 8 638,00 | 8 638,00 | 4 319,00 | 4 319,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 6 710,00 | 4 681,10 | 8 646,90 | 8 638,00 | 8 638,00 | 4 319,00 | 4 319,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 | 6 710,00 | 4 681,00 |  | 8 638,00 | 8 638,00 | 4 319,00 | 4 319,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 188 555,00 | 112 066,80 | 186 618,10 | 136 641,80 | 176 863,75 | 88 431,88 | 88 431,88 | -40 221,95 |  |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 116 747,90 |  | 145 279,80 | 185 501,75 | 92 750,88 | 92 750,88 | -40 221,95 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 2 905,23 | 3 525,66 | 3 061,77 | 7 648,09 | 3 048,76 | 1 485,42 | 1 563,34 | 4 599,33 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 2 727,23 | 3 398,12 | 2 928,86 | 3 458,77 | 2 853,74 | 1 404,15 | 1 449,60 | 605,03 |  |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 46,52 | 55,34 | 172,07 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 265,78 | 360,98 | 284,75 | 386,28 | 308,68 | 154,34 | 154,34 | 77,60 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 | 1,21 | 0,95 | 1,29 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,26 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 298,49 | 298,33 | 298,33 | 298,33 | 298,33 | 149,17 | 149,17 | 0,00 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,53 | 2,56 | 1,53 | 2,05 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,45 |  |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 0,00 | 360,98 | 284,75 | 386,28 | 308,68 | 154,34 | 154,34 | 77,60 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 1,21 | 0,95 | 1,29 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,26 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (108,4) |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 298,33 | 298,33 | 298,33 | 298,33 | 149,17 | 149,17 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.4.1 | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс руб | 265,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 298,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 586,56 | 1 618,77 | 1 630,98 | 1 618,77 | 1 618,78 | 809,39 | 809,39 | -0,01 | по предложению организации |
| 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 690,41 | 17 986,33 | 15 101,70 | 17 986,32 | 17 986,39 | 17 986,33 | 17 986,44 | -0,07 |  |
| 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 541,02 | 552,00 | 492,56 | 552,00 | 552,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 235,92 | 247,28 | 235,47 | 294,04 | 254,65 | 127,33 | 127,33 | 39,39 |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 175,93 | 184,40 | 180,86 | 219,27 | 189,90 | 94,95 | 94,95 | 29,37 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 120,00 | 51 222,22 | 44 327,46 | 49 385,14 | 46 544,12 | 46 544,12 | 46 544,12 | 2 841,02 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,03 | по плану 2014 года |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 59,99 | 62,88 | 54,62 | 74,77 | 64,75 | 32,38 | 32,38 | 10,02 | по предложению предприятия из расчета ФОТ учтенногоо в тарифе |
| 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 51,43 | 563,75 | 113,02 | 565,88 | 77,84 | 37,10 | 40,74 | 488,05 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 0,12 |  | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 51,43 | 563,63 | 113,02 | 565,76 | 77,71 | 37,10 | 40,61 | 488,05 |  |
| 3.10.3.1 | услуги ОСП "Автотранс" | тыс руб |  | 505,86 |  | 491,56 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 488,05 | учтены в рамках соблюдения предельного индекса |
| 3.10.3.2 | услуги ООО "Ротекс" | тыс руб |  | 28,63 | 40,82 | 26,22 | 26,22 | 13,11 | 13,11 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.10.3.3 | расходы по натур. Выдачам (молоко) | тыс руб |  | 19,99 | 21,27 | 17,86 | 17,86 | 8,93 | 8,93 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.10.3.4 | санаторно-курортное оздоровление группы риска | тыс руб |  | 3,58 | 14,96 | 3,61 | 3,61 | 1,81 | 1,81 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.10.3.5 | поверка средств измерений | тыс руб | 15,37 | 5,57 | 35,97 | 26,51 | 26,51 | 13,26 | 13,26 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.10.3.6 | прочие расходы | тыс руб | 36,06 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 62,11 | 14,82 | 47,29 | 0,00 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 62,11 | 14,82 | 47,29 | 0,00 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  |  |  | 62,11 | 62,11 | 14,82 | 47,29 | 0,00 | по предложению организации с разбивкой по периодам |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 2 344,52 | 12,49 | 6,25 | 6,25 | 2 332,03 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 2 344,52 | 12,49 | 6,25 | 6,25 | 2 332,03 | по плану 2014 г. |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 136,75 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 136,75 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 107,21 | 53,61 | 53,61 | 0,00 | по предложению организации |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 28,75 | 7,84 | 13,21 | 1 675,48 | 13,21 | 6,61 | 6,61 | 1 662,27 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 27,93 | 7,02 | 12,39 | 54,87 | 12,39 | 6,20 | 6,20 | 42,48 | по плану 2014 года |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1 620,61 | 0,82 | 0,41 | 0,41 | 1 619,79 | по факту 2014 года |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 78,42 | 51,65 | 40,01 | 36,14 | 36,14 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2,69 | 2,07 | 1,77 | 2,15 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 0,47 | распределено согласно объемов |
| 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 75,72 | 49,58 | 38,24 | 33,99 | 34,45 | 17,23 | 17,22 | -0,46 | распределено согласно объемов |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб | 78,42 | 51,65 | 40,01 | 36,14 | 36,14 | 18,07 | 18,07 | 0,00 | по предложению организации |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 2 983,65 | 3 577,31 | 3 101,78 | 7 684,22 | 3 084,89 | 1 503,49 | 1 581,40 | 4 599,34 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 102,53 | 143,43 | 137,35 | 456,89 | 143,65 | 70,01 | 73,64 | 313,24 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 2 881,12 | 3 433,88 | 2 964,42 | 7 227,34 | 2 941,24 | 1 433,48 | 1 507,76 | 4 286,10 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 15,28 | 30,64 | 15,88 | 52,89 | 16,63 | 16,21 | 17,05 | 36,26 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 15,28 | 30,64 | 15,88 | 52,89 | 16,63 | 16,21 | 17,05 | 36,26 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 15,28 | 30,64 | 15,88 | 52,89 | 16,63 | 16,21 | 17,05 | 36,26 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 1 762,49 | 1 803,17 | 1 811,84 | 1 838,04 | 1 808,68 | 904,34 | 904,34 | 29,36 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 9,34 | 7,80 | 9,34 | 7,87 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 0,03 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 15 725,32 | 19 264,64 | 16 165,59 | 19 462,50 | 19 224,86 | 9 612,40 | 9 612,46 | 237,64 |  |

Приложение № 6

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Талдинский угольный разрез"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 79 529,00 | 86 163,00 | 97 738,07 | 104 802,70 | 104 802,70 | 52 401,35 | 52 401,35 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 71 990,00 | 86 163,00 | 97 738,07 | 104 802,70 | 104 802,70 | 52 401,35 | 52 401,35 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 6 427,00 | 1 950,00 | 9 265,57 | 1 950,00 | 1 699,70 | 849,85 | 849,85 | 250,30 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 8,93 | 2,26 | 9,48 | 1,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,24 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 65 563,00 | 84 213,00 | 88 472,50 | 102 852,70 | 103 103,00 | 51 551,50 | 51 551,50 | -250,30 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 7 743,00 | 27 470,24 | 29 851,20 | 36 216,90 | 29 625,00 | 14 812,50 | 14 812,50 | 6 591,90 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 |  | 165,06 |  | 3 696,00 | 2 464,00 | 1 232,00 | 1 232,00 | 1 232,00 | по предложению организации за минусом горячей воды |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 7 743,00 | 27 305,18 | 29 851,20 | 32 520,90 | 27 161,00 | 13 580,50 | 13 580,50 | 5 359,90 | по предложению организации за минусом горячей воды |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 57 820,00 | 56 742,76 | 58 621,30 | 66 635,80 | 73 478,00 | 36 739,00 | 36 739,00 | -6 842,20 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 1 411,16 | 3 326,40 | 2 043,60 | 3 106,89 | 2 503,10 | 1 219,59 | 1 283,51 | 603,79 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 918,18 | 1 944,96 | 1 273,34 | 1 828,83 | 1 494,69 | 715,38 | 779,31 | 334,14 |  |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 8,07 | 57,35 | 172,57 | 87,46 | 87,36 | 43,63 | 43,73 | 0,10 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 105,33 | 318,16 | 266,76 | 335,07 | 335,07 | 167,54 | 167,54 | 0,00 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 | 1,14 | 0,95 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 118,30 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 139,73 | 139,73 | 0,00 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,49 | 3,24 | 2,86 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 266,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 0,95 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 279,47 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.3.1 | Энергия СН 1 (35 кВ) | тыс руб | 0,00 | 318,16 | 0,00 | 335,07 | 335,07 | 167,54 | 167,54 | 0,00 |  |
| 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 1,14 |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 279,47 |  | 279,47 | 279,47 | 139,73 | 139,73 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.4.1 | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс руб | 105,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 118,30 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 516,26 | 821,64 | 530,72 | 824,85 | 616,96 | 308,48 | 308,48 | 207,89 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) с учетом численности, взятой для расчета тарифа |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 364,91 | 22 086,99 | 15 795,10 | 22 173,33 | 16 584,86 | 16 584,86 | 16 584,86 | 5 588,48 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 2,80 | 3,10 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 176,04 | 280,18 | 160,28 | 281,27 | 210,38 | 105,19 | 105,19 | 70,89 | по предложению организации из расчета ФОТ учтенного в тарифе |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 90,54 | 161,26 | 92,23 | 0,00 | 99,74 | 49,87 | 49,87 | -99,74 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 68,91 | 120,25 | 70,84 |  | 74,38 | 37,19 | 37,19 | -74,38 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 31 901,54 | 50 104,58 | 32 794,78 | 0,00 | 34 434,52 | 34 434,52 | 34 434,52 | -34 434,52 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,18 | 0,20 | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -0,18 | по плану 2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 21,64 | 41,01 | 21,39 |  | 25,36 | 12,68 | 12,68 | -25,36 | по предложению организации из расчета ФОТ учтенного в тарифе |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 21,93 | 306,39 | 50,80 | 300,17 | 145,18 | 40,68 | 104,50 | 154,99 |  |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 1,76 |  | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 21,93 | 304,62 | 50,80 | 298,15 | 143,16 | 40,68 | 102,48 | 154,99 |  |
| 3.12.3.1 | услуги ОСП "Автотранс" | тыс руб |  | 290,34 |  | 285,99 | 131,00 | 34,60 | 96,40 | 154,99 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 3.12.3.2 | услуги ООО "Ротекс" | тыс руб |  |  | 19,09 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.3 | расходы по натур. выдачам | тыс руб | 13,36 | 8,96 | 9,51 | 7,38 | 7,38 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3.4 | санаторно-курортное оздоровление группы риска | тыс руб | 4,00 |  | 15,18 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.5 | поверка средств измерений | тыс руб | 4,57 | 5,33 | 7,01 | 4,77 | 4,77 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | по предложению организации |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  | 487,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,04 | учтены в п. 3.11. (начальник участка и мастер относятся к цеховому персоналу) |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб |  |  |  | 147,68 |  | 0,00 | 0,00 | 147,68 |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 023,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 023,39 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел |  |  |  | 0,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб |  |  |  | 50,36 |  | 0,00 | 0,00 | 50,36 |  |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 244,39 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 115,48 | 115,48 | 0,00 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 244,39 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 115,48 | 115,48 | 0,00 | по предложению организации |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 119,37 | 526,64 | 411,55 | 716,74 | 647,54 | 323,77 | 323,77 | 69,20 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 119,37 | 526,64 | 411,55 | 716,74 | 647,54 | 323,77 | 323,77 | 69,20 | по предоставленным договорам аренды за 2014 год |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 129,21 | 136,33 | 127,74 | 132,32 | 129,91 | 64,96 | 64,96 | 2,41 |  |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб | 26,25 | 28,43 | 30,01 | 34,59 | 32,18 | 16,09 | 16,09 | 2,41 | по плану 2014 года в пересчете на объем |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 102,96 | 107,90 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 48,87 | 48,87 | 0,00 | по предложению организации |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 41,73 | 16,39 | 25,77 | 25,89 | 25,89 | 12,94 | 12,94 | 0,00 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4,93 | 5,35 | 8,70 | 7,83 | 6,29 | 3,14 | 3,14 | 1,55 |  |
| 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 36,80 | 11,04 | 17,07 | 14,41 | 15,60 | 7,80 | 7,80 | -1,18 |  |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб | 41,73 | 16,39 | 25,77 | 22,25 | 22,25 | 11,12 | 11,12 | 0,00 | по предложению организации |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 | 1,82 | 1,82 | 0,00 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 | 1,82 | 1,82 | 0,00 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  | 3,64 | 3,64 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | по предложению организации |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 1 452,88 | 3 342,79 | 2 069,37 | 3 129,14 | 2 524,99 | 1 230,53 | 1 294,46 | 604,15 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 171,59 | 1 090,42 | 698,22 | 1 101,84 | 725,52 | 353,57 | 371,94 | 376,33 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 281,30 | 2 252,37 | 1 371,15 | 2 027,29 | 1 799,47 | 876,96 | 922,52 | 227,82 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 22,16 | 39,69 | 23,39 | 30,42 | 24,49 | 23,87 | 25,11 | 5,93 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 22,16 | 39,69 | 23,39 | 30,42 | 24,49 | 23,87 | 25,11 | 5,93 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 22,16 | 39,69 | 23,39 | 30,42 | 24,49 | 23,87 | 25,11 | 5,93 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 585,17 | 941,89 | 601,55 | 972,53 | 691,34 | 345,67 | 345,67 | 281,20 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 2,98 | 3,30 | 2,98 | 3,40 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0,12 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 16 363,76 | 23 785,03 | 16 821,93 | 23 836,57 | 17 564,41 | 8 782,20 | 8 782,20 | 6 272,16 |  |

Приложение № 7

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Талдинский угольный разрез"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 101 564,00 | 61 239,95 | 101 564,00 | 84 094,00 | 96 485,80 | 48 242,90 | 48 242,90 | -12 391,80 | снижение 5% по законодательству |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 101 564,00 | 61 239,95 | 101 564,00 | 84 094,00 | 96 485,80 | 48 242,90 | 48 242,90 | -12 391,80 |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 14 169,20 | 6 023,66 | 15 816,50 | 14 777,70 | 14 777,70 | 7 388,85 | 7 388,85 | 0,00 |  |
| 1.3.1.1 | Население | м3 |  | 165,06 |  | 3 696,00 | 3 696,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 14 169,20 | 5 858,60 | 15 816,50 | 11 081,70 | 11 081,70 | 5 540,85 | 5 540,85 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 87 394,80 | 55 216,29 | 85 747,50 | 69 316,30 | 81 708,10 | 40 854,05 | 40 854,05 | -12 391,80 | снижение 5% по законодательству |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 |  | 61 239,95 |  | 84 094,00 | 96 485,80 | 48 242,90 | 48 242,90 | -12 391,80 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 2 090,11 | 6 901,45 | 2 220,98 | 6 147,77 | 2 231,93 | 1 086,78 | 1 145,15 | 3 915,84 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 2 026,03 | 5 845,47 | 2 140,73 | 6 025,56 | 2 153,07 | 1 047,35 | 1 105,72 | 3 872,49 |  |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 137,59 | 125,84 | 127,61 | 192,14 | 61,44 | 1,53 | 59,91 | 130,70 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 209,08 | 267,33 | 224,14 | 281,55 | 281,55 | 140,77 | 140,77 | 0,00 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 | 1,14 | 0,95 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 234,82 | 234,82 | 234,82 | 234,82 | 234,82 | 117,41 | 117,41 | 0,00 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,31 | 3,83 | 2,31 | 2,79 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,36 |  |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 224,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 234,82 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.3.1 | Энергия СН 1 (35 кВ) | тыс руб | 0,00 | 267,33 | 0,00 | 281,55 | 281,55 | 140,77 | 140,77 | 0,00 |  |
| 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 1,14 |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 234,82 |  | 234,82 | 234,82 | 117,41 | 117,41 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.4.1 | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс руб | 209,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,89 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 234,82 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 924,37 | 2 860,25 | 950,25 | 2 860,27 | 997,77 | 498,88 | 498,88 | 1 862,51 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 406,16 | 17 655,89 | 15 837,54 | 17 656,00 | 16 629,42 | 16 629,42 | 16 629,42 | 1 026,58 |  |
| 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 5,00 | 13,50 | 5,00 | 13,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,50 | по плану 2014 года |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 315,21 | 975,35 | 286,98 | 975,35 | 340,24 | 170,12 | 170,12 | 635,12 | по предложению организации из расчета ФОТ, учтенного в тарифе |
| 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 403,25 | 561,36 | 402,49 | 687,54 | 435,27 | 217,63 | 217,63 | 252,27 |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 300,71 | 418,61 | 309,13 | 512,71 | 324,59 | 162,29 | 162,29 | 188,12 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 35 798,26 | 43 605,52 | 36 801,18 | 35 604,86 | 38 641,24 | 38 641,24 | 38 641,24 | -3 036,38 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | по плану 2014 года |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 102,54 | 142,75 | 93,36 | 174,83 | 110,68 | 55,34 | 55,34 | 64,15 | по предложению организации из расчета ФОТ, учтенного в тарифе |
| 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 36,53 | 1 055,34 | 149,26 | 1 028,72 | 36,82 | 18,41 | 18,41 | 991,89 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  | 0,30 |  | 0,36 | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 36,53 | 1 055,05 | 149,26 | 1 028,36 | 36,46 | 18,23 | 18,23 | 991,89 |  |
| 3.10.3.1 | услуги ОСП "Автотранс" | тыс руб |  | 1 010,71 |  | 991,89 |  | 0,00 | 0,00 | 991,89 | исключена в рамках соблюдения предельного индекса |
| 3.10.3.2 | услуги ООО "Ротекс" | тыс руб |  |  | 84,45 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.3 | расходы по натур. Выдачам | тыс руб | 18,00 | 39,01 | 30,71 | 32,16 | 32,16 | 16,08 | 16,08 | 0,00 | по предложению предприятия |
| 3.10.3.4 | санаторно-курортное оздоровление группы риска | тыс руб | 16,79 |  | 34,10 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.5 | поверка средств измерений | тыс руб | 1,74 | 5,33 |  | 4,31 | 4,31 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | по предложению предприятия |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  | 975,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 51,27 | 67,94 | 67,45 | 67,94 | 67,45 | 33,73 | 33,73 | 0,49 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 51,27 | 67,94 | 67,45 | 67,94 | 67,45 | 33,73 | 33,73 | 0,49 | по плану 2014 года |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 12,81 | 13,03 | 12,81 | 54,27 | 11,41 | 5,70 | 5,70 | 42,86 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 1,66 | 0,30 | 1,66 | 44,52 | 1,66 | 0,83 | 0,83 | 42,86 | по плану 2014 года |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 11,14 | 12,73 | 11,14 | 9,74 | 9,74 | 4,87 | 4,87 | 0,00 | по предложению организации |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 133,12 | 57,06 | 113,98 | 74,56 | 74,56 | 37,28 | 37,28 | 0,00 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 18,57 | 5,61 | 17,75 | 13,10 | 11,42 | 5,71 | 5,71 | 1,68 |  |
| 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 114,55 | 51,45 | 96,23 | 61,45 | 63,14 | 31,57 | 31,57 | -1,68 |  |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб | 133,12 | 57,06 | 113,98 | 74,56 | 74,56 | 37,28 | 37,28 | 0,00 | по предложению организации |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 2 223,23 | 6 958,51 | 2 334,96 | 6 222,33 | 2 306,49 | 1 124,06 | 1 182,43 | 3 915,84 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 310,16 | 684,45 | 363,62 | 1 093,44 | 353,26 | 172,16 | 181,10 | 740,18 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 913,07 | 6 274,06 | 1 971,34 | 5 128,89 | 1 953,23 | 951,90 | 1 001,33 | 3 175,66 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 21,89 | 113,63 | 22,99 | 73,99 | 23,90 | 23,30 | 24,51 | 50,09 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 21,89 | 113,63 | 22,99 | 73,99 | 23,90 | 23,30 | 24,51 | 50,09 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 21,89 | 113,63 | 22,99 | 73,99 | 23,90 | 23,30 | 24,51 | 50,09 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 1 225,07 | 3 278,87 | 1 259,38 | 3 372,98 | 1 322,35 | 661,18 | 661,18 | 2 050,63 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 5,70 | 14,30 | 5,70 | 14,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 9,00 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 17 910,45 | 19 107,62 | 18 412,02 | 19 121,21 | 19 332,62 | 9 666,31 | 9 666,31 | -211,41 |  |

Приложение № 8

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Формирование тарифа ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"
филиал "Талдинский угольный разрез" ПСХ-1 (р. Прокопьевский)
по периодам регулирования 2015 г.

| № | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2014 | 2015г. | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01. | с 01.07. | % |
| 1. | Объем реализации | м3 | 163 097,35 | 328 181,55 | 164 090,78 | 164 090,78 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 6 333,30 | 14 208,00 | 7 104,00 | 7 104,00 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 156 764,05 | 313 973,55 | 156 986,78 | 156 986,78 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 3 589,78 | 7 572,89 | 3 690,77 | 3 882,11 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 131,71 | 318,85 | 155,40 | 163,46 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 3 458,07 | 7 254,03 | 3 535,37 | 3 718,66 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 22,01 | 23,08 | 22,49 | 23,66 | 105,2 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 20,80 | 22,44 | 21,87 | 23,01 | 105,2 |
|  | - на собств. нужды | руб./м3 | 22,06 | 23,10 | 22,52 | 23,69 | 105,2 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 65 464,85 | 142 679,80 | 71 339,90 | 71 339,90 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 2 009,85 | 5 570,00 | 2 785,00 | 2 785,00 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 63 455,00 | 137 109,80 | 68 554,90 | 68 554,90 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 2 007,15 | 4 487,99 | 2 187,28 | 2 300,71 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 61,62 | 175,20 | 85,39 | 89,82 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 1 945,53 | 4 312,79 | 2 101,89 | 2 210,90 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 30,66 | 31,46 | 30,66 | 32,25 | 105,19 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 30,66 | 31,46 | 30,66 | 32,25 | 105,19 |
|  | - на собств. нужды | руб./м3 | 30,66 | 31,46 | 30,66 | 32,25 | 105,19 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 97 632,50 | 185 501,75 | 92 750,88 | 92 750,88 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 4 323,45 | 8 638,00 | 4 319,00 | 4 319,00 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 93 309,05 | 176 863,75 | 88 431,88 | 88 431,88 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 1 582,62 | 3 084,89 | 1 503,49 | 1 581,40 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 70,08 | 143,65 | 70,01 | 73,64 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 1 512,54 | 2 941,24 | 1 433,48 | 1 507,76 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 16,21 | 16,63 | 16,21 | 17,05 | 105,18 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 16,21 | 16,63 | 16,21 | 17,05 | 105,18 |
|  | - на собств. нужды | руб./м3 | 16,21 | 16,63 | 16,21 | 17,05 | 105,18 |

Приложение № 9

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Формирование тарифа ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" филиал "
Талдинский угольный разрез" ПСХ-2 (р. Прокопьевский)
по периодам регулирования 2015 г.

| № | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2014 | 2015г. | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01. | с 01.07. | % |
| 1. | Объем реализации | м3 | 95 018,25 | 199 588,80 | 99 794,40 | 99 794,40 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 23 657,50 | 44 402,70 | 22 201,35 | 22 201,35 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 71 360,75 | 155 186,10 | 77 593,05 | 77 593,05 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 2 239,14 | 4 831,49 | 2 354,59 | 2 476,89 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 559,73 | 1 078,78 | 525,73 | 553,04 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 1 679,41 | 3 752,71 | 1 828,86 | 1 923,85 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 23,57 | 24,21 | 23,59 | 24,82 | 105,2 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 23,66 | 24,30 | 23,68 | 24,91 | 105,2 |
|  | - на собств. нужды | руб./м3 | 23,53 | 24,18 | 23,57 | 24,79 | 105,2 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 44 236,25 | 103 103,00 | 51 551,50 | 51 551,50 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 14 925,60 | 29 625,00 | 14 812,50 | 14 812,50 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 29 310,65 | 73 478,00 | 36 739,00 | 36 739,00 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 1 055,92 | 2 524,99 | 1 230,53 | 1 294,46 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 356,27 | 725,52 | 353,57 | 371,94 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 699,64 | 1 799,48 | 876,96 | 922,52 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 23,87 | 24,49 | 23,87 | 25,11 | 105,19 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 23,87 | 24,49 | 23,87 | 25,11 | 105,19 |
|  | - на собств. нужды | руб./м3 | 23,87 | 24,49 | 23,87 | 25,11 | 105,19 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 50 782,00 | 96 485,80 | 48 242,90 | 48 242,90 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 8 731,90 | 14 777,70 | 7 388,85 | 7 388,85 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 42 050,10 | 81 708,10 | 40 854,05 | 40 854,05 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 1 183,22 | 2 306,49 | 1 124,06 | 1 182,43 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 203,45 | 353,26 | 172,16 | 181,10 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 979,77 | 1 953,23 | 951,90 | 1 001,33 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 23,30 | 23,91 | 23,30 | 24,51 | 105,19 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 23,30 | 23,91 | 23,30 | 24,51 | 105,19 |
|  | - на собств. нужды | руб./м3 | 23,30 | 23,91 | 23,30 | 24,51 | 105,19 |

Приложение № 10

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Приложение № 11

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Приложение № 12

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии МКП "Полигон ТБО" (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения - котельная с.Колмогорово

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2011 г. для ООО "Племп-тицесовхоз Колмогоровский" | Предложения предприятия на 2014 год | Предложения РЭК КО по 31.12.2014г. | Корректировка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество котельных |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | -от 20,00 до 100,00 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 48966,02 | 39312,00 | 30719,00 | -8593 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 37768,03 | 29246,00 | 29246,00 | 0 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 17974,03 | 29246,00 | 29246,00 | 0 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 15789,98 | 17246,00 | 17246,00 | 0 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 2009,65 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 174,40 | 12000,00 | 12000,00 | 0 |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 19794,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Потери, всего | Гкал | 11197,99 | 10066,00 | 1473,00 | -8593 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 2604,99 | 1473,00 | 1473,00 | 0 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 8593,00 | 8593,00 | 0,00 | -8593 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 36320,00 | 65361,42 | 49682,45 | -15678,97 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 180,37 | 367,83 | 101,64 | -266,20 |
|  | вспомогательные материалы на текущее обслуживание | тыс.руб. | 69,79 | 86,13 | 101,64 | 15,50 |
|  | реагенты | тыс.руб. | 110,58 | 281,70 | 0,00 | -281,70 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 16279,23 | 21352,17 | 13279,28 | -8072,89 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 9377,23 | 10266,60 | 7131,08 | -3135,52 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 6902,00 | 11085,57 | 6148,20 | -4937,37 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 8833,59 | 12695,03 | 11738,95 | -956,08 |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 7533,09 | 10953,73 | 9997,65 | -956,08 |
|  | - холодная вода | тыс.руб. | 1300,50 | 1741,30 | 1741,30 | 0,00 |
| 1.4 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 255,10 | 255,10 | 0,00 |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 0,00 | 9597,25 | 9597,25 | 0,00 |
|  | ППП | тыс.руб. | 0,00 | 9597,25 | 9597,25 | 0,00 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
|  | ППП | тыс.руб. | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | #ДЕЛ/0! | 14541,29 | 14541,29 | 0,00 |
|  | ППП | руб./мес. | #ДЕЛ/0! | 14541,29 | 14541,29 | 0,00 |
| 1.6 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 0,00 | 2898,37 | 2898,37 | 0,00 |
|  | ППП | тыс.руб. | 0,00 | 2898,37 | 2898,37 | 0,00 |
| 1.7 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 680,60 | 9684,00 | 7140,82 | -2543,18 |
|  | выполняемый собственными силами | тыс.руб. | 680,60 | 9684,00 | 7140,82 | -2543,18 |
| 1.9 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия | тыс.руб. | 6456,91 | 512,31 | 560,30 | 47,99 |
| 1.12 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 17,35 | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
| 1.13 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА | тыс.руб. | 3053,87 | 0,001 | 0,001 | 0,00 |
| 1.17 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 818,08 | 7977,84 | 4097,57 | -3888,61 |
|  | - водный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |
|  | - прочие расходы (содержание архива, представительские расходы, проездные, другие расходы) | тыс.руб. | 408,93 | 541,54 | 639,02 | 97,48 |
|  | - общехозяйственные расходы |  | 409,15 | 7436,30 | 3450,21 | -3986,09 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 560,25 | 130,00 | 130,0 | 0,00 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | 380,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс.руб. | 180,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль (налог по УСНО) | тыс.руб. | 180,60 | 32,50 | 498,12 | 465,62 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 37060,85 | 65523,92 | 50310,58 | -15213,34 |
| 6.2 | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 18025,75 | 65523,92 | 50310,58 | -15213,34 |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 17,97 | 29,246 | 29,246 | 0,00 |
| VIII | Тариф на потребительский рынок (НДС не облагается) | руб/Гкал | 1002,88 | 2240,44 | 1720,26 | -520,19 |

Приложение № 13

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014

Приложение № 14

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 66 от 14.10.2014