Приложение к Постановлению

региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «23» апреля 2015 г. № 167
Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год
	№ п/п
	Организация
	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал

	1
	ГП «АТП КО» (г. Тайга)
	224,43


Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.









