УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 1-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.01.2014 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Десяткин К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела РЭК

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 2. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год |
| 3. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 4. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) на потребительском рынке |
| 5. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) на потребительском рынке |
| 6. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский |
| 7. | Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский |
| 8. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения - сельские поселения Ижморского района |
| 9. | Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – сельские поселения Ижморского района |
| 10. | Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – сельские поселения Ижморского района |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

- 1. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1) ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия справки о котлоагрегатах находящихся на балансе предприятия;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  | 18919,9 | 18919,91 | 19011,70 | 17260,28 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 217,31 | 217,31 | 217,40 | 201,65 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  | 461,53 | 461,53 | 439,54 | 735,30 |
| % |  |  | 2,32 | 2,32 | 2,22 | 4,23 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал |  |  | 18458,3 | 18458,38 | 18577,46 | 16524,98 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 222,47 | 222,47 | 222,35 | 210,57* |

* Снижение удельного расхода топлива вызвано заменой трех котлоагрегатов на котельной №8 на котлоагрегаты с более высоким КПД. Котельная №8 является самой крупной для данного предприятия, поэтому снижение удельного расхода топлива на данной котельной повлекло значительное снижение средневзвешенного удельного расхода топлива в целом по предприятию.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепловодоснаб» г. Таштагол |  | 210,57 |

2) МУП «РТХ» (г. Прокопьевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «РТХ» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 1188,702 | 1222,941 | 1229,794 |  | 1285,416 |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | 37,570 | 38,465 | 37,767 |  | 38,133 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1163,909 | 1197,4714 | 1164,199 |  | 1220,099 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 176,7 | 176,8 | 177,0 |  | 176,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 24,794 | 25,470 | 27,428 |  | 27,184 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,09 | 2,08 | 2,30 |  | 2,18 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 180,4 | 180,6 | 181,2 |  | 180,4 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 1188,702 | 1222,941 | 1229,794 | 1285,416 |  |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | 37,570 | 38,465 | 37,767 | 38,133 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1163,909 | 1197,4714 | 1164,199 | 1220,099 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 176,7 | 176,8 | 177,0 | 176,5 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 24,794 | 25,470 | 27,428 | 27,184 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,09 | 2,08 | 2,30 | 2,18 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 180,4 | 180,6 | 181,2 | 180,4 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «РТХ» г. Прокопьевск |  | 180,4 |

3) МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу  теплоснабжения Топкинский район

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «ЖКХ» (г. Топки) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных (узел нагрузки Топкинский район).

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельных);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 40,191 | 41,310 |  | 43,636 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 39,209 | 40,346 |  | 42,645 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 223,5 | 224,4 |  | 223,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | * | 0,982 2,44 | 0,964 2,33 |  | 0,991 2,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 229,1 | 229,9 |  | 229,1 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 40,191 | 41,310 | 43,636 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 39,209 | 40,346 | 42,645 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 223,5 | 224,4 | 223,9 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | * | 0,982 2,44 | 0,964 2,33 | 0,991 2,27 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 229,1 | 229,9 | 229,1 |  |

*В сентябре 2012 г. образовалось предприятие МКП «ЖКХ» г. Топки, которое приняло в аренду от МУП «Многоотраслевое Жилищно-коммунальное хозяйство» Топкинского района 18 котельных в комплексе со всем, находящемся в них оборудованием и тепловыми сетями, ранее бывших в аренде ООО «РК ЖКУ» Топкинского района. Поэтому показатели за 2011 г. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП «ЖКХ» г. Топки (узел нагрузки Топкинский район) Топливо - каменный уголь |  | 229,1 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год для предприятий согласно таблице.

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) | 210,57 |
| 2 | МУП «РТХ» (г. Прокопьевск) | 180,40 |
| 3 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район | 229,10 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1) ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия справки по тепловым сетям, находящимся на балансе предприятия;

- температурный график работы;

- схемы тепловых сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла – 1410,61 м3.

Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям 1498 Гкал (9,07% от общего отпуска предприятия).

Технологические затраты электрической энергии на передачу тепла 0,00 тыс. кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | расчет | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | 1368,90 |  | 1678,76 | 1410,61 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | 78,94 |  | 101,61 | 71,81 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат | - | - |  |  |  |
|  | - вода | - | 1734 |  | 1652 | 1964,4 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | - | 0,20 |  | 0,19 | 0,23 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  | 1,33509 | 1,45268 | 1,498 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | 826,43 |  | 1028,25 | 887,29 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | 18,45838 |  | 18,57746 | 16,52 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | 2,67 |  | 2,67 | 2,67 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | 1,62 |  | 1,41 | 1,69 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | 7,23 |  | 7,82 | 9,07 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

* Предприятие осуществляет свою деятельность с 2013 года, поэтому динамика за предыдущие периоды отсутствует.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Тепловодоснаб» г. Таштагол | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 1410,61 | 1,498 | 9,07 | 0,00 |

2) МУП «РТХ» (г. Прокопьевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «РТХ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов МУП «РТХ»:

потери теплоносителя 355625,648 м. куб.,

потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 138301,612 Гкал,

расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 3262320 кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 350118,088 |  | 356574,072 | 356230,973 | 355625,648 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 16169,00 | 16206,00 |  | 16236,00 | 16207 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2165,42 | 2200,26 |  | 2194,08 | 2194,27 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,247 | 0,250 |  | 0,250 | 0,250 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 125,249 | 140,605 |  | 140,153 | 138,302 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 67802 |  | 68311 | 68597 | 68211 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: (соб. выр.+ покупная) |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1163,908 |  | 1197,470 | 1174,220 | 1228,621 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 376,160 |  | 379,21 | 382,38 | 395,332 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,85 |  | 2,06 | 2,04 | 2,03 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 10,76 |  | 11,74 | 11,94 | 11,26 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | 3449,410 |  | 3276,118 | 3268,955 | 3262,320 |
| 3.2 | количество, ед.: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
|  | ЦТП | 15 |  | 15 | 15 | 15 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| МУП «РТХ» г. Прокопьевск | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | * | * | * |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | * | * | * |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 355625,648 | 138,302 | 3262,320 |

3) МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «ЖКХ» г. Топки (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных (узел нагрузки Топкинский район).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов МКП «ЖКХ»:

потери теплоносителя – 5953,04 м. куб.,

потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 7631,777 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * |  | - | - | - |
|  | - конденсат | * |  | - | - | - |
|  | - вода | * |  | 5949,357 | 5953,04 | 5953,04 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * | - |  | - | - |
|  | - конденсат | * | - |  | - | - |
|  | - вода | * | 270 |  | 270 | 270 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * | - |  | - | - |
|  | - конденсат | * | - |  | - | - |
|  | - вода | * | 2203,47 |  | 2204,83 | 2204,83 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * | - |  | - | - |
|  | - конденсат | * | - |  | - | - |
|  | - вода | * | 0,252 |  | 0,252 | 0,252 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * | - |  | - | - |
|  | - конденсат | * | - |  | - | - |
|  | - вода | * | 7,655 |  | 7,632 | 7,632 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * |  | - | - | - |
|  | - конденсат | * |  | - | - | - |
|  | - вода | * |  | 3320,78 | 3320,78 | 3320,78 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * |  | - | - | - |
|  | - конденсат | * |  | - | - | - |
|  | - вода | * |  | 39,209 | 40,346 | 42,645 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * |  | - | - | - |
|  | - конденсат | * |  | - | - | - |
|  | - вода | * |  | 13,64 | 14,87 | 15,637 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * |  | - | - | - |
|  | - конденсат | * |  | - | - | - |
|  | - вода | * |  | 2,31 | 2,30 | 2,30 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | * |  | - | - | - |
|  | - конденсат | * |  | - | - | - |
|  | - вода | * |  | 19,52 | 18,92 | 17,90 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | * |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | * |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | * |  | - | - | - |

* В сентябре 2012 г. образовалось предприятие МКП «ЖКХ» г. Топки, которое приняло в аренду от МУП «Многоотраслевое Жилищно-коммунальное хозяйство» Топкинского района 18 котельных в комплексе со всем, находящемся в них оборудованием и тепловыми сетями, ранее бывших в аренде ООО «РК ЖКУ» Топкинского района. Поэтому показатели за 2011 г. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| МКП «ЖКХ» г. Топки, Кемеровская область (узел нагрузки Топкинский район) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 5953,040 | 7,632 | - |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год согласно таблице.

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1410,61 | 1,498 | 0,000 |
| 2 | МУП «РТХ» (г. Прокопьевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 355625,648 | 138,302 | 3262,320 |
| 3 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5953,040 | 7,632 | 0,000 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1) ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива для котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тепловодоснаб» г. Таштагол | Каменный уголь | 1,118 | 0,966 | 0,152 |

2) МУП «РТХ» г. Прокопьевск

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «РТХ» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «РТХ» г. Прокопьевск | Уголь | 90,4337 | 71,8889 | 18,5448 |
|  | мазут | 1,7565 | 1,7565 |  |

3) МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «ЖКХ» (г. Топки) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных (узел нагрузки Топкинский район).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатацион-ный запас |  | неснижаемый запас |
| МКП «ЖКХ» г. Топки (узел нагрузки Топкинский район) | Уголь | 3,8322 |  | 3,3124 |  | 0,5198 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год для предприятий согласно таблице.

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) | каменный уголь | 1,118 | 0,966 | 0,152 |
| 2 | МУП «РТХ» (г. Прокопьевск) | каменный уголь | 90,434 | 71,889 | 18,545 |
|  |  | мазут | 1,757 | 1,757 | 0,000 |
| 3 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район | каменный уголь | 3,832 | 3,312 | 0,520 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Директор ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) Зайков Н.И. письменно уведомил РЭК 16.12.2013 о своевременном ознакомлении с материалами дела и проектом постановления, о согласии с уровнем тарифов на 2014 год, предлагаемых к рассмотрению, и попросил провести заседание Правления РЭК Кемеровской области без участия представителей предприятия.

## АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) (далее ООО «Тепловодоснаб» или предприятие) предложения по изменению уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «Тепловодснаб» (г. Таштагол) является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, оказание автотранспортных услуг. Система налогообложения – обычная.

Предприятие эксплуатирует на правах аренды (арендодатель – КУМИ Таштагольского района) 4 котельных малой мощности (суммарная установленная тепловая мощность 8,8 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией собственные нужды, бюджетные организации, жилищные организации и иных потребителей Таштагольского муниципального района (г. Таштагол и пос. Спасск).

В котельных предприятия установлено 9 водогрейных котлов (КВТС-1,65, КВТС-1,25, КВ-0,8, КВр-0,8КБ, КВТС 1,0, КВТС 0,9, КВТС 1,25, КВр-1,16К, КВЦ-1,4).

Схема теплоснабжения – открытая с непосредственным отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения (ГВС). Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (температурная срезка предприятием не заявлена).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марок Др, ДГр, Гр. Поставщиком топлива является ОАО «УК «Кузбассразрезуголь. Доставка топлива осуществляется железнодорожным транспортом до центрального угольного склада и автотранспортом ООО «Тепловодснаб» непосредственно до котельных.

Поставка электрической энергии осуществляется от ООО «Металлэнергофинанс», передачу осуществляет ОАО «МРСК Сибири». Вода в технологическом процессе используется собственного подъема.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Тепловодснаб» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Тепловодснаб» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2012 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 2012 г.») у предприятия сложилась убыток от деятельности в размере 48282,00 тыс. руб.

Анализ плановых и фактических показателей за 2012 год проведен экспертами в приложении № 3 к экспертному заключению, с указанием причин отклонения по статьям расходов. Величина неосвоенных средств по статьям расходов составила 2163,34 тыс. руб.

С учетом снижения полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок (6,13 тыс. Гкал) выпадающие доходы предприятия составили 11854,25 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных факторов (экономия по статьям и выпадающие доходы) эксперты считают целесообразным не снимать экономию по статьям, в связи с тем, что выпадающие доходы превышают сумму сэкономленных средств. Выпадающие доходы предприятием не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) по реестру потребителей тепловой энергии, сформированного согласно представленных договоров теплоснабжения (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению). Объемы полезного отпуска тепловой энергии жилищному сектору, согласованы с зам. главы Таштагольского района по ЖКХ. Также представлены договоры теплоснабжения.

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Тепловодснаб» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 661,20 тыс. руб. включающие в себя стоимость вспомогательных материалов, используемых в процессе эксплуатации оборудования

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 570,60 тыс. руб. Стоимость вспомогательных материалов принята экспертами по расчету предприятия (лампы, лопаты, ведра, инструменты, тройники, колосники, изолента и пр.) – представлена оборотно-сальдовыя ведомость по счету 10 за 1 квартал 2013 года по кот. Спасск для анализа цен. Информация сведена в приложение 1 к экспертному заключению.

- с 01.07.2014 г. – 570,60 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 90,6 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 210,57 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива – 4473,15 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5803 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества котельного топлива). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2014г. – 5155,85 тыс. руб. в том числе стоимость натурального топлива 3871,69 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ДГр принята по представленным счет-фактурам за 2013 год от ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» разрез Талдинский в адрес ООО «Тепло» (которое осуществляет управленческие функции по агентскому договору №1 от 01.12.2011 г.) на уровне 865,54 руб./т (без НДС и транспортных расходов). Стоимость услуг железнодорожного транспорта по доставке угля (ООО «ТрансГруппАС») экспертами приняты на основании действующих цен в 2013 году на расчетный объем топлива (представлены расчеты предприятия, счет-фактуры, договора, оборотно-сальдовая ведомость по сч. 10.3-высчитан ж/д тариф). Стоимость автомобильных перевозок на 1 тонну принята по расчету предприятия с корректировкой применяемой стоимости машино-часа а/м Камаз на данный показатель по информационно-аналитическому бюллетеню «Цены в строительстве» 2013 года № 10 в размере 1188,68 руб./ч на расчетный объем топлива.

-  с 01.07.2014г. – 5208,46 тыс. руб. в том числе стоимость натурального топлива 3863,95 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2014 год на уголь энергетический – 99,8. Транспортные расходы, расходы по погрузке, стоимость мазута приняты с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2014 год на транспорт – 104,7.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2232,34 тыс.руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на электроэнергию»

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 933,92 тыс. кВтч (исходя из удельного расхода электрической энергии, учтенного в НВВ 2013 года). Котельные предприятия потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН. Поставка электрической энергии осуществляется ООО «Металлэнергофинанс» (договор № 1610744 от 01.01.2013 г.) с передачей ее ОАО «МРСК Сибири» (договор № 1/КП/211 от 01.08.2011 г.).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2014г. – 3472,11 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год в размере – 3,71 руб. кВтч (без НДС).

-  с 01.07.2014г. – 3725,57 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровням напряжения принята по предыдущему периоду календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России на электроэнергию – 107,3.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 888,29 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на холодную воду»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 686,01 тыс. руб.

Объем воды экспертами принят на производство тепловой энергии в размере 4,06 тыс. м³ на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). Вода собственного подъема. Стоимость стоков учтена далее по тексту заключения.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2014 г. – 80,17 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды питьевой принята согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2013 года № 442 в размере 17,24 руб. м³ (без НДС) с 01.01.2014 г.

- с 01.07.2014 г. –11201,80 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды питьевой, технической воды и стоков принята согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2013 года № 442 в размере 17,96 руб. м³ (без НДС) с 01.07.2014 г.

Корректировка плановых расходов по статье 613,20 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на теплоноситель»

Предприятием не заявлены расходы по статье. Стоимость теплоносителя экспертами отражена в отдельном экспертном заключении.

«Амортизация основных средств»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне ФОТ 7969,10 тыс. руб. и ЕСН 1856,80 тыс. руб. (при численности 58 чел.). Данные затраты отражают только заработную плату ППП котельных и тепловых сетей, без учета ФОТ АУП предприятия.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год) с учетом ФОТ и ЕСН АУП, исключенных из статьи «Другие расходы»:

- с 01.01.2014 г. – 10668,35 тыс. руб. (ФОТ). ФОТ - фонд оплаты труда рассчитан, исходя из средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), АУП предприятия (по штатному расписанию предприятия на 2013 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год – 104,8) и численности ППП – 45 человек, АУП – 25,41 ед. Всего численность персонала, относимого на тепловую энергию составила 70,41 (в доле, относимой на тепловую энергию 59 %, пропорционально заработной плате ППП предприятия). Средний уровень заработной платы составил 12626,46 руб./чел./мес., в том числе ППП – 11219,42 руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 3221,84 тыс. руб., в том числе ППП 1829,00 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статьям ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2699,25 тыс. руб. и 1365,04 тыс. руб. соответственно (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Затраты на ремонтные работы»

Затраты по статье рассчитаны на основании плана ремонтов на 2014 год по оборудованию, участвующего в процессе генерации и транспорта тепловой энергии», утвержденных директором предприятия за счет средств предприятия и согласованного с КУМИ Таштагольского района в размере 5770,0 тыс. руб. Представлены дефектные ведомости, локальные сметы. Работы будут выполняться подрядным способом. Дополнительно предприятием представлены дефектные ведомости по ремонту угольных складов на 4 котельных, замене электрокабеля на котельных и др. мероприятия на сумму 2144,7 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 5934,36 тыс. руб., в том числе 730,51 тыс. руб. – работы, выполняемые хозяйственным способом (угольные склады). Затраты по статье приняты на уровне, обеспечивающем проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования котельных и теплосетевого комплекса (на основании представленных обосновывающих материалов).

По дополнительным материалам экспертами приняты расходы для ремонта угольных складов котельных и замене кабеля элетроснабжения (включена стоимость профлиста, швеллера, уголка, пиломатериалы, металл, бетон арматура на общую сумму 730,51 тыс. руб.). Представлены дефектные ведомости, расчет, прайс-листы поставщиков товаров и услуг.

- с 01.07.2014 г.– Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 164,36 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 10,2 тыс. руб. включающие в себя стоимость отводимых от котельных стоков 0,71 тыс. куб. м. Данные расходы предприятие относило в статью «Холодная вода».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-   с 01.01.2014 г. – 10,2 тыс. руб. Объем стоков принят экспертами на уровне 0,71 тыс. куб. м – по предложению предприятия (стоки от хоз. бытовых нужд котельных). Стоимость 1 куб. м стоков принята согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2013 года № 442 для ООО «Тепловодоснаб» в размере 14,36 руб. м³ (без НДС) с 01.01.2014 г.

-  с 01.07.2014 г.– 10,62 тыс. руб. Стоимость 1 куб. м стоков принята согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2013 года № 442 для ООО «Тепловодоснаб» в размере 14,96 руб. м³ (без НДС) с 01.07.2014 г.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 10,62 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями и собственными силами

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 2281,80 тыс. руб., включающие стоимость работы автотранспортных средств на вывоз золошлаковых отходов от котельных, расходы на проведение мероприятий по экспертизе промышленной безопасности котельного и вспомогательного оборудования и др. мероприятия.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 1144,76 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, экономически обоснованном и документально подтвержденном. Исключены расходы, неподтвержденные документально. Расходы включают в себя стоимость вывоза золошлаковых отходов (исходя из дальности вывоза и стоимости работы автотракторной техники. Стоимость машино-часа а/м Камаз принята по информационно-аналитическому бюллетеню «Цены в строительстве» 2013 года № 10 в размере 1188,68 руб./ч на расчетный объем шлака. Стоимость машино-часа погрузчика FL 935 принята по информационно-аналитической базе «В помощь оценщику» № 3 за 2013 год в размере 468,84 руб./ч.), стоимость технического обследования состояния строительных конструкций дымовых труб и котельных (представлен договор с ООО «ЮжКузбасспроектстрой» №256 от 23.12.2013 г.), а также стоимость работ по договорам на оказание услуг (технологические нормативы, консалтинговые услуги).

-  с 01.07.2014 г. – 1144,76 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки без увеличения.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1137,04 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием не заявлены расходы поданной отдельной позицией. Данные расходы предприятием отражены в статье «Другие расходы».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 28,09 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, подтвержденном документально, согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости по сч. 20 за 2012 г. - загрязнение окружающей среды за исключением штрафных санкций по плате за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ (коэффициент 25).

-  с 01.07.2014 г. – 28,09 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки без увеличения.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 28,09 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Арендная плата»

Предприятием не заявлены расходы поданной статье.

Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены отдельно расходы по данной статье.

Расходы на обучение персонала

Предприятием не заявлены отдельно расходы по данной статье.

Расходы на страхование производственных объектов

Предприятием не заявлены отдельно расходы по статье.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 4713,50 тыс. руб., включающие в затраты на услуги связи, расходы на охрану труда, расходы на подготовку переподготовку кадров, командировки, ФОТ и ЕСН АУП предприятия и др. расходы.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 647,88 тыс. руб. Затраты приняты исходя из представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 за 9 месяцев 2013 года в расчете на год за исключение ФОТ и ЕСН АУП предприятия, учтенных в статье «Расходы на оплату труда». Расходы приняты в доле относимой на тепловую энергию 59 %, пропорционально заработной плате ППП предприятия (по расчету экспертов).

-  с 01.07.2014 г. – 678,98 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год – 104,8.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4034,52 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

II. Внереализационные расходы

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 1288,63 тыс. руб. Расходы включают стоимость нормативного запаса топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ. Данные расходы приняты в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э в размере 1118 т с учетом стоимости топлива и его транспортной составляющей с 01.01.2014 г.

- с 01.07.2014 г.– 1301,78 тыс. руб.  Данные расходы приняты в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э в размере 1118 т с учетом стоимости топлива и его транспортной составляющей с 01.07.2014 г.

Расходы на услуги банков

Предприятием не выделены расходы по данному разделу. Данные затраты предприятие учитывало в статье «Другие расходы».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2014 г. – 95,74 тыс. руб. Затраты приняты в доле, относимой на тепловую энергию (59 %). В качестве подтверждения предприятие представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 (Прочие расходы) за 2013 год.

- с 01.07.2014 г. – 95,74 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Расходы на капитальные вложения (инвестиции)

Предприятием не заявлены отдельно расходы по статье.

Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

В представленных документах предприятие заявляет расходы, осуществляемые за счет прибыли на поощрение по итогам работы за год и т.п., на общую сумму 150 +382,5 = 532,5 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

#### -  с 01.01.2014 г. – 687,6 тыс. руб. Затраты приняты в размере среднемесячной заработной платы на численность ППП и АУП – 70,41 ед. на поощрение к праздникам (согласно коллективного договора). Расходы приняты с учетом ограничений параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» с 01.01.2014 г. на уровне 0,00 %.

- с 01.07.2014 г. – 889,03 тыс. руб. Затраты приняты в размере среднемесячной заработной платы на численность ППП – 70,41 ед. на поощрение к праздникам. Затраты приняты в полном размере.

Увеличение расходов по данной статье связано с тем, что предприятием поощрительные выплаты по АУП учтены в Общехозяйственных расходах.

Величина расходов по данному разделу не превышает параметров, определенных п. 48 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (величина прибыли не должна превышать 7 % от суммы расходов и внереализационных расходов).

IV. Налог на прибыль

Предприятие не заявляет расходы по статье.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.01.2014 г. – 171,90 тыс. руб. Затраты приняты на уровне 20% от величины налогооблагаемой базы раздела III.

- с 01.07.2014 г. – 222,26 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 222,26 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2012 год представлен в приложении № 3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключать величину неосвоенных средств по статьям расходов 2012 года из НВВ 2014 года (см. статью «Оценка финансового состояния организации»).

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

- с 01.01.2014 г. – 33167,86 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 30914,43,53 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 33773,32 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 31495,22 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к предложению предприятия, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 2826,94 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2604,43 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепловодснаб» (г. Таштагол) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепловодснаб», г. Таштагол | - 3432,40 | бюджетные потребители | 11,99 | 2066,21* | 2273,31 | 2066,21 | 0,00 | 2,66 |
|  |  | жилищные организации | 39,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 41,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 6,97 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.12.2012 № 473

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепловодснаб» (г. Таштагол) на потребительском рынке с 01.07.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.01. по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепловодснаб», г. Таштагол | - 2826,94 | бюджетные потребители | 11,99 | 2066,21 | 2273,31 | 2105,03 | 1,88 | 3,40 |
|  |  | жилищные организации | 39,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 41,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 6,97 |  |  |  |  |  |

#### ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, приведенными в графе 7 табл. 1 и 2.

- Плановые физические показатели и расшифровка необходимой валовой выручки ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) на потребительском рынке приведены в приложениях 1 и 2 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Тепловодоснаб» (г. Таштагол) на потребительском рынке

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемые при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

В связи с тем, что на котельных предприятия отсутствуют установки химводоочистки (ХВО) и соответственно отсутствуют затраты на данные мероприятия эксперты считают, что стоимость теплоносителя будет равна стоимости исходной воды.

Стоимость теплоносителя по периодам календарной разбивки принята на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 г. – 17,24 руб. м³ (без НДС) принята согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2013 года № 442;

- с 01.07.2014 г. – 17,96 руб. м³ (без НДС) принята согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2013 года № 442.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Генеральный директор ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) Е.В. Обанин письменно уведомил РЭК о согласии с уровнем тарифов на 2014 год, предлагаемых к рассмотрению, и попросил провести заседание Правления РЭК Кемеровской области без участия представителей предприятия.

Кроме того, есть согласие с уровнем тарифов на 2014 год, предлагаемых к рассмотрению, зам. главы Ижморского муниципального района Аксенчук А.В.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует (в соответствии с договором аренды от 19.08.2013 №2/13 с КУМИ Ижморского муниципального района) в  пгт. Ижморский 3 котельных малой мощности (общей мощностью 3,58 Гкал/ч) и 2 котельных средней мощности (общей мощностью 10,94 Гкал/ч), обеспечивающих тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей пгт. Ижморский.

В котельных предприятия установлено 14 водогрейных котлов (КВМ-3 -3 шт., НР-18-7 шт., КВр-0,95 - 4 шт.). Температурный график работы тепловой сети – 95/70˚С. Протяжённость присоединённой тепловой сети в двухтрубном исчислении 10774 м.

Схема теплоснабжения закрытая. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Поставщиком топлива в 2013 году является ООО «Кузбасстопливосбыт». Водоснабжение – собственное, из скважин. Электроснабжение – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Предприятие осуществляет деятельность по теплоснабжению и водоснабжению потребителей. Система налогообложения – общая.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «КРК-Ижморский» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «КРК-Ижморский» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Для ООО «КРК-Ижморский» тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, установлен впервые в ноябре 2013 года.

В связи с отсутствием отчётных данных предприятия за 2012-2013 год проведение анализа финансового состояния предприятия невозможно.

Оценка финансового состояния организации будет проведена по результатам бухгалтерского отчёта предприятия за 2014 год.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке на уровне предложений предприятия по представленному расчету тепловых нагрузок, согласованному с органами местного самоуправления. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на 2013 год (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Тепловой баланс на 2014 год принят в соответствии с предложениями ООО «КРК-Ижморский». Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок подтверждён расчётом тепловых нагрузок по группам потребителей пгт. Ижморский, согласованным администрацией Ижморского района. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях, обслуживаемых предприятием, приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год (утверждены постановлениями РЭК от 15.10.2013 № 312 и № 313).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «КРК-Ижморский» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2216,66 тыс. руб. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г. Эксперты, проанализировав представленные документы, предлагают принять расходы на реагенты участвующие в процессе подготовки котловой воды в размере 27,76 тыс. руб. Расход реагентов прият в соответствии с представленными предприятием режимными картами, в расчёте на необходимое количество воды. Стоимость реагентов принята на уровне, утверждённом на 2013 год. Расходы на материалы для текущего ремонта котельных, проводимого хозспособом, предлагается учесть в статье «расходы на ремонт»;

– с 01.07.2014 г. Расходы по статье предлагается принять в размере 28,46 тыс. руб.  Стоимость реагентов принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития на производство химической продукции (2,1%).

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2188,19 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

  - Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере 212,09 кг у.т./Гкал. (утверждён постановлением РЭК КО от 15.10.2013 № 312) и теплового эквивалента в размере – 0,700, согласно низшей теплоте сгорания угля 4 900,0 ккал/кг (в соответствии с сертификатом качества поставщика). Расчетный объем натурального топлива – 8800,75 т (с учётом естественной убыли). Топливо поступает от ООО «Кузбасстопливосбыт» (договор № 29-СС/13-Иж от 13.09.2013г.). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г. – 15291,02 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 12529,90 тыс. руб. Стоимость угля принята по представленным договорам (1423,73 руб./тн без НДС). Выгрузка, хранение и погрузка угля осуществляется ООО «Кузбасстопливосбыт». Цена установлена на отпуск со склада Ижморского филиала. Доставка угля осуществляется собственным (арендованным) автотранспортом предприятия. Расходы на доставку угля до котельных экспертами приняты в соответствии с расчётом, представленным предприятием, по прямым расходам, учтённым в калькуляции на автотранспортные услуги, утверждённой на предприятии;

– с 01.07.2014г. – 15395,74 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 12504,84 руб. Стоимость угля принята на уровне, учтенном в предыдущем периоде с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2014 год по энергетическому углю (99,8). Услуги по доставке топлива приняты с учётом индекса-дефлятора по грузоперевозкам согласно прогнозу Минэкономразвития РФ на 2014 (104,7).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3024,85 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на электроэнергию

Поставщиком электрической энергии для котельной ООО «КРК-Ижморский» является ВМО ОАО «Кузбассэнергосбыт». Договор поставки электрической энергии от 01.07.2013г. № 340102.

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, экспертами принята величина 1 469,3 тыс. кВтч, в соответствии с приложением №1.1. к договору от 01.07.2013г. № 340102.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г. – 5 039,70 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята на уровне, утверждённом на 2013 год, и составляет 3,43 руб. кВтч (без НДС);

–   с 01.07.2014г. – 5 407,60 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2014 год «Производство, передача и распределение электроэнергии» (107,3) и составит 3,68 руб. кВтч (без НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 623,51 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3 206,94 тыс. руб. (вместе с теплоносителем) при объеме воды на технологические нужды 30,27 тыс. м³.

Расчёт расходов на воду  на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 6,85 тыс. м³ на (объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды). Предприятие самостоятельно осуществляет подъём воды.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г. – 210,18 тыс. руб.  Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 30,70 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)»;

–   с 01.07.2014г. – 219,0 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 31,99 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2 987,94 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Амортизация основных средств

Расходы по статье предприятием не заявлены.

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 20 017,51 тыс. руб. Экспертами приняты расходы с учётом нормативной численности ППП 65 чел. (расчёт проведён по ч. 1 «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утверждённых приказом Госстроя России от 22.03.99 г. № 65):

– с 01.01.2014г. -	13 372,70 тыс. руб. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельных ООО «КРК-Ижморский» составил 12760,0 руб./чел./мес. Численность ППП 65 человек. Среднемесячная зарплата при этом составит 14663,05 руб./чел./мес. ФОТ АУП в сумме 3 419,9 тыс. руб. рассчитан в соответствии с ч. 2 «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утверждённых приказом Госстроя России от 22.03.99 г. № 65, в доле, относящейся на теплоснабжение пгт. Ижморский (44,4%), в соответствии с учётной политикой предприятия;

–   с 01.07.2014г. – 14 014,59 тыс. руб. Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2014 года, с учётом ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год (104,8). Среднемесячная зарплата при этом составит 14663,05 руб./чел./мес.

Корректировка по статье «Затраты на оплату труда» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 6 002,92 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы на уровне 6045,29 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составят:

– с 01.01.2014г. -	4038,56 тыс. руб.;

–   с 01.07.2014г. – 4232,41 тыс. руб.

Корректировка по статье «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1812,88 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Затраты на ремонтные работы

Предприятием заявлены расходы по статье «сырьё и материалы» на уровне 2216,66 тыс. руб. включающие в себя расходы на материалы для текущего ремонта зданий и оборудования котельных, выполняемых собственными силами организации. Предприятием представлена дефектная ведомость на текущий ремонт котельных и перечень необходимых материалов.

Расходы по статье экспертами приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014 г. - 2 111,12 тыс. руб. В расчёт приняты расходы в соответствии с представленным расчётом, цена на материалы подтверждены прайс-листами и коммерческими предложениями поставщиков;

–   с 01.07.2014 г. – 2250,45 тыс. руб. Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2014 года, с учётом ИЦП промышленной продукции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России на 2014 год (106,6).

Корректировка по статье «затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2250,45 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 105,0 тыс. руб. без указания конкретных расходов. Экспертами расходы по данной статье определены самостоятельно.

Вводоотведение

Экспертами принят объем стоков в размере 0,96 тыс. м³ по объему хозяйственно-питьевых нужд котельной, расходы воды на нужды ХВО. Приём сточных вод осуществляется силами ООО «КРК-Ижморский».

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 8,79 тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения предлагается принять на уровне 9,16 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)»;

–   с 01.07.2014г. – 9,16 тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения предлагается принять на уровне 9,54 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)».

Корректировка по статье «расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 95,84 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Вывоз ТБО

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 883,6 тыс. руб., включающие расходы по обследованию дымовых труб (договор № 267-13 от 11.09.2013), техническому обслуживанию ВПУ (договор № 225 от 10.09.2013), расходы по вывозу шлака от котельных.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 929,25 тыс. руб. В затраты включены расходы на погрузку и вывоз шлака от котельных собственным автотранспортом. Расходы приняты на уровне прямых расходов на содержание и обслуживание автотранспорта. Услуги по обследованию дымовых труб и техническому обслуживанию ВПУ приняты в соответствии с представленными договорами;

–   с 01.07.2014г. – 973,7 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год (104,8).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 90,25 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

Затраты предприятием заявлены в сумме 3223,24 тыс. руб. Предприятием представлен плановый расчёт затрат на гараж на 2014 год. Эксперты предлагают учесть по данной статье плановые расходы предприятия на содержание автотранспорта, распределённые в соответствии с принятой учётной политикой по видам деятельности, за исключением расходов на доставку топлива и вывоз шлака от котельных. Кроме того, учтены расходы на привлечённый легковой автотранспорт, учтённые предприятием в составе общехозяйственных расходов. Расходы приняты в соответствии с утверждённой на предприятии калькуляцией машиночаса и распределены по видам деятельности в соответствии с учётной политикой.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 3848,64 тыс. руб.;

–   с 01.07.2014г. – 4029,53 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением индекса-дефлятора по грузовому автотранспорту Минэкономразвития России на 2014 год (104,7).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 806,29 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием данные расходы учитывались в составе других расходов.

Эксперты предлагают учесть по данной статье расходы на услуги связи, коммунальные услуги, консалтинговые услуги. Затраты распределены по видам деятельности предприятия в соответствии с учётной политикой.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 974,8 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, утверждённом на 2013 год;

– с 01.07.2014г. – 1021,59 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (104,8) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 991,32 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 63 тыс. руб.

Эксперты предлагают расходы по статье принять в расчете на год, на едином уровне в размере – 33,94 тыс. руб. Затраты включают экологические платежи в пределах ПДВ (в соответствии с представленным предприятием расчётом).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 29,06 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3 259,76 тыс. руб.

Эксперты предлагают расходы по статье принять в расчете на год, на едином уровне в размере – 3 259,76 тыс. руб. Затраты включают расходы по договору с КУМИ Ижморского муниципального района №2/13 от19.08.2013г в части аренды котельных и тепловых сетей по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский.

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 215,77 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 205,48 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленного предприятием расчёта, с учётом расценок ГАОУ ИЦ «Тетраком»;

–   с 01.07.2014г. – 215,34 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (104,8) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,43 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Затраты предприятием не заявлены.

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3944,84 тыс. руб. без распределения по видам расходов. Выделены только расходы предприятия на охрану труда в сумме 360,8 тыс. руб.

Налог на имущество организаций

Предприятием не заявлены расходы по статье. Предприятие не имеет собственных основных средств.

Земельный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Затраты на охрану труда

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 360,80 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 335,6 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленного предприятием расчёта расходов на охрану труда (Постановление Минтруда и социального развития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66, Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н). Расходы приняты в фактических ценах 2013 года (представлены договоры, прайс-листы поставщиков, счёт-фактуры);

–   с 01.07.2014г. – 3698,59 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (104,8) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 9,09 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Расходы на ГО и ЧС

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Канцелярские и почтовые расходы

Предприятием данные расходы не выделены в составе других затрат, а представлены в расчёте общехозяйственных расходов, с распределением по видам деятельности

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 100,0 тыс. руб. Учтены канцелярские и почтовые расходы, обслуживание оргтехники. Расходы учтены на уровне, утверждённом на 2013 год;

–   с 01.07.2014г. – 104,8 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (104,8) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2014 год.

Всего корректировка по статье «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3488,33 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

II. Внереализационные расходы

2.1    Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консерва-цию) и вывод из консервации

Затраты предприятием не заявлены.

2.2   Расходы по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы)

Затраты предприятием не заявлены.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Затраты предприятием не заявлены.

2.4  Расходы, на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 60,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г.  – 77,47 тыс. руб., на уровне, учтённом в НВВ на 2013 год;

– с 01.07.2014г. – 81,19 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (104,8) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 21,19 тыс. руб.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1   Расходы на капитальные вложения

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 416,95 тыс. руб. Предприятием представлена инвестиционная программа на 2014 год, согласованная администрацией Ижморского района. В связи с отсутствием документального экономического обоснования расходов эксперты предлагают не учитывать данные расходы в НВВ на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 416,95 тыс. руб.

3.2. Денежные выплаты социального характера

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3. 3   Резервный фонд

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.4    Прочие расходы

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

IV. Налог на прибыль

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2014 годы расходы по статье в сумме 104,24 тыс. руб.

Расходы по статье эксперты предлагают не учитывать в НВВ на 2014 год в связи с отсутствием налогооблагаемой базы.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 104,24 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Учитывая отсутствие анализа фактических результатов работы предприятия (предприятие работает на рынке с ноября 2013 года) эксперты предлагают учесть результаты работы предприятия после отчёта за 2014 год.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

- с 01.01.2014 г. –49864,76 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 48168,41 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 51629,12 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 49872,74 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к декабрю 2013 года, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 17615,65 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 16199,28 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки по экспертной оценке составил:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г.                             приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «КРК-Ижморский» (г.Кемерово) | - 19380,01 | жилищные организации | 50,18 | 2068,48* | 2837,3 | 2068,48 | 0,00 ** | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 37,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные нужды | 3,38 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением РЭК КО от 28 ноября 2013 года № 447.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.01.2012 г по 30.06.2012 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «КРК-Ижморский» (г.Кемерово) | - 17615,65 | жилищные организации | 50,18 | 2068,48 | 2837,3 | 2141,67 | 3,54 ** | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 37,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 3,38 |  |  |  |  |  |

#### ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, приведенными в графе 7 табл. 1 и 2.

#### Плановые физические показатели и расшифровка необходимой валовой выручки ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский приведены в приложениях 3 и 4 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 7. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Представленные предприятием материалы для установления тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Приказом Федеральной службы по тарифам от 21.10.2013 года № 192-э/3  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) отпускает горячую воду по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, используя закрытую схему теплоснабжения.

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: холодная вода и тепловая энергия.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду.

- Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, определено для ООО «КРК-Ижморский» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

- K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

- K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

- K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- Предприятием не представлены данные  о количестве строений с разными системами ГВС. Экспертами принят для расчёта минимальный коэффициент для систем горячего водоснабжения 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60оС и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 242 дням (с 15 сентября по 15 мая).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С;

n – количество дней в году принимаем равным отопительному периоду 242 суток.

tхвс = 5С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10  Гкал/кг x 1 °C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 5°)*(1+0,15)=0,0622 Гкал/м3

- где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «КРК-Ижморский» в пгт. Ижморский равно 0,0622 Гкал/м3.

Тариф на тепловую энергию установлен Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от « 17 »  января 2014 г. № 6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую «КРК-Ижморский» (Ижморский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский», стоимость тепловой энергии в горячей воде года составляет:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 2068,48 руб./Гкал (без НДС);

- с 01.07.2014 г. -  2141,67 руб./Гкал (без НДС).

- Предприятие самостоятельно осуществляет подъём воды, очистку, подогревает её и поставляет на потребительский рынок в виде горячей воды.

- Стоимость 1 м³ воды предлагается принять согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)» в том числе по периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 30,70 руб./куб. м (без НДС);

- с 01.07.2014 г. -  31,99 руб./куб. м (без НДС).

- Общий объём воды, реализуемой для целей горячего водоснабжения, принят в соответствии с полезным отпуском, согласованным администрацией Ижморского района, учитывая коэффициент нагрева 0,0622 Гкал/м3, в размере 19990,35 м3.

- Дополнительная очистка и умягчение воды для горячего водоснабжения производится от котельных №2 и №3.

- Расходы на дополнительную подготовку воды собственного подъема ООО «КРК-Ижморский», в соответствии с представленными режимными картами (соль для регенерации фильтров – 6,08 тн), составят:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 17,63 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. -  18,0 тыс. руб.

- Всего стоимость холодной воды (с учётом дополнительной подготовки) составит:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 31,58 руб./м3;

- с 01.07.2014 г. -  32,89 руб./м3.

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения перечисленные данные приведены в таблицах №1 и №2.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с 01.01.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Тариф действующий до 31.12.2013, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. | 6. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 31,58 | 2068,48 | 160,24* | 160,24 |

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с 01.07.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 32,89 | 2141,67 | 166,10* |

- Учитывая ограничения, установленные Приказом Федеральной службы по тарифам от 21.10.2013 года № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», эксперты предлагают установить тарифы в соответствии с Таблицей 3.									Таблица 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 160,24 | 0,0% |
| с 01.07.2013 по 31.12.2014 | 166,10 | 3,7% |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, приведенными в графе 2 табл. 3.

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения - сельские поселения Ижморского района

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Генеральный директор ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) Е.В. Обанин письменно уведомил РЭК о согласии с уровнем тарифов на 2014 год, предлагаемых к рассмотрению, и попросил провести заседание Правления РЭК Кемеровской области без участия представителей предприятия.

Кроме того, есть согласие с уровнем тарифов на 2014 год, предлагаемых к рассмотрению, зам. главы Ижморского муниципального района Аксенчук А.В.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует (в соответствии с договором аренды от 19.08.2013 №2/13 с КУМИ Ижморского муниципального района) в пгт. Ижморский района 7 котельных малой мощности (общей мощностью 4,17 Гкал/ч) в с. Колыон, с. Тёплая речка, с. Троицкое, с. Воскресенка, с. Нижегородка, с. Ломачёвка, д. Азаново, обеспечивающих тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей Ижморского района.

В 3 котельных предприятия установлено 8 водогрейных котлов (КВр-0,5 -1шт., НР-18 - 2 шт., НР-0,63 - 2 шт., КВр-0,6 - 3 шт.). В 4 котельных установлены отопительные печи. Температурный график работы тепловой сети – 95/70˚С. Протяжённость присоединённой тепловой сети в двухтрубном исчислении 642 м. Схема теплоснабжения открытая. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Поставщиком топлива в 2013 году является ООО «Кузбасстопливосбыт». Водоснабжение – собственное, из скважин. Электроснабжение – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Предприятие осуществляет деятельность по теплоснабжению и водоснабжению потребителей. Система налогообложения – общая.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «КРК-Ижморский» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «КРК-Ижморский» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Для ООО «КРК-Ижморский» тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, установлен впервые в ноябре 2013 года.

В связи с отсутствием отчётных данных предприятия за 2012-2013 год проведение анализа финансового состояния предприятия невозможно.

Оценка финансового состояния организации будет проведена по результатам бухгалтерского отчёта предприятия за 2014 год.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке на уровне предложений предприятия по представленному расчету тепловых нагрузок, согласованному с органами местного самоуправления. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на 2013 год (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Тепловой баланс на 2014 год принят в соответствии с предложениями ООО «КРК-Ижморский». Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок подтверждён расчётом тепловых нагрузок по группам потребителей пгт. Ижморский, согласованным администрацией Ижморского района. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях, обслуживаемых предприятием, приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год (утверждены постановлениями РЭК от 15.10.2013 № 312 и № 313).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «КРК-Ижморский» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1113,31 тыс. руб. Расходы включают стоимость материалов, используемых предприятием для текущего ремонта котельных, производимого хозспособом.

Эксперты предлагают учесть данные расходы предприятия в статье «Ремонт основных средств».

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1113,31 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

  - Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 231,0 кг у.т./Гкал. (утверждён постановлением РЭК КО от 15.10.2013 № 312) и теплового эквивалента в размере – 0,700, согласно низшей теплоты сгорания угля 4 900,0 ккал/кг (в соответствии с сертификатом качества поставщика). Расчетный объем натурального топлива – 1804,37 т. (с учётом естественной убыли). Топливо поступает от ООО «Кузбасстопливосбыт» (договор № 29-СС/13-Иж от 13.09.2013г.).  Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г. – 3333,79 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 2568,93 тыс. руб. Стоимость угля принята по представленным договорам (1423,73 руб./тн без НДС). Выгрузка, хранение и погрузка угля осуществляется ООО «Кузбасстопливосбыт». Цена установлена на отпуск со склада Ижморского филиала. Доставка угля осуществляется собственным (арендованным) автотранспортом предприятия. Расходы на доставку угля до котельных экспертами приняты в соответствии с расчётом, представленным предприятием, по прямым расходам, учтённым в калькуляции на автотранспортные услуги, утверждённой на предприятии на 2013 год;

– с 01.07.2014г. – 3364,6 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 2563,79 руб. Стоимость угля принята на уровне, учтенном в предыдущем периоде с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2014 год по энергетическому углю (99,8). Услуги по доставке топлива приняты с учётом индекса-дефлятора по грузоперевозкам согласно прогнозу Минэкономразвития РФ на 2014 (104,7).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1115,18 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на электроэнергию

Поставщиком электрической энергии для котельной ООО «КРК-Ижморский» является ВМО ОАО «Кузбассэнергосбыт». Договор поставки электрической энергии от 01.07.2013г. № 340102.

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, экспертами принята величина 393,606 тыс. кВтч, в соответствии с информацией о фактическом потреблении электроэнергии котельными за 2012 год и представленным предприятием расчётом, с учётом установленного оборудования.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014 г. – 1350,07 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, принята на уровне, утверждённом на 2013 год, и составляет 3,43 руб. кВтч (без НДС);

–   с 01.07.2014 г. – 1448,62 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2014 год «Производство, передача и распределение электроэнергии» (107,3) и составит 3,68 руб. кВтч (без НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 13,36 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 477,31 тыс. руб. (вместе с теплоносителем) при объеме воды на технологические нужды 3,8 тыс. м³.

Расчёт расходов на воду  на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,76 тыс. м³ на (объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды, требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, прочие технологические нужды). Предприятие самостоятельно осуществляет подъём воды. Химподготовка исходной воды не производится.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014 г. – 23,43 тыс. руб.  Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 30,70 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)»;

–   с 01.07.2014 г. – 24,41 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 31,99 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 452,9 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Амортизация основных средств

Расходы по статье предприятием не заявлены.

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 9664,71 тыс. руб. Экспертами приняты расходы с учётом нормативной численности ППП 41 чел. (расчёт проведён по ч. 1 «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утверждённых приказом Госстроя России от 22.03.99 г. № 65):

– с 01.01.2014г. - 8592,5 тыс. руб. Среднемесячная зарплата по узлу теплоснабжения – сельские поселения Ижморского района при этом составит 14917,53 руб./чел./мес.  При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельных ООО «КРК-Ижморский» составил 12940,0 руб./чел./мес. Численность ППП 41 человек. ФОТ АУП в сумме 2226,02 тыс. руб. рассчитан в соответствии с ч. 2 «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утверждённых приказом Госстроя России от 22.03.99 г. № 65, в доле, относящейся на теплоснабжение пгт. Ижморский (28,9%), в соответствии с учётной политикой предприятия;

–   с 01.07.2014г. – 9004,94 тыс. руб. Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2014 года, с учётом ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год (104,8). Среднемесячная зарплата при этом составит 15633,57 руб./чел./мес.

Корректировка по статье «Затраты на оплату труда» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 659,77 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы на уровне 2918,74 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составят:

– с 01.01.2014г. - 2594,93 тыс. руб.;

–   с 01.07.2014г. – 2719,49 тыс. руб.

Корректировка по статье «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 199,25 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Затраты на ремонтные работы

Предприятием заявлены расходы по статье «сырьё и материалы» на уровне 1113,31 тыс. руб. включающие в себя расходы на материалы для текущего ремонта зданий и оборудования котельных, выполняемых собственными силами организации. Предприятием представлена дефектная ведомость на текущий ремонт котельных и перечень необходимых материалов.

Расходы по статье экспертами приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2014г. – 1012,11 тыс. руб. В расчёт приняты расходы в соответствии с представленным расчётом, цена на материалы подтверждены прайс-листами и коммерческими предложениями поставщиков;

–   с 01.07.2014г. – 1078,91 тыс. руб. Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2014 года, с учётом ИЦП промышленной продукции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России на 2014 год (106,6).

Корректировка по статье «затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2078,91 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 489,3 тыс. руб., без расшифровки и пояснений расходов. Эксперты предлагают учесть в данной статье расходы по вывозу шлака от котельных.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на едином уровне 117,13 тыс. руб. (в расчете на год). В затраты включены расходы на погрузку и вывоз шлака от котельных собственным автотранспортом. Расходы приняты на уровне прямых расходов на содержание и обслуживание автотранспорта.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 372,17 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

Затраты предприятием заявлены в сумме 464,8 тыс. руб. Предприятием представлен плановый расчёт затрат на содержание гаража на 2013 год. Эксперты предлагают учесть по данной статье плановые расходы предприятия на содержание автотранспорта, распределённые в соответствии с принятой учётной политикой по видам деятельности, за исключением расходов на доставку топлива и вывоз шлака от котельных. Кроме того, учтены расходы на привлечённый легковой автотранспорт, учтённые предприятием в составе общехозяйственных расходов. Расходы приняты в соответствии с утверждённой на предприятии калькуляцией машиночаса и распределены по видам деятельности в соответствии с учётной политикой.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на едином уровне 504,48 тыс. руб. (в расчете на год).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 39,68 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием данные расходы учитывались в составе других расходов.

Эксперты предлагают учесть по данной статье расходы на услуги связи, коммунальные услуги, консалтинговые услуги. Затраты распределены по видам деятельности предприятия в соответствии с учётной политикой.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на едином уровне 634,62 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, утверждённом на 2013 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 602,62 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6,98 тыс. руб.

Эксперты предлагают расходы по  статье  принять в расчете  на  год, на  едином  уровне в размере – 6,98 тыс. руб. Затраты включают экологические платежи в пределах ПДВ (в соответствии с представленным предприятием расчётом).

  - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 100,66 тыс. руб.

Эксперты предлагают расходы по статье принять в расчете на год, на едином уровне в размере – 100,66 тыс. руб. Затраты включают расходы по договору с КУМИ Ижморского муниципального района №2/13 от19.08.2013г в части аренды котельных и тепловых сетей по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский.

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 114,45 тыс. руб.

Эксперты предлагают с ограничением, в соответствии с приказом ФСТ России от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», не учитывать данные расходы на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 114,45 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Затраты предприятием не заявлены.

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 933,90 тыс. руб. без распределения по видам расходов. Выделены только расходы предприятия на охрану труда в сумме 234,55 тыс. руб.

Налог на имущество организаций

Предприятием не заявлены расходы по статье. Предприятие не имеет собственных основных средств.

Земельный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Затраты на охрану труда

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 234,55 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на едином уровне 194,80 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленного предприятием расчёта расходов на охрану труда (Постановление Минтруда и социального развития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66, Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н). Расходы приняты в фактических ценах 2013 года (представлены договоры, прайс-листы поставщиков, счёт-фактуры).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 39,09 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Расходы на ГО и ЧС

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Канцелярские и почтовые расходы

Предприятием данные расходы не выделены в составе других затрат, а представлены в расчёте общехозяйственных расходов, с распределением по видам деятельности.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на едином уровне 30,0 тыс. руб. Учтены канцелярские и почтовые расходы, обслуживание оргтехники. Расходы учтены на уровне, утверждённом на 2013 год.

Всего корректировка по статье «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 709,10 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

II. Внереализационные расходы

2.1    Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации

Затраты предприятием не заявлены.

2.2   Расходы по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы)

Затраты предприятием не заявлены.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Затраты предприятием не заявлены.

2.4  Расходы, на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7,31 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на едином уровне 22,61 тыс. руб., на уровне, учтённом в НВВ на 2013 год;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 15,30 тыс. руб.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1   Расходы на капитальные вложения

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1478,8 тыс. руб. Предприятием представлена инвестиционная программа на 2014 год, согласованная администрацией Ижморского муниципального района. В связи с отсутствием документального экономического обоснования расходов эксперты предлагают не учитывать данные расходы в НВВ на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1478,80 тыс. руб.

3.2. Денежные выплаты социального характера

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3. 3   Резервный фонд

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.4    Прочие расходы

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

IV. Налог на прибыль

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2014 год расходы по статье в сумме 369,70 тыс. руб.

Расходы по статье эксперты предлагают не учитывать в НВВ на 2014 год в связи с отсутствием налогооблагаемой базы.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 369,70 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Учитывая отсутствие анализа фактических результатов работы предприятия (предприятие работает на рынке с ноября 2013 года) эксперты предлагают учесть результаты работы предприятия после отчёта за 2014 год.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

- с 01.01.2014 г. –18518,10 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 18378,37 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 19241,25 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 19096,06 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к декабрю 2013 года, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 4861,48 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 4597,25 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки по экспертной оценке составил:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г.                             приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «КРК-Ижморский» (г.Кемерово) | - 5584,63 | жилищные организации | 21,2 | 3708,35* | 4780,79 | 3708,35 | 0,00 ** | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 37,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные нужды | 0,8 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением РЭК КО от 28 ноября 2013 года № 449.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.01.2012 г по 30.06.2012 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «КРК-Ижморский» (г.Кемерово) | - 4861,48 | жилищные организации | 21,2 | 3708,35 | 4780,79 | 3853,17 | 3,9 ** | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 37,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 0,8 |  |  |  |  |  |

#### ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области, установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, приведенными в графе 7 табл. 1 и 2.

- Плановые физические показатели и расшифровка необходимой валовой выручки ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения - сельские поселения Ижморского района приведены в приложениях 5 и 6 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 9. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – сельские поселения Ижморского района

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение абонентов сельских поселений Ижморского района и иных потребителей всего 2086,18 м³ и на технологические нужды котельных 760,0 м³.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «КРК-Ижморский» на 2014 год.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 2846,18 м³ в расчете на календарный год.

- Расходы на холодную воду приняты экспертами с учётом календарной разбивки:

– с 01.01.2014 г. Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 64,07 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 30,70 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)». Информация сведена в приложение 1.

–   с 01.07.2014 г. Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 22203,72 тыс. руб.  Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 16,47 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 года № 550 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания - Ижморский» (Ижморский район)» на 2014 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 201,81 тыс. руб.

- Предприятие предлагает учесть в стоимости теплоносителя общехозяйственные расходы в сумме 140,85 тыс. руб.

Эксперты считают это предложение необоснованным, т.к. общехозяйственные расходы уже учтены в стоимости холодной воды, в соответствии с учетной политикой предприятия.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 140,85 тыс. руб.

Дополнительная обработка и доочистка теплоносителя не производится. На основании вышесказанного следует, что стоимость теплоносителя будет равна стоимости холодной воды в размере:

- с 01.01.2014 года –30,70 руб. м³;

- с 01.07.2014 года –31,99 руб. м³.

Разбор воды (отбор теплоносителя из сети), потребителями, подключенными к системе теплоснабжения ООО «КРК-Ижморский», оплачивается теплоснабжающей организации дополнительно.

Таблица 1

Тариф на теплоноситель реализуемый на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014.

| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ООО «КРК-Ижморский» | Руб./м³ | 30,70 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ООО «КРК-Ижморский» | Руб./м³ | 36,23 |

Таблица 2

Тариф на теплоноситель реализуемый на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014.

| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ООО «КРК-Ижморский» | Руб./м³ | 31,99 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ООО «КРК-Ижморский» | Руб./м³ | 37,75 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, приведенными в табл. 1 и 2.

- Расчет тарифа на теплоноситель для ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения - сельские поселения Ижморского района приведена в приложении 7 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 10. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – сельские поселения Ижморского района

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включает в себя стоимость 1 м³ исходной воды (см. п. I настоящего экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифам на тепловую энергию, установленным для ООО «КРК-Ижморский» на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60˚С и не выше 75˚С.

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «КРК-Ижморский» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

- K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

- K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

- K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего ООО «КРК-Ижморский» равно 0,0622 Гкал/м3.

Тарифы на тепловую энергию установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17 января 2014 г. № 8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемые ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского района». Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет (без НДС):

- с 01.01.2014 – 3708,35 руб./Гкал;

- с 01.07.2014 – 3853,17 руб./Гкал.

Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2014 год, с учётом календарной разбивки, приведен в табл. 1 и табл. 2.

- Таблица 1

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

(теплоснабжения) с 01.01.2014 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 30,70 | 3708,35 | 261,36 |

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2014 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.07.2014 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =(4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 31,99 | 3853,17 | 271,66 |

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2013 года № 450 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского района» на период по 31.12.2013 г. установлен тариф на горячую воду в размере 261,36 руб./м³ (без НДС).

Эксперты предлагают установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения – сельские поселения Ижморского района в соответствии с таблицей 3.

- Таблица 3

- Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) реализуемую ООО «КРК-Ижморский» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского района (без НДС)

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 261,36 | 0,00% |
| с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 271,66 | 3,94% |

Предлагаемые тарифы соответствуют положениям приказа ФСТ России от 15.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» по Кемеровской области.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, приведенными в графе 2 табл. 3.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:____________________ К.А. Десяткин

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

Приложение № 6 к протоколу

Приложение № 7 к протоколу

Приложение № 8 к протоколу

Приложение № 9 к протоколу