УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.02.2014 г.													 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Десяткин К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Гринь А.Ю. – первый заместитель председателя РЭК;

Седашкина Г.С. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

от ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск):

Портненко А.Д. – генеральный директор;

Бороноев А.Н. – финансовый директор.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | - Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород» |
| 2. | - О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области» |
| 3. | - Об установлении платы за технологическое присоединение мощности 500 кВт к электрическим сетям ООО «Химпром» энергопринимающих устройств ООО «Агропак» по индивидуальному проекту |
| 4. | - Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Промэнерго» на 2014 год |
| 5. | - Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Электросибмонтаж» (г. Кемерово) |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород».

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

Экспертом региональной энергетической комиссии Кемеровской области рассмотрено экономическое обоснование представленных материалов по расчету экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ОАО «Кузбасс-пригород» на территории Кемеровской области на 2014 год.

Для обеспечения безубыточной деятельности в 2014 году ОАО «Кузбасс-пригород» заявлено увеличение действующих экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на 24%, а с учетом выпадающих доходов за 2011 и 2012 годы заявленная индексация составляет 56%. Финансирование из областного бюджета на 2014 год заявлено в размере 400,804 млн. руб.

Прогнозируемые расходы ОАО «Кузбасс-пригород» на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Кемеровской области на 2014 год составят 593,955 млн. руб., из них:

- Собственные расходы, связанные с продажей билетов и уборкой электропоездов, составят 171,016 млн. руб., что на 30,47% или на 39,94 млн. руб. выше уровня 2013 года;

- Расходы ОАО «РЖД», связанные с предоставлением услуги по аренде подвижного состава с экипажем, в 2014 году составят 422,939 млн. руб. или 100% к уровню 2013 года.

Экспертом региональной энергетической комиссии Кемеровской области на основании представленных материалов ОАО «Кузбасс-пригород» и в соответствии с Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом ФСТ России от 28.09.2010 № 235-т/1 (далее–Методика), произведен расчет экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании тарифов на 2014 год, исходя из следующих показателей:

- Количество отправленных пассажиров 5785,3 тыс. пасс. или по факту 2013 года.

- Собственные расходы ОАО «Кузбасс-пригород» - 119,576 млн.руб., в том числе по элементам затрат:

- «Фонд оплаты труда» составит – 75,179 млн. руб. – исходя из следующего расчета:

- фактический фонд оплаты труда за 2013 год составил 83,919 млн. руб., а с учетом проведенной индексации заработной платы ОАО «Кузбасс-пригород» на 1,9% с 01.03.2013г. и на 3,8% с 01.10.2013г. расчетный ФОТ компании на 2014 год составит 86,521 млн. руб.

- за счет проведенных мероприятий ОАО «Кузбасс-пригород» во втором полугодии 2013 года по сокращению численности, связанной с уменьшением объемов работ и оптимизации режимов работы (1,852 млн. руб. х 2 = 3,704 млн. руб. + 0,776 млн. руб. х 3 = 2,328 млн. руб. + 0,5 млн. руб. х 3 = 1,5 млн. руб. = итого 7,532 млн. руб.), а также мероприятий, запланированных на 2 квартал 2014 года (1,27 млн. руб. х 3 = 3,81 млн. руб.), экономия фонда оплаты труда к расчетному ФОТ на 2014 год составит 11,342 млн. руб.;

Таким образом, ФОТ сложился в размере 75,179 млн. руб. (86,521 млн. руб.-11,342 млн. руб.).

- «Страховые взносы от расходов на оплату труда» - 22,148 млн.руб., в соответствии с действующим законодательством с учетом фактического начисления на фонд оплаты труда в 2013 году ОАО «Кузбасс-пригород» (29,46%);

- «Материалы» - 3,488 млн. руб., без учета закупки транспортных карт, предлагается другой источник финансирования;

- «Прочие материальные затраты» - 5,376 млн.руб. – на уровне фактических затрат 2013г. с учетом ИЦП промышленной продукции (без продукции ТЭКа) 104,8%;

- «Топливо» - 0,581 млн.руб.; на уровне фактических затрат 2013 г. с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития России 104,8%;

- «Амортизация» - 1,938 млн. руб. принята в расчет на уровне фактических затрат 2013г., с учетом покупки в 2013 году 70 шт. ПКТК;

- «Прочие расходы компании» - 10,866 млн. руб. на уровне фактических затрат 2013г., с учетом ИЦП промышленной продукции (без продукции ТЭКа) 104,8%, без учета 1,6 млн. руб. на судебные расходы;

Из состава затрат компании на 2014 год исключены расходы, связанные с планируемым приобретением основных средств и программного обеспечения, (легковой автомобиль 2 шт., программное обеспечение для работы с транспортными картами, расчета населенности электропоездов) вследствие критического состояния ОАО «Кузбасс-пригород».

- Расходы ОАО «РЖД» на 2014 год приняты в сумме 359,299 млн. руб., в том числе по статьям:

- «Использование инфраструктуры железнодорожного транспорта» - 3,159 млн. руб., снижение к 2013 году 5,5% или 0,185 млн. руб., с учетом запланированных 11 204 228 вагоно-километров, что соответствует 95,6% к уровню 2013 года;

- «Плата за пользование подвижным составом» - 51,524 млн. руб., по предложению ОАО «Кузбасс-пригород», с объемом транспортной работы 278 527 вагоно-часов, что соответствует 95,3% к уровню 2013 года;

- «Управление и эксплуатация транспорта» - 225,553 млн. руб., при объеме работ в размере 44 213 поездо-часов или 93,8% к уровню прошлого года с учетом:

- исключения из состава затрат в 2014 году расходов связанных, с предоставлением права бесплатного проезда в электропоездах;

- формирования фонда оплаты труда основных работников рамках индексации на уровне индекса потребительских цен.

- «Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт подвижного состава» - 79,063 млн. руб., без учета затрат по перегону порожних вагонов в ремонт в сумме 2 103 тыс. руб. При этом расходы, связанные с проведением технического обслуживания учтены в объеме, заявленном компанией. Расходы по текущему ремонту учтены на уровне факта 2013 года с учетом ИЦП промышленной продукции (без продукции ТЭКа) 104,8%. Расходы по капитальному ремонту приняты на уровне установленных плановых ставок на 2013 год с учетом ИЦП промышленной продукции (без продукции ТЭКа) 104,8%.

Предлагаемая общая сумма экономически обоснованных расходов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 2014 год по территории Кемеровской области, составляет 478,875 млн. руб.

Доходы от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Кемеровской области перевозчика составят 478,883 млн. руб. Расчет таблица №1 (прилагается) в том числе:

- платные пассажиры 128,249 млн. руб. (кол-во 3428,4 тыс. чел.);

- федеральные льготники 33,668 млн. руб. (кол-во 419,2 тыс. чел.)

- региональные льготники 69,869 млн. руб., в т.ч. пенсионеры 62,710 млн. руб. (кол-во 1166,1 тыс. чел. в т.ч. пенсионеры 815,9 тыс. чел.)

- школьники и студенты 7,620 млн. руб. (кол-во 382,5 тыс. чел.);

- железнодорожники 28,200 млн. руб. (кол-во 376,8 тыс. чел.);

- военнослужащие 1,261 млн. руб. (кол-во 12,3 тыс. чел.);

- разница в тарифах за счет бюджета 210,016 млн. руб.

Экономически обоснованные затраты ОАО «Кузбасс-пригород» на перевозку пассажиров в пригородном сообщении по Кемеровской области, учитываемые при формировании тарифов на 2014 год, а также объемы и доходы от перевозки пассажиров приведены в таблице №2 (Прилагается).

Исполнение всех расчетных параметров, отраженных в данном заключении, обеспечит положительный финансовый результат работы ОАО «Кузбасс-пригород» в 2014 году.

В случае снижения доходов от перевозки пассажиров, компании необходимо принять меры по снижению расходов для обеспечения безубыточной деятельности по итогам 2014 года.

При рассмотрении вопроса о включении в расчет тарифа на 2014 год потерь доходов перевозчика за 2011 и 2012 годы, установлено, что в результате невыполнения со стороны ОАО «Кузбасс-пригород», установленного плана отправления пассажиров, учтенного при расчете тарифов на 2011 и 2012 годы, не позволило перевозчику получить запланированные доходы. В результате невыполнения плана перевозок потери доходов за указанные периоды предлагаем не учитывать в соответствии с Методикой ФСТ России. Расчет в таблицах № 3 и № 4 (Прилагаются).

На основании вышеизложенного, экспертом региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается, установить экономически обоснованный уровень тарифов по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по Кемеровской области со снижением на 3,7 процента к действующим тарифам. Таблица № 5 (Прилагается)

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области»

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифа

Для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год Общество направило в РЭК письменное заявление об установлении тарифов от 14.11.2013 № 122 (вх. от 14.11.2013 № 3823), подписанное руководителем организации и заверенное печатью. В заявлении об установлении тарифов Общество сообщило об опубликовании предложения о размере цен (тарифов), в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 на сайте www.elsetservice.ru (c приложением распечатанной информации, опубликованной на сайте Общества), представило расчетные и обосновывающие материалы.

Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

По данному заявлению было открыто дело об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии от 27.11.2013 № ОЭА/48-ЭСС-2014 (о чем сообщалось Обществу письмом исх. от 27.11.2013 № См-8-38/2007-02). Общество представляло в РЭК дополнительные материалы с сопроводительными письмами исх. от 17.12.2013 №155; 19.12.2013 №156; 14.01.2014 №4; 31.01.2014 №11; 17.02.2014 №25.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Ранее затраты Общества РЭК не рассматривала, поэтому у неё отсутствуют данные по базовому периоду.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу электрической энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

- Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Представленные Обществом материалы по расчету тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год отвечают требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования) и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 (далее – Методические указания).

- Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

Оценку финансового состояния Общества по передаче электрической энергии произвести не представляется возможным, поскольку в данной отрасли, по имеющейся в РЭК информации, оно начало свою регулируемую деятельность в конце 2013 году и впервые представило документы на тарифное регулирование, соответственно отсутствует бухгалтерская и статистическая отчетность по передаче электрической энергии, на основании которой осуществляется анализ финансового состояния.

- Анализ основных технико - экономических показателей

Основываясь на предложенном Обществе балансе, согласованном со смежными электросетевыми компаниями, предлагается принять следующую структуру отпуска:

- получение электрической энергии 			 – 25`315,7 тыс. кВтч;

- полезный отпуск электрической

энергии без производственных нужд 		 	 – 23`579,04 тыс. кВтч;

- Э-переток 							 – 20`387,18 тыс. кВтч;

- заявленная мощность 					 – 5,669 МВт/мес.;

- нормативные потери при передаче

электрической энергии – 1`736,66 тыс. кВтч;

(6,86%);

- объем обслуживаемых У.Е. – 516,84.

Учитывая, что в соответствии с пунктами 34 и 81 Основ ценообразования потери на первый год долгосрочного периода регулирования определяются на основании нормативов технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации, Общество в представленных материалах предоставило копию письма Министерства энергетики Российской Федерации Департамента развития электроэнергетики «Об утверждении норматива технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям» на 2014 год исх. от 23.12.2013 № 09-3566, а также копию приказа Министерства энергетики Российской федерации (Минэнерго России) от 23.12.2013 № 914 «Об утверждении норматива технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014».

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов Общества по передаче электрической энергии на 2014 год

Общество на тарифное регулирование представило материалы, учитывающие расходы на содержание электросетевого оборудования, участвующего в передаче электрической энергии от смежной сетевой компании до границ раздела балансовой принадлежности с потребителями и не участвующего при передаче электроэнергии на собственное потребление.

На основе анализа представленных Обществом материалов и документов, обосновывающих НВВ, предлагается провести корректировку в сторону снижения, в том числе по себестоимости:

- По статье «Сырье, основные материалы» Обществом предлагаются расходы в сумме 1`611 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть затраты на материалы расчетные значения цен которых подтверждены, средними потребительскими ценами на товары и услуги, представленными Обществом на основании статистических данных в сумме 378,15 тыс. руб. Остальные затраты на сумму 1`232,85 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

| Наименование материалов | Цена за 1 шт., руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| куртка зимняя | 5 477 | 16 | 87 637 |
| ветровка | 2 290,25 | 16 | 36 644 |
| брюки | 1 509,78 | 16 | 24 156,48 |
| сапоги теплые | 1 442,56 | 16 | 23 080,96 |
| сапоги резиновые | 484,02 | 16 | 7 744,32 |
| резина летняя | 1 996,82 | 14 | 27 955,48 |
| телефон сотовый | 4 527,27 | 7 | 31 690,89 |
| дрель | 3181 | 3 | 9 543 |
| лопата | 241 | 5 | 1 205 |
| бумага | 138 | 80 | 11 040 |
| флеш накопители | 443 | 5 | 2 215 |
| стул офисный | 2 247 | 2 | 4 494 |
| телефон стационарный | 630 | 2 | 1 260 |
| карандаш простой | 7,49 | 140 | 1 048,6 |
| ручка | 6,54 | 140 | 915,6 |
| тетрадь | 5,37 | 8 | 42,96 |
| мыло туалетное | 20 | 3 | 60 |
| мыло хозяйственное | 16,11 | 48 | 773,28 |
| чистящее средство | 126,69 | 3 | 380,07 |
| ноутбук | 19 851,14 | 4 | 79 404,56 |
| монитор | 6 716,07 | 4 | 26 864,28 |
| Итого |  |  | 378 150,50 |

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 1`232,85 тыс. руб.

- По статье «Вспомогательные материалы» Обществом предлагаются расходы в сумме 1`556 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть затраты на материалы расчетные значения цен которых подтверждены, средними потребительскими ценами на товары и услуги, представленными Обществом на основании статистических данных в сумме 685,91 тыс. руб. (данные расходы предназначены Обществу для приобретения ГСМ). Остальные затраты на сумму 870,09 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 870,09 тыс. руб.

- По статье «Работы и услуги производственного характера» Обществом предлагаются расходы в сумме 32`428 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть затраты на капитальные и текущие ремонты электросетевого оборудования в соответствии с локально - сметными расчетами и графиками ППР представленными Обществом в сумме 3`229,61 тыс. руб. Остальные затраты на сумму 16`321,79 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 16`321,79 тыс. руб.

- По статье «Затраты на оплату труда» Обществом предлагаются расходы в сумме 17`729 тыс. руб., при численности 43 чел. и среднемесячной заработной плате 34`358 руб., согласно проекту штатного расписания на 2014 год представленного Обществом в материалах на тарифное регулирование.

Экспертами Правлению предлагается принять годовые затраты на оплату труда в сумме 6`532,23 тыс. руб. из расчета численности 21 человек, 17 человек численности рассчитано в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утверждёнными Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 №68, экспертами предлагается Правлению добавить 4 человека численности в связи с тем что Общество имеет на основных средствах 3 автомобиля, в соответствии с подтверждающими документами на основные средства, следовательно, есть необходимость в 3 штатных единицах водителей. В связи с правилами санитарной гигиены необходим уборщик служебных помещений в количестве 1 штатной единицы. Эксперты предлагают Правлению рассмотреть, в связи с отсутствии в Территориальном органе государственной статистики по Кемеровской области данных о размере средней заработной платы электросетевых предприятий, размер заработной платы установить исходя из расчетов РЭК (в соответствии с утвержденным РЭК ФОТ на 2014 год для энергетических предприятий в Кемеровской области) в сумме 25`921,53 рубля.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 11`196,77 тыс. руб.

| № п/п | Организация | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | Численность, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 1 184 992,90 | 3 624,90 | 27 241,97 |
| 2 | ОАО «СКЭК» | 124 299,04 | 331,00 | 31 293,82 |
| 3 | ЗАО "Электросеть" | 155 903,00 | 496,00 | 26 193,38 |
| 4 | ООО "Прокопьевскэнерго" | 104 647,38 | 294,00 | 29 661,96 |
| 5 | ООО "ГЭС" | 58 993,36 | 223,00 | 22 045,35 |
| 6 | ОАО "КузбассЭлектро" | 94 573,28 | 415,00 | 18 990,62 |
| 7 | ООО "Электросеть" | 13 325,86 | 53,00 | 20 952,61 |
| 8 | ЗАО "СибПСК" | 1 470,00 | 5,00 | 24 500,00 |
| 9 | ООО «Мысковская электросетевая организация» | 8 625,20 | 41,00 | 17 530,89 |
| 10 | ООО "ЭлКК" | 2 857,50 | 13,00 | 18 317,31 |
| 11 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению-Трансэнерго, филиала ОАО "РЖД" | 20 064,90 | 83,00 | 20 145,48 |
| 12 | МУП "ТРСК Новокузнецкого района" | 16 209,98 | 73,00 | 18 504,54 |
| 13 | ООО "Энергорезерв" | 2 490,26 | 7,20 | 28 822,45 |
| 14 | ОАО «СШЭМК» | 10 089,50 | 48,00 | 17 516,49 |
| 15 | ОАО "СУЭК-Кузбасс" | 15 776,20 | 71,00 | 18 516,67 |
| 16 | филиал "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" | 7 792,72 | 25,00 | 25 975,73 |
| 17 | ООО "Энергоконсалт" | 9 436,04 | 30,89 | 25 456,03 |
| 18 | ООО "Химпром" | 1 339,26 | 7,20 | 15 500,69 |
| 19 | ООО "УК "ЖКХ" Прокопьевского района | 3 373,26 | 16,00 | 17 569,06 |
| 20 | ООО "ОК РУСАЛ Энергосеть" | 1 211,84 | 3,40 | 29 701,96 |
| 21 | ООО "Промэнерго" | 4 959,90 | 20,00 | 20 666,25 |
| 22 | ОАО "Российские железные дороги" в лице Красноярской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения "Трансэнерго" филиала ОАО "РЖД" | 3 321,48 | 13,00 | 21 291,54 |
| 23 | ООО "ЭнергоСеть" | 2 705,86 | 11,00 | 20 498,94 |
| 24 | ООО "Кузнецкэнерго" | 1 636,10 | 10,00 | 13 634,17 |
| 25 | ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" | 1 586,56 | 8,00 | 16 526,67 |
| 26 | ООО "Железобетон-сервис" | 1 972,56 | 10,00 | 16 438,00 |
| 27 | ООО "Желдорэнерго" | 472,18 | 1,50 | 26 232,22 |
| 28 | ООО "УК "Серебряный бор" | 198,14 | 3,00 | 5 503,89 |
| 29 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 877,16 | 7,20 | 10 152,31 |
| 30 | ОАО «Анжерский машиностроительный завод» | 682,92 | 4,10 | 13 880,49 |
| 31 | ООО "Аэрокузбасс" | 448,28 | 2,20 | 16 980,30 |
| 32 | ОАО Завод "Универсал" | 150,46 | 0,83 | 15 106,43 |
| 33 | ЗАО "Водоканал" | 481,40 | 2,30 | 17 442,03 |
| 34 | КВСК - филиал ОАО "Алтайвагон" | 276,40 | 1,20 | 19 194,44 |
| 35 | ООО "АСФАРМА" | 354,74 | 3,30 | 8 958,08 |
| 36 | ОАО "Знамя" | 193,72 | 1,40 | 11 530,95 |
| 37 | ООО "Энергопромсервис" | 705,34 | 5,00 | 11 755,67 |
| 38 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ОАО "Новокузнецкие электрические сети" | 24 338,08 | 92,00 | 22 045,36 |
| 40 | ООО «ЕвразЭнергоТранс» | 15 445,27 | 46,00 | 27 980,56 |
|  | ИТОГО | 1 898 278,03 | 6 102,62 | 25 921,63 |

- По статье «Отчисления на страховые взносы» расходы принимаются в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ размере 30,0 % от ФОТ в сумме 198,121 тыс. руб., 0,4 % в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ (в соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития от 25.12.2012 №625-н передача электроэнергии относится к 3 классу профессионального риска) в сумме 1`985,80 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 3`436,47 тыс. руб.

- По статье «Амортизация» Обществом планируются расходы в сумме 6`001 тыс. руб. Обществом был предоставлен расчет суммы амортизации с оборудованием, которое планируется приобрести в 2014 году и фактически еще не числящееся на основных средствах Общества. Эксперты предлагается принять затраты на амортизацию в сумме 5`476,57 тыс. руб., данные затраты сложились из сумм амортизационных отчислений на основные средства фактически состоящих на балансе Общества.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 524,43 тыс. руб.

- По статье «Прочие затраты» Обществом планируются расходы в размере 18`922,19 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 3`419,83 тыс. руб. В том числе:

По статье «Средства на страхования» в сумме 21,41 тыс. руб. у Общества на основных средствах числится 3 автомобиля, соответственно требуется приобретение полюсов ОСАГО;

По статье «Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)» Обществом планируются расходы в размере 22,19 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 50,07 тыс. руб. В том числе:

- «транспортный налог» в сумме 49,8 тыс. руб. у Общества на основных средствах числится 3 автомобиля, соответственно требуются затраты на оплату налогового сбора. Общество ошибочно указало в документах представленных на тарифное регулирование сумму транспортного налога 21,70 тыс. руб. в Таб. 1.15. (это сумма транспортного налога в квартал), экспертами предлагается произвести корректировку в сторону увеличения по статье на сумму 28,1 тыс. руб.;

- «плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)» предлагается учесть в НВВ в сумме 0,18 тыс. руб. из расчета для 3-х автомобилей находящихся на основных средствах Общества;

По статье «Другие затраты, относимые на с/с продукции» Обществом планируются расходы в размере 17`843 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 2`494,35 тыс. руб. В том числе:

- «арендная плата» в сумме 2`210,80 тыс. руб. Эксперты предлагают Правлению учесть затраты на аренду офисного помещения в сумме 603 тыс. руб. из расчета 6 кв. метров оснащенных ПЭВМ на 1 человека в соответствии с САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.06.2003 года №118 и 4,5 кв. метра на 1 человека без ПЭВМ и нежилого помещения (бокса для хранения транспорта) в сумме 1`020 тыс. руб. в соответствии с копиями договоров аренды (представленных в деле на тарифное регулирование) № 18 от 01.09.2013 г.; № ТЗ/2013 от 17.06.2013 г.; № б/н от 01.09.2013 г. А так же аренды имущества (воздушные линии электропередачи) в соответствии с договором аренды имущества № 70 от 01.09.2013 г. (включены затраты только на амортизационные отчисления, налоговые сборы и платежи в сумме 453 тыс. руб., затраты арендной платы в сумме 136 тыс. руб. экспертами исключены из расчета арендных платежей в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования);

- «прочие расходы» в сумме 283,55 тыс. руб. Данные затраты запланированы Обществом на:

  - почтовые услуги (в соответствии с тарифами почты России) в сумме 38,60 тыс. руб.;

- на медицинские услуги (в соответствии с тарифами муниципальных медицинских учреждений) по предрейсовому осмотру водителей автомобилей и на прохождение профилактического медицинского осмотра (рассчитано из расчета прохождения медицинского осмотра 1 раз в 2 года на 50% персонала) в сумме 63,15 тыс. руб.;

- услуги связи (в связи с тем, что в здании телематические услуги оказываются единственным провайдером, проведение закупочных процедур экономически не целесообразно в соответствии с Пояснениями представленными Обществом) в сумме 26,90 тыс. руб.;

- аудиторские услуги в сумме 154,90 тыс. руб.

Другие прочие затраты на сумму 12`480,40 тыс. руб. из статьи «Другие затраты, относимые на с/с продукции» считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье «Прочие затраты» относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 16`356,36 тыс. руб.

Итого экспертами предлагается принять Правлению для Общества экономически обоснованных затрат по себестоимости в сумме - 21`540 тыс. руб.

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования Общества, осуществляющего регулируемую деятельность по передаче электрической энергии на 2014 год

Затраты из прибыли Обществом на 2014 год планируются в размере 17`440 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 492,86 тыс. руб. В том числе:

- по статье «прибыль на развитие производства» в соответствии с представленной Обществом инвестиционной программой на 2014 год планируемый объем капитальных вложений составляет 19`749 тыс. руб. (без НДС). Источником финансирования являются амортизационные отчисления в сумме 6000 тыс. руб. и прибыль предприятия в сумме 13`749 тыс. руб.

В состав программы входят инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности системы электроснабжения и снижение уровня потерь электрической энергии.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, предлагают Правлению инвестиционную программу на 2014 год не утверждать, по следующим причинам:

- Приобретение «Электротехнической лаборатории ЭТЛ-35К» - 6 260 тыс. руб. Отсутствует обоснование технической необходимости и экономической целесообразности, представлены только прайс-листы стоимости.

- Приобретение «Автогидроподъемника ПСС-141.28Э на шасси КАМАЗ-43114 – 5 350 тыс. руб. Отсутствует обоснование технической необходимости и экономической целесообразности, также представлены только прайс-листы.

- Приобретение трансформаторов, для формирования резервного запаса:

- ТМЗ-1000/6кВ – 525,315 тыс. руб.;

- ТМЗ-630/6кВ – 344,431 тыс. руб.;

- ТМ-100/10кВ – 92,908 тыс. руб.;

- ТМ-100/6кВ – 92,908 тыс. руб.

- Формирование резервного запаса не может осуществляться за счет инвестиционной программы.

- Проектирование девяти КЛ на сумму – 5`392 тыс. руб. Представлены только сметные расчеты на проектные работы, а обоснований необходимости строительных работ и дефектные акты Обществом не представлены.

- по статье «налог на имущество» расходы составят 492,86 тыс. руб., исходя из налогооблагаемой базы.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2014 год прибыль для оплаты налога на имущество в сумме 492,86 тыс. руб. Корректировка, в сторону снижения, составит 115,14 тыс. руб. и обусловлена следующими основаниями в представленных обосновывающих материалах Общество представило расчет, из которого следует, что в расчет амортизации включены амортизационные отчисления планируемых Обществом приобретений основных средств, налогооблагаемая база составила 22`402,92 тыс. руб.

По остальным статьям затрат из прибыли экспертами предлагается принять 0,00 тыс. руб. так как Общество не предоставило экономических обоснований затрат. Корректировка по затратам из прибыли в сторону снижения составила 16`947,14 тыс. руб.

На 2014 год Правлению предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 22`032,86 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на 79`132,33 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, Правлению РЭК предлагается утвердить для предприятия следующие показатели на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 21`540 |
| Прибыль | 492,86 |
| НВВ | 22`032,86 |

- Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования не представляется возможным, так как предприятие регулируется впервые.

Заключение.

Исходя из вышеперечисленных технико-экономических показателей деятельности Общества, экономически обоснованной необходимой валовой выручки, предлагается утвердить Обществу индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» в следующем размере:

c 18.02.2014 г.

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт·мес. | ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт·ч |
| 326 703,20 | 126,15 |
| Одноставочный тариф, руб./МВт·ч |  |
| 1 220,39 |  |

c 01.07.2014 г.

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт·мес. | ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт·ч |
| 326 703,20 | 123,02 |
| Одноставочный тариф, руб./МВт·ч |  |
| 1 190,55 |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы для ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) согласно предложению докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение мощности 500 кВт к электрическим сетям ООО «Химпром» энергопринимающих устройств ООО «Агропак» по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Анализ объемов необходимых работ и капитальных вложений

Анализ представленных документов показал, что заявленная мощность и заявленные мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Химпром» (далее Общество), соответствуют техническим условиям. Инвестиционная составляющая отсутствует.

В представленных материалах Общество предлагает в плату за технологическое присоединение включить затраты связанные с реконструкцией существующих сетей предприятия. Однако, согласно статьи 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35 «Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Также, согласно п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 N 861, критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 6,110 тыс. руб. без НДС.

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертами предлагается произвести корректировку рассчитанной Обществом суммы затрат в НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

- Общество в материалах заявило заработную плату работников по виду деятельности передача электрической энергии в сумме 164,17 руб. в час. (из расчетных данных Общества на основании штанных расписаний за 2013 года), следовательно, заработная плата сотрудников Общества в месяц составляет 27`580,56 руб., что значительно выше средней заработной платы, утвержденной РЭК на 2013 год для Общества. Экспертами предлагается принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества утвержденную РЭК на 2014 год в сумме 15`501 руб., соответственно 92,27 руб. в час. ФОТ Общества с учетом отчислений на социальные нужды в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в 2014 году при условии продолжительности работы специалистов по технологическому присоединению:

- по данным Общества работы по технологическому присоединению будут производиться в течение 27,49 часов, сумма расходов на заработную плату составит 2,537 тыс. руб.

- Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в сумме 0,771 тыс. руб.;

Общая корректировка в сторону снижения составила 2,800 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Химпром» энергопринимающих устройств ООО «Агропак» в размере 3,308 тыс. руб.

Приложение № 3:

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Химпром» на индивидуальное технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Агропак».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение мощности 500 кВт к электрическим сетям ООО «Химпром» энергопринимающих устройств ООО «Агропак».

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Промэнерго» на 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

# Анализ соответствия формы представления предложений и расчета действующим
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО «Промэнерго» (г. Новокузнецк) по расчету стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в») (С1)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) рассчитывается по формуле:

, (руб./кВт)

где:

P1 - суммарный расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности, рассчитанный по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний;

N - объем планируемой годовой максимальной мощности, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний.

Расход на технологическое присоединение планируемого годового объема мощности по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний, определены исходя из затрат на одно технологическое присоединение и планируемого количества заявителей.

Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ заявителю, проверка выполнения заявителем ТУ, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств определены ООО «Промэнерго» в сумме 7,97 тыс. руб. (3,99 тыс. руб. на одно технологическое присоединение).

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена корректировка конкретных статей расходов и представленных предприятием расчетов.

ООО «Промэнерго» предлагает в расчет ставки С1 расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,31 тыс. руб. (0,157 тыс. руб. на одно технологическое присоединение). Данные расходы включают затраты на топливо, необходимого для выезда на место для оценки возможности техприсоединения, проверки выполнения технических условий и для осуществления фактического присоединения. Предлагается затраты по данной статье включить в полном объеме.

тыс. руб.

| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные материалы | 0,31 | 0,31 | 0,00 |

ООО «Промэнерго» предлагает в расчет ставки С1 расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 3,28 тыс. руб. (1,64 тыс. руб. на одно технологическое присоединение). Предлагается принять данные затраты в полном объеме.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,00 тыс. руб. (0,50 тыс. руб. на одно технологическое присоединение). Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ включить в полном объеме.

тыс. руб.

| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

ООО «Промэнерго» предлагает в расчет ставки С1 расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 3,38 тыс. руб. (1,69 тыс. руб. на одно технологическое присоединение). Предлагается исключить затраты в полном объеме в связи с исключением расходов на оплату мощности вышестоящей сетевой организации.

тыс. руб.

| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие расходы, в т. ч.: | 3,38 | 0,00 | -3,38 |
| - работы и услуги производственного характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - работы и услуги непроизводственного характера | 3,38 | 0,00 | -3,38 |

Таким образом, расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией ТУ заявителю, проверку выполнения заявителем ТУ, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств, предлагается принять в сумме 4,59 тыс. руб. (2,30 тыс. руб. на одно технологическое присоединение). Корректировка в сторону снижения составила 3,38 тыс. руб. (1,69 тыс. руб. на одно технологическое присоединение).

Объем планируемой годовой мощности составляет 95,60 кВт. Число заявителей - 2.

Таким образом стандартизированная тарифная ставка С1 составит:

руб./кВт.

Учитывая максимальную мощность представленных заявок, стандартизированная тарифная ставка С1 определена для диапазона максимальной мощности до 150 кВт (включительно) в размере 48,04 руб./кВт.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×120 мм2 на ж/б опорах СВ-105

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×120 мм2 в ценах 2001 года – 274,83 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает исключить из сметной стоимости непредвиденные затраты в размере 5,389 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. данные расходы предназначены для компенсации затрат в случае корректировки проекта. Также предлагается снизить объем сметной прибыли с 80% до 60% (для линий электропередачи), что уменьшает сметную стоимость еще на 1,996 тыс. руб. Кроме того, предлагается снизить стоимость железобетонных опор, приняв к расчету стоимость опор СВ-105, что, в свою очередь, снижает сметную стоимость на 76,50 тыс. руб. Таким образом, предлагаемый экспертами объем капитальных вложений составляет 190,95 тыс. руб., в который входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сеч. 1×120мм2 на ж/б опорах СВ-105 | 274,83 | 190,95 | - 83,88 |
| ИТОГО | 274,83 | 190,95 | - 83,88 |

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×120 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ) кабелем марки ААШВ 3×120 мм2 в ценах 2001 года – 249,95 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает исключить из сметной стоимости непредвиденные затраты в размере 4,901 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. данные расходы предназначены для компенсации затрат в случае корректировки проекта. Также предлагается снизить объем сметной прибыли с 80% до 60% (для линий электропередачи), что уменьшает сметную стоимость еще на 5,405 тыс. руб. Таким образом, предлагаемый экспертами объем капитальных вложений составляет 239,64 тыс. руб., в который входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×120 мм2 | 249,95 | 239,64 | - 10,31 |
| ИТОГО | 249,95 | 239,64 | - 10,31 |

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×185 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ) кабелем марки ААШВ 3×185 мм2 в ценах 2001 года – 278,53 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает исключить из сметной стоимости непредвиденные затраты в размере 5,461 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. данные расходы предназначены для компенсации затрат в случае корректировки проекта. Также предлагается снизить объем сметной прибыли с 80% до 60% (для линий электропередачи), что уменьшает сметную стоимость еще на 5,405 тыс. руб. Таким образом, предлагаемый экспертами объем капитальных вложений составляет 267,66 тыс. руб., в который входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×185 мм2 | 278,53 | 267,66 | - 10,87 |
| ИТОГО | 278,53 | 267,66 | - 10,87 |

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×240 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ) кабелем марки ААШВ 3×240 мм2 в ценах 2001 года – 305,14 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает исключить из сметной стоимости непредвиденные затраты в размере 5,983 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. данные расходы предназначены для компенсации затрат в случае корректировки проекта. Также предлагается снизить объем сметной прибыли с 80% до 60% (для линий электропередачи), что уменьшает сметную стоимость еще на 5,405 тыс. руб. Таким образом, предлагаемый экспертами объем капитальных вложений составляет 293,75 тыс. руб., в который входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×240 мм2 | 305,14 | 293,75 | - 11,39 |
| ИТОГО | 305,14 | 293,75 | - 11,39 |

Капитальные вложения, необходимые для строительства КТП 100 кВА

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство КТП 100 кВА в ценах 2001 года – 56,57 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 54,66 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 100 кВА (89 кВт) | 56,57 | 54,66 | - 1,91 |
| ИТОГО | 56,57 | 54,66 | - 1,91 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать затраты в размере 1,91 тыс. руб., в том числе:

- 0,8 тыс. руб., так как предприятие завысило размер сметной прибыли (80% вместо положенных 65% для электромонтажных работ);

- 1,11 тыс. руб., ввиду того, что предприятием включены в расчёты непредвиденные затраты, предназначенные для компенсации затрат в случае корректировки проекта.

Сводная таблица по инвестиционной составляющей в стандартизированных тарифных ставках (в ценах 2001 года)

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сеч. 1×120мм2 на ж/б опорах марки СВ-105 | 274,83 | 190,95 | - 83,88 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×120 мм2 (подземная прокладка в траншее с благоустройством территории) | 249,95 | 239,64 | - 10,31 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×185 мм2 (подземная прокладка в траншее с благоустройством территории) | 278,53 | 267,66 | - 10,87 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×240 мм2 (подземная прокладка в траншее с благоустройством территории) | 305,14 | 293,75 | - 11,39 |
| Строительство однотрансформаторной КТП 100 кВА киоскового типа | 56,57 | 54,66 | - 1,91 |

Сводная таблица по инвестиционной составляющей в стандартизированных тарифных ставках (в ценах 2001 года)

| Мероприятия | Предложение экспертов, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. (руб./кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сеч. 1×120мм2 на ж/б опорах марки СВ-105 | 190,95 | 47,74 | 238,69 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×120 мм2 (подземная прокладка в траншее с благоустройством территории) | 239,64 | 59,91 | 299,55 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×185 мм2 (подземная прокладка в траншее с благоустройством территории) | 267,66 | 66,92 | 334,58 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШВ 3×240 мм2 (подземная прокладка в траншее с благоустройством территории) | 293,75 | 73,44 | 367,19 |
| Строительство однотрансформаторной КТП 100 кВА киоскового типа | 54,66 | 13,67 | 68,33 (767,75)* |

- При определении стандартизированной тарифной ставки С4 (Строительство однотрансформаторной КТП 100 кВА киоскового типа) учитывается мощность 89 кВт.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1.Утвердить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Промэнерго» на 2014 год согласно предложения докладчика.

2.	Утвердить ставки за единицу максимальной мощности технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Промэнерго» на 2014 год согласно предложения докладчика.

3.	Утвердить формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Промэнерго» на 2014 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Электросибмонтаж» (г. Кемерово).

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует тепловые сети на основании свидетельства о праве собственности общей протяженностью по трассе 451,61 метров (диаметром тепловых труб 76 - 159 мм).

Деятельность по передаче тепловой энергии предприятие осуществляет на основании договора №7011 от 09.12.2013 с ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» «На оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии и теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании)».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Электросибмонтаж» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Электросибмонтаж» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги по передаче тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Анализ результатов деятельности предприятия за 2012 год экспертами не проводился, поскольку предприятие на установление тарифов на услуги по передаче тепловой энергии обратилось впервые.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять баланс передачи тепловой энергии по тепловым сетям предприятия на уровне согласованного с теплоснабжающей организацией объема передачи тепловой энергии для потребителей присоединённых к тепловой сети ООО «Электросибмонтаж». Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям организации в балансе передачи тепловой энергии не учитывался, поскольку предприятием не представлен утвержденный приказ Минэнерго по технологическим потерям в сетях предприятия, согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергию для ООО «Электросибмонтаж» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

  - Расходы на топливо

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Покупка потерь тепловой энергии

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 140,79 тыс. руб.

Эксперты предлагают не рассматривать данные затраты на основании отсутствия в представленных предприятием документах утвержденного приказа Минэнерго по технологическим потерям в сетях предприятия на 2014 год. Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, отражено в п.2 , п.п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О теплоснабжении".

Покупка потерь теплоносителя

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 0,70 тыс. руб.

Эксперты предлагают не рассматривать данные затраты на основании приведенном ранее по статье «Покупка потерь тепловой энергии».

  - Расходы на холодную воду

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

  - Теплоноситель

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

  - Амортизация основных средств

Предприятием заявлены расходы по статье «Амортизация основных средств» в размере 84,70 тыс. руб. Эксперты предлагают учесть расходы по статье в размере предложений предприятия по всем периодам регулирования на неизменном уровне в соответствии с представленным расчетом, договором купли-продажи и свидетельством о собственности на тепловую сеть.

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 1 143,60 тыс. руб., в том числе:

– 607,20 тыс. руб. по управленческому персоналу при заявленной численности 3 человека и средним уровнем оплаты труда 16 866,67 руб./мес.;

– 536,40 тыс. руб. по производственному персоналу при заявленной численности 2,5 человека и средним уровнем оплаты труда 17 880,00 руб./мес.

Экспертами приняты расходы на следующем уровне:

– по 30.06.2014 г. – 269,20 тыс. руб., в том числе:

– 107,28 тыс. руб. исходя из численности производственного персонала 0,5 человека (экспертами проведен расчёт в соответствии с «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утверждённых приказом Госстроя России от 22.03.99 г. № 65) и среднего уровня оплаты на уровне предложения предприятия;

– 161,92 тыс. руб. исходя из численности управленческого персонала 1 человек и среднего уровня оплаты труда на уровне предложения предприятия. Численность управленческого персонала предприятия принята исходя из возможности совмещения должностей, в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) и малым объемом функциональных обязанностей, поскольку по виду деятельности передача тепловой энергии предприятие не работает на прямую с потребителями тепловой энергии подключенным к тепловым сетям предприятия, а осуществляет деятельность по единственному договору на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя с ОАО «Кемеровская теплосетевая компания».

– с 01.07.2014 г. по 31.12.31 г. – 269,20 тыс. руб. Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2014 года, поскольку уровень оплаты труда на 2014 год принят по предложению предприятия.

Корректировка по статье «Затраты на оплату труда» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 874,40 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы в размере 349,94 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды приняты на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2% по первому классу профессионального риска, так как предприятием не представлено уведомление о размере страховых взносов) и составят:

– по 30.06.2014 г. – 81,30 тыс. руб.;

– с 01.07.2014 г. по 31.12.31 г. – 81,30 тыс. руб.

Корректировка по статье «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 268,64 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Ремонт основных средств

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 273,80 тыс. руб. по договору подряда №6 от 16.09.2013 заключенного с ООО «Сибпромсервис-Строй» на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы. В представленной предприятием ремонтной программе на 2014 год указано мероприятие по замене участка тепловой сети протяженностью 43 п.м., суммарным объемом финансирования 358,568 тыс. руб. (с НДС)

Эксперты предлагают не учитывать расходы по статье в необходимой валовой выручке предприятия по следующим основаниям:

– не представлено технико-экономическое обоснование необходимости проведения мероприятий. В частности, в соответствии с РД 153-34.0-20.507-98 п. 3.11.2. организация, эксплуатирующая тепловые сети, должна иметь техническую документацию на оборудование, находящееся на ее балансе, которое она эксплуатирует. Предприятием не представлен паспорт тепловых сетей, с указанием перечня ремонтов и замен участков тепловой сети за период эксплуатации тепловой сети.

– не представлено подтверждение года прокладки тепловой сети в 1964 году. Необходимо подтвердить выпиской из Росреестра либо паспортом тепловой сети. Также необходимо представить документы, подтверждающие текущее состояние тепловых сетей независимой специализированной организацией (заключение по результатам шурфовки трубопровода, дефектоскопия металлических изделий и т.п.).

– поскольку на участке тепловой сети планируется применять современную тепловую изоляцию кафлекс взамен минеральным матам, данное мероприятие направлено на повышение энергетической эффективности и следовательно необходимо включить в инвестиционную программу.

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

  - Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Охрана тепловой сети

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 100,00 тыс. руб. по договору оказания услуг №б/н от 16.09.2013 заключенного с ООО «Альфа-Сервис» на осуществление постоянной (круглосуточной) охране тепловой сети.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием обосновывающие документы по статье, предлагают не включать в необходимую валовую выручку предприятия данные расходы на основании необязательности указаных мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергии, а также в виду того что основная часть тепловой сети – 379,57 метров из 451,61 метров общей протяженности имеет подземный способ прокладки.

  - Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Прочие расходы

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 204,00 тыс. руб. по услугам информационного характера (ООО «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»), затраты на ГСМ (ОАО «Газпромнефть-Кузбасс»), услуги связи (ОАО «Ростелеком»), электроснабжение (ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»), водоснабжение (ОАО «СКЭК»), теплоснабжение (ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»).

Эксперты предлагают учесть по данной статье расходы в следующем размере:

– по 30.06.2014 г. – 33,50 тыс. руб. исходя из представленных предприятием материалов и альтернативного расчета затрат, проведенного экспертами по каждому виду услуг;

– с 01.07.2014 г. по 31.12.31 г. – 35,11 тыс. руб. Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2014 года с учётом ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год по прочим расходам (104,8).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 168,89 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

  - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 172,98 тыс. руб. по договору аренды земельного участка №б/н от 01.01.2014 с ООО «Симвод».

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием обосновывающие документы по статье, предлагают не включать в необходимую валовую выручку предприятия данные расходы, поскольку к договору на аренду земельного участка предприятием не приложены копии правоустанавливающих документов (свидетельство о собственности) на данный земельный участок и кадастровый паспорт земельного участка, а также нет приложения по расчету арендной платы.

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

II. Внереализационные расходы

2.1 Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консерва-цию) и вывод из консервации

Затраты предприятием не заявлены.

2.2 Расходы по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы)

Затраты предприятием не заявлены.

2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Затраты предприятием не заявлены.

2.4 Другие обоснованные расходы

Расходы на услуги банков

Предприятием заявлены расходы в размере 12,00 тыс. руб. на услуги банка по договорам банковского счета №00053/01/106-13 от 25.01.2013 и договору №00053/02/126-13 от 29.01.2013 заключенных с АКБ «Банк Москвы».

Эксперты рассмотрев представленные договоры и расчет по данным затратам, пришли к выводу о невозможности определения суммы расходов по данной статье, так как в договорах на банковские услуги не указаны ставки, %, суммы за конкретные виды банковских операций, а предприятием не представлена расшифровка расчета на банковские услуги.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1 Расходы на капитальные вложения

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2 Денежные выплаты социального характера

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.3 Резервный фонд

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

3.4 Прочие расходы

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

IV. Налог на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

– по 30.06.2014 г. – 468,74 тыс. руб.;

– с 01.07.2014 г. по 31.12.31 г. – 470,35 тыс. руб.,

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к декабрю 2013 года, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 2 012,16 тыс. руб.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с учетом календарной разбивки по экспертной оценке составят:

– по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

– с 01.07.2014 г. по 31.12.31 г. приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на услуги по передаче т/энергии, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий для ОАО «Электросибмонтаж» | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Электросибмонтаж» (г.Кемерово) | - 2 013,77 | жилищные организации | 0,00 | 274,12* | 1 356,56 | 266,33 | - 2,84 ** |
|  |  | бюджетные потребители | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | Производственные нужды | 0,00 |  |  |  |  |

* утвержден постановлением РЭК КО от 31 декабря 2012 года № 606 для ОАО «Электросибмонтаж».

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на услуги по передаче т/энергии, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения по 30.06.2012 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Электросибмонтаж» (г.Кемерово) | - 2 012,16 | жилищные организации | 0,00 | 266,33 | 1 356,56 | 267,25 | 0,34 ** |
|  |  | бюджетные потребители | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 0,00 |  |  |  |  |

#### ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Приложения:

- №7 Сводная информация и смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Электросибмонтаж", г. Кемерово;

- №8 Баланс передачи тепловой энергии на 2014 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей подключенным к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж», с календарной разбивкой, в соответствии с предложением докладчика.

- Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2012 года № 606 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Электросибмонтаж»» и от 31 декабря 2013 года № 723 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2012 № 606 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Электросибмонтаж»».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

_____________________К.А. Десяткин

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

(вопрос № 4)

Приложение № 5 к протоколу

(вопрос № 4)

Приложение № 6 к протоколу

(вопрос № 4)

Приложение № 7 к постановлению

(вопрос № 5)

| Сводная информация и смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Электросибмонтаж", г. Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Еденицы измерения | Утверждено с 08.10.2013 год для ОАО "Электросибмонтаж" | Предложения предприятия на 2014 год | Предложения экспертов |  | Коррекктировка, +/- |
|  |  |  |  |  | по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2,5603 | 2,6303 | 1,7600 | 1,7600 | -0,8703 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | тыс. Гкал | 2,4200 | 2,4900 | 1,7600 | 1,7600 | -0,7300 |
|  | потребительский рынок: | тыс. Гкал | 1,7600 | 1,8300 | 1,7600 | 1,7600 | -0,0700 |
|  | - жилищные организации | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0,7450 | 0,0000 | 0,7450 | 0,7450 | 0,7450 |
|  | - иные потребители | тыс. Гкал | 1,0150 | 1,8300 | 1,0150 | 1,0150 | -0,8150 |
|  | производственные нужды | тыс. Гкал | 0,6600 | 0,6600 | 0,0000 | 0,0000 | -0,6600 |
|  | Потери в тепловых сетях: |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,1403 | 0,1403 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1403 |
|  | - теплоносителя | тыс. м3 | 0,0896 | 0,0823 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0823 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 417,14 | 2 470,51 | 468,74 | 470,35 | -2 000,16 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | вспомогательные материалы в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | реагенты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 141,49 | 0,00 | 0,00 | -141,49 |
|  | электроэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | покупка потерь тепловой энергии (в сетях предприятия) | тыс.руб. | 0,00 | 140,79 | 0,00 | 0,00 | -140,79 |
|  | покупка потерь теплоносителя (в сетях предприятия) | тыс.руб. | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,70 |
| 1.4 | - холодная вода | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | - теплоноситель | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 84,70 | 84,75 | 84,75 | 0,05 |
| 1.7 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 144,24 | 1 143,60 | 269,20 | 269,20 | -874,40 |
|  | ППП | тыс.руб. | 72,12 | 536,40 | 107,28 | 107,28 | -429,12 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 1,0 | 5,5 | 1,3 | 1,3 | -4,2 |
|  | ППП | тыс.руб. | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | -2,0 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 12 020,19 | 17 327,27 | 17 256,41 | 17 256,41 | -70,86 |
|  | ППП | руб./мес. | 12 020,19 | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 0,00 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 43,56 | 349,94 | 81,30 | 81,30 | -268,64 |
|  | ППП | тыс.руб. | 21,78 | 0,00 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| 1.9 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 0,00 | 273,80 | 0,00 | 0,00 | -273,80 |
|  | выполняемый собственными силами | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 0,00 | 273,80 | 0,00 | 0,00 | -273,80 |
|  | содержание зданий и сооружений | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс.руб. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
|  | охрана тепловой сети | тыс.руб. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.12 | - затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 56,36 | 204,00 | 33,50 | 35,11 | -168,89 |
|  | - проведение энергетического обследования | тыс.руб. | 31,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - услуги непроизводственного характера | тыс.руб. | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 | 204,00 | 33,50 | 35,11 | -168,89 |
| 1.14 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе: | тыс.руб. | 172,98 | 172,98 | 0,00 | 0,00 | -172,98 |
|  | арендная плата (земельные участки) | тыс.руб. | 172,98 | 172,98 | 0,00 | 0,00 | -172,98 |
|  | арендная плата (производственные помещения) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - земельный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - транспортный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - водный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - прочие налоги, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
|  | - расходы на услуги банков | тыс.руб. | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 498,39 | 2 482,51 | 468,74 | 470,35 | -2 012,16 |
|  | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс.руб. | 362,47 |  |  |  |  |
|  | покупка потерь тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 119,33 |  |  |  |  |
|  | покупка потерь теплоносителя (потребительский рынок) | тыс.руб. | 0,65 |  |  |  |  |
| 6.1 | - на производство электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2 | - на услуги по передаче тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 482,45 | 2 482,51 | 468,74 | 470,35 | -2 012,16 |
| 6.3 | - на производство теплоносителя | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.4 | - прочая продукция | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 1,76 | 1,83 | 1,76 | 1,76 | -0,07 |
| VIII | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал | 274,12 | 1 356,56 | 266,33 | 267,25 |  |

Приложение № 8 к постановлению

(вопрос № 5)

| Баланс ОАО "Электросибмонтаж" на 2014 год (тепло) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем теплоэнергии на 2008 год | Объем теплоэнергии на 2009 год | Объем теплоэнергии на 2011 год | Объем теплоэнергии на 2013 год | Объем теплоэнергии на 2014 год | Удельный вес по 2014 к покупке | Суммарная расчетная (присоединенная) тепловая мощность 2013 год , тыс. Гкал/час |
| 1 | Получено тепловой энергии | Гкал. | 5 621,00 | 5 256,00 | 4 947,50 | 2 560,29 | 1 760,00 | 100,00 |  |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал. | 5 452,00 | 4 956,00 | 4 647,50 | 2 419,99 | 1 760,00 | 100,00 | 1,4415 |
| 2.1 | жилищные организации | Гкал. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | бюджетные учреждения | Гкал. | 1 000,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 745,00 | 745,00 | 42,33 | 0,327 |
| 2.3 | прочие потребители | Гкал. | 3 625,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 57,67 | 0,5715 |
| 3 | Производственные нужды предприятия* | Гкал. | 827,00 | 1 334,00 | 1 025,50 | 659,99 | 0,00 | 0,00 | 0,543 |
| 4 | Потери тепловой энергии на потребительский рынок* | Гкал. | 169,00 | 300,00 | 300,00 | 140,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| * на 2014 год предприятием не представлен приказ об утверждении нормативов потерь тепловой энергии на 2014 год либо экспертное заключение по расчетам нормативам предприятия. Также предприятием не представлен объем тепловой энергии на производственные нужды организации, в связи с чем указан полезный отпуск только для конечных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |