УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 10

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2014 г.												  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Седашкина Г.С. – ведущий консультант технического отдела.

Приглашенные:  Малюта Д.В.  –  и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Шевченко Д.С. – главный инженер ООО «ЭнергоПаритет» (по доверенности).

В.Г. Смолего ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | - О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области» |
| 2. | - Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2 |
| 3. | - Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2 |
| 4. | - Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2 |
| 5. | - Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж» |
| 6. | - Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж» |
| 7. | - Внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |

- 1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области»

- ООО «ЭнергоПаритет»

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифа

Для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год Общество направило в РЭК письменное заявление об установлении тарифов от 05.12.2013 № 16  (вх. от 05.12.2013 № 4335), подписанное руководителем организации и заверенное печатью. В заявлении об установлении тарифов Общество сообщило об опубликовании предложения о размере цен (тарифов), в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, на сайте http://eparitet.ru/ c приложением распечатанной информации, опубликованной на сайте Общества, представило расчетные и обосновывающие материалы.

Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

По данному заявлению было открыто дело об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии от 17.12.2013 № ОЭА/51-ЭПТ-2014 (о чем сообщалось Обществу письмом исх. от 17.12.2013 № См-8-50/2222-02). Общество представляло в РЭК дополнительные материалы с сопроводительными письмами исх. от 17.01.2014 №2; 30.01.2014 №4.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Ранее затраты Общества РЭК не рассматривала, поэтому у неё отсутствуют данные по базовому периоду.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу  электрической энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

- Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Представленные Обществом материалы по расчету тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год отвечают требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования) и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 (далее – Методические указания).

- Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

Оценку финансового состояния Общества по передаче электрической энергии произвести не представляется возможным, поскольку впервые представило документы на тарифное регулирование, соответственно отсутствует бухгалтерская и статистическая отчетность по передаче электрической энергии, на основании которой осуществляется анализ финансового состояния.

- Анализ основных технико - экономических показателей

Общество является арендатором на основании договора аренды имущества от 08.09.2013г. № 08.08.2013/А1, арендодателем является ОАО «Шахта «Заречная» Оборудование переданное в аренду:

- устройство распределительное КСО-272 (в количестве 42 шт.);

- установка конденсаторная УК-630 (в количестве 2 шт.).

Основываясь на предложенном Обществе балансе, согласованном со смежными электросетевыми компаниями, предлагается принять следующую структуру отпуска:

- поступление электрической энергии    	         – 6`634,3 тыс. кВтч;

- полезный отпуск электрической

энергии без производственных нужд 			– 6`634,3 тыс. кВтч;

- Э-переток 							– 6`634,3 тыс. кВтч;

- заявленная мощность 					– 0,88424 МВт/мес;

- нормативные потери при передаче

электрической энергии                                        	– 0 тыс. кВтч;

(0%);

- объем обслуживаемых У.Е.                                 	– 110,2.

Учитывая, что в соответствии с пунктами 34 и 81 Основ ценообразования потери на первый год долгосрочного периода регулирования определяются на основании нормативов технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации, которые в представленных материалах отсутствуют, предлагается нормативные потери при передаче электрической энергии  принять в размере 0.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов Общества по передаче электрической энергии

на 2014 год

Общество на тарифное регулирование представило материалы, учитывающие расходы на содержание электросетевого оборудования, участвующего в передаче электрической энергии от смежной сетевой компании до границ раздела балансовой принадлежности с потребителями и не участвующего при передаче электроэнергии на собственное потребление.

На основе анализа представленных Обществом материалов и документов, обосновывающих НВВ, предлагается провести корректировку в сторону снижения, в том числе по себестоимости:

- По статье «Вспомогательные материалы» Обществом предлагаются расходы в сумме 774 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть затраты на материалы в сумме 317 тыс. руб., расчетные значения цен которых подтверждены средними потребительскими ценами на товары и услуги, в соответствии с документами представленными Обществом.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 457 тыс. руб.

- По статье «Работы и услуги производственного характера» Обществом предлагаются расходы в сумме 3`878 тыс. руб.  Экспертами предлагается учесть затраты на капитальные и текущие ремонты электросетевого оборудования в соответствии с локально - сметными расчетами и графиками ППР представленными Обществом в сумме 3`878 тыс. руб.

- По статье «Затраты на оплату труда» Обществом предлагаются расходы в сумме 4`073 тыс. руб., при численности 10 чел. и среднемесячной заработной плате 33`941,67 руб., согласно проекту штатного расписания на 2014 год представленного Обществом в материалах на тарифное регулирование.

Экспертами Правлению предлагается принять годовые затраты на оплату труда в сумме 174,19 тыс. руб. из расчета численности 0,56 человека, численность рассчитана в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утверждёнными  Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 №68. Эксперты предлагают Правлению рассмотреть, в связи с отсутствии в Территориальном органе государственной статистики по Кемеровской области данных о размере средней заработной платы электросетевых предприятий, размер заработной платы установить исходя из расчетов РЭК (в соответствии с утвержденным РЭК ФОТ на 2014 год для энергетических предприятий в Кемеровской области) в сумме 25`921,63 рубля.:

| № п/п | Организация | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | Численность, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 1 184 992,90 | 3 624,90 | 27 241,97 |
| 2 | ОАО «СКЭК» | 124 299,04 | 331,00 | 31 293,82 |
| 3 | ЗАО "Электросеть" | 155 903,00 | 496,00 | 26 193,38 |
| 4 | ООО "Прокопьевскэнерго" | 104 647,38 | 294,00 | 29 661,96 |
| 5 | ООО "ГЭС" | 58 993,36 | 223,00 | 22 045,35 |
| 6 | ОАО "КузбассЭлектро" | 94 573,28 | 415,00 | 18 990,62 |
| 7 | ООО "Электросеть" | 13 325,86 | 53,00 | 20 952,61 |
| 8 | ЗАО "СибПСК" | 1 470,00 | 5,00 | 24 500,00 |
| 9 | ООО «Мысковская электросетевая организация» | 8 625,20 | 41,00 | 17 530,89 |
| 10 | ООО "ЭлКК" | 2 857,50 | 13,00 | 18 317,31 |
| 11 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению-Трансэнерго, филиала ОАО "РЖД" | 20 064,90 | 83,00 | 20 145,48 |
| 12 | МУП "ТРСК Новокузнецкого района" | 16 209,98 | 73,00 | 18 504,54 |
| 13 | ООО "Энергорезерв" | 2 490,26 | 7,20 | 28 822,45 |
| 14 | ОАО «СШЭМК» | 10 089,50 | 48,00 | 17 516,49 |
| 15 | ОАО "СУЭК-Кузбасс" | 15 776,20 | 71,00 | 18 516,67 |
| 16 | филиал "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" | 7 792,72 | 25,00 | 25 975,73 |
| 17 | ООО "Энергоконсалт" | 9 436,04 | 30,89 | 25 456,03 |
| 18 | ООО "Химпром" | 1 339,26 | 7,20 | 15 500,69 |
| 19 | ООО "УК "ЖКХ" Прокопьевского района | 3 373,26 | 16,00 | 17 569,06 |
| 20 | ООО "ОК РУСАЛ Энергосеть" | 1 211,84 | 3,40 | 29 701,96 |
| 21 | ООО "Промэнерго" | 4 959,90 | 20,00 | 20 666,25 |
| 22 | ОАО "Российские железные дороги" в лице Красноярской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения "Трансэнерго" филиала ОАО "РЖД" | 3 321,48 | 13,00 | 21 291,54 |
| 23 | ООО "ЭнергоСеть" | 2 705,86 | 11,00 | 20 498,94 |
| 24 | ООО "Кузнецкэнерго" | 1 636,10 | 10,00 | 13 634,17 |
| 25 | ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" | 1 586,56 | 8,00 | 16 526,67 |
| 26 | ООО "Железобетон-сервис" | 1 972,56 | 10,00 | 16 438,00 |
| 27 | ООО "Желдорэнерго" | 472,18 | 1,50 | 26 232,22 |
| 28 | ООО "УК "Серебряный бор" | 198,14 | 3,00 | 5 503,89 |
| 29 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 877,16 | 7,20 | 10 152,31 |
| 30 | ОАО «Анжерский машиностроительный завод» | 682,92 | 4,10 | 13 880,49 |
| 31 | ООО "Аэрокузбасс" | 448,28 | 2,20 | 16 980,30 |
| 32 | ОАО Завод "Универсал" | 150,46 | 0,83 | 15 106,43 |
| 33 | ЗАО "Водоканал" | 481,40 | 2,30 | 17 442,03 |
| 34 | КВСК - филиал ОАО "Алтайвагон" | 276,40 | 1,20 | 19 194,44 |
| 35 | ООО "АСФАРМА" | 354,74 | 3,30 | 8 958,08 |
| 36 | ОАО "Знамя" | 193,72 | 1,40 | 11 530,95 |
| 37 | ООО "Энергопромсервис" | 705,34 | 5,00 | 11 755,67 |
| 38 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ОАО "Новокузнецкие электрические сети" | 24 338,08 | 92,00 | 22 045,36 |
| 40 | ООО «ЕвразЭнергоТранс» | 15 445,27 | 46,00 | 27 980,56 |
|  | ИТОГО | 1 898 278,03 | 6 102,62 | 25 921,63 |

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 3`898,77 тыс. руб.

- По статье «Отчисления на страховые взносы» расходы принимаются в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ размере 30,0 %  от ФОТ в сумме 52,257 тыс. руб., 0,4 % в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ (в соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития от 25.12.2012 №625-н передача электроэнергии относится к 3 классу профессионального риска) в сумме 0,697 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 1`169,05 тыс. руб.

- По статье «Прочие затраты» Обществом планируются расходы в размере 9`462 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 397,52 тыс. руб. В том числе:

По статье «Средства на страхование» Обществом планируются расходы в размере 298 тыс. руб.  Правлению предлагается считать данные расходы экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования;

По статье «Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)» Обществом планируются расходы в размере 3`868 тыс. руб. Правлению предлагается, принять по данной статье расходы в сумме 0 тыс. руб., т.к. средства по ремонтной программе представленной Обществом предусмотрены по статье «Работы и услуги производственного характера».

По статье «Другие затраты, относимые на с/с продукции» Обществом планируются расходы в размере 5`297 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 397,52 тыс. руб. В том числе:

- «арендная плата» в сумме 317,52 тыс. руб. Эксперты предлагают Правлению учесть затраты на аренду офисного помещения в сумме 32,4 тыс. руб. из расчета 6 кв. метров оснащенных ПЭВМ на 1 человека в соответствии с САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.06.2003 №118 и 4,5 кв. метра на 1 человека без ПЭВМ в соответствии с копией  договора аренды (представленного в деле на тарифное регулирование) № 2-7/06-2013 от 01.06.2013. Аренды электросетевого оборудования в соответствии с договором аренды имущества № 08.08.2013/А1 от 08.09.2013 г. (включены затраты только на амортизационные отчисления, налоговые сборы и платежи в сумме 285,12 тыс. руб., затраты арендной платы в сумме 437,6 тыс. руб. экспертами исключены из расчета арендных платежей в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования), аренду транспортного средства эксперты предлагают Правлению считать как экономически не целесообразные расходы при такой малой численности Общества;

- «прочие расходы» в сумме 80 тыс. руб. на аудиторские услуги. Общество по данной статье предлагает 2`834 тыс. руб. Данные затраты запланированы Обществом на:

- услуги непроизводственного характера в сумме 300 тыс. руб. по данной статье Правлению предлагает принять затраты в сумме 0 тыс. руб. в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования;

- внереализационные услуги в сумме 2`534 тыс. руб., по данной статье эксперты предлагают принять затраты в сумме 80 тыс. руб., остальные затраты считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье «Прочие затраты» относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 9`064,48 тыс. руб.

Итого экспертами предлагается принять Правлению для Общества экономически обоснованных затрат по себестоимости в сумме 5`136,67 тыс. руб. Сумма корректировки затрат в сторону снижения составила 14`273,33 тыс. руб.

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования Общества, осуществляющего регулируемую деятельность по передаче электрической энергии на 2014 год

Затраты из прибыли Обществом на 2014 год планируются в размере 3`225 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 188,16 тыс. руб. В том числе:

- по статье «прибыль на социальное развитие» расходы составят 20,04 тыс. руб. исходя из расчета нормативной численности 0,6 человека, в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- по статье «прибыль на поощрение» расходы составят 129,12 тыс. руб. исходя из расчета нормативной численности 0,6 человека, в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- по статье «услуги банка» расходы составят 7,02 тыс. руб.

- по статье «налог на прибыль» расходы составят 39 тыс. руб., исходя из налогооблагаемой базы.

Корректировка по затратам из прибыли в сторону снижения составила 3`036,84 тыс. руб.

На 2014 год Правлению предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 5`324,83 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на сумму 17`309,17 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, Правлению РЭК предлагается утвердить для предприятия следующие показатели на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 5`136,67 |
| Прибыль | 188,16 |
| НВВ | 5`324,83 |

- Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования не представляется возможным, так как предприятие регулируется впервые.

Заключение

Исходя из вышеперечисленных технико-экономических показателей деятельности Общества, экономически обоснованной необходимой валовой выручки, предлагается утвердить Обществу индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» в следующем размере:

c 21.02.2014 г.

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт·мес. | ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВтч |
| 493 127,38 | 0,00 |
| Одноставочный тариф, руб./МВтч |  |
| 788,40 |  |

c 01.07.2014 г.

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт·мес. | ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВтч |
| 510 839,63 | 0,00 |
| Одноставочный тариф, руб./МВтч |  |
| 817,36 |  |

Приложение 1: Баланс электроэнергии при передаче по сетям ООО «ЭнергоПаритет» (г. Кемерово) на 1 листе.

Приложение 2: Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «ЭнергоПаритет» (г. Кемерово) на 2014 год на 1 листе.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить тарифы для ООО «ЭнергоПаритет» согласно предложению докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2.Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

## НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли и сфере теплоснабжения на потребительском рынке в Российской Федерации.

Вся нормативно – методическая основа в настоящем экспертном заключении используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2 (Таежное поле), отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Разрез Талдинский (Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Кемеровской области. Разрез был сдан в эксплуатацию в 1986 году; производственная мощность пускового комплекса составляла 2 млн. т угля в год. В 1997 году был выполнен проект второй очереди с приростом производственной мощности до 7,5 млн. т  угля в год. В 2007 году институтом «Гипроуголь» выполнен проект участка «Южный» с приростом производственной мощности до 11,5 млн. т угля в год. В 2014 году ожидаемая добыча угля филиала «Талдинский угольный разрез» составит 13,035 млн. т.

В 2008 году в ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» проведена реорганизация. ОАО «Таёжный угольный разрез» было ликвидировано путем присоединения к ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», персонал и основные средства переданы в филиал «Талдинский угольный разрез». ОАО «Таёжный угольный разрез» не заключало договора со сторонними юридическими лицами на оказание коммунальных услуг.  С 2010 года производится заключение договоров со сторонними юридическими лицами на отпуск тепловой энергии и горячей воды от котельной участка ПСХ-2.

Котельная ПСХ – 2 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Таежное поле) предназначена для теплоснабжения и ГВС объектов пром. площадки разреза, а также расположенных на ней сторонних потребителей.

В котельной установлены 11 водогрейных котлов типа НР-18 производительностью 0,8 Гкал в час. Суммарная теплопроизводительность 8,80 Гкал/час. Подача угля в котельную осуществляется погрузчиком (непосредственно к котлам), углеподача в котлы – ручная.

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно (циркуляция по малому кругу) - и двухконтурная (с использованием водо-водяных теплообмнников)). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки ДГр (собственная добыча) класса 0 – 200 (300). Доставка угля на склад котельной осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ) транспортом предприятия.

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема.

ВПУ (водоподготовительная установка) котельной рассматриваемого в настоящем экспертном заключении узла теплоснабжения отсутствует (ПСХ-2 Таежное поле). Подготовка воды проводится с использованием магнитоимпульсного способа обработки.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ) имеется Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг, принятое в целом по ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», регламентирующее закупочные процедуры по работам, товарам и услугам, в том числе, относимым на регулируемые виды деятельности.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2014 год (узел теплоснабжения ПСХ – 2 (Таежное поле)) подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности представленной Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ПСХ – 2 является структурным подразделением Талдинского угольного разреза, доля которого составляет крайне незначительную часть (менее 0,00003 %) в общем объеме товарной продукции предприятия, являющегося одним из крупнейших угольных разрезов Кемеровской области.

Эксперты отмечают то обстоятельство, что Талдинский угольный разрез является филиалом, не имеющим законченного баланса, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». В связи с вышеизложенным проведение полного анализа ФХД предприятия не представляется возможным.

Однако анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения ПСХ - 1) за 2012 год (приложение №3 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

В 2012 году по рассматриваемому узлу теплоснабжения сложилась отрицательная рентабельность – 22,77% (или – 5677,29 тыс. руб.)

По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемой в настоящем экспертном заключении сфере хозяйственной деятельности обусловлен превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год. Исходя из анализа представленных Талдинским угольным разрезом данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет основного вида деятельности – добычи угля.

Эксперты полагают, что причины образовавшегося убытка не связаны с государственным регулированием тарифов. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

Эксперты отмечают крайне негативную тенденцию: сохранение убыточности рассматриваемого в настоящем экспертном заключении узла теплоснабжения (котельная ПСХ Таежного поля Талдинского угольного разреза) и постоянное финансирование статей расходов за счет основного вида деятельности предприятия – добычи угля.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели баланса реализации тепловой энергии (по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения – ПСХ-2) на уровне предложений Талдинского угольного разреза (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных принят в соответствии с результатами экспертизы, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения упомянутых показателей). При этом расход тепловой энергии на собственные нужды котельной был увеличен относительно предложений предприятия на 0,2151 тыс. Гкал, а уровень потерь тепловой энергии в сетях при ее передаче снижен на 0,6313 тыс. Гкал, что обусловлено методическими ошибками, допущенными в представленных Талдинским угольным разрезом расчетах.

Эксперты отмечают существенное увеличение объемов полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок (с 0,51 до 0,86 тыс. Гкал или на 68,62%), что связано со строительством новых теплопотребляющих объектов промышленного назначения (тарифная группа иные потребители) в зоне деятельности котельной. Соответственно увеличился и объем нормативной выработки тепловой энергии.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ВЕЛИЧИНЫ ПРИБЫЛИ

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию (генерация, передача, распределение) для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (Таежное поле) на 2014 год по следующим периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Предприятием заявлены расходы по статье, обосновывающие потребность в материальных ресурсах, на уровне 2057,14 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) расчетно – обосновывающих материалов расходы по статье приняты экспертами (по узлу теплоснабжения ПСХ-2) учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 1797,70 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 1883,99 тыс. руб.

Корректировка составляющих данной статьи расходов:

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1486,76 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 1298,40 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений Талдинского угольного разреза по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (по физическим объемам планируемого потребления вспомогательных материалов и ГСМ (на ремонтные нужды: технологическое оборудование котельной, газорезное оборудование) с приведением ценовых параметров к среднестатистическим по аналогичным материалам на территории Кемеровской области (IV квартал 2013 года);

- с 01.07.2014 – 1360,72 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка плановых расходов по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) – 126,04 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РЕАГЕНТЫ

ВПУ (водоподготовительная установка) на котельной рассматриваемого в настоящем экспертном заключении узла теплоснабжения (котельная ПСХ – 2 Талдинского угольного разреза (Таежное поле)) отсутствует. Подготовка воды проводится с использованием магнитоимпульсного способа обработки.

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ по теплоснабжению расходы по данной статье.

РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ (МАТЕРИАЛЫ)

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ по теплоснабжению расходы по данной статье.

МАТЕРИАЛЫ НА ОХРАНУ ТРУДА (СПЕЦ. ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ)

Предприятие для определения уровня расходов по статье использовало:

Приказ № 340-н от 25.04.2011, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития РФ, «О типовых нормах выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников организации электроэнергетической промышленности, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Приказ № 1122-н от 17.12.2010, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития РФ, «О типовых нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств и стандарта безопасности труда».

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 570,38 тыс. руб., включающие в себя затраты на приобретение спец. одежды, спец. обуви и иных средств защиты для персонала Талдинского угольного разреза, относимого на теплоснабжение (узел теплоснабжения ПСХ-2).

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 499,30 тыс. руб. на уровне предыдущего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года);

- с 01.07.2014 – 523,37тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка плановых расходов по статье «Материалы на охрану труда» относительно предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) – 126,04 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Таким образом, корректировка по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений Талдинского угольного разреза (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 в сторону снижения составила – 173,15 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

«РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 229,68 кг у.т./Гкал (практически на уровне показателя (+0,10%), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год) при использовании в качестве топлива энергетического каменного угля сортомарки ДГр. Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю (с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе) – 3881,21 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5530 ккал/кг (показатель калорийности используемого котельного топлива соответствует предложениям предприятия). Расчеты выполнены корректно в соответствии с требованиями действующих нормативно – методических документов.

Относительно предшествующего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года) нормативный объем натурального топлива увеличился на 395,54 т, что связано с увеличением объема нормативной выработки тепловой энергии (см. раздел АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, а также приложения №1 и №2 настоящего экспертного заключения).

Как уже было отмечено ранее, для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки ДГр (собственная добыча) класса 0 – 200 (300). Доставка угля на склад котельной осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ) транспортом предприятия.

Стоимость услуг автомобильного транспорта по доставке угля на склад котельной, а также услуг автотракторной техники по погрузке-разгрузке, буртовке угля и его подаче в котельную Талдинским угольным разрезом не заявлялась и экспертами не рассчитывалась.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 3119,33 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3119,33 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ДГр экспертами принята в соответствии с представленным Отчетом о себестоимости добычи угля и составляет 803,70 руб./т (без НДС). Стоимость услуг автомобильного транспорта по доставке угля на склад котельной, а также услуг автотракторной техники по погрузке-разгрузке, буртовке угля и его подаче в котельную Талдинским угольным разрезом не заявлялась и экспертами не рассчитывалась;

расчете на год):

- с 01.07.2014 – 3119,33 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3119,33 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ДГр экспертами принята в соответствии с представленным Отчетом о себестоимости добычи угля и составляет 803,70 руб./т (без НДС). Стоимость услуг автомобильного транспорта по доставке угля на склад котельной, а также услуг автотракторной техники по погрузке-разгрузке, буртовке угля и его подаче в котельную Талдинским угольным разрезом не заявлялась и экспертами не рассчитывалась.

Корректировка в сторону увеличения по статье «Расходы на топливо» относительно предложений Талдинского угольного разреза (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 составила – 132,63 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 1004,00 тыс. кВт*ч (на уровне предложенного предприятием). Относительно предшествующего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года) нормативный объем электроэнергии увеличился на 238,60 тыс. кВт*ч, что связано с увеличением объема нормативной выработки тепловой энергии (см. раздел АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, а также приложения №1 и №2 настоящего экспертного заключения), а также проведенным уточнением по используемому электрооборудованию. Объем электрической мощности – 440,00 кВт (показатель, учтенный региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год). Котельная ПСХ - 2 (Таежное поле) потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН II.

В течение 2013 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу 1,52475 руб./кВт*ч (расчетная величина без учета НДС). Ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 1,27802 руб./кВт*ч (без учета НДС), плата за электрическую мощность 0,56300 руб./кВт (без учета НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 1530,85 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СНII экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год в размере 1,52475 руб./кВт*ч (расчетная величина без учета НДС). При этом ставка платы за потребленную электрическую энергию составляет 1,27802 руб./кВт*ч (без учета НДС), плата за электрическую мощность 0,56300 руб./кВт (без учета НДС);

- с 01.07.2014 – 1642,60 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2014 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 107,3%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предложений Талдинского угольного разреза (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 в сторону снижения составила – 41,41 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Эксперты отмечают, что в связи с проведенными на предприятии организационно-техническими мероприятиями, расходы на электрическую энергию (по узлу теплоснабжения ПСХ-2) относительно предшествующего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года) снизились на 946,19 тыс. руб. (-36,55%).

РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с положениями действующих нормативно – методических документов с учетом полного возврата теплоносителя в сеть.

Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Эксперты отмечают, что в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует воду собственного подъема.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 3873,04 тыс. руб. В своих предложениях предприятие относит на генерацию тепловой энергии объем воды в размере 52,46 тыс. м³: заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельной, отбор теплоносителя из сети для обеспечения горячего водоснабжения (ГВС) подключенных потребителей. Эксперты полагают технологически обоснованным учесть при тарифном регулировании стоимости генерации, передачи и распределения тепловой энергии на 2014 год объем воды 16,42 тыс. м³ с исключением объемов воды на ГВС сторонних потребителей и производственных нужд пром. площадки Талдинского угольного разреза, что соответствует требованиям действующих нормативно-методических документов. Объем воды (36,041 тыс. м³) для целей ГВС сторонних потребителей и производственных нужд пром. площадки Талдинского угольного разреза учитывается при определении стоимости теплоносителя.

Как уже было отмечено ранее для выработки тепловой энергии предприятием используется вода собственного подъема.

По периодам календарной разбивки на 2014 год региональной энергетической комиссией Кемеровской области для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» установлены тарифы (по участку «Паросиловое хозяйство №2), приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| Вид воды | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| Питьевая вода | руб./м3 | 22,91 | 23,87 |

Исходя из результатов проведенного экспертной группой анализа расчетно – обосновывающих материалов, представленных Талдинским угольным разрезом (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля), расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 376,14 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года. Общий объем воды для целей теплоснабжения – 16,42 тыс. м³;

- с 01.07.2014 – 391,90 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года. Общий объем воды для целей теплоснабжения – 16,42 тыс. м³.

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) в сторону снижения составила 3481,14 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

ПОКУПНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ по теплоснабжению расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ по теплоснабжению расходы по данной статье.

Таким образом, корректировка по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» относительно предложений Талдинского угольного разреза (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля) в сторону снижения составила – 3522,55 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 208,75 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных отчислений, представленной предприятием. Из расходов по данной статье исключены амортизационные отчисления по основным средствам, не участвующим в технологических процессах, связанных с генерацией, передачей и распределением тепловой энергии: водозаборные и очистные сооружения, а также канализационные сети, затраты по которым предприятию следует учитывать при формировании себестоимости воды. Относительно предшествующего периода регулирования объем амортизационных отчислений увеличен на 23,06 тыс. руб., что обусловлено вводом основных средств (Отчет по вводу основных фондов в 2013 году предприятием представлен);

- с 01.07.2014 – 208,75 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Таким образом, корректировка по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» относительно предложений Талдинского угольного разреза (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 в сторону снижения составила – 266,48 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 9019,20 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 18331,71 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала и АУП, относимого на теплоснабжение, – 41,00 единица. Представлена выписка из утвержденного руководителем предприятия штатного расписания на 2013 год, а также расчет нормативной численности по узлу теплоснабжения ПСХ-2 на 2014 год.

Величина ЕСН заявлена на уровне 2714,78 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,10 %)).

Эксперты отмечают, что предприятием методически неверно отнесен на численность ППП по теплоснабжению персонал очистных сооружений (11,00 единиц), который должен учитываться при расчете стоимости водоотведения и очистки сточных вод.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов расходы по рассматриваемым в настоящей части заключения статьям экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 6085,53 тыс. руб. Плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) и административно – управленческого персонала (АУП) котельной и тепловых сетей Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) составил 16904,25 руб./чел./мес (на уровне фактически достигнутой в 2013 году). Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием в доле, относимой на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии) – 28,00 единиц, аналогичный параметр по АУП составил 2,00 единицы. Из расчета исключен персонал очистных сооружений (11,00 единиц), который должен учитываться при расчете стоимости водоотведения и очистки сточных вод.

Величина ЕСН экспертами рассчитана на уровне 1831,74 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,10 %));

- с 01.07.2014 – 6328,56 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) и административно – управленческого персонала (АУП), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки (16904,25 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития РФ – 104,8%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год, и численности ППП – 28,00 единиц (что соответствует параметру, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании в предшествующем периоде), аналогичный параметр по АУП составил 2,00 единицы. Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала и АУП котельной и тепловых сетей Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) составил 17579,33 руб./чел./мес.

Величина ЕСН экспертами рассчитана на уровне 1904,90 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,10 %)).

Корректировка плановых расходов относительно предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) по статье «Затраты на оплату труда» составила 2690,64 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 809,88 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Предприятием заявлены на 2014 год затраты на проведение ремонтных работ (текущий ремонт и капитальный ремонт котельного оборудования и тепловых сетей по узлу теплоснабжения ПСХ – 2) в сумме 3414,00 тыс. руб. В качестве обоснования представлены: выписка из «Плана – графика ремонтов и ТО», утвержденного руководителем Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (в части, относимой на котельную Таежного поля (ПСХ – 2)), а также дефектные ведомости, проекты сметной документации и коммерческие предложения поставщиков материалов и услуг. Работы по проведению всех видов ремонтов (текущих и капитальных) предполагается проводить как хозяйственным способом (силами ремонтных служб Талдинского угольного разреза), так и с привлечением подрядных организаций.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) расходы по статье (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) приняты экспертами с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 3205,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 3341,52 тыс. руб.

Корректировка составляющих данной статьи расходов:

РЕМОНТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 380,00 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных и людских ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 380,00 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2);

- с 01.07.2014 – 380,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

РЕМОНТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3034,00 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных и людских ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 2825,88 тыс. руб. на уровне предыдущего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года);

- с 01.07.2014 – 2961,52 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Таким образом, корректировка по статье «Ремонт, выполняемый подрядным способом» относительно предложений Талдинского угольного разреза (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 в сторону снижения составила – 72,48 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ)

Талдинским угольным разрезом в представленных расчетах не заявлена стоимость услуг водоотведения и очистки сточных вод по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения (ПСХ-2, котельная Таежного поля). Вместе с тем представлен расчет физических объемов водоотведения от котельной по узлу теплоснабжения ПСХ-2. Региональной энергетической комиссией Кемеровской области утверждена стоимость вышеуказанных услуг на 2014 год. На основании вышеизложенного эксперты полагают экономически и технологически обоснованным провести расчет расходов по данной статье.

Расчёт объемов водоотведения произведён экспертами в соответствии с положениями действующих нормативно – методических документов.

Эксперты отмечают, что в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует собственную канализационную сеть, а также собственные очистные сооружения.

Физические объемы отведения сточных вод от котельной рассматриваемого узла теплоснабжения (котельная Таежного поля) составляют 0,71 тыс. м³.

По периодам календарной разбивки на 2014 год региональной энергетической комиссией Кемеровской области для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (участок «Паросиловое хозяйство №2») установлены тарифы, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

| Вид услуги | Ед. изм. | Тариф на услуги (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| Водоотведение и очистка сточных вод | руб./м3 | 22,68 | 23,30 |

Исходя из результатов проведенных расчетов расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 16,10 тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения и очистки сточных вод принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (I период календарной разбивки: с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года);

- с 01.07.2014 – 16,54 тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения и очистки сточных вод принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (II период календарной разбивки: с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года).

Корректировка по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (в том числе водоотведение)» относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля)) в сторону увеличения составила 16,54 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 85,00 тыс. руб. включающие в себя стоимость вывоза золошлаковых отходов от котельной, оплату экспертных услуг по нормированию расходов ТЭР.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 80,64 тыс. руб. на уровне предыдущего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года);

- с 01.07.2014 – 84,51 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) в сторону снижения составила 0,49 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА И АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ (УСЛУГИ СВЯЗИ, АУДИТОРСКИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И Т, П.)

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 540,00 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 317,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года);

- с 01.07.2014 – 332,22 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг (услуги связи, аудиторские, коммунальные, юридические, информационные услуги и т.п.)» относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля)) в сторону снижения составила 207,78 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ДРУГИЕ ВИДЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ И (ИЛИ) ЛИМИТОВ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ

Предприятием заявлены расходы по рассматриваемой статье на уровне 4016,58 тыс. руб. включающие в себя стоимость общехозяйственных расходов Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк), относимых на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии по узлу теплоснабжения ПСХ-2.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 2278,70 ыс. руб. на уровне предыдущего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года);

- с 01.07.2014 – 2388,08 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка по статье «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» относительно предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) в сторону снижения составила 1628,50 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 130,32 тыс. руб. включающие в себя налоговые платежи по уплате налога на имущество организации по основным средствам, эксплуатируемого Талдинским угольным разрезом комплекса теплоснабжения (частично) по узлу теплоснабжения ПСХ-2.

- с 01.01.2014 – 57,24 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2) с исключением суммы налоговых платежей по имуществу, не имеющему отношения к теплоснабжению по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения (см. раздел АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ настоящего экспертного заключения;

- с 01.07.2014 – 57,24 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Налог на имущество организаций» относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) в сторону снижения составила 73,08 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ВОДНЫЙ НАЛОГ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ПРОЧИЕ НАЛОГИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

II. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по разделу «Внереализационные расходы».

III. РАСХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИНВЕСТИЦИИ)

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля) заявлены расходы по статье «Денежные выплаты социального характера» на уровне 294,64 тыс. руб. (в соответствии с Коллективным договором). Представлены необходимые расчетно – обосновывающие документы. Размер планируемых денежных выплат социального характера составляет 7186,34 руб./чел./год.

Эксперты, рассмотрев представленные материалы и расчеты, полагают экономически обоснованным учесть расходы по данной статье (с учетом доли отпуска тепловой энергии на потребительский рынок) по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 – 21,12 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2). Затраты приняты пропорционально распределению объемов отпуска тепловой энергии: на потребительский рынок и на производственные нужды предприятия;

- с 01.07.2014 – 21,12 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Денежные выплаты социального характера» относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) в сторону снижения составила 273,52 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

IV. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье в сумме 58,32 тыс. руб. Эксперты отмечают, что данная сумма сложилась при распределении общего налога на прибыль в целом по предприятию по видам его деятельности. Такой подход не соответствует нормам действующих нормативно – методических документов.

Эксперты, рассмотрев представленные материалы предприятия, полагают экономически обоснованным сформировать расходы по данной статье в следующих объемах (по периодам календарной разбивки):

- с 01.01.2014 – 5,28 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения;

- с 01.07.2014 – 5,28 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения.

Корректировка плановых расходов относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) по статье «Налог на прибыль» – 53,04 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

V. ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ/ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данному разделу.

VI. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

После произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) по производству, передаче и распределению тепловой энергии, по мнению экспертов, составит по периодам регулирования:

- с 01.01.2014 – 20874,76 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1496,02 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 21669,30 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1552,97 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности в сфере теплоснабжения к предложениям Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) в сторону снижения составила по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 – 10440,89 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1078,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 9646,35 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1021,75 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) по результатам экспертной оценки составит (по видам теплоносителя с учетом календарной разбивки):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 7 таблицы 3;

- с 01.07.2014                          приведенный в графе 7 таблицы 4.

#### Таблица 3

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемые |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» | - 10440,89 | бюджетные потребители | 0,00 | 1740,44* | 2993,86 | 1739,56 | -0,05 | 0,12 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 92,83 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2012 № 383

#### Таблица 4

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) на потребительском рынке с 01.07.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемые к введению с 01.01. по 30.06.2014 | предлагаемые |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» | - 9646,35 | бюджетные потребители | 0,00 | 1739,56 | 2993,86 | 1805,77 | 3,81 | 0,11 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 92,83 |  |  |  |  |  |

#### Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) для Кемеровской области, установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,90 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3.Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2

4.Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

## НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли и сфере теплоснабжения на потребительском рынке в Российской Федерации.

Вся нормативно – методическая основа в настоящем экспертном заключении используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) предложения по увеличению тарифов на теплоноситель и горячее водоснабжение, реализуемые на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля), отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия по узлу теплоснабжения ПСХ-2, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Разрез Талдинский (Талдинский угольный разрез – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Кемеровской области. Разрез был сдан в эксплуатацию в 1986 году; производственная мощность пускового комплекса составляла 2 млн. т угля в год. В 1997 году был выполнен проект второй очереди с приростом производственной мощности до 7,5 млн. т  угля в год. В 2007 году институтом «Гипроуголь» выполнен проект участка «Южный» с приростом производственной мощности до 11,5 млн. т угля в год. В 2014 году ожидаемая добыча угля филиала «Талдинский угольный разрез» составит 13,035 млн. т.

В 2008 году в ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» проведена реорганизация. ОАО «Таёжный угольный разрез» было ликвидировано путем присоединения к ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», персонал и основные средства переданы в филиал «Талдинский угольный разрез». ОАО «Таёжный угольный разрез» не заключало договора со сторонними юридическими лицами на оказание коммунальных услуг.  С 2010 года производится заключение договоров со сторонними юридическими лицами на отпуск тепловой энергии и горячей воды от котельной участка ПСХ-2.

Котельная ПСХ – 2 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Таежное поле) предназначена для теплоснабжения и ГВС объектов пром. площадки разреза, а также расположенных на ней сторонних потребителей.

В котельной установлены 11 водогрейных котлов типа НР-18 производительностью 0,8 Гкал в час. Суммарная теплопроизводительность 8,80 Гкал/час. Подача угля в котельную осуществляется погрузчиком (непосредственно к котлам), углеподача в котлы – ручная.

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно (циркуляция по малому кругу) - и двухконтурная (с использованием водо-водяных теплообмнников)). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки ДГр (собственная добыча) класса 0 – 200 (300). Доставка угля на склад котельной осуществляется технологическим автомобильным (большегрузные автомобили БелАЗ) транспортом предприятия.

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема.

ВПУ (водоподготовительная установка) котельной рассматриваемого в настоящем экспертном заключении узла теплоснабжения отсутствует (ПСХ-2 Таежное поле). Подготовка воды проводится с использованием магнитоимпульсного способа обработки.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в неотопительный период 123 дня (без останова с использованием котла летнего режима).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ) имеется Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг, принятое в целом по ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», регламентирующее закупочные процедуры по работам, товарам и услугам, в том числе, относимым на регулируемые виды деятельности.

## I. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф на теплоноситель, отбираемый из сети, рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

«БАЛАНС ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

Проанализировав представленные предприятием документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели баланса производства и реализации теплоносителя по узлу теплоснабжения ПСХ-2 на уровне предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) (приложение №1 к настоящему экспертному заключению). В качестве подтверждающих документов представлены договоры с потребителями тепловой энергии и горячего водоснабжения, а также необходимые технологические расчеты и обоснования (в том числе, выполненные специализированной экспертной организацией – ЗАО «Э-Визор»).

Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая экспертами:

- теплоноситель, всего                                                        - 36041,00 м³;

  - производственные нужды предприятия               - 29493,00 м³;

- теплоноситель на сторону, всего,                                   – 6548,00 м³;

  - в том числе население                                            - 1290,00 м³;

  - в том числе объекты соц. сферы и бюджета                - 0,00 м³;

  - в том числе иные потребители                                - 5258,00 м³

Справочно: на тарифную группу население предприятие относит потребление горячей воды собственным общежитием. При этом договор на поставку горячего водоснабжения отсутствует.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы Талдинского угольного разреза (узел теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля) по статьям затрат на следующем уровне.

РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ

СТОИМОСТЬ ИСХОДНОЙ ВОДЫ

Эксперты отмечают, что в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует воду собственного подъема.

Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 заявлены плановые расходы по данной статье в сумме 2841,11 тыс. руб. Затраты рассчитаны предприятием, исходя из баланса теплоносителя потребителям в объеме 36,04 тыс. м3 и стоимости 1 м3 исходной воды 78,83 руб./ м3 (без НДС). Стоимость 1 м3 исходной воды предприятие обосновывает представленной Сметой затрат на услуги холодного водоснабжения по ПСХ-2 (Таежное поле) за 2012 – 2014 г.г., подписанной руководителем филиала (Талдинского угольного разреза).

Как уже было отмечено ранее для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей и собственных нужд предприятием используется вода собственного подъема.

По периодам календарной разбивки на 2014 год региональной энергетической комиссией Кемеровской области для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» установлены тарифы (по участку «Паросиловое хозяйство №2»), приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| Вид воды | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| Питьевая вода | руб./м3 | 22,91 | 23,87 |

Эксперты, проанализировав представленные материалы, а также применяя прогнозные параметры Министерства экономического развития РФ (дефляторы и индексы цен производителей) с учетом принципа единообразия в подходах при регулировании тарифов, полагают экономически обоснованным сформировать расходы по данной статье (по периодам календарной разбивки) на следующем уровне:

- с 01.01.2014 – 825,70 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (по питьевой воде);

- с 01.07.2014 – 860,30 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (по питьевой воде).

Объемные показатели приняты в соответствии с вышеприведенным балансом реализации теплоносителя (как сторонним потребителям, так и на производственные нужды Талдинского угольного разреза (таежное поле)).

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2 (Таежное поле) в сторону снижения составила 1980,81 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

СТОИМОСТЬ РЕАГЕНТОВ, А ТАКЖЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ И ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ

ВПУ (водоподготовительная установка) на котельной рассматриваемого в настоящем экспертном заключении узла теплоснабжения (котельная ПСХ – 2 Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Таежное поле)) отсутствует. Подготовка воды проводится с использованием магнитоимпульсного способа обработки, не требующего химических реагентов для ведения процесса умягчения и обессоливания исходной воды.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ по теплоснабжению расходы по данной статье.

СТОИМОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИНВЕНТАРЯ, ПРИБОРОВ, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ АМОРТИЗИРУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ  (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОТЧИСЛЕНИЯ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ВОДНЫЙ НАЛОГ (ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ), ОТНОСИМАЯ НА ПРОЦЕСС ВОДОПОДГОТОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

В целом корректировка по статье «Расходы на производство воды», выполненная экспертной группой, относительно предложений Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2 (Таежное поле)) в сторону снижения составила 1980,81 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ У ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОВЕДЕНИЯ ВОДЫ ДО УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

Таким образом, общие расходы Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 на производство теплоносителя составили:

- с 01.01.2014 – 825,70 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 860,30 тыс. руб.

Стоимость теплоносителя составит (без учета НДС):

- с 01.01.2014 – 825,70 тыс. руб. / 36,04 тыс. м3 = 22,91 руб./м3;

- с 01.07.2014 – 860,30 тыс. руб. / 36,04 тыс. м3 = 23,87 руб./м3

Таким образом, стоимость теплоносителя сформировалась равной стоимости исходной воды по предприятию, что обусловлено технологическими особенностями котельной ПСХ-2 (отсутствием водоподготовительной установки, крайне незначительная доля рассматриваемого коммунального ресурса в общем объеме товарной выручки Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»).

Разбор воды для целей горячего водоснабжения (отбор теплоносителя из тепловой сети предприятия), потребителями, подключенными к системе теплоснабжения Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2 (котельная Таежного поля)), оплачивается теплоснабжающей организации дополнительно.

Производственные нужды предприятия (расход теплоносителя и горячего водоснабжения), связанные с прочими видами деятельности списываются на иные виды деятельности по производственной себестоимости.

## II. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Расчет компонента на теплоноситель приведен в п. I настоящего экспертного заключения.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифам на тепловую энергию, установленным для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (узел теплоснабжения ПСХ-2) расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

,

где

c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60˚С и не выше 75˚С.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня.

tнеот- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15С;

n – количество дней в году (по продолжительности работы котельных в отопительный и неотопительный период) 242 дня + 123 дня = 365 дней (прекращение подачи горячей воды отсутствует в связи с наличием в котельной узла теплоснабжения ПСХ-2 котлов летнего режима, обеспечивающих подачу ГВС потребителям при остановке отопительных котлов).

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период от котельных (C).

tхвс= (5242+15(365-242)) /365 = 8,3698С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

В результате проведенных расчетов экспертами определено количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения из системы теплоснабжения Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2, которое равно 0,061 Гкал/м3.

Тарифы на тепловую энергию для предприятия по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения, установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от ____ _______ 20__ г. № ___ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 на потребительском рынке».

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет (без учета НДС):

- с 01.01.2014 – 1739,56 руб./Гкал;

- с 01.07.2014 – 1805,77 руб./Гкал.

Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), эксплуатируемой Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (Таежное поле) на 2014 год, с учётом календарной разбивки (по периодам, установленным распорядительными документами Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)), приведен в табл. 2 и табл. 3.

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

(теплоснабжения) с 01.01.2014 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,061 | 22,91 | 1739,56 | 129,02* |

- Таблица 3

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2014 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =(4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,061 | 23,87 | 1805,77 | 134,02* |

* - экономически обоснованный тариф

Тарифы на горячую воду для Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 региональной энергетической комиссии Кемеровской области ранее не устанавливались.

Таким образом, по мнению экспертов, базирующемуся на проведенных расчетах и анализе представленных предприятием расчетно – обосновывающих материалов, изменение экономически обоснованных тарифов на горячую воду, поставляемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 на потребительский рынок, составит (табл. 4).

- Таблица 4

- Изменение экономически обоснованного тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) Талдинского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2 (без НДС)

| 31.12.2013 | с 01.01.2014 | % изменения | с 01.07.2014 | % изменения (относительно 30.06.2014) | % изменения (относительно 31.12.2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф не утвержден | 129,02 | отсутствует | 134,02 | +3,88 | отсутствует |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- 1. Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2.

- 2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Талдинским угольным разрезом – филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ - 2

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области устанавливает тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей. В данные тарифы включаются тарифы на тепловую энергию сетей ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», а также тарифы на передачу по тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж».

В соответствии с приказом ФСТ России от 15.10.2013 №191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», тарифы на тепловую энергию ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на 2014 год, для потребителей, присоединённых к вышеуказанным теплосетевым компаниям, утверждаются с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями.

Приложение 1.

Приложение 2.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1.Установить  ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» тарифы на  тепловую энергию на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж» с календарной разбивкой согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области устанавливает тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для конечных потребителей.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Тариф на теплоноситель первого полугодия принимается на уровне 7,22 руб./куб.м., второго полугодия – 7,52 руб./куб.м., утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области №653 от 20.12.2013г. Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж», действующий в первом полугодии 2014 г. на уровне 1116,88 руб./Гкал, с 01.07.2014 г. – 1150,97 руб./Гкал. Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

В соответствии с приказом ФСТ России от 21 октября 2013г. №192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», а также приказом ФСТ России от 15.10.2013 №191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на 2014 год, для потребителей, присоединённых к вышеуказанным теплосетевым компаниям, утверждаются с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями.

Приложение 1.

Приложение 2.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж», с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128 предлагаю:

1.Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера: ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск) 2.543.

2.Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организацию, оказывающую услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера: ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск) 4.597.

3. В связи с прекращением регулируемой деятельности исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из группы 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» раздела III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)» 
ООО «Кемеровский завод металлоконструкций» (г. Кемерово) 3.1.84.

4.В связи с прекращением регулируемой деятельности исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»:
ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) 2.520, 4.570.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

____________________А.Ю. Гринь

Секретарь заседания:

_____________________К.С. Юхневич

Приложение № 3 к протоколу № 10

заседания Правления

Региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 21.02.2014г.

Приложение № 4 к протоколу № 10

заседания Правления

Региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 21.02.2014г.

Приложение № 5 к протоколу № 10

заседания Правления

Региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 21.02.2014г.

Приложение № 6 к протоколу № 10

заседания Правления

Региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 21.02.2014г.