УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 19

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.04.2014 г.													 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела РЭК

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-экономических услуг.

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

от ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»:

Лёвочкин А.И. – финансовый директор;

Свинцов А.Е. – начальник ПБО.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» |
| 2. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую обособленным подразделением ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Междуреченск) по узлам теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод».

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение от ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» от 01.04.2014 №ЮКГ-001/1008 с просьбой без их участия в заседании Правления РЭК Кемеровской области рассмотреть и установить тарифы по обособленному подразделению в г. Междуреченск.

В целях исполнения п.2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 19.06.13 № 252 «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Кемеровской области» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 № 289) региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», в соответствии с действующими Методическими рекомендациями и Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, утвержденными распоряжением департамента цен и тарифов Кемеровской области
от 12.01.2010 № 2.

Последний раз тарифы для ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» пересматривались в октябре 2011 года.

В результате проведенного анализа регулирующим органом приняты следующие экономические показатели:

1. Объем транспортных услуг на 2014 год принят в соответствии с представленными заявками сторонних потребителей в размере 1 403,2  тыс. ткм, собственные объемы ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» приняты на уровне, предложенном предприятием в размере 696,2 тыс. ткм. Снижение объемов перевозки по сравнению с фактом 2013 года составило 12%, по сравнению с планом, учтенным при формировании действующего тарифа, снижение объемов составило 16%.

2. Доля затрат на транспортные услуги, оказываемые сторонним потребителям, от всех затрат на транспортные услуги по железнодорожному цеху принята на уровне факта 2013 года и составила 64%.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. По статье «тепло-, водоснабжение, электроэнергия, сжатый воздух» приняты следующие затраты:

- вода питьевая – затраты приняты по предложению предприятия в размере 371,7 тыс. руб.;

- вода технологическая, оборотная, хозфекальные стоки – затраты приняты по факту 2013 с применением индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,2 в размере 253,3 тыс. руб.;

- пар – затраты приняты по факту 2013 с применением индекса-дефлятора Минэкономразвития 107,3;

- тепло – затраты приняты по предложению предприятия в размере 479,4 тыс. руб.;

- электроэнергия – затраты приняты по предложению предприятия в размере 115,4 тыс. руб.;

- сжатый воздух – затраты по данной статье в расчет тарифа на 2014 предприятием не предложены.

Суммарные затраты по статье «тепло-, водоснабжение, электроэнергия, сжатый воздух» приняты в размере 1967,58 тыс. руб.

2. По статьям «Оплата труда», «Отчисления на социальные нужды», «Материалы», «ГСМ», «Амортизация», «Ремонтный фонд», «Прочие затраты», «Общехозяйственные затраты» общие затраты по ж/д цеху приняты на уровне, предложенном ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод».

Затраты по вышеуказанным статьям на оказание транспортных услуг сторонним потребителям определены с учетом доли этих затрат в общем объеме затрат ж/д цеха по факту 2013 года – 64%.

Предприятием была заявлена на 2014 год доля для отнесения затрат на сторонних потребителей 68%. Однако данный показатель не был принят регулирующим органом в связи с отсутствием обоснования.

Результаты анализа и расчет тарифов, предложенных к утверждению, изложен в приложении № 1.

Предлагаемый к утверждению уровень тарифов составил:

1. Перевозка грузов в размере 30,36 рублей за тоннокилометр.

2. Работа локомотива в размере 2336,88 рублей за локомотивочас.

3. Услуги железнодорожного крана в размере 968,60 рублей за краночас.

4. Аренда железнодорожных путей в размере 36,00 рублей за вагоночас.

5. Эксплуатация железнодорожных путей в размере 443,50 рублей за пропуск одного подвижного состава.

Рост тарифов составил 9,2%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями, прозвучавшими в докладе.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую обособленным подразделением ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Междуреченск) по узлам теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов, с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Определение размера расходов, включаемых в необходимую валовую выручку (далее НВВ) 2014 года, в целях данной экспертизы, произведено с учетом индексов, предусмотренных в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, размещенном на сайте Минэкономразвития России 23 октября 2013 года. Индекс потребительских цен на 2014 год составил 105,6%, индекс цен производителей промышленной продукции на 2014 год составил 104,8%.

Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго» создан 1 октября 2009 года путем преобразования обособленного подразделения ООО «Мечел-Энерго» в городе Междуреченске, которое было сформировано в 2005 году. Создание подразделения было обусловлено выполнением законодательства о разделении видов деятельности в процессе реформирования электроэнергетики, по которому запрещалось совмещать деятельность по купле-продаже электрической энергии (мощности) с услугами по её передаче. В результате абонентская база перешла от ОАО «Томусинское энергоуправление» на прямые договоры к обособленному подразделению ООО «Мечел-Энерго» в Междуреченске.

С 2005 года по 2008 год обособленное подразделение энергетического дивизиона «Мечела» в Междуреченске осуществляло снабжение абонентов только электрической энергией и мощностью. С 2007 года, после принятия решения о консолидации активов в ООО «Мечел-Энерго», обособленное подразделение выполняет теплоснабжение предприятий группы «Мечел», расположенных на территориях Междуреченского и Мысковского городских округов.

Целью создания Кузбасского филиала является консолидация и эксплуатация производственных объектов, сетей теплоснабжения, обеспечение энергоресурсами потребителей – предприятий группы «Мечел» и сторонних потребителей, а также реализация закупаемых энергоресурсов по прямым договорам для абонентов, подключенных к сетям данных предприятий.

В 2014 году решением учредителей группы «Мечел» принято решение о передаче функций теплоснабжающей организации по узлу Междуреченск-Мыски обособленному подразделению ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» г. Междуреченск.

В настоящее время основным видом деятельности ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является производство и сбыт тепловой энергии.

Основными потребителями ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения Междуреченск-Мыски являются предприятия ОАО «Южный Кузбасс», потребляющие около 97% производимой тепловой энергии.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование
объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) для прямых потребителей
ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

# ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения предприятия и экспертов, в части физических показателей на 2014 год, сведены в таблицу.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на 2014 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 273,060 | 273,060 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 6,189 | 6,189 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 266,871 | 266,871 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 10,620 | 10,620 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 256,251 | 256,251 |

Баланс тепловой энергии принят по предложению предприятия. Потери тепловой энергии соответствуют утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области №165 от 28.03.2014 г.

# РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются расходы в сумме 41 637 тыс. руб.

В качестве обоснования планируемых затрат предприятие представило следующие документы:

Расчет ГСМ на 2014 год ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»;

ООО "Производственно-торговая компания", договор №217 от 21.05.2013 г. на поставку ветоши обтирочной хлопчато-бумажной. Действует до 31.12.2013 г. БЕЗ автопролонгации. Дополнительное соглашение об автопролонгации;

ЗАО "Резинотехника", договор №241 от 28.06.2013 г. на поставку материалов (асбокартон, набивка, прокладка и т.д.). Действует до 31.12.2013 г. БЕЗ автопролонгации. Дополнительное соглашение об автопролонгации;

ООО "Стандарт-ОЙЛ", договор №133 от 12.03.2013 г. на поставку масла индустриального И-40А, литола, масла гидравлического HLP 32, смазка ЛДС-3М, масло трансмиссионное  ТАП-15,смазка Томфлон СК-170. Действует до 31.12.2013 г. БЕЗ автопролонгации. Дополнительное соглашение об автопролонгации;

ЗАО "Резинотехника", договор №97 от 18.02.2013 г. на поставку материалов (клей, кольцо, манжета и т.д.). Действует до 31.12.2013 г. БЕЗ автопролонгации. Дополнительное соглашение об автопролонгации;

Счета-фактуры 2013 года на электроды, бетон, газ, краску, ацетон и т.д.;

Счета-фактуры 2014 года на кислород, дизельное топливо, песок, бензин;

Расчет стоимости химических реагентов на выработку и транспорт тепловой энергии на 2014 год (катионит КУ-2, соль);

Режимные карты по эксплуатации установок химводоочистки;

ООО "СПК" (ООО "Солеперерабатывающая компания"), договор №84 от 05.02.2013 г. на поставку соли поваренной пищевой 1 сорта. Действует до 31.12.2013 г. Без автопролонгации. Дополнительное соглашение об автопролонгации;

ООО "Рениал-Химимпекс", договор №84 от 05.02.2013 г. на поставку ионнообменной смолы катионита. Действует до 31.12.2013 г. БЕЗ автопролонгации. Дополнительное соглашение об автопролонгации;

Расчет на получение спецодежды и спецобуви по ОП в г. Междуреченск на 2014 г.;

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, смывающих и обезвреживающих средств, и других средств индивидуальной защиты работникам Обособленное подразделение ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС";

ООО "Норд-Спецодежда", договор №НС/3-05 от 25.03.2013 г. на поставку спецодежды. Действует до 30.04.2014 г. БЕЗ автопролонгации. Дополнительное соглашение об автопролонгации;

Заявка для бесплатной выдачи работникам ОП в г. Междуреченск смывающих и обезвреживающих средств на 2014 г.;

ООО "Компания Дельта плюс", с/ф 2015 от 11.06.2013 г. на мыло туалетное "Ординарное" банное 200г;

ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ",  с/ф №4004016/7328 от 26.11.2013 г. на крем защитный гидрофобный "Великолепная пятерка №1" 100мл;

ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ" с/ф №4004016/7328 от 26.11.2013 г. на крем регенерирующий "Великолепная пятерка №5" 100мл;

ЗАО "Торговый Дом ТРАКТ" с/ф №4004016/7328 от 26.11.2013 г. на пасту для очистки кожи "Великолепная пятерка №4" 200мл.

Рассмотрев представленные документы, эксперты сочли экономически обоснованным принять затраты на материалы и спецодежду в размере 3 511 тыс. руб.

|  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы | 41 637 | 3 511 | -38 126 |

# РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

По статье «расходы на топливо» для отпуска тепловой энергии потребителям предприятием планируются расходы в сумме 75 171 тыс. руб.

Поставщиком угля в 2014 году является ОАО «Южный Кузбасс» (договор поставки №1699 ЮК/7 от 01.09.2007 г., дополнительные соглашения №12/13 от 01.09.2013 и №14/13 от 01.01.2014 г.).

Средневзвешенная цена угля сортомарок ГЖО, ТМСШ и промышленный продукт, согласно условиям вышеуказанного договора, составляет 1004,58 руб./т (без учета НДС) и транспортных расходов.

Удельный расход условного топлива (189,2 кг/Гкал) принят в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.03.2014 г. N 164.

В котельных предприятия уголь является единственным видом топлива.

При расчете объема топлива был учтен размер естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно-разгрузочных работах, хранении на складах и подаче в котельные.

Перевозку угля осуществляют ООО «Гринлайн» (договор на оказание транспортных услуг №265 от 01.08.2013 г.). Средневзвешенная цена перевозки по 12 котельным составила 66,29 руб./т.

Предлагается принять расходы для отпуска тепловой энергии потребителям на уровне 70 226 тыс. руб.

Следовательно, размер корректировки по статье, в сторону снижения, составил 4 945 тыс. руб.

|  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на топливо | 75 171 | 70 226 | -4 945 |

# РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

По статье «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» предприятием планируются расходы в сумме 61504 тыс. руб.

Предприятием представлен расчет объемов приобретаемой электрической энергии, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, а также счет-фактура №1-01-5-200171 от 31.01.2014 г., в качестве обоснования цены на электрическую энергию, приобретаемую у ОАО «Кузбассэнергосбыт». Цена составила 2,814 руб./кВт*ч (без учета НДС).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и принять затраты в размере 61504 тыс. руб.

|  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 61 504 | 61 504 | 0 |

# РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

По статье «расходы на холодную воду» предприятием планируются расходы в сумме 11 540 тыс. руб.

Предприятием представлены расчеты потребления холодной воды и водоотведения по котельным.

Услуги по водоснабжению и водоотведению для предприятия оказывает МУП «Водоканал» (договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ №897от 17.02.2014 г.).

Объемы водопотребления и водоотведения приняты экспертами в соответствии с приложением 1 к договору №897 от 17.02.2014 г. и составили 704,734 тыс. м³ и 210,340 тыс. м³, соответственно.

Цены на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые МУП «Водоканал» приняты экспертами в соответствии с Постановлением РЭК Кемеровской области от 10.12.2013 г. №486.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на производство и передачу  тепловой энергии, в размере 11 540 тыс. руб.

|  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 11 540 | 11 540 | 0 |

# АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По данной статье предприятие рассчитало величину амортизационных отчислений на 2014 год, в размере 1 871 тыс. руб. В качестве обоснования указанного значения, выполнен расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов, расчет амортизации на 2014 год ОП ОАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченске.

Рассмотрев представленные документы, эксперты признали данные расчета достоверными и предлагают принять величину амортизационных отчислений в размере 1 870 тыс. руб.

|  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 871 | 1 870 | -1 |

# ОПЛАТА ТРУДА

В соответствии со статьёй 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Расходы (средства) на оплату труда рассчитываются, исходя из фактической численности персонала, с учетом нормативной численности на вновь вводимые объекты.

На 2014 год предприятие запланировало расходы на оплату труда в размере 132 483 тыс. руб. В качестве обоснования затрат по данной статье были представлены штатное расписание с 01.04.2014 г., положение об оплате труда в ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", коллективный договор ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" на 2014-2016 годы.

В соответствии с представленными материалами, численность персонала должна составить 513 человек. Средняя заработная плата при этом 21 521 руб./мес.

Таким образом, фонд оплаты труда обслуживающего персонала сформировался на уровне 132 483 тыс. руб.

|  |  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Оплата труда | 132 483 | 132 483 | 0 |

|  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | человек |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Численность обслуживающего персонала | 513 | 513 | 0 |

|  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб./мес. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Средняя заработная плата обслуживающего персонала | 21 521 | 21 521 | 0 |

# ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на оплату труда» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,28%.

В связи с этим расходы для прямых потребителей принимаются в размере 30,28 % от ФОТ, в сумме 40 116 тыс. руб.

|  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 40 116 | 40 116 | 0 |

# РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

Предприятие представило программу ремонтов на 2014 год, в соответствии с которой стоимость ремонтов составляет 49 497,584 тыс. руб.

Мероприятия программы направлены на поддержание надежного энергоснабжения потребителей, а также на устранение замечаний надзорных органов.

В качестве обосновывающих материалов представлены: титульный лист ремонтной программы, сметные расчеты на ремонт оборудования котельных, предписания надзорных органов, акты визуального осмотра, дефектные ведомости, график ремонтов теплосилового оборудования на 2014-2018 гг., протоколы проведения закупок материалов для ремонтной программы.

Изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагается отнести данные затраты на проведение ремонтов к статье затрат «Ремонтный фонд» при формировании тарифа на тепловую энергию на 2014 год по обособленному подразделению ООО «Южно - Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск.

| Программа ремонтного обслуживания обособленного подразделения ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" в г. Междуреченске на 2014 год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | Вид ремонта (КР; СР; ТР) | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. (без НДС) |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы |
| 1 | Текущий ремонт котла ДКВр 20/13 №1 котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 572 129 | 295 879 | 276 250 |
| 2 | Текущий ремонт котла ДКВр 20/13 №2 котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 641 231 | 280 106 | 361 125 |
| 3 | Текущий ремонт котла КЕ 25/14 №3 котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 593 129 | 225 579 | 367 550 |
| 4 | Текущий ремонт котла КВТС 20-150 №4 котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 551 707 | 241 077 | 310 630 |
| 5 | Текущий ремонт котла КВТС 20-150 №5 котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 596 852 | 230 947 | 365 905 |
| 6 | Текущий ремонт конвейера топливоподачи котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 320 284 | 50 477 | 269 807 |
| 7 | Текущий ремонт оборудования золошлакоудаления котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 510 038 | 259 038 | 251 000 |
| 8 | Текущий ремонт оборудования ХВО котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 337 903 | 149 853 | 188 050 |
| 9 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 284 641 | 182 206 | 102 435 |
| 10 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 281 158 | 95 753 | 185 405 |
| 11 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной разреза "Сибиргинский" | ТР | 513 482 | 202 377 | 311 105 |
| 12 | Капитальный ремонт зданий 1-ой и 2-ой очереди осадительных котельной разреза "Сибиргинский" | КР | 736 782 | 436 671 | 300 111 |
| 13 | Капитальный ремонт здания котельной (первая и вторая очередь) котельной разреза "Сибиргинский" | КР | 2 051 224 | 823 235 | 1 227 990 |
| 14 | Капитальный ремонт дымовой трубы котельной разреза "Сибиргинский" | КР | 725 074 | 431 760 | 293 314 |
| 15 | Текущий ремонт котла КВТС 20-150 №6 котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 812 068 | 305 868 | 506 200 |
| 16 | Текущий ремонт котла КВТС 20-150 №7 котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 717 106 | 265 072 | 452 034 |
| 17 | Текущий ремонт котла КЕ25/14 №8 котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 619 143 | 227 195 | 391 948 |
| 18 | Текущий ремонт котла КЕ25/14 №9 котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 583 840 | 211 229 | 372 611 |
| 19 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 487 705 | 139 330 | 348 375 |
| 20 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 453 572 | 182 576 | 270 996 |
| 21 | Текущий ремонт конвейера топливоподачи котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 746 032 | 141 402 | 604 630 |
| 22 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 554 456 | 334 575 | 219 881 |
| 23 | Текущий ремонт внутренних помещений, окраску м/к оборудования котельной ЦОФ "Кузбасская" | ТР | 157 833 | 58 033 | 99 800 |
| 24 | Капитальный ремонт котла КЕ25/14 №4 котельной шахты "им. В.И. Ленина" | КР | 4 103 754 | 1 716 480 | 2 387 274 |
| 25 | текущий ремонт котла КЕ25/14 №1 котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 610 218 | 266 703 | 343 515 |
| 26 | текущий ремонт котла КЕ25/14 №4 котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 688 256 | 253 460 | 434 796 |
| 27 | текущий ремонт котла КЕ25/14 №5 котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 624 344 | 254 924 | 369 420 |
| 28 | текущий ремонт котла КЕ25/14 №6 котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 1 614 978 | 317 585 | 1 297 393 |
| 29 | текущий ремонт котла КЕ25/14 №7 котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 658 729 | 295 584 | 363 145 |
| 30 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 733 310 | 255 455 | 477 855 |
| 31 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 534 232 | 178 452 | 355 780 |
| 32 | Текущий ремонт отопления котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 509 345 | 334 406 | 174 939 |
| 33 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 342 561 | 223 473 | 119 088 |
| 34 | Текущий ремонт внутренних помещений, окраску м/к оборудования котельной шахты "им. В.И. Ленина" | ТР | 93 911 | 33 621 | 60 290 |
| 35 | Ремонт трубопроводов пром площадки шахты "им. В.И. Ленина" | КР | 2 851 145 | 1 410 195 | 1 440 950 |
| 36 | Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы шахты "им. В.И. Ленина" | КР | 247 604 | 174 761 | 72 843 |
| 37 | Капитальный ремонт здания перегрузки №8 шахты "им. В.И. Ленина" | КР | 303 716 | 139 716 | 164 000 |
| 38 | Текущий ремонт котлов КВ 2,15-115 шп №1, №2, №3 котельной разреза «Ольжерасский» | ТР | 835 724 | 356 623 | 479 101 |
| 39 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной разреза "Ольжерасский" | ТР | 112 158 | 43 772 | 68 386 |
| 40 | Текущий ремонт конвейера углеподачи, золоудаления, дробилки котельной разреза "Ольжерасский" | ТР | 243 558 | 108 698 | 134 860 |
| 41 | Текущий ремонт бункера золоудаления котельной разреза "Ольжерасский" | ТР | 47 144 | 18 134 | 29 010 |
| 42 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной разреза "Ольжерасский" | ТР | 149 735 | 57 746 | 91 989 |
| 43 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной разреза "Ольжерасский" | ТР | 350 218 | 83 152 | 267 066 |
| 44 | Капитальный ремонт котла №2 котельной АТЦ "Центральный" | КР | 983 693 | 399 328 | 584 365 |
| 45 | Текущий ремонт котлов КВ 1,6/95 шп №1, №2, №3, №4, №5 котельной АТЦ "Центральный" | ТР | 956 329 | 402 698 | 553 631 |
| 46 | Текущий ремонт оборудования ХВО котельной АТЦ "Центральный" | ТР | 115 508 | 8 518 | 106 990 |
| 47 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной АТЦ "Центральный" | ТР | 177 590 | 47 168 | 130 422 |
| 48 | Текущий ремонт конвейера углеподачи котельной АТЦ "Центральный" | ТР | 189 205 | 62 621 | 126 584 |
| 49 | Текущий ремонт конвейера золоудаления котельной АТЦ "Центральный" | ТР | 73 866 | 20 046 | 53 820 |
| 50 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной АТЦ "Центральный" | ТР | 206 622 | 56 991 | 149 631 |
| 51 | Текущий ремонт котла ДКВр №1 котельная разреза "Томусинский" | ТР | 1 755 064 | 813 537 | 941 527 |
| 52 | Текущий ремонт котла ДКВр №2 котельная разреза "Томусинский" | ТР | 383 546 | 152 753 | 230 793 |
| 53 | Текущий ремонт котла ДКВр №3 котельная разреза "Томусинский" | ТР | 393 095 | 202 719 | 190 376 |
| 54 | Текущий ремонт котла ДКВр №4 котельная разреза "Томусинский" | ТР | 450 186 | 173 939 | 276 247 |
| 55 | Текущий ремонт котла ДКВр №5 котельная разреза "Томусинский" | ТР | 451 111 | 174 420 | 276 691 |
| 56 | Текущий ремонт внутренних помещений, окраску м/к оборудования котельная разреза "Томусинский" | ТР | 68 684 | 19 939 | 48 745 |
| 57 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельная разреза "Томусинский" | ТР | 172 629 | 74 756 | 97 873 |
| 58 | Текущий ремонт насосного оборудования котельная разреза "Томусинский" | ТР | 217 961 | 22 649 | 195 312 |
| 59 | Текущий ремонт конвейера топливоподачи котельная разреза "Томусинский" | ТР | 286 950 | 44 480 | 242 470 |
| 60 | Капитальный ремонт галереи углеподачи разреза "Томусинский" | КР | 360 462 | 134 297 | 226 165 |
| 61 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельная разреза "Томусинский" | ТР | 1 505 369 | 1 064 469 | 440 900 |
| 62 | Текущий ремонт котла ДКВр 10/13 №1 котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 651 676 | 233 552 | 418 124 |
| 63 | Текущий ремонт котла ДКВр 10/13 №2 котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 657 867 | 222 973 | 434 894 |
| 64 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 312 371 | 108 956 | 203 415 |
| 65 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 162 224 | 95 131 | 67 093 |
| 66 | Текущий ремонт конвейера топливоподачи котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 180 646 | 37 206 | 143 440 |
| 67 | Текущий ремонт бункеров золошлакоудаления котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 650 644 | 384 161 | 266 483 |
| 68 | Текущий ремонт системы очистки газов котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 238 231 | 63 956 | 174 275 |
| 69 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 264 203 | 125 273 | 138 930 |
| 70 | Текущий ремонт внутренних помещении, окраску м/к оборудования котельной ЦОФ "Сибирь" | ТР | 90 085 | 33 645 | 56 440 |
| 71 | Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ЦОФ "Сибирь" | КР | 236 488 | 198 570 | 37 918 |
| 72 | Капитальный ремонт здания котельной котельной ЦОФ "Сибирь" | КР | 1 946 869 | 1 330 039 | 616 830 |
| 73 | Текущий ремонт котлов КСВ 1,25 №1, №2, №3, №4, №5, №6 котельной ОФ "Красногорская" | ТР | 665 485 | 320 255 | 345 230 |
| 74 | Текущий ремонт вентиляторов и дымососов котельной ОФ "Красногорская" | ТР | 181 442 | 151 724 | 29 718 |
| 75 | Текущий ремонт конвейера топливоподачи и золоудаления котельной ОФ "Красногорская" | ТР | 603 371 | 271 391 | 331 980 |
| 76 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной ОФ "Красногорская" | ТР | 452 154 | 159 029 | 293 125 |
| 77 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной ОФ "Красногорская" | ТР | 133 302 | 57 160 | 76 142 |
| 78 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной ОФ "Красногорская" | ТР | 134 008 | 58 743 | 75 265 |
| 79 | Текущий ремонт котлов КВС 1,25 №1, №2, №3 котельной ОК "Звездочка" | ТР | 548 446 | 199 716 | 348 730 |
| 80 | Текущий ремонт конвейера золоудаления котельной ОК "Звездочка" | ТР | 87 326 | 20 046 | 67 280 |
| 81 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной ОК "Звездочка" | ТР | 192 257 | 52 456 | 139 801 |
| 82 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной ОК "Звездочка" | ТР | 65 381 | 24 211 | 41 170 |
| 83 | Текущий ремонт системы отопления котельной ОК "Звездочка" | ТР | 159 795 | 95 405 | 64 390 |
| 84 | Текущий ремонт котла Е 1/9 №1, №2 котельной "Шахтспецстрой" | ТР | 293 566 | 183 031 | 110 535 |
| 85 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной "Шахтспецстрой" | ТР | 133 339 | 35 439 | 97 900 |
| 86 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной "Шахтспецстрой" | ТР | 102 444 | 39 389 | 63 055 |
| 87 | Текущий ремонт конвейера котельной "Шахтспецстрой" | ТР | 121 286 | 20 046 | 101 240 |
| 88 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной "Шахтспецстрой" | ТР | 148 940 | 99 840 | 49 100 |
| 89 | Текущий ремонт котлов ВК 100 №1, №2, №3 котельной СП "Романтика" | ТР | 412 285 | 203 318 | 208 967 |
| 90 | Текущие работы по изоляции поверхности нагрева с температурой более 45 гр. котельной СП "Романтика" | ТР | 49 980 | 20 580 | 29 400 |
| 91 | Текущий ремонт батарейного циклона котельной СП "Романтика" | ТР | 129 786 | 47 866 | 81 920 |
| 92 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной СП "Романтика" | ТР | 183 799 | 108 089 | 75 710 |
| 93 | Текущий ремонт конвейера золоудаления котельной СП "Романтика" | ТР | 503 334 | 137 534 | 365 800 |
| 94 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной СП "Романтика" | ТР | 187 388 | 79 288 | 108 100 |
| 95 | Текущий ремонт котлов ВК 100 №1, №2, №3 котельной п. "Таежный" | ТР | 204 251 | 114 618 | 89 633 |
| 96 | Текущий ремонт эл. оборудования КИПиА котельной п. "Таежный" | ТР | 58 302 | 37 162 | 21 140 |
| 97 | Текущий ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры котельной п. "Таежный" | ТР | 104 716 | 35 716 | 69 000 |
| ИТОГО: |  |  | 49 497 584 | 21 574 017 | 27 923 567 |

# РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 20 385 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

Расчет затрат по услугам производственного характера;

Расчет затрат на вывоз шлака по котельным ОП ОАО ЮК ГРЭС;

Пояснительную записку по автоуслугам на перевозку шлака от котельных на золоотвал;

Расчет затрат на вывоз шлака и планировку участка;

Пояснительную записку к расчету автоуслуг по спец. обслуживанию котельных и тепловых сетей ОП ОАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченске;

Расчет услуг на транспорт, задействованный на прочих вспомогательных производственных работах;

Расчет затрат на транспорт задействованный на ремонт и эксплуатацию тепловых сетей;

Расчет платы за размещение отходов на 2014 год (котельная ЦОФ "Сибирь");

ОАО "УК "Южный Кузбасс", договор №332ЮК/14 от 11.02.2014 г. на размещение отходов производства. Действует до 31.12.2014 г. с автопролонгацией. Закупка у единственного источника;

Расчет стоимости услуг, оказываемых ОАО "Южный Кузбасс" по договору №327ЮК/14 от 10.02.2013 г.;

Расчет стоимости услуг по исследованию промышленной безопасности выбросов в атмосферу ОАО "Южный Кузбасс" договор №327ЮК/14 от 10.02.2014 г.;

Расчет стоимости производственного контроля в месте водозабора р. Ольжерас;

ОАО "УК "Южный Кузбасс", договор №327ЮК/14 от 10.02.2014 г. на проведение производственного санитарно-гигиенического контроля. Действует до 31.12.2014 г. с автопролонгацией. Закупка у единственного источника;

Пояснительную записку по услугам хранения ТМЦ;

Расчет затрат на услуги хранения ОП ОАО "ЮК ГРЭС " в г. Междуреченске;

ОАО "Южный Кузбасс", договор №387ЮК/14 от 10.01.2014 г. на хранение ТМЦ.

Таким образом, на основании представленных документов, эксперты предлагают для включения в НВВ на 2014 год, в качестве экономически обоснованных, затраты в размере 8 434 тыс. руб.

|  |  | Таблица 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 20 385 | 8 434 | -11 951 |

# РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье предприятием планируются расходы для прямых потребителей в размере 4931 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

Заявку на получение спецмолока по ОП в г. Междуреченске на 2014 г.;

Приказ №Пр/ЮКГ/608 от 25.12.2013 г. о замене выдачи молока на денежную компенсацию;

Расчет затрат на производственную мойку (душ) ОП ОАО "ЮК ГРЭС" в г. Междуреченске;

Пояснительная записка к договору №349/ЮК от 17.02.2014 г.;

ОАО "УК "Южный Кузбасс", договор №349ЮК/14 от 17.02.2014 г. на оказание услуг производственной мойки. Действует до 31.12.2014 г. с автопролонгацией. Протокол о закупке у единственного источника;

Расчет по уборке помещений на 2014 г.;

ООО "СП Романтика", договор №43/11 от 10.02.2014 г. на уборку служебных (производственных) помещений, уборку офисных помещений, уборку санузлов, стирку спецодежды, ремонт спецодежды, обслуживание моек. Действует до 31.12.2014 г. с автопролонгацией.

По представленным договорам, затраты ОАО ОП «Южно-Кузбасская ГРЭС» в 2014 году составят 4 852 тыс. руб.

|  |  | Таблица 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 4 931 | 4 852 | -79 |

# ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ДРУГИЕ ВИДЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ И (ИЛИ) ЛИМИТОВ

Платность природопользования и возмещения вреда окружающей среде предусмотрена федеральным законом РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Данный федеральный закон был принят взамен действовавшего ранее Закона РСФСР от 19.12.1991 №2060-1 "Об охране окружающей природной среды".

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 №632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344).

По данной статье предприятием планируются расходы для прямых потребителей в размере 233 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2014 год;

Декларация по Междуреченску 1 квартал 2013 г.;

Декларация по Мыскам 1 квартал 2013 г.;

Декларация по Междуреченску 2 квартал 2013 г.;

Декларация по Мыскам 2 квартал 2013 г.;

Декларация по Междуреченску 3 квартал 2013 г.;

Декларация по Мыскам 3 квартал 2013 г.;

Декларация по Междуреченску 4 квартал 2013 г.;

Декларация по Мыскам 4 квартал 2013 г.

Эксперты, рассмотрев представленные материалы, полагают, что объем выбросов, размер платы за которые в пределах ПДВ, на одном и том же оборудовании, при отработанной системе снабжения топливом, из года в год должен оставаться на сопоставимом уровне, а равно и размер затрат по данной статье. В связи с этим расходы по данной статье в 2014 году должны составить 209 тыс. руб.

|  |  | Таблица 13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 233 | 209 | -24 |

# АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 29 324 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

Расчет арендной платы на 2014 год;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №271юк/14 2014 г. аренды здания котельной оздоровительного комплекса "Звездочка". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №272юк/14 2014 г. аренды имущественного комплекса котельной ОФ "Красногорская". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №273юк/14 2014 г. аренды недвижимого имущества (котельная и теплотрасса) Разрез "Ольжерасский". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №274юк/14 2014 г. аренды котельной "СП Романтика". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №275юк/14 2014 г. аренды здания котельной 254,1 кв.м. инв. №648, лит. В, Южный промрайон. Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №276юк/14 2014 г. аренды здания котельной ЦОФ "Сибирь". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №277юк/14 2014 г. аренды недвижимого имущества шахты им. В.И. Ленина. Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №278юк/14 2014 г. аренды склада ГСМ. Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №279юк/14 2014 г. аренды недвижимого имущества АТП "Центральный". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №280юк/14 2014 г. аренды недвижимого имущества разреза "Сибиргинский". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №281юк/14 2014 г. аренды недвижимого имущества ЦОФ "Кузбасская". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №51ТР/14 2014 г. аренды недвижимого имущества котельной ОАО "Разрез Томусинский". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №260ЮК/14 2014 г. аренды недвижимого имущества. Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации, акт приема-передачи;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №286ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной АТП "Центральное". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №290ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной разреза "Сибиргинский". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №291ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной оздоровительного комплекса "Звездочка". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №293ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной "Ольжерасский". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №295ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной филиала "Южный Кузбасс" - Управление по ремонтам. Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №296ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества ГОФ "Томусинская". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №297ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной шахты им. В.И. Ленина. Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №301ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной ОФ "Красногорская". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №302ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной ЦОФ "Кузбасская". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №303ЮК/14 2014 г. аренды движимого имущества котельной ЦОФ "Сибирь". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы;

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", договор №52ТР/14 2014 г. аренды недвижимого имущества (котельная эстакада от II склада) с оборудованием ОАО "Разрез Томусинский". Срок аренды до 28.02.2015 г. БЕЗ автопролонгации. Акт приема-передачи, расчет арендной платы.

На основании представленных материалов, эксперты рассчитали сумму платы за аренду земельных участков, которая на 2014 год составит 29 324 тыс. руб.

|  |  | Таблица 14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 29 324 | 29 324 | 0 |

# НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 205 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило таблицу: «Среднегодовая стоимость имущества 2014 г». В соответствии с ней, сумма затрат по данной статье в 2014 году, для прямых потребителей, должна сложиться на уровне 205 тыс. руб.

|  |  | Таблица 15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Налог на имущество организаций | 205 | 205 | 0 |

# ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 24 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило расчет транспортного налога на 2014 год ОП ЮК ГРЭС в г. Междуреченске. В соответствии с ним, сумма затрат по данной статье в 2014 году должна сложиться на уровне 24 тыс. руб.

|  |  | Таблица 16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Налог на имущество организаций | 24 | 24 | 0 |

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации для прямых потребителей ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предприятие не планирует затраты из прибыли на 2014 год.

# НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2014 год предлагается для утверждения сумма НВВ на производство и передачу тепловой энергии в размере 413 797 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на тепловую энергию на 2014 год в сторону снижения составляет 55 124 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии ОП ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» составил:

1 609,68 руб./Гкал на воду с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.,

1 495,33 руб./Гкал на пар 2,5-7,0 с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.,

1 672,45 руб./Гкал на воду Р-7 с 01.07.2014 г. – увеличение на 3,90%,

1 553,65 руб./Гкал на пар 2,5-7,0 с 01.07.2014 г. – увеличение на 3,90%.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в приложении №2.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1 к протоколу

Расчет тарифа на перевозку грузов ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" на 2014 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  |  | обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | Предложение организации |  | Предложение РЭК КО |  |  |
| 1. | Объем оказываемых услуг | т.тн. | 2 382,40 | доля сторонних | 2 099,40 | доля сторонних | 2 099,40 | доля сторонних | -11,9% |
|  | в т.ч. РУСАЛ | т.тн. | 849,00 |  | 696,20 |  | 696,20 |  |  |
|  | сторонние потребители | т.тн. | 1 533,40 |  | 1 403,20 | 0,66838 | 1 403,20 |  | по заявкам потребителей |
| 2. | Затраты всего | т.руб. | 84 267,60 |  | 72 172,70 |  | 71 035,48 |  |  |
|  | в т.ч. сторонние |  | 54 183,60 | 0,64 | 49 126,70 | 0,68068 | 45 704,70 |  |  |
| 2.1. | Прямые расходы | т.руб. | 82 537,70 |  | 70 318,00 |  | 69 180,78 |  |  |
|  | в т.ч. сторонние |  | 52 453,70 | 0,64 | 47 272,00 | 0,67226 | 43 850,00 |  |  |
| 2.1.1. | Оплата труда | т.руб. | 30 249,80 |  | 26 755,80 |  | 26 755,80 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 19 450,50 | 0,64 | 18 212,30 | 0,68069 | 17 203,87 | 0,64 | по предложению предприятия, доля сторонних по факту 2013 |
| 2.1.2. | Отчисления на соц. нужды | т.руб. | 9 596,40 |  | 8 321,10 |  | 8 321,10 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 6 170,40 | 0,64 | 5 664,00 | 0,68068 | 5 350,39 | 0,64 | по предложению предприятия, доля сторонних по факту 2013 |
| 2.1.3 | Расходы на материалы | т.руб. | 1 884,80 |  | 1 294,50 |  | 1 294,50 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 1 211,90 | 0,64 | 881,10 | 0,68065 | 832,35 | 0,64 | по предложению предприятия, доля сторонних по факту 2013 |
| 2.1.4. | Расходы на ГСМ | т.руб. | 7 327,70 |  | 6 572,10 |  | 6 572,10 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 4 711,70 | 0,64 | 4 473,50 | 0,68068 | 4 225,85 | 0,64 | по предложению предприятия, доля сторонних по факту 2013 |
| 2.1.5. | Амортизация основных средств | т.руб. | 3 559,20 |  | 3 427,40 |  | 3 427,40 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 2 288,50 | 0,64 | 2 333,00 | 0,68069 | 2 203,76 | 0,64 | по предложению предприятия, доля сторонних по факту 2013 |
| 2.1.6. | Ремонтный фонд | т.руб. | 22 339,50 |  | 15 274,80 |  | 15 274,80 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 14 364,20 | 0,64 | 10 397,30 | 0,68068 | 9 821,63 | 0,64 | по предложению предприятия, доля сторонних по факту 2013 |
| 2.1.8 | ТВС, эл.эн., сжатый воздух, в т.ч. | т.руб. | 2 147,10 |  | 3 104,80 |  | 1 967,58 |  |  |
|  | вода питьевая |  | 394,60 |  | 371,70 |  | 371,70 |  | по предложению предприятия |
|  | вода технологическая, оборотная, хозфекальные стоки |  | 243,10 |  | 400,60 |  | 253,31 |  | по факту 2013 с индексом 104,2 |
|  | пар |  | 696,90 |  | 1 737,70 |  | 747,77 |  | по факту 2013 с индексом 107,3 |
|  | тепло |  | 553,70 |  | 479,40 |  | 479,40 |  | по предложению предприятия |
|  | электроэнергия |  | 238,80 |  | 115,40 |  | 115,40 |  | по предложению предприятия |
|  | сжатый воздух |  | 20,10 |  | - |  | - |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 1 380,60 | 0,64 | 2 113,40 | 0,68069 | 1 265,17 | 0,64 | доля сторонних по факту 2013 |
| 2.1.9. | Прочие затраты | т.руб. | 5 433,20 |  | 5 567,50 |  | 5 567,50 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние |  | 2 875,90 | 0,53 | 3 197,40 | 0,57430 | 2 946,99 | 0,53 | по предложению предприятия, доля сторонних по факту 2013 |
| 3. | Накладные расходы | т.руб. | 1 729,90 |  | 1 854,70 |  | 1 854,70 |  | по предложению предприятия |
|  | в т.ч. сторонние | т.руб. | 1 729,90 | 1,00 | 1 854,70 | 1,00 | 1 854,70 | 1,00 | по предложению предприятия |
| 4. | Прибыль от услуг сторонним | т.руб. | - 8 757,90 |  | 4 918,60 |  | - |  |  |
|  | НВВ всего | т.руб. | 75 509,60 |  | 77 091,10 |  |  |  |  |
| 5. | НВВ от услуг сторонним организ-м, в т.ч. | т.руб. | 45 425,70 |  | 54 045,30 |  | 45 704,70 |  |  |
| 5.1 | перевозка | т.руб. | 42 629,30 |  | 49 997,40 |  | 42 603,54 |  | при увеличении тарифа на 9,2% |
| 5.2 | работа жд крана | т.руб. | 1 096,30 |  | 2 939,20 |  | 1244,66 |  | действующий тариф 887 руб./кр-час*1,092*1285 часов по заявкам потребителей на 2014г. |
| 5.3. | прочие услуги | т.руб. | 1 700,10 |  | 1 108,70 |  | 1 856,51 |  | ув. на 9,2% |
| 6. | Тариф | руб./ ед.изм | 27,80 |  | 35,63 |  | 30,36 |  | 1,092 |
|  |  |  | -16,2% |  | 10,0% |  | 0,0% |  |  |

Приложение № 2 к протоколу

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"
на 2014 год по узлу теплоснабжения г. Междуреченск

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено для ООО "Мечел-Энерго" | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 281,119 | 273,060 | 273,060 |  |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 7,360 | 6,189 | 6,189 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 273,759 | 266,871 | 266,871 |  |
|  | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 17,507 | 10,620 | 10,620 |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 256,252 | 256,251 | 256,251 |  |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 443 632 | 468 921 | 413 797 | -55 124 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 11 921 | 41 637 | 3 511 | -38 126 |
| 1.1.1 | - расходы на сырье и материалы на обслуживание | тыс. руб. | 11 921 | 11 878 | 3 511 | -8 367 |
| 1.1.2 | - расходы на сырье и материалы на ремонты | тыс. руб. | 0 | 29 759 | 0 | -29 759 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 65 434 | 75 171 | 70 226 | -4 945 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 47 428 | 61 504 | 61 504 | -0 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 9 337 | 11 540 | 11 540 | 0 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 656 | 1 870 | 1 870 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 167 125 | 132 483 | 132 483 | 0 |
| 1.7.1 | - в т.ч. оплата труда обслуживающего персонала | тыс. руб. | 167 125 | 132 483 | 132 483 | 0 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 636 | 513 | 513 | 0 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 21 905 | 21 521 | 21 521 | 0 |
| 1.7.2 | - в т.ч. оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 50 137 | 40 116 | 40 116 | 0 |
| 1.8.1 | - в том числе для обслуживающего персонала | тыс. руб. |  | 40 116 | 40 116 | 0 |
| 1.8.2 | - в том числе для ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 44 445 | 49 498 | 49 498 | 0 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 3 298 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 6 986 | 20 385 | 8 434 | -11 951 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 11 822 | 4 931 | 4 852 | -79 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 2 329 | 233 | 209 | -24 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 20 400 | 29 324 | 29 324 | 0 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 870 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 203 | 229 | 229 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 162 | 205 | 205 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 41 | 24 | 24 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 1 319 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 1 319 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 1 125 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 8 760 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 8 760 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 190 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | -29 650 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 426 250 | 468 921 | 413 797 | -55 124 |