УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 19-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.04.2014 г.													 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.,
Кулебякина М.В.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела РЭК.

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 № 724 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 685 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2014 год» |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 № 701 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на 2014 год» |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 № 724 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В приложении № 1 к указанному постановлению в таблице Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, в графе Базовый уровень подконтрольных расходов значение установлено в тыс. руб. Регламентом установления цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФСТ России
от 28.03.2013 № 313-э, данное значение регламентировано указывать в млн. руб.

Таким образом, правлению предлагается устранить нарушение законодательства путем замены «тыс. руб.» на «млн. руб.».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Привести постановление в соответствие с требованиями действующего Регламента.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 685 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2014 год».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- Общая часть

Расчет произведен в соответствии с положениями Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1, а также Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Сметные расчеты выполнены с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» (свидетельство №005656 117).

Индексы пересчета сметной стоимости в ценах 2000 г. в текущие цены (по состоянию на декабрь 2013г.), используемые в сметных расчетах, утверждены протоколом Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Научно-практический центр по ценообразованию в строительстве» от 12.12.2013 №12И/2013.

- Расчет стандартизированных тарифных ставок С2 на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи

  - Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 сечением 2×16 мм2

Объем работ, указанный в сметном расчете №1 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием изолированного самонесущего провода марки СИП-4 2×16 мм2 в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 755,174 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 188,794 тыс. руб.

  - Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А сечением 3×35 + 1×54 мм2

Объем работ, указанный в сметном расчете №2 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием изолированного самонесущего провода марки СИП-2А 3×35+1×54 мм2 в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 813,577 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 203,394 тыс. руб.

  - Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×70 мм2

Объем работ, указанный в сметном расчете №3 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ с использованием изолированного самонесущего провода марки СИП-3 1×70 мм2 в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 867,459 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 216,865 тыс. руб.

  - Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×120 мм2

Объем работ, указанный в сметном расчете №4 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ с использованием изолированного самонесущего провода марки СИП-3  1×120 мм2 в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 950,012 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 237,503 тыс. руб.

- Расчет стандартизированных тарифных ставок С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи

  - Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства

Объем работ, указанный в сметном расчете №5 (см. материалы дела), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км двухкабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ с использованием кабеля марки АПвЭогПу-10 3×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства, в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 4 427,453 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 1 106,863 тыс. руб.

  - Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×70 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства

Объем работ, указанный в сметном расчете №6 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км двухкабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием кабеля марки АПвБбШп 4×70 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства, в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 1 877,581 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 469,395 тыс. руб.

  - Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства

Объем работ, указанный в сметном расчете №7 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км двухкабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием кабеля марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства, в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 2 451,600 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 612,900 тыс. руб.

  - Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×150 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства

Объем работ, указанный в сметном расчете №8 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км двухкабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием кабеля марки АПвБбШп 4×150 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства, в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 2 496,939 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 624,235 тыс. руб.

  - Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×185 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства

Объем работ, указанный в сметном расчете №9 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км двухкабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием кабеля марки АПвБбШп 4×185 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства, в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 2 566,631 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 641,658 тыс. руб.

  - Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства

Объем работ, указанный в сметном расчете №10 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км двухкабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием кабеля марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства, в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 2 978,411 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 744,603 тыс. руб.

  - Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола)

Объем работ, указанный в сметном расчете №11 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием кабеля марки  АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола) в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 6 018,798 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 1 504,700 тыс. руб.

  - Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола)

Объем работ, указанный в сметном расчете №12 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием кабеля марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола) в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 6 398,860 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 1 599,715 тыс. руб.

  - Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола)

Объем работ, указанный в сметном расчете №13 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ с использованием кабеля марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола) в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 6 192,147 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 1 548,037 тыс. руб.

  - Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола)

Объем работ, указанный в сметном расчете №14 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ с использованием кабеля марки АПвЭогПу 3×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола) в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 6 935,831 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 1 733,958 тыс. руб.

  - Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×185 мм2 (подземная прокладка кабеля в траншее) с благоустройством территории после строительства

Объем работ, указанный в сметном расчете №15 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства 1 км кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ с использованием кабеля марки АПвЭогПу-10 3×185 мм2 (подземная прокладка кабеля в траншее) с благоустройством территории после строительства, в текущих ценах (декабрь 2013г.), с учетом стесненности строительства в городских условиях, составляет 3 869,352 тыс. руб. без учета НДС. Налог на прибыль составляет 967,338 тыс. руб.

- Расчет стандартизированных тарифных ставок С4 на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций

  - Строительство блочной двухтрансформаторной КТП 2×100 кВА

Объем работ, указанный в сметном расчете №16 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства блочной двухтрансформаторной КТП 2×100 кВА (бетонный корпус) в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 1 605,569 тыс. руб. без НДС.  Налог на прибыль составляет 401,392 тыс. руб.

  - Строительство блочной двухтрансформаторной КТП 2×160 кВА

Объем работ, указанный в сметном расчете №17 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства блочной двухтрансформаторной КТП 2×160 кВА (бетонный корпус) в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 1 645,577 тыс. руб. без НДС. Налог на прибыль составляет 411,394 тыс. руб.

  - Строительство мачтовой трансформаторной подстанции МТП 16 кВА

Объем работ, указанный в сметном расчете №18 (см. приложение), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства мачтовой трансформаторной ТП 16 кВА в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 274,577 тыс. руб. без НДС. Налог на прибыль составляет 68,644 тыс. руб.

  - Строительство мачтовой трансформаторной подстанции

МТП 25 кВА

Объем работ, указанный в сметном расчете №19 (см. материалы дела), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства мачтовой трансформаторной ТП 25 кВА в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 287,217 тыс. руб. без НДС. Налог на прибыль составляет 71,804 тыс. руб.

  - Строительство мачтовой трансформаторной подстанции

МТП 40 кВА

Объем работ, указанный в сметном расчете №20 (см. материалы дела), определен в соответствии с типовым проектным решением. Сметная стоимость строительства мачтовой трансформаторной ТП 40 кВА в текущих ценах (декабрь 2013г.) составляет 295,105 тыс. руб. без НДС. Налог на прибыль составляет 73,776 тыс. руб.

Таблица 1.

Сводные результаты расчетов стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации
на строительство объектов электросетевого хозяйства для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям

| Наименование стройки, объекта | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. без НДС | Налог на прибыль, тыс. руб. | Сметная стоимость (в текущих ценах) с учетом налога на прибыль, тыс. руб. без НДС | Коэффициент Минрегиона пересчета в цены 2001г. | Сметная стоимость в ценах 2001 г. с учетом налога на прибыль, тыс. руб. без НДС | Стандартизированная ставка (в ценах 2001 г., руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стандартизированных тарифных ставок С2 на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 сечением 2×16 мм2 | 755,174 | 188,794 | 943,967 | 4,49 | 210,238 | 210 238,64 |
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А сечением 3×35 + 1×54 мм2 | 813,577 | 203,394 | 1 016,971 | 4,49 | 226,497 | 226 496,88 |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×70 мм2 | 867,459 | 216,865 | 1 084,324 | 4,49 | 241,498 | 241 497,55 |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×120 мм2 | 950,012 | 237,503 | 1 187,515 | 4,49 | 264,480 | 264 479,96 |
| Расчет стандартизированных тарифных ставок С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 4 427,453 | 1 106,863 | 5 534,316 | 5,41 | 1 022,979 | 1 022 978,97 |
| Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×70 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 877,581 | 469,395 | 2 346,976 | 5,41 | 433,822 | 433 8221,86 |
| Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 2 451,600 | 612,900 | 3 064,500 | 5,41 | 566,451 | 566 4511,02 |
| Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×150 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 2 496,939 | 624,235 | 3 121,174 | 5,41 | 576,927 | 576 926,76 |
| Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×185 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 2 566,631 | 641,658 | 3 208,289 | 5,41 | 593,029 | 593 029,34 |
| Строительство 1 км двухкабельной 2КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 2 978,411 | 744,603 | 3 723,014 | 5,41 | 688,173 | 688 172,60 |
| Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 6 018,798 | 1 504700 | 7 523,498 | 5,41 | 1 390,665 | 1 390 664,97 |
| Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 6 398,860 | 1 599,715 | 7 998,575 | 5,41 | 1 478,480 | 1 478 479,67 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 6 192,147 | 1 548,037 | 7 740,184 | 5,41 | 1 430,718 | 1 430 717,88 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 6 935,831 | 1 733,958 | 8 669,789 | 5,41 | 1 602,548 | 1 602 548,75 |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка кабеля в траншее) с благоустройством территории после строительства | 3 869,352 | 967,338 | 4 836,690 | 5,41 | 894,028 | 894 027,73 |
| Расчет стандартизированных тарифных ставок С4 на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×100 кВА (89 кВт) | 1 605,569 | 401,392 | 2 006,961 | 6,39 | 314,078 | 3 528,97 |
| Строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×160 кВА (142,4 кВт) | 1 645,577 | 411,394 | 2 056,971 | 6,39 | 321,905 | 2 260,57 |
| Строительство мачтовой трансформаторной подстанции МТП 16 кВА (14,24 кВт) | 274,577 | 68,644 | 343,221 | 6,39 | 53,712 | 3 771,93 |
| Строительство мачтовой трансформаторной подстанции МТП 25 кВА (22,25 кВт) | 287,217 | 71,804 | 359,021 | 6,39 | 56,185 | 2 525,16 |
| Строительство мачтовой трансформаторной подстанции МТП 40 кВА (35,60 кВт) | 295,105 | 73,776 | 368,881 | 6,39 | 57,728 | 1 621,57 |

Расчёт ставок за единицу максимальной мощности и размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт ОАО «СКЭК» на 2014 год

ОАО «СКЭК» представило материалы для расчёта ставок за единицу максимальной мощности и размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт, в соответствии с которыми, предприятие осуществило следующие мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 28 Приказа ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2012 № 25948), в случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает третью категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения, а также утверждёнными РЭК стандартизированными тарифными ставками, которые представлены ниже, экспертами рассчитаны усреднённые ставки, необходимые для расчёта  ставок за единицу максимальной мощности и размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт.

| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года |  |
| --- | --- | --- |
| С2.1. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70 мм2 | 297 192,58 |
| С2.2. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50 мм2 | 275 542,92 |
| С2.3. | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95 мм2 | 339 614,85 |
| С2.4. | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3x95+1x95 мм2 | 344 491,25 |
| С2.5. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 сечением 2×16 мм2 | 210 237,64 |
| С2.6. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А сечением 3×35 + 1×54 мм2 | 226 496,88 |
| С2.7. | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×70 мм2 | 241 497,55 |
| С2.8. | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 1×120 мм2 | 264 479,96 |

Таким образом, усредненная ставка для ВЛ равна 274 944,20 руб./км

| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года |  |
| --- | --- | --- |
| С3.1. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 555 400,21 |
| С3.2. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 405 260,31 |
| С3.3. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства | 381 294,11 |
| С3.4. | строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 693 472,50 |
| С3.5. | строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 936 805,00 |
| С3.6. | строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 686 022,50 |
| С3.7. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 290 137,50 |
| С3.8. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 329 968,75 |
| С3.9. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 349 383,75 |
| С3.10. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 381 751,25 |
| С3.11. | строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 415 068,75 |
| С3.18. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1 390 664,97 |
| С3.19. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1 478 479,67 |
| С3.20. | строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×120 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1 430 717,88 |
| С3.21. | строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3×240 мм2 (подземная прокладка одного кабеля методом прокола - ГНБ) | 1 602 548,75 |

Таким образом, усредненная ставка для КЛ-10 кВ равна 821 798,39 руб./км

| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб./кВт) в ценах 2001 года |  |
| --- | --- | --- |
| С4.1. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА | 1 487,83 |
| С4.2. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА | 954,70 |
| С4.3. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА | 642,06 |
| С4.5. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА | 1 592,38 |
| С4.6. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА | 1 031,45 |
| С4.7. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА | 729,06 |
| С4.8. | строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА | 511,91 |
| С4.9. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА | 3 272,95 |
| С4.10. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА | 2 108,36 |
| С4.11. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА | 1 495,61 |
| С4.12. | строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА | 1 044,92 |
| С4.13. | строительство мачтовой КТП-63 кВА | 1 533,27 |
| С4.14. | строительство мачтовой КТП-100 кВА | 989,52 |
| С4.15. | строительство мачтовой КТП-160 кВА | 671,38 |
| С4.16. | строительство мачтовой КТП-250 кВА | 467,79 |
| С4.17. | строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×100 кВА, (89 кВт) | 3 528,97 |
| С4.18. | строительство блочной бетонной двухтрансформаторной КТП 2×160 кВА (142,4 кВт) | 2 260,57 |

Таким образом, усредненная ставка для КТП равна 1 430,75 руб./кВт

| Мероприятия | Среднее арифметическое значение длины построенных линий, км | Плановый объем максимальной мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ | 1,658 | 236,97 |
| Строительство КЛ | 15,233 | 3 155,58 |

| Наименование | Планируемая длина линий (км), количество ТП (шт.) | Стандартизированная ставка, руб./км, руб./кВт. | Плановый объём максимальной мощности, кВт | Ставки по мероприятиям в ценах 2001 года, руб./кВт | Ставки по мероприятиям в ценах 2014 года, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство воздушных линий – C2, ВЛ | 1,658 | 274 944,20 | 236,97 | 1 923,69 | 9 176,01 |
| Строительство кабельных линий - C3,КЛ | 15,233 | 821 798,39 | 3 155,58 | 3 967,09 | 21 779,30 |
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 35 кВ - C4 |  | 1 430,75 |  | 1 430,75 | 9 958,01 |

для ВЛ был применен индекс К=4,77 для «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», для КЛ - индекс К=5,49 для «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», для КТП – индекс К=6,96 для «прочие объекты».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться со ставками, предложенными докладчиком.

Голосовали:

4 члена правления – ЗА;

1 член правления – ПРОТИВ.

Кулебякина М.В. проголосовала против постановления Правления РЭК по рассмотренному вопросу, сославшись на то, что в нем отсутствуют ставки по временному подключению.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 № 701 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на 2014 год».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В деле имеется письменное обращение ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» от 20.03.2014 № 71-14 с просьбой без их участия в заседании Правления РЭК Кемеровской области рассмотреть и установить стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4.

Эксперты региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» (далее – ЗАО «СибПСК») материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- вх. от 28.10.2013 №3403, от 04.12.2013 №4316.

ЗАО «СибПСК» представило в адрес РЭК документы для установления стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «СибПСК».

Расчет стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям филиала ЗАО «СибПСК» на 2014 год

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ  проводом СИП -2 3*95+1Х95+1х25

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП -2 3*95+1Х95+1х25 мм2 – 136,263 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 133,017 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП -2 3*95+1Х95+1х25 | 117 914,0 | 117 914,0 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 1 179,14 | 0 | -1 179,14 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 3 926,54 | 3 926,54 | 0 |
| Проектные работы | 11 176,62 | 11 176,62 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 2 066,51 | 0 | -2 066,51 |
| ИТОГО | 136 262,81 | 133 017,16 | 3 245,65 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 1 179,14 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты 2 066,51 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 3 245,65 руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км ВЛ-6-10кВ  в двухцепном исполнении проводом СИП-3 1*95 мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-6-10кВ в двухцепном исполнении проводом СИП-3 1*95 мм2 – 189,514 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 185,025 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ два кабеля в траншее марки ААШв -10 3*95 мм2 | 164 540,0 | 164 540,0 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 1 645,4 | 0 | -1 645,40 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 5 479,18 | 5 479,18 | 0 |
| Проектные работы | 15 006,4 | 15 006,4 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 2 842,94 | 0 | -2 842,94 |
| ИТОГО | 189 513,92 | 185 025,58 | 4 488,34 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 1 645,4 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, в размере - 2 842,94 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 4 488,34 руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км КЛ-0,4кВ
кабелем ААБл сечением 3х240 мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-0,4кВ  кабелем ААБл 3*240 мм2 – 218,424 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 213,317 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cтроительство 1 км КЛ 10 кВ два кабеля в траншее марки ААШв -10 3*95 мм2 | 187 945,0 | 187 945,0 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 1 879,45 | 0 | -1 879,45 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 6 258,57 | 6 258,57 | 0 |
| Проектные работы | 19 113,22 | 19 113,22 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 227,94 | 0 | -3 227,94 |
| ИТОГО | 218 424,18 | 213 316,79 | 5 107,39 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 1 879,45 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, в размере - 3 227,94 руб., т.к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 5 107,39 руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства МТП-63кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство МТП-63кВА – 69,318 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 67,789 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ 10 кВ два кабеля в траншее марки ААШв -10 3*95 мм2 | 56 811,0 | 56 811,0 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 568,11 | 0 | -568,11 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 307,32 | 307,32 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 4 342,0 | 4 342,0 | 0 |
| Проектные работы | 6 329,34 | 6 329,34 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 960,24 | 0 | -960,24 |
| ИТОГО | 69 318,01 | 67 789,66 | 1 528,35 |

- Средства на страхование строительных рисков в размере 568,11 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, в размере - 960,24 руб., т.к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 1 528,35 руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить стандартизированные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания», согласно приложению №1.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться со ставками, предложенными докладчиком.

Голосовали:

4 члена правления – ЗА;

1 член правления – ПРОТИВ.

Кулебякина М.В. проголосовала против постановления Правления РЭК по рассмотренному вопросу, сославшись на то, что в нем отсутствуют ставки по временному подключению.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ А.В. Дюков

____________________ М.В. Кулебякина

____________________ П.Г. Незнанов					 	Секретарь заседания:

____________________ Э.Б. Гусельщиков				_________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1 к экспертному заключению

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
ЗАО "Сибирская Промышленная Сетевая Компания" на 2014 год

(без учета НДС)