УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 27

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.05.2014 г.														 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Дюков А.В., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б.

Чернов А.С.– и.о. начальника отдела ценообразования на тепловую энергию и на газ.

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг.

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – сотрудник технического отдела ОАО «АЭЭ».

от ООО «Агросервис»:

Курашкина Н.В. - директор;

Бир К.И. – главный бухгалтер.

- В.Г. Смолего ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | #### Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Мечел-Транс» |
| 2. | #### Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоресурс» (Гурьевский район) |
| 3. | #### Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий район) |
| 4. | #### Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Березовское сельское поселение Кемеровского муниципального района) |
| 5. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №231» на потребительском рынке |
| 6. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке |
| 7. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке |
| 8. | #### Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 9. | #### Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 10 | #### Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год |
| 11. | #### О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26» |
| 12. | #### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 651 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района» |
| 13. | #### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 654 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района» |

1. Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Мечел-Транс».

Докладчик (Лобач Н.А.) сделала доклад по рассматриваемому вопросу.

В целях исполнения п.2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.13 № 252 «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Кемеровской области» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 № 289) региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Мечел-Транс», в соответствии с действующими Методическими рекомендациями и Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, утвержденными распоряжением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 12.01.2010 № 2.

В результате проведенного анализа регулирующим органом приняты следующие экономические показатели:

1. Объем транспортных услуг на 2014 год принят в соответствии с представленными заявками потребителей: по станции примыкания Томусинская в размере 2922 тыс. тн, по станции примыкания Мыски в размере 16,61 тыс. тн.

Изменение объемов перевозки:

- по станции примыкания Томусинская по сравнению с фактом 2013 года снижение плановых объемов 2014 года составило 9%, по сравнению с планом, учтенным при формировании действующего тарифа - снижение объемов составило 26%,

- по станции примыкания Мыски по сравнению с фактом 2013 года увеличение плановых объемов 2014 года  составило 42,5%, по сравнению с планом, учтенным при формировании действующего тарифа - снижение объемов составило 21%.

2. На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ООО «Мечел-Транс» для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

2.1. По станции примыкания Томусинская:

- По статье «Заработная плата» – затраты приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,6 в размере 28472,94 тыс.руб. При этом, в связи со снижением объемов перевозки на 2014 год, регулирующим органом сокращены затраты на оплату труда локомотивных бригад. Численность сокращена с 36 человек по факту 2013 до 32 человек, принятых в соответствии с нормативами, исходя из необходимого инвентарного парка локомотивов в количестве 2,435 ед. предложенного предприятием на планируемый объем перевозок. Также исключены затраты по фонду заработной планы персонала департамента по работе с подъездными путями (г. Москва) в размере 3570,61 тыс.руб., так как весь фонд оплаты труда необходимого персонала АУП учтен в затратах по статье «Заработная плата».

- По статье «Социальные отчисления» затраты приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 8883,56 тыс.руб.

- По статье «Материалы» затраты приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 в размере 5107,46 тыс.руб.

- По статье «ГСМ» затраты приняты по плану 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 и с учетом снижения объемов перевозки, в размере 6014,84 тыс.руб.

- По статье «Электроэнергия» затраты приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 107,2 в размере 552,62 тыс.руб.

- По статье «Услуги производственного характера» затраты на обслуживание, текущие ремонты тепловозов и прочие услуги производственного характера приняты по предложению предприятия в размере 2971,4 тыс.руб., средний ремонт локомотива принят в размере 1390,64 тыс.руб. в объеме ремонта 0,3 единицы локомотивов в год в соответствии с нормами межремонтных сроков - 1 единица локомотива в 8 лет (2,435локом./8 лет). Всего затраты по статье составили 4362,04 тыс.руб.

- По статье «Прочие расходы» затраты приняты по факту 2013 года с года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 в размере 10554,72 тыс.руб.

- По статье «Аренда» затраты по аренде недвижимого имущества ОАО «Южный Кузбасс» приняты по плану 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 в размере 4865,82 тыс.руб.

- Прибыль на капвложения, включенная предприятием в расчет тарифа в размере 3313 тыс.руб., регулирующим органом отклонена. Капвложения в арендованные объекты необходимо производить за счет средств собственника имущества.

Общий размер необходимой валовой выручки на 2014 год по станции примыкания Томусинская составил 68813,98 тыс.руб.

2. По станции примыкания Мыски:

- По статье «Заработная плата» – затраты приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,6 в размере 1818,03 тыс.руб. Исключены затраты по фонду заработной планы персонала департамента по работе с подъездными путями (г. Москва) в размере 219,48 тыс.руб., так как весь фонд оплаты труда необходимого персонала АУП учтен в затратах по статье «Заработная плата».

- По статье «Социальные отчисления» затраты приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 567,23 тыс.руб.

- По статье «Материалы» затраты приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 в размере 515,48 тыс.руб.

- По статье «ГСМ» затраты приняты по плану 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 и с учетом снижения объемов перевозки, в размере 304,25 тыс.руб.

- По статье «Электроэнергия» затраты приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 107,2 в размере 222,98 тыс.руб.

- По статье «Услуги производственного характера» затраты на средний ремонт локомотива принят в размере 25,21 тыс.руб. в объеме ремонта 0,3 единицы локомотивов в год в соответствии с нормами межремонтных сроков 1 единица локомотива в 8 лет (2,435локом./8 лет),  на прочие услуги производственного характера приняты по предложению предприятия в размере 151,4 тыс.руб. Всего затраты по статье составили 176,61 тыс.руб.

- По статье «Прочие расходы» затраты приняты по факту 2013 года с года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 в размере 219,45 тыс.руб.

- По статье «Аренда» затраты по аренде недвижимого имущества ОАО «Южный Кузбасс» приняты по плану 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на 2014 год 105,2 в размере 404,33 тыс.руб.

Общий размер необходимой валовой выручки на 2014 год по станции примыкания Мыски составил 4228,35 тыс.руб.

Результаты анализа и расчет тарифов, предложенных к утверждению, изложен в приложении.

Предлагаемый к утверждению уровень тарифов составил:

1. Перевозка грузов:

1.1. Станция примыкания Томусинская в размере 23,55 руб./тн., рост 5,3%.

1.2. Станция примыкания Мыски в размере 254,57 руб./тн., снижение 19,9%.

2. Работа локомотива в размере 2275,40 руб./локомотивочас, рост 3,9%.

Средний рост тарифов по ООО «Мечел-Транс» составил 3,9%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Мечел-Транс» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоресурс» (Гурьевский район).

Докладчик (Лобач Н.А.) сделала доклад по рассматриваемому вопросу.

Консультант региональной энергетической комиссии Е.Ю. Давидович (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «Водоресурс» (далее – организация) зарегистрировано 12 декабря 2013 года.

Организация оказывает услуги по холодному водоснабжению, водоотведению.

Организация, заключив договор аренды муниципального имущества имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры, необходимого для водоснабжения и водоотведения на условиях возмездного владения и пользования, осуществляет водоснабжение хозяйственно – питьевой водой  население, бюджетные и прочие организации в г. Салаире.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников, водозаборными скважинами. В аренде находится 5 скважин. Водозаборные скважины централизованы, вода подается потребителям без предварительной очистки, с обеззараживанием гипохлоритом натрия.

Система водоснабжения в населенных пунктах централизована по источникам водоснабжения, имеет кольцевую схему прокладки. Общая протяженность водопроводных сетей – 128,2 км.

Водоснабжение города Салаира осуществляется за счет подземных вод. Скважины К-1503 и К0993 (скважины фильтровальной станции) расположены в пределах городской территории недалеко от производственной площадки свинцово- цинковой обогатительной фабрики.

Скважины используются для водоснабжения собственных хозяйственно -питьевых нужд и нужд сторонних потребителей.

Скважина К-1503 (резервная) и К-0993 (действующая) пробурены и введены в эксплуатацию в 1969 г., находятся в пойме реки Малая - Толмовая на расстоянии 140 метров от реки используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения города. Над скважинами расположены павильоны насосных станций из сборного железобетона размером 3*4*3м. Имеется автоматическая система защиты «Каскад». Внутри павильонов пол зацементирован и выполнена приустьевая цементация размером L-1,5m, Н -1,5 м, h+0,3 м. В скважинах пьезометры отсутствуют.  Имеются водоотборные краники для отбора проб воды на химические анализы.

В скважины К-1503 опущен насос ЭЦВ 10-63-110 и К-0993 опущен насос ЭЦВ 10-63-1 10 на глубину соответственно 28 м и 14 м.

Скважины работают, поддерживая постоянный уровень воды в резервуаре емкостью 800 м3.

Расстояние между скважинами 30 м. Зона санитарной охраны 1 пояса, радиусом 65 м спланирована и огорожена колючей проволокой. Из скважин вода подается по коллектору диаметром -159мм в железобетонный резервуар V-800 м, расположенный на территории насосно-фильтровальной станции на расстоянии 800 м. В резервуаре происходит обеззараживание воды гипохлоритом натрия. Затем из резервуара насосами ЦНС-60-198 вода подается на водопроводную башню по водоводу диаметром -159 мм, длинной -2,5 км., работают 2 насоса попеременно ( один в работе, один в резерве). Расход электроэнергии определяется по приборам учета.

Водоснабжение города осуществляется также за счет подземных вод из двух действующих скважин 7Ц,  К-2019 и одной резервной К-1506.

Скважины 7Ц, К-1506, К-2019 расположены в пойме в 60 метрах от реки Бол. Речка (по принципу треугольника), являющейся притоком реки Бол. Толмовая.

Скважины используются для водоснабжения производственных и хозяйственно питьевых нужд предприятий и населения г. Салаира.

Центральная скважина 7Ц (рабочая) пробурена в 1963г. Салаирской гидрологической партией и сдана в эксплуатацию в 1968 г. Глубина 147,8 м. В скважину опущено 3 глубинных насоса ЭЦВ 12-210-25 на глубину 24 м. Насос работает в зависимости от наполнения резервуара. Также там установлено 3 сетевых насоса с высоковольтными двигателями с мощностью 400 квт каждый.

Над скважиной имеется павильон насосной станции, выполненный из сборного железобетона размером 3*4*3, по типовому проекту. Устье скважины герметизировано металлическим оголовком, приустьевая часть и затрубное пространство забетонировано.

Скважина К-1506 (резервная) пробурена и сдана в эксплуатацию в 1969 г. глубина 150 м. В скважину опущен насос ЭЦВ 10-63-110 на глубину 28 м, насос работает в зависимости от наполнения резервуара.

Над скважиной имеется павильон насосной станции, выполненный из сборного железобетона размером 3*4*3 м, по типовому проекту. Устье скважины герметизировано металлическим оголовком, приустьевая часть и затрубное пространство забетонировано 1м*1м*н-0,2м, имеется автоматическая система защиты «Каскад». Пьезометрические трубки и водомерный счетчик отсутствуют. Скважина К-2019 (рабочая) пробурена в 1969 г. и введена в эксплуатацию в 1969 г. Глубина 85 метров.

В скважину опущен насос ЭЦВ 12-210-55 на глубину 14 м. насос работает бесперебойно 24 часа в сутки.

Над скважиной имеется павильон насосной станции, выполненный из сборного железобетона размером 3*4*3 м, по типовому проекту. Устье скважины герметизировано металлическим оголовком, приустьевая часть и затрубное пространство забетонировано. Пьезометрические трубки и водомерный счетчик отсутствуют. От скважины вода подается в железобетонный резервуар объемом 500 м3 полузаглубленную ( в земле – 3 м и 2м - над поверхностью). Резервуар герметично закрыт металлической крышкой люка. Из резервуара вода подается в насосную станцию.

Отопление на скважинах отсутствует.

Частота замены насосов на скважинах составляет один раз в год. Замена насосного оборудования выполняется собственными силами. Расход воды определяется по производительности насоса.

Из резервуара центробежными насосами типа ЦНС 300/240 вода подается по коллектору с1-325мм, L-4 км на ВНБ и затем по разводящей сети к потребителю. Насосная станция в кирпичном исполнении размером 15*8*6 метров. Внутри павильона пол зацементирован и выполнена цементация размером L=l,5, Н= 1,5, h=0,3.

Имеется 3 насоса, но в основном, работает один насос, а второй и третий находятся в резерве. Обеззараживание в резервуаре выполняется гипохлоритом натрия.

Вокруг скважины 7Ц, К-1506, К-2019, имеется зона санитарной охраны 1 пояса радиусом 200 м- общая для всех скважин. Зона санитарной охраны 1 пояса огорожена колючей проволокой по металлическим столбам, спланирована, естественный природный фон сохранен.

За работой водозабора наблюдает дежурный машинист насосных установок. Доступ посторонних лиц запрещен. Скважина охраняется ведомственной охраной.

Контроль качества воды осуществляется аттестованной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Гурьевске, Салаире и Гурьевском районе.

Эксплуатация подземных вод осуществляется с учетом санэпидемиологических требований без отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

Из насосной станции вода подается по водопроводу на водонапорную башню и далее по разводящей сети к потребителям.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на городские очистные сооружения.

Канализационные сети г. Салаира централизованные. Общая протяженность канализационной сети – 15,203 км.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014-2015 г.г.  подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил  из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией  информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2014-2015 г.г..

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подъем и подачу питьевой воды абонентам, оказание услуг водоотведения, принимаемых для расчета тарифов на 2014-2015 г.г., производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели  деятельности организации, ранее эксплуатирующей коммунальную инфраструктуру.

Оценка финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется упрощенная система налогообложения.

Провести анализ финансовой отчетности за 2013 год не предоставляется возможным, так как организация зарегистрирована в налоговом органе 12 декабря 2013 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на уровне плана 2014 г. организации, ранее обслуживающей данную систему.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей на период с 01.06.2014 по 30.06.2015 составляет 500838,36 м3, в том числе на потребительский рынок – 500838,36 м3:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 38566,67 м3.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 462800,00 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 01.06.2014 по 30.06.2015 составляет 388119,84 м3, в том числе на потребительский рынок – 388119,84 м3:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 29477,46 м3.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 358642,38 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.06.2014 по 30.06.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 18 910,78 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 18 910,78 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 6 326,74 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 6 326,74 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

«Анализ расчета величины необходимой валовой выручки»

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.04.2014 по 31.12.2014. При этом финансовые потребности рассчитаны на год.

Величина необходимой валовой выручки (в расчете на год), заявленная организацией,  составляет 22 252,00 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21 603,89 тыс. руб.  Тариф заявлен – 50,25 руб./м3 (в шаблоне 50,55 руб./м3).

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014 – в размере 1 389,17 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1 389,17 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – в размере 17 521,60 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 17 521,60 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 159,09 тыс. руб., в том числе объем гипохлорита натрия   2 520 кг., цена 63,13 руб./кг.

В расчет по данной статье приняты затраты на приобретение гипохлорита натрия. Объем гипохлорита натрия учтен по плановой смете 2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему, в размере 1900,21 кг. Цена гипохлорита натрия специалистом принята в размере 31,27 руб./кг. по прейскуранту ООО ТД «Химпром».

Расходы по статье учтены в размере 59,42 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 4,57 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 54,85 тыс. руб.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 10 718,55 тыс. руб., в том числе объем энергии 3 640,44 тыс.кВт.ч, тариф 2,9443 руб./кВт.ч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН2 уровням напряжения. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по статье учтены в размере 9 617,92 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 739,79 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 8 878,12 тыс. руб.

Объем электроэнергии 3 266,62 тыс. кВт.ч. учтен по плановому удельному расходу 2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему.

Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,9443 руб./кВтч. по предложению организации.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 3 105,84 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 12 473,25 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 20,75 человек. Отчисления на социальные нужды в размере 937,96 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в размере 2 877,65 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 221,36 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 2 656,30 тыс. руб.

Уровень среднемесячной заработной платы 10 667,86 руб./чел./мес. учтен на уровне плановой сметы 2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему. Численность производственного персонала определена в количестве 20,75  чел. по предложению организации.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 869,05 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 66,85 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 802,20 тыс. руб.

«Амортизация»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 14,82 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье не приняты в расчет с учетом положений действующего законодательства.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 46,89 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации в пересчете на плановый период согласно  договора № 82 аренды муниципального имущества с КУМИ Гурьевского муниципального района в размере 50,74 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 3,85 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 46,89 тыс. руб.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 235,56 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации в пересчете на плановый период, в размере 254,92 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014 – 19,36 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 235,56 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 4 581,52 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на ГСМ (и/или аренду спецтехники) в размере 3 527,96 тыс. руб., затраты на лабораторные анализы в размере 100,83 тыс. руб., АДС, охрана труда, охрана объектов, РКЦ  в размере 952,73 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в размере 3 736,96 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 222,27 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 3 514,69 тыс. руб.

Затраты на ГСМ (и/или аренду спецтехники) учтены по плановой смете организации ранее обслуживающей данную систему, в размере:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 195,25 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 3 190,44 тыс. руб.

Затраты на лабораторные анализы учтены согласно предоставленным договорам, в размере:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 6,30 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 75,63 тыс. руб.

Затраты на охрану труда учтены по плановой смете 2014 года организации ранее обслуживающей данную систему, в размере:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 20,72 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 248,62 тыс. руб.

Затраты на АДС учтены в общеэксплуатационных расходах.

Затраты на услуги РКЦ исключены согласно действующего законодательства.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 204,88 тыс. руб. В состав заявленных прочих  расходов входят затраты на коммунальные услуги.

Расходы по статье учтены по предложению организации, в пересчете на плановый период в размере 222,74 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 17,86 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 204,88 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 1 405,33  тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя прочие расходы 1 405,33 тыс. руб.

Расходы по статье учтены по плановой смете 2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему, в пересчете на плановый период, в размере 921,55 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 70,84 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 850,71 тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 193,45 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу – 97,22  тыс. руб., единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 96,23 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в размере 303,42 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014  - 23,22 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  - 280,20 тыс. руб.

Затраты по водному налогу приняты по предложению организации в пересчете на плановый подъем воды и составил:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014  - 8,52 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  - 102,20 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 %  от планируемой выручки)  данного периода календарной разбивки и составил:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014  - 13,90 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  - 175,20 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме 648,11 тыс. руб. и включают прибыль на поощрение в размере 103,75 тыс. руб, прибыль на прочие цели в размере 544,36 тыс. руб.

Расходы по статье не приняты в расчет в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

2. «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение  на период с 01.04.2014 по 31.12.2014. При этом финансовые потребности рассчитаны на год.

Величина необходимой валовой выручки (в расчете на год), заявленная организацией,  составляет 8 690,31 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 8 437,20 тыс. руб.  Тариф заявлен – 27,56 руб./м3 (в шаблоне 27,51 руб./м3).

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014 – в размере 473,70 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 473,70 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – в размере 5 853,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 5 853,04 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 205,80 тыс. руб., в том числе объем гипохлорита кальция   3 360,0 кг., цена 61,25 руб./кг.

В расчет по данной статье приняты затраты на приобретение гипохлорита кальция. Объем гипохлорита кальция учтен из расчета факта 2013 года организации ранее обслуживающей данную систему с учетом планируемого объема пропущенных сточных вод в размере 3,86 тн. Цена гипохлорита кальция специалистом принята по счетам-фактурам аналогичных организаций в размере       40 370 руб./тн.

Расходы по статье учтены в размере 155,70 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 11,83 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 143,87 тыс. руб.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 784,65 тыс. руб., в том числе объем энергии 266,50 тыс. кВт.ч, тариф 2,94 руб./кВт.ч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по НН уровням напряжения. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по статье учтены в размере 575,64 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 43,72 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 531,92 тыс. руб.

Объем электроэнергии 195,51 тыс. кВт.ч. учтен по плановому удельному расходу  2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему.

Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,9443 руб./кВтч. по предложению организации.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 3 127,88 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 12 412,22 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 21 человека. Отчисления на социальные нужды в размере 944,62 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в размере 2 623,61 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 201,82 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 2 421,79 тыс. руб.

Уровень среднемесячной заработной платы  10 090,79 руб./чел./мес. учтен на уровне плановой сметы 2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему. Численность производственного персонала определена в количестве 20  чел. по плановой смете 2014 года организации, ранее обслуживающей систему.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 792,33 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 60,95 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 731,38 тыс. руб.

«Амортизация»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6,57 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье не приняты в расчет с учетом положений действующего законодательства.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 10,16 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации в пересчете на плановый период согласно  договора № 82 аренды муниципального имущества с КУМИ Гурьевского муниципального района в размере 11,01 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 0,85 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 10,16 тыс. руб.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 72,70  тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет по предложению организации в размере 78,68 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014 – 5,98 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 72,70 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 975,14 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на ГСМ (и/или аренду спецтехники) в размере 379,87 тыс.руб., затраты на лабораторные анализы – 214,59 тыс.руб., АДС, охрана труда, охрана объектов, РКЦ  в размере 380,68 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в размере 672,60 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 51,74 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 620,87 тыс. руб.

Затраты на ГСМ (и/или аренду спецтехники) учтены по плановой смете организации, ранее обслуживающей данную систему, в размере:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 24,04 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 288,42 тыс. руб.

Затраты на лабораторные анализы учтены согласно предоставленным договорам, в размере:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 13,41 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 160,95 тыс. руб.

Затраты на охрану труда учтены по плановой смете 2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему, в размере:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 14,29 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 171,50 тыс. руб.

Затраты на АДС учтены в общеэксплуатационных расходах.

Затраты на услуги РКЦ исключены согласно действующего законодательства.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 856,39 тыс. руб. В состав заявленных прочих  расходов входят затраты на коммунальные услуги.

Расходы по статье приняты по предложению организации с учетом корректировки в рамках предельного индекса, в размере 462,31 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 23,76 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 438,54 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 1 415,33  тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя прочие расходы 1 415,33  тыс. руб.

Расходы по статье учтены по плановой смете 2014 года организации, ранее обслуживающей данную систему, в размере 891,18 тыс. руб. с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014   – 68,37 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 822,81 тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 37,97 тыс. руб. и включают в себя единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 37,97 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в размере 63,70 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014  - 4,70 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  - 59,00 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 %  от планируемой выручки)  данного периода календарной разбивки.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме 253,11 тыс. руб. и включают прибыль на поощрение в размере 105,00 тыс. руб, прибыль на прочие цели в размере 148,11 тыс. руб.

Расходы по статье не приняты в расчет в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.06.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  приведенный в графе 4 таблицы 2;

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Водоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке с 01.06.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, НДС не облагается, с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |
| Население | - | 50,25 | 36,02 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | - | 27,56 | 16,07 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО  «Водоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке  с 01.07.2014 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, НДС не облагается, с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |
| Население | - | 50,25 | 37,86 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | - | 27,56 | 16,32 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и установить тарифы на питьевую воду, водоотведение
ООО «Водоресурс» (Гурьевский район) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий район).

Докладчик (Лобач Н.А.) сделала доклад по рассматриваемому вопросу.

Ведущий консультант О.О. Вахнова (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Для осуществления данного вида услуг предприятие использует арендованные объекты частного имущества. Поднятая из скважин вода по водопроводу поступает в резервуар емкостью 500 м3, далее на насосную станцию 2-го подъема. Затем вода поступает в водонапорную башню и насосами К20/30, СМ-80/50, К80/50 подается МУП «КТС Новокузнецкого района», который транспортирует воду конечным потребителям.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014-2015 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на  2014-2015 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2014-2015 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется упрощенная система налогообложения.

По данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, величина доходов, полученных за 2013 г. сложилась в размере 1979,07 тыс. руб., величина расходов 1946,12 тыс. руб. соответственно.  Прибыль составила – 32,95 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой  на уровне плана 2013 года с учетом допустимого (согласно п.5 Приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») снижения 5%.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 88 635,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 88 635,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 1 961,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок  1 961,49 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 3 800,23  тыс. руб., тариф – в размере 53,40 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось на период с 01.07.2014 по 30.06.2015.

Необходимая валовая выручка (далее также  – «НВВ») определена специалистом РЭК КО в размере 1 961,49 тыс. руб.;

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 342,19 тыс. руб., в том числе объем энергии 69,74 тыс.кВт.ч, тариф 4,91 руб./кВт.ч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.07.2014 по 30.06.2015 –  382,49  тыс. руб.

Объем электроэнергии принят исходя из величины фактического расхода за 2013г. – 83,87  тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) - в размере                        4,56 руб./кВтч.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 718,20 тыс. руб. при численности 4 человека и средней заработной плате 14 962,50  руб./чел./мес., отчисления на социальные нужды составили 216,90 тыс. руб.

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными  и  приняты в расчет в размере, предложенном предприятием.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 195,20 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны в Приложении №1  и  приняты в расчет в размере:

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 324,67 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 529,60 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 65,20  тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) 10,00  тыс. руб.,  спецодежда 30,00 тыс. руб., медицинское обследование 7,80 тыс. руб., санитарно-бактериологические исследования 116,60 тыс. руб., расходы на очистку воды 300,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на год с 01.07.2014 по 30.06.2015 в размере – 69,67 тыс. руб. в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 31,87  тыс. руб. приняты по плану 2013 года. (Договор и план производственного контроля не предоставлены.);

- затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» не приняты в расчет, так как нет документов, подтверждающих наличие транспорта в собственности или в аренде;

- затраты по статьям «Спецодежда», «Медицинское обследование» приняты по предложению организации;

- затраты по статьям «Санитарно-бактериологические исследования» и «Расходы на очистку воды (фильтры)» в расчет не включены, так как не предоставлены договора на оказание данных услуг.

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 34,25 тыс. руб., в том числе «Прочие» 34,25 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 в размере 27,14 тыс. руб. по факту 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития (105,2).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 648,22 тыс. руб., в том числе расходы на заработную плату АУП – 386,21 тыс. руб. при численности 2 человека и средней заработной плате 16 092,08 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды - 116,64  тыс. руб.; расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала – 45,60 тыс. руб. при численности 1 человек и средней заработной плате 3 800 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды – 13,77 тыс./руб.; прочие расходы (техобслуживание оргтехники, ЭЦП, анвик, услуги курьера и почты и т. д.) – 86,00 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 на следующем уровне  - 186,75 тыс. руб., в том числе затраты:

- ФОТ АУП в сумме 110,37 тыс. руб.(согласно Приказа Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №66 от 22.03.1999 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства»). Численность АУП составила 0,5 человека, средняя заработная плата составила 18 394,44 руб./чел./мес. по факту 2013 года, отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 33,33  тыс. руб.

- ФОТ прочего общехозяйственного персонала – 15,41 тыс. руб., численность 1 человек согласно штатного расписания, средняя заработная плата рассчитана по штатному расписанию, в пересчете на количество м2 арендованных помещений (см. Приложение 1) и составила 1 283,78 руб./чел./мес. (3800/29,6м2*10м2), отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 4,65  тыс. руб.

- прочие расходы (техобслуживание оргтехники, ЭЦП, анвик, услуги курьера и почты и т. д.) учтены по факту 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития (105,2) – 23,00 тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 4,98 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет на год с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 25,72 тыс. руб.  в том числе:

- водный налог -  6,20  тыс. руб. взят на уровне, предложенном организацией, в пересчете на плановый подъем воды;

- единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения – 19,61 тыс. руб. в размере 1% от НВВ.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 110,69 тыс. руб. и включают прибыль на развитие предприятия (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет на год с 01.07.2014 по 30.06.2015 в размере 9,85 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  приведенный в графе 4 таблицы 1:

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую  ООО «Агросервис» (Новокузнецкий  район)
на потребительском рынке с 01.07.2014 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2013 по 30.06.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 21,24 | 54,43 | 22,13 | 104,2 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 27.05.2013 № 45

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий район) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Березовское сельское поселение Кемеровского муниципального района).

Докладчик (Лобач Н.А.) сделала доклад по рассматриваемому вопросу.

Ведущий консультант И.А. Белоусова (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифа на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (далее – «организация») создано 26.04.2012 на основании постановления администрации Кемеровского муниципального района от 09.02.2012 № 323-п. Учредителем организации является муниципальное образование «Кемеровский муниципальный район» в лице Комитета по управлению имуществом Кемеровского муниципального района.

Организация оказывает услуги по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению гражданам, проживающим в жилищном фонде Кемеровского района, и юридическим лицам, а также осуществляет иные виды деятельности.

Муниципальное имущество (в том числе – объекты централизованной системы водоснабжения) закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения, устанавливаемом договором от 14.04.2014 № 10.04.106, заключенным на срок с 14.04.2014 по 14.03.2015 с возможностью последующей автоматической пролонгации на неопределенный срок.

На обслуживании организации (согласно данным, представленным в форме статистической отчетности «№1-водопровод» за 2013 г.) находятся 4 котельных, 14 скважин общей установленной мощностью 3,35 тыс. м3/сут, 3 водонапорные башни (в с. Березово), а также водопроводные сети общей протяженностью 31,8 км.

В целях осуществления регулируемых видов деятельности  рассматриваемой  организацией заключен договор с  ООО «Южное», в котором числится основной производственный персонал. В обязанности подрядчика, согласно договора, входит текущее содержание объектов водоснабжения, а также замена водопроводных сетей длиной до 8 м. Расчеты с подрядчиком осуществляются на основании плановых смет по видам деятельности, с учетом корректировок сумм вознаграждения исходя из фактической экономии/перерасхода лимитируемых ресурсов (электроэнергия, уголь, ГСМ) и прочих критериев. В сметы включаются расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, расходы на ГСМ и запчасти (частично), расходы на охрану труда, прочие расходы (в том числе заключение договоров с абонентами коммунального жилищного сектора).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на период с 01.05.2014  по 30.06.2015.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам,   принимаемых для расчета тарифов на предстоящий период регулирования, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

По данным бухгалтерской отчетности (ф.2) за 2013 г., выручка по основной деятельности составила 41316,00  тыс. руб., в том числе доход от регулируемой деятельности по предоставлению холодного питьевого водоснабжения – 2 515,80 тыс. руб., по предоставлению услуг теплоснабжения – 15 215,68 тыс. руб.;  доход от деятельности по выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах социальной сферы – 3 415,47 тыс. руб.; по прочим подрядным работам – 15 606,11 тыс. руб.; по вывозу твердых и жидких бытовых отходов – 518,73  и  705,69 тыс. руб. соответственно; по предоставлению услуг спецавтохозяйства – 179,33 тыс. руб.; от деятельности по управлению многоквартирными домами (п. Ясногорский) – 1 234,55 тыс. руб.; по прочим видам деятельности – 4 629,85 тыс. руб.

Сумма прочих доходов составила за указанный период 25767,63 тыс. руб., в том числе 18 058,19 тыс. руб. – возмещение выпадающих доходов (убытков, связанных с разницей в уровне установленных для населения платежей за коммунальные услуги и экономически обоснованных тарифов). Сумма возмещения из местного бюджета убытков от деятельности по поставке питьевой воды населению составила 97,01 тыс. руб. (за период с мая по декабрь 2013 г.).

Общий доход (расчетная величина, полученная умножением утвержденного среднего  тарифа  - 22,84 руб./м3 - на объем реализации питьевой воды с учетом потребления на собственные производственные нужды) по рассматриваемому виду деятельности составил 3 714,89 тыс. руб.

Расходы по основной деятельности сложились на уровне 57 156,03 тыс. руб., в том числе по питьевому водоснабжению – 3 871,61 тыс. руб.; по теплоснабжению – 24 957,45 тыс. руб.; по аварийно-восстановительным работам на объектах социальной сферы – 8 167,00 тыс. руб.; по прочим подрядным работам – 11 701,19 тыс. руб.; по вывозу ТБО И ЖБО – 833,53 и 1 358,73 тыс. руб. соответственно; по автоуслугам – 1 641,27 тыс. руб.; по управлению многоквартирными домами (п. Ясногорский) – 1 590,00 тыс. руб.; по прочей деятельности – 3 033,17 тыс. руб.

Сумма прочих расходов составила 8 947,39 тыс. руб.

Финансовый результат по виду деятельности «Распределение и подача питьевой воды» составил (с учетом реализации на собственную базу) составил          (-156,72 тыс. руб.).

В целом по предприятию по итогам 2013 г. получена прибыль в размере 981,00 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на уровне, предложенном организацией (соответствуют фактическому уровню 2013 г.).

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 23.05.2014 по 30.06.2014 – 17378,54 м3, в том числе на потребительский рынок – 15456,29 м3;

- на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 -  162645,32 м3, в том числе на потребительский рынок – 144654,98 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), составляет:

- на период с  23.05.2014 по 30.06.2014 – 401,62 тыс. руб.,

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3916,50 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 4598,69 тыс. руб., тариф – в размере 28,27 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 23.05.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 401,62 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 – в размере  3916,50 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 950,56 тыс. руб. (в объеме 302,14 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН-2, по цене 3,1461 руб./кВт*ч). Поставка электрической энергии осуществляется  ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 23.05.2014 по 30.06.2014 –  88,37  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят на уровне фактического потребления за 2013 г. , в пересчете на количество дней в периоде – 29,80 тыс. кВт*ч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на уровне средней фактической цены за январь-февраль 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   2,9653 руб./кВтч. (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 827,01 тыс. руб. Объем (278,90 тыс. кВт*ч с учетом пересчета на количество месяцев в периоде) и цена  энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 762,50 тыс. руб., при численности 4,83 человека (добавлена ставка слесаря-сантехника) и средней заработной плате 13155,62 тыс. руб. Штатная численность производственного персонала ООО «Южное» распределена пропорционально доле данного вида деятельности в общем объеме выручки за 2013 год.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014  –  80,12  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из планового показателя численности предыдущего планового периода (4,72 чел. -       3 слесаря, 1 мастер, 0,11 эл.сварщик, 0,11 электрослесарь, 0,5 машиниста экскаватора) и средней заработной платы, предложенной организацией (13155,62 руб./чел./мес.),  и количества дней в периоде;

- Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). Сумма составила 24,20 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  – 745,13 тыс. руб. Показатели численности и  средней заработной платы - на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки;

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%)  - 225,03 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 42,39 тыс. руб. На праве собственности за предприятием закреплены транспортные средства (3 единицы) и оборудование. Сумма рассчитана организацией на основании данных об оборотах по кредиту сч. 02 за 2013 г. (за вычетом начислений по автомобилю CHEVROLET NIVA 212300-55, используемого в управленческих целях, и по паровому котлу), с отнесением на деятельность по питьевому водоснабжению в размере 10,26%.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне 6,8 % (доля питьевого водоснабжения в общей сумме выручки за 2013 г.) от фактической суммы амортизационных отчислений за 2013 г. и составили:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014   – 3,00 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015   – 28,09 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1095,48 тыс. руб. (плановый текущий ремонт водозаборных скважин с установкой частотных преобразователей, проводимый подрядчиком – ООО «Монтажстройснаб»; сумма плановых затрат подтверждена сметными расчетами).

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет исходя из величины, предложенной организацией, с учетом корректировки в рамках соблюдения предельного индекса, в том числе по периодам календарной разбивки:

-  с 23.05.2014 по 30.06.2014 –  66,70  тыс. руб. Сумма определена исходя из плановой величины 2013 г. (в пересчете на соответствующий период), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2% и корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса;

-  с 01.07.2014 по 30.06.2015  –  792,75  тыс. руб.

«Цеховые расходы»

По данной статье отражены расходы на оплату труда общепроизводственного персонала  и прочие расходы по ООО «Южное».

Затраты для учета в необходимой валовой выручке по данной статье  заявлены  организацией в сумме 462,98 тыс. руб., в том числе ФОТ – 241,2 тыс. руб., численность – 1,62 человек, средняя заработная плата – 12407,41 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды – 72,84 тыс. руб.; расходы на охрану труда, ГСМ и прочие – 148,94 тыс. руб.

Расходы, принятые в расчет необходимой валовой выручки специалистом РЭК КО, с учетом календарной разбивки составили:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014  – 45,73 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 22,57  тыс. руб. Численность (1,41 чел., в том числе: 0,11 чел. - директор, 0,11чел. -  главный инженер, 0,055 чел. -  главный энергетик, 0,11 чел. -  старший кассир, 0,11чел. -  кассир участка №2, 0,055 чел. - кассир участка №3, 0,06 чел. - уборщик служебных помещений, 0,8 чел. - сторож.) принята на уровне планового показателя предыдущего расчетного периода; средняя заработная плата (12407,41 руб./чел./мес.) - на уровне, предложенном предприятием, с учетом  количества дней в периоде;

отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%), и составили  6,82 тыс. руб.;

прочие расходы – по предложению организации (с перерасчетом на количество месяцев в периоде) – 15,91 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 426,26 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 209,93  тыс. руб. Численность  и средняя заработная плата - на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 63,40 тыс. руб.;

прочие расходы –  148,94 тыс. руб. (на уровне предыдущего периода календарной разбивки с перерасчетом на количество месяцев в периоде).

«Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 368,27  тыс. руб. (по факту 2013 г. с индексом-дефлятором 10%) и включают затраты на аварийный ремонт скважин, выполняемый ООО «Кемероворемсельбурвод».

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье приняты на уровне фактических затрат 2013 г. с учетом индекса цен производителей Минэкономразвития РФ 105,2% и по периодам календарной разбивки составили:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014  – 37,63 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 352,20 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 680,45 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП – 390,67 тыс. руб. (при численности 1,41 человек и средней заработной плате 23089,24 руб./чел./мес.); отчисления на социальные нужды – 117,98 тыс. руб.; прочие расходы – 171,80 тыс. руб., в том числе лабораторные исследования воды – 93,84 тыс. руб., содержание автомобиля NIVA CHEVROLET – 17,06 тыс. руб., прочие расходы – 60,9 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014   – 52,90 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 31,55 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности (1,41 человек, соответствует нормативу при принятой численности основного и цехового персонала) и средней заработной платы 2013 г. с учетом индекса 115,0% – 17342,00 руб./чел./мес.;

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (32,1% ) – 10,13 тыс. руб.;

прочие расходы – 11,22 тыс. руб., в том числе лабораторные исследования питьевой воды – 5,87 тыс. руб. (по факту 1 квартала 2014 г. с пересчетом на количество дней в периоде); ГСМ на содержание автомобиля  NIVA CHEVROLET – 0,9 тыс. руб. (по факту 2013 г. с индексом Минэкономразвития РФ 105,2%, с пересчетом на количество дней в периоде и отнесением затрат на питьевое водоснабжение в размере 6,8% - пропорционально доле вида деятельности в общем объеме выручки); амортизация автомобиля – 0,88 тыс. руб. (по факту 2013 г., с пересчетом на количество дней в периоде и отнесением затрат на питьевое водоснабжение в размере 6,8%); прочие расходы – 3,57 тыс. руб. (по факту 2013 г. с индексом Минэкономразвития РФ 105,2%, с пересчетом на количество дней в периоде и отнесением затрат на питьевое водоснабжение в размере 6,8%);

- с 01.07.2014 по 30.06.2015  – 492,64 тыс. руб. Затраты:

ФОТ АУП – 293,43 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

отчисления на социальные нужды, страховые нужды (31,2%) – 94,19 тыс. руб.;

прочие расходы – 105,02 тыс. руб., в том числе по видам расходов -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с пересчетом на количество дней в периоде.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 5,78 тыс. руб., в том числе транспортный налог -  1,02 тыс. руб.,  налог на имущество – 4,76 тыс. руб.

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье приняты в расчет в следующих размерах:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014 – 3,99 тыс. руб., в том числе водный налог – 3,62 тыс. руб. (расчет согласно положений главы 25.2 «Водный налог», с применением ставки 70,00 руб./м3 за водозабор к объему воды, потребляемой населением, и 330,00  руб./м3 –  к остальному объему); транспортный налог – 0,11 тыс. руб. (по факту 2013 г. в пересчете на количество дней в периоде и отнесением на питьевое водоснабжение в доле 6,8%);  налог на имущество – 0,26 тыс. руб. (расчет в соответствии с положениями главы 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество» и отнесением на питьевое водоснабжение в доле 6,8%);

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 36,95  тыс. руб., в том числе водный налог – 33,89 тыс. руб.; транспортный налог – 1,02 тыс. руб.;  налог на имущество – 2,03 тыс. руб. Принцип расчета по видам платежей аналогичен предыдущему периоду.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 23.05.2014 по 30.06.2014  - приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 -  приведенный в графе 5 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский  район) на потребительском рынке

с 23.05.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 30.04.2014* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| население | 84,0 |  |  | 23,11 |  | 28,27 | 23,11 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.03.2013 № 32

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский  район) на потребительском рынке
с 01.07.2014 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом , % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый РЭК КО с 01.05.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| население | 84,0 |  |  | 23,11 |  | 28,27 | 24,08 |  | 104,2 |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Березовское сельское поселение Кемеровского муниципального района) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №231»
на потребительском рынке.

Докладчик (Чернов А.С.) доложил:

- В деле имеются письма:

- - за подписью генерального директора ОАО «ДЭП № 231» Ю.П. Ягунова
(от 22.04.2014 г. № 314), в котором предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия;

- - за подпись главы Топкинского муниципального района Е.А. Шачнева (от 25.04.2014 № 01-31/274), в котором выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов.

ОАО «ДЭП №231» пользуется котельной, переданной ему Государственным казенным учреждением Кемеровской области в аренду. Котельная вырабатывает тепловую энергию для отопления собственных производственных зданий и административного корпуса, жилого 8 квартирного дома, находящегося в ведении ООО «Управляющая компания Жилищно-эксплуатационных услуг» и Спортивно-оздоровительного комплекса, находящегося в ведении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», расположенного на прилегающей территории.

Для производства тепловой энергии в котельной ОАО «ДЭП № 231» имеются 2 водонагревательных котла мощностью 0,7 Гкал каждый.

Вода из водопровода поступает в бак подпитки и далее в котел, где происходит ее нагревание. Циркуляция воды обеспечивается насосами. Контроль за давлением воды в теплосети осуществляется при помощи манометра. При  давлении воды в сети ниже рабочего включается насос подпитки. Химводоочистка отсутствует.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «ДЭП №231»по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «ДЭП №231» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов
и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «ДЭП №231» на 2014 год по следующим периодам:

- по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

- Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятием предоставлен фактический расчет расхода материалов на содержание котельной за 2012 год: износ  кранов, вентилей, воздухоотводчиков, термометра, с подтверждением первичных документов чеков, счетов-фактур.

Эксперты проанализировав представленные документы предлагают принять расходы по данным затратам в размере 11,36 тыс. руб. в соответствии с расчетом предприятия, согласно утвержденных предприятием норм.

–  по 30.06.2014г. – 11,36 тыс. руб.;

–  с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 11,90 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения 3,9 тыс. руб.

  - Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т. /Гкал), принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 250,0 кг у.т./Гкал.

Предприятие предоставило расчет цены на уголь 2014 г. 05.12.2013 г. Закупочной комиссией ОАО «ДЭП № 231» было принято решение по запросу котировок угля каменной марки «Д», согласно которому заключен договор с ООО «Транзит» от 09.12.2013 г. Цена за 1 тн угля составила 1650 руб. с НДС, 1398,3 без НДС. Расчетный объем натурального топлива – 750,68 т. при низшей теплоте сгорания – 5411 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива). Предложение предприятия  462,0 т, корректировка в сторону увеличения составила 288,68 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 1049,67 тыс. руб.;

- с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 1049,67 тыс. руб.

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят фактически сложившийся объём потребления за 2012,2014 гг., в количестве 110,256 тыс. кВтч (исходя из  расчетов по годам, и выборочных счетов–фактур предоставленных предприятием). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2014 г.– 291,08 тыс. руб. Стоимость электроэнергии взята из тарифного меню на электрическую энергию (одноставочный тариф- 2,64 руб. /кВтч).

- с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г – 302,03 тыс. руб. Стоимость электроэнергии взята из тарифного меню на электрическую энергию (одноставочный тариф- 2,74 руб. /кВт*ч).

  - Холодная вода

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» с учетом полного возврата теплоносителя в сеть.

Экспертами принят среднегодовой отпуск воды в размере (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 1,3 тыс. м³, стоимости исходной воды в том числе: (расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 0,26 тыс. м³). Предприятие покупает питьевую воду у МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» по договору № 95 от 25.04.2013 г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2014 г. – 36,02 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята согласно Постановлению департамента цен и тарифов Кемеровской области от 27.05.2013 года № 46  «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ МКП "ЖКХ" (Г. ТОПКИ)»

- с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.– 37,54 тыс. руб. Тариф на услуги горячего водоснабжения на 2014 год предлагается установить с учетом ограничений максимального роста тарифов  в сфере водоснабжения, установленных приказом ФСТ России от 21 октября 2013 г. № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» на 2014 год с 01.01.2014 г. – 100,00 %; с 01.07.2014 г. – 104,2%.

1.5  Теплоноситель

Предприятие не заявило данных расходов.

1.6  Амортизация основных средств

Предприятие предоставило анализ субконто основных средств по каждому основному средству отдельно из бухгалтерской программы 1-С и расчет на сумму 70,83 тыс. руб.  Эксперты предлагают оставить на уровне предложения предприятия.

– по 30.06.2014г. – 70,83 тыс. руб.;

– с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. –  70,83 тыс. руб.

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне  1086,39  тыс. руб. из расчета 5,15 человек со средней зарплатой 17579,13 руб.

Эксперты предлагают оставить численность ППП – 4 человека (машинист котельной на угле)  со средней зарплатой 14739,04 руб. исходя из представленного штатного расписания.

- по 30.06.2014г. – 707,47 тыс. руб.,

- с 01.07.2014г.  по 31.12.2014г.– 741,43 тыс. руб.

Экспертами проведен расчёт в соответствии с «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утверждённых приказом Госстроя России от 22.03.99 г. № 65.

Корректировка по статье «Затраты на оплату труда» относительно предложений предприятия в сторону снижения по ППП составила – -344,96 тыс. руб.  (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

1.8  Отчисления на социальные нужды

Предприятием  заявлены расходы в размере 330,26 тыс. руб. Предоставлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с заявленным основным видом деятельности – эксплуатация автомобильных дорог общего пользования в размере 0,40% к начисленной оплате труда. Эксперты предлагают не использовать данный процент.

Отчисления  на  социальные нужды  приняты  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), и составят:

–   по 30.06.2014г. – 212,24 тыс. руб.;

–  с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г. – 222,43 тыс. руб.

Корректировка по статье «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 107,83 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

1.9 Ремонт основных средств

Предприятием заявлены расходы по статье  в размере 276,31 тыс. руб. сделан фактический расчет  расхода материалов на исправление дефектов оборудования котельной, предоставлены чеки, счета-фактуры, подтверждающие выполненный объем и расход материалов.

Составлен ресурсный сметный расчет на ремонт кровли здания котельной в 2014 году со сметной стоимостью строительных работ 140,04 тыс. руб. (без НДС). Предоставлена ведомость объемов работ. Эксперты предлагают учесть в составе расходов следующие суммы:

–   по 30.06.2014г. –  242,23 тыс. руб.;

–  с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 253,86 тыс. руб. Расходы приняты с учетом ИЦП 104,8 %.

Корректировка по статье «ремонт основных средств собственными силами» в сторону снижения на -22,45 тыс. руб.

1.10  Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение)

Экспертами по данным предприятия определен объем стоков, образующийся в результате хозяйственно-бытовых нужд на котельных (помывка рабочих) в размере 0,26 тыс. м³, отводимыми стоками занимается МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» по договору № 95 от 25.04.2013 г., в том числе:

- по 30.06.2014 г.– 2,03 тыс. руб.

- с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г. – 2,12 тыс. руб. (ИЦП- 104,2%).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 0,09 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

1.11  Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятие заявило расходы на сумму 857,33 тыс. руб.

Для включения в расходы предприятие предоставило договор № 267-11-ПЭ с ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» на оказание услуг по техническому обследованию трубопровода, здания котельной, обследование котлов в соответствии с требованиями ГОСТа 55778-2010, РД 10-16-92.

Цена договора 251,0 тыс. руб., сроком на 5 лет. В данный регулируемый период эксперты предлагают согласиться с предложением предприятие в сумме 50,2 тыс. руб.

По перечню № 3 от 01.01.2014 г. к договору № 117 от 01.11.2010г. с ООО ЧОП «Квант» плата за охрану составляет 45,5 тыс. руб. Договор приложен

Предприятие предоставило расчет стоимости услуг по погрузке и вывозке шлака на 2014г., к данному расчету приложены расчет затрат на перевозку 1 тн шлака а/м КАМАЗ 5511 и калькуляция стоимости 1 часа работы КАМАЗа, а также счета-фактуры подтверждающие стоимость топлива, масел. Затраты составляют 15,43 тыс. руб. Предприятие предоставило договор на расчет нормативных потерь на сумму 15,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в данный вид затрат:

-	по 30.06.2014г. –  138,84 тыс. руб.;

- с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 138,84 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила   -718,49 тыс. руб.

1.12 Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта
и автотракторной техники

Предприятие не заявляло расходов по данной статье.

1.13 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам
с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских
и консультационных услуг

Предприятие не предоставило расходов.

1.14 Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду
в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предоставлен суммы расчет платы по объекту негативного воздействия на окружающую среду 3,44 тыс. руб. с 01.07.2011-08.12.2015 г., так же дан расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2012 год на сумму 2,45 тыс. руб. в пределах лимита.

Эксперты предлагают снизить затраты по данной статье на 0,99 тыс. руб. на основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" ст.24. п.10 в расходы предприятия входит плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов. Эксперты предлагают принять расходы в сумме:

–   по 30.06.2014г. – 2,45 тыс. руб.;

–  с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 2,45 тыс. руб.

1.15 Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предоставлены для рассмотрения  договор аренды 3-04-от/12 от 10.04.2012 г. между ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» и ОАО «ДЭП № 231» на передачу объектов госсобственности, расчет арендной платы, Эксперты предлагают принять расходы предприятия на уровне 95,35 тыс. руб. в год.

–   по 30.06.2014г. –  95,35 тыс. руб.;

–  с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 95,35 тыс. руб.

1.16 Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1.17 Расходы на обучение персонала

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1.18 Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

1.19 Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием представлен расчет по охране труда по котельной на сумму 38,22 тыс. руб., коллективный договор с приложениями, прайс-листы на перечень спецодежды и ИСЗ.

Рассмотрев представленные документы эксперты предлагают снизить данную статью затрат на 10,41 тыс. руб. и принять расходы по спецодежде только в части машинистов котельной. Предоставлен расчет суммы транспортного налога по каждому транспортному средству в сумме 13,65 тыс. руб.

–  по 30.06.2014г. –  41,46 тыс. руб.;

–  с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. –  41,46 тыс. руб.

Снижение -10,41 тыс. руб.

II. Внереализационные расходы

2.1 Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации

Затраты предприятием не заявлены.

2.2 Расходы по сомнительным долгам (неподконтрольные расходы)

Затраты предприятием не заявлены.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Затраты предприятием не заявлены.

2.4  Другие обоснованные расходы

Расходы на услуги банков

Предприятие не заявило расходы по данной статье.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1   Расходы на капитальные вложения

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2  Денежные выплаты социального характера

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.3   Резервный фонд

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.4   Прочие расходы

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

IV. Налог на прибыль

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

– по 30.06.2014 г. – 2901,03  тыс. руб.;

– с 01.07.2014 г. по 31.12.31 г. – 2969,97  тыс. руб.,

Общая сумма корректировки НВВ декабрь 2014 года к  предложениям предприятия в сторону снижения составила -1010,51  тыс. руб.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с учетом календарной разбивки по экспертной оценке составят:

– по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

– с 01.07.2014 г. по 31.12.14 г.    приведенный в графе 7 таблицы 2.

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на тепловую/энергии, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий для ОАО «ДЭП № 231» | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОАО «ДЭП № 231» | - 1079,45 | жилищные организации | 4,49 | 457,86 | 1870,80 | 1363,46 | 0 ** |
|  |  | бюджетные потребители | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,46 |  |  |  |  |
|  |  | Производственные нужды | 74,42 |  |  |  |  |

* утвержден постановлением РЭК КО от 2014 года № для ООО «СКК».

- Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на теплоноситель, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения по 30.06.2012 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОАО «ДЭП № 231» | - 1010,51 | жилищные организации | 25,59 | 457,86 | 1870,80 | 1395,87 | 0,024 ** |
|  |  | бюджетные потребители | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 71,97 |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 2,44 |  |  |  |  |

- ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Утвердить тарифы на тепловую энергию, реализуемую открытым акционерным обществом «Дорожное эксплуатационное предприятие №231» на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке.

7. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке.

Докладчик (Чернов А.С.) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 21.10.2013 года № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО УЖКХ г. Мариинск отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемой котельной по 2-х трубной системе. Поставщиком воды является ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).

Потребителями горячей воды являются население, одно муниципальное учреждение (МАУ «МФЦ») и прочие потребители.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного реестра договоров с потребителями и расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение абонентов на следующем уровне:

население – 1 402,39 м³;

бюджет – 10,9 м³;

прочие – 871,4 м³;

производственные нужды – 157,6 м3.

Итого: 2 442,29 м³.

В качестве подтверждающих документов представлен реестр договоров с потребителями тепловой энергии и горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО УЖКХ г. Мариинск на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 37,78 тыс. руб. Стоимость холодной воды принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 15.11.2013 № 406 и составила 15,47 руб./м3.

- с 01.07.2014 г. – 39,69 тыс. руб. Стоимость холодной воды принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 15.11.2013 № 406 и составила 16,25 руб./м3.

«Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке»

Ввиду того, что предприятие не производит дополнительной химической очистки воды для горячего водоснабжения потребителей, стоимость теплоносителя будет равна стоимости холодной воды и составит:

- с 01.01.2014 года – 15,47 руб. м³.

- с 01.07.2014 года – 16,25 руб. м³.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ персонала ХВО, стоки от ХВО, (информация по теплоносителю отражена в п.1 экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО УЖКХ г. Мариинск на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для ООО УЖКХ г. Мариинск расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот nот) / n (С);

где:   txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята, 242 дня (с 15 сентября по 15 мая);

n – количество дней подачи ГВС потребителям принимаем, по отопительному периоду 242 дня.

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период (C).

tхвс = (5242) / 242 = 5,0 С

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

,

= 1×10−6 Гкал/кг × 1 C × 983,18 кгс/м3 × (60°- 5,0°)×(1+0,15)= 0,0622 Гкал/м3

где 983,18 кгс/м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО УЖКХ г. Мариинск равно 0,0622 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.03.2014 № 149 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке», тариф на тепловую энергию в горячей воде по 30.06.2014 года составляет 2 083,75 руб./Гкал (НДС не облагается) и с 01.07.2014 года – 2 145,72 руб./Гкал (НДС не облагается).

С учетом вышеперечисленных компонент (теплоноситель и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения отраженные в таблицах № 1 и № 2.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения по 30.06.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) с 01.01.2014г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 15,47 | 2 083,75 | 145,08* |

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 01.07.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) с 01.01.2014г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 16,25 | 2 145,72 | 149,71 |

Тариф на горячую воду для ООО УЖКХ г. Мариинск на 2013 год был установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.08.2013 года № 268 по 31.12.2013 года на уровне 119,17 руб./ м3.

- Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| по 30.06.2014 | 145,08* | 21,74% |
| с 01.07.2014 | 149,71** | 3,19% |

* Рост тарифа на 21,74% обусловлен ростом тарифа на тепловую энергию на 23,96% в свою очередь обусловленном снижением нормативной выработки с 22 791,51 Гкал до 4 726,13 Гкал, снижением полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок с 19 330,87 Гкал до 3 385,33 Гкал и увеличения при этом доли условно-постоянных расходов на производство тепловой энергии (тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.03.2014 № 149 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке»).

** Рост тарифа на услуги горячего водоснабжения с 01.07.2014 не превышает параметров, установленных приказом ФСТ РФ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» на 2014 год (с 01.07.2014 г. – 104,2%).

- Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС в 2014 году (в расчете на год)

- с 01.01.2014 г.  – 2 442,29 м3* 145,08 руб./м3= 354,33 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г.  – 2 442,29 м3 * 149,71 руб./м3= 365,64 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ДЭП № 231» (г. Топки) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «ДЭП № 231» (г. Топки) | Уголь | 0,220 | 0,189 | 0,030 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось Рельсосварочное предприятие №29 структурное подразделение ООО «РСП-М» (Промышленновский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Рельсосварочное предприятие №29 структурное подразделение ООО «РСП-М» (Промышленновский район) | Уголь | 0,878 | 0,750 | 0,128 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ДЭП № 231» (г. Топки) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 2,30822 | 2,30822 | 2,30822 |  | 2,5941 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 2,30822 | 2,30822 | 2,30822 |  | 2,5016 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 |  | 242,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |  | 0,0925 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 |  | 3,57 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 |  | 249,95* |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 2,30822 | 2,30822 | 2,30822 | 2,5941 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 2,30822 | 2,30822 | 2,30822 | 2,5016 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 242,1 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,0925 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 3,57 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 249,95* |  |

* Увеличение норматива обусловлено тем, что ранее норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию не рассчитывался и принимался по укрупненным показателям. Кроме того, предприятием представлены пежимные карты, выполненные по результатам режинмно-наладочных испытаний.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «ДЭП № 231» (г. Топки) |  | 250,0 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось Рельсосварочное предприятие №29 структурное подразделение ООО «РСП-М» (Промышленновский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 10,874 |  | 11,98 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 10,678 |  | 11,78 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 185,69 |  | 172,12 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | 0,196 |  | 0,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | 1,81 |  | 1,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 189,10 |  | 175,05 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 10,874 | 11,98 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 10,678 | 11,78 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 185,69 | 172,12 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | 0,196 | 0,2 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | 1,81 | 1,68 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 189,10 | 175,05 |  |

* Предприятие не осуществляло регулируемый вид деятельности.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Рельсосварочное предприятие №29 структурное подразделение ООО «РСП-М» (Промышленновский район) |  | 175,05 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ДЭП № 231» (г. Топки) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 221,51 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 193,4Гкал (7,73% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г.** | 2012 г.** | 2013 г.** | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,51 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1608,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 115,72 | 115,72 | 117,80 | 152,34 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 17,78 | 17,78 | 18,81 | 2,50 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,73% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

** - ранее нормативы технологических потерь  при передаче тепловой энергии не рассчитывался

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «ДЭП № 231» (г. Топки) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 221,510 | 0,193 |  | 0,000 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  | 29,520 | 0,026 |  | 0,000 |  |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось Рельсосварочное предприятие №29 структурное подразделение ООО «РСП-М» (Промышленновский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 736,9 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 742,04 Гкал (6,3% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г.* | 2012 г.* | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 440,7 | 736,9** |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 27,5 | 46 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 1602% | 1602% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 0,183 | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 0,513 | 0,742 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 333,15 | 504,85** |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 10,678 | 11,78 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 5,8 | 5,8 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,47 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  | 4,8% | 6,3%** |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* - ранее предприятие не осуществляло регулируемый вид деятельности.

**- увеличение потерь и затрат теплоносителя, потерь тепловой энергии при передаче обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей, переданных в аренду.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| Рельсосварочное предприятие №29 структурное подразделение ООО «РСП-М» (Промышленновский район) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 736,9 | 0,742 |  | 0,000 |  |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ЗАО «Водоканал» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ЗАО «Водоканал»:

Потери теплоносителя – 2924,222 м.куб., потери теплоносителя в паропроводах 0,031 тон. пара.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 2354,360  Гкал, в том числе потери тепловой энергии в тепловых сетях 2281 Гкал, потери тепловой энергии в паропроводах 0,073 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели*) | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 0,031 | 0,031 |  |  |  | 0,031 |  | 0,031 |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2845,931 | 2868,029 |  |  |  | 2924,222 |  | 2924,222 |
|  | - итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 132 |  | 132 |  |  | 135 | 135 |  |
|  | - итого | 133 |  | 133 |  |  | 136 | 136 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 3 |  | 3,1 |  |  | 3,1 | 3,1 |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2156 |  | 2173 |  |  | 2166,1 | 2166,1 |  |
|  | - итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 0,0004 |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 | 0,0004 |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,2461 |  | 0,280 |  |  | 0,2473 | 0,2473 |  |
|  | - итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 0,074 |  | 0,074 |  | 0,073 |  | 0,073 |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2,216 |  | 2,224 |  | 2,282 |  | 2,281 |  |
|  | - итого | 2,290 |  | 2,298 |  | 2,354 |  | 2,354 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1160 |  |  | 1160 |  | 1193 |  | 1193 |
|  | - итого | 1171 |  |  | 1171 |  | 1204 |  | 1204 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - итого | 11,425 |  |  | 11,433 |  | 11,554 |  | 11,574 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - итого | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 3,58 |  | 3,58 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 6,493 |  |  | 6,965 |  | 6,636 |  | 6,636 |
|  | - конденсат | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 1,910 |  |  | 1,916 |  | 1,912 |  | 1,912 |
|  | - итого | 1,956 |  |  | 1,962 |  | 1,955 |  | 1,955 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - вода | 20,05 |  |  | 20,10 |  | 20,37 |  | 20,34 |
|  | - итого | 20,05 |  |  | 20,10 |  | 20,37 |  | 20,34 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | ЦТП | - |  |  | - |  | - |  | - |

По результатам поверочного расчета и экспертизы:

- Объем тепловых сетей не изменится, по сравнению со значениями, текущего периода 2013 г.

- Материальная характеристика тепловых сетей не изменится, по сравнению со значениями, текущего периода 2013 г.

- Нормативные тепловые потери остались без изменений, по сравнению со значениями, текущего периода 2013 г.

Нормативное  значение  тепловых потерь   при  транспортировке  тепловой  энергии, теплоносителя составляет для тепловых сетей ЗАО «Водоканал» г. Новокузнецк 2,354 тыс. Гкал/год.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация (орг.-правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативых) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ЗАО «Водоканал» г. Новокузнецк | Теплоноситель – пар |  |  |
|  | 0,031 | 0,073 | - |
|  | Теплоноситель – вода |  |  |
|  | 2924,222 | 2,281 | - |

затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26».

Докладчик (Дюков А.В.) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, с целью устранения технической ошибки предлагаю внести в пункт 3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2»
(Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26» следующие изменения, изложив в новой редакции:

«3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2013 № 230 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (г. Салаир, Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения школа № 26».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.04.2014 № 187 «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (Гурьевский район) на потребительском рынке, по узлу теплоснабжения – котельная школы №26» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 651 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района».

Докладчик (Дюков А.В.) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, приказом ФСТ России от 15.10.2013 №191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, с целью приведения к требованиям действующего законодательства предлагаю:

1. Приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 651 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района» изложить в редакции.

2. Признать утратившими силу:

2.1. С момента вступления в силу настоящего постановления: приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 652 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединенных к сетям, ранее принадлежавшим МП «Тепловые сети города Кемерово»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.05.2014 № 257 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 651 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.05.2014 № 258 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 652 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединенных к сетям, ранее принадлежавшим МП «Тепловые сети города Кемерово».

2.2. С 01.07.2014 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 652 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединенных к сетям, ранее принадлежавшим МП «Тепловые сети города Кемерово» (Приложение № 1).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 651 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 654 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района».

Докладчик (Дюков А.В.) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, предлагаю:

1. Приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 654 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района» изложить в редакции.

2. Признать утратившими силу:

2.1. С момента вступления в силу настоящего постановления:

приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 655 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединенных к сетям, ранее принадлежавшим МП «Тепловые сети города Кемерово»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.06.2014 № 259 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 654 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.06.2014 № 260 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 655 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединенных к сетям, ранее принадлежавшим МП «Тепловые сети города Кемерово».

2.2. С 01.07.2014 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 655 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, для потребителей, присоединенных к сетям, ранее принадлежавшим МП «Тепловые сети города Кемерово» (Приложение № 1).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 654 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

____________________ А.Ю. Гринь

____________________ О.А. Чурсина

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

_________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Открытое акционерное общество "Дорожно-эксплуатационное предприятие №231" (ОАО "ДЭП № 231) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Единицы измерения | Утверждено с 01.01.2005 год | Предложения предприятия на 2014 год | Предложения экспертов |  | Корректировка, +/- |
|  |  |  |  |  | по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1,9760 | 2,3085 | 2,4078 | 2,4078 | 0,099 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | тыс. Гкал | 1,7360 | 2,1277 | 2,1277 | 2,1277 | 0,000 |
|  | потребительский рынок: | тыс. Гкал | 0,0930 | 0,3357 | 0,3357 | 0,3357 | 0,000 |
|  | - жилищные организации | тыс. Гкал | 0,0930 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,000 |
|  | - бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
|  | - иные потребители | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,000 |
|  | производственные нужды | тыс. Гкал | 1,6430 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях: |  | 0,2400 | 0,1808 | 0,2801 | 0,2801 | 0,099 |
|  | собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,0680 | 0,0236 | 0,0867 | 0,0867 | 0,063 |
|  | - тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,1720 | 0,1572 | 0,1934 | 0,1934 | 0,036 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 712,48 | 3 980,48 | 2 901,03 | 2 969,97 | -1 010,51 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс. руб. | 0,00 | 15,80 | 11,36 | 11,90 | -3,90 |
|  | вспомогательные материалы в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 15,80 | 11,36 | 11,90 | -3,90 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 306,92 | 852,75 | 1 049,67 | 1 049,67 | 196,92 |
|  | натуральное топливо | тыс. руб. | 289,56 | 852,75 | 1 049,67 | 1 049,67 | 196,92 |
|  | транспорт топлива | тыс. руб. | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | 55,40 | 302,10 | 291,08 | 302,10 | 0,00 |
|  | электроэнергия | тыс. руб. | 55,40 | 302,10 | 291,08 | 302,10 | 0,00 |
| 1.4 | - холодная вода | тыс. руб. | 19,12 | 36,02 | 36,02 | 37,54 | 1,51 |
|  | регулируемая | тыс. руб. | 19,12 | 36,02 | 36,02 | 37,54 | 1,52 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 18,00 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 0,00 |
| 1.7 | - оплата труда всего, в том числе | тыс. руб. | 179,60 | 1 086,39 | 707,47 | 741,43 | -344,96 |
|  | ППП | тыс. руб. | 0,00 | 1 086,39 | 707,47 | 741,43 | -344,96 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 4,00 | 5,15 | 4,00 | 4,00 | -1,15 |
|  | ППП | тыс. руб. | 4,00 | 5,15 | 4,00 | 4,00 | -1,15 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 5 612,50 | 17 579,13 | 14 739,04 | 15 446,51 | -2 132,61 |
|  | ППП | руб./мес. | 5 612,00 | 17 579,13 | 14 739,04 | 15 446,51 | -2 132,61 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 47,41 | 330,26 | 212,24 | 222,43 | -107,83 |
|  | ППП | тыс. руб. | 47,41 | 330,26 | 212,24 | 222,43 | -107,83 |
| 1.9 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс. руб. | 17,49 | 276,31 | 242,23 | 253,86 | -22,45 |
|  | выполняемый собственными силами | тыс. руб. | 17,49 | 276,31 | 242,23 | 253,86 | -22,45 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 2,12 | 0,09 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 857,33 | 138,84 | 138,84 | -718,49 |
| 1.13 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - общехозяйственные | тыс. руб. | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,00 | 3,44 | 2,45 | 2,45 | -0,99 |
| 1.15 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 0,00 |
|  | арендная плата (производственные помещения) | тыс. руб. | 0,00 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 0,00 |
| 1.19 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,60 | 51,87 | 41,46 | 41,46 | -10,41 |
|  | - налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - транспортный налог (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 0,00 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,60 | 38,22 | 27,81 | 27,81 | -10,41 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Необходимая валовая выручка (вцелом по предприятию) | тыс. руб. | 716,89 | 3 980,48 | 2 901,03 | 2 969,97 | -1 010,51 |
| 6.2 | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс. руб. | 712,48 | 3 980,48 | 2 901,03 | 2 969,97 | -1 010,51 |
| 6.4 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 410,41 | 1 870,80 | 1 363,46 | 1 395,87 | -474,93 |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 42,58 | 628,10 | 457,77 | 468,65 | -159,45 |
| VIII | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал | 457,86 | 1 870,80 | 1 363,46 | 1 395,87 |  |
|  | Примечание: рост тарифа к предыдущему периоду, % |  |  | 308,59 | 197,79 | 2,38 |  |

Приложение № 2 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

| Физические показатели Открытое акционерное общество "Дорожно-эксплуатационное предприятие №231" (ОАО "ДЭП № 231) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | утверждено с 01.01.2005г. | Предложения предприятия на 2014 | предложения РЭК КО |  |  |
|  |  |  |  | по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014г. | корректировка |
| Одна котельная, 2 водогрейных котла |  |  |  |  |  |  |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная выработка | Гкал | 1976,00 | 2308,52 | 2407,77 | 2407,77 | 99,25 |
| Полезный отпуск, в том числе: | Гкал | 1736,00 | 2127,71 | 2127,71 | 2127,71 | 0,00 |
| потребительский рынок, в том числе: | Гкал | 93,00 | 335,76 | 335,76 | 335,76 | 0,00 |
| -жилищные организации | Гкал | 93,00 | 108,02 | 108,02 | 108,02 | 0,00 |
| -бюджетные учреждения | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -иные потребители | Гкал | 0,00 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 0,00 |
| производственные нужды предприятия | Гкал | 1643,00 | 1791,95 | 1791,95 | 1791,95 | 1791,95 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 240,00 | 180,81 | 280,06 | 280,06 | 99,25 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 68,00 | 23,58 | 86,68 | 86,68 | 63,10 |
| -потери в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | Гкал | 172,00 | 157,23 | 193,38 | 193,38 | 36,15 |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 0,00 | 346,80 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| - уголь | кг у.т./Гкал | 0,00 | 346,80 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,000 | 0,867 | 0,773 | 0,773 | 0,000 |
| -уголь |  | 0,000 | 0,867 | 0,773 | 0,773 | 0,000 |
| Удельный расход натурального топлива, в т.ч. | кг/Гкал | 0,00 | 400,00 | 323,42 | 323,42 | -76,58 |
| -уголь | кг/Гкал | 0,00 | 400,00 | 323,42 | 323,42 | 0,00 |
| Расход натурального топлива, всего, в т.ч. | т | 0,00 | 462,00 | 750,68 | 750,68 | 288,68 |
| -уголь | т | 0,00 | 462,00 | 750,68 | 750,68 | 0,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 0,00 | 462,00 | 750,68 | 750,68 | 0,00 |
| - уголь | т | 0,00 | 462,00 | 750,68 | 750,68 | 0,00 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 0,00 | 1845,77 | 1398,30 | 1398,30 | 0,00 |
| - уголь | руб./т | 0,00 | 1845,77 | 1398,30 | 1398,30 | 0,00 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 289,56 | 852,75 | 1049,67 | 1049,67 | 196,92 |
| - уголь | тыс. руб. | 289,56 | 852,75 | 1049,67 | 1049,67 | 196,92 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 306,92 | 852,75 | 1049,67 | 1049,67 | 196,92 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВтч | 0,0000 | 110,2560 | 110,2560 | 110,2560 | 0,0000 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВтч | 0,0000 | 110,2560 | 110,2560 | 110,2560 | 0,0000 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВтч потреблен. эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 0,00000 | 2,74000 | 2,64000 | 2,74000 | 0,00000 |
| Удельный расход | кВтч/Гкал | 0,00000 | 47,76047 | 45,79175 | 45,79175 | 0,00000 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 55,40 | 302,10 | 291,08 | 302,10 | 0,00 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| Расход воды на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| Расход воды на хоз.-бытовые нужды котельной | тыс. м3 |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| Себестоимость воды | руб./м3 | 0,00 | 27,71 | 27,71 | 28,87 | 0,00 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 8,14 | 0,00 |
| Стоимость воды | тыс. руб. |  | 36,02 | 36,02 | 37,54 |  |
| Стоимость канализации | тыс. руб. | 19,12 | 2,03 | 2,03 | 2,12 | 0,00 |

Приложение № 3 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

| ООО "Агросервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Новокузнецкого муниципального района/Безруковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая вода, Подъем воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Факт 1 пол. | Факт 9 мес. | Индексная модель | Предложение организации | Предложение регулирующего органа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 12 | 13 | 17 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 93 300,00 |  | 93 300,00 | 50 810,00 | 94 717,00 |  | 71 164,00 | 88 635,00 | по плану 2013 года с учетом допустимого снижение на 5% (согласно методике) |
| 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  |  | 93 300,00 | 50 810,00 | 94 717,00 |  | 71 164,00 | 88 635,00 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 93 300,00 |  | 93 300,00 | 50 810,00 | 94 717,00 |  |  | 88 635,00 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | -71 164,00 | 0,00 |  |
| 1.7.1 | то же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 93 300,00 | 0,00 | 93 300,00 | 50 810,00 | 94 717,00 |  | 71 164,00 | 88 635,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 93 300,00 | 0,00 | 93 300,00 | 50 810,00 | 94 717,00 |  | 71 164,00 | 88 635,00 |  |
| 1.8.1.3 | прочим потребителям | м3 | 93 300,00 |  | 93 300,00 | 50 810,00 | 94 717,00 |  | 71 164,00 | 88 635,00 | По плану 2013 г. -5 % |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 1 794,88 | 0,00 | 1 965,53 | 1 182,77 | 2 542,47 |  | 3 689,54 | 1 951,64 |  |
| 2.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 428,69 | 0,00 | 366,45 | 204,48 | 356,80 |  | 342,19 | 382,49 |  |
| 2.2.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,19 | 0,00 | 4,63 | 4,10 | 4,25 |  | 4,91 | 4,56 |  |
| 2.2.0.2 | Объем энергии | тыс.кВт.ч | 102,33 | 0,00 | 79,10 | 49,84 | 83,87 |  | 69,74 | 83,87 |  |
| 2.2.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,10 | 0,00 | 0,85 | 0,98 | 0,89 |  | 0,98 | 0,95 |  |
| 2.2.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 428,69 | 0,00 | 366,45 | 204,48 | 356,80 |  | 342,19 | 382,49 |  |
| 2.2.1.1.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,1893 |  | 4,6328 | 4,1024 | 4,2542 |  | 4,9066 | 4,5605 | по факту 2013 с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития (107,2) |
| 2.2.1.1.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 102,33 |  | 79,10 | 49,84 | 83,87 |  | 69,74 | 83,87 | по факту 2013 года |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 630,96 |  | 746,00 | 348,60 | 740,56 |  | 718,20 | 718,20 | по предложению организации |
| 2.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 13 145,00 | 0,00 | 15 541,67 | 14 525,00 | 20 571,11 |  | 14 962,50 | 14 962,50 |  |
| 2.4.2 | численность производственного персонала | чел. | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 | по штатному расписанию |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 190,55 |  | 225,29 | 105,27 | 223,65 |  | 216,90 | 216,90 | по законодательству |
| 2.6 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  | 1,20 | 2,40 |  |  |  |  |
| 2.7 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 650,00 |  | 1 195,20 | 324,67 |  |
| 2.7.3 | прочие договора | тыс. руб. |  |  |  | 300,00 | 650,00 |  | 1 195,20 | 324,67 | рассчет в Приложении 1 |
| 2.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 30,38 | 0,00 | 37,12 | 3,95 | 4,52 |  | 529,60 | 69,67 |  |
| 2.10.1 | Лабораторные анализы | тыс. руб. | 30,38 |  | 31,87 |  |  |  | 65,20 | 31,87 | По плану 2013 г. Договор и план контроля не представлены |
| 2.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс. руб. |  |  | 5,25 | 3,95 | 4,52 |  | 10,00 |  | нет транспорта ни в собственности, ни в аренде |
| 2.10.3 | Спецодежда | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 | по предложению организации |
| 2.10.4 | Медицинское обследование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 7,80 | 7,80 | по предложению организации |
| 2.10.5 | Санитарно-бактериологические исследования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 116,60 |  | договор не представлен |
| 2.10.6 | Расходы на очистку воды (фильтры) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  | договор не представлен |
| 2.16 | Расходы на проведение АВР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 25,80 |  | 34,25 | 27,14 |  |
| 2.16.5 | прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 25,80 |  | 34,25 | 27,14 |  |
| 2.16.5.1 | Покупка насоса | тыс. руб. |  |  | 30,80 |  | 25,80 |  |  |  |  |
| 2.16.5.2 | прочие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 34,25 | 27,14 | по факту 2013 с учетом соблюдения индекса-дефлятора Минэкономразвития (105,2) |
| 2.18 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 489,67 | 0,00 | 533,85 | 215,71 | 512,32 |  | 648,22 | 186,75 |  |
| 2.18.1 | Заработная плата АУП | тыс. руб. | 281,04 |  | 295,60 | 138,00 | 331,10 |  | 386,21 | 110,37 |  |
| 2.18.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 11 710,00 | 0,00 | 12 316,67 | 11 500,00 | 18 394,44 |  | 16 092,08 | 18 394,44 |  |
| 2.18.1.2 | численность персонала | чел. | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 0,50 | по 66 Приказу пропорционально нормативной численности основного персонала (0,06) округляем до 0,5 ставки |
| 2.18.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | 84,87 |  | 89,27 | 41,68 | 99,99 |  | 116,64 | 33,33 | по законодательству |
| 2.18.3 | Заработная плата прочего общехозяйств. персонала | тыс. руб. | 47,93 |  | 48,84 | 22,80 | 45,60 |  | 45,60 | 15,41 |  |
| 2.18.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 3 994,17 | 0,00 | 4 070,00 | 3 800,00 | 5 066,67 |  | 3 800,00 | 1 283,78 | по штатному расписанию - 3800 за 29,6 м2, учтено в тарифе 10 м2- з/п пересчитана пропорционально |
| 2.18.3.2 | численность персонала | чел. | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | по штатному расписанию |
| 2.18.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс. руб. | 14,47 |  | 14,75 | 6,89 | 13,77 |  | 13,77 | 4,65 | по законодательству |
| 2.18.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 61,36 | 0,00 | 85,39 | 6,34 | 21,86 |  | 86,00 | 23,00 |  |
| 2.18.8.1 | Техобслуживание оргтехники, ЭЦП, анвик, услуги курьера и почты и т.д. | тыс. руб. | 61,36 |  | 85,39 | 6,34 | 21,86 |  | 86,00 | 23,00 | по факту 2013 с учетом соблюдения индекса-дефлятора Минэкономразвития (105,2) |
| 2.19 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб. | 24,63 | 0,00 | 26,02 | 3,56 | 26,42 |  | 4,98 | 25,82 |  |
| 2.19.2 | водный налог | тыс. руб. | 6,53 |  | 6,53 | 3,56 | 6,63 |  | 4,98 | 6,20 | по предложению организации,в пересчете на плановый подъем воды |
| 2.19.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 18,10 |  | 19,49 |  | 19,79 |  |  | 19,61 |  |
| 3 | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 15,15 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 |  | 110,69 | 9,85 |  |
| 3.0.1 | - на потребительский рынок | тыс. руб. | 15,15 |  | 16,17 |  |  |  |  | 9,85 |  |
| 3.1.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 7,57 |  | 7,84 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 |  | 110,69 | 9,85 |  |
| 3.1.4.1 | Прибыль на развитие предприятия | тыс. руб. |  |  | 8,33 |  |  |  | 110,69 | 9,85 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 6 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 1 810,03 | 0,00 | 1 981,70 | 1 182,77 | 2 542,47 |  | 3 800,23 | 1 961,49 |  |
| 6.1 | - на потребительский рынок | тыс. руб. | 1 810,03 | 0,00 | 1 981,70 | 1 182,77 | 2 542,47 |  | 3 689,54 | 1 961,49 |  |
| 8 | Тариф | руб./м3 | 19,40 | 0,00 | 21,24 | 23,28 | 26,84 |  | 53,40 | 22,13 |  |
| 8.1 | Тариф на потребительский рынок | руб./м3 | 19,40 | 0,00 | 21,24 | 23,28 | 26,84 |  | 51,85 | 22,13 |  |
| 8.1.1 | население | руб./м3 |  |  | 21,24 | 24,44 |  |  | 54,43 |  |  |
| 8.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 53,40 | 0,00 |  |
| 9 | НВВ инвестиционная надбавка без НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 73,28 |  | нет утвержденной инвестиционной программы |
| 10 | Инвестиционная надбавка к тарифу | руб./м3 |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  | нет утвержденной инвестиционной программы |
| 12 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 959,93 | 0,00 | 1 090,44 | 509,40 | 1 117,26 |  | 1 150,01 | 843,97 |  |
| 13 | Численность персонала, всего | чел. | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  | 7,00 | 5,50 |  |
| 14 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 11 427,74 | 0,00 | 12 981,43 | 12 128,57 | 17 734,29 |  | 13 690,60 | 12 787,46 |  |

Приложение № 4 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

| ООО "Водоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гурьевского муниципального района/город Салаир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2013 год | 2014-2015 г.г. |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
|  |  |  | Утверждено предыдущей организации | Факт предыдущей организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.06.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.06.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 1322 380,00 | 1528 249,03 | 1257 895,14 | 1432 570,48 | 110 190,48 | 1322 380,00 | 174 675,34 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 205,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,76 |  |
| 1.4.3 | прочие | м3 |  |  | 205,76 |  |  |  | -205,76 |  |
| 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 1322 380,00 | 1528 249,03 | 1257 689,38 | 1432 570,48 | 110 190,48 | 1322 380,00 | 174 881,10 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1322 380,00 | 1528 249,03 | 1257 689,38 | 1432 570,48 | 110 190,48 | 1322 380,00 | 174 881,10 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 859 580,00 | 993 361,87 | 817 498,10 | 931 732,12 | 71 623,81 | 859 580,00 | 114 234,02 |  |
| 1.7.1 | то же в % | % | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,04 | 65,00 | 65,00 | 0,04 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 462 800,00 | 534 887,16 | 440 191,28 | 500 838,36 | 38 566,67 | 462 800,00 | 60 647,08 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 462 800,00 | 534 887,16 | 440 191,28 | 500 838,36 | 38 566,67 | 462 800,00 | 60 647,08 |  |
| 1.8.1.1 | населению | м3 | 328 580,00 | 316 600,00 | 320 089,10 | 355 586,58 | 27 381,67 | 328 580,00 | 35 497,48 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.8.1.2 | бюджетным организациям | м3 | 124 420,00 | 124 511,00 | 116 041,26 | 134 646,30 | 10 368,33 | 124 420,00 | 18 605,04 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.8.1.3 | прочим потребителям | м3 | 9 800,00 | 93 776,16 | 4 060,92 | 10 605,48 | 816,67 | 9 800,00 | 6 544,56 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 17 169,97 | 19 798,44 | 21 603,89 | 18 910,78 | 1 389,17 | 17 521,61 | -2 693,11 |  |
| 2.1 | Реагенты | тыс. руб. | 86,74 | 116,29 | 159,09 | 59,42 | 4,57 | 54,85 | -99,67 |  |
| 2.1.1 | Гипохлорид натрия | тыс. руб. | 86,74 | 116,29 | 159,09 | 59,42 | 4,57 | 54,85 | -99,67 |  |
|  | Количество | ед. изм. | 1 754,05 | 2 520,00 | 2,52 | 1 900,21 | 146,16 | 1 754,05 | 1 897,69 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
|  | Цена | руб./ед.изм | 49,45 | 46,15 | 63 130,00 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | -63 098,73 | по прайсу ООО "Химппром" |
| 2.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 8 017,84 | 9 936,46 | 10 718,55 | 9 617,92 | 739,79 | 8 878,12 | -1 100,63 |  |
| 2.2.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,66 | 2,84 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |  |
| 2.2.0.2 | Объем энергии | тыс.кВт.ч | 3 015,36 | 3 496,86 | 3 640,44 | 3 266,62 | 251,26 | 3 015,36 | -373,82 |  |
| 2.2.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,28 | 2,29 | 2,89 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | -0,61 |  |
| 2.2.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | 8 017,84 | 9 936,46 | 10 718,55 | 9 617,92 | 739,79 | 8 878,12 | -1 100,63 |  |
| 2.2.2.1.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,6590 | 2,8415 | 2,9443 | 2,9443 | 2,94 | 2,94 | 0,0000 | средний тариф за январь, февраль 2014 год. |
| 2.2.2.1.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 3 015,36 | 3 496,86 | 3 640,44 | 3 266,62 | 251,26 | 3 015,36 | -373,82 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 688,30 | 2 442,70 | 3 105,84 | 2 877,66 | 221,36 | 2 656,30 | -228,19 |  |
| 2.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 10 667,86 | 10 547,05 | 12 473,25 | 10 667,86 | 10 667,86 | 10 667,86 | -916,41 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.4.2 | численность производственного персонала | чел. | 21,00 | 19,30 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 0,00 |  |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 811,87 | 739,35 | 937,96 | 869,05 | 66,85 | 802,20 | -68,91 | согласно действующего законодательства |
| 2.6 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 30,52 | 14,82 |  |  |  | -14,82 | оборудование до 40 тыс. руб. сразу списывается на затраты, согласно учетной политике |
| 2.7 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 242,57 | 239,49 | 46,89 | 50,74 | 3,85 | 46,89 | 3,85 |  |
| 2.7.3 | прочие договора | тыс. руб. | 242,57 | 239,49 | 46,89 | 50,74 | 3,85 | 46,89 |  |  |
| 2.9 | Материалы и запасные части | тыс. руб. | 398,10 | 233,57 | 235,56 | 254,92 | 19,36 | 235,56 | 19,36 |  |
| 2.10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 3 208,54 | 3 781,23 | 4 581,52 | 3 736,96 | 222,27 | 3 514,69 | -844,56 |  |
| 2.10.1 | Лабораторные анализы | тыс. руб. | 119,24 | 107,81 | 100,83 | 81,93 | 6,30 | 75,63 | -18,90 | согласно предоставленным договорам на 9 месяцев. |
| 2.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс. руб. | 3 089,30 | 3 673,41 | 3 527,96 | 3 385,69 | 195,25 | 3 190,44 | -142,27 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.10.3 | АДС, охрана труда, охрана объектов, РКЦ | тыс. руб. |  |  | 952,73 | 269,34 | 20,72 | 248,62 | -683,39 | Учтена охрана труда. Расходы по АДС включены в общеэксплуатационные расходы |
| 2.11 | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 199,93 | 202,89 | 204,88 | 222,74 | 17,86 | 204,88 | 17,86 |  |
| 2.11.3 | прочие расходы | тыс. руб. | 199,93 | 202,89 | 204,88 | 222,74 | 17,86 | 204,88 | 17,86 |  |
| 2.11.3.1 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 199,93 | 202,89 | 204,88 | 222,74 | 17,86 | 204,88 | 17,86 |  |
| 2.18 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 850,10 | 1 201,80 | 1 405,33 | 921,55 | 70,84 | 850,71 | -483,78 |  |
| 2.18.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 850,10 | 1 201,80 | 1 405,33 | 921,55 | 70,84 | 850,71 | -483,78 |  |
| 2.18.8.1 | общ.расходы | тыс. руб. | 850,10 | 1 201,80 | 1 405,33 | 921,55 | 70,84 | 850,71 | -483,78 | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.19 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб. | 417,36 | 375,14 | 193,45 | 299,82 | 22,42 | 277,40 | 106,37 |  |
| 2.19.2 | водный налог | тыс. руб. | 244,46 | 91,33 | 97,22 | 110,72 | 8,52 | 102,20 | 13,50 | по предложению организации в пересчете на плановый подъем воды |
| 2.19.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 172,90 | 283,81 | 96,23 | 189,10 | 13,90 | 175,20 | 92,87 |  |
| 3 | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 248,01 | 648,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -648,11 |  |
| 3.1.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  | 248,01 | 103,75 |  |  |  | -103,75 |  |
| 3.1.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 544,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -544,36 |  |
| 3.1.4.1 | прочее | тыс. руб. |  |  | 544,36 |  |  |  | -544,36 |  |
| 6 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 17 169,97 | 20 046,45 | 22 252,00 | 18 910,78 | 1 389,17 | 17 521,61 | -3 341,22 |  |
| 6.1 | - на потребительский рынок | тыс. руб. | 17 169,97 | 19 798,44 | 21 603,89 | 18 910,78 | 1 389,17 | 17 521,61 | -2 693,11 |  |
| 6.2 | - на собственные нужды производства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Тариф | руб./м3 | 37,10 | 37,48 | 50,55 | 37,76 | 36,02 | 37,86 | -12,79 |  |
| 8.1 | Тариф на потребительский рынок | руб./м3 | 37,10 | 37,01 | 49,08 | 37,76 | 36,02 | 37,86 | -11,32 |  |
| 12 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 2 688,30 | 2 442,70 | 3 105,84 | 2 877,65 | 221,36 | 2 656,30 | -228,19 |  |
| 13 | Численность персонала, всего | чел. | 21,00 | 19,30 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 0,00 |  |
| 14 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 10 667,86 | 10 547,05 | 12 473,25 | 10 667,86 | 10 667,86 | 10 667,86 | -916,41 |  |

Приложение № 5 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

| ООО "Водоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Гурьевского муниципального района/город Салаир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2013 год | 2014-2015 г.г. |  |  |  |  | Обоснование отклонений |  |  |
|  |  |  | Утверждено предыдущей организации | Факт предыдущей организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.06.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.06.2015 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 358 752,38 | 338 234,70 | 316 306,86 | 388 238,88 | 29 486,50 | 358 752,38 |  | 71 932,02 |  | учтено по плану 2013 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 110,00 |  | 371,48 | 119,04 | 9,04 | 110,00 |  | -252,44 |  | учтено по плану 2013 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 358 642,38 | 338 234,70 | 315 935,38 | 388 119,84 | 29 477,46 | 358 642,38 |  | 72 184,46 |  |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 358 642,38 | 338 234,70 | 315 935,38 | 388 119,84 | 29 477,46 | 358 642,38 |  | 72 184,46 |  | учтено по плану 2013 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 1.3.1.1 | население | м3 | 266 562,00 | 255 900,00 | 253 120,08 | 288 471,21 | 21 909,21 | 266 562,00 |  | 35 351,13 |  |  |
| 1.3.1.2 | бюджетные организации | м3 | 38 526,58 | 36 512,15 | 28 814,27 | 41 693,15 | 3 166,57 | 38 526,58 |  | 12 878,88 |  |  |
| 1.3.1.3 | прочие потребители | м3 | 53 553,80 | 45 822,55 | 34 001,03 | 57 955,48 | 4 401,68 | 53 553,80 |  | 23 954,45 |  |  |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 358 642,38 | 338 234,70 | 315 935,38 | 388 119,84 | 29 495,54 | 358 752,38 |  | 72 184,46 |  |  |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 5 883,52 | 8 219,71 | 8 437,20 | 6 326,74 | 473,70 | 5 853,04 |  | -2 110,46 |  |  |
| 2.1 | Реагенты | тыс. руб. | 154,75 | 142,25 | 205,80 | 155,70 | 11,83 | 143,87 |  | -50,10 |  |  |
| 2.1.1 | Гипохлорид кальция | тыс. руб. | 154,75 | 142,25 | 205,80 | 155,70 | 11,83 | 143,87 |  | -50,10 |  |  |
|  | Количество | ед. изм. | 4 106,92 | 3,36 | 3,36 | 3,86 | 0,29 | 3,56 |  | 0,50 |  | учтено из расчета факта 2013 года организации ранее обслуживающей систему в пересчете на объем 2014 г. |
|  | Цена | руб./ед.изм | 37,68 | 42 336,31 | 61 250,00 | 40 370,00 | 40 370,00 | 40 370,00 |  | -20 880,00 |  | по счетам фактурам аналогичных организаций |
| 2.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 480,37 | 597,18 | 784,65 | 575,64 | 43,72 | 531,92 |  | -209,01 |  |  |
| 2.2.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,66 | 2,84 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.0.2 | Объем энергии | тыс.кВт.ч | 180,66 | 210,13 | 266,50 | 195,51 | 14,85 | 180,66 |  | -70,99 |  |  |
| 2.2.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,50 | 0,62 | 0,84 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | -0,34 |  |  |
| 2.2.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 480,37 | 597,18 | 784,65 | 575,64 | 43,72 | 531,92 |  | -209,01 |  |  |
| 2.2.1.1.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,6590 | 2,8420 | 2,94 | 2,9443 | 2,94 | 2,94 |  | 0,0000 |  | средний тариф за январь, февраль 2014 год. |
| 2.2.1.1.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 180,66 | 210,13 | 266,50 | 195,51 | 14,85 | 180,66 |  | -70,99 |  | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 421,79 | 2 711,73 | 3 127,88 | 2 623,61 | 201,82 | 2 421,79 |  | -504,27 |  |  |
| 2.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 10 090,79 | 9 825,11 | 12 412,22 | 10 090,79 | 10 090,79 | 10 090,79 |  | -1 480,53 |  | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.3.2 | численность производственного персонала | чел. | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | -1,00 |  | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 731,38 | 815,27 | 944,62 | 792,33 | 60,95 | 731,38 |  | -152,29 |  | согласно действующему законодательству |
| 2.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 27,33 | 6,57 |  |  |  |  | -6,57 |  | оборудование до 40 тыс. руб. сразу списывается на затраты, согласно учетной политике |
| 2.6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 169,42 | 167,27 | 10,16 | 11,01 | 0,85 | 10,16 |  | 0,85 |  |  |
| 2.6.3 | прочие договора | тыс. руб. | 169,42 | 167,27 | 10,16 | 11,01 | 0,85 | 10,16 |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 641,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.7.5 | прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 641,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.7.5.1 | ИП Рубцов (ремонт колодцев, отстойников, кровли и др.) | тыс. руб. |  | 641,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Материалы и запасные части | тыс. руб. | 284,66 | 72,14 | 72,70 | 78,68 | 5,98 | 72,70 |  | 5,98 |  |  |
| 2.9 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 331,48 | 446,32 | 975,14 | 672,60 | 51,74 | 620,87 |  | -302,53 |  |  |
| 2.9.1 | Лабораторные анализы | тыс. руб. | 43,06 | 58,15 | 214,59 | 174,36 | 13,41 | 160,95 |  | -40,23 |  | согласно предоставленным договорам на 9 месяцев. |
| 2.9.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс. руб. | 288,42 | 388,17 | 379,87 | 312,46 | 24,04 | 288,42 |  | -67,42 |  | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.9.3 | АДС, охрана труда, охрана объектов, РКЦ | тыс. руб. |  |  | 380,68 | 185,79 | 14,29 | 171,50 |  | -194,89 |  | Учтена охрана труда. Расходы по АДС включены в общеэксплуатационные расходы |
| 2.10 | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 239,99 | 831,75 | 856,39 | 462,31 | 23,76 | 438,54 |  | -394,08 |  |  |
| 2.10.3 | прочие расходы | тыс. руб. | 239,99 | 831,75 | 856,39 | 462,31 | 23,76 | 438,54 |  | -394,08 |  |  |
| 2.10.3.1 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 239,99 | 831,75 | 856,39 | 462,31 | 23,76 | 438,54 |  | -394,08 |  |  |
| 2.15 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 822,81 | 1 557,06 | 1 415,33 | 891,18 | 68,37 | 822,81 |  | -524,15 |  |  |
| 2.15.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 822,81 | 1 557,06 | 1 415,33 | 891,18 | 68,37 | 822,81 |  | -524,15 |  |  |
| 2.15.8.1 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 822,81 | 1 557,06 | 1 415,33 | 891,18 | 68,37 | 822,81 |  | -524,15 |  | по плану 2014 года ОКК ранее обслуживающей систему |
| 2.16 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб. | 75,37 | 65,45 | 37,97 | 63,70 | 4,70 | 59,00 |  | 25,73 |  |  |
| 2.16.2 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 16,57 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.16.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 58,80 | 65,45 | 37,97 | 63,70 | 4,70 | 59,00 |  | 25,73 |  |  |
| 2.17 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | тыс. руб. | 171,50 | 144,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.17.1 | охрана труда и др | тыс. руб. | 171,50 | 144,01 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | -253,11 |  |  |
| 3.0.1 | - на потребительский рынок | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.0.2 | - на собственные нужды производства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.1 | Прибыль на развитие производства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  | 105,00 |  |  |  |  | -105,00 |  |  |
| 3.1.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 148,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | -148,11 |  |  |
| 3.1.4.1 | нет | тыс. руб. |  |  | 148,11 |  |  |  |  | -148,11 |  |  |
| 6 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 5 883,52 | 8 219,71 | 8 690,31 | 6 326,74 | 473,70 | 5 853,04 |  | -2 363,57 |  |  |
| 6.1 | - на потребительский рынок | тыс. руб. | 5 883,52 | 8 219,71 | 8 437,20 | 6 326,74 | 473,70 | 5 853,04 |  | -2 110,46 |  |  |
| 6.2 | - на собственные нужды производства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Тариф | руб./м3 | 16,40 | 24,30 | 27,51 | 16,30 | 16,07 | 16,32 |  | -11,21 |  |  |
| 8.1 | Тариф на потребительский рынок | руб./м3 | 16,40 | 24,30 | 26,71 | 16,30 | 16,07 | 16,32 |  | -10,40 |  |  |
| 12 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 2 421,79 | 2 711,73 | 3 127,88 | 2 623,61 | 201,82 | 2 421,79 |  | -504,27 |  |  |
| 13 | Численность персонала, всего | чел. | 20,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | -1,00 |  |  |
| 14 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 10 090,79 | 9 825,11 | 12 412,22 | 10 090,79 | 10 090,79 | 10 090,79 |  | -1 480,53 |  |  |

Приложение № 6 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

Расчет тарифа на перевозку для ТУЗЖБК ст.примыкания Мыски

| № | наименование | План 2012 ДЦиТ | ООО "Мечел-Транс" 2013 | План ДЦиТ на период-01.11.2012-31.12.2012 | План ДЦиТ 2013 год | Обоснование отклонений по статьям затрат | Итого 01.11.2012-31.10.2013 | План ДЦиТ на период-01.11.2013-31.12.2013 | факт 2013 | план ООО Мечел на 2014 | план РЭК на 2014 | Обоснование отклонений по статьям затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем перевозок, тыс.тн | 26,4 | 19,9 | 4,4 | 19,9 |  | 20,98 | 3,32 | 11,65 | 16,61 | 16,61 | -0,17 |
| 2. | Эксплуат.расходы, тыс.руб. | 7084,0 | 7535,6 | 1244,7 | 6509,0 |  | 6668,90 | 1090,72 | 6545,90 | 7192,40 | 4228,35 |  |
|  | заработная плата | 3288,8 | 3479,6 | 548,1 | 3522,3 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 107,1 | 3483,39 | 587,05 | 1721,62 | 2661,50 | 1818,03 | по факту 2013 с индексом 105,6 |
|  | ФЗП департамента по работе с подъездными путями (г. Москва) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 219,48 |  | 0,00 |  |
|  | отчисления | 986,6 | 1043,9 | 164,4 | 1056,6 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 107,1 | 1044,97 | 176,11 | 525,66 | 830,40 | 567,23 | в соответствии с действующим законодательством |
|  | ФЗП департамента по работе с подъездными путями (г. Москва) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 42,24 |  | 0,00 |  |
|  | Материалы | 624,8 | 618 | 104,1 | 655,4 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 104,9 | 650,31 | 109,24 | 490,00 | 950,80 | 515,48 | по факту 2013 с индексом 105,2 |
|  | ГСМ | 438,2 | 464,1 | 73,0 | 346,5 | по плану 2012 года с учетом снижения объемов перевозок и с учетом-индекса-дефлятора 104,9 | 361,78 | 57,75 | 252,80 | 358,80 | 304,25 | по плану 2013 года с учетом снижения объемов перевозок и с учетом-индекса-дефлятора 105,2 |
|  | Электроэнергия | 303,4 | 334 | 50,6 | 339,8 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 112,0 | 333,74 | 56,63 | 208,00 | 283,50 | 222,98 | по факту 2013 с индексом 107,2 |
|  | Услуги производственного хар-ра | 212 |  | 35,3 |  |  | 35,33 | 5,89 | 118,90 | 237,40 | 176,61 |  |
|  | СР тепловоза |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,00 | 25,21 | 0,3ед. локомотива (в соответствии с нормами 1 ремонт в 8 лет (2,435локом./8 лет)) |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,40 | 151,40 | по предложению предприятия |
|  | Прочие расходы (в т.ч. накладные) | 1230,2 | 204 | 205,0 | 204 |  | 375,03 | 34,00 | 208,60 | 235,50 | 219,45 | по факту 2013 с индексом 105,2 |
|  | аренда |  | 1392 | 64,1 | 384,34 | в соответствии с приложенным расчетом | 384,34 | 64,06 | 2758,60 | 1634,50 | 404,33 | по плану 2013 с индексом 105,2 |
| 3. | Себестоимость, руб./тн. | 268,33 | 378,67 |  |  |  | 317,82 |  | 561,83 | 433,02 | 254,57 |  |
| 5. | Прибыль, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тариф, руб./тн. | 268,33 |  |  |  |  | 317,82 |  | 317,82 | 433,02 | 254,57 |  |

Приложение № 6 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

Расчет тарифа на перевозку для ТУГРЭС ст.примыкания Томусинская

| № | наименование | План ДЦиТ 2012 год | ООО "Мечел-Транс" | План ДЦиТ на период-01.11.2012-31.12.2012год | План ДЦиТ 2013 год | Обоснование отклонений по статьям затрат | Итого 01.11.2012-31.10.2013 | План ДЦиТ на период-01.11.2013-31.12.2013год | факт 2013 | план ООО Мечел на 2014 | план РЭК на 2014 | Обоснование отклонений по статьям затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем перевозок, тыс.тн | 4204,60 | 3948,5 | 700,77 | 3948,5 |  | 3991,18 | 658,08 | 3203,20 | 2922,00 | 2922,00 | -0,26 |
| 2. | Эксплуат.расходы, тыс.руб. | 81 449,0 | 91 981,1 | 13 946,6 | 85 015,9 |  | 84793,13 | 14169,31 | 80920,30 | 95911,00 | 68813,98 |  |
|  | заработная плата, в т.ч. (без ФЗП департамента г. Москва) | 31356,15 | 32715,5 | 5226,03 | 33582,4 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 107,1 | 33211,39 | 5597,07 | 28008,69 | 38842,60 | 28472,94 | по факту 2013 с индексом 105,6 (сократили численность локомотивных бригад: фактический ФОТ на 36 чел.9411,12 т.р., фактический ФОТ 8367,58 т.р. по нормативу на 32 чел.) |
|  | з/п локомотивных бригад |  |  |  |  |  |  |  | 9411,12 |  | 8833,90 | ФОТ 9411,12 т.р. / 36 чел. * 32 чел. * 1,056 |
|  | ФЗП департамента по работе с подъездными путями (г. Москва) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 3570,61 |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды (без отчислений от ФЗП департамента г. Москва) | 9406,85 | 9814,6 | 1567,81 | 10074,7 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 107,1 | 9963,42 | 1679,12 | 8551,42 | 12118,90 | 8883,56 | в соответствии с действующим законодательством |
|  | ФЗП департамента по работе с подъездными путями (г. Москва) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 687,08 |  |  |  |
|  | Материалы, в т.ч. | 9445,80 | 10003,1 | 1574,30 | 9908,64 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 104,9 | 9831,50 | 1651,44 | 4855,00 | 9217,10 | 5107,46 | по факту 2013 с индексом 105,2 |
|  | на кап.ремонт хоз способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 5612,66 |  |  |
|  | на текущие ремонты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3604,50 |  |  |
|  | ГСМ | 7842,91 | 7800 | 1307,15 | 7726,10 | по плану 2012 года с учетом снижения объемов перевозок и с учетом-индекса-дефлятора 104,9 | 7745,57 | 1287,68 | 7724,00 | 7345,70 | 6014,84 | по плану 2013 года с учетом снижения объемов перевозок и с учетом-индекса-дефлятора 105,2 |
|  | Электроэнергия | 818,80 | 900,68 | 136,47 | 917,1 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 112,0 | 900,68 | 152,84 | 515,50 | 773,20 | 552,62 | по факту 2013 с индексом 107,2 |
|  | Услуги производственного хар-ра | 7355,20 | 7789,2 | 1225,87 | 7715,6 | по плану 2012 года с учетом-индекса-дефлятора 104,9 | 7655,54 | 1285,93 | 6836,00 | 7715,60 | 4362,04 |  |
|  | СР тепловоза |  |  |  |  |  |  |  |  | 4744,20 | 1390,64 | 0,3ед. локомотива (в соответствии с нормами 1 ремонт в 8 лет (2,435локом./8 лет)) |
|  | ремонт и обслуживание тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,20 | 1680,20 | по предложению предприятия |
|  | прочие УПХ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1291,20 | 1291,20 | по предложению предприятия |
|  | Прочие расходы (в т.ч. накладные) | 12828,40 | 10466 | 2138,07 | 10466 | . -1953 тыс. руб земельный налог, - 566,03 - налог на имущество | 10859,73 | 1744,33 | 10033,00 | 10893,00 | 10554,72 | по факту 2013 с индексом 105,2 |
|  | услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  | 3855,85 | 3855,85 |  |
|  | автоуслуги |  |  |  |  |  |  |  |  | 2392,00 |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  | 4645,15 | 4645,15 |  |
|  | аренда |  | 12492 | 770,88 | 4625,3 | в соответствии с приложенным расчетом | 4625,30 | 770,88 | 10139,00 | 9004,90 | 4865,82 | по плану 2013 с индексом 105,2 |
| 3. | Себестоимость, руб./тн. | 20,28 | 23,30 | 19,90 | 21,53 |  | 21,25 |  | 25,26 | 32,82 | 23,55 |  |
| 4. | Необход.доходы, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 89284,13 |  | 71655,70 | 99223,50 | 68813,98 |  |
| 5. | Прибыль, тыс.руб. | 3802,10 |  | 633,68 | 3802,10 | на уровне 2012 года | 4491,00 | 633,68 | -9264,60 | 3313 | 0,00 | кап.вложения в арендованные объекты производить за счет собственника имущества |
|  | капвложения |  |  |  |  |  | 3593,00 |  |  | 2650,00 |  |  |
|  | налог на прибыль |  |  |  |  |  | 898,00 |  |  | 663,00 |  |  |
| 6. | Тариф, руб./тн. | 20,28 | 23,30 |  |  |  | 22,37 |  | 22,37 | 33,96 | 23,55 |  |

Приложение № 6 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

Динамика объмов перевозок филиала ОАО "Южный Кузбасс" - ЦОФ "Сибирь"

| № | потребители услуг | ед.изм. | 2005г. | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | план | факт | факт/ план | план | план 10/ факт 09 |
|  | ст.примыкания Томусинская | т.тн. | 4069,2 | 4343 | 4050,6 | 4691 | 4339 | 4040 | 0,93 | 4344 | 1,08 |
| 1. | ТУ ГРЭС | т.тн. | 4069,2 | 4343 | 4050,6 | 4691 | 4339 | 4040 | 0,93 | 4344 | 1,08 |
|  | ООО "ЛИТЭСТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.примыкания Мыски | т.тн. | 62,28 | 56,15 | 47,1 | 83,3 | 84,9 | 45,8 | 0,54 | 36,8 | 0,80 |
| 1. | ТУЗЖБК | т.тн. | 48,3 | 44 | 43,4 | 61 | 81,1 | 45 | 0,55 | 36,8 | 0,82 |
| 2. | "Кузнецкинстрой" | т.тн. | 10,5 | 3,8 | 3,4 | 3 |  | 0,7 |  |  |  |
| 3. | Гормолзавод | т.тн. | 5,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МЖКХ "Ключевой" | т.тн. | 0,32 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
| 5. | ЧП Кадачников | т.тн. | 0,33 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ООО "Техносервис" | т.тн. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ООО "Фартсервис" | т.тн. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ООО "Ворлд-Инком" | т.тн. | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | маневровая работа по карьеру ТУЗЖБК | т.тн. | 3,93 | 8 | 7,5 | 17 | 3,5 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | т.тн. | 4 117,4 | 4 387,0 | 4 097,7 | 4 774,3 | 4 423,9 | 4 085,8 | 0,92 | 4 380,8 | 1,07 |

Приложение № 7 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

| МУП "Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Кемеровского муниципального района/Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая вода, Полный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2013 год |  | 2014 год |  |  | Обоснование отклонений |  |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт 12 мес. | Предложение организации | Предложение регулирующего органа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с 23.05.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.06.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 |  |  | 13 | 14 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 208 050,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 201,88 | 198 427,85 | -1 572,15 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 208 050,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 201,88 | 198 427,85 | -1 572,15 | сумма стр. 1.8, 1.7 |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 37 517,69 | 37 351,68 | 37 354,68 | 3 823,34 | 35 782,53 | -1 572,15 |  |
| 1.7.1 | то же в % | % | 18,03 | 18,68 | 18,68 | 18,03 | 18,03 | -0,64 | по плану 2013 г. |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 170 532,31 | 162 648,32 | 162 645,32 | 17 378,54 | 162 645,32 | 0,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 152 541,97 | 144 657,98 | 144 654,98 | 15 456,29 | 144 654,98 | 0,00 |  |
| 1.8.1.1 | населению | м3 | 113 963,87 | 121 495,98 | 121 495,98 | 12 981,76 | 121 495,98 | 0,00 |  |
| 1.8.1.2 | бюджетным организациям | м3 | 26 411,80 | 12 575,05 | 12 572,05 | 1 343,31 | 12 572,05 | 0,00 |  |
| 1.8.1.3 | прочим потребителям | м3 | 12 166,30 | 10 586,95 | 10 586,95 | 1 131,21 | 10 586,95 | 0,00 |  |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 17 990,34 | 17 990,34 | 17 990,34 | 1 922,26 | 17 990,34 | 0,00 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 3 895,24 | 3 872,43 | 4 598,69 | 401,62 | 3 916,50 | -800,69 |  |
| 2.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 1 080,18 | 762,16 | 950,56 | 88,37 | 827,01 | -54,64 |  |
| 2.2.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,96 | 2,73 | 3,15 | 2,97 | 2,97 | -0,18 |  |
| 2.2.0.2 | Объем энергии | тыс.кВт.ч | 365,46 | 278,90 | 302,14 | 29,80 | 278,90 | 0,00 |  |
| 2.2.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,76 | 1,39 | 1,51 | 1,41 | 1,41 | 0,01 |  |
| 2.2.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | 1 080,18 | 762,16 | 950,56 | 88,37 | 827,01 | -54,64 |  |
| 2.2.2.1.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,9557 | 2,7327 | 3,1461 | 2,9653 | 2,9653 | - 0,1808 | по факту января-февраля 2014 г., с индексом Минэкономразвития РФ 107,2 |
| 2.2.2.1.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 365,46 | 278,90 | 302,14 | 29,80 | 278,90 | 0,00 | по факту 2013 г. |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 662,42 | 721,77 | 762,50 | 80,12 | 745,13 | -69,17 |  |
| 2.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 11 695,27 | 16 603,86 | 13 155,62 | 13 155,62 | 13 155,62 | -914,58 | по плану 2013 г. , с учетом индекса 115% |
| 2.4.2 | численность производственного персонала | чел. | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | -0,11 | по плану 2013 г. (3 слесаря, 1 мастер, 0,11 эл.сварщик, 0,11 элслесарь, 0,5 маш. экскаватора по ООО "Южное") |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 198,73 | 217,97 | 230,28 | 24,20 | 225,03 | -7,72 | согласно действующему законодательству |
| 2.6 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 154,53 | 33,12 | 42,39 | 3,00 | 28,09 | 0,00 | В размере 6,8% от факта 2013 г. (в доле питьевого водоснабжения от общей суммы выручки) |
| 2.8 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 642,66 | 912,79 | 1 095,48 | 66,70 | 792,75 | -419,40 |  |
| 2.8.4 | материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.8.5 | прочие расходы | тыс. руб. | 642,66 | 912,79 | 1 095,48 | 66,70 | 792,75 | -419,40 |  |
| 2.8.5.1 | Текущий ремонт водозаборных скважин | тыс. руб. | 642,66 | 912,79 | 1 095,48 | 66,70 | 792,75 | -419,40 | с корректировкой в рамках предельного индекса (подрядчик - ООО "Монтажстройснаб") |
| 2.11 | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 246,10 | 350,02 | 462,98 | 45,30 | 422,27 | -68,70 |  |
| 2.11.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 177,44 | 189,87 | 241,20 | 22,57 | 209,93 | -55,48 |  |
| 2.11.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 10 487,00 | 13 022,63 | 12 407,41 | 12 407,41 | 12 407,41 | -1 431,02 | по плану 2013 г. , с учетом индекса 115% |
| 2.11.1.2 | численность персонала | чел. | 1,41 | 1,62 | 1,62 | 1,41 | 1,41 | -0,21 | по плану 2013 г. (0,11 директор, 0,11 гл.инженер, 0,055 гл.энергетик, 0,11 ст.кассир, 0,11 кассир уч.№2, 0,055 кассир уч.№3, 0,06 уборщик сл.помещ., 0,8 сторож.) |
| 2.11.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 53,23 | 57,34 | 72,84 | 6,82 | 63,40 | -13,22 | согласно действующему законодательству |
| 2.11.3 | прочие расходы | тыс. руб. | 15,43 | 102,81 | 148,94 | 15,91 | 148,94 | 0,00 |  |
| 2.11.3.1 | охрана труда, ГСМ | тыс. руб. | 15,43 | 102,81 | 148,94 | 15,91 | 148,94 | 0,00 | (по факту отражен в т. ч. ГСМ) |
| 2.16 | Расходы на проведение АВР | тыс. руб. | 389,06 | 334,79 | 368,27 | 37,63 | 352,20 | -16,07 |  |
| 2.16.5 | прочие расходы | тыс. руб. | 389,06 | 334,79 | 368,27 | 37,63 | 352,20 | -16,07 |  |
| 2.16.5.1 | прочие | тыс. руб. | 389,06 | 334,79 | 368,27 | 37,63 | 352,20 | -16,07 | по факту 2013 г., с индексом Минэкономразвития РФ 105,2 |
| 2.18 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 420,12 | 534,03 | 680,45 | 52,30 | 487,06 | -197,38 |  |
| 2.18.1 | Заработная плата АУП | тыс. руб. | 255,14 | 355,16 | 390,67 | 31,55 | 293,43 | -123,61 |  |
| 2.18.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 15 080,00 | 33 442,56 | 23 089,24 | 17 342,00 | 17 342,00 | -7 305,51 | по плану 2013 г. , с учетом индекса 115% |
| 2.18.1.2 | численность персонала | чел. | 1,41 | 1,18 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | (норматив на принятую численность ОПП) |
| 2.18.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | 76,54 | 107,26 | 117,98 | 9,53 | 88,61 | -32,25 |  |
| 2.18.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 88,44 | 71,61 | 171,80 | 11,22 | 105,02 | -41,51 |  |
| 2.18.8.1 | другие расходы, лабораторные анализы питьевой воды | тыс. руб. | 88,44 | 71,61 | 171,80 | 11,22 | 105,02 | -41,51 | по факту 2013 г., с индексом Минэкономразвития РФ 105,2 (лаб. исслед-я воды - по факту 1 квартала 2014), с отнесением на питьевое водоснабжение в размере 6,8% |
| 2.19 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб. | 101,45 | 5,78 | 5,78 | 3,99 | 36,95 | 32,39 |  |
| 2.19.2 | водный налог | тыс. руб. | 39,03 |  |  | 3,62 | 33,89 | 33,89 | расчет согласно НК РФ (по факту отражены оба налога) |
| 2.19.3 | транспортный налог | тыс. руб. |  | 1,02 | 1,02 | 0,11 | 1,02 | 0,00 |  |
| 2.19.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 62,42 | 4,76 | 4,76 | 0,26 | 2,03 | -1,51 | расчет согласно НК РФ (по факту отражены оба налога) |
| 3 | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 3 895,24 | 3 872,43 | 4 598,69 | 401,62 | 3 916,50 | -800,69 |  |
| 8 | Тариф | руб./м3 | 22,84 | 23,81 | 28,27 | 23,11 | 24,08 | -4,92 |  |
| 8.1 | Тариф на потребительский рынок | руб./м3 | 22,84 | 23,81 | 28,27 | 23,11 | 24,08 | -4,92 |  |
| 12 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 1 095,00 | 1 266,80 | 1 394,37 | 134,25 | 1 248,49 | -248,26 |  |
| 13 | Численность персонала, всего | чел. | 7,54 | 7,63 | 7,86 | 7,54 | 7,54 | - 0,32 |  |
| 14 | Средемесячная заработная плата | руб. | 12 102,23 | 18 447,65 | 14 783,40 | 1 483,72 | 13 798,57 | -2 116,35 |  |

Приложение № 8 к протоколу

заседания Правления РЭК

Кемеровской области

№ 27от 13.05.2014

| Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый ООО УЖКХ г. Мариинск, владеющим источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Теплоноситель на 2014 год по данным экспертов |  |
|  |  |  | по 30.06.2014 | с 01.07.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Баланс теплоносителя |  |  |  |
|  | Теплоносителя всего, в том числе | тыс.м3 | 2,442 | 2,442 |
|  | теплоноситель на сторону | тыс.м3 | 2,285 | 2,285 |
|  | население | тыс.м3 | 1,402 | 1,402 |
|  | объекты соц.сферы и бюджета | тыс.м3 | 0,011 | 0,011 |
|  | иные | тыс.м3 | 0,871 | 0,871 |
|  | производственные нужды предприятия | тыс.м3 | 0,158 | 0,158 |
| 1 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 37,78 | 39,69 |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 37,78 | 39,69 |
| 1.1.1 | Объем исходной воды от ОАО «РЖД» | м3 | 2,442 | 2,442 |
| 1.1.2 | Цена исходной воды от ОАО «РЖД» | руб./м3 | 15,47 | 16,25 |
| 1.2 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке (кислота серная, азотная кислота, уротропин) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | объем соли | т |  |  |
| 1.2.2 | объем катионита | т |  |  |
| 1.2.3 | объем комплексоната | т |  |  |
| 1.2.4 | цена соли | руб./т |  |  |
| 1.2.5 | цена катионита | руб./т |  |  |
| 1.2.6 | цена комплексоната | руб./т |  |  |
| 1.3 | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке (вспомогательные материалы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб. | 0,000 | 0 |
|  | объм потребляемой энергии вакуумными насоссами установки хво | квт/ч | 0 | 0,00 |
|  | стоимость э/э | руб/квт/ч | 0 | 0,00 |
| 1.5 | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | объем | тыс.м3 | 0 | 0,000 |
|  | цена | руб./м3 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | ФОТ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | отчисления с фот ппп | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | численность ппп | чел. |  |  |
| 1.7 | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки | тыс. руб. |  |  |
| 1.8 | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Расходы на ремонт основных фондов | тыс. руб. |  |  |
| 1.8.2 | Водный налог (плата за пользование водными объектами) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |  |
| 2 | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | тыс. куб. м | 2,442 | 2,442 |
| 3 | Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций | тыс. куб. м |  |  |
| 5 | Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя | тыс. руб. |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | тыс. руб. | 37,78 | 39,69 |
| 7 | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб. м | 15,47 | 16,25 |
| 8 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м | 15,47 | 16,25 |