УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 30

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.05.2014 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Чернов А.С.– и.о. начальника отдела ценообразования на тепловую энергию и на газ;

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов;

Тараскина Т.П. – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально-значимых услуг.

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ».

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | #### Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) |
| 2. | #### О согласовании производственной программы в сфере утилизации твердых бытовых отходов и об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов ООО «Спецавтохозяйство» (г. Тайга) |
| 3. | #### Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые железнодорожных путях необщего пользования ооо «Беловопромжелдортранс» |
| 4. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик Полуторника» (Тисульский район) на потребительском рынке |
| 5. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области на потребительском рынке г. Новокузнецк |
| 6. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «СЭЛФ» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке |
| 7. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «СЭЛФ» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке |
| 8. | #### О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |
| 9. | #### О внесении изменений в Реестр газораспределительных и газоснабжающих организаций Кемеровской области |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк).

Докладчик (М.Н. Рюмшина) сделала доклад по рассматриваемому вопросу.

Главный консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области Рюмшина М.Н. (далее – специалист), рассмотрев представленное организацией предложение по установлению тарифов на услугу водоотведения промышленно-ливневых сточных вод выпуска №1, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что ООО «Центральная ТЭЦ» является организацией, осуществляющей водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении». ООО «Центральная ТЭЦ» осуществляет эксплуатацию централизованной системы водоотведения на основании свидетельства регистрации права №42 АД 511310 от 19.09.2013, а также договора аренды имущества №2293159 (доп. соглашение №9).

Тарифы для ООО «Центральная ТЭЦ» устанавливаются на период с 06.06.2014 по 30.06.2015.

Общая характеристика организации

ООО «Центральная ТЭЦ» занимается водоотведением промышленно-ливневых сточных вод потребителей г. Новокузнецка, а также сточных вод от  собственных производств. Организацией предоставлено свидетельство о государственной регистрации права на коллектор главный ливневой №1, протяженностью 875 м., располагающийся по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, пл. Побед. Кроме того предоставлено дополнительное соглашение №9 от 01.04.2014 к договору №2293159 от 15.10.2012, согласно которому в перечень арендованного имущества включается канализация ливневая, канализация водогрейная котельная, канализация промышленная и коллектор главный ливневой общей протяженностью 4071,5м.

Общая протяженность канализационных объектов, находящихся в ведении ООО «Центральная ТЭЦ» составляет 4946,5 м.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений
нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) (далее – организация) по расчету тарифов подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Оценка достоверности данных, приведенных
в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности на 2014-2015 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услугу водоотведения,  принимаемых для расчета тарифов на 2014-2015 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов полезного отпуска по категориям потребителей в сфере водоотведения в размере 13 403 881,94 м3.

При определении объема сточных вод, специалист принял во внимание следующие документы:

- Согласно утвержденной балансовой схеме водопотребления и водоотведения ООО «Центральная ТЭЦ» на период 2013-2018 гг. процентное соотношение сточных вод, проходящих через выпуск №1 от покупки технической воды у ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» составляет 70,85%.

- Объем покупки технической воды принимается к расчету по факту    2013 г. по данным формы №2-ТП (водхоз) – 24752,89 м3. Соответственно объем сточных вод на 2014 год составляет 17537,42 м3 (24752,89м3 * 70,85%).

- Объем стоков, принятых от прочих потребителей сформирован по месяцам с учетом снижения объемов с 01.05.2014. Спад объемов связан с консервированием КХЦ ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», что подтверждено приказом «О прекращении выпуска продукции КХЦ» №170 от 20.02.2014.

- Согласно данным по объемам потребления, представленным организацией, процент потребления услуги водоотведения КХЦ составляет     60,89 %.

- При расчете объемов стоков на потребительский рынок учтено, что объемы снизятся на 60,89%.

Подробный расчет объемов представлен в таблице 2.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения составят 1742,51 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на 2014 год.

Согласно письму организации  (исх. 153 от 29.01.2014) срок рассмотрения тарифов перенесен до момента предоставления организацией дополнительной документации.  Дополнительная информация была предоставлена организацией вх. № 1878 от 30.04.2014 и вх. № 2213 от  16.05.2014.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 1684,83 тыс. руб. Тариф на 2014 год предлагается принять на уровне 0,14 руб./м3.

Тарифы для ООО «Центральная ТЭЦ» рассчитаны на срок с 06.06.2014 по 30.06.2015.

Необходимая валовая выручка на период регулирования определена специалистом на срок с 06.06.2014 по 30.06.2015 в 1742,51 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 25,66 тыс. руб. В качестве подтверждения расходов были предоставлены штатное расписание и договор о полной индивидуальной материальной ответственности,   согласно которому слесарь-ремонтник 6 р. участка промливневой канализации принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу или ухудшение состояния вверенного ему имущества, а также обязуется: бережно относиться к переданному имуществу для осуществления возложенных на него функций  и принимать меры по предотвращению ущерба, обеспечить сохранность имущества и пр.

В перечне имущества находятся 66 объектов, среди которых коллектор главный ливневой.

Согласно договору от 01.11.2012 №3258012 между ООО «Центральная ТЭЦ» - Заказчик и ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» - Исполнитель,  объекты промливневой канализации передаются на обслуживание исполнителю, который обязуется:

- проводить осмотры (п. 1.2.1. договора),

- проводить планово-предупредительные работы: уход, надзор, обслуживание, текущий ремонт (п. 1.2.2. договора),

- бережно относиться к имуществу Заказчика (п. 3.2.4. договора),

- извещать Заказчика и самостоятельно приступать к устранению нарушений и неисправностей имущества (п. 3.2.10. договора),

- по письменному требованию предоставить Заказчику журнал осмотров сетей (п. 3.2.14 договора),

- в случае, когда работа выполнена с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, безвозмездно устранить недостатки (п. 3.2.17 договора) и пр.

Изучив предоставленные материалы, специалист считает экономически необоснованными расходы по материальной ответственности слесаря–ремонтника 6 р. ООО «Центральная ТЭЦ», т.к. перечисленные в договоре материальной ответственности функции выполняет ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по договору обслуживания.

Кроме того, согласно ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ договоры о полной индивидуальной ответственности  могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждены  Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности».

В перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, должность слесарь-ремонтник 6р. и работы в отношении главного ливневого коллектора  не включены.  Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что договор о полной индивидуальной ответственности не мог быть заключен с данным сотрудником для привлечения к полной материальной ответственности в отношении главного ливневого коллектора.

«Амортизация»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 32,66 тыс. руб.

Расходы  приняты на уровне 32,66  тыс. руб. в базовом периоде - согласно дополнительно представленному расчету амортизации главного ливневого коллектора №1, в соответствии с предложением организации, в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 составят 34,96 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 38,96 тыс. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 24.12.2013) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета", "Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения") экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом.

Согласно дополнительно предоставленной информации, а именно дополнительному соглашению №9 к договору аренды № 2293159 от 15.10.2012 расходы по статье приняты  на уровне   - 44,24  тыс. руб. в базовом периоде.

В состав арендной платы арендной платы включены: амортизация, налог на имущество, а также страхование опасных производственных объектов.

Расходы определены, исходя из годовой аренды, рассчитанной по объектам в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015. в размере 47,31 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье на период 2014 год в сумме 1516,26 тыс. руб. Данные расходы включают в себя расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей водоотведения, которые будут осуществляться ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» в соответствии с предоставленным договором, а также проведение лабораторных анализов сточных вод.

Для подтверждения годовых затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей водоотведения организацией был предоставлен договор №3258012 от 01.11.2012, а также постатейная расшифровка стоимости услуги. Из перечня статей специалистом была исключена статья «Расходы на питание» т.к. данные расходы экономически необоснованные.

С учетом корректировки расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей водоотведения в расчете базовых показателей составят 1492,17 тыс. руб. В пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 расходы составят 1575,13 тыс. руб. – с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 105,1 с 01.01.2015.

Для подтверждения годовых затрат на проведение лабораторных анализов сточных вод был предоставлен договор на проведение анализов. Расходы принимаются согласно договору.

Расходы на проведение лабораторных анализов принимаются в размере 16 тыс. руб. -  в соответствии с предложением. Расходы в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 составят 17,52 тыс. руб. - с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 105,1 с 01.01.2015.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 41,28 тыс. руб.

Расходы  в расчете базовых показателей приняты на уровне 41,28 тыс. руб. – по предложению организации. Затраты в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 составят 45,2 тыс. руб. - с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 105,1 с 01.01.2015.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы на 2014 год по статье в части налога на имущество в размере 21,62 тыс. руб.

Расчет налога на имущество приведен в таблице 3. Расходы  принимаются в расчете базовых показателей в размере 20,96 тыс. руб., в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 на уровне 22,42 тыс. руб.

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую

ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке,

на период с 06.06.2014 по 30.06.2015

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на водоотведение на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 согласно данным таблицы 1.

- Таблица 1

Тарифы на услугу водоотведения промышленно-ливневых сточных вод выпуска №1, реализуемую ООО "Центральная ТЭЦ" (г. Новокузнецк) на потребительском рынке,
с 06.06.2014 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | предлагаемый |  |
|  | организацией | РЭК КО |
| Прочие потребители | 0,14 | 0,13 |

- Таблица 2

- Таблица 3

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О согласовании производственной программы в сфере утилизации твердых бытовых отходов и об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов ООО «Спецавтохозяйство» (г. Тайга).

Докладчик (Е.И. Антоненко) сделала доклад по рассматриваемому вопросу.

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Спецавтохозяйство» Г.Х. Мелкова (вх. от 20.05.2014 г. № 2270), в котором выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Начальник отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области Антоненко Е.И. (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов, реализуемых на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» (в дальнейшем организация) учреждено решением от 27.12.2004 № 1 единственного Участника (учредителя) Общества.

В сферу деятельности организации входит: вывоз твердых бытовых отходов, содержание полигона, предоставление услуг автотракторной техники.

Организация обслуживает г. Тайга. Полигон ТБО общей площадью 9 Га расположен в северо-восточной части города Тайги, в районе глиняных карьеров завода стройматериалов, на расстоянии 150м от железной дороги. Жилая зона расположена на расстоянии 1км с юго-западной стороны от площадки полигона. Преобладающее направление ветров юго-западное. Срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет. Годовая мощность полигона в уплотнённом состоянии 14200 м3, в неуплотненном состоянии 56800 м3. На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием твердых бытовых отходов, складирование, уплотнение, изоляция. Доставка отходов на полигон осуществляется специализированным автотранспортом. На полигон принимаются отходы 3, 4 класса опасности и неопасные отходы 5 класса. Всего на полигон принимается 34 вида отходов, все отходы классифицированы по принадлежности, по классу опасности.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Договор аренды земли от 20.03.2008г. № 105 с КУМИ администрации г. Тайги закрепляет за организацией право временного владения и пользования земельным участком. Арендная плата установлена в размере – 116414 руб. за год.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы по расчету тарифов на период с 01.07.2014 по 30.06.2017 подготовлены организацией в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на период с 01.07.2014 по 30.06.2017.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на утилизацию твердых бытовых отходов, принимаемых для расчета тарифов на период с 01.07.2014 по 30.06.2017, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено, в сферу деятельности организации входит: вывоз твердых бытовых отходов, содержание полигона, предоставление услуг автотракторной техники.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Анализ бухгалтерской отчетности организации за 2013 год проводился по данным оборотно-сальдовых ведомостей счетов «62», «20», «26». Величина доходов  всего составляет 16046 тыс. руб., в том числе начисленная величина доходов по утилизации 935 тыс. руб. Расходы по утилизации твердых бытовых отходов составляют 1316,47 тыс. руб. Убытки составили 381,47 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов с учетом корректировки регулирующего органа в сторону уменьшения на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 в размере 43810,09м3 на период с 01.07.2015 по 30.06.2016, с 01.07.2016 по 30.06.2017 принять объемы на том же уровне.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов на период с 01.07.2014 по 30.06.2015. Валовая выручка заявлена на уровне – 2365,70 тыс. руб. Тариф заявлен – 34,37 руб./м3, на последующие периоды ООО «Спецавтохозяйство» было предложено к базовым расходам применить ежегодные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

С целью приведения срока действия тарифов в соответствие с п.3 ст.13 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предусматривающим установление тарифов на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов не менее чем на три года, тарифы были расчитаны на период с 01.07.2014 по 30.06.2017.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат согласно приложению № 1.

Плановые расходы на период с 01.07.2015 по 30.06.2016 и с 01.07.2016 по 30.06.2017 сформированы путем применения соответствующих индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ к плановым статьям, сформированным на период с 01.07.2014 по 30.06.2015.

В результате оценки доступности выявлено соответствие показателей производственной программы и тарифов ООО «Спецавтохозяйство» (г. Тайга), предлагаемых к утверждению, критериям доступности, установленным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 01.11.2013 № 357 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса», согласно приложению № 2.

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей утилизации твердых бытовых отходов, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов:

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 в размере 26,24 руб./м3;

- с 01.07.2015 по 30.06.2016 в размере 27,34 руб./м3;

- с 01.07.2016 по 30.06.2017 в размере 28,33 руб./м3.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере утилизации твердых бытовых отходов и установить тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов ООО «Спецавтохозяйство» (г. Тайга) согласно предложениям докладчика.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

3. Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые железнодорожных путях необщего пользования ООО «Беловопромжелдортранс».

Докладчик (Т.П. Тараскина) сделала доклад по рассматриваемому вопросу.

В целях исполнения п.2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.13 № 252 «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти кемеровской области» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 № 289) региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Беловопромжелдортранс» в соответствии с действующими Методическими рекомендациями и Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, утвержденными распоряжением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 12.01.2010 № 2.

Объем транспортных услуг на 2014 год принят по предложению предприятия в соответствии с представленными протоколами согласования объемов потребителей.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ООО «Беловопромжелдортранс», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными  расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 105,6 на 2014 год в размере 39742,7 тыс.руб.

2. Социальные отчисления приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 12781,3 тыс.руб.

3. Расходы на материалы приняты по факту 2013 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 105,2 на 2014 год в размере 4423,7 тыс.руб. Согласно анализу фактических затрат на материалы за последние три года, затраты по данной статье тенденции роста не имеют: 2010 год – 5087 тыс.руб., 2011 год – 4303 тыс.руб., 2012 год – 4205 тыс.руб.

4. Расходы на ГМС приняты исходя из среднего удельного расхода дизельного топлива, сложившегося по факту за 2011, 2012, 2013 годы в размере 104,98 кг/тонну и объемов перевозки заявленных ООО «Беловопромжелдортранс» на 2014 год.  Цены на ГСМ приняты регулирующим органом по предложению ООО «Беловопромжелдортранс» на 2014 год. Исходя из данных условий, экономически обоснованные затраты на ГСМ на 2014 год сформировались в размере 17953,4 тыс.руб.

5. Затраты по аренде основных средств на основании договора субаренды транспортного средства без экипажа № 14/04-1 от 14.04.2014 года в размере 12434,0 тыс.руб, регулирующим органом не приняты. Согласно нормативной годовой производительности тепловозов угольной отрасли промышленности в размере 1400 тн в год на единицу тепловоза, существующий тепловозный парк ООО «Беловопромжелдортранс» обеспечивает выполнение транспортных работ по перевозке грузов в полном объеме.

6. Затраты по амортизации приняты на уровне факта 2013 года в размере 10405,0 тыс.руб.

7. Затраты по ремонтному фонду приняты в размере 14851,2 тыс.руб., из них затраты на выполнение капитальных ремонтов пути, стрелочных переводов, капитальный ремонт переезда «Осиновка» - в полном объеме по предложению ООО «Беловопромжелдортранс» в размере 10097,7 тыс.руб. Затраты на проведение капитального ремонта локомотивов приняты в соответствии с нормативами межремонтных сроков выполнения капитальных ремонтов локомотивов марки ТЭМ2 - 1 единица в 12 лет, в размере 0,75 единицы локомотива в год (9 единиц инвентарного парка / 12 лет) и составили 4753,5 тыс.руб.

8. Затраты по статье «Прочие расходы» приняты по факту 2013 года с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития  на 2014 год - 112,0 по электроэнергии, 105,2 по прочим расходам в составе статьи затрат, в размере 1671,0 тыс.руб.

9. Накладные расходы приняты регулирующим органом на основании фактических накладных расходов ООО «Беловопромжелдортранс» за 2013 год с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 105,2 на 2014 год и  распределения данных расходов пропорционально фактической выручке по оказываемым ООО «Беловопромжелдортранс» услугам в 2013 году. Размер накладных расходов, принятый регулирующим органом на 2014 год составил 46424,2 тыс.руб.

10. Предприятием в расчет тарифа включена инвестиционная программа на приобретение тепловоза, стоимостью 38000 тыс. руб.

Регулирующий орган считает экономически обоснованным принять в качестве источника финансирования инвестиционной программы фактическую амортизацию предыдущих периодов 2012, 2013 гг. и плановую на 2014г. и прибыль на капвложения в размере в размере 7769,0 тыс.руб.

Прибыль на социальное развитие принята в полном объеме по предложения предприятия в размере 3433,0 тыс.руб., налог на имущество по факту 2013 года в размере 881,0 тыс.руб, налог на прибыль в размере 2800,5 тыс.руб.

Сумма необходимой прибыли, принятая регулирующим органом в расчет тарифа на 2014 год, составила 14883,5 тыс.руб

Итого, общий размер необходимой валовой выручки на 2014 год составил 163135,9 тыс.руб.

Согласно проведенному анализу экономической обоснованности фактических затрат ООО «Беловопромжелдортранс», с учетом заявленных объемов транспортных услуг, принятых на основании протоколов согласования объемов с потребителями, действующий уровень тарифов, утвержденный постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 № 445 (в ред. постановления РЭК Кемеровской области от 13.12.2013 № 491), обеспечивает безубыточную работу предприятия.

В случае невыполнения заявленных объемов перевозки на 2014 год, ООО «Беловопромжелдортранс», по согласованию с потребителями услуг, имеет право применять повышающие коэффициенты к тарифам, в соответствии с действующим порядком регулирования тарифов.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на транспортные услуги, оказываемые железнодорожных путях необщего пользования ООО «Беловопромжелдортранс» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик Полуторника» (Тисульский район) на потребительском рынке.

Докладчик (А.С. Чернов) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «Коммунальщик Полуторника» является теплоснабжающей организацией для потребителей бюджетной сферы, населения, а также прочих юридических лиц Тисульского района. Предприятие производит и реализует тепловую энергию на имуществе, арендованном у КУМИ Администрации Тисульского района. В распоряжении предприятия находятся 3 котельные (№№13, 14, 18) общей мощностью 1,66 Гкал/час. На котельных установлено в общей сложности 6 водогрейных котлов (КВ-0,23 1 шт, КВ-0,3 3 шт, Универсал-6 1 шт, Универсал- 3м 1 шт.). В производстве тепловой энергии используется бурый уголь марки Б, крупностью 0-300 мм (2 БР), приобретаемый по договору с ООО «Кайчакуглесбыт». Доставка угля осуществляется со склада названного поставщика с привлечением наёмного транспорта.

Электроснабжение котельных осуществляется на основании договоров электроснабжения с ОАО «Кузнецкэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт». Расчёт производится по одноставочному тарифу НН.

Водоснабжение и водоотведение собственное, вода дополнительно не очищается.

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Коммунальщик Полуторника» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Предприятием предоставлены: Протокол учредителей общего собрания №11, Положение об Учётной политике, Коллективный договор, приказ о создании закупочной комиссии.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Коммунальщик Полуторника» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2012 год отражен в приложении №3 к экспертному заключению. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным исключить величину неосвоенных средств, а также величину необоснованного перерасхода  по ряду статей расходов 2012 года из НВВ 2014 года.

Имеет место падение нормативной выработки на -178,39 Гкал (и как следствие уменьшение расхода топлива на 116,09 тн), что главным образом произошло за счёт оприборивания бюджетных учреждений.

Однако имеет место дополнительное уменьшение расхода топлива на 338,49 тонн (без предоставления объяснений со стороны предприятия) в сумме 163,76 тыс.руб. Пропорционально необоснованному уменьшению топлива снятию подлежит и затраты на транспортировку в сумме 252,39 тыс.руб. ИТОГО снятию по статье «Топливо с затратами на транспортировку» подлежит сумма в размере 416,16 тыс.руб.

По статье «Электроэнергия» предлагается снять сумму  49,63 тыс.руб., по причине удешевления средневзвешенного тарифа на 0,19 тыс.руб. при одновременном  наличии необоснованного увеличения расхода электропотребления (при ситуации, когда нормативная выработка уменьшилась) на 6,58 тыс.кВт.ч.

По статье «Заработная плата и ЕСН» предлагается снять сумму 362,69 тыс.руб. (без предоставления объяснений со стороны предприятия).

По статье «Общехозяйственные расходы» предлагается снять сумму 63,38 тыс.руб. (без предоставления объяснений со стороны предприятия).

ВСЕГО предлагается снять сумму в размере 891,86 тыс.руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Предприятием предоставлены исходные данные для расчёта тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых, общественных и промышленных зданий на 2014 год, согласованные с Зам.Главы Тисульского района по ЖКХ.

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается снижение объема нормативной выработки тепловой энергии до 2153 Гкал (корректировка относительно предложения предприятия связана с исключением потерь в сетях в размере 480 Гкал, так как отсутствуют утверждённые нормативы потерь на 2014 год, при одновременной корректировке в большую сторону полезного отпуска на 116,8 Гкал, так как в муниципальном контракте на оказание услуг по теплоснабжению, заключённому с МБОУ «Урюпинская средняя образовательная школа», указан объём потребления, больший, нежели предлагаемый предприятием).

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок подтверждён договорами с потребителями, величина затрат на производственные нужды и потерь на собственные нужды взяты по предложению предприятия (приложен расчёт).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Коммунальщик Полуторника» на 2014 год по следующим периодам:

-	с момента вступления в силу постановления РЭК по 30.06.2014 г.;

-	с 01.07.2014 г. По 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Расходы на сырье и материалы, в т.ч

вспомогательные материалы

Предприятием заявлены затраты в размере 162,12 тыс.руб., в том числе в размере 155,02 тыс.руб. на спецодежду, спецмыло, спецмолоко, СИЗ, инвентарь для пожаротушения, аптечки. Экспертами предлагается принять затраты в размере 155,02 тыс.руб. согласно предоставленного расчёта, выполненного на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 № 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2008 № 12499).

Затраты на мыло, молоко выполнены относительно расчётной величины персонала с применением цен по состоянию на первый квартал 2014 года (информация по ценам приложена). Затраты на СИЗ инвентарь для пожаротушения, аптечки предлагается принять на уровне, предложенном предприятием (23,82 тыс.руб.) согласно приложенной информации по ценам по состоянию на 1-й квартал 2014 года.

ремонт основных средств, выполняемый хозспособом (материалы)

Предприятием заявлены затраты в размере 48,00 тыс.руб. Экспертами предлагается данные затраты не принимать, так как не предоставлено никакого обоснования.

Расходы на топливо

натуральное топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (т.к.утверждённого норматива для данного предприятия на 2014 год нет), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере                                  –238 кг.у.т./Гкал. и теплового эквивалента в размере –0,576 согласно (на уровне  низшей теплоты сгорания топлива, учтённой в договоре поставки угля). Расчетный объем натурального топлива  составит  – 846,16 тн. (с учётом естественной убыли). Поставка осуществляется по договору с ООО «Кайчакуглесбыт» (договор № КУС-13/4 от 23.08.2013г.). Стоимость 1 тн угля принимаем на уровне 549,9 руб/тн, что соответствует 550 руб с НДС согласно предоставленной товарной накладной за март 2014 года с учётом дефлятора ФСТ РФ 99,8%.

ИТОГО расходы на топливо приняты на уровне– 464,45 тыс. руб.	Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила –428,96 тыс. руб.

транспорт топлива

Доставка угля до склада разгрузки (склад ООО «Кайчакуглесбыт») осуществляется железнодорожным транспортом. Затраты на услуги по ж.д.перевозкам предлагается принять на уровне 255,37 тыс.руб. на первое полугодие и с учётом дефлятора Минэкономразвития 104,7% во втором полугодии 2014 года. При этом, за основу берётся стоимость перевозки 1 тн угля – на основании товарной накладной за март, умноженная на расчётное количество угля (см.выше).

Доставка угля со склада разгрузки до склада предприятия осуществляется с привлечением наёмного транспорта ИП Ефимов Д.В. (договор б/н от 15.08.2013г.приложен). С учётом договорной расценки за 1тн в размере 490 руб.получаем плановые затраты на перевозку угля в размере 417,1 тыс.руб. на первое полугодие  и с учётом дефлятора Минэкономразвития 104,7% во втором полугодии 2014 года.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила в первом полугодии –180,02 тыс. руб., во втором полугодии – 109,62 тыс.руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

расходы на электроэнергию

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления, утверждённый на 2013 год, взятый пропорционально плановой выработке, в количестве 132,91 тыс. кВт*ч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013г. – 571,76 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за январь – март 2014 года и составляет 4,17 руб. кВт*ч (с НДС) по поставщику ООО "Русэнергосбыт" и 4,34руб. кВт*ч (с НДС) по поставщику ОАО "Кузбассэнергосбыт".

-   с 01.07.2013г. – 612,93 тыс. руб. Приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года с учётом прогнозного индекса ФСТ на 2014 год в размере 107,2% .

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила:

- в первом полугодии 130,60 тыс. руб.;

- во втором полугодии 89,43 тыс.руб.

расходы на холодную воду и стоки (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статьям на уровне 129,50 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 5,774 тыс. м³. Представлен расчёт затрат по статье «Вода на технологические цели»

Расчёт расходов на воду  на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии за исключением объёма воды на ГВС населения (учтено в тарифе на ГВС) в размере 5,015 тыс. м³ на (объём воды на выработку тепловой энергии, на нужды ГВС предприятия). Предприятие использует воду собственного подъёма.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  по 30.06.2014 г. –137,26 тыс. руб.  Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 26,64 руб/м3 (без НДС), стоимость водоотведения на уровне 9,14 руб/м3 (без НДС) согласно Постановлению РЭК Кемеровской области от 21.10.2013 № 328 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Коммунальщик Полуторника» (Тисульский район)».

–   с 01.07.2014г. –141,64 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 27,49 руб/м3 (без НДС), стоимость водоотведения на уровне 9,43 руб/м3 (без НДС) согласно Постановлению РЭК Кемеровской области от 21.10.2013 № 328 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Коммунальщик Полуторника» (Тисульский район)».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила в первом полугодии 7,76 тыс. руб. и 12,13 тыс.руб. во втором полугодии.

Отсутствие затрат на реагенты обусловлено отсутствием на котельных предприятия технологических установок химводоподготовки.

Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения по фонду оплаты труда на уровне 2407,87 тыс. руб. на общую численность 16 чел.

В качестве подтверждения численности персонала предприятием представлен расчёт нормативной численности согласно методике Госстроя  (Приказ Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 "Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства"), штатное расписание, утверждённая единая тарифная сетка.

Экспертами предлагается принять расходы по статье в расчете на год в размере – 2051,32 тыс. руб., при этом численность персонала согласована на уровне, предложенном предприятием (подтверждено нормативным расчётом), уровень средней заработной платы принят на уровне, утверждённом на 2013 год в размере 10683,96 руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 356,55 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы на уровне 775,33 тыс. руб. Представлено уведомление о размере страховых взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составят с учётом дополнительных отчислений в ПФ по категориям работающих, согласно ст. 27 федерального закона №173-ФЗ от 17.12.2001 (в расчёте на год) 619,50 тыс.руб.

Корректировка по статье «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 155,84 тыс.руб.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия

Заявленные затраты составляют 80 тыс.руб.

Экспертами предлагается данные затраты не принимать, так как не предоставлено обоснования.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Заявленные затраты составляют 96,10 тыс.руб. Экспертами предлагается данные затраты не принимать, так как не предоставлено обоснования.

Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Заявленные затраты составляют 73,00 тыс.руб. Затраты рассчитаны по представленному договору аренды муниципального имущества от 01.01.2009 г. б/н (дополнительное соглашение №4 от 01.01.2013 и акта приема-передачи основных средств). В расчёт взята информация об износе имущества, указанном в акте, с учётом полного отнесения величины износа по зданиям котельных, оборудовании котельных и теплотрассы, а также частичного отнесения износа зданий и сооружений по водоснабжению и водоотведению.

Экспертами предлагается принять затраты на предложенном предприятием уровне 73,00 тыс.руб.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:

прочие расходы

Заявленные затраты составляют 53,00 тыс.руб. Экспертами предлагается данные затраты не принимать, так как не предоставлено обоснования.

Другие обоснованные расходы, в том числе

общехозяйственные расходы

Заявленные затраты составляют 752,00 тыс.руб.  Предоставлен расчёт ОХР с приказом об учётной политике, справка о распределении общехозяйственных расходов по видам деятельности.

В данную статью предприятие предлагает включить следующие затраты:

- затраты на оплату труда АУП с ЕСН;

- затраты на содержание помещений;

- затраты на содержание легкового автомобиля.

Экспертами предлагается принять затраты в размере 493,47 тыс.руб., при этом в расчёт берутся затраты на ЗП АУП, рассчитанные исходя из расчётной численности (расчёт на основе Приказа Госстроя РФ от 12.10.1999 № 74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий" (вместе с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 2»). Величина отчислений от ЗП взята согласно Федерального закона от 24.07.2009 №212 (30%), а также предоставленному уведомлению о размере страховых взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).

Затраты на содержание помещений предлагается взять только в части оплаты труда уборщика с ЕСН.

Так как не предоставлено обоснования затрат на электроэнергию, водоснабжение, материалы, а также не предоставлен договор об аренде легкового автомобиля, данные затраты в расчёт не включены.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила -258,53 тыс.руб.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

Предприятием заявлены затраты в размере 70,00 тыс.руб. Экспертами предлагается данные затраты не принимать, так как не предоставлено обоснования.

- прочие расходы

Предприятием заявлены затраты в размере 60,00 тыс.руб. Экспертами предлагается данные затраты не принимать, так как не предоставлено обоснования.

Налог на прибыль/налог при УСНО

- по 30.06.2013г. – 52,38 тыс. руб. Налог рассчитан как минимальный при УСНО – 1% от НВВ.

- с 01.07.2012г. –53,54 тыс. руб. Налог рассчитан как минимальный при УСНО – 1% от НВВ.

Выпадающие доходы/неиспользованные средства

Выпадающие доходы предприятием не заявлены. В разделе «Оценка финансового состояния» подробно описано определение величины снятия неиспользованных средств и необоснованного перерасхода по итогам 2012 года.

ВСЕГО предлагается снять сумму в размере 891,86 тыс.руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- по 30.06.2014 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.  приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля в общем объёме полезного отпуска,% | Тариф на т/энергию, руб./Гкал , (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Коммунальщик Полуторника» Тисульский район | -2 781,51 | бюджетные потребители | 58,15 | 2 645,53* | 3 783,01 | 2 149,08 | -18,77 | 0,84 |
|  |  | жилищные организации | 36,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 3,61 |  |  |  |  |  |

*утвержден постановлением РЭК КО от 18.06.2013 № 111.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля в общем объёме полезного отпуска,% | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Коммунальщик Полуторника» Тисульский район | -2 668,63 | бюджетные потребители | 58,15 | 2 149,08* | 3 783,01 | 2 206,30 | 2,66 | 0,84 |
|  |  | жилищные организации | 36,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 3,61 |  |  |  |  |  |

*утвержден постановлением РЭК КО от _______________ № _____.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Коммунальщик Полуторника» (Тисульский район) на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области на потребительском рынке г. Новокузнецк.

Докладчик (А.С. Чернов) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

«Общая характеристика предприятия»

Основной задачей ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области является производство, и продажа тепловой энергии в горячей воде Потребителями тепловой энергии являются: ФКУ ИК-12ГУФСИН России по КО; ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по КО, МП «ССК» г. Новокузнецк.

На балансе учреждения находится котельная с оборудованием:

1.Котел стальной водогрейный ЭРН-3 – 4шт.;

2.Котел стальной водогрейный «Ижорец»- 5шт;

3.Котел водогрейный КЭР-0,8-2 шт.

Протяженность сетей 3150 м (в двухтрубном измерении). На балансе есть собственная скважина технического назначения для подпитки системы отопления. Топливо для котлов уголь, подача топлива в котел ручная, золоудаление ручное. Угольный склад открытый, рассчитан на хранение 1000 тон.

«Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней»

Материалы ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены,  не пронумерованы, частично заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

«Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней»

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

При определении размера нормативной выработки эксперты руководствовались исходными данными  для расчёта тепловой энергии на отопление и вентиляцию представленными предприятием для установления тарифов на тепловую энергию, реализуемых на потребительском рынке. Проанализировав представленные документы, эксперты, предлагают уменьшить объем нормативной выработки тепловой энергии на 273,5 Гкал (в. ч. потери -273,0 Гкал) относительно предложения предприятия в связи с отсутствием утверждённого норматива потерь тепловой энергии в сети, а также с учётом исправления экспертами допущенной ошибки округления объёма потребления бюджетными потребителями.

« Расходы на сырье и материалы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)»

Расходы по статье приняты на уровне  предложений предприятия.  В статье учтены материалы на спец. одежду (охрана труда). Дан расчет материалов, необходимых для планируемого объема выпуска 10597,5 Гкал. тепловой энергии. Цены подтверждены прайсами, товарными накладными. Эксперты предлагают принять предложение предприятия:

- по 30.06.2014 г. – 66,50 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 69,69 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия  в сторону увеличения составила – 3,19 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия с учетом ИЦП – 104,8%).

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании приказа  Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть) № 323 от 30.12.2008г., который составил для  угля 213,2 кг у.т./Гкал без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной.

Расход натурального топлива составит  – 3163,29 т при низшей рабочей теплоте сгорания (согласно контракта с ООО «Интерком» – 5000 ккал/кг). Настоящий контракт заключился на условиях, в соответствии с которыми был определен «Поставщик» по результатам проведения процедуры открытого аукциона согласно протокола № 0339100002612000015-3 от 13 декабря 2013 года.   Экспертами учтены нормы естественной убыли, % от хранимой массы для рядовых каменных углей: разгрузка из транспортного средства- 0,05%,  операции на складе -0,2%, хранение в течение года -0,25% . Всего-0,95%, в тоннах 30,05.

Всего расход топлива составил 3193,19 тонн.

Стоимость угля принята в соответствии с договором предприятия и составляет 1621,74 руб./т (с НДС).

- по 30.06.2014 г. – 5178,54 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 5178,54 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия  в сторону уменьшения составила – 315,58  тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Электроэнергия»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 598,57 тыс. руб. на предполагаемый объем потребления в 211,95 тыс. квтч. Заключен контракт № 100857 от 30.12.2013 г. с ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве тепловой энергии, эксперты предлагают принять объём потребления в количестве 211,95 тыс. квтч, на расчётном уровне предложенном предприятием. В подтверждение цены представлены счета-фактуры за январь-март 2014 г.

Эксперты предлагают принять расходы по 30.06.2014 г. на уровне 598,57 тыс. руб., на период с 01.07.2014 г.- по 31.12.2014 г. с учётом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2014 (107,2%) – 641,66 тыс. руб.

В расчётах принята стоимость 1-го квтч в размере 2,824 руб./квтч.

- по 30.06.2014 г. – 598,57 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 641,66 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 43,10 тыс. руб.

«Холодная вода »

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 64,24 тыс. руб., при этом общее количество воды предполагается в размере 33,037 тыс. м3

На балансе есть собственная скважина технического назначения для подпитки системы отопления.

Оборудование: насос ЭЦВ8-25-100, мощность 11 квт/час, период работы 8 час/сутки. Отопительный сезон 232 сут.

1.Энергопотребление (11кВт ч * 8 ч +0,250 кВт * 24 час.)* 232 сут.=21808кВт

21808 кВт *2,53 руб./кВт ч =55171,24 руб.

2.Объем потребляемой воды за отопительный сезон на 1 Гкал 33037,72 м3/10597,75 Гкал=3,12 м3/Гкал

Себестоимость 1 м3 воды 55171,24 руб./33037,72 м3=1,67 руб/м3., на второе полугодие с учётом дефлятора ФСТ 104,2%.

- по 30.06.2014 г. – 55,17 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 57,49 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила -6,75 тыс. руб.

«Амортизация основных средств»

Предприятие заявило расходы по амортизационным отчислениям в сумме 245,90 тыс. руб. Рассмотрев перечень основных средств, а также предоставленный расчёт величины амортизационных отчислений, эксперты предлагают принять расходы по статье на уровне 245,90 тыс. руб.

- по 30.06.2014 г. – 245,90 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 245,90 тыс. руб.

«Оплата труда»

Предприятие заявило расходы по статье 4287,66 тыс. руб. со средней з/платой 9925,13 руб.

Эксперты предлагают установить среднюю зарплату по ППП на уровне предложения предприятия -9262,0 руб., для АУП в сумме - 11649,28 руб.  и определить фонд оплаты труда на 1 полугодие – 3451,80 тыс. руб., с 01.07.2014г.- по 31.12.2014г. – 3645,10 тыс. руб. Численность ППП - 26 человек, АУП - 3 человека (численность рассчитана на основании рекомендаций приказа от 22 марта 1999 г. N 65).  Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2%), и составили  1042,44 тыс. руб., с 01.07.2014 г. -по 31.12.2014 г. - 1100,82 тыс. руб. (индексация с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2014 год ИЦП -5,6%.). Оплата труда:

- по 30.06.2014 г. – 3451,80 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 3645,10 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды:

- по 30.06.2014 г. – 1042,44 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 1100,82 тыс. руб.

Экспертами из расчётов по заработной плате были исключены затраты в размере 642,56 тыс. руб. и, соответственно, отчисление на заработную плату в размере 194,05 тыс. руб.

«Ремонт основных средств»

Предприятие предоставило расчеты по статье в размере 296,17 тыс. руб.,

Приложена дефектная ведомость на подготовку котельной и ремонт теплотрассы к работе в отопительный период 2014-2015 гг. Приложены прайс-лист на приобретение материалов к смете, счета-фактуры на материалы (цемент).

Эксперты предлагают принять предложение предприятия в сумме 296,17 тыс. руб. (без НДС).

- по 30.06.2014 г. – 296,17 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 296,17 тыс. руб.

«Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники»

Предприятие предоставило расчеты по статье в размере 317,51 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы по вывозу шлака от котельной. Для расчета предприятие определило годовой расход топлива в количестве 3381 тон. угля, эксперты сделали расчет исходя из расхода 3193 тон. угля.

Эксперты предлагают принять расходы по статье в размере:

- по 30.06.2014 г. – 299,87 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 314,27 тыс. руб. (с учетом ИЦП-104,8%).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила -3,24 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг»

Расходы по статье приняты на уровне 114,73 тыс. руб.  В составе затрат данной статьи учтены  информационные услуги по договору № 8267/0/3 Консультант Плюс.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

- по 30.06.2014 г. – 114,73 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 114,73 тыс. руб.

« Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов»

Предприятие предоставило расчет на 2014 г. в сумме 150,50 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне 0,22 тыс. руб. В статье учтена плата за фактическое загрязнение окружающей среды в пределах ПВД.

- по 30.06.2014 г. – 0,22 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 0,22 тыс. руб.

«ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ (НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ

СРЕДСТВА) ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА

- По статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

По итогам 2012 года (в сравнении с утверждёнными показателями 2010 года) выявлено увеличение нормативной выработки на 2,357 тыс. Гкал, так как фактически имеющий место расход на производственные нужды предприятия не был включён в плановый полезный отпуск 2010 года.

Используя информацию об удельном расходе условного топлива из  Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 10.08.2012), в отсутствие утверждённых нормативов, принимаем величину 213,2 кг у.т./Гкал.

Средняя цена на уголь принимается на уровне 1 420,07 руб./тин с НДС, что соответствует средневзвешенной цене, взятой на основе предоставленных фактур за январь – декабрь 2012 года по поставщикам котельно-печного топлива: ООО «Интерком» и  ООО «Кузнецкинвест».

Теплотворность топлива принимаем на уровне 0,714, что соответствует договорной величине теплотворности.

Общий перерасход по статье согласно отчёту предприятия по итогам 2012 года составляет: 5 563,9 – 3 893,45 = 1 670,45 тыс. руб.

Из них обоснованный перерасход, связанный с увеличением нормативной выработки, составляет:

213,2 кг у.т. / 0,714 * (13,036 тыс. Гкал – 10,679 тыс. Гкал – 0,273 тыс. Гкал) * 1 420,07 руб./тон = 883,69 тыс. руб.

Где: 13,036 тыс. Гкал – фактическая выработка за 2012 год;

10,679 тыс. Гкал – плановая (утверждённая) выработка на 2012 год;

0,273 тыс. Гкал – расход на собственные нужды (факт соответствует плану).

Следовательно, необоснованная часть перерасхода по статье определяется как:

5 563,9 – 3 893,45 – 883,69 = 786,76 тыс. руб.

- Затраты на электроэнергию

По итогам 2012 года имеет место экономия по отношению к утверждённому на 2010 год уровню в размере 126,42 тыс. руб.

Так как нормативная выработка по сравнению с плановым показателем увеличилась, а также нет объяснений причин экономии по электроснабжению, экспертами предлагается снять недоиспользованные средства в размере, соответствующем 126,42 тыс. руб.

- Затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, прочие затраты.

По первым двум статьям затрат имеет место общий перерасход в размере 1 172,1 тыс. руб. По статье «Прочие затраты» сложилась экономия в размере 1 763,46 тыс. руб. Исходя из объяснений предприятия о том, что ряд мероприятий, запланированных в статье «Прочие расходы» не были выполнены по причине низкого уровня заработной платы работников ПП и, как следствие, решения руководства предприятия о приоритетном увеличении ЗП для исключения текучести кадров (особенно в отопительный и паводковый период), экспертами предлагается снять часть перерасхода в сумме 591,36 тыс. руб. При этом учтён уровень минимальный размер оплаты труда по РФ на 2012 год -5 994,3 руб. (с учётом районного коэффициента), а также плановая численность 23 шт. ед. и уровень отчислений от ЗП (30,2%, при этом предоставлено Уведомление ФСС).

- Другие затраты

По итогам 2012 года имеет место экономия по отношению к утверждённому на 2010 год уровню в размере 76,77 тыс. руб. Так как нет объяснений причин экономии, экспертами предлагается снять недоиспользованные средства в размере, соответствующем 76,77 тыс. руб.

- Расходы из прибыли

По итогам 2012 года имеет место как обоснованный перерасход (затраты осуществлены за счёт другого источника), так и необоснованная экономия по отношению к утверждённому на 2010 год уровню в размере 191,53 тыс. руб. Так как нет объяснений причин перерасхода, экспертами предлагается снять перерасходованные средства в размере, соответствующем 191,53 тыс. руб.

ИТОГО снято недоиспользованных (необоснованно перерасходованных) денежных средств в размере 1 772,84 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

- Тарифы на производство тепловой энергии размещены в графе 7 таблицы 1 и 2

- Таблица 1

Тарифы на период по 30.06.2014 г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля в общем объёме полезного отпуска, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН Росии по Кемеровской области | -2 841,13 | производственные нужды | 15,29 | 955,28* | 1220,11 | 903,71 | -5,00 |
|  |  | жилищные организации | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,97 |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные учреждения | 76,74 |  |  |  |  |

*утверждён Постановлением РЭК Кемеровской области от 11.12.2009 №179.

- Таблица 2

Тарифы на период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля в общем объёме полезного отпуска, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН Росии по Кемеровской области | -2 574,56 | производственные нужды | 15,29 | 903,71* | 1220,11 | 933,41 | 3,29 |
|  |  | жилищные организации | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,97 |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные учреждения | 76,74 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области на потребительском рынке г. Новокузнецк согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «СЭЛФ» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке.

7. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «СЭЛФ» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке.

Докладчик (П.Г. Незнанов) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной ООО «СЭЛФ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Определение размера расходов, включаемых в необходимую валовую выручку (далее НВВ) 2014 года, в целях данного отчёта, произведён с учетом индексов, предусмотренных в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, размещенным на сайте Минэкономразвития России 23 сентября 2013 года. Индекс потребительских цен на 2014 год составил 105,6 % (далее ИПЦ), индекс цен производителей промышленной продукции на 2014 год составил 104,8 % (ИЦП).

- АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ДЛЯ ПРЯМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СЭЛФ»

# ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения предприятия и экспертов, в части баланса тепловой энергии ООО «СЭЛФ» на 2014 год, сведены в таблицу.

Таблица 1

|  |  |  | тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено РЭК Кемеровской области с 01.07.2013 г. | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год |
| Нормативная выработка тепловой энергии | 26,0259 | 26,7302 | 26,7302 |
| Собственные нужды котельных | 0,4971 | 0,4997 | 0,4997 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 4,4130 | 4,4170 | 4,4170 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 21,1158 | 21,8135 | 21,8135 |
| - потребительский рынок | 18,9718 | 19,6301 | 19,6301 |
| - бюджетные потребители | 8,5254 | 8,3169 | 8,3169 |
| - жилищные организации | 9,9150 | 10,7380 | 10,7380 |
| - прочие потребители | 0,5314 | 0,5752 | 0,5752 |
| - производственные нужды | 2,1440 | 2,1834 | 2,1834 |

Потери тепловой энергии в сетях, находящихся в ведении предприятия, утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 01.11.2013 № 368.

# РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются затраты в сумме 1 303,59 тыс. руб., из них на обслуживание – 82,59 тыс. руб., на ремонт – 1 221,00 тыс. руб.

Расходы на сырьё и материалы на обслуживание включают инструменты, электрооборудование, горюче-смазочные материалы, сальниковые набивки, прокладки. В качестве обосновывающих материалов предприятие представило подробный расчёт потребности в материалах на 2014 год, оборотно-сальдовые ведомости за 2012-2013 годы.

На основании перечисленных документов эксперты сочли экономически обоснованными расходы на сырьё и материалы на обслуживание в размере 758,75 тыс. руб., в том числе на покупку материалов на содержание зданий и оборудования – 134,28 тыс. руб., основываясь на фактических расходах по вышеперечисленным позициям за 2013 год с учётом ИЦП.

Расходы на сырьё и материалы на ремонт учтены экспертами в НВВ по предложениям предприятия в размере 1 221 тыс. руб. ООО «СЭЛФ» для подтверждения затрат представило пообъектный план мероприятий на проведение ремонтных работ на 2014 год, планы ремонтов источников тепловой энергии по Ленинскому, Поломошинскому, Пашковскому сельским поселения (согласованные с администрацией), локальные сметы ремонта, акты обследования.

Поскольку предприятие планирует осуществлять ремонты хозспособом, в смету включаются только расходы на материалы.

|  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы | 1 303,59 | 1 355,28 | 51,69 |
| - на обслуживание | 82,59 | 134,28 | 51,69 |
| - на ремонт | 1 221,00 | 1 221,00 | 0,00 |

# РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

По статье «расходы на топливо» на производство тепловой энергии предприятием планируются расходы в сумме 16 043,98 тыс. руб.

Поставщиком угля является ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (договор на поставку угля №21/3-14 от 19.01.2014). Цена угля составляет 1 042,19 руб./т с учетом НДС.

Экспертами принят удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 01.11.2013 № 367, составляющий 208,57 кг/Гкал. Расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 5,47 тыс. т у.т. Структура топлива принимается по предложению предприятия: уголь – 100%.

Калорийность топлива принята, согласно реестру сертификатов качества за 1 квартал 2014 года, и составляет 5 248 ккал/кг.

Количество угля, с учетом естественной убыли при перевозке и на складе, сложилась на уровне 7,37 тыс. т. Стоимость угля составит 7 681,34 тыс. руб.

Цена ж/д доставки определена по счет-фактурам и составляет 384,33 руб./т. Услуги по погрузке-разгрузке, хранению и отпуску угля оказывает ООО «Кузбасстопливосбыт» по Контракту об оказании услуг №1 от 04.02.2014. Цена услуг составляет 151,04 руб./т. Уголь доставляется на котельные собственным автотранспортом. Цена доставки определена по плановым калькуляциям на 2014 год и составляет 219,63 руб./т. Таким образом, общая стоимость ж/д и автомобильной доставок, а также услуг по погрузке-разгрузке, хранению и отпуску угля составляет 5 564,65 тыс. руб.

Предлагается принять суммарные расходы по статье «Топливо на технологические нужды» на уровне 13 245,99 тыс. руб.

Следовательно, размер корректировки затрат по статье, в сторону снижения, составит 2 797,99 тыс. руб.

|  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на топливо | 16 043,98 | 13 245,99 | -2 797,99 |

# РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

По статье «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» предприятием планируются расходы в сумме 4 586,53 тыс. руб.

По затратам на покупку электроэнергии предприятием представлен расчет объемов приобретаемой электрической энергии, а также счет-фактуры за 2013 год. В качестве планируемого объема покупной электрической энергии на 2014 год, экспертами было принято фактически сложившееся количество энергии за 2013 год в размере 807,098 тыс. кВтч. При расчете планируемой цены на 2014 год, экспертами применялся индекс-дефлятор в размере 1,072, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, опубликованному на сайте Минэкономразвития РФ 23.09.2013. Таким образом, цена на электрическую энергию принята на уровне 4,52 руб./кВтч.

Эксперты предлагают принять затраты по данной статье в размере 3 655,04 тыс. руб.

|  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 4 586,53 | 3 655,04 | -931,49 |

# РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

По статье «расходы на холодную воду» предприятием планируются расходы на приобретение воды и отведение стоков в сумме 274,69 тыс. руб.

Предприятием представлены расчеты потребления холодной воды и водоотведения. Экспертами проведен поверочный расчет потребности в холодной воде и объеме отводимых стоков, необходимых для производства тепловой энергии. При расчете затрат применялись тарифы на питьевую воду и водоотведение, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 01.11.2013 №353 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «СЭЛФ» (Яшкинский район)».

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты по статье в размере 269,29 тыс. руб.

|  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на холодную воду | 274,69 | 269,29 | -5,40 |

# ОПЛАТА ТРУДА

В соответствии со статьёй 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Расходы (средства) на оплату труда рассчитываются, исходя из фактической численности персонала (но не выше нормативной), с учетом нормативной численности на вновь вводимые объекты.

На 2014 год предприятие запланировало расходы на оплату труда в размере 9 029,16 тыс. руб., численность – 55 человек и среднемесячную заработную плату в размере 13 680,55 руб./чел. В качестве обоснования затрат по данной статье были представлены расчет расходов на оплату труда по ООО «СЭЛФ» на 2014 год, оборотно-сальдовые ведомости за 2013 год и штатное расписание, форма № ПМ за 2012-2013 годы.

Эксперты приняли решение уменьшить количество работников, исключив 3 работника (водитель, слесарь и экскаваторщик) в виду учёта затрат на их оплату труда в цене 1 маш./часа, а величину утвержденной на 2013 год средней заработной платы проиндексировать на ИПЦ.

Таким образом, фонд оплаты труда обслуживающего персонала сформировался на уровне 5 815,44 тыс. руб. при уровне среднемесячной заработной платы – 9 319,62 руб./чел.

|  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Оплата труда | 9 029,16 | 5 815,44 | -3 213,72 |
| - численность обслуживающего персонала | 55,00 | 52,00 | -3,00 |
| - средняя заработная плата обслуживающего персонала | 13 680,55 | 9 319,62 | -4 360,92 |

# ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на оплату труда» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%, а также дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков в размере 4 % на 2014 год;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2%.

В связи с этим расходы по отчислению на социальные нужды принимаются в размере 31,0 % (расчётный процент, исходя из факта 2013 года, где дополнительный тариф был 2 %, что привело к росту процента отчисления на 0,4 %, соответственно, 4 % даёт рост 0,8 %) от утверждаемого ФОТ в сумме 1 802,79 тыс. руб.

|  |  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 2 799,04 | 1 802,79 | -996,25 |

# РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 955,30 тыс. руб., в том числе на автоуслуги – 188,08 тыс. руб., услуги экскаватора и погрузчика – 323,22 тыс. руб., услуги по расчёту нормативов – 60 тыс. руб., услуги, связанные с реализацией требования законодательства – 34 тыс. руб., услуги по энергетическому обследования – 1 200 тыс. руб., услуги по экспертизе ПДВ вредных веществ в атмосферу – 150 тыс. руб. ООО «СЭЛФ» представило договоры 2012-2014 годов, калькуляции на автоуслуги и услуги экскаватора и погрузчика.

Экспертами проведена корректировка автоуслуг, а также услуг экскаватора и погрузчика, производимых собственными силами, в сторону уменьшения, в связи с исключением из калькуляции затрат на 1 машино-час транспортного налога, поскольку ООО «СЭЛФ» арендует данный транспорт и этот налог включен в цену аренды.

|  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 1 955,30 | 1 881,75 | -73,55 |
| - автоуслуги (вывоз шлака от котельной) | 188,08 | 187,40 | -0,68 |
| - услуги экскаватора и погрузчика | 323,22 | 250,37 | -72,85 |
| - расчёт нормативов | 60 | 60 | 0,0 |
| - услуги, связанные с реализацией требований законодательства | 34 | 33,98 | 0,02 |
| - энергетическое обследование | 1 200 | 1 200 | 0,00 |
| - экспертиза ПДВ вредных веществ в атмосферу | 150 | 150 | 0,00 |

# ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ДРУГИЕ ВИДЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ И (ИЛИ) ЛИМИТОВ

Платность природопользования и возмещения вреда окружающей среде предусмотрена федеральным законом РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Данный федеральный закон был принят взамен действовавшего ранее Закона РСФСР от 19.12.1991 №2060-1 «Об охране окружающей природной среды».

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 №632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 12,02 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартала 2012-2013 годов, фактические расходы по которым, в пределах лимита, составили 15,91 тыс. руб.

Таким образом, эксперты предлагают по данной статье расходы на уровне факта 2013 года.

|  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 12,02 | 15,91 | 3,89 |

# АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

В смете расходов предприятием запланированы затраты по данной статье в сумме 50,25 тыс. руб. на аренду зданий, оборудования и транспортных средств

Предприятием представлены в качестве обосновывающих материалов договоры аренды, оборотно-сальдовые ведомости за 2012-2013 годы.

На основании представленных материалов, эксперты считают возможным согласиться с предложения предприятия.

|  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 50,25 | 50,25 | 0,00 |

# ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 2 307,02 тыс. руб.

ООО «СЭЛФ» для формирования данной статьи представило:

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 26 за 2012-2013 годы;

- расчет процента общехозяйственных расходов, приходящихся на производство тепловой энергии на 2014 год.

Эксперты, проанализировав факт 2013 года, приняли решение взять в расчёт НВВ сумму 3 186,01 тыс. руб. из расчёта суммы общехозяйственных расходов по факту 2013 года, отнесённых на производство тепловой энергии (доля рассчитывалась по проценту выручки от продажи тепловой энергии в общем объёме реализации продукции) и проиндексированных на индекс ИЦП.

|  |  | Таблица 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Общехозяйственные расходы | 2 307,02 | 3 186,01 | 878,99 |

# ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

ООО «СЭЛФ» включает в данную статью затраты на услуги связи, на охрану труда, почтово-канцелярские расходы, затраты на командировки, услуги банка, аренду земли, подготовку кадров, аттестацию рабочих мест, наладку теплоэнергетического оборудования на общую сумму 1 958,71 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

- оборотно-сальдовые ведомости за 2012-2013 годы;

- расчет услуг банка;

- расчёт почтово-канцелярских расходов;

- договоры на подготовку кадров, аренду земли, аттестацию рабочих мест, наладку теплоэнергетического оборудования

- расчёт затрат на охрану труда.

Эксперты, проанализировав представленные документы, предлагают включить в НВВ прочие расходы на сумму 114,97 тыс. руб., исходя из факта 2013 года по аренде земли, охране труда, подготовке и переподготовке кадров, спецодежде и услугам связи, проиндексировав его на индекс ИЦП.

Исключены:

- услуги банка в виду то, что данные расходы участвуют в составе общехозяйственных затрат;

- аттестация рабочих мест и наладка теплоэнергетического оборудования, в связи с включением эти расходов при формировании НВВ на 2013 год.

|  |  | Таблица 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 1 958,71 | 114,97 | -1 843,74 |

- АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ВЕЛИЧИНЫ ПРИБЫЛИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЯМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СЭЛФ»

# ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ)

ООО «СЭЛФ» планирует расходы на выплаты социального характера в 2014 году на уровне 256 тыс. руб. Предприятием представлены смета социального развития коллектива, приказы по 2012 году, Коллективный договор, а также оборотно-сальдовые ведомости за 2013 год.

В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью за 2013 год, фактические расходы на эти цели составили 210,70 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёт тарифов на тепловую энергию 2014 года затраты по выплатам социального характера на уровне 132,99 тыс. руб., исходя из факта за 2013 год, в доле на работников котельных и индекса ИПЦ.

|  |  | Таблица 13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Размер корректировки |
| Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 256,00 | 132,99 | -123,01 |

# ЕДИНЫЙ НАЛОГ

ООО «СЭЛФ» использует упрощённую систему налогообложения. В соответствии с п.6 статьи 346,18 главы 26,2 части второй Налогового кодекса Российской, налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог, сумма которого исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы.

Эксперты рассчитали величину единого налога на 2014 год, которая составит 318,44 тыс. руб.

# НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2014 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительском рынке на производство и реализацию тепловой энергии в размере 28 701,92 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на тепловую энергию на 2014 год, в сторону снижения, составляет 8 181,89 тыс. руб.

Тариф на производство и реализацию тепловой энергии ООО «СЭЛФ» составит:

1 444,02 руб./Гкал (НДС не облагаются), с момента вступления в силу постановления по 30.06.2014;

1 485,46руб./Гкал (НДС не облагаются), с 01.07.2014 по 31.12.2014 – рост 2,87 %.

Поскольку на котельных предприятия отсутствуют технологические установки химводоподготовки, для расчета тарифа на горячую воду для ООО «СЭЛФ» эксперты приняли тариф на питьевую воду, утвержденный РЭК Кемеровской области на 2014 год (Постановление № 353 от 01.11.2013), и увеличили его на стоимость тепловой энергии, потраченной на подогрев (коэффициент нагрева – 0,073).

Однако, учитывая тарифные ограничения, установленные предельными уровнями тарифов на 2013-2014 годы, утвержденными приказами ФСТ России, тариф на горячую воду ООО «СЭЛФ» составит:

121,15 руб./куб.м, с момента вступления в силу постановления по 30.06.2014,

125,87 руб./куб.м, с 01.07.2014 по 31.12.2014 – увеличение на 3,9 %.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли на тепловую энергию, по отношению к предыдущему периоду регулирования, представлен в приложении №1.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «СЭЛФ» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Установить тарифы на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемые ООО «СЭЛФ» (пгт. Яшкино) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (П.Г. Незнанов) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128 предлагаю:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Электропром» (г. Прокопьевск)						2.545.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Электропром» (г. Прокопьевск)						4.600;

ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания»

(г. Новокузнецк) 		4.601.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. О внесении изменений в Реестр газораспределительных и газоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (П.Г. Незнанов) сделал доклад по рассматриваемому вопросу.

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре газораспределительных и газоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утверждённым постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01 октября 2002 г. № 96 предлагаю в связи с переименованием ООО «Промгаз» (г. Новокузнецк) внести соответствующие изменения и включить в раздел II «Реализация сжиженного газа населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)» как организацию, реализующую сжиженный газ, с присвоением регистрационного номера:

ООО «Тринити» (г. Новокузнецк)	 					 2.20.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

| ООО "Спецавтохозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Тайга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | утверждено регулирующим органом с 01.06.2012 по 31.06.2013 | факт 2013 год | утверждено регулирующим органом с 01.07.2013 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 30.06.2015 |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений | с 01.07.2015 по 30.06.2016 |  | Обоснование отклонений | с 01.07.2016 по 30.06.2017 |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  |  | индексы Минэкономразвития 2014/2013 гг. |  | предложение организации |  |  | предложение регулирующего органа |  | индексы Минэкономразвития 2015/2014 гг. | предложение регулирующего органа |  | индексы Минэкономразвития 2016/2015 гг. | предложение регулирующего органа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Является ли организация плательщиком НДС |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объём, в том числе: | м3 | 46 196,36 | 68 834,91 | 43 336,15 |  |  | 68 834,91 |  | 43 810,09 |  |  |  | 43 810,09 |  |  | 43 810,09 |  |
| 1.2 | Объём захороненных твердых бытовых отходов | м3 | 46 196,36 | 68 834,91 | 43 336,15 |  |  | 68 834,91 |  | 43 810,09 |  | учтено исходя из фактически подтвержденных предъявленных объемов, собранных по представленным материалам организации |  | 43 810,09 |  |  | 43 810,09 |  |
| 1.2.1 | население | м3 | 34 954,75 | 59 204,60 | 34 291,88 |  |  | 59 204,60 |  | 34 101,44 |  |  |  | 34 101,44 |  |  | 34 101,44 |  |
| 1.2.2 | бюджетные организации | м3 | 2 863,87 | 2 114,83 | 2 775,51 |  |  | 2 114,83 |  | 2 195,30 |  |  |  | 2 195,30 |  |  | 2 195,30 |  |
| 1.2.3 | прочие потребители | м3 | 8 377,74 | 7 515,48 | 6 268,76 |  |  | 7 515,48 |  | 7 513,35 |  |  |  | 7 513,35 |  |  | 7 513,35 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 1 044,79 | 1 312,05 | 1 091,28 |  |  | 2 361,28 |  | 1 149,58 |  |  |  | 1 197,77 |  |  | 1 241,14 |  |
| 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 208,77 | 165,04 | 212,66 | 1,056 |  | 197,48 |  | 197,48 |  |  | 1,047 | 206,76 | исходя из плана на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,7 | 1,047 | 216,48 | исходя из плана на период с 01.07.2015 по 30.06.2016 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,7 |
| 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 8 698,75 | 6 876,67 | 8 860,83 |  |  | 8 228,33 |  | 8 228,33 |  |  |  | 8 615,07 |  |  | 9 019,97 |  |
| 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 64,09 | 50,00 | 65,29 | 1,056 |  | 59,83 |  | 59,83 |  |  | 1,047 | 62,64 | в соответствии с действующим законодательством 30,3 % от ФОТ | 1,047 | 65,59 | в соответствии с действующим законодательством 30,3 % от ФОТ |
| 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 478,62 | 839,89 | 531,73 |  |  | 1 531,35 |  | 649,79 |  |  |  | 678,06 |  |  | 701,09 |  |
| 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 473,99 | 826,26 | 435,02 | 1,052 |  | 1 526,95 |  | 528,98 |  | исходя из общих фактически отработанных машиночасов тракторной техники и стоимости машиночаса закрепленного за полигоном бульдозера ДТ-75 (1577м/ч*327,59руб.), с учетом фактически отработанных машиночасов ЗИЛ КО-520 и стоимостью машиночаса (32м/ч*386,64руб.) | 1,053 | 557,02 | исходя из плана на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,3 | 1,041 | 579,86 | исходя из плана на период с 01.07.2015 по 30.06.2016 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,1 |
| 2.7.3 | Охрана труда (молоко) | тыс. руб. | 4,63 | 4,03 | 5,18 | 1,052 |  | 4,40 |  | 4,40 |  |  | 1,053 | 4,63 | исходя из плана на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,3 | 1,041 | 4,82 | исходя из плана на период с 01.07.2015 по 30.06.2016 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,1 |
| 2.7.4 | Кадастровые работы | тыс. руб. |  | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | Аренда земли | тыс. руб. |  |  | 91,53 | 1,000 |  |  |  | 116,41 |  | перенесено из общеэксплуатационных расходов п.2.9.6. (где отражено в доле распределения) и учтено на уровне представленного договора аренды №105 от 20.03.2008 (аренда земли под размещение полигона) | 1,000 | 116,41 |  | 1,000 | 116,41 |  |
| 2.9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 219,66 | 181,60 | 210,99 |  |  | 493,04 |  | 160,55 |  |  |  | 167,90 |  |  | 175,14 |  |
| 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 115,04 | 89,07 | 115,71 | 1,056 |  | 112,80 |  | 91,86 |  | в соответствии с представленным штатным расписанием на 2014 год в пересчете на численность в доле отнесения на утилизацию ТБО в соответствии с учетной политикой предприятия пропорционально ФОТ | 1,047 | 96,18 | исходя из плана на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,7 | 1,047 | 100,70 | исходя из плана на период с 01.07.2015 по 30.06.2016 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,7 |
| 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 19 173,33 | 7 422,50 | 16 070,83 |  |  | 9 400,00 |  | 13 434,31 |  |  |  | 14 060,79 |  |  | 14 721,65 |  |
| 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 0,50 | 1,00 | 0,60 |  |  | 1,00 |  | 0,57 |  | из расчета 14,4чел. по АУП и 1чел. уборщик согласно штатному расписанию в доле отнесения на утилизацию ТБО в соответствии с учетной политикой предприятия пропорционально ФОТ |  | 0,57 |  |  | 0,57 |  |
| 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 35,32 | 26,99 | 35,52 | 1,056 |  | 34,18 |  | 27,83 |  | в соответствии с действующим законодательством 30,3 % от ФОТ | 1,047 | 29,14 | в соответствии с действующим законодательством 30,3 % от ФОТ | 1,047 | 30,51 | в соответствии с действующим законодательством 30,3 % от ФОТ |
| 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 20,50 | 18,12 | 3,49 | 1,000 |  | 51,47 |  | 8,31 |  | учтено на уровне договора субаренды нежилого помещения от 01.04.2015 № 35 (здание производственно-бытового корпуса) в доле отнесения на утилизацию ТБО в соответствии с учетной политикой предприятия пропорционально ФОТ | 1,000 | 8,31 |  | 1,000 | 8,31 |  |
| 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 4,30 | 2,73 | 4,46 | 1,071 |  | 3,00 |  | 2,92 |  | исходя из факта 2013 года в доле отнесения на общеэксплуатационые расходы с учетом индекса Минэкономразвития РФ 107,1% | 1,063 | 3,11 | исходя из плана на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 106,3 | 1,067 | 3,32 | исходя из плана на период с 01.07.2015 по 30.06.2016 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 106,7 |
| 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 44,20 | 44,69 | 51,81 | 1,052 |  | 291,59 |  | 29,62 |  | учтено на уровне фактических прочих расходов 2013 года по 26-му счету без учета аренды земли под полигон (учтено в самостоятельной статье п.2.7.5.) и амортизации с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,2% | 1,053 | 31,16 | исходя из плана на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,3 | 1,041 | 32,31 | исходя из плана на период с 01.07.2015 по 30.06.2016 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,1 |
| 2.11 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 4,05 | 7,12 | 9,96 |  |  | 7,12 |  | 13,53 |  |  |  | 14,01 |  |  | 14,44 |  |
| 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 4,05 | 2,70 | 0,31 | 1,000 |  | 2,70 |  | 2,03 |  | учтено исходя из уплаченного налога по декларациям в пересчете на фактически отработанные часы на полигоне автотранспортной техники в рамках налога по ДТ-75 | 1,000 | 2,03 |  | 1,000 | 2,03 |  |
| 2.11.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. |  | 4,42 | 9,65 | 1,000 |  | 4,42 |  | 11,50 |  | не менее 1% от доходов, в соответствии с действующим законодательством | 1,000 | 11,98 |  | 1,000 | 12,41 |  |
| 2.13 | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 69,60 | 68,40 | 60,65 |  |  | 72,46 |  | 68,40 |  |  |  | 68,40 |  |  | 68,40 |  |
| 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 69,60 | 68,40 | 60,65 |  |  | 72,46 |  | 68,40 |  | исходя из факта 2013 года | 1,000 | 68,40 |  | 1,000 | 68,40 |  |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 52,37 | 4,42 | 0,00 |  |  | 4,42 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 44,51 | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | отклонено, т.к. предприятие предлагает в данной статье еще раз учесть единый налог по УСНО |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 7,86 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.5.2 | прочие | тыс. руб. | 7,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 1 097,16 | 1 316,47 | 1 091,28 |  |  | 2 365,70 |  | 1 149,58 |  |  |  | 1 197,77 |  |  | 1 241,14 |  |
| 8 | Тариф | руб./м3 | 23,75 | 19,13 | 25,18 | 104,2 |  | 34,37 |  | 26,24 |  |  | 104,2 | 27,34 |  | 103,6 | 28,33 |  |
| 14 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 323,81 | 254,11 | 328,37 |  |  | 310,28 |  | 289,34 |  |  |  | 302,94 |  |  | 317,18 |  |
| 15 | Численность персонала, всего | чел. | 2,50 | 3,00 | 2,60 |  |  | 3,00 |  | 2,57 |  |  |  | 2,57 |  |  | 2,57 |  |
| 16 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 10 793,67 | 7 058,61 | 10 524,68 |  |  | 8 618,89 |  | 9 382,65 |  |  |  | 9 822,87 |  |  | 10 284,55 |  |

Приложение № 2 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

| Оценка доступности показателей производственной программы и тарифов ООО "Спецавтохозяйство" (г. Тайга) на услуги утилизации твердых бытовых отходов, предлагаемых к утверждению на период с 01.07.2014 по 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Критерий физической доступности услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации услуги, м3 |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |  |  |
|  | на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010г. (факт) | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | среднее значение изменения объемов | 2013г. (факт) | 2014г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2014г./2013г. |  |  |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | - | - | 43 339 |  | 43 810 | 43 810 |  |  |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  |  |  | 100,0% |  |  | 100,0% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |  |  |
| Наименование услуги | на 2015 год |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |  |  |
|  | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | 2013г. (факт) | среднее значение изменения объемов | 2014г. (ожидаемый факт) | 2015г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2015г./2014г. |  |  |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | - | 43 339 | 43 810 |  | 43 810 | 43 810 |  |  |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  | 100% | 101% | 100,5% |  |  | 100,0% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |  |  |
| Наименование услуги | на 2016 год |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |  |  |
|  | 2012г. (факт) | 2013г. (факт) | 2014г. (ожидаемый факт) | среднее значение изменения объемов | 2015г. (ожидаемый факт) | 2016г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2016г./2015г. |  |  |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | 43 339 | 43 810 | 43 810 |  | 43 810 | 43 810 |  |  |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  | 101% | 100% | 100,5% |  |  | 100,0% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |  |  |
| Наименование услуги | Критерий экономической доступности услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс изменения предлагаемых к утверждению тарифов |  |  | Предельный индекс максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса по соответствующему муниципальному образованию, установленный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 357 от 01.11.2013 |  |  | Условие доступности |  |  | Признать услугу |  |  |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Утилизация твердых бытовых отходов | 104,2% | 104,2% | 104,2% | 104,2% | 104,2% | 103,6% | Не более установленного предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, устанавливаемого постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области на соответствующий период регулирования в среднем по соответствующим муниципальным образованиям Кемеровской области |  |  | доступной | доступной | доступной |

Приложение № 3 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на производство и реализацию тепловой энергии ООО "СЭЛФ" (п.г.т. Яшкино) потребителям на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Утверждено РЭК Кемеровской области с 01.07.2013 года | Предложение предприятия на 2014 год | Предложение экспертов на 2014 год | Корректировка предложения предприятия | Отклонение плана 2014 года от утвержденного на 2013 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | абс. | % |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативныя выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,0259 | 26,7302 | 26,7302 | 0,000 | 0,70 | 2,71% |
|  | Собственные нужды котельных | тыс. Гкал | 0,4971 | 0,4997 | 0,4997 | 0,000 | 0,00 | 0,51% |
|  | Потери тепловой энергии с сетях | тыс. Гкал | 4,4130 | 4,4170 | 4,4170 | 0,000 | 0,00 | 0,09% |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,1158 | 21,8135 | 21,8135 | 0,000 | 0,70 | 3,30% |
|  | - потребительский рынок | тыс. Гкал | 18,9718 | 19,6301 | 19,6301 | 0,000 | 0,66 | 3,47% |
|  | - бюджетные потребители | тыс. Гкал | 8,5254 | 8,3169 | 8,3169 | 0,000 | -0,21 | -2,45% |
|  | - жилищные организации | тыс. Гкал | 9,9150 | 10,7380 | 10,7380 | 0,000 | 0,82 | 8,30% |
|  | - прочие потребители | тыс. Гкал | 0,5314 | 0,5752 | 0,5752 | 0,000 | 0,04 | 8,24% |
|  | - производственные нужды | тыс. Гкал | 2,1440 | 2,1834 | 2,1834 | 0,000 | 0,04 | 1,84% |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 30 063,91 | 40 320,29 | 31 392,71 | -8 927,58 | 1328,80 | 4,42% |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 36,14 | 1 303,59 | 1 355,28 | 51,69 | 1319,14 | 3650,08% |
| 1.1.1 | - расходы на сырье и материалы на обслуживание | тыс. руб. | 36,14 | 82,59 | 134,28 | 51,69 | 98,14 | 271,56% |
| 1.1.2 | - расходы на сырье и материалы на ремонты | тыс. руб. |  | 1 221,00 | 1 221,00 | 0,00 | 1221,00 |  |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 12 788,29 | 16 043,98 | 13 245,99 | -2 797,99 | 457,70 | 3,58% |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 3 903,35 | 4 586,53 | 3 655,04 | -931,49 | -248,31 | -6,36% |
| 1.4 | - расходы на холодную воду и стоки | тыс. руб. | 257,65 | 274,69 | 269,29 | -5,40 | 11,64 | 4,52% |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 5 507,05 | 9 029,16 | 5 815,44 | -3 213,72 | 308,39 | 5,60% |
| 1.7.1 | - в т.ч. оплата труда обслуживающего персонала | тыс. руб. | 5 507,05 | 9 029,16 | 5 815,44 | -3 213,72 | 308,39 | 5,60% |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 52,00 | 55,00 | 52,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 8 825,40 | 13 680,55 | 9 319,62 | -4 360,92 | 494,22 | 5,60% |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 663,13 | 2 799,04 | 1 802,79 | -996,25 | 139,66 | 8,40% |
| 1.8.1 | - в том числе для обслуживающего персонала | тыс. руб. | 1 663,13 | 2 799,04 | 1 802,79 | -996,25 | 139,66 | 8,40% |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 1 119,19 |  |  | 0,00 | -1119,19 | -100,00% |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 440,19 | 1 955,30 | 1 881,75 | -73,55 | 1441,56 | 327,49% |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 6,58 | 12,02 | 15,91 | 3,89 | 9,33 | 141,79% |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 47,80 | 50,25 | 50,25 | 0,00 | 2,45 | 5,13% |
| 1.15 | - общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2 281,81 | 2 307,02 | 3 186,01 | 878,99 | 904,20 | 39,63% |
| 1.16 | - прочие расходы | тыс. руб. | 2 012,73 | 1 958,71 | 114,97 | -1 843,74 | -1897,76 | -94,29% |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 82,77 | 256,00 | 132,99 | -123,01 | 50,22 |  |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 82,77 | 256,00 | 132,99 | -123,01 | 50,22 |  |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Единый налог | тыс. руб. | 301,47 | 410,00 | 318,44 | -91,56 | 16,97 |  |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 30 448,15 | 40 986,29 | 31 844,14 | -9 142,15 | 1395,99 | 4,58% |
| 7. | НВВ на потребительский рынок |  | 27 395,60 | 36 883,81 | 28 701,92 | -8 181,89 | 1306,32 |  |
| 7.1 | 1 полугодие | тыс. руб. |  |  | 15 952,28 |  |  |  |
| 7.2 | 2 полугодие | тыс. руб. |  |  | 12 749,64 |  |  |  |
| 8. | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 1 878,94 |  |  |  | 30,12% |
| 8.1 | 1 полугодие | руб./Гкал | 1 318,33 |  | 1 444,02 | 125,69 |  |  |
| 8.2 | 2 полугодие | руб./Гкал | 1 444,02 |  | 1 485,46 | 41,44 |  | 2,87% |
| 9. | Тариф на ГВС | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 1 полугодие | руб./Гкал | 112,70 |  | 121,15 | 8,45 |  |  |
| 9.2. | 2 полугодие | руб./Гкал | 121,15 |  | 125,87 | 4,72 |  | 3,90% |

Приложение № 4 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

| Формирование тарифа по периодам регулирования 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО"Центральная ТЭЦ" (г.Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед.изм. | НА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ОАО ЕВРАЗ ЗСМК | Итого | с 06.06.2014- 30.06.2014 (25 дней) | % | с 01.07.2014- 30.06.2015 | % |
| 1. | Объем реализации | м3 |  | 13 403 880,00 | 870 380,00 |  | 12 533 500,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 |  | 3 437 240,00 | 223 200,00 |  | 3 214 040,00 |  |
|  | - на собственные нужды | м3 |  | 9 966 640,00 | 647 180,00 |  | 9 319 460,00 |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | НВВ | тыс.руб. |  | 1 742,51 | 113,15 |  | 1 629,36 |  |
|  | - на потребит. рынок | тыс.руб. |  | 446,85 | 29,02 |  | 417,83 |  |
|  | - на собственные нужды | тыс.руб. |  | 1 295,66 | 84,13 |  | 1 211,53 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 |  | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 100,00 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 |  | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 100,00 |
|  | - на собственные нужды | руб./м3 | - | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 100,00 |

Приложение № 5 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

| ООО "Центральная ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленно-ливневых сточных вод выпуска №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение организации на 2014 год | Расчет базовых показателей на 2014 год | Примечание к расчету 2014 года | Расчет РЭК КО на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 | Примечание по расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 11838 463,00 | 12533 500,00 | объем определен на основе % соотношения стоков от покупки тех.воды у ОАО ЕВРАЗ ЗАСМК по утвержденной балансовой схеме водопотребления и водоотведения. | 13 403 881,94 | на уровне расчетных объемов 2014 года в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 11838 463,00 | 12533 500,00 |  | 13 403 881,94 |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2642 863,00 | 3214 040,00 | Объем покупки тех.воды принимается в соответствии со сметой организации по установлению тарифов на гор. воду и теплоноситель на 2014 год. | 3 437 237,22 |  |
| 1.3.1. | прочие потребители | м3 | 2642 863,00 | 3214 040,00 |  | 3 437 237,22 |  |
| 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 9195 600,00 | 9319 460,00 |  | 9 966 644,72 |  |
| 1.6 | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 11838 463,00 | 12533 500,00 |  | 13 403 881,94 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 1 684,84 | 1 647,31 |  | 1 742,51 |  |
| 2.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 25,66 |  | учтено в п. 2.5.1 прочих прямых расходов. Согласно договору оказания услуг по техническому обслуживанию, ОАО ЕВРАЗ ЗСМК обязан проводить планово-предупредительные ремонты, включающие уход, надзор, | 0,00 |  |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 8,40 |  | обслуживание и текущий ремонт имущества, а также проводить осмотр имущества, бережно относиться к имуществу, предоставить Заказчику журнал осмотров сетей, извещать и самостоятельно приступать к устранению нарушений и неисправностей и т.п. | 0,00 |  |
| 2.3. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 32,66 | 32,66 | согласно дополнительно предоставленному организацией расчету амортизации главного ливневого коллектора №1 | 34,93 | на уровне плана 2014 года в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 |
| 2.4. | Аренда основных средств | тыс. руб. | 38,96 | 44,24 | согласно постановлению Правительства РФ №406 величина арендной платы имущества включает: амортизацию, налог на имущество и др. обязательные платежи (страховая премия по опасным производственным объектам) | 47,31 | на уровне плана 2014 годав пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 |
| 2.4.1. | прочие договора | тыс. руб. | 38,96 | 44,24 |  | 47,31 |  |
| 2.5. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1 516,26 | 1 508,17 |  | 1 592,65 |  |
| 2.5.1. | договор технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, сетейобъектов | тыс. руб. | 1 500,26 | 1 492,17 | Согласно предост-му доп. соглашению с ОАО ЕВРАЗ ЗСМК на обслуживание канализационных сетей без учета расходов на питание. Статья экономически не обоснована и не входит в соответствии с действующим законом в перечень статей, необходимых к включению в НВВ | 1 575,13 | плановые показатели 2014 года в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015, с применением индекса-дефлятора Минэкономразвития. 105,1 на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 |
| 2.5.2. | прочие расходы | тыс. руб. | 16,00 | 16,00 | стоимость лабораторных анализов принимается согласно предоставленному договору | 17,52 |  |
| 2.6. | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 41,28 | 41,28 | по предложению | 45,20 | плановые показатели 2014 года в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015, с применением индекса-дефлятора Минэкономразвития. 105,1 на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 |
| 2.6.1. | Прочие расходы | тыс. руб. | 41,28 | 41,28 |  | 45,20 |  |
|  | прочие | тыс. руб. | 41,28 | 41,28 |  | 45,20 |  |
| 2.7. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб. | 21,62 | 20,96 |  | 22,42 |  |
| 2.7.1. | налог на имущество | тыс. руб. | 21,62 | 20,96 | налог на имущество по главному ливневому коллектору № 1 рассчитан в соответствии с законодательством | 22,42 | на уровне плана 2014 года в пересчете на период с 06.06.2014 по 30.06.2015 |
| 3. | НВВ без НДС | тыс. руб. | 1 684,84 | 1 647,31 |  | 1 742,51 |  |
| 4. | Тариф | руб./м3 | 0,14 | 0,13 |  | 0,13 |  |

Приложение № 6 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

Расчет тарифа на перевозку грузов ООО «Беловопромжелдортранс» по ст. ГРЭС

Приложение № 7 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

Приложение № 8 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

Приложение № 9 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

Приложение № 10 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

| Физические показатели Федерального казенного учреждения лечебно исправительное учреждение № 16 ГУФСИН г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК с 01.01.2010 | Предложения предприятия на 2014 год | Предложения РЭК на 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | до 30.06.2014 | 01.07.2014г.-31.12.2014 г. | корректировка (ст.6--4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| мощностью -от 3,00 до 20,00 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Нормативная выработка | Тыс.Гкал | 10,6790 | 10,8710 | 10,5975 | 10,5975 | -0,2735 |
| Полезный отпуск. Всего | Тыс.Гкал | 10,4060 | 10,5980 | 10,5975 | 10,5975 | -0,0005 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Тыс.Гкал | 10,4060 | 8,9780 | 8,9775 | 8,9775 | -0,0005 |
| - жилищные организации | Тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| - бюджетные учреждения | Тыс.Гкал | 9,6060 | 8,1330 | 8,1325 | 8,1325 | -0,0005 |
| - иные потребители | Тыс.Гкал | 0,8000 | 0,8450 | 0,8450 | 0,8450 | 0,0000 |
| производственные нужды | Тыс.Гкал | 0,0000 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 0,0000 |
| - на собственные нужды котельной | Тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия | Тыс.Гкал | 0,2730 | 0,2730 | 0,0000 | 0,0000 | -0,2730 |
| Покупная теплоэнергия | Тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  | 252,00 | 213,20 | 213,20 |  |
| уголь | кг ./Гкал |  |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  | 0,731 | 0,714 | 0,714 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  | 344,73 | 298,48 | 298,48 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  | 3381,00 | 3193,19 | 3193,19 | -187,81 |
| уголь | т |  | 3381,00 | 3163,14 | 3163,14 | -217,86 |
| естественная убыль | % |  |  | 0,95 | 0,95 |  |
| естественная убыль | т |  |  | 30,05 | 30,05 |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  | 1625,00 | 1621,74 | 1621,74 |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 3893,45 | 5494,13 | 5178,54 | 5178,54 | -315,58 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч |  | 211,9574 | 211,96 | 211,96 | 0,00 |
| -по СН I I (6-10 кВт) | руб. |  | 2,82400 | 2,82400 | 3,02733 |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 788,22 | 598,57 | 598,57 | 641,66 | 43,10 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  | 33,037 | 33,037 | 33,037 |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  | 1,94 | 1,67 | 1,74 |  |
| Стоимость воды для расчета тепловой энергии | тыс. руб. | 66,03 | 64,24 | 55,17 | 57,49 | -6,75 |

Приложение № 11 к

протоколу Правления

РЭК Кемеровской области

№ 30 от 10.06.2014

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Федерального казенного учреждения лечебно исправительное учреждение № 16 г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Еденицы измерения | Утверждено с 01.01.2010 год | Предложения предприятия на 2014 год | Предложения экспертов |  | Коррекктировка, +/- |
|  |  |  |  |  | по 30.06.2014 | с 01.07.2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (7-5) |
|  | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 10,6790 | 10,8710 | 10,5975 | 10,5975 | -0,2735 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | тыс. Гкал | 10,4060 | 10,5980 | 10,5975 | 10,5975 | -0,0005 |
|  | потребительский рынок: | тыс. Гкал | 10,4060 | 8,9780 | 8,9775 | 8,9775 | -0,0005 |
|  | - жилищные организации | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные потребители | тыс. Гкал | 9,6060 | 8,1330 | 8,1325 | 8,1325 | -0,0005 |
|  | - иные потребители | тыс. Гкал | 0,8000 | 0,8450 | 0,8450 | 0,8450 | 0,0000 |
|  | производственные нужды | тыс. Гкал | 0,0000 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  | - потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,2730 | 0,2730 | 0,0000 | 0,0000 | -0,2730 |
|  | - теплоносителя | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 9576,13 | 12930,77 | 11349,91 | 11664,59 | -1266,18 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс. руб. | 152,46 | 66,50 | 66,50 | 69,69 | 3,19 |
|  | вспомогательные материалы в том числе: | тыс. руб. | 152,46 | 66,50 | 66,50 | 69,69 | 3,19 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 3893,45 | 5494,13 | 5178,54 | 5178,54 | -315,58 |
|  | натуральное топливо | тыс. руб. | 3893,45 | 5494,13 | 5178,54 | 5178,54 | -315,58 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | 788,22 | 598,57 | 598,57 | 641,66 | 43,10 |
|  | электроэнергия | тыс. руб. | 788,22 | 598,57 | 598,57 | 641,66 | 43,10 |
| 1.4 | - холодная вода | тыс. руб. | 66,03 | 64,24 | 55,17 | 57,49 | -6,75 |
| 1.5 | - теплоноситель | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 164,00 | 245,90 | 245,90 | 245,90 | 0,00 |
| 1.7 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 2173,62 | 4287,66 | 3451,80 | 3645,10 | -642,56 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 30,00 | 36,00 | 29,00 | 29,00 | -7,00 |
|  | АУП | чел. | 7,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | -7,00 |
|  | ППП | чел. | 23,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./ мес. | 6037,83 | 9925,13 | 9918,95 | 10474,42 | 549,28 |
|  | АУП | руб./мес. | 11649,28 | 11649,28 | 11649,28 | 12301,64 | 652,36 |
|  | ППП | руб./мес. | 4330,00 | 9262,00 | 9262,00 | 9780,67 | 518,67 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс. руб. | 547,59 | 1294,87 | 1042,44 | 1100,82 | -194,05 |
| 1.9 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс. руб. | 1606,33 | 296,17 | 296,17 | 296,17 | 0,00 |
| 1.10 | расходы на оплату оказываемых осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | - затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники | тыс.руб. | 89,40 | 317,51 | 299,87 | 314,27 | -3,24 |
| 1.13 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 114,73 | 114,73 | 114,73 | 0,00 |
| 1.14 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 95,03 | 150,50 | 0,22 | 0,22 | -150,29 |
| 1.15 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.16 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.17 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.18 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.19 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |