УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь

ПРОТОКОЛ № 61

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2014 г.													       г. Кемерово

Председательствующий – Гринь А.Ю.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг;

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела.

Приглашенные: 	Минаков А.С. – директор ООО «ПКС»;

Леготина О.Н. – экономист ООО «ПКС»;

Ковалева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СКЭК»;

Рубанова Н.В. – начальник отдела тарифов ОАО «СКЭК».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги») (р. Тяжинский) |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Ваганово» (Промышленновский район) |
| 6. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 7. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год |
| 8. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |

Гринь А.Ю. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, во-доотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район).

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии О.А. Абраменко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «Промышленновские коммунальные системы»» (далее – организация) осуществляет деятельность с 25.12.2008.

Организация осуществляет многоотраслевую деятельность.

Основным видом деятельности является сбор, очистка и распределение воды.

К дополнительным видам деятельности относятся удаление и обработка сточных вод, вывоз ЖБО, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений.

Зона обслуживания организации включает пгт. Промышленная Промышленновского района Кемеровской области.

Эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения осуществляется на основании договора аренды   имущества, находящегося в муниципальной собственности Администрации Промышленновского городского поселения от 14.02.2012 № 1, в котором арендодателем выступает администрация Промышленновского городского поселения.

Подъем воды из артезианских скважин (4шт.) осуществляется на основании лицензии КЕМ; 01525; ВЭ.

Расчетная производительность станции подготовки питьевой воды - 3000 м3/сут. или 125 м3/час.

Протяженность водопроводных сетей – 128100 м.

Эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения осуществляется на основании договора аренды   имущества, находящегося в муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального района от 31 октября 2011 года № 11-к.

Протяженность канализационных сетей – 9500 м.

Пропускная способность очистных сооружений – 360000 м3/год.

Численность жителей, пользующихся услугами холодного водоснабжения составляет: 16668 человек; водоотведения – 3781 человек.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подъем и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифа на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели деятельности организации предыдущего периода регулирования.

Оценка финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что организацией применяется упрощенная система налогообложения.

По данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, величина доходов, полученных за 2013 г. сложилась в размере 59636,834 тыс. руб., величина расходов 52667,659 тыс. руб. соответственно.  По данным бухгалтерского учета за 2013 г. доля выручки от услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации составляет 39,0 %, доля выручки от реализации услуг водоотведения – 26,0 % (с учетом доходов от услуг по доочистке сточных вод).

Финансовый результат от реализации услуг холодного водоснабжения, сформированный в бухгалтерском учете организации за 2013 г. составляет 18360,672 тыс. руб.

Финансовый результат от реализации услуг водоотведения, сформированный в бухгалтерском учете организации за 2013 г. составляет 12032,384 тыс. руб.

В структуре производственной себестоимости за 2013 г. доля затрат холодного водоснабжения составляет – 53,75 %, водоотведения – 16,44 %, жидких бытовых отходов – 14,32 %, оказания транспортных услуг – 3,26 %, прочей деятельности – 12,23 %.

Анализ основных технико-экономических показателей

В ходе принятия решения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение организацией приняты в расчет следующие объемы.

Заявленный организацией   объем   поднятой   воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 1165000,0 м3. Регулирующим органом принят объем – 1036412,16 м3. Объем поданной воды в сеть равен 961412,16 м3.

Планируемый объем отпущенной воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по категориям потребителей составляет 728364,88 м3, в том числе на потребительский рынок – 728364,88 м3.

Объем отпущенной воды на потребительский по категории «население» принят по фактическим объемам водопотребления за 2013 год и составляет на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 537699,96 м3.

Объем воды для категории «бюджетные организации» учтен по фактическому объему реализации за 2013 г. согласно представленному организацией реестру потребителей   -  47092,53 м3.

Объем воды по категории «прочие потребители» учтен по фактическому объему реализации за 2013 г. и составляет – 107572,39 м3.

В части объемов принимаемых сточных вод, приняты в расчет объемы, предложенные и обоснованные организацией на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Планируемый объем отведенных сточных вод за период с 01.01.2015 – 31.12.2015 составляет 242017,33 м3, в том числе от потребителей в жилищном секторе – 152178,20 м3, от бюджетных организаций – 39483,24 м3, от прочих потребителей – 50355,89 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 19268,89 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 9206,34 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду и водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения, заявленная организацией, составляет 30065,17 тыс. руб. Уровень тарифа на питьевую воду заявлен в размере 41,83 руб./м3.

Величина необходимой валовой выручки в сфере водоотведения, заявленная организацией, составляет 14836,90 тыс. руб. Тариф заявлен – 61,31 руб./м3.

Необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 19268,89 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 9217,46 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 10051,44 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 9206,34 тыс. руб. в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 4603,17 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 4603,17 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- «Питьевая вода»

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 64,53 тыс. руб., в том числе затраты на гипохлорит натрия в сумме 61,20 тыс. руб., в количестве 3,4 тонны, по цене 18000,99 руб./тонну, затраты на натрий бромистый в сумме 0,59 тыс. руб., в количестве 1,0 тонны по цене 590 руб./тонну, затраты на ортофосфорную кислоту в сумме 2,57 тыс. руб. в количестве 3,4 тонны, по цене 755,20 руб./тонну, затраты на метиловый оранжевый в сумме 0,17 тыс. руб. в количестве 0,05 тонн, по цене 3320,05 руб./тонну.

Регулирующим органом учтены затраты только на гипохлорит натрия, поскольку остальные вещества относятся к реактивам учтены в прочих производственных расходах.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 27,96 тыс. руб.

Объем реагентов рассчитан по фактическому расходу за 2013 г. – 1,50 тонн. Цена реагентов принята по счету – фактуре на гипохлорит натрия за август 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6) в размере 18637,63 тыс. руб./тонну.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 27,96 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 453,17 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по предложению организации, в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 226,59 тыс. руб. по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3440,63 тыс. руб. Объем электроэнергии заявлен – 955,73 тыс. кВтч, тариф на электроэнергию в размере 3,60 руб./кВтч.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ).

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 3175,37 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1587,69 тыс. руб. Объем электроэнергии учтен по предложению организации – 477,87 тыс. кВтч в пересчете на полугодие. Тариф на электроэнергию определен регулирующим органом на основании представленного счета - фактуры за август 2014 года и с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2015 г. (108,4%) размере 3,32 руб./кВтч;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 1587,69 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 772,80 тыс. руб.

Регулирующим органом затраты по данной статье учтены в составе прочих производственных расходов.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3258,00 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 15000 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 18,10 человека. Отчисления на социальные нужды заявлены в сумме 1042,56 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 2857,33 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - фонд оплаты труда принят на уровне 1428,67 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 13155,32 руб./чел./мес. по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2015 г. (105,0). Численность производственного персонала определена в количестве 18,10 человека согласно штатному расписанию организации.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 441,46 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 1428,67 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 441,46 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 6551,16 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала 4963,0 тыс. руб., среднемесячная оплата труда составила 27572,22 руб./чел./мес., отчисления на социальные нужды цехового персонала 1588,16 тыс. руб., численность цехового персонала заявлена в количестве 15 человек.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 4800,72 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2400,36 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 1833,74 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2015 г. (105,0). Численность учтена в количестве 11,12 человека. Численность определена пропорционально доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации за 2013 г. (39%). В составе цехового персонала учтены водители транспортного участка (за исключение персонала, занятого в вывозе ЖБО), охрана, ремонтный персонал. Расчет доли выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации представлен в таблице № 3 приложения № 1 к настоящему заключению.

Уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала составил 27496,44 руб./чел/мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 566,62 тыс. руб.

- - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2400,36 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1616,79 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на проведение лабораторных анализов 285,94 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) 500,29 тыс. руб., прочие расходы – 830,56 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 1550,71 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 775,36 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» приняты в размере 142,97 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» в сумме 243,62 тыс. руб. по плановой смете 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 388,76 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 775,36 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 749,63 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по плановой смете 2014 г. в сумме 755,41 тыс. руб. и учтены во втором периоде календарной разбивки (с 01.07.2015 по 31.12.2015) в полном объеме.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2321,78 тыс. руб.

В целях соблюдения предельного индекса роста тарифов на 2015 г. регулирующим органом расходы по данной статье учтены в затратах на услуги водоотведения.

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 295,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 239,53 тыс. руб. по фактически сложившимся расходам за 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6), в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 80,12 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 159,41 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 3828,20 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату административно – управленческого персонала 2422,88 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 42958,87 руб./мес./чел., численность административно – управленческого персонала в количестве 4,7 человека, отчисления на социальные нужды 775,32 тыс. руб., прочие расходы 630,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 2059,34 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1033,98 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 615,62 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2015 г.(105,0). Численность учтена по плану 2014 г. в количестве 3,4 человека. Уровень среднемесячной заработной платы составил 30177,46 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 190,23 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 228,13 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1025,37 тыс. руб. Затраты:

Затраты по оплате труда административного персонала, численность, отчисления на социальные нужды учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты по статье «Прочие» приняты в сумме 219,52 тыс. руб.

«Расходы по сомнительным долгам»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2256,0 тыс. руб.

Расходы по данной статье отклонены в виду отсутствия судебного решения о признании долга безнадежным для взыскания, кроме того организацией не представлено отражение данного вида расходов в бухгалтерском учете и отнесении этих расходов на затраты по услуге холодного водоснабжения.

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 730,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 658,35 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - затраты приняты на уровне 329,18 тыс. руб. в пересчете на полугодие по данным бухгалтерского учета за 2013 г.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 329,18 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1473,18 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне   – 1 473,18 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2014 расходы приняты на уровне 708,45 тыс. руб. согласно представленным договорам аренды земли под объекты, используемые в холодном водоснабжении, аренды имущества, используемого непосредственно в холодном водоснабжении с учетом НДС.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 481,74 тыс. руб. и включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду – 27,0 тыс. руб., платежи по водному налогу – 148,74 тыс. руб., транспортному налогу – 6,0 тыс. руб., единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 300,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – Плата за негативное воздействие на окружающую среду учтена по сумме фактически понесенных расходов за 2013 г. – 8,14 тыс. руб. Затраты по водному налогу учтены по фактически уплаченной сумме налога за 2013 г. в пересчете на полугодие в сумме 74,37 тыс. руб. и рассчитаны в соответствии со статьей 333 главы 25.2. «Водный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Затраты по уплате транспортного налога учтены по предложению организации в пересчете на полугодие в сумме 3,0 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки данного периода календарной разбивки) – 92,17 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 185,56 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду, затраты по уплате водного, транспортного налогов учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки данного периода календарной разбивки) – 100,05 тыс. руб.

«Нормативная прибыль»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 5043,00 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы – 730,0 тыс. руб., на социальное развитие - 66,0 тыс. руб., поощрение – 47,0 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы – 4200,00 тыс. руб.

Расходы по данной статье отклонены в рамках соблюдения предельного индекса роста тарифа, кроме того срок реализации утвержденной инвестиционной программы истек.

2. «Водоотведение»

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 88,74 тыс. руб., в количестве 4,93 тонны, по цене 18000,99 руб./тонну. Организация использует гипохлорит натрия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 38,86 тыс. руб.

Объем реагентов рассчитан по фактическому расходу за 2013 г. – 2,09 тонн. Цена реагентов принята по счету – фактуре на гипохлорит натрия за август 2014 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6) в размере 18637,63 тыс. руб./тонну.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 38,86 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 409,41 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 20,49 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 10,25 тыс. руб. по фактически понесенным затратам за 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 410,58 тыс. руб. Объем электроэнергии заявлен – 114,05 тыс. кВтч, тариф на электроэнергию в размере 3,60 руб./кВтч.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 376,97 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 188,48 тыс. руб. Объем электроэнергии учтен по фактическому расходу за 2013 г. в пересчете на полугодие – 56,73 тыс. кВтч в пересчете на полугодие. Тариф на электроэнергию определен регулирующим органом на основании представленного счета - фактуры за август 2014 года и с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2015 г. (108,4%) размере 3,32 руб./кВтч;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 188,48 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2818,0 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 18064,10 руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 13 человек. Отчисления на социальные нужды заявлены в сумме 851,04 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 2634,46 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - фонд оплаты труда принят на уровне 1317,23 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 16887,57 руб./чел./мес. по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2015 г. (105,0). Численность производственного персонала определена в количестве 13 человек согласно штатному расписанию организации.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 407,02 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 1317,23 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 407,02 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 4653,35 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала 3574 тыс. руб., среднемесячная оплата труда составила 28365,08 руб./чел./мес., отчисления на социальные нужды цехового персонала 1079,35 тыс. руб., численность цехового персонала заявлена в количестве 10,5 человека.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 3297,13 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1648,57 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 1259,41 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2015 г. (105,0). Численность учтена в количестве 7,4 человека. Численность определена пропорционально доле выручки от реализации услуг водоотведения (с учетом услуг по доочистке сточных вод) в общем объеме выручки организации за 2013 г. (26%). В составе цехового персонала учтены водители транспортного участка (за исключение персонала, занятого в вывозе ЖБО), охрана, ремонтный персонал. Расчет доли выручки от реализации услуг водоотведения в общем объеме выручки организации представлен в таблице № 3 приложения № 1 к настоящему заключению.

Уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала составил 28365,08 руб./чел/мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 389,16 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1648,57 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1095,60 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты на проведение лабораторных анализов 228,20 тыс. руб., прочие расходы – 867,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 866,24 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 424,15 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» приняты в размере 114,10 тыс. руб. в пересчете на полугодие по предложению организации.

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 279,97 тыс. руб. приняты по фактическим затратам за 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6), затраты на спецодежду в сумме 30,08 тыс. руб. по фактическим затратам 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6). Организацией данные затраты учтены в статье «материалы и запасные части».

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 442,09 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 297,97 тыс. руб. приняты по фактическим затратам за 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (104,6). Затраты на спецодежду учтены на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 140,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по предложению организации, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 70,0 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 987,0 тыс. руб.

Расходы по данной статье учтены в сумме 94,74 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - затраты приняты на уровне 56,34 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 - затраты по статье приняты в сумме 38,40 тыс. руб. Затраты учтены в соответствии с мероприятиями производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в рамках соблюдения предельного индекса.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 2347,19 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату административно – управленческого персонала 1587,70 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 42957,25 руб./мес./чел., численность административно – управленческого персонала заявлена в количестве 3,08 человека, отчисления на социальные нужды 479,49 тыс. руб., прочие расходы 280,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 1016,83 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 508,41 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 281,45 тыс. руб. ФОТ рассчитан по плановой смете 2014 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2015 г.(105,0). Численность учтена по плану 2014 г. в количестве 1,5 человека. Уровень среднемесячной заработной платы составил 31271,92 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,90%) и составили 86,97 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 140,0 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 508,41 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 500,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 376,36 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - затраты приняты на уровне 188,18 тыс. руб. в пересчете на полугодие по данным бухгалтерского учета за 2013 г.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 188,18 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 64,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне   – 47,59 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2014 расходы приняты на уровне 23,80 тыс. руб. по сумме фактически уплаченной арендной платы по объектам водоотведения с учетом НДС в соответствии с договорами аренды.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 392,0 тыс. руб. и включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду – 260,0 тыс. руб., платежи транспортному налогу – 5,0 тыс. руб., единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 127,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – расходы приняты на уровне 176,03 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду учтена по предложению организации в пересчете на полугодие – 130,0 тыс. руб.

Затраты по уплате транспортного налога отклонены регулирующим органом в виду отсутствия фактического начисления данного налога в бухгалтерском учете затрат по услуге водоотведения.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1 % от планируемой выручки данного периода календарной разбивки) – 46,03 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Нормативная прибыль»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 3575,0 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы – 500,0 тыс. руб., на потребительский рынок – 80,0 тыс. руб., на социальное развитие – 44,0 тыс. руб., поощрение – 31,0 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы – 3000,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – расходы приняты на уровне 37,50 тыс. руб., в том числе прибыль на потребительский рынок – 40,0 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие, прибыль на социальное развитие - 22,0 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие, прибыль на поощрение - 15,50 тыс. руб. по предложению организации в пересчете на полугодие.

Затраты по статье «прибыль на реализацию инвестиционной программы» отклонены в связи с истечением срока действия утвержденной инвестиционной программы.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

В бухгалтерском учете организации за 2013 г. по счету 90.1 «Выручка» отражены доходы за доочистку сточных вод в размере 3133,99 тыс. руб. В учете расходы по данному виду деятельности не выделены и, следовательно, в полном объеме отражены по статье затрат регулируемого вида деятельности (водоотведение).

В соответствии с ч.3. п.14. Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод не учитываются при расчете необходимой валовой выручки в случае, если они направляются целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

- Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения не учитываются при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации в случае, если они направляются целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации.

Регулирующим органом доходы за доочистку стоков признаны доходами от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод либо от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

В виду того, что:

- Организацией были выполнены мероприятия капитального ремонта основных средств только в рамках утвержденной плановой сметы 2013г.;

- Инвестиционные мероприятия выполнены в рамках плановой сметы 2013 г.

следовательно, данный вид дохода не был направлен целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и производственной программы. Таким образом, доходы от доочистки сточных вод учитываются регулирующим органом при формировании необходимой валовой выручки услуги водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сумме 3133,99 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1567,0 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Недополученные доходы»

Организацией дополнительно было заявлены недополученные доходы с связи со снижением объемов реализации за 2013 г. в сумме 3 870,44 тыс. руб.

Регулирующим органом с учетом сложившейся практики рассмотрения споров в досудебном порядке ФСТ России принято решение об учете заявленных недополученных доходов в объеме фактических и экономически обоснованных убытков за 2013 год. Расчет представлен в таблице 4 приложения № 2.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «ПКС» (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, без НДС с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | 25,31 | 41,83 | 25,31 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 38,04 | 61,31 | 38,04 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2013 № 330

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «ПКС» (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | 25,31 | 41,83 | 27,60 | 109,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 38,04 | 61,31 | 38,04 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Таблица 3.    -    Расчет доли    выручки от реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения за 2013 г.

| Вид услуги | Выручка, тыс. руб. | Общая выручка от реализации, тыс. руб. | Доля в общей выручке услуг ВС и ВО, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 18360,672 | 46740,799 | 39 |
| Водоотведение (с учетом доочистки сточных вод) | 12032,384 |  | 26 |

Таблица 4 – Расчет величины недополученных доходов за 2013 г.

тыс. руб.

| № п/. п. | Показатели | 1.Водоснабжение факт 2013г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Доходы | 18357,0 | По данным организации |
| 1.2. | Расходы | 24218,6 | По данным организации |
| 1.3. | Необоснованные расходы |  |  |
| 1.3.1. | Расходы по сбору платежей | 1351,5 | Исключены в соответствии с п.27 ч.4 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 1.3.2. | Консультационные, информационные услуги | 22,8 | Документально не подтверждено |
| 1.3.3. | Расходы по сомнительным долгам | 766,0 | Расходы не списаны в бухгалтерском учете |
| 1.3.4. | Перерасход по среднемесячной заработной плате основных рабочих с отчислениями от утвержденной в плановой смете на 2013 г. | 1831,2 | Организацией был допущен перерасход по среднемесячной заработной плате основных рабочих |
| 1.4. | Итого экономически необоснованных расходов за 2013 г. | 3971,5 |  |
| 1.5. | Убытки экономически обоснованные | -1890,1 |  |
|  |  | 2.Водоотведение факт 2013 г. |  |
| 2.1. | Доходы | 8 898,39 | По данным организации |
| 2.2. | Расходы | 8 824,71 | По данным организации |
| 2.3. | Необоснованные расходы |  |  |
| 2.3.1. | Расходы по сбору платежей | 489,16 | Исключены в соответствии с п.27 ч.4 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 2.3.2. | Консультационные, информационные услуги | 5,995 | Документально не подтверждено |
| 2.3.3. | Перерасход по среднемесячной заработной плате основных рабочих с отчислениями от утвержденной в плановой смете на 2013 г. | 427,386 | Организацией был допущен перерасход по среднемесячной заработной плате основных рабочих |
| 2.4. | Итого экономически необоснованных расходов за 2013 г. | 922,537 |  |
| 2.5. | Итого убытки по водоотведению | 996,217 |  |
| 2.6. | Итого убытки ВС +ВО | 893,9 |  |
| 2.5. | Экономически обоснованные затраты на содержание абонентского отдела, подлежащие учету, исходя из штата 3 чел., с з.п.2 чел.- 30,0 тыс. руб., 1 чел. - 20,0 тыс. руб. с отчислениями | 1 251,84 | Необходимые к учету затраты в связи с отсутствием абонентского отдела в штатном расписании |
|  | Итого к возмещению | 2 145,74 |  |

Особое мнение

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «ПКС» (Промышленновский район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 1 и 2 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области С.М. Жулега (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОГО И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (далее ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью №14-ФЗ от 08.02.1998г.». зарегистрировано 17 августа 1999 г. ОГРН 1024201884288.

Деятельность организация осуществляет на основании Устава, утвержденным протоколом общего собрания участников ООО «Прокопьевский завод Светотехника» №7 от 17 мая 2013г.

Основные виды деятельности общества:

- производство электрических ламп и осветительного оборудования;

- обработка металла и нанесение покрытий на металл;

- производство печатных схем (плат);

- производство приборов для контроля прочих физических величин;

- производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей;

- другие виды экономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Организация находится по адресу: 653024, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28.

Протяженность водопроводных сетей 1850 метров.

Протяженность канализационных сетей 4500 метров.

На предприятии образуются сточные воды 2-х видов:

- хоз. бытовые и производственные стоки предприятия;

- сточные воды от жилого сектора.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации. Договор аренды зданий № 174/2 от 05.05.2014 г. с ОАО «ПТК – Шахтная автоматика», закрепляет за организацией право временного владения и пользования объектами водопроводно-канализационного хозяйства.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на период с 15.10.2014 по 31.12.2015 подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалисты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на период с 15.10.2014 по 31.12.2015.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на транспортирование питьевой воды, сточных вод, принимаемых для расчета тарифов на период с 15.10.2014 по 31.12.2015, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения (транспортировка сточных вод).

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности организации за 2013 год проведен анализ финансового состояния организации. Величина доходов всего составляет 417023 тыс. руб. (в целом по организации).

Величина расходов всего составляет 404525 тыс. руб. (в целом по организации). Сумма прибыли (в целом по организации) составляет 12498 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды), водоотведения (транспортировка сточных вод) на уровне факта за 1 полугодие 2014г.

Планируемый   объем   отпущенной питьевой воды по категориям потребителей на период с 15.10.2014 по 31.12.2015 составляет 48521,83 м3, в том числе на потребительский рынок – 587,25 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 15.10.2014 по 31.12.2015 составляет 84837,92 м3, в том числе на потребительский рынок – 36316,08 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 15.10.2014 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения питьевой водой составляет 1053,88 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 12,76 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 1269,41 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 543,39 тыс. руб.

- «Транспортировка питьевой воды»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на транспортировку питьевой воды на период с 01.10.2014 по 30.09.2015. Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») заявлена на уровне – 1559,81 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 17,40 тыс. руб. Тариф заявлен – 35,74 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 15.10.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 187,31 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2,27 тыс. руб.;

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 449,55 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 5,44 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 479,27 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 5,5,8 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 122,20 тыс. руб., в том числе объем энергии 51,13 тыс. кВтч, тариф 2,39 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровням напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется – ООО «Энергетик - «Развитие».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014 – 25,51 тыс. руб., в том числе:

Объем электроэнергии 10,68 тыс. кВтч. рассчитан по удельному расходу энергии по факту 1 полугодия 2014 г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,39 руб./кВтч, согласно фактическому тарифу за 1 полугодие 2014 г.

- с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье приняты в сумме 132,75 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития по электроэнергии на 2015 г. (1,084). Объем электроэнергии 51,24 тыс. кВтч.

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме 747,88 тыс. руб., численность 3,5 человек и среднемесячная оплата 17806,67 руб., отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала 234,09 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014 – фонд оплаты труда (ФОТ) 99,40 тыс. руб. ФОТ рассчитан на 2,5 месяца исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по штатному расписанию от 10.01.2014г. по участку №15 – 15903,31 руб. Численность принята по штатному расписанию и нормативной численностью по приказу № 66 всего на участок № 15 - 6 человек, в том числе на ВС – 2,5 человека (монтажник сантехнических работ 1,5 чел., электросварщик 0,5 чел., токарь 0,5 чел.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 30,02 тыс. руб.;

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 – ФОТ принят на уровне 489,03 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2015 г. с 01.07.2015 (1,05) – 16300,89 руб. Численность принята по плановой смете предыдущего периода календарной разбивки 2,50 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 147,69 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 128,21 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 97,65 тыс. руб. отчисления на социальные нужды цехового персонала 30,56 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014 – 0,004 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 0,0031 тыс. руб. ФОТ рассчитан на 2,5 месяца исходя из средней заработной платы цехового персонала по штатному расписанию от 10.01.2014г. должность «Главный механик» – 32548,44 руб. Численность принята исходя из расчета ставка «Главный механик» распределена в доле пропорционально фактической выручки по ВС в общей выручке по предприятию за 2013г. (0,0038%) 0,00004 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%) и составили 0,001 тыс. руб.

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 0,02 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят на уровне 0,015 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2015 г. с 01.07.2015 (1,05) – 33362,15 руб. Численность принята по плановой смете предыдущего периода календарной разбивки 0,00004 человека.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала в сумме 0,002 тыс. руб. рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%)

«Ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 220,08 тыс. руб., в том числе по статье «Капитальный ремонт» 220,08 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014. Затраты по статье учтены в рамках соблюдения предельного индекса в размере 10 тыс. руб.;

- с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье приняты в рамках соблюдения предельного индекса в размере 52 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме 107,35 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014. Затраты по статье учтены по предложению организации в размере 22,38 тыс. руб. в пересчете на 2,5 месяца;

- с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода в размере 107,33 тыс. руб. в пересчете на год.

- «Транспортировка сточных вод»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на транспортировку сточных вод на период с 01.10.2014 по 30.09.2015. Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») заявлена на уровне – 1523,88 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 625,60 тыс. руб. Тариф заявлен – 20,81 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 15.10.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 214,15 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 91,68 тыс. руб.;

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 513,94 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 220,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 541,32 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 231,72 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 94,05 тыс. руб., в том числе объем энергии 39,35 тыс. кВтч, тариф 2,39 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровням напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется – ООО «Энергетик - «Развитие».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014 – 13,58 тыс. руб., в том числе:

Объем электроэнергии 5,68 тыс. кВтч рассчитан по удельному расходу энергии по факту 1 полугодия 2014 г. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,39 руб./кВтч, согласно фактическому тарифу за 1 полугодие 2014 г.

- с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье приняты в сумме 70,68 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития по электроэнергии на 2015 г. (1,084). Объем электроэнергии 27,28 тыс. кВтч.

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме 920,96 тыс. руб., численность 4 человека, и среднемесячная оплата 19186,67 руб., отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала 288,26 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014 – фонд оплаты труда (ФОТ) 139,15 тыс. руб. ФОТ рассчитан на 2,5 месяца исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по штатному расписанию от 10.01.2014г. по участку №15 – 15903,31 руб. Численность принята по штатному расписанию и нормативной численностью по приказу № 66 всего на участок № 15 - 6 человек, в том числе на ВО – 3,5 человека (монтажник сантехнических работ 2,5 чел., электросварщик 0,5 чел., токарь 0,5 чел.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 42,02 тыс. руб.;

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 – ФОТ принят на уровне 684,64 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2015 г. с 01.07.2015 (1,05) – 16300,89 руб. Численность принята по плановой смете предыдущего периода календарной разбивки 3,50 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 206,76 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 128,21 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 97,65 тыс. руб. отчисления на социальные нужды цехового персонала 30,56 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014 – 0,17 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 0,127 тыс. руб. ФОТ рассчитан на 2,5 месяца исходя из средней заработной платы цехового персонала по штатному расписанию от 10.01.2014г. должность «Главный механик» – 32548,44 руб. Численность принята исходя из расчета ставка «Главный механик» распределена в доле пропорционально фактической выручки по ВО в общей выручке по предприятию за 2013г. (0,156%) 0,0016 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%) и составили 0,04 тыс. руб.

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 0,081 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят на уровне 0,62 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2015 г. с 01.07.2015 (1,05) – 33362,15 руб. Численность принята по плановой смете предыдущего периода календарной разбивки 0,0016 человека.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала в сумме 0,19 тыс. руб. рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%).

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье в сумме 92,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 15.10.2014 по 31.12.2014. Затраты по статье учтены по предложению организации в размере 19,22 тыс. руб. в пересчете на 2,5 месяца;

- с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода в размере 92,37 тыс. руб. в пересчете на год.

Тарифы на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод

Учитывая результаты анализа и экономические интересы транспортировщика и потребителей питьевой воды, сточных вод, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на период с 15.10.2014 по 31.12.2015, приведенные в графе 4 таблицы 1, 2.

- Таблица 1

Тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке с 15.10.2014 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с последним тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | последний установленный по организации ООО «ТеплоКом» (без НДС), с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 20,35 | 35,74 | 22,39 | 110,02 |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| Население | 15,17 | 20,81 | 14,64 | 96,51 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым тарифом на период с 15.10.2014 по 30.06.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК КО (без НДС), с 15.10.2014 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 22,39 | 35,74 | 23,87 | 106,61 |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| Население | 14,64 | 20,81 | 15,42 | 105,33 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 159

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск) по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 3 и 4 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии (далее – «РЭК КО») И.А. Белоусова, рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (далее – «организация») создано   26.04.2012 на основании постановления администрации Кемеровского муниципального района от 09.02.2012 № 323-п. Учредителем организации является муниципальное образование «Кемеровский муниципальный район» в лице Комитета по управлению имуществом Кемеровского муниципального района.

Организация оказывает услуги по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению гражданам, проживающим в жилищном фонде сельских поселений Кемеровского района, и юридическим лицам, а также осуществляет иные виды деятельности.

До 01.07.2014 указанные виды деятельности осуществлялись только на территории Березовского сельского поселения Кемеровского муниципального района (тариф на питьевую воду для организации впервые установлен с 01.05.2013 постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.03.2013 № 32, действующий тариф – постановлением РЭК КО от 13.05.2014 № 264).

Муниципальное имущество (в том числе – объекты централизованной системы водоснабжения) было закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения, устанавливаемом договором от 14.04.2014 № 10.04.106, заключенным на срок с 14.04.2014 по 14.03.2015 с возможностью последующей автоматической пролонгации на неопределенный срок.

На обслуживании организации (согласно данным, представленным в форме статистической отчетности «№1-водопровод» за 2013 г.) находилось 4 котельных, 14 скважин общей установленной мощностью 3,35 тыс. м3/сут, 3 водонапорные башни (в с. Березово), а также водопроводные сети общей протяженностью 31,8 км.

С 01.07.2014 на обслуживание организации был дополнительно передан комплекс объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, располагающихся на территориях прочих сельских поселений района и обслуживаемых ранее ОАО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» (постановление Администрации Кемеровского муниципального района от 30.06.2014 № 1849-п, договор хозяйственного ведения от 01.07.2014 № 10.04.113).

Согласно перечню муниципального имущества, прилагающемуся к указанному договору, дополнительно переданные объекты водоснабжения включают в себя: 131 скважину, 17 водонапорных башен, 9 резервуаров и емкостей для хранения воды, 6 подкачивающих насосных станций, а также водопроводные сети, данные о протяженности которых в договоре отсутствуют.

На территории пос. Пригородный имеющиеся скважины затампонированы и переведены в резерв в связи с неудовлетворительным качеством воды; питьевая вода поставляется в данный населенный пункт открытым акционерным обществом «Азот».

Централизованная система водоотведения имеется только на территории поселка Ясногорский и включает в себя канализационные сети и 7 канализационных насосных станций. Сточные воды, отводимые от абонентов, сбрасываются в коллектор, эксплуатируемый ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово).

Согласно формам статистического наблюдения «1-водопровод» и «1-канализация» за 2012 г., предоставленным ОАО «Тепловодоканал-Сервис» при установлении тарифов на 2014 год  и имеющимся в тарифном деле № 55-ПВТВВОиТС, общая протяженность водопроводных сетей прочих территорий Кемеровского района  составляет  243,1 км; общая протяженность канализационных сетей 26,5 км; общая мощность подкачивающих насосных станций II-III подъема - 1,8 тыс. м3/сут;  общая производительность канализационных насосных станций – 13,7 тыс. м3/сут.

В целях осуществления регулируемых видов деятельности МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» заключены договора с 9-ю малыми подрядными организациями, в которых числится основной производственный персонал (ООО «ЖКХ «Суховский», ООО «ЖКХ «Ягуновское», ООО «ЖКХ «Север», ООО «ЖКХ «Восточное», ООО «Арсентьевское», ООО «Береговое», ООО «Коммунальщик», ООО «Стимул», ИП Уйманов А.Н.). Зоны ответственности распределены между подрядчиками соответственно принципам административно-территориального деления района (по поселениям). В обязанности подрядных организаций, согласно договоров, входит текущее содержание объектов коммунальной инфраструктуры, а также ремонт и замена участков инженерных сетей длиной до 8 м. Расчеты с подрядчиком осуществляются на основании плановых смет по видам деятельности, с учетом корректировок сумм вознаграждения исходя из фактической экономии/перерасхода лимитируемых ресурсов (электроэнергия, уголь, ГСМ) и прочих критериев. В сметы включаются расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в том числе расходы на содержание кассиров, осуществляющих сбор платежей с населения, проживающего в частном секторе), расходы на ГСМ и запчасти (частично), расходы на охрану труда, прочие расходы.

Организацией предлагается к установлению тариф на питьевую воду, единый для всех поселений Кемеровского района.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на период с 01.05.2014 по 30.06.2015.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифов на предстоящий период регулирования, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

По данным бухгалтерской отчетности (ф.2) за 2013 г., выручка по основной деятельности составила 41316,00  тыс. руб., в том числе доход от регулируемой деятельности по предоставлению холодного питьевого водоснабжения – 2 515,80 тыс. руб., по предоставлению услуг теплоснабжения – 15 215,68 тыс. руб.; доход от деятельности по выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах социальной сферы – 3 415,47 тыс. руб.; по прочим подрядным работам – 15 606,11 тыс. руб.; по вывозу твердых и жидких бытовых отходов – 518,73  и  705,69 тыс. руб. соответственно; по предоставлению услуг спецавтохозяйства – 179,33 тыс. руб.; от деятельности по управлению многоквартирными домами (п. Ясногорский) – 1 234,55 тыс. руб.; по прочим видам деятельности – 4 629,85 тыс. руб.

Сумма прочих доходов составила за указанный период 25767,63 тыс. руб., в том числе 18 058,19 тыс. руб. – возмещение выпадающих доходов (убытков, связанных с разницей в уровне установленных для населения платежей за коммунальные услуги и экономически обоснованных тарифов). Сумма возмещения из местного бюджета убытков от деятельности по поставке питьевой воды населению составила 97,01 тыс. руб. (за период с мая по декабрь 2013 г.).

Общий доход (расчетная величина, полученная умножением утвержденного среднего тарифа - 22,84 руб./м3 - на объем реализации питьевой воды с учетом потребления на собственные производственные нужды) по рассматриваемому виду деятельности составил 3 714,89 тыс. руб.

Расходы по основной деятельности сложились на уровне 57 156,03 тыс. руб., в том числе по питьевому водоснабжению – 3 871,61 тыс. руб.; по теплоснабжению – 24 957,45 тыс. руб.; по аварийно-восстановительным работам на объектах социальной сферы – 8 167,00 тыс. руб.; по прочим подрядным работам – 11 701,19 тыс. руб.; по вывозу ТБО И ЖБО – 833,53 и 1 358,73 тыс. руб. соответственно; по автоуслугам – 1 641,27 тыс. руб.; по управлению многоквартирными домами (п. Ясногорский) – 1 590,00 тыс. руб.; по прочей деятельности – 3 033,17 тыс. руб.

Сумма прочих расходов составила 8 947,39 тыс. руб.

Финансовый результат по виду деятельности «Распределение и подача питьевой воды» составил (с учетом реализации на собственную базу) составил (-156,72 тыс. руб.).

В целом по предприятию по итогам 2013 г. получена прибыль в размере 981,00 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять следующие показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой:

- на период с 01.10.2014 по 30.06.2015 – 1016494,50 м3, в том числе на потребительском рынке – 801694,50 м3 (на уровне показателей производственной программы, утвержденной на 2014 год для организации, эксплуатировавшей систему ранее (ОАО «Тепловодоканал-Сервис»), в пересчете на количество месяцев в периоде);

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 758985,66   м3, в том числе на потребительском рынке – 606790,49 м3 (на уровне сводного плана 2014 г. для ОАО «Тепловодоканал-Сервис» и МУП «ЖКУ Кемеровского района», в пересчете на количество месяцев в периоде).

Планируемый   объем   пропущенных стоков предлагается принять на уровне, утвержденном производственной программой ОАО «Тепловодоканал-Сервис» на 2014 г. (в пересчете на количество месяцев в периоде):

- на период с 01.10.2014 по 30.06.2015 – 175425,00 м3, в том числе на потребительском рынке – 175425,00 м3;

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 -  116950,00 м3, в том числе на потребительском рынке – 175425,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.10.2014 по 30.06.2015 – 401,62 тыс. руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3916,50 тыс. руб.;

- - в сфере водоотведения на период с 01.10.2014 по 30.06.2015 – 401,62 тыс. руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3916,50 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 54976.66 тыс. руб., тариф – в размере 36.03 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.10.2014 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.10.2014 по 30.06.2015 – в размере 27803.42 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 20679.36 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2014 год расходы по данной статье в сумме 247,03 тыс. руб.

В 2012-2013 гг. для дезинфекции скважин, емкостей, трубопроводов организацией применялся гипохлорит натрия технический (в канистрах по 30л/36кг), приобретаемый у ООО «Стройтехник», ИП А.С. Семенихина.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 65,44 тыс. руб.  Объем гипохлорита натрия принят по фактическому удельному расходу 2012 г. (в соответствии с предоставленными актами списания), в пересчете на плановый объем добычи воды – 1225,54 кг; средняя цена – по факту 1-го полугодия 2013 г. (согласно предоставленным материальным отчетам), с учетом индекса цен производителей (далее – ИЦП) Минэкономразвития России 105,2% – 53,40 руб./кг.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 65,44 тыс. руб. Объем и цена реагента приняты равными аналогичным в предыдущем периоде календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 12353,70 тыс. руб.

Поставка электрической энергии осуществляется тремя энергоснабжающими организациями: ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (уровни напряжения НН и СН-2).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5947,64 тыс. руб.  Затраты:

По уровню напряжения НН объем электроэнергии принят исходя из величины удельного расхода, предложенного организацией, в пересчете на плановый объем поднятой (приобретенной воды) – 956,71 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   3,7270 руб./кВтч. (без учета НДС).

По уровню напряжения СН-2 объем электроэнергии принят исходя из величины удельного расхода, предложенного организацией, в пересчете на плановый объем поднятой (приобретенной воды) – 945,75 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   2,5186 руб./кВтч. (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 5947,64 тыс. руб. Объем и цена по видам напряжения на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 8006,16 тыс. руб., при численности 56,68 человека и средней заработной плате 11771,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3186,11 тыс. руб. Сумма рассчитана исходя из численности 54,12 человек (в соответствии со штатными расписаниями подрядных организаций, действующими с 01.04.2013) и средней заработной платы       2012 г. (согласно представленных счетов-фактур и штатных расписаний 2012 г.) с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 107,1% (9811,86 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также на основании письма ОАО "Тепловодоканал-Сервис" от 07.10.2013 № 509 о прекращении действия льготного страхового тарифа для подрядных организаций с 2013 г. Сумма составила 955,83 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3364,53 тыс. руб. Показатель численности принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% -  10361,32 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) - 1009,36 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 315,60 тыс. руб. На праве собственности за предприятием закреплены транспортные средства и оборудование, эксплуатируемые в производственных и управленческих целях.

Расходы по статье приняты в расчет исходя из суммы оборотов по сч. 02 за 1 квартал 2013 г. (в пересчете на год), с распределением на данный вид деятельности в размере 10,62%   - пропорционально доле в общем объеме выручки за 2012 г. (в соответствии с принятой учетной политикой).

С учетом календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 93,61 тыс. руб.

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 93,61 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 800,34 тыс. руб. (соответствует плану 2013 г.).  Сумма арендной платы определена исходя из договорной величины с распределением по видам деятельности пропорционально остаточной стоимости имущества.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне, предложенном организацией, и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 400,17 тыс. руб.

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 400,17 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3014,70 тыс. руб. (материалы для ремонта основных средств).

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 654,35 тыс. руб. Сумма определена исходя из плановой величины 2013 г. (в пересчете на соответствующий период), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2% и корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса;

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 318,65 тыс. руб. Сумма определена на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса.

«Прочие прямые расходы»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 2014,66 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне плановых величин 2013 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2%.   По периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 482,52 тыс. руб., в том числе лабораторные исследования питьевой воды – 124,49 тыс. руб.; ГСМ и прочие расходы по содержанию транспорта – 358,03 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 482,52 тыс. руб., по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

По данной статье отражены расходы на оплату труда общепроизводственного персонала подрядных организаций, занятых техническим обслуживанием объектов водоснабжения на постоянной основе (ООО «Арсентьевское», ООО «ЖКХ «Суховский» и т.д.)

Затраты для учета в необходимой валовой выручке по данной статье заявлены в сумме 3401,58 тыс. руб., в том числе ФОТ – 2624,78 тыс. руб., численность – 19,05 человек, средняя заработная плата – 11481,98 руб./чел./мес.

Расходы, принятые в расчет специалистом РЭК КО, с учетом календарной разбивки составили:

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1237,71 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 952,09 тыс. руб. Численность принята в соответствии с действующими штатными расписаниями подрядных организаций (водители, лаборанты, начальники участков, инженеры-техники, мастера) – 13,82 человека; средняя заработная плата - по предложению предприятия (11481,98 руб./чел./мес).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также на основании письма ОАО "Тепловодоканал-Сервис" от 07.10.2013 № 509 о прекращении действия льготного страхового тарифа для подрядных организаций с 2013 г., и составили 285,63 тыс. руб.;

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 952,09 тыс. руб. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные, страховые нужды на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Покупная вода»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2303,82 тыс. руб.

Питьевая вода приобретается организацией у КОАО «Азот» (перепродавец питьевой воды, поставляемой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»).

По результатам проведенных расчетов расходы по данной статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  1556,28  тыс. руб. Объемы покупки определены на основании фактических данных за 1-е полугодие 2013 г. (в пересчете на количество месяцев в периоде разбивки) – 60697,39 м3, цена ресурса – в соответствии с действующими постановлениями департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 142 (ОАО «СКЭК», тариф на питьевую воду) - 24,19 руб./м3  и  от 30.11.2012 № 152 (КОАО «Азот», тариф на транспортировку питьевой воды) – 1,45 руб./м3., итого 25,64 руб./м3.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1606,08 тыс. руб. объем принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – с учетом предельного индекса роста 103,2% - 26,46 руб./м3.

«Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 3857,56 тыс. руб. и включают затраты на ремонт скважин, выполняемый ООО «Кемероворемсельбурвод».

В связи с тем, что организацией не представлены обосновывающие документы (действующий договор), данные расходы из суммы необходимой валовой выручки исключены.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4051,32 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 1401,95 тыс. руб. (при численности 3,38 человек и средней заработной плате 34564,84 руб./чел./мес.); отчисления на социальные нужды – 423,39 тыс. руб.; расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала – 1235,14 тыс. руб. (при численности 6,11 человек и  средней заработной плате 16845,88 руб./чел./мес.); отчисления на социальные нужды – 373,01 тыс. руб.; прочие расходы – 617,83 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 2340,69 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 741,18 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности и средней заработной платы 2013 г. – 5,62 человек, 21980,28 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30% в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ) - 222,35 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 69,77 тыс. руб. Численность принята на уровне 0,69 человек (10,62% от штатной численности   6,5 человек, в соответствии с долей данного вида деятельности в общем объеме доходов за 2012 г.): средняя заработная плата – по предложению предприятия, 16845,88 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) – 20,93 тыс. руб.;

прочие расходы – 1286,46 тыс. руб. В данную сумму специалистом включены: расходы на оплату труда АУП подрядных организаций, занятых техобслуживанием объектов водоснабжения на постоянной основе – 751,96 тыс. руб. (численность 8,94 человека, и средняя заработная плата 14018,56 руб./чел./мес. приняты в соответствии с действующими штатными расписаниями); отчисления на социальные нужды (30%) – 225,59 тыс. руб.; прочие расходы – на уровне, предложенном предприятием (в пересчете на количество месяцев в периоде) – 308,92 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2394,65 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 782,68 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 23211,17 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) – 234,80 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 69,77 тыс. руб. (показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки). Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) – 20,93 тыс. руб.;

прочие расходы –1286,46 тыс. руб., в том числе по видам расходов -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 114,73 тыс. руб. и включают: водный налог; транспортный налог; налог на имущество; плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье (за исключением водного налога) приняты в расчет исходя из уточненных данных о доходах по видам деятельности за 2012 г. и распределены на питьевое водоснабжение в размере 10,62% от общих сумм фактических налоговых платежей (согласно представленным декларациям) за соответствующий период, в соответствии с действующей учетной политикой.

Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду принята в части выбросов от передвижных источников загрязнения.

Сумма водного налога рассчитана в соответствии с главой 25.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отнесена на расходы по данному виду деятельности в полном объеме.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 258,41 тыс. руб., в том числе водный налог – 242,76 тыс. руб.; транспортный налог – 3,2 тыс. руб.; налог на имущество – 12,43 тыс. руб.; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,03 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 258,41 тыс. руб., в том числе по видам налогов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 0,3 тыс. руб. Обоснование отсутствует. Из расчета необходимой валовой выручки расходы исключены.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка по данному виду деятельности в размере 9201,54 тыс. руб., тариф – в размере 39,34 руб.

Специалистом РЭК КО необходимая валовая выручка по водоотведению с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 2441,92 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 2441,92 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 570,94 тыс. руб.

Поставка электрической энергии осуществляется тремя энергоснабжающими организациями: ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (уровни напряжения НН и СН-2).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 130,30 тыс. руб.  Затраты:

По уровню напряжения НН объем электроэнергии принят исходя из величины планового удельного расхода 2013 г. в пересчете на плановый объем пропущенных сточных вод – 11,19 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   3,7270 руб./кВтч (без учета НДС).

По уровню напряжения СН-2 объем электроэнергии принят исходя из величины планового удельного расхода 2013 г. в пересчете на плановый объем пропущенных сточных вод – 35,17 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   2,5187 руб./кВтч. (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 130,30 тыс. руб. Объем и цена по видам напряжения на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 177,73 тыс. руб., при численности 1,18 человека и средней заработной плате 12551,55 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 87,36 тыс. руб. Сумма рассчитана исходя из численности 1,26 человек (в соответствии со штатными расписаниями подрядных организаций, действующими с 01.04.2013) и фактической средней заработной платы 2012 г. (согласно представленных счетов-фактур и штатных расписаний 2012 г.) с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 107,1% (11555,91 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также на основании письма ОАО "Тепловодоканал-Сервис" от 07.10.2013 № 509 о прекращении действия льготного страхового тарифа для подрядных организаций с 2013 г. Сумма составила 26,21 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 92,25 тыс. руб. Показатель численности принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% -  12203,04 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) - 27,68 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 49,97 тыс. руб. (транспортные средства и оборудование, эксплуатируемые в производственных и управленческих целях).

Расходы по статье приняты в расчет исходя из суммы оборотов по сч. 02 за 1 квартал 2013 г. (в пересчете на год), с распределением на данный вид деятельности в размере 2,05%   - пропорционально доле в общем объеме выручки за 2012 г. (в соответствии с принятой учетной политикой).

С учетом календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 18,07 тыс. руб.

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 18,07 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 24,82 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО сумма арендной платы определена на уровне плана 2013 г. (исходя из договорной величины  с распределением по видам деятельности пропорционально остаточной стоимости имущества).

Расходы по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 45,15 тыс. руб.

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 45,15 тыс. руб.

«Материалы и запчасти»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 436,03 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 33,16 тыс. руб. Сумма определена на уровне фактических затрат за 1-е полугодие 2013 г. (согласно предоставленной оборотно-сальдовой ведомости по сч. 20), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2%;

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 0,00 тыс. руб. (корректировка в рамках соблюдения предельного индекса).

«Прочие прямые расходы»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 201,81 тыс. руб. и включают расходы на ГСМ и другие виды расходов, связанных с содержанием транспортных средств.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне фактических затрат за 2012 г.   (в том числе – в части затрат подрядных организаций), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,7% с 01.01.2013 и 105,2% с 01.01.2014.   По периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 91,36 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

По данной статье отражены расходы на оплату труда общепроизводственного персонала подрядных организаций, занятых техническим обслуживанием объектов водоснабжения на постоянной основе (ООО «Арсентьевское», ООО «ЖКХ «Суховский» и т.д.)

Затраты для учета в необходимой валовой выручке по данной статье заявлены в сумме 125,13 тыс. руб., в том числе ФОТ – 96,63 тыс. руб., численность – 0,5 человек, средняя заработная плата – 16105,00 руб./чел./мес.

Расходы, принятые в расчет специалистом РЭК КО, с учетом календарной разбивки составили:

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 32,81 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 25,23 тыс. руб. Численность принята в соответствии с действующими штатными расписаниями подрядных организаций (водитель, начальник участка, мастер) – 0,18 человек; средняя заработная плата – на уровне фактического показателя 2012 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 107,1% (23365,65 руб./чел./мес).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 7,57 тыс. руб.;

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 34,64 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала - 26,65 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%. Отчисления на социальные, страховые нужды (30%) – 7,99 тыс. руб.

«Услуги по перекачке и очистке стоков, оказываемые сторонними организациями»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6872,53 тыс. руб. (объем сточных вод – 483300,00 м3, средний тариф – 14,22 руб./м3).

Услуги по транспортированию и очистке сточных вод предоставляет ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

По результатам проведенных расчетов расходы по данной статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1756,59 тыс. руб. Объемы покупки определены в соответствии с плановыми объемами полезного отпуска на 2014 год (в пересчете на количество месяцев в периоде) – 116950,00 м3, цена ресурса – в соответствии с действующим постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области   от 30.11.2012 № 142 – 15,02 руб./м3.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1812,73 тыс. руб. Объем принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки, тариф – с учетом предельного индекса роста 103,2% - 15,50 руб./м3.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 667,12  тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда АУП ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 221,98 тыс. руб. (при численности 0,54 человека и средней заработной плате 34256,17 руб./чел./мес.); отчисления на социальные нужды – 67,04 тыс. руб.; расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала – 195,57 тыс. руб. (при численности 0,96 человек и  средней заработной плате 16976,56 руб./чел./мес.); отчисления на социальные нужды – 59,07 тыс. руб.; прочие расходы – 123,46 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки принято:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 217,89 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 70,99 тыс. руб., исходя из численности, переложенной организацией – 0,54 чел. -  и плановой средней заработной платы 2013 г. – 21909,09 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30% в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ) - 21,30 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 13,57 тыс. руб. Численность принята на уровне 0,13 человек (2,05% от штатной численности, в соответствии с долей данного вида деятельности в общем объеме доходов за 2012 г.); средняя заработная плата – по предложению предприятия, 16976,56 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) – 4,07 тыс. руб.;

прочие расходы – 107,96 тыс. руб. В данную сумму специалистом включены: расходы на оплату труда АУП подрядных организаций, занятых техобслуживанием объектов водоснабжения на постоянной основе – 21,11 тыс. руб. (численность 0,15 человек и средняя заработная плата (23456,60 руб./чел./мес.) согласно действующим штатным расписаниям); отчисления на социальные нужды (30%) – 6,33 тыс. руб.; прочие расходы – на уровне, предложенном предприятием (в пересчете на количество месяцев в периоде и с корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса) – 80,52 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 186,72 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 74,96 тыс. руб. Показатель численности – на уровне предыдущего периода календарной разбивки, средняя заработная плата -  на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 23136,00 руб./чел./мес.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) – 22,49 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала ОАО «Тепловодоканал-Сервис» – 13,57 тыс. руб. (показатели численности и средней заработной платы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки). Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30%) – 4,07 тыс. руб.;

прочие расходы – 71,62 тыс. руб., в том числе ФОТ АУП подрядных организаций и отчисления на социальные нужды - на уровне предыдущего периода календарной разбивки; другие прочие расходы – 44,18 тыс. руб. (на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с корректировкой в рамках соблюдения предельного индекса).

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 22,93 тыс. руб. и включают: водный налог; транспортный налог; налог на имущество; плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье (за исключением водного налога) приняты в расчет исходя из уточненных данных о доходах по видам деятельности за 2012 г. и распределены на питьевое водоснабжение в размере 2,05% от общих сумм фактических налоговых платежей (согласно представленным декларациям) за соответствующий период, в соответствии с действующей учетной политикой.

Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду принята в части выбросов от передвижных источников загрязнения (сброс в водные объекты отсутствует).

Сумма водного налога из расходов по данному виду деятельности исключена в связи с некорректным отнесением затрат.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3,02 тыс. руб., в том числе транспортный налог – 0,62 тыс. руб.; налог на имущество – 2,40 тыс. руб.; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,01 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3,02 тыс. руб., в том числе по видам налогов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 0,07 тыс. руб. Обоснование отсутствует. Из расчета необходимой валовой выручки расходы исключены.

- Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (Кемеровский район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 78,83 |  |  | 25,79 |  | 31,62 | 25,35 |  | 98,3 |  |  |
| бюджетные организации | 11,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 80,84 |  |  | 23,67 |  | 39,34 | 20,88 |  | 88,2 |  |  |
| бюджетные организации | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 100,0 |  |  | 4,29 |  | 28,88 | 4,29 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 70,03 |  |  | 6,35 |  | 22,07 | 6,35 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 4,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 25,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 118

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (Кемеровский район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 78,83 |  |  | 25,35 |  | 31,62 | 25,35 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 11,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 80,84 |  |  | 20,88 |  | 39,34 | 20,88 |  | 100,00 |  |  |
| бюджетные организации | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 100,0 |  |  | 4,29 |  | 28,88 | 4,43 |  | 103,3 |  |  |
| бюджетные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 70,03 |  |  | 6,35 |  | 22,07 | 6,74 |  | 106,1 |  |  |
| бюджетные организации | 4,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 25,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО «Тепловодоканал-Сервис» по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 5 и 6 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги») (р. Тяжинский)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Главный специалист региональной энергетической комиссии А.В. Выходцева (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Основным видом деятельности Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (р. Тяжинский) (далее – организация) является оказание услуг в сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения объектам железных дорог ОАО «РЖД», а также сторонним потребителям.

Организация на территории Кемеровской области имеет в своем составе 4 пункта централизованного водоснабжения с самостоятельными источниками и сетями водоснабжения: ст. Тяжин, ст. Итат, ст. Аверьяновка, ст. Теба.

Добыча воды осуществляется из артезианских скважин и подруслового водозабора (ст. Теба). Артезианские скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ, на подрусловом водозаборе установлен горизонтальный насос. Для регулирования работы насосов на сети установлены водонапорные башни, РЧВ.

Подача воды везде осуществляется в один подъем. Вода из скважин по бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Обеззараживания воды не требуется.

Вода из подруслового водозабора при необходимости хлорируется в соответствии с данными анализов. Учет количества выработанной воды на ст. Аверьяновка и Итат ведется косвенным способом по затраченной насосами электроэнергии на подъем воды и подачу ее потребителям согласно записям в технических журналах с учетом установленной производительности насосов. На ст. Теба и Тяжин установлены приборы учета воды.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые организации для осуществления водоснабжения на территории Кемеровской области, находятся в собственности предприятия.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации в предыдущие периоды регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, рассматриваемое предприятие является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности, которой входит оказание услуг в сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения объектам железных дорог ОАО «РЖД», а также сторонним потребителям.

В связи с тем, что в организации не ведется раздельный учет доходов и расходов по осуществляемым видам деятельности, то оценить динамику показателей по статьям на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой по предложению организации.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 м3, в том числе на потребительский рынок – 31151,86 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 м3, в том числе на потребительский рынок – 31151,86 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в сфере холодного водоснабжения составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 400,61 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 432,70 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 9932,57 тыс. руб., тариф – 159,42 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 400,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 432,70 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 116,19 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения ВН. Поставка электрической энергии осуществляется ООО «Русэнергосбыт» по договору № 165/011-р/133Д-05 от 30.08.2005г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 36,54 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по фактическому расходу 2013 года (16,05 тыс. кВтч) с учетом соблюдения критериев доступности.  Стоимость электроэнергии специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за   январь-март 2014 года в размере 2,1009 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (108,4%) – 2,2774 руб./кВтч.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 36,54 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1225,84 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 20430,67 руб., численность основного производственного персонала – 5,00 человек, отчисления на социальные нужды – 372,65 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 113,52 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы основного производственного персонала, учтенного в предыдущем периоде регулирования с применением индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) Минэкономразвития России – 105% (с 01.01.2015). Численность основного производственного персонала принята по плановой численности 2014 года – 3,37 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,40%) и составили 34,51 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 113,52 тыс. руб. Численность и средняя заработная плата основного производственного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Отчисления на социальные, страховые нужды – 34,51 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 448,72 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В затраты по данной статье включены расходы на оплату труда цехового персонала в размере 280,88 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 23406,67 руб., численность цехового персонала – 1,00 человек, отчисления на социальные нужды – 85,00 тыс. руб. Кроме того, организацией в данной статье заявлены затраты по статье «Прочие расходы» на сумму – 82,84 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 52,70 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата цехового персонала – 30,30 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 9,21 тыс. руб.;

Расходы на оплату труда цехового персонала были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы цехового персонала, учтенного в предыдущем периоде регулирования с применением ИПЦ Минэкономразвития России – 105% (с 01.01.2015). Численность цехового персонала принята по плановой численности 2014 года – 0,67 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,40%).

«Прочие расходы» приняты в размере 13,19 тыс. руб. Затраты приняты на уровне плановых показателей предыдущего периода регулирования с учетом ИЦП Минэкономразвития России (104,6%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 84,79 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала и отчисления на социальные нужды приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Численность цехового персонала – 0,67 человек.

«Прочие расходы» учтены в размере 45,28 тыс. руб.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 110,10 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

К данным расходам относятся затраты на лабораторные анализы. Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015   – 7,66 тыс. руб.

Затраты приняты на уровне плановых показателей 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России (104,6%).

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 7,66 тыс. руб. Расходы аналогичны принятым в предыдущем периоде календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1354,88 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В затраты по данной статье включены расходы на проведение АВР, в том числе: затраты на оплату труда в размере 735,50 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере  20430,56 руб., численность персонала – 3,00 человека, отчисления на социальные нужды – 223,60 тыс. руб. Кроме того, организацией в данной статье заявлены затраты по статье «Прочие расходы» на общую сумму – 395,78 тыс. руб., в том числе «Материалы на ремонт» - 331,00 тыс. руб., «Прочие расходы» - 64,78 тыс. руб.

Расходы по данной статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 137,75 тыс. руб.

Расходы на оплату труда были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы ремонтного персонала, учтенного в предыдущем периоде регулирования с применением ИПЦ Минэкономразвития России – 105% (с 01.01.2015) и составили – 94,51 тыс. руб. Численность ремонтного персонала принята по плановой численности 2014 года – 1,35 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,40%) и составили 28,73 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» были учтены в размере 14,51 тыс. руб. в соответствии с планом 2014 года с учетом ИЦП Минэкномразвития России 104,6%.

Затраты по статье «Прочие расходы» отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6207,20 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В затраты по данной статье включены расходы на оплату труда АУП в размере 4760,10 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 30513,46 руб., численность персонала – 13,00 человек, отчисления на социальные нужды – 1447,10 тыс. руб.

Затраты по данной статье отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования.

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 14,10 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 7,05 тыс. руб.

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 7,05 тыс. руб.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 82,89 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Налог на землю» - 61,13 тыс. руб.;

- «Водный налог» - 21,76 тыс. руб.

Расходы по статье «Водный налог» приняты специалистом на уровне предложения организации (в соответствии с представленными налоговыми декларациями за 2013 год) с учетом календарной разбивки:

-   с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 10,88 тыс. руб.;

-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 10,88 тыс. руб.

Затраты по статье «Налог на землю» отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием документального подтверждения отнесения данной статьи затрат на регулируемый вид деятельности.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (р. Тяжинский), на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (р.Тяжинский) | население | 10,7 | 12,86 | 159,42 | 12,86 | 100 |
|  | бюджетные организации | 9,5 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 79,8 |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (р.Тяжинский), на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (р.Тяжинский) | население | 10,7 | 12,86 | 159,42 | 13,89 | 108 |
|  | бюджетные организации | 9,5 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 79,8 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепло-водоснабжению) (р. Тяжинский) по транспортировке питьевой воды и сточных вод приведены в приложениях 7 и 8 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5.  Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Ваганово» (Промышленновский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии О.А. Абраменко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифа на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ОАО «Ваганово» (далее – организация) осуществляет многоотраслевую деятельность с 2009 г.

Зона обслуживания системы холодного водоснабжения организации включает следующие сельские поселения Промышленновского муниципального района:

- с. Ваганово;

- д. Прогресс.

Эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве собственности объектов коммунальной инфраструктуры в количестве:

- скважины – 6 шт.;

- водопроводные сети протяженностью 26,0 км.

Балансовая стоимость объектов коммунальной инфраструктуры оценивается организацией в 26 486,281 тыс. руб. Среднесписочная численность основного персонала, занятого в сфере холодного водоснабжения, составляет 6 человек.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил  из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому региональной энергетической комиссией Кемеровской области виду деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подъем и подачу питьевой воды абонентам, принимаемых для расчета тарифа на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в разрезе по элементам затрат. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели деятельности организации прошлого периода регулирования.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

В оценке стоимости имущества за 2011 – 2013 гг. наблюдается положительная динамика. Абсолютный прирост стоимости имущества за период 2011-2013 г. составляет 1 691,72 тыс. руб. в относительном выражении более 2,5 раза. В структуре активов организации наибольший удельный вес занимают основные средства – 65,4%, причем увеличение стоимости основных средств в 2013 г. составляет более чем 1,7 раза к уровню 2012г. Положительным моментом в оценке имущественного состояния организации является значительное снижение величины дебиторской задолженности в 2013 г. на 665,1 тыс. руб. к уровню предыдущего периода, что свидетельствует об улучшении платежной дисциплины организации.

Оценивая состав и структуру пассива баланса, необходимо отметить, что наибольший удельный вес принадлежит статье «долгосрочные обязательства» - 93,7% от общей величины пассивов. В 5,3 раза снизился размер краткосрочной кредиторской задолженности в 2013г. к аналогичному уровню предыдущего периода, что в свою очередь свидетельствует об уменьшении платежных обязательств организации. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности оценивается как 1:8.

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ОАО «Ваганово» применяется общая система налогообложения.

Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» необходимо отметить увеличение объема выручки в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 44,87 тыс. руб. или в 1,2 раза. В 2013 г. убыток от продаж снизился на 94,85 тыс. руб. по сравнению с предыдущим периодом. Отрицательный финансовый результат от основного вида деятельности не компенсируется получением прочих доходов, рост которых в динамике на конец периода оценивается более чем в 1,9 раза. Снижение объема прочих расходов оценивается в 1,9 раза.

Анализ основных технико-экономических показателей

В ходе принятия решения по установлению тарифов на питьевую воду, организацией приняты в  расчет следующие объемы.

Заявленный организацией объем   поднятой   воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 188680,0 м3. Регулирующим органом объем принят по фактическим объемам поднятой воды в налоговой декларации по уплате водного налога за 2013 г. – 202000 м3. Объем поданной воды в сеть равен 202000 м3.

Планируемый объем отпущенной воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по категориям потребителей составляет 191320 м3, в том числе на потребительский рынок – 55535 м3.

Объем отпущенной воды на потребительский рынок по категории «население» принят согласно представленным организацией расчетам водопотребления на 2015 год и составляет на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 47835 м3.

Объем воды для собственных нужд принят как разница между объемом отпущенной воды по категориям потребителей и объемом воды на потребительский рынок – 135785 м3.

Расчет величины необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 5925,49 тыс. руб. Тариф заявлен на уровне 33,29 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 1792,67 тыс. руб., в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 896,33 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 896,33 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2370,06 тыс. руб., в том числе объем энергии 526,68 тыс. кВтч, тариф 4,50 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по НН уровням напряжения. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 249,54 тыс. руб., в том числе:

Объем электроэнергии принят по фактическим показателям потребляемой электроэнергии на объектах холодного водоснабжения за 2013 год (за исключение объектов собственного производства) – 83,98 тыс. кВтч. в пересчете на полугодие. Тариф на электроэнергию принят согласно счету – фактуре за электроэнергию за август 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 г. (108,4) - 2,97 руб./кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье приняты в сумме 249,54 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 637,56 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 8855руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 6 человек. Отчисления на социальные нужды в размере 216,77 тыс. руб.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 637,56 тыс. руб. по предложению организации. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - фонд оплаты труда принят на уровне 318,78 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 8855 руб./чел./мес. по предложению организации. Численность производственного персонала определена в количестве 6 человек по предложению организации.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 96,27 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по статье в сумме 58,96 тыс. руб., в том числе:

фонд оплаты труда цехового персонала заявлен в сумме 44,0 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата заявлена на уровне 12222,22руб./мес./чел. Численность основного персонала заявлена в количестве 0,3 человека. Отчисления на социальные нужды в размере 14,96 тыс. руб.

Расходы на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне 57,29 тыс. руб. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - фонд оплаты труда принят на уровне 22,0 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 12222,22 руб./чел./мес. по предложению организации. Численность производственного персонала определена в количестве 0,3 человека по предложению организации.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 6,64 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 695,80 тыс. руб. в том числе расходы на проведение лабораторных анализов – 54,50 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) – 641,30 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне – 58,04 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 на уровне 29,02 тыс. руб., в том числе расходы на проведение лабораторных анализов – 24,85 тыс. руб. по фактически подтвержденным затратам регистрами бухгалтерского учета за 2013 год с учетом индекса Минэкономразвития РФ (104,6) на 2015 год, расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники) учтены по фактически подтвержденным затратам на услуги экскаватора с учетом индекса Минэкономразвития РФ (104,6) на 2015 год в сумме 4,17 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 250,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по предложению организации.

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1630,96 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2014 на уровне   – 49,11 тыс. руб.  по фактически начисленной амортизации за 2013 год без учета объектов фермы № 7 (расходы собственного производства) в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 на уровне 24,56 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 на уровне 24,56 тыс. руб.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 65,38 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на уровне 49,04 тыс. руб. по фактически уплаченной сумме водного налога за 2013 г. в том числе:

расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 затраты приняты на уровне 24,52 тыс. руб. и рассчитаны в соответствии со статьей 333 главы 25.2. «Водный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тариф на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 согласно данным таблиц 1,2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Ваганово» (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 10,81 | 33,29 | 9,37 | 86,7 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ОАО «Ваганово» (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| * утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2013 № 329 Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 9,37 | 33,29 | 9,37 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить ОАО «Ваганово» (Промышленновский район), производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период.

Установить ОАО «Ваганово» (Промышленновский район), одноставочные тарифы на питьевую воду.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 29,06282 | 29,62197 | 30,04009 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 28,54540 | 28,94164 | 29,35901 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 217,30 | 218,03 | 217,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,51742/ 1,78 | 0,68034/ 2,30 | 0,68109/ 2,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 221,24 | 223,16 | 222,98 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 29,06282 | 29,62197 | 30,04009 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 28,54540 | 28,94164 | 29,35901 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 217,30 | 218,03 | 217,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,51742/ 1,78 | 0,68034/ 2,30 | 0,68109/ 2,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 221,24 | 223,16 | 222,98 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский район Кемеровская область | - | 222,98 |

2) ООО «Санаторный коммунальный комплекс» (г. Прокопьевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Санаторный коммунальный комплекс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 10,231 | 10,231 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 9,994 | 9,994 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 219,72 | 219,72 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,236/ 2,31 | 0,236/ 2,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 224,92 | 224,92 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 10,231 | 10,231 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 9,994 | 9,994 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 219,72 | 219,72 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,236/ 2,31 | 0,236/ 2,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 224,92 | 224,92 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Санаторный коммунальный комплекс» г. Прокопьевск | - | 224,92 |

- ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |  |  |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 53,602 | 53,015 | 53,075 | 47,937 |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 52,883 | 52,300 | 52,323 | 47,212 |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 199,1 | 199,21 | 205,56 | 208,88 |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,719/1,34 | 0,715/1,35 | 0,752/1,42 | 0,725/1,51 |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 201,81 | 201,93 | 208,51 | 212,09 |  |  |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 53,602 | 53,015 | 53,075 |  | 47,937 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 52,883 | 52,300 | 52,323 |  | 47,212 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 199,1 | 199,21 | 205,56 |  | 208,88 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,719/1,34 | 0,715/1,35 | 0,752/1,42 |  | 0,725/1,51 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 201,81 | 201,93 | 208,51 |  | 212,09 |  |

Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в расчетном периоде по сравнению с утвержденным на 1,72%, обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в сеть на 9,77%.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2015 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) | - | 212,09 |

- ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Каскад-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции ОАО «Каскад-энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по ТЭЦ;

- расчеты удельных расходов топлива по ТЭЦ на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

Динамика основных технико-экономических показателей

тепловой электростанции ОАО «Каскад-Энерго»

| Показатель | Факт |  |  | Норматив предше-ствую-щего 2014 года | Норматив на регули- руемый 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВтч | 26649 | 36681 | 31600 | 38060 | 38060 |
| Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу, тыс. кВтч | 24 198 | 31003 | 31600 | 28192 | 28155 |
| То же, в % от общей выработки | 91 | 85 | 100 | 74,07 | 74 |
| Отпуск электроэнергии, тыс. кВтч | 7602 | 16732 | 14856 | 15390 | 15810 |
| Отпуск тепла, Гкал, в том числе: | 276 951 | 291704 | 315060 | 319 821 | 319 700 |
| - с паром на технологические нужды |  |  |  |  |  |
| - с горячей водой | 276 951 | 291704 | 315060 | 319 821 | 319 700 |
| - отработавшим паром |  |  |  | 195 641 | 195 596 |
| - от РОУ и котлов |  |  |  |  |  |
| - от ПВК |  |  |  | 124 179 | 124 105 |
| Структура сжигаемого топлива, %: |  |  |  |  |  |
| Уголь | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 |
| мазут |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной мощности, %: - электрической | 33 | 44 | 38 | 47 | 47 |
| - тепловой мощности отборов турбин |  |  |  | 48 | 49 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпуск: |  |  |  |  |  |
| - электроэнергии, г/кВтч | 1340 | 985,75 | 837,02 | 1575,8 | 1535,3 |
| - тепла, кг/Гкал | 220 | 205,39 | 198,8 | 189,1 | 189,2 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции на 2015 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Каскад-Энерго», г. Анжеро-Судженск Кемеровской области | - | 189,2 |

- ООО «Тепло» (Яйский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 84,800 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 83,073 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 195,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 1,727/ 2,036 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 199,11 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 84,800 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 83,073 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 195,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 1,727/ 2,036 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 199,11 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепло» Яйский район Кемеровской области | - | 199,11 |

- ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МАК им. А.А. Леонова» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,843 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,797 | 10,797 | 10,797 | 10,779 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,843 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,797 | 10,797 | 10,797 | 10,779 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «МАК им. А.А. Леонова» Г. Кемерово | - | 155,71 |

- ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,6 | 6,6 | 6,78 | 7,033 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,57 | 6,57 | 6,73 | 6,913 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 216,21 | 217,21 | 219,57 | 218,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,05/0,74 | 0,05/0,74 | 0,05/0,74 | 0,12/1,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,82 | 217,82 | 221,2 | 222,0 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,6 | 6,6 | 6,78 | 7,033 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 6,57 | 6,57 | 6,73 | 6,913 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 216,21 | 217,21 | 219,57 | 218,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,05/0,74 | 0,05/0,74 | 0,05/0,74 | 0,12/1,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,82 | 217,82 | 221,2 | 222,0 |

* - Увеличение удельного расхода на отпущенную тепловую энергию, обусловлено увеличением расхода тепла на собственные нужды котельной, в связи с изменением технологии поставки горячей воды (увеличено количество растопок котлов из горячего состояния).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва г. Мариинск | - | 222,00 |

- ООО «Теплоснаб» (Юргинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 18,47 | 18,47 | 18,47 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 17,97 | 17,97 | 17,97 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,496/2,7 | 0,496/2,7 | 0,496/2,7 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 170,87 | 170,87 | 170,87 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 153,77 | 153,77 | 153,77 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,397/2,6 | 0,397/2,6 | 0,397/2,6 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 157,97 | 157,97 | 157,97 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 219,02 | 219,02 | 219,02 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,099/2,8 | 0,099/2,8 | 0,099/2,8 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 225,34 | 225,34 | 225,34 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснаб» Юргинский район | - | 170,87 |
| газ | - | 157,97 |
| уголь | - | 225,34 |

- ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 104,33 | 100,75 | 102,92 | 101,96 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 100,79 | 97,295 | 99,461 | 98,424 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 204,21 | 206,51 | 206,51 | 206,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 3,5/3,39 | 3,5/3,41 | 3,5/3,41 | 3,5/3,44 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 211,24 | 213,65 | 213,65 | 213,54 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 104,33 | 100,75 | 102,92 | 101,96 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 100,79 | 97,295 | 99,461 | 98,424 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 204,21 | 206,51 | 206,51 | 206,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 3,5/3,39 | 3,5/3,41 | 3,5/3,41 | 3,5/3,44 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 211,24 | 213,65 | 213,65 | 213,54 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «УК «Энерготранс-АГРО» Юргинский район | - | 213,54 |

- ООО «Топкинский цемент» (г. Топки)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Топкинский цемент» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 130,86 | 130,86 | 102,58 | 85,51 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 128,05 | 128,05 | 100,36 | 84,28 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154,68 | 154,68 | 154,84 | 155,09 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,812 | 2,812 | 2,221 | 1230,92 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 158,11 | 158,11 | 158,01 | 157,36 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 130,86 | 130,86 | 102,58 | 85,51 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 128,05 | 128,05 | 100,36 | 84,28 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154,68 | 154,68 | 154,84 | 155,09 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 2,812 | 2,812 | 2,221 | 1230,92 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 158,11 | 158,11 | 158,01 | 157,36 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Топкинский цемент» г. Топки | - | 157,36 |

- ООО «Сельский дом» (Промышленновский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сельский дом» (Промышленновский район) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- договоры аренды муниципального имущества;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- фактический расход топлива за период 2011-2013 г.г.;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- заключение по экспертизе материалов и расчету нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и экспертное заключение, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ООО «Сельский дом» в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 7,886 |  | 14,636 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 7,579 |  | 13,980 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 218,65 |  | 218,20 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,307 3,89 |  | 0,656 4,48 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 227,70 |  | 228,44 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 7,886 | 14,636 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 7,579 | 13,980 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 218,56 | 218,20 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,307 3,89 | 0,656 4,48 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 227,70 | 228,44 |  |
| мазут |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Производство тепловой энергии на 2015 г. увеличивается по сравнению со значением периода 2014 г. на 6,750 тыс. Гкал, в связи с появлением у предприятия дополнительно 5 котельных;

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в 2015 г. увеличивается на 0,74 кг у.т./Гкал по сравнению с 2014 г., это связано со значительным изменением состава оборудования предприятия участвовавшего в расчете на 2015 год, так как с декабря 2013 года ООО «Сельский дом» по договору аренды муниципального имущества от 01.12.2013 №3 передано 5 новых котельных в населенных пунктах: село Тарасово, деревня Шуринка, село Журавлёво.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемый норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Сельский дом» (Промышленновский район) | - | 228,44 |

- ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- режимные карты котлов;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 113,79 | 115,39 | 112,55 |  | 114,97 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 111,15 | 107,76 | 110,29 |  | 110,91 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 183,63 | 184,55 | 192,85 |  | 190,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 2,65 | 2,12 | 2,26 |  | 4,07 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,32 | 1,83 | 2,01 |  | 3,54 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 188,00 | 188,00 | 196,80 |  | 196,97 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 113,79 | 115,39 | 112,55 | 114,97 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 111,15 | 107,76 | 110,29 | 110,91 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 183,63 | 184,55 | 192,85 | 190,00 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 2,65 | 2,12 | 2,26 | 4,07 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,32 | 1,83 | 2,01 | 3,54 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 188,00 | 188,00 | 196,80 | 196,97 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельные на ст. Промышленная |  | 224,2 |
| котельная ШЧ ст.Артышта-2 |  | 228,3 |
| Котельные на ст. Новокузнецк |  | 201,6 |
| Котельная МППВ ст.Егозово |  | 188,2 |
| Котельная ТЧр-13 ст.Топки |  | 202,3 |
| Котельная МППВ ст. Трудармейская |  | 224,2 |
| Котельная МППВ ст.Бирюлинская |  | 235,6 |
| Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга |  | 233,9 |
| Котельная Вагонного депо ст. Белово |  | 178,7 |
| В целом по филиалу ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3: |  |  |
| каменный уголь | - | 196,97 |
| газ | - | - |
| бурый уголь | - | - |
| мазут, нефть | - | - |
| дрова | - | - |

- ООО «Энерготранс» (г. Юрга)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Энерготранс» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,968 | 22,556 | 20,680 |  | 19,543 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,618 | 22,216 | 20,342 |  | 19,205 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 213,9 | 214,6 | 215,1 |  | 215,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,350 | 0,339 | 0,339 |  | 0,338 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,40 | 1,50 | 1,64 |  | 1,73 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 216,9 | 217,9 | 218,7 |  | 219,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,968 | 22,556 | 20,680 | 19,543 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,618 | 22,216 | 20,342 | 19,205 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 213,9 | 214,6 | 215,1 | 215,9 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,350 | 0,339 | 0,339 | 0,338 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,40 | 1,50 | 1,64 | 1,73 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 216,9 | 217,9 | 218,7 | 219,7 |  |

По результатам поверочного расчета и экспертизы:

- Производство тепловой энергии должно уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 1,137тыс. Гкал за счет уменьшения подключенной нагрузки потребителей.

- Отпуск тепловой энергии должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 1,137 тыс. Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,8 кг у.т./Гкал. Это вызвано увеличением коэффициента старения котлов и общим снижением нагрузки на котлоагрегаты в связи со снижением реализации тепловой энергии. Согласно «Инструкции по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива…» (Приказ Минэнерго № 323 от 30.12.2008 г.) для всех типов котлов, установленных на котельных предприятия удельный расход топлива увеличивается со снижением нагрузки (пункт 49.1 таблица 3).;

- Расход тепловой энергии на собственные нужды в абсолютном значении остается, практически, на прежнем уровне, по сравнению со значениями текущего периода 2014 г. Однако, расход тепловой энергии на СН в относительном значении увеличивается на 0,09 %. Изменения связаны с уменьшением отпуска тепловой энергии на 1,137 тыс. Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. увеличится на 1,0 кг у.т./Гкал за счет общего снижения нагрузки на котлоагрегаты в связи с уменьшением реализации тепловой энергии потребителям.

Нормативное значение нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Энерготранс» составляет 219,7 кг у.т./Гкал.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Энерготранс» г. Юрга Топливо - каменный уголь |  | 219,7 |

- ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Бастет» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,416 | 10,416 | 10,312 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,158 | 10,158 | 10,054 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175,592 | 175,592 | 175,594 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,258 | 0,258 | 0,257 |
| % | 2,54 | 2,54 | 2,56 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 180,06 | 180,06 | 180,09 |
| по видам топлива |  |  |  |
| газ |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |
| % |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,416 | 10,416 | 10,312 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,158 | 10,158 | 10,054 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175,592 | 175,592 | 175,594 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,258 | 0,258 | 0,257 |
| % | 2,54 | 2,54 | 2,56 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 180,06 | 180,06 | 180,09 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) |  | 180,09 |

- ООО «КОТК» (г. Киселевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «КОТК» (г. Киселевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС», г. Кемерово.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 165,939 | 172,530 | 173,416 |  | 172790 |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | - | - | 6,704 |  | 6,820 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 161,358 | 167,826 | 161,934 |  | 167,942 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 211,3 | 209,7 | 208,5 |  | 208,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 4,582 2,76 | 4,704 2,73 | 4,778 2,87 |  | 4,848 2,81 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,3 | 215,5 | 214,7 |  | 214,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - | - |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - | - |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 165,939 | 172,530 | 173,416 | 172790 |  |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | - | - | 6,704 | 6,820 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 161,358 | 167,826 | 161,934 | 167,942 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 211,3 | 209,7 | 208,5 | 208,7 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 4,582 2,76 | 4,704 2,73 | 4,778 2,87 | 4,848 2,81 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,3 | 215,5 | 214,7 | 214,7 |  |

По результатам поверочного расчета и экспертизы:

- Производство тепловой энергии должно увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 6,078 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 6,008 тыс. Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,2 кг у.т./Гкал. Это вызвано перераспределением нагрузки между котлоагрегатами.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,070 тыс. Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию не изменится.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «КОТК» г. Киселевск Топливо - каменный уголь | - | 214,7 |

- МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района (Кемеровский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района г. Кемерово (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| По предприятию |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 119,565 | 144,125 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 118,598 | 142,977 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,967 | 1,148 |
| Каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 81,937 | 102,150 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 81,129 | 101,177 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | н/д | 217,1 | 217,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | н/д | 0,808 | 0,973 |
|  | н/д | н/д | 0,99 | 0,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | н/д | н/д | 219,2 | 220,0 |
| Теплота сгорания топлива, ккал/кг | н/д | н/д | 5030 | 5030 |
| Расход натурального топлива, тыс. т. | н/д | н/д | 24,980 | 30,977 |
| Природный газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 38,436 | 41,976 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 38,276 | 41,804 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | н/д | 153,7 | 154,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | н/д | 0,159 | 0,172 |
|  | н/д | н/д | 0,41 | 0,41 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | н/д | н/д | 154,4 | 155,0 |
| Теплота сгорания топлива, ккал/м3 | н/д | н/д | 8302 | 8302 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | н/д | н/д | 4983 | 5463 |

По результатам поверочного расчета и экспертизы:

- Производство тепловой энергии по предприятию в целом должно увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 24,560 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии по предприятию в целом должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 20,048 тыс. Гкал.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды по предприятию в целом должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,165 тыс. Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на твердом топливе должен увеличится, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,8 кг у.т./Гкал, что вызвано перераспределением нагрузки между котлами.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на твердом топливе должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,8 кг у.т./Гкал, это вызвано увеличением удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на газообразном топливе должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,7 кг у.т./Гкал, что вызвано увеличением нагрузки на котлы, у которых с увеличением нагрузки возрастает индивидуальный НУР.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на газообразном топливе должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2014 г. на 0,6 кг у.т./Гкал. Увеличение связано с увеличением удельного расхода топлива на производство.

Нормативное значение нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МУП «ЖКУ»

- На твердом топливе – 220,0 кг у.т./Гкал

- На природном газе – 155,0 кг у.т./Гкал

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» г. Кемерово | Каменный уголь |  |
|  | - | 220,0 |
|  | Природный газ |  |
|  | - | 155,0 |

- ООО «Термаль» (г. Белово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Термаль» (г. Белово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 86,421 | 83,015 | 84,494 | 85,251 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 84,339 | 86,965 | 82,423 | 82,766 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | н/д | н/д | 0,284 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,082 2,41 | 2,050 2,47 | 2,071 2,45 | 2,201 2,58 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал | 182,9 | 183,1 | 184,0 | 188,0 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 86,421 | 83,015 | 84,494 | 85,251 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 84,339 | 86,965 | 82,423 | 82,766 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,5 | 178,5 | 179,5 | 183,2 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | н/д | н/д | 0,284 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,082 2,41 | 2,050 2,47 | 2,071 2,45 | 2,201 2,58 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал | 182,9 | 183,1 | 184,0 | 188,0 |

Примечание:

● Производство тепловой энергии источником тепловой энергии ООО «Термаль»

г. Белово в 2015 г. должно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 0,757 тыс. Гкал, в связи с планируемым увеличением отпуска тепловой энергии в сеть.

● Отпуск тепловой энергии в сеть от источника тепловой энергии ООО «Термаль» г. Белово в 2015 г. должен увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 0,343 тыс. Гкал, в связи с увеличением реализации тепловой энергии потребителям.

● Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии ООО «Термаль» г. Белово в 2015 г. должен увеличиться на 3,7 кг у.т./ Гкал по сравнению с 2014 г., в связи с увеличением индивидуальных норм расхода каменного угля на производство тепловой энергии для котлов: КЕ 10/14С:  № 1 с 181,4 до 182,6 кг у.т./ Гкал; № 2 с 181,3 до 182,6 кг у.т./Гкал; № 3 с 177,1 до 183,6 кг у.т./Гкал; КЕ 25/14С № 4 с 178,0 до 182,9 кг у.т./ Гкал (согласно режимных карт от 15.08.2014 г.).

● Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии ООО «Термаль» г. Белово в 2015 г. должен увеличиться по сравнению со значением, текущего периода 2014 г. на 130 Гкал, за счет увеличения: расхода тепловой энергии на отопление здания котельной (уточнение объема здания котельной согласно предоставленного технического паспорта здания котельной); потерь тепловой энергии в окружающую среду котла КЕ 25/14С № 4 и т.д.

● Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) на отпуск тепловой энергии ООО «Термаль» г. Белово в 2015 г. должен увеличиться на 4,0 кг у.т./ Гкал по сравнению с 2014 г., в связи с перераспределением нагрузок между котлоагрегатами.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую

и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Термаль» г. Белово Топливо - каменный уголь | - | 188,0 |

- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Госэнерготариф».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 272,14 |  | 265,90 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 266,02 |  | 257,76 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 184,95 |  | 184,80 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | 6,12 |  | 8,14 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | 2,25 |  | 3,06 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 189,20 |  | 190,63** |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 272,14 | 265,90 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 266,02 | 257,76 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | 184,95 | 184,80 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | 6,12 | 8,14 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | * | 2,25 | 3,06 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 189,20 | 190,63** |  |

* Договор аренды котельного оборудования действует с 01.01.2014

** Рост НУР обусловлен снижением полезного отпуска тепловой энергии.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски |  | 190,630 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014

Приложение № 2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014

Приложение № 3

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014

Приложение № 3

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014

Приложение № 4

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014

Приложение № 5

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014

Приложение № 6

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014

Приложение № 7

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 61 от 03.10.2014