УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь

ПРОТОКОЛ № 76

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2014 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Гринь А.Ю.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления;

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов.

Приглашенные: 	Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

от КОАО «Азот»:

Пономарев В.И. – заместитель главного энергетика;

Лисица Н.Н. – начальник ПЭО.

от МУП ОГО «Водоканал»:

Белоусов В.И. – директор;

Шведова И.А. – главный экономист.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ИВАНОВСКОЕ ЖКХ» (Чебулинский район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод» (г. Новокузнецк) |
| 4. | О согласовании производственной программы в сфере утилизации твердых бытовых отходов и об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района (Яшкинский район) |
| 5. | О согласовании производственной программы в сфере утилизации твердых бытовых отходов и об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов МУП «КРУ г. Юрги» (г. Юрга) |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №570 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан» |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №571 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Осинники» |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана» (ред. от 07.02.2014 №80) |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники» (ред. от 07.02.2014 №81) |
| 10. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую КОАО «Азот» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Кемерово |
| 11. | Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям КОАО «Азот» (г. Кемерово) |
| 12. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Железобетон-сервис» (г. Кемерово) на потребительском рынке города Кемерово |
| 13. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке |
| 14. | Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке |
| 15. | Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке |
| 16. | Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке |
| 17. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год |
| 18. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке |
| 19. | Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке |
| 20. | Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке |
| 21. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло» (г. Киселевск) на потребительском рынке |
| 22. | Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Тепло» (г. Киселевск) на потребительском рынке |

Гринь А.Ю. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ИВАНОВСКОЕ ЖКХ» (Чебулинский район).

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение ООО «Ивановское ЖКХ» за подписью директора Тикмачева С.Н. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С предложенным проектом тарифов ознакомлены, возражений не имеют.

Консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области Е.Ю. Давидович (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «ИВАНОВСКОЕ ЖКХ», именуемое в дальнейшем «организация», создано в 2008 году для осуществления хозяйственной деятельности.

Место нахождения организации: РФ, 652285 Кемеровская область, Чебулинский район, п. Новоивановский, ул. Садовая, 9.

Предметом деятельности организации является: производство и обеспечение предприятий, организаций, учреждений и населения тепловой энергией, холодное водоснабжение населения и организаций и др. услуги.

Организация осуществляет холодное водоснабжение потребителей, путем подъема воды из скважин.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Для осуществления производственной деятельности организация арендует у Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Чебулинского района по договорам имущество системы холодного водоснабжения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, производство, передача и распределение тепловой энергии и др. услуги.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Анализ отчетности организации за 2013 год проводился по данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Величина доходов всего составляет 9 027,57 тыс. руб., сумма произведенных расходов – 8 943,56 тыс. руб., финансовый результат 84,01 тыс. руб. (в целом ООО «ИВАНОВСКОЕ ЖКХ» (Чебулинский район)).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на потребительский рынок по плановой смете 2014 года.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 35247,70 м3, в том числе на потребительский рынок – 34457,30 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 515,68 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 504,11 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Валовая выручка заявлена на уровне – 601,10 тыс. руб. Тариф заявлен – 14,93 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 251,32 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 245,68 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 264,36 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 258,43 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1. Производственные расходы

1.1. «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 19,36 тыс. руб., в том числе объем энергии 4,40 тыс. кВтч, тариф 4,40 руб./кВтч.

Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 9,12 тыс. руб. Объем электроэнергии 3,79 тыс. кВтч принят по фактическому удельному расходу электроэнергии за 2013 г. и соответствует плановой смете 2014 года. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 4,82 руб./кВтч, согласно фактическому тарифу за 1 полугодие 2014 г., с учетом индекса Минэкономразвития РФ по электроэнергии на 2015 г. 108,4%.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 9,12 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 109,63 тыс. руб., в том числе численность 1 человек и среднемесячная оплата 9135,83 руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 54,82 тыс. руб. Средняя заработная плата рассчитана исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по расчету организации на 2015 г. – 9135,83 руб. Численность принята 1 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – Затраты по статье приняты в сумме 54,82 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 33,11 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%) и составили 33,10 тыс. руб.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 16,55 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 16,55 тыс. руб.

1.4. «Ремонтные расходы»

1.4.1. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 416,80 тыс. руб., в том числе материалы на ремонт 66,00 тыс. руб., прочие расходы 350,80 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» приняты по предложению организации в размере 66,00 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты в размере 261,34 тыс. руб. по предложению организации, скорректированы и перераспределены по периодам в рамках соблюдения предельного индекса.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 157,22 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 170,12 тыс. руб.

2. «Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 22,20 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 17,05 тыс. руб., численность 0,08 человека, отчисления на социальные нужды 5,15 тыс. руб.

ФОТ АУП принят в размере 17,05 тыс. руб. средняя заработная плата АУП рассчитана исходя из средней заработной платы АУП по предложению организации, что соответствует плановой смете 2014 года – 17760,42 руб. Численность принята по предложению организации – 0,08 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 5,15 тыс. руб.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 11,10 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 11,10 тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Расходы для учета в необходимой валовой выручке по данной статье организацией не заявлены.

Специалистом РЭК КО для учета в необходимой валовой выручке включены затраты по единому налогу в сумме 5,16 тыс. руб. и рассчитаны в соответствии со статьей 346.18. главы 26.2. «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в размере 1% минимального налога от выручки).

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2,51 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2,65 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «ИВАНОВСКОЕ ЖКХ» (Чебулинский район) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 14,26 | 14,93 | 14,26 | 100,00 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 01.11.2013 № 351

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «ИВАНОВСКОЕ ЖКХ» (Чебулинский район) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 14,26 | 14,93 | 15,00 | 105,20 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, установить тарифы на питьевую воду ООО «ИВАНОВСКОЕ ЖКХ» (Чебулинский район) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники).

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Главный специалист региональной энергетической комиссии А.В. Выходцева (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее – организация) осуществляет свою деятельность на территории Осинниковского городского округа Кемеровской области и оказывает коммунальные услуги в сфере водоснабжения, водоотведения

В настоящее время предприятие имеет 4 водозаборных участка, два из которых берут воду из реки Кондома (ковшовый (Водозабор №1), русловый (Водозабор №2)) и два из подземных источников (участок п. Стройгородок и участок Высокий п. Тайжина «Березовая Грива») с проектной производительностью:

Водозабор №1 – 50,00 тыс.м³/сут.,

Водозабор №2 – 12,6 тыс.м³/сут.,

Водозабор р-на Стройгородок – 0,504 тыс.м³/сут.,

Водозабор п.Тайжина («Березовая Грива») – 4,4 тыс.м³/сут.

Итого: - 67,5 тыс.м3/сут.

Очистные сооружения с проектной производительностью:

Очистные сооружения г.Осинники – 24,30 тыс.м³/сут.

Очистные сооружения п.Тайжина - 4,000 тыс.м³/сут.

Итого: - 28,30 тыс.м3/сут.

Общая протяженность эксплуатируемых сетей составляет 311,4 км, из них:

- водопроводных – 237,7 км,

- канализационных – 73,7 км.

Также на балансе предприятия находятся 7 водопроводных насосных станций и 3 канализационные насосные станции.

Технологический процесс подъема и очистки природной воды происходит в следующем порядке: вода из приемного колодца поступает на 2 насосно-фильтровальные станции (НФС). На всех НФС принята единая технологическая схема подготовки питьевой воды: коагулирование – отстаивание – фильтрация – обеззараживание методом двойного хлорирования. Этот процесс находится под пристальным вниманием инженеров-технологов и инженеров-химиков, которые контролируют дозу химических реагентов для очистки воды и исходный результат очистки. После качественной очистки уже питьевая вода поступает в резервуары чистой воды V=1000 м3, откуда с помощью насосной станции 2-го подъема подается в город и прилегающие поселки до потребителей.

МУП ОГО «Водоканал» осуществляет следующие виды деятельности:

- водоснабжение;

- производство общестроительных работ по прокладке трубопроводов;

- строительство водопроводных и канализационных сетей;

- сбор, очистка и распределение воды;

- отвод бытовых сточных вод через канализационную сеть или другими способами, их обработка и удаление;

- очистка сточных вод методом разбавления, фильтрования, седиментации, химического осаждения, обработки активным или другими способами;

- техническое обслуживание канализационных систем;

- опорожнение и очистка выгребных ям, отстойников и септиков;

- обработка сточных вод промышленных предприятий;

- производство санитарно-технических работ, водопроводных систем (холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения), канализационных систем и санитарно-технического оборудования.

В состав предприятия входят следующие участки:

- Водозабор №1;

- Водозабор №2;

- Водопроводно-канализационный участок г. Осинники;

- Водопроводно-канализационный участок п. Тайжина;

- Городские канализационные очистные сооружения г. Осинники;

- Автохозяйство;

- Центральная лаборатория.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые организации для осуществления водоснабжения и водоотведения на территории Осинниковского городского округа, переданы предприятию Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа на праве хозяйственного ведения по Договору о порядке использования закрепленного за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения муниципального имущества № 0010 от 27 мая 2014г.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой, водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом фактических и плановых данных о работе организации в предыдущий период регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроме того, организация занимается оказанием прочих услуг.

В организации ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, в связи с чем, оценка динамики показателей по статьям расходов проводилась на основе представленных бухгалтерских регистров за июль – сентябрь 2014 года.

Так, выручка предприятия от реализации услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, по данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01.1 за 3-й квартал 2014 года, составила 19620165,64 руб. (без учета НДС), в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка) – 9312578,70 тыс. руб., в сфере водоотведения – 12746650,22 тыс. руб.

Общая выручка организации за 3 месяца 2014 года составила 41679394,56 руб., расходы предприятия за аналогичный период – 41894050,00 руб. Таким образом, убыток МУП ОГО «Водоканал» за 3-й квартал 2014 года составил -214655,44 руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг на потребительском рынке в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на уровне, предложенном организацией, с учетом снижения нормативов потребления коммунальных услуг на 2015 год. Объем отпущенной питьевой воды (подъем и водоподготовка) на потребительский рынок принят согласно договору организации с потребителем МУП «УК ЖКХ» (г. Калтан).

Планируемый объем отпущенной питьевой воды на потребительский рынок по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 1448456,81 м3, в том числе на потребительский рынок – 1448456,81 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 1448456,81 м3, в том числе на потребительский рынок – 1448456,81 м3.

Планируемый объем отпущенной питьевой воды (подъем и водоподготовка) на потребительский рынок по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 1710084,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 1710084,00 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 1710084,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 1710084,00 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 1218041,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 1218041,00 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 1218041,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 1218041,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 40947,87 тыс. руб.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 43410,25 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подъем и водоподготовка) составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 20264,50 тыс. руб.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 21478,66 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения составляет:

- на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 28623,96 тыс. руб.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 30341,40 тыс. руб.

1. Питьевая вода

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 145124,73 тыс. руб., тариф – 50,09 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 40947,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 43410,25 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.1. «Производственные расходы»

1.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2887,88 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- хлор жидкий – 1114,51 тыс. руб., объем – 21,40 тн, цена – 52080,00 руб./тн;

- оксихлорид алюминия – 1086,41 тыс. руб., объем – 78,75 тн, цена – 13794,79 руб./тн;

- гипохлорит натрия – 524,05 тыс. руб., объем – 17,66 тн, цена – 29680,00 руб./тн;

- флокулянт «Праестол» - 116,50 тыс. руб., объем – 0,54 тн, цена – 216522,00 руб./тн.

- медный купорос – 3,30 тыс. руб., объем – 0,01 тн, цена – 239338,40 руб./тн;

- сода кальцинированная – 43,11 тыс. руб., объем – 1,52 тн, цена – 28451,00 руб./тн.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1304,43 тыс. руб.

Объем хлора жидкого был принят специалистом по предложению организации в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 10,70 тн, стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур за июль-сентябрь 2014 года (46500 руб./тн.) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 48639,00 руб./тн.

Объем гипохлорита натрия принят специалистом по плановому удельному расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 7,36 тн, стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур за июль-сентябрь 2014 года (23000 руб./тн.) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 24058,00 руб./тн.

Объем оксихлорида алюминия принят специалистом по предложению организации в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 39,37 тн, стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур за июль-сентябрь 2014 года (13188,14 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 13794,79 руб./тн.

Объем флокулянта «Праестол» принят по предложению организации в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 0,27 тн, стоимость принята на основании представленной калькуляции к договору поставки реагента на 2014 год (207000,00 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 216522,00 руб./тн.

Объем медного купороса принят специалистом в размере 0,01 тн с учетом фактического удельного расхода за 3-й квартал 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды, стоимость принята на основании представленной калькуляции к договору поставки реагента на 2014 год (228813,00 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 239338,40 руб./тн.

Объем соды кальцинированной принят в размере 0,11 тн. с учетом фактического удельного расхода за 3-й квартал 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды, стоимость принята на основании представленной калькуляции к договору поставки реагента на 2014 год (27200,00 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 28451,20 руб./тн.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1304,43 тыс. руб. Объем и цена реагентов приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.2. «Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1023,48 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 111,16 тыс. руб. Расходы приняты по факту 3-го квартала 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 111,16 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.3. «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 18207,32 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения НН, СН1, СН2, а также мощность по данным уровням напряжения.

Организацией заявлены объем и стоимость электрической энергии, мощности на следующем уровне:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 44,09 тыс. кВтч, цена – 2,00 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 0,04 МВт, цена – 1285,14 руб./кВт.мес.

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 5639,43 тыс. кВтч, цена – 1,13 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 7,33 МВт, цена – 937,08 руб./кВт.мес.

- по уровню напряжения СН1: объем электрической энергии – 2106,02 тыс. кВтч, цена – 1,09 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 2,83 МВт, цена – 900,04 руб./кВт.мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 9103,66 тыс. руб. Объем и стоимость электроэнергии и заявленной мощности по всем уровням напряжения приняты по предложению организации.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 9103,66 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии и мощности приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.4. «Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 288,64 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 134,28 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плана 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на тепловую энергию – 106 % с 01.07.2015г.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 134,28 тыс. руб. Затраты на покупную тепловую энергию приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.5. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 35011,11 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 22057,11 руб., численность основного производственного персонала – 132,27 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 11327,68 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы в соответствии с представленным штатным расписанием на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 13730,52 руб. Численность основного производственного персонала принята по предложению организации (дополнительно учтена численность персонала, заявленная в тарифе на питьевую воду (подъем и водоподготовка) в количестве – 5,23 человека) – 137,50 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 11327,68 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность основного производственного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.6. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 10573,35 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3420,96 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3420,96 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.7. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 18589,28 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере 10407,92 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере - 26321,03 руб., численность цехового персонала – 32,95 человека. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 3143,19 тыс. руб. Кроме того, организацией в данной статье заявлены затраты по статье «Прочие расходы» на общую сумму – 5038,16 тыс. руб., в том числе:

- «Хоз.расходы» – 224,41 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 4175,21 тыс. руб. (в т.ч. «Экологические мероприятия»;

- «Затраты на мероприятия ОТиТБ» – 638,55 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 5220,60 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 3292,08 тыс. руб. и были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы цехового персонала на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 19620,55 руб. Численность персонала принята по факту 3-го квартала 2014 года – 27,96 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 994,21 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты на уровне плана 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год в размере – 934,31 тыс. руб., в том числе:

- «Хоз.расходы» – 110,03 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 274,41 тыс. руб.;

- «Затраты на мероприятия ОТиТБ» – 16,53 тыс. руб.

Расходы на «Экологические мероприятия», заявленные организацией в сумме затрат на «Услуги сторонних организаций», приняты на уровне плана 2014 года в пересчете на год (в соответствии с представленными договорами) в размере – 533,33 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 5220,60 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 3292,08 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 27,96 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 994,21 тыс. руб. «Прочие расходы» - 934,31 тыс. руб.

1.1.8. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5104,80 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Лабораторные анализы» – 308,41 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» – 1978,10 тыс. руб.;

- «Уголь» – 710,10 тыс. руб.;

- «Спецодежда» – 777,94 тыс. руб.;

- «Моющие средства» – 63,57 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 257,83 тыс. руб.;

- «Услуги охраны» – 1008,84 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2707,65 тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье «Лабораторные анализы» приняты на уровне плана 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год в размере – 76,51 тыс. руб.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» приняты по фактическим расходам 3-го квартала 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год (дополнительно учтены расходы по данной статье, заявленные организацией в тарифе на водоотведение в размере 675,00 тыс. руб.). Затраты по статье составили 1490,10 тыс. руб.

Затраты по статьям «Уголь» и «Услуги охраны» приняты по предложению организации в размере – 355,05 тыс. руб. и 504,42 тыс. руб. соответственно.

Расходы по остальным статьям приняты на уровне плана 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год, в том числе:

- «Спецодежда» – 217,53 тыс. руб.;

- «Моющие средства» – 8,81 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 55,22 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2707,65 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.«Ремонтные расходы»

1.2.1. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3599,64 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В затраты включены расходы «Материалы на ремонт».

Расходы по статье приняты специалистом по плану 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год (в рамках соблюдения предельного индекса) на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 311,58 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2773,96 тыс. руб.

1.3. «Административные расходы»

1.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 12066,21 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере - 45031,75 руб., численность персонала – 22,33 человека.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2722,00 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы АУП на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 20317,29 руб. Численность персонала принята на уровне предложения организации в размере – 22,33 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2722,00 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 22,33 человека.

1.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3643,99 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 822,04 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 822,04 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 960,32 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Электрическая энергия» – 144,95 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 435,21 тыс. руб.;

- «Прочие» – 380,16 тыс. руб.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 207,90 тыс. руб. Затраты по статье приняты по фактическим расходам 3-го квартала 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год, в том числе:

- «Услуги сторонних организаций» – 137,78 тыс. руб.;

- «Прочие» – 70,12 тыс. руб.

Расходы по статье «Электрическая энергия» учтены в статье «Затраты на покупную электрическую энергию».

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 207,90 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.4. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4160,34 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Амортизацию основных средств».

Расходы по статье специалистом приняты на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2080,17 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2080,17 тыс. руб.

1.5. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3103,16 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают «Платежи по договорам аренды».

Расходы по статье специалистом приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 903,95 тыс. руб. В соответствии с представленными договорами включена арендная плата на уровне экономически обоснованных затрат. Дополнительно учтены средства на аренду ЛСО в размере -404,00 тыс. руб. (Приложение 1).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 903,95 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.6. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 833,78 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Водный налог» - 812,66 тыс. руб.;

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 21,12 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 371,67 тыс. руб. При расчете «Водного налога» затраты были приняты по плану 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды – 371,50 тыс. руб.

Расходы по статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» приняты по плану 2014 года – 0,17 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 371,67 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.7. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 25071,45 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Прибыль на реализацию производственной программы» - 20106,55 тыс. руб.;

- «Прибыль на социальное развитие» - 324,53 тыс. руб.;

- «Налог на прибыль (на реализацию производственной программы)» - 4086,22 тыс. руб.;

- «Налог на имущество» - 535,25 тыс. руб.;

- «Транспортный налог» - 18,90 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1052,47 тыс. руб. В расходах по данной статье учтены затраты на мероприятия по энергосбережению (установка насосов с частотными преобразователями на Водозабор № 2). Общая стоимость данного мероприятия в соответствии с представленным коммерческим предложением составляет 6800,00 тыс. руб. (без учета НДС). Данная сумма затрат регулирующим органом принята для учета в необходимой валовой выручке в расчете на 3 года.

Часть затрат в сумме 2039,55 тыс. руб. была учтена при формировании тарифа на питьевую воду на 2014 год, часть затрат в размере 1658,87 тыс. руб. – за счет сборов за превышение ПДК за 2013 год.

Оставшаяся сумма расходов на данное мероприятие (в размере 3101,58 тыс. руб.) распределена на 2 года и учтена в 2015 году в рамках соблюдения предельного индекса в размере – 1208,10 тыс. руб., в том числе с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 604,05 тыс. руб.

Расходы по статье «Транспортный налог» приняты на уровне предложения организации в размере 9,45 тыс. руб. «Налог на имущество» принят по факту 3-го квартала 2014 года в пересчете на год в размере – 228,48 тыс. руб.

«Налог на прибыль» составил – 210,50 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1052,47 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.8. «Прочие доходы, учитываемые при формировании необходимой валовой выручки»

В данной статье учтены доходы от сборов за превышение ПДК, рассчитанные по факту предыдущей организации ООО «Км» за 2013 год (1658,87 тыс. руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 106 % с 01.07.2015 года. Данные средства организации необходимо использовать на мероприятия по энергосбережению. Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 854,32 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 854,32 тыс. руб.

- «Питьевая вода (подъем и водоподготовка)»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду (подъем и водоподготовка) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 61955,11 тыс. руб., тариф – 18,16 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 20264,50 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 21478,66 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. «Производственные расходы»

2.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3400,88 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- хлор жидкий – 1312,45 тыс. руб., объем – 25,20 тн, цена – 52080,00 руб./тн;

- гипохлорит натрия – 617,14 тыс. руб., объем – 20,79 тн, цена – 29680,00 руб./тн;

- оксихлорид алюминия – 1279,40 тыс. руб., объем – 92,75 тн, цена – 13794,79 руб./тн;

- флокулянт «Праестол» - 137,23 тыс. руб., объем – 0,63 тн, цена – 216522,00 руб./тн.

- медный купорос – 3,88 тыс. руб., объем – 0,02 тн, цена – 239338,39 руб./тн;

- сода кальцинированная – 50,77 тыс. руб., объем – 1,78 тн, цена – 28451,00 руб./тн.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1395,96 тыс. руб.

Объем хлора жидкого был принят специалистом по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 10,31 тн, стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур за июль-сентябрь 2014 года (46500 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 48639,00 руб./тн.

Объем гипохлорита натрия принят специалистом по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 7,46 тн, стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур за июль-сентябрь 2014 года (23000 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 24058,00 руб./тн.

Объем оксихлорида алюминия принят специалистом по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 48,13 тн, стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур за июль-сентябрь 2014 года (13188,14 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 13794,79 руб./тн.

Объем флокулянта «Праестол» принят по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 0,21 тн, стоимость принята на основании представленной калькуляции к договору поставки реагента на 2014 год (207000,00 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 216522,00 руб./тн.

Объем медного купороса принят специалистом в размере 0,01 тн с учетом фактического удельного расхода за 3-й квартал 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды, стоимость принята на основании представленной калькуляции к договору поставки реагента на 2014 год (228813,00 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 239338,40 руб./тн.

Объем соды кальцинированной принят в размере 0,11 тн. с учетом фактического удельного расхода за 3-й квартал 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды, стоимость принята на основании представленной калькуляции к договору поставки реагента на 2014 год (27200,00 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 28451,20 руб./тн.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1395,96 тыс. руб. Объем и цена реагентов приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.2. «Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 432,94 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 80,89 тыс. руб. Расходы приняты по плану 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 80,89 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.3. «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 14510,16 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения СН1, СН2, а также мощность по данным уровням напряжения.

Организацией заявлены объем и стоимость электрической энергии, мощности на следующем уровне:

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 3710,30 тыс. кВтч, цена – 1,13 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 4,93 МВт, цена – 937,08 руб./кВт.мес.

- по уровню напряжения СН1: объем электрической энергии – 2480,13 тыс.кВт.ч., цена – 1,09 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 3,33 МВт, цена – 900,04 руб./кВт.мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 7085,42 тыс. руб. Объем электроэнергии и заявленной мощности по всем уровням напряжения приняты по плановому удельному расходу 2014 года. Стоимость электрической энергии и заявленной мощности принята по предложению организации, в том числе:

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 1810,57 тыс. кВтч, цена – 1,13 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 2,27 МВт, цена – 937,08 руб./кВт.мес.

- по уровню напряжения СН1: объем электрической энергии – 1307,69 тыс. кВтч, цена – 1,09 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 1,65 МВт, цена – 900,04 руб./кВт.мес.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 7085,42 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии, заявленной мощности приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.4. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 14751,30 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 21583,27 руб., численность основного производственного персонала – 56,96 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 4226,26 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы в соответствии с представленным штатным расписанием на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 13730,52 руб. Численность основного производственного персонала принята по плану 2014 года (численность персонала в количестве 5,23 человека учтена при формировании тарифа на питьевую воду) – 51,30 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 4226,26 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность основного производственного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.5. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4454,89 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1276,33 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1276,33 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.6. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6369,62 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере 4334,39 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере - 25726,41 руб., численность цехового персонала – 14,04 человека. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 1308,98 тыс. руб. Кроме того, организацией в данной статье заявлены затраты по статье «Прочие расходы» на общую сумму – 726,25 тыс. руб., в том числе:

- «Хоз.расходы» – 94,93 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 316,62 тыс. руб.;

- «Затраты на мероприятия ОТиТБ» – 314,70 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1808,78 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 1268,77 тыс. руб. и были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы цехового персонала с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 18914,28 руб. Численность персонала принята по плану 2014 года – 11,18 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 383,17 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты по плану 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год, в том числе:

- «Хоз.расходы» – 41,28 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 108,60 тыс. руб.;

- «Затраты на мероприятия ОТиТБ» – 6,97 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1808,78 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 1268,77 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 11,18 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 383,17 тыс. руб. «Прочие расходы» - 156,84 тыс. руб.

2.1.7. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3317,08 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Лабораторные анализы» – 134,69 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» – 836,75 тыс. руб.;

- «Уголь» – 723,54 тыс. руб.;

- «Спецодежда» – 317,52 тыс. руб.;

- «Моющие средства» – 26,85 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 89,68 тыс. руб.;

- «Услуги охраны» – 1188,05 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1256,09 тыс. руб., в том числе:

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» приняты по фактическим расходам 3-го квартала 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год в размере - 333,55 тыс. руб.

Затраты по статье «Услуги охраны» приняты по предложению организации в размере – 594,03 тыс. руб.

Расходы по остальным статьям приняты на уровне плана 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год, в том числе:

- «Лабораторные анализы» – 32,37 тыс. руб.;

- «Уголь» – 192,86 тыс. руб.;

- «Спецодежда» – 85,19 тыс. руб.;

- «Моющие средства» – 3,13 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 14,95 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1256,09 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Ремонтные расходы»

2.2.1. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1651,88 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В затраты включены расходы «Материалы на ремонт».

Расходы по статье приняты специалистом на уровне плана 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год (в рамках соблюдения предельного индекса) с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 236,57 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 219,47 тыс. руб.

2.3. «Административные расходы»

2.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4989,57 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере - 45031,74 руб., численность персонала – 9,23 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1125,59 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы АУП на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 20317,29 руб. Численность персонала принята по предложению организации – 9,23 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1125,59 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 9,23 человека.

2.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1506,85 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 339,93 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 339,93 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 406,22 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Электрическая энергия» – 61,31 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 184,10 тыс. руб.;

- «Прочие» – 160,81 тыс. руб.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 85,03 тыс. руб. Затраты по статье приняты по фактическим расходам 3-го квартала 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год, в том числе:

- «Услуги сторонних организаций» – 56,31 тыс. руб.;

- «Прочие» – 28,72 тыс. руб.

Расходы по статье «Электрическая энергия» учтены в статье «Затраты на покупную электрическую энергию».

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 85,03 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.4. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1937,04 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Амортизацию основных средств».

Расходы по статье специалистом приняты на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 370,89 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1602,15 тыс. руб.

2.5. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1727,14 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают «Платежи по договорам аренды».

Расходы по статье специалистом приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 462,10 тыс. руб. В соответствии с представленными договорами включена арендная плата на уровне экономически обоснованных затрат. Дополнительно учтены средства на аренду ЛСО в размере 405,97 тыс. руб. (Приложение 1).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 462,10 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.6. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 975,13 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Водный налог» - 957,02 тыс. руб.;

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 18,11 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 389,06 тыс. руб. При расчете «Водного налога» затраты были приняты по плану 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды – 388,99 тыс. руб.

Расходы по статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» приняты по плану 2014 года – 0,07 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 389,06 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.7. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1488,39 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Прибыль на реализацию производственной программы» - 664,77 тыс. руб.;

- «Прибыль на социальное развитие» - 237,54 тыс. руб.;

- «Налог на прибыль (на реализацию произв. программы)» - 180,46 тыс. руб.;

- «Налог на имущество» - 391,79 тыс. руб.;

- «Транспортный налог» - 13,84 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 125,62 тыс. руб. Расходы по статье «Транспортный налог» приняты на уровне предложения организации в размере – 6,92 тыс. руб. «Налог на имущество» принят по факту 3-го квартала 2014 года в пересчете на год в размере – 93,58 тыс. руб.

«Налог на прибыль» составил – 25,12 тыс. руб.

Расходы по остальным статья отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 125,62 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3. Водоотведение

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 98223,98 тыс. руб., тариф – 39,25 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 28623,96 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 30341,40 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

3.1. «Производственные расходы»

3.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2214,63 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

В данной статье отражены затраты на покупку следующих реагентов:

- хлор жидкий – 1567,61 тыс. руб., объем – 30,10 тн, цена – 52080,00 руб./тн;

- гипохлорит натрия – 647,02 тыс. руб., объем – 21,80 тн, цена – 29680,00 руб./тн.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 582,86 тыс. руб.

Объем хлора жидкого был принят специалистом по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 6,85 тн, за июль-сентябрь 2014 года (46500 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 48639,00 руб./тн.

Объем гипохлорита натрия принят специалистом по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды в размере 10,37 тн, стоимость реагента принята на основании представленных счетов-фактур за июль-сентябрь 2014 года (23000 руб./тн) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год – в размере – 24058,00 руб./тн.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 582,86 тыс. руб. Объем и цена реагентов приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.1.2. «Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 889,24 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 96,45 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне фактического расхода за 3-й квартал 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,6 % на 2015 год.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 96,45 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.1.3. «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 12390,37 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения НН, СН2, а также мощность по данным уровням напряжения.

Организацией заявлены объем и стоимость электрической энергии, мощности на следующем уровне:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 30,00 тыс. кВтч, цена – 3,93 руб./кВтч.

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 5361,06 тыс. кВтч, цена – 1,13 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 6,62 МВт, цена – 937,08 руб./кВт.мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 5978,85 тыс. руб. Объем электроэнергии и заявленной мощности по всем уровням напряжения приняты по плановому удельному расходу 2014 года. Стоимость электрической энергии и заявленной мощности принята по предложению организации, в том числе:

- по уровню напряжения НН: объем электрической энергии – 4,52 тыс. кВтч, цена – 3,93 руб./кВтч.

- по уровню напряжения СН2: объем электрической энергии – 2497,36 тыс. кВтч, цена – 1,13 руб./кВтч, объем заявленной мощности – 3,34 МВт, цена – 937,08 руб./кВт.мес.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 5978,85 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии, заявленной мощности приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.1.4. «Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 35,21 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы приняты на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 17,61 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 17,61 тыс. руб.

3.1.5. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 30247,06 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере - 21222,43 руб., численность основного производственного персонала – 118,77 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 9489,72 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из уровня средней заработной платы в соответствии с представленным штатным расписанием на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 13316,67 руб. Численность основного производственного персонала принята по предложению организации – 118,77 человек.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 9489,72 тыс. руб. Расходы на оплату труда и численность основного производственного персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.1.6. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 9134,61 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2865,90 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2865,90 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.1.7. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 10880,49 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере 7202,17 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере - 27269,80 руб., численность цехового персонала – 22,01 человек. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 2175,06 тыс. руб. Кроме того, организацией в данной статье заявлены затраты по статье «Прочие расходы» на общую сумму – 1503,27 тыс. руб., в том числе:

- «Хозрасходы» – 194,97 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 740,74 тыс. руб.;

- «Затраты на мероприятия ОТиТБ» – 567,55 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3109,66 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 1996,50 тыс. руб. и были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы цехового персонала с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 15118,85 руб. Численность персонала принята по предложению организации – 22,01 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 602,94 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты по плану 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год, в том числе:

- «Услуги сторонних организаций» – 279,38 тыс. руб.;

- «Затраты на мероприятия ОТиТБ» – 133,34 тыс. руб.

Расходы по статье «Хоз.расходы» приняты на уровне предложения организации в размере – 97,49 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3109,66 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 1996,50 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 22,01 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 602,94 тыс. руб. «Прочие расходы» - 510,21 тыс. руб.

3.1.8. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3587,06 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Лабораторные анализы» – 184,46 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» – 1718,65 тыс. руб.;

- «Уголь» – 141,95 тыс. руб.;

- «Спецодежда» – 673,76 тыс. руб.;

- «Моющие средства» – 53,82 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 227,99 тыс. руб.;

- «Услуги охраны» – 586,43 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 613,29 тыс. руб., в том числе:

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» по факту 3-го кв. 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития 104,6 % на 2015 год в размере 675,00 тыс. руб. учтены при формировании тарифа на питьевую воду.

Затраты по статье «Услуги охраны» приняты по предложению организации в размере – 293,21 тыс. руб.

Расходы по остальным статьям приняты на уровне плана 2014 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6% на 2015 год, в том числе:

- «Лабораторные анализы» – 64,55 тыс. руб.;

- «Уголь» – 60,44 тыс. руб.;

- «Спецодежда» – 158,69 тыс. руб.;

- «Моющие средства» – 5,11 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 31,28 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 613,29 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.2. «Ремонтные расходы»

3.2.1. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1853,04 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В затраты включены расходы «Материалы на ремонт».

Расходы по статье приняты специалистом по плану 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год (в рамках соблюдения предельного индекса) с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 232,72 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 220,54 тыс. руб.

3.3. «Административные расходы»

3.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 10233,46 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере - 45025,80 руб., численность персонала – 18,94 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2308,86 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны, исходя из планового уровня средней заработной платы АУП на 2014 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 105% на 2015 год в размере – 20317,29 руб. Численность персонала принята по предложению организации – 18,94 человека.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2308,86 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 18,94 человека.

3.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3090,51 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 697,27 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 697,27 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 834,36 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Электрическая энергия» – 125,94 тыс. руб.;

- «Услуги сторонних организаций» – 378,13 тыс. руб.;

- «Прочие» – 330,29 тыс. руб.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 182,89 тыс. руб. Затраты по статье приняты по фактическим расходам 3-го квартала 2014 года в пересчете на год с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ – 104,6 % на 2015 год, в том числе:

- «Услуги сторонних организаций» – 121,15 тыс. руб.;

- «Прочие» – 61,74 тыс. руб.

Расходы по статье «Электрическая энергия» учтены в статье «Затраты на покупную электрическую энергию».

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 182,89 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.4. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4909,08 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Амортизацию основных средств».

Расходы по статье специалистом приняты на уровне предложения организации с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1589,73 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3307,17 тыс. руб.

3.5. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2912,65 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают «Платежи по договорам аренды».

Расходы по статье специалистом приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 586,88 тыс. руб. В соответствии с представленными договорами включена арендная плата на уровне экономически обоснованных затрат (Приложение 1).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 586,88 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

3.6. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 469,92 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Затраты по статье включают расходы на «Плату за негативное воздействие на окружающую среду».

Расходы по статье приняты на уровне плана 2014 года с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 0,15 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,15 тыс. руб.

3.7. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4542,28 тыс. руб. на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в том числе:

- «Прибыль на реализацию производственной программы» - 2028,74 тыс. руб.;

- «Прибыль на социальное развитие» - 724,93 тыс. руб.;

- «Налог на прибыль (на реализацию произв. программы)» - 550,73 тыс. руб.;

- «Налог на имущество» - 1195,66 тыс. руб.;

- «Транспортный налог» - 42,22 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 271,13 тыс. руб. Расходы по статье «Транспортный налог» приняты на уровне плана 2014 года в размере –16,06 тыс. руб. «Налог на имущество» принят по факту 3-го кв.2014 года в пересчете на год в размере – 200,84 тыс. руб.

«Налог на прибыль» составил 54,23 тыс. руб.

Расходы по остальным статья отклонены в рамках соблюдения предельного индекса.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 271,13 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы:

1. На питьевую воду:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

2. На питьевую воду (подъем и водоподготовка):

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

3. На водоотведение:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |
| МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) | население | 47,6 | 28,27 | 50,09 | 28,27 | 100 |
|  | бюджетные организации | 4,7 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 47,7 |  |  |  |  |
| - Питьевая вода (подъем и водоподготовка) |  |  |  |  |  |  |
| МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) | прочие потребители | 100 | 11,85 | 18,16 | 11,85 | 100 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) | население | 80,4 | 23,50 | 39,25 | 23,50 | 100 |
|  | бюджетные организации | 8,1 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 11,5 |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |
| МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) | население | 47,6 | 28,27 | 50,09 | 29,97 | 106 |
|  | бюджетные организации | 4,7 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 47,7 |  |  |  |  |
| - Питьевая вода (подъем и водоподготовка) |  |  |  |  |  |  |
| МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) | прочие потребители | 100 | 11,85 | 18,16 | 12,56 | 106 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) | население | 80,4 | 23,50 | 39,25 | 24,91 | 106 |
|  | бюджетные организации | 8,1 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 11,5 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и установить тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО «Водоканал» (г. Осинники) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод» (г. Новокузнецк).

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письменное обращение ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» от 24.11.2014
№ 14-03703 за подписью финансового директора Левочкина А.И. с просьбой рассмотреть тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии О.О. Вахнова (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на техническую воду, транспортировку сточных вод, транспортировку питьевой воды, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Питьевое водоснабжение завода осуществляется от городского водопровода питьевой воды ЗАО «Водоканал» от водоводов Ду-400мм и Ду-900мм. Через сети завода транзитом проходит питьевая вода, подаваемая на нужды сторонних потребителей.

Сточные канализационные воды от цехов завода отводятся системой самотечных коллекторов в городскую канализацию ЗАО «Водоканал». Сточные воды от субабонентов поступают в канализационные коллекторы, находящиеся на балансе ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», и транзитом через них отводятся в городскую канализацию.

Техническое водоснабжение завода осуществляется по договорам поставки свежей речной водой реки Томи, поступающей от напорных водоводов водозаборов ОАО «Кузнецкой ТЭЦ» в заводскую сеть. Для поддержания необходимого давления в системе технического водоснабжения завода установлены насосы 1Д800/56А и 1Д315/50, расположенные в здании насосной станции технической воды.

Техническая вода используется на хозбытовые нужды предприятия: охлаждение холодильного оборудования, полив тротуаров и проездов, зеленых насаждений.

Часть технической воды, полученной от ОАО «Кузнецкой ТЭЦ» передается субабонентам.

Снабжение завода водой технического качества по замкнутому циклу (оборотное водоснабжение) осуществляется от водооборотных узлов НКАЗ-1, НКАЗ-2, УПАМ-2.

Оборотное водоснабжение – замкнутая система, позволяющая повторно использовать воду после охлаждения оборудования.

- НКАЗ-1 (водооборотный узел НКАЗ-1)

На первой промплощадке предприятия система оборотного водоснабжения состоит из:

- прудов-отстойников, охладителей воды;

- насосной станции;

- системы напорных трубопроводов;

- системы промливневой канализации.

Оборотная вода из прудов-отстойников насосами, установленными на насосной станции водооборотного узла, подается по напорным водоводам Ду=600мм потребителям. Вода используется на систему пожаротушения НКАЗ-1 и для полива тротуаров, автодорог, охлаждения тигельной печи в ООО «РМЗ». После использования оборотная вода собирается системой промливневой канализации НКАЗ-1 и поступает в пруды-отстойники для охлаждения и повторного использования.

- НКАЗ-2 (водооборотные узлы НКАЗ-2 и УПАМ-2)

На второй промплощадке предприятия система оборотного водоснабжения состоит из:

  - Водооборотный узел НКАЗ-2

- вентиляторная градирня;

- насосная станция;

- системы напорных трубопроводов подачи воды;

- системы напорных трубопроводов слива (возврата) воды

Оборотная вода после охлаждения на секционных вентиляторных гралирнях, насосами, установленными на насосных станциях водооборотных узлов, подается потребителям – цехам завода и сторонним субабонентам по напорным водоводам Ду=400 – 600 мм. Вода используется для охлаждения оборудования (машины непрерывного литья, печи ИАТ и др.) в литейном отделении №2, охлаждения масла в трансформаторах преобразовательной подстанции УКПП №2, охлаждения оборудования компрессорной станции ЭНЦ, вакуум-насосов в электролизном производстве, испытания, промывки и пролива приборов учета. После использования оборотная вода по напорным трубопроводам слива (возврата) воды поступает в вентиляторные градирни для охлаждения и повторного использования.

  - Водооборотный узел УПАМ-2

- вентиляторная градирня;

- насосная станция;

- системы напорных трубопроводов подачи воды;

- системы напорных трубопроводов слива (возврата) воды

Оборотная вода после охлаждения на секционных вентиляторных градирнях, насосами, установленными на насосных станциях водооборотных узлов, подается потребителю – Участок приготовления анодной массы №2. Вода используется для охлаждения оборудования (печи для приготовления анодной массы, смесителя и др.) только УПАМ-2. После использования оборотная вода по напорным трубопроводам слива (возврата) воды поступает в вентиляторные градирни для охлаждения и повторного использования.

  - С января 2013 году на НКАЗ-2 запущен в работу комплекс очистки сточных вод (промливневые, дренажные, промышленные). Комплекс является замкнутой системой, позволяющей повторно использовать водочищенные сточные воды, прошедшие процесс очистки на очистных сооружениях, и полностью исключить сброс промышленных сточных вод в водоемы. Комплекс включает в себя:

- сброс сточных вод с территории НКАЗ-2,

- очистку стоков на станции химводоочистки,

- возврат очищенной воды в производство НКАЗ-2.

Очищенная вода используется для:

    - Восполнение потерь оборотной воды вследствие испарения, каплеуноса на вентиляторных градирнях водооборотных узлов НКАЗ-2 и УПАМ-2, а также при выливке металла в ЛО-2 и охлаждения анодной массы УПАМ-2.

    - В производстве приготовления флотационного криолита на участке приготовления фторсолей.

    - Для других производственных нужд – охлаждение подшипников шаровых мельниц УПАМ-2, УПФС, охлаждение МГД-перемешивателей в ЛО-2, охлаждение конденсата в теплообменниках УПАМ-2, чистка и промывка вагонов ЖДЦ, полив тротуаров и автодорог.

За счет использования химочищенной воды снижено потребление свежей технической воды.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) (далее – организация) по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и лиц, ответственных за предоставление информации, и скреплены печатью предприятия. Организацией не предоставлены бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические затраты предыдущего периода в разрезе регулируемых услуг. Раздельный учет по видам деятельности не ведется.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги водоснабжения и водоотведения, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа плановых показателей 2014 года. Тарифы на 2015 год для ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) устанавливаются на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 с календарной разбивкой по периодам: первый период – с 01.01.2015 по 30.06.2015, второй период – с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Оценка финансового состояния организации

Организация является многоотраслевой. Оказание услуг холодного водоснабжения, водоотведения не являются основными видами деятельности. Раздельный учет по регулируемым видам деятельности не ведется. Выручка от регулируемых видов деятельности составляет в общем объеме выручки предприятия 0,125 %.

Использование и анализ данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, в общем, по всей организации не представляется целесообразным т.к. не отражает реальных доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять по предложению организации показатели объемов по категориям потребителей в сфере:

1. Холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) – 52 976,00 м3.

2. Холодного водоснабжения технической водой – 749 016,00 м3.

3. Холодного водоснабжения технической оборотной водой – 118 508,00 м3.

4. Водоотведения (транспортировка сточных вод) – 841 906,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

1. Холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на период:

- 01.01.2015 по 30.06.2015 составит 135,35 тыс. руб.

- 01.07.2015 по 31.12.2015 составит 142,51 тыс. руб.

2. Холодного водоснабжения технической водой на период:

- 01.01.2015 по 30.06.2015 составит 1692,78 тыс. руб.

- 01.07.2015 по 31.12.2015 составит 1778,91 тыс. руб.

3. Холодного водоснабжения технической оборотной водой на период:

- 01.01.2015 по 30.06.2015 составит 86,51 тыс. руб.

- 01.07.2015 по 31.12.2015 составит 91,25 тыс. руб.

4. Водоотведения (транспортировка сточных вод) на период:

- 01.01.2015 по 30.06.2015 составит 3376,04 тыс. руб.

- 01.07.2015 по 31.12.2015 составит 3552,84 тыс. руб.

- Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды)

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на транспортирование питьевой воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 741,66 тыс. руб., тариф – 14,00 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 277,85 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

  - «Производственные расходы»

    - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6,40 тыс. руб.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

Счет-фактуры по электроэнергии за 2013 год предоставлены в целом по предприятию, без расшифровки по объектам потребления от поставщиков, поэтому проверить фактические объемы и средневзвешенный тариф не представляется возможным.

Специалистом РЭК КО расходам по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,66 тыс. руб. Тариф на электрическую энергию принят по предложению организации – 1,45 руб./кВтч, Объем – исходя из факта 2013 года в пересчете на объемы воды, принятые для расчета тарифа на 2015 год 1,83 тыс. кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 2,66 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 80,81 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –27 097,81 руб./чел./мес., численность цехового персонала - 0,09 человек.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда персонала предлагается принять в размере 10,73 тыс. руб., прочие расходы в размере 40,51 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей распределяемые.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 01.01.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 29,07 тыс. руб. включают в себя заработную плату цехового персонала 11,62 тыс. руб. принята по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0), численность персонала принята по плановой смете 2014 года - 0,07 человека, среднемесячная заработная плата - 26 911,89 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового – 3,51 тыс. руб. учтены в соответствии с законодательством, с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%, в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Прочие расходы - 13,95 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей (распределяемые) учтены на уровне плановой сметы на 2014 год с индексом Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 29,07 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Ремонтные расходы»

    - «Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 134,18 тыс. руб.

Данная статья не принята в расчет в рамках соблюдения предельного индекса.

    - «Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 249,97 тыс. руб. включают в себя техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет в рамках соблюдения предельного индекса с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 20,18 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 27,34 тыс. руб.

  - «Административные расходы»

    - «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 151,61 тыс. руб. включают в себя прочие ОХР распределяемые.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 47,38 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) в пересчете на полугодие включают в себя прочие ОХР распределяемые.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 47,38 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 90,07 тыс. руб. включают в себя амортизацию основных средств.

Затраты по данной статье за 2013 год подтверждены предприятием бухгалтерскими регистрами и приняты в расчет тарифа согласно доле реализованной воды.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 36,05 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 36,05 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Нормативная прибыль»

Организацией заявлена прибыль на прочие цели в размере 28,63 тыс. руб. включает в себя прибыль на реализацию производственной программы 21,76 тыс. руб. и налог на прибыль на реализацию производственной программы 6,87 тыс. руб.

Данная статья не принята в расчет в рамках соблюдения предельного индекса.

- Холодное водоснабжение технической водой

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на транспортирование технической воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 5992,13 тыс. руб., тариф – 8,00 руб./м3.

Из краткого описания систем водоснабжения и водоотведения, представленного ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», и расчета тарифа на 2015 год следует, что в состав финансовых потребностей включены не только расходы на транспортировку, но и затраты на покупную воду. Исходя из этого, тарифы на 2015 год для конечных потребителей будут устанавливаться на техническую воду, включая затраты на всех стадиях производственного процесса, а не только на транспортировку.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 3471,69 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

  - «Производственные расходы»

    - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 868,07 тыс. руб.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже). Объем электроэнергии 598,67 тыс. кВтч. Тариф на электроэнергию 1,45 руб./кВтч.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 440,39 тыс. руб. Тариф на электрическую энергию принят по предложению организации – 1,45 руб./кВтч. Объем – исходя из факта 2013 года в пересчете на объемы воды, принятые для расчета тарифа на 2015 год 303,72 тыс. кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 440,39 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Затраты на покупную холодную воду»

Организация предлагает принять затраты на покупную воду в размере 695,93 тыс. руб. включает в себя покупку воды технического качества от поставщика ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» в количестве 749 016,00 м3, тариф покупки 0,93 руб./м3.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - затраты приняты в размере 322,08 тыс. руб.,

Тариф покупки принят согласно постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.10.2014 года № 537 - 0,86 руб./м3, объем покупки принят по предложению предприятия в пересчете на полугодие – 374 508,00 м3.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты приняты в размере 337,06 тыс. руб.,

Тариф покупки принят согласно постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.10.2014 года № 537 - 0,90 руб/м3, объем покупки на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.3 «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 459,77 тыс. руб. включают в себя заработную плату цехового персонала – 168,20 тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –27 097,81 руб./чел./мес., численность цехового персонала - 0,52 человека, отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала - 61,06 тыс. руб., прочие расходы в размере 230,52 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей распределяемые.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - приняты в размере 108,64 тыс. руб. включают в себя заработную плату цехового персонала 56,75 тыс. руб. принята по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0), численность персонала принята по плановой смете 2014 года - 0,35 человека, среднемесячная заработная плата - 26 911,89 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового – 17,14 тыс. руб. учтены в соответствии с законодательством, с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%, в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Прочие расходы - 34,75 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей распределяемые, учтены на уровне плановой сметы на 2014 год с индексом Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 108,64 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Ремонтные расходы»

    - «Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 663,87 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет в рамках соблюдения предельного индекса с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 108,37 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 251,52 тыс. руб.

    - «Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2460,27 тыс. руб. включают в себя техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 413,88 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) в пересчете на полугодия включают в себя техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 413,88 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Административные расходы»

    - «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 376,30 тыс. руб. включают в себя прочие ОХР распределяемые.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 86,17 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) в пересчете на полугодие включают в себя прочие ОХР распределяемые.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 86,17 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 227,83 тыс. руб. включают в себя амортизацию основных средств.

Затраты по данной статье за 2013 год подтверждены предприятием бухгалтерскими регистрами и приняты в расчет тарифа согласно доле реализованной воды.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 35,00 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 35,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 240,08 тыс. руб. включают в себя:

- прибыль на капитальные вложения – 182,48 тыс. руб. в том числе на реализацию инвестиционной программы – 91,20 тыс. руб. и на реализацию производственной программы – 91,28 тыс. руб.

- налоги, сборы, платежи – 57,60 тыс. руб. в том числе на прибыль 57,60 тыс. руб. (на реализацию инвестиционной программы – 28,80 тыс. руб. и на реализацию производственной программы – 28,80 тыс. руб.)

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет по плановой смете 2014 года с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 106,25 тыс. руб. включают в себя прибыль на капитальные вложения 85,00 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы – 85,00 тыс. руб. и налог на прибыль 21,25 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы 21,25 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 106,25 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Холодное водоснабжение технической оборотной водой

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на транспортировку оборотной воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 331,82 тыс. руб., тариф – 2,80 руб./м3.

Из краткого описания систем водоснабжения и водоотведения, представленного ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», снабжение завода водой технического качества по замкнутому циклу для обеспечения оборотного водоснабжения осуществляется от водооборотных узлов НКАЗ-1, НКАЗ-2, УПАМ-2. Тарифы на 2015 год для конечных потребителей будут устанавливаться на техническую оборотную воду, включая затраты на всех стадиях производственного процесса, а не только на транспортировку.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 177,75 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

  - «Производственные расходы»

    - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 46,40 тыс. руб.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 22,85 тыс. руб. Тариф на электрическую энергию принят по предложению организации – 1,45 руб./кВтч. Объем – исходя из факта 2013 года в пересчете на объемы воды, принятые для расчета тарифа на 2015 год 15,76 тыс. кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 22,85 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 63,56 тыс. руб. в том числе: ФОТ – 23,26 тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –27 097,81 руб./чел./мес., численность цехового персонала - 0,07 человек, отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала - 8,44 тыс. руб., прочие расходы в размере 31,87 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей распределяемые 31,87 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - приняты в размере 22,92 тыс. руб. включают в себя заработную плату цехового персонала 8,75 тыс. руб. принята по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0), численность персонала принята по плановой смете 2014 года - 0,05 человека, среднемесячная заработная плата - 26 911,89 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового – 2,64 тыс. руб. учтены в соответствии с законодательством, с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%, в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Прочие расходы - 11,53 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей распределяемые, учтены на уровне плановой сметы на 2014 год с индексом Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 22,92 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 89,13 тыс. руб. включают в себя прочие расходы (вода участка химводоочистки для подпитки водооборотных узлов) 89,13 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3,44 тыс. руб. включают в себя прочие расходы (вода участка химводоочистки для подпитки водооборотных узлов) 3,44 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6)

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 3,44 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Ремонтные расходы»

    - «Капитальный ремонт»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 26,98 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 13,49 тыс. руб. учтены по предложению предприятия с разбивкой по полугодиям.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – затраты по статье приняты в сумме 13,49 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 38,38 тыс. руб. включают в себя техническое обслуживание и технический ремонт основных средств.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет в рамках соблюдения предельного индекса с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,14 тыс. руб. включают в себя техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 6,88 тыс. руб.

  - «Административные расходы»

    - «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 27,74 тыс. руб. включают в себя прочие ОХР распределяемые.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 5,71 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) в пересчете на полугодие включают в себя прочие ОХР распределяемые.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 5,71 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 33,86 тыс. руб. включают в себя амортизацию основных средств.

Затраты по данной статье за 2013 год подтверждены предприятием бухгалтерскими регистрами и приняты в расчет тарифа согласно доле реализованной воды.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 13,08 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 13,08 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5,78 тыс. руб. включают в себя прибыль на капитальные вложения – 4,39 тыс. руб. в том числе на реализацию производственной программы и налоги, сборы, платежи 1,39 тыс. руб., в том числе на прибыль на реализацию производственной программы.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет по предложению организации с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,89 тыс. руб. включают в себя прибыль на капитальные вложения 2,20 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы – 2,20 тыс. руб. и налог на прибыль 0,70 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы 0,70 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2,89 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Водоотведение (транспортировка сточных вод)

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа транспортировку сточных вод на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 8 957,88 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на очередной период регулирования на осуществление услуги транспортировки сточных вод определена специалистом на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 6 928,87 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

  - «Производственные расходы»

    - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 455,96 тыс. руб. Объем электроэнергии – 314,45 тыс. кВтч, тариф на электроэнергию – 1,45 руб./кВтч.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже).

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 222,84 тыс. руб. Тариф на электрическую энергию принят по предложению организации – 1,45 руб./кВтч. Объем – исходя из факта 2013 года в пересчете на объемы стоков, принятые для расчета тарифа на 2015 год 153,68 тыс. кВтч.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 222,84 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

4.1.2. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2201,05 тыс. руб. в том числе ФОТ – 805,21 тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией –27097,81 руб./чел./мес., численность персонала - 2,48 человек, отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала - 292,29 тыс. руб., прочие расходы – 1103,56 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей распределяемые 1103,56 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - приняты в размере 907,97 тыс. руб. включают в себя заработную плату цехового персонала 360,78 тыс. руб. принята по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0), численность персонала принята по плановой смете 2014 года – 2,23 человека, среднемесячная заработная плата - 26 911,89 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового – 108,95 тыс. руб. учтены в соответствии с законодательством, с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%, в соответствии с предоставленным уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Прочие расходы - 438,24 тыс. руб. включают в себя расходы участка энергосетей распределяемые, учтены на уровне плановой сметы на 2014 года с индексом Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6).

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - затраты по статье приняты в сумме 907,97 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Ремонтные расходы»

    - «Капитальный ремонт»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1 437,83 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 295,62 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 472,42 тыс. руб.

    - «Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3 115,05 тыс. руб. включают в себя текущее содержание и текущий ремонт оборудования 3115,05 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1 269,59 тыс. руб. включают в себя техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1 269,59 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Административные расходы»

    - «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 822,88 тыс. руб. включают в себя прочие ОХР распределяемые 822,88 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 375,00 тыс. руб. приняты по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) в пересчете на полугодие включают в себя прочие ОХР распределяемые.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 375,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 426,34 тыс. руб. включают в себя амортизацию основных средств – 426,34 тыс. руб.

Затраты по данной статье за 2013 год подтверждены предприятием бухгалтерскими регистрами и приняты в расчет тарифа согласно доле реализованной воды.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 222,74 тыс. руб.,

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 222,74 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 498,77 тыс. руб. включают в себя прибыль на капитальные вложения – 379,07 тыс. руб. (на реализацию инвестиционной программы) и налоги, сборы, платежи – 119,70 тыс. руб., (на прибыль на реализацию инвестиционной программы).

Прибыль и налог на прибыль на реализацию инвестиционной программы не принята в расчет тарифа из-за отсутствия обосновывающих материалов.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 132,00 тыс. руб. включают в себя прибыль на капитальные вложения 105,60 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы – 105,60 тыс. руб. учтена в рамках соблюдения предельного индекса, налог на прибыль 26,40 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы 26,40 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 32,56 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса, включают в себя прибыль на капитальные вложения 26,05 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы – 26,05 тыс. руб. учтена в рамках соблюдения предельного индекса, налог на прибыль 6,51 тыс. руб., в том числе на реализацию производственной программы 6,51 тыс. руб.

Тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, транспортировку питьевой воды

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, транспортировку питьевой воды на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 согласно данным таблиц 1,2.

- Таблица 1

Тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, питьевой воды, реализуемые ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

(г. Новокузнецк) на потребительском рынке с 01.01.2015 по 30.06.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий для организации | предлагаемый |  |  |
|  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 * | организацией | РЭК КО |  |
| 1. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 5,11 | 14,00 | 5,11 | 100 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 4,52 | 8,0 | 4,52 | 100 |
| 3. Техническая оборотная вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 1,46 | 2,80 | 1,46 | 100 |
| 4. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 8,02 | 10,64 | 8,02 | 100 |

- Таблица 2

Тарифы на техническую воду, транспортировку сточных вод, питьевой воды, реализуемые ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

(г. Новокузнецк) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2015 по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1. Транспортировка питьевой воды** |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 5,11 | 14,00 | 5,38 | 105,3 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 4,52 | 8,0 | 4,75 | 105,1 |
| 3. Техническая оборотная вода |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 1,46 | 2,80 | 1,54 | 105,5 |
| 4. Транспортировка сточных вод** |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 8,02 | 10,64 | 8,44 | 105,2 |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2013 № 408

** тариф для предъявления гарантирующей организации ЗАО «Водоканал», ИНН 4216002311

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой, технической водой, водоотведения и установить тарифы на техническую воду, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод» (г. Новокузнецк) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О согласовании производственной программы в сфере утилизации твердых бытовых отходов и об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района (Яшкинский район).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:

В деле имеется письменное обращение МКП «Полигон ТБО» от 14.11.2014 № 99 за подписью директора Осеннего А.П. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С предложенным проектом тарифов ознакомлены, возражений не имеют.

Начальник отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области Е.И. Антоненко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов, реализуемых на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное казенное предприятие «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района (в дальнейшем организация) создано 29.05.2013 постановлением администрации Яшкинского муниципального района, является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленного за ней собственником. Учредителем предприятия и собственником его имущества является Яшкинский муниципальный район.

МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района оказывает услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, утилизации твердых бытовых отходов, также предприятие осуществляет уборку территории и аналогичную деятельность, сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Деятельность организации ориентирована на прием твердых бытовых отходов от населенных пунктов Яшкинского района.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в северо-восточной части пгт. Яшкино на землях администрации Яшкинского городского поселения. В границах проектируемого полигона ТБО находится отработанный глиняный карьер глубиной 7,97-8,10 м, площадью 1,5473 га. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 1200 м. Площадка под полигон ТБО с пгт. Яшкино соединена грунтовой дорогой ширина 5,5 м. С запада и севера участок окружен лесом, кромка которого находится на расстоянии 20-30 м от борта карьера. С востока кромка леса находится на расстоянии 20-50 м от выемки, а прилегающая территория представлена сенокосом. Северо-восточный и северный борт карьера довольно крутой – 30 м, глубина – 7,97 м. Глубина юго-восточной части карьера от 5,85 до 8,10 м. У северо-западной границы участка на расстоянии 50-60 м расположен естественный лог (болото), который ниже по рельефу перекрыт дамбой. Ближайший водный объект – р. Яя находится на расстоянии 1,3 км на северо-восток от участка. На расстоянии 150 м на юг от участка расположен пруд-отстойник. В геологическом строении территории принимают участие девонские осадочные отложения, представленные сланцами, реже известняками, повсеместно перекрытые рыхлыми четвертичными отложениями аллювиально-делювиального и аллювиального генезиса, мощность более 15 м. Проектируемая вместимость полигона, с учетом уплотнения отходов, составляет 285,2 тыс.м3. В качестве изолирующего материала возможно использование золошлаков от сжигания углей, принимаемых на полигон ТБО, и грунт, освобожденный при проведении планировочных работ на полигоне ТБО. Основными элементами полигона ТБО являются: участок складирования ТБО, внутриплощадочная дорога, хозяйственная зона, инженерные коммуникации, подъездная дорога, емкость для сбора фильтрата, водоотводная канава. Территориально полигон разделен на две функциональные зоны: участок складирования ТБО, хозяйственная зона. В хозяйственной зоне размещаются следующие объекты: шлагбаум, здание гаража-стоянки для техники, вагончик для работающего персонала, противопожарная емкость, ванна для обеззараживания колес автотранспорта, биотуалет.

Твердые бытовые отходы, на отведенной рабочей карте размещаются слоями высотой по 0,5 м, складирование осуществляется бульдозером методом «сталкивания» сверху вниз. На уплотненный слой отходов накладывается следующий слой до высоты 2 м. Сформированный 2 м слой закрывается изолирующим слоем 0,25 м. По мере заполнения карт фронт работ продвигается по поверхности уплотненного ТБО. В зимний период в качестве изоляционного материала допускается использование уплотненного снега. Для задержания легких фракций в местах разгрузки отходов с наветренной стороны устанавливаются переносные сетчатые щиты.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Постановление администрации Яшкинского района от 07.10.2014 № 404-п закрепляет за организацией право бессрочного пользования земельным участком. Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 07.10.2013 № 325-п закрепляет за организацией право оперативного управления муниципальным имуществом.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы по расчету тарифов на 2015-2017 годы подготовлены организацией в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на утилизацию твердых бытовых отходов, принимаемых для расчета тарифов на 2015-2017 годы, производилась на основе расчетно-обосновывающих материалов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено, МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района оказывает услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, утилизации твердых бытовых отходов, также предприятие осуществляет уборку территории и аналогичную деятельность, сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. В связи с тем, что тарифы на услуги, МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района, устанавливаются впервые и оказание услуг организацией ранее не осуществлялось, анализ бухгалтерской отчетности организации не проводился. За основу приняты расчетно-обосновывающие материалы, представленные организацией для определения величины необходимой валовой выручки.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов на уровне предложения организации 2015г. в размере 27454,85 м3, на 2016г. и 2017г. в том же размере.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов на период с 01.11.2014 по 31.12.2017, валовая выручка заявлена на уровне - 2949,47 тыс. руб. в год, тариф заявлен 107,43 руб./м3.

По дополнительно представленным материалам организацией направлено обращение об изменении заявленных ранее тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов и принять на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 31.12.2015, валовая выручка заявлена на уровне – 2388,74 тыс. руб., тариф заявлен – 87,01 руб./м3;

- с 01.01.2016 по 31.12.2016, валовая выручка заявлена на уровне – 2575,32 тыс. руб., тариф заявлен – 93,80 руб./м3;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017, валовая выручка заявлена на уровне – 2691,81 тыс. руб., тариф заявлен – 98,05 руб./м3.

С целью приведения срока действия тарифов в соответствие с п.3 ст.13 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предусматривающим установление тарифов на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов не менее чем на три года, тарифы были рассчитаны на 2015, 2016, 2017 годы.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат согласно приложению № 1 к экспертному заключению.

Плановые расходы на 2016, 2017 годы сформированы путем применения соответствующих индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ к плановым статьям, сформированным на 2015 год.

В связи с тем, что тарифы на услуги, МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района, устанавливаются впервые, оценка доступности осуществлялась исходя только из критерия физической доступности. В результате оценки доступности выявлено соответствие показателей производственной программы МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района, предлагаемых к утверждению, критериям доступности, установленным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.11.2013 № 357 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса», согласно приложению № 2 к экспертному заключению.

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей утилизации твердых бытовых отходов, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов:

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 40,09 руб./м3;

- с 01.01.2016 по 31.12.2016 в размере 41,77 руб./м3;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 в размере 43,48 руб./м3.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласовать производственную программу в сфере утилизации твердых бытовых отходов и установить тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов МКП «Полигон твердых бытовых отходов» Яшкинского муниципального района (Яшкинский район) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О согласовании производственной программы в сфере утилизации твердых бытовых отходов и об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов 
МУП «КРУ г. Юрги» (г. Юрга).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:

В деле имеется письменное обращение МУП «КРУ г. Юрги» (г. Юрга) от 14.11.2014 № 165 за подписью директора Терехова И.В. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

Начальник отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области Е.И. Антоненко (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов, реализуемых на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат ритуальных услуг г. Юрги» создано постановлением Главы города Юрги от 28.10.2005 № 1412-р.

В сферу деятельности предприятия входит: оказание ритуальных услуг, производство продукции для оказания ритуальных услуг, оказание услуг по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов

Организация обслуживает Юргинский городской округ. Полигон ТБО расположен на южной границе города Юрги в территориальной зоне занимаемой площадью 106000 м2, с кадастровым номером 42:36:0103001:1222331. Полигон введен в эксплуатацию разрешением от 01.04.2013 № RU 42315000-308.

Прием ТБО ведется в неуплотненном состоянии. Транспортная связь с городом предусмотрена по существующей дороге с щебеночным покрытием. Территориально полигон разделен на две функциональные зоны: участок складирования ТБО хозяйственная зона. В хозяйственной зоне размещается контрольно-пропускной пункт с бытовыми помещениями для обслуживающего персонала, площадка для техники, ванна для обеззараживания колес автомобилей, выгребной колодец, надворный туалет, подъездная дорога. На полигон ТБО поступают отходы 4 класса опасности, образующиеся в результате жизнедеятельности населения города и предприятий. Отходы, выгруженные из мусоровоза на карту, уплотняются путем многократных (4-5 раз) проходов по ним бульдозера. Рабочий слой уплотненных отходов высотой 2,5 м покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой не менее 0,25 м. Далее укладывается следующий рабочий слой отходов, также укрываемый изолирующим слоем, затем подстилающим слоем 0,4 м и растительным слоем 0,15 м при закрытии котлована. Изоляция уплотненного слоя отходов осуществления грунтом, глиной, щебнем, который доставляется самосвалами. Для добычи грунта и погрузки изолирующего материала используется экскаватор. Также в качестве изолирующего слоя применяется ранее срезанный грунт, который хранится на свободных площадях участка складирования ТБО. В период сухой, жаркой погоды производится увлажнение. В качестве увлажнителя используется вода, фильтрат и атмосферные осадки. Для достижения безаварийной эксплуатации, в случае возгорания отходов, организуется постоянное наблюдения за участком. Тушение возгораний на полигоне осуществляется засыпкой очагов возгорания глиной, грунтом и заливается водой с помощью поливомоечной машины.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Договор о совместном использовании участка от 05.04.2013 с Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Юрги закрепляет за организацией право временного владения и пользования земельным участком с 01.01.2013.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы по расчету тарифов на 2015-2017 годы подготовлены организацией в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Расчетно-обосновывающие материалы представлены не в полном объеме (отсутствует подтверждение некоторых статей расходов).

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015-2017 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на утилизацию твердых бытовых отходов, принимаемых для расчета тарифов на 2015-2017 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено, в сферу деятельности организации входит: оказание ритуальных услуг, производство продукции для оказания ритуальных услуг, оказание услуг по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В связи с тем, что для «МУП КРУ г. Юрги» тариф на утилизацию твердых бытовых отходов установлен впервые с 01.10.2013, анализ бухгалтерской отчетности проводился по данным IV квартала 2013 года и I полугодия 2014 года, для этого были представлены оборотно-сальдовые ведомости счетов «90.01», «90.02», «91», «20», «26», «10» иные расчетные материалы. Согласно представленным данным в IV квартале 2013 года расчетная величина доходов по утилизации составляет 1462 тыс. руб., расходы по утилизации твердых бытовых отходов составляют 1794 тыс. руб., убыток от вида деятельности составляет 332 тыс. руб., также в I полугодии 2014 года расчетная величина доходов по утилизации составляет 2869 тыс. руб., расходы по утилизации твердых бытовых отходов составляют 4111тыс.руб., убыток от вида деятельности составляет 1242 тыс. руб. Несение убытков связано с некорректным отнесением расходов на вид деятельности в сфере утилизации ТБО, без доказательной базы факта необходимости несения расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов на уровне предложения предприятия на 2015 год в размере 161980м3, на 2016 год в размере 162500м3, на 2017 год в размере 163000м3.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов на период:

- с 01.01.2015 по 31.12.2015, валовая выручка заявлена на уровне – 6196,37 тыс. руб., тариф заявлен – 38,25 руб./м3;

- с 01.01.2016 по 31.12.2016, валовая выручка заявлена на уровне – 6462,65 тыс. руб., тариф заявлен – 39,77 руб./м3;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017, валовая выручка заявлена на уровне – 6741,63 тыс. руб., тариф заявлен – 41,36 руб./м3.

С целью соблюдения действующего законодательства, в соответствии с п.3 ст.13 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предусматривающим установление тарифов на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов не менее чем на три года, тарифы были рассчитаны на 2015, 2016, 2017 годы.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат согласно приложению № 1 к экспертному заключению.

Плановые расходы на 2016, 2017 годы сформированы путем применения соответствующих индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ к плановым статьям, сформированным на 2015 год.

В результате оценки доступности выявлено соответствие показателей производственной программы и тарифов МУП «КРУ г. Юрги» (г. Юрга), предлагаемых, к утверждению, критериям доступности, установленным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.11.2013 № 357 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса», согласно приложению № 2 к экспертному заключению.

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей утилизации твердых бытовых отходов, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов:

- с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 30,96 руб./м3;

- с 01.01.2016 по 31.12.2016 в размере 32,26 руб./м3;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 в размере 33,36 руб./м3.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласовать производственную программу в сфере утилизации твердых бытовых отходов и установить тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов МУП «КРУ г. Юрги» (г. Юрга) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №570 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется письменное обращение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» от 25.11.2014 № юкг-101/3974 за подписью директора по экономике и финансам Дьяченко Н.В. с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С предлагаемым уровнем тарифа ознакомлены и согласны.

На основании предписания ФСТ России от 01.10.2014 №4-8222, в целях приведения постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №570 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан» в соответствие с действующим законодательством предлагаю изложить приложение №4 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №570 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан» в виде приложения к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №570 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан».

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №571 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Осинники».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

На основании предписания ФСТ России от 01.10.2014 №4-8222, в целях приведения постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №571 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Осинники» в соответствие с действующим законодательством предлагаю изложить приложение №2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №571 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Осинники» в виде приложения к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2013 г. №571 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Осинники».

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана» (ред. от 07.02.2014 №80).

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

На основании предписания ФСТ России от 01.10.2014 №4-8222, в целях приведения постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана» (ред. от 07.02.2014 №80) в соответствие с действующим законодательством изложить приложения №2, №4 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана» (ред. от 07.02.2014 №80) в виде приложений №1, №2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана» (ред. от 07.02.2014 №80).

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники» (ред. от 07.02.2014 №81).

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

На основании предписания ФСТ России от 01.10.2014 №4-8222, в целях приведения постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники» (ред. от 07.02.2014 №81) в соответствие с действующим законодательством предлагаю изложить приложение №2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники» (ред. от 07.02.2014 №81) в виде приложения к настоящему постановлению.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники» (ред. от 07.02.2014 №81).

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую КОАО «Азот» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Кемерово.

11. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям КОАО «Азот» (г. Кемерово).

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Настоящий отчёт выполнен по материалам, представленным КОАО «Азот» в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) для установления тарифов на тепловую энергию на 2015 год.

Анализ проведён с целью определения экономической обоснованности затрат на производство тепловой энергии КОАО «Азот» на 2015 год, и подачи результатов проведенной работы в РЭК.

При проведении анализа специалисты руководствовались действующими на момент проведения экспертизы нормативно-правовыми документами и материалами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э,

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности, представленной КОАО «Азот» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Определение размера расходов, включаемых в необходимую валовую выручку (далее НВВ) 2015 года, в целях данного отчёта, произведён с учетом индексов, предусмотренных в соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России    26 сентября 2014 года. Индекс потребительских цен на 2015 год составил 106,7%, индекс цен производителей промышленной продукции на 2015 год составил 104,9%.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

- КОАО «Азот» в паре

Кемеровское ОАО «Азот» - одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, единственный за Уралом производитель минеральных удобрений для аграрного комплекса, взрывчатки - для угледобывающих предприятий, капролактама - для химической промышленности, продукции органического синтеза - для производителей пластмасс и красителей. Кемеровское ОАО «Азот» - это мощный производственный комплекс, который состоит из 50 основных и вспомогательных цехов.

В связи с тем, что необходимая валовая выручка от регулируемой деятельности (выработки, передачи тепловой энергии и ХВО) меньше общей выручки предприятия в целом, КОАО «Азот» не подпадает под действие Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании части 2.1 статьи 1 указанного Федерального закона.

Таким образом, для обоснования своих затрат, включаемых в НВВ по регулируемой деятельности, КОАО «Азот» не обязано проводить конкурсные процедуры и представлять в регулирующий орган конкурсную документацию к прилагаемым договорам и расчетам.

# ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Согласно представленному реестру договоров, плановый полезный отпуск тепловой энергии субабонентам от собственных котельных КОАО «АЗОТ» на 2015 год составляет 828,173 тыс. Гкал. Расход на собственные нужды котельных составляет 41,344 тыс. Гкал.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка |  |  |  |
| 1 | Общая выработка | тыс. Гкал. | 1 076,453 |
| 2 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал. | 1 035,109 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал. | 1 035,109 |
| 3.1 | Технологическая котельная №1 | тыс. Гкал. | 327,090 |
| 3.2 | Технологическая котельная №2 | тыс. Гкал. | 212,960 |
| 3.3 | Котельная Аммиак №1 | тыс. Гкал. | 232,452 |
| 3.4 | Котельная Аммиак №2 | тыс. Гкал. | 262,607 |
|  | в том числе отпуск субабонентам | тыс. Гкал. | 828,173 |
| 4 | Собственные нужды | тыс. Гкал. | 41,344 |
| 4.1 | Технологическая котельная №1 | тыс. Гкал. | 4,050 |
| 4.2 | Технологическая котельная №2 | тыс. Гкал. | 8,128 |
| 4.3 | Котельная Аммиак №1 | тыс. Гкал. | 14,578 |
| 4.4 | Котельная Аммиак №2 | тыс. Гкал. | 14,588 |
| 5 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал. | 0,000 |

# РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются расходы на потребительский рынок в сумме 1 320 тыс. руб.

Предприятие представило расчет потребностей в нормируемых реагентах, спецодежде и СИЗ на 2015 год. Предлагается принять расходы на уровне 1 406 тыс. руб., используя расчеты потребности предприятия в химреагентах, спецодежде и СИЗ, а также фактические цены, указанные в договорах, счетах-фактурах и прайсах с применением прогнозного индекса ИЦП 1,049, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

По действующим методическим указаниям, расходы на сырье и материалы, используемые для ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, должны входить в статью затрат «расходы на сырье и материалы». Затраты по данной статье на ремонт в 2015 году на потребительском рынке должны составить 859 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие включило все затраты по ремонту в статью «ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом», а в самой ремонтной программе указало хоз. способ, эксперты отнесли часть планируемых затрат на статью «расходы на сырье и материалы», тем самым превысив предложение предприятия на 86 тыс. руб.

В связи с большим объемом описательной части в рамках ремонтной программы, подробная расшифровка учтенных мероприятий отражена в пункте «ремонт основных средств».

|  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы | 343 | 1 320 | 1 406 | 86 |

# РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

По статье «расходы на топливо», для отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 479 798 тыс. руб.

Удельные расходы условного топлива для производства тепловой энергии приняты, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 14.10.2014 №502, и составляют:

- котельная Аммиак – 1 – 164,83 кг/Гкал;

- котельная Аммиак – 2 – 163,31 кг/Гкал;

- котельная №1 – 152,68 кг/Гкал;

- котельная №2 – 163,08 кг/Гкал.

Структура топлива принимается по предложению предприятия:

газ природный-100%.

Цена на газ природный принята, в соответствии с приказом ФСТ РФ №177-э/2 от 26.09.2013 г. с применением индекса-дефлятора 1,075 со 2 полугодия 2015 года, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г. и составляет 4 063,78 руб./тыс. м3.

Затраты по статье «расходы на топливо» составят 451 402 тыс. руб.

Следовательно, размер корректировки по статье в сторону уменьшения составил 28 396 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК на 2014 год | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на топливо | 442 247 | 479 798 | 451 402 | -28 396 |

# РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

По статье «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», для отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 91 506 тыс. руб.

Предприятием представлены расчетные объемы приобретаемой электрической энергии для работы оборудования котельной, вентиляции и освещения производственных помещений, а также расчет количества тепловой энергии, используемой для отопления и нагрева питательной воды, поступающей в котлы. В качестве обоснования цены на электроэнергию, представлена счет-фактура от ООО «Сибирская энергосбытовая компания». К фактическому тарифу на электроэнергию применялся индекс-дефлятор в размере 1,074, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г. Для расчета затрат на покупаемую тепловую энергию использовались прогнозные тарифы для ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» на 2015 год.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты по тепловой энергии для отпуска на потребительский рынок в размере 66 398 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК на 2014 год | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 61 646 | 91 506 | 66 398 | -25 108 |

# РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

По статье «расходы на холодную воду», для отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 89 тыс. руб.

Предприятием представлены расчет объемов приобретаемой питьевой воды от ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», а также расчет количества технической воды, используемой для охлаждения пробоотборных точек, подшипников насосов и продувочной воды барботеров. Для расчета затрат на питьевую воду использовались утвержденные на 2014 год тарифы для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», с применением индекса предельного роста тарифа 1,061, в соответствии с приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам РФ на 2015 год». При расчете стоимости технической воды использованы утвержденные на 2014 год тарифы для КОАО «АЗОТ», с применением индекса предельного роста тарифа 1,061, в соответствии с приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам РФ на 2015 год».

По мнению экспертов, затраты по статье на потребительский рынок составят 321 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК на 2014 год | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на холодную воду | 289 | 89 | 321 | 232 |

# РАСХОДЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

По статье «расходы на теплоноситель», для отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 14 769 тыс. руб.

По данной статье предприятием планируются затраты на покупку частично обессоленной воды для восполнения потерь с невозвратом конденсата. В качестве обоснования цены представлена калькуляция затрат на производство частично обессоленной воды. При расчете планируемой цены на 2015 год применяется индекс потребительских цен в размере 1,049, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты по тепловой энергии для отпуска на потребительский рынок в размере 24 531 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК на 2014 год | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на теплоноситель | 26 248 | 14 769 | 24 531 | 9 762 |

# АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По данной статье предприятие рассчитало величину амортизационных отчислений на 2015 год, на потребительском рынке, в размере 2 607 тыс. руб. В качестве обоснования указанного значения, предприятие представило расчет амортизационных отчислений, подтверждая сумму 2 645 тыс. руб.

Проанализировав представленный расчет, эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и принять величину амортизационных отчислений на 2015 год, на потребительском рынке, в размере 2 645 тыс. руб., сочтя предложение предприятия, указанное в смете технической ошибкой.

|  |  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2 642 | 2 607 | 2 645 | 38 |

# ОПЛАТА ТРУДА

В соответствии со статьёй 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Расходы (средства) на оплату труда рассчитываются, исходя из фактической численности персонала (но не выше нормативной), с учетом нормативной численности на вновь вводимые объекты.

На 2015 год предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 8 333 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

Расчет расходов на оплату труда (производство теплоэнергии в паре);

Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих с 01.01.2014 г.;

Штатное расписание по рабочим с 01.01.2014 г.;

Показатели премирования работников КОАО "АЗОТ";

Общая ведомость распределения за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Цеха теплоснабжения.

Данные документы подтверждают численность персонала цеха теплоснабжения, часть которого относится на производство тепловой энергии в паре. Количество работников на потребительском рынке составляет 23 человека.

Эксперты проиндексировали величину средней заработной платы, утвержденной на 2014 год, на 1,067 – индекс потребительских цен, в соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

Таким образом средняя заработная плата на 2015 год составила 27 102 руб./мес. На потребительском рынке величина заработной платы определяется обратным путем, рассчитанной от фонда оплаты труда на потребительском рынке, поэтому её рост может быть непропорциональным из-за изменения объема отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, по сравнению с прошлым годом. В данном случае расчетная величина заработной платы на потребительском рынке составила 27 616 руб./мес.

|  |  |  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руб./мес. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Средняя заработная плата обслуживающего персонала | 25 595 | 30 192 | 27 616 | -2 576 |

Из-за увеличения полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, увеличилась численность обслуживающего персонала на одного человека и составила 23 работника.

|  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | человек |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Численность обслуживающего персонала | 22 | 23 | 23 | 0 |

По действующим методическим указаниям, расходы на оплату труда, для производства ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, должны входить в статью затрат «оплата труда». Затраты по данной статье на ремонт в 2015 году на потребительском рынке должны составить 2 704 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие включило все затраты по ремонту в статью «ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом», а в самой ремонтной программе указало хоз. способ, эксперты отнесли часть планируемых затрат на статью «оплата труда», тем самым превысив предложение предприятия на 1 993 тыс. руб.

Фонд отплаты труда на потребительском рынке в 2015 году составит 10 326 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Оплата труда | 6 757 | 8 333 | 10 326 | 1 993 |

# ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на оплату труда» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,7%.

В связи с этим, расходы на потребительском рынке принимаются в размере 30,7 % от ФОТ, в сумме 3 170 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 2 075 | 2 558 | 3 170 | 612 |

# РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2013 год утвержден объем финансирования программы ремонтного обслуживания           КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово), в части производства тепловой энергии, в размере 12431,89 тыс. руб.

Суммарный фактический объем финансирования ремонтов за 2013 год составляет 16871,90 тыс. руб. Таким образом, степень освоения, утвержденного РЭК на 2013 год объема ремонтного фонда, в части производства тепловой энергии, за 2013 год составляет 136%.

КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) представлена ремонтная программа на 2015 год, в части производства тепловой энергии, стоимостью 12772,97тыс. руб.

Целью ремонтной программы является поддержание основных производственных фондов Общества в работоспособном состоянии и их Подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Работы, указанные в программе планируется с привлечением подрядных организаций и хозяйственным способом.

В качестве обоснования затрат на выполнение ремонтных работ, предусмотренных ремонтной программой, представлены следующие материалы:

- титульный лист программы проведения ремонтных работ котельного оборудования КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) на 2015 год;

- сметные расчеты стоимости ремонтных работ;

- ведомости дефектов;

- годовой график ремонта котельного оборудования КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) на 2015 год.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Стоимость ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами. В качестве обоснования мероприятий программы предприятием представлены ведомости объемов работ.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Представленные КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) сметы на проведение ремонтных работ составлены в базисных ценах с переводом в цены 2015 года, с применением единых норм и расценок.

Перечень мероприятий программы ремонта основных производственных фондов на 2015 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

В результате анализа материалов программы ремонта основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2015 год объем финансирования программы ремонта основных производственных фондов                КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово), в части производства тепловой энергии в размере 5810,31 тыс. руб. Корректировка объема финансирования ремонтных работ на 6962,67 тыс. руб. обусловлена следующими причинами.

При расчете стоимости материалов предприятием принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов из базисных цен в текущие цены;

Капитальный ремонт котла БГМ-35М поз.1 - Цех Аммиак 2 учтен в программе на 2014 год, и как следствие, исключен из программы на 2015 год.

Справка к программе ремонтного обслуживания, в части производства тепловой энергии,
КОАО "АЗОТ" на 2015 год

| № п.п. | Наименование работ | Вид ремонта | Способ | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. |  |  | Обоснования | Замечания | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | услуги | материалы |  |  | всего | услуги | материалы |
| 1 | Цех Аммиак 2 Капитальный ремонт котла БГМ-35М поз.1 | К | подр | 6 887,96 | 6 473,21 | 414,75 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Учтено в программе на 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Цех Теплоснабжения Ремонт котла БГМ-35М поз.1 корп 05.2 Котельная №2 | К | Хоз. способ | 786,09 | 235,91 | 550,18 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 752,14 | 235,91 | 516,23 |
| 3 | Цех Теплоснабжения ремонт питательного насоса поз.4/1 корп.05/2 Котельная №2 | К | Хоз. способ | 21,41 | 12,88 | 8,53 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 20,88 | 12,88 | 8,00 |
| 4 | Цех Теплоснабжения ремонт Дутьевой вентилятор ВДН-17 поз.2 корп.05.2 Котельная №2 | Т | Хоз. способ | 414,37 | 407,67 | 6,69 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 413,96 | 407,67 | 6,28 |
| 5 | Цех Теплоснабжения Ремонт питательного насоса поз.4 /2 корпус 05/2 Котельная №2 | К | Хоз. способ | 21,41 | 12,88 | 8,53 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 20,88 | 12,88 | 8,00 |
| 6 | Цех Теплоснабжения Ремонт дымососа ДН-19 поз.З корпуса 05/2 Котельная №2 | Т | Хоз. способ | 456,29 | 449,59 | 6,69 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 455,87 | 449,59 | 6,28 |
| 7 | Цех Теплоснабжения Ремонт бака деаэраторного поз. 14,2 корпуса 05/2 Котельная №2 | Т | Хоз. способ | 187,58 | 128,68 | 58,90 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 183,95 | 128,68 | 55,27 |
| 8 | Цех Теплоснабжения Ремон т бака деаэраторного поз. 14,1 корпуса 05/2 Котельная №2 | Т | Хоз. способ | 187,58 | 128,68 | 58,90 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 183,95 | 128,68 | 55,27 |
| 9 | Цех Теплоснабжения ремонт газопровода от узла ЖИ 10-11 до корп.05.2 Котельная №2, рег.№ 0798 | Т | Хоз. способ | 32,86 | 9,24 | 23,62 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 31,40 | 9,24 | 22,16 |
| 10 | Цех Теплоснабжения Ремонт котла БЭМ 25.4,0 - 380Г поз. 1,3 рег.№ 12008 Котельная №1 | К | Хоз. способ | 291,82 | 216,26 | 75,56 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 287,16 | 216,26 | 70,90 |
| 11 | Цех Теплоснабжения Ремонт котла БЭМ 25.4,0 - 380Г поз.1,1 рег.№ 12006 Котельная №1 | К | Хоз. способ | 291,82 | 216,26 | 75,56 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 287,16 | 216,26 | 70,90 |
| 12 | Цех Теплоснабжения Ремонт котла БЭМ 25.4,0 - 380Г' поз.А1,2 рег.№ 12007 Котельная №1 | К | Хоз. способ | 291,82 | 216,26 | 75,56 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 287,16 | 216,26 | 70,90 |
| 13 | Цех Теплоснабжения Ремонт Бак деаэраторный Е-4 корпус 2021 Котельная №1 | Т | Хоз. способ | 177,59 | 118,46 | 59,13 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 173,95 | 118,46 | 55,49 |
| 14 | цех Теплоснабжения ремонт Дутьевой вентилятор ВДН-12,5 поз.2/2 Котельная №1 | К | Хоз. способ | 346,63 | 303,63 | 43,00 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 343,98 | 303,63 | 40,34 |
| 15 | Цех Теплоснабжения ремонт дымососа ДН-13 поз.3,2 Котельная №1 | К | Хоз. способ | 613,25 | 570,26 | 43,00 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 610,60 | 570,26 | 40,34 |
| 16 | Цех Теплоснабжения ремонт дымососа ДН поз. 3,3 корп.2021 Котельная №1 | Т | Хоз. способ | 243,19 | 236,60 | 6,59 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 242,79 | 236,60 | 6,18 |
| 17 | Цех Теплоснабжения ремонт дымососа ДН-13 поз. ДС 3/2 корп.2021 Котельная №1 | К | Хоз. способ | 613,25 | 570,26 | 43,00 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 610,60 | 570,26 | 40,34 |
| 18 | Цех Теплоснабжения ремонт Дутьевой вентилятор ВДН-12,5 поз.2/3 корп.2021 Котельная №1 | К | Хоз. способ | 613,25 | 570,26 | 43,00 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 610,60 | 570,26 | 40,34 |
| 19 | Цех Теплоснабжения ремонт Дутьевой вентилятор ВДН-12,5 поз.2,1 корп.2021 Котельная №1 | Т | Хоз. способ | 261,36 | 260,78 | 0,57 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 261,32 | 260,78 | 0,54 |
| 20 | Цех Теплоснабжения ремонт газопровода от узла № 4 до корп.2021 Котельная №1, рсг.№ 4001 | К | Хоз. способ | 33,42 | 9,69 | 23,73 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 31,96 | 9,69 | 22,27 |
| Всего по КОАО "АЗОТ" |  |  |  | 12 772,97 | 11 147,47 | 1 625,50 |  |  | 5 810,31 | 4 674,27 | 1 136,04 |
| в т.ч. хоз.способ |  |  |  | 5 885,01 | 4 674,27 | 1 210,74 |  |  | 5 810,31 | 4 674,27 | 1 136,04 |
| в т.ч. подр.способ |  |  |  | 6 887,96 | 6 473,21 | 414,75 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье затрат предприятие планирует понести затраты на потребительском рынке в размере 743 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных расходов предприятие представило следующие документы:

- расчет затрат предприятия при выдаче молочной продукции на 2015 год по штатному расписанию по котельным;

- утвержденный перечень профессий и должностей цеха Теплоснабжения на бесплатное получение молока в количестве 0,5 л в связи с вредными условиями труда на основании Приказа министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 №45н;

- ООО «Фаворит», Договор №03Аз-ОП от 19.06.2013 г. на оказание услуг по организации лечебно-профилактического питания, выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, организации услуг по организации питания. Действует до 31.12.2013 г. Доп. соглашение №2 от 24.10.2013 г. об установлении новой цены молочной продукции;

- ОАО «АЭЭ», Договор №03/ЭСО-114 от 28.03.2014 на оказание услуг по анализу, подготовку, экспертизу материалов для утверждения нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2015 год. В соответствии с законодательством, расчет нормативов предприятие осуществляет ежегодно, поэтому данные затраты предприятие понесет и в 2015 году;

- ОАО "АЭЭ", Договор №01-12 на оказание услуг, связанных с реализацией требований законодательства о государственном регулировании тарифов на производство и передачу тепловой энергии. Договор ежегодно продляется. Затраты по данному договору разделены по видам продукции пропорционально утвержденной НВВ на 2014 год на потребительском рынке.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье на потребительском рынке в размере 782 тыс. руб. Предприятие обосновало затраты на большую сумму, чем указало в форме 4.6.

|  |  |  | Таблица 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 266 | 743 | 782 | 39 |

# НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

По данной статье предприятие планирует затраты, на потребительском рынке, в размере 484 тыс. руб. В качестве обоснования указанных расходов, предприятие представило расчет налога на имущество.

Пересчитав данные, представленные предприятием, эксперты вышли на величину затрат равную 431 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Налог на имущество организаций | 547 | 484 | 431 | -53 |

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации КОАО «Азот», в части выработки тепловой энергии в паре

Предприятие не планирует понести затраты, отображаемые в данном разделе.

# НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2015 год предлагается для утверждения сумма НВВ на производство тепловой энергии в паре, на потребительском рынке, в размере 561 412 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на тепловую энергию на 2015 год в сторону снижения составляет 49 222 тыс. руб.

Учитывая тарифные ограничения, установленные предельными уровнями тарифов на 2015 год, утвержденными приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», тариф на производство тепловой энергии КОАО «Азот» в паре составил:

615,14 руб./Гкал на пар Р-7 с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 0,00%,

650,53 руб./Гкал на пар Р-40 с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 0,00%,

652,66 руб./Гкал на пар Р-7 с 01.07.2015 г. – увеличение на 6,10%,

690,21 руб./Гкал на пар Р-40 с 01.07.2015 г. – увеличение на 6,10%.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по КОАО «Азот» представлен в приложении №1 к настоящему отчету.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) КОАО «Азот» в теплофикационной воде

Кемеровское ОАО «Азот» - одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, единственный за Уралом производитель минеральных удобрений для аграрного комплекса, взрывчатки - для угледобывающих предприятий, капролактама - для химической промышленности, продукции органического синтеза - для производителей пластмасс и красителей. Кемеровское ОАО «Азот» - это мощный производственный комплекс, который состоит из 50 основных и вспомогательных цехов.

В связи с тем, что необходимая валовая выручка от регулируемой деятельности (выработки, передачи тепловой энергии и ХВО) меньше общей выручки предприятия в целом, КОАО «Азот» не попадает под действие Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании части 2.1 статьи 1 указанного Федерального закона.

Таким образом, для обоснования своих затрат, включаемых в НВВ по регулируемой деятельности, КОАО «Азот» не обязано проводить конкурсные процедуры и представлять в регулирующий орган конкурсную документацию к прилагаемым договорам и расчетам.

Производство тепловой энергии в теплофикационной воде КОАО «Азот» осуществляется путем нагрева воды в бойлерах паром, получаемым от разных источников тепловой энергии.

# ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Выработка тепловой энергии на бойлерных установках предприятия на 2015 год планируется в размере 157,640 тыс. Гкал. Согласно представленному перечню потребителей теплофикационной воды, годовое потребление составляет 97,733 тыс. Гкал. Также в балансе учтена доля потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, в части теплофикационной воды, в размере 27,908 тыс. Гкал.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплофикационная вода |  |  |  |
| 1 | Выработано на бойлерных | тыс. Гкал. | 157,640 |
| 2 | Потери | тыс. Гкал. | 27,908 |
| 3 | Полезный отпуск субабонентам | тыс. Гкал. | 97,733 |
| 4 | Производственные нужды предприятия | тыс. Гкал. | 32,002 |

# РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются расходы, на потребительский рынок, в сумме 172 тыс. руб.

Предприятие представило расчет потребностей в нормируемых реагентах, спецодежде и СИЗ на 2015 год. Предлагается принять расходы на уровне 172 тыс. руб., используя расчеты потребности предприятия в химреагентах, спецодежде и СИЗ, а также фактические цены, указанные в договорах, счетах-фактурах и прайсах с применением прогнозного индекса ИЦП 1,049, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

По действующим методическим указаниям, расходы на сырье и материалы, используемые для ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, должны входить в статью затрат «расходы на сырье и материалы». Затраты по данной статье на ремонт в 2015 году на потребительском рынке должны составить 220 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие включило все затраты по ремонту в статью «ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом», а в самой ремонтной программе указало хоз. способ, эксперты отнесли часть планируемых затрат на статью «расходы на сырье и материалы», тем самым превысив предложение предприятия на 220 тыс. руб.

В связи с большим объемом описательной части в рамках ремонтной программы, подробная расшифровка учтенных мероприятий отражена в пункте «ремонт основных средств».

|  |  |  | Таблица 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы | 90 | 172 | 392 | 220 |

# РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

По статье «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», для отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 112 612 тыс. руб.

В данную статью затрат включены затраты на приобретение пара у ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» для нагрева теплофикационной воды в теплообменных установках. Кроме того, предприятием представлены расчетные объемы приобретаемой электрической энергии для работы оборудования котельной, вентиляции и освещения производственных помещений, а также расчет количества тепловой энергии, используемой для отопления и нагрева питательной воды, поступающей в котлы. В качестве обоснования цены на электроэнергию, представлена счет-фактура от ООО «Сибирская энергосбытовая компания». При расчете планируемой цены на 2015 год, применяется индекс-дефлятор в размере 1,073, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г. Для расчета затрат на тепловую энергию использовались прогнозные тарифы для ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» на 2015 год.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты по тепловой энергии для отпуска на потребительский рынок в размере 74 111 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 70 171 | 112 612 | 74 111 | -38 501 |

# РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

По статье «расходы на холодную воду», для отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 88 тыс. руб.

Предприятием представлены расчет объемов приобретаемой питьевой воды от ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», а также расчет количества технической воды, используемой для охлаждения пробоотборных точек в бойлерной и подшипников насосов. Для расчета затрат на питьевую воду использовались утвержденные на 2014 год тарифы для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» с применением индекса предельного роста тарифа 1,061, в соответствии с приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам РФ на 2015 год». При расчете стоимости технической воды использованы утвержденные на 2014 год тарифы для КОАО «АЗОТ» с применением индекса предельного роста тарифа 1,061, в соответствии с приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам РФ на 2015 год».

По мнению экспертов, затраты по статье, на потребительский рынок, составят 87 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на холодную воду | 83 | 88 | 87 | -42 |

# АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По данной статье предприятие рассчитало величину амортизационных отчислений на 2015 год, на потребительском рынке, в размере 1 512 тыс. руб. В качестве обоснования указанного значения, предприятие представило расчет амортизационных отчислений.

Проанализировав представленный расчет, эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и принять величину амортизационных отчислений на 2015 год на потребительском рынке в размере 1 512 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 509 | 1 512 | 1 512 | 0 |

# ОПЛАТА ТРУДА

В соответствии со статьёй 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Расходы (средства) на оплату труда рассчитываются, исходя из фактической численности персонала (но не выше нормативной), с учетом нормативной численности на вновь вводимые объекты.

На 2015 год предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 2 786 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

Расчет расходов на оплату труда (производство теплоэнергии в ТВ);

Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих с 01.01.2014 г.;

Штатное расписание по рабочим с 01.01.2014 г.;

Показатели премирования работников КОАО "АЗОТ";

Общая ведомость распределения за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Цеха теплоснабжения.

Данные документы подтверждают численность персонала цеха теплоснабжения, часть которого относится на производство тепловой энергии в теплофикационной воде. Количество работников на потребительском рынке составляет 9 человек.

Эксперты проиндексировали величину средней заработной платы, утвержденной на 2014 год, на 1,067 – индекс потребительских цен, в соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

Таким образом средняя заработная плата на 2015 год составила 25 177 руб./мес. На потребительском рынке величина заработной платы определяется обратным путем, рассчитанной от фонда оплаты труда на потребительском рынке, поэтому её рост может быть непропорциональным из-за изменения объема отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, по сравнению с прошлым годом. В данном случае расчетная величина заработной платы на потребительском рынке составила 25 787 руб./мес.

|  |  |  | Таблица 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руб./мес. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Средняя заработная плата обслуживающего персонала | 23 596 | 25 796 | 25 787 | -9 |

Расчетная численность работников на потребительском рынке осталась прежней – 9 человек.

|  |  |  | Таблица 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | человек |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Численность обслуживающего персонала | 9 | 9 | 9 | 0 |

По действующим методическим указаниям, расходы на оплату труда, для производства ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, должны входить в статью затрат «оплата труда». Затраты по данной статье на ремонт в 2015 году на потребительском рынке должны составить 129 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие включило все затраты по ремонту в статью «ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом», а в самой ремонтной программе указало хоз. способ, эксперты отнесли часть планируемых затрат на статью «оплата труда», тем самым превысив предложение предприятия на 128 тыс. руб.

Фонд отплаты труда на потребительском рынке в 2015 году составит 2 914 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Оплата труда | 2 548 | 2 786 | 2 914 | 128 |

# ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на оплату труда» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии с Федеральным закономом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,7%.

В связи с этим расходы на потребительском рынке принимаются в размере 30,7 % от ФОТ в сумме 895 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 782 | 855 | 895 | 40 |

# РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) представлена ремонтная программа на 2015 год в части выработки тепловой энергии в теплофикационной воде стоимостью 787,31 тыс. руб.

Целью ремонтной программы является поддержание основных производственных фондов Общества в работоспособном состоянии и их Подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Работы, указанные в программе, планируется выполнить хозяйственным способом – собственными силами.

В качестве обоснования затрат на выполнение ремонтных работ, предусмотренных ремонтной программой, представлены следующие материалы:

- титульный лист программы проведения ремонтных работ котельного оборудования КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) на 2015 год;

- сметные расчеты стоимости ремонтных работ;

- ведомости дефектов;

- годовой график ремонта котельного оборудования КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) на 2015 год.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Стоимость ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами. В качестве обоснования мероприятий программы предприятием представлены ведомости объемов работ.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Представленные КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) сметы на проведение ремонтных работ составлены в базисных ценах с переводом в цены 2015 года, с применением единых норм и расценок.

Перечень мероприятий программы ремонта основных производственных фондов на 2015 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

В результате анализа материалов программы ремонта основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2015 год объем финансирования программы ремонта основных производственных фондов КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово), в части выработки тепловой энергии в теплофикационной воде в размере 506,47 тыс. руб. Корректировка объема финансирования ремонтных работ на 280,84 тыс. руб. обусловлена следующими причинами.

При расчете стоимости материалов предприятием принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов из базисных цен в текущие цены;

Финансирование мероприятия «Цех Теплоснабжения ремонт подогревателя сетевой воды рег.№ 20988» учтено в программе ремонтов на 2014 год, и как следствие, исключен из программы на 2015 год.

Справка к программе ремонтного обслуживания, в части выработки тепловой энергии в теплофикационной воде, КОАО «АЗОТ» на 2015 год

| № п.п. | Наименование работ | Вид ремонта | Способ | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. |  |  | Обоснования | Замечания | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | услуги | материалы |  |  | всего | услуги | материалы |
| 1 | Цех Теплоснабжения ремонт подогревателя сетевой воды рег.№ 20918 | К | Хоз. способ | 262,44 | 109,93 | 152,50 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 253,24 | 109,93 | 143,30 |
| 2 | Цех Теплоснабжения ремонт подогревателя сетевой воды рег.№ 20988 | К | Хоз. способ | 262,44 | 109,93 | 152,50 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Учтено в программе на 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Цех Теплоснабжения ремонт подогревателя сетевой воды рег.№ 20924 | К | Хоз. способ | 262,44 | 109,93 | 152,50 | План-график проведения ремонтов, смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 253,24 | 109,93 | 143,30 |
| Всего по КОАО "АЗОТ" |  |  |  | 787,31 | 329,80 | 457,51 |  |  | 506,47 | 219,87 | 286,61 |
| в т.ч. хоз.способ |  |  |  | 787,31 | 329,80 | 457,51 |  |  | 506,47 | 219,87 | 286,61 |
| в т.ч. подр.способ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье затрат предприятие планирует понести затраты, на потребительском рынке, в размере 53 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных расходов, предприятие представило следующие документы:

- расчет затрат предприятия при выдаче молочной продукции на 2015 год по штатному расписанию по котельным;

- утвержденный перечень профессий и должностей цеха Теплоснабжения на бесплатное получение молока в количестве 0,5 л, в связи с вредными условиями труда на основании Приказа министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 №45н;

- ООО «Фаворит», Договор №03Аз-ОП от 19.06.2013 г. на оказание услуг по организации лечебно-профилактического питания, выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, организации услуг по организации питания. Действует до 31.12.2013 г. Доп. соглашение №2 от 24.10.2013 г. об установлении новой цены молочной продукции;

- ОАО "АЭЭ", Договор №01-12 на оказание услуг, связанных с реализацией требований законодательства о государственном регулировании тарифов на производство и передачу тепловой энергии. Договор ежегодно продляется. Затраты по данному договору разделены по видам продукции пропорционально утвержденной НВВ на 2014 год на потребительском рынке.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье на потребительском рынке в размере 117 тыс. руб. Предприятие обосновало затраты на большую сумму, чем указало в форме 4.6.

|  |  |  | Таблица 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 40 | 53 | 117 | 64 |

# НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

По данной статье предприятие планирует затраты, на потребительском рынке, в размере 592 тыс. руб. В качестве обоснования указанных расходов, предприятие представило расчет налога на имущество.

Проанализировав представленный расчет, эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и включить в НВВ на 2014 год затраты предприятия по данной статье, на потребительском рынке, в размере 592 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Налог на имущество организаций | 622 | 592 | 592 | 0 |

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации КОАО «Азот», в части выработки тепловой энергии в теплофикационной воде

Предприятие не планирует понести затраты, отображаемые в данном разделе.

# НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2015 год предлагается для утверждения сумма НВВ на производство тепловой энергии в теплофикационной воде на потребительском рынке в размере 80 620 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на тепловую энергию на 2015 год в сторону снижения составляет 38 655 тыс. руб.

Учитывая тарифные ограничения, установленные предельными уровнями тарифов на 2015 год, приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», тариф на производство тепловой энергии КОАО «Азот» в теплофикационной воде составил:

632,27 руб./Гкал с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 0,00%,

670,84 руб./Гкал с 01.07.2015 г. – увеличение на 6,10%.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по КОАО «Азот» представлен в приложении №1 к настоящему отчету.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска при передаче тепловой энергии (мощности) КОАО «Азот»

Кемеровское ОАО «Азот» - одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, единственный за Уралом производитель минеральных удобрений для аграрного комплекса, взрывчатки - для угледобывающих предприятий, капролактама - для химической промышленности, продукции органического синтеза - для производителей пластмасс и красителей. Кемеровское ОАО «Азот» - это мощный производственный комплекс, который состоит из 50 основных и вспомогательных цехов.

В связи с тем, что необходимая валовая выручка от регулируемой деятельности (выработки, передачи тепловой энергии и ХВО) меньше общей выручки предприятия в целом, КОАО «Азот» не подпадает под действие Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании части 2.1 статьи 1 указанного Федерального закона.

Таким образом, для обоснования своих затрат, включаемых в НВВ по регулируемой деятельности, КОАО «Азот» не обязано проводить конкурсные процедуры и представлять в регулирующий орган конкурсную документацию к прилагаемым договорам и расчетам.

# ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Согласно представленным объемам потребления тепловой энергии КОАО «Азот», согласованным главным инженером КОАО «Азот» и начальником управления по реализации тепловой энергии ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», объем передачи на 2015 год составляет 1053,541 тыс. Гкал.

В связи с закольцованностью системы тепловых сетей, участвующих в передаче тепловой энергии, потери тепловой энергии соразмерно учтены, согласно общему пропуску тепловой энергии по сетям предприятия, в том числе отпуска тепловой энергии от бойлерных установок, отпуска от котельных предприятия, отпуска от ВЭР а также от передаваемой тепловой энергии от ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ». Потери тепловой энергии, при передаче по тепловым сетям, учтены согласно экспертному заключению на 2015 год и составляют 245,833 тыс. Гкал, в том числе, при передаче на потребительский рынок, – 85,1 тыс. Гкал.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем тепловой энергии на 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Передача |  |  |  |
| 1 | Получено от НК ТЭЦ | тыс. Гкал. | 1053,541 |
| 2 | Потери при передаче тепловой энергии от НК ТЭЦ | тыс. Гкал. | 245,833 |
|  | в т.ч. на потребительский рынок | тыс. Гкал. | 85,1086 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии от сетей НК ТЭЦ | тыс. Гкал. | 968,4324 |
|  | в том числе отпуск субабонентам | тыс. Гкал. | 838,386 |

Также необходимо отметить, что предприятием представлен долгосрочный договор покупки тепловой энергии в виде пара от ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» по нерегулируемым ценам. Объем тепловой энергии по данному договору не учтен в балансе предприятия, поскольку приобретение объемов тепловой энергии будет производится в случае необходимости дополнительных объемов, сверх согласованной на 2015 год величины, указанной в балансе.

# РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются расходы, на потребительский рынок, в сумме 589 тыс. руб.

Предприятие представило расчет потребностей спецодежде и СИЗ на 2015 год. Предлагается принять расходы на уровне 589 тыс. руб., используя расчеты потребности предприятия в спецодежде и СИЗ, а также фактические цены, указанные в договорах, счетах-фактурах и прайсах с применением прогнозного индекса ИЦП 1,049, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

По действующим методическим указаниям, расходы на сырье и материалы, используемые для ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, должны входить в статью затрат «расходы на сырье и материалы». Затраты по данной статье на ремонт в 2015 году на потребительском рынке должны составить 7 209 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие включило все затраты по ремонту в статью «ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом», а в самой ремонтной программе указало хоз. способ, эксперты отнесли часть планируемых затрат на статью «расходы на сырье и материалы», тем самым превысив предложение предприятия на 7 209 тыс. руб.

В связи с большим объемом описательной части в рамках ремонтной программы, подробная расшифровка учтенных мероприятий отражена в пункте «ремонт основных средств».

|  |  |  | Таблица 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы | 185 | 589 | 7 798 | 7 209 |

# РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

По статье «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», для передачи тепловой энергии, на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 95 997 тыс. руб.

В данную статью затрат включены затраты на компенсацию потерь тепловой энергии и затраты электроэнергии, используемой для передачи тепла потребителям. Кроме того, предприятием представлены расчетные объемы приобретаемой электрической энергии для работы оборудования котельной, вентиляции и освещения производственных помещений, а также расчет количества тепловой энергии, используемой для отопления и нагрева питательной воды, поступающей в котлы. В качестве обоснования цены на электроэнергию, представлены счет-фактуры от ООО «Сибирская энергосбытовая компания». При расчете планируемой цены на 2015 год применяется индекс-дефлятор в размере 1,073, Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г. Для расчета затрат на тепловую энергию использовались прогнозируемые тарифы для ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» на 2015 год.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты по тепловой энергии, для отпуска на потребительский рынок, в размере 61 766 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 85 329 | 95 997 | 61 766 | -34 231 |

# РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

По статье «расходы на холодную воду», для передачи тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 76 тыс. руб.

Предприятием представлены расчет объемов приобретаемой питьевой воды от ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», а также расчет количества технической воды, используемой для охлаждения пробоотборных точек на станции перекачки конденсата. Для расчета затрат на питьевую воду использовались утвержденные на 2014 год тарифы для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» с применением индекса предельного роста тарифа 1,061, в соответствии с приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам РФ на 2015 год». При расчете стоимости технической воды использованы утвержденные на нее тарифы на 2014 год для КОАО «АЗОТ», с применением индекса предельного роста тарифа 1,061, в соответствии с приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам РФ на 2015 год».

По мнению экспертов, затраты по статье на потребительский рынок, составят 71 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на холодную воду | 73 | 76 | 71 | -5 |

# РАСХОДЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

По статье «расходы на теплоноситель», для передачи тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 14 178 тыс. руб.

По данной статье предприятием планируются затраты на покупку деаэрированной воды, для восполнения потерь теплоносителя в горячей воде, а также химобессоленной воды, для восполнения потерь теплоносителя в виде пара и конденсата. В качестве обоснования цены на деаэрированную воду, была предоставлена калькуляция затрат на ее производство. При расчете планируемой цены на 2015 год применяется индекс потребительских цен в размере 1,049, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г. Для расчета затрат на химобессоленую воду использовались утвержденный на 2015 год тариф для ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты по тепловой энергии, для передачи тепловой энергии на потребительский рынок, в размере 1 451 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на теплоноситель | 2 866 | 14 178 | 1 451 | -12 727 |

# АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По данной статье предприятие рассчитало величину амортизационных отчислений на 2015 год на потребительском рынке в размере 5 502 тыс. руб. В качестве обоснования указанного значения, предприятие представило расчет амортизационных отчислений.

Проанализировав представленный расчет, эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и принять величину амортизационных отчислений на 2015 год на потребительском рынке в размере 5 502 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3 498 | 5 502 | 5 502 | 0 |

# ОПЛАТА ТРУДА

В соответствии со статьёй 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Расходы (средства) на оплату труда рассчитываются, исходя из фактической численности персонала (но не выше нормативной), с учетом нормативной численности на вновь вводимые объекты.

На 2015 год предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 15 859 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат, предприятие представило следующие документы:

Расчет расходов на оплату труда (передача тепловой энергии);

Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих с 01.01.2014 г.;

Штатное расписание по рабочим с 01.01.2014 г.;

Показатели премирования работников КОАО "АЗОТ";

Общая ведомость распределения за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Цеха теплоснабжения.

Данные документы подтверждают численность персонала цеха теплоснабжения, часть которого относится на передачу тепловой энергии. Количество работников на потребительском рынке составляет 24 человека.

Эксперты проиндексировали величину средней заработной платы, утвержденной на 2014 год, на 1,067 – индекс потребительских цен, в соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

Таким образом средняя заработная плата на 2015 год составила 18 597 руб./мес. На потребительском рынке величина заработной платы определяется обратным путем, рассчитанной от фонда оплаты труда на потребительском рынке, поэтому её рост может быть непропорциональным из-за изменения объема отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, по сравнению с прошлым годом. В данном случае расчетная величина заработной платы на потребительском рынке составила 18 517 руб./мес.

|  |  |  | Таблица 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руб./мес. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Средняя заработная плата обслуживающего персонала | 17 429 | 28 608 | 18 517 | -10 091 |

Из-за снижения полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, уменьшилась численность обслуживающего персонала на два человека и составила 24 работника.

|  |  |  | Таблица 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | человек |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Численность обслуживающего персонала | 26 | 24 | 24 | 0 |

По действующим методическим указаниям, расходы на оплату труда, для производства ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, должны входить в статью затрат «оплата труда». Затраты по данной статье на ремонт в 2015 году на потребительском рынке должны составить 8 558 тыс. руб. В связи с тем, что предприятие включило все затраты по ремонту в статью «ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом», а в самой ремонтной программе указало хоз. способ, эксперты отнесли часть планируемых затрат на статью «оплата труда», тем самым превысив предложение предприятия на 5 652 тыс. руб.

Фонд отплаты труда на потребительском рынке в 2015 году составит            13 891 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Оплата труда | 5 438 | 8 239 | 13 891 | 5 652 |

# ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на оплату труда» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в размере 30%;

- сумма страховых взносов, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ), в размере 0,7%.

В связи с этим расходы, на потребительском рынке, принимаются в размере 30,7 % от ФОТ в сумме 4 264 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 1 669 | 2 529 | 4 264 | 1 735 |

# РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2013 год утвержден объем финансирования программы ремонтного обслуживания            КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово), в части передачи тепловой энергии, в размере 19584,05 тыс. руб.

Суммарный фактический объем финансирования ремонтов за 2013 год составляет 55430,59 тыс. руб. Таким образом, степень освоения, утвержденного РЭК на 2013 год объема ремонтного фонда, в части передачи тепловой энергии, за 2013 год составляет 283%.

КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) представлена ремонтная программа на 2015 год, в части передачи тепловой энергии, стоимостью 36298,75 тыс. руб.

Целью ремонтной программы является поддержание основных производственных фондов Общества в работоспособном состоянии и их Подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Работы, указанные в программе, планируется выполнить хозяйственным способом – собственными силами.

В качестве обоснования затрат на выполнение ремонтных работ, предусмотренных ремонтной программой, представлены следующие материалы:

- титульный лист программы проведения ремонтных работ котельного оборудования КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) на 2015 год;

- сметные расчеты стоимости ремонтных работ;

- ведомости дефектов.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Стоимость ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами. В качестве обоснования мероприятий программы предприятием представлены ведомости объемов работ.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Представленные КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) сметы на проведение ремонтных работ составлены в базисных ценах с переводом в цены 2015 года, с применением единых норм и расценок.

Перечень мероприятий программы ремонта основных производственных фондов на 2015 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

В результате анализа материалов программы ремонта основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2015 год объем финансирования программы ремонта основных производственных фондов КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово), в части передачи тепловой энергии, в размере 35407,85 тыс. руб. Корректировка объема финансирования ремонтных работ на 890,90тыс. руб. обусловлена тем, что при расчете стоимости материалов предприятием принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов из базисных цен в текущие цены.

Справка к программе ремонтного обслуживания, в части передачи тепловой энергии,
КОАО "АЗОТ" на 2015 год

| № п.п. | Наименование работ | Вид ремонта | Способ | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. |  |  | Обоснования | Замечания | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | услуги | материалы |  |  | всего | услуги | материалы |
| 1 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 29АТА от узла Е-Ж 15 до узла №4 рег.№ 1765 | К | Хоз. способ | 2 668,59 | 515,43 | 2 153,16 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 2 538,71 | 515,43 | 2 023,27 |
| 2 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 13 АТА п.п. №9, линии пара 7 АТА п.п. №10 от НКТЭЦ до секции задвижки по Г-Д, рег.№ 52 | К | Хоз. способ | 1 390,80 | 724,55 | 666,25 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 350,61 | 724,55 | 626,06 |
| 3 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 13АТА от узла Г-Д 8 корп.241 рег.№ 174 | К | Хоз. способ | 1 390,80 | 724,55 | 666,25 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 350,61 | 724,55 | 626,06 |
| 4 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 13 АТА МЦК Капролактама 1 оч. per № 198 | К | Хоз. способ | 1 390,80 | 724,55 | 666,25 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 350,61 | 724,55 | 626,06 |
| 5 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 7 АТА от узла 5 до корпуса 805 per №128 | К | Хоз. способ | 1 390,80 | 724,55 | 666,25 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 350,61 | 724,55 | 626,06 |
| 6 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 18 АТА от узла 6 до узла 16 по проезду 0-1, г-д рег№ 1770 | К | Хоз. способ | 1 318,38 | 691,04 | 627,33 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 280,53 | 691,04 | 589,49 |
| 7 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 18 АТА от узла Б до корп 237 рег№ 1699 | К | Хоз. способ | 1 318,38 | 691,04 | 627,33 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 280,53 | 691,04 | 589,49 |
| 8 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 18 АТА от узла 8 до узла 9 рег№ 1771 | К | Хоз. способ | 1 318,38 | 691,04 | 627,33 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 280,53 | 691,04 | 589,49 |
| 9 | Цех Теплоснабжения ремонт конденсатопровода от корп.231 до НКТЭЦ, конденсат Р=7 кгс/см2 | К | Хоз. способ | 1 447,55 | 749,15 | 698,40 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 405,42 | 749,15 | 656,27 |
| 10 | Цех Теплоснабжения ремонт конденсатопровода от корп.235 до корп.2021, конденсат Р=7 кгс/см2 | К | Хоз. способ | 1 447,55 | 749,15 | 698,40 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 405,42 | 749,15 | 656,27 |
| 11 | Цех Теплоснабжения ремонт конденсатопровода от корп.232 до корп.231, конденсат Р=7 кгс/см2 | К | Хоз. способ | 1 447,55 | 749,15 | 698,40 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 405,42 | 749,15 | 656,27 |
| 12 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара от узла № 4 до корп.151 per № 308 | К | Хоз. способ | 1 447,55 | 749,15 | 698,40 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 405,42 | 749,15 | 656,27 |
| 13 | Цех Теплоснабжения ремонт линии ТВ от узла ГД 8 до колонны 2311 per № 38 | К | Хоз. способ | 1 447,55 | 749,15 | 698,40 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 405,42 | 749,15 | 656,27 |
| 14 | Цех Теплоснабжения ремонт линии ТВ от узла 15 до колонны 2382 по проезду 7-8 per № 39 | К | Хоз. способ | 1 447,55 | 749,15 | 698,40 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 1 405,42 | 749,15 | 656,27 |
| 15 | Цех Теплоснабжения ремонт днища емкости конденсата поз.3,1 | К | Хоз. способ | 3 527,43 | 2 671,59 | 855,84 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 3 475,80 | 2 671,59 | 804,21 |
| 16 | Цех Теплоснабжения ремонт днища емкости конденсата поз.3,2 | К | Хоз. способ | 3 527,43 | 2 671,59 | 855,84 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 3 475,80 | 2 671,59 | 804,21 |
| 17 | Цех 1 еплоснабжения ремонт днища емкости конденсата поз.3,3 | К | Хоз. способ | 3 527,43 | 2 671,59 | 855,84 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 3 475,80 | 2 671,59 | 804,21 |
| 18 | Цех Теплоснабжения ремонт днища емкости конденсата поз.3.4 | К | Хоз. способ | 3 527,43 | 2 671,59 | 855,84 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 3 475,80 | 2 671,59 | 804,21 |
| 19 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса 2К-6 корп.232 поз.4 | К | Хоз. способ | 14,99 | 12,14 | 2,85 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 14,82 | 12,14 | 2,68 |
| 20 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса ЗК-9 корп.234 поз.2 | К | Хоз. способ | 14,92 | 12,33 | 2,59 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 14,76 | 12,33 | 2,43 |
| 21 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса ЗК-9 корп.233 поз.З | К | Хоз. способ | 14,92 | 12,33 | 2,59 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 14,76 | 12,33 | 2,43 |
| 22 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса ЗК-9 корп.233 поз. 1 | К | Хоз. способ | 14,92 | 12,33 | 2,59 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 14,76 | 12,33 | 2,43 |
| 23 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса К90/35 корп.23 1 поз.2 | К | Хоз. способ | 14,92 | 12,33 | 2,59 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 14,76 | 12,33 | 2,43 |
| 24 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса ЗК-9 корп.234 поз.З | К | Хоз. способ | 14,92 | 12,33 | 2,59 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 14,76 | 12,33 | 2,43 |
| 25 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса 8С-6 корп.235 поз.1 | К | Хоз. способ | 19,25 | 13,99 | 5,25 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 18,93 | 13,99 | 4,94 |
| 26 | Цех Теплоснабжения ремонт Насоса 8С-6 корп.235 поз.2 | К | Хоз. способ | 19,25 | 13,99 | 5,25 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 18,93 | 13,99 | 4,94 |
| 27 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 40 АТА от корп.2021 до корп.241 рег№ 17027 | К | Хоз. способ | 587,03 | 378,18 | 208,85 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 574,43 | 378,18 | 196,25 |
| 28 | Цех Теплоснабжения ремонт линии пара 40 АТА от узла ЖИ 10 10 до корп.05.2, рег№ 1878 | К | Хоз. способ | 601,72 | 382,09 | 219,63 | Смета на выполнение работ, ведомость дефектов | Принят завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов | 588,47 | 382,09 | 206,38 |
| Всего по КОАО "АЗОТ" |  |  |  | 36 298,75 | 21 530,08 | 14 768,66 |  |  | 35 407,85 | 21 530,08 | 13 877,76 |
| в т.ч. хоз.способ |  |  |  | 36 298,75 | 21 530,08 | 14 768,66 |  |  | 35 407,85 | 21 530,08 | 13 877,76 |
| в т.ч. подр.способ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

По данной статье затрат предприятие планирует понести затраты, на потребительском рынке, в размере 1 395 тыс. руб.

Предприятие не представило обосновывающих документов по данной статье. В связи с этим, эксперты предлагают не включать указанные затраты.

|  |  |  | Таблица 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 561 | 1 395 | 0 | -1 395 |

# РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье затрат предприятие планирует понести затраты, на потребительском рынке, в размере 176 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных расходов предприятие представило следующие документы:

Расчет затрат предприятия при выдаче молочной продукции по штатному расписанию ЦТС на 2014 год;

Утвержденный перечень профессий и должностей цеха Теплоснабжения на бесплатное получение молока в количестве 0,5 л в связи с вредными условиями труда на основании Приказа министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 №45н;

ООО "Фаворит", Договор №03Аз-ОП от 19.06.2013 г. на оказание услуг по организации лечебно-профилактического питания, выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, организации услуг по организации питания. Действует до 31.12.2013 г. БЕЗ автопролонгации. Доп. соглашение №1 от 09.10.2013 г. о продлении срока действия договора по 31.12.2014 г.;

Расчет услуг управления клирингом и благоустройства ООО "Азот-Сервис" для ЦТС на 2014 г.;

ООО "Азот-Сервис", Договор №Аз12906 от 01.02.2012 г. на оказание услуг/выполнение работ по клирингу и благоустройству. Действует до 31.01.2012 г. БЕЗ автопролонгации. Дополнительное соглашение №5 от 12.08.2013 г. о продлении срока действия договора до 31.12.2014 г. и увеличении стоимости. Приложение №1 Расчет стоимости оказываемых услуг;

Расчет затрат на сервисное обслуживание огнетушителей;

ООО "Фирма 01", Договор №01-13 от 05.12.2012 г. на техническое обслуживание, ремонт и перезарядку огнетушителей. Действует до декабря 2013 года БЕЗ автопролонгации. Ежегодно заключаемый договор;

ГП КО "Агентство энергетических экспертиз", Договор №03/ЭСО-96 от 2013 г. на анализ, подготовку, экспертизу материалов для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год. Действует до выполнения работ по нему. В соответствии с законодательством расчет нормативов предприятие осуществляет ежегодно, поэтому данные затраты предприятие понесет и в 2014 году;

ОАО "АЭЭ", Договор №01-12 на оказание услуг, связанных с реализацией требований законодательства о государственном регулировании тарифов на производство и передачу тепловой энергии. Договор ежегодно продляется. Затраты по данному договору разделены по видам продукции пропорционально утвержденной НВВ на 2014 год на потребительском рынке.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, на потребительском рынке, в размере 984 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 984 | 295 | 293 | -2 |

# НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

По данной статье предприятие планирует затраты на потребительском рынке в размере 1 051 тыс. руб. В качестве обоснования указанных расходов, предприятие представило расчет налога на имущество.

Проанализировав представленный расчет, эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и включить в НВВ на 2015 год затраты предприятия по данной статье, на потребительском рынке, в размере 1 051 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Налог на имущество организаций | 781 | 1 051 | 1 051 | 0 |

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации КОАО «Азот», в части передачи тепловой энергии

# РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИНВЕСТИЦИИ)

В представленной КОАО «АЗОТ» смете расходов указаны затраты по данной статье. Обосновывающие материалы предприятием представлены не были.

# НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2015 год предлагается для утверждения сумма НВВ на передачу тепловой энергии на потребительском рынке в размере 96 087 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на тепловую энергию на 2015 год в сторону снижения составляет 147 764 тыс. руб.

Учитывая тарифные ограничения, установленные предельными уровнями тарифов на 2015 год, приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», тариф на передачу тепловой энергии КОАО «Азот» составил:

38,24 руб./Гкал с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 0,00%,

40,57 руб./Гкал с 01.07.2015 г. – увеличение на 6,10%.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по КОАО «Азот» представлен в приложении №2 к настоящему отчету.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить КОАО «Азот» (г. Кемерово) тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Кемерово, с календарной разбивкой.

Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям КОАО «Азот» (г. Кемерово).

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Железобетон-сервис» (г. Кемерово) на потребительском рынке города Кемерово.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Настоящий отчёт выполнен по материалам, представленным ООО «Железобетон-Сервис» в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) для установления тарифов на тепловую энергию на 2015 год.

Анализ проведён с целью определения экономической обоснованности затрат на реализацию тепловой энергии ООО «Железобетон-Сервис» на 2015 год, и подачи результатов проведенной работы в РЭК.

При проведении анализа специалисты руководствовались действующими на момент проведения экспертизы нормативно-правовыми документами и материалами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э,

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности, представленной ООО «Железобетон-Сервис», информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Определение размера расходов, включаемых в необходимую валовую выручку (далее НВВ) 2015 года, в целях данного отчёта, произведён с учетом индексов, предусмотренных в соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России    26 сентября 2014 года. Индекс потребительских цен на 2015 год составил 106,7%, индекс цен производителей промышленной продукции на 2015 год составил 104,9%.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) ООО «Железобетон-Сервис» в паре

ООО "Железобетон-сервис" оказывает услуги юридическим лицам по передаче электрической и реализацией тепловой энергии.

# ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Согласно договора №12П от 20.12.2014 г. ООО «Железобетон-Сервис» приобретает тепловую энергию в паре Р-18 ата у КОАО «Азот», которое в свою очередь приобретает её у ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и выставляет услуги по передаче тепловой энергии. В п.3.3. указанного договора сказано, что количество потребленного острого пара определяется по балансу ЭСО и распределяется между потребителями пропорционально потребленной тепловой энергии. Из вышесказанного следует, что ООО «Железобетон-Сервис» приобретает у КОАО «Азот» пар двух параметров Р-18 ата и острый.

Согласно согласованной с КОАО «Азот» заявке план покупки тепловой энергии в паре на 2015 год составит 6 200,000 Гкал и имеет следующую структуру отпуска:

|  | Ед. изм. | 1 пол. | 2 пол. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление ТЭ в сеть | Гкал | 3350 | 2850 | 6200 |
| Потери ТЭ в сети | Гкал | 595 | 507 | 1102 |
| Полезный отпуск ТЭ | Гкал | 2755 | 2343 | 5098 |

Потери тепловой энергии приняты в размере 1 102 Гкал/год в соответствии с экспертным заключением на 2015 год, выполненным ОАО «АЭЭ».

# РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются расходы на потребительский рынок в сумме 200,44 тыс. руб.

Предприятие представило расшифровку приобретения спецодежды с прайс-листом и карточку счета 23 за 1е полугодие 2014 года в разрезе материалов на тепловую энергию без спецодежды. Предлагается принять расходы на уровне 192,34 тыс. руб., используя имеющиеся материалы с применением прогнозного индекса ИЦП 1,049, согласно Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

|  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы | 145,59 | 200,44 | 192,34 | -8,10 |

# РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

По статье «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», для отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, предприятием планируются расходы в сумме 338,10 тыс. руб.

До настоящего момента по итогам регулирования для предприятия утверждался тариф на передачу тепловой энергии, поэтому в данной статье запланирована сумма затрат на приобретение потерь тепловой энергии по тарифу ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

В связи с тем, что у предприятия заключен договор на приобретение тепловой энергии с КОАО «Азот» и договоры на отпуск тепловой энергии с конечными потребителями (юридическими лицами). ООО «Железобетон-сервис» приобретает полный объем тепловой энергии на границе раздела и отдает его потребителям за минусом потерь.

Величина затрат на приобретение тепловой энергии рассчитана на основания объемов отпуска, условий договора с КОАО «Азот» и тарифов ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» на тепловую энергию в паре соответствующих параметров. Исходя из статистики 2013 года и 8 месяцев 2014 года, объем острого пара, отпускаемого КОАО «Азот», в среднем составляет 10% (десять процентов) от всей отпущенной тепловой энергии в паре.

Расчетная величина затрат на приобретение тепловой энергии на 2015 год составит 4 434,65 тыс. руб. Для расчета затрат на тепловую энергию использовались прогнозные тарифы на тепловую энергию для ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» на 2015 год и прогнозные тарифы на передачу тепловой энергии по сетям КОАО «Азот» на 2015 год.

|  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 731,71 | 338,10 | 4 434,65 | 4 096,55 |

# ОПЛАТА ТРУДА

В соответствии со статьёй 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Расходы (средства) на оплату труда рассчитываются, исходя из фактической численности персонала (но не выше нормативной), с учетом нормативной численности на вновь вводимые объекты.

На 2015 год предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 536,13 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат, предприятие представило штатное расписание работников ООО "Железобетон-сервис". Согласно этого документа, численность работников, обслуживающих паропровод и узел учета тепловой энергии, составляет 3 человека.

|  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | человек |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Численность обслуживающего персонала | 3 | 3 | 3 | 0 |

Эксперты проиндексировали величину средней заработной платы, утвержденной на 2014 год, на 1,067 – индекс потребительских цен, в соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2017 г., размещенный на сайте Минэкономразвития России 26.09.2014 г.

Таким образом средняя заработная плата на 2015 год составила 10 578,94 руб./мес.

|  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руб./мес. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Средняя заработная плата обслуживающего персонала | 9 914,66 | 14 892,50 | 10 578,94 | -4 313,56 |

Фонд отплаты труда в 2015 году, по экспертной оценке, должен составить 380,84 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Оплата труда | 356,93 | 536,13 | 380,84 | -155,29 |

# ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на оплату труда» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,4%.

В связи с этим, расходы принимаются в размере 30,4 % от ФОТ, в сумме 115,78 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 108,51 | 160,84 | 115,78 | -45,06 |

# РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

По данной статье затрат предприятие планирует понести затраты на потребительском рынке в размере 57,40 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных расходов предприятие представило следующие документы:

- расшифровка строки (расходы на выполнение работ и услуг производственного характера) на 2015 год;

- ООО "ТеплоСтрой", Договор №12 от 01.08.2014 г. на техническое обслуживание и ремонт пунктов учета тепловой энергии. Действует до 31.07.2015 г. с автопролонгацией;

- ООО "ТеплоСтрой", Договор №13 от 01.08.2014 г. на поверку приборов учета тепловой энергии. Действует до 31.07.2015 г. с автопролонгацией.

На основании представленных материалов, эксперты предлагают принять затраты по данной статье на уровне 55,09 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 69,41 | 57,40 | 55,09 | -2,31 |

# РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье затрат предприятие планирует понести затраты в размере 164,84 тыс. руб.

В качестве обоснования указанных расходов предприятие представило следующие документы:

- приказ б/н от 30.12.2013 г. об использовании личного автомобиля в служебных целях и компенсации 1 200 р./мес.;

- расшифровку приобретения спецпитания на 2015 год;

- ОАО "АЭЭ". Договор №01-14 ДПР от 04.08.2014 г. на оказание услуг. Действует до 31.12.2015 г. с автопролонгацией;

- ООО "ИНЕТ". Договор №3904 от 17.10.2012 г. на подключение и абонентское обслуживание в системе сдачи налоговой отчетности по каналам связи. Действует до 17.10.2013 г. с автопролонгацией;

- ООО "Производственная фирма "СКБ Контур". Договор №00660271/11УЦ от 21.09.2011 г. на оказание услуг удостоверяющего центра при помощи сертификата ключа электронной цифровой подписи. Действует до 21.09.2012 г. с автопролонгацией.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 85,66 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 81,73 | 164,84 | 85,66 | -79,18 |

# АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

По данной статье предприятие планирует затраты в размере 240,00 тыс. руб. В качестве обоснования указанных расходов, предприятие представило следующие документы:

- Лепенин Юрий Васильевич. Договор аренды двух и одноэтажного здания с приборами измерения расхода пара. Действует до 01.10.2014 г. с автопролонгацией. Акт приема-передачи к нему и расчет арендной платы с указанием величины амортизации, налога на имущество и платы за землю.

Обоснованные представленными документами затраты в 2015 году составят 129,19 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 0,00 | 240,00 | 129,19 | -110,81 |

# РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По данной статье предприятие планирует затраты в размере 19,80 тыс. руб. В качестве обоснования указанных расходов, предприятие представило страховой полис филиала в г. Кемерово ОАО "СГ МСК" 111 №0101077553 от 24.03.2014 г. обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Данный вид страхования является обязательным, ежегодным и закреплен законодательно.

На основании представленного документа, эксперты предлагают принять указанные затраты на уровне 15,40 тыс. руб.

|  |  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Утверждено РЭК с 01.01.2014 | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение экспертов на 2015 год | Размер корректировки |
| Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 19,80 | 19,80 | 15,40 | -4,40 |

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации ООО «Железобетон-Сервис», в части выработки тепловой энергии в паре

Предприятие не планирует понести затраты, отображаемые в данном разделе.

# НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2015 год предлагается для утверждения сумма НВВ на реализацию тепловой энергии в паре, на потребительском рынке, в размере 5 408,95 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на тепловую энергию на 2015 год в сторону увеличения составляет 3 691,40 тыс. руб., из-за изменения схемы теплоснабжения.

Тариф тепловую энергию для потребителей ООО «Железобетон-Сервис» в паре составил:

1 028,66 руб./Гкал на пар Р-18 с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.,

1 062,62 руб./Гкал на пар острый с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.,

1 091,41 руб./Гкал на пар Р-18 с 01.07.2015 г. – увеличение на 6,10%,

1 127,44 руб./Гкал на пар острый с 01.07.2015 г. – увеличение на 6,10%.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по ООО «Железобетон-Сервис» представлен в приложении №1 к настоящему отчету.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Железобетон-сервис» (г. Кемерово) на потребительском рынке города Кемерово, с календарной разбивкой.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13.Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных";

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" (вместе с "Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии");

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,  в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Прокопьевск. Предприятие создано на основании распоряжения администрации г. Прокопьевска от 23.04.2010 № 1080-р. Здания, сооружения, оборудование находятся в хозведении предприятия. На обслуживании предприятия находится 37 котельных (в том числе 8 котельных с открытой системой теплоснабжения), в которых установлен 141 котёл общей мощностью 6016 Гкал/час. В 23 котельных установлены котлы марки Нрс-18 (81 шт.), ВКС-90 (1 шт.), КЧМ-5 (4 шт.), ЛК-2 (4 шт.), ВК (6 шт.), КВ 2,5 (6 шт.).  В 10 котельных установлены котлы, поднадзорные Госгортехнадзору: КЕ 6,5/14 (4 шт.), КЕ 10/14 (8 шт.), КЕ 25/14 (8 шт.), ДКВР 4\13 (3 шт.), ДКВР 20/13 (1 шт.), ДКВр 10/14 (3 шт.), КВТС-10 (5 шт.), КВТС-20 (5шт.), КВТК-100 (2 шт.), КВТС – 6,5 (1 шт.).

Тепловые сети проложены надземным и подземным способом. Протяжённость сетей 184,003 км, в двухтрубном исполнении. Котельные № 68,50,76,74,70,55,20 имеют одно- и двухконтурную (котельная № 76) открытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Котельные № 65, РК, 5/66,48,59,79,80,49,52,53,78,56, 61, 62, 71, 72, 83, 84, 100, 103, 105, 106, 109, 111, 102, 104, 2  имеет двухконтурную закрытую систему теплоснабжения (с использованием паро-водяных и водо-водяных теплообмнников). Температурный график тепловой сети 130/95/70 оС,  105/70оС, 95/70 оС.

В котельных с двухконтурной системой теплоснабжения теплоноститель в первом контуре подвергается дополнительной очистке и умягчению с помощью натрий-катионитовых фильтров (котельные № 66,5, 48, 59, 76, 102, 104, 114, РК). Второй контур тепловой сети частично умягчается  с помощью реагента СК-110 (котельные № 66,5, 48, 59, 102, 104, 114). Подпитка сети ГВС производится  водой питъевого качества.

Топливом является каменный уголь марки Др  по договорам с МУП «Прокопьевскснаб» (договор № 1/11-потр. от 01.06.2011). По договору поставляется топливо от ЗАО «Стройсервис» (Моховский р-з, Пермяковский р-з), ОАО «Кузбассразрезуголь» (Талдинский разрез). Доставка осуществляется железнодорожным транспортом на собственные угольные склады предприятия (Центральный угольный склад и склад на котельной № 6). На котельные уголь   доставляется наёмным автотранспортом. На 26 котельных имеются закрытые угольные склады, 8 подвальных котельных оснащены закрытыми бункерами, на 3 котельных имеются огороженные открытые площадки для хранения угля.

Электроснабжение осуществляют ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор № 2732э от 01.06.2010).

Отопительный период  242  дня. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 108 дней. Учёт тепловой энергии по жилищным организациям  и другим потребителям ведётся расчётным методом  и по приборам учёта на основании договоров.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «РТХ» по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной                            МУП «РТХ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Выручка  МУП «РТХ» от производства и реализации тепловой энергии и ГВС за 2013 год согласно бухгалтерского отчёта предприятия (форма 2)  составила 986,77 млн. руб. (что на 2,2% меньше чем в 2012 году).

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения  за 2013 год (приложение №3 к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

В 2013 году финансовый результат предприятия  по рассматриваемому виду деятельности отрицательный (- 211,76 млн. руб.). Всего с учётом прочих расходов предприятия убыток составил 220,03 млн. руб. У предприятия образовались выпадающие доходы от снижения полезного отпуска тепловой энергии в сумме 119085,16 тыс. руб.  Так же на себестоимость производства тепловой энергии повлияло превышение расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год, и отражен в приложении № 3  к настоящему экспертному заключению.

Обоснованными эксперты считают  затраты на приобретение покупной тепловой энергии (763,42 тыс. руб.) в связи с изменением тарифов, , амортизации в сумме 5076,7 тыс. руб.  Кроме того предприятием не в полном объёме освоены статьи затрат – «топливо» (-14400,58 тыс. руб.) за счёт снижения стоимости топлива относительно плана и снижения фактического расхода топлива, в связи со снижением выработки тепловой энергии, «электроэнергия» (-22052,26 тыс. руб.) за счёт снижения фактического потребления электроэнергии на 2,9%, «затраты на ремонтные работы» (-33158,89 тыс. руб.), «услуги производственного характера» (-9912,7 тыс. руб.), «вспомогательные материалы» (-5261,33 тыс. руб.) за счёт снижения объёмов выполнения ремонтных работ хозспособом (с учётом увеличения доли выполнения ремонтных работ подрядными организациями), «налоги, относимые на производственные затраты» (-6232,9 тыс. руб., в т.ч. налог на имущество 1271,5 тыс. руб.), «общехозяйственные расходы» (- 9375,46 тыс. руб.) за счёт учёта ФОТ АУП с отчислениями в составе общих расходов на оплату труда, «расходы из прибыли на соцразвитие и поощрение» (-268,44тыс. руб.), «налог на прибыль» (-1453,35 тыс. руб.). Всего не освоены средства на общую сумму 68899,21 тыс. руб.

Предприятие не заявило выпадающие доходы для учёта в НВВ на 2015 год. Эксперты предлагают не учитывать образовавшиеся выпадающие доходы предприятия за 2013 год (56026,07 тыс. руб.).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять баланс производства и реализации тепловой энергии на потребительском рынке на  уровне предложений предприятия с учётом корректировки количества тепловой энергии на производство ГВС (расчёты представлены в экспертном заключении о стоимости ГВС). Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют показателям, утверждённым региональной энергетической комиссией КО от 17.01.2014 №1,2).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Тепловой баланс на 2015 год принят в соответствии с предложениями МУП «РТХ». Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок подтверждён договорами с потребителями (представлен реестр договоров). Полезный отпуск тепловой энергии (в т.ч. на ГВС) населению согласован администрацией г. Прокопьевска. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях обслуживаемых предприятием приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год. Экспертиза нормативов выполнена ООО «ЭнергоАудитСервис» (представлено экспертное заключение).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МУП «РТХ» на 2015 год по следующим периодам:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 131681,9  тыс. руб. в том числе на вспомогательные материалы 124691,8  тыс. руб.

– с 01.01.2015г. Эксперты проанализировав представленные документы предлагают принять расходы по данным затратам в размере 42344,32  тыс. руб., в том числе на вспомогательные материалы для текущего ремонта и технического обслуживания оборудования котельных  38320,15  тыс. руб.  в соответствии с расчётом предприятия, согласно утверждённых предприятием норм, на уровне фактических расходов предприятия за 2013 год, с учётом ИЦП Минэкономразвития РФ за 2014 год (104,5), а также расходов на реагенты участвующие в процессе подготовки котловой воды, в размере 4024,17 тыс. руб. Объем реагентов принят на расчетный объем требуемой воды, в который вошли объем потерь сетевой воды, расход воды на технологические и хозбытовые нужды котельной. Объём расхода соли принят по фактическом расходу соли за 2013 год, с учётом увеличения жёсткости исходной воды (представлены справки ОАО ПО «Водоканал» за 2013 г.) Расход катионита на ежегодную досыпку принят по расчёту предприятия, в соответствии с технологическими схемами котельных. Стоимость реагентов  подтверждена договорами и счёт-фактурами;

–  с 01.07.2015г. Расходы по статье предлагается принять в размере 44471,51 тыс. руб. Затраты на вспомогательные материалы приняты на уровне учтенном в расчете на первое полугодие 2015 года, с учётом ИЦП промышленной продукции, согласно прогноза Минэкономразвития на 2015 год (104,9). Стоимость реагентов принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2015 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития на производство химической продукции (106,2).

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 84493,96 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014).

  - Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере                                  – 181,4 кг.у.т./Гкал. и теплового эквивалента в размере – 0,678, согласно низшей теплоты сгорания угля 4683,0 ккал/кг (представлен расчёт средневзвешенной низшей теплоты сгорания топлива, составленный на основании отчётов об испытаниях ЗАО «Э-Визор»  за 2013 год, стр 486-495, том 2 тарифного дела). Расчетный объем натурального топлива  составит  – 311,37 тыс. тн. (с учётом естественной убыли и расхода топлива на срезку температурного графика по котельным № 20, 50, 51, 55, 68, 74, 76 для обеспечения потребителей ГВС), в том числе мазут на растопку котлов в котельной № 6 – 470,0 тн. (по фактическому расходу за 2013 год). Топливо поступает через МУП «Прокопьевскснаб» (договор № 1/11-потр. от 01.06.2011) от 3 поставщиков: ЗАО «Стройсервис» (Моховский р-з, Пермяковский р-з) и ОАО ХК «СДС-уголь» (ш. Беловская).  Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г. – 370255,07  тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 290007,91  тыс. руб. Стоимость угля принята по предложению предприятия, с учётом дополнительного соглашения о цене с 01.10.2014 по договору с МУП «Прокопьевскснаб» (922,26 руб/тн). Стоимость мазута принята на основании договора с МУП «Прокопьевскснаб» по средней стоимости за 9 мес. 2014 года (ОСВ по сч. 10).  Доставка топлива осуществляется железнодорожным транспортом. Расходы на ЖД доставку приняты на основании отчёта предприятия за 1 п/г 2014 года, с учётом поставки и уборки вагонов на основании договора с ОАО «ПТУ» №1.4/6 от 06.10.2011 (18894,31 тыс. руб). Тарифы на услуги ОАО «ПТУ» утверждены постановлением департамента цен и тарифов КО от 24.12.2012 №217. Услуги по автодоставке топлива по котельным приняты на основании договора транспортных услуг от 01.01.2012 № 179 с ИП Шахмановым В.Н. (в расчёте на необходимое количество топлива)  в сумме 11573,86 тыс. руб.;

–  с 01.07.2015г. – 386079,2 тыс. руб., в том числе стоимость топлива 299171,52 тыс. руб. Стоимость угля  принята на уровне, учтенном в предыдущем периоде с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2015 год по энергетическому углю  (103,2). Стоимость мазута принята на уровне, учтенном в предыдущем периоде с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2015 год на добычу нефти  (102,1). Услуги по доставке топлива приняты с учётом индекса-дефлятора по грузоперевозкам согласно прогноза Минэкономразвития РФ на 2015 год (108,3).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3838,0  тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на электроэнергию

При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления, утверждённый на  2014 год, в количестве 68 608,5  тыс. кВт*ч., с учётом фактического потребления электроэнергии за 9 мес. 2013 года  (в расчёте на год). Предприятие приобретает электроэнергию у  ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор № 2732э от 01.06.2010) по уровню напряжения СН1, СН2 и НН. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г. – 173 591,75  тыс. руб. Стоимость электроэнергии по двухставочному тарифу  принята с учётом предоставленного предприятием расчёта величины заявленной мощности МУП «РТХ» на 2015 год, с учётом фактических расходов предприятия за 9 месяцев 2014 года и составляет  в среднем: за потреблённую энергию - 2,17 руб. кВт*ч., за потреблённую мощность – 297,09 руб/кВт (без НДС);

–   с 01.07.2015г. – 186 288,52 тыс. руб. Средняя стоимость 1 кВт*ч. принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2015 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2015 год «Производство, передача и распределение электроэнергии»  (107,4) и составит 2,72 руб. кВт*ч (без НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 6722,82 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 28046,26 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 3614,7 тыс. м³.

Расчёт расходов на воду  на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 3613,65 тыс. м³ на (объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды). Предприятие приобретает воду технического и питьевого качества у ОАО ПО «Водоканал» (договор № 523 от 01.06.2011).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г. – 27070,13 тыс. руб.  Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 14,5 руб/м3 (без НДС) питьевого качества и 4,68 руб/м3 (без НДС) технического качества, согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13 декабря 2013 года № 490  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск, г. Киселевск, Прокопьевский район)»;

–   с 01.07.2015г. – 28721,41  тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 15,38  руб/м3 (без НДС) питьевого качества и 4,97 руб/м3 (без НДС) технического качества, на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2015 года, с применением приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» для Кемеровской области (106,1).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 675,11 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Расходы на покупную тепловую энергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5861,8 тыс. руб., при этом в балансе реализации тепловой энергии учтена покупка 5651,6 Гкал.

Предприятие приобретает тепловую у двух поставщиков ООО «Шахта Зиминка» (договор № 427/13 от 27.06.2013) и ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (договор № УП – 201/11 (342/11)).

Эксперты принимают в расчёт тепловые нагрузки в соответствии с заявленным тепловым балансом предприятия (стр. 35, том 1). При этом расходы на покупку составят (в расчёте на год):

–  с 01.01.2015г. – 5640,46 тыс. руб.  Стоимость 1 Гкал принята экспертами в соответствии с постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2012 № 541 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Шахта Зиминка» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке» и от 13.07.2012 № 203 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Обогатительная фабрика «ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке»;

–   с 01.07.2015г. – 5640,46  тыс. руб. Стоимость 1 Гкал принята на уровне 1 полугодия 2015 года.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 221,34 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Расходы на теплоноситель

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

  - Амортизация основных средств

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 29992,41 тыс. руб. Расходы по статье приняты в расчете на год в размере – 29940,6 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных начислений, представленной предприятием за январь 2015 года.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 52,2 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 319356,2  тыс. руб. по промышленно-производственному персоналу, АУП и цехового персонала (1600 чел.).

Экспертами, в соответствии с методикой,  предлагается принять расходы по статье в расчете на год в размере:

–  с 01.01.2015г.  – 303767,94 тыс. руб. ФОТ принят на общую численность  1600 чел. согласно штатного расписания предприятия, действующего с 01.07.2014, при этом ФОТ ППП составил 253245,81 тыс. руб. (на численность 1404 чел.). Среднемесячная зарплата при этом составит 15821,25 руб/чел./мес. ( на уровне среднемесячной заработной платы, сложившейся за 9 мес. 2014 года, в том числе  среднемесячная зарплата ППП 15031,21 руб/чел./мес;

–   с 01.07.2015г. – 320475,18  тыс. руб.  ФОТ принят на уровне первого периода, с учётом индексации на ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,5).

Корректировка по статье «Затраты на оплату труда» во 2 периоде 2015 года относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1118,98  тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года). В среднем за год плановый ФОТ предприятия составит 312 млн. руб.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы на уровне 98042,4 тыс. руб.

Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составят с учётом дополнительных отчислений (0,5% от ФОТ) в ПФ по категориям работающих, согласно ст. 27 федерального закона №173-ФЗ от 17.12.2001 (в расчёте на год):

–  с 01.01.2015г.  – 93256,76 тыс. руб.

–   с 01.07.2015г. – 98385,88  тыс. руб.

Корректировка по статье «Отчисления на социальные нужды» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 343,48 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Затраты на ремонтные работы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 153135,5 тыс. руб. включающие в себя капитальный ремонт зданий и  оборудования котельных, выполняемых подрядными организациями. Предприятием представлен перечень мероприятий по текущему и капитальному ремонту котельных и тепловых сетей, дефектные акты и локальные сметы. Текущий ремонт котельных  предприятие проводит хозспособом. В затратах учитываются только расходы на материалы и запасные части. Данные расходы учтены предприятием и экспертами в статье «сырьё и материалы».  Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей проводится подрядными организациями (представлены договоры).

Экспертами, в соответствии с методикой,  предлагается принять расходы по статье в расчете на год на уровне:

–  с 01.01.2015г.  – 73337,6 тыс. руб. Расходы приняты согласно перечня мероприятий  по капитальному ремонту на 2014 год, утверждённого руководителем предприятия, на основании представленных смет (в ценах 2013 года), с учётом фактически выполненных работ за 9 месяцев 2014 года (представлен отчёт предприятия, акты выполненных работ, предписания органов технического контроля). Перечень ремонтных работ, принятый экспертами к расчёту приведён в таблице:

| № кот. | наименование работ | предложения предприятия | предложения экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма тыс.руб. | обоснование | сумма тыс.руб. |
| рк | ремонт горелок КВТК №2 | 342 | смета | 342 |
|  | монтаж потолочного экрана топочного блока КВТК №2 | 633 | смета | 633 |
|  | ремонт поворотного и фронтального экрана КВТК №1 | 6321 | - |  |
|  | ремонт поворотного и фронтального экрана КВТК №2 | 5249 | смета | 5249 |
|  | ремонт конвективного блока КВТК №1 | 8531 | смета | 8531 |
|  | теплоизоляция циклона БЦ512Р №4 | 358 | смета | 358 |
|  | ремонт каплеуловителей с ремонтом хим.защиты скрубберов | 264 | - |  |
|  | ремонт скрубберов №2 | 392 | смета | 392 |
|  | ремонт газоходов и воздуховодов котла КВТК №1 | 7309,7 | - |  |
|  | ремонт отстойника мазута | 736 | - |  |
|  | ремонт дымовой трубы | 1 929,0 | - |  |
|  | ремонт мойки | 179,0 | смета | 179 |
|  | ремонт мойки | 103,0 | - |  |
|  | ремонт крыши АБК | 536,0 | - |  |
|  | востановление эл.ферм стоек 1 очереди | 959,0 | смета | 959 |
|  | ремонт кровли 1 очереди с проектом | 1438,0 | смета | 567 |
|  | ремонт кровли 2 очереди с проектом | 8869,0 | - |  |
| 48 | ремонт котла КЕ6,5/14 №1 | 1080 | смета | 1080 |
|  | ремонт котла КЕ6,5/14 №4 | 769 | смета | 769 |
|  | ремонт трубной части котла КЕ №1 | 1071,4 | смета | 1071,4 |
| 49 | ремонт кровли | 795 | смета | 795 |
|  | ремонт обмуровки котлов №1,2,3,4 | 2206,2 | - |  |
| 68,79,51 | ремонт котлов НРс-18 | 1215,0 | смета | 1215 |
| 51 | ремонт и восстановление емкостей | 349 | смета | 349 |
|  | ремонт дымовой трубы | 324,0 | - |  |
| 5,66 | ремонт котла КВТС-20 №1 | 3306 | смета | 3306 |
|  | ремонт котла КВТС-20 №2 | 3500 | - |  |
|  | ремонткотла КВТС-20№3 | 2625 | смета | 2625 |
|  | обмуровка котла КВТС-20 | 816 | смета | 816 |
|  | ремонт фасада кот.№66 | 800 | - |  |
|  | антикорозийное покрытие метал. конструкций | 1264 | смета | 1264 |
|  | ремонт здания кот №5 | 1033,2 | смета | 1033,2 |
|  | ремонт дымовой трубы кот.№5 | 1381 | смета | 1381 |
| 62,78,20,80,50 | антикоррозийная обработка дымовых труб | 96,0 | смета | 96,0 |
| 104 | ремонт угольного склада | 318 | - |  |
|  | ремонт кровли угольного склада | 154 | - |  |
| 76 | монтаж блочного деаэратора | 401,0 | - |  |
|  | монтаж газохода и воздуховода | 419 | - |  |
|  | ремонт и обмуровка котла КВТС-10 №3 | 2720 | смета | 2720 |
|  | ремонт и обмуровка котла КВТС-10 №1 | 2720 | - |  |
|  | перенос сетевой насосной группы | 521 | - |  |
|  | антикоррозийная обработка внутренней и внешней поверхности резервуаров | 2602 | смета | 2602 |
|  | монтаж бака запаса холодной воды и горячей воды V=500; 200м3 | 3288 | смета | 3288 |
|  | ремонт узла опирания плит покрытия | 461 | - |  |
|  | ремонт дымовой трубы | 728 | - |  |
| 74 | ремонт мойки | 751,0 | смета | 751,0 |
|  | ремонт дымовой трубы | 324,0 | - |  |
| 114 | ремонт здания | 5796 | смета | 5796 |
|  | антикорозийное покрытие метал. конструкций | 793 | смета | 793 |
|  | ремонт кровли | 10515 | - |  |
|  | ремонт кровли в осях 1-7 | 150 | - |  |
|  | ремонт дымовой трубы №1 | 867 | - |  |
|  | ремонт дымовой трубы №2 | 763 | - |  |
| б.№2 | ремонт кровли и стен | 824,0 | - |  |
| 102 | ремонт дымовой трубы | 2893 | - |  |
|  | устройство кровли из профлиста | 983,0 | - |  |
| т\т | ремонт теплотрассы ул. Гайдара | 777 | - |  |
|  | ремонт теплотрассы ул. Обручева | 10416 | смета | 10416 |
|  | ремонт теплотрассы пр. Строителей | 12058 | смета | 12058 |
|  | ремонт теплотрассы ул.Институтская | 1903 | смета | 1903 |
|  | реконтструкция теплотрассы от бойл№4 | 4235 | - |  |
|  | изоляция теплотрассы магистраль РК | 15493 | - |  |
|  | изоляция теплотрассы детский сад №101 | 586 | - |  |
|  | изоляция теплотрассы ул.Институтская | 418 | - |  |
|  | изоляция теплотрассы ул.Институтская11,13 | 260 | - |  |
|  | изоляция теплотрассы кот.№48 | 1219 | - |  |
| Итого |  | 153135,5 |  | 73337,6 |

–   с 01.07.2015г. – 82315,14  тыс. руб.  Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2015, с учётом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2015 (104,9). Дополнительно ( согласно письма предприятия № 1-8/1184 от 21.11.2014) учтены расходы на ремонт кровли котельной № 114 в сумме 5 384,0 тыс. руб.

Корректировка по статье «затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 70820,36 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8683,64 тыс. руб. Экспертами принят объем стоков в размере 927,96 тыс.м³. по объему хозяйственно-питьевых нужд котельной, расхода воды на нужды ХВО, охлаждение оборудования и обмыв баков и котлов. Приём сточных вод осуществляется ОАО ПО «Водоканал» по договору №523 от 01.06.2011г.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 8323,8  тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения в размере 8,97 руб/ м³ принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13 декабря 2013 года № 490  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск, г. Киселевск, Прокопьевский район)»;

–   с 01.07.2015г. – 8831,55 тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения в размере 8,97 руб/ м³ принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2015 года, с применением приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» для Кемеровской области (106,1).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 147,95 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Вывоз ТБО

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 40,5 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на едином  уровне 4,63  тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с договором с МУП «Спецавтохозяйство» от 01.01.2014 № 6т, по тарифу 10,29 руб/м3 (без НДС), установленному постановлением РЭК КО от 29.11.2013 № 459.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 35,87 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 34204,8 тыс. руб., включающие расходы на работу спецтехники (погрузчик, манипулятор, бульдозер, кран и др.), вывоз шлака от котельных, утилизация шлака, услуги промышленной экспертизы.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 21572,14 тыс. руб. В затраты включены расходы на автоуслуги сторонних организаций, включая:  расходы на вывоз шлака от котельных и доставку материалов на котельные по договору  с  ИП Шахмановым В.Н. (№ 179 от 01.01.2012), услуги автобуса  по договору с ИП Шакировым Ф.Ф. (№212 от 31.05.2011); услуги автовышки по договору с ИП Строканев (б/н от 15.08.2011), аренда бульдозера по договору №292/14 от 01.11.2014, расходы на экспертизу промбезопасности по договорам с ООО «Сибэнергочермет», ЗАО «НТЦ «Экспертиза», ЗАО «НИИЦ КузНИУИ», ООО «Южкузбассстрой» в сумме 4758,24 тыс. руб. (стр. 872, том 3),  анализ качества топлива по договору с ОАО «Сибнииуглеобогащение» (№ 3/14н от 14.01.2014) в сумме 137,0 тыс. руб.,  ремонт оборудования по договору с ИП Пшенюк В.М. №416/14 от 18.12.2013 и госповерка средств измерений (ООО «ЦЭИиИ»). Расходы приняты на основании представленных расчётов, заключенных договоров, с учётом фактических расходов за 9 мес. 2014 года;

–   с 01.07.2015г. – 22629,17  тыс. руб. Расходы приняты  на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2015 года, с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2015 год   (104,9).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 11575,63 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 11260,2 тыс. руб. Эксперты предлагают учесть в данной статье расходы на замену шин и аккумуляторов для собственной автотракторной техники, проведение ТО и текущего ремонта.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 7184,4  тыс. руб. Расходы приняты на основании представленного предприятием расчёта нормативного расхода автошин и аккумуляторов, расходов на ТО и ремонт собственного автотранспорта, расходов по ОСАГО и техосмотру, с учётом  фактических расходов предприятия за 9 мес. 2014 год.

–   с 01.07.2015г. – 7536,44  тыс. руб. Расходы приняты с учётом индексации расходов 1 периода 2014 года на ИЦП промышленной продукции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3723,76 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием заявлены расходы в сумме 16462,6 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть по данной статье расходы на услуги связи, обслуживание ККМ и оргтехники, консалтинговые услуги, информационное обслуживание,  услуги по экспертизе нормативов технологических потерь и норматива расхода и запаса топлива, установка и обслуживание видеонаблюдения, услуги по дератизации, услуги по исследованию атмосферного воздуха в СЗЗ котельных (стр. 1135 том 4), услуги МУП «СЭЗ» по предоставлению информации, обработке и хранению данных узлов учёта теплоэнергии в жилищном фонде, расчёту и начислению платежей за тепловую энергию, предоставлению информации по потребителям-должникам. Эксперты предлагают принять расходы  по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 8664,3 тыс. руб. Расходы приняты на основании представленных договоров, с подтверждением фактических расходов за 9 мес. 2014 год (счёт-фактуры, оборотно-сальдовые ведомости по расчётам с контрагентами). Расходы приняты за исключением договора с МУП «СЭЗ» от 31.12.2013 №18/14, с учётом ограничения по по приказу ФСТ России от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

– с 01.07.2015г. – 11348,1  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом расходов по договору с МУП «СЭЗ» от 31.12.2013 №18/14.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5114,52  тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4394,9 тыс. руб.

Эксперты предлагают расходы  по  статье  принять в расчете  на  год, на  едином  уровне в размере – 2352,67 тыс. руб. Затраты приняты согласно приказа №4/атмПрк от 20.03.2014  Росприроднадзора по Кемеровской области и расчёта платы за размещение отходов производства и потребления в пределах ПДВ.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2042,23 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1551,4  тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы  на едином уровне (в расчете на год) в сумме 1551,4  тыс. руб. Расходы приняты на основании представленных договоров с ООО «Татьяна-НК» (№15/3 от 02.12.2013), ЗАО «Прокопьевский дрожжевой завод» (№ 23 от 01.06.2010) и ООО «Электропром» (№15 от 01.02.2014).

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 76,4  тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы  по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 76,4 тыс. руб. Расходы приняты на основании расчёта предприятия, с учётом приказа по предприятию №08-п от 09.01.2014;

– с 01.07.2015г. – 80,6  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (105,5) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 4,2  тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 533,6  тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 433,4 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленного предприятием расчёта, согласно договора № 37 Пк от 10.01.2014 на оказание образовательных услуг ГАОУ ИЦ «Тетраком»;

–   с 01.07.2015г. – 457,24  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (105,5) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 76,36  тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 824,4  тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы  на едином уровне (в расчете на год) в сумме 512,55 тыс. руб. Расходы приняты на основании представленного договора № 7 от 19.03.2014 с ООО «Росгосстрах».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 311,85  тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Налог на имущество организаций

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5328,55 тыс. руб.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии  предлагается принять затраты по налогу на имущество организации в размере 4457,74 тыс. руб.  Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой стоимости  амортизируемого имущества на основании  отчёта по ОС за январь 2014 года.

Земельный налог

Предприятием не  заявлены расходы по статье.

Транспортный налог

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 12,3 тыс. руб.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии  предлагается принять затраты по транспортному налогу в размере 12,3 тыс. руб., в расчете на год, согласно фактическим расходам предприятия в 2014 году.

Расходы на ГО и ЧС

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3992,0 тыс. руб. Расходы включают в себя приобретение гражданских противогазов ГП-7 для обеспечения работников предприятия, в соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 N 379, приказом МЧС РФ от 21.12.2005 N 993.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 0,0 тыс. руб. Эксперты предлагают не учитывать расходы по статье в первом периоде 2015 года, в связи с ограничениями по приказу ФСТ России от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

–   с 01.07.2015г. – 3992,0  тыс. руб. Расходы приняты в полном объёме по расчёту предприятия, цена подтверждена прайс-листом ООО «Гражданская оборона (г. Екатеринбург).

Затраты на охрану труда

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 10856,1 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 10455,97 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленного предприятием расчёта и включают в себя расходы на спецодежду, спецобувь, стоимость аптечек, молока, мыла, первичных и периодических медицинских осмотров, аттестации рабочих мест, замеров содержания вредных веществ на рабочих местах. Расходы приняты с учётом фактических расходов за 9 мес.  2014 года. Расходы приняты в фактических ценах 2014 года (представлены договоры, прайс-листы поставщиков, счёт-фактуры);

–   с 01.07.2015г. –  11031,05 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (105,5) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 174,95 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Прочие расходы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 461,6 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 447,8 тыс. руб. Приняты расходы на содержание архива по договору с МУП «ПТХ», представительские расходы в соответствии с представленным предприятием расчётом (на основании приказа предприятия №2416-п от 30.12.2013), расходы на оплату служебных проездных билетов (приказ № №2401-п от 30.12.2013, договор №46/12 от 01.01.2012), с учётом фактических расходов за  9 мес.  2014 год. Расходы приняты в фактических ценах 2014 года (представлены договоры, прайс-листы поставщиков, счёт-фактуры);

–   с 01.07.2015г. –  472,43 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 10,83 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Почтово-канцелярские расходы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 729,2 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 506,0  тыс. руб. Приняты расходы на основании представленного предприятием расчёта, с учётом фактических данных за 2013 год и 9 мес. 2014 года. Расходы учтены в фактических ценах 2013 года (представлены договоры, прайс-листы поставщиков, счёт-фактуры);

–   с 01.07.2015г. –  533,83  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (105,5) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила  195,37  тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

II. Внереализационные расходы

2.1    Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консерва-цию) и вывод из консервации

Затраты предприятием не заявлены.

2.2   Расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы)

Затраты предприятием не заявлены.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием не заявлены расходы по статье.

2.4  Расходы, на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 629,5 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 264,1  тыс. руб. Приняты расходы на услуги банка по текущему обслуживанию предприятия приняты на уровне расходов, утверждённых РЭК КО на 2 полугодие 2014 года;

– с 01.07.2015г. – 278,62  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода с учётом ИПЦ (105,5) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 350,88  тыс. руб.

2.5  Расходы по обслуживанию заёмных средств

Предприятием не заявлены расходы по статье.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1   Расходы на капитальные вложения (инвестиции)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2. Денежные выплаты социального характера

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7077,6  тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 4972,5 тыс. руб. Расходы включают содержание медпункта, материальную помощь работникам, подарки детям, поощрительные выплаты работникам в соответствии с коллективным договором (на уровне фактических расходов, представлен колдоговор и  ОСВ по сч. 91.2);

– с 01.07.2015г. – 5245,99  тыс. руб. Расходы приняты на уровне первого периода с учётом индексации на ИПЦ Минэкономразвития на 2015 год (105,5).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1831,61 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

3.2    Прочие расходы

Предприятием не заявлены расходы по статье.

IV. Налог на прибыль

Затраты предприятием не заявлены.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015 г. – 1243,13 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения.

–   с 01.07.2015 г. – 1311,5 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1311,5 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Эксперты, рассмотрев причины отклонения по статьям расходов в разделе «Оценка финансового состояния организации» (приложение №3 к экспертному заключению) предлагают не учитывать образовавшиеся выпадающие доходы предприятия за 2013 год, т.к. предприятие не заявило выпадающие доходы для учёта в НВВ на 2015 год.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2015 год составила:

- с 01.01.2015 г. – 1192239,84  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1190308,77 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. – 1264957,69  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1262908,78  тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2015 года к декабрю 2014 года, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 177761,31  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 177472,72  тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки по экспертной оценке составил:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2015 г.  по 31.12.2015 г. приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «РТХ» (г.Прокопьевск) | - 250479,16 | жилищные организации | 78,2 | 1190,19* | 1440,24 | 1190,19 | 0,00 ** | 0,55 |
|  |  | бюджетные потребители | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные нужды | 0,2 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением РЭК КО от 12 марта 2014 года № 127.

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «РТХ» (г.Прокопьевск) | - 177761,31 | жилищные организации | 78,2 | 1190,19 | 1440,24 | 1257,41 | 6,1 ** | 0,54 |
|  |  | бюджетные потребители | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 0,2 |  |  |  |  |  |

#### ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2015 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015» для Кемеровской области (106,1).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке.

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке.

15. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

## НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли и сфере теплоснабжения на потребительском рынке в Российской Федерации.

Вся нормативно – методическая основа в настоящем экспертном заключении используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) предложения по увеличению тарифов на теплоноситель и горячее водоснабжение, реализуемые на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям от котельных № 68,50,51,76,74,70,55,20, которые имеют одно- и двухконтурную (котельная № 76) открытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

ВПУ (водоподготовительная установка) установлена на котельной № 76 и состоит из 3 Nа – катионитовых фильтров Д= 2000 мм, на которых происходит умягчение воды для подпитки 1 контура котельной. Подготовленная нагретая вода, поступает на водо-водяные теплообменники, через которые нагревается теплоноситель, поступающий во второй контур (тепловую сеть). Подпитка второго контура производится водой питьевого качества, без дополнительной обработки. Поскольку химически подготовленная вода не поступает в тепловую сеть и не участвует в передаче тепловой энергии, эксперты считают целесообразным учесть все расходы по подготовке воды для 1 контура в котельной № 76 в смете расходов предприятия на выработку тепловой энергии.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в неотопительный период 118 дня (с учётом остановки для проведения ремонтных работ на 15 дней).

## I. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф на теплоноситель, отбираемый из сети, рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

«БАЛАНС ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

Проанализировав представленные предприятием документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели баланса реализации теплоносителя в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) исходя из представленного теплового баланса, заявленного предприятием на 2015 год и количества тепла, необходимого для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения  0,0582 Гкал/м3, учтённого при расчёте тарифа на горячую воду на 2014 год. Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая экспертами:

- теплоноситель на сторону, всего,                                – 252990,00 м³;

  - в том числе население                                         - 242666,90 м³;

  - в том числе иные потребители                              - 10323,10 м³.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ

СТОИМОСТЬ ИСХОДНОЙ ВОДЫ

Предприятие приобретает воду технического и питьевого качества у ОАО ПО «Водоканал» (договор № 523 от 01.06.2011).

Эксперты, проанализировав представленные материалы, а также применяя прогнозные параметры ФСТ России с учетом принципа единообразия в подходах при регулировании тарифов, полагают экономически обоснованным сформировать расходы по данной статье (по периодам календарной разбивки) на следующем уровне:

- с 01.01.2015 – 3668,36 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды питьевого качества принята в размере 14,5 руб./м3 (без НДС) согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13 декабря 2013 года № 490  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск, г. Киселевск, Прокопьевский район) и учитывая положения приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- с 01.07.2015 – 3892,12 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды питьевого качества принята в размере 15,38 руб./м3 (без НДС) на уровне 1 полугодия 2015 года, с учётом индексации  расходов в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» (106,1).

Объемные показатели приняты в соответствии с вышеприведенным балансом реализации теплоносителя.

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 260,6 тыс. руб. (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Прочие расходы, предусмотренные методическими указаниями для учёта в стоимости теплоносителя, предприятием на очередной период регулирования (2015 год) не заявлены для включения в НВВ.

Таким образом, общие расходы МУП «РТХ» (г. Прокопьевск) на производство теплоносителя составят:

- с 01.01.2015 – 3668,36 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 – 3892,12 тыс. руб.

Стоимость теплоносителя составит (без учета НДС):

- с 01.01.2015 – 3668,36 тыс. руб. / 252,99 тыс. м3 = 14,50 руб./м3;

- с 01.07.2015 – 3892,12 тыс. руб. / 252,99 тыс. м3 = 15,38 руб./м3

Разбор воды для целей горячего водоснабжения (отбор теплоносителя из тепловой сети предприятия), потребителями, подключенными к системе теплоснабжения МУП «РТХ», оплачивается теплоснабжающей организации дополнительно.

Производственные нужды предприятия (расход теплоносителя и горячего водоснабжения), связанные с прочими видами деятельности списываются на иные виды деятельности по производственной себестоимости.

## II. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия.

Расчет компонента на теплоноситель приведен в п. I настоящего экспертного заключения.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифам на тепловую энергию, установленным для МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2015 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

,

где

c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60˚С и не выше 75˚С.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня.

tнеот- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15С;

n – количество дней в году (по продолжительности работы котельных в отопительный и неотопительный период) 242 дня + 118 дня = 350 дней;

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период от котельных (C).

tхвс= (5242+15218) /350 = 8,51С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 8,51°)*(1+0,15)=0,0582 Гкал/м3

- где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения  равно 0,0582 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от  _________ 2014 г. № ____ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на потребительском рынке», тариф на тепловую энергию с 01.01.2015 по 30.06.2015 года  составляет 1190,19 руб./Гкал (без НДС) и с 01.07.2015 года  по 31.12.2015 составляет 1257,41 руб./Гкал (без НДС).

- Справочно:

- В соответствии с представленным предприятием расчётом плановый объём реализации ГВС в открытой системе горячего водоснабжения составит 272,667 тыс. м3. Учитывая расчётный коэффициент нагрева (0,0582), и общее количество тепловой энергии на приготовление ГВС в открытой системе горячего водоснабжения, учтённое в тепловом балансе предприятия на 2015 год экспертами проведена корректировка баланса теплоносителя предприятия.

Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), эксплуатируемой МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2015 год, с учётом календарной разбивки (по периодам, установленным распорядительными документами Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)), приведен в табл. 1 и табл. 2.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

(теплоснабжения) с 01.01.2015 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2015 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0582 | 14,50 | 1190,19 | 83,79* |

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2015 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =(4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0582 | 15,38 | 1262,79 | 88,87* |

* - экономически обоснованный тариф

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения для МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2014 год был установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.03.2014 года № 129 с 01.07.2014 года на уровне 80,56 руб./ м3.

- Тарифы на услуги горячего водоснабжения на 2015 год предлагается установить с учетом ограничений максимального роста тарифов  в сфере водоснабжения установленных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» для Кемеровской области (с 01.01.2015 г. – 100,00 %; с 01.07.2015 г. – 106,1%) в следующих размерах (табл. 3).

- Таблица 3

- Изменение экономически обоснованного тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (без НДС)

| 31.12.2014 | с 01.01.2015 | % изменения | с 01.07.2015 | % изменения (относительно 30.06.2015) | % изменения (относительно 31.12.2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,56 | 80,56 | 0,0 | 85,47 | 6,1 | 6,1 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке.

- Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке с календарной разбивкой.

Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,  в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

При расчете тарифов на горячую воду экспертами принималась за основу информация предприятия, что МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям от  котельных № 65, 6(РК), 5/66,48,59,79,80,49,52,53,78,56, 61, 62, 71, 72, 83, 84, 100, 103, 105, 106, 109, 111, 102, 104, 2, которые  имеют двухконтурную закрытую систему теплоснабжения (с использованием паро-водяных и водо-водяных теплообмнников). В котельных с двухконтурной системой теплоснабжения теплоноститель в первом контуре подвергается дополнительной очистке и умягчению с помощью натрий-катионитовых фильтров (котельные № 66,5, 48, 59, 76, 102, 104, 114, РК). Второй контур тепловой сети частично умягчается  с помощью реагента СК-110 (котельные № 66,5, 48, 59, 102, 104, 114). Подпитка сети ГВС производится  водой питъевого качества.

2. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 9 ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении» и п. 88 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду, а также при необходимости стоимости очистки, химической подготовки холодной воды и других технологических процессов, осуществляемых с водой (п. 20 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»).

- Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, определено для МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60оС и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня.

tнеот- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15С;

n – количество дней в году (по продолжительности работы котельной в отопительный и неотопительный период) 242 дня + 118 дня = 350 дней.

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период, от котельной (C).

tхвс= (5242+15118)) /350 = 8,51С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 8,51°)*(1+0,15)=0,0582 Гкал/м3

- где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения  равно 0,0582 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от  _________ 2014 г. № ____ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на потребительском рынке», тариф на тепловую энергию по 30.06.2014 года  составляет 1190,19 руб./Гкал (без НДС) и с 01.07.2014 года 1257,41 руб./Гкал (без НДС).

- Справочно:

В соответствии с представленным предприятием расчётом плановый объём реализации ГВС в закрытой системе горячего водоснабжения составит 3305,2 тыс. м3.

Учитывая расчётный коэффициент нагрева (0,0582), и общее количество тепловой энергии на приготовление ГВС в закрытой системе горячего водоснабжения, учтённое в тепловом балансе предприятия на 2015 год экспертами проведена корректировка баланса ГВС до уровня 3066,68 тыс. м3.

- Стоимость 1 м³ холодной воды предлагается принять:

- - с 01.01.2015 года – в размере 14,50 руб./м3 (без учета НДС). Стоимость 1 м³ воды питьевого качества принята согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13 декабря 2013 года № 490  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск, г. Киселевск, Прокопьевский район) и учитывая положения приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- с 01.07.2014 года – в размере 15,38 руб./м3 (без НДС). Стоимость 1 м³ воды питьевого качества принята на уровне 1 полугодия 2015 года, с учётом индексации  расходов в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» (106,1).

Вода в системе ГВС не проходит ХВО, поэтому реагенты экспертами не учитывались в стоимости подготовленной воды (холодной воды).

С учетом вышеперечисленных компонентов (холодная вода и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения отраженные в таблицах № 1 и № 2.

- Расчёт тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 1 полугодие 2015 год, приведен в табл. 1.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на 1 полугодие 2015 года (без учета НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость подготовленной холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 30.06.2013г | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0582 | 14,50 | 1190,19 | 83,79* |

*)  экономически обоснованный уровень тарифа

- Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2 полугодие 2014 год, приведен в табл. 2.

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на 2 полугодие 2014 года (без учета НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость подготовленной холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 30.06.2013г | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0582 | 15,38 | 1262,79 | 88,87* |

Тариф на горячую воду для МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2013 год был установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.03.2014 года № 130 с 01.07.2014 года на уровне 80,56 руб./ м3.

- * Тарифы на услуги горячего водоснабжения на 2014 год предлагается установить с учетом ограничений максимального роста тарифов  в сфере водоснабжения установленных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» для Кемеровской области (с 01.01.2015 г. – 100,00 %; с 01.07.2015 г. – 106,1%) в следующих размерах (табл. 3).

- Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 80,56 | 0,00% |
| с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 85,47 | 6,10% |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке.

Голосовали: ЗА – единогласно.

17. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В согласованной администрацией Гурьевского района инвестиционной программой ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год, указаны мероприятия суммарным объемом финансирования 2472,77тыс. руб.

В инвестиционную программу на 2015 год включены следующие мероприятия:

- Реконструкция котельной №2 с. Сосновка, ул. Молодежная с заменой водогрейного котла КВр-0,75 на КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час;

- Реконструкция котельной №16 пос.Урск с заменой водогрейного котла КВр-0,75 на КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час;

- Реконструкция котельной №8 с. Малая Салаирка с установкой резервного водогрейного котла КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час;

- Реконструкция котельной №11 с.Ур-Бедари с заменой водогрейного котла КВГ-0,5 на КВр-0,4 производительностью 0,4 Гкал/час;

- Реконструкция котельной №10 д.Кулебакино с заменой водогрейного котла КВГ-0,5 на КВр-0,4 производительностью 0,4 Гкал/час;

- Реконструкция котельной №8 с. Малая Салаирка с заменой химводоподготовки в котельной №8 с. Малая Салаирка;

- Устройство химводоподготовки в котельной №2 с. Сосновка, ул. Молодежная;

- Устройство химводоподготовки в котельной №14 с.Новопестерево;

- Устройство химводоподготовки в котельной №15 с.Горскино; - Реконструкция котельной №15 с. Горскино с заменой водогрейного котла КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час.

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2015 год представлены пояснительная записка, коммерческое предложение на поставку, акты обследования, сметы на выполнение работ, договор поставки оборудования ХВО.

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2015 год в размере 1685,00 тыс. руб.

Корректировка объема финансирования инвестиционной программы на 2015 год на 787,77 тыс. руб. обусловлена исключением затраты на финансирование установки химводоподготовки на трех котельных в связи с тем, что предприятием не представлено подтверждение стоимости  согласно п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы 2015 год в размере 1685,00 тыс. руб. из прибыли.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

- НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных";

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" (вместе с "Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии");

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) предложения по изменению уровня тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Организация обслуживает согласно договора №156 от 16.12.11г. аренды муниципального имущества имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, необходимого для организации теплоснабжения на территории сельских поселений Гурьевского муниципального района Кемеровской области 11 котельных, которые реализуют тепловую энергию на отопление жилого фонда, бюджетных и прочих организаций. Котельные находятся в следующих населенных пунктах:

Котельная № 8 - с.Малая Салаирка;

Котельная № 10 - с. Кулебакино;

Котельная № 11 - с. Ур-Бедари.

Котельная № 2 - пос. Сосновка;

Котельная № 3 - пос. Сосновка;

Котельная № 4 - д.Чуваш-Пай;

Котельная № 12 - пос.Раздольный;

Котельная № 14 - с. Новопестерево;

Котельная № 15 - с. Горскино;

Котельная № 16 - пос. Урск;

Котельная № 17 - пос. Золотая Тайга

Котельная № 8 (4 водогрейных котла КВМ - 100 «Томь»):

Установленная мощность четырех водогрейных котлов КВМ-100 «Томь» составляет 3,2Гкал/час.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная, проложена подземным и надземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 5208,3 метров, в том числе 2634,5м подземным способом, 2573,8 м - надземным.

Котельная № 10 (2 водогрейных котла: КВГ - 0,5; КВр - 0,4):

Суммарная установленная мощность двух водогрейных котлов КВГ-0,5 и КВр-0,4 составляет 0,9 Г кал/час.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная, проложена подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 522 метров.

Котельная № 11 (2 водогрейных котла КВГ - 0,5):

Установленная мощность двух водогрейных котлов КВГ-0,5 составляет 1,0 Гкал/час. Система теплоснабжения 2-х трубная, проложена подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1078 метров.

Котельная № 2 (2 водогрейных котла КВр - 0,8; 1 водогрейный котел КВр - 1,0; 1 водогрейный котел КВр – 0,75): Установленная мощность четырех водогрейных котлов составляет 3,35 Гкал/час.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная проложена подземным и надземным способом. Общая протяженность теплотрассы 3725 метров, в том числе; 1939 м надземным способом, 1786 метров подземным способом.

Котельная № 3 (1 водогрейный котёл HP- 18; 1 водогрейный котёл КВр-0,6):

Установленная мощность составляет 1,05 Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная, проложена подземным способом. Общая протяженность теплотрассы 187 метров.

Котельная №4 (1 водогрейный котел КВр - 0,2):

Установленная мощность водогрейного котла КВр-0,2 составляет 0,2 Гкал/час.

Котельная автономная (индивидуальная). Система ГВС отсутствует.

Котельная № 12 (5 водогрейных котлов КВр - 1,0):

Суммарная установленная мощность составляет 5,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная проложена подземным и надземным способом. Общая протяженность теплотрассы 2239 метров, в том числе; 1927 м надземным способом, 312 метров подземным способом.

Котельная № 14 (4 водогрейных котла КВР - 0,8):

Установленная мощность четырех водогрейных котлов КВр-0,8 составляет 3,2Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная, проложена подземным и надземным способами. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1428,9 метров, в том числе 536м надземным способом и 892,9м подземным.

Котельная № 15 (3 водогрейных котла КВР - 0,8):

Установленная мощность трех водогрейных котлов КВр-0,8 составляет 2,4Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная проложена подземным способом. Общая протяженность теплотрассы 1619 метров.

Котельная № 16 (3 водогрейных котла КВР - 0,8; 1 водогрейный котел КВР - 0,75): Установленная мощность трех водогрейных котлов составляет 3,15 Гкал/час.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная проложена подземным и надземным способами. Общая протяженность теплотрассы 2802 метров, в том числе 350м надземным способом и 2602м подземным.

Котельная № 17 (2 водогрейных котла HP- 18):

Установленная мощность двух водогрейных котлов составляет 0,3 Гкал/час.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная проложена подземным способом. Общая протяженность теплотрассы 50 метров.

Температурный график теплоносителя 95/70 С.

Температура холодной воды в зимний период +5°С.

В качестве основного и резервного топлива используется кузнецкий уголь марки ДР, класс 0-300мм, сорт рядовой, рабочая низшая теплота сгорания 4640 ккал/кг. Топливо поставляется самовывозом с «шахты Беловская» ООО «Белкомерц» автотранспортом на общий склад, расположенный напротив котельной №8 с.Малая Салаирка, вместимостью до 3 000 тонн угля. С общего склада уголь развозится автотранспортом по котельным.

Продолжительность отопительного периода 243 суток.

Согласно информационного письма №1171 от 04.12.2012г. предприятие перешло с обычной системы налогообложения на УСН.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном расчетом предприятия, утвержденного руководителем, а также договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной приняты в соответствии с экспертными заключениями и постановлениями РЭК КО от 03.10.2014 № 475 и № 474.

Объёмы расхода тепловой энергии согласованы с первым заместителем Главы Гурьевского муниципального района Е.А. Овчинниковым. Таким образом, эксперты предлагают согласиться с предложенным предприятием полезным отпуском тепловой энергии в размере 24 019,05 Гкал.

Нормативная выработка составила 30 040 Гкал в том числе 681 Гкал – расход на собственные нужды, 5 340 Гкал – потери в тепловых сетях.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Теплоресурс» на 2015 год по следующим периодам:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

«Расходы на сырьё и материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 2 509,57 тыс. руб., в том числе 554,98 тыс. руб. – вспомогательные материалы, 404,41 тыс. руб. – реагенты, 1 437,21 тыс. руб. – материалы на ремонт основных средств, выполняемый хозспособом, 112,97 тыс. руб. – материалы на охрану труда.

Рассмотрев представленные документы, эксперты предлагают согласиться с расходами, заявленными предприятием, в полном объёме.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 2 509,57 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов.

- с 01.07.2015 г. – 2 509,57 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании постановления РЭК КО от 03.10.2014 № 474, в размере – 223 кг. у.т./Гкал. Тепловой эквивалент принят как средневзвешенное значение на основании отчётов о проведенной экспертизе склада угля, об испытаниях проб угля по качественным характеристикам для энергетических целей, выполненной ЗАО «Э-Визор» и составил 0,663.

Таким образом, с учётом теплового эквивалента 0,663, естественной убыли топлива при автомобильных перевозках, хранении на складе и подаче в котельные, расход натурального топлива, по мнению экспертов, составил 9 944,04 тонн.

Поставщиком топлива является ООО «Белкомерц» (производитель угля ЗАО «шахта Беловская») и осуществляет поставку топлива для ООО «Теплоресурс» по договору поставки угля № 20-13-1 от 25 декабря 2012 года. Поставка угля осуществляется на условиях EXW (ИНКОТЕРМС 2010) – «Франко завод».

Схема транспортировки топлива выглядит как склад поставщика (ООО «Белкомерц») - центральный склада угля (напротив котельной №8 с.Малая Салаирка) – остальные котельные предприятия. Погрузка угля с буртовкой на центральном складе осуществляется взятым в аренду фронтальным погрузчиком Ютонг-952-А.

Доставка угля со склада поставщика на центральный склад осуществляется по договору с ООО «ПромСервис» № 20-13-2 от 01.01.2013. Стоимость транспортировки по данному договору одной тонны составляет 360 руб. (с НДС). Эксперты предлагают учесть в расчётах расходы, предложенные предприятием, так как они не превышают роста с учётом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год по грузовому транспорту 8,3%, и составляет 7,5% по отношению к стоимости затрат, утверждённых в ННВ на 2014 год.

В качестве обоснования затрат на транспортировку топлива от центрального склада угля (напротив котельной №8 с.Малая Салаирка) до остальных котельных представлена калькуляция стоимости 1-го машино/часа автомобиля ЗИЛ (самосвал) в размере 1 456,36 руб., что превышает рост с учётом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год по грузовому транспорту 8,3%, и составляет 11,5% по отношению к стоимости затрат, утверждённых в ННВ на 2014 год.

В качестве обоснования затрат на погрузку угля с буртовкой представлены калькуляция стоимости 1-го машино/часа фронтального погрузчиком Ютонг-952-А 3 854,23 руб., что превышает рост с учётом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год по грузовому транспорту 8,3%, и составляет 91,3% по отношению к стоимости затрат, утверждённых в ННВ на 2014 год.

Экспертами в расчёте учтены затраты на объем топлива равный 9 944,04 тонн.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 18 887,03 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 10 013,65 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята на уровне, утверждённом в НВВ на 2014 год в размере 1 007 руб./тонна (дополнительное соглашение №1 к договору поставки угля №20-13-1 от 25.12.2012, а также счетами-фактурами за месяцев 2013 года. Стоимость расходов по транспортировке топлива принята на уровне, утверждённом в НВВ на 2014 в пересчёте на планируемый объём расхода топлива в 2015 году.

- с 01.07.2015 г. – 19 888,14 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 10 334,08 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год по энергетическому каменному углю 3,2% и составила 1 039,22 руб./т. Стоимость расходов по транспортировке топлива принята на уровне, утверждённом в НВВ на 2014 в пересчёте на планируемый объём расхода топлива в 2015 году с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год по грузовому транспорту 8,3% (за исключением расходов по транспортировке угля со склада поставщика на центральный склад, экспертами учтены расходы в соответствии с предложением предприятия и составили 7,5% роста к предыдущему периоду календарной разбивки).

Корректировка по статье «расходы на топливо» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 249,35 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Расходы на электроэнергию»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 7 556,59 тыс. руб. на общий расход электроэнергии в размере 1 592,67 тыс. кВт×ч.

При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, эксперты предлагают принять в расчет объем электроэнергии, скорректированный на величину в 156,82 кВт×ч – насос сетевой резервный, 1 435,85 тыс. кВт*ч. (объем э/энергии принят исходя из расчёта затрат на электрическую энергию, используемую в процессе выработки и транспортировки тепловой энергии с учётом коэффициента спроса и продолжительности работы оборудования).

Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 2937э от 01.02.2012. Экспертами в расчётах учтена средневзвешенная цена электрической энергии, рассчитанная на основании представленных предприятием счетов-фактур за первое полугодие 2014г. на уровне 4,29886 руб./кВт×ч с НДС.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г.– 6 172,52 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по НН экспертами принята в размере 4,29886 руб./кВт×ч (с НДС);

- с 01.07.2015 г. – 6 629,28 тыс. руб. Затраты по статье «Электроэнергия» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 7,4%, таким образом цена электроэнергии составила 4,61698 руб./кВт×ч (с НДС).

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 927,31 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Расходы на холодную воду»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3 208,94 тыс. руб. при объеме воды на выработку и транспорт тепловой энергии – 12,357 тыс. м³.

В соответствии с постановлением РЭК КО годовые затраты и потери теплоносителя составляют 5 165,81 м3. Эксперты также считают экономически обоснованным учесть расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 2 957,31 м3, а также расход воды на нужды химводоподготовки в размере 93,81 м3 (используется только на 2-х котельных – №8 и №12).

Таким образом, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 8 191,3 м3 (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче, расход воды на собственные нужды).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 322,22 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 21.10.2014 № 519 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере 39,20 руб./м3 (НДС не облагается) – питьевая вода.

-   с 01.07.2015 г. – 341,54 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 21.10.2014 № 519 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере 41,55 руб./м3 (НДС не облагается) – питьевая вода.

Корректировка плановых расходов по статье «расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 152,98 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 17 893,24 тыс. руб. при штатной численности работников 95 человек (представлено штатное расписание на 2015 год). Эксперты предлагают согласиться со штатной численностью работников, предложенной предприятием, в количестве 95 человек, что соответствует численности утверждённой в НВВ предприятия в 2014 году. При этом, эксперты предлагают учесть в расчётах данные о средней з/п сложившейся по факту 2013 года (в соответствии с представленными предприятием данными) с учётом ИПЦ на 2014 и 2015 годы.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г.  – 12 855,91 тыс. руб., в том числе ППП – 9 408,25 тыс. руб., АУП – 3 447,66 тыс. руб. Экспертами в расчётах учтена средняя з/п сложившаяся по факту 2013 года (в соответствии с представленными предприятием данными) с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2014 и 2014/2015 годов.

- с 01.07.2015 г. – 12 855,91 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье в сторону увеличения составила 716,51 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 5 403,76 тыс. руб.

Эксперты считают обоснованным учесть в расчётах затраты в размере 3 882,48 тыс. руб., в том числе 2 841,29 тыс. руб. – ППП и 1 041,19 тыс. руб. – АУП. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г.  – 3 882,48 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

- с 01.07.2015 г. – 3 882,48 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 1 521,27 тыс. руб. (декабрь 2015).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (расходы на водоотведение)

Предприятием в смету расходов не были включены расходы на водоотведение.

Эксперты считают необходимым учесть в расчётах расходы на водоотведение, связанные с расходом воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 2 957,31 м3.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 62,90 тыс. руб. Экспертами принята стоимость водоотведения в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 21.10.2014 № 519 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере, 21,25 руб./м3 (НДС не облагается) - водоотведение.

-  с 01.07.2015 г. – 66,66 тыс. руб. Экспертами принята стоимость водоотведения в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 21.10.2014 № 519 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере, 22,52 руб./м3 (НДС не облагается) - водоотведение.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 66,66 тыс. руб. (декабрь 2015).

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5 367,99 тыс. руб. включающие в себя: автоуслуги по вывозу шлака – 131,93 тыс. руб., техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии – 120 тыс. руб., автоуслуги специальной техники – 4 300 тыс. руб., расчёт санитарных зон – 120 тыс. руб., отбор и лабораторный анализ углей – 103,04 тыс. руб., услуги по ремонту электродвигателей – 57,37 тыс. руб., ремонт оборудования – 63,63 тыс. руб., 140,42 тыс. руб. – расчёт нормативов и услуги по регулированию тарифа на 2015 год.

В соответствии с имеющимися обосновывающими расходы документами эксперты предлагают учесть следующие затраты (декабрь 2015):

- 98,85 тыс. руб. – автоуслуги по вывозу шлака скорректированные с учетом количества натурального топлива и соответственно шлака, а также стоимости машино-часа автомобиля, используемого при вывозе ЗШО;

- 120 тыс. руб. - техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии;

- 98,13 тыс. руб. – отбор и лабораторный анализ углей в соответствии с договором подряда с ЗАО «Э-Визор» от 10.01.2014г № 06у;

- 140,42 тыс. руб. – расчёт нормативов удельного расхода топлива, технологических потерь и создания запасов топлива на котельных, консалтинговые услуги по регулированию тарифа на 2014 год;

- 4 000,24 тыс. руб. – автоуслуги специальной техники. Расходы учтены в соответствии с договором от 17.12.2013г. № 20-14-3 с ООО «Ресурс», заключённого на основании протокола заседания закупочной комиссии ООО «Теплоресурс» № 1-6/20-13 от 16.12.2013г.;

- 120,0 тыс. руб. – расчёт санитарных зон.

Экспертами из расчёта исключены затраты на ремонт оборудования и электродвигателей ввиду отсутствия в представленных материалах дефектных ведомостей и сметных расчётов.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 4 570,06 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. – 4 577,64 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 790,35 тыс. руб. (декабрь 2015).

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 200,01 тыс. руб. в том числе расходы на услуги связи 122,80 тыс. руб.; услуги по содержанию и текущему ремонту 3,92 тыс. руб.; обслуживание и сопровождение 1С 73,29 тыс. руб.

Предприятием были представлены данные о размере фактических расходов, понесённых в 2013 году, подтверждённых счетами фактурами и актами выполненных работ за 2013 год на сумму 188,32.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2015 г. – 202,44 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов, понесённых предприятием в 2013 году с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2014 – 7,5%.

- с   01.07.2015 г. – 213,58 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2014/2015 – 5,5%.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 13,57 тыс. руб. (декабрь 2015).

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 32,13 тыс. руб. включающие в себя плату за фактическое загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2015 г. – 32,13 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на основании расчёта размеры платы за выбросы загрязняющих веществ.

- с   01.07.2015 г. – 32,13 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, (неподконтрольные расходы)

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 825,61 тыс. руб.

Данные расходы включают в себя расходы согласно договора №156 от 16.12.11г. аренды муниципального имущества имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, необходимого для организации теплоснабжения на территории сельских поселений Гурьевского муниципального района Кемеровской области в размере 693,98 тыс. руб., и расходы на уплату НДС по данному договору аренды в размере 131,63 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2015 г. – 818,9 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на основании договора №156 от 16.12.11г. аренды муниципального имущества имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, необходимого для организации теплоснабжения на территории сельских поселений Гурьевского муниципального района Кемеровской области в размере 693,98 тыс. руб. и затрат на уплату НДС по данному договору аренды в размере 124,92 тыс. руб. Затраты на аренду не превышают величину амортизации по арендуемому имуществу, величину налога на имущество и земельного налога (п. 45 основ ценообразовании в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075). Представлен расчет амортизационных отчислений.

По аренде транспортного средства предприятием не представлено обоснований необходимости его использования.

- с   01.07.2015 г. – 818,9 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 6,71 тыс. руб. (декабрь 2015).

Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 39,90 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 39,9 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов. Планируемые на 2015 год затраты не превышают фактически понесённых предприятием расходов в 2013 году (с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2014 – 7,5%, 2014/2015 – 5,5%).

- с 01.07.2015 г. – 39,9 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Другие расходы, связанные с производством и

(или) реализацией продукции

Предприятие заявило в данной статье общехозяйственные расходы в размере 1 141,69 тыс. руб. В качестве обоснования затрат предприятием представлены расчёты затрат, карточки счёта 26 за 2013 год и первое полугодие 2014 года.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015г. – 1 141,69 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов. Планируемые на 2015 год затраты не превышают фактически понесённых предприятием расходов в 2013 году (с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2014 – 7,5%, 2014/2015 – 5,5%)

- с 01.07.2015г. – 1 141,69 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расходы по сомнительным долгам

Предприятие заявило в смете расходов затраты по данной статье в размере 303,17 тыс. руб. Однако, предприятием представлен реестр дебиторской задолженности администраций сельских поселений Гурьевского района за 2013 год в размере 4 421,54 тыс. руб. и за январь-октябрь 2014 года в размере 2 324,57 тыс. руб. Эксперты считают возможным в соответствии со статьёй 25 приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» включить в смету расходы по сомнительным долгам в размере 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования. Таким образом, экспертами приняты расходы по данной статье в размере 542,42 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015г. – 542,42 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты в размере 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

- с 01.07.2015г. – 542,42 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 13,57 тыс. руб. (декабрь 2015).

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 5 900,22 тыс. руб.

Согласно утвержденных на 2014 год нормативов запасов топлива общий запас составлял 2 838 тонн каменного угля. Стоимость одной тонны угля с учётом транспортировки составляла 1 899,33 руб./т. Таким образом, эксперты считали необходимым учесть в расчётах затраты на создание запасов топлива в размере 5 390,3 тыс. руб. При этом расходы были приняты в размере 5 034,5 тыс. руб. с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.07.2014г. (3,9 %), установленного приказом ФСТ России от 15 октября 2013г. № 191-э/2.

Согласно утвержденных на 2015 год нормативов запасов топлива (постановление РЭК 03.10.2014 № 476) общий запас составляет 2 893 тонн каменного угля. Стоимость одной тонны угля с учётом транспортировки составляет с 01.01.2015г. - 1 899,33 руб./т., с 01.07.2015г. – 2 000,0 руб./т.

Таким образом, эксперты предлагают учесть в расчётах расходы как разницу между расходами, учтёнными в ННВ 2014 и расходами, планируемыми в 2015 году

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 460,26 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. – 751,5 тыс. руб.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 5 148,72 тыс. руб. (декабрь 2015).

Вышеназванные расходы включены в НВВ 2014 года в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э.

Другие обоснованные расходы

Предприятие заявило расходы по данной статье в размере 103,06 тыс. руб. В качестве обоснования были представлены карточки счёта 91.02 (прочие доходы и расходы) и 99.01.1 (прибыли и убытки: причитающиеся налоговые санкции) за 2013 год и первое полугодие 2014 года.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015г. – 100,72 тыс. руб. Расходы приняты на основании расчёта и представленных карточек счёта 91.02 за 2013 год с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2014 – 7,5%.

- с 01.07.2015г. – 103,06 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предложения предприятия (затраты не превышают фактически понесённых предприятием расходов в 2013 году (с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2014 – 7,5%, 2014/2015 – 5,5%).

Расходы на услуги банков

Предприятие заявило расходы по статье в размере 42,78 тыс. руб.

В качестве обоснования затрат предприятие представило карточку счёта 91.02 (прочие доходы и расходы: расходы на услуги банков) за 2013 год и первое полугодие 2014 года.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015г. – 30,33 тыс. руб. Расходы приняты на основании фактических расходов за 2013 год (представлены карточки счёта 91.02) с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2014 – 7,5%.

- с 01.07.2015г. – 32 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки (с учётом ИПЦ Минэкономразвития России 2014/2015 – 5,5%).

Корректировка по статье в сторону снижения составила 10,78 тыс. руб. (декабрь 2015).

Расходы на капитальные вложения

Предприятие заявило расходы по статье в размере 2 472,77 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015г. – 1 685,0 тыс. руб. Расходы приняты на основании постановления РЭК КО от _______________ № ___.

- с 01.07.2015г. – 1 685,0 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка по статье в сторону снижения составила 787,77 тыс. руб. (декабрь 2015).

Налоги

Предприятие заявило расходы по статье в размере 2 092,71 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 1 696,72 тыс. руб. Расходы включают в себя налоговые выплаты по ставке 6% за минусом суммы, уплаченных за налоговый период, страховых взносов, но не более 50%.

- с 01.07.2015 г. – 1 782,03 тыс. руб. Расходы включают в себя налоговые выплаты по ставке 6% за минусом суммы, уплаченных за налоговый период, страховых взносов, но не более 50%.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 310,68 тыс. руб. (декабрь 2015 года).

Выпадающие доходы/экономия средств

В ходе проведенного анализа (Приложение №3 к настоящему экспертному заключению) с учётом действующих тарифов в 2013 году экспертами выявлена величина неосвоенных средств в размере 2 343,55 тыс. руб. Таким образом, экспертами предлагается снять данную величину неосвоенных средств по факту 2013 года из НВВ 2015 года.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2015 года к предложениям предприятия в сторону снижения составила 13 109,25 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 12 607,6 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.   приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию с 01.07.2014 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами с 01.01.2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | -15 451,13 | бюджетные потребители | 46,53 | 2 432,18* | 3 022,71 | 2 353,18 | -3,25 |
|  |  | жилищные организации | 49,81 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 3,66 |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением РЭК КО от 31.01.2014 г. № 52 (в редакции постановления от 07.02.2014 № 82)

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый с 01.01.2015 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) | -12 607,6 | бюджетные потребители | 46,53 | 2 353,18 | 3 022,71 | 2 476,39** | 5,24 |
|  |  | жилищные организации | 49,81 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 3,66 |  |  |  |  |

#### ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2015 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015» на уровне 6,1 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке с календарной разбивкой.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

19. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке.

20.Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Теплоресурс» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных по 2-х трубной системе. Вода на котельных используется покупная от ООО «Ресурс».

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители Гурьевского района.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия и администрацией Гурьевского муниципального района плана на следующем уровне:

население – 17,409 тыс. м³;

бюджет -      4,049 тыс. м³;

прочие -       0,279 тыс. м³;

производственные нужды предприятия – 0,149 тыс. м³;

собственные нужды – 0,938 тыс. м3.

Итого: 22,824 тыс. м³

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Теплоресурс» на 2015 год по следующим периодам:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 894,70 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 21.10.2014 № 519 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере 39,20 руб./м3 (НДС не облагается) – питьевая вода.

- с 01.07.2015 г. – 948,34 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 21.10.2014 № 519 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере 41,55 руб./м3 (НДС не облагается) – питьевая вода.

«Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке»

Ввиду того, что предприятие не производит дополнительной химической очистки воды для горячего водоснабжения потребителей, стоимость теплоносителя будет равна стоимости холодной воды и составит:

- с 01.01.2015 года –39,20 руб. м³.

- с 01.07.2015 года –41,55 руб. м³.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ персонала ХВО, стоки от ХВО, (информация по теплоносителю отражена в п.1 экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на 2015 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «Теплоресурс» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот nот) / n (С);

где:   txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята, 242 дня (с 15 сентября по 15 мая);

n – количество дней подачи ГВС потребителям принимаем, по отопительному периоду 242 дня.

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период (C).        tхвс = (5242) / 242 = 5,0 С

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

,

= 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 5,0°)*(1+0,15)= 0,0622 Гкал/м3

где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоресурс» равно 0,0622 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «___»  _________ 2014 года № ____ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке», тариф на тепловую энергию в горячей воде с 01.01.2015 года  составляет 2 353,18 руб./Гкал (НДС не облагается) и с 01.07.2015 года 2 476,39 руб./Гкал (НДС не облагается).

С учетом вышеперечисленных компонентов (теплоноситель и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения отраженные в таблицах № 1 и № 2.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 01.01.2015г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) с 01.01.2015г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 39,20 | 2 353,18 | 185,57* |

- * Тариф на горячую воду для ООО «Теплоресурс» на 2014 год был установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.04.2013 года № 57 с 01.07.2013 года на уровне 190,48 руб./ м3. Таким образом, тариф предлагаемый к утверждению не превышает параметров, установленных приказом ФСТ РФ от 11 октября 2014 г. N 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» (с 01.01.2014 г. – 0 %).

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 01.07.2015г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) с 01.01.2015г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 41,55 | 2 476,39 | 195,58 |

- Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 185,57 | -2,58% |
| с 01.07.2014 по 31.12.2015 | 195,58** | 5,39% |

** Рост тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2014 год не превышает параметров, установленных приказом ФСТ РФ от 11 октября 2014 г. N 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год» (с 01.07.2014 г. – 106,1%).

- Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС на потребительском рынке в 2015 году (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г.  – 21,737 тыс. м3 × 185,57   руб./м3 = 4 033,74 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г.  – 21,737 тыс. м3 × 195,58 руб./м3 = 4 251,32 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке.

Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке.

Голосовали: ЗА – единогласно.

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло» (г. Киселевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных";

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" (вместе с "Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии");

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.11.2014 года № 227-э/3  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.11.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,  в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Киселёвска. Собственниками предприятия являются физические лица. Предприятие зарегистрировано в ЕГРЮЛ 07.07.2014.  Здания, сооружения, оборудование находятся у предприятия в аренде (договоры аренды с КУМИ Киселёвского городского округа от 23.09.2014 № 9, №08-07/14-АН от 17.07.2014).  На обслуживании предприятия находится 2 котельных: котельная №3 и котельная №7 (район Красный Камень), установленной мощностью 39,6 Гкал/ч и 45,2 Гкал/ч соответственно. Ранее данный имущественный комплекс (включая котельную НФС мощностью 1,8  Гкал/ч) принадлежал МП «Тепло» на праве хозведения.   Всего на обслуживании предприятия находится 7 котлов различной мощности, в т.ч.  КЕ-25/14 (3 шт.),    КВТС20 (4 шт.). Тепловые сети проложены надземным и подземным способом. Протяжённость сетей 63,11 км, в однотрубном исполнении. Котельные №3 и № 7 имеют закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Температурный график тепловой сети от котельной № 3 и ЦТП котельной № 7  105/70оС.

Топливом является каменный уголь марки Др по договорам с ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (договор № 4/3-14 от 05.12.2013 и соглашение о замене  стороны с договоре от 18.08.2014 ). Доставка осуществляется железнодорожным транспортом на железнодорожный тупик предприятия.

Электроснабжение котельной № 3 и №7 осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор №661107 э/к от 08.07.2014). Поставка электроэнергии осуществляется по уровню напряжения СН2 по двухставочному тарифу.

Вода приобретается у МП «Тепло».

Система теплоснабжения закрытая, отопительный период  242  дня. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 113 дней. Учёт тепловой энергии по жилищным организациям ведётся расчётным методом и по приборам учёта на основании договоров.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Тепло» по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной                            ООО «Тепло» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Поскольку ООО «Тепло» образовано 19.06.2014г. и зарегистрировано 07.07.2014 г. оценка финансового состояния предприятия за 2013 год экспертами не проводилась.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке на уровне предложений предприятия по представленному расчету согласно реестру договоров. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на 2015 год (представлены экспертные заключения).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

При рассмотрении и анализе затрат предприятия на очередной период регулирования (2015 год) экспертами использовался метод экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Тепло» на 2015 год по следующим периодам, в расчёте на год:

- с 01.07.2015 г. по 30.06.2015;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015/

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3117,11  тыс. руб. Расходы включают в себя стоимость вспомогательных материалов (черенки, лопаты, краска, ведра, лампы и пр.), ГСМ для котельной (литол, масла и пр.), ГСМ для транспорта (предприятие арендует автотранспорт без экипажа), запчасти на ремонт автотранспорта и реагенты для ХВО.

– с 01.01.2015г. – 3117,11 тыс. руб. Эксперты проанализировав представленные документы предлагают принять расходы по данным затратам на уровне предложений предприятия, в том числе на реагенты для системы ХВО (расходы на реагенты приняты на уровне, учтенном в НВВ 2014 года).

В качестве обоснования представлены расчеты , договора, счет –фактуры 2014 года.

–   с 01.07.2015г. – 3117,11 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере                                  – 198,70 кг.у.т./Гкал. и теплового эквивалента в размере – 0,718, согласно низшей теплоты сгорания угля 5026 ккал/кг (согласно дополнительно представленных  сертификатов качества угольной продукции от поставщика за 2014 год). Расчетный объем натурального топлива  составит  – 51249,38 тн. (с учётом естественной убыли). Топливо поступает ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (договор № 4/3-14 от 05.12.2013 и соглашение о замене стороны в договоре). Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г. – 53690,51 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 45263,97 тыс. руб. Стоимость угля принята по договору № 4/3-14 от 05.12.2013 (883,21 руб/тн). Доставка топлива осуществляется железнодорожным транспортом. Расходы на ЖД доставку приняты согласно договора с поставщиком (доставка ООО «УГМК-Транс» - 146,73 руб./тн).  Услуги по доставке топлива приняты в сумме 7519,82 тыс. руб.

Услуги по разгрузке приняты по договору с физическим лицом от 01.08.2014 г. в размере 1150 руб./вагон всего в сумме 906,72 тыс. руб.

–  с 01.07.2015г. – 55812,97 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 46712,41 тыс. руб. Стоимость угля принята по предыдущему периоду календарной разбивки с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития России по углю энергетическому – 103,2 и составила 911,47 руб/тн. Расходы по транспортировке и разгрузке приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учётом индекса-дефлятора по грузоперевозкам согласно прогноза Минэкономразвития РФ на 2015 (108,3).

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 10411,92  тыс. руб.

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на электроэнергию

При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления на основании согласованной величины с ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2015 год в размере 14254,30  тыс. кВт*ч. Предприятие приобретает электроэнергию по уровню напряжения СН2.

Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г. – 35750,39  тыс. руб. Стоимость электроэнергии,  принята на основании представленных счетов – фактур за 2014 года и составляет 2,51 руб./ кВт*ч. (без НДС).

–  с 01.07.2015г. – 38395,92  тыс. руб. Стоимость электроэнергии,  принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учётом прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2015 год «Производство, передача и распределение электроэнергии»  - (107,4).

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3424,38  тыс. руб. в связи с завышенной стоимостью электроэнергии.

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 9285,54 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 272,70 тыс. м³.

Расчёт расходов на воду  на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 198,24 тыс. м³ на (объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды). Скорректированы объемы воды, которые можно направить на мокрое золошлакоудаление после процесса охлаждения оборудования. Предприятие приобретает воду у МП «Тепло» (с НФС).

Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–   с 01.01.2015г. – 4067,88  тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 20,52 руб/м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 ноября 2014 года № 579  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Тепло» (г. Киселевск)».

–  с 01.07.2015г. – 4311,72  тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды предлагается принять на уровне 21,75 руб./м3 (без НДС), согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 ноября 2014 года № 579  «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Тепло» (г. Киселевск)».

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4973,82  тыс. руб.

  - Амортизация основных средств

Расходы по статье не заявлены предприятием.  Имущество находится в аренде.

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 81564,15  тыс. руб. (248 чел.), в том числе  по промышленно-производственному персоналу 64597,82 тыс. руб. (213 чел.). Представлен расчёт нормативной численности персонала,  утверждённая организационная структура предприятия.

–   с 01.01.2015г. Экспертам предлагается принять расходы по статье в расчете на год в размере – 75986,54  тыс. руб. в том числе ППП 62850,9  тыс. руб. ФОТ АУП и ППП принят на уровне, учтенном в НВВ 2014 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2015 год – 105,5.  Среднемесячная зарплата при этом составит 25533,11  руб./чел./мес., в том числе ППП – 24589,55  руб./чел./мес. Численность принята на уровне предложений предприятия – 248 чел., в том числе  по промышленно-производственному персоналу 213 чел. согласно штатного расписания.

–  с 01.07.2015г. – 75986,54  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5577,61  тыс. руб. в связи с завышенным ростом ФОТ.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы на уровне 24631,07  тыс. руб.

Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  экспертами на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2% - представлено уведомление) и составят 22947,93   тыс. руб.,  в том числе ППП – 18980,97  тыс. руб. по всем периодам календарной разбивки.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1683,14  тыс. руб. в связи с завышенным ФОТ.

  - Затраты на ремонтные работы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 18118,54 тыс. руб. включающие в себя текущий и капитальный ремонт зданий и  оборудования котельных № 3 и № 7, выполняемых подрядными организациями и хозяйственным способом (6963,00 тыс. руб.). Предприятием представлен перечень мероприятий (согласованный с Зам. главы Киселевского городчского округа по ЖКХ и благоустройству) по текущему и капитальному ремонту котельных и тепловых сетей, локальные сметы. Текущий ремонт котельных  предприятие проводит хозспособом (затратах учитываются только расходы на материалы и запасные части).  Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей проводится подрядными организациями и частично силами предприятия (расходы учитываются по сметам).

–   с 01.01.2015г. Экспертами, в соответствии с методикой,  предлагается принять расходы по статье в расчете на год на уровне  16331,14 тыс. руб.  в том числе хозспособом - 5648,97 тыс. руб., текущий и капитальный ремонт оборудования котельных и текущий ремонт тепловых сетей с привлечением подрядных организаций 10682,17 тыс. руб. Скорректированы работы выполняемые хозспособом (исключены все сметные позиции кроме материалов и стоимости использования машин и механизмов при ремонтных работах). Также исключены по замене электрооборудования в связи с недостаточным документальным обоснованием.

–  с 01.07.2015г. – 16331,14  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1787,40  тыс. руб.

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1994,00 тыс. руб. на объем стоков 163,39 тыс.м³.

Экспертами принят объем стоков в размере 120,71 тыс.м³. по объему хозяйственно-питьевых нужд котельной № 3 и № 7, расходы воды на нужды ХВО, охлаждение оборудования и обмыв баков и котлов. Сокращен объем стоков после процесса охлаждения оборудования, в связи с тем,  что часть данных стоков можно по мнению экспертов направить на мокрое золошлакоудаление.

Приём сточных вод осуществляется ООО «УКХ».

Эксперты предлагают принять расходы по статье на следующем уровне (в расчете на год):

–   с 01.01.2015г. – 1472,63  тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения приняты по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07 ноября 2014 года №575 «Об установлении тарифов на водоотведение ООО «Управление канализационного хозяйства» (г. Киселёвск)», в размере 12,20 руб. м³. (без НДС).

–   с 01.07.2015г. – 1575,23  тыс. руб. Стоимость 1 м³ водоотведения приняты по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07 ноября 2014 года №575 «Об установлении тарифов на водоотведение ООО «Управление канализационного хозяйства» (г. Киселёвск)», в размере 13,05 руб. м³. (без НДС).

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 418,77  тыс. руб.

Вывоз ТБО

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 13,13 тыс. руб. Расходы включают стоимость вывоза ТБО (договор ООО «Автолайн» от 08.07.2014 №351).

Эксперты предлагают принять расходы по статье по всем периодам календарной разбивки на уровне предложений предприятия.

  - Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 19083,53 тыс. руб., включающие расходы на работу спецтехники (погрузчик, манипулятор, бульдозер, кран и др.), вывоз шлака от котельных, утилизация шлака, услуги промышленной экспертизы.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на следующем уровне (в расчете на год):

–   с 01.01.2015г. – 17828,89  тыс. руб.  В затраты включены складирование шлака (1640,0 тыс. руб.- скорректирован объем шлака на потребный объем угля) ООО «ТЭК» (договор б/н от 08.07.2014), аренда автортранспорта (15905,17 тыс. руб.) у ИП Сороченко Ю.Б. (договор № 01/09/14 от 01.09.2014), МП «Тепло» (договоры № 08/07/14ав и № 08/07/14-2 от 08.07.2014), гр. Эйрих Я.Я. (договор б\н от 08.07.2014), гр. Басюл Ю.А. (договор б\н 30.07.2014), и др. Расходы приняты на основании расчёта предприятия. Услуги по промышленной экспертизе сооружений и оборудования приняты в сумме 283,72 тыс. руб. на основании предписаний Ростехнадзора (выданы на МП «Тепло») и представленных расценок с ООО ПТП «Сибэнергочермет», за исключением коэффициента увеличения.

–   с 01.07.2015г. – 17828,89  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1254,64  тыс. руб.

  - Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

Затраты предприятием не выделены в отдельную статью расходов, а учтены в составе затрат на ремонтные работы и  вспомогательные материалы.

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием заявлены расходы в сумме 2229,33 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть по данной статье расходы на услуги связи, почтовые, типографские услуги, обслуживание ККМ и оргтехники, консалтинговые услуги, технические средства охраны на котельных,  услуги по обслуживания охранной сигнализации, предрейсовый осмотр и пр.

Эксперты предлагают принять расходы  по статье на следующем уровне (в расчете на год):

–   с 01.01.2015г. – 1354,00  тыс. руб.  Расходы приняты на уровне документально подтвержденном. Исключены все повышающие коэффициенты, а также расходы не подтвержденные договорами, счет-фактурами и др. документами (обслуживания охранной сигнализации и др.).

–   с 01.07.2015г. – 1354,00  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 875,33  тыс. руб.

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 667,00 тыс. руб. включающие плату за загрязнение окружающей среды. Представлен расчет предприятия согласно Постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления" (с изменениями и дополнениями) (у предприятия отсутствует разрешения на выброс загрязняющих веществ от Управления Росприроднадзора по Кемеровской области).

Эксперты проверив расчеты предприятия предлагают исключить повышающий коэффициент 5 для временно согласованных выбросов, всвязи с их отсутствием.

Затраты приняты на уровне 133,4  тыс. руб. по всем периодам календарной разбивки.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 533,60  тыс. руб.

  - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 19054,95 тыс. руб. Расходы  включают арендную плату за арендуемое имущество и  за земельный участок под котельными № 3 и № 7.

Расходы приняты на основании представленного договора аренды муниципального имущества № 9 от 23.09.2014 и договоров с МП «Тепло» №08/07/14-АН от 17.07.14 и №08/07/14-ПБ от 17.07.14 в размере не превышающем размер амортизации (18452,52 тыс. руб.). Предприятием представлена ОСВ по счету 02.

Кроме того, учтена арендная плата за земельный участок под котельными № 3 и № 7 соответствующая размеру начисляемого налога на землю, в соответствии с решением Киселевского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011 N 66-н (ред. от 29.11.2012) "Об установлении земельного налога на территории Киселевского городского округа" в размере 111,74 тыс. руб.  По договорам субаренды земельных участков под производственной базой и АБК с МП «Тепло» №9810-СУБ от17.07.14 и №9809-СУБ от17.07.14 включена арендная плата.

Эксперты предлагают принять расходы по статье по всем периодам календарной разбивки на уровне 18859,26  тыс. руб.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 195,69  тыс. руб.

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 42,0  тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы  по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 42,0 тыс. руб. Расходы приняты на основании расчёта предприятия.

–  с 01.07.2015г.  – 42,0 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 451,602 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–     с 01.01.2015г.  –  382,71 тыс. руб. Расходы приняты на основании расчёта предприятия за исключением НДС из представленных цен на обучение.

–  с 01.07.2015г. – 382,71 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 195,69  тыс. руб.

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Затраты предприятием не заявлены.

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Налог на имущество организаций

Затраты предприятием не заявлены.

Земельный налог

Предприятием не  заявлены расходы по статье.

Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Затраты на охрану труда

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3402,56 тыс. руб. включающие расходы на спец. питание (молоко), спец. одежду, СИЗ, стоимость периодических медицинских осмотров, страхование гражданской ответственности,  приобретение манометров, изготовление журналов и бланкои и др.

Экспертами рассмотрены предложения. Из данных расходов исключены НДС по статьям спец. молоко, спец. питание, СИЗ, приобретение средств пожарной безопасности. Исключены статьи на приобретение манометров, страхование гражданской ответственности (отсутствует документальное подтверждение расходов), приобретение смывающих средств (учтена в статье «Сырье и материалы…»), изготовление бланков (учтена в статье «Расходы на оплату иных работ и услуг…»). Всего расходы по статье экспертами приняты на уровне 2535,98 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2015г.  – 12,37 тыс. руб. Расходы приняты с учетом ограничений максимального роста тарифов на тепловую энергию для Кемеровской области установленных ФСТ России с 01.01.2015 года – 0,00% (Приказ ФСТ России от11.10.2014 г. № 227-э/3).

–  с 01.01.2015г.  – 2535,98 тыс. руб. Расходы приняты на экономически обоснованном уровне.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1433,87  тыс. руб.

Расходы на ГО и ЧС

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 567,29 тыс. руб. для приобретения средств индивидуальной защиты в рамках ГО и ЧС.

Расходы экспертами исключены в связи с отсутствием подтверждения ценовых параметров данных расходов.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 567,29  тыс. руб.

Общехозяйственные расходы

Предприятием не заявлены расходы по статье.

II. Внереализационные расходы

2.1    Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консерва-цию) и вывод из консервации

Затраты предприятием не заявлены.

2.2   Расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы)

Затраты предприятием не заявлены.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 17329,63 тыс. руб. на создание нормативного запаса топлива - угля (заявляют впервые).

Экспертами рассчитана стоимость нормативного запаса топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ. Данные расходы могут учитываться в НВВ 2015года в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э.

Нормативный запас топлива на 2015 год составил 14750 тонн. Стоимость топлива с учетом транспортных расходов составила: c 01.01.15 – 1047,63 руб./т, с 01.07.15 - 1089,04 руб./т. Стоимость нормативного запаса топлива составила: c 01.01.15 – 15452,5 тыс. руб., с 01.07.15 – 16063,34 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2015 г. – 0,00 тыс. руб. Расходы приняты на нулевом уровне в связи с ограничением максимального роста тарифов на тепловую энергию для Кемеровской области с 01.01.2015 г. – 0,0 %, согласно приказу ФСТ России от 11.11.2014 года № 227-э/3.

- с 01.07.2015 г.– 7811,21 тыс. руб.  Расходы приняты на нулевом уровне в связи с ограничением максимального роста тарифов на тепловую энергию для Кемеровской области с 01.01.2015 г. – 6,1 %, согласно приказу ФСТ России от 11.11.2014 года № 227-э/3.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 9518,42  тыс. руб.

2.4  Расходы, на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 234,50 тыс. руб.

Расходы экспертами исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1    Денежные выплаты социального характера

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1037,60  тыс. руб. Эксперты предлагают принять расходы по данной статье в сумме 1037,60 тыс. руб. в соответствии с утверждённой предприятием программой соцразвития предприятия на 2015 год (выплаты по выходу на пенсию, новогодние подарки, мат. помощь, подарки к праздникам).

3.2    Прочие расходы

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

IV. Налог на прибыль

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2015 годы расходы по статье в сумме 250,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–   с 01.01.2015 г. – 259,40 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения.

–   с 01.07.2015 г. – 259,40 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения.

Корректировка по статье, декабрь 2015 г., относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 9,4  тыс. руб. в связи с некорректным расчетом предприятия.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

- с 01.01.2015 г. –253286,14  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 252853,12 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. –268736,07  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 268276,50 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 42382,658  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 42309,80  тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки по экспертной оценке составил:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. приведенный в графе 7 таблицы 1.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. приведенный в графе 7 таблицы 2

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло» (г.Киселёвск) | - 57832,58 | жилищные организации | 88,4 | 1540,23* | 1891,91 | 1540,23** | 0,00 | 0,41 |
|  |  | бюджетные потребители | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные нужды | 0,2 |  |  |  |  |  |

#### *- утвержден постановлением РЭК КО  от 23.09.2014 № 459.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый с 01.01.2015 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло» (г.Киселёвск) | - 42382,65 | жилищные организации | 88,4 | 1540,23 | 1891,91 | 1634,18** | 6,1 | 0,39 |
|  |  | бюджетные потребители | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные нужды | 0,2 |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

#### ** - Темпы роста тарифов на тепловую энергию с 01.01.2015г.  и с 01.07.2015 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015» на уровне 0,00 % и 3,90 % соответственно.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить ООО «Тепло» (г. Киселевск) тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 22. 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.11.2014 года № 227-э/3  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.11.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,  в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Представленные предприятием материалы для установления тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Приказом Федеральной службы по тарифам от 11.11.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год».

ООО «Тепло» отпускает горячую воду потребителям г. Киселёвска от котельных №3 и №7, используя закрытую схему теплоснабжения.

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду.

- Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, определено для ООО «Тепло» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- Предприятием не представлены данные  о количестве строений с разными системами ГВС. Экспертами принят для расчёта минимальный коэффициент для систем горячего водоснабжения 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

Учитывая технологическую схему подготовки сетевой воду на котельных (ХВО и накопительные ёмкости для подготовленной воды установлены в отапливаемых  помещениях котельной №3 и ЦТП котельной №7), эксперты предлагают принять tхвс = 15,3 °C.

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 15,3°)*(1+0,15)=0,0505 Гкал/м3

- где 983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «Тепло» в г. Киселёвске равно 0,0505 Гкал/м3.

- Тарифы на тепловую энергию установлен Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от « __ »  _________ 2014 г. № ____ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло» на потребительском рынке», стоимость тепловой энергии в горячей воде года составляет:

- с 01.01.2015 г. -  1540,23 руб./Гкал (без НДС).

- с 01.07.2015 г. -  1634,18 руб./Гкал (без НДС).

- Предприятие приобретает воду у МП «Тепло» (г. Киселёвск), доочищает ее, подогревает и поставляет на потребительский рынок в виде горячей воды.

- Стоимость 1 м³ холодной воды предлагается принять согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 11.2014 № 579:

- с 01.01.2015 г. -  20,52 руб./куб.м. (без НДС).

- с 01.07.2015 г. -  21,75 руб./куб.м. (без НДС).

- Общий объём воды, реализуемой для целей горячего водоснабжения, принят в соответствии с тепловым балансом, заявленным предприятием, в размере 570117 м3.

- Расходы на дополнительную подготовку воды собственного подъема ООО «Тепло», в соответствии с режимными картами (по МП «Тепло»), с учётом корректировки объёма  воды  (соль для регенерации фильтров – 386,22  тн, досыпка катионита – 1,12 тн), составят - 1297,97 тыс. руб. (уровень учтенный в НВВ 2014 года).

- Всего стоимость холодной воды (с учётом дополнительной подготовки) составит:

- с 01.01.2015 г. -  22,80 руб/м3.

- с 01.07.2015 г. -  24,03 руб/м3.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с 01.01.2015г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0505 | 22,80 | 1540,23 | 100,58* |

- Таблица 2

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0505 | 24,03 | 1634,18 | 106,56* |

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с 01.07.2015г.

*)  экономически обоснованный уровень тарифа

- Тариф на горячую воду для ООО «Тепло» на 2014 год был установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.09.2014 года № 460 на уровне 99,92 руб./куб. м.

** Тарифы на услуги горячего водоснабжения на 2015 год предлагается установить с учетом параметров ФСТ России для Кемеровской области согласно приказу ФСТ России от 11.11.2014 года № 228-э/4  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»  на уровне с 01.01.2015 г. - 0,00 % и с 01.07.2015 г. - 6,1 % в следующих размерах (табл. 3).

- Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 99,92** | 0,00% |
| с 01.07.2015 | 106,02** | 6,10% |

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

_____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

ООО "Ивановское ЖКХ"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 53 000,00 | 47 095,11 | 23 547,56 | 23 547,56 | 5 904,89 |  |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 |  |
| 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 47 500,00 | 41 595,11 | 20 797,56 | 20 797,56 | 5 904,89 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 11 252,30 | 11 252,30 | 11 252,30 | 7 250,80 | 6 347,41 | 3 173,71 | 3 173,71 | 903,39 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 0,00 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 35 247,70 | 35 247,70 | 35 247,70 | 40 249,20 | 35 247,70 | 17 623,85 | 17 623,85 | 5 001,50 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 34 457,30 | 34 457,30 | 34 457,30 | 39 458,80 | 34 457,30 | 17 228,65 | 17 228,65 | 5 001,50 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 33 942,50 | 33 942,50 | 33 942,50 | 38 980,00 | 33 942,50 | 16 971,25 | 16 971,25 | 5 037,50 | по плану 2014 года |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 514,80 | 514,80 | 514,80 | 478,80 | 514,80 | 257,40 | 257,40 | -36,00 | по плану 2014 года |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 790,40 | 790,40 | 790,40 | 790,40 | 790,40 | 395,20 | 395,20 | 0,00 | по плану 2014 года |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 470,19 | 515,29 | 494,90 | 601,10 | 515,68 | 251,32 | 264,36 | 85,42 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 263,34 | 160,68 | 160,51 | 162,10 | 160,97 | 80,49 | 80,49 | 1,13 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 132,76 | 17,98 | 17,77 | 19,36 | 18,25 | 9,12 | 9,12 | 1,11 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,49 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | -0,42 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 29,56 | 4,18 | 4,04 | 4,40 | 3,79 | 1,89 | 1,89 | 0,61 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,57 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 132,76 | 17,98 | 17,77 | 19,36 | 18,25 | 9,12 | 9,12 | 1,11 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,49 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | -0,42 | по среднему тарифу за 1 п/г 2014, с учетом индекса на 2015 год-108,4% |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 29,56 | 4,18 | 4,04 | 4,40 | 3,79 | 1,89 | 1,89 | 0,61 | по удельному расходу факта 2013 года в расчете на планируемый объем |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 100,29 | 109,63 | 109,63 | 109,63 | 109,63 | 54,82 | 54,82 | 0,00 |  |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 8 357,50 | 9 135,83 | 9 135,83 | 9 135,83 | 9 135,83 | 9 135,83 | 9 135,83 | 0,00 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 30,29 | 33,07 | 33,11 | 33,11 | 33,10 | 16,55 | 16,55 | 0,01 | в соответствии с законодательством |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 202,14 | 349,90 | 307,24 | 416,80 | 327,34 | 157,22 | 170,12 | 89,46 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  |  | 95,63 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 71,56 | 349,90 | 211,61 | 416,80 | 327,34 | 157,22 | 170,12 | 89,46 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 71,56 | 57,50 |  | 66,00 | 66,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |  |
| 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  | 292,40 | 211,61 | 350,80 | 261,34 | 124,22 | 137,12 | 89,46 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 100,29 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 8 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 1,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 30,29 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 11,10 | 11,10 | 0,00 |  |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб |  |  | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 8,53 | 8,53 | 0,00 |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 0,00 | 17 760,42 | 17 760,42 | 17 760,42 | 17 760,42 | 17 760,42 | 0,00 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |  |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб |  |  | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 2,57 | 2,57 | 0,00 | в соответствии с законодательством |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 4,71 | 4,71 | 4,95 | 0,00 | 5,16 | 2,51 | 2,65 | -5,16 |  |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 4,71 | 4,71 | 4,95 |  | 5,16 | 2,51 | 2,65 | -5,16 |  |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 470,19 | 515,29 | 494,90 | 601,10 | 515,68 | 251,32 | 264,36 | 85,42 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 459,65 | 503,73 | 483,80 | 589,30 | 504,11 | 245,68 | 258,43 | 85,18 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 10,54 | 11,55 | 11,10 | 11,80 | 11,56 | 5,64 | 5,93 | 0,24 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 13,34 | 14,62 | 14,04 | 14,93 | 14,63 | 14,26 | 15,00 | 0,30 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 13,34 | 14,62 | 14,04 | 14,93 | 14,63 | 14,26 | 15,00 | 0,30 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 13,34 | 14,62 | 14,04 | 14,93 | 14,63 | 14,26 | 15,00 | 0,30 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 200,58 | 109,63 | 126,68 | 126,68 | 126,68 | 63,34 | 63,34 | 0,00 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 2,00 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 8 357,50 | 9 135,83 | 9 774,69 | 9 774,69 | 9 774,69 | 9 774,69 | 9 774,69 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Формирование тарифа ООО "Ивановское ЖКХ" (Чебулинский район) по периодам на 2015г.

| № | Наименование | Ед. изм. | 2014г. (средний тариф) | 2014г. (с 01.07. по 31.12.) | 2015г. | в т.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01. (6 мес.) | %, к последнему периоду 2014 года | с 01.07. (6 мес.) | %, к 1 полугодию 2015 года |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 35 247,70 | 17 623,85 | 35 247,70 | 17 623,85 |  | 17 623,85 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 34 457,30 | 17 228,65 | 34 457,30 | 17 228,65 |  | 17 228,65 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 790,40 | 395,20 | 790,40 | 395,20 |  | 395,20 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 494,88 | 251,32 | 515,68 | 251,32 |  | 264,36 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 483,78 | 245,68 | 504,11 | 245,68 |  | 258,43 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 11,10 | 5,64 | 11,56 | 5,64 |  | 5,93 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 14,04 | 14,26 | 14,63 | 14,26 | 100,0 | 15,00 | 105,2 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 14,04 | 14,26 | 14,63 | 14,26 | 100,0 | 15,00 | 105,2 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | с 01.01. (6 мес.) | % | с 01.07. (6 мес.) | % |
| 1. | Объем реализации | м3 | 35 247,70 | 17 623,85 | 35 247,70 | 17 623,85 |  | 17 623,85 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 34 457,30 | 17 228,65 | 34 457,30 | 17 228,65 |  | 17 228,65 |  |
|  | - на собств. нужды | м3 | 790,40 | 395,20 | 790,40 | 395,20 |  | 395,20 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 494,88 | 251,32 | 515,68 | 251,32 |  | 264,36 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 483,78 | 245,68 | 504,11 | 245,68 |  | 258,43 |  |
|  | - на собств. нужды | т.руб. | 11,10 | 5,64 | 11,56 | 5,64 |  | 5,93 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 14,04 | 14,26 | 14,63 | 14,26 | 100,0 | 15,00 | 105,2 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 14,04 | 14,26 | 14,63 | 14,26 | 100,0 | 15,00 | 105,2 |
|  | - на собств. нужды | руб./м3 | 14,04 | 14,26 | 14,63 | 14,26 | 100,0 | 15,00 | 105,2 |

Приложение № 3

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

МУП ОГО "Водоканал"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт 1 пол. | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 2 541 510,30 | 1 238 830,56 | 5 095 361,21 | 5 104 970,62 | 2 552 485,31 | 2 552 485,31 | -9 609,41 |  |
| 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 0,00 | 1 404,19 | 2 961,56 | 2 961,56 | 1 480,78 | 1 480,78 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 546 095,13 | 204 406,13 | 1 078 282,00 | 1 078 282,00 | 539 141,00 | 539 141,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 526 479,67 | 176 729,54 | 932 268,40 | 932 268,40 | 466 134,20 | 466 134,20 | 0,00 |  |
| 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 18 948,49 | 26 409,27 | 139 357,60 | 139 357,60 | 69 678,80 | 69 678,80 | 0,00 |  |
| 1.4.3 | Прочие | м3 | 666,97 | 1 267,32 | 6 656,00 | 6 656,00 | 3 328,00 | 3 328,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 2 542 260,61 | 1 238 830,56 | 5 095 361,21 | 5 104 970,62 | 2 552 485,31 | 2 552 485,31 | -9 609,41 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 995 415,18 | 1 033 020,24 | 4 014 117,65 | 4 023 727,06 | 2 011 863,53 | 2 011 863,53 | -9 609,41 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 299 386,66 | 247 148,62 | 602 117,65 | 603 559,06 | 301 779,53 | 301 779,53 | -1 441,41 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 15,00 | 23,92 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | по плану 2014 года |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 696 028,52 | 785 871,62 | 3 412 000,00 | 3 420 168,00 | 1 710 084,00 | 1 710 084,00 | -8 168,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 696 028,52 | 785 871,62 | 3 412 000,00 | 3 420 168,00 | 1 710 084,00 | 1 710 084,00 | -8 168,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 1 696 028,52 | 785 871,62 | 3 412 000,00 | 3 420 168,00 | 1 710 084,00 | 1 710 084,00 | -8 168,00 | по договору с МУП "УК ЖКХ" |
| 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 1 696 028,52 | 785 871,62 | 3 412 000,00 | 3 420 168,00 | 1 710 084,00 | 1 710 084,00 | -8 168,00 |  |
| 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 1 696 028,52 | 753 650,88 | 3 412 000,00 | 3 420 168,00 | 1 710 084,00 | 1 710 084,00 | -8 168,00 |  |
| 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 | 0,00 | 32 220,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 19 884,69 | 9 468,27 | 60 466,71 | 41 491,92 | 20 138,88 | 21 353,04 | 18 974,79 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 16 695,64 | 7 698,55 | 47 236,87 | 34 259,43 | 17 129,72 | 17 129,72 | 12 977,44 |  |
| 3.1 | Реагенты | тыс руб | 1 347,34 | 471,90 | 3 400,88 | 2 791,91 | 1 395,96 | 1 395,96 | 608,97 |  |
| 3.1.1 | Жидкий хлор | тыс руб | 477,15 | 278,24 | 1 312,45 | 1 002,51 | 501,25 | 501,25 | 309,94 |  |
| 3.1.1.1 | Количество |  | 10,26 | 7,27 | 25,20 | 20,61 | 10,31 | 10,31 | 4,59 | по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 46 500,00 | 38 298,52 | 52 080,00 | 48 639,00 | 48 639,00 | 48 639,00 | 3 441,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (46500руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.2 | Гипохлорид Na | тыс руб | 196,95 | 58,74 | 617,14 | 359,15 | 179,58 | 179,58 | 257,99 |  |
| 3.1.2.1 | Количество |  | 7,43 | 3,39 | 20,79 | 14,93 | 7,46 | 7,46 | 5,86 | по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.2.2 | Цена | руб/ | 26 500,00 | 17 327,48 | 29 680,00 | 24 058,00 | 24 058,00 | 24 058,00 | 5 622,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (23000руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.3 | ОХА | тыс руб | 632,07 | 132,28 | 1 279,40 | 1 327,99 | 664,00 | 664,00 | -48,60 |  |
| 3.1.3.1 | Количество |  | 47,93 | 17,03 | 92,75 | 96,27 | 48,13 | 48,13 | -3,52 | по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.3.2 | Цена | руб/ | 13 188,14 | 7 768,52 | 13 794,79 | 13 794,79 | 13 794,79 | 13 794,79 | 0,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (13188,14руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.4 | Праестол | тыс руб | 41,17 | 0,00 | 137,23 | 90,89 | 45,45 | 45,45 | 46,34 |  |
| 3.1.4.1 | Количество |  | 0,21 | 0,07 | 0,63 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.4.2 | Цена | руб/ | 197 000,00 | 0,00 | 216 522,00 | 216 522,00 | 216 522,00 | 216 522,00 | 0,00 | в соответствии с калькуляцией к договору поставки реагента на 2014 год (207000руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.5 | Медный купорос | тыс руб | 0,00 | 1,19 | 3,88 | 5,14 | 2,57 | 2,57 | -1,26 |  |
| 3.1.5.1 | Количество |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | по фактическому удельному расходу за 3 кв. 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.5.2 | Цена | руб/ |  | 228 813,00 | 239 338,39 | 239 338,40 | 239 338,40 | 239 338,40 | -0,01 | в соответствии с калькуляцией к договору поставки реагента на 2014 год (228813руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.6 | Сода кальцинированная | тыс руб | 0,00 | 1,44 | 50,77 | 6,23 | 3,11 | 3,11 | 44,55 |  |
| 3.1.6.1 | Количество |  |  | 0,05 | 1,78 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 1,57 | по фактическому удельному расходу за 3 кв. 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.6.2 | Цена | руб/ |  | 27 200,00 | 28 451,00 | 28 451,20 | 28 451,20 | 28 451,20 | -0,20 | в соответствии с калькуляцией к договору поставки реагента на 2014 год (27200руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 76,70 | 21,99 | 432,94 | 161,78 | 80,89 | 80,89 | 271,16 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 6 683,12 | 3 098,35 | 14 510,16 | 14 170,84 | 7 085,42 | 7 085,42 | 339,32 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,06 | 1,05 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 104,85 | 1 405,09 | 6 190,44 | 6 236,52 | 3 118,26 | 3 118,26 | -46,09 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,22 | 1,13 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0,01 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 3,66 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1.2 | Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1 934,25 | 851,37 | 4 188,08 | 4 087,44 | 2 043,72 | 2 043,72 | 100,64 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 802,79 | 780,57 | 3 710,30 | 3 621,15 | 1 810,57 | 1 810,57 | 89,16 | по плановому удельному расходу 2014 года |
| 3.3.2.2 | Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1 968,00 | 923,83 | 4 617,96 | 4 262,41 | 2 131,20 | 2 131,20 | 355,55 |  |
| 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 869,06 | 872,33 | 937,08 | 937,08 | 937,08 | 937,08 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,26 | 1,06 | 4,93 | 4,55 | 2,27 | 2,27 | 0,38 | по плановому удельному расходу 2014 года |
| 3.3.3.1 | Энергия СН 1 (35 кВ) | тыс руб | 1 371,30 | 615,88 | 2 708,30 | 2 855,99 | 1 428,00 | 1 428,00 | -147,69 |  |
| 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,05 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 302,07 | 623,68 | 2 480,13 | 2 615,38 | 1 307,69 | 1 307,69 | -135,25 | по плановому удельному расходу 2014 года |
| 3.3.3.2 | Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | тыс руб | 1 409,57 | 704,21 | 2 995,82 | 2 965,00 | 1 482,50 | 1 482,50 | 30,82 |  |
| 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 859,45 | 830,90 | 900,04 | 900,04 | 900,04 | 900,04 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 1,64 | 0,85 | 3,33 | 3,29 | 1,65 | 1,65 | 0,03 | по плановому удельному расходу 2014 года |
| 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 3 983,81 | 2 001,54 | 14 751,30 | 8 452,51 | 4 226,26 | 4 226,26 | 6 298,79 | по средней з/п в соответствии с представленным штатным расписанием на 2014 год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 6 471,43 | 6 805,91 | 21 583,27 | 13 730,52 | 13 730,52 | 13 730,52 | 7 852,74 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 51,30 | 49,01 | 56,96 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 5,66 | по плану 2014 года (численность в количестве 5,23 человека учтена при формировании тарифа на ВС для г. Осинники) |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 246,93 | 608,26 | 4 454,89 | 2 552,66 | 1 276,33 | 1 276,33 | 1 902,23 |  |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 1 722,23 | 886,79 | 6 369,62 | 3 617,56 | 1 808,78 | 1 808,78 | 2 752,06 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 198,42 | 639,91 | 4 334,39 | 2 537,54 | 1 268,77 | 1 268,77 | 1 796,85 | по плановой средней з/п 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 8 932,74 | 9 314,57 | 25 726,41 | 18 914,28 | 18 914,28 | 18 914,28 | 6 812,13 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 11,18 | 11,45 | 14,04 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 2,86 | по плану 2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 375,10 | 192,73 | 1 308,98 | 766,34 | 383,17 | 383,17 | 542,65 |  |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 148,71 | 54,14 | 726,25 | 313,68 | 156,84 | 156,84 | 412,56 |  |
| 3.11.3.1 | хозрасходы | тыс руб | 39,14 | 5,05 | 94,93 | 82,55 | 41,28 | 41,28 | 12,38 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.11.3.2 | услуги сторонних организаций | тыс руб | 102,97 | 38,22 | 316,62 | 217,19 | 108,60 | 108,60 | 99,43 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.11.3.3 | затраты по мероприятиям ОТиПБ | тыс руб | 6,61 | 10,87 | 314,70 | 13,94 | 6,97 | 6,97 | 300,76 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 1 635,50 | 609,71 | 3 317,08 | 2 512,17 | 1 256,09 | 1 256,09 | 804,91 |  |
| 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 30,69 | 3,11 | 134,69 | 64,73 | 32,37 | 32,37 | 69,95 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 363,50 | 159,44 | 836,75 | 667,11 | 333,55 | 333,55 | 169,65 | по факту 3-го кв. 2014 года в пересчете на год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 241,32 | 447,16 | 2 345,64 | 1 780,34 | 890,17 | 890,17 | 565,31 |  |
| 3.12.3.1 | уголь | тыс руб | 182,87 | 18,23 | 723,54 | 385,73 | 192,86 | 192,86 | 337,81 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3.2 | спецодежда | тыс руб | 80,78 | 2,57 | 317,52 | 170,39 | 85,19 | 85,19 | 147,13 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3.3 | моющие средства | тыс руб | 2,97 | 1,05 | 26,85 | 6,26 | 3,13 | 3,13 | 20,59 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3.4 | услуги сторонних организаций (лаб.анализы) | тыс руб | 14,18 | 23,56 | 89,68 | 29,91 | 14,95 | 14,95 | 59,77 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3.5 | Услуги охраны | тыс руб | 960,52 | 401,74 | 1 188,05 | 1 188,05 | 594,03 | 594,03 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3.6 | Аренда погрузчика | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 250,96 | 101,82 | 1 651,88 | 456,04 | 236,57 | 219,47 | 1 195,84 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 250,96 | 101,82 | 1 651,88 | 456,04 | 236,57 | 219,47 | 1 195,84 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 250,96 | 101,82 | 1 651,88 | 456,04 | 236,57 | 219,47 | 1 195,84 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год (в рамках соблюдения предельного индекса) |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 1 269,98 | 974,29 | 6 902,64 | 3 101,09 | 1 550,54 | 1 550,54 | 3 801,55 |  |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 889,58 | 710,78 | 4 989,57 | 2 251,18 | 1 125,59 | 1 125,59 | 2 738,39 | по плановой средней з/п 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 9 590,15 | 13 107,81 | 45 031,74 | 20 317,29 | 20 317,29 | 20 317,29 | 24 714,45 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 7,73 | 9,04 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 0,00 | по предложению организации |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 278,44 | 213,23 | 1 506,85 | 679,86 | 339,93 | 339,93 | 826,99 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 101,96 | 50,27 | 406,22 | 170,05 | 85,03 | 85,03 | 236,17 |  |
| 5.3.1 | электроэнергия | тыс руб | 0,00 | 9,63 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | учтено в статье "Затраты на покупную электрическую энергию" |
| 5.3.2 | услуги сторнних организаций | тыс руб | 70,81 | 26,91 | 184,10 | 112,61 | 56,31 | 56,31 | 71,49 | по факту 3-го кв. 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 5.3.3 | прочие расходы | тыс руб | 31,15 | 13,73 | 160,81 | 57,44 | 28,72 | 28,72 | 103,37 | по факту 3-го кв. 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 829,98 | 324,14 | 1 973,04 | 1 973,04 | 370,89 | 1 602,15 | 0,00 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 829,98 | 324,14 | 1 973,04 | 1 973,04 | 370,89 | 1 602,15 | 0,00 | по предложению организации |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 450,75 | 347,68 | 1 727,14 | 924,20 | 462,10 | 462,10 | 802,94 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 450,75 | 347,68 | 1 727,14 | 924,20 | 462,10 | 462,10 | 802,94 | В соответствии с представленными договорами включена арендная плата на уровне экономически обоснованных затрат. Дополнительно учтены затраты на аренду ЛСО в размере 405,97 тыс. руб. |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 387,38 | 21,80 | 975,13 | 778,11 | 389,06 | 389,06 | 197,02 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,07 | 0,02 | 18,11 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 17,98 | по плану 2014 года |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб | 387,32 | 21,78 | 957,02 | 777,98 | 388,99 | 388,99 | 179,04 | по плану 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 213,25 | 119,19 | 1 488,39 | 251,23 | 125,62 | 125,62 | 1 237,16 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 213,25 | 119,19 | 1 488,39 | 251,23 | 125,62 | 125,62 | 1 237,16 |  |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,77 |  |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 664,77 |  | 0,00 | 0,00 | 664,77 |  |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб |  | 8,23 | 237,54 |  | 0,00 | 0,00 | 237,54 |  |
| 10.3 | Прибыль на поощрение | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4.1 | Агентские расходы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 213,25 | 110,96 | 586,09 | 251,23 | 125,62 | 125,62 | 334,85 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 180,46 | 50,24 | 25,12 | 25,12 | 130,22 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 180,46 | 50,24 | 25,12 | 25,12 | 130,22 |  |
| 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб | 213,25 | 110,96 | 405,62 | 200,99 | 100,50 | 100,50 | 204,63 |  |
| 10.5.2.1 | Налог на имущество | тыс руб | 206,26 | 31,19 | 391,79 | 187,16 | 93,58 | 93,58 | 204,63 | по факту 3-го кв. 2014 года в пересчете на год |
| 10.5.2.2 | Транспортный налог | тыс руб | 6,99 | 0,00 | 13,84 | 13,84 | 6,92 | 6,92 | 0,00 | по предложению организации |
| 10.5.2.3 | Негативное воздействие (сверхлимит) | тыс руб |  | 79,77 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 20 097,94 | 9 587,47 | 61 955,11 | 41 743,15 | 20 264,50 | 21 478,66 | 20 211,95 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 20 097,94 | 9 587,47 | 61 955,11 | 41 743,15 | 20 264,50 | 21 478,66 | 20 211,95 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 11,85 | 12,20 | 18,16 | 12,21 | 11,85 | 12,56 | 5,95 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 11,85 | 12,20 | 18,16 | 12,21 | 11,85 | 12,56 | 5,95 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 6 071,81 | 3 352,24 | 24 075,25 | 13 241,23 | 6 620,61 | 6 620,61 | 10 834,02 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 70,21 | 69,50 | 80,23 | 71,71 | 71,71 | 71,71 | 8,52 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 7 206,73 | 8 038,65 | 25 006,99 | 15 386,74 | 15 386,74 | 15 386,74 | 9 620,25 |  |

Приложение № 4

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

МУП ОГО "Водоканал"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт 1 пол. | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 2 625 791,01 | 1 094 034,44 | 5 033 650,39 | 5 033 172,10 | 2 516 586,05 | 2 516 586,05 | 478,29 |  |
| 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1 959,24 | 1 240,06 | 7 615,44 | 7 615,44 | 3 807,72 | 3 807,72 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 836 747,67 | 180 514,87 | 1 617 423,00 | 1 617 423,00 | 808 711,50 | 808 711,50 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 801 822,28 | 156 073,16 | 1 398 402,60 | 1 398 402,60 | 699 201,30 | 699 201,30 | 0,00 |  |
| 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 34 124,03 | 23 322,52 | 209 036,40 | 209 036,40 | 104 518,20 | 104 518,20 | 0,00 |  |
| 1.4.3 | Прочие | м3 | 801,36 | 1 119,19 | 9 984,00 | 9 984,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 2 625 791,01 | 1 094 034,44 | 5 033 650,39 | 5 033 172,10 | 2 516 586,05 | 2 516 586,05 | 478,29 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 787 084,10 | 912 279,51 | 3 408 611,95 | 3 408 133,66 | 1 704 066,83 | 1 704 066,83 | 478,29 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 189 430,92 | 218 261,58 | 511 291,79 | 511 220,05 | 255 610,02 | 255 610,02 | 71,74 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 10,60 | 23,92 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 597 653,18 | 694 017,93 | 2 897 320,16 | 2 896 913,61 | 1 448 456,81 | 1 448 456,81 | 406,55 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 597 653,18 | 694 017,93 | 2 897 320,16 | 2 896 913,61 | 1 448 456,81 | 1 448 456,81 | 406,55 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 670 325,19 | 338 078,47 | 1 378 455,68 | 1 378 049,13 | 689 024,57 | 689 024,57 | 406,55 | по предложению организации с учетом снижения нормативов потребления коммунальных услуг на 2015 год |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 76 932,86 | 34 863,27 | 135 618,09 | 135 618,09 | 67 809,05 | 67 809,05 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 850 395,12 | 321 076,19 | 1 383 246,39 | 1 383 246,39 | 691 623,20 | 691 623,20 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 1 597 653,18 | 694 017,93 | 2 897 320,16 | 2 896 913,61 | 1 448 456,81 | 1 448 456,81 | 406,55 |  |
| 1.9.1 | По приборам учета | м3 | 1 358 005,20 | 587 833,19 | 2 607 588,14 | 2 607 588,14 | 1 303 794,07 | 1 303 794,07 | 0,00 |  |
| 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 | 239 647,98 | 106 184,74 | 289 732,02 | 289 325,47 | 144 662,74 | 144 662,74 | 406,55 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 42 019,94 | 17 890,23 | 120 053,28 | 83 961,82 | 40 749,72 | 43 212,10 | 36 091,47 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 32 914,26 | 13 823,22 | 91 685,85 | 66 660,82 | 33 330,41 | 33 330,41 | 25 025,03 |  |
| 3.1 | Реагенты | тыс руб | 1 391,60 | 416,75 | 2 887,88 | 2 608,86 | 1 304,43 | 1 304,43 | 279,02 |  |
| 3.1.1 | Жидкий хлор | тыс руб | 492,82 | 245,72 | 1 114,51 | 1 040,77 | 520,39 | 520,39 | 73,74 |  |
| 3.1.1.1 | Количество |  | 10,60 | 6,42 | 21,40 | 21,40 | 10,70 | 10,70 | 0,00 | по предложению организации в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 46 500,00 | 38 298,52 | 52 080,00 | 48 639,00 | 48 639,00 | 48 639,00 | 3 441,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (46500руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.2 | Гипохлорид Na | тыс руб | 203,42 | 51,86 | 524,05 | 354,00 | 177,00 | 177,00 | 170,06 |  |
| 3.1.2.1 | Количество |  | 7,68 | 2,99 | 17,66 | 14,71 | 7,36 | 7,36 | 2,94 | по плановому удельному расходу 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.2.2 | Цена | руб/ | 26 500,00 | 17 327,48 | 29 680,00 | 24 058,00 | 24 058,00 | 24 058,00 | 5 622,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (23000руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.3 | ОХА | тыс руб | 652,83 | 116,82 | 1 086,41 | 1 086,31 | 543,15 | 543,15 | 0,10 |  |
| 3.1.3.1 | Количество |  | 49,50 | 15,04 | 78,75 | 78,75 | 39,37 | 39,37 | 0,01 | по предложению организации в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.3.2 | Цена | руб/ | 13 188,14 | 7 768,52 | 13 794,79 | 13 794,79 | 13 794,79 | 13 794,79 | 0,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (13188,14руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.4 | Праестол | тыс руб | 42,52 | 0,00 | 116,50 | 116,49 | 58,24 | 58,24 | 0,01 |  |
| 3.1.4.1 | Количество |  | 0,22 | 0,07 | 0,54 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | по предложению организации в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.4.2 | Цена | руб/ | 197 000,00 | 0,00 | 216 522,00 | 216 522,00 | 216 522,00 | 216 522,00 | 0,00 | в соответствии с калькуляцией к договору поставки реагента на 2014 год (207000руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.5 | Медный купорос | тыс руб | 0,00 | 1,07 | 3,30 | 5,16 | 2,58 | 2,58 | -1,87 |  |
| 3.1.5.1 | Количество |  |  | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | по фактическому удельному расходу за 3 кв. 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.5.2 | Цена | руб/ |  | 228 813,00 | 239 338,40 | 239 338,40 | 239 338,40 | 239 338,40 | 0,00 | в соответствии с калькуляцией к договору поставки реагента на 2014 год (228813руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.6 | Сода кальцинированная | тыс руб | 0,00 | 1,28 | 43,11 | 6,14 | 3,07 | 3,07 | 36,98 |  |
| 3.1.6.1 | Количество |  |  | 0,05 | 1,52 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 1,30 | по фактическому удельному расходу за 3 кв. 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 3.1.6.2 | Цена | руб/ |  | 27 200,00 | 28 451,00 | 28 451,20 | 28 451,20 | 28 451,20 | -0,20 | в соответствии с калькуляцией к договору поставки реагента на 2014 год (27200руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 270,13 | 53,13 | 1 023,48 | 222,31 | 111,16 | 111,16 | 801,17 | по факту 3-го кв. 2014 года в пересчете на год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год. |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 9 423,60 | 4 025,81 | 18 207,32 | 18 207,32 | 9 103,66 | 9 103,66 | 0,00 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,08 | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 4 543,45 | 1 805,31 | 7 789,53 | 7 789,53 | 3 894,77 | 3 894,77 | 0,00 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,73 | 1,65 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 59,24 | 19,17 | 88,02 | 88,02 | 44,01 | 44,01 | 0,00 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,89 | 1,83 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 31,29 | 10,49 | 44,09 | 44,09 | 22,04 | 22,04 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.2 | Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 20,57 | 13,43 | 54,84 | 54,84 | 27,42 | 27,42 | 0,00 |  |
| 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 901,81 | 1 118,86 | 1 285,14 | 1 285,14 | 1 285,14 | 1 285,14 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 3 439,33 | 1 354,01 | 6 353,21 | 6 353,21 | 3 176,60 | 3 176,60 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,09 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 167,32 | 1 244,04 | 5 639,43 | 5 639,43 | 2 819,71 | 2 819,71 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.2 | Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 3 149,56 | 1 473,40 | 6 867,56 | 6 867,56 | 3 433,78 | 3 433,78 | 0,00 |  |
| 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 869,51 | 872,23 | 937,08 | 937,08 | 937,08 | 937,08 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 3,62 | 1,69 | 7,33 | 7,33 | 3,66 | 3,66 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.1 | Энергия СН 1 (35 кВ) | тыс руб | 1 416,36 | 543,89 | 2 299,77 | 2 299,77 | 1 149,89 | 1 149,89 | 0,00 |  |
| 3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,05 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 344,85 | 550,78 | 2 106,02 | 2 106,02 | 1 053,01 | 1 053,01 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.2 | Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | тыс руб | 1 338,54 | 621,90 | 2 543,92 | 2 543,92 | 1 271,96 | 1 271,96 | 0,00 |  |
| 3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 859,45 | 830,90 | 900,04 | 900,04 | 900,04 | 900,04 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 1,56 | 0,75 | 2,83 | 2,83 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 129,29 | 28,81 | 288,64 | 268,55 | 134,28 | 134,28 | 20,09 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 106% с 01.07.2015 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 10 672,46 | 4 888,00 | 35 011,11 | 22 655,37 | 11 327,68 | 11 327,68 | 12 355,74 | по средней з/п в соответствии с представленным штатным расписанием на 2014 год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 6 468,16 | 6 876,83 | 22 057,11 | 13 730,52 | 13 730,52 | 13 730,52 | 8 326,58 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 137,50 | 118,47 | 132,27 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | -5,23 | по предложению организации (дополнительно учтена численность персонала, заявленная в тарифе на ВС для г.Калтан в количестве 5,23 человека) |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 3 340,48 | 1 487,18 | 10 573,35 | 6 841,92 | 3 420,96 | 3 420,96 | 3 731,43 |  |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 4 970,87 | 2 118,41 | 18 589,28 | 10 441,20 | 5 220,60 | 5 220,60 | 8 148,08 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 3 093,47 | 1 529,92 | 10 407,92 | 6 584,16 | 3 292,08 | 3 292,08 | 3 823,76 | по плановой средней з/п 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 9 266,33 | 9 118,19 | 26 321,03 | 19 620,55 | 19 620,55 | 19 620,55 | 6 700,48 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 27,82 | 27,96 | 32,95 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 4,99 | по факту 3-го кв.2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 968,26 | 459,81 | 3 143,19 | 1 988,42 | 994,21 | 994,21 | 1 154,78 |  |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 909,14 | 128,68 | 5 038,16 | 1 868,62 | 934,31 | 934,31 | 3 169,54 |  |
| 3.11.3.1 | Хозрасходы | тыс руб | 104,33 | 24,42 | 224,41 | 220,07 | 110,03 | 110,03 | 4,34 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.11.3.2 | Услуги сторонних организаций | тыс руб | 260,19 | 85,69 | 4 175,21 | 548,82 | 274,41 | 274,41 | 3 626,38 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год. |
| 3.11.3.3 | Затраты по мероприятиям ОТиПБ | тыс руб | 15,68 | 18,58 | 638,55 | 33,06 | 16,53 | 16,53 | 605,48 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.11.3.4 | Экологические мероприятия | тыс руб | 528,95 |  |  | 1 066,67 | 533,33 | 533,33 | -1 066,67 | Учтены затраты на экологические мероприятия по плану 2014 года в пересчете на год |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 2 715,82 | 805,12 | 5 104,80 | 5 415,29 | 2 707,65 | 2 707,65 | -310,49 |  |
| 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 72,54 | 7,40 | 308,41 | 153,02 | 76,51 | 76,51 | 155,39 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 023,87 | 389,40 | 1 978,10 | 2 980,20 | 1 490,10 | 1 490,10 | -1 002,10 | по факту 3-го кв. 2014 года в пересчете на год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год. Дополнительно учтены расходы на ГСМ в размере 1350,0 тыс.руб. , заявленные в тарифе на ВО |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 619,40 | 408,33 | 2 818,29 | 2 282,07 | 1 141,03 | 1 141,03 | 536,22 |  |
| 3.12.3.1 | Уголь | тыс руб | 340,46 | 23,40 | 710,10 | 710,10 | 355,05 | 355,05 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.12.3.2 | Спецодежда | тыс руб | 206,25 | 6,43 | 777,94 | 435,05 | 217,53 | 217,53 | 342,89 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3.3 | моющие средства | тыс руб | 8,35 | 2,91 | 63,57 | 17,62 | 8,81 | 8,81 | 45,95 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3.4 | Услуги сторонних организаций (лаб.анализы) | тыс руб | 52,36 | 20,81 | 257,83 | 110,45 | 55,22 | 55,22 | 147,39 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.12.3.5 | Услуги охраны | тыс руб | 1 011,97 | 354,79 | 1 008,84 | 1 008,84 | 504,42 | 504,42 | 0,00 | по предложению организации |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1 480,08 | 244,24 | 3 599,64 | 3 085,54 | 311,58 | 2 773,96 | 514,10 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 1 480,08 | 244,24 | 3 599,64 | 3 085,54 | 311,58 | 2 773,96 | 514,10 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 1 480,08 | 244,24 | 3 599,64 | 3 085,54 | 311,58 | 2 773,96 | 514,10 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год (в рамках соблюдения предельного индекса) |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 3 697,03 | 2 379,92 | 16 670,51 | 7 503,88 | 3 751,94 | 3 751,94 | 9 166,63 |  |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 2 611,74 | 1 736,31 | 12 066,21 | 5 443,99 | 2 722,00 | 2 722,00 | 6 622,21 | по плановой средней з/п 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 0,00 | 13 114,63 | 45 031,75 | 20 002,92 | 20 317,29 | 20 317,29 | 25 028,83 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 22,68 | 22,07 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | -0,35 | по предложению организации |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 817,48 | 520,83 | 3 643,99 | 1 644,09 | 822,04 | 822,04 | 1 999,91 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 267,81 | 122,79 | 960,32 | 415,80 | 207,90 | 207,90 | 544,52 |  |
| 5.3.1 | Электроэнергия | тыс руб | 0,00 | 23,41 | 144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,95 | учтено в статье "Затраты на покупную электрическую энергию" |
| 5.3.2 | Услуги сторонних организаций | тыс руб | 102,16 | 65,86 | 435,21 | 275,56 | 137,78 | 137,78 | 159,65 | по факту 3-го кв. 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 5.3.3 | Прочие расходы | тыс руб | 165,65 | 33,52 | 380,16 | 140,24 | 70,12 | 70,12 | 239,92 | по факту 3-го кв. 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2 | Прочие сбытовые расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.1 | Агентские расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 2 603,33 | 702,41 | 4 160,34 | 4 160,34 | 2 080,17 | 2 080,17 | 0,00 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 2 603,33 | 702,41 | 4 160,34 | 4 160,34 | 2 080,17 | 2 080,17 | 0,00 | по предложению организации |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 937,45 | 721,16 | 3 103,16 | 1 807,90 | 903,95 | 903,95 | 1 295,26 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 937,45 | 721,16 | 3 103,16 | 1 807,90 | 903,95 | 903,95 | 1 295,26 | В соответствии с представленными договорами включена арендная плата на уровне экономически обоснованных затрат. Дополнительно учтены затраты на аренду ЛСО в размере 404 тыс.руб. |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 387,79 | 19,28 | 833,78 | 743,34 | 371,67 | 371,67 | 90,44 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,17 | 0,05 | 21,12 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 20,78 | по плану 2014 года |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб | 387,62 | 19,23 | 812,66 | 742,99 | 371,50 | 371,50 | 69,66 | по плану 2014 года в пересчете на плановый объем поднятой воды |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 3 145,72 | 291,03 | 25 071,45 | 2 104,94 | 1 052,47 | 1 052,47 | 22 966,51 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 3 145,72 | 291,03 | 25 071,45 | 2 104,94 | 1 052,47 | 1 052,47 | 22 966,51 |  |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 2 039,55 | 0,00 | 20 106,55 | 1 208,10 | 604,05 | 604,05 | 18 898,46 |  |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 2 039,55 | 0,00 | 20 106,55 | 1 208,10 | 604,05 | 604,05 | 18 898,46 | Учтены расходы на установку частотных преобразователей на Водозабор № 2. Общая сумма затрат 6800 тыс.руб., в т.ч. 2039,55 тыс.руб. учтены при формировании тарифа на 2014 год, 1658,87 тыс.руб. - за счет сборов за превышение ПДК за 2014 год. Оставшаяся сумма (3101,58 тыс.руб.) принята в пересчете на 2 года |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб |  | 20,10 | 324,53 |  | 0,00 | 0,00 | 324,53 |  |
| 10.3 | Прибыль на поощрение | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4.1 | Агентские расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 1 106,17 | 270,93 | 4 640,37 | 896,85 | 448,42 | 448,42 | 3 743,52 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 509,89 | 0,00 | 4 086,22 | 420,99 | 210,50 | 210,50 | 3 665,23 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 509,89 |  | 4 086,22 | 420,99 | 210,50 | 210,50 | 3 665,23 |  |
| 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб | 596,28 | 270,93 | 554,15 | 475,86 | 237,93 | 237,93 | 78,30 |  |
| 10.5.2.1 | налог на имущество | тыс руб | 576,73 | 76,16 | 535,25 | 456,95 | 228,48 | 228,48 | 78,30 | по факту 3-го кв. 2014 года в пересчете на год |
| 10.5.2.2 | Транспортный налог | тыс руб | 19,55 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 9,45 | 9,45 | 0,00 | по предложению организации |
| 10.5.2.3 | Негативное воздействие (сверхлимит) | тыс руб |  | 194,77 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  | 1 708,64 | 854,32 | 854,32 | -1 708,64 | Учтены доходы от сборов за превышение ПДК, рассчитанные по факту предыдущей организации за 2013 год с учетом индекса 106% с 01.07.2015. Данные средства необходимо использовать на мероприятия по энергосбережению |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 45 165,66 | 18 181,26 | 145 124,73 | 84 358,12 | 40 947,87 | 43 410,25 | 60 766,62 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 45 165,66 | 18 181,26 | 145 124,73 | 84 358,12 | 40 947,87 | 43 410,25 | 60 766,62 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 28,27 | 26,20 | 50,09 | 29,12 | 28,27 | 29,97 | 20,97 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 28,27 | 26,20 | 50,09 | 29,12 | 28,27 | 29,97 | 20,97 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 16 377,67 | 8 154,23 | 57 485,24 | 34 683,52 | 17 341,76 | 17 341,76 | 22 801,72 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | #ССЫЛКА! | 168,50 | 187,56 | 188,14 | 187,79 | 187,79 | -0,59 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 0,00 | 8 065,71 | 25 541,45 | 15 362,09 | 15 390,80 | 15 390,80 | 10 179,36 |  |

Приложение № 5

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

МУП ОГО "Водоканал"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт 1 пол. | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 277 349,81 | 542 410,74 | 2 586 772,53 | 2 520 379,99 | 1 260 190,00 | 1 260 190,00 | 66 392,54 |  |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 84 298,00 | 84 298,00 | 42 149,00 | 42 149,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1 277 349,81 | 542 399,74 | 2 502 474,53 | 2 436 081,99 | 1 218 041,00 | 1 218 041,00 | 66 392,54 |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 1 277 349,81 | 542 399,74 | 2 502 474,53 | 2 436 081,99 | 1 218 041,00 | 1 218 041,00 | 66 392,54 |  |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 012 949,39 | 430 078,59 | 2 025 653,44 | 1 959 260,90 | 979 630,45 | 979 630,45 | 66 392,54 | по предложению организации с учетом снижения нормативов потребления коммунальных услуг на 2015 год |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 130 085,28 | 40 207,22 | 196 393,03 | 196 393,03 | 98 196,52 | 98 196,52 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 134 315,15 | 72 113,93 | 280 428,06 | 280 428,06 | 140 214,03 | 140 214,03 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 277 349,81 | 542 410,74 | 2 586 772,53 | 2 520 379,99 | 1 260 190,00 | 1 260 190,00 | 66 392,54 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 29 531,99 | 13 869,49 | 93 681,69 | 58 423,11 | 28 352,83 | 30 070,27 | 35 258,59 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 22 925,75 | 10 211,87 | 69 378,69 | 45 508,67 | 22 754,33 | 22 754,33 | 23 870,02 |  |
| 3.1 | Реагенты | тыс руб | 601,60 | 238,53 | 2 214,63 | 1 165,72 | 582,86 | 582,86 | 1 048,91 |  |
| 3.1.1 | Жидкий хлор | тыс руб | 323,08 | 143,68 | 1 567,61 | 666,80 | 333,40 | 333,40 | 900,80 |  |
| 3.1.1.1 | Количество |  | 6,95 | 3,73 | 30,10 | 13,71 | 6,85 | 6,85 | 16,39 | по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем принятых сточных вод |
| 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 46 500,00 | 38 521,45 | 52 080,00 | 48 639,00 | 48 639,00 | 48 639,00 | 3 441,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (46500руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.1.2 | Гипохлорид Na | тыс руб | 278,52 | 94,84 | 647,02 | 498,92 | 249,46 | 249,46 | 148,10 |  |
| 3.1.2.1 | Количество |  | 10,51 | 5,69 | 21,80 | 20,74 | 10,37 | 10,37 | 1,06 | по плановому расходу 2014 года в пересчете на плановый объем принятых сточных вод |
| 3.1.2.2 | Цена | руб/ | 26 500,00 | 16 667,93 | 29 680,00 | 24 058,00 | 24 058,00 | 24 058,00 | 5 622,00 | по счетам-фактурам за июль-сентябрь 2014 года (23000руб.) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 257,60 | 46,10 | 889,24 | 192,90 | 96,45 | 96,45 | 696,34 | по факту 3-го кв. 2014 года в пересчете на год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 5 677,69 | 2 518,78 | 12 390,37 | 11 957,69 | 5 978,85 | 5 978,85 | 432,68 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,08 | 1,10 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 535,95 | 1 104,08 | 5 391,06 | 5 003,76 | 2 501,88 | 2 501,88 | 387,30 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,99 | 2,04 | 2,08 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,10 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 12,22 | 6,48 | 117,88 | 35,50 | 17,75 | 17,75 | 82,38 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,67 | 3,65 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 4,58 | 1,78 | 30,00 | 9,03 | 4,52 | 4,52 | 20,97 | по плановому удельному расходу 2014 года |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 2 725,52 | 1 211,32 | 6 068,99 | 5 654,29 | 2 827,14 | 2 827,14 | 414,71 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 531,37 | 1 102,30 | 5 361,06 | 4 994,72 | 2 497,36 | 2 497,36 | 366,33 | по плановому удельному расходу 2014 года |
| 3.3.2.2 | Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 2 939,96 | 1 300,97 | 6 203,50 | 6 267,91 | 3 133,95 | 3 133,95 | -64,41 |  |
| 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 867,27 | 872,71 | 937,08 | 937,08 | 937,08 | 937,08 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 3,39 | 1,49 | 6,62 | 6,69 | 3,34 | 3,34 | -0,07 | по плановому удельному расходу 2014 года |
| 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 18,27 | 2,28 | 35,21 | 35,21 | 17,61 | 17,61 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 9 026,16 | 4 297,63 | 30 247,06 | 18 979,45 | 9 489,72 | 9 489,72 | 11 267,62 | по средней з/п в соответствии с представленным штатным расписанием на 2014 год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 6 310,24 | 6 570,10 | 21 222,43 | 13 316,67 | 13 316,67 | 13 316,67 | 7 905,77 |  |
| 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 119,20 | 109,02 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 2 825,19 | 1 290,89 | 9 134,61 | 5 731,79 | 2 865,90 | 2 865,90 | 3 402,82 |  |
| 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 3 186,79 | 1 300,02 | 10 880,49 | 6 219,31 | 3 109,66 | 3 109,66 | 4 661,18 |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 2 056,40 | 919,29 | 7 202,17 | 3 993,01 | 1 996,50 | 1 996,50 | 3 209,16 | по плановой средней з/п 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 7 140,29 | 6 232,86 | 27 269,80 | 15 118,85 | 15 118,85 | 15 118,85 | 12 150,95 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 24,00 | 24,58 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 643,65 | 278,18 | 2 175,06 | 1 205,89 | 602,94 | 602,94 | 969,17 |  |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 486,73 | 102,55 | 1 503,27 | 1 020,42 | 510,21 | 510,21 | 482,85 |  |
| 3.9.3.1 | Хозрасходы | тыс руб | 95,40 | 21,16 | 194,97 | 194,97 | 97,49 | 97,49 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.9.3.2 | Услуги сторонних организаций | тыс руб | 264,90 | 66,15 | 740,74 | 558,76 | 279,38 | 279,38 | 181,98 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.9.3.3 | Затраты по мероприятиям ОТиПБ | тыс руб | 126,43 | 15,24 | 567,55 | 266,68 | 133,34 | 133,34 | 300,87 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 1 332,44 | 517,64 | 3 587,06 | 1 226,59 | 613,29 | 613,29 | 2 360,47 |  |
| 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 61,21 | 6,27 | 184,46 | 129,11 | 64,55 | 64,55 | 55,35 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 736,95 | 322,89 | 1 718,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,65 | учтено при формировании тарифа на ВС |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 534,28 | 188,48 | 1 683,95 | 1 097,48 | 548,74 | 548,74 | 586,47 |  |
| 3.10.3.1 | Уголь | тыс руб | 57,31 | 3,53 | 141,95 | 120,88 | 60,44 | 60,44 | 21,07 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.10.3.2 | Спецодежда | тыс руб | 150,47 | 3,87 | 673,76 | 317,39 | 158,69 | 158,69 | 356,37 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.10.3.3 | моющие средства | тыс руб | 4,85 | 1,94 | 53,82 | 10,23 | 5,11 | 5,11 | 43,59 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.10.3.4 | Услуги сторонних организаций (лаб.анализы) | тыс руб | 29,66 | 35,69 | 227,99 | 62,56 | 31,28 | 31,28 | 165,43 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 3.10.3.5 | Услуги охраны | тыс руб | 292,00 | 143,45 | 586,43 | 586,43 | 293,21 | 293,21 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.10.3.6 | Аренда погрузчика | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 574,79 | 74,22 | 1 853,04 | 453,27 | 232,72 | 220,54 | 1 399,77 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 574,79 | 74,22 | 1 853,04 | 453,27 | 232,72 | 220,54 | 1 399,77 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 574,79 | 74,22 | 1 853,04 | 453,27 | 232,72 | 220,54 | 1 399,77 | по плану 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год (в рамках соблюдения предельного индекса) |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 3 248,72 | 2 093,54 | 14 158,33 | 6 378,05 | 3 189,02 | 3 189,02 | 7 780,29 |  |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 2 257,06 | 1 527,50 | 10 233,46 | 4 617,71 | 2 308,86 | 2 308,86 | 5 615,75 | по плановой средней з/п 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105% на 2015 год |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 9 596,35 | 13 122,87 | 45 025,80 | 20 317,29 | 20 317,29 | 20 317,29 | 24 708,51 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 19,60 | 19,40 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 0,00 | по предложению организации |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 706,46 | 458,17 | 3 090,51 | 1 394,55 | 697,27 | 697,27 | 1 695,96 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 285,20 | 107,86 | 834,36 | 365,78 | 182,89 | 182,89 | 468,58 |  |
| 5.3.1 | Электроэнергия | тыс руб | 0,00 | 20,44 | 125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,94 | учтено в статье "Затраты на покупную электрическую энергию" |
| 5.3.2 | Услуги сторонних организаций | тыс руб | 153,08 | 57,91 | 378,13 | 242,31 | 121,15 | 121,15 | 135,82 | по факту 3-го кв. 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 5.3.3 | Прочие расходы | тыс руб | 132,12 | 29,51 | 330,29 | 123,48 | 61,74 | 61,74 | 206,82 | по факту 3-го кв. 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% на 2015 год |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 2 190,73 | 820,93 | 4 909,08 | 4 909,08 | 1 589,73 | 3 319,35 | 0,00 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 2 190,73 | 820,93 | 4 909,08 | 4 909,08 | 1 589,73 | 3 319,35 | 0,00 | по предложению организации |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 591,86 | 668,90 | 2 912,65 | 1 173,75 | 586,88 | 586,88 | 1 738,90 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 591,86 | 668,90 | 2 912,65 | 1 173,75 | 586,88 | 586,88 | 1 738,90 | в соответствии с представленными договорами включена арендная плата на уровне экономически обоснованных затрат |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 0,15 | 0,04 | 469,92 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 469,62 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,15 | 0,04 | 469,92 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 469,62 | по плану 2014 года |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 485,72 | 255,82 | 4 542,28 | 542,25 | 271,13 | 271,13 | 4 000,03 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 485,72 | 255,82 | 4 542,28 | 542,25 | 271,13 | 271,13 | 4 000,03 |  |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2 028,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,74 |  |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 0,00 | 2 028,74 |  | 0,00 | 0,00 | 2 028,74 |  |
| 10.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс руб |  | 17,67 | 724,93 |  | 0,00 | 0,00 | 724,93 |  |
| 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4.1 | Агентские расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 485,72 | 238,15 | 1 788,61 | 542,25 | 271,13 | 271,13 | 1 246,36 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 550,73 | 108,46 | 54,23 | 54,23 | 442,27 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 0,00 | 550,73 | 108,46 | 54,23 | 54,23 | 442,27 |  |
| 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 485,72 | 238,15 | 1 237,88 | 433,79 | 216,90 | 216,90 | 804,09 |  |
| 10.5.2.1 | налог на имущество | тыс руб | 469,79 | 66,95 | 1 195,66 | 401,68 | 200,84 | 200,84 | 793,98 | по факту 3-го кв.2014 года в пересчете на год |
| 10.5.2.2 | Транспортный налог | тыс руб | 15,93 | 0,00 | 42,22 | 32,12 | 16,06 | 16,06 | 10,11 | по плану 2014 года |
| 10.5.2.3 | Негативное воздействие (сверхлимит) | тыс руб |  | 171,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 30 017,72 | 14 125,32 | 98 223,98 | 58 965,36 | 28 623,96 | 30 341,40 | 39 258,61 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 30 017,72 | 14 125,32 | 98 223,98 | 58 965,36 | 28 623,96 | 30 341,40 | 39 258,61 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 23,50 | 26,04 | 39,25 | 24,20 | 23,50 | 24,91 | 15,05 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 23,50 | 26,04 | 39,25 | 24,20 | 23,50 | 24,91 | 15,05 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 13 339,63 | 6 744,42 | 47 682,70 | 27 590,17 | 13 795,08 | 13 795,08 | 20 092,53 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 162,80 | 153,00 | 159,72 | 159,72 | 159,72 | 159,72 | 0,00 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 6 828,23 | 7 346,78 | 24 878,43 | 14 395,16 | 14 395,16 | 14 395,16 | 10 483,27 |  |

Приложение № 6

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Формирование тарифов МУП ОГО "Водоканал" (г. Осинники) с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № | Наименование | Ед. изм. | с 04.07.2014 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | итого 2015 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | %, к пред. Тарифу |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 4 571 031,51 | 8 753 163,60 | 4 376 581,80 | 4 376 581,80 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 4 571 031,51 | 8 753 163,60 | 4 376 581,80 | 4 376 581,80 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 95 280,62 | 185 066,63 | 89 836,33 | 95 230,31 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 95 280,62 | 185 066,63 | 89 836,33 | 95 230,31 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 20,84 | 21,14 | 20,53 | 21,76 | 106,0 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 20,84 | 21,14 | 20,53 | 21,76 | 106,0 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 1 597 653,18 | 2 896 913,61 | 1 448 456,81 | 1 448 456,81 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 1 597 653,18 | 2 896 913,61 | 1 448 456,81 | 1 448 456,81 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 45 165,66 | 84 358,12 | 40 947,87 | 43 410,25 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 45 165,66 | 84 358,12 | 40 947,87 | 43 410,25 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 28,27 | 29,12 | 28,27 | 29,97 | 106,0 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 28,27 | 29,12 | 28,27 | 29,97 | 106,0 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ (подъем и очистка) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 1 696 028,52 | 3 420 168,00 | 1 710 084,00 | 1 710 084,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 1 696 028,52 | 3 420 168,00 | 1 710 084,00 | 1 710 084,00 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 20 097,24 | 41 743,15 | 20 264,50 | 21 478,66 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 20 097,24 | 41 743,15 | 20 264,50 | 21 478,66 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 11,85 | 12,21 | 11,85 | 12,56 | 106,0 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 11,85 | 12,21 | 11,85 | 12,56 | 106,0 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации | м3 | 1 277 349,81 | 2 436 081,99 | 1 218 041,00 | 1 218 041,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 1 277 349,81 | 2 436 081,99 | 1 218 041,00 | 1 218 041,00 |  |
|  | НВВ | т.руб. | 30 017,72 | 58 965,36 | 28 623,96 | 30 341,40 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 30 017,72 | 58 965,36 | 28 623,96 | 30 341,40 |  |
|  | Тариф | руб./м3 | 23,50 | 24,21 | 23,50 | 24,91 | 106,0 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 23,50 | 24,21 | 23,50 | 24,91 | 106,0 |

Приложение № 7

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 508,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 508,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 508,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 508,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 596,00 | 118 508,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 118 596,00 | 0,00 | 118 508,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 | 0,00 |  |
| 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  | 118 596,00 |  | 118 508,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 139,79 | 284,20 | 152,92 | 326,04 | 171,97 | 83,62 | 88,36 | 154,06 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 83,31 | 165,66 | 96,49 | 199,09 | 98,40 | 49,20 | 49,20 | 100,69 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 43,09 | 42,37 | 46,18 | 46,40 | 45,70 | 22,85 | 22,85 | 0,70 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,30 | 1,34 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 33,04 | 31,54 | 33,04 | 32,00 | 31,52 | 15,76 | 15,76 | 0,48 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 43,09 | 42,37 | 46,18 | 46,40 | 45,70 | 22,85 | 22,85 | 0,70 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,30 | 1,34 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 33,04 | 31,54 | 33,04 | 32,00 | 31,52 | 15,76 | 15,76 | 0,48 | по факту 2013 года с учетом объемов учтённых в расчете тарифа |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 33,97 | 54,76 | 43,73 | 63,56 | 45,83 | 22,92 | 22,92 | 17,73 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 9,95 | 23,19 | 16,66 | 23,26 | 17,50 | 8,75 | 8,75 | 5,76 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 555,27 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | по плановой смете 2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 3,08 | 7,19 | 5,03 | 8,44 | 5,28 | 2,64 | 2,64 | 3,15 | по законодательству 30,2% |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 20,94 | 24,38 | 22,04 | 31,87 | 23,05 | 11,53 | 11,53 | 8,81 |  |
| 3.11.3.1 | расходы участка энергосетей распределяемые | тыс руб | 20,94 | 24,38 | 22,04 | 31,87 | 23,05 | 11,53 | 11,53 | 8,81 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 6,25 | 68,53 | 6,57 | 89,13 | 6,87 | 3,44 | 3,44 | 82,26 |  |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 6,25 | 68,53 | 6,57 | 89,13 | 6,87 | 3,44 | 3,44 | 82,26 |  |
| 3.12.3.1 | вода участка химводоочистки для подпитки водооборотных узлов | тыс руб | 6,25 | 68,53 | 6,57 | 89,13 | 6,87 | 3,44 | 3,44 | 82,26 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 34,71 | 65,47 | 34,71 | 65,35 | 36,00 | 15,63 | 20,37 | 29,36 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 34,71 | 30,03 | 34,71 | 26,98 | 26,98 | 13,49 | 13,49 | 0,00 | по предложению организации |
| 4.6 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 35,44 | 0,00 | 38,38 | 9,02 | 2,14 | 6,88 | 29,36 |  |
| 4.6.1 | техничкское обслуживание и текущий ремонт основных средств | тыс руб |  | 35,44 |  | 38,38 | 9,02 | 2,14 | 6,88 | 29,36 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 10,97 | 26,90 | 10,92 | 27,74 | 11,42 | 5,71 | 5,71 | 16,31 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 10,97 | 26,90 | 10,92 | 27,74 | 11,42 | 5,71 | 5,71 | 16,31 |  |
| 5.3.1 | прочие ОХР распределяемые | тыс руб | 10,97 | 26,90 | 10,92 | 27,74 | 11,42 | 5,71 | 5,71 | 16,31 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 10,80 | 26,17 | 10,80 | 33,86 | 26,15 | 13,08 | 13,08 | 7,71 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 10,80 | 26,17 | 10,80 | 33,86 | 26,15 | 13,08 | 13,08 | 7,71 | по факту 2013 года с учетом объемов учтенных в расчете тарифа |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 22,69 | 0,00 | 17,86 | 5,78 | 5,78 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 22,68 |  | 17,86 | 5,78 | 5,78 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |  |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 18,31 | 0,00 | 14,29 | 4,39 | 4,39 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |  |
| 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 18,31 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 14,29 | 4,39 | 4,39 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | по предложению организации |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 4,38 | 0,00 | 3,57 | 1,39 | 1,39 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 4,38 | 0,00 | 3,57 | 1,39 | 1,39 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |  |
| 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 4,38 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  | 3,57 | 1,39 | 1,39 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | по предложению организации |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 162,47 | 284,20 | 170,78 | 331,82 | 177,75 | 86,51 | 91,25 | 154,06 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 162,47 | 284,20 | 170,78 | 331,82 | 177,75 | 86,51 | 91,25 | 154,06 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 1,37 | 2,40 | 1,44 | 2,80 | 1,50 | 1,46 | 1,54 | 1,30 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 1,37 | 2,40 | 1,44 | 2,80 | 1,50 | 1,46 | 1,54 | 1,30 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 9,95 | 23,19 | 16,66 | 23,26 | 17,50 | 8,75 | 8,75 | 5,76 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 20 555,27 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |

Приложение № 8

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 596 488,00 | 749 166,00 | 680 000,00 | 749 016,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 596 488,00 | 749 166,00 | 680 000,00 | 749 016,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 596 488,00 | 749 166,00 | 680 000,00 | 749 016,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 596 488,00 | 749 166,00 | 680 000,00 | 749 016,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 596 488,00 | 749 166,00 | 680 000,00 | 749 016,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 749 166,00 | 0,00 | 749 016,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 | 0,00 |  |
| 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  | 513 138,00 |  | 516 320,00 | 516 320,00 | 258 160,00 | 258 160,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  | 236 028,00 |  | 232 696,00 | 232 696,00 | 116 348,00 | 116 348,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 2 310,65 | 4 999,06 | 2 813,50 | 5 752,05 | 3 259,19 | 1 586,53 | 1 672,66 | 2 492,85 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 1 105,88 | 1 895,71 | 1 576,96 | 2 023,78 | 1 757,19 | 871,11 | 886,09 | 266,58 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 372,19 | 817,58 | 697,85 | 868,07 | 880,79 | 440,39 | 440,39 | -12,71 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 285,25 | 607,56 | 516,92 | 598,67 | 607,44 | 303,72 | 303,72 | -8,77 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,48 | 0,81 | 0,76 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -0,01 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 372,19 | 817,58 | 697,85 | 868,07 | 880,79 | 440,39 | 440,39 | -12,71 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 285,25 | 607,56 | 516,92 | 598,67 | 607,44 | 303,72 | 303,72 | -8,77 | по факту 2013 года в пересчете на объемы, взятые для тарифа |
| 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс руб | 625,06 | 687,50 | 671,94 | 695,93 | 659,13 | 322,08 | 337,06 | 36,80 |  |
| 3.6.1 | Технического качества | тыс руб | 625,06 | 687,50 | 671,94 | 695,93 | 659,13 | 322,08 | 337,06 | 36,80 |  |
| 3.6.1.1 | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" ИНН: 4205243178 КПП: 420501001 | тыс руб | 429,53 | 582,07 | 548,62 | 695,93 | 659,13 | 322,08 | 337,06 | 36,80 |  |
| 3.6.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,82 | 0,81 | 0,86 | 0,93 | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,05 | согласно постановления РЭК КО от 24.10.2014 г. № 537 |
| 3.6.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 527 030,29 | 715 912,79 | 641 665,27 | 749 016,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.6.1.2 | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" ИНН: 4205243178 КПП: 420501001 | тыс руб | 61,41 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 2,15 |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.6.1.2.2 | Объем покупки | м3 | 28 631,42 |  | 7 292,25 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6.1.3 | ОАО "Органика" ИНН: 4221000630 КПП: 422101001 | тыс руб | 134,11 | 105,43 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6.1.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,29 | 3,17 | 3,47 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.6.1.3.2 | Объем покупки | м3 | 40 826,29 | 33 253,21 | 31 042,48 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 108,63 | 390,63 | 207,18 | 459,77 | 217,27 | 108,64 | 108,64 | 242,50 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 34,71 | 165,24 | 108,09 | 168,20 | 113,50 | 56,75 | 56,75 | 54,70 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 657,78 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,13 | 0,51 | 0,35 | 0,52 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,17 | по плановой смете 2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 10,76 | 51,23 | 32,64 | 61,06 | 34,28 | 17,14 | 17,14 | 26,78 | по законодательству |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 63,16 | 174,17 | 66,44 | 230,52 | 69,50 | 34,75 | 34,75 | 161,02 |  |
| 3.11.3.1 | расходы участка энергосетей распределяемые | тыс руб | 63,16 | 174,17 | 66,44 | 230,52 | 69,50 | 34,75 | 34,75 | 161,02 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1 014,49 | 2 693,73 | 1 043,26 | 3 124,14 | 1 259,65 | 594,25 | 665,40 | 1 864,49 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 1 014,49 | 665,98 | 251,90 | 663,87 | 431,89 | 180,37 | 251,52 | 231,98 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 4.6 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 2 027,75 | 791,36 | 2 460,27 | 827,76 | 413,88 | 413,88 | 1 632,51 |  |
| 4.6.1 | техничкское обслуживание и текущий ремонт основных средств | тыс руб |  | 2 027,75 | 791,36 | 2 460,27 | 827,76 | 413,88 | 413,88 | 1 632,51 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 161,77 | 339,60 | 164,76 | 376,30 | 172,34 | 86,17 | 86,17 | 203,96 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 161,77 | 339,60 | 164,76 | 376,30 | 172,34 | 86,17 | 86,17 | 203,96 |  |
| 5.3.1 | прочие ОХР распределяемые | тыс руб | 161,77 | 339,60 | 164,76 | 376,30 | 172,34 | 86,17 | 86,17 | 203,96 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 28,51 | 70,02 | 28,51 | 227,83 | 70,01 | 35,00 | 35,00 | 157,82 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 28,51 | 70,02 | 28,51 | 227,83 | 70,01 | 35,00 | 35,00 | 157,82 | по факту 2013 года с учетом объемов учтенных в расчете тарифа |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 240,08 | 212,50 | 106,25 | 106,25 | 27,58 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 212,50 |  | 212,50 | 240,08 | 212,50 | 106,25 | 106,25 | 27,58 | по плановой смете 2014 года |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 182,48 | 170,00 | 85,00 | 85,00 | 12,48 |  |
| 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 91,20 |  | 0,00 | 0,00 | 91,20 |  |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 170,00 |  | 170,00 | 91,28 | 170,00 | 85,00 | 85,00 | -78,72 | по плановой смете 2014 года |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 57,60 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 15,10 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 57,60 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 15,10 |  |
| 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 28,80 |  | 0,00 | 0,00 | 28,80 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 42,50 |  | 42,50 | 28,80 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | -13,70 | по плановой смете 2014 года |
| 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 2 523,15 | 4 999,06 | 3 026,00 | 5 992,13 | 3 471,69 | 1 692,78 | 1 778,91 | 2 520,43 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 2 523,15 | 4 999,06 | 3 026,00 | 5 992,13 | 3 471,69 | 1 692,78 | 1 778,91 | 2 520,43 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 4,23 | 6,67 | 4,45 | 8,00 | 4,64 | 4,52 | 4,75 | 3,36 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 4,23 | 6,67 | 4,45 | 8,00 | 4,64 | 4,52 | 4,75 | 3,36 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 34,71 | 165,24 | 108,09 | 168,20 | 113,50 | 56,75 | 56,75 | 54,70 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 0,13 | 0,51 | 0,35 | 0,52 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,17 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 21 657,78 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |

Приложение № 9

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 52 160,00 | 55 198,00 | 54 000,00 | 52 976,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 52 160,00 | 55 198,00 | 54 000,00 | 52 976,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 52 160,00 | 55 198,00 | 54 000,00 | 52 976,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 52 160,00 | 55 198,00 | 54 000,00 | 52 976,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 52 160,00 | 55 198,00 | 54 000,00 | 52 976,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 55 198,00 | 0,00 | 52 976,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 | 0,00 |  |
| 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  | 4 830,00 |  | 1 896,00 | 1 896,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  | 50 368,00 |  | 51 080,00 | 51 080,00 | 25 540,00 | 25 540,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 243,91 | 590,34 | 271,73 | 713,03 | 277,85 | 135,35 | 142,51 | 435,18 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 48,33 | 70,08 | 61,76 | 87,21 | 63,46 | 31,73 | 31,73 | 23,75 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 5,66 | 5,11 | 6,28 | 6,40 | 5,31 | 2,66 | 2,66 | 1,09 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 4,38 | 3,82 | 4,53 | 4,42 | 3,66 | 1,83 | 1,83 | 0,75 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 5,66 | 5,11 | 6,28 | 6,40 | 5,31 | 2,66 | 2,66 | 1,09 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 4,38 | 3,82 | 4,53 | 4,42 | 3,66 | 1,83 | 1,83 | 0,75 | по факту 2013 года в пересчете на объем |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 42,67 | 64,96 | 55,48 | 80,81 | 58,14 | 29,07 | 29,07 | 22,66 |  |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 12,37 | 27,48 | 22,13 | 29,56 | 23,23 | 11,62 | 11,62 | 6,33 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 942,70 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | по плановой смете 2014 года |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 4,95 | 8,52 | 6,68 | 10,73 | 7,02 | 3,51 | 3,51 | 3,72 | в соответствии с действующ9им законодательством |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 25,36 | 28,96 | 26,67 | 40,51 | 27,90 | 13,95 | 13,95 | 12,61 |  |
| 3.11.3.1 | расходы участка энергосетей распределяемые | тыс руб | 25,36 | 28,96 | 26,67 | 40,51 | 27,90 | 13,95 | 13,95 | 12,61 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 58,17 | 312,38 | 68,11 | 384,15 | 47,52 | 20,18 | 27,34 | 336,63 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 58,17 | 119,77 |  | 134,18 |  | 0,00 | 0,00 | 134,18 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 4.6 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 192,61 | 68,11 | 249,97 | 47,52 | 20,18 | 27,34 | 202,45 |  |
| 4.6.1 | техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств | тыс руб |  | 192,61 | 68,11 | 249,97 | 47,52 | 20,18 | 27,34 | 202,45 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 86,15 | 132,75 | 90,60 | 151,61 | 94,77 | 47,38 | 47,38 | 56,84 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 86,15 | 132,75 | 90,60 | 151,61 | 94,77 | 47,38 | 47,38 | 56,84 |  |
| 5.3.1 | прочие ОХР распределяемые | тыс руб | 86,15 | 132,75 | 90,60 | 151,61 | 94,77 | 47,38 | 47,38 | 56,84 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 51,26 | 75,13 | 51,26 | 90,07 | 72,11 | 36,05 | 36,05 | 17,96 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 51,26 | 75,13 | 51,26 | 90,07 | 72,11 | 36,05 | 36,05 | 17,96 | по факту 2013 года с учетом объемов учтенных в расчете тарифа |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 5,16 | 0,00 | 0,16 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,63 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 5,16 |  | 0,16 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,63 |  |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 |  |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 4,00 |  |  | 21,76 |  | 0,00 | 0,00 | 21,76 |  |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 1,16 | 0,00 | 0,16 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |  |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 1,00 |  |  | 6,87 |  | 0,00 | 0,00 | 6,87 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5.2.1 | прочие | тыс руб | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 249,07 | 590,34 | 271,89 | 741,66 | 277,85 | 135,35 | 142,51 | 463,81 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 249,07 | 590,34 | 271,89 | 741,66 | 277,85 | 135,35 | 142,51 | 463,81 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 4,78 | 10,69 | 5,03 | 14,00 | 5,24 | 5,11 | 5,38 | 8,76 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 4,78 | 10,69 | 5,03 | 14,00 | 5,24 | 5,11 | 5,38 | 8,76 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 12,37 | 27,48 | 22,13 | 29,56 | 23,23 | 11,62 | 11,62 | 6,33 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 19 942,70 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |

Приложение № 10

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 799 842,00 | 844 025,00 | 836 000,00 | 841 906,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 799 842,00 | 844 025,00 | 836 000,00 | 841 906,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 799 842,00 | 844 025,00 | 836 000,00 | 841 906,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 799 842,00 | 844 025,00 | 836 000,00 | 841 906,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 799 842,00 | 844 025,00 | 836 000,00 | 841 906,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 1.5.2 | В канализационную сеть | м3 |  | 844 025,00 | 836 000,00 | 841 906,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 | 0,00 | по предложению организации |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 5 185,81 | 8 294,48 | 6 345,41 | 8 459,11 | 6 764,32 | 3 293,76 | 3 470,56 | 1 694,79 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 1 791,27 | 2 452,73 | 2 138,63 | 2 657,01 | 2 261,62 | 1 130,81 | 1 130,81 | 395,39 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 362,33 | 414,03 | 405,98 | 455,96 | 445,69 | 222,84 | 222,84 | 10,27 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,30 | 1,34 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 278,00 | 308,14 | 290,57 | 314,45 | 307,37 | 153,68 | 153,68 | 7,08 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,01 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 362,33 | 414,03 | 405,98 | 455,96 | 445,69 | 222,84 | 222,84 | 10,27 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 1,30 | 1,34 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | по предложению организации |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 278,00 | 308,14 | 290,57 | 314,45 | 307,37 | 153,68 | 153,68 | 7,08 | по факту 2013 года с учетом объемов, взятых для расчета тарифа |
| 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 1 428,94 | 2 038,70 | 1 732,65 | 2 201,05 | 1 815,94 | 907,97 | 907,97 | 385,12 |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 482,77 | 862,36 | 687,19 | 805,21 | 721,55 | 360,78 | 360,78 | 83,65 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (105,0) |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 657,78 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 1,86 | 2,66 | 2,23 | 2,48 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0,24 | по плановой смете 2014 года |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 149,66 | 267,34 | 207,53 | 292,29 | 217,91 | 108,95 | 108,95 | 74,38 | по законодательству |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 796,51 | 909,00 | 837,93 | 1 103,56 | 876,47 | 438,24 | 438,24 | 227,09 |  |
| 3.9.3.1 | расходы участка энергосетей распределяемые | тыс руб | 796,51 | 909,00 | 837,93 | 1 103,56 | 876,47 | 438,24 | 438,24 | 227,09 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1 976,76 | 4 655,27 | 3 105,29 | 4 552,88 | 3 307,23 | 1 565,22 | 1 742,02 | 1 245,65 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 1 976,76 | 198,57 | 677,77 | 1 437,83 | 768,05 | 295,62 | 472,42 | 669,78 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 4.6 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 4 456,70 | 2 427,52 | 3 115,05 | 2 539,19 | 1 269,59 | 1 269,59 | 575,86 |  |
| 4.6.1 | текущее содержание ии текущий ремонт оборудования | тыс руб |  | 4 456,70 | 2 427,52 | 3 115,05 | 2 539,19 | 1 269,59 | 1 269,59 | 575,86 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 1 033,30 | 739,87 | 717,01 | 822,88 | 749,99 | 375,00 | 375,00 | 72,89 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 1 033,30 | 739,87 | 717,01 | 822,88 | 749,99 | 375,00 | 375,00 | 72,89 |  |
| 5.3.1 | прочие ОХР распределяемые | тыс руб | 1 033,30 | 739,87 | 717,01 | 822,88 | 749,99 | 375,00 | 375,00 | 72,89 | по плановой смете 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год (104,6) |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 384,48 | 446,60 | 384,48 | 426,34 | 445,47 | 222,74 | 222,74 | -19,13 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 384,48 | 446,60 | 384,48 | 426,34 | 445,47 | 222,74 | 222,74 | -19,13 | по факту 2013 года с учетом объемов, учтенных в расчете тарифа |
| 10 | Нормативная прибыль | тыс руб | 789,01 | 0,00 | 225,55 | 498,77 | 164,56 | 132,00 | 32,56 | 334,21 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 789,01 |  | 225,55 | 498,77 | 164,56 | 82,28 | 82,28 | 334,21 |  |
| 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 631,21 | 0,00 | 180,44 | 379,07 | 131,65 | 105,60 | 26,05 | 247,42 |  |
| 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 379,07 |  | 0,00 | 0,00 | 379,07 | исключено из-за отсутствия обосновывающих материалов |
| 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 631,21 |  | 180,44 |  | 131,65 | 105,60 | 26,05 | -131,65 | в рамках соблюдения предельного индекса |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 157,80 | 0,00 | 45,11 | 119,70 | 32,91 | 26,40 | 6,51 | 86,79 |  |
| 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 157,80 | 0,00 | 45,11 | 119,70 | 32,91 | 26,40 | 6,51 | 86,79 |  |
| 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  | 119,70 |  | 0,00 | 0,00 | 119,70 | исключено из-за отсутствия обосновывающих материалов |
| 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб | 157,80 |  | 45,11 |  | 32,91 | 26,40 | 6,51 | -32,91 | по плановой смете 2014 года |
| 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 5 974,82 | 8 294,48 | 6 570,96 | 8 957,88 | 6 928,88 | 3 376,04 | 3 552,84 | 2 029,00 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 5 974,82 | 8 294,48 | 6 570,96 | 8 957,88 | 6 928,88 | 3 376,04 | 3 552,84 | 2 029,00 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Тариф | руб/м3 | 7,47 | 9,83 | 7,86 | 10,64 | 8,23 | 8,02 | 8,44 | 2,41 |  |
| 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 7,47 | 9,83 | 7,86 | 10,64 | 8,23 | 8,02 | 8,44 | 2,41 |  |
| 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | ФОТ, всего | тыс руб | 482,77 | 862,36 | 687,19 | 805,21 | 721,55 | 360,78 | 360,78 | 83,65 |  |
| 18 | Численность персонала, всего | чел | 1,86 | 2,66 | 2,23 | 2,48 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0,24 |  |
| 19 | Среднемесячная заработная плата | руб | 21 657,78 | 26 986,52 | 25 630,37 | 27 097,81 | 26 911,89 | 26 911,89 | 26 911,89 | 185,92 |  |

Приложение № 11

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Формирование тарифа ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод" (г. Новокузнецк) по периодам на 2015г.

| № | Наименование | Ед. изм. | с 01.07. 14 | 2015г. | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01. | с 01.07. | %, к пред. тарифу |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 844 298,00 | 1 762 406,00 | 881 203,00 | 881 203,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 844 298,00 | 1 762 406,00 | 881 203,00 | 881 203,00 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 5 115,35 | 10 856,19 | 5 290,68 | 5 565,51 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 5 115,35 | 10 856,19 | 5 290,68 | 5 565,51 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 6,06 | 6,16 | 6,00 | 6,32 | 105,2 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 6,06 | 6,16 | 6,00 | 6,32 | 105,2 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ (питьевая вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 27 000,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 27 000,00 | 52 976,00 | 26 488,00 | 26 488,00 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 137,96 | 277,86 | 135,35 | 142,51 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 137,96 | 277,86 | 135,35 | 142,51 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 5,11 | 5,25 | 5,11 | 5,38 | 105,3 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 5,11 | 5,25 | 5,11 | 5,38 | 105,3 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 418 000,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 418 000,00 | 841 906,00 | 420 953,00 | 420 953,00 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 3 352,35 | 6 928,88 | 3 376,04 | 3 552,84 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 3 352,35 | 6 928,88 | 3 376,04 | 3 552,84 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 8,02 | 8,23 | 8,02 | 8,44 | 105,2 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 8,02 | 8,23 | 8,02 | 8,44 | 105,2 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 340 000,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 340 000,00 | 749 016,00 | 374 508,00 | 374 508,00 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 1 538,45 | 3 471,69 | 1 692,78 | 1 778,91 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 1 538,45 | 3 471,69 | 1 692,78 | 1 778,91 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 4,52 | 4,64 | 4,52 | 4,75 | 105,1 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 4,52 | 4,64 | 4,52 | 4,75 | 105,1 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ (оборотная вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем реализации | м3 | 59 298,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 |  |
|  | - на потребит. рынок | м3 | 59 298,00 | 118 508,00 | 59 254,00 | 59 254,00 |  |
| 2. | НВВ | т.руб. | 86,59 | 177,76 | 86,51 | 91,25 |  |
|  | - на потребит. рынок | т.руб. | 86,59 | 177,76 | 86,51 | 91,25 |  |
| 3. | Тариф | руб./м3 | 1,46 | 1,50 | 1,46 | 1,54 | 105,5 |
|  | - на потребит. рынок | руб./м3 | 1,46 | 1,50 | 1,46 | 1,54 | 105,5 |

Приложение № 12

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

МКП "Полигон твердых бытовых отходов" Яшкинского муниципального района Яшкинский район
Утилизация твердых бытовых отходов

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 |  | Обоснование отклонений | 2016 |  |  | Обоснование отклонений | 2017 |  |  | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение организации | предложение регулирующего органа |  | индексы Минэкономразвития 2016/2015 гг. | предложение организации | предложение регулирующего органа |  | индексы Минэкономразвития 2017/2016 гг. | предложение организации | предложение регулирующего органа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Является ли организация плательщиком НДС |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объём, в том числе: | м3 | 27 454,85 | 27 454,85 |  |  | 27 454,85 | 27 454,85 |  |  | 27 454,85 | 27 454,85 |  |
| 1.1 | население | м3 | 16 264,96 | 16 264,96 |  |  | 16 264,96 | 16 264,96 |  |  | 16 264,96 | 16 264,96 |  |
| 1.2 | бюджетные организации | м4 | 3 240,30 | 3 240,30 |  |  | 3 240,30 | 3 240,30 |  |  | 3 240,30 | 3 240,30 |  |
| 1.3 | прочие | м5 | 7 949,59 | 7 949,59 |  |  | 7 949,59 | 7 949,59 |  |  | 7 949,59 | 7 949,59 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 2 369,74 | 1 094,06 |  |  | 2 556,32 | 1 140,19 |  |  | 2 672,81 | 1 187,14 |  |
| 1.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 73,92 | 68,75 | исходя из объема эл/эн. и тарифа принятого в расчет |  | 79,68 | 74,11 | исходя из объема эл/эн. и тарифа принятого в расчет |  | 84,00 | 78,13 | исходя из объема эл/эн. и тарифа принятого в расчет |
| 1.1.1 | тариф на электроэнергию | руб./кВт | 4,62 | 4,62 |  | 1,081 | 4,98 | 4,98 |  | 1,071 | 5,25 | 5,25 |  |
| 1.1.2 | количество потребленной электроэнергии, включая потери по всем уровням напряжения | тыс.кВт | 16,00 | 14,88 | учтено исходя из лимитов по договору с учетом корректировки за август, сентябрь 2014г. согласно представленным счетам |  | 16,00 | 14,88 | исходя из плана 2015 года |  | 16,00 | 14,88 | исходя из плана 2016 года |
| 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 780,93 | 428,12 | учтено исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа | 1,044 | 824,66 | 446,96 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4% | 1,043 | 869,19 | 466,18 | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3% |
| 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 10 846,25 | 8 919,14 | на уровне средней заработной платы сторожа |  | 11 453,61 | 9 311,59 |  |  | 12 072,08 | 9 711,98 |  |
| 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 6,00 | 4,00 | исходя из необходимой численности сторожей 4ед. |  | 6,00 | 4,00 | исходя из необходимой численности сторожей 4ед. |  | 6,00 | 4,00 | исходя из необходимой численности сторожей 4ед. |
| 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 236,62 | 129,72 | в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3% | 1,044 | 249,87 | 135,43 | в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3% | 1,043 | 263,36 | 141,25 | в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3% |
| 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 833,05 | 315,96 |  | 1,045 | 934,39 | 326,62 |  | 1,042 | 964,83 | 338,83 |  |
| 2.7.1 | Уплотнение ТБО (аренда бульдозера) | тыс. руб. | 613,67 | 271,46 | учтено на уровне средней плановой стоимости уплотнения ТБО 1 м3 по ОКК Кемеровской области на 2014 год в пересчете на объемы принятые в расчет тарифа с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% |  | 637,60 | 281,74 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,5% |  | 661,19 | 293,57 | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,2% |
| 2.7.2 | Разработка паспорта отходов | тыс. руб. | 21,94 | 11,22 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 67,3т.р. |  | 43,88 | 11,22 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 67,3т.р. |  | 43,88 | 11,22 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 67,3т.р. |
| 2.7.3 | Расходы на охрану труда | тыс. руб. | 11,08 | 8,55 | учтено исходя из численности основных рабочих принятых в расчет тарифа с учетом корректировки срока носки специальной одежды |  | 12,05 | 8,94 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,5% |  | 12,22 | 9,31 | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,2% |
| 2.7.4 | Расчистка территории полигона от снега | тыс. руб. | 173,64 |  | данная статья учтена в п.2.7.1 |  | 180,41 |  | данная статья учтена в п.2.7.1 |  | 187,09 |  | данная статья учтена в п.2.7.1 |
| 2.7.5 | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 7,90 | 2,63 | по предложению ОКК с разбивкой на три года |  |  | 2,63 | по предложению ОКК на 2015 год с разбивкой на три года |  |  | 2,63 | по предложению ОКК на 2015 год с разбивкой на три года |
| 2.7.6 | Лицензирование | тыс. руб. | 4,82 | 16,08 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, вместо предложения ОКК 6 лет с дробным распределением |  | 19,30 | 16,08 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, вместо предложения ОКК 6 лет с дробным распределением |  | 19,30 | 16,08 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, вместо предложения ОКК 6 лет с дробным распределением |
| 2.7.7 | Проект нормативов образования отходов | тыс. руб. |  | 6,01 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 36,08т.р. |  | 13,37 | 6,01 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 36,08т.р. |  | 13,37 | 6,01 | учтено на основании представленных материалов с разбивкой на 6 лет начиная с 2015 года равными долям, с корректировкой договора на отходы полигона без учета отходов от спецтехники 36,08т.р. |
| 2.7.8 | Разработка нормативов ПДВ | тыс. руб. |  |  |  |  | 27,79 |  | отклонено в связи с отсутствием платы за негативное воздействие на окр. среду в тарифе, т.к. мусор не принимается в собственность |  | 27,79 |  | отклонено в связи с отсутствием платы за негативное воздействие на окр. среду в тарифе, т.к. мусор не принимается в собственность |
| 2.9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 403,82 | 122,99 |  |  | 424,46 | 128,10 |  |  | 447,00 | 133,30 |  |
| 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 304,54 | 89,02 | исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа | 1,044 | 320,38 | 92,94 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4% | 1,043 | 337,68 | 96,93 | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3% |
| 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 19 521,79 | 19 521,79 |  |  | 20 537,18 | 20 380,75 |  |  | 21 646,15 | 21 257,13 |  |
| 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 1,30 | 0,38 | учтено в соответствии с учетной политикой пропорционально ФОТ исходя из фОТ принятого в расчет тарифа |  | 1,30 | 0,38 |  |  | 1,30 | 0,38 |  |
| 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 92,28 | 26,97 | в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3% | 1,044 | 97,08 | 28,16 | в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3% | 1,043 | 102,32 | 29,37 | в соответствии с действующим законодательством РФ 30,3% |
| 2.9.3 | Прочие | тыс. руб. | 7,00 | 7,00 |  | 1,045 | 7,00 | 7,00 |  | 1,042 | 7,00 | 7,00 |  |
| 2.10. | Налоги, сборы, платежи - всего, их них: | тыс. руб. | 41,40 | 28,52 |  |  | 43,26 | 28,98 |  |  | 44,43 | 29,45 |  |
| 2.10.1 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющий упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 23,89 | 11,01 | в соответствии с действующим законодательством РФ не менее 1% от доходов |  | 25,75 | 11,47 | в соответствии с действующим законодательством РФ не менее 1% от доходов |  | 26,92 | 11,94 | в соответствии с действующим законодательством РФ не менее 1% от доходов |
| 2.10.2 | земельный налог | тыс. руб. | 17,51 | 17,51 |  |  | 17,51 | 17,51 |  |  | 17,51 | 17,51 |  |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 19,00 | 6,60 |  |  | 19,00 | 6,60 |  |  | 19,00 | 6,60 |  |
| 3.1 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | 19,00 | 6,60 | учтено на уровне материальной помощи на лечение и премии к праздникам в пересчете на численность, приятую в расчет тарифа |  | 19,00 | 6,60 | учтено на уровне материальной помощи на лечение и премии к праздникам в пересчете на численность, приятую в расчет тарифа |  | 19,00 | 6,60 | учтено на уровне материальной помощи на лечение и премии к праздникам в пересчете на численность, приятую в расчет тарифа |
| 6 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 2 388,74 | 1 100,66 |  |  | 2 575,32 | 1 146,79 |  |  | 2 691,81 | 1 193,74 |  |
| 8 | Тариф | руб./м3 | 87,01 | 40,09 |  | 1,042 | 93,80 | 41,77 |  | 1,041 | 98,05 | 43,48 |  |
| 14 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 1 085,47 | 517,14 |  |  | 1 145,04 | 539,89 |  |  | 1 206,87 | 563,11 |  |
| 15 | Численность персонала, всего | чел. | 7,30 | 4,38 |  |  | 7,30 | 4,38 |  |  | 7,30 | 4,38 |  |
| 16 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 12 391,21 | 9 839,01 |  |  | 13 071,23 | 10 271,93 |  |  | 13 777,05 | 10 713,62 |  |

Приложение № 13

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Оценка доступности показателей производственной программы МКП "Полигон твердых бытовых отходов" Яшкинского муниципального района на услуги утилизации твердых бытовых отходов, предлагаемых к утверждению на 2015-2017гг.

| Наименование услуги | Критерий физической доступности услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем реализации услуги, м3 |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |
|  | на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | 2013г. (факт) | среднее значение изменения объемов | 2014г. (факт) | 2015г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2015г./2014г. |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | - | - | - |  | - | 27 455 |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  |  |  |  |  |  | 100,0% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |
| Наименование услуги | на 2016 год |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |
|  | 2012г. (факт) | 2013г. (факт) | 2014г. (факт) | среднее значение изменения объемов | 2015г. (ожидаемый факт) | 2016г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2016г./2015г. |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | - | - | - |  | 27 455 | 27 455 |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  |  |  |  |  |  | 100,0% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |
| Наименование услуги | на 2017 год |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |
|  | 2013г. (факт) | 2014г. (факт) | 2015г. (ожидаемый факт) | среднее значение изменения объемов | 2016г. (ожидаемый факт) | 2017г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2017г./2016г. |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | - | - | 27 455 |  | 27 455 | 27 455 |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  |  |  |  |  |  | 100,0% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |

Приложение № 14

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

МУП "КРУ г. Юрги" (город Юрга) Утилизация твердых бытовых отходов

| № |  | , | Единицы измерения | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Обоснование отклонений |  | 2016 |  |  | Обоснование отклонений | 2017 |  |  |  | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено регулирующим органом в пересчете на год | факт IV квартал 2013г. | факт I полугодие | индексы Минэкономразвития 2015/2014 гг. | предложение организации | предложение регулирующего органа |  |  | индексы Минэкономразвития 2016/2015 гг. | предложение организации | предложение регулирующего органа |  | индексы Минэкономразвития 2017/2016 гг. | предложение организации |  | предложение регулирующего органа |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
|  |  | Является ли организация плательщиком НДС |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общий объём, в том числе: | м3 | 149 483,65 | 43 360,50 | 85 094,60 |  | 161 980,00 | 161 980,00 |  |  |  | 162 500,00 | 162 500,00 |  |  | 163 000,00 | 163 000,00 |  |  |
| 1.2.1 |  | население | м3 | 99 032,92 | 27 838,30 | 54 541,93 |  | 108 410,00 | 108 410,00 |  |  |  | 108 900,00 | 108 900,00 |  |  | 109 375,00 | 109 375,00 |  |  |
| 1.2.2 |  | бюджетные организации | м3 | 10 277,00 | 2 946,90 | 6 307,48 |  | 12 226,00 | 12 226,00 |  |  |  | 12 250,00 | 12 250,00 |  |  | 12 270,00 | 12 270,00 |  |  |
| 1.2.3 |  | прочие потребители | м3 | 40 173,73 | 12 575,30 | 24 245,19 |  | 41 344,00 | 41 344,00 |  |  |  | 41 350,00 | 41 350,00 |  |  | 41 355,00 | 41 355,00 |  |  |
| 2 |  | Себестоимость | тыс. руб. | 5 029,39 | 1 794,01 | 4 111,43 |  | 6 109,97 | 5 004,71 |  |  |  | 6 372,19 | 5 231,61 |  |  | 6 610,83 | 5 426,58 |  |  |
| 2.1 |  | Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 71,09 | 1,084 | 119,13 | 92,03 | исходя из тарифа и объемов, принятых в расчет |  | 1,081 | 127,19 | 99,49 | исходя из тарифа и объемов, принятых в расчет | 1,071 | 135,68 | 106,55 |  | исходя из тарифа и объемов, принятых в расчет |
|  |  | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч |  |  | 4,23 |  | 4,23 | 4,58 | исходя из факта окт.-февр. 2013-2014 с учетом индекса Минэкономразвития РФ 108,4% |  |  | 4,51 | 4,95 |  |  | 4,81 | 5,31 |  |  |
|  |  | количество потребленной электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжения) | тыс.кВт.ч |  |  | 16,82 |  | 28,18 | 20,08 | с учетом корректировки регулирующего органа в доле представленныого фактического потребления |  |  | 28,18 | 20,08 | по плану 2015 года |  | 28,18 | 20,08 |  | по плану 2016 года |
| 2.2 |  | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 737,80 | 17,20 | 35,99 | 1,051 | 325,60 | 75,65 | исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа |  | 1,044 | 340,90 | 78,98 | исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа | 1,043 | 356,92 | 82,38 |  | исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа |
| 2.2.1 |  | среднемесячная оплата труда | руб. | 8 936,53 | 5 733,33 | 5 998,33 |  | 9 324,17 | 6 304,25 | исходя из факта 1 полугодия 2014 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,1% |  |  | 9 469,44 | 6 581,64 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4% |  | 9 914,44 | 6 864,65 |  | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3% |
| 2.2.2 |  | численность производственного персонала | чел. | 6,88 | 1,00 | 1,00 |  | 2,91 | 1,00 | учтено на уровне фактической численности уборщика территории полигона, в связи с тем, что в плане 2013-2014гг. был учтен следующий персонал (2,4)сторожа, (2)рабочих по уборке территории, (1)маш.бульдозера, (1)водитель самосвала, (0,48)маш.экскаватора, фактически работали стронние организации по договорам, расходы отнесены в другие статьи (п.2.7.7 и п.2.5) |  |  | 3,0 | 1,00 | по плану 2015 года |  | 3,00 | 1,00 |  | по плану 2016 года |
| 2.3 |  | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 222,80 | 5,19 | 10,87 | 1,051 | 98,33 | 22,85 | в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2% |  | 1,044 | 102,95 | 23,85 | в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2% | 1,043 | 107,79 | 24,88 |  | в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2% |
| 2.4 |  | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 143,29 | 666,46 | 1,000 | 876,30 |  | отклонено т.к. по данной статье отражена амортизация спецтехники, фактически используется привлеченная спецтехника |  | 1,000 | 876,30 |  | отклонено т.к. по данной статье отражена амортизация спецтехники, фактически используется привлеченная спецтехника | 1,000 | 876,30 |  |  | отклонено т.к. по данной статье отражена амортизация спецтехники, фактически используется привлеченная спецтехника |
| 2.5 |  | Аренда (аренда спецтехники) | тыс. руб. | 996,96 | 807,71 | 1 881,40 | 1,000 | 2 280,00 | 3 585,01 | исходя из факта IV кв 2013 и I п-я 2014 в пересчете на год (по фактически отработанным м/часам) |  | 1,045 | 2 373,48 | 3 746,97 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,5% | 1,042 | 2 470,79 | 3 876,58 |  | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,2% |
| 2.6 |  | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 388,70 | 0,00 | 8,72 |  | 111,90 | 0,00 |  |  |  | 116,50 | 0,00 |  |  | 121,28 | 0,00 |  |  |
| 2.6.4 |  | Прочие | тыс. руб. | 388,70 |  | 8,72 | 1,046 | 111,90 |  | отклонено т.к. фактически работает техника по м/часам и все необходимые расходы уже учтены в стоимости м/часа п.2.5 |  | 1,045 | 116,50 |  | отклонено т.к. фактически работает техника по м/часам и все необходимые расходы уже учтены в стоимости м/часа п.2.5 | 1,042 | 121,28 |  |  | отклонено т.к. фактически работает техника по м/часам и все необходимые расходы уже учтены в стоимости м/часа п.2.5 |
| 2.7 |  | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 615,08 | 89,64 | 303,93 | 1,046 | 674,81 | 535,85 |  |  | 1,045 | 702,49 | 558,53 |  | 1,042 | 731,29 | 581,61 |  |  |
| 2.7.1 |  | Увлажнение ТБО | тыс. руб. | 221,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Обеззараживающие средства |  | тыс. руб. | 141,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 |  | ОТ и ТБ | тыс. руб. | 54,60 |  | 0,65 |  | 73,10 | 33,20 | учтено исходя из спецодежды мастера (2ед) - 3,246т.р., уборщика (1ед) - 1,865т.р., молоко в пересчете на 3 (ед.) - 5,082т.р., медосмотр 3(ед.) - 18т.р., аптечки 1шт. - 1,2т.р., огнетуш. 3(ед.) - 2,55т.р., мыло в пересчете на 3 (ед.) - 1,254т.р. |  |  | 76,10 | 34,69 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,5% |  | 79,22 | 36,15 |  | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,2% |
| 2.7.5 |  | Содержание и ремонт подъездной дороги, сторожевого домика | тыс. руб. | 190,00 |  | 102,57 |  | 242,11 | 143,05 | учтено исходя из фактических расходов за IV кв. 2013 и I п-е 2014 в пересчете на год с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,6% |  |  | 252,04 | 149,49 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,5% |  | 262,37 | 155,77 |  | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,2% |
| 2.7.6 |  | Инвентарь | тыс. руб. | 7,08 | 2,04 | 25,51 |  | 9,20 | 9,20 |  |  |  | 9,58 | 9,58 |  |  | 9,97 | 9,97 |  |  |
| 2.7.7 |  | Сторожевая охрана | тыс. руб. |  | 87,60 | 175,20 |  | 350,40 | 350,40 | принимается по предложению ОКК на уровне представленного договора, т.к. за рамки ФОТ сторожей по штатному расписанию не выходит |  |  | 364,77 | 364,77 |  |  | 379,73 | 379,73 |  |  |
| 2.8 |  | Цеховые расходы в том числе: | тыс. руб. | 446,47 | 195,71 | 252,13 |  | 418,64 | 418,64 |  |  |  | 438,11 | 436,96 |  |  | 457,93 | 455,68 |  |  |
| 2.8.1 |  | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 339,30 | 105,74 | 159,75 | 1,051 | 293,89 | 293,89 |  |  | 1,044 | 307,70 | 306,82 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4% | 1,043 | 321,74 | 320,01 |  | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3% |
| 2.8.1.1 |  | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 14 137,50 | 14 098,67 | 13 312,50 |  | 12 245,42 | 12 245,42 |  |  |  | 12 820,83 | 12 784,22 |  |  | 13 405,83 | 13 333,94 |  |  |
| 2.8.1.2 |  | численность цехового персонала | чел. | 2,00 | 2,50 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | мастер 2ед. |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |
| 2.8.2 |  | Страховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 102,47 | 31,93 | 48,24 | 1,051 | 88,75 | 88,75 |  |  | 1,044 | 92,93 | 92,66 | в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2% | 1,043 | 97,17 | 96,64 |  | в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2% |
| 2.8.6 |  | Прочие | тыс. руб. | 4,70 | 58,04 | 44,14 | 1,046 | 36,00 | 36,00 |  |  | 1,045 | 37,48 | 37,48 |  | 1,042 | 39,02 | 39,02 |  |  |
| 2.9 |  | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 560,30 | 446,43 | 843,24 |  | 619,06 | 224,40 |  |  |  | 680,07 | 234,27 |  |  | 712,04 | 244,34 |  |  |
| 2.9.1 |  | заработная плата АУП | тыс. руб. | 430,30 | 284,02 | 570,07 | 1,051 | 475,47 | 172,35 | исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет тарифа |  | 1,044 | 522,33 | 179,93 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4% | 1,043 | 546,88 | 187,67 |  | исходя из плана 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3% |
| 2.9.1.1 |  | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 14 343,33 | 23 668,33 | 17 212,26 |  | 13 207,50 | 14 960,64 | в соответствии со средней ЗП АУП по штатному расписанию |  |  | 14 509,17 | 15 618,91 |  |  | 15 191,11 | 16 290,52 |  |  |
| 2.9.1.2 |  | численность АУП | чел. | 2,50 | 4,00 | 5,52 |  | 3,00 | 0,96 | исходя из распределения ФОТ фактического персонала по полигону принятого в расчет тарифа в доле отнесения на вид деятельности утилизация ТБО |  |  | 3,00 | 0,96 | по плану 2015 года |  | 3,00 | 0,96 |  | по плану 2016 года |
| 2.9.2 |  | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 130,00 | 85,77 | 172,16 | 1,051 | 143,59 | 52,05 |  |  | 1,044 | 157,74 | 54,34 | в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2% | 1,043 | 165,16 | 56,68 |  | в соответствии с действующим законодательством РФ, 30,2% |
| 2.9.8 |  | Прочие | тыс. руб. |  | 76,64 | 101,01 | 1,046 |  |  |  |  | 1,045 |  |  |  | 1,042 |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 151,17 | 88,74 | 29,72 |  | 59,46 | 50,15 |  |  |  | 65,85 | 52,42 |  |  | 70,00 | 54,38 |  |  |
| 2.11.3 |  | транспортный налог | тыс. руб. |  |  | 17,19 | 1,000 | 34,40 |  | отклонено т.к. фактически работает техника по м/часам и все необходимые расходы уже учтены в стоимости м/часа п.2.5 |  | 1,000 | 35,80 |  |  | 1,000 | 38,00 |  |  |  |
| 2.11.5 |  | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 151,17 | 88,74 | 12,53 |  | 25,06 | 50,15 | в соответствии с действующим законодательством не менее 1% от доходов |  |  | 30,05 | 52,42 | в соответствии с действующим законодательством не менее 1% от доходов |  | 32,00 | 54,38 |  | в соответствии с действующим законодательством не менее 1% от доходов |
| 2.12 |  | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | тыс. руб. | 910,11 |  | 3,57 | 1,046 | 526,61 |  | отклонено т.к. фактически работает техника по м/часам и все необходимые расходы уже учтены в стоимости м/часа п.2.5 |  | 1,045 | 548,20 |  | отклонено т.к. фактически работает техника по м/часам и все необходимые расходы уже учтены в стоимости м/часа п.2.5 | 1,042 | 570,63 |  |  | отклонено т.к. фактически работает техника по м/часам и все необходимые расходы уже учтены в стоимости м/часа п.2.5 |
| 2.13 |  | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,10 | 4,31 |  | 0,13 | 0,13 |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  |  | 0,18 | 0,18 |  |  |
| 2.13.1 |  | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  | 0,10 | 0,13 | 1,000 | 0,13 | 0,13 |  |  | 1,000 | 0,15 | 0,15 |  | 1,000 | 0,18 | 0,18 |  |  |
| 2.13.2 |  | прочие (услуги банка) | тыс. руб. |  |  | 4,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Валовая прибыль | тыс. руб. | 9,70 | 0,00 | 0,00 |  | 86,40 | 10,19 |  |  |  | 90,46 | 10,64 |  |  | 130,74 | 11,10 |  |  |
| 3.2 |  | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 9,70 |  |  | 1,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  |  |  | 1,000 | 86,40 | 10,19 | исходя из плана прибыли на социальное развитие 2013-2014гг. с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,1% |  | 1,044 | 90,46 | 10,64 | исходя из плана 2015 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,4% | 1,043 | 130,74 | 11,10 |  | исходя из плана 201 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,3% |
| 6 |  | НВВ без НДС | тыс. руб. | 5 039,09 | 1 794,01 | 4 111,43 |  | 6 196,37 | 5 014,90 |  |  |  | 6 462,65 | 5 242,25 |  |  | 6 741,57 | 5 437,68 |  |  |
| 8 |  | Тариф | руб./м3 | 33,71 | 41,37 | 48,32 | 91,8% | 38,25 | 30,96 |  |  | 104,2% | 39,77 | 32,26 |  | 103,4% | 41,36 | 33,36 |  |  |
| 14 |  | ФОТ, всего | тыс. руб. | 1 507,40 | 406,96 | 765,81 |  | 1 094,96 | 541,89 |  |  |  | 1 170,93 | 565,73 |  |  | 1 225,54 | 590,06 |  |  |
| 15 |  | Численность персонала, всего | чел. | 11,38 | 7,50 | 8,52 |  | 7,91 | 3,96 |  |  |  | 8,00 | 3,96 |  |  | 8,00 | 3,96 |  |  |
| 16 |  | Среднемесячная заработная плата | руб. | 11 038,37 | 18 087,11 | 14 980,63 |  | 11 535,61 | 11 403,36 |  |  |  | 12 197,19 | 11 905,11 |  |  | 12 766,04 | 12 417,02 |  |  |

| Наименование услуги | Критерий физической доступности услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем реализации услуги, м3 |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |  |  |
|  | на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | 2013г. (факт) | среднее значение изменения объемов | 2014г. (ожидаемый факт) | 2015г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2015г./2014г. |  |  |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | 160 615 | 168 000 | 149 484 |  | 149 484 | 161 980 |  |  |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  | 105% | 89% | 96,8% |  |  | 108,4% | 1,1 | ≥ 1 | доступной |  |  |
| Наименование услуги | на 2016 год |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |  |  |
|  | 2012г. (факт) | 2013г. (факт) | 2014г. (ожидаемый факт) | среднее значение изменения объемов | 2015г. (ожидаемый факт) | 2016г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2016г./2015г. |  |  |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | 168 000 | 149 484 | 149 484 |  | 161 980 | 162 500 |  |  |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  | 89% | 100% | 94,5% |  |  | 100,3% | 1,1 | ≥ 1 | доступной |  |  |
| Наименование услуги | на 2017 год |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |  |  |
|  | 2013г. (факт) | 2014г. (ожидаемый факт) | 2015г. (ожидаемый факт) | среднее значение изменения объемов | 2016г. (ожидаемый факт) | 2017г. (предложение ОКК) | изменение объемов 2017г./2016г. |  |  |  |  |  |
| утилизация твердых бытовых отходов | 149 484 | 149 484 | 161 980 |  | 162 500 | 163 000 |  |  |  |  |  |  |
| изменение объемов отпуска |  | 100% | 108% | 104,2% |  |  | 100,3% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |  |  |
| Наименование услуги | Критерий экономической доступности услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс изменения предлагаемых к утверждению тарифов |  |  | Предельный индекс максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса по соответствующему муниципальному образованию, установленный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 357 от 01.11.2013 и постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 542 от 24.10.2014 |  |  | Условие доступности |  |  | Признать услугу |  |  |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Утилизация твердых бытовых отходов | 91,8% | 104,2% | 103,4% | 104,2% | 104,2% | 103,4% | Не более установленного предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, устанавливаемого постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области на соответствующий период регулирования в среднем по соответствующим муниципальным образованиям Кемеровской области |  |  | доступной | доступной | доступной |

Приложение № 15

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Оценка доступности показателей производственной программы и тарифов МУП "КРУ г. Юрги" (г. Юрга) на услуги утилизации твердых бытовых отходов, предлагаемых к утверждению на 2015-2017 годы

Приложение № 16

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 17

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 18

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 19

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 20

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 21

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Справка к инвестиционной программе ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на 2015 год

тыс.рублей

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №2 с. Сосновка, ул. Молодежная с заменой водогрейного котла КВр-0,75 на КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,5 | 0,00 | 310,50 | ПЗ, коммерческое предложение, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 310,50 |
| 2 | Реконструкция котельной №16 пос. Урск с заменой водогрейного котла КВр-0,75 на КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,5 | 0,00 | 310,50 | ПЗ, коммерческое предложение, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 310,50 |
| 3 | Реконструкция котельной №8 с. Малая Салаирка с установкой резервного водогрейного котла КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,5 | 0,00 | 310,50 | ПЗ, коммерческое предложение, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 310,50 |
| 4 | Реконструкция котельной №11 с. Ур-Бедари с заменой водогрейного котла КВГ-0,5 на КВр-0,4 производительностью 0,4 Гкал/час | 221,5 | 0,00 | 221,50 | ПЗ, коммерческое предложение, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 221,50 |
| 5 | Реконструкция котельной №10 д. Кулебакино с заменой водогрейного котла КВГ-0,5 на КВр-0,4 производительностью 0,4 Гкал/час | 221,5 | 0,00 | 221,50 | ПЗ, коммерческое предложение, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 221,50 |
| 6 | Реконструкция котельной №8 с. Малая Салаирка с заменой химводоподготовки в котельной №8 с. Малая Салаирка | 196,942 | 0,00 | 196,94 | ПЗ, коммерческое предложение | предприятием не представлено подтверждение стоимости согласно п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 | 0,00 |
| 7 | Устройство химводоподготовки в котельной №2 с. Сосновка, ул. Молодежная | 196,942 | 0,00 | 196,94 | ПЗ, коммерческое предложение |  | 0,00 |
| 8 | Устройство химводоподготовки в котельной №14 с. Новопестерево | 196,942 | 0,00 | 196,94 | ПЗ, коммерческое предложение |  | 0,00 |
| 9 | Устройство химводоподготовки в котельной №15 с. Горскино | 196,942 | 0,00 | 196,94 | ПЗ, коммерческое предложение |  | 0,00 |
| 10 | Реконструкция котельной №15 с. Горскино с заменой водогрейного котла КВр-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час | 310,5 | 0,00 | 310,50 | ПЗ, коммерческое предложение, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 310,50 |
|  | Всего: | 2 472,77 | 0,00 | 2 472,77 |  |  | 1 685,00 |
| Источник финансирования программы, по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  | 1 685,00 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  | 0,00 |

Приложение № 22

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 23

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 24

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 25

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014

Приложение № 26

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 76 от 25.11.2014