УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.01.2014 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Десяткин К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела РЭК

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»

Повестка дня

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

- 1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергетические предприятия» (Крапивинский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2014 год

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

ООО «Теплоэнергетические предприятия» представило инвестиционную программу на 2014 год в размере 1 137,5 тыс. руб. из прибыли. Программа согласована с заместителем главы Крапивинского района по ЖКХ И.С. Арефьевым.

Динамика освоения инвестиционных программ в период 2011- 9 месяцев 2013 года

| 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение за 9 мес., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 742,54 | 569,00 | 76,63% | 1 260,49 | 276,34 | 21,92% | 1 082,72 | 961,37 | 88,79% |

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав инвестиционной программы ООО «Теплоэнергетические предприятия» на 2014 год

В 2014 году предприятие планирует приобрести и смонтировать насосную установку Wilo CO-4 MVI 3203/CC взамен выработавших свой срок насосов Х-100-80-160, физически и морально устаревших. Данное мероприятие направлено на повышение надежности теплоснабжения и повышения энергетической эффективности оборудования котельной. Работы по монтажу установки планируется осуществлять собственными силами.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, выкопировка из плана закупок на 2014 год, коммерческие предложения, конкурентный лист выбора поставщика, дефектные ведомости.

В связи с тем, что финансирование капитальных вложений формируется из двух источников – прибыль и амортизация, предлагается произвести корректировку величины прибыли в сторону снижения на величину амортизационных отчислений – 233,3 тыс. руб.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы 2014 год в размере 1 137,5 тыс. руб., в том числе из прибыли 904,2 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 233,3 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоэнергетические предприятия» (Крапивинский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2014 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) (далее ООО «ТЭП» или предприятияе) предложения по изменению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «ТЭП», является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности которого кроме функций по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям входят водоснабжение (на территориях переданных дополнительно), обслуживание горно-лыжной трассы, автотранспортные услуги.

ООО «ТЭП» эксплуатирует 5 котельных (котельная п. Зеленогорский, центральная котельная р.п. Крапивинский, школьная котельная р.п. Крапивинский, котельная МСО р.п. Крапивинский, котельная санатория «Борисовский». Количество установленных котлов в котельных – 19 шт, суммарной мощностью 63,51 Гкал/час (КВТС-10 – 4 шт., Сибирь 8 – 3 шт., НР-18 – 2 шт, КВ – 2 шт., КВр-0,58 – 1 шт., Алтай – 1 шт., КВм – 2,5 – 6 шт.), а также тепловые сети общей протяженностью 19,9 км. Котельная п. Зеленогорский самая крупная, с механизированной топливоподачей и оборудованной системой ХВО. Топливом на котельных является уголь каменный сортомарки Др (поставщик ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - разрез Моховский. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом (самовывоз привлеченным транспортом). Вода на котельных покупная от ООО «Водопроводно-канализационное управление» и ООО «Потенциал» (для санатория Борисовского). Котельные потребляют электроэнергию на уровнях напряжения СН2 и НН, поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2012 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.») показал убыток в сумме 883,00 тыс. руб. Выпадающие доходы предприятием не заявлялись.

В ходе проведенного анализа (Приложение №3 к настоящему экспертному заключению) экспертами выявлена величина неосвоенных средств по статьям расходов "Электроэнергия" и "Расходы из прибыли" в размере 2422,28 тыс. руб. По данным статьям нет разъяснаний о причинах невыполнения, поэтому экспертами предлагается снать данную величину неосвоенных средств по факту 2012 года из НВВ 2014 года. По другим сатьям где выявлено недовыполнение с учетом пояснений предприятия экспертами предлагается не снимать из НВВ 2014 года данную экономию.

Также экспертами предлагается снять величину неосвоенных средств по инвестиционной программе 2012 года в размере 984,15 тыс. руб.

Всего величина неосвоенных средств подлежащих снятию составила 3406,43 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном реестром договоров с потребителями, утвержденного руководителем, а также договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения. Объемы тепла по населению согласованы с ОМС. (структура отпуска тепла представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают снижение в 2014 г. плановых объемов нормативной выработки на -485,44 тыс. Гкал (или на -0,48%) от уровня, утвержденного на 2013 г., в связи с корректировкой в сторону снижения структуры полезного отпуска, а именно отпуска на сторону бюджетным и иным потребителям.

В качестве подтверждающих документов представлены договора с потребителями тепловой энергии и горячего водоснабжения, расчеты предприятия, согласования с ОМС.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказа ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ТЭП» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

2. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

Расходы на сырье и материалы

В НВВ на 2014 года предприятие предлагает включить расходы по статье на уровне 421,70 тыс. руб. Затраты включают стоимость химических реагентов, используемых в системе ХВО (серная кислота и Оптион 313-2ТУ).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 0,00 тыс. руб. Расходы приняты на нулевом уровне в связи с тем, что данные реагенты экспертами учтены при расчете стоимости теплоносителя отбираемого потребителями на нужды ГВС (открытая схема теплоснабжения), который учитывается в НВВ на тепловую энергию (см. экспертное заключение по теплоносителю).

- с 01.07.2014 г. – 0,00 тыс. руб. Расходы приняты по предыдущему периоду календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 421,70 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 186,26 кг. у.т./Гкал (+0,74 % к показателю, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год). Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе, а также расходом топлива в связи с перерасходом тепловой энергии для обеспечения безопасности горячего водоснабжения потребителей в размере – 24148,54 т. при низшей рабочей теплоте сгорания – 5642 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива за 2013 год). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 4217,55 т.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 35737,57 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 21328,23 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по договору на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» от 27.12.2010 г. № 10-182 и составляет 883,21 руб/т. (без НДС и транспортных расходов), что подтверждено представленными счет-фактурами за 2013 год. Стоимость доставки привлеченным автомобильным транспортом принята исходя из стоимость доставки 1 тонны – 474 руб./т без НДС (согласно карточке счета 60.1) и расчетного количества топлива. Расходы по погрузке, разгрузке экспертами приняты в расчете, исходя из утвержденной руководителем предприятия и зам. главы по экономике Крапивинского района себестоимости Машино-часа автотракторной техники в 2013 году и необходимого количества времени ее использования, согласно пояснениям данным предприятием (подталкивание и буртовка угля на котельных).

- с 01.07.2014 г. – 36232,89 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 21285,58 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 99,8 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год. Стоимость автомобильных перевозок и расходы на буртовку приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России по грузовому транспорту– 104,7%.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 10403,81 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на электроэнергию»

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят факт расхода электроэнергии за 2013 год в количестве 3906,69 тыс. кВт*ч. (НН – 113,04 тыс. кВт*ч.; СН II – 3793,65 тыс. кВт*ч.) Корректировка к предложению предприятия в сторону снижения составила 513,75 тыс. кВт*ч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 8934,58 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровням напряжения СНII и НН экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год в размере 2,254 руб./кВт*ч и 3,378 руб./кВт*ч (без учета НДС)

- с 01.07.2014 – 9586,81 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2014 года с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию – 107,3%.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2467,69 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на холодную воду»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6136,47 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 251,6 тыс. м³.

Расчёт расходов на воду на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на горячее водоснабжение, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 26,63 тыс. м³ в расчете на календарный год, в том числе 0,09 тыс. м³ покупная вода от ООО «Потенциал» для кот. санатория Борисовского (это 50 % от объемов воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных, собственные нужды предприятия и объем воды на нужды ХВО в котельной п. Зеленогорск в размере 25,40 тыс. м³).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 652,51 тыс. руб. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 24,49 руб./ м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 26,54 тыс. м³. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «Потенциал» для котельной санатория Борисовского принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 338, в размере 28,20 руб./ м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 0,09 тыс. м³.

- с 01.07.2014 г. – 679,84 тыс. руб. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 25,52 руб./м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 26,54 тыс. м³. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «Потенциал» для котельной санатория Борисовского принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 338, в размере 28,20 руб./ м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 0,09 тыс. м³.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5456,63 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на теплоноситель»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Экспертами в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э произведен расчет стоимости теплоносителя при открытой схеме теплоснабжения. В расчет стоимости теплоносителя включены расходы на воду питьевого качества, приобретаемую у ООО «ВКУ» и ООО «Потенциал» и стоимость серной и азотной кислоты, ФОТ аппаратчиков ХВО, стоимость стоков от ХВО. Остальные расходы относимые к водоподготовке (амортизация оборудования ХВО, ремонт оборудования ХВО) не включены, в связи с их отсутствием.

Расчет стоимости теплоносителя отражен в экспертном заключении по горячей воде. Стоимость теплоносителя по периодам календарной разбивки составила с 01.01.2014 г. – 31,52 руб./ м³; с 01.07.2014 г. – 32,56 руб./ м³

Объем теплоносителя составил 23,68 тыс. м (это 50 % от объемов воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных, собственные нужды предприятия и объем воды на заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 746,47 тыс. руб. Стоимость 1 м³ теплоносителя принята по расчету экспертов в размере 31,52 руб./м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем теплоносителя 23,68 тыс. м

- с 01.07.2014 г. – 771,19 тыс. руб. Стоимость 1 м³ теплоносителя принята по расчету экспертов в размере 32,56 руб./ м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем теплоносителя 23,68 тыс. м

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 771,19 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Амортизация основных средств»

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 233,30 тыс. руб., включающие в себя величину амортизационных отчислений котельного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 233,30 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленному расчету амортизационных отчислений. В качестве подтверждения представлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01.01 и 02.01.

- с 01.07.2014 г. – 233,30 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 20234,40 тыс. руб. и ЕСН 6110,80 тыс. руб. (при численности 128 чел.). Данные затраты отражают только заработную плату ППП котельных и тепловых сетей, без учета ФОТ и ЕСН АУП предприятия.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год) с учетом ФОТ и ЕСН АУП, исключенных из статьи «Другие расходы»:

- с 01.01.2014 г. –23919,92 тыс. руб. (ФОТ). ФОТ - фонд оплаты труда рассчитан, исходя из средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), АУП предприятия (по факту 2013 года) и численности ППП – 142 человека, АУП – 15,7 ед. (согласно действующего штатного расписания. Численность АУП принята в доле, относимой на тепловую энергию по данному узлу теплоснабжения из всех видов деятельности – 62,8%). Всего численность персонала, относимого на тепловую энергию составила 157,7 ед. Средний уровень заработной платы составил 12639,99 руб./чел./мес., в том числе ППП – 12082,66 руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 7223,81 тыс. руб., в том числе ППП 6217,83 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 25068,07 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год – 104,8, в том числе ФОТ ППП 21577,12 тыс. руб. Средний уровень заработной платы составил 13246,71 руб./чел./мес., в том числе ППП – 12662,63 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 7570,56 тыс. руб., в том числе ППП 6516,29+ тыс. руб.

Корректировка по статьям ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 4833,67 тыс. руб. и 405,49 тыс. руб. соответственно (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4067,10 тыс. руб. включающие в себя стоимость капитального ремонта котельного и вспомогательного оборудования, выполняемого подрядным способом.

Представлен план график мероприятий и необходимого ремонта основного и вспомогательного оборудования и теплосетей котельных предприятия на 2014 год, утвержденного руководителем и согласованный с Заместителем Главы Крапивинского муниципального района по ЖКХ, а также с КУМИ (за счет тарифного источника). Также представлены, прайс-листы, коммерческие предложения, договора, локальные сметы.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 2947,16 тыс. руб. Расходы приняты по представленному и согласованному плану графику ремонтных мероприятий на 2014 год за исключением стоимости замены циклонов на центральной котельной р.п. Крапивинский (по мнению экспертов данная замена должна проводиться за счет амортизации (аренды) или за счет инвестиционной программы) и стоимости приборов учета тепла (не тарифный источник – ФЗ 261).

- с 01.07.2014 г.– 2947,16 тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1119,94 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 343,83 тыс. рублей включающие стоимость отводимых от котельных стоков.

Экспертами произведен альтернативный расчет количества стоков через рассчитанный объем необходимого количества воды, используемой в процессе выработки тепловой энергии (см. приложение 1).

- с 01.01.2014 г. – 57,27 тыс. руб. Стоимость 1 м³ стоков ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 22,16 руб./ м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем стоков 2,27 тыс. м³.(хоз –питьевые нужды котельных и нужды предприятия). Стоимость 1 м³ стоков ООО «Потенциал» от котельной санатория Борисовского принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 338, в размере 37,56 руб./м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем стоков 0,18 тыс. м³. (хоз –питьевые нужды котельной).

- с 01.07.2014 г. – 59,74 тыс. руб. Стоимость 1 м³ стоков ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 23,09 руб./ м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем стоков 2,27 тыс. м³ (хоз –питьевые нужды котельных и нужды предприятия). Стоимость 1 м³ стоков ООО «Потенциал» от котельной санатория Борисовского принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 338, в размере 39,55 руб./ м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем стоков 0,18 тыс. м³ (хоз –питьевые нужды котельной).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 284,09 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1939,70 тыс. руб. включающие в себя в том числе: автоуслуги гаража (1493,4 тыс. руб.), а также вывоз шлака от котельных - услуги со стороны (446,3 тыс. руб.).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 1661,60 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных предложений предприятия. Скорректированы только расходы вывоза шлака привлеченным автомобильным транспортом принята исходя из стоимости доставки 1 тонны – 474 руб./т без НДС (согласно карточке счета 60.1) и расчетного количества шлака. Услуги гаража приняты по предложению предприятия согласно утвержденной стоимости машино-часа с администрацией Крапивинского района и фактического времени работы автотранспорта на котельных (представлены помесячное распределение машино-часов по объектам предприятия).

- с 01.07.2014 г. – 1661,60 тыс. руб. Затраты приняты на неизменном уровне.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 278,1 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 144,10 тыс. руб. включающие в себя экспертизу технологических нормативов.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 144,07 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне подтвержденным договором.

- с 01.07.2014 г. – 144,07 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,03 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 51,80 тыс. руб. включающие в себя экологические платежи а пределах ПДВ.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 38,13 тыс. руб. Экологические платежи приняты согласно представленных деклараций платы за негативное воздействия на окружающую средув пределах ПДВ за 2013 и 2012 годы.

- с 01.07.2014 г. – 38,13 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 13,67 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 год).

«Арендная плата»

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 306,6 тыс. руб., включающие затраты по представленным договорам аренды с КУМИ Крапивинского района.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 0,00 тыс. руб. Затраты приняты на нулевом уровне в связи с тем что расходы на арендную плату включаемые в НВВ по регулируемому виду деятельности не должны превышать величину амортизации по арендуемому имуществу, величину налога на имущество и земельного налога (п. 45 основ ценообразовании в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075, а в представленных документах расчет амортизационых отчислений отсутствует.

- с 01.07.2014 г. – 0,00 тыс. руб. затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 306,6 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на служебные командировки

Предприятием отдельно не заявлены расходы по данной статье.

Расходы на обучение персонала

Предприятием отдельно не заявлены расходы по данной статье.

Расходы на страхование производственных объектов

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 5957,10 тыс. руб. включающие в себя расходы на охрану труда, почтово-канцелярские принадлежности, услуги БЦКП, услуги банка, режимно-наладочные испытания, ФОТ и ЕСН АУП предприятия, проведение аттестации рабочих мест и др.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 2010,69 тыс. руб. Экспертами приняты в расчет следующие расходы: услуги связи – 95,8 тыс. руб. (согласно представленных счетов-фактур, договоров и расчетов); затраты на охрану труда приняты на уровне ожидаемых на 2013 год (стоимость средств по ОТ на 1 человека составила 3865,49 – спецодежда, молоко, мыло); стоимость по договору на консалтинговые услуги 115,2 тыс. руб., общехозяйственные расходы без ФОТ и ЕСН отнесенные в доле на тепловую энергию по данному узлу теплоснабжения из всех видов деятельности предприятия (62,8 %) в размере 852,69 тыс. руб. (представлена оборотно-сальдовая ведомость по сч. 26 за 11 мес. 2013 г. в перерасчете на год), а также другие расходы подтвержденные документально.

Из данной статьи исключены услуги банка, учтенные далее по тексту заключения, ФОТ и ЕСН АУП предприятия, учтенные в статье «Заработная плата» и другие неподтвержденные расходы.

- с 01.07.2014 г. – 2051,61 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением к общехозяйственным расходам 2013 года ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год – 104,8.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3905,49 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Налог на имущество

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье.

II. Внереализационные расходы

Расходы по сомнительным долгам

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 7965,85 тыс. руб. Расходы включают стоимость нормативного запаса топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ. Данные расходы приняты в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Нормативный запас топлива составил 5768 тонн, стоимость 1 тонны топлива с доставкой составила 1479,90 руб./т (без НДС).

Расходы приняты с учетом ограничения по приказу Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» с 01.01.2014 года – 0,0%.

- с 01.07.2014 г.– 4824,01 тыс. руб. Расходы приняты исходя из нормативного запаса 5768 тонн и стоимости 1 тонны топлива с доставкой – 1500,41 руб./т (без НДС).

Расходы на услуги банков

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2014 годы расходы по статье в сумме 141,60 тыс. руб. Расходы включат затраты на обслуживание лицевого счета в Сбербанке. Данные расходы предприятие учитывало в статье «Другие расходы».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 167,44 тыс. руб. Расходы экспертами включены на уровне 0,7 % за выдачу наличных денежных средств на заработную плату (представлен договор № 2524 от 28.04.2005 с ОАО «Сбербанк».

- с 01.07.2014 г. – 175,48 тыс. руб. Расходы экспертами включены на уровне 0,7 % за выдачу наличных денежных средств на заработную плату.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 175,48 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения Расходы на капитальные вложения (инвестиции)

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2014 годы расходы по статье в сумме 522,70 тыс. руб. Дополнительно представлена измененная инвестиционная программа на 2014 год, согласованная с ОМС.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 904,20 тыс. руб. Расходы приняты на основании технического заключения за исключением величины амортизации, как источника финансирования данных мероприятий.

- с 01.07.2014 г. – 904,20 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 381,50 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

В представленных документах предприятие заявляет расходы осуществляемые за счет прибыли на поощрение работников предприятия в соответствии с коллективным договором в размере 2276,80 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 1993,33 тыс. руб. Расходы приняты исходя из средней заработной платы и численности АУП и ППП учтенной в НВВ с 01.01.2014 г.

с 01.07.2014 г. – 2089,01 тыс. руб. Расходы приняты исходя из средней заработной платы и численности АУП и ППП учтенной в НВВ с 01.07.2014 г.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 187,79 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

IV Налог на прибыль

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2014 годы расходы по статье в сумме 559,96 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 724,387 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения и сметы расходов.

- с 01.07.2014 г. – 748,30 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения и сметы расходов.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 188,34 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия) в связи с изменением налогооблагаемой базы.

V Выпадающие доходы

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Экономия средств

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2012 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат в сумме 2422,28 тыс. руб.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2012 год представлен в приложении № 3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным исключить величину неосвоенных средств по статьям расходов 2012 года (2422,28 тыс.руб.) из НВВ 2014 года.

Также экспертами выявлено неосвоение предприятием инвестиционной программы 2012 годы в сумме 984,15 тыс. руб. Эксперты считают целесообразным исключить величину неосвоенных средств по инвестиционной программе 2012 года (984,15 тыс.руб.) из НВВ 2014 года.

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

- с 01.01.2014 г. – 92655,83 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 90946,75 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 96209,94 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 94436,33 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к предложениям предприятия в сторону снижения составила 11787,96 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 11660,97 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 15342,07 | жилищные организации | 63,00 | 1140,25* | 1329,16 | 1140,25 | 0,00 | - |
|  |  | бюджетные потребители | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,00 |  |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением РЭК КО от 23.04.2013 г. № 68

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке с 01.07.2014 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый с 01.01.2014 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | -11787,96 | жилищные организации | 63,00 | 1140,25 | 1329,16 | 1184,00** | 3,84 | - |
|  |  | бюджетные потребители | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,00 |  |  |  |  |  |

** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоэнергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке

- 4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «ТЭП» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных 2-х трубная система. Вода на котельных используется покупная от ООО «ВКУ» и ООО «Потенциал» (для котельной санатория Борисовского).

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители Крапивинского района.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия плана на следующем уровне:

население – 197,20 тыс. м³;

бюджет - 30,40 тыс. м³;

прочие - 2,10 тыс. м³;

производственные нужды предприятия – 0,65 тыс. м³;

технологические и собственные нужды котельных – 23,03 тыс. м³;

Итого: 253,38 тыс. м³

Производственные нужды предприятия приняты на уровне 50% от предложений предприятия (вода которая очищается нагревается и идет на нужды предприятия в виде горячей воды). Технологические и собственные нужды котельных это 50 % хозяйственно-питьвых нужд (в виде горячей воды на помывку), а также 1,5 объема заполнения сетей и утечки через запорную арматуру.

Из данного объема 229,77 тыс. м³ - объем исходной воды приобретаемый у ООО «ВКУ», а 23,61 тыс. м³ объем воды приобретаемый у ООО «Потенциал» (для котельной санатория Борисовского).

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ТЭП» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 6292,98 тыс. руб. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 24,49 руб./м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 229,77 тыс. м³. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «Потенциал» для котельной санатория Борисовского принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 338, в размере 28,20 руб./ м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 23,61 тыс. м³.

- с 01.07.2014 г. – 6529,64 тыс. руб. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 25,52 руб./ м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 26,54 тыс. м³. Стоимость 1 м³ покупной воды от ООО «Потенциал» для котельной санатория Борисовского принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 338, в размере 28,20 руб./ м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 23,61 тыс. м³.

«Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке»

Стоимость реагентов принята на основании оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2013 год (по факту). К реагентам относится кислота серная, кислота азотная, уротропин. Других реагентов предприятие не заявляло. Данные расходы исключены из НВВ на тепловую энергию. Информация сведена в приложение 1.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 202,06 тыс. руб. Стоимость реагентов принята на основании оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2013 год (по факту).

- с 01.07.2014 г. – 206,3 тыс. руб. Стоимость реагентов принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2014 год по химической промышленности – 102,1.

«Стоимость стоков, отводимых от установки водоподготовки»

Экспертами при расчете стоимости теплоносителя включены расходы на стоки, возникающие при промывке натрий – катионитовых фильтров после регенерационных циклов в размере 25,4 тыс. м³. Информация сведена в приложение 1.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 562,86 тыс. руб. Стоимость 1 м³ стоков ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 22,16 руб./м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем стоков 25,4 тыс. м³.

- с 01.07.2014 г. – 586,48 тыс. руб. Стоимость 1 м³ стоков ООО «ВКУ» принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444, в размере 23,09 руб./м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем стоков 25,40 тыс. м³.

«Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 929,62 тыс. рублей. включающие ФОТ ППП 714,00 тыс. руб. и величину ЕСН 215,62 тыс. руб. Данные расходы предприятие учитывало в НВВ на 2014 год на тепловую энергию. С учетом новых методических указаний экспертами данные расходы отнесены в расчет стоимости теплоносителя.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 года – 714,00 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) принят по представленному расчету по заработной плате на 2014 год, при этом средняя заработная плата промышленно-производственного персонала (ППП) составила 11900 руб./чел./мес. при численности ППП – 5 человек (аппаратчики ХВО). Величина отчислений на социальные нужды (ЕСН) рассчитана на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и составила 214,20 тыс. руб. Информация сведена в приложение 1.

- с 01.07.2014 года Расходы приняты на уровне, учтенном в предыдущем периоде календарной разбивки.

Стоимость теплоносителя будет равна суммарной стоимости вышеуказанных компонентов деленных на объем теплоносителя и составит:

- с 01.01.2014 года –31,52 руб. м³.

7986,11 тыс. руб./ 253,38 тыс. м³ = 31,52 руб.м³

- с 01.07.2014 года –32,56 руб. м³.

8250,63 тыс. руб./ 253,38 тыс. м³ = 32,56 руб.м³

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ персонала ХВО, стоки от ХВО, (информация по теплоносителю отражена в п.1 экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «ТЭП» (Крапивинский район) на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «ТЭП» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
 N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
 N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
 N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
 N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
 K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
 K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
 K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
 K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята:

(котельная п. Зеленогорск - 243 дня, ЦК р.п. Крапивинский - 243 дня, котельная школы - 243 дня, котельная МСО - 243 дня, котельная санатория Борисовский - 243 дня).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С;

n – количество дней в году (по продолжительности отопительного периода).

Количество дней в году подачи ГВС потребителям в году принимаем: (котельная п. Зеленогорск - 107 дней, котельная санатория Борисовский - 107 дней).

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период, от котельной п. Зеленогорск и котельной санатория Борисовский (C).

tхвс котельная п. Зеленогорск и котельная санатория Борисовский = (5243+15(350-243)) /350 = 8,06С

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период от ЦК р.п. Крапивинский, котельной школы, котельной МСО(C).

tхвскотельные школы, МСО и ЦК= (5243+15(243-243)) / 243= 5,00С

Средневзвешенная температура поступающей потребителям холодной воды на год, согласно планируемого нормативного расхода горячей воды по котельным предприятия, осуществляющих ГВС.

tхвс = (tхвс котельная п. Зеленогорск и котельная санатория Борисовский V котельная п. Зеленогорск и котельная санатория Борисовский + tхвскотельные школы, МСО и ЦК Vкотельные школы, МСО и ЦК) /(V котельная п. Зеленогорск и котельная санатория Борисовский +Vкотельные школы, МСО и ЦК) (С);

где: V,– нормативный объём потребления воды на ГВС от котельных п. Зеленогорск, ЦК р.п. Крапивинский, школы, МСО, санатория Борисовский.

(8,06С  187.30 тыс. м³ + 5,00С  42.40 тыс. м³ ) /(187.30 тыс.м³ + 42.40 тыс. м³)=7.50 С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/ м3 * (60°- 7.5°)*(1+0,15)=0,0593 Гкал/ м3

- где 983,18 кгс /м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего ООО «ТЭП» равно 0,0593 Гкал/ м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24 января 2014 г. № 24«Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке », тариф на тепловую энергию в горячей воде с 01.01.2014 года составляет 1140,25 руб./Гкал (без НДС) и с 01.07.2014 года 1184,00 руб./Гкал (без НДС).

С учетом вышеперечисленных компонент (теплоноситель и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения отраженные в таблицах № 1 и № 2.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 01.01.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Тариф, руб./м3 для населения установленный ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. | 6. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0593 | 31,52 | 1140,25 | 99,14* | - |

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 01.07.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.07.2014г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) | Тариф, руб./м3 для населения установленный ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. | 6. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0593 | 32,56 | 1184,00 | 102,77* | - |

*Тарифы на горячую воду для ООО «ТЭП» на 2014 год устанавливаются впервые.

- Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 99,14 | 0,00% |
| с 01.07.2014 | 102,77** | 3,66% |

** Рост тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2014 год не превышает параметров установленных приказом ФСТ РФ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» на 2014 год (с 01.07.2014 г. – 104,2%) (табл. 4).

- Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС в 2014 году (в расчете на год)

- с 01.01.2014 г. – 229,7 тыс. м3* 99,14 руб./ м3 = 22772,45 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 229,7 тыс. м3 * 102,77 руб./ м3 = 23606,27 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоэнергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения — Каменское сельское поселение Крапивинского района

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) (далее ООО «ТЭП») предложения по установлению тарифа на тепловую энергию на 2013 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с передачей с 01.06.2013 г. котельных Каменского сельского поселения, находящихся в пользовании ООО «Каменское ЖКХ», во временное пользование ООО «ТЭП».

Общая характеристика предприятия

В котельных установлены водогрейные котлы Шелонь -100 2 шт. котельная № 2 с. Ключи, НР -18 3 шт. котельная № 1 с. Каменка и Шелонь – 125 в котельной № 3. Вид топлива – каменный уголь. Основной поставщик угля ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Потребителями тепловой энергии являются учреждения бюджетной сферы.

Снабжение холодной водой осуществляется из подземных скважин, находящихся в аренде. Химводоподготовка на котельных отсутствует.

Поставщик электроэнергии – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год не представляется возможным в связи с началом деятельности предприятия с 01.06.2013г.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают использовать в расчётах объем нормативной выработки тепловой энергии равный 1,55 тыс. Гкал, что на 0,24 тыс. Гкал меньше чем предложение предприятия. Данное снижение связано с исключением из расчёта объёмов тепловых потерь, связанных с передачей тепловой энергии (для предприятия не были утверждены нормативы технологических потерь в тепловых сетях). Указанные объёмы тепловой энергии на отопление согласованы с администрацией Каменского сельского поселения.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть.

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии не были утверждены для предприятия. В соответствии с экспертным заключением годовые затраты и потери теплоносителя составляют 139,64 м3. Эксперты также считают экономически обоснованным учесть расход воды на собственные нужды в размере 83,3 м3 исходя из заявленных предприятием расходов тепловой  энергии на собственные нужды в размере 5 Гкал. При этом предприятие заявило на 2013 год по данному пункту 3 140 м3, использовав при расчёте удельный расход воды на выработку и транспортировку тепловой энергии в размере 1,75 м3/Гкал.

Таким образом, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 222,94 м3 (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче, расход воды на собственные нужды).

Расходы приняты в сумме 3,7 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята согласно постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 139 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) 16,6 руб./ м3 без НДС.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 48,36 тыс. руб.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 827,5 тыс. руб. При этом предприятием в расчётах использовался удельный расход условного топлива – 220,56 кг.у.т./Гкал., при этом норматив удельного расхода условного топлива для ООО «ТЭП» не был утверждён РЭК КО.

Эксперты считают обоснованным учесть в расчётах норматив удельного расхода условного топлива утверждённый на 2013 год для ООО «Каменское ЖКХ» (предыдущий оператор системы теплоснабжения) в размере 213,2  кг.у.т./Гкал. с тепловым эквивалентом 0,797. Таким образом, расход натурального топлива, по мнению экспертов, составит 414,63 тонн.

Предприятие рассчитало и согласовало с администрацией Крапивинского района цены на автоуслуги, оказываемые автотранспортом ООО «ТЭП»: ЗИЛ 45065 – 898 руб./машино-час и КамАЗ 55102/5320/55111 – 1 031 руб./машино-час. В транспортировки топлива участвуют 7 ед. а/м КамАЗ грузоподъёмностью 8 тонн и 1 ед. а/м ЗИЛ грузоподъёмностью 6 тонн. Расстояние от склада поставщика до склада ООО «ТЭП» составляет 276 км. При средней скорости движения 45 км/час на один рейс уходит 6 часов. Таким образом, для транспортировки расчётного объема натурального топлива в количестве 414,63 тонн потребуется 45рейсов а/м КамАЗ и 10 рейсов а/м ЗИЛ. Исходя из этого расходы на доставку угля составят 332,25 тыс. руб.:

- КамАЗ 45рейсов×6часов×1031руб/машино-час=278,37 тыс. руб.

- ЗИЛ 10×6×898=53,88 тыс. руб.

Расходы приняты на следующем уровне – 698,46 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 366,21 тыс. руб. Цена топлива сортомарки ДР принята на уровне – 883,21 руб./т. (без НДС). Поставка угля осуществляется  на основании  договора  на поставку угля в 2013 году № 542 от 26.12.2012 года с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Транспортные расходы приняты на уровне – 332,25 тыс. руб. исходя из расчётного количества необходимого топлива по мнению экспертов. Стоимость доставки топлива до котельных принята на основании согласованной с администрацией Крапивинского района цены на автоуслуги.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 129,04 тыс. руб.

«Электроэнергия»

Предприятие заявило по данной статье расходы в размере 267,79 тыс. руб. при общем расходе электрической энергии – 79,26385 тыс.кВт.ч.

Поставку электроэнергии осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору от 01.08.2010г. № 2329э. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и включить в расчёты общий расход электрической энергии в размере 79,26385 тыс. кВт.ч. принятого как расчетное значение с учетом фактически работающего электрооборудования и коэффициента полезного использования Стоимость электроэнергии по НН уровню напряжения экспертами принята в размере 3,37847 руб./кВт.ч. (средневзвешенное значение по фактическим результатам  I кв. 2013г.).

Расходы приняты на следующем уровне – 267,79 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 1 837,6 тыс. руб. на численность 18 человек. Отчисления на социальные нужды заявлены в сумме 555 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложения предприятия 1 837,6 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) принят в соответствии с представленным штатным расписанием на 2013 год и расчётом расходов на оплату труда. Численность персонала эксперты предлагают учесть в расчётах в количестве 18 человек: 15 – кочегаров, 1 – слесарь ремонтник, 1 – электромонтёр, 1 – электрогазосваршик. Средний уровень заработной платы составил 8 507,41 руб./чел./мес. (из расчёта работы всех сотрудников 12 мес.). Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 555 тыс. руб.

«Прочие затраты»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 86,5 тыс. руб. В данные затраты входят:

- расходы на услуги производственного характера 16,5 тыс. руб. автоуслуги по вывозу золошлаковых отходов от котельных. Эксперты считают экономически обоснованным включение в расчёты затрат в размере 14,43 тыс. руб. (7рейсов×2часа×1031руб.машино-час) исходя из зольности угля 12,4%.

- НИОКР (экспертиза нормативов) в размере 40 тыс. руб. Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчёта ввиду отсутствия обоснования данных затрат.

- Налоги, относимые на производственные затраты в размере 30 тыс. руб. Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчёта ввиду отсутствия обоснования данных затрат.

Таким образом, по данной статье экспертами предлагается учесть затраты в размере 14,43 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 72,07 тыс. руб.

«Общехозяйственные расходы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 287,5 тыс. руб.

Данная статья включает в себя расходы по управлению, приходящиеся на котельные по узлу Каменского сельского поселения.

Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть в расчётах затраты в размере 287,5 тыс. руб.

«Другие расходы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 72,7 тыс. руб. Затраты включают в себя расходы по охране труда – 53,7 тыс. руб., расходы на подготовку и переподготовку кадров - 10,0 тыс. руб., почтово-канцелярские расходы – 3 тыс. руб. Эксперты также предлагают учесть в данных затратах расходы на услуги по расчету тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, подготовке пакета необходимых документов для обращения в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по вопросу установления тарифов на тепловую энергию в размере 1,93 тыс. руб.

Эксперты предлагают скорректировать расходы на 17,07 тыс. руб., ввиду отсутствия обосновывающих документов на подготовку и переподготовку кадров - 10,0 тыс. руб., почтово-канцелярские расходы – 3 тыс. руб., услуги связи – 6 тыс. руб.

Таким образом, предлагается учесть по данной статье расходы в размере 55,63 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 17,07 тыс. руб.

«Необходимая прибыль»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 228,90 тыс. руб. Эксперты предлагают исключить данные затраты из расчёта ввиду отсутствия документов, подтверждающих данные расходы.

Общая сумма корректировок НВВ по статьям затрат в сторону снижения составила  - 495,39 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ на потребительском рынке к предложениям предприятия в сторону снижения составила – 486,12 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии приведенный в графе 7 таблицы 1

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) | -486,12 | бюджетные потребители | 100 | - | 2 733,87 | 2 407,84 |

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Топкинский район

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Топкинский район, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (далее - МКП «ЖКХ» или предприятие) (в соответствии с представленным Уставом) является многоотраслевой организацией, осуществляющей деятельность в различных сферах: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализование сточных вод, коммунальные услуги, строительство и ремонт объектов различного назначения, транспортные услуги и т.д.

В сфере теплоснабжения и ГВС по узлу теплоснабжения Топкинский район предприятие эксплуатирует на правах оперативного управления (договор от 01.01.2013 №33) и аренды (договор аренды №1.1 от 15.12.2012 (согласован председателем КУМИ администрации Топкинского района) 18 котельных малой мощности (общая установленная мощность котельных 27,95 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей сельских населенных пунктов Топкинского муниципального района (за исключением потребителей п. Трещевский), обеспечивающие тепловой энергией и ГВС бюджетные организации, жилищные организации и иных потребителей сельских территорий Топкинского района, присоединенных к тепловым сетям МКП «ЖКХ».

Система теплоснабжения по данному узлу теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей. Температурный график работы теплосети 95/70˚С (со срезкой на 65˚С).

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема.

На котельной села Топки для химической подготовки и умягчения исходной воды используется установка Na – катионирования.

На котельных с. Зарубино (детский сад), п. Центральный, с. Черемичкино, п. Рассвет, д. Терехино и д. Малый Корчуган предусмотрена магнито-импульсная обработка воды. На котельных п. Верх-Падунский, с. Зарубино и с. Глубокое – ультрозвуковая обработка воды.

На остальных котельных МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» системы подготовки и очистки воды отсутствуют.

В котельных предприятия установлено 48 водогрейных котлов (НР-18 – 14 ед., КВ – 0,15 – 5 ед., ВК – 100 – 1 ед., Сибирь – 7М – 25 ед., Сибирь – 10М – 3 ед.).

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в летний период отсутствует.

Для производства тепловой энергии используется энергетический каменный уголь сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)).

Поставщиком угля для предприятия является ООО «Кузбасстопливосбыт» (г. Кемерово), оказывающее кроме поставки угля услуги по его перевозке железнодорожным транспортом, погрузке – разгрузке и хранению на центральном складе. Доставка угля на склады котельных осуществляется собственным автомобильным транспортом МКП «ЖКХ».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ) предприятием принято Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг Муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», регламентирующее закупочные процедуры по работам, товарам и услугам, в том числе, относимым на регулируемые виды деятельности (утверждено приказом по предприятию от 28.12.2012 №57, согласовано главой Топкинского муниципального района Е.А. Шачневым).

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2014 год (узел теплоснабжения Топкинский район) подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности представленной МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) деятельность по теплоснабжению по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения (Топкинский район) начало осуществлять во II полугодии 2012 года (тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2012 №569).

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения – Топкинский район) на уровне предложений МКП «ЖКХ» (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению). Экспертами был скорректирован только объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок (-0,958 тыс. Гкал) в связи с методически неверным включением в него со стороны предприятия объема отпуска тепла для собственных производственных нужд.

Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения упомянутых показателей).

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ВЕЛИЧИНЫ ПРИБЫЛИ

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию (генерация, передача, распределение) для МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район на 2014 год по следующим периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Предприятием заявлены расходы по статье, обосновывающие потребность в материальных ресурсах, на уровне 5006,40 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) расчетно – обосновывающих материалов расходы по статье приняты экспертами (по узлу теплоснабжения Топкинский район) учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 3298,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 3818,61 тыс. руб.

Корректировка составляющих данной статьи расходов:

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 165,20 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 144,40 тыс. руб. на уровне предыдущего периода регулирования (II период календарной разбивки 2013 года);

- с 01.07.2014 – 151,33 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка плановых расходов по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) – 13,87 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РЕАГЕНТЫ

Предприятием не заявлены для включения в НВВ на 2014 год расходы по данной статье. Затраты на реагенты, используемые в процессах подготовки и обработки исходной воды на котельной с. Топки в сумме 720,88 тыс. руб. МКП «ЖКХ» методически неверно отнесены на статью «Ремонт основных средств, выполняемый хоз. способом (материалы)». Эксперты отмечают, что установка ХВО на рассматриваемой котельной введена в эксплуатацию в течение 2013 года. Ранее предприятие затрат на химические реагенты не несло.

С учетом вышеуказанных обстоятельств экспертами проведен альтернативный расчет стоимости реагентов (соль техническая, катионит КУ-2/8), используемых для химической очистки и подготовки исходной воды (в доле, относимой на генерацию тепловой энергии).

По результатам проведенных расчетов и анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 312,17 тыс. руб. из расчетов по статье исключены реагенты, участвующие в процессах подготовки теплоносителя, отбираемого из сети при обеспечении горячего водоснабжения;

- с 01.07.2014 – 312,17 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Реагенты» относительно предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) – 312,17 тыс. руб. в сторону увеличения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ (МАТЕРИАЛЫ)

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3948,90 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 2350,00 тыс. руб. на уровне технологически и экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) с приведением ценовых параметров к среднестатистическим по Кемеровской области (II полугодие 2013 года);

- с 01.07.2014 – 2462,80 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году и учетом сезонности выполнения работ.

Корректировка плановых расходов по статье «Ремонт основных средств, выполняемый хозяйственным способом (материалы)» относительно предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» – 1486,10 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

МАТЕРИАЛЫ НА ОХРАНУ ТРУДА (СПЕЦ. ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ)

Предприятие для определения уровня расходов по статье использовало:

Приказ от 25.04.2011 № 340-н, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития РФ, «О типовых нормах выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников организации электроэнергетической промышленности, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Приказ от 17.12.2010 № 1122-н, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития РФ, «О типовых нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств и стандарта безопасности труда».

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 892,30 тыс. руб., включающие в себя затраты на приобретение спец. одежды, спец. обуви и иных средств защиты для персонала МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство», относимого на теплоснабжение (узел теплоснабжения Топкинский район).

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 492,30 тыс. руб. на уровне технологически и экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) с учетом сезонности выдачи спец. одежды и средств индивидуальной защиты;

- с 01.07.2014 – 892,30 тыс. руб. на уровне технологически и экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район.

Таким образом, корректировка по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район в сторону снижения составила – 1187,79 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

«РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 229,10 кг у.т./Гкал (практически на уровне показателя (-0,31%), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год) при использовании в качестве топлива энергетического каменного угля сортомарки Др. Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю (с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе) – 13865,63 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4907 ккал/кг (на уровне предложений, отраженном в сертификатах качества поставляемого угля). Корректировка относительно предложений предприятия отсутствует. Расчеты выполнены корректно в соответствии с требованиями действующих нормативно – методических документов.

Как уже было отмечено ранее, для производства тепловой энергии используется энергетический каменный уголь сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)).

Поставщиком угля для предприятия является ООО «Кузбасстопливосбыт» (г. Кемерово), оказывающее кроме поставки угля услуги по его перевозке железнодорожным транспортом, погрузке – разгрузке и хранению на центральном складе. Доставка угля на склады котельных осуществляется собственным автомобильным транспортом МКП «ЖКХ».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ) предприятием принято Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг Муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», регламентирующее закупочные процедуры по работам, товарам и услугам, в том числе, относимым на регулируемые виды деятельности (утверждено приказом по предприятию от 28.12.2012 №57, согласовано главой Топкинского муниципального района Е.А. Шачневым).

При расчете расходов по топливной составляющей эксперты считают экономически обоснованным выделение элементов стоимости угля из договорной цены: непосредственно стоимости 1 т натурального топлива, стоимости железнодорожных перевозок, затрат ООО «Кузбасстопливосбыт» по погрузке – разгрузке и хранению угля.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 28475,95 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 12246,27 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята в соответствии с заключенным договором на 2014 год (ООО «Кузбасстопливосбыт») и составляет 883,21 руб./т (без НДС, стоимости железнодорожных перевозок и услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе поставщика). Стоимость железнодорожных перевозок, а также услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе поставщика экспертами принята в соответствии с заключенным на 2014 год договором по поставке угля. Стоимость автомобильных перевозок от склада поставщика до складов котельных экспертами принята на уровне сложившейся во II полугодии 2013 года;

- с 01.07.2014 – 28875,45 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 12246,27 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята в соответствии с заключенным договором на 2014 год (ООО «Кузбасстопливосбыт») и составляет 883,21 руб./т (без НДС, стоимости железнодорожных перевозок и услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе поставщика). Стоимость железнодорожных перевозок, а также услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе поставщика экспертами принята в соответствии с заключенным на 2014 год договором по поставке угля. Стоимость автомобильных перевозок от склада поставщика до складов котельных экспертами принята на уровне сложившейся во II полугодии 2013 года с применением индекса – дефлятора 104,7 в соответствии со сценарными условиями Федеральной службы по тарифам (ФСТ России). Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля экспертами предприятием не заявлены.

Корректировка в сторону снижения по статье «Расходы на топливо» относительно предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район составила – 3521,09 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

При расчете планового количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 1450,25 тыс. кВт*ч (на уровне предложений предприятия, соответствующих показателю предшествующего (II период календарной разбивки 2013 года) периода регулирования, утвержденному региональной энергетической комиссией Кемеровской области). Котельные МКП «ЖКХ» (по узлу теплоснабжения Топкинский район) потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН.

Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Северное межрайонное объединение).

В течение IV квартала 2013 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по одноставочному тарифу 3,88050 руб./кВт*ч (без НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 5627,70 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за IV квартал 2013 года в размере – 3,88050 руб./кВт*ч (без НДС);

- с 01.07.2014 – 6038,52 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2014 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 107,3%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкнский район в сторону снижения составила – 139,55 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с положениями действующих нормативно – методических документов с учетом полного возврата теплоносителя в сеть.

Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Эксперты отмечают, что в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует два вида собственной воды: воду питьевую и воду техническую.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 2411,22 тыс. руб. В своих предложениях предприятие относит на генерацию тепловой энергии объем воды в размере 67,00 тыс. м³ (8,17 тыс. м³ технической воды и 58,83 тыс. м³ питьевой воды), что соответствует показателям, утвержденным региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год (II период календарной разбивки 2013 года): заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных. Эксперты полагают предложения предприятия технологически обоснованными и предлагают учесть их при тарифном регулировании 2014 года в полном объеме.

Как уже было отмечено ранее для выработки тепловой энергии предприятием используется собственная вода (в том числе вода собственного подъема МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки)) нескольких видов: техническая и питьевая.

По видам воды (по периодам календарной разбивки) на 2014 год региональной энергетической комиссией Кемеровской области установлены тарифы, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| Вид воды | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| Техническая вода | руб./м3 | 11,63 | 11,63 |
| Питьевая вода | руб./м3 | 35,60 | 35,60 |

Исходя из результатов проведенного анализа расчетно – обосновывающих материалов, представленных МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район, расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 2189,37 тыс. руб. Стоимости 1 м³ воды приняты в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (по видам водоснабжения и исходной воды на соответствующий период). Общий объем воды для целей теплоснабжения - 67,00 тыс. м³, в том числе: 8,17 тыс. м³ технической воды и 58,83 тыс. м³ питьевой воды;

- с 01.07.2014 – 2189,37 тыс. руб. Стоимости 1 м³ воды приняты в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (по видам водоснабжения и исходной воды на соответствующий период). Общий объем воды для целей теплоснабжения - 67,00 тыс. м³, в том числе: 8,17 тыс. м³ технической воды и 58,83 тыс. м³ питьевой воды.

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения город Топки) в сторону снижения составила 221,85 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

ПОКУПНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ по теплоснабжению расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ по теплоснабжению расходы по данной статье.

Таким образом, корректировка по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» относительно предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) в сторону снижения составила – 361,40 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013).

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 2370,90 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район). Необходимые обосновывающие документы представлены в полном объеме;

- с 01.07.2014 -2370,90 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 28865,02 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 15224,16 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала и АУП, относимого на теплоснабжение, – 158,00 единиц (на уровне показателя предшествующего (II период календарной разбивки 2013 года) периода регулирования). Представлено утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2013 год.

Величина ЕСН заявлена на уровне 8717,23 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,20 %)).

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов расходы по рассматриваемым в настоящей части заключения статьям экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 24353,19 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из параметров предыдущего периода регулирования. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) и административно – управленческого персонала (АУП) котельных и тепловых сетей МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) составил 12844,51 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием в доле, относимой на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии) – 150,00 единиц, аналогичный параметр по АУП составил 8,00 единиц.

Величина ЕСН экспертами рассчитана на уровне 7354,66 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,20 %)).

- с 01.07.2014 – 25552,15 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) и административно – управленческого персонала (АУП), учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки (12844,51 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития РФ – 104,8%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год, и численности ППП – 150,00 единиц (что соответствует параметру, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании в предшествующем периоде), аналогичный параметр по АУП составил 8,00 единиц. Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала и АУП котельных и тепловых сетей МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) составил 13461,05 руб./чел./мес.

Величина ЕСН экспертами рассчитана на уровне 7707,69 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,20 %)).

Корректировка плановых расходов относительно предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) по статье «Затраты на оплату труда» составила 3342,87 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 1009,55 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1200,00 тыс. руб. включающие в себя расходы на ремонты оборудования котельных и тепловых сетей, эксплуатируемых МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) в сельских территориях Топкинского муниципального района, выполняемые подрядным способом.

Затраты по статье рассчитаны на основании «Расчета затрат на ремонтные работы на 2014 год», а также дефектных ведомостей по оборудованию, зданиям и сооружениям, сметной документации, конкурентных листов и коммерческих предложения поставщиков материалов и услуг. Работы по проведению всех видов ремонтов котельных и тепловых сетей (текущих и капитальных) предполагается выполнить с привлечением подрядных организаций.

После проведенного анализа представленных МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) расчетно – обосновывающих материалов расходы по статье приняты экспертами с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 1200,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 1200,00 тыс. руб.

Корректировка составляющих данной статьи расходов:

РЕМОНТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РЕМОНТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1200,00 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных и людских ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 1200,00 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район);

- с 01.07.2014 – 1200,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ)

В связи с отсутствием на котельных Топкинского района систем водоотведения предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 10244,10 тыс. руб. включающие в себя стоимость вывоза золошлаковых отходов от котельных, оплату содержания полигона отходов, автотранспортные услуги, проектные работы, услуги по обследованию котельного и электротехнического оборудования.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 4827,40 тыс. руб. на уровне экономически и технологически обоснованных затрат МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» по узлу теплоснабжения Топкинский район;

- с 01.07.2014 – 5145,00 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений (с учетом сезонности по выполняемым работам) МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) с корректировкой ценовых показателей стоимости работ и услуг в соответствии со среднестатистическими на территории Кемеровской области (в ценах II полугодия 2013 года с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5090,10 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА И АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ (УСЛУГИ СВЯЗИ, АУДИТОРСКИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И Т, П.)

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1685,18 тыс. руб.

Сумма затрат по статье снизилась относительно параметра, учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год (II период календарной разбивки 2013 года) на 542,43 тыс. руб. (-24,34%) в связи с проведением предприятием конкурсных процедур, предусмотренных требованиями действующего законодательства в сфере тарифного регулирования.

После проведенного анализа представленных МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в работах и услугах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 1685,18 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район);

- с 01.07.2014 – 1685,18 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ДРУГИЕ ВИДЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ И (ИЛИ) ЛИМИТОВ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 68,40 тыс. руб., включающие в себя платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (представлены необходимые расчеты, а также подтверждающие налоговые декларации).

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (деклараций) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 68,40 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район);

- с 01.07.2014 – 68,40 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 517,13 тыс. руб. включающие в себя стоимость аренды основных средств, эксплуатируемого МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район). Арендодатель – МУП «Многоотраслевое жилищно – коммунальное хозяйство» (договор аренды №1.1 от 15.12.2012 (согласован председателем КУМИ администрации Топкинского района).

- с 01.01.2014 – 517,13 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район);

- с 01.07.2014 – 517,13тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Расходы по данной статье МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) сформированы в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.97 N 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013 с изменениями, вступившими в силу 15.03.2013) «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» (Статья 9. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта (обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности)).

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 110,00 тыс. руб. Затраты по статье предприятием рассчитаны на основании ожидаемых 2013 года.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 110,00 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район);

- с 01.07.2014 – 110,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ

Предприятием заявлены расходы по рассматриваемой статье на уровне 2191,60 тыс. руб. включающие в себя стоимость общехозяйственных расходов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки), относимых на генерацию, передачу и распределение тепловой энергии по узлу теплоснабжения Топкинский район.

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 2091,60 тыс. руб. на уровне экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) с корректировкой ценовых показателей стоимости работ и услуг в соответствии со среднестатистическими на территории Кемеровской области (в ценах II полугодия 2013 года);

- с 01.07.2014 – 2192,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением индекса – дефлятора 104,8 (Министерство экономического развития РФ), используемого при расчете предельного максимального уровня изменения тарифов на тепловую энергию в 2014 году.

Корректировка по статье «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 0,40 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ВОДНЫЙ НАЛОГ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ПРОЧИЕ НАЛОГИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

II. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) заявлены для включения в НВВ расходы по разделу «Внереализационные расходы» в сумме 80,00 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) расчетно – обосновывающих материалов расходы по разделу приняты экспертами с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 80,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 80,00 тыс. руб.

Корректировка составляющих Раздела II «Внереализационные расходы» по элементам приведена ниже:

РАСХОДЫ НА ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА КОНСЕРВАЦИЮ) И ВЫВОД ИЗ КОНСЕРВАЦИИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОЗДАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) заявлены для включения в НВВ расходы по статье в сумме 80,00 тыс. руб.

После проведенного анализа представленных МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) расчетно – обосновывающих материалов расходы по статье приняты экспертами с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 80,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 80,00 тыс. руб.

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

III. РАСХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИНВЕСТИЦИИ)

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье в общей сумме 3841,00 тыс. руб. Эксперты, рассмотрев представленные материалы, полагают расходы, предлагаемые предприятием, экономически не обоснованными и предлагают полностью исключить их из расчета НВВ по генерации, передаче и распределению тепловой энергии на 2014 год.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 225,90 тыс. руб. Представлены необходимые расчетно – обосновывающие документы. Размер планируемых денежных выплат социального характера составляет 1429,70 руб./чел./год.

Эксперты, рассмотрев представленные материалы и расчеты, полагают экономически обоснованным учесть расходы по данной статье по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 – 207,05 тыс. руб. Затраты приняты на уровне, утвержденном региональной энергетической комиссией Кемеровской области для МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) в предшествующем периоде регулирования (II период календарной разбивки 2013 года);

- с 01.07.2014 – 216,89 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития РФ – 104,8%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год.

Корректировка по статье «Денежные выплаты социального характера» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 8,91 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

В результате проведенной экспертно – аналитической работы корректировка предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) по Разделу III «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» составила 3849,91 тыс. руб. в сторону снижения.

IV. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье в сумме 1016,70 тыс. руб.

Эксперты, рассмотрев представленные материалы предприятия, полагают экономически обоснованным сформировать расходы по данной статье в следующих объемах (по периодам календарной разбивки):

- с 01.01.2014 – 51,76 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения;

- с 01.07.2014 – 54,25 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения.

Корректировка плановых расходов относительно предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) по статье «Налог на прибыль» – 962,45 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

V. ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ/ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данному разделу.

VI. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

После произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) по производству, передаче и распределению тепловой энергии, по мнению экспертов, составит по периодам регулирования:

- с 01.01.2014 – 84509,16 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 82011,02 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 87800,62 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 85205,18 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности в сфере теплоснабжения к предложениям МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) в сторону снижения составила по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 – 22616,23 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 25114,37 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 19324,77 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 21920,21 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) по результатам экспертной оценки составит (по видам теплоносителя с учетом календарной разбивки):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 приведенный в графе 7 таблицы 2;

- с 01.07.2014 приведенный в графе 7 таблицы 3.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) на потребительском рынке с 01.01. по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемые |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Топки | - 22616,23 | бюджетные потребители | 45,97 | 2607,66* | 3305,52 | 2607,66 | 0,00 | 0,40 |
|  |  | жилищные организации | 49,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,96 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2012 № 569

#### Таблица 3

Тариф на тепловую энергию, реализуемую МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) на потребительском рынке с 01.07.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемые к введению с 01.01. по 30.06.2014 | предлагаемые |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Топки | - 19324,77 | бюджетные потребители | 45,97 | 2607,66 | 3305,52 | 2709,23 | 3,89 | 0,40 |
|  |  | жилищные организации | 49,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,96 |  |  |  |  |  |

Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) для Кемеровской области, установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,90 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый МКП «Жилищно -коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Топкинский район.

8. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «Жилищно - коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Топкинский район

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

## НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли и сфере теплоснабжения на потребительском рынке в Российской Федерации.

Вся нормативно – методическая основа в настоящем экспертном заключении используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) предложения по увеличению тарифов на теплоноситель и горячее водоснабжение, реализуемые на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Топкинский район, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия по узлу теплоснабжения Топкинский район, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

В настоящее время МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (далее - МКП «ЖКХ» или предприятие) (в соответствии с представленным Уставом) является многоотраслевой организацией, осуществляющей деятельность в различных сферах: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализование сточных вод, коммунальные услуги, строительство и ремонт объектов различного назначения, транспортные услуги и т.д.

В сфере теплоснабжения и ГВС по узлу теплоснабжения Топкинский район предприятие эксплуатирует на правах оперативного управления (договор от 01.01.2013 №33) и аренды (договор аренды №1.1 от 15.12.2012 (согласован председателем КУМИ администрации Топкинского района) 18 котельных малой мощности (общая установленная мощность котельных 27,95 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей сельских населенных пунктов Топкинского муниципального района (за исключением потребителей п. Трещевский), обеспечивающие тепловой энергией и ГВС бюджетные организации, жилищные организации и иных потребителей сельских территорий Топкинского района, присоединенных к тепловым сетям МКП «ЖКХ».

Система теплоснабжения по данному узлу теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей. Температурный график работы теплосети 95/70˚С (со срезкой на 65˚С).

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема.

На котельной села Топки для химической подготовки и умягчения исходной воды используется установка Na – катионирования.

На котельных с. Зарубино (детский сад), п. Центральный, с. Черемичкино, п. Рассвет, д. Терехино и д. Малый Корчуган предусмотрена магнито-импульсная обработка воды. На котельных п. Верх-Падунский, с. Зарубино и с. Глубокое – ультрозвуковая обработка воды.

На остальных котельных МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» системы подготовки и очистки воды отсутствуют.

В котельных предприятия установлено 48 водогрейных котлов (НР-18 – 14 ед., КВ – 0,15 – 5 ед., ВК – 100 – 1 ед., Сибирь – 7М – 25 ед., Сибирь – 10М – 3 ед.).

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в летний период отсутствует.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ) предприятием принято Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг Муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», регламентирующее закупочные процедуры по работам, товарам и услугам, в том числе, относимым на регулируемые виды деятельности (утверждено приказом по предприятию от 28.12.2012 №57, согласовано главой Топкинского муниципального района Е.А. Шачневым).

## I. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф на теплоноситель, отбираемый из сети, рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

«БАЛАНС ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

Проанализировав представленные предприятием документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели баланса производства и реализации теплоносителя по узлу теплоснабжения Топкинский район на уровне предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) (приложение №1 к настоящему экспертному заключению). В качестве подтверждающих документов представлены договоры с потребителями тепловой энергии и горячего водоснабжения

Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая экспертами:

- теплоноситель, всего                                                        - 88730,00 м³;

  - производственные нужды предприятия                      - 0,00 м³;

- теплоноситель на сторону, всего,                                 – 88730,00 м³;

  - в том числе население                                          - 78970,00 м³;

  - в том числе объекты соц. сферы и бюджета          - 7980,00 м³;

  - в том числе иные потребители                               - 1780,00 м³

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ

СТОИМОСТЬ ИСХОДНОЙ ВОДЫ

Эксперты отмечают, что в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует два вида собственной воды (в том числе воды собственного подъема): воду питьевую и воду техническую.

МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район заявлены плановые расходы по данной статье в сумме 3474,67 тыс. руб. Затраты рассчитаны предприятием, исходя из баланса теплоносителя потребителям в объеме 88,73 тыс. м3 и стоимости 1 м3 исходной воды 39,16 руб./ м3 (без НДС).

Как уже было отмечено ранее для выработки тепловой энергии предприятием используется собственная вода нескольких видов (в том числе вода собственного подъема): техническая и питьевая.

По видам воды (по периодам календарной разбивки) на 2014 год региональной энергетической комиссией Кемеровской области установлены тарифы, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| Вид воды | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| Техническая вода | руб./м3 | 11,63 | 11,63 |
| Питьевая вода | руб./м3 | 35,60 | 35,60 |

В соответствии с требованиями СанПиН для нужд ГВС недопустимо использование технической воды. Вследствие этого расчеты стоимости воды для горячего водоснабжения потребителей проведены по питьевой воде.

Эксперты, проанализировав представленные материалы, а также применяя прогнозные параметры Министерства экономического развития РФ (дефляторы и индексы цен производителей) с учетом принципа единообразия в подходах при регулировании тарифов, полагают экономически обоснованным сформировать расходы по данной статье (по периодам календарной разбивки) на следующем уровне:

- с 01.01.2014 – 3158,79 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (по питьевой воде);

- с 01.07.2014 – 3158,79 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята в соответствии с параметрами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании стоимости услуг водоснабжения на соответствующий период 2014 года (по питьевой воде).

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 315,88 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

СТОИМОСТЬ РЕАГЕНТОВ, А ТАКЖЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ И ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 410,59 тыс. руб., включающие в себя затраты на приобретение химических реагентов (соль техническая, катионит КУ-2/8), участвующих в процессах химической обработки и подготовки исходной воды, используемой в процессах горячего водоснабжения потребителей.

Эксперты отмечают, что установка ХВО на рассматриваемой котельной введена в эксплуатацию в течение 2013 года. Ранее предприятие затрат на химические реагенты не несло.

С учетом вышеуказанных обстоятельств экспертами проведен альтернативный расчет стоимости реагентов (соль техническая, катионит КУ-2/8), используемых для химической очистки и подготовки исходной воды (в доле, относимой на горячее водоснабжение).

По результатам проведенных расчетов и анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов (с учетом договорных обоснований, коммерческих предложений поставщиков, а также расчета потребности в материальных ресурсах) расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 410,59 тыс. руб. расходы по статье приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район;

- с 01.07.2014 – 410,59 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

СТОИМОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИНВЕНТАРЯ, ПРИБОРОВ, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ АМОРТИЗИРУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ  (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при процессах химводоподготовки и обработки воды, принят в расчет объем электроэнергии 67,0000 тыс. кВт*ч (-22,0000 тыс. кВт*ч к предложениям МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» по узлу теплоснабжения Топкинский район).

Установки ХВО (ХВП) МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» по узлу теплоснабжения Топкинский район потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

В течение 2013 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по одноставочному тарифу (НН) – 3,88 руб./кВт*ч (без НДС). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 259,99 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год в размере 3,88 руб./кВт*ч (без НДС);

- с 01.07.2014 – 278,97 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2014 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 107,3%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год.

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на электрическую энергию (мощность)» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 100,17 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОТЧИСЛЕНИЯ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Предприятием представлены предложения, обосновывающие расходы на оплату труда персонала (с отчислениями), участвующего в процессе водоподготовки, на уровне 1189,31 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 15224,16 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала относимого на химводоподготовку, – 5,00 единиц. Представлено утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2013 год.

Величина ЕСН заявлена на уровне 275,86 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,20 %)).

После проведенного анализа представленных расчетно – обосновывающих материалов расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 762,59 тыс. руб. Фонд оплаты труда (585,71 тыс. руб.) рассчитан, с учетом ограничений, накладываемых сценарными условиями Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) при регулировании стоимости услуг водоснабжения на 2014 год (по периодам календарной разбивки). При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) установок ХВО (ХВП) котельных МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» по узлу теплоснабжения Топкинский район составил 12844,51 руб./чел./мес. Численность ППП – 5,00 единиц.

Величина ЕСН рассчитана на уровне 176,88 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,20 %)).

- с 01.07.2014 – 799,20 тыс. руб. Фонд оплаты труда (613,82 тыс. руб.) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) установок ХВО (ХВП) котельных МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство», учтенного региональной энергетической комиссией Кемеровской области в предыдущем периоде календарной разбивки (12844,51 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития РФ – 104,8%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год, и численности ППП – 5,00 единиц (что соответствует нормативному значению). Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала установок ХВО (ХВП) котельных МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» составил 13461,05 руб./чел./мес.

Величина ЕСН рассчитана на уровне 185,37 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 - ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,20 %)).

Корректировка плановых расходов относительно предложений МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» по узлу теплоснабжения Топкинский район по статье «Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки, и отчисления с заработной платы» составила 390,11 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ВОДНЫЙ НАЛОГ (ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ)

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

В целом корректировка по статье «Расходы на производство воды» относительно предложений МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район в сторону снижения составила 806,16 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ У ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОВЕДЕНИЯ ВОДЫ ДО УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Предприятием на очередной период регулирования (2014 год) не заявлены для включения в НВВ расходы по данной статье.

Таким образом, общие расходы МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район на производство теплоносителя составили:

- с 01.01.2014 – 4591,97 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 – 4647,55 тыс. руб.

Стоимость теплоносителя составит (без учета НДС):

- с 01.01.2014 – 4591,97 тыс. руб. / 88,73 тыс. м3 = 51,75 руб./м3;

- с 01.07.2014 – 4647,55 тыс. руб. / 88,73 тыс. м3 = 52,38 руб./м3

Разбор воды для целей горячего водоснабжения (отбор теплоносителя из тепловой сети предприятия), потребителями, подключенными к системе теплоснабжения МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район), оплачивается теплоснабжающей организации дополнительно.

Производственные нужды предприятия (расход теплоносителя и горячего водоснабжения), связанные с прочими видами деятельности списываются на иные виды деятельности по производственной себестоимости.

## II. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включает в себя стоимость 1 м3 исходной воды (см. п. I настоящего экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифам на тепловую энергию, установленным для МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (узел теплоснабжения Топкинский район) расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

,

где

c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60˚С и не выше 75˚С.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня.

tнеот- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15С;

n – количество дней в году (по продолжительности работы котельных в отопительный и неотопительный период) 242 дня + 0 дней = 242 дня.

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период от котельных (C).

tхвс= (5242+15(365-242)) /350 = 8,37С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

В результате проведенных расчетов экспертами определено количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения из системы теплоснабжения МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район), которое равно 0,060 Гкал/м3.

Тарифы на тепловую энергию для предприятия по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения, установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от ____ _______ 20__ г. № ___ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район на потребительском рынке».

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет (без учета НДС):

- с 01.01.2014 – 2607,66 руб./Гкал;

- с 01.07.2014 – 2709,23 руб./Гкал.

Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), эксплуатируемой МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район на 2014 год, с учётом календарной разбивки (по периодам, установленным распорядительными документами Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)), приведен в табл. 2 и табл. 3.

- Таблица 2

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

(теплоснабжения) с 01.01.2014 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,060 | 51,75 | 2607,66 | 208,21* |

- Таблица 3

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2014 года (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014 | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =(4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,060 | 52,38 | 2709,23 | 214,93* |

* - экономически обоснованный тариф

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2012 №570 для МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения (Топкинский район) с 01.07.2013 был установлен тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в размере 182,77 руб./м3 (без НДС).

Таким образом, по мнению экспертов, базирующемуся на проведенных расчетах и анализе представленных предприятием расчетно – обосновывающих материалов, изменение экономически обоснованных тарифов на горячую воду, поставляемую МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район на потребительский рынок, составит (табл. 4).

- Таблица 4

- Изменение экономически обоснованного тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) по МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район (без НДС)

| 31.12.2013 | с 01.01.2014 | % изменения | с 01.07.2014 | % изменения (относительно 30.06.2014) | % изменения (относительно 31.12.2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182,77 | 208,21 | +13,92 | 214,93 | +3,23 | +17,59 |

Учитывая положения приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», эксперты предлагают рассмотреть возможность ограничения роста тарифов на горячую воду, поставляемую МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район на потребительский рынок, пределами максимальных индексов по периодам календарной разбивки (табл. 5).

- Таблица 5

- Изменение тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) (в соответствии с ограничениями, накладываемыми сценарными условиями Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)) по МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки) по узлу теплоснабжения Топкинский район (без НДС)

| 31.12.2013 | с 01.01.2014 | % изменения | с 01.07.2014 | % изменения (относительно 30.06.2014) | % изменения (относительно 31.12.2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182,77 | 182,77 | 0,00 | 190,45 | +4,20 | +4,20 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Топкинский район, с календарной разбивкой, в соответствии с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Технотрейд» (г. Ленинск – Кузнецкий) на потребительском рынке.

- НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных";

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" (вместе с "Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии");

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует на правах аренды (арендодатель – КУМИ г. Ленинск-Кузнецкий) 1 котельную малой мощности (4,8 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей города Ленинск – Кузнецкий (пос. Никитинский).

В котельных предприятия установлено 5 водогрейных котлов (3 - НР-18 и 2 «Ланкаширских двухтрубных»).

Система теплоснабжения ООО «Технотрейд» открытая с непосредственным отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей. Температурный график работы теплосети 95/70˚С.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Гр (ГОМСШ). Поставщиком топлива в 2012 году является ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Поставка осуществляется с угледобывающих предприятий ОАО «СУЭК», расположенных в городе Ленинск – Кузнецкий. Вывозка топлива производится собственным транспортом ООО «Технотрейд».

Предприятие является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, техническую эксплуатацию (санитарное содержание домов и придомовых территорий), сбор, вывоз и утилизацию ТБО, работы по благоустройству, общестроительные работы, оказание бытовых услуг населению и т.п. Система налогообложения – упрощенная.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Технотрейд» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

В ходе проведенного анализа (Приложение №3 к настоящему экспертному заключению) экспертами выявлена величина неосвоенных средств по статьям расходов «Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке», «Электроэнергия», «Затраты на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды», «Другие расходы» и «Необходимая прибыль» в размере 765,27 тыс. руб. По данным статьям нет разъяснений о причинах невыполнения, поэтому экспертами предлагается снять данную величину неосвоенных средств по факту 2012 года из НВВ 2014 года.

Всего величина неосвоенных средств подлежащих снятию составила 765,27 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном расчетом предприятия, утвержденного руководителем, а также договорными величинами, согласно представленного реестра договоров теплоснабжения (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты в соответствии с постановлениями РЭК КО от 13.08.2013 № 272.

Эксперты предлагают учесть в расчётах полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок в размере 7 787,67 Гкал.

Нормативная выработка составила 9 585,6 Гкал в том числе 293 Гкал – расход тепловой энергии собственные нужды, 1 272,9 Гкал – потери в тепловых сетях, 232,03 Гкал – отпуск на производственные нужды.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

«Расходы на сырьё и материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 871,6 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в данной статье затраты в размере 858,25 тыс. руб., в том числе затраты на вспомогательные материалы для текущей эксплуатации и содержания оборудования 279,69 тыс. руб., затраты на ремонты в соответствии с программой ремонтов, утверждённой администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа, дефектных ведомостей и сметных расчётов – 416,75 тыс. руб. и 161,81 тыс. руб. – спецодежда, средства защиты, молоко и мыло.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 858,25 тыс. руб. В соответствии с представленными обосновывающими документами.

-  с 01.01.2014 – 858,25 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 13,35 тыс. руб.

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании постановления РЭК КО от 13.08.2013 № 271 в размер 226,89 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно – разгрузочных работах, хранении на складах и подаче в котельные – 2 754,39 тонн при низшей средневзвешенной рабочей теплоте сгорания – 5 395 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества угля).

Поставка топлива осуществляется от ОАО «СУЭК».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 3 606,13 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3 015,95 тыс. руб. Цена топлива (угля сортомарки Гряд) принята согласно представленных счет-фактур и составляет 1 094,96 руб./т (с НДС). Услуги по подвозке топлива автотранспортом приняты согласно стоимости машино-часа  автомобиля КАМАЗ-55111, утверждённой директором предприятия, и времени, затрачиваемого на транспортировку, в пересчете на расчетный объем топлива.

- с 01.07.2014 – 3 633,87 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3 015,95 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индексов Минэкономразвития России на 2014 год  по  грузовому транспорту – 4,7%  (к  расходам на автомобильные перевозки).

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 282,57 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Расходы на электроэнергию»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 1 787,0 тыс. руб. в расчёте на объем электроэнергии, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии в размере 393,4 тыс. кВт*ч. Эксперты предлагают согласится с предложенным предприятием объёмом потребляемой электрической энергии, рассчитанным с учётом установленной мощности оборудования, коэффициента спроса и продолжительности работы.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г.– 1 560,95 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята как средневзвешенная величина на основании представленных предприятием счетов фактур за январь-март 2013 года и составила 3,96784 руб./кВт×ч. (с НДС);

- с 01.07.2014 г. – 1 674,9 тыс. руб. Затраты по статье «Электроэнергия» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2014 год «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 7,3%, таким образом цена электроэнергии составила 4,2575 руб./кВтч.

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 112,1 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Расходы на холодную воду»

Предприятие заявило расходы по данной статье в размере 80,8 тыс. руб. в расчёте на 3,9 тыс. м3 холодной воды.

Поставщиком воды является ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий).

Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 2,9 тыс. м³ в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельной).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 56,35 тыс. руб. Стоимость холодной воды принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 19,43 руб./м3.

-   с 01.07.2014 г. – 59,45 тыс. руб. Стоимость холодной воды принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 20,5 руб./м3.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 21,35 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 4 080,8 тыс. руб. Предприятием в данной статье учтены расходы на заработную плату ППП в количестве 28 человек в размере 3 374,75 тыс. руб. и АУП в количестве 4 человек в размере 706,04 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г.  –  3 939,58 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) принят по представленному утвержденному штатному расписанию предприятия на 2014 год, с учетом затрат предприятия на оплату труда АУП (в доле на тепловую энергию 80,0% согласно учетной политике).

- с 01.07.2014 г. – 3 939,58 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 141,21 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 294,30 тыс. руб. При этом, предприятием учтены расходы касательно лишь затрат на ППП.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г.  –  1 189,75 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

- с 01.07.2014 г. – 1 189,75 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 104,54 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 64,69 тыс. руб. на объём отводимых стоков 3,89 тыс. м3.

Эксперты предлагают учесть в расчётах объём отводимых стоков в размере 1,61 тыс. м3 (объём воды на хозяйственно питьевые нужды).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 25,12 тыс. руб. Стоимость водоотведения принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 15,6 руб./м3.

-   с 01.07.2014 г. – 25,26 тыс. руб. Стоимость водоотведения принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 15,69 руб./м3.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 39,43 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 344,6 тыс. руб. Данные расходы включают в себя затраты на вывоз золошлаковых отходов – 336,2 тыс. руб. и расходы на поверку манометров – 8,4 тыс. руб. Эксперты предлагают учесть в данной статье расходы на вывоз золошлаковых отходов (в пересчете на расчетный объем топлива), а также расходы, связанные с экспертизой материалов и расчётом нормативов удельного расхода топлива, технологических потерь и создания запасов топлива на котельных в размере 37,06 тыс. руб. (с НДС).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2014 г. – 374,04 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов.

- с   01.07.2014 г. – 374,04 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 29,44 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 151,6 тыс. руб. В данные расходы входят затраты на пожарную и военизированную охрану, почтово канцелярские расходы, служебные командировки, экспертиза материалов для тарифного регулирования, испытание оборудования, членские взносы в некоммерческое партнерство. Эксперты предлагают исключить из расчётов такие затраты как определение КПД циклонов и членские взносы в некоммерческое партнёрство, ввиду отсутствия обоснования необходимости данных затрат для осуществления регулируемой деятельности.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2014 г. – 32,7 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов.

- с   01.07.2014 г. – 32,7 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 118,9 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Арендная плата»

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 30 тыс. руб., в соответствии с договором аренды муниципального имущества от 28.11.2005г. № 188.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 30,00 тыс. руб. Расходы приняты на основании представленного договора аренды.

-   с 01.07.2014 г. – 30,00 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 12 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёты затраты по данной статье в полном объёме, и учесть в НВВ предприятия на 2014 год в размере 12 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 17,5 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёты затраты по данной статье в полном объёме, и учесть в НВВ предприятия на 2014 год в размере 17,5 тыс. руб.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены по данной статье общехозяйственные расходы в сумме 669,4 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить затраты в размере 651,72 тыс. руб. без ФОТ АУП и ППП (в доле на тепловую энергию 80,0% согласно учетной политике).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 17,68 тыс. руб. (декабрь 2014).

Прочие налоги

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 86,8 тыс. руб., в том числе 9,4 тыс. руб. – плата за фактическое загрязнение окружающей природной среды и 77,4 тыс. руб. – плата за размещение золошлаковых отходов.

Эксперты предлагают включить затраты в размере 83,98 тыс. руб., в пересчете на расчетный объем топлива.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2,82 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Расходы включают стоимость эксплуатационный запас топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ. Данные расходы приняты в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Эксплуатационный запас топлива составил 750 тонн, стоимость 1 тонны топлива с доставкой составила 1319,3 руб./т (с НДС).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2014г.  – 27,45 тыс. руб. Эксперты предлагают принять расходы по данной статье с учётом ограничения  максимального роста тарифов на тепловую энергию согласно приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

–   с 01.07.2014г. – 184,95 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 184,95 тыс. руб. (декабрь 2014).

Внереализационные расходы

Предприятием заявлены по данной статье расходы на услуги банка в размере 48 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить затраты в размере 38,4 тыс. руб. (в доле на тепловую энергию 80,0% согласно учетной политике).

Корректировка по статье в сторону снижения составила 9,6 тыс. руб. (декабрь 2014).

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

В представленных документах предприятие заявляет расходы, осуществляемые за счет прибыли в размере 195 тыс. руб. В данные затраты входят расходы на поощрение работников за хорошие показатели в работе, экономию энергоресурсов, безаварийную работу, дни рождения в сумме 75 тыс. руб., а также расходы на благотворительность в сумме 120 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы в размере 75 тыс. руб. в соответствии с представленными приказами о поощрении работников за период 2013 года, исключив при этом затраты на благотворительность в размере 120 тыс. руб.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 120 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Налоги при УСНО»

- по 30.06.2013г. – 122,35 тыс. руб. Налог рассчитан как минимальный при УСНО – 1% от НВВ на потребительском рынке.

- с 01.07.2012г. – 126,34 тыс. руб. Налог рассчитан как минимальный при УСНО – 1% от НВВ на потребительском рынке.

Выпадающие доходы/экономия средств

В ходе проведенного анализа (Приложение №3 к настоящему экспертному заключению) экспертами выявлена величина неосвоенных средств по статьям расходов «Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке», «Электроэнергия», «Затраты на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды», «Другие расходы» и «Необходимая прибыль» в размере 765,27 тыс. руб. По данным статьям нет разъяснений о причинах невыполнения, поэтому экспертами предлагается снять данную величину неосвоенных средств по факту 2012 года из НВВ 2014 года.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 765,27 тыс. руб. (декабрь 2014).

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1 416,19 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1 428,91 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г.                            приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) на потребительском рынке с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | ОАО «АЭЭ» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | - 1 880,05 | бюджетные потребители | 31,2 | 1 485,3* | 2 161,92 | 1 485,3** | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 66,76 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,04 |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением РЭК КО от 25.12.2012 г. № 504

** Приказ ФСТ России от 15.10.2013г. № 191-э/2  (0,0% рост тарифа)

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) на потребительском рынке с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | ОАО «АЭЭ» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | -1 428,91 | бюджетные потребители | 31,2 | 1 485,3 | 2 161,92 | 1 543,23*** | 3,9*** |
|  |  | жилищные организации | 66,76 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,04 |  |  |  |  |

#### *** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

10. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» (г. Новокузнецк), на потребительском рынке г. Новокузнецк

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует на правах аренды (арендодатель – КУМИ г. Ленинск-Кузнецкий) 1 котельную малой мощности (4,8 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей города Ленинск – Кузнецкий (пос. Никитинский).

В котельных предприятия установлено 5 водогрейных котлов (3 - НР-18 и 2 «Ланкаширских двухтрубных»).

Система теплоснабжения ООО «Технотрейд» открытая с непосредственным отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей. Температурный график работы теплосети 95/70˚С.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Гр (ГОМСШ). Поставщиком топлива в 2012 году является ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Поставка осуществляется с угледобывающих предприятий ОАО «СУЭК», расположенных в городе Ленинск – Кузнецкий. Вывозка топлива производится собственным транспортом ООО «Технотрейд».

Предприятие является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, техническую эксплуатацию (санитарное содержание домов и придомовых территорий), сбор, вывоз и утилизацию ТБО, работы по благоустройству, общестроительные работы, оказание бытовых услуг населению и т.п. Система налогообложения – упрощенная.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Технотрейд» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

В ходе проведенного анализа (Приложение №3 к настоящему экспертному заключению) экспертами выявлена величина неосвоенных средств по статьям расходов «Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке», «Электроэнергия», «Затраты на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды», «Другие расходы» и «Необходимая прибыль» в размере 765,27 тыс. руб. По данным статьям нет разъяснений о причинах невыполнения, поэтому экспертами предлагается снять данную величину неосвоенных средств по факту 2012 года из НВВ 2014 года.

Всего величина неосвоенных средств подлежащих снятию составила 765,27 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном расчетом предприятия, утвержденного руководителем, а также договорными величинами, согласно представленного реестра договоров теплоснабжения (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты в соответствии с постановлениями РЭК КО от 13.08.2013 № 272.

Эксперты предлагают учесть в расчётах полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок в размере 7 787,67 Гкал.

Нормативная выработка составила 9 585,6 Гкал в том числе 293 Гкал – расход тепловой энергии собственные нужды, 1 272,9 Гкал – потери в тепловых сетях, 232,03 Гкал – отпуск на производственные нужды.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

«Расходы на сырьё и материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 871,6 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в данной статье затраты в размере 858,25 тыс. руб., в том числе затраты на вспомогательные материалы для текущей эксплуатации и содержания оборудования 279,69 тыс. руб., затраты на ремонты в соответствии с программой ремонтов, утверждённой администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа, дефектных ведомостей и сметных расчётов – 416,75 тыс. руб. и 161,81 тыс. руб. – спецодежда, средства защиты, молоко и мыло.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 858,25 тыс. руб. В соответствии с представленными обосновывающими документами.

- с 01.01.2014 – 858,25 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 13,35 тыс. руб.

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании постановления РЭК КО от 13.08.2013 № 271 в размер 226,89 кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно – разгрузочных работах, хранении на складах и подаче в котельные – 2 754,39 тонн при низшей средневзвешенной рабочей теплоте сгорания – 5 395 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества угля).

Поставка топлива осуществляется от ОАО «СУЭК».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 3 606,13 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3 015,95 тыс. руб. Цена топлива (угля сортомарки Гряд) принята согласно представленных счет-фактур и составляет 1 094,96 руб./т (с НДС). Услуги по подвозке топлива автотранспортом приняты согласно стоимости машино-часа  автомобиля КАМАЗ-55111, утверждённой директором предприятия, и времени, затрачиваемого на транспортировку, в пересчете на расчетный объем топлива.

- с 01.07.2014 – 3 633,87 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 3 015,95 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индексов Минэкономразвития России на 2014 год  по грузовому транспорту – 4,7% (к  расходам на автомобильные перевозки).

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 282,57 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Расходы на электроэнергию»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 1 787,0 тыс. руб. в расчёте на объем электроэнергии, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии в размере 393,4 тыс. кВт*ч. Эксперты предлагают согласится с предложенным предприятием объёмом потребляемой электрической энергии, рассчитанным с учётом установленной мощности оборудования, коэффициента спроса и продолжительности работы.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г.– 1 560,95 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята как средневзвешенная величина на основании представленных предприятием счетов фактур за январь-март 2013 года и составила 3,96784 руб./кВт×ч. (с НДС);

- с 01.07.2014 г. – 1 674,9 тыс. руб. Затраты по статье «Электроэнергия» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2014 год «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 7,3%, таким образом цена электроэнергии составила 4,2575 руб./кВтч.

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 112,1 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Расходы на холодную воду»

Предприятие заявило расходы по данной статье в размере 80,8 тыс. руб. в расчёте на 3,9 тыс. м3 холодной воды.

Поставщиком воды является ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий).

Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 2,9 тыс. м³ в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельной).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 56,35 тыс. руб. Стоимость холодной воды принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 19,43 руб./м3.

-   с 01.07.2014 г. – 59,45 тыс. руб. Стоимость холодной воды принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 20,5 руб./м3.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 21,35 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 4 080,8 тыс. руб. Предприятием в данной статье учтены расходы на заработную плату ППП в количестве 28 человек в размере 3 374,75 тыс. руб. и АУП в количестве 4 человек в размере 706,04 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г.  –  3 939,58 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) принят по представленному утвержденному штатному расписанию предприятия на 2014 год, с учетом затрат предприятия на оплату труда АУП (в доле на тепловую энергию 80,0% согласно учетной политике).

- с 01.07.2014 г. – 3 939,58 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 141,21 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 294,30 тыс. руб. При этом, предприятием учтены расходы касательно лишь затрат на ППП.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г.  –  1 189,75 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

- с 01.07.2014 г. – 1 189,75 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 104,54 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 64,69 тыс. руб. на объём отводимых стоков 3,89 тыс. м3.

Эксперты предлагают учесть в расчётах объём отводимых стоков в размере 1,61 тыс. м3 (объём воды на хозяйственно питьевые нужды).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 25,12 тыс. руб. Стоимость водоотведения принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 15,6 руб./ м3.

-   с 01.07.2014 г. – 25,26 тыс. руб. Стоимость водоотведения принята в соответствии с тарифом утверждённом постановлением РЭК КО от 09.12.2013 № 478 и составила 15,69 руб./ м3.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 39,43 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 344,6 тыс. руб. Данные расходы включают в себя затраты на вывоз золошлаковых отходов – 336,2 тыс. руб. и расходы на поверку манометров – 8,4 тыс. руб. Эксперты предлагают учесть в данной статье расходы на вывоз золошлаковых отходов (в пересчете на расчетный объем топлива), а также расходы, связанные с экспертизой материалов и расчётом нормативов удельного расхода топлива, технологических потерь и создания запасов топлива на котельных в размере 37,06 тыс. руб. (с НДС).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с  01.01.2014 г. – 374,04 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов.

- с   01.07.2014 г. – 374,04 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 29,44 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 151,6 тыс. руб. В данные расходы входят затраты на пожарную и военизированную охрану, почтово канцелярские расходы, служебные командировки, экспертиза материалов для тарифного регулирования, испытание оборудования, членские взносы в некоммерческое партнерство. Эксперты предлагают исключить из расчётов такие затраты как определение КПД циклонов и членские взносы в некоммерческое партнёрство, ввиду отсутствия обоснования необходимости данных затрат для осуществления регулируемой деятельности.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с   01.01.2014 г. – 32,7 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов.

- с   01.07.2014 г. – 32,7 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 118,9 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Арендная плата»

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 30 тыс. руб., в соответствии с договором аренды муниципального имущества от 28.11.2005г. № 188.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 30,00 тыс. руб. Расходы приняты на основании представленного договора аренды.

-   с 01.07.2014 г. – 30,00 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 12 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёты затраты по данной статье в полном объёме, и учесть в НВВ предприятия на 2014 год в размере 12 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 17,5 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёты затраты по данной статье в полном объёме, и учесть в НВВ предприятия на 2014 год в размере 17,5 тыс. руб.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены по данной статье общехозяйственные расходы в сумме 669,4 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить затраты в размере 651,72 тыс. руб. без ФОТ АУП и ППП (в доле на тепловую энергию 80,0% согласно учетной политике).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 17,68 тыс. руб. (декабрь 2014).

Прочие налоги

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 86,8 тыс. руб., в том числе 9,4 тыс. руб. – плата за фактическое загрязнение окружающей природной среды и 77,4 тыс. руб. – плата за размещение золошлаковых отходов.

Эксперты предлагают включить затраты в размере 83,98 тыс. руб., в пересчете на расчетный объем топлива.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2,82 тыс. руб. (декабрь 2014).

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Расходы включают стоимость эксплуатационный запас топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ. Данные расходы приняты в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Эксплуатационный запас топлива составил 750 тонн, стоимость 1 тонны топлива с доставкой составила 1319,3 руб./т (с НДС).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2014г.  – 27,45 тыс. руб. Эксперты предлагают принять расходы по данной статье с учётом ограничения  максимального роста тарифов на тепловую энергию согласно приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

–   с 01.07.2014г. – 184,95 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 184,95 тыс. руб. (декабрь 2014).

Внереализационные расходы

Предприятием заявлены по данной статье расходы на услуги банка в размере 48 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить затраты в размере 38,4 тыс. руб. (в доле на тепловую энергию 80,0% согласно учетной политике).

Корректировка по статье в сторону снижения составила 9,6 тыс. руб. (декабрь 2014).

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

В представленных документах предприятие заявляет расходы, осуществляемые за счет прибыли в размере 195 тыс. руб. В данные затраты входят расходы на поощрение работников за хорошие показатели в работе, экономию энергоресурсов, безаварийную работу, дни рождения в сумме 75 тыс. руб., а также расходы на благотворительность в сумме 120 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы в размере 75 тыс. руб. в соответствии с представленными приказами о поощрении работников за период 2013 года, исключив при этом затраты на благотворительность в размере 120 тыс. руб.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 120 тыс. руб. (декабрь 2014).

«Налоги при УСНО»

- по 30.06.2013г. – 122,35 тыс. руб. Налог рассчитан как минимальный при УСНО – 1% от НВВ на потребительском рынке.

- с 01.07.2012г. – 126,34 тыс. руб. Налог рассчитан как минимальный при УСНО – 1% от НВВ на потребительском рынке.

Выпадающие доходы/экономия средств

В ходе проведенного анализа (Приложение №3 к настоящему экспертному заключению) экспертами выявлена величина неосвоенных средств по статьям расходов «Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке», «Электроэнергия», «Затраты на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды», «Другие расходы» и «Необходимая прибыль» в размере 765,27 тыс. руб. По данным статьям нет разъяснений о причинах невыполнения, поэтому экспертами предлагается снять данную величину неосвоенных средств по факту 2012 года из НВВ 2014 года.

Корректировка по статье в сторону снижения составила 765,27 тыс. руб. (декабрь 2014).

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1 416,19 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1 428,91 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г.                            приведенный в графе 7 таблицы 2;

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) на потребительском рынке с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | ОАО «АЭЭ» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | - 1 880,05 | бюджетные потребители | 31,2 | 1 485,3* | 2 161,92 | 1 485,3** | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 66,76 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,04 |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением РЭК КО от 25.12.2012 г. № 504

** Приказ ФСТ России от 15.10.2013г. № 191-э/2  (0,0% рост тарифа)

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) на потребительском рынке с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | ОАО «АЭЭ» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | -1 428,91 | бюджетные потребители | 31,2 | 1 485,3 | 2 161,92 | 1 543,23*** | 3,9*** |
|  |  | жилищные организации | 66,76 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,04 |  |  |  |  |

#### *** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» (г. Новокузнецк), на потребительском рынке г. Новокузнецк

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

- ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, используемый для осуществления горячего водоснабжения.

Так как на предприятии отсутствует процесс ХВП, поэтому стоимость теплоносителя равна стоимости питьевой воды.

За основу расчёта стоимости эксперты взяли стоимость 1 м3 питьевой воды, утверждённые постановлениями РЭК КО  от 20.12.2013 г. № 548 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ЗАО «Водоканал» (г. Новокузнецк)», от 10.12.2013 г. № 485 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «Ком-Инвест» (г. Новокузнецк)».

Стоимость теплоносителя в 2014 г. составит:

с 01.01.2014 г. – 30,17 руб. - данная стоимость складывается из стоимости 1 м3 (19,00 руб.) питьевой воды реализуемой ЗАО «Водоканал» и транспортировки 1 м3 (11,17 руб.), осуществляемой ООО «Ком-Инвест»;

с 01.07.2014 г. – 19,80 руб. – данная стоимость складывается из стоимости реализации и транспортировки 1 м3 питьевой воды, осуществляемой ЗАО «Водоканал» как гарантирующим поставщиком.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды (пояснение приведено в п.1.данного экспертного заключения).

Расчёт тарифа на горячую воду для ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов».

Объём теплоносителя в горячей воде определяем согласно предложенной предприятием расчётной величины годовой потребности в тепловой энергии на ГВС потребителей. При этом, относительно общего объёма тепловой энергии на потребительский рынок, доля тепловой энергии на ГВС составляет: 6,6 %.

Далее согласно предложенного предприятием расчёта расхода воды на выработку и транспорт тепловой энергии и объёма отводимых сточных вод на 2014 выделяем объём воды, используемый на потребительский рынок. При этом, доля воды, в общем объёме составляют 10320 м3 / 16985 м3 = 0,6.

- Удельный расход Гкал на нагрев 1 м3 теплоносителя принят, согласно предложенного предприятием расчёта и составляет 0,05998.

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на период с 01.01.2014 по 30.06.2014г. (без НДС)

- Таблица 2

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 теплоносителя | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 31.12.2014 г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,05998 | 30,17* | 617,01 | 67,19** |

*тариф, установленный постановлениями РЭК КО № 548 от 20.12.2013 г., № 485 от 10.12.2013 г.

** экономически обоснованный уровень тарифа

Ранее тариф на горячее водоснабжение для ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» (г. Новокузнецк), не устанавливался.

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на период с 01.07.2014 по 31.12.2014г. (без НДС)

- Таблица 2

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 теплоносителя | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 31.12.2014 г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,05998 | 19,80* | 641,07 | 58,25** |

*утверждено Постановлением РЭК КО №548 от 20.12.2013 г.

** экономически обоснованный уровень тарифа.

Ранее тариф на горячее водоснабжение для ООО «Новокузнецкий комбинат хле-бопродуктов» (г. Новокузнецк), не устанавливался.

Предлагаю Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тарифы на услуги горячего водоснабжения, приведённые в графе 5 таблиц №1 и 2 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Десяткин

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 2

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 3

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 4

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 5

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 6

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 7

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 8

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 9

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 10

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.

Приложение № 10

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

от 24.01.2014 г.