УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 6-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.02.2014 г.													 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела РЭК

Седашкина Г.С. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК

Зарипов А.А. – консультант технического отдела РЭК

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

от филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»: Стрельников А.К. – и.о. заместителя директора по развитию и реализации услуг;

Беспалова А.В. – начальник департамента экономики.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 2. | - Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год |
| 3. | - Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 4. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на потребительском рынке |
| 5. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на потребительском рынке |
| 6. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на потребительском рынке |
| 7. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на потребительском рынке |
| 8. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на потребительском рынке |
| 9. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на потребительском рынке |
| 10. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую #### ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на потребительском рынке |
| 11. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт.Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на потребительском рынке |
| 12. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на потребительском рынке |
| 13. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на потребительском рынке |
| 14. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт.Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на потребительском рынке |
| 15. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на потребительском рынке |
| 16. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение Крапивинского района |
| 17. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение Крапивинского района |
| 18. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение Крапивинского района |
| 19. | #### Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельная МППВ на ст. Трудоармейская (Прокопьевский район) |
| 20. | #### Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для потребителей ж.р. Кедровка, ж.р. Промышленновский г. Кемерово с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, в том числе застройщика не превышающей 0,1 Гкал/ч |
| 21 | #### Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для потребителей г. Берёзовский с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, в том числе застройщика не превышающей 0,1 Гкал/ч |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

- 1. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1. Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (Кемеровская область).

1.1. узел нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 г. Новокузнецк, Кемеровская область (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный) | Уголь | 1,634 | 1,409 | 0,225 |

1.2. узел нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 г. Новокузнецк, Кемеровская область (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный) | Уголь | 0,0799 | 0,0689 | 0,0110 |

1.3. узел нагрузки ст. Бирюлинская

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Бирюлинская).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 г. Березовский, Кемеровская область (узел нагрузки ст. Бирюлинская) | Уголь | 0,0498 | 0,0429 | 0,0069 |

1.4. узел нагрузки ст. Егозово

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Егозово).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район (узел нагрузки ст. Егозово) | Уголь | 0,9545 | 0,8235 | 0,1310 |

1.5. узел нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 г. Новокузнецк, Кемеровская область (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский) | Уголь | 0,1707 | 0,1474 | 0,0233 |

1.6. узел нагрузки ст. Белово

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Белово).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 г. Белово, Кемеровская область (узел нагрузки ст. Белово) | Уголь | 1,2769 | 1,1027 | 0,1742 |

1.7. узел нагрузки ст. Промышленная

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных (узел нагрузки ст. Промышленная).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Кемеровская область, пгт. Промышленная (узел нагрузки ст. Промышленная) | Уголь | 0,4146 | 0,3579 | 0,0567 |

1.8. узел нагрузки ст. Артышта-2

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Белово).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Краснобродский округ, Кемеровская область (узел нагрузки ст. Артышта) | Уголь | 0,1266 | 0,1092 | 0,0174 |

1.9. узел нагрузки ст. Юрга

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Юрга).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Кемеровская область, г. Юрга (узел нагрузки ст. Юрга) | Уголь | 0,0518 | 0,0447 | 0,0071 |

1.10. узел нагрузки ст. Трудоармейская

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Трудоармейская).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Кемеровская область, Прокопьевский район, (узел нагрузки ст. Трудоармейская) | Уголь | 0,2165 | 0,1873 | 0,0292 |

1.11. узел нагрузки ст. Топки

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки ст. Топки).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Кемеровская область, г. Топки, (узел нагрузки ст. Топки) | Уголь | 0,6108 | 0,5243 | 0,0865 |

2. ООО «УЖКХ г. Мариинска» (г. Мариинск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УЖКХ г. Мариинска» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергческой комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

тыс. тонн

| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск, Кемеровская область | Уголь | 0,4018 | 0,3476 | 0,0542 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1. Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (Кемеровская область)

1.1. узел нагрузки ст. Бирюлинская

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки ст. Бирюлинская).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3:

Потери теплоносителя – 4,858 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 14,868 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 4,858 |  | 4,870 | 4,858 | 4,858 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3 :8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,016 | 0,016 |  | 0,015 | 0,015 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 6,384 |  | 6,384 | 6,384 | 6,384 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 0,798 |  | 0,789 | 0,599 | 0,574 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 0,249 |  | 0,277 | 0,226 | 0,20 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2,51 |  | 2,51 | 2,35 | 2,35 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2,01 |  | 2,03 | 2,50 | 2,61 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

● Протяженность, объем и материальная характеристика водяных сетей в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные потери и затраты теплоносителя (горячей воды) от собственных источников теплоснабжения в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные тепловые потери (пара и горячей воды) при передаче тепловой энергии в 2014 г. остались без изменения.

- Планируемый отпуск тепловой энергии от котельных в 2014 г. снизится на 0,025 тыс. Гкал/год, ввиду снижения реализации тепловой энергии потребителям.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Бирюлинская) Кемеровская область, г. Березовский | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 4,858 | 0,015 | - |

1.2. узел нагрузки ст. Егозово

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки ст. Егозово).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3:

Потери теплоносителя – 7509,201 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 2746,706 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 7509,179 |  | 7529,627 | 7509,201 | 7509,201 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 340 | 340 |  | 340 | 340 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2208,6 | 2214,6 |  | 2208,6 | 2208,6 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3 :8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,252 | 0,253 |  | 0,252 | 0,252 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2,094 | 2,760 |  | 2,747 | 2,747 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1580,89 |  | 1580,89 | 1580,89 | 1580,89 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 13,859 |  | 14,524 | 14,511 | 14,511 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 6,257 |  | 6,257 | 5,317 | 6,25 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,32 |  | 1,75 | 1,74 | 1,74 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 15,11 |  | 19,00 | 18,93 | 18,93 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

● Протяженность, объем и материальная характеристика водяных сетей в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные потери и затраты теплоносителя (горячей воды) от собственного источника теплоснабжения в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные тепловые потери (горячей воды) при передаче тепловой энергии в 2014 г. остались без изменения.

- Планируемый отпуск тепловой энергии от котельной в 2014 г. остался без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Егозово) Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 7509,201 | 2,747 | - |

1.3. узел нагрузки ст. Белово

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки ст. Белово).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3:

Потери теплоносителя: горячая вода – 582,865 м куб; пар – 0,453 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям:

Горячая вода – 832,456 Гкал; пар – 285,699 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 51617 кВт.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | 0,459 | 0,453 | 0,453 |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | - |  | 584,453 | 582,865 | 582,865 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | 16 |  | 16 | 16 |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | - | 26 |  | 26 | 26 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | 2,87 |  | 2,83 | 2,83 |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | - | 2247,90 |  | 2241,79 | 2241,79 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3 :8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | 0,0003 |  | 0,0003 | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | - | 0,257 |  | 0,256 | 0,256 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | 0,281 |  | 0,286 | 0,286 |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | - | 0,836 |  | 0,832 | 0,832 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | 185,67 | 185,67 | 185,67 |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | - |  | 304,84 | 304,84 | 304,84 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | - |  | 32,347 | 32,347 | 25,459 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | - |  | 8,68 | 8,415 | 4,93 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | 1,51 | 1,54 | 1,54 |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | - |  | 2,74 | 2,73 | 2,73 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | - |  | 2,58 | 2,57 | 3,27 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | 51,736 | 51,617 | 51,617 |
| 3.2 | количество, ед: | 1 |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

● Протяженность, объем и материальная характеристика водяных и паровых сетей в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные потери и затраты теплоносителей (пара и горячей воды) от собственного источника теплоснабжения в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные тепловые потери (пара и горячей воды) при передаче тепловой энергии в 2014 г. остались без изменения.

- Планируемый отпуск тепловой энергии от котельной в 2014 г. снизится на 6,888 тыс. Гкал/год, ввиду снижения реализации тепловой энергии потребителям.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 Кемеровская область (узел нагрузки ст.Белово) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,453 | 0,286 | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 582,865 | 0,832 | 51,617 |

1.4. узел нагрузки ст. Промышленная

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных (узел нагрузки ст. Промышленная).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3:

Потери теплоносителя – 126,302 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 252,39 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 106,159 |  | 126,648 | 126,302 | 126,302 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 4 | 6 |  | 6 | 6 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2653,98 | 2110,8 |  | 2105,03 | 2105,03 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3 :8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,303 | 0,241 |  | 0,240 | 0,240 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,258 | 0,270 |  | 0,252 | 0,252 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 85,60 |  | 104,21 | 104,21 | 104,21 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 4,796 |  | 5,123 | 5,105 | 5,008 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,641 |  | 1,642 | 1,576 | 1,472 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 3,01 |  | 2,59 | 2,42 | 2,42 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 5,38 |  | 5,27 | 4,94 | 5,03 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

● Протяженность, объем и материальная характеристика водяных сетей в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные потери и затраты теплоносителя (горячей воды) от собственных источников теплоснабжения в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные тепловые потери (горячей воды) при передаче тепловой энергии в 2014 г. остались без изменения.

- Планируемый отпуск тепловой энергии от котельных в 2014 г. снизится на 0,097 тыс. Гкал/год, ввиду снижения реализации тепловой энергии потребителям.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Промышленная) Кемеровская область, пгт. Промышленная | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 126,302 | 0,252 | - |

1.5. узел нагрузки ст. Артышта-2

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки ст. Артышта-2).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3:

Потери теплоносителя – 45,446 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 119,868 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 44,699 |  | 45,570 | 45,446 | 45,446 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2234,95 | 2278,50 |  | 2272,30 | 2272,30 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3 :8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,255 | 0,260 |  | 0,259 | 0,259 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,128 | 0,129 |  | 0,120 | 0,120 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 40,848 |  | 42,18 | 42,18 | 42,18 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,573 |  | 1,583 | 1,661 | 1,561 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 0,885 |  | 0,859 | 0,855 | 0,86 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 3,13 |  | 3,06 | 2,84 | 2,84 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 8,14 |  | 8,15 | 7,22 | 7,69 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

● Протяженность, объем и материальная характеристика водяных сетей в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные потери и затраты теплоносителя (горячей воды) от собственных источников теплоснабжения в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные тепловые потери (пара и горячей воды) при передаче тепловой энергии в 2014 г. остались без изменения.

- Планируемый отпуск тепловой энергии от котельных в 2014 г. снизится на 0,049 тыс. Гкал/год, ввиду снижения реализации тепловой энергии потребителям.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Артышта-2) Кемеровская область, Краснобродский округ | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 45,446 | 0,120 | - |

1.6. узел нагрузки ст. Трудоармейская

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки ст. Трудоармейская).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3:

Потери теплоносителя – 198,10 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 372,886 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 89,438 |  | 198,64 | 198,10 | 198,10 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 4 | 9 |  | 9 | 9 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2235,95 | 2207,11 |  | 2201,11 | 2201,11 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3 :8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,255 | 0,252 |  | 0,251 | 0,251 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,282 | 0,401 |  | 0,373 | 0,373 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 84,924 |  | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2,812 |  | 2,930 | 2,498 | 2,498 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,019 |  | 1,019 | 0,662 | 0,70 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 3,32 |  | 2,78 | 2,58 | 2,58 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 10,03 |  | 13,69 | 14,93 | 14,93 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

● Протяженность, объем и материальная характеристика водяных сетей в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные потери и затраты теплоносителя (горячей воды) от собственного источника теплоснабжения в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные тепловые потери (горячей воды) при передаче тепловой энергии в 2014 г. остались без изменения.

- Планируемый отпуск тепловой энергии от котельной МППВ в 2014 г. остался без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Трудоармейская) Кемеровская область, Прокопьевский район | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 198,100 | 0,373 | - |

1.7. узел нагрузки ст. Топки

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки ст. Топки).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3:

Потери теплоносителя – 95,446 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 92,635 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 44,731 |  | 140,557 | 95,446 | 95,446 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2 | 6 |  | 4 | 4 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2236,55 | 2342,62 |  | 2386,15 | 2386,15 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3 :8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,255 | 0,267 |  | 0,272 | 0,272 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,129 | 0,221 |  | 0,093 | 0,093 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 40,734 |  | 91,008 | 50,70 | 50,70 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,832 |  | 11,655 | 8,333 | 8,333 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 0,436 |  | 7,056 | 8,838 | 8,836 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 3,17 |  | 2,43 | 1,83 | 1,83 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 7,04 |  | 1,90 | 1,12 | 1,12 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

● Протяженность, объем и материальная характеристика водяных сетей в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные потери и затраты теплоносителя (горячей воды) от собственного источника теплоснабжения в 2014 г. остались без изменения.

● Нормативные тепловые потери (горячей воды) при передаче тепловой энергии в 2014 г. остались без изменения.

- Планируемый отпуск тепловой энергии от котельной МППВ в 2014 г. остался без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Топки) Кемеровская область, г. Топки | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 95,446 | 0,093 | - |

2. ООО «УЖКХ г. Мариинска» (г. Мариинск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УЖКХ г. Мариинска» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновываю-щих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «УЖКХ г. Мариинска»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 389,474 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 747,325 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1947,685 |  | 1953,261 | 2338,458 | 389,474 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 95 | 95 |  | 114 | 19 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2050,19 | 2056,06 |  | 2051,28 | 2049,86 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,234 | 0,235 |  | 0,234 | 0,234 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2,247 | 2,259 |  | 2,672 | 0,747 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1243,47 |  | 1243,47 | 1487,2 | 356,11 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 17,827 |  | 18,095 | 22,852 | 4,123 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 6,90 |  | 7,02 | 8,767 | 1,727 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,81 |  | 1,82 | 1,80 | 2,10 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 12,60 |  | 12,48 | 11,69 | 18,12 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП | - |  | - | - | - |

Примечание:

на обслуживании ООО «УЖКХ г. Мариинска» с 01.01.2014 г. из четырех котельных осталась одна (№ 16), поэтому на 2014 г. произошли следующие изменения:

1. Протяженность тепловых сетей уменьшилась на 11954 м.

2. Объем тепловых сетей уменьшился на 95 м3.

3. Материальная характеристика тепловых сетей уменьшилась на 1131,09 м2.

4 .Суммарная присоединенная договорная нагрузка уменьшилась на 7,04 Гкал/ч.

5. Отпуск тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения уменьшился на 18,729 тыс. Гкал.

6. Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии уменьшились на 1,925 тыс. Гкал.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск, Кемеровская область | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 389,474 | 0,747 | - |

3. ООО ОПХ «Колмогоровский» (Яшкинский район)

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса.

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В результате проведенных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии экспертной организацией предлагается утвердить:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 10828,05м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 4954,85 Гкал.

- В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 10828,05 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 673,39 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1608,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 4,95 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 3037,01 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 39,96 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 6,35 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1,63 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 12,40% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО ОПХ «Колмогоровский» (Яшкинский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 10828,05 | 4,9548 |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1. Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (Кемеровская область)

1.1. узел нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Новокузнецк-Сортировочный в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 38,021 | 30,292 | 30,542 |  | 30,522 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 37,334 | 29,192 | 29,442 |  | 29,441 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 192,1 | 172,9 | 173,8 |  | 188,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,687 1,81 | 1,100 3,63 | 1,100 3,60 |  | 1,081 3,54 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 195,7 | 179,4 | 180,3 |  | 195,1 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 38,021 | 30,292 | 30,542 | 30,522 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 37,334 | 29,192 | 29,442 | 29,441 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 192,1 | 172,9 | 173,8 | 188,2 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,687 1,81 | 1,100 3,63 | 1,100 3,60 | 1,081 3,54 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 195,7 | 179,4 | 180,3 | 195,1 |  |

Примечание:

● Производство тепловой энергии на 2014 г. незначительно уменьшится по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,02 тыс. Гкал, в связи с планируемым снижением реализации тепловой энергии потребителям.

● Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. увеличился на 14,4 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г. за счет планируемого увеличения индивидуальных норм расхода топлива (каменный уголь) котлоагрегатами. Режимно-наладочные испытания паровых котлов ДКВр 6,5/13 производились на котельной ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный в декабре 2011 г. Имеются режимные карты.

● Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной ТЧ-15 в 2014 г. уменьшился по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,019 тыс. Гкал.

● Отпуск тепловой энергии от котельной ТЧ-15 в 2014 г. должен незначительно уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,001 тыс. Гкал.

● Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от котельной ТЧ-15 в 2014 г. увеличился на 14,8 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г. в связи с увеличением средневзвешенного норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Сортировочный) Топливо - каменный уголь | - | 195,1 |

1.2. узел нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Новокузнецк-Восточный в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - |  | 1,046 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - |  | 1,033 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - |  | 218,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - |  | 0,013 1,24 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - |  | 221,4 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 1,046 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 1,033 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | - | - | - | 218,7 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - | 0,013 1,24 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 221,4 |  |

Примечание:

● Котельная СТЗ ст. Новокузнецк-Восточный принята на баланс филиала ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 в 2013 г., в связи с этим данные 2011-2013 гг. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Восточный) Топливо - каменный уголь | - | 221,4 |

1.3. узел нагрузки ст. Бирюлинская

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Бирюлинская.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Бирюлинская в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,822 | 0,818 | 0,627 |  | 0,601 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,797 | 0,789 | 0,599 |  | 0,574 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 221,4 | 221,9 | 222,0 |  | 222,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,025 3,04 | 0,029 3,54 | 0,028 4,47 |  | 0,027 4,49 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 228,2 | 230,0 | 232,5 |  | 232,5 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,822 | 0,818 | 0,627 | 0,601 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,797 | 0,789 | 0,599 | 0,574 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 221,4 | 221,9 | 222,0 | 222,0 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,025 3,04 | 0,029 3,54 | 0,028 4,47 | 0,027 4,49 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 228,2 | 230,0 | 232,5 | 232,5 |  |

Примечание:

- Производство тепловой энергии на 2014 г. должно уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,026 тыс. Гкал, в связи с планируемым снижением реализации тепловой энергии потребителям.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. остался без изменения.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной МППВ в 2014 г. уменьшился по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,001 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии от котельной МППВ в 2014 г. должен уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,025 тыс. Гкал, в связи с сокращением производства тепловой энергии.

- Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от котельной МППВ в 2014 г. остался без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Бирюлинская) Топливо - каменный уголь | - | 232,5 |

1.4. узел нагрузки ст. Егозово

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Егозово.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Егозово в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 14,316 | 15,115 | 15,101 |  | 15,080 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 13,860 | 14,524 | 14,511 |  | 14,511 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168,5 | 178,1 | 178,0 |  | 175,8 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,456 3,19 | 0,590 3,90 | 0,590 3,91 |  | 0,569 3,77 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 174,0 | 185,3 | 185,3 |  | 182,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 14,316 | 15,115 | 15,101 | 15,080 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 13,860 | 14,524 | 14,511 | 14,511 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 168,5 | 178,1 | 178,0 | 175,8 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,456 3,19 | 0,590 3,90 | 0,590 3,91 | 0,569 3,77 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 174,0 | 185,3 | 185,3 | 182,7 |  |

Примечание:

- Производство тепловой энергии на 2014 г. должно уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,021 тыс. Гкал, в связи с планируемым снижением реализации тепловой энергии потребителям.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. должен уменьшиться на 2,2 кг у.т./Гкал по сравнению со значением текущего периода 2013 г. из-за перераспределения нагрузки между котлоагрегатами.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной МППВ в 2014 г. уменьшился по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,021 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии от котельной МППВ в 2014 г. остался без изменения.

- Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от котельной МППВ в 2014 г. должен уменьшиться на 2,6 кг у.т./Гкал по сравнению со значением текущего периода 2013 г. за счет снижения индивидуальных норм расхода топлива котлоагрегатами.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Егозово) Топливо - каменный уголь | - | 182,7 |

1.5. узел нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Новокузнецк-Пассажирский в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - |  | 2,299 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - |  | 2,230 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - |  | 221,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - |  | 0,069 3,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - |  | 228,1 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 2,299 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 2,230 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | - | - | - | 221,2 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - | 0,069 3,00 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 228,1 |  |

Примечание:

● Котельная узловой больницы ст. Новокузнецк-Пассажирский принята на баланс филиала ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 в 2013 г., в связи с этим 2011-2013 гг. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Новокузнецк-Пассажирский) Топливо - каменный уголь | - | 228,1 |

1.6. узел нагрузки ст. Белово

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Белово.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Белово в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 33,365 | 33,369 |  | 26,364 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 32,347 | 32,347 |  | 25,459 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | 175,5 | 175,5 |  | 173,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | 1,018 3,05 | 1,022 3,06 |  | 0,905 3,43 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | 181,0 | 181,0 |  | 179,9 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 33,365 | 33,369 | 26,364 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 32,347 | 32,347 | 25,459 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | - | 175,5 | 175,5 | 173,7 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | 1,018 3,05 | 1,022 3,06 | 0,905 3,43 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | 181,0 | 181,0 | 179,9 |  |

Примечание:

Котельная ВЧД ст. Белово принята на баланс филиала ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3

с 1 июля 2011 г., поэтому данные 2011 г. отсутствуют.

- Производство тепловой энергии на 2014 г. должно уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 7,005 тыс. Гкал, в связи с планируемым снижением реализации тепловой энергии потребителям.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. уменьшился на 1,8 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г. из-за снижения производства тепловой энергии, перераспределением нагрузки между котлоагрегатами.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной ВЧД в 2014 г. уменьшился по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,117 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии от котельной ВЧД в 2014 г. должен уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 6,888 тыс. Гкал, в связи со снижением производства тепловой энергии.

- Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от котельной ВЧД в 2014 г. уменьшился на 1,1 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г. за счет снижения индивидуальных норм расхода топлива котлоагрегатами.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Белово) Топливо - каменный уголь | - | 179,9 |

1.7. узел нагрузки ст. Промышленная

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных по узлу нагрузки ст. Промышленная.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельным на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Трудоармейская в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 4,851 | 5,201 | 5,183 |  | 5,085 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 4,796 | 5,123 | 5,105 |  | 5,008 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 219,0 | 220,8 | 220,8 |  | 221,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,055 1,13 | 0,078 1,50 | 0,077 1,49 |  | 0,077 1,51 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,6 | 224,2 | 224,2 |  | 224,4 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 4,851 | 5,201 | 5,183 | 5,085 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 4,796 | 5,123 | 5,105 | 5,008 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 219,0 | 220,8 | 220,8 | 221,0 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,055 1,13 | 0,078 1,50 | 0,077 1,49 | 0,077 1,51 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,6 | 224,2 | 224,2 | 224,4 |  |

Примечание:

- Производство тепловой энергии в 2014 г. должно уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,098 тыс. Гкал, в связи со снижением реализации тепловой энергии потребителям от котельной «Стройдвор».

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. увеличится на 0,2 кг у.т./Гкал по сравнению со значением текущего периода 2013 г., в связи с перераспределением нагрузки между котлоагрегатами котельной «Стройдвор».

- Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных ст. Промышленная на 2014 г. практически не изменился.

- Отпуск тепловой энергии от котельных ст. Промышленная на 2014 г. должен уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,097 тыс. Гкал, в связи со снижением производства тепловой энергии на котельной «Стройдвор».

- Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от котельных ст. Промышленная в 2014 г. увеличился по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,2 кг у.т./Гкал за счет увеличения индивидуальных норм расхода топлива котлоагрегатами котельной «Стройдвор».

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Промышленная) Топливо - каменный уголь | - | 224,4 |

1.8. узел нагрузки ст. Артышта-2

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных по узлу нагрузки ст. Артышта-2.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Артышта-2 в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,590 | 1,603 | 1,683 |  | 1,583 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,573 | 1,583 | 1,661 |  | 1,561 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 220,1 | 220,3 | 220,3 |  | 222,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,017 1,07 | 0,020 1,25 | 0,022 1,31 |  | 0,022 1,39 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 222,6 | 223,1 | 223,2 |  | 225,1 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,590 | 1,603 | 1,683 | 1,583 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,573 | 1,583 | 1,661 | 1,561 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 220,1 | 220,3 | 220,3 | 222,0 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,017 1,07 | 0,020 1,25 | 0,022 1,31 | 0,022 1,39 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 222,6 | 223,1 | 223,2 | 225,1 |  |

Примечание:

- Производство тепловой энергии в 2014 г. должно уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2012 г. на 0,1 тыс. Гкал, в связи с планируемым снижением реализации тепловой энергии потребителям.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. увеличится на 1,7 кг у.т./Гкал по сравнению со значением текущего периода 2013 г. в связи с перераспределением нагрузки между котлоагрегатами.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной ШЧ в 2014 г. остался без изменения.

- Отпуск тепловой энергии от котельной ШЧ в 2014 г. должен уменьшиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 0,1 тыс. Гкал, в связи с планируемым снижением производства тепловой энергии.

- Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от котельной ШЧ в 2014 г. должен увеличиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 1,9 кг у.т./Гкал за счет снижения нагрузки котлоагрегатов, и следовательно, увеличения индивидуальных норм расхода топлива котлоагрегатами.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Артышта-2) Топливо - каменный уголь | - | 225,1 |

1.9. узел нагрузки ст. Юрга

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Юрга.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Юрга в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - |  | 0,884 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - |  | 0,869 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - |  | 158,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - |  | 0,015 1,70 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - |  | 161,0 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 0,884 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 0,869 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | - | - | - | 158,2 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - | 0,015 1,70 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 161,0 |  |

Примечание:

● Котельная КТУ-1,0 ст. Юрга принята на баланс филиала ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 в 2013 г., в связи с этим данные 2011-2013 гг. отсутствуют.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Юрга) Топливо - каменный уголь | - | 161,0 |

1.10. узел нагрузки ст. Трудоармейская

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Трудоармейская.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Трудоармейская в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,923 | 3,014 | 2,577 |  | 2,577 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,812 | 2,930 | 2,498 |  | 2,498 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,8 | 217,9 | 217,8 |  | 217,8 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,111 3,80 | 0,084 2,79 | 0,079 3,06 |  | 0,079 3,06 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 226,4 | 224,1 | 224,8 |  | 224,8 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,923 | 3,014 | 2,577 | 2,577 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,812 | 2,930 | 2,498 | 2,498 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 217,8 | 217,9 | 217,8 | 217,8 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,111 3,80 | 0,084 2,79 | 0,079 3,06 | 0,079 3,06 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 226,4 | 224,1 | 224,8 | 224,8 |  |

Примечание:

- Производство и отпуск тепловой энергии от котельной МППВ в 2014 г. должны остаться без изменения.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. остался без изменения.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной МППВ на 2014 г. остался без изменения.

- Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от котельной МППВ в 2014 г. остался без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Трудоармейская) Топливо - каменный уголь | - | 224,8 |

1.11. узел нагрузки ст. Топки

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки ст. Топки.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ст. Топки в целом |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,854 | 12,114 | 8,731 |  | 8,730 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,832 | 11,655 | 8,333 |  | 8,333 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 219,5 | 197,2 | 194,4 |  | 227,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,022 1,19 | 0,459 3,79 | 0,398 4,56 |  | 0,397 4,55 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 222,1 | 204,9 | 203,7 |  | 238,2 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,854 | 12,114 | 8,731 | 8,730 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,832 | 11,655 | 8,333 | 8,333 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 219,5 | 197,2 | 194,4 | 227,3 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,022 1,19 | 0,459 3,79 | 0,398 4,56 | 0,397 4,55 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 222,1 | 204,9 | 203,7 | 238,2 |  |

Примечание:

● Производство и отпуск тепловой энергии на 2014 г. остались без изменения.

● Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии должен увеличиться в 2014 г. по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 32,9 кг у.т./Гкал, за счет планируемого увеличения индивидуальных норм расхода топлива (каменный уголь) котлоагрегатами. Режимно-наладочные испытания паровых котлов КЕ 6,5/14С и водогрейных котлов КЕВ 6,5/14С производились на котельной ТЧ-13 ст. Топки в январе 2012 г. Имеются режимные карты.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды в 2014 г. остался без изменения.

- Норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию в 2014 г. должен увеличиться по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 34,5 кг у.т./Гкал, в связи с изменением индивидуальных норм расхода топлива котлоагрегатами согласно режимных карт.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Филиал ОАО «РЖД» СП ЗСЖД ДТВу-3 (узел нагрузки ст. Топки) Топливо - каменный уголь | - | 238,2 |

2. ООО «УЖКХ г. Мариинска» (г. Мариинск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 18,538 | 18,829 | 23,649 |  | 4,726 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 17,828 | 18,095 | 22,852 |  | 4,123 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,8 | 218,9 | 218,4 |  | 218,4 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал | 0,545 | 0,545 | 0,545 |  | 0,554 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,165 0,89 | 0,189 1,00 | 0,252 1,07 |  | 0,049 1,04 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 219,7 | 221,2 | 220,7 |  | 220,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 18,538 | 18,829 | 23,649 | 4,726 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 17,828 | 18,095 | 22,852 | 4,123 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 217,8 | 218,9 | 218,4 | 218,4 |  |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,554 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,165 0,89 | 0,189 1,00 | 0,252 1,07 | 0,049 1,04 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 219,7 | 221,2 | 220,7 | 220,7 |  |

Примечание:

ООО «УЖКХ г. Мариинска» образовано 5 августа 2004 г. Предприятие арендовало три котельные, находящиеся в муниципальной собственности. В феврале 2012 г. ООО «УЖКХ г. Мариинска» передали в аренду котельную, расположенную по ул. Ленина, 99 (договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности от 01.02.2012 г.). C 01.01.2014 г. на обслуживании у ООО «УЖКХ г. Мариинска» осталась одна котельная (№ 16), поэтому на 2014 г. произошли следующие изменения:

- Производство тепловой энергии уменьшится на 18,923 тыс. Гкал, так как планируется снижение реализации тепловой энергии потребителям.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной уменьшится на 203 Гкал.

- Расход тепловой энергии на производственные нужды котельной незначительно увеличился.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2014 г. останется без изменения.

- Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию от источника теплоснабжения в 2014 г. останется без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «УЖКХ г. Мариинска» г. Мариинск Топливо - каменный уголь |  | 220,7 |

3. ООО ОПХ «Колмогоровский» (Яшкинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ОПХ «Колмогоровский» (Яшкинский район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 41,042 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 39,965 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 158,350 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | * | 1,078 |
| % | * | * | * | 2,630 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 162,620 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 41,042 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | * | 39,965 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | 158,350 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | * | * | 1,078 |
| % | * | * | * | 2,630 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 162,620 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО ОПХ «Колмогоровский» (Яшкинский район) |  | 162,620 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Центральные котельные, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Кроме того, предприятие оказывает автотранспортные, строительные услуги, а также услуги бани на сторону.

Узел теплоснабжения Центральные котельные не является структурным подразделением ООО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино). Он включает в себя две котельных №1 и №2, а также 19,1 км сетей в двухтрубном исчислении, обслуживающих центральную часть п.г.т. Яшкино до железнодорожных путей Транссибирской магистрали разделяющей поселок на две не равные части.

Узел Центральные котельные включает в себя На котельной №1 установлены 5 котлов, в том числе ДКВР 20/13 -3 шт и КЕ25/14 2 штуки плюс сети до потребителей. На котельной №2 установлены 3 котла КВр-1,65 с сетями до потребителей. Также по данному узлу установлены две перекачивающие насосные станции, перекачивающие обратку в котельные.

Вода на технологические нужды, на горячее водоснабжение и частично на хозяйственные нужды используется из водохранилища на р.Пача, частично (в основном для питья) у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь» (Представлен проект контракта № 21/1-14 от 01.01.2014 года, который родился в результате того, что на тендер 6.12.2013 года никто не заявился), которая выставляет счета за поставленное топливо и пере выставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов.

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя используемого, для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2014 год по узлу теплоснабжения Центральные котельные, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «Энергетик» 2012 год по итогу деятельности получило 254,00 тыс.руб. чистой прибыли.

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел Центральные котельные, занимает ведущее место – собирает порядка 70 % выручки предприятия. Кроме того, узел Центральные котельные обеспечивает теплом 72,85% потребителей тепловой энергии предприятия.

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения (по узлу теплоснабжения Центральные котельные) за 2012 (приложения №3) к настоящему экспертному заключению) выявил следующее.

Согласно представленного в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области отчёта о прибылях и убытках за 2012 год ОАО «Энергетик» получило прибыль в размере 58,67 тыс. руб., в том числе по узлу теплоснабжения Центральные котельные сложился положительный финансовый результат в сумме 2 886,07 тыс.руб. На образование положительного финансового результата в основном повлиял факт не до использования, предусмотренного сметой фонда оплаты труда и соответственно отчислений с него, а также значительной экономии по статье «Услуги производственного характера» в результате того, что предприятие выполнило паспортизацию котельных за меньшую сумму, чем стояло в плане. Эксперты считают необходимым снять не до использованные суммы по статьям в размере 16832,46 тыс.руб.

При этом, ОАО «Энергетик» заявило «выпадающие» доходы за 2012 год в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные предприятие заявило в сумме 12121,67 тыс.руб., в том числе потеря выручки за счет снижения полезного отпуска в 2012 году по сравнению с планом на 6,962 тыс.руб. Эксперты приняли предложения предприятия в полном объеме.

Таким образом, эксперты предлагают снять с тарифной базы для расчета тарифов на тепловую энергию по узлу теплоснабжения Центральные котельные на 2014 год сумму экономии по статьям в размере 4710,79 тыс.руб. по факту работы предприятия в 2012 году. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2012 год представлен в приложении №3.

Более подробное описание возникновения выпадающих доходов и экономии средств по статью «Выпадающие доходы/Экономия средств».

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают: экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия, в части полезного отпуска, несколько скорректировав потери на собственные нужды котельных (+1,86 Гкал) и уровень потерь в сетях (+0,07 Гкал) ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению). Увеличение потерь в сетях и на собственные нужды, приняты согласно экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (в соответствии с приказами Минэнерго России от 30.12.2008 г. №325 и №325. Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Плановый объем нормативной выработки принят на уровне 83,59660 тыс. Гкал. Полезный отпуск 74,28827 тыс. Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составил – 73,236307 тыс. Гкал, в том числе «бюджетным» потребителям – 10,94465 тыс. Гкал., «жилищным» организациям 58146,90 тыс. Гкал., «Иным» потребителям 4171,52 тыс. Гкал. Производственные нужды приняты в расчет на уровне 2,55806 тыс. Гкал

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях, обслуживаемых предприятием, составили 2,55806 тыс. Гкал и 6,75027 тыс. Гкал соответственно.

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.10.2013 года. Регистрационный № 30269) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Часть 1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 7664,01 тыс.руб.

По данной статье учтены расходы на вспомогательные материалы (материалы на текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельной (за исключением материалов на текущий ремонт), реагенты, материалы на охрану труда. Кроме того предприятие заявило по данной статье материалы для производства ремонтных работ хозспособом в сумме 5448,91 тыс.руб. Эксперты считают, что данные расходы должны учитываться по статье «Ремонт основных средств». А также эксперты в полном объеме 226,37 тыс.руб. исключают стоимость реагентов, т.к. они в полном объеме входят в стоимость теплоносителя, расходы на который учитываются по статье «Расходы на теплоноситель».

Вспомогательные материалы и материалы на охрану труда приняты экспертами на уровне предложений предприятия в суммах 974,92 тыс.руб. и 1013,81 тыс.руб. соответственно.

Таким образом, расходы по статье приняты на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 974,92 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 974,92 тыс.руб.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2774,33 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.2. Расходы на топливо

- По данной статье учитываются расходы на топливо без учета расходов на неснижаемый запас топлива.

Справочно: Во исполнение пп. б) п. 25 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" эксперты считают необходимым предусмотреть расходы на неснижаемый запас топлива в размере 844,76 тонн, согласно результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива на котельных. В предыдущих периодах регулирования данный запас не предусматривался.

- Расходы на не снижаемый запас учитываются по статье «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей» в сумме: с 01.01.2014 - 1231,59тыс.руб. и с 01.07.2014 - 1249,33 тыс.руб.

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы по его доставке на котельные.

Предприятие заявило расходы на топливо по статье в сумме 32943,51 тыс.руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 20075,06 тыс.руб., стоимость доставки 12868,45 тыс.руб.

Предприятие заявило расход топлива на 2014 год в объеме 21647,30 тонн.

Эксперты приняли в расчет расход топлива без расходов на неснижаемый запас, но с учетом обеспечения безопасности горячего водоснабжения и естественной убыли в размере 20782,01 тонн. При этом удельный расход топлива согласно утвержденным нормативам принят в размере 180,20 кг у.т./Гкал. В связи с тем, что контрактом не оговорена низшая теплота сгорания топлива, при этом марка поставляемого топлива остается прежней – ДР, эксперты предлагают принять низшую теплоту сгорания топлива на уровне оговоренной в контракте с ООО «Кузбасстопливосбыт» на 2013 год 5000 Ккал/кг.

Таким образом, корректировка объема составила 865,29 тонн в сторону снижения.

Поставщик топлива ОАО УК «Кузбассразрезуголь». В качестве документа, обосновывающего стоимость поставляемого топлива, представлен проект контракта с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (проект контракта №21/1-14 от 01.01.2014 года). Срок действия контракта с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена топлива согласно контракту предусмотрена на уровне 883,21 руб./т (без НДС). Предприятие заявляло цену в размере 927,37 руб./т.

Предполагается, что оплачивать доставку топлива по ж/д путям будет ОАО УК «Кузбассразуголь» а затем будет пере выставлять стоимость перевозки топлива по ж/д путям до склада ООО «Кузбасстопливосбыт» ОАО «Энергетик». (пгт. Яшкино). Поскольку контрактом стоимость транспортировки топлива по ж/д путям не оговорена, также не оговорен разрез поставки топлива, эксперты предлагают сохранить в первом периоде регулирования стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям согласно договору на поставку угля в 2013 году с ООО «Кузбасстопливосбыт» № 466 от 13.02.2013г. 346,52 без НДС. Стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям во втором периоде регулирования эксперты предлагают увеличить расходы на транспортировку по ж/д путям на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7.

Погрузка - разгрузка осуществляется силами ООО «Кузбасстопливосбыт» (контракт № 25-12/13 от 25.12.2013г.). Цена погрузочно-разгрузочных работ принята на уровне контрактной цены 128 руб./т в обоих периодах календарной разбивки

Дальнейшая доставка топлива до котельных и буртовку угля на своих складах предприятие осуществляет самостоятельно.

Цена автоперевозки в первом периоде регулирования эксперты предусмотрели на уровне 53,44 руб./т (на уровне фактически сложившихся расходов 2013 году за 9 месяцев). Во втором периоде регулирования данную цену предлагается проиндексированть на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 и принять стоимость расходов на автоперевозки на уровне 55,95 руб./т.

Цена буртовки топлива (собственные силы) в первом периоде регулирования принимается на уровне фактически сложившихся расходов за 9 менсяцев 2013 года 46,28 руб./т. Во втором периоде регулирования с учетом индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7- 48,46 руб./т.

Стоимость расходов на натуральное топливо с учетом срезки и без неснижаемого запаса принимается для расчета тарифа на тепловую энергию в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 18354,88 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 18354,88 тыс.руб.

Расходы по ж/д транспортировке, учтенные в рамках данной статьи

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 7201,38 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 с учетом индексации затрат на ИПЦ Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 в сумме 7539,85 тыс.руб.

Стоимость автоперевозок топлива до котельных, в рамках данной статьи принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 1110,51 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 1162,71 тыс.руб.

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ силами ООО «Кузбасстопливосбыт» согласно контракту принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 2660,10 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 2660,10 тыс.руб.

Стоимость буртовки силами предприятия принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 961,79 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 1007,00 тыс.руб.

Стоимость затрат по статье принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 30288,66 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 30724,53 тыс.руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону уменьшения составила 2218,98 тыс.руб., в том числе в части расходов на натуральное топливо 1720,18 тыс.руб., в части снижения расходов на перевозку 498,81 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье учитываются расходы на покупку электроэнергии и тепловой энергии со стороны в целях осуществления производственной деятельности.

Покупная тепловая энергия у предприятия отсутствует.

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 9554,66 тыс.руб. на объем потребляемой электрической энергии 4284,60 тыс. кВтч.

в 2014 году будут покупать электроэнергию по уровню напряжения СН2 по одноставочному тарифу. Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» (основание договор электроснабжения от 01.01.2013 № 1412). Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Объем потребления электроэнергии принимается на уровне предложений предприятия 4284,60 тыс. кВтч.

Стоимость затрат на приобретение электроэнергии принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 10967,43 тыс.руб. (из расчета цены за кВтч принята на уровне сложившейся в сентябре 2013 года 2,5644 руб./кВтч, фактура№ 4-09-5-04.412 от 30.09.2013).

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 11789,51 тыс.руб. ( из расчеты цены за кВтч принята на уровне принятой в предыдущем периоде регулирования с ИПЦ производства, передачи и распределения э/энергии по данным Минэкономразвития на уровне 2,752 руб./кВтч).

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону увеличения составила 2234,85 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.4. Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 999,06 тыс.руб. на объем воды 38,867 тыс. м3, в том числе собственный подъем 38,49 тыс. м3 по цене 25,76 руб./ м3 и на покупную воду от ООО «Водоканал» 0,397 тыс.м3

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с п. 108 «Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу Центральные котельные (п.г.т. Яшкино), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, а также переноса части воды в объем теплоносителя, используемого для собственных нужд, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 26,44 тыс. м³, в том числе: собственный подъем 25,70 тыс. м3, покупная вода от ООО Водоканал» 0,74 тыс. м3, в расчете на календарный год (расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувку и обмывку котлов, мокрое шлакоудаление, производственные нужды (АБК и гараж котельной). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 303,64 тыс. руб. Цеховую себестоимость 1 м³ собственного подъема воды предлагается скорректировать с 25,76 руб./ м3 до 11,29 руб./ м3 (затраты подъема пересчитали на всю поднятую воду вместо объема воды которая была использована только котельными). Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,12 руб./ м³.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 309,86 тыс. руб. Цеховую себестоимость 1 м³ собственного подъема воды предлагается скорректировать с 25,76 руб./ м3 до 11,72 руб./ м3 (затраты подъема пересчитали на всю поднятую воду вместо объема воды которая была использована только котельными). Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,88 руб./ м³.

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 689,20 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.5. Расходы на теплоноситель

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии включает в себя расход воды на ХВО, потери в сетях и расход воды на промывку и опресовку системы и хозбытовые нужды в виде подогретой воды (расчет ООО «ТеплоЭнергоСервис).

Предприятие данные расходы предусмотрело в составе расходов на холодную воду.

Эксперты рассчитали расходы на теплоноситель, учитываемого для производства тепловой энергии по методике, утвержденной приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 года № 760-э.

Стоимость теплоносителя в целях обеспечения теплоснабжения рассчитана экспертами в первом периоде регулирования на уровне 104,49 руб./м3, во втором периоде регулирования 105,67 руб./ м3 (смотри приложение 1 к экспертному заключению по расчету тарифов на теплоноситель и горячую воду).

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2024,62 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2047,51 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 2047,51 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 43,01 тыс.руб.

Эксперты, проверив расчет предприятия, предлагают принять в расчет тарифа на 2014 год уровень амортизации на едином уровне 43,01 тыс.руб. в обоих периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.7. Оплата труда

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 28242,07 тыс. рублей.

При расчете численности эксперты относит на данную статью численность промышленно-производственного персонала, занимающийся производством тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения Центральные котельные, персонал АУП, приходящийся на данный вид деятельности и ремонтных работников. Численность работников ХВО учтена в стоимости теплоносителя для производства тепловой энергии.

Численность, принятая в расчет составляет 143,09 человек, в том числе ППП 113 человек принята в расчет на уровне параметров предшествующего периода регулирования, 24,09 человек АУП (выделены пропорционально доле выручки по факту 2012 года), ремонтные работники 6 человек (для выполнения ремонтов собственными силами). Количество ремонтных работников принято согласно приложенных смет на ремонтные работы, из которых выделен ФОТ на производство ремонтных работ, затем ФОТ разделили на среднюю заработную плату согласно штатному расписанию.

Расходы по статье приняты на едином уровне во всех периодах календарной разбивки (в расчете на год) 28242,07 тыс.руб.:

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из средней заработной платы согласно штатному расписанию на 2014 год. При этом плановый уровень средней заработной платы составил 16448,22 руб./чел./мес., в том числе: по ППП 14541,29 руб./чел./мес.; АУП 26332,00; ремонтным работникам12685,69 руб./чел./мес.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Оплата труда» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие заявило расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в сумме 9042,85 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) плюс затраты на дополнительные тарифы взносов в ПФР для отдельных категорий работников в размере 6% (491,15 тыс.руб. согласно расчету) в 2014 году для работников занятых на работах с вредными условиями труда и величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28%).

Таким образом, эксперты предлагают принять Отчисления на социальные нужды на едином уровне календарной разбивки в обоих периодах регулирования 9042,85 тыс.руб. на уровне предложений предприятия.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Отчисления на социальные нужды» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом

Предприятие не заявило расходы по данной статье, отнеся материалы, используемые для проведения ремонтных работ по статье хозспособом на ремонт (хозспособ ) по данной статье «Расходы на сырье и материалы» 5448,91 тыс.руб.

Предприятием представлен график планово-предупредительных ремонтов и локальные сметы на проведение ремонтных работ, а также Расчет расходов на ремонт основных средств, выполняемый хоз.способом на 2014 год по УТС «Центральные котельные».

Учитывая тот факт, что уровень фактических расходов по итогу 2012 года составил 8906,26 тыс.руб.; в 2011 7673 тыс.руб.; в 2010 году 7316,03 тыс.руб.,

эксперты предлагают принять расходы по материалам на ремонт хозспособом несколько выше, доведя расходы по статье во втором периоде до максимально возможного уровня позволяющего не превышать рост тарифа на тепловую энергию согласно ограничений предусмотренных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год".

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5448,91 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 7124,95 тыс.руб.

Средневзвешенная сумма затрат на ремонтные работы на 2014 год составила 6242,94 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Ремонт основных средств» в сторону увеличения составила 7124,95 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение)

По данной статье предприятие заявляло затраты в сумме 14,87 тыс.руб.

По данной статье учитываются расходы на водоотведение.

Эксперты скорректировали данные водного баланса предприятия ограничив объем отводимых вод с 0,9912 тыс. м3 до 0,40 тыс. м3.

Стоимость стоков принята предприятием согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)» с 01.01.2014 года 14,40 руб./ м3 и с 01.07.2014 года 15,00 руб./ м3.

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5,72 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 5,95 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 2047,51 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Предприятие заявили расходы по статье в сумме 1309,30 тыс.руб.

Эксперты изучили предложения предприятия и предлагают согласиться с предложениями и принять их на уровне 1309,30 тыс.руб.

Вывоз шлака учтен в статье «Услуги автотранспорта и грузовых механизмов, оказываемых АТУ предприятия, в том числе по ремонтам хозспособом» в сумме

С 01.01.2014 - 638,60 тыс.руб. и с 01.07.2014 – 668,61 тыс.руб.

Расшифровка принятых затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Централь-ные котельные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | анализ угля | тыс.руб. | 56,83 |
| 2 | режимная наладка котла ДКВР |  | 535,35 |
| 3 | экспертиза промбезопасности котла КЕ-25-14с экономайзером | " | 90,36 |
| 4 | поверка приборов | " | 22,04 |
| 5 | лабораторные испытания электрооборудования |  | 27,04 |
| 6 | экспертиза расчета нормативов | " | 111,00 |
| 7 | расходы на консалдинговые услуги в сфере ценообразования | " | 163,80 |
| 8 | утизизация ТБО | " | 13,81 |
| 9 | вывоз ТБО |  | 8,07 |
| 10 | анализ воды | " | 97,92 |
| 11 | анализ атмосферного воздуха, определение КПД ПГУ | " | 83,14 |
| 12 | хим.анализ сточных вод | " | 99,94 |
| 13 | вывоз шлака |  | Учтен по статье 1.24 Услуги автотранспорта |
|  | Итого | тыс.руб. | 1309,30 |

Корректировка по статье «Расходы на выполнение услуг производственного характера…..» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.12. Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятие заявили расходы по статье 950,17 тыс.руб.

Эксперты принимают предложения предприятия в полном объеме.

Расшифровка принятых статей затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Центральные котельные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на услуги связи | руб.м3 | 24,36 |
| 2 | Расходы на военизированную охрану | тыс.руб. | 831,6 |
| 3 | Медосмотр | тыс.руб. | 87,65 |
| 4 | Санитарно-гигиеническое обучение | - « - | 6,56 |
|  | итого | тыс.руб. | 950,17 |

Корректировка по статье «Расходы на оплату иных работ» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.13. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятие заявляет затраты по статье в сумме 144,63 тыс.руб.

Представлен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Эксперты предлагают принять затраты в размере 50,76 тыс.руб., ограничив их нормативными затратами в пределах ПДВ.

Корректировка по статье «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 93,87 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.14. Арендная плата

Предприятие заявило арендную плату в сумме 3850,51 тыс.руб.

Эксперты соглашаются с заявленной суммой и предлагают принять расходы по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 3850,51 тыс.руб.

Расшифровка арендных платежей представлена в таблице.

Аренда имущества

| № п/п | Арендодатель | Договор | Дата заключения договора | Предмет договора | Продление | Сумма договора, тыс.руб. без НДС в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Котельная №1, №2 |
| 1 | МКП пос. Яшкино Кемеровской обл. "Сервис Плюс" | Договор № 001-А аренды муниципального имущества | 15.04.08г | Здания, помещения, гаражи, сооружение, оборудования, передаточные устройства, насосные станции для удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц пгт.Яшкино в жилищно-коммунальных услугах | С 01.01.2014 г по 31.12.2014 г | 3789,25 |

Аренда земли

| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер | Договор аренды | Пло-щадь, кв.м | Срок действия договора, соглашения об изменениях к договору аренды | Арендная плата в год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | теплотрасса | пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 29А | 42:19:03 02 013:0028 | № 7 от 01.02.2006 | 538 | 27.12.2013 до 26.11.2014 | 2,4 |
| 7 | Котельная №1 | пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 29А | 42:19:03 02 013:0027 | № 8 от 01.02.2006 | 10692 | 27.12.2013 до 26.11.2014 | 47,80 |
| 9 | Котельная №2 | пгт. Яшкино,ул. Ганарина 54А | 42:19:03 02 014:0023 | № 10 от 01.02.2006 | 2851 | 27.12.2013 до 26.11.2014 | 11,06 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 12503 |  | 61,26 |

Корректировка по статье «Арендная плата» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.15. Расходы на служебные командировки

Расходы на служебные командировки не заявлялись.

1.16. Расходы на обучение персонала

Предприятие данные расходы заявило в размере 283,18 тыс.руб.

ОАО «Энергетик представило График-смету на подготовку и переподготовку кадров в 2014 году, а также договоры с учреждениями, оказывающими услуги по переподготовке кадров на 2013 год для подтверждения цен на обучение. Эксперты предлагают принять расходы на уровне заявленных в обоих периодах календарной разбивки 283,18 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на обучение персонала» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.17.Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 22,0 тыс.руб. Расходы заявлены на уровне 2013 года.

В связи с требованием Ростехнадзора (Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 916 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте") эксперты принимают предложения предприятия на уровне заявленных расходов 22,00 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах регулирования.

Корректировка по статье «Расходы на страхование…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.18 Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции

Предприятие заявило по статье расходы в сумме 1803,65 тыс.руб.

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года. Представлена Смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты несколько распределили сумму общехозяйственных расходов по периодам, скорректировав коэффициенты инфляции при расчете статей сметы, в результате чего, средневзвешенные расходы по году должны составить 1792,45 тыс.руб.

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1735,61 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1803,65 тыс.руб.

Корректировка по статье «Другие расходы…» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 68,04 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.19 Налог на имущество предприятий, 1.20 Земельный налог, 1.21 Транспортный налог

Затраты по данным налогам принимаются на уровне предложений предприятия в суммах

1.19 Налог на имущество предприятий – 149,78 тыс.руб.;

1.20 Земельный налог – 0,00 тыс.руб. (вся земля в аренде);

1.21 Транспортный налог – 0,00 тыс.руб. (учтен в себестоимости машино-часа);

1.22 Водный налог – 0,00 тыс.руб. (учтен в себестоимости поднимаемой воды);

1.23 Прочие налоги- 0,00 тыс.руб.

1.24 Услуги автотранспорта и грузовых механизмов, оказываемых АТУ предприятия, в том числе при ремонте хозспособом

Предприятие представило расчет на автотранспортные услуги в размере 2064,63 тыс.руб., в том числе расходы по вывозу шлака в сумме 682,03 тыс.руб.

Эксперты считают, что расходы в первом периоде регулирования следует пересчитать в цены 2013 года, поскольку рост тарифов на тепловую энергию в первом периоде регулирования по сравнению с 2013 годом должен сохраниться на нулевом уровне согласно Приказу ФСТ России № 191-э/2 от 15.10.2013 года.

Во втором периоде регулирования цены проиндексированы на индекс потребительских цен по данным Минэкономразвития для грузового транспорта 104,7.

Предложения предприятия и экспертов представлены в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Предложения предприятия | Предложения экспертов с 01.01.2014 | Предложения экспертов с 01.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз шлака от котельных | руб.м3 | 682,03 | 638,60 | 668,61 |
| 2 | Вывоз металлолома, перевозка , уборка снега, заготовка инвентаря, расчистка территорий | тыс.руб. | 472,74 | 442,64 | 463,44 |
| 3 | Автотранспорт используемый при текущем ремонте | тыс.руб. | 909,86 | 851,93 | 891,95 |
|  | итого | тыс.руб. | 2064,63 | 1933,17 | 2024,0 |

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1933,17 тыс.руб., в том числе вывоз шлака 638,60 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2024,00 тыс.руб., в том числе вывоз шлака 668,61 тыс.руб.

Корректировка по статье «Услуги транспорта…» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 40,60 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 2 Внереализационные расходы

- 2.2 Расходы на услуги банков

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 425,47 тыс.руб..

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять затраты по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования 425,47 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на услуги банков…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

- 2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

- Предприятие предложило учесть расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива в сумме 7225,48 тыс.руб. Предприятие предложило учесть как норматив на эксплуатационный запас топлива, так и неснижаемый. Всего в объеме 6,1139 тыс.тонн.

- Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей, принимаются экспертами в связи с исполнением пп. б) п. 25 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

- Эксперты считают необходимым предусмотреть расходы только на неснижаемый запас топлива в объеме 833,10 тонн согласно результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива на котельных (844,76 тонн с учетом потерь естественной убыли) и расходов на транспортировку.

- В предыдущих периодах регулирования данный запас не предусматривался.

- «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей» включают в себя стоимость, как самого запаса, так и стоимость его доставки.

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в размере 1231,59 тыс.руб. и с 01.07.2014 по 31.12.2014 в размере 1249,33 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива…» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5976,15 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 3 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

- 3.1 Денежные выплаты социального характера

Предприятие заявило затраты направляемой на социальное развитие по узлу теплоснабжения Центральные котельные в сумме 453,0 тыс.руб.

Предприятие представило расчеты согласно Коллективному договору ОАО «Энергетик» на 2013-2016 годы.

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на единовременное поощрение работников достигших пенсионного возраста 108,0 тыс.руб., поощрение работников к праздничным датам 105 тыс.руб., материальная помощь 60 тыс.руб., расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (спортивных) 130 тыс.руб., материальная помощь на похороны 50,0 тыс.руб.

Эксперты, ознакомившись с расчетами, считают, что данные расходы необходимо включить в полном объеме. Таким образом затраты по статье предлагается учесть в сумме 453,00 тыс.руб., на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Прибыль на поощрение» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 4 Налог на прибыль

Предприятие Предложило учесть расходы по налогу на прибыль в сумме 113,25 тыс.руб.

Эксперты включили затраты по налогу на прибыль на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки согласно предложений предприятия 113,25 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов, относительно предложений предприятия по статье, составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 5 Выпадающие доходы/Экономия средств

По итогу анализа деятельности предприятия за 2012 год, эксперты выявили, что средства предприятия, подлежащие снятию с тарифной базы при установлении тарифов на тепловую энергию по развитие по узлу теплоснабжения Центральные котельные составляют 4710,79 тыс.руб.

Данная сумма к снятию сложилась следующим образом.

Эксперты в полном объеме считают возможным снять неосвоенные средства со статей отраженных в таблице Неосвоенные средства в сумме 16832,46 тыс.руб.

| Неосвоенные средства (Экономия) | эксперты |
| --- | --- |
| Затраты на оплату труда | -4 307,81 |
| Отчисления на социальные нужды: | -1 977,49 |
| Услуги производственного характера | -5 681,28 |
| Вспомогательные материалы | -767,72 |
| Общехозяйственные расходы | -921,63 |
| Другие расходы | -3 176,52 |
| итого | -16832,46 |

На предприятие по итогу 2012 года сложилась экономия по статье «Затраты на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды», «Общехозяйственные расходы» в результате того, что на предприятии значительная текучка кадров, поскольку на низко квалифицированную работу устраиваются в основном люди, ведущие антисоциальный образ жизни. Эта категория работников постоянно совершает прогулы и не дорабатывает до премии, предусмотренной положением по оплате труда. Кроме того «нормальные» работники имеющие соответствующую квалификацию уходят работать на Яшкинский пищекомбинат.

По «Услугам производственного характера» предприятие договорилось провести паспортизацию котельных за гораздо меньшую сумму, чем планировалось.

Эксперты считают, что денежные средства, предусмотренные тарифной базой по данной статье должны в полном объеме использоваться предприятием. Поскольку данный факт снижает отчисления в местный бюджет по НДФЛ, а также снижает отчисления во внебюджетные фонды

«Другие расходы» сняты в полном объеме, т.к. пояснений не представлено.

При этом эксперты считают, что необходимо увеличить НВВ на сумму 12121,67 тыс.руб. следующих выпадающих расходов (на уровне предложений предприятия).

| Выпадающие доходы | эксперты |
| --- | --- |
| реагенты | 315,45 |
| электроэнергия | 1328,60 |
| ремонтные работы | 1157,0800 |
| страховые платежи | 21,70 |
| расходы на поощрение | 536,52 |
| услуги банка | 204,77 |
| потеря выручки за счет снижения полезного отпуска потребителей | 8557,55 |
| всего | 12121,67 |

Перерасход по «Реагентам» произошел в связи с тем, что подошел 5 летний срок замены катионита. Перерасход по электроэнергии сложился в результате роста цен по сравнению с планом. Перерасход по ремонтным работам учтен, как по реально выполненным работам.

Перерасход по страховым платежам сложился в результате увеличения тарифных платежей (ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте " от 27.07.2010 г № 225-ФЗ в ред ФЗ от 19.11.11 г № 283-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 3.11.2011 г № 916 "Об утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте "). Услуги банка, расходы на поощрение, учтены как реально освоенные. Кроме того, эксперты считают необходимым учесть потерю выручки за счет снижения полезного отпуска потребителей. За 2012 год полезный отпуск предприятия снизился на 6,962 тыс.Гкал в связи с отключением потребителей от теплоснабжения. Потеря выручки составила 8557,55 тыс.руб., в результате чего предприятие испытывало дефицит оборотных средств и вынуждено было экономить на постоянных затратах.

Таким образом, по итогу 2012 года с суммы затрат предприятия снимается экономия в размере 4710,79 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки.

Часть 7. Необходимая валовая выручка

В результате произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные по производству, передаче и распределению тепловой энергии, по мнению экспертов, составит по периодам регулирования:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 96266,51 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 94880,80 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 99386,47 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 98581,16 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности в сфере теплоснабжения к предложениям ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные

в сторону снижения составила по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 31217,05 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 31129,82 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 28097,10 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 27429,46 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ОАО «Энергетик» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Центральные котельные по результатам экспертной оценки составит (с учетом календарной разбивки):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Центральные котельные

с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Центральные котельные | 31217,05 | бюджетные потребители | 28,97 | 1295,07* | 1609,92 | 1295,07 | 0,00 | 1,79 |
|  |  | жилищные организации | 56,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 14,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2012 года №392 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Центральные котельные

с 30.06.2014 по 31.12.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС ) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.07.2014 по 31.12.2014 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Центральные котельные | -39367,16 | бюджетные потребители | 28,97 | 1528,63 | 1609,92 | 1345,58 | 3,90 | 1,76 |
|  |  | жилищные организации | 56,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 14,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) для Кемеровской области, установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на потребительском рынке

- 6. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Предприятие эксплуатирует на правах аренды 2 котельные различной мощности.

В котельной №1 установлены 3 котла ДКВР 20/13 (12 Гкал/час) и два котла КЕ 25/14 (15 Гкал/час.). В котельной №2 установлены три котла КВр-1,65 производительностью 1,4 Гкал/час каждый. Суммарная мощность котельной №1 -66 Гкал/час, котельной №2 – 4,2Гкал/час.

Температурный график работы тепловой сети 95/70гр. С согласованной срезкой на 65грк.

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

Отношения, связанные с горячим водоснабжением, осуществляемым с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом 190-ФЗ «О теплоснабжении», за исключением отношений, связанных с обеспечением качества и безопасности горячей воды.

Согласно п.19.1 ст.2 Федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении» открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

- Согласно п.5 ст 9. того же закона тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «Энергетик» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от взятых в аренду от МКП пос. Яшкино «Сервис Плюс» на основании договора аренды муниципального имущества от 15.04.08 года №001-А, пролонгированного до настоящего времени.

Для обеспечения горячего водоснабжения используется вода собственного подъема. Качественной дополнительной очистке (кроме механической) на натрий-катионитовых фильтрах подлежит вода, используемая для подготовки теплоносителя в качестве котловой воды первого контура котельной №1. Во втором контуре (тепловая сеть) вода (теплоноситель) для обеспечения горячего водоснабжения подготовке реагентами не подвергается. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

Тариф на теплоноситель

Предлагаемый для установления тариф на теплоноситель рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке экспертами принята на основании представленного предприятием и согласованного с Главой Яшкинского городского поселения Яшкинского муниципального района на уровне 126526,70 м3, в том числе:

население – 106158,7 м³;

бюджет - 13787,60 м³;

иные - 4658,00 м³.

Кроме того, при расчете теплоносителя на сторону принимался в расчет объем теплоносителя используемого для производственных нужд предприятия в объеме 1922,4 м3.

Экспертами, в процессе расчета, также определена стоимость теплоносителя для собственных нужд предприятия. Стоимость последнего использована при расчете стоимости тепловой энергии. Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке (включены в НВВ для расчета тарифа на тепловую энергию на 2014 год) объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опресовка), а также расход теплоносителя на собственные нужды котельной (хозпитьевые нужды).

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии определен на основании водного баланса предприятия и принят для расчета в объеме 19376,03 м3.

В рамках данного экспертного стоимость теплоносителя на собственные нужды котельных не рассчитывается, но отражается в отдельных ниже описываемых статьях, для лучшего понимания логики расчета экспертов, а также отображается в столбцах 8 и 11 приложения 1 к экспертному заключению.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I.Расходы на производство воды , вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии

Расходы приняты из расчета на год.

  - Стоимость исходной воды

Объем воды в расчет принимается на уровне 145902,7 м3, в том числе: объем воды для приготовления теплоносителя используемого для производства тепловой энергии 19376,03 м3; для теплоносителя, используемого для горячего теплоснабжения 126526,70 м3.

Предприятие предложило цену исходной воды на уровне 25,76 руб./ м3.

Цеховую себестоимость 1 м³ собственного подъема воды предлагается скорректировать с 25,76 руб./ м3 до 11,29 руб./ м3 (затраты подъема пересчитали на всю поднятую воду вместо объема воды которая была использована только котельными). Во втором периоде регулирования 2014 года принять стоимость воды м3 на уровне 11,72 руб./ м3.

Стоимость исходной воды, принимаемой для расчета теплоносителя составляет:

- с 01.01.2014 года 4665,55 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения, принимается в сумме 2936,52 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 4808,874 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке, принимается в сумме 3060,814 тыс.руб.

  - Стоимость реагентов

Подготовке (умягчению на натрий - катионитовых фильтрах) подвергается только вода, идущая на выработку тепловой энергии в качестве теплоносителя для производства тепловой энергии (подпитка, опресовка системы, горячая вода на хознужды).

Объем реагентов принят в расчет согласно расчету экспертов.

В периоде регулирования с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года цены на реагенты приняты согласно представленных счетов-фактур 2013 года

В период регулирования с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года цена принята на уровне 2013 года с индексом цен производителей химической промышленности 102,1.

Стоимость реагентов, для расчета стоимости теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке, с учетом календарной разбивки принимается:

- с 01.01.2014 года в сумме 0,00 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года в сумме 0,00 тыс.руб.

Справочно: стоимость реагентов для производства теплоносителя используемого для производства тепловой энергии:

- с 01.01.2014 года в сумме 211,46 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года в сумме 215,90 тыс.руб.

  - Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и др. имущества, не являющихся амортизируемым имуществом (вспомогательные материалы).

Эксперты считают, что стоимость вспомогательных материалов не следует включать в стоимость теплоносителя, поскольку вспомогательные материалы при химводоподготовке воды, используемой для производства теплоносителя, практически не используются, а их малая часть будет учтена в стоимости тепловой энергии необходимой для нагрева теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения на потребительский рынок.

1.4. Стоимость электрической энергии

Объем электрической энергии состоящей из количества электрической энергии необходимой для работы насосов и агрегатов, используемых для производства теплоносителя, учтена на уровне 592,40 тыс. кВтч, в том числе объем электроэнергии включаемый для расчета стоимости теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составил 494,75 тыс.кВтч

Оборудование, по которому в расчет принят объем электроэнергии для производства теплоносителя, выделено из совокупного объема оборудования принятого в расчет расхода электрической энергии по узлу теплоснабжения Центральные котельные и включен в расчете физических показателей по тепловой энергии.

Стоимость затрат на приобретение электроэнергии принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 1518,90 тыс.руб., в том числе для обеспечения горячего водоснабжения 1268,55 (из расчета цены за кВтч принята на уровне сложившейся в сентябре 2013 года 2,5644 руб./кВтч, фактура№ 4-09-5-04.412 от 30.09.2013).

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 1625,67 тыс.руб., в том числе для обеспечения горячего водоснабжения 1361,16 тыс.руб. ( из расчеты цены за кВтч принята на уровне принятой в предыдущем периоде регулирования с ИПЦ производства, передачи и распределения э/энергии по данным Минэкономразвития на уровне 2,752 руб./кВтч).

1.5 Стоимость транспортировки и очистки сточных вод

По данной статье расход стоков, учитываемый для производства горячей воды, включаемой в полезный отпуск теплоносителя, отсутствует, поскольку вода используемая на ХВО используется только для производства тепловой энергии.

1.6 Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы

Расходы на оплату труда учтены в расходы на теплоноситель приняты на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки в сумме 1344,04 тыс.руб.

Все расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды относятся к теплоносителю, используемому в целях теплоснабжения. Средняя заработная плата работников ХВО 15631,91 руб./чел/мес. согласно штатному расписанию на 2014 год.

1.7 Аренда основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки.

Согласно п.45 «Основ ценообразования», утвержденных Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" на который есть ссылка в пп. 11 п.24 Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, арендная плата, определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду. При этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата, концессионная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Имущество ХВО, участвующее в подготовке теплоносителя все со 100% амортизацией, соответственно арендная плата в расчет теплоносителя включается в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

1.8 Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:

1.8.1 Расходы на ремонт основных фондов.

По данной статье затраты, относящиеся к расходам на теплоноситель не предусмотрены, поскольку в ремонтной программе затраты на ремонт ХВО и оборудования используемого в обеспечении горячего водоснабжения отсутствуют.

1.8.2 Водный налог учтен в стоимости подготовленной воды, используемой для подготовки теплоносителя.

1.8.3 Вывоз и погрузка мусора при производстве теплоносителя не осуществляется

1.8.4 Услугами связи при производстве теплоносителя не пользуются

1.8.3 Общехозяйственные расходы

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года.

В качестве основы расчетов представлена Смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты несколько распределили сумму общехозяйственных расходов по периодам, скорректировав коэффициенты инфляции при расчете статей сметы, в результате чего Сумма затрат по статье, принимаемая в целях горячего водоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 239,65 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 243,204 тыс.руб.

II. Таким образом, необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя на потребительский рынок составила :

- с 01.01.2014 года 4961,29 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 2936,69 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 5108,15 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 3060,68 тыс.руб.

III. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения потребителей, предлагается принять на уровне:

- с 01.01.2014 года 23,21 руб./ м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 24,19 руб./ м3 (без НДС).

Справочно:

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, для обеспечения производства тепловой энергии, принимается в целях расчета затрат для производства тепловой энергии на уровне:

- с 01.01.2014 года 104,49 руб./ м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 105,67 руб./ м3 (без НДС).

Тариф на горячую воду

Поскольку для расчета тарифа на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды, затраты на оплату труда работников ХВО, стоимость электроэнергии оборудования участвующего в процессе подготовки теплоносителя, а также долю общехозяйственных расходов, которую необходимо отнести к производству теплоносителя и расходы на подогрев теплоносителя, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 теплоносителя до температуры, установленной нормативно - правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 теплоносителя определено для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, а также с учетом положений СанПин 2.1.4.2496-09 и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и олотенцесушителями; 
 N2 - количество строений с не изолированными стояками и без полотенцесушителей
 N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

- K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,3 (табл.1 СП 41-101-95);
 K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25 (табл 1 СП 41-101-95, Методические указания.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, а также учитывая тот факт, что в городе имеются жилые многоквартирные дома со стояками проложенными в штробе, предлагается для расчёта принять средний коэффициент, равный 0,25.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 242 дням (с 15 сентября по 15 мая).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С в расчет не принимается поскольку летом горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

n – количество дней отпуска горячей воды по году принимаем 242 суток. Таким образом расчет производим только на количество дней отопительного периода

tхвс = (5242) / 242 = 5С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/ м3 * (60°- 5°)*(1+0,25)=0,0676 Гкал/ м3

- где 983,18 кгс/ м3 - объёмный вес воды (кгс/ м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ОАО «Энергетик» в п.г.т. Яшкино равен 0,0676 Гкал/ м3.

- В соответствии с распорядительными документами региональной энергетической комиссии Кемеровской области тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные на потребительском рынке в 2014 году, составят (без НДС):

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 1295,07 руб./Гкал;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2014 г. 1345,58 руб./Гкал.

Эксперты считают, количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные, с разбивкой по периодам регулирования равно:

- с 01.01.2014 года – 1295,07 руб./Гкал * 0,0676 = 87,55 Гкал/ м3;

- с 01.07.2014 года – 1345,58 руб./Гкал * 0,0676 = 90,96 Гкал/ м3.

- Для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителей предприятием используется вода собственного подъема. Баланс воды, используемой на горячее водоснабжение (ГВС) потребителей, представлен ранее (см. теплоноситель).

- Стоимость 1 м³ теплоносителя для реализации на потребительский рынок ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные принята согласно расчету экспертов с учетом разбивки по периодам на следующем уровне:

- - с 01.01.2014 года 23,21 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 24,19 руб./ м3 (без НДС).

- Стоимость горячей воды, отпускаемой на потребительский рынок ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Центральные котельные по мнению экспертов должна составить:

- - с 01.01.2014 года 110,76 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 115,15 руб./ м3 (без НДС).

- Таблица 3

Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения) ОАО «Энергетик»
по узлу теплоснабжения Центральные котельные

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения экспертов |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем горячей воды, поставляемый сторонним потребителям с учетом производственных нужд предприятия | м3 | 145902,7 | 145902,7 | 145902,7 |
| 2 | Тариф на теплоноситель | руб./м3 | 46,95 | 23,21 | 24,19 |
| 2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 5940,80 | 2936,69 | 3060,68 |
| 4 | Стоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1609,92 | 1295,07 | 1345,58 |
| 5 | Коэффициент нагрева 1м³ исходной воды | Ккал/м3 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 |
| 6 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 15878,00 | 12773,30 | 13271,49 |
| 7 | Стоимость 1 м³ горячей воды (без НДС) | руб./м3 | 166,37 | 150,95 | 157,29 |
| 8 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | тыс. руб. | 24273,83 | 22024,01 | 22949,04 |

- Тариф на горячую воду для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Центральные котельные эксперты предлагают принять с календарной разбивкой на уровне отраженном в таблице 4.

- Таблица 4

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (без НДС) | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (с НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 110,76 | 130,70 | 100,0 |
| с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 115,15 | 135,88 | 104,0 |

- Предлагаемый тариф не превышает рамки ограничений максимального роста тарифов, в сфере водоснабжения, установленных приказом Приказ ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/3 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год" для Кемеровской области на 2014 год (с 01.01.2014 г. – 100,00 %; с 01.07.2014 г. – 104,20%).

- Рекомендуем Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 7 таблицы 1, 2 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения с. Пача, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Кроме того, предприятие оказывает автотранспортные, строительные услуги, а также услуги бани на сторону.

Узел Котельные с. Пача включает в себя 2 котельные.

В котельной №6 установлены два котла НРс-0,8 производительностью 0,68 Гкал/час и два котла НРс-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час. Суммарная мощность котельной №6 - 2,96 Гкал/час.

В котельной №8 установлены пять котлов НРс – 18 производительностью 0,3Гкал/час. Суммарная мощность котельной №8 - 1,5 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды ГВС. Температурный график работы тепловой сети 95/70 (с согласованной температурной срезкой).

Вода, как на технологические нужды, так и на горячее водоснабжение приобретается у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь», которая выставляет счета за поставленное топливо и пере выставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов.

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя используемого, для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2014 год по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел теплоснабжения с.Пача собирает порядка 11,08 % выручки предприятия и обеспечивает теплом 9,66 % потребителей тепловой энергии предприятия.

ОАО «Энергетик» 2012 год по итогу деятельности получило 254,00 тыс.руб. чистой прибыли, в том числе по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача сложился отрицательный финансовый результат в сумме 2093,92 тыс.руб.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2012 год представлен в приложении №3.

По результатам анализа деятельности предприятия за 2012год, эксперты предлагают не снимать не освоенные средства в разрезе статей в сумме 171,57 тыс.руб.

Выпадающие доходы за 2012 год у предприятия образовались в сумме 3487,48 тыс.руб. Но в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача предприятие выпадающие доходы не заявляло, пояснений по перерасходу не представляло.

Учитывая тяжелое финансовое положение по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача, эксперты считают, что не следует корректировать необходимую валовую выручку в сторону снижения на сумму не освоенных средств 171,57 тыс.руб.

Более подробное описание возникновения выпадающих доходов и экономии средств по статью «Выпадающие доходы/Экономия средств».

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают снизить объем нормативной выработки тепловой энергии на 57,03 Гкал. относительно предложений предприятия с 11847,60 Гкал до 11790,57 Гкал, в том числе: в связи с корректировкой в сторону увеличения потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием на 0,20 Гкал с 3394,80 Гкал до 3395,00 Гкал и снижения потерь на собственные нужды предприятия на 57,93 Гкал с 271,80 Гкал до 214,57 Гкал (потери в сетях и процент собственных нужд приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год).

Снижение потерь в сетях и увеличение потерь на собственные нужды, приняты согласно экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (в соответствии с приказами Минэнерго России от 30.12.2008 г. №323 и №325. Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составил – 8181,00 Гкал, в том числе «бюджетным» потребителям – 1433,10 Гкал., «жилищным» организациям 6606,90 Гкал., «Иным» потребителям 141,00 Гкал. Производственные нужды отсутствуют.

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.10.2013 года. Регистрационный № 30269) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Часть 1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 860,66 тыс.руб.

По данной статье учтены расходы на вспомогательные материалы (материалы на текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельной (за исключением материалов на текущий ремонт) материалы на охрану труда. Кроме того, предприятие заявило по данной статье материалы для производства ремонтных работ хозспособом в сумме 336,03 тыс.руб. Эксперты считают, что данные расходы должны учитываться по статье «Ремонт основных средств».

Вспомогательные материалы и материалы на охрану труда приняты экспертами на уровне предложений предприятия в суммах 287,47 тыс.руб. и 237,16 тыс.руб. соответственно.

Таким образом, расходы по статье приняты на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 524,63 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 524,63 тыс.руб.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 336,03 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.2. Расходы на топливо

- По данной статье учитываются расходы на топливо без учета расходов на неснижаемый запас топлива.

Справочно: Во исполнение пп. б) п. 25 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

- Расходы на не снижаемый запас учитываются по статье «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей». Расходы на неснижаемый запас предприятие не заявляло.

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы по его доставке на котельные без неснижаемого запаса.

Предприятие заявило расходы на топливо по статье в сумме 6007,33 тыс.руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 3420,45 тыс.руб., стоимость доставки 2586,88 тыс.руб.

Расход топлива заявлен на 2014 год в объеме 3688,33 тонн.

Эксперты приняли в расчет расход топлива без расходов на неснижаемый запас, но с учетом обеспечения безопасности горячего водоснабжения и естественной убыли в размере 3628,59 тонн. При этом удельный расход топлива согласно утвержденным нормативам принят в размере 219,97 кг у.т./Гкал. В связи с тем, что контрактом не оговорена низшая теплота сгорания топлива, при этом марка поставляемого топлива остается прежней – ДР, эксперты предлагают принять низшую теплоту сгорания топлива на уровне оговоренной в контракте с ООО «Кузбасстопливосбыт» на 2013 год 5000 Ккал/кг.

Таким образом, корректировка объема топлива составила 59,74 тонны в сторону снижения.

Поставщик топлива ОАО УК «Кузбассразрезуголь». В качестве документа, обосновывающего стоимость поставляемого топлива, представлен проект контракта с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (проект контракта №21/1-14 от 01.01.2014 года). Срок действия контракта с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена топлива согласно контракту предусмотрена на уровне 883,21 руб./т (без НДС). Предприятие заявляло цену в размере 927,37 руб./т.

Предполагается, что оплачивать доставку топлива по ж/д путям будет ОАО УК «Кузбассразуголь» а затем будет пере выставлять стоимость перевозки топлива по ж/д путям до склада ООО «Кузбасстопливосбыт» ОАО «Энергетик». (пгт. Яшкино). Поскольку контрактом стоимость транспортировки топлива по ж/д путям не оговорена, также не оговорен разрез поставки топлива, эксперты предлагают сохранить в первом периоде регулирования стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям согласно договору на поставку угля в 2013 году с ООО «Кузбасстопливосбыт» № 466 от 13.02.2013г. 346,52 без НДС. Стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям во втором периоде регулирования эксперты предлагают увеличить расходы на транспортировку по ж/д путям на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7.

Погрузка - разгрузка осуществляется силами ООО «Кузбасстопливосбыт» (контракт № 25-12/13 от 25.12.2013г.). Цена погрузочно-разгрузочных работ принята на уровне контрактной цены 128 руб./т в обоих периодах календарной разбивки.

Дальнейшая доставка топлива до котельных и буртовку угля на своих складах предприятие осуществляет самостоятельно.

Цена автоперевозки в первом периоде регулирования эксперты предусмотрели на уровне 196,87 руб./т (на уровне фактически сложившихся расходов 2013 году за 9 месяцев). Во втором периоде регулирования данную цену предлагается проиндексированть на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 и принять стоимость расходов на автоперевозки на уровне 206,12 руб./т.

Цена буртовки топлива отсутствует, поскольку используется собственный трактор, затраты по стоимости эксплуатации которого, распределены по статьям

Стоимость расходов на натуральное топливо с учетом срезки и без неснижаемого запаса принимается для расчета тарифа на тепловую энергию в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 3204,81 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 3204,81 тыс.руб.

Расходы по ж/д транспортировке, учтенные в рамках данной статьи

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 1257,38 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 с учетом индексации затрат на ИПЦ Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 в сумме 1316,48 тыс.руб.

Стоимость автоперевозок топлива до котельных, в рамках данной статьи принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 714,37 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 747,95 тыс.руб.

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ силами ООО «Кузбасстопливосбыт» согласно контракту принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 464,46 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 464,46 тыс.руб.

Стоимость буртовки силами предприятия принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 0,00 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 0,00 тыс.руб.

Стоимость затрат по статье принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 5641,02 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 5733,69 тыс.руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону уменьшения составила 273,64 тыс.руб., в том числе в части расходов на натуральное топливо 215,64 тыс.руб., в части снижения расходов на перевозку 58,00 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье учитываются расходы на покупку электроэнергии и тепловой энергии со стороны в целях осуществления производственной деятельности.

Покупная тепловая энергия у предприятия отсутствует.

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 2475,95 тыс.руб. на объем потребляемой электрической энергии 674,65 тыс. кВтч.

в 2014 году будут покупать электроэнергию по низкому уровню напряжения по одноставочному тарифу. Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» (основание договор электроснабжения от 01.01.2013 № 1412). Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Объем потребления электроэнергии принимается на уровне предложений предприятия 674,65 тыс. кВтч.

Стоимость затрат на приобретение электроэнергии принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 2475,95 тыс.руб. (из расчета цены за кВтч принята на уровне сложившейся в сентябре 2013 года 3,6708 руб./кВтч.

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 2656,70 тыс.руб. ( из расчеты цены за кВтч принята на уровне принятой в предыдущем периоде регулирования с ИПЦ производства, передачи и распределения э/энергии по данным Минэкономразвития на уровне 3,9388 руб./кВтч).

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону увеличения составила 180,74 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.4. Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 96,67 тыс.руб. на объем воды 5,08 тыс.м3., на покупную воду от ООО «Водоканал».

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с п. 108 «Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу Котельные с. Пача (п.г.т. Яшкино), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, а также переноса части воды в объем теплоносителя, используемого для собственных нужд, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 1,05 тыс. м³ (покупная вода от ООО Водоканал») (расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувку и обмывку котлов). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 18,95 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,12 руб./ м³.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 19,74 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,88 руб./ м³.

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 76,93 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.5. Расходы на теплоноситель

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии включает в себя расход воды на потери в сетях и расход воды на промывку и опресовку системы и хозбытовые нужды в виде подогретой воды (расчет ООО «ТеплоЭнергоСервис).

Предприятие данные расходы предусмотрело в составе расходов на холодную воду.

Эксперты рассчитали расходы на теплоноситель, учитываемого для производства тепловой энергии по методике, утвержденной приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 года № 760-э.

Цена теплоносителя в целях обеспечения теплоснабжения рассчитана экспертами в первом периоде регулирования на уровне 21,53 руб./м3, во втором периоде регулирования 22,73 руб./м3 (смотри приложение 1 к экспертному заключению по расчету тарифов на теплоноситель и горячую воду).

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 86,85 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 91,69 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 91,69 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие по данной статье расходы заявило в сумме 49,0 тыс.руб.

Эксперты с уровнем заявленных средств согласны и считают, что их необходимо принять на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 49,0 тыс.руб.

Корректировка по статье «Амортизация основных средств….» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.7. Оплата труда

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 4227,69 тыс. рублей.

При расчете численности эксперты относит на данную статью численность промышленно-производственного персонала, занимающийся производством тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения Котельные с. Пача, персонал АУП, приходящийся на данный вид деятельности.

Численность, принятая в расчет составляет 26,10 человек, в том числе ППП - 26 человек принята в расчет на уровне фактической и 0,1 человек АУП (выделены пропорционально доле выручки по факту 2012 года).

Расходы по статье приняты на едином уровне во всех периодах календарной разбивки (в расчете на год), на уровне предложений предприятия 4227,69 тыс.руб.:

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из средней заработной платы согласно штатному расписанию на 2014 год. При этом плановый уровень средней заработной платы составил 13498,36 руб./чел./мес., в том числе: по ППП 13449,00 руб./чел./мес.; АУП 26332 руб./чел./мес.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Оплата труда» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие заявило расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в сумме 1422,49 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) плюс затраты на дополнительные тарифы взносов в ПФР для отдельных категорий работников в размере 6% (142,35 тыс.руб. согласно расчету) в 2014 году для работников занятых на работах с вредными условиями труда и величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28%).

Таким образом, эксперты предлагают принять Отчисления на социальные нужды на едином уровне календарной разбивки в обоих периодах регулирования 1442,49 тыс.руб. на уровне предложений предприятия.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Отчисления на социальные нужды» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом и хозспособом

Предприятие не заявило расходы по данной статье, отнеся материалы, используемые для проведения ремонтных работ по статье хозспособом на ремонт (хозспособ ). Данные затраты были предложены в статье «Расходы на сырье и материалы» в сумме 336,03 тыс.руб.

Предприятием представлен график планово-предупредительных ремонтов и локальные сметы на проведение ремонтных работ, а также Расчет расходов на ремонт основных средств, выполняемый хоз.способом на 2014 год по УТС Котельные с. Пача.

Учитывая тот факт, что уровень фактических расходов по итогу 2012 года по ремонтным работам хозспособом составил 896,97 тыс.руб.; в 2011 820,57 тыс.руб.; в 2010 году 660,72 тыс.руб. и тот факт, что на 2013 год сметой затрат предусмотрено только 453,56 тыс.руб.

эксперты предлагают принять расходы по материалам на ремонт хозспособом на уровне предложений предприятия.

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 336,03 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 336,03 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Ремонт основных средств» в сторону увеличения составила 336,03 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение)

По данной статье предприятие заявляло затраты в сумме 15,25 тыс.руб.

По данной статье учитываются расходы на водоотведение.

Эксперты приняли в расчет объем отводимых вод на уровне предложений предприятия 1,0164 тыс. м3.

Стоимость стоков принята предприятием согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)» с 01.01.2014 года 14,40 руб./ м3 и с 01.07.2014 года 15,00 руб./ м3. (Предприятие заявляло цену 15,00 руб/ м3 в обоих периодах регулирования).

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 14,64 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 15,25 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Предприятие заявили расходы по статье в сумме 221,89 тыс.руб.

Эксперты изучили предложения предприятия и предлагают согласиться с предложениями и принять их на уровне 221,89 тыс.руб.

Вывоз шлака учтен в статье «Услуги автотранспорта и грузовых механизмов оказываемых АТУ предприятия, в том числе по ремонтам хозспособом» в сумме

Расшифровка принятых затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Котельная п. Карьер, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лабораторные испытания электрооборудования |  | 26,45 |
| 2 | Экспертиза расчета нормативов |  | 60,00 |
| 3 | утизизация ТБО | " | 2,3 |
| 4 | вывоз ТБО |  | 0,28 |
| 5 | анализ атмосферного воздуха, определение КПД ПГУ | " | 83,14 |
| 6 | аттестация рабочих мест |  | 50,00 |
|  | Итого | тыс.руб. | 221,89 |

Корректировка по статье «Расходы на выполнение услуг производственного характера…..» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.12. Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятие заявили расходы по статье 29,78 тыс.руб.

Эксперты принимают предложения предприятия в полном объеме.

Расшифровка принятых статей затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Котельная п. Карьер, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на услуги связи | руб.м3 | 9,15 |
| 2 | Медосмотр | тыс.руб. | 20,63 |
|  | итого | тыс.руб. | 29,78 |

Корректировка по статье «Расходы на оплату Иных работ…..» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.13. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятие заявляет затраты по статье в сумме 21,29 тыс.руб.

Представлен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Эксперты предлагают принять затраты в размере 8,61 тыс.руб., ограничив их нормативными затратами в пределах ПДВ.

Корректировка по статье «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду..» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 12,68 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.14. Арендная плата

Предприятие заявило арендную плату в сумме 69,20 тыс.руб.

Эксперты соглашаются с заявленной суммой и предлагают принять расходы по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 69,20 тыс.руб.

Расшифровка арендных платежей представлена в таблице.

Аренда имущества

| № п/п | Арендодатель | Договор | Дата заключения договора | Предмет договора | Продление | Сумма договора, тыс.руб. без НДС в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Котельная №3 |
| 01.07.08г | Здание котельной №№ 6,7, здание школьной котельной №8, котельное оборудование для удовлетворения потребностей потребителей в коммунальных услугах с Пача |  |  |  | С 01.06.2013 по 30.04.2014 | 21,53 |

Аренда земли

| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер | Договор аренды | Пло-щадь, кв.м | Срок действия договора, соглашения об изменениях к договору аренды | Арендная плата в год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | теплосети | с. Пача |  | №205 от 01.07.2008 | 7375 | 01.12.2012 по 31.10.2013 | 28,13 |
| 13 | Котельная №3 это 8 кот | с. Пача, пер. Ленина, 17 А | 42:19:02 12 002:0057 | №215 от 01.07.2008 | 1334 | 01.12.2012 по 31.10.2013 | 5,08 |
| 14 | Котельная №2 это 7 кот она закрыта, нов ней насосная станция | с. Пача, пер. Ленина | 42:19:02 12 002:0089 | №216 от 01.07.2008 | 395 | 01.12.2012 по 31.10.2013 | 1,51 |
| 15 | Котельная №1 , это 6 кот | с. Пача, ул. Ленина | 42:19:02 12 002:0088 | №217 от 01.07.2008 | 3399 | 01.12.2012 по 31.10.2013 | 12,95 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 47,67 |

Корректировка по статье «Арендная плата» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.15. Расходы на служебные командировки

Расходы на служебные командировки не заявлялись.

1.16. Расходы на обучение персонала

Предприятие данные расходы заявило в размере 49,41 тыс.руб.

ОАО «Энергетик представило График-смету на подготовку и переподготовку кадров в 2014 году, а также договоры с учреждениями, оказывающими услуги по переподготовке кадров на 2013 год для подтверждения цен на обучение. Эксперты предлагают принять расходы на уровне заявленных в обоих периодах календарной разбивки 49,41 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на обучение персонала» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.17.Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

По данной статье предприятие не заявлялось.

1.18 Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции

Предприятие заявило по статье расходы в сумме 11,36 тыс.руб.

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года. Представлена Смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты согласились с расчетами предприятия, и считают, что их необходимо принять на едином уровне 11,36 тыс.руб. в обоих периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье «Другие расходы…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.19 Налог на имущество предприятий, 1.20 Земельный налог, 1.21 Транспортный налог, Водный налог 1.22, Прочие налоги 0,00 тыс.руб.

Затраты по данным налогам принимаются на уровне предложений предприятия в суммах

1.19 Налог на имущество предприятий – 0,00 тыс.руб.

1.20 Земельный налог – 0,00 тыс.руб.

1.21 Транспортный налог – 0,00 тыс.руб.

1.22 Водный налог – 0,00 тыс.руб.

1.23 Прочие налоги – 0,00 тыс.руб.

1.24 Услуги автотранспорта и грузовых механизмов, оказываемых АТУ предприятия, в том числе при ремонте хозспособом

Предприятие представило расчет на автотранспортные услуги в размере 127,50 тыс.руб., в том числе расходы по вывозу шлака в сумме 639,92 тыс.руб.

Эксперты считают, что расходы в первом периоде регулирования следует пересчитать в цены 2013 года, поскольку рост тарифов на тепловую энергию в первом периоде регулирования по сравнению с 2013 годом должен сохраниться на нулевом уровне согласно Приказу ФСТ России № 191-э/2 от 15.10.2013 года.

Во втором периоде регулирования цены проиндексированы на индекс потребительских цен по данным Минэкономразвития для грузового транспорта 104,7.

Предложения предприятия и экспертов представлены в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Предложения предприятия | Предложения экспертов с 01.01.2014 | Предложения экспертов с 01.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз шлака от котельных | руб.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Вывоз металлолома, перевозка, уборка снега, заготовка инвентаря, расчистка территорий | тыс.руб. | 349,00 | 326,78 | 342,14 |
| 3 | Автотранспорт используемый при текущем ремонте | тыс.руб. | 290,92 | 272,40 | 285,16 |
|  | итого | тыс.руб. | 639,92 | 599,18 | 627,3 |

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 599,18 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 627,30 тыс.руб.

Корректировка по статье «Услуги транспорта…» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 12,58 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 2 Внереализационные расходы

- 2.2 Расходы на услуги банков

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 42,28 тыс.руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять затраты по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования 42,28 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на услуги банков…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

- 2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

- Предприятие данные затраты не заявляло.

Часть 3 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

- 3.1 Денежные выплаты социального характера

Предприятие заявило затраты направляемой на социальное развитие по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер в сумме 157,00 тыс.руб.

Предприятие представило расчеты согласно Коллективному договору ОАО «Энергетик» на 2013-2016 годы.

По данной статье предприятие предлагает учесть единовременное поощрение работников достигших пенсионного возраста 25,00 твс.руб., расходы на поощрение работников к праздничным датам 27,00 тыс.руб., материальная помощь 90,00 тыс.руб., расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (спортивных) 15,00 тыс.руб.

Эксперты, ознакомившись с расчетами, считают, что данные расходы необходимо включить в полном объеме. Таким образом затраты по статье предлагается учесть в сумме 157,00 тыс.руб., на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Прибыль на поощрение» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 4 Налог на прибыль

Предприятие Предложило учесть расходы по налогу на прибыль в сумме 39,25 тыс.руб.

Эксперты включили затраты по налогу на прибыль на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки согласно предложений предприятия 39,25 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов, относительно предложений предприятия по статье, составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 5 Выпадающие доходы/Экономия средств

По итогу анализа деятельности предприятия за 2012 год, эксперты выявили, что средства предприятия, подлежащие снятию с тарифной базы при установлении тарифов на тепловую энергию по развитие по узлу теплоснабжения п. Карьер составляют 171,57 тыс.руб.

Данная сумма равна сумме неосвоенных средств по статьям затрат.

Выпадающие доходы предприятие по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер предприятие не заявляло.

Расшифровка не освоенных средств, представлена в таблице.

Неосвоенные средства

| услуги производственного характера | -156,89 |
| --- | --- |
| Отчисления на социальные нужды: | -14,68 |
| ИТОГО | -171,57 |

Выпадающие доходы (предприятие не заявило)

| вода | 175,26 |
| --- | --- |
| топливо | 421,21 |
| электроэнергия | 409,16 |
| оплата труда | 385,51 |
| амортизация | 5,48 |
| ремонтные работы | 586,38 |
| вспомогательные материалы | 67,06 |
| общехозяйственные расходы | 1 210,83 |
| другие расходы | 58,09 |
| услуги банка | 29,13 |
| поощрение работников | 139,38 |
| итого | 3 487,48 |

Учитывая убытки предприятия по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача по итогу 2012 года в сумме 2093,92 тыс.руб. и тот факт, что предприятие не заявило выпадающие расходы в сумме 3487,48 тыс.руб., а также тот факт, что предприятию из года в год в силу ограничений роста тарифов Приказами ФСТ РФ , последнему постоянно не хватает средств для качественного функционирования рассматриваемого узла теплоснабжения, эксперты считают, что с тарифной базы сумму не до освоенных средств в размере 171,57 тыс.руб. снимать не корректно.

Часть 7. Необходимая валовая выручка

В результате произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные села Пача по производству, передаче и распределению тепловой энергии, по мнению экспертов, должно составить по периодам регулирования:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 16005,97 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 16005,97 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 16313,79 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 16313,79 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности в сфере теплоснабжения к предложениям ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача

в сторону снижения составила по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 432,40 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 432,40 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 124,58 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 124,58 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ОАО «Энергетик» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Центральные котельные по результатам экспертной оценки составит (с учетом календарной разбивки):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлам теплоснабжения Котельные с. Пача

с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Котельные с. Пача | -432,40 | бюджетные потребители | 18,00 | 1611,22* | 2009,33 | 1956,48 | 21,43 | 1,24 |
|  |  | жилищные организации | 81,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2012 года №395 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке с. Пача.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача

с 30.06.2014 по 31.12.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС ) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.07.2014 по 31.12.2014 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Котельная п. Карьер | -124,58 | бюджетные потребители | 18,00 | 1956,48 | 2009,33 | 1994,11 | 1,92 | 1,22 |
|  |  | жилищные организации | 81,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### Темп роста экономически обоснованного тарифа с 01.01.2014 года согласно расчету экспертов должен составить 21,43%, при этом тариф равен 1956,48 руб./Гкал. Экономически обоснованный темп роста тарифа во втором периоде регулирования 1,92 % к 1956,48 руб./Гкал.

#### Учитывая тот факт, что темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.01.2014 года не должен превышать тариф, установленный с 01.07.2013 года, а с 01.07.2014 г. не должен превышать параметров Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) для Кемеровской области, установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» - уровня 3,9% эксперты предлагают ограничить тариф на 2014 год выше названными параметрами и принять тарифы на тепловую энергию по ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1611,22 тыс. руб., рост к предыдущему периоду регулирования 0,00%;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1674,05 тыс. руб., рост к предыдущему периоду регулирования 3,9%;

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 8. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на потребительском рынке

- 9. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Узел Котельные с. Пача включает в себя 2 котельные.

В котельной №6 установлены два котла НРс-0,8 производительностью 0,68 Гкал/час и два котла НРс-0,8 производительностью 0,8 Гкал/час. Суммарная мощность котельной №6 - 2,96 Гкал/час.

В котельной №8 установлены пять котлов НРс – 18 производительностью 0,3Гкал/час. Суммарная мощность котельной №8 - 1,5 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды ГВС. Температурный график работы тепловой сети 95/70 (с согласованной температурной срезкой).

Вода, как на технологические нужды, так и на горячее водоснабжение приобретается у ООО «Водоканал».

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

Отношения, связанные с горячим водоснабжением, осуществляемым с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом 190-ФЗ «О теплоснабжении», за исключением отношений, связанных с обеспечением качества и безопасности горячей воды.

Согласно п.19.1 ст.2 Федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении» открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

- Согласно п.5 ст 9. того же закона тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «Энергетик» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от котельных взятых в аренду.

Для обеспечения горячего водоснабжения используется покупная вода от ООО «Водоканал». Дополнительной подготовке вода не подвергается. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

Тариф на теплоноситель

Предлагаемый для установления тариф на теплоноситель рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке экспертами принята на основании представленного предприятием и согласованного с Главой Яшкинского городского поселения Яшкинского муниципального района на уровне 11743,40 м3, в том числе:

население – 10023,30 м³;

бюджет - 1692,8 м³;

иные - 27,30 м³.

Экспертами, в процессе расчета, также определена стоимость теплоносителя для собственных нужд предприятия. Стоимость последнего использована при расчете стоимости тепловой энергии. Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке (включены в НВВ для расчета тарифа на тепловую энергию на 2014 год) объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опресовка), а также расход теплоносителя на собственные нужды котельной (хозпитьевые нужды).

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии определен на основании водного баланса предприятия и принят для расчета в объеме 4033,70 м3 (собственные нужды).

В рамках данного экспертного стоимость теплоносителя на собственные нужды котельных не рассчитывается, но отражается в отдельных ниже описываемых статьях, для лучшего понимания логики расчета экспертов, а также отображается в столбцах 8 и 11 приложения 1 к экспертному заключению.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I.Расходы на производство воды , вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии

Расходы приняты из расчета на год.

  - Стоимость исходной воды

Объем воды в расчет принимается на уровне 15777,1 м3, в том числе: объем воды для приготовления теплоносителя используемого для производства тепловой энергии 4033,70 м3; для теплоносителя, используемого для горячего теплоснабжения 11743,40 м3.

Предприятие предложило цену исходной воды на уровне 19,03 руб./ м3.

Вода в полном объеме приобретается от ООО «Водоканал» и дальнейшей доочистке не подвергается.

с 01.01.2014 по 30.06.2014 цену на покупную воду от ООО «Водоканал» эксперты принимают согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,12 руб./ м³.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 цену на покупную воду от ООО «Водоканал» эксперты также принимают согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,88 руб./ м³.

Стоимость исходной воды, принимаемой для расчета теплоносителя, составляет:

- с 01.01.2014 года 285,88 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения, принимается в сумме 212,79 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 297,87 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке, принимается в сумме 221,72 тыс.руб.

  - Стоимость реагентов

Дополнительной доочистке вода приобретаемая от ООО Водоканал не подвергается.

  - Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и др. имущества, не являющихся амортизируемым имуществом (вспомогательные материалы).

Эксперты считают, что стоимость вспомогательных материалов не следует включать в стоимость теплоносителя, поскольку вода дополнительной доочистке не подвергается.

1.4. Стоимость электрической энергии

Поскольку химводоподготовка воды отсутствует, расходы на электроэнергию для производства теплоносителя также отсутствуют.

1.5 Стоимость транспортировки и очистки сточных вод

По данной статье расход стоков, учитываемый для производства горячей воды, включаемой в полезный отпуск теплоносителя, отсутствует, поскольку отсутствует химводоподготовка.

1.6 Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы

Расходы на оплату труда учтены в расходы на теплоноситель на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки в сумме 41,166 тыс.руб., в том числе по теплоносителю участвующему в процессе горячего водоснабжения 30,641 тыс.руб.

Поскольку ХВО отсутствует, заработная плата ППП в расчет не включается. По данной статье учтена только зарплата АУП и отчисления с заработной платы АУП.

Численность АУП определяется пропорционально доле выручки на теплоноситель и равна 0,1 человек, в том числе 0,074 человек относятся к теплоносителю в целях горячего водоснабжения.

Средняя заработная плата работников АУП согласно штатному расписанию на 2014 год 26332,00 руб./чел/мес.

1.7 Аренда основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки.

Согласно п.45 «Основ ценообразования», утвержденных Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" на который есть ссылка в пп. 11 п.24 Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, арендная плата, определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду. При этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата, концессионная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Имущество ХВО по данной котельной отсутствует, соответственно арендная плата в расчет теплоносителя включается в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

1.8 Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:

1.8.1 Расходы на ремонт основных фондов.

По данной статье затраты, относящиеся к расходам на теплоноситель не предусмотрены, поскольку в ремонтной программе затраты на ремонт оборудования используемого в обеспечении горячего водоснабжения отсутствуют.

1.8.2 Водный налог учтен в стоимости подготовленной воды, используемой для подготовки теплоносителя.

1.8.3 Вывоз и погрузка мусора при производстве теплоносителя не осуществляется

1.8.4 Услугами связи при производстве теплоносителя не пользуются

1.8.3 Общехозяйственные расходы

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года.

В качестве основы расчетов представлена Смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты несколько распределили сумму общехозяйственных расходов по периодам, скорректировав коэффициенты инфляции при расчете статей сметы, в результате чего Сумма затрат по статье, принимаемая в целях горячего водоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 12,63 тыс.руб., в том числе в целях обеспечения горячего водоснабжения 9,40 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 19,58 тыс.руб. , в том числе в целях обеспечения горячего водоснабжения 14,57 тыс.руб.

II. Таким образом, необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя на потребительский рынок составила :

- с 01.01.2014 года 339,68 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 252,835 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 358,62 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 266,927 тыс.руб.

III. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения потребителей, предлагается принять на уровне:

- с 01.01.2014 года 21,53 руб./ м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 22,73 руб./ м3 (без НДС).

Справочно:

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, для обеспечения производства тепловой энергии, принимается в целях расчета затрат для производства тепловой энергии на уровне:

- с 01.01.2014 года 21,53 руб./ м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 22,73 руб./ м3 (без НДС).

Тариф на горячую воду

Поскольку для расчета тарифа на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды, затраты на оплату труда работников ХВО, стоимость электроэнергии оборудования участвующего в процессе подготовки теплоносителя, а также долю общехозяйственных расходов, которую необходимо отнести к производству теплоносителя и расходы на подогрев теплоносителя, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 теплоносителя до температуры, установленной нормативно - правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 теплоносителя определено для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, а также с учетом положений СанПин 2.1.4.2496-09 и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- Эксперты считают, что Kn , коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами необходимо принять равным 0,15 (согласно данным таблицы 1, приложения 2 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», как для открытой системы, т.е. отсутствует отдельные сети горячего водоснабжения и в связи с отсутствием в деле данных по виду изоляции стояков и полотенцесушителей. Кроме того, учитываем тот факт, что в основном обслуживается частный сектор и двухэтажные дома где отсутствуют полотенцесушители и не высокие стояки.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 242 дням (с 15 сентября по 15 мая).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С в расчет не принимается поскольку летом горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

n – количество дней отпуска горячей воды по году принимаем 242 суток. В летний период горячее водоснабжение отсутствует. Таким образом, расчет производим только на количество дней отопительного периода

tхвс = (5242) / 242 = 5С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/ м3 * (60°- 5°)*(1+0,15)=0,0622 Гкал/ м3

- где 983,18 кгс/ м3 - объёмный вес воды (кгс/ м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ОАО «Энергетик» в п.г.т. Яшкино по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача равен 0,0622 Гкал/ м3.

- В соответствии с распорядительными документами региональной энергетической комиссии Кемеровской области тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача потребительском рынке в 2014 году, составят (без НДС):

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 1611,22 руб./Гкал;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2014 г. 1674,05 руб./Гкал.

Эксперты считают, количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача, с разбивкой по периодам регулирования равно:

- с 01.01.2014 года – 1611,22 руб./Гкал * 0,0622 = 100,22 Гкал/ м3;

- с 01.07.2014 года – 1674,05 руб./Гкал * 0,0622 = 104,13 Гкал/ м3.

- Стоимость 1 м³ теплоносителя для реализации на потребительский рынок ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача принята согласно расчету экспертов с учетом разбивки по периодам на следующем уровне:

- - с 01.01.2014 года 21,53 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 22,73 руб./ м3 (без НДС).

- Стоимость горячей воды, отпускаемой на потребительский рынок ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача по мнению экспертов должна составить :

- - с 01.01.2014 года 121,75 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 126,86 руб./ м3 (без НДС).

- Таблица 3

- Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения) ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения экспертов |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем горячей воды, поставляемый сторонним потребителям | м3 | 11743,40 | 11743,40 | 11743,40 |
| 2 | Тариф на теплоноситель | руб./м3 | 22,44 | 21,53 | 22,73 |
| 2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 263,52 | 252,84 | 266,93 |
| 4 | Стоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2009,33 | 1611,22 | 1674,05 |
| 5 | Коэффициент нагрева 1м³ исходной воды | Ккал/м3 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| 6 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 1467,69 | 1176,90 | 1222,79 |
| 7 | Стоимость 1 м³ горячей воды (без НДС) | руб./м3 | 236,06 | 121,75 | 126,86 |
| 8 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | тыс. руб. | 2272,15 | 1429,76 | 1489,77 |

- Тариф на горячую воду для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельные с. Пача эксперты предлагают принять с календарной разбивкой на уровне отраженном в таблице 4.

- Таблица 4

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (без НДС) | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (с НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 121,75 | 143,67 | 100,0 |
| с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 126,86 | 149,69 | 104,2 |

- Предлагаемый тариф не превышает рамки ограничений максимального роста тарифов, в сфере водоснабжения, установленных приказом Приказ ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/3 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год" для Кемеровской области на 2014 год (с 01.01.2014 г. – 100,00 %; с 01.07.2014 г. – 104,20%).

- Рекомендуем Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 2 таблицы 7 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения п. Карьер, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Кроме того, предприятие оказывает автотранспортные, строительные услуги, а также услуги бани на сторону.

Узел котельная п.Карьер включает в себя котельную №3 с тремя котлами НРс-18 c производительностью 0,4 Гкал/час каждый (суммарная мощность 1,2 Гкал./час), с сетями до потребителей, протяженностью 1,28 км сетей в двутрубном исчислении.

Вода, как на технологические нужды, так и на горячее водоснабжение приобретается у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь», которая выставляет счета за поставленное топливо и пере выставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая с отбором из тепловой сети.

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя используемого, для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2014 год по узлу теплоснабжения п. Карьер, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел теплоснабжения Котельная п.Карьер собирает порядка 2,74 % выручки предприятия и обеспечивает теплом 2,5 % потребителей тепловой энергии предприятия.

ОАО «Энергетик» 2012 год по итогу деятельности получило 254,00 тыс.руб. чистой прибыли, , в том числе по узлу теплоснабжения котельная Карьер сложился положительный финансовый результат в сумме 201,75 тыс.руб.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2012 год представлен в приложении №3.

По результатам анализа деятельности предприятия за 2012год, эксперты предлагают снять с необходимой валовой выручки предприятия неосвоенную сумму 510,86 тыс.руб.

Выпадающие доходы за 2012 год у предприятия образовались в сумме 222,15 тыс.руб. Но в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения котельная п. Карьер предприятие выпадающие доходы не заявляло, пояснений по перерасходу не представляло. Соответственно эксперты считают, что необходимую валовую выручку на 2014 по узлу теплоснабжения п. Карьер необходимо скорректировать в сторону уменьшения на сумму 510,86 тыс.руб. и провести эту корректировку по статье «Экономия средств».

Более подробное описание возникновения выпадающих доходов и экономии средств по статью «Выпадающие доходы/Экономия средств».

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают снизить объем нормативной выработки тепловой энергии на 0,12 Гкал. относительно предложений предприятия с 2514,56 Гкал до 2514,44 Гкал, в том числе: в связи с корректировкой в сторону снижения потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием на 0,17 Гкал с 498,80 Гкал до 498,63 Гкал и увеличения потерь на собственные нужды предприятия на 0,05 Гкал с 35,40 Гкал до 35,45 Гкал (потери в сетях и процент собственных нужд приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год).

Снижение потерь в сетях и увеличение потерь на собственные нужды, приняты согласно экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (в соответствии с приказами Минэнерго России от 30.12.2008 г. №323 и №325. Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составил – 1980,36 Гкал, в том числе «бюджетным» потребителям – 834,55 Гкал., «жилищным» организациям 1101,76 Гкал., «Иным» потребителям 44,05 Гкал. Производственные нужды отсутствуют.

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.10.2013 года. Регистрационный № 30269) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Часть 1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 4460,07 тыс.руб.

По данной статье учтены расходы на вспомогательные материалы (материалы на текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельной (за исключением материалов на текущий ремонт) материалы на охрану труда. Кроме того, предприятие заявило по данной статье материалы для производства ремонтных работ хозспособом в сумме 158,00 тыс.руб. Эксперты считают, что данные расходы должны учитываться по статье «Ремонт основных средств».

Вспомогательные материалы и материалы на охрану труда приняты экспертами на уровне предложений предприятия в суммах 36,32 тыс.руб. и 62,74 тыс.руб. соответственно.

Таким образом, расходы по статье приняты на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 99,06 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 99,06 тыс.руб.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 158,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.2. Расходы на топливо

- По данной статье учитываются расходы на топливо без учета расходов на неснижаемый запас топлива.

Справочно: Во исполнение пп. б) п. 25 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

- Расходы на не снижаемый запас учитываются по статье «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей». Расходы на неснижаемый запас предприятие не заявляло.

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы по его доставке на котельные.

Предприятие заявило расходы на топливо по статье в сумме 1373,00 тыс.руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 840,93 тыс.руб., стоимость доставки 593,15 тыс.руб.

Расход топлива заявлен на 2014 год в объеме 840,93 тонн.

Эксперты приняли в расчет расход топлива без расходов на неснижаемый запас, но с учетом обеспечения безопасности горячего водоснабжения и естественной убыли в размере 802,71 тонн. При этом удельный расход топлива согласно утвержденным нормативам принят в размере 227,50 кг у.т./Гкал. В связи с тем, что контрактом не оговорена низшая теплота сгорания топлива, при этом марка поставляемого топлива остается прежней – ДР, эксперты предлагают принять низшую теплоту сгорания топлива на уровне оговоренной в контракте с ООО «Кузбасстопливосбыт» на 2013 год 5000 Ккал/кг.

Таким образом, корректировка объема топлива составила 38,22 тонны в сторону снижения.

Поставщик топлива ОАО УК «Кузбассразрезуголь». В качестве документа, обосновывающего стоимость поставляемого топлива, представлен проект контракта с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (проект контракта №21/1-14 от 01.01.2014 года). Срок действия контракта с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена топлива согласно контракту предусмотрена на уровне 883,21 руб./т (без НДС). Предприятие заявляло цену в размере 927,37 руб./т.

Предполагается, что оплачивать доставку топлива по ж/д путям будет ОАО УК «Кузбассразуголь» а затем будет пере выставлять стоимость перевозки топлива по ж/д путям до склада ООО «Кузбасстопливосбыт» ОАО «Энергетик». (пгт. Яшкино). Поскольку контрактом стоимость транспортировки топлива по ж/д путям не оговорена, также не оговорен разрез поставки топлива, эксперты предлагают сохранить в первом периоде регулирования стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям согласно договору на поставку угля в 2013 году с ООО «Кузбасстопливосбыт» № 466 от 13.02.2013г. 346,52 без НДС. Стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям во втором периоде регулирования эксперты предлагают увеличить расходы на транспортировку по ж/д путям на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7.

Погрузка - разгрузка осуществляется силами ООО «Кузбасстопливосбыт» (контракт № 25-12/13 от 25.12.2013г.). Цена погрузочно-разгрузочных работ принята на уровне контрактной цены 128 руб./т в обоих периодах календарной разбивки.

Дальнейшая доставка топлива до котельных и буртовку угля на своих складах предприятие осуществляет самостоятельно.

Цена автоперевозки в первом периоде регулирования эксперты предусмотрели на уровне 180,23/1,068=168,75 руб./т (на уровне фактически сложившихся расходов 2013 году за 9 месяцев). Во втором периоде регулирования данную цену предлагается проиндексированть на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 и принять стоимость расходов на автоперевозки на уровне 176,68 руб./т.

Цена буртовки топлива (собственные силы) в первом периоде регулирования принимается на уровне фактически сложившихся расходов за 9 месяцев 2013 года 34,01 руб./т. Во втором периоде регулирования с учетом индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7- 35,61 руб./т.

Стоимость расходов на натуральное топливо с учетом срезки и без неснижаемого запаса принимается для расчета тарифа на тепловую энергию в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 708,96 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 708,96 тыс.руб.

Расходы по ж/д транспортировке, учтенные в рамках данной статьи

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 278,16 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 с учетом индексации затрат на ИПЦ Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 в сумме 291,23 тыс.руб.

Стоимость автоперевозок топлива до котельных, в рамках данной статьи принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 135,46 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 141,83 тыс.руб.

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ силами ООО «Кузбасстопливосбыт» согласно контракту принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 102,75 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 102,75 тыс.руб.

Стоимость буртовки силами предприятия принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 27,30 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 28,58 тыс.руб.

Стоимость затрат по статье принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 1252,62 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 1273,35 тыс.руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону уменьшения составила 99,66 тыс.руб., в том числе в части расходов на натуральное топливо 70,89 тыс.руб., в части снижения расходов на перевозку 28,76 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье учитываются расходы на покупку электроэнергии и тепловой энергии со стороны в целях осуществления производственной деятельности.

Покупная тепловая энергия у предприятия отсутствует.

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 659,28 тыс.руб. на объем потребляемой электрической энергии 179,60 тыс. кВтч.

в 2014 году будут покупать электроэнергию по низкому уровню напряжения по одноставочному тарифу. Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» (основание договор электроснабжения от 01.01.2013 № 1412). Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Объем потребления электроэнергии принимается на уровне предложений предприятия 179,60 тыс. кВтч.

Стоимость затрат на приобретение электроэнергии принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 659,28 тыс.руб. (из расчета цены за кВтч принята на уровне сложившейся в сентябре 2013 года 3,6708 руб./кВтч.

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 707,40 тыс.руб. ( из расчеты цены за кВтч принята на уровне принятой в предыдущем периоде регулирования с ИПЦ производства, передачи и распределения э/энергии по данным Минэкономразвития на уровне 3,9388 руб./кВтч).

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону увеличения составила 48,12 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.4. Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 18,86 тыс.руб.

на объем воды 0,99 тыс.м3., на покупную воду от ООО «Водоканал».

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с п. 108 «Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, а также переноса части воды в объем теплоносителя, используемого для собственных нужд, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,3695 тыс. м³ (покупная вода от ООО Водоканал») (расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувку и обмывку котлов). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 6,61 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,12 руб./м³.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 6,89 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,88 руб./м³.

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 11,97 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.5. Расходы на теплоноситель

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии включает в себя расход воды на потери в сетях и расход воды на промывку и опресовку системы и хозбытовые нужды в виде подогретой воды (расчет ООО «ТеплоЭнергоСервис).

Предприятие данные расходы предусмотрело в составе расходов на холодную воду.

Эксперты рассчитали расходы на теплоноситель, учитываемого для производства тепловой энергии по методике, утвержденной приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 года № 760-э.

Стоимость теплоносителя в целях обеспечения теплоснабжения рассчитана экспертами в первом периоде регулирования на уровне 27,97 руб./м3, во втором периоде регулирования 29,51 руб./м3 (смотри приложение 1 к экспертному заключению по расчету тарифов на теплоноситель и горячую воду).

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 17,39 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 18,35 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 18,35 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие по данной статье расходы не заявляло, поскольку все имущество предприятия по данному узлу теплоснабжения находится в аренде.

1.7. Оплата труда

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 1376,76 тыс. рублей.

При расчете численности эксперты относит на данную статью численность промышленно-производственного персонала, занимающийся производством тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер, персонал АУП, приходящийся на данный вид деятельности.

Численность, принятая в расчет составляет 7,81 человек, в том числе ППП 7 человек принята в расчет на уровне параметров предшествующего периода регулирования и 0,81 человек АУП (выделены пропорционально доле выручки по факту 2012 года).

Расходы по статье приняты на едином уровне во всех периодах календарной разбивки (в расчете на год), на уровне предложений предприятия 1376,76 тыс.руб.:

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из средней заработной платы согласно штатному расписанию на 2014 год. При этом плановый уровень средней заработной платы составил 14699,15 руб./чел./мес., в том числе: по ППП 13361,00 руб./чел./мес.; АУП 26332 руб./чел./мес.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Оплата труда» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие заявило расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в сумме 453,24 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) плюс затраты на дополнительные тарифы взносов в ПФР для отдельных категорий работников в размере 6% (36,36 тыс.руб. согласно расчету) в 2014 году для работников занятых на работах с вредными условиями труда и величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28%).

Таким образом, эксперты предлагают принять Отчисления на социальные нужды на едином уровне календарной разбивки в обоих периодах регулирования 453,24 тыс.руб. на уровне предложений предприятия.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Отчисления на социальные нужды» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом и хозспособом

Предприятие не заявило расходы по данной статье, отнеся материалы, используемые для проведения ремонтных работ по статье хозспособом на ремонт (хозспособ) по данной статье «Расходы на сырье и материалы» в сумме 158,00 тыс.руб.

Предприятием представлен график планово-предупредительных ремонтов и локальные сметы на проведение ремонтных работ, а также Расчет расходов на ремонт основных средств, выполняемый хоз.способом на 2014 год по УТС Котельная п. Карьер.

Учитывая тот факт, что уровень фактических расходов по итогу 2012 года составил 85,69 тыс.руб.; в 2011 50,64 тыс.руб.; в 2010 году 125,90 тыс.руб. и тот факт, что на 2013 год сметой затрат предусмотрено только 32,93 тыс.руб.

эксперты предлагают принять расходы по материалам на ремонт хозспособом на максимально возможном уровне, позволяющем не превышать рост тарифа на тепловую энергию согласно ограничений предусмотренных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год".

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 113,70 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 186,88 тыс.руб.

Средневзвешенная сумма затрат на ремонтные работы на 2014 год составила 144,46 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Ремонт основных средств» в сторону увеличения составила 186,88 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение)

По данной статье предприятие заявляло затраты в сумме 7,62 тыс.руб.

По данной статье учитываются расходы на водоотведение.

Эксперты приняли в расчет объем отводимых вод на уровне предложений предприятия 0,5082 тыс.м3.

Стоимость стоков принята предприятием согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)» с 01.01.2014 года 14,40 руб./м3 и с 01.07.2014 года 15,00 руб./м3. (Предприятие заявляло цену 15,00 руб/м3 в обоих периодах регулирования).

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 7,32 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 7,62 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Предприятие заявили расходы по статье в сумме 55,61 тыс.руб.

Эксперты изучили предложения предприятия и предлагают согласиться с предложениями и принять их на уровне 55,61 тыс.руб.

Вывоз шлака учтен в статье «Услуги автотранспорта и грузовых механизмов оказываемых АТУ предприятия, в том числе по ремонтам хозспособом» в сумме

Расшифровка принятых затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Котельная п. Карьер, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лабораторные испытания электрооборудования |  | 13,23 |
| 2 | утизизация ТБО | " | 0,53 |
| 3 | вывоз ТБО |  | 0,28 |
| 4 | анализ атмосферного воздуха, определение КПД ПГУ | " | 41,57 |
| 5 | вывоз шлака |  | Учтен по статье 1.24 Услуги автотранспорта |
|  | Итого | тыс.руб. | 55,61 |

Корректировка по статье «Расходы на выполнение услуг производственного характера…..» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.12. Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятие заявили расходы по статье 14,13 тыс.руб.

Эксперты принимают предложения предприятия в полном объеме.

Расшифровка принятых статей затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Котельная п. Карьер, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на услуги связи | руб.м3 | 7,45 |
| 2 | Медосмотр | тыс.руб. | 6,31 |
|  | итого | тыс.руб. | 14,13 |

Корректировка по статье «Расходы на оплату Иных работ…..» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.13. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятие заявляет затраты по статье в сумме 4,68 тыс.руб.

Представлен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Эксперты предлагают принять затраты в размере 1,891 тыс.руб., ограничив их нормативными затратами в пределах ПДВ.

Корректировка по статье «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду..» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2,79 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.14. Арендная плата

Предприятие заявило арендную плату в сумме 22,23 тыс.руб.

Эксперты соглашаются с заявленной суммой и предлагают принять расходы по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 22,23 тыс.руб.

Расшифровка арендных платежей представлена в таблице.

Аренда имущества

| № п/п | Арендодатель | Договор | Дата заключения договора | Предмет договора | Продление | Сумма договора, тыс.руб. без НДС в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Котельная №3 |
| 1 | МКП пос. Яшкино Кемеровской обл. "Сервис Плюс" | Договор № 001-А аренды муниципального имущества | 15.04.08г | Здания, помещения, гаражи, сооружение, оборудования, передаточные устройства, насосные станции для удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц пгт.Яшкино в жилищно-коммунальных услугах | С 01.01.2014 г по 31.12.2014 г | 16,28 |

Аренда земли

| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер | Договор аренды | Пло-щадь, кв.м | Срок действия договора, соглашения об изменениях к договору аренды | Арендная плата в год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Карьер | П. Карьер, ул. Речная 5а | 42:19:03 02 026:0022 | № 9 от 01.02.2006 | 1542 | 27.12.2013 до 26.11.2014 | 5,95 |

Корректировка по статье «Арендная плата» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.15. Расходы на служебные командировки

Расходы на служебные командировки не заявлялись.

1.16. Расходы на обучение персонала

Предприятие данные расходы заявило в размере 19,53 тыс.руб.

ОАО «Энергетик представило График-смету на подготовку и переподготовку кадров в 2014 году, а также договоры с учреждениями, оказывающими услуги по переподготовке кадров на 2013 год для подтверждения цен на обучение. Эксперты предлагают принять расходы на уровне заявленных в обоих периодах календарной разбивки 19,53 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на обучение персонала» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.17.Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

По данной статье предприятие не заявлялось.

1.18 Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции

Предприятие заявило по статье расходы в сумме 70,56 тыс.руб.

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года. Представлена Смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты согласились с расчетами предприятия, и считают, что их необходимо принять на едином уровне 70,56 тыс.руб. в обоих периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье «Другие расходы…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.19 Налог на имущество предприятий, 1.20 Земельный налог, 1.21 Транспортный налог, Водный налог 1.22, Прочие налоги 0,00 тыс.руб.

Затраты по данным налогам принимаются на уровне предложений предприятия в суммах

1.19 Налог на имущество предприятий – 0,00 тыс.руб.

1.20 Земельный налог – 0,00 тыс.руб.

1.21 Транспортный налог – 0,00 тыс.руб.

1.22 Водный налог – 0,00 тыс.руб.

1.23 Прочие налоги – 0,00 тыс.руб.

1.24 Услуги автотранспорта и грузовых механизмов, оказываемых АТУ предприятия, в том числе при ремонте хозспособом

Предприятие представило расчет на автотранспортные услуги в размере 127,50 тыс.руб., в том числе расходы по вывозу шлака в сумме 127,50 тыс.руб.

Эксперты считают, что расходы в первом периоде регулирования следует пересчитать в цены 2013 года, поскольку рост тарифов на тепловую энергию в первом периоде регулирования по сравнению с 2013 годом должен сохраниться на нулевом уровне согласно Приказу ФСТ России № 191-э/2 от 15.10.2013 года.

Во втором периоде регулирования цены проиндексированы на индекс потребительских цен по данным Минэкономразвития для грузового транспорта 104,7.

Предложения предприятия и экспертов представлены в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Предложения предприятия | Предложения экспертов с 01.01.2014 | Предложения экспертов с 01.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз шлака от котельных | руб.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Вывоз металлолома, перевозка, уборка снега, заготовка инвентаря, расчистка территорий | тыс.руб. | 14,74 | 13,80 | 14,45 |
| 3 | Автотранспорт используемый при текущем ремонте | тыс.руб. | 112,76 | 105,58 | 110,55 |
|  | итого | тыс.руб. | 127,50 | 119,38 | 125,0 |

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 119,38 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 125,00 тыс.руб.

Корректировка по статье «Услуги транспорта…» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2,51 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 2 Внереализационные расходы

- 2.2 Расходы на услуги банков

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 19,42 тыс.руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять затраты по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования 19,42 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на услуги банков…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

- 2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

- Предприятие данные затраты не заявляло.

Часть 3 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

- 3.1 Денежные выплаты социального характера

Предприятие заявило затраты направляемой на социальное развитие по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер в сумме 22,00 тыс.руб.

Предприятие представило расчеты согласно Коллективному договору ОАО «Энергетик» на 2013-2016 годы.

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на поощрение работников к праздничным датам 7,0 тыс.руб., материальная помощь 10,00 тыс.руб., расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (спортивных) 5,0 тыс.руб.

Эксперты, ознакомившись с расчетами, считают, что данные расходы необходимо включить в полном объеме. Таким образом затраты по статье предлагается учесть в сумме 22,00 тыс.руб., на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Прибыль на поощрение» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 4 Налог на прибыль

Предприятие Предложило учесть расходы по налогу на прибыль в сумме 5,50 тыс.руб.

Эксперты включили затраты по налогу на прибыль на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки согласно предложений предприятия 5,50 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов, относительно предложений предприятия по статье, составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 5 Выпадающие доходы/Экономия средств

По итогу анализа деятельности предприятия за 2012 год, эксперты выявили, что средства предприятия, подлежащие снятию с тарифной базы при установлении тарифов на тепловую энергию по развитие по узлу теплоснабжения п. Карьер составляют 510,86 тыс.руб.

Данная сумма равна сумме неосвоенных средств по статьям затрат.

Выпадающие доходы предприятие по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер предприятие не заявляло.

Расшифровка не освоенных средств, представлена в таблице.

Неосвоенные средства, тыс.руб.

| электроэнергия | -266,85 |
| --- | --- |
| отчисления на оплату труда | -38,77 |
| ремонтные работы | -19,87 |
| услуги производственного характера | -61,76 |
| вспомогательные материалы | -61,26 |
| другие расходы | -48,45 |
| расходы на поощрение | -12,70 |
| налог на прибыль | -1,20 |
| итого | -510,86 |

Часть 7. Необходимая валовая выручка

В результате произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер по производству, передаче и распределению тепловой энергии, по мнению экспертов, составит по периодам регулирования:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3825,38 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 3825,38 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3974,57 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 3974,57 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности в сфере теплоснабжения к предложениям ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер

в сторону снижения составила по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 681,61 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 681,61 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 532,42 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 532,42 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ОАО «Энергетик» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Центральные котельные по результатам экспертной оценки составит (с учетом календарной разбивки):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлам теплоснабжения Котельная п. Карьер

с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Котельная п Карьер | -681,61 | бюджетные потребители | 42,00 | 1931,66* | 2275,85 | 1931,66 | 0,00 | 0,64 |
|  |  | жилищные организации | 56,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2012 года №394 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Котельная п.Карьер

с 30.06.2014 по 31.12.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС ) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.07.2014 по 31.12.2014 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Котельная п. Карьер | -532,42 | бюджетные потребители | 42,00 | 1931,66 | 2275,85 | 2006,99 | 3,90 | 0,62 |
|  |  | жилищные организации | 56,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) для Кемеровской области, установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 11. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт.Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на потребительском рынке

- 12. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

По рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие эксплуатирует на правах аренды 1 котельная мощностью 1.2 Гкал/час.

В котельной №3 установлены 3 котла НРс-18 производительностью 0,4 Гкал/час каждый.

Система теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды ГВС. Температурный график работы тепловой сети 95/70 (с согласованной температурной срезкой).

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

Отношения, связанные с горячим водоснабжением, осуществляемым с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом 190-ФЗ «О теплоснабжении», за исключением отношений, связанных с обеспечением качества и безопасности горячей воды.

Согласно п.19.1 ст.2 Федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении» открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

- Согласно п.5 ст 9. того же закона тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «Энергетик» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от котельной взятой в аренду от МКП пос. Яшкино «Сервис Плюс» на основании договора аренды муниципального имущества от 15.04.08 года №001-А, пролонгированного до настоящего времени.

Для обеспечения горячего водоснабжения используется покупная вода от ООО «Водоканал». Дополнительной подготовке вода не подвергается. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

Тариф на теплоноситель

Предлагаемый для установления тариф на теплоноситель рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке экспертами принята на основании представленного предприятием и согласованного с Главой Яшкинского городского поселения Яшкинского муниципального района на уровне 3186,01 м3, в том числе:

население – 2421,21 м³;

бюджет - 761,10 м³;

иные - 3,70 м³.

Экспертами, в процессе расчета, также определена стоимость теплоносителя для собственных нужд предприятия. Стоимость последнего использована при расчете стоимости тепловой энергии. Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке (включены в НВВ для расчета тарифа на тепловую энергию на 2014 год) объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опресовка), а также расход теплоносителя на собственные нужды котельной (хозпитьевые нужды).

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии определен на основании водного баланса предприятия и принят для расчета в объеме 621,76 м3 (собственные нужды).

В рамках данного экспертного стоимость теплоносителя на собственные нужды котельных не рассчитывается, но отражается в отдельных ниже описываемых статьях, для лучшего понимания логики расчета экспертов, а также отображается в столбцах 8 и 11 приложения 1 к экспертному заключению.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I.Расходы на производство воды , вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии

Расходы приняты из расчета на год.

  - Стоимость исходной воды

Объем воды в расчет принимается на уровне 3807,77 м3, в том числе: объем воды для приготовления теплоносителя используемого для производства тепловой энергии 621,76 м3; для теплоносителя, используемого для горячего теплоснабжения 3186,01 м3

Предприятие предложило цену исходной воды на уровне 19,03 руб./ м3.

Вода в полном объеме приобретается от ООО «Водоканал» и дальнейшей доочистке не подвергается.

с 01.01.2014 по 30.06.2014 цену на покупную воду от ООО «Водоканал» эксперты принимают согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,12 руб./ м³.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 цену на покупную воду от ООО «Водоканал» эксперты также принимают согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,88 руб./ м³.

Стоимость исходной воды, принимаемой для расчета теплоносителя, составляет:

- с 01.01.2014 года 69,00 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения, принимается в сумме 57,73 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 71,89 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке, принимается в сумме 60,15 тыс.руб.

  - Стоимость реагентов

Дополнительной доочистке вода приобретаемая от ООО Водоканал не подвергается.

  - Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и др. имущества, не являющихся амортизируемым имуществом (вспомогательные материалы).

Эксперты считают, что стоимость вспомогательных материалов не следует включать в стоимость теплоносителя, поскольку вода дополнительной доочистке не подвергается.

1.4. Стоимость электрической энергии

Поскольку химводоподготовка воды отсутствует, расходы на электроэнергию для производства теплоносителя также отсутствуют.

1.5 Стоимость транспортировки и очистки сточных вод

По данной статье расход стоков, учитываемый для производства горячей воды, включаемой в полезный отпуск теплоносителя, отсутствует, поскольку отсутствует химводоподготовка.

1.6 Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы

Расходы на оплату труда учтены в расходы на теплоноситель на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки в сумме 24,70 тыс.руб., в том числе по теплоносителю участвующему в процессе горячего водоснабжения 20,667 тыс.руб.

Поскольку ХВО отсутствует, заработная плата ППП в расчет не включается. По данной статье учтена только зарплата АУП и отчисления с заработной платы АУП.

Численность АУП определяется пропорционально доле выручки на теплоноситель и равна 0,06 человек, в том числе 0,05 человек относятся к теплоносителю в целях горячего водоснабжения.

Средняя заработная плата работников АУП согласно штатному расписанию на 2014 год 26332,00 руб./чел/мес.

Затраты по статье включаются в сумме 24,70 тыс.руб., в том числе для обеспечения горячего водоснабжения 20,667 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах регулирования.

1.7 Аренда основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки.

Согласно п.45 «Основ ценообразования», утвержденных Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" на который есть ссылка в пп. 11 п.24 Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, арендная плата, определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду. При этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата, концессионная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Имущество ХВО по данной котельной отсутствует, соответственно арендная плата в расчет теплоносителя включается в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

1.8 Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:

1.8.1 Расходы на ремонт основных фондов.

По данной статье затраты, относящиеся к расходам на теплоноситель не предусмотрены, поскольку в ремонтной программе затраты на ремонт оборудования используемого в обеспечении горячего водоснабжения отсутствуют.

1.8.2 Водный налог учтен в стоимости подготовленной воды, используемой для подготовки теплоносителя.

1.8.3 Вывоз и погрузка мусора при производстве теплоносителя не осуществляется

1.8.4 Услугами связи при производстве теплоносителя не пользуются

1.8.3 Общехозяйственные расходы

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года.

В качестве основы расчетов представлена смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты несколько распределили сумму общехозяйственных расходов по периодам, скорректировав коэффициенты инфляции при расчете статей сметы, в результате чего сумма затрат по статье, принимаемая в целях горячего водоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 12,81 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 15,78 тыс.руб.

II. Таким образом, необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя на потребительский рынок составила :

- с 01.01.2014 года 106,50 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 89,91 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 112,37 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 94,02 тыс.руб.

III. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения потребителей, предлагается принять на уровне:

- с 01.01.2014 года 27,97 руб./ м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 29,51 руб./ м3 (без НДС).

Справочно:

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, для обеспечения производства тепловой энергии, принимается в целях расчета затрат для производства тепловой энергии на уровне:

- с 01.01.2014 года 27,97 руб./ м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 29,51 руб./ м3 (без НДС).

Тариф на горячую воду

Поскольку для расчета тарифа на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды, затраты на оплату труда работников ХВО, стоимость электроэнергии оборудования участвующего в процессе подготовки теплоносителя, а также долю общехозяйственных расходов, которую необходимо отнести к производству теплоносителя и расходы на подогрев теплоносителя, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 теплоносителя до температуры, установленной нормативно - правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 теплоносителя определено для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, а также с учетом положений СанПин 2.1.4.2496-09 и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/ м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- Эксперты считают, что Kn , коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами необходимо принять равным 0,15 (согласно данным таблицы 1, приложения 2 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», как для открытой системы, т.е. отсутствует отдельные сети горячего водоснабжения и в связи с отсутствием в деле данных по виду изоляции стояков и полотенцесушителей. Кроме того, учитываем тот факт, что в основном обслуживается частный сектор, где отсутствуют и стояки и полотенцесушители. Зданий со стояками и без полотенцесушителей всего 2. Это школа и детский сад.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 242 дням (с 15 сентября по 15 мая).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С в расчет не принимается поскольку летом горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

n – количество дней отпуска горячей воды по году принимаем 242 суток. В летний период горячее водоснабжение отсутствует. Таким образом, расчет производим только на количество дней отопительного периода

tхвс = (5242) / 242 = 5С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/ м3 * (60°- 5°)*(1+0,15)=0,0622 Гкал/ м3

- где 983,18 кгс/ м3 - объёмный вес воды (кгс/ м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ОАО «Энергетик» в п.г.т. Яшкино по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер равен 0,0622 Гкал/ м3.

- В соответствии с распорядительными документами региональной энергетической комиссии Кемеровской области тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер на потребительском рынке в 2014 году, составят (без НДС):

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 1931,66 руб./Гкал;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2014 г. 2006,99 руб./Гкал.

Эксперты считают, количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер, с разбивкой по периодам регулирования равно:

- с 01.01.2014 года – 1931,66 руб./Гкал * 0,0622 = 120,15 Гкал/ м3;

- с 01.07.2014 года – 2006,99 руб./Гкал * 0,0622 = 124,83 Гкал/ м3.

- Стоимость 1 м³ теплоносителя для реализации на потребительский рынок ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер принята согласно расчету экспертов с учетом разбивки по периодам на следующем уровне:

- - с 01.01.2014 года 27,97 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 29,51 руб./ м3 (без НДС).

- Стоимость горячей воды, отпускаемой на потребительский рынок ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер по мнению экспертов должна составить :

- - с 01.01.2014 года 148,12 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 154,34 руб./ м3 (без НДС).

- Таблица 3

- Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения) ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения экспертов |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем горячей воды, поставляемый сторонним потребителям | м3 | 3186,01 | 3186,01 | 3186,01 |
| 2 | Тариф на теплоноситель | руб./ м3 | 29,66 | 27,97 | 29,51 |
| 2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 94,50 | 89,11 | 94,02 |
| 4 | Стоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2275,85 | 1931,66 | 2006,99 |
| 5 | Коэффициент нагрева 1м³ исходной воды | Ккал/ м3 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| 6 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 451,00 | 382,80 | 397,73 |
| 7 | Стоимость 1 м³ горячей воды (без НДС) | руб./м3 | 236,06 | 148,12 | 154,34 |
| 8 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | тыс. руб. | 752,09 | 471,91 | 491,73 |

- Тариф на горячую воду для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер эксперты предлагают принять с календарной разбивкой на уровне отраженном в таблице 4.

- Таблица 4

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (без НДС) | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (с НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 148,12 | 174,78 | 100,0 |
| с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 154,34 | 182,13 | 104,2 |

- Предлагаемый тариф не превышает рамки ограничений максимального роста тарифов, в сфере водоснабжения, установленных приказом Приказ ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/3 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год" для Кемеровской области на 2014 год (с 01.01.2014 г. – 100,00 %; с 01.07.2014 г. – 104,20%).

- Рекомендуем Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 7 таблиц 1, 2 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Школьные котельные, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие ОАО «Энергетик» осуществляет теплоснабжение двух муниципальных образований п.г.т. Яшкино и с. Пача. В п.г.т. Яшкино, теплоснабжение осуществляется по трем территориально разделенным узлам теплоснабжения: узел - Центральные котельные; узел – Котельная п. Карьер; узел – Школьные котельные.

Кроме того, предприятие оказывает автотранспортные, строительные услуги, а также услуги бани на сторону.

Узел Школьные котельные включает в себя котельные №4 и №5 с установленной мощностью

На четвертой котельной установлены котлы НРс-18 – 1 шт , с производительностью 0,2 Гкал/час и КВр-0,23 – 1шт, с производительностью 0,2 Гкал/час.

На пятой котельной установлены 3 котла НР-18 производительностью 0,2 Гкал/час.

Вода, как на технологические нужды, так и на горячее водоснабжение приобретается у ООО «Водоканал».

Поставщиком топлива является ОАО «Угольная компания» «Кузбассразрезуголь», которая выставляет счета за поставленное топливо и перевыставляет счета за ж/д тариф. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Погрузку-разгрузку топлива осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Все топливо, по ж/д путям изначально, поступает на склад ОАО «Кузбасстопливосбыт» и оттуда автотранспортом ОАО «Энергетик» вывозится на котельные. Затраты по автотракторному участку относятся на затраты согласно отработанных машино-часов.

Схема горячего водоснабжения потребителей – открытая с отбором из тепловой сети. Горячее водоснабжение осуществляется только от пятой котельной.

Потребителями тепловой являются бюджетная сфера.

Предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2014 год по узлу теплоснабжения Школьные котельные, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел Школьные котельные собирает порядка 2,7 % выручки предприятия. Кроме того, узел Школьные котельные обеспечивает теплом всего 1,9% потребителей тепловой энергии предприятия.

В общем объеме товарной продукции предприятия, узел теплоснабжения Школьные котельные собирает порядка 2,74 % выручки предприятия и обеспечивает теплом 2,5 % потребителей тепловой энергии предприятия.

ОАО «Энергетик» 2012 год по итогу деятельности получило 254,00 тыс.руб. чистой прибыли, в том числе по узлу теплоснабжения Школьные котельные сложился отрицательный финансовый результат в сумме 1051,87 тыс.руб.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2012 год представлен в приложении №3.

По результатам анализа деятельности предприятия за 2012год, эксперты предлагают снять с необходимой валовой выручки предприятия неосвоенную сумму 190,05 тыс.руб.

Выпадающие доходы за 2012 год у предприятия образовались в сумме 520,00 тыс.руб. Но в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области по ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные предприятие выпадающие доходы не заявляло, пояснений по перерасходу не представляло. Соответственно эксперты считают, что необходимую валовую выручку на 2014 по узлу теплоснабжения п. Карьер необходимо скорректировать в сторону уменьшения на сумму 190,05 тыс.руб. и провести эту корректировку по статье «Экономия средств».

Более подробное описание возникновения выпадающих доходов и экономии средств по статью «Выпадающие доходы/Экономия средств».

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают снизить объем нормативной выработки тепловой энергии на 0,094 Гкал. относительно предложений предприятия с 1546,11 Гкал до 1546,20 Гкал, в том числе: в связи с корректировкой в сторону снижения потерь в тепловых сетях, обслуживаемых предприятием на 0,084 Гкал с 34,60 Гкал до 34,68 Гкал и увеличения потерь на собственные нужды предприятия на 0,01 Гкал с 38,80 Гкал до 38,81 Гкал. (потери в сетях и процент собственных нужд приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2014 год).

Снижение потерь в сетях и увеличение потерь на собственные нужды, приняты согласно экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (в соответствии с приказами Минэнерго России от 30.12.2008 г. №323 и №325. Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составил – 1472,71 Гкал, в том числе «бюджетным» потребителям – 1472,71 Гкал., «жилищным» организациям 0,00 Гкал., «Иным» потребителям 0,00 Гкал. Производственные нужды отсутствуют.

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.10.2013 года. Регистрационный № 30269) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Часть 1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 318,31 тыс.руб.

По данной статье учтены расходы на вспомогательные материалы (материалы на текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельной (за исключением материалов на текущий ремонт) материалы на охрану труда. Кроме того, предприятие заявило по данной статье материалы для производства ремонтных работ хозспособом в сумме 178,17 тыс.руб. Эксперты считают, что данные расходы должны учитываться по статье «Ремонт основных средств».

Вспомогательные материалы и материалы на охрану труда приняты экспертами на уровне предложений предприятия в суммах 33,17 тыс.руб. и 106,97 тыс.руб. соответственно.

Таким образом, расходы по статье приняты на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 140,14 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 140,14 тыс.руб.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 178,17 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.2. Расходы на топливо

- По данной статье учитываются расходы на топливо без учета расходов на неснижаемый запас топлива.

Справочно: Во исполнение пп. б) п. 25 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" эксперты считают необходимым предусмотреть расходы на неснижаемый запас топлива в размере 844,76 тонн, согласно результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива на котельных. В предыдущих периодах регулирования данный запас не предусматривался.

- Расходы на не снижаемый запас учитываются по статье «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей». Расходы на неснижаемый запас предприятие не заявляло.

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы по его доставке на котельные.

Предприятие заявило расходы на топливо по статье в сумме 848,47 тыс.руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 468,10 тыс.руб., стоимость доставки 380,37 тыс.руб.

Расход топлива заявлен на 2014 год в объеме 504,76 тонн.

Эксперты приняли в расчет расход топлива без расходов на неснижаемый запас, но с учетом обеспечения безопасности горячего водоснабжения и естественной убыли в размере 484,49 тонн. При этом удельный расход топлива согласно утвержденным нормативам принят в размере 225,80 кг у.т./Гкал. В связи с тем, что контрактом не оговорена низшая теплота сгорания топлива, при этом марка поставляемого топлива остается прежней – Др, эксперты предлагают принять низшую теплоту сгорания топлива на уровне оговоренной в контракте с ООО «Кузбасстопливосбыт» на 2013 год 5000 Ккал/кг.

Таким образом, корректировка объема топлива составила 20,27 тонны в сторону снижения.

Поставщик топлива ОАО УК «Кузбассразрезуголь». В качестве документа, обосновывающего стоимость поставляемого топлива, представлен проект контракта с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (проект контракта №21/1-14 от 01.01.2014 года). Срок действия контракта с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена топлива согласно контракту предусмотрена на уровне 883,21 руб./т (без НДС). Предприятие заявляло цену в размере 927,37 руб./т.

Предполагается, что оплачивать доставку топлива по ж/д путям будет ОАО УК «Кузбассразуголь» а затем будет пере выставлять стоимость перевозки топлива по ж/д путям до склада ООО «Кузбасстопливосбыт» ОАО «Энергетик». (пгт. Яшкино). Поскольку контрактом стоимость транспортировки топлива по ж/д путям не оговорена, также не оговорен разрез поставки топлива, эксперты предлагают сохранить в первом периоде регулирования стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям согласно договору на поставку угля в 2013 году с ООО «Кузбасстопливосбыт» № 466 от 13.02.2013г. 346,52 без НДС. Стоимость расходов на транспортировку по ж/д путям во втором периоде регулирования эксперты предлагают увеличить расходы на транспортировку по ж/д путям на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7.

Погрузка - разгрузка осуществляется силами ООО «Кузбасстопливосбыт» (контракт № 25-12/13 от 25.12.2013г.). Цена погрузочно-разгрузочных работ принята на уровне контрактной цены 128 руб./т в обоих периодах календарной разбивки.

Дальнейшая доставка топлива до котельных и буртовку угля на своих складах предприятие осуществляет самостоятельно.

Цена автоперевозки в первом периоде регулирования эксперты предусмотрели на уровне 150,19/1,068=140,63 руб./т (на уровне фактически сложившихся расходов 2013 году за 9 месяцев). Во втором периоде регулирования данную цену предлагается проиндексировать на индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 и принять стоимость расходов на автоперевозки на уровне 147,24 руб./т.

Цена буртовки топлива (собственные силы) в первом периоде регулирования принимается на уровне фактически сложившихся расходов за 9 месяцев 2013 года 112,26 руб./т. Во втором периоде регулирования с учетом индекс потребительских цен Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7- 117,54 руб./т.

Стоимость расходов на натуральное топливо с учетом срезки и без неснижаемого запаса принимается для расчета тарифа на тепловую энергию в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 427,91 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 в сумме 427,91 тыс.руб.

Расходы по ж/д транспортировке, учтенные в рамках данной статьи

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 167,89 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 с учетом индексации затрат на ИПЦ Минэкономразвития 2014/2013 для грузового транспорта 104,7 в сумме 175,78 тыс.руб.

Стоимость автоперевозок топлива до котельных, в рамках данной статьи принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 68,13 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 71,33 тыс.руб.

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ силами ООО «Кузбасстопливосбыт» согласно контракту принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 116,40 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 118,96 тыс.руб.

Стоимость буртовки силами предприятия принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 54,39 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 56,95 тыс.руб.

Стоимость затрат по статье принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 780,33 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 793,98 тыс.руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону уменьшения составила 54,49 тыс.руб., в том числе в части расходов на натуральное топливо 40,19 тыс. руб.., в части снижения расходов на перевозку 14,30 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье учитываются расходы на покупку электроэнергии и тепловой энергии со стороны в целях осуществления производственной деятельности.

Покупная тепловая энергия у предприятия отсутствует.

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 413,75 тыс.руб. на объем потребляемой электрической энергии 144,58 тыс. кВтч.

в 2014 году будут покупать электроэнергию по низкому и среднему уровням напряжения по одноставочному тарифу. Продавцом электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» (основание договор электроснабжения от 01.01.2013 № 1412). Электроэнергия на общехозяйственные расходы предусмотрена по статье «Общехозяйственные расходы».

Объем потребления электроэнергии принимается на уровне предложений предприятия 144,58 тыс. кВтч.

Стоимость затрат на приобретение электроэнергии принимается в размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 443,95 тыс.руб. (из расчета цен за кВтч принята на уровне сложившейся в сентябре 2013 года по низкому напряжению 3,6708 руб./кВтч, по среднему второму 2,23 руб./кВтч.

- с 01.07.2014 по 30.12.2014 в сумме 707,40 тыс.руб. (из расчеты цены за кВтч принята на уровне принятой в предыдущем периоде регулирования с ИПЦ производства, передачи и распределения э/энергии по данным Минэкономразвития на уровне 3,938 руб./кВтч по низкому уровню напряжения и 2,393 руб./кВтч по среднему второму.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону увеличения составила 30,20 тыс.руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.4. Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 17,07 тыс.руб. на объем воды 0,9 тыс. м3, на покупную воду от ООО «Водоканал».

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с п. 108 «Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «Энергетик» по узлу Школьные котельные (п.г.т. Яшкино), потребители оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, а также переноса части воды в объем теплоносителя, используемого для собственных нужд, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,55 тыс. м³ (покупная вода от ООО «Водоканал») (расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, продувку и обмывку котлов). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 10,05 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,12 руб./ м³.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 10,47 тыс. руб. Покупную воду от ООО «Водоканал» принять согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,88 руб./ м³.

Корректировка по статье «Расходы на холодную воду» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 6,53 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.5. Расходы на теплоноситель

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии включает в себя расход воды на потери в сетях и расход воды на промывку и опресовку системы и хозбытовые нужды в виде подогретой воды (расчет ООО «ТеплоЭнергоСервис»).

Предприятие данные расходы предусмотрело в составе расходов на холодную воду.

Эксперты рассчитали расходы на теплоноситель, учитываемого для производства тепловой энергии по методике, утвержденной приказом ФСТ России от 13.06.2013 года № 760-э.

Стоимость теплоносителя в целях обеспечения теплоснабжения рассчитана экспертами в первом периоде регулирования на уровне 24.16 руб./ м3, во втором периоде регулирования 25.68 руб./ м3 (смотри приложение 1 к экспертному заключению по расчету тарифов на теплоноситель и горячую воду). Объем теплоносителя в целях теплоснабжения принят на уровне 0,34 тыс. м3.

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 8,26 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 8,78 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 13,69 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие по данной статье расходы не заявляло, поскольку все имущество предприятия по данному узлу теплоснабжения находится в аренде.

1.7. Оплата труда

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 1376,63 тыс. рублей.

При расчете численности эксперты относит на данную статью численность промышленно-производственного персонала, занимающийся производством тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения Школьные котельные, персонал АУП, приходящийся на данный вид деятельности.

Численность, принятая в расчет составляет 8,05 человек, в том числе ППП 8 человек (на уровне фактической численности) принята в расчет на уровне параметров предшествующего периода регулирования и 0,05 человек АУП (выделены пропорционально доле выручки по факту 2012 года).

Расходы по статье приняты на едином уровне во всех периодах календарной разбивки (в расчете на год), на уровне предложений предприятия 1396,63 тыс.руб.:

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из средней заработной платы согласно штатному расписанию на 2014 год. При этом плановый уровень средней заработной платы составил 14460,80 руб./чел./мес., в том числе: по ППП 14389,00 руб./чел./мес.; АУП 26332 руб./чел./мес.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Оплата труда» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие заявило расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в сумме 485,06 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) плюс затраты на дополнительные тарифы взносов в ПФР для отдельных категорий работников в размере 6% (62,16 тыс.руб. согласно расчету) в 2014 году для работников занятых на работах с вредными условиями труда и величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,28%).

Таким образом, эксперты предлагают принять Отчисления на социальные нужды на едином уровне календарной разбивки в обоих периодах регулирования 485,06 тыс.руб. на уровне предложений предприятия.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Отчисления на социальные нужды» составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом и хозспособом

Предприятие не заявило расходы по данной статье, отнеся материалы, используемые для проведения ремонтных работ по статье хозспособом на ремонт (хозспособ) Данные затраты были предложены в статье «Расходы на сырье и материалы» в сумме 178,17 тыс.руб.

Предприятием представлен график планово-предупредительных ремонтов и локальные сметы на проведение ремонтных работ, а также Расчет расходов на ремонт основных средств, выполняемый хоз.способом на 2014 год по УТС Школьные котельные.

Учитывая тот факт, что уровень фактических расходов по итогу 2012 года составил 169,41 тыс.руб.; в 2011 году - 155,57 тыс.руб. и тот факт, что на 2013 год сметой затрат предусмотрено только 22,27 тыс.руб. эксперты предлагают принять расходы по материалам на ремонт хозспособом на максимально возможном уровне, позволяющем не превышать рост тарифа на тепловую энергию согласно ограничений предусмотренных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год".

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 181,81 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 282,32 тыс.руб.

Средневзвешенная сумма затрат на ремонтные работы на 2014 год составила 223,96 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «Энергетик» по статье «Ремонт основных средств» в сторону увеличения составила 282,32 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение)

По данной статье предприятие заявляло затраты в сумме 11,88 тыс.руб.

По данной статье учитываются расходы на водоотведение.

Эксперты приняли в расчет объем отводимых вод на уровне предложений предприятия 0,7923 тыс. м3.

Стоимость стоков принята предприятием согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)» с 01.01.2014 года 14,40 руб./ м3 и с 01.07.2014 года 15,00 руб./ м3. (Предприятие заявляло цену 15,00 руб./ м3 в обоих периодах регулирования).

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 11,41 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 11,88 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на теплоноситель» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Предприятие заявили расходы по статье в сумме 120,63 тыс.руб.

Эксперты изучили предложения предприятия и предлагают согласиться с предложениями и принять их на уровне 120,63 тыс.руб.

Вывоз шлака учтен в статье «Услуги автотранспорта и грузовых механизмов оказываемых АТУ предприятия, в том числе по ремонтам хозспособом» в сумме

Расшифровка принятых затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Школьные котельные, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лабораторные испытания электрооборудования |  | 22,10 |
| 2 | утизизация ТБО | " | 0,97 |
| 3 | вывоз ТБО |  | 0,56 |
| 4 | анализ атмосферного воздуха, определение КПД ПГУ | " | 83,14 |
| 5 | вывоз шлака |  | Учтен по статье 1.24 Услуги автотранспорта в сумме 17,47 |
| 6 | проездные билеты |  | 13,86 |
|  | Итого | тыс.руб. | 120,63 |

Корректировка по статье «Расходы на выполнение услуг производственного характера…..» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.12. Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятие заявили расходы по статье 21,87 тыс.руб.

Эксперты принимают предложения предприятия в полном объеме.

Расшифровка принятых статей затрат представлена в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Школьные котельные, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на услуги связи | руб.м3 | 12,54 |
| 2 | Медосмотр | тыс.руб. | 9,33 |
|  | итого | тыс.руб. | 21,87 |

Корректировка по статье «Расходы на оплату Иных работ…..» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.13. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятие заявляет затраты по статье в сумме 3,03 тыс.руб.

Представлен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Эксперты предлагают принять затраты в размере 1,224 тыс.руб., ограничив их нормативными затратами в пределах ПДВ.

Корректировка по статье «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду..» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила1,086 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.14. Арендная плата

Предприятие заявило арендную плату в сумме 133,72 тыс.руб.

Эксперты соглашаются с заявленной суммой и предлагают принять расходы по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 133,72 тыс.руб.

Расшифровка арендных платежей представлена в таблице.

Аренда имущества

| № п/п | Арендодатель | Договор | Дата заключения договора | Предмет договора | Продление | Сумма договора, тыс.руб. без НДС в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Котельные №4 и 5 |
| 1 | МКП пос. Яшкино Кемеровской обл. "Сервис Плюс" | Договор № 001-А аренды муниципального имущества | 15.04.08г | Здания, помещения, гаражи, сооружение, оборудования, передаточные устройства, насосные станции для удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц пгт.Яшкино в жилищно-коммунальных услугах | С 01.01.2014 г по 31.12.2014 г | 132,68 |

Аренда земли

| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер | Договор аренды | Пло-щадь, кв.м | Срок действия договора, соглашения об изменениях к договору аренды | Арендная плата в год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | пгт. Яшкино, ул. Осиновка, 2-я, 9А | 42:19:03 02 005:0022 | № 6 от 01.02.2006 | 59 | 27.12.2013 до 26.11.2014 | 0,2256 |
| 2 | Котельная №5 | пгт. Яшкино, пер. Заводской, 16 | 42:19:03 01 007:0018 | № 2 от 01.02.2006 | 181 | 27.12.2013 до 26.11.2014 | 0,8124 |

Корректировка по статье «Арендная плата» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.15. Расходы на служебные командировки

Расходы на служебные командировки не заявлялись.

1.16. Расходы на обучение персонала

Предприятие данные расходы заявило в размере 19,53 тыс.руб.

ОАО «Энергетик представило График-смету на подготовку и переподготовку кадров в 2014 году, а также договоры с учреждениями, оказывающими услуги по переподготовке кадров на 2013 год для подтверждения цен на обучение. Эксперты предлагают принять расходы на уровне заявленных в обоих периодах календарной разбивки 19,53 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на обучение персонала» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.17.Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

По данной статье предприятие не заявлялось.

1.18 Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции

Предприятие заявило по статье расходы в сумме 105,54 тыс.руб.

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года. Представлена Смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты согласились с расчетами предприятия, и считают, что их необходимо принять на едином уровне 105,54 тыс.руб. в обоих периодах календарной разбивки.

Корректировка по статье «Другие расходы…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

1.19 Налог на имущество предприятий, 1.20 Земельный налог, 1.21 Транспортный налог, Водный налог 1.22, Прочие налоги 0,00 тыс.руб.

Затраты по данным налогам принимаются на уровне предложений предприятия в суммах

1.19 Налог на имущество предприятий – 0,00 тыс.руб.

1.20 Земельный налог – 0,00 тыс.руб.

1.21 Транспортный налог – 0,00 тыс.руб.

1.22 Водный налог – 0,00 тыс.руб.

1.23 Прочие налоги – 0,00 тыс.руб.

1.24 Услуги автотранспорта и грузовых механизмов, оказываемых АТУ предприятия, в том числе при ремонте хозспособом

Предприятие представило расчет на автотранспортные услуги в размере 188,66 тыс.руб., в том числе расходы по вывозу шлака в сумме тыс.руб.

Эксперты считают, что расходы в первом периоде регулирования следует пересчитать в цены 2013 года, поскольку рост тарифов на тепловую энергию в первом периоде регулирования по сравнению с 2013 годом должен сохраниться на нулевом уровне согласно Приказу ФСТ России № 191-э/2 от 15.10.2013 года.

Во втором периоде регулирования цены проиндексированы на индекс потребительских цен по данным Минэкономразвития для грузового транспорта 104,7.

Предложения предприятия и экспертов представлены в таблице.

| №№ | Показатели | Ед. измер. | Предложения предприятия | Предложения экспертов с 01.01.2014 | Предложения экспертов с 01.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз шлака от котельных | руб.м3 | 17,47 | 16,36 | 17,13 |
| 2 | Вывоз металлолома, перевозка, уборка снега, заготовка инвентаря, расчистка территорий | тыс.руб. | 73,40 | 68,73 | 71,96 |
| 3 | Автотранспорт используемый при текущем ремонте | тыс.руб. | 97,79 | 91,56 | 87,24 |
|  | итого | тыс.руб. | 188,66 | 176,65 | 185,00 |

Сумма затрат по статье, принимаемая в целях теплоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 176,65 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 185,00 тыс.руб.

Корректировка по статье «Услуги транспорта…» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3,71 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 2 Внереализационные расходы

- 2.2 Расходы на услуги банков

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 13,97 тыс.руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять затраты по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования 13,97 тыс.руб.

Корректировка по статье «Расходы на услуги банков…» относительно предложений предприятия составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

- 2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

- Предприятие данные затраты не заявляло.

Часть 3 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

- 3.1 Денежные выплаты социального характера

Предприятие заявило затраты направляемой на социальное развитие по узлам теплоснабжения Школьные котельные в сумме 96,28 тыс.руб.

Предприятие представило расчеты согласно Коллективному договору ОАО «Энергетик» на 2013-2016 годы.

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на единовременное поощрение работников, достигших пенсионного возраста 25,28 тыс.руб.; поощрение работников к праздничным датам 11,00 тыс.руб., материальная помощь 50,00 тыс.руб., расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (спортивных) 10,00 тыс.руб.

Эксперты, ознакомившись с расчетами, считают, что данные расходы необходимо включить в полном объеме. Таким образом затраты по статье предлагается учесть в сумме 96,28 тыс.руб., на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье «Прибыль на поощрение» относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 4 Налог на прибыль

Предприятие Предложило учесть расходы по налогу на прибыль в сумме 24,07 тыс.руб.

Эксперты включили затраты по налогу на прибыль на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки согласно предложений предприятия 24,07 тыс.руб.

Корректировка плановых расходов, относительно предложений предприятия по статье, составила 0,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Часть 5 Выпадающие доходы/Экономия средств

По итогу анализа деятельности предприятия за 2012 год, эксперты выявили, что средства предприятия, подлежащие снятию с тарифной базы при установлении тарифов на тепловую энергию по развитие по узлу теплоснабжения Школьные котельные составляют 190,05 тыс.руб.

Данная сумма равна сумме неосвоенных средств по статьям затрат.

Выпадающие доходы предприятие по узлу теплоснабжения Школьные котельные предприятие не заявляло.

Расшифровка не освоенных средств, представлена в таблице.

Неосвоенные средства

| Отчисления на социальные нужды: | -100,51 |
| --- | --- |
| вспомогательные материалы | -57,48 |
| другие расходы | -24,23 |
| налог на прибыль | -7,83 |
| итого | -190,05 |

Часть 7. Необходимая валовая выручка

В результате произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные по производству, передаче и распределению тепловой энергии, по мнению экспертов, составит по периодам регулирования:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3950,87 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 3950,87 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 4104,93 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 4104,93 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности в сфере теплоснабжения к предложениям ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные в сторону снижения составила по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 267,59 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 267,59 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 113,59 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 113,59 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ОАО «Энергетик» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Школьные котельные по результатам экспертной оценки составит (с учетом календарной разбивки):

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлам теплоснабжения Школьные котельные

с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Школьные котельные | -267,59 | бюджетные потребители | 100,00 | 2682,72* | 2864,42 | 2682,72 | 0,00 | 3,0 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2012 года №393 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные (п.г.т. Яшкино) на потребительском рынке».

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Школьные котельные с 30.06.2014 по 31.12.2014

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС ) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению с 01.07.2014 по 31.12.2014 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино), узел теплоснабжения Школьные котельные | -113,59 | бюджетные потребители | 100,00 | 2682,72 | 2864,425 | 2787,35 | 3,90 | 2,9 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.07.2014 г. не превышает параметров Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) для Кемеровской области, установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014» на уровне 3,9 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Энергетик» (пгт.Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на потребительском рынке

15. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на потребительском рынке

Предприятие эксплуатирует на правах аренды 2 котельных суммарной мощностью 1,31 Гкал/час.

В котельной №4 установлены: один котел НРс-18 производительностью 0,27 Гкал/час и один котел КВр-0,23 производительностью 0,23 Гкал/час. Суммарная мощность котельной №4 - 0,5 Гкал/час.

В котельной №5 установлены три котла НРс – 18 производительностью 0,27Гкал/час. Суммарная мощность котельной №4 - 0,81 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды ГВС. Температурный график работы тепловой сети 95/70 (с согласованной температурной срезкой).

Потребителями теплоэнергии и теплоносителя являются бюджетные организации (две школы и детский сад.)

Отношения, связанные с горячим водоснабжением, осуществляемым с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом 190-ФЗ «О теплоснабжении», за исключением отношений, связанных с обеспечением качества и безопасности горячей воды.

Согласно п.19.1 ст.2 Федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении» открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

- Согласно п.5 ст 9. того же закона тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «Энергетик» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от котельной взятой в аренду от МКП пос. Яшкино «Сервис Плюс» на основании договора аренды муниципального имущества от 15.04.08 года №001-А, пролонгированного до настоящего времени.

Для обеспечения горячего водоснабжения используется покупная вода от ООО «Водоканал». Дополнительной подготовке вода не подвергается. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

Тариф на теплоноситель

Предлагаемый для установления тариф на теплоноситель рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке экспертами принята на основании представленного предприятием и согласованного с Главой Яшкинского городского поселения Яшкинского муниципального района на уровне 1470,70 м3, в том числе:

население – 0,00 м³;

бюджет – 1470,70 м³;

иные – 0,00 м³.

Экспертами, в процессе расчета, также определена стоимость теплоносителя для собственных нужд предприятия. Стоимость последнего использована при расчете стоимости тепловой энергии. Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке (включены в НВВ для расчета тарифа на тепловую энергию на 2014 год) объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опресовка), а также расход теплоносителя на собственные нужды котельной (хозпитьевые нужды).

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии определен на основании водного баланса предприятия и принят для расчета в объеме 342,03 м3 (собственные нужды).

В рамках данного экспертного стоимость теплоносителя на собственные нужды котельных не рассчитывается, но отражается в отдельных ниже описываемых статьях, для лучшего понимания логики расчета экспертов, а также отображается в столбцах 8 и 11 приложения 1 к экспертному заключению.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I.Расходы на производство воды , вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии

Расходы приняты из расчета на год.

  - Стоимость исходной воды

Объем воды в расчет принимается на уровне 1812,70 м3, в том числе: объем воды для приготовления теплоносителя используемого для производства тепловой энергии 342,03 м3; для теплоносителя, используемого для горячего теплоснабжения 1470,70 м3

Предприятие предложило цену исходной воды на уровне 19,03 руб./м3.

Вода в полном объеме приобретается от ООО №Водоканал» и дальнейшей доочистке не подвергается.

с 01.01.2014 по 30.06.2014 цену на покупную воду от ООО «Водоканал» эксперты принимают согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,12 руб./ м³.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 цену на покупную воду от ООО «Водоканал» эксперты также принимают согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 05.11.2013г. № 369 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Яшкинский район)». Тариф на холодную воду установлен в размере 18,88 руб./ м³.

Стоимость исходной воды, принимаемой для расчета теплоносителя составляет:

- с 01.01.2014 года 33.03 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения, принимается в сумме 26,80 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 34,22 тыс.руб., в том числе, используемого для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке, принимается в сумме 27,77 тыс.руб.

  - Стоимость реагентов

Дополнительной доочистке вода, приобретаемая от ООО Водоканал не подвергается.

  - Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и др. имущества, не являющихся амортизируемым имуществом (вспомогательные материалы).

Эксперты считают, что стоимость вспомогательных материалов не следует включать в стоимость теплоносителя, поскольку вода дополнительной доочистке не подвергается.

1.4. Стоимость электрической энергии

Поскольку химводоподготовка воды отсутствует, расходы на электроэнергию для производства теплоносителя также отсутствуют.

1.5 Стоимость транспортировки и очистки сточных вод

По данной статье расход стоков, учитываемый для производства горячей воды, включаемой в полезный отпуск теплоносителя, отсутствует, поскольку отсутствует химводоподготовка.

1.6 Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы

Расходы на оплату труда учтены в расходы на теплоноситель на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки в сумме 6,278 тыс.руб., в том числе по теплоносителю для обеспечения горячего водоснабжения 5,093 тыс.руб. в обоих периодах календарной разбивки.

Поскольку ХВО отсутствует, заработная плата ППП в расчет не включается. По данной статье учтена только зарплата АУП и отчисления с заработной платы АУП.

Численность АУП определяется пропорционально доле выручки на теплоноситель и равна 0,015 человек, в том числе 0,012 человек относятся к теплоносителю в целях горячего водоснабжения.

Средняя заработная плата работников АУП согласно штатному расписанию на 2014 год 26332,00 руб./чел/мес.

Затраты по статье включаются в сумме 6,278 тыс.руб., в том числе для обеспечения горячего водоснабжения 5,093 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах регулирования.

1.7 Аренда основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки.

Согласно п.45 «Основ ценообразования», утвержденных Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" на который есть ссылка в пп. 11 п.24 Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, арендная плата, определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду. При этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата, концессионная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Имущество ХВО по данным котельным отсутствует, соответственно арендная плата в расчет теплоносителя включается в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

1.8 Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:

1.8.1 Расходы на ремонт основных фондов.

По данной статье затраты, относящиеся к расходам на теплоноситель не предусмотрены, поскольку в ремонтной программе затраты на ремонт оборудования используемого в обеспечении горячего водоснабжения отсутствуют.

1.8.2 Водный налог учтен в стоимости подготовленной воды, используемой для подготовки теплоносителя.

1.8.3 Вывоз и погрузка мусора при производстве теплоносителя не осуществляется

1.8.4 Услугами связи при производстве теплоносителя не пользуются

1.8.3 Общехозяйственные расходы

По данной статье отражаются общехозяйственные расходы за минусом заработной платы с отчислениями, обучения персонала, страхования.

Общехозяйственные расходы на предприятии распределяются пропорционально выручке. Процент для распределения общехозяйственных расходов принят в расчет по факту 2012 года.

В качестве основы расчетов представлена Смета общехозяйственных расходов на 2014 год.

Эксперты несколько распределили сумму общехозяйственных расходов по периодам, скорректировав коэффициенты инфляции при расчете статей сметы, в результате чего Сумма затрат по статье, принимаемая в целях горячего водоснабжения по расчету экспертов должна составить:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 4,49 тыс.руб., в том числе о теплоносителю обеспечивающему горячее водоснабжение 3,64 тыс.руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 6,05 тыс.руб., в том числе о теплоносителю обеспечивающему горячее водоснабжение 4,91 тыс.руб.

II. Таким образом, необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя на потребительский рынок составила:

- с 01.01.2014 года 40,15 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 35,35 тыс.руб.;

- с 01.07.2014 года 41,64 тыс.руб., в том числе для расчета цены теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения составила 37,77 тыс.руб.

III. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения потребителей, предлагается принять на уровне:

- с 01.01.2014 года 24,16 руб./м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 25,68 руб./м3 (без НДС).

Справочно:

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, для обеспечения производства тепловой энергии, принимается в целях расчета затрат для производства тепловой энергии на уровне:

- с 01.01.2014 года 34,81 руб./м3 (без НДС)

- с 01.07.2014 года 40,03 руб./м3 (без НДС).

Тариф на горячую воду

Поскольку для расчета тарифа на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды, затраты на оплату труда работников ХВО, стоимость электроэнергии оборудования участвующего в процессе подготовки теплоносителя, а также долю общехозяйственных расходов, которую необходимо отнести к производству теплоносителя и расходы на подогрев теплоносителя, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 теплоносителя до температуры, установленной нормативно - правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 теплоносителя определено для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, а также с учетом положений СанПин 2.1.4.2496-09 и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/ м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- Эксперты считают, что Kn , коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами необходимо принять равным 0,15 (согласно данным таблицы 1, приложения 2 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», как для открытой системы, т.е. отсутствует отдельные сети горячего водоснабжения и в связи с отсутствием в деле данных по виду изоляции стояков и полотенцесушителей. Кроме того, учитываем тот факт, что потребителем является школа.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 242 дням (с 15 сентября по 15 мая).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С в расчет не принимается поскольку летом горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

n – количество дней отпуска горячей воды по году принимаем 242 суток. В летний период горячее водоснабжение отсутствует. Таким образом, расчет производим только на количество дней отопительного периода

tхвс = (5242) / 242 = 5С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/ м3 * (60°- 5°)*(1+0,15)=0,0622 Гкал/ м3

- где 983,18 кгс/ м3 - объёмный вес воды (кгс/ м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ОАО «Энергетик» в п.г.т. Яшкино по узлу теплоснабжения Школьные котельные равен 0,0622 Гкал/ м3.

- В соответствии с распорядительными документами региональной энергетической комиссии Кемеровской области тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные на потребительском рынке в 2014 году, составят (без НДС):

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 2682,72 руб./Гкал;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2014 г. 2787,35 руб./Гкал.

Эксперты считают, количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные, с разбивкой по периодам регулирования равно:

- с 01.01.2014 года – 2682,72 руб./Гкал * 0,0622 = 166,87 Гкал/ м3;

- с 01.07.2014 года – 2787,35 руб./Гкал * 0,0622 = 173,37 Гкал/ м3.

- Стоимость 1 м³ теплоносителя для реализации на потребительский рынок ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Котельная п. Карьер принята согласно расчету экспертов с учетом разбивки по периодам на следующем уровне:

- - с 01.01.2014 года 24,16 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 25,68 руб./ м3 (без НДС).

- Стоимость горячей воды, отпускаемой на потребительский рынок ОАО «Энергетик» (пгт. Яшкино) по узлу теплоснабжения Школьные котельные, по мнению экспертов, должна составить:

- - с 01.01.2014 года 191,03 руб./ м3 (без НДС);

- - с 01.07.2014 года 199,05 руб./ м3 (без НДС).

- Таблица 3

- Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения) ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения экспертов |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем горячей воды, поставляемый сторонним потребителям | м3 | 1470,70 | 1470,70 | 1470,70 |
| 2 | Тариф на теплоноситель | руб./м3 | 24,97 | 24,16 | 25,68 |
| 2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 36,724 | 35,532 | 37,768 |
| 4 | Стоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2864,42 | 2682,72 | 2787,35 |
| 5 | Коэффициент нагрева 1м³ исходной воды | Ккал/м3 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| 6 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 262,03 | 245,41 | 254,98 |
| 7 | Стоимость 1 м³ горячей воды (без НДС) | руб./м3 | 203,14 | 191,03 | 199,05 |
| 8 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | тыс. руб. | 298,76 | 280,95 | 292,74 |

- Тариф на горячую воду для ОАО «Энергетик» по узлу теплоснабжения Школьные котельные эксперты предлагают принять с календарной разбивкой на уровне отраженном в таблице 4.

- Таблица 4

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (без НДС) | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (с НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 191,03 | 225,42 | 100,0 |
| с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 199,05 | 234,88 | 104,2 |

- Предлагаемый тариф не превышает рамки ограничений максимального роста тарифов, в сфере водоснабжения, установленных приказом Приказ ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/3 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год" для Кемеровской области на 2014 год (с 01.01.2014 г. – 100,00 %; с 01.07.2014 г. – 104,20%).

- Рекомендуем Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 2 таблицы 7 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение Крапивинского района

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение (далее ООО «ТЭП» или предприятие) предложения по изменению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «ТЭП», является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности которого кроме функций по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям входят водоснабжение (на территориях переданных дополнительно), обслуживание горно-лыжной трассы, автотранспортные услуги.

ООО «ТЭП» до 2013 года эксплуатировало 4 котельных в п. Борисово (центральная котельная, школьная котельная, котельная ДК, котельная Д/с) ранее находившиеся на обслуживании у ООО «Домотехник». Количество установленных котлов в котельных – 7 шт, суммарной мощностью 3,653 Гкал/час (КВр-0,8 – 2шт., Сибирь 7 – 2 шт., Шелонь – 101 – 1 шт, НР-18 – 2 шт.), а также тепловые сети общей протяженностью 1,50 км.

Нагрузки от котельных ДК и Д/с переключены на оставшиеся котельные. Количество установленных котлов в котельных – 4 шт. КВр-0,8 - суммарной мощностью 3,2 Гкал/час.

Топливом на котельных является уголь каменный сортомарки Др (поставщик ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - разрез Моховский. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом. Вода на котельных покупная от ООО «ВКУ». Котельные потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН, поставщик ООО «КЭК-сбыт».

Отбор теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения по данным предприятия в 2014 году будет осуществляться (представлено согласование а главой администрации Борисовского сельского поселения.

Химводоподготовка на котельных отсутствует.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия в целом за 2012 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.») показал убыток в сумме 883,00 тыс. руб. Выпадающие доходы предприятием не заявлялись.

В ходе проведенного анализа (Приложение №3) экспертами выявлена величина неосвоенных средств по статьям расходов в размере 325,26 тыс. руб. По данным статьям нет аргументированных разъяснений о причинах невыполнения, поэтому экспертами предлагается снять данную величину неосвоенных средств по факту 2012 года из НВВ 2014 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном реестром договоров с потребителями, утвержденного руководителем, а также договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения. Объемы тепла по потребителям согласованы с ОМС (структура отпуска тепла представлена в приложениях №1 и №2).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают снижение в 2014 г. плановых объемов нормативной выработки на 0,16567 тыс. Гкал (или на 5,71%) от уровня, утвержденного на 2013 г., в связи с корректировкой в сторону снижения объема потерь в сетях, обслуживаемых предприятием.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказа ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ТЭП» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

2. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

Расходы на сырье и материалы

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 227,20 кг. у.т./Гкал (-0,49 % к показателю, учтенному региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2013 год). Представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе принят в размере – 742,97 т. при низшей рабочей теплоте сгорания – 5642 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива за 2013 год). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 47,24 т.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 1088,77 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 656,20 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по договору на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» от 27.12.2010 г. № 10-182 и составляет 883,21 руб/т. (без НДС и транспортных расходов), что подтверждено представленными счет-фактурами за 2013 год. Стоимость доставки привлеченным автомобильным транспортом принята исходя из стоимость доставки 1 тонны – 474 руб./т без НДС (согласно карточке счета 60.1) и расчетного количества топлива. Расходы по буртовке угля на котельных экспертами приняты в расчете, исходя из утвержденной руководителем предприятия и зам. главы по экономике Крапивинского района себестоимости Машино-часа автотракторной техники в 2013 году и необходимого количества времени ее использования, согласно пояснениям данным предприятием (буртовка угля на котельных) и составили 80,40 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 1104,01 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 654,89 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2014 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 99,8 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2014 год. Стоимость автомобильных перевозок принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России по грузовому транспорту– 104,7%. Стоимость буртовки угля принята на уровне предыдущего периода календарной.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 430,19 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на электроэнергию»

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят факт расхода электроэнергии за 2013 год в количестве 105,74 тыс. кВт*ч. (НН) Корректировка к предложению предприятия в сторону увеличения составила 33,24 тыс. кВт*ч. Увеличение расхода электрической энергии, используемой при производстве тепловой энергии обусловлено увеличением состава электрооборудования и его мощности в связи с закрытием котельных Д/к и д/с и переключением нагрузок на другие котельные.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 – 357,24 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год в размере 3,378 руб./кВт*ч (без учета НДС)

- с 01.07.2014 – 383,32 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2014 года с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию – 107,3%.

Корректировка по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 4,22 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на холодную воду»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 9,80 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 0,4 тыс. м³.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,2 тыс. м³ в расчете на календарный год – это 1,5 объема заполнения сети и утечки теплоносителя через запорную арматуру (нормативы по приказу ФТС России).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 4,87 тыс. руб. Стоимость 1 м³ покупной воды собственного подъема принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444 для ООО «ВКУ», в размере 24,49 руб./ м³ с 01.01.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 0,20 тыс. м³.

- с 01.07.2014 г. – 5,07 тыс. руб. Стоимость 1 м³ покупной воды собственного подъема принята в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444 для ООО «ВКУ», в размере 25,52 руб./ м³ с 01.07.2014 г. (без НДС) на расчетный объем воды 0,20 тыс. м³.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4,73 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Расходы на теплоноситель»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Амортизация основных средств»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1676,3 тыс. руб. и ЕСН 506,20 тыс. руб. (при численности 14,00 чел.). Данные затраты отражают только заработную плату ППП котельных и тепловых сетей, без учета ФОТ и ЕСН АУП предприятия.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год) с учетом ФОТ и ЕСН АУП, исключенных из статьи «Другие расходы»:

- с 01.01.2014 г. – 2233,37 тыс. руб. (ФОТ). ФОТ - фонд оплаты труда рассчитан, исходя из средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) (по штатному расписанию 2012 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год и 2014 год – 106,0 и 104,8 соответственно), АУП предприятия (по штатному расписанию 2012 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год и 2014 год – 106,0 и 104,8 соответственно) численности ППП – 14 человек, АУП предприятия – 2,13 ед. (Численность АУП принята в доле, относимой на тепловую энергию по данному узлу теплоснабжения из всех видов деятельности 25 чел *8,5% = 2,13 ед.). Всего численность персонала, относимого на тепловую энергию составила 16,13 ед. Средний уровень заработной платы составил 11541,95 руб./чел./мес., в том числе ППП – 10645,73 руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 674,48 тыс. руб., в том числе ППП 540,12 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статьям ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 557,07 тыс. руб. и 168,28 тыс. руб. соответственно (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 192,10 тыс. руб., включающие затраты на материалы по текущему ремонту котельного и вспомогательного оборудования. Представлен расчет стоимости материалов, счет фактуры 2012 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 192,10 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений предприятия.

- с 01.07.2014 г. – 192,10 тыс. руб. затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (водоотведение)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 169,50 тыс. руб. включающие в себя в том числе: автоуслуги гаража (140,60 тыс. руб.), а также вывоз шлака от котельных - услуги со стороны (26,80 тыс. руб.).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 169,50 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных предложений предприятия. Расходы на вывоз шлака привлеченным автомобильным транспортом (по предложению предприятия) не превышают расходов рассчитанных исходя из стоимости доставки 1 тонны – 474 руб./т без НДС (согласно карточке счета 60.1) и расчетного количества шлака. Услуги гаража приняты по предложению предприятия согласно утвержденной стоимости машино-часа с администрацией Крапивинского района и фактического времени работы автотранспорта на котельных (представлены помесячное распределение машино-часов по объектам предприятия).

- с 01.07.2014 г. – 154,82 тыс. руб. Затраты приняты на неизменном уровне.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Арендная плата»

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 7,90 тыс. руб., включающие затраты по представленным договорам аренды с КУМИ Крапивинского района.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 0,00 тыс. руб. Затраты приняты на нулевом уровне в связи с тем что расходы на арендную плату включаемые в НВВ по регулируемому виду деятельности не должны превышать величину амортизации по арендуемому имуществу, величину налога на имущество и земельного налога (п. 45 основ ценообразовании в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075), а в представленных документах расчет амортизационных отчислений отсутствует.

- с 01.07.2014 г. – 0,00 тыс. руб. затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 7,90 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Расходы на служебные командировки

Предприятием отдельно не заявлены расходы по данной статье.

Расходы на обучение персонала

Предприятием отдельно не заявлены расходы по данной статье.

Расходы на страхование производственных объектов

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 402,90 тыс. руб. включающие в себя расходы на связь, охрану труда, почтово-канцелярские расходы, услуги банка, ФОТ и ЕСН АУП предприятия.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 167,21 тыс. руб. Экспертами приняты в расчет следующие расходы: затраты на охрану труда приняты на уровне планируемых на 2014 год (стоимость средств по ОТ на 1 единицу ППП составила 3700 – спецодежда, молоко, мыло), общехозяйственные расходы без ФОТ и ЕСН отнесенные в доле на тепловую энергию по данному узлу теплоснабжения из всех видов деятельности предприятия (8,50 %) в размере 115,41 тыс. руб. (представлена оборотно-сальдовая ведомость по сч. 26 за 11 мес. 2013 г. в перерасчете на год).

Из данной статьи исключены услуги банка, учтенные далее по тексту заключения, ФОТ и ЕСН АУП предприятия, учтенные в статье «Заработная плата» и другие неподтвержденные расходы.

- с 01.07.2014 г. – 172,75 тыс. руб. Расходы приняты на экономически обоснованном уровне. Общехозяйственные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2014 год – 104,8 (120,95 тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 230,15 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

Налог на имущество

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Транспортный налог

Предприятием не заявлены расходы по статье.

II. Внереализационные расходы

Расходы по сомнительным долгам

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 320,93 тыс. руб. Расходы включают стоимость нормативного запаса топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2014 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ. Данные расходы приняты в соответствии с п. 25 б Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Нормативный запас топлива составил 219 тонн, стоимость 1 тонны топлива с доставкой составила 1465,42 руб./т (без НДС).

- с 01.07.2014 г.– 325,42 тыс. руб. Расходы приняты исходя из нормативного запаса 219 тонн и стоимости 1 тонны топлива с доставкой – 1485,93 руб./т (без НДС).

Расходы на услуги банков

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2014 годы расходы по статье в сумме 12,10 тыс. руб. Расходы включат затраты на обслуживание лицевого счета в Сбербанке. Данные расходы предприятие учитывало в статье «Другие расходы».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 15,63 тыс. руб. Расходы экспертами включены на уровне 0,7 % за выдачу наличных денежных средств на заработную плату (представлен договор № 2524 от 28.04.2005 с ОАО «Сбербанк»).

- с 01.07.2014 г. – 15,63 тыс. руб. Расходы экспертами включены на уровне 0,7 % за выдачу наличных денежных средств на заработную плату.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 15,63 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Расходы на капитальные вложения (инвестиции)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

В представленных документах предприятие заявляет расходы осуществляемые за счет прибыли на поощрение работников предприятия в соответствии с коллективным договором в размере 192,60 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 186,11 тыс. руб. Расходы приняты исходя из средней заработной платы и численности АУП и ППП учтенной в НВВ с 01.01.2014 г.

с 01.07.2014 г. – 186,11 тыс. руб. Расходы приняты исходя из средней заработной платы и численности АУП и ППП учтенной в НВВ с 01.07.2014 г.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 25,00 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия).

IV Налог на прибыль

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2014 годы расходы по статье в сумме 38,50 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 46,53 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения и сметы расходов.

- с 01.07.2014 г. – 46,53 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов III раздела экспертного заключения и сметы расходов.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 8,03 тыс. руб. (декабрь 2014 года к предложению предприятия) в связи с изменением налогооблагаемой базы.

V Выпадающие доходы и Экономия средств

В результате анализа фактических расходов предприятия по данному узлу за 2012 год по выработке и реализации тепловой энергии, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат в сумме 325,26 тыс. руб.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2012 год представлен в приложении № 3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным исключить величину неосвоенных средств по статьям расходов 2012 года (325,26 тыс.руб.) из НВВ 2014 года (недостаточное обоснование причин недовыполнения).

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2014 год составила:

- с 01.01.2014 г. – 5131,48 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 5112,00 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 5183,03 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 5163,35 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2014 года к предложениям предприятия в сторону увеличения составила 81,83 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 81,75 тыс. руб.

Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2014 г. по 30.06.2014 г. приведенный в графе 7 таблицы 2;

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года

#### Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | 30,28 | бюджетные потребители | 52,40 | 2335,02 | 2284,46 | 2299,09** | -1,54 | - |
|  |  | жилищные организации | 34,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 12,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,4 |  |  |  |  |  |

#### * утвержден постановлением РЭК КО от 26.04.2013 г. № 69

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке
с 01.07.2014 года

#### Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2014 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый на первое полугодие 2014 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | 81,83 | бюджетные потребители | 52,40 | 2299,09 | 2284,46 | 2322,18** | 1,00 | - |
|  |  | жилищные организации | 34,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 12,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,4 |  |  |  |  |  |

Снижение уровня тарифа, на тепловую энергию вступающего в силу с 01.07.2014 г. по отношению к тарифу действующего в 2013 году составило 0,55 %.

#### ** Темп роста тарифа на тепловую энергию с 01.01.2014 г. и с 01.07.2014 г. превышает параметры ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказом ФСТ России от 15.10.2013 г. № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

17. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение Крапивинского района

18. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение Крапивинского района

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «ТЭП» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных. Вода на котельных используется собственного подъема.

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население п. Борисово Крапивинского района Кемеровской области.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей ООО «Акация» на следующем уровне:

население – 2235,80 м³;

бюджет - 0,00 м³;

прочие - 0,00 м³;

производственные нужды 0,00 м³.

Итого: 2235,80 тыс. м³, в том числе на потребительском рынке 2235,80 тыс. м³

В качестве подтверждающих документов представлен согласованный с Администрацией Борисовского сельского поселения объем воды на горячего водоснабжения населения.

Экспертами в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э произведен расчет стоимости теплоносителя при открытой схеме теплоснабжения. В расчет стоимости теплоносителя включены расходы на холодную воду питьевого качества приобретаемую у ООО «ВКУ». Остальные расходы относимые к водоподготовке (ФОТ персонала ХВО, амортизация оборудования ХВО, ремонт оборудования ХВО, реагенты) не включены, в связи с отсутствием системы ХВО.

Стоимость теплоносителя по периодам календарной разбивки равна:

- с 01.01.2014 г. – 24,49 руб./ м³ в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444 для ООО «ТЭП».

- с 01.07.2014 г. – 25,52 руб./ м³ в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 г. №444 для ООО «ТЭП».

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ и ЕСН персонала, электроэнергии и др. расходы, связанные с процессом водоподготовки исходной воды (отражены в п.1 экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «ТЭП» (Крапивиский район) на 2014 год по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «ТЭП» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/ м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

- N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

- N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

- N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

- N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

- K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

- K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

- K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

- K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- Информация по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках отсутствует, поэтому коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения предлагается для расчёта принять, равным 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода равна 243 дням.

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С;

n – количество дней в году принимаем 243 суток по продолжительности отопительного периода.

tхвс = (5243 + 15  (243- 243)) / 243 = 5,00С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/ м3 * (60°- 5,0°)*(1+0,15)=0,062 Гкал/ м3

- где 983,18 кгс/ м3 - объёмный вес воды (кгс/ м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения Борисовского сельского поселения равно 0,062 Гкал/ м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 4 февраля 2014 г. № 72 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение Крапивинского района», стоимость тепловой энергии в горячей воде с 01.01.2014 года составляет 2299,09 руб./Гкал (НДС не облагается) и с 01.07.2014 года 2322,18 руб./Гкал (НДС не облагается).

- С учетом вышеперечисленных компонентов (теплоноситель и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения отраженные в таблицах № 1 и № 2.

- Таблица №1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения
(теплоснабжения) с 01.01.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1 м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./ м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2014г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./ м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,062 | 24,49 | 2299,09 | 167,03* |

- Таблица №2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения
(теплоснабжения) с 01.07.2013г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1 м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./ м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.07.2014г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./ м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,062 | 25,52 | 2322,18 | 169,50* |

Тариф на горячую воду для узла теплоснабжения - Борисовское сельское поселение устанавливается впервые.

- Тариф на услуги горячего водоснабжения с 01.07.2014 года не превышают параметров, установленных приказом ФСТ РФ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги в сфере водоснабжения…» на 2014 год – 104,2% (табл. 3).

- Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 167,03 | - |
| с 01.07.2014 | 169,50 | 1,48% |

- Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС в 2014 году (в расчете на год)

- с 01.01.2014 г. – 2,2358 тыс. м3* 167,03 руб./ м3 = 373,45 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 2,2358 тыс. м3 * 169,50 руб./ м3 = 378,97 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельная МППВ на ст. Трудоармейская (Прокопьевский район)

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Кузбасский региональный производственный участок является подразделением Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и осуществляет деятельность по управлению комплексом объектов стационарной теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровской и Томской областей, в том числе эксплуатацию 11 котельных малой и средней мощности, расположенных в различных муниципальных образованиях Кемеровской области.

Подразделение создано на основании приказа Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» от 23.11.2010 № 188 «О создании структурных подразделений Центральной дирекции по тепловодоснабжению» и является полным правопреемником Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Вышеназванный производственный участок не имеет собственного выделенного бухгалтерского баланса.

По узлу теплоснабжения котельная МППВ на станции Трудоармейская (г. Березовский) предприятие эксплуатирует 1 котельную установленной мощностью 1,50 Гкал/час (3 котла КВр-0,58К), обеспечивающую тепловой энергией жилищные организации и прочих потребителей (в основном – объекты железнодорожного транспорта, являющиеся аффилированными юридическими лицами ОАО «РЖД»), кроме того от данной котельной осуществляется отпуск тепловой энергии на технологические нужды подразделений Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Для производства тепловой энергии используется рядовой энергетический каменный уголь (класс 0-300 (200)).

Поставщиком угля для предприятия является Новосибирская дирекция материально-технического снабжения – структурное подразделение Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – предприятие) по расчету тарифа на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075; «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (приложение к приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013г.).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Эксперты отмечают, что расчетно-обосновывающие материалы заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия, прошнурованы, пронумерованы. По представленным документам нет пояснительной записки, поясняющей предлагаемый уровень расходов предприятия.

Также эксперты отмечают, что согласно предоставленным предприятием Учётной политике, а также Типовой схемы учёта затрат, предполагается, что данная организация должна вести раздельный учёт затрат по производственным объектам (узлам). Однако расчётами не подтвержден механизм разнесения затрат, указанный в вышеназванных документах.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ данных предприятия, касающихся работы котельной МППВ на станции Трудоармейская (Прокопьевский район) за 2012 год позволил сделать вывод о превышении объема необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по данному узлу теплоснабжения на 2 840,6 тыс. руб. относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год.

Кузбасским региональным производственным участком для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на 2014 год, выпадающие доходы за 2012 год по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения заявлены в размере 7219,98 тыс.руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Предприятием представлены экспертные заключения ОАО «Теплоэнергосервис» (г.Кемерово) по экспертизе нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии на 2014 год по узлам.

Согласно постановлению РЭК КО №_______ от ____________, экспертами предлагается принять в расчёт величину потерь в сетях в размере 373 Гкал и потерь на собственные нужды в размере 3,06% от нормативной выработки (2,577 тыс.Гкал), величина удельного расхода условного топлива принята на уровне 224,8 кг ут.т.

Полезный отпуск на потребительский рынок принят экспертами на уровне 384,2 Гкал, что соответствует предоставленному предприятием реестру прямых договоров с физическими лицами, а также с ООО «Теплосервис».

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 15.10.2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2014 год для Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» по узлу теплоснабжения котельная МППВ на ст. Трудоармейская (Прокопьевский район) на период до 31.12.2014

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Расходы на топливо»

- натуральное топливо

Предприятием заявлено 647,59 тонн натурального топлива, что подтверждается расчётным путём относительно удельного расхода условного топлива в размере 224,8 кг у.т. и теплового эквивалента 0,867, предложенных предприятием. Затраты на топливо по предложениям предприятия составили 927,75 тыс.руб.

Экспертами предлагается принять количество натурального топлива в размере 668,14 тонн, что соответствует рассчитанному ООО «Теплоэнергосервис» нормативу удельного расхода условного топлива 224,8 кг у.т., а также заявленному предприятием тепловому эквиваленту 0,867. Цену за 1 тонну угля экспертами предлагается принять на уровне 1140,34 руб/тн, что соответствует счетам-фактурам за 4 квартал 2013 года к приложенному предприятием договору поставки топлива №70811021 от 30.12.2010г., заключённого с ОАО «УК Кузбассразрезуголь». Кроме этого, предлагается применить индекс дефлятор Минэкономразвития 0,998. Итого затраты на топливо предлагается принять на уровне 755,46 тыс.руб.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составляет -172,29 тыс.руб.

- транспорт топлива

Транспортировку топлива до котельной предприятия планируется осуществлять наёмным транспортом по договору возмездного оказания транспортных услуг №ППС-414р от 16.12.2013г., заключённого на конкурсной основе между ОАО «РЖД» с ООО «ПромСтройСервис» (конкурсная документация – прилагается).

При этом, расчёт затрат на транспортировку сделан предприятием исходя из сложившегося факта 11 месяцев 2013 года, а также того, что уголь планируется доставлять автомобилями-самосвалами ГАЗ (5 тн) от угольного склада, расположенного в г.Белово на расстоянии 175 км до котельной данного узла. При этом, расчётная длительность одной ходки составляет 8,01 часа.

Однако в связи с арифметической ошибкой, предприятием заявлены затраты всего в размере 77,45 тыс.руб.

С учётом расчётного количества угля, стоимости машино-часа согласно вышеназванного договора, а также пересчитанной длительности одной ходки, которая составила 5,8 часа (при условии средней скорости в пути – 60 км/ч), экспертами предлагается принять затраты в размере 386,34 тыс.руб.

Отклонение в большую сторону относительно предложений предприятия составляет -308,9 тыс.руб.

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»

- электроэнергия

Предприятием представлен договор на снабжение электрической энергией №13 от 09.08.2009г., заключённый с ООО «Кузбасская электросбытовая компания», а также счета-фактуры за период с января по ноябрь 2013 года. Заявленные предприятием затраты составляют 226,99 тыс.руб.

При расчете количества электроэнергии на 2014 год, требуемой при производстве и реализации тепловой энергии, по причине отсутствия установленного норматива расхода электроэнергии, предлагается принять объём электроэнергии, показанной предприятием в формах 1-ТЭП за 2011-2013 г.г. пропорционально выработанной тепловой энергии. Предлагаемый уровень тарифа составляет 1,942808217 руб. и соответствует среднему уровню тарифа за октябрь-ноябрь 2013 года (см.выше). Кроме того, предлагается применить дефлятор ФСТ в размере 107,2% с 01.07.2014г.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составляет 61,17 тыс.руб.в первом полугодии и 49,23 тыс.руб. во втором.

- холодная вода

Для выработки тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие использует воду собственного подъёма. Прием и очистку сточных вод от котельных по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие осуществляет самостоятельно. Установки химводоподготовки на котельной отсутствуют. Стоимость реагентов, а также иных услуг, связанных с химической очисткой и умягчением воды, не заявлены.

Предприятием заявлены затраты на покупку воды в размере 28,36 тыс.руб. Расчётов, обосновывающих затраты, предприятие не предоставило. Затраты на стоки не заявлены.

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России №760-э от 13.06.2013г. с учетом полного возврата теплоносителя в сеть.

В расчётном году предлагается принять объём воды и стоков, равные утверждённым уровням на 2013 год пропорционально расчётной величине нормативной выработки тепловой энергии – 289 тыс.м3.и 105 тыс.м3 – соответственно.

Стоимость воды и стоков предлагается принять на период с 01.01.2014г. в размере, соответствующем постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 №148 «Об установлении тарифов на питьевую воду (полный цикл), техническую воду (полный цикл), холодную воду (транспортирование питьевой воды), водоотведение (транспортировка стоков) Кузбасскому региональному производственному участку Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в размере 12,77 руб./ м³ (без учета НДС) и 24,64 руб./ м³ соответственно. На период с 01.07.2014г. с дефлятором ФСТ 104,2%.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составляет -22,08 тыс.руб.в первом полугодии и -21,82 тыс.руб. во втором.

«Оплата труда и отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы)»

Предприятием заявлены затраты в размере 1 615,99 тыс.руб. В данную статью включаются затраты на заработную плату и ЕСН персонала, занятого техническим обслуживанием и ремонтом оборудования котельных, а также тепловых сетей (кроме машинистов-кочегаров, нанимаемых по договору аутсорсинга). Представлено распоряжение МПС РФ №16р от 24.06.2003г. «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда рабочих, обслуживающих котельные и тепловые сети организаций ж/д транспорта общего пользования», а также выдержка из указанных рекомендаций и расчёт численности. Кроме того, предоставлено Распоряжение РЖД №НОТ-7/17 от 15.06.2011г. «Об утверждении порядка применения коэффициента, учитывающего сменный (графиковый) режим работы» и уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно документу процент отчислений для предприятия составляет 0,4%).

Экспертами предлагается принять к расчёту численность в размере 4 человек, предложенную предприятием. Уровень средней заработной платы предлагается принять на уровне 14 517,21 руб, что соответствует утверждённому показателю на 2013 год с учётом дефлятора Минэкономразвития 104,8%.

Отклонение по двум статьям в меньшую сторону относительно предложений предприятия составляет -707,33 тыс.руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: услуги подразделений предприятия»

Предприятием заявлены затраты в размере 2838,49 тыс.руб. Расшифровка величины затрат не предоставлена.

В данную статью включаются следующие затраты:

- затраты на возмездное оказание транспортных услуг (вывоз шлака, погрузка шлака, погрузка и надвиг угля, доставка материалов, перевозка аварийной бригады и ликвидация аварий), так как данный узел не располагает собственным транспортом;

- затраты на оказание услуг по эксплуатации котлов (оплата труда машинистов-кочегаров), так как данный узел в своём штатном расписании не располагает подобными работниками.

Предприятием предоставлены следующие документы:

- договор на оказание услуг (эксплуатация котлов) №68 от 26.04.2011г., заключённый с ООО «Сибирский Транспортный Дом», дополнительное соглашение к договору, а также акты сдачи приёмки по оказанию услуг, связанных с эксплуатацией котельных за 11 месяцев 2013 года. При этом, срок действия договора заканчивается в мае 2014 года. Предприятие предоставило конкурсную документацию на 2014 год по данным услугам, однако по информации специалистов проведение конкурса назначено на февраль 2014 года.

- договор возмездного оказания транспортных услуг №ПСС-414р от 16.12.2013г., заключённый с ООО «Промстрой» на конкурсной основе на 2014 год (пакет по конкурсной процедуре предоставлен).

Экспертами предлагается принять затраты по данной статье в размере 1114,67 тыс.руб. При этом, за основу расчёта в части затрат на эксплуатацию котлов принимается месячная стоимость услуг на объём работ в месяц согласно актам сдачи-приёмки работ * 4 месяца (т.к. вышеназванный договор продолжает действовать только до конца апреля 2014 года) = 114,494 * 4 = 457,98 тыс.руб.

В части затрат на возмездное оказание транспортных услуг (вывоз шлака, погрузка шлака, погрузка и надвиг угля, доставка материалов, перевозка аварийной бригады и ликвидация аварий), экспертами предлагается принять за основу представленный предприятием пояснительный расчёт количества машино-часов на основе факта 11 месяцев 2013 года, при этом стоимость машино-часа предлагается принять согласно условиям вышеназванного договора с ООО «Промстрой».

При этом, затраты на погрузку, сдвиг и буртовку угля, вывоз шлака сделан в пропорции к расчётной величине угля (см.объяснения расчёта количества натурального топлива). Затраты на транспортные услуги в части перевозки аварийной бригады и ликвидации аварий в расчёт не взяты, так как нет возможности сделать оценку величины затрат (предприятием не предоставлена затребованная статистика аварий за прошедшие периоды) и данные затраты носят единовременный характер.

Затраты по данному виду услуг предлагается принять на уровне 656,69 тыс.руб.

Всего затраты по статье предлагается принять на уровне 1 114,67 тыс.руб.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составляет - 1 723,82 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг»

Предприятием заявлены затраты в размере 124,01 тыс.руб. Так как расшифровка величины затрат не предоставлена, экспертами предлагается данные затраты не принимать.

«Расходы, не учитываемые в целях налогообложения»

- прочие расходы

Предприятием заявлены затраты в размере 1697,75 тыс.руб. В ходе общения со специалистами предприятия выяснено, что в данные затраты включены накладные расходы (должны быть включены в статью «другие обоснованные расходы, в том числе, общехозяйственные расходы). Предоставлена ведомость расходов с распределением накладных расходов по объектам за 11 месяцев 2013 года, справка по общепроизводственным и общехозяйственным расходам.

Однако так как расшифровка величины затрат предприятием не предоставлена, а фактическая ведомость содержит в большинстве своём те виды затрат, которые подлежат как обоснованию целесообразности, периодичности, так и ценовой составляющей (медицинские осмотры, аттестация рабочих мест, лицензирование, сертификация, плата за аренду, услуги связи, командировочные расходы,…), и не предоставлен затребованный расчёт по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу – экспертами предлагается данные расходы не принимать.

Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием заявлены выпадающие доходы в размере 7219,98 тыс.руб. Данные затраты соответствуют расходам на ремонты капитального характера, выполненные в 2011 году подрядным способом.

В качестве обоснования предоставлены:

- предписания,

- акт осмотра котельных,

- дефектная ведомость,

- договор с генеральным подрядчиком ЗАО ИГ «Волга»,

- формы КС-2 и ОС-3

Согласно требований приказа ФСТ России №191э/2 от 13.06.2013г., экспертами предлагается на период первого полугодия затраты на принимать, на второе полугодие принять в размере 146,37 тыс.руб.

Таким образом, общая сумма корректировки необходимой валовой выручки в расчете на календарный год к предложениям предприятия в сторону снижения составила:

- на первое полугодие 2014 года -11 430,63 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке -2 067,11 тыс. руб.;

- на второе полугодие 2014 года -11272,03 тыс.руб., в том числе на потребительском рынке -2 038,43 тыс. руб..

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- Тариф на производство и реализацию тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- На первое полугодие 2014 года приведенный в графе 7 таблицы 1.

- На второе полугодие 2014 года приведенный в графе 8 таблицы 2.

#### Таблица 1

# Тариф на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельная МППВ на ст. Трудоармейская (Прокопьевский район) с 01.01.2014 г. по 30.06.2014г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тарифы на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | -2 067,11 | бюджетные потребители | - | 1915,28* | 7295,16 | 1915,28 | - | - |
|  |  | жилищные организации | 18,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | - |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 81,92 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.11.2013 № 397.

#### Таблица 2

# Тариф на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельная МППВ на ст. Трудоармейская (Прокопьевский район) с 01.07.2014 г. по 31.12.2014г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тарифы на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | -2 038,43 | бюджетные потребители | - | 1915,28* | 7295,16 | 1989,92 | 3,9 | - |
|  |  | жилищные организации | 18,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | - |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 81,92 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.11.2013 № 397.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

20. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для потребителей ж.р. Кедровка, ж.р. Промышленновский г. Кемерово с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, в том числе застройщика не превышающей 0,1 Гкал/ч.

21. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для потребителей г. Берёзовский с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, в том числе застройщика не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

- В адрес РЭК поступили обращения от ОАО «СКЭК» от 28.11.2013г. №2289, от 28.11.2013г. №2290, по вопросу установления платы за подключение к системе теплоснабжения, потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой не превышающей 0,1 Гкал/ч. Для рассмотрения возможности установления платы за подключение к системе теплоснабжения для потребителей в ж.р. Кедровка г. Кемерово и г. Берёзовский с подключаемой нагрузкой до 0,1 Гкал/час, в адрес ОАО «СКЭК» был направлен запрос расчёта расходов связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в плату за подключение и инвестиционную программу, выполненных в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, необходимая информация представлена 17 декабря 2013г. (сопроводительные письма №№2435, 2436). Письмом от 30.12.2013г. №22/1-4-13 Прокуратура Кемеровской области согласовала проекты постановлений об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой не превышающей 0,1 Гкал/ч, в г. Кемерово и г. Берёзовском.

- В соответствии с изложенным, на основании Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13 июня 2013г. № 760-э и Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённого постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371.

Правлению РЭК предлагается:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», в размере 550 рублей (с НДС), для потребителей ж.р. Кедровка, ж.р. Промышленновский г. Кемерово с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, в том числе застройщика не превышающей 0,1 Гкал/ч;

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», в размере 550 рублей (с НДС), для потребителей г. Берёзовский с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, в том числе застройщика не превышающей 0,1 Гкал/ч.

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Приложение № 1 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 2 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 3 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 4 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 5 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 6 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 6 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 7 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 8 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 9 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 10 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 11 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 12 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 13 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 14 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 15 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 16 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 17 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 18 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 19 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014

Приложение № 20 к протоколу

№ 6 – т Заседания Правления РЭК

Кемеровской области

от 04.02.2014