УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.02.2014 г.								 				 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Гринь А.Ю. – первый заместитель председателя РЭК КО;

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления РЭК КО;

Антоненко Е.И. - начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов.

Приглашенные: Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Сергеев Д.А. – представитель ООО «Водоканал» (г. Мыски);

Фатенкова Л.В. – юрист ООО «Водоканал» (г. Мыски);

Иванов Д.Л. – глава города Мыски;

Кузнецов В.В. – заместитель по ЖКХ главы г. Мыски.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области» |
| 2. | - Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Мыски) |
| 3. | - Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан) |
| 4. | #### О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана» |
| 5. | #### О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники» |
| 6. | #### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 № 52 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке» |
| 7. | #### Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке |
| 8. | #### Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

- 1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2013 года № 708 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифа

Для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год общество с ограниченной ответственностью «Электросетьсервис» (далее – Общество) направило в РЭК письменное заявление об установлении тарифов от 14.11.2013 № 122 (вх. от 14.11.2013 № 3823), подписанное руководителем организации и заверенное печатью. В заявлении об установлении тарифов Общество сообщило об опубликовании предложения о размере цен (тарифов), в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 на сайте www.elsetservice.ru (c приложением распечатанной информации опубликованной на сайте Общества), представило расчетные и обосновывающие материалы.

Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

По данному заявлению было открыто дело об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии от 27.11.2013 № ОЭА/48-ЭСС-2014 (о чем сообщалось Обществу письмом исх. от 27.11.2013 № См-8-38/2007-02). Общество представляло в РЭК дополнительные материалы с сопроводительными письмами исх. от 17.12.2013 №155; 19.12.2013 №156; 14.01.2014 №4; 31.01.2014 №11.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Ранее затраты Общества РЭК не рассматривала, поэтому у неё отсутствуют данные по базовому периоду.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу электрической энергии, принимаемых для расчета тарифа на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

- Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Представленные Обществом материалы по расчету тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год отвечают требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования) и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 (далее – Методические указания).

- Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

Оценку финансового состояния Общества по передаче электрической энергии произвести не представляется возможным, поскольку в данной отрасли, по имеющейся в РЭК информации, оно начало свою регулируемую деятельность в конце 2013 году и впервые представило документы на тарифное регулирование, соответственно отсутствует бухгалтерская и статистическая отчетность по передаче электрической энергии, на основании которой осуществляется анализ финансового состояния.

- Анализ основных технико - экономических показателей

Основываясь на предложенном Обществе балансе, согласованном со смежными электросетевыми компаниями, предлагается принять следующую структуру отпуска:

- получение электрической энергии 			– 25`315,7 тыс. кВтч;

- полезный отпуск электрической

энергии без производственных нужд 		– 23`579,04 тыс. кВтч;

- Э-переток 							– 20`387,18 тыс. кВтч;

- заявленная мощность 					– 5,669 МВт/мес;

- нормативные потери при передаче

электрической энергии – 1`736,66 тыс. кВтч;

(6,86%);

- объем обслуживаемых У.Е. – 516,84.

Учитывая, что в соответствии с пунктами 34 и 81 Основ ценообразования потери на первый год долгосрочного периода регулирования определяются на основании нормативов технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации, Общество в представленных материалах предоставило копию письма Министерства энергетики Российской Федерации Департамента развития электроэнергетики «Об утверждении норматива технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям» на 2014 год исх. от 23.12.2013 № 09-3566, а так же копию приказа Министерства энергетики Российской федерации (Минэнерго России) от 23.12.2013 года № 914 «Об утверждении норматива технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014».

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов Общества по передаче электрической энергии

на 2014 год

Общество на тарифное регулирование представило материалы, учитывающие расходы на содержание электросетевого оборудования, участвующего в передаче электрической энергии от смежной сетевой компании до границ раздела балансовой принадлежности с потребителями и не участвующего при передаче электроэнергии на собственное потребление.

На основе анализа представленных Обществом материалов и документов, обосновывающих НВВ, предлагается провести корректировку в сторону снижения, в том числе по себестоимости:

- По статье «Сырье, основные материалы» Обществом предлагаются расходы в сумме 1`611 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть затраты на материалы расчетные значения цен которых подтверждены, средними потребительскими ценами на товары и услуги, представленными Обществом на основании статистических данных в сумме 378,15 тыс. руб. Остальные затраты на сумму 1`232,85 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 1`232,85 тыс. руб.

- По статье «Вспомогательные материалы» Обществом предлагаются расходы в сумме 1`556 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть затраты на материалы расчетные значения цен которых подтверждены, средними потребительскими ценами на товары и услуги, представленными Обществом на основании статистических данных в сумме 685,91 тыс. руб. (данные расходы предназначены Обществу для затрат на ГСМ). Остальные затраты на сумму 870,09 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 870,09 тыс. руб.

- По статье «Работы и услуги производственного характера » Обществом предлагаются расходы в сумме 32`428 тыс. руб. Экспертами предлагается учесть затраты на капитальные и текущие ремонты электросетевого оборудования в соответствии с локально - сметными расчетами и графиками ППР представленными Обществом в сумме 19`551,4 тыс. руб. Остальные затраты на сумму 12`876,60 тыс. руб. считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 12`876,60 тыс. руб.

- По статье «Затраты на оплату труда» Обществом предлагаются расходы в сумме 17`729 тыс. руб., при численности 43 чел. и среднемесячной заработной плате 34`358 руб., согласно проекту штатного расписания на 2014 год представленного Обществом в материалах на тарифное регулирование.

Экспертами Правлению предлагается принять годовые затраты на оплату труда в сумме 8`593,45 тыс. руб. из расчета численности 21 человек, 17 человек численности рассчитано в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утверждёнными Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 №68, экспертами предлагается Правлению добавить 4 человека численности в связи с тем что Общество имеет на основных средствах 3 автомобиля, в соответствии с подтверждающими документами, следовательно, есть необходимость в 3 штатных единицах водителей. В связи с правилами санитарной гигиены необходим уборщик служебных помещений в количестве 1 штатной единицы. Размер заработной платы принят на уровне средней заработной платы в отрасли по Кемеровской области за II полугодие 2013 год в размере 34 101 рубль в месяц.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 9`135,55 тыс. руб.

- По статье «Отчисления на страховые взносы» расходы принимаются в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ размере 30,0 % от ФОТ в сумме 198,121 тыс. руб., 0,4 % в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ (в соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития от 25.12.2012 №625-н передача электроэнергии относится к 3 классу профессионального риска) в сумме 2`612,41 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 2`865,59 тыс. руб.

- По статье «Амортизация» Обществом планируются расходы в сумме 6`001 тыс. руб. Обществом был предоставлен расчет суммы амортизации с оборудованием, которое планируется приобрести в 2014 году и фактически еще не числящееся на основных средствах Общества. Эксперты предлагается принять затраты на амортизацию в сумме 5`476,57 тыс. руб., данные затраты сложились из сумм амортизационных отчислений на основные средства фактически состоящих на балансе Общества.

Корректировка по статье относительно предложения Общества в сторону снижения составила 524,43 тыс. руб.

- По статье «Прочие затраты» Обществом планируются расходы в размере 18`922,19 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 3`419,83 тыс. руб. В том числе:

По статье «Средства на страхования» в сумме 21,41 тыс. руб. у Общества на основных средствах числится 3 автомобиля, соответственно требуется приобретение полюсов ОСАГО;

По статье «Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)» Обществом планируются расходы в размере 22,19 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 50,07 тыс. руб. В том числе:

- «транспортный налог» в сумме 49,8 тыс. руб. у Общества на основных средствах числится 3 автомобиля, соответственно требуются затраты на оплату налогового сбора. Общество ошибочно указало в документах представленных на тарифное регулирование сумму транспортного налога 21,70 тыс. руб. в Таб. 1.15. (это сумма транспортного налога в квартал), экспертами предлагается произвести корректировку в сторону увеличения по статье на сумму 28,1 тыс. руб.;

- «плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)» предлагается учесть в НВВ в сумме 0,18 тыс. руб. из расчета для 3-х автомобилей находящихся на основных средствах Общества;

По статье «Другие затраты, относимые на с/с продукции» Обществом планируются расходы в размере 17`843 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 3`348,35 тыс. руб. В том числе:

- «арендная плата» в сумме 3`064,80 тыс. руб. Данные затраты запланированы Обществом для аренды офисных помещений и нежилого помещения (бокса для хранения транспорта) в сумме 2`611,8 тыс. руб. в соответствии с копиями договоров аренды (представленных в деле на тарифное регулирование) № 18 от 01.09.2013 г.; № ТЗ/2013 от 17.06.2013 г.; № б/н от 01.09.2013 г.; а так же аренды имущества (воздушные линии электропередачи) в соответствии с договором аренды имущества № 70 от 01.09.2013 г. (включены затраты только на амортизационные отчисления, налоговые сборы и платежи в сумме 453 тыс. руб., затраты арендной платы в сумме 136 тыс. руб. экспертами исключены из расчета арендных платежей в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования);

- - «прочие расходы» в сумме 283,55 тыс. руб. Данные затраты запланированы Обществом на почтовые услуги (в соответствии с тарифами почты России) в сумме 38,60 тыс. руб.; на медицинские услуги (в соответствии с тарифами муниципальных медицинских учреждений) по предрейсовому осмотру водителей автомобилей и на прохождение профилактического медицинского осмотра (рассчитано из расчета прохождения медицинского осмотра 1 раз в 2 года на 50% персонала) в сумме 63,15 тыс. руб.; услуги связи (в связи с тем что в здании телематические услуги оказываются единственным провайдером, проведение закупочных процедур экономически не целесообразно в соответствии с Пояснениями представленными Обществом) в сумме 26,90 тыс. руб.; аудиторские услуги в сумме 154,90 тыс. руб.

Другие прочие затраты на сумму 12`897 тыс. руб. из статьи «Другие затраты, относимые на с/с продукции» считать экономически не обоснованными в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Корректировка по статье «Прочие затраты» относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 15`502,36 тыс. руб.

Итого экспертами предлагается принять Правлению для Общества экономически обоснованных затрат по себестоимости в сумме - 41`403,63 тыс. руб.

- Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования Общества, осуществляющего регулируемую деятельность по передаче электрической энергии на 2014 год

Затраты из прибыли Обществом на 2014 год планируются в размере 17`440 тыс. руб. На основании представленных Обществом экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 492,86 тыс. руб. В том числе:

- по статье «прибыль на развитие производства» в соответствии с представленной Обществом инвестиционной программой на 2014 год планируемый объем капитальных вложений составляет 19`749 тыс. руб. (без НДС). Источником финансирования являются амортизационные отчисления в сумме 6000 тыс. руб. и прибыль предприятия в сумме 13`749 тыс. руб.

В состав программы входят инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности системы электроснабжения и снижение уровня потерь электрической энергии.

Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, предлагают Правлению инвестиционную программу на 2014 год не утверждать, по следующим причинам:

- Приобретение «Электротехнической лаборатории ЭТЛ-35К» - 6 260 тыс. руб. Отсутствует обоснование технической необходимости и экономической целесообразности, представлены только прайс-листы стоимости.

- Приобретение «Автогидроподъемника ПСС-141.28Э на шасси КАМАЗ-43114 – 5 350 тыс. руб. Отсутствует обоснование технической необходимости и экономической целесообразности, также представлены только прайс-листы.

- Приобретение трансформаторов, для формирования резервного запаса:

- ТМЗ-1000/6кВ – 525,315 тыс. руб.;

- ТМЗ-630/6кВ – 344,431 тыс. руб.;

- ТМ-100/10кВ – 92,908 тыс. руб.;

- ТМ-100/6кВ – 92,908 тыс. руб.

- Формирование резервного запаса не может осуществляться за счет инвестиционной программы.

- Проектирование девяти КЛ на сумму – 5 392 тыс. руб. Представлены только сметные расчеты на проектные работы, а обоснований необходимости строительных работ и дефектные акты Обществом не представлены.

- по статье «налог на имущество» расходы составят 492,86 тыс. руб., исходя из налогооблагаемой базы.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2014 год прибыль для оплаты налога на имущество в сумме 492,86 тыс. руб. Корректировка, в сторону снижения, составит 115,14 тыс. руб. и обусловлена следующими основаниями в представленных обосновывающих материалах Общество представило расчет, из которого следует, что в расчет амортизации включены амортизационные отчисления планируемых Обществом приобретений основных средств, налогооблагаемая база составила 22`402,92 тыс. руб.

По остальным статьям затрат из прибыли экспертами предлагается принять 0,00 тыс. руб. так как Общество не предоставило экономических обоснований затрат. Корректировка по затратам из прибыли в сторону снижения составила 16`947,14 тыс. руб.

На 2014 год Правлению предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 41`896,49 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на 59`268,70 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, Правлению РЭК предлагается утвердить для предприятия следующие показатели на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 41`403,63 |
| Прибыль | 492,86 |
| НВВ | 41`896,49 |

- Сравнительный анализ динамики расходов и величины
необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования не представляется возможным, так как предприятие регулируется впервые.

Заключение.

Исходя из вышеперечисленных технико-экономических показателей деятельности Общества, экономически обоснованной необходимой валовой выручки, предлагается утвердить Обществу индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» в следующем размере:

c 07.02.2014 г.

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт·мес. | ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт·ч |
| 621 130,43 | 126,15 |
| Одноставочный тариф, руб./МВт·ч |  |
| 2 206,89 |  |

c 01.07.2014 г.

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт·мес. | ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт·ч |
| 610 558 | 123,01 |
| Одноставочный тариф, руб./МВт·ч |  |
| 2 152,98 |  |

Приложение 1: Баланс электроэнергии при передаче по сетям ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на 1 листе.

Приложение 2: Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на 2014 год на 1 листе.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Мыски).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложил:

Консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области Давидович Е.Ю. (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

В сферу деятельности ООО «Водоканал» (г. Мыски) входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения и прочие услуги.

Водоснабжение г. Мыски осуществляется по районам: центральная часть, пос. Ключевой, пос. Притомский, пос. Нагорный, пос. Фантазия, пос. Чувашка, пос. Подобасс, пос. Малая Тетенза.

Центральная часть г. Мыски

Водоснабжение осуществляется из 5-ти артезианских скважин № 801, 802, 803, 808, 810, которые эксплуатируются глубинными насосами марки ЭЦВ.

Вода из скважин № 1-2, № 3, № 8 по водоводу 300 мм подается в резервуар чистой воды емкостью 250 мм, откуда станцией второго подъема подается в резервуар чистой воды емкостью 1000 м3 - 2 шт., которые находятся на отметке + 310 м. Из резервуаров чистой воды по водоводу 300 мм самотеком вода поступает в разводящую сеть центральной части города. Скважина № 10 подает воду сразу в разводящую сеть.

Водопроводная сеть центральной части уложена из труб от 25 мм до 300 мм, общей протяженностью 63,0 км.

Поселок Ключевой

Водоснабжение осуществляется из 4-х артезианских скважин: № 805, 806, 811, 812 погружными насосами марки ЭЦВ. Вода из четырех скважин поступает на станцию очистки подземных вод, после очистки в промежуточные резервуары чистой воды емкостью 250 м3-2 шт. затем в РЧВ-2 шт. по 250 м3 и 1 шт. 500 м3 и оттуда самотеком поступает в разводящие сети поселка, которые уложены из труб от 25 до 250мм.

Водопроводная сеть п. Ключевой уложена из труб от 25 мм до 250 мм, общей протяженностью 24,53 км.

Поселок Притомский

Водоснабжение осуществляется из шести артезианских скважин № 814, 816, 817, 818, 819, 820, которые эксплуатируются погружными насосами марки ЭЦВ.

Вода со скважин № 814, 816, 817, 818, 819, 820 по водоводу 273 поступает в резервуары чистой воды емкостью 800 м3, 500 м3, 100 м3 и через станцию второго подъема подается в разводящую сеть пос. Притомский, которая уложена из труб диаметром от 50 до 200 мм. Общая протяженность 27,83 км. Обеззараживание питьевой воды осуществляется через установку дозирования гипохлорита натрия УД1…500.

Поселок Нагорный

Водоснабжение поселка осуществляется из артезианских скважин № 807 насосами марки ЭЦВ 8-25-90.

Вода из артезианской скважины подается сразу в разводящую сеть поселка, которая уложена из труб от 25 до 150 мм.

III район

Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины № 809, которая эксплуатируется погружным насосом марки ЭЦВ, скважина

Вода из скважины поступает в два резервуара чистой воды емкостью по 6 м3, откуда водоразбор осуществляется через кран. На медсклады подается по разводящей сети из труб 40 мм.

Поселок Фантазия

Водоснабжение поселка осуществляется из артезианской скважина № 813 погружным насосом марки ЭЦВ. Вода со скважины подается в резервуар чистой воды на водонапорной башне и, затем самотеком подается в разводящую сеть поселка, которая уложена из труб 100 мм.

Поселок Чувашка

Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины № 825 погружным насосом марки ЭЦВ. Вода со скважины поступает в резервуар чистой воды, объем которого 26 м3, а затем самотеком поступает в разводящую сеть поселка, которая уложена из труб ПХВ 110 мм.

Поселок Казас

Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины № 824 погружным насосом марки ЭЦВ. Вода со скважины поступает в резервуар чистой воды, объем которого 6 м3, а затем самотеком поступает в разводящую сеть поселка, которая уложена из труб 100мм.

Поселок Подобасс

Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины № 826 погружным насосом марки ЭЦВ. Вода со скважины поступает в резервуар чистой воды, объем которого 16 м3, а затем самотеком поступает в разводящую сеть поселка, которая уложена из труб ПХВ 40 мм.

Поселки Нагорный, Малая Тетенза, Фантазия, Чувашка, Казас, Подобасс неканализованы.

Общая протяженность водопроводных сетей 131,83 км.

Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема 20,1 тыс.м3 сутки.

Водоотведение от жилых домов, коммунально-бытовых организаций и промышленных предприятий г. Мыски осуществляется по районам на очистные сооружения по раздельной канализации

Центральная часть г.Мыски

Сточные воды от абонентов по коллектору 300 мм поступают в приемную камеру КНС №1, где установлено 4 насоса марки СД 450/27,5 - 3 шт. и ФГ-450-22,5 - 1шт. В работе 3 насоса, 1 в резерве.

Работа станции автоматизирована, пуск, и остановка насосов производится в зависимости от уровня воды в приемной камере, далее по напорному коллектору Æ 250м стоки поступают в приемную камеру блока решеток-дробилок и затем на очистные сооружения с биологической очисткой. Проектная производительность очистных сооружений 7000 м3/сутки. Пройдя все стадии очистки, сточные воды после обеззараживания хлором сбрасываются по сбросному коллектору в реку Тетенза, а затем в реку Томь.

Поселок Ключевой

Водоотведение от жилых домов, коммунально-бытовых предприятий и промышленных предприятий осуществляется по неполной раздельной канализации на очистные сооружения с биологической очисткой, через приемную камеру станции перекачки № 802, где установлено два насоса ФГ 450-22,5 - 2 шт.: один в работе, один в резерве. Проектная производительность 2600 м3/сутки. Пройдя все стадии очистки, сточные воды после обеззараживания гипохлоритом кальция по сбросному коллектору сбрасываются в реку Томь.

Поселок Притомский

Сточные воды от абонентов поселка Притомский поступают в приемные камеры станций перекачки № 803, 806, 807, 808 и затем насосами марки ФГ 450-22,5 подаются в приемную камеру очистных сооружений, производительностью 17000 м3/сутки.

Пройдя процесс очистки, после обеззараживания сточные воды поступают на КНС № 4 - осветленных вод, затем насосами марки ФГ 450-22,5 по напорному коллектору на сброс в реку Томь.

Общая протяженность канализационных сетей г. Мыски 66,31 км

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации – ООО «Водоканал».

Договора аренды имущества, зданий, сооружений: - № 152/2014 от 27.11.2013 г. с комитетом по управлению муниципального имущества, - б/н от 26.11.2013 г. с ООО «Южкузбассбетон» закрепляют за организацией право временного владения и пользования основными средствами.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалисты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой, водоотведение сточных вод, принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

В сферу деятельности ООО «Водоканал» (г. Мыски) входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения и прочие услуги.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Провести анализ финансовой отчетности за 2012 год не представляется возможным, так как организация зарегистрирована в налоговом органе 20 ноября 2013 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на уровне факта 2012 г. организации ранее обслуживающей данную систему.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период с 20.02.2014 по 31.12.2014 составляет 2088365,42 м3, в том числе на потребительский рынок – 2088365,42 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 20.02.2014 по 31.12.2014 составляет 2798567,88 м3, в том числе на потребительский рынок – 2798567,88 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 20.02.2014 по 31.12.2014, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 43 187,39 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 43187,39 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 44 637,15 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 44 637,15 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Валовая выручка заявлена на уровне – 59 909,12 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 59 909,12 тыс. руб. Тариф заявлен – 24,79 руб./м3 (в шаблоне 24,76).

Необходимая валовая выручка определена на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – в размере 43 187,39 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 43 187,39 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1 507,90 тыс. руб., в том числе реагенты в количестве 52,60 тонн по цене 26,50 тыс. руб. с учетом затрат на доставку гипохлорит натрия и прочих хим. реактивов.

Расходы по статье приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 703,63 тыс. руб., в том числе:

Объем реагентов рассчитан исходя из 9 месяцев по фактическому удельному расходу 2012 года предыдущей организации обслуживающей данную систему и 3 месяцев по удельному расходу с учетом увеличения объемов на паводковый период по предложению организации в пересчете на плановый объем подъема воды – 24,04 тонн, с учетом увеличения объемов на паводковый период по предложению предприятия. Цена реагентов специалистом принята на основании предоставленного договора в размере 26 500 руб./тонну.

Затраты на доставку гипохлорита натрия приняты в размере 57,10 тыс. руб. Цена за доставку принята в размере 2 375 руб. за тонну на основании предоставленного письма транспортного предприятия.

Затраты по статье «Хим. реактивы» приняты в сумме 9,37 тыс. руб. по фактическим затратам 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 13 403,99 тыс. руб., в том числе объем энергии 5 172,69 тыс. кВтч, тариф 2,59 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровню напряжения.

Расходы по статье приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 10 548,30 тыс. руб. Объем электроэнергии 4 070,70 тыс. кВтч рассчитан по удельному расходу энергии плановой сметы 2013 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему (из расчета фактического удельного расхода энергии 2011 г. – 1,17 кВт/м3) на плановый объем поднятой воды. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,59 руб./кВтч, согласно фактическому тарифу за 1 полугодие 2013 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ по электроэнергии на 2014 г. (107,2).

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 6 099,10 тыс. руб., в том числе численность 51 человек и среднемесячная оплата 9 965,85 руб., отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала 1 841,93 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – фонд оплаты труда (ФОТ) 5 160,40 тыс. руб. ФОТ принят исходя из расчета средней заработной платы по предложению организации – 9 965,85 руб. Численность принята 50 человек по факту предыдущей организации обслуживающей данную систему в 2012 г.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 1 558,44 тыс. руб.;

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 397,80 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 336,30 тыс. руб.

Затраты приняты согласно договорам на имущество, здания, землю, сооружения (№ 152/2014 от 27.11.2013 с комитетом по управлению муниципальным имуществом, б/н от 26.11.2013 с ООО «Южкузбассбетон») с корректировкой регулирующего органа.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 16 729,15 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты – капитальный ремонт основных средств 2 189,61 тыс. руб., ФОТ ремонтного персонала 10 212,70 тыс. руб., численность – 51 человек, отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала 3 084,24 тыс. руб., материалы на ремонт 959 тыс. руб., прочие расходы (ремонтные работы сторонних организаций, автотранспорт со стороны) 283,60 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 11 849,88 тыс. руб., в том числе:

ФОТ принят в размере 6 826,30 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из заработной платы ремонтного персонала по предложению организации – 16 687,42 руб. Численность принята по факту 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему 39,5 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 2 061,54 тыс. руб.

Затраты по статьям «Капитальный ремонт основных средств» в размере 1 889,66 тыс. руб., «Материалы на ремонт» в размере 827,63 тыс. руб., «Прочие расходы» в размере 244,75 тыс. руб. приняты по предложению организации.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 5 402,70 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 1 500 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) 1 880,10 тыс. руб., прочие расходы (поверка приборов, выполнение лицензионных соглашений и т.д.) 2 022,60 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 3 034,31 тыс. руб., в том числе:

Затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 929,72 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

Затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» в сумме 1 282,45 тыс. руб. с корректировкой регулирующего органа.

Затраты по статье «Прочие» (поверка приборов, выполнение лицензионных соглашений) приняты в сумме 822,15 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 6 271,83 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 1 575,60 тыс. руб., отчисления на социальные нужды цехового персонала 475,83 тыс. руб., прочие расходы (аренда зданий, охрана, отопление, уголь, охрана труда, эл. энергия, прочие) 4 220,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 4 754,52 тыс. руб., в том числе:

ФОТ принят в размере 1 359,76 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из заработной платы цехового персонала по предложению организации – 14 588,89 тыс. руб. Численность принята согласно штатного расписания на 2014 г. 9 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 410,65 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены в сумме 2 984,11 тыс. руб. в том числе: - затраты по статье «Аренда зданий» принята в сумме 183,15 тыс. руб. согласно предоставленным договорам с корректировкой регулирующего органа; - затраты по статьям «Отопление, уголь» в размере 817,10 тыс. руб., «Охрана» в размере 1 016,89 тыс. руб., «Эл. энергия» в размере 108,31 тыс. руб. приняты по предложению организации; - затраты по статье «Охрана труда» приняты в размере 775,40 тыс. руб.; - затраты по статье «Прочие» в сумме 83,26 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 7 585,42 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя ФОТ общеэксплуатационного персонала 4 389,80 тыс. руб., среднемесячная оплата труда 23 987,98 руб., численность – 15,25 человек, отчисления на социальные нужды 1 325,72 тыс. руб., прочие расходы (аренда зданий, охрана, отопление, услуги почты, эл. энергия, прочие) 1 869,90 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 4 687,12 тыс. руб., в том числе:

ФОТ принят в размере 2 661,09 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из средней заработной платы общеэксплуатационного персонала по штатному расписанию 2013 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 г. (105,6) – 21 413,10 руб. Численность принята по факту 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему 12 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 803,65 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 1 222,38 тыс. руб. Затраты по статье «Аренда транспорта, ГСМ» приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

Затраты (связь, охрана отопление, эл. энергия, охрана труда, программное обеспечение) учтены по предложению организации.

Затраты по статье аренда зданий приняты согласно предоставленным договорам с корректировкой регулирующего органа.

Затраты по статье прочие приняты по предложению организации с корректировкой регулирующего органа.

Затраты по статье услуги почты исключены согласно действующему законодательству.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 669,30 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу (в расчете на год).

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 - Затраты по водному налогу учтены в сумме 554,49 тыс. руб. по фактическим затратам 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Валовая выручка заявлена на уровне – 61 183,09 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 61 183,09 тыс. руб. Тариф заявлен – 19,08 руб./м3 (в шаблоне 18,87).

Необходимая валовая выручка определена на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – в размере 44 637,15 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 44 637,15 тыс. руб.;

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 4 598,78 тыс. руб., в реагенты в количестве 153,40 тонн по цене 26500 руб. с учетом затрат на доставку гипохлорита натрия и прочих реактивов.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 1 978,84 тыс. руб., в том числе:

Гипохлорит натрия принят на сумму 1 596,55 тыс. руб. Объем реагентов рассчитан исходя из 9 месяцев по фактическому удельному расходу 2012 года предыдущей организации обслуживающей данную систему и 3 месяцев по удельному расходу с учетом увеличения объемов на паводковый период по предложению организации в пересчете на плановый объем подъема воды – 60,25 тонн. Цена реагентов специалистом принята на основании предоставленного договора 26 500 руб./тонну.

Затраты на доставку гипохлорит натрия приняты в размере 143,09 тыс. руб. Цена за доставку принята в размере 2 375 руб. за тонну на основании предоставленного письма транспортного предприятия.

Затраты на приобретении «Гипохлорит кальция» приняты на сумму 190,31 тыс. руб. Количество принято по удельному расходу фактических затрат 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему в пересчете на плановый объем подъема воды – 5,56 тонн. Цена специалистом принята по факту 2012 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2) в размере 34, 24 тыс. руб./тонн.

Затраты на приобретении «Хим. реактивы» приняты на сумму 48,90 тыс. руб. по фактическим затратам 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 13 231,97 тыс. руб., в том числе объем энергии 5 106,31 тыс. кВтч, тариф 2,59 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровню напряжения.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 10 822,76 тыс. руб. Объем электроэнергии 4 240,88 тыс. кВтч учтен по плановой смете на 2014 год организации ранее обслуживающей данную систему. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,55 руб./кВтч, согласно фактическому тарифу за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ по электроэнергии на 2014 г. (107,2), по данным ОКК, ранее обслуживающей систему.

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 7 770,30 тыс. руб., в том числе численность 68 человек и среднемесячная оплата 9 522,43 руб., отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала 2 346,63 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – фонд оплаты труда (ФОТ) 6 212,80 тыс. руб. ФОТ принят исходя из расчета средней заработной платы по предложению организации – 9 522,43 руб. Численность принята 63 человек по факту 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 1 876,27 тыс. руб.;

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1 208,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 874,46 тыс. руб.

Затраты приняты согласно договорам на имущество, здания, землю, сооружения (№152/2014 от 27.11.2013 с комитетом по управлению муниципальным имуществом, б/н от 26.11.2013 с ООО «Южкузбассбетон») с корректировкой регулирующего органа.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 12 047,95 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты – заработная плата ремонтного персонала 8436,60 тыс. руб., отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала 2547,85 тыс. руб., материалы на ремонт 810,10 тыс. руб., прочие расходы (ремонтные работы сторонних организаций, автотранспорт со стороны) 253,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 8 635,57 тыс. руб., в том числе:

ФОТ принят в размере 6 304,20 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из заработной платы ремонтного персонала по предложению организации – 17 147,56 руб. Численность принята по факту 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему 35,50 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 1 903,87 тыс. руб.

Затраты по статьям «Материалы на ремонт» в сумме 209,85 тыс. руб., «Прочие расходы» в сумме 217,66 тыс. руб. учтены по предложению организации с корректировкой регулирующего органа.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 6 648,50 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 500,00 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 1 878,60 тыс. руб., поверка приборов, обслуживание ТП 31,40 тыс. руб., услуги очистных сооружений 4238,50 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 4 982,44 тыс. руб., в том числе:

Затраты по статьям «Лабораторные анализы» в сумме 431,51 тыс. руб., «Прочие» (поверка приборов, обслуживание ТП и т.д.) в сумме 27,10 тыс. руб. приняты по предложению организации.

Затраты по статье «ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» приняты в сумме 1 281,15 тыс. руб., в том числе расходы на ГСМ приняты по предложению организации, расходы по аренде транспортных средств приняты с корректировкой регулирующего органа.

Затраты по статье «Услуги очистных сооружений» приняты в сумме 3 242,68 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 5 684,54 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 964,70 тыс. руб., отчисления на социальные нужды цехового персонала 291,34 тыс. руб., прочие расходы (аренда зданий, охрана, отопление, уголь, охрана труда, эл. энергия, прочие) 4 428,50 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 4 526,16 тыс. руб., в том числе:

ФОТ принят в размере 832,55 тыс. руб. по предложению организации, средняя заработная плата составила – 16 078,33 тыс. руб. Численность принята по штатному расписанию 2014 г. 5 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 251,43 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены в сумме 3 442,18 тыс. руб. в том числе: - затраты по статье «Аренда зданий» принята в сумме 183,15 тыс. руб. согласно предоставленным договорам с корректировкой регулирующего органа; - затраты по статьям «Отопление, уголь» в размере 2 004,87 тыс. руб., «Эл. энергия» в размере 108,31 тыс. руб. приняты по предложению организации; - затраты по статье «Охрана труда» приняты в размере 882,72 тыс. руб.; - затраты по статье «Прочие» в сумме 39,84 тыс. руб., «Охрана» в размере 223,30 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 7 646,02 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату общеэксплуатационного персонала 4 389,80 тыс. руб., среднемесячная оплата труда 23 987,98 руб., численность – 15,25 человек, отчисления на социальные нужды 1 325,72 тыс. руб., прочие расходы (аренда зданий, охрана, отопление, услуги почты, эл. энергия, прочие) 1 869,90 тыс. руб., плата за предельные выбросы 60,60 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 – 4 727,85 тыс. руб., в том числе:

ФОТ принят в размере 2 771,97 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из средней заработной платы общеэксплуатационного персонала организации ранее обслуживающий данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ с 01.07.2014 г. (105,6) – 21 413,10 руб. Численность принята по факту 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему 12,50 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 837,13 тыс. руб.

Затраты по стать «Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ» приняты по факту 2012 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему в сумме 28,65 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 1 090,09 тыс. руб. Затраты по статье «Аренда транспорта, ГСМ» приняты согласно фактически понесенных расходов предыдущей организации обслуживающей данную систему в 2012 г. с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

Затраты по статье охрана труда приняты по предложению организации.

Затраты (связь, охрана, отопление, эл. энергия, программное обеспечение) приняты согласно плановой сметы 2013 г. предыдущей организации обслуживающей данную систему с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2014 г. (105,2).

Затраты по статье аренда зданий приняты согласно предоставленным договорам с корректировкой регулирующего органа.

Затраты по статье прочие приняты по предложению организации с корректировкой регулирующего органа.

Затраты по статье услуги почты исключены согласно действующему законодательству.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 20.02.2014 по 31.12.2014 приведенный в графе 4 таблицы 1.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Водоканал» (г. Мыски) на потребительском рынке с 20.02.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по предприятию, без НДС с 01.07.2013 по 31.12.2013 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | - | 24,79 | 20,68 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | - | 19,08 | 15,95 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблице 1.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Водоканал» (город Мыски) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях №№ 3, 4 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложил:

В деле имеется письмо за подписью директора МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан) Э.О. Сулейманова (от 07.02.2014 г.), в котором выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Главный специалист отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области Выходцева А.В. (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на водоотведение, реализуемых на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

МУП «Управление муниципальных сетей» (далее – МУП «УМС») создано 20 июля 2012 года для обслуживания в части водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа, путем выделения из состава ООО «Водоснаб» г. Осинники.

На основании договора №17 от 20.04.2012 г. Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа» МУП «УМС» было передано в хозяйственное ведение имущество, необходимое для его деятельности, в том числе:

- Сети холодного водоснабжения протяженностью 128,18 км.

- Сети водоотведения протяженностью 48,8 км.

- Очистные сооружения 3 шт.: в т.ч. в г. Калтан, п. Постоянный, п. Малиновка

- Гидроузел в п. Малиновка (с октября запущены дополнительные насосы).

- Подкачивающие насосные станции 3 шт. (водоснабжение), в.т.ч. 1 в г. Калтан, 1 в п. Малышев лог, 1 в п. Малиновка.

- Канализационные насосные станции 5 шт., в т.ч. 1 в г. Калтан, 2 на п. Постоянный, 2 в п. Малиновка.

- Перекачивающая канализационная насосная станция в г. Калтан.

- Котельная в п. Малиновка (отапливает очистные сооружения п. Малиновка).

С 1 января 2013 г. по дополнительному соглашению от 01.01.2013г. МУП «УМС» были переданы в хозяйственное ведение очистные сооружения изливающихся шахтных вод ш. Шушталепская.

МУП «УМС» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Транспортировка и распределение холодной воды.

- Водоотведение и очистка сточных вод (полный цикл).

- Очистка самоизливающихся шахтных вод (бывшей ш. Шушталепская).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2014-2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2014-2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом фактических и плановых данных о работе организации в предыдущие периоды регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроем того, организация занимается оказанием прочих услуг.

На предприятии ведется раздельный учет доходов и расходов в разрезе регулируемых видов деятельности.

Анализ бухгалтерской отчетности проводился по данным оборотно-сальдовых ведомостей за 2012 год и 9 месяцев 2013 года. Общая выручка от реализации всех видов оказываемых услуг организации за 9 месяцев 2013 года по счету 90.01 составила 55064299,67 руб. (без учета НДС).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг на потребительском рынке в сфере водоотведения на уровне плановых показателей 2013 года.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 578881,89 м3;

- на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 1612915,19 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения составляет:

- на период с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 12347,55 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 35855,10 тыс. руб.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес департамента цен и тарифов Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 49048,30 тыс. руб., тариф – 30,41 руб./ м3.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – в размере 12347,55 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – в размере 35855,10 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3088,67 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. В данной статье отражены затраты на покупку реагента «Гипохлорит натрия».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты специалистом на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 614,58 тыс. руб.

Объем гипохлорита натрия был принят специалистом по плановому расходу 2013 года (59,82 т.) с учетом календарной разбивки (21,47 т), стоимость реагента принята на основании данных счетов-фактур за 2013 год (23000 руб.) с учетом ИЦП Минэкономразвития России (105,2%) – 24196,00 руб.

Кроме того, в данной статье специалистом были учтены затраты на услуги по доставке гипохлорита натрия, заявленные организацией в статье «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)». Стоимость услуг принята на основании представленных счетов-фактур за 2013 год (21000 руб.) с учетом ИЦП Минэкономразвития России (105,2%) – 22092,00 руб. Услуги предоставляются ежемесячно, в соответствии с представленным договором и счетами-фактурами.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 1712,39 руб. Стоимость реагента и услуг по его доставке приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Объем реагента принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на год.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 7612,33 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Объем электрический энергии – 3020,80 тыс. кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения НН и СН-2. Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с договором электроснабжения № 3940 от 20.07.2012 г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 2437,91 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по фактическому удельному расходу 2013 года в пересчете на плановый объем подъема воды (939,82 тыс. кВтч).

Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год в размере 3,6325 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) – 3,8940 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН 2 специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за 2013 год в размере 2,4099 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) – 2,5834 руб./кВтч.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 6792,65 тыс. руб. Цена потребленной электрической энергии принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на год.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 14965,40 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 12049,44 руб., численность основного производственного персонала – 103,5 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 5151,09 тыс.руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны, исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по предложению организации в пересчете на численность, принятую в расчет тарифа. Численность основного производственного персонала принята по фактической численности 9ти месяцев 2013 года – 97,90 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 1555,63 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 14155,68 тыс. руб. Средняя заработная плата основного производственного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере – 12049,44 руб. Численность персонала – на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 97,90 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 4275,02 тыс. руб.

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 377,40 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Расходы по статье приняты специалистом в соответствии с расчетом (с учетом приобретения новых объектов ОС) с учетом календарной разбивки:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 52,43 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 146,09 тыс. руб.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1313,90 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. В затраты по данной статье включены расходы на «Капитальный ремонт основных средств» - 1271,00 тыс. руб. и «Мероприятия по энергосбережению» – 42,90 тыс. руб. Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 0,00 тыс. руб. Затраты учтены в следующем периоде календарной разбивки в рамках соблюдения критериев доступности.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 160,55 тыс. руб. В данной статье учтены расходы на «Капитальный ремонт основных средств» в рамках соблюдения предельного индекса. Затраты по статье «Мероприятия по энергосбережению» специалистом отклонены в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

«Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 429,50 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 0,00 тыс. руб. Затраты учтены в следующем периоде календарной разбивки в рамках соблюдения критериев доступности.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 289,88 тыс. руб. Расходы по статье приняты специалистом по плану 2013 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России (105,2%).

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4575,00 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. В расходы по данной статье входят следующие затраты:

- «Лабораторные анализы» - 731,10 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» - 860,50 тыс. руб.;

- «Охрана труда (спец. одежда)» - 613,10 тыс. руб.;

- «Уголь» - 451,90 тыс. руб.;

- «Хоз. расходы» - 5,50 тыс. руб.;

- «Экологические платежи» - 1124,70 тыс. руб.;

- «Пособия за счет работодателя» - 37,10 тыс. руб.;

- «Теплоэнергия» - 736,00 тыс. руб.;

- «Начисление платежей» - 15,10 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 440,14 тыс. руб. Затраты по статьям «Лабораторные анализы», «Охрана труда (спец. одежда)», «Уголь» приняты в расчет по факту 9 месяцев 2013 года с учетом ИЦП Минэкономразвития России (105,2%).

«Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники)» приняты в соответствии с расчетом (учтены затраты на ГСМ (с учетом ИЦП Минэкономразвития России (105,2%)) и аренду автотранспорта (заработная плата водителей учтена в ФОТ основного производственного персонала).

Затраты на «Хоз. расходы» приняты специалистом на уровне предложения организации.

Расходы по статье «Теплоэнергия» приняты в расчет по факту 9 месяцев 2013 года с учетом индекса 103,7% с 01.07.2014г. (Постановление РЭК Кемеровской области).

Затраты на «Пособия за счет работодателя» учтены в ФОТ. Затраты статьи по «Начислению платежей» специалистом были приняты на уровне предложения организации.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 2188,09 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на год.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3597,70 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. В затраты по данной статье включены расходы на оплату труда цехового персонала в размере 2616,00 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 19464,29 руб., численность цехового персонала – 11,20 человек. Кроме того, организацией в данной статье заявлены затраты по статье «Прочие расходы» на общую сумму – 191,70 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 948,14 тыс. руб.

Расходы на оплату труда цехового персонала учтены в размере 679,95 тыс.руб. и были рассчитаны, исходя из планового ФОТ цехового персонала за 2013 год. Численность персонала принята по фактической численности 9ти месяцев 2013 года – 11,00 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 205,35 тыс. руб.

«Прочие расходы» учтены по статьям были приняты на следующем уровне:

- «Отопление» - по факту 2013 года в соответствии с расчетом специалиста (перераспределение 25 счета) в размере – 48,92 тыс. руб.

- «Амортизация основных средств» - учтены затраты на амортизацию части объектов ОС, заявленных организацией в статье затрат «прочие общеэксплуатационные расходы» («Амортизация основных средств»), фактически относящихся к 25 счету, в размере – 13,23 тыс. руб.

- «Расходы на связь» приняты на уровне предложения организации в размере – 0,68 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 2784,93 тыс. руб. Фонд оплаты труда учтен в размере 2000,61 тыс. руб., в том числе средняя заработная плата цехового персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением ИПЦ Минэкономразвития России – 105,6% (с 01.07.2014) – 15156,16 тыс. руб. Численность персонала – на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Отчисления на социальные, страховые нужды – 604,19 тыс. руб.

«Прочие расходы» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на год. Затраты по статье «Отопление» приняты с учетом индекса 103,7% с 01.07.2014 г. (Постановление РЭК Кемеровской области).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 8539,90 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. В затраты по данной статье включены расходы на оплату труда АУП в размере 4126,70 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 19428,91 руб., численность АУП – 17,70 человек. Расходы на оплату труда прочего общехозяйственного персонала в размере 1290,40 тыс.руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 9516,22 руб., численность прочего общехозяйственного персонала – 11,30 человек. Кроме того, организацией в данной статье заявлены затраты по статье «Прочие расходы» на общую сумму – 1469,90 тыс. руб. и «Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ» - 16,90 тыс.руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 1142,00 тыс. руб.

Расходы на оплату труда АУП учтены в размере 652,99 тыс.руб. и были рассчитаны, исходя из плановой заработной платы 2013 года. Численность персонала принята по плану 2013 года – 8,59 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 197,20 тыс. руб.

Расходы на оплату труда прочего общеэксплуатационного персонала учтены в размере 68,39 тыс.руб. и были рассчитаны, исходя из плановой заработной платы 2013 года. Численность персонала принята по плану 2013 года – 1,72 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%) и составили 20,65 тыс. руб.

Общий объем прочих расходов на период действия тарифа учтен в размере 202,76 тыс. руб. Расходы по статьям были приняты с учетом корректировки регулирующего органа (перераспределение фактических расходов 26 счета за 9 месяцев 2013 года пропорционально заработной плате основного производственного персонала) с применением ИЦП Минэкономразвития России (105,2%) на 2014 год.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» принята в соответствии с расчетом специалиста.

«Расходы на автотранспорт» приняты в соответствии с расчетом регулирующего органа (включены затраты на возмещение затрат за использование личного транспорта АУП, исходя из расчета амортизации).

Затраты на «Вывоз ТБО» и «Рекламу» учтены по предложению организации. «Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ» учтены в статье «Прочие прямые расходы» («Экологические платежи»).

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 3334,19 тыс. руб. Заработная плата АУП и прочего общехозяйственного персонала учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением ИПЦ Минэкономразвития России – 105,6% (с 01.07.2014). Расходы на оплату труда АУП составили 1921,30 тыс. руб., прочего общехозяйственного персонала – 201,22 тыс.руб. Численность персонала – на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Отчисления на социальные, страховые нужды от заработной платы АУП – 580,23 тыс. руб. Отчисления на социальные, страховые нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала – 60,77 тыс. руб. «Прочие расходы» приняты в размере – 570,67 тыс. руб., исходя из общих затрат предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на год.

Затраты по статье «Отопление» приняты с учетом индекса 103,7% с 01.07.2014г. (Постановление РЭК Кемеровской области).

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 29,00 тыс. руб. на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. В данной статье организацией заявлена сумма «Налога на имущество».

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 – 5,63 тыс. руб. В расчет приняты затраты в соответствии с действующим законодательством по расчету налога на имущество регулирующего органа, принятого в расчет тарифа.

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 – 15,63 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в пересчете на год.

Тарифы на водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы:

1. На водоотведение:

- с 20.02.2014 по 30.06.2014 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 30.06.2015 приведенный в графе 6 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тарифы на водоотведение, реализуемые МУП «Управление муниципальных сетей» (г.Калтан) на потребительском рынке с 20.02.2014 по 30.06.2014

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./ м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан) | население | 63,16 | 21,33 | 30,41 | 21,33 | 100 |
|  | бюджетные организации | 11,49 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 25,35 |  |  |  |  |

#### Таблица 2

Тарифы на водоотведение, реализуемые МУП «Управление муниципальных сетей»
(г. Калтан) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./ м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан) | население | 63,16 | 21,33 | 30,41 | 22,23 | 104,2 |
|  | бюджетные организации | 11,49 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 25,35 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в графе 6 таблиц 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации МУП «Управление муниципальных сетей» (г. Калтан) по водоотведению приведены в приложении № 5 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4 О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, с целью устранения технической ошибки предлагаю изложить приложения №1, №2, №3, №4 к постановлению от 20.12.2013 №573 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтана» (в редакции от 07.02.2014 №80) .

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, с целью устранения технической ошибки, предлагаю изложить приложения №1, №2 к постановлению от 20.12.2013 №574 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Осинники» (в редакции от 07.02.2014 №81).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 № 52 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В целях устранения технической ошибки… Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения…

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке.

8. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Теплоресурс» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных по 2-х трубной системе. Вода на котельных используется покупная от ООО «Ресурс».

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители Гурьевского района.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия и администрацией Гурьевского муниципального района плана на следующем уровне:

население – 17,409 тыс. м³;

бюджет - 4,049 тыс. м³;

прочие - 0,279 тыс. м³;

производственные нужды предприятия – 0,149 тыс. м³;

собственные нужды – 0,938 тыс. м3.

Итого: 22,824 тыс. м³

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Теплоресурс» на 2014 год по следующим периодам:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2014 г. – 823,35 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 № 435 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере 37,62 руб./ м3.

- с 01.07.2014 г. – 857,93 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2013 № 435 для ООО «Ресурс» (Гурьевский район) в размере 39,20 руб./ м3.

«Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке»

Ввиду того, что предприятие не производит дополнительной химической очистки воды для горячего водоснабжения потребителей, стоимость теплоносителя будет равна стоимости холодной воды и составит:

- с 01.01.2014 года –37,62 руб. м³.

- с 01.07.2014 года –39,2 руб. м³.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ персонала ХВО, стоки от ХВО, (информация по теплоносителю отражена в п.1 экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на 2014 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «Теплоресурс» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/ м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

- N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

- N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

- N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

- N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

- K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

- K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

- K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

- K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот nот) / n (С);

где: txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята, 242 дня (с 15 сентября по 15 мая);

n – количество дней подачи ГВС потребителям принимаем, по отопительному периоду 242 дня.

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период (C). tхвс = (5242) / 242 = 5,0 С

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

,

= 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/ м3 * (60°- 5,0°)*(1+0,15)= 0,0622 Гкал/ м3

где 983,18 кгс/ м3 - объёмный вес воды (кгс/ м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоресурс» равно 0,0622 Гкал/ м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.01.2014 № 52 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на потребительском рынке», тариф на тепловую энергию в горячей воде с 01.01.2014 года составляет 2 340,89 руб./Гкал (без НДС) и с 01.07.2014 года 2 432,18 руб./Гкал (без НДС).

С учетом вышеперечисленных компонент (теплоноситель и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения отраженные в таблицах № 1 и № 2.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 01.01.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./ м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) с 01.01.2014г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения , руб./ м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 37,62 | 2 340,89 | 183,22* |

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения с 01.07.2014г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) с 01.01.2014г | Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.=(4.*2.)+3. |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0622 | 39,20 | 2 432,18 | 190,48* |

Тариф на горячую воду для ООО «Теплоресурс» на 2013 год был установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.04.2013 года № 57 с 01.07.2013 года на уровне 184,24 руб./ м3.

* Тарифы на услуги горячего водоснабжения на 2014 год предлагается установить с учетом ограничений максимального роста тарифов в сфере водоснабжения установленных приказом ФСТ РФ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» на 2014 год (с 01.01.2014 г. – 100,00 %; с 01.07.2014 г. – 104,2%) в следующих размерах (табл. 3).

- Таблица № 3

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./ м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 183,22 | -0,55% |
| с 01.07.2014 | 190,48** | 3,39% |

** Рост тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2014 год не превышает параметров установленных приказом ФСТ РФ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» на 2014 год (с 01.07.2014 г. – 104,2%).

- Расчет плановой необходимой валовой выручки по ГВС в 2014 году (в расчете на год)

- с 01.01.2014 г. – 22,824 тыс. м3* 183,22 руб./ м3 = 4 181,81 тыс. руб.

- с 01.07.2014 г. – 22,824 тыс. м3 * 190,48 руб./ м3 = 4 347,52 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Приложение 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу