УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.01.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Гринь А.Ю, Чурсина          О.А., Кулебякина М.В.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового управления РЭК.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Джосан Г.В. – сотрудник ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 № 724 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» |
| 2. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы |
| 3. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Термаль» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы |
| 4. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергокомпания» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 № 724 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В связи с отличающимся от экспертного указанием значений в приложении 1 «Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» строки 7 ООО "ЕвразЭнергоТранс" указать (выделено):

| 7 | ООО "ЕвразЭнергоТранс" (ИНН 4217084532) | 2015 | 414,5763 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | Х |
|  |  | 2017 | Х |
|  |  | 2018 | Х |
|  |  | 2019 | Х |

В связи с отличающимся от экспертного указанием значений в приложении 2 «НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)» в графе «НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования» строки 7 ООО "ЕвразЭнергоТранс" указать (выделено):

| 7 | ООО "ЕвразЭнергоТранс" (ИНН 4217084532) | 2015 | 758 738,20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 911 329,52 |
|  |  | 2017 | 814 776,36 |
|  |  | 2018 | 844 295,06 |
|  |  | 2019 | - 883,99 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

## Согласиться с предложением докладчика, предлагаю перенести рассмотрение, в связи с недостаточностью предоставлением информации по данному вопросу.

Голосовали:

Против – 6

Воздержались 1 (Кулебякина М.В.)

2. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В согласованной администрацией Беловского городского округа инвестиционной программой ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы, указаны мероприятия суммарным объемом финансирования 39000,00 тыс. руб. с учетом НДС из арендных платежей.

В инвестиционную программу на 2015-2017 годы включены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование | Описание и место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |
| 1.1 | Смена теплоизоляции на участке ТК75-УТ77-УТ78-ТК89 | Физический износ | ул. Маркса |
| 1.2 | Смена теплоизоляции на участке УТ61- ул. Юности | Физический износ | ул. Юности |
| 1.3 | Смена теплоизоляции на участке ТК84-ТК85 | Физический износ | ул. Маркса |
| 1.4 | Смена теплоизоляции на участке ТК34-УТ55 | Физический износ | ул. Советская |

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2015-2017 годы представлены пояснительная записка, сметы на выполнение работ. Кроме того, предприятием представлен паспорт инвестиционной программы. Паспорт разработан согласно требованиям предусмотренным приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 13.08.2014 №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению». Таким образом, представленная инвестиционная программа ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ».

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2015-2017 годы на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к утверждению предлагается инвестиционная программа суммарным объемом финансирования 39000,00 тыс. руб. с учетом НДС из арендных платежей.

Справка к инвестиционной программе ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 -2017 годы

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амортизация | Аренда | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 10. Реконструкция тепловых сетей от УТ-2а до УТ-8 длинной 2100м, диам. 600 мм, надземная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 500 до 600 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со "Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г." | г. Белово, ул. Аэродромная | 32944,0 | 32944,0 | 0,0 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 32944,0 |
| 1.2 | Котельная № 11. Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 до УТ-20 длинной 330 м, диам. 250 мм, подземная канальная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 200 до 250 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со "Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г." | г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Седова 48 | 6056,0 | 6056,0 | 0,0 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 6056,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 39000,0 | 39000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 39000,0 |

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ», Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, а также принимая во внимание экспертное заключение предлагаю утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 -2017 годы согласно приложению к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

## Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА – единогласно.

3. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Термаль» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В согласованной администрацией Беловского городского округа инвестиционной программой ООО «Термаль» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы, указаны мероприятия суммарным объемом финансирования  4478,7 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе из амортизационных отчислений 3272,4 тыс. руб., из арендных платежей 1206,3 тыс. руб.

В инвестиционную программу на 2015-2017 годы включены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование | Описание и место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |
| 1.1 | Смена теплоизоляции на участке ТК75-УТ77-УТ78-ТК89 | Физический износ | ул. Маркса |
| 1.2 | Смена теплоизоляции на участке УТ61- ул. Юности | Физический износ | ул. Юности |
| 1.3 | Смена теплоизоляции на участке ТК84-ТК85 | Физический износ | ул. Маркса |
| 1.4 | Смена теплоизоляции на участке ТК34-УТ55 | Физический износ | ул. Советская |

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2015-2017 годы представлены пояснительная записка, сметы на выполнение работ. Кроме того, предприятием представлен паспорт инвестиционной программы. Паспорт разработан согласно требованиям предусмотренным приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 13.08. 2014 г. №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению». Таким образом, представленная инвестиционная программа ООО «Термаль» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ».

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2015-2017 годы на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к утверждению предлагается инвестиционная программа суммарным объемом финансирования 4478,7 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе из амортизационных отчислений 3272,4 тыс. руб., из арендных платежей 1206,3 тыс. руб.

Справка к инвестиционной программе ООО «Термаль» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 -2017 годы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование | Описание и место расположения объекта | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амортизация | Аренда | Местный бюджет |  |  |  |
| 1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Смена теплоизоляции на участке ТК75-УТ77-УТ78-ТК89 | Физический износ | ул. Маркса | 1032 | 3272,4 | 1206,3 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 1032 |
| 1.2 | Смена теплоизоляции на участке УТ61- ул. Юности | Физический износ | ул. Юности | 1652,8 |  |  |  | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 1652,8 |
| 1.3 | Смена теплоизоляции на участке ТК84-ТК85 | Физический износ | ул. Маркса | 683,4 |  |  |  | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 683,4 |
| 1.4 | Смена теплоизоляции на участке ТК34-УТ55 | Физический износ | ул. Советская | 1110,5 |  |  |  | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 1110,5 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 4478,7 | 3272,4 | 1206,3 | 0,0 |  |  | 4478,7 |

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ», Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, а также принимая во внимание экспертное заключение предлагаю утвердить инвестиционную программу ООО «Термаль» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 -2017 годы согласно приложению к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

## Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА – единогласно.

4. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергокомпания» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В согласованной администрацией Беловского городского округа инвестиционной программой ООО «Энергокомпания» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы, указаны мероприятия суммарным объемом финансирования 21172,60 тыс. руб. из арендных платежей.

В инвестиционную программу на 2015-2017 годы включены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до ТК-1/9 длинной 208 м, диам. 350 мм, подземная канальная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 300 до 350 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 17 | 2015 | 2016 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-2/21 до ТК-2/37 длинной 166 м, диам. 150 мм, подземная канальная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 80 до 150 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 59 | 2015 | 2015 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от Очистные ТК-1 до Очистные ТК-3 длинной 300 м, диам. 100 мм, надземная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 80 до 100 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г. Белово, пгт. Бачатский, Очистные сооружения | 2015 | 2015 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-2/38 до ТК-2/40 длинной 373 м, диам. 80 мм, надземная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 50 до 80 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Рябиновая | 2015 | 2017 |

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2015-2017 годы представлены пояснительная записка, сметы на выполнение работ. Кроме того, предприятием представлен паспорт инвестиционной программы. Паспорт разработан согласно требованиям предусмотренным приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08. 2014 г. №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению». Таким образом, представленная инвестиционная программа ООО «Энергокомпания» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2017 годы соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ».

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2015-2017 годы на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к утверждению предлагается инвестиционная программа суммарным объемом финансирования 21172,60 тыс. руб. из арендных платежей.

Справка к инвестиционной программе ООО «Энергокомпания» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 -2017 годы

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амортизация | Аренда | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до ТК-1/9 длинной 208 м, диам. 350 мм, подземная канальная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 300 до 350 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г.Белово, пгт. Бачатский, ул.Комсомольская, 17 | 9238,1 | 0,0 | 9238,1 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 9238,1 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-2/21 до ТК-2/37 длинной 166 м, диам. 150 мм, подземная канальная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 80 до 150 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г.Белово, пгт. Бачатский, ул.Шевцовой, 59 | 3425,4 | 0,0 | 3425,4 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 3425,4 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от Очистные ТК-1 до Очистные ТК-3 длинной 300 м, диам. 100 мм, надземная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 80 до 100 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г.Белово, пгт. Бачатский, Очистные сооружения | 3416,7 | 0,0 | 3416,7 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 3416,7 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-2/38 до ТК-2/40 длинной 373 м, диам. 80 мм, надземная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 50 до 80 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г.Белово, пгт. Бачатский, ул.Рябиновая | 5092,4 | 0,0 | 5092,4 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 5092,4 |
| Итого по программе |  |  |  | 21172,6 | 0,0 | 21172,6 | 0,0 |  |  | 21172,6 |

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ», Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, а также принимая во внимание экспертное заключение предлагаю утвердить инвестиционную программу ООО «Энергокомпания» (г. Белово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 -2017 годы согласно приложению к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

## Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА – единогласно

Члены правления РЭК:

____________________ А.Ю. Гринь

____________________ О.А. Чурсина

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ___________ П.Г. Незнанов