УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 13

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.04.2015 г.												       г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Дюков А.В., Чурсина О.А., Кулебякина М.В.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Зарипов А.А. – главный консультант технического отдела

Седашкина Г.С. – ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике

Повестка заседания:

| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств Коляденко Максима Сергеевича, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д. 17, к. 22 по индивидуальному проекту |
| --- | --- |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств Коляденко Максима Сергеевича, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д. 17, к. 22 по индивидуальному проекту

Докладчик (Седашкина Г.С.) доложила:

В деле имеется письмо от «Желдорэнерго» за подписью директора Д.Л. Панкова (исх. № 1852 от 30.03.15, вх. № См-8-38/58902 от 20.03.2015) с просьбой провести заседание правления РЭК Кемеровской области по вопросу установления размеры платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Коляденко М.С. к электрическим сетям ОАО «РЖД» без присутствия представителей предприятия. С проектом тарифного решения ознакомлены, возражений не имеют.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов по расчету стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности  для индивидуального технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «РЖД»  на 2015 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Эксперты рассматривали и принимали во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «РЖД» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (Коляденко М.С.) – земельный участок без построек, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, дом 17, корпус 22, сетевой организации требуется выполнить:

- Направление заявки на технологическое присоединение в ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» на увеличение максимальной мощности по тяговой подстанции Новокузнецк-Сортировочный (ЭЧЭ-356) Новокузнецкой дистанции электроснабжения с последующим выполнением технических условий сетевой организации;

- Проверку соответствия действующим требованиям нормативно-технических документов в условиях увеличивающихся электрических нагрузок (воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ фидера Ф-7, тяговой подстанции Новокузнецк-Сортировочный (ЭЧЭ-356) Новокузнецкой дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала Сетевой организации):

- мощности и номинального тока обмоток трансформаторов;

- номинального тока и номинального тока отключения выключателей;

- номинального тока иных коммутационных аппаратов;

- сечения сборных и соединительных шин, токопроводов, кабелей, проводов линий электропередачи;

- наличия и количества ступеней защит, а также коэффициентов, характеризующих их работу (коэффициентов чувствительности, запаса и отстройки);

- емкости источников электроэнергии в сети постоянного оперативного тока;

- Замену (при выявлении несоответствия) элементов электроустановок, монтаж защит и или изменение их установок в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, выбор заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования из числа, разрешенного к применению в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги»;

- Организацию одного нового ответвления отходящей линии электропередачи напряжением 6 кВ от опоры №54 воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ фидера Ф-7 тяговой подстанции Новокузнецк-Сортировочный (ЭЧЭ-356) Новокузнецкой дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала Сетевой организации.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности, согласно заяки составляет – 140 кВт. Категория надежности – третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 6 кВ.с отсутствием технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям  ОАО «РЖД», необходимо осуществление технологического присоединения электрических сетей ОАО «РЖД» к вышестоящей организации ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

В соответствии с договором между вышеназванными сетевыми организациями необходимо технологическое присоединение мощностью равной – 440 кВт.

Эксперт технического отдела предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности – 140 кВт, т.к. она подтверждается заявкой М. С. Коляденко.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению эксперта технического отдела, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 440,00 | 140,00 | 300 |

Объем капитальных вложений

Согласно представленным материалам, все мероприятия необходимые для осуществления данного технологического присоединения связанные со строительством берет на себя Заявитель:

- Строительство вновь проектируемой линии электропередачи напряжением 6 кВт через вновь монтируемый разъединитель на отдельно стоящей опоре со стороны нового ответвления на опоре №54 воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ фидера Ф-7 тяговой подстанции Новокузнецк-Сортировочный (ЭЧЭ-356) Новокузнецкой дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала Сетевой организации до энергопринимающих устройств Заявителя;

- Проектирование, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств в объеме, необходимом для электроснабжения объекта в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующими требованиями к устройству электроустановки;

- Организацию учета электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих требования к учету электроэнергии. Тип оборудования и проектные решения по системе учета согласовать с Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению – структурным подразделением Трансэнерго – филиала Сетевой организации.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 33,57 тыс. руб. без НДС.

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертом отдела ценообразования предлагается произвести корректировку рассчитанной Обществом суммы затрат в НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

- Общество в представленных материалах заявило заработную плату работников по виду деятельности передача электрической энергии в сумме 492 руб. в час, следовательно, заработная плата работников в месяц составляет 80`811 руб., что значительно выше средней заработной платы, утвержденной РЭК на 2015 год для Общества. Эксперт отдела ценообразования предлагает принять среднемесячную заработную плату на одного сотрудника Общества утвержденную РЭК на 2015 год в сумме 27`659 руб., соответственно 168,394 руб. в час.

27659*12/1971=168,394 руб. в час.;

12 - количество месяцев в году

- - норма рабочего времени, утвержденная на 2015 год.

По данным Общества работы по технологическому присоединению будут производиться в течение 52,5 часов.

Эксперт отдела ценообразования полагает, что Обществом необоснованно завышены трудозатраты на одно технологическое присоединение и предлагают взять трудозатраты исходя из данных аналогичного предприятия в Кемеровской области в количестве 25,7 чел./часов  из них 8 часов время отработанное водителем в пути до объекта ТП и обратно, 17,7 часов работы по ТП.

- Эксперт отдела ценообразования предлагает сумму расходов на заработную плату принять в размере 4`327,73 руб. (из них 1`347,15 руб. заработная плата водителя, 2`980,57 руб. заработная плата за произведение работ по ТП):

| Наименование | кол-во отработанных часов всего, ч. | з./п. приходящаяся на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Персонал | 17,7 | 17,7*168,394=2980,57 |
| Водитель | 8 | 8*168,394=1347,15 |
| Итого | 25,7 | 4327,73 |

- Сумма отчислений на социальные нужды из расчета 30,4% от ФОТ составит:

- в сумме 1`315,62 руб.;

- По остальным статьям расходов в расчете необходимой валовой выручки Общество расходов не заявило. Однако в пояснительной записке к представленным материалам Обществом заявлены расходы с вышестоящей сетевой организацией за технологическое присоединение мощности равной 440 кВт в сумме 46`867,80 руб. Обществом предлагается включить расходы с вышестоящей сетевой организацией в данное технологическое присоединение пропорционально объемам мощности запрошенных Заявителем равной 140 кВт в сумме 12`635 руб.

Экспертом отдела ценообразования предлагается не включать данные расходы в НВВ на индивидуальное технологическое присоединение в соответствии с письмом ФСТ России от 05.06.2013 № ЕП-5450/12, так как данные расходы учитываются в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

Общая корректировка в сторону снижения составила 27,93 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ОАО «РЖД» предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств Коляденко Максима Сергеевича, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д. 17, к. 22 по индивидуальному проекту в размере 5,64 тыс. руб.

Кулебякина М.В. отметила, что установление платы по индивидуальному проекту
для заявителей, энергопринимающие устройства которых максимальной мощностью до 150кВт включительно к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно
не предусмотрено пунктом 33.1 постановления Правительства РФ № 861 то 27.12.2004г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств Коляденко Максима Сергеевича расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д. 17, к. 22.

Голосовали:

ЗА – 3

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – (Чурсина О.А.)

Члены Правления РЭК:

____________________ А.Ю. Гринь

____________________ М.В. Кулебякина

____________________ А.В. Дюков

_____________________О.А Чурсина

Секретарь заседания:___________ К.С. Юхневич

Приложение №1

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

от 7 апреля 2015 года №13

Приложение №2

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

от 7 апреля 2015 года №13