УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Ю. Гринь

ПРОТОКОЛ № 17

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.04.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Гринь А.Ю.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г.

Ермакова М.Ф. – консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и на газ.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. – сотрудник ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 2. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год |
| 3. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 4. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Тайгинским государственным пассажирским автотранспортным предприятием Кемеровской области (г. Тайга) на потребительском рынке |
| 5. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), с подключаемой тепловой нагрузкой объектов капитального строительства более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2014 № 856 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) на потребительском рынке» |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2014 г. № 618 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке» |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.03.2015 №47 « О внесении изменений от 31.12.2013 № 724 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» |

Гринь А.Ю. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание,
что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ГП «АТП КО» (г. Тайга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ГП «АТП КО» (г. Тайга) | Каменный уголь | 0,165 |  | 0,142 |  | 0,023 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области
на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ГП «АТП КО» (г. Тайга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурные графики работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2174,14% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 0,002481898 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,44 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,01% |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемый вид деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии  на 2015 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ГП «АТП КО» (г. Тайга) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 10,10 | 0,0399 | 0,00 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ГП «АТП КО» (г. Тайга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

Динамика основных технико-экономических показателей

ГП "АТП КО"

Всего по предприятию

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051,26 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,52 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1988,16 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,43 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемый вид деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ГП «АТП КО» (г. Тайга) |  | 224,43 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Тайгинским государственным пассажирским автотранспортным предприятием Кемеровской области (г. Тайга) на потребительском рынке.

Докладчик (Ермакова М.Ф.) доложила:

Эксперты, рассмотрев представленные Тайгинским ГП АТП предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Тайгинское ГП АТП  расположено на территории города Тайга.

Ранее предприятие не осуществляло регулируемый вид деятельности.

Предприятие эксплуатирует на правах безвозмездного пользования (ссудодатель – Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области) 1 котельную, год ввода 1989, угольный склад, год ввода 1989.

В котельной предприятия установлены 2 водогрейных котла (КВс-0,93, ТМЗ 1/8 -0,35). Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С. Котлы оборудованы топкой с ручным забросом и неподвижной решеткой.

Схема теплоснабжения – открытая.

Продолжительность отопительного периода составляет 240 суток.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Др. Поставщиком топлива в 2015 году является ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

Поставщиком электрической энергии является ООО «Кузбассэнергосетевая компания».

Система налогообложения – упрощенная от доходов (6%).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов
и (или) их предельных уровней

Материалы Тайгинским ГП АТП  по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены следующим образом: прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной Тайгинским ГП АТП  информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых видов деятельности.

Предприятие представило данные для расчета тарифа на тепловую энергию впервые.

Анализ основных технико-экономических показателей

Организационно-технические мероприятия по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов на предприятии проводятся, о чем свидетельствуют представленные материалы. Представлен план организационно-технических мероприятий по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов, разработанный на основе обязательных энергетических обследований.

Проанализировав представленные документы, эксперты, полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, представленные в экспертном заключении в количестве 2051,26 Гкал.

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием - 39,87 Гкал., расход тепловой энергии на собственные нужды котельной - 63,10 Гкал.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов
и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для Тайгинского ГП АТП  на 2015 год по периодам:

- с момента принятия  по 30.06.2015 г.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемых на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

«Расходы на сырьё и материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 27,112 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в данной статье затраты в размере 27,112 тыс. руб., в том числе спецодежда, средства защиты. Данные затраты включены в расчёт НВВ на основании представленных предприятием расчётом расходов по данным статьям, стоимость материалов, спецодежды, средств защиты принята в соответствии с расчетом предприятия с учётом индексации цен на 2015 год. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г. - 26,02 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 27,11 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила –0 тыс. руб.

«Расходы на топливо»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 865,18 тыс. руб. Стоимость топлива 673,78 тыс. руб., стоимость расходов по  транспортировке 191,40 тыс. руб.

В качестве топлива используется уголь марки «Др». Поставщиком топлива в 2015 году является ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, эксперты предлагают рассчитать исходя из норматива удельного расхода условного топлива, в размере 224,43 кг. у.т./Гкал.,  предприятие в своем расчете использовало удельный расход условного топлива, в размере 213,20 кг. у.т./Гкал.

Соответственно, расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю  – 613,13 тонн, а не 571 тонн, получаемый при расчете предприятием, при низшей средневзвешенной рабочей теплоте сгорания– 5094,2 ккал/кг., (представлены удостоверения о качестве угля в количестве 5 шт.).

Стоимость угля составляет 1 180 руб./тонну с НДС.

Предприятие самостоятельно заключает договоры на привлечение вагонов для перевозки угля и производит оплату железнодорожной перевозки. Представлен расчет тарифа на ж/д перевозку угля, договор транспортной экспедиции № УТ- 70/2013 от 01.08.2013 г.  Для перевозки одной тонны топлива предприятие предоставило расчет на сумму 335,17 руб.

Эксперты предлагают принять расходы по периодам календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.- 929,0 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 952,15 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия  в сторону увеличения составила – 89,97 тыс. руб.

«Расходы на электроэнергию»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 220,95 тыс. руб. в расчёте на объем электроэнергии, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии в размере 0,05 тыс. кВт*ч.

Поставщиком электрической энергии является ООО «Кузбассэнергосетевая компания», договор № 66/13 от 01.01.2014 г.

При этом в соответствии с расчётом, расход электрической энергии с учётом мощности используемого оборудования, коэффициента спроса и продолжительности работы составляет 0,0,099тыс. кВт*ч.

Эксперты предлагают учесть в расчётах объём потребляемой электрической энергии в размере 0,045 тыс. кВт*ч. Котельная предприятия потребляет электроэнергию на СН-I. Представлены счета-фактуры за 2014 год, средний уровень тарифа  равен 4,38 руб./ кВт*ч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.- 197,10 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 211,69 тыс. руб.

Стоимость электроэнергии  на 2 полугодие 2015 г. эксперты предлагают принять как средневзвешенную величину исходя из расчета представленных предприятием счетов-фактур за 2014 год с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 7,4%, таким образом, цена электроэнергии  на 2 полугодие 2015 г. составит 4,7041 руб./кВт. ч (с НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия  в сторону снижения составит –9,26 тыс. руб.

«Расходы на холодную воду»

Предприятие заявило расходы по данной статье в размере 9,92 тыс. руб. в расчёте на 0,411 тыс. м3 холодной воды.

Договор № 77 от 01.07.2013 г. на отпуск питьевой воды заключен с МП «Водоканал». Предприятие для расчета использовало тариф, утвержденный РЭК КО от 21.11,2014 г. № 610 для МП «Водоканал» в сумме 24,08 руб./куб. м на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 , и на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.  – тот же тариф.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,411  тыс. м³ в расчете на календарный год. Эксперты для расчета использовали тариф, утвержденный  РЭК КО от 21.11,2014 г. № 610 для МП «Водоканал» в сумме 24,08 руб./куб. м на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 ,  на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.  – 25,76руб./куб. м.

Для рассмотрения представлен расчет количества воды, необходимой для выработки тепла котельной.

на хоз.нужды котельной; тыс. м3; 21,. для заполнения системы; тыс. м3; 53,44. помывку и опрессовку; тыс. м3; 80. на подпитку16; тыс. м3; 256,512. всего:; 411,712.

Эксперты предлагают принять расходы по периодам календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.- 9,91тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 10,61 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 0,68 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда»

Предприятием в данной статье заявлены расходы на заработную плату ППП в количестве 4 человек в размере 669,55 тыс. руб. в соответствии со штатным расписанием, положением по оплате труда, премировании. Нормативная численность обоснована расчетом по котельной.

Эксперты предлагают учесть затраты на оплату труда ППП на первое полугодие исходя из средней зарплаты, учтенной в действующем тарифе на тепловую энергию в размере 627,51 тыс. руб. (средняя заработная плата 13073,10 руб.). На второе полугодие 2015г. фонд оплаты труда (ФОТ) эксперты предлагают принять с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год по статье заработная плата в размере 106,7%.

Расходы по статье принять с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.- 627,51 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 669,55 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 246,40 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), 6%- согласно списка №2, величина отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,8 %).

Эксперты предлагают учесть расходы на отчисления на социальные нужды рассчитать на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), 4%- согласно списка №2, величину отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

Эксперты предлагают принять расходы по периодам календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г. - 214,61 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 228,99 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 17,41 тыс. руб.

Ремонт основных средств, выполняемый хоз. Способом

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,
 осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 96,5 тыс. руб.

Данные расходы включают в себя затраты на  вывоз золошлаковых отходов – 55,65 тыс. руб., (договор  №66/10п с ООО «Спецавтохозяйство» на использование полигона для размещения промышленных и бытовых отходов от 01.01.2015 г.),  затраты по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов по договору № 0002/15-\КЭК от 20 01.2015 г. с ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» в сумме 40,82 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расходы по статье: затраты на вывоз золошлаковых отходов  на первое полугодие 2015г.– 1,59 тыс. руб., исходя из расчета 613,13 т.н. угля, на второе полугодие 2015 г.1,79 тыс. руб. и затраты по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов в сумме 40,82 тыс. руб.

Принять расходы по статье с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.- 42,41 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 42,61 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 53,89 тыс. руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Арендная плата»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

|  | «Расходы на обучение персонала» Предприятием не заявлены расходы по статье. |
| --- | --- |

«Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Внереализационные расходы

Предприятием не заявлены расходы по статье.

«Налоги при УСНО»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.- 18,82 тыс. руб.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 19,66 тыс. руб.

Налог рассчитан как минимальный при УСНО – 6% от НВВ на потребительском рынке.

«Денежные выплаты социального характера»

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2015 года к предложениям предприятия в сторону увеличения составила 7,16 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1,03 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- Тарифы на производство тепловой энергии размещены с момента принятия по 30.06.2015 г. в графе 7 таблицы 1.

- Тарифы на производство тепловой энергии размещены с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. в графе 7 таблицы 2.

Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
с момента принятия по 30.06.2015 г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия, тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит. рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятие | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тайгинское ГП АТП | - 89,83 | жилищные организации | 10,8 | * | 1230,00 | 1181,37 | 0 |
|  |  | иные потребители | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные учреждения | 0 |  |  |  |  |

* утвержден впервые.

Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия, тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит. рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятие- | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тайгинское ГП АТП | 7,16 | жилищные организации | 10,8 | 1181,37 | 1230,00 | 1233,87 | 4,44 |
|  |  | иные потребители | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные учреждения | 0 |  |  |  |  |

- ** Тарифы на тепловую энергию на 2015 год предлагается определить с учетом ограничений максимального роста тарифов, согласно приказа ФСТ РФ от 11 октября 2014 г. N 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность)…» на 2015 год (с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.– 100,00 %; с 01.07.2015 г. – по 31.12.2015 г. 106,1%).

Увеличение значения на 2 полугодие 2015г. тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2015 год составит 104,44% относительно тарифа на тепловую энергию на 1 полугодие 2015 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Тайгинским государственным пассажирским автотранспортным предприятием Кемеровской области (г. Тайга)
на потребительском рынке  согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

5. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), с подключаемой тепловой нагрузкой объектов капитального строительства более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Экспертами рассмотрены представленные материалы для установления платы на подключение ООО «СтройФинанс» к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» потребителей, суммарной нагрузкой 0,439 Гкал/час.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Постановлением Кемеровского городского совета народных депутатов от 26.02.2006 №314 утверждена Схема перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства. Письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК Кемеровской области о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е. отсутствие, утверждённой в установленном порядке, схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Таким образом, учитывая перечень представленных материалов, экспертами предлагается рассмотреть представленный инвестиционный проект.

Перечень представленных материалов

Исх. от 23.09.2014 № 2068 (вх. от 23.10.2014 № 4822):

- Письмо об установлении индивидуальной платы за подключение тепловой мощности к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская, принадлежащего ООО «СтройФинанс»;

- Реестр обосновывающих документов к расчету индивидуальной ставки (платы) за технологическое подключение;

- Расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения (Приложение 7.8);

- Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения (Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ОАО «СКЭК») (Приложение 7.1);

- Затраты времени специалиста отдела технологического присоединения и подключения на одно индивидуальное технологическое подключение;

- Затраты времени ведущего специалиста отдела тарифов на одно индивидуальное технологическое подключение;

- Затраты времени специалиста единого окна на одно индивидуальное техно

логическое подключение;

- Расчет стоимости часа в 2014 году;

- Расчет расходов на 1 технологическое подключение;

- Технические условия для подключения к тепловым сетям от 14.07.2014 № 144 на подключение 10-ти этажного жилого дома в г. Кемерово, жилой район Кедровка, квартал 5, в районе жилого дома №1 по ул. Советская;

- Заявка на подключение к сетям теплоснабжения 10-ти этажного жилого дома в г. Кемерово, жилой район Кедровка, квартал 5, в районе жилого дома №1 по ул. Советская от ООО «Стройфинанс»;

- Сводный сметный расчет на строительство теплотрассы в районе ж. д. №1 по ул. Советская (технологическое подключение10 -ти этажного жилого дома к тепловым сетям ОАО «СКЭК») № ТС 007;

- Локальная смета № ТС 007 на монтаж теплотрассы (сметная стоимость 91,040 тыс. руб.);

- Смета № ПИР-ТС 007 от 23.09.2014г. на проектные работы по строительству теплотрассы в районе ж. д. №1 по ул. Советская с планом присоединяемого объекта;

- Рабочая документация на 6 листах (общие данные; продольный профиль теплосети от точки врезки до 10-ти этажного жилого дома; спецификация оборудования; выход труб из канала).

Исх. от 04.02.2015 № 135 (вх. от 04.02.2015 № 438):

- Письмо о направлении дополнительных материалов от ОАО «СКЭК» от 04.02.2015 года;

- Договор № 14-13 от 01.02.2013 г. на субаренду нежилых помещений, строений по адресу г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2;

- Соглашение № 2/14 от 01.01.2014 об изменении договора субаренды нежилых помещений, строений №14-13 от 01.02.2013 г.;

- Акт №1 приема-передачи по Соглашению №2/14 об изменении и дополнении договора «аренды нежилых помещений, строений» № 14-13 от 01.02.2013 года от 01.01.2014 года о передаче от ООО «Инвестпроект» передало, а ОАО «СКЭК» приняло подвальное помещение;

- Договор аренды имущества № 840-24 от 05.01.2004 по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова 11;

- Дополнительное соглашение от 01.01.2014 года к договору аренды имущества №840-04 от 05.01.2004г.

- Справка о величине заработной платы принятой для расчета индивидуальной платы за технологическое подключение ООО «СтройФинанс».

Кроме того, эксперты дополнительно запросили договор о подключении и условия подключения (либо договор с условиями подключения), который Исполнитель согласно п.7 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения обязан направить в 30-ти дневный срок в адрес Заказчика.

Также дополнительно был представлен Аналитический отчет за 2013 год по счету 90.02 «Себестоимость продаж с субконто «Реализация услуг по технологическому присоединению».

- Эксперты отмечают

Согласно Методическим указаниям расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч рассчитывается с использованием четырех приложений к методическим указаниям:

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- - Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

- Приложение 7.3 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

- Приложение 7.4 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (Свод трех предыдущих).

В данном рассматриваемом случае необходимо было представить 3 приложения, за исключением Приложения 7.3, поскольку создание (реконструкция) тепловых пунктов при рассмотрении данной платы за подключение отсутствует.

В связи свыше изложенным, эксперты обращают внимание на тот факт, что предприятие вместо приложений 7.2: 7.3; 7.4 представило приложение 7.8 Расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

Физический объем необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская 1

Согласно представленным техническим условиям на подключение к тепловым сетям:

1. Проект и строительство врезки теплотрассы от точки подключения на существующей тепловой сети 10 – ти этажного дома в г. Кемерово, жилой район Кедровка, квартал 5, в районе жилого дома №1 по ул. Советская осуществляется силами ОАО «СКЭК» (приложение 7.2 Методических указаний).

Присоединение возможно от существующего трубопровода котельной №8 ж. р. Кедровка, г. Кемерово. Проектом предусмотрено создание тепловых сетей из труб стальных электросварных 76х3,5 с подземной прокладкой в лотках, протяженностью 38 метров в двухтрубном исполнении.

2.	 Технический надзор над строительством и монтажом теплотрассы должен осуществляться силами ОАО «СКЭК» (приложение 7.1 Методических указаний).

Свод вышеописанных расходов формируется в приложении 7.4 Методических указаний.

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения ставок платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская.

В соответствии с представленными материалами для осуществления подключения к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская, планируется присоединить объект максимальной мощностью 0,439 Гкал/час (см. таблицу 1).

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО «СтройФинанс» и техническими условиями на подключение от 14.07.2014 №144.

- В соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На основе представленных материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, эксперты считают обоснованной предлагаемую предприятием величину максимальной тепловой мощности заявителей.

Необходимо отметить, что при подключении строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская с максимальной тепловой мощностью 0,439 Гкал/час, ОАО «СКЭК» не требуется присоединение к вышестоящей теплосетевой организации.

В целях обеспечения подключения объекта ООО «СтройФинанс» с заявленной тепловой мощностью 0,439 Гкал/ч и дальнейшего гарантированного теплоснабжения указанного объекта без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ОАО «СКЭК», необходимо выполнить мероприятие «Строительство теплотрассы в районе ж. д. №1 по ул. Советская».

Таблица 1

Перечень присоединяемых объектов

| № п/п | Заявитель | Заявление | Объект | Адрес | Наименование теплоисточника | Технические условия | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СтройФинанс» | №б/н от б/д | 10-ти этажный жилой дом с пристроенным одноэтажным нежилым помещением | г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская, в районе ж. д. №1 | Котельная №8 ОАО «СКЭК» | № 144 от 14.07.2014 | 0,439 |

Таблица 2

Предложение по величине максимальной мощности

| № п/п | Заявитель | Объект | Адрес | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Величина корректировки тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение РЭК |  |
| 1 | ООО «СтройФинанс» | 10-ти этажный жилой дом с пристроенным одноэтажным нежилым помещением | г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская, в районе ж. д. №1 | 0,439 | 0,439 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 0,439 | 0,439 | 0,00 |

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения теплопотребляющих устройств строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская в р-не ж. д №1 к системе теплоснабжения
ОАО «СКЭК»

Представлен расчёт необходимой валовой выручки и прилагаемый локальный сметный расчёт объёма капитальных вложений для осуществления подключения теплопотребляющих устройств, строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК»  в сумме 845,99 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает принять объём капитальных вложений в размере – 727,89 тыс. руб.

Согласно предложению предприятия стоимость монтажа теплотрассы составляет 752,719 тыс. руб.

По предложению ОАО «СКЭК» для формирования стоимости сводного сметного расчета в текущем уровне цен использован коэффициент пересчета общей стоимости СМР (Ксмр=8,268), что привело к увеличению стоимости работ.

Экспертами был выполнен пересчет стоимости работ, путем применения не единого коэффициента (Ксмр=8,268), а с помощью применения отдельных коэффициентов к каждой  составляющей расценки затрат, а именно с применением следующих коэффициентов пересчета:

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 19,457

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 5,762

К4 - в т. ч. оплата механизаторов; 19,457

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 5,765

Согласно предложению экспертов стоимость указанных работ должна составить 698.668 тыс. руб. Корректировка на 54,051 тыс. руб.

В связи с сокращением расходов на монтаж теплотрассы выполнен пересчет:

- Затрат, связанных с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, тех. условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям -0,1%(гл.2-8) – 0,055 тыс. руб.;

- Резерв на непредвиденные работы и затраты (%=2) – 2,315 тыс. руб.

Кроме того, корректировка связана с исключением следующих расходов:

- расходов на возведение временных строений, сооружений – 11,291 тыс. руб.;

- зимнее удорожание – 33,006 тыс. руб.;

- средств на содержание заказчика-застройщика строящегося предприятия – 17,377 тыс. руб.

Таким образом, корректировка с учетом пересчета составила:

54,051+0,055+2,315+11,291+33,006+17,377=118,095тыс. руб.=118,1 тыс. руб.

Таблица 3

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 845,99 | 727,89 | 118,1 |

Таблица 4

Справка об обоснованности объемов финансирования мероприятий по подключению заявителей
к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК»

| Наименование строек, объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Предложение предприятия | Документы, подтверждающие стоимость | Предложение РЭК тыс. руб. | Замечания | Величина корректировки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительство теплотрассы в районе ж. д. №1 по ул. Советская Ду 70, L=60м в двухтрубном исчислении | Подключение строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская, в районе ж. д. №1 | 845,99 | ПЗ, рабочая документация тепловую сеть, сметы на выполнение работ | 727,89 | Исключены расходы на возведение временных строений, сооружений, зимнее удорожание, средства на содержание заказчика-застройщика строящегося предприятия. | 118,10 |
| ВСЕГО |  | 845,99 |  | 727,89 |  | 118,10 |

(П 2.2)	Таблица 5 (таблица  7.2 Методических указаний)

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, для строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская в районе ж. д №1 подключаемого к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК»

| N п/п | Критерий дифференциации | Базовый период |  |  | Период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1) | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1) |
|  |  | тыс. руб. | Гкал/ч | тыс. руб./Гкал/ч | тыс. руб. | Гкал/ч | тыс. руб./Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 2 | Подземная прокладка, в том числе: | Данные отсутствуют |  |  | 727,89 | 0,439 | 1658,06 |
| 2.1 | канальная прокладка |  |  |  | 727,89 | 0,439 | 1658,06 |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм |  |  |  | 727,89 | 0,439 | 1658,06 |

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ОАО «СКЭК» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

1.Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

2.Расходы на создание тепловых сетей из труб стальных электросварных 76х3,5 с подземной прокладкой в лотках, протяженностью 60 метров в двухтрубном исполнении. Присоединение возможно от существующего трубопровода котельной №8 ж. р. Кедровка, г. Кемерово.

Все затраты понесет ОАО «СКЭК».

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей (к таблице 7 или приложению
Методических указаний 7.1)

ОАО «СКЭК» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,439 Гкал/ч в размере 20,35 тыс. руб., а именно:

- «Оплата труда 5,7 тыс. руб. и ЕСН 1,73 тыс. руб.;

- «Расходы на оплату иных работ и услуг» в сумме 0,86 тыс. руб.;

- «Арендная плата» – 1,32 тыс. руб.;

- «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 10,30 тыс. руб.

- «Денежные выплаты социального характера» в сумме 0,42 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» 0,02 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей  ОАО «СКЭК» предлагает принять на уровне 46,35 тыс. руб./Гкал/ч.

Эксперты, рассмотрев предложения предприятия в рамках представленных статей расходов, предлагают принять затраты на следующем уровне:

Предприятием представлен расчет прямых расходов на индивидуальное технологическое присоединение объекта торговли, который включает расходы на оплату труда специалистов (информация представлена в письме от 29.10.2014 №2068). Данные приведены в таблице.

Таблица 6

Расчёт расходов на 1 технологическое подключение

| № п/п | Должность специалиста | Трудозатраты (час) | Стоимость 1 часа | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специалист отдела ОТП | 5,67 | 290,06 | 1889 |
| 2 | Ведущий специалист ОТ | 2,92 | 290,06 | 953 |
| 3 | Специалист единого окна | 5,67 | 262,34 | 1709 |
| 4 | Проектировщик УКС | 5,67 | 304,57 | 1727 |
|  | Всего | 19,93 | 286,75 | 5703,16 |

Эксперты предлагают согласиться с уровнем трудозатрат, требуемым на одно подключение, поскольку средний уровень стоимости часа работы специалистов предлагаемый приятием - 286,75 руб./час ниже, чем рассчитанный экспертами через средний месячный норматив времени для 40 часовой рабочей недели в 2015 году – 294,178 руб./час.

Эксперты проверили расчеты предприятия в части затрат на оплату труда и согласились с представленными расчетами. Таким образом, прямые расходы на оплату труда специалистов на 1 подключение составят 5,7 тыс. руб.

Предприятие заявило расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в сумме 1,73 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,3%).

Расходы на отчисления на социальные нужды принимаются на уровне предложений предприятия 1,73 тыс. руб.

Всего прямых расходов – 7,43 тыс. руб. Подключаемая нагрузка – 0,439 Гкал/ч.

Прямые расходы на 1 Гкал составят 7,43 тыс. руб./0,439 Гкал/час = 16,92 тыс. руб.

В расчете НВВ по плате за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» кроме прямых расходов предприятие предлагает учесть расходы по статьям (затраты в расчет принимаются из расчета на рубль прямых затрат):

- Расходы на оплату иных работ услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных и консультационных -0,86 тыс. руб.;

- Арендная плата, относимая на общехозяйственные расходы предприятия – 1,32 тыс. руб.;

- Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции 10,30 тыс. руб.

- Денежные выплаты социального характера 0,42 тыс. руб.;

- Прочие расходы 0,02 тыс. руб.

Косвенные расходы предприятия должны распределяться по видам деятельности. Принцип распределения расходов должен быть закреплён в учётной политике предприятия. Эксперты считают возможным распределить косвенные расходы, отнесённые предприятием на себестоимость реализации услуг по технологическому присоединению и подключению пропорционально прямым производственным расходам (у предприятия тот же подход).

Предприятие представило информацию по технологическому присоединению за 2013г.

- В соответствии с представленным ОАО «СКЭК» аналитическим отчетом по счету 90.02 за 2013 год прямые затраты предприятия за 2013 год по технологическому присоединению (90.02.20.42) составили 4233142,72 рублей (ФОТ 3241760,09 руб. и отчисления 991382,63 руб.).

- Косвенные затраты аналогичные, заявленным для исчисления данной платы за технологическое присоединение по итогу 2013 года, составили:

- Расходы на оплату иных работ услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных и консультационных – услуги связи 4276,78 руб.+ вневедомственной охраны 3048,79 руб.+ информационные и консультационные услуги 634000 руб. Всего 641325,57 руб.

- Арендная плата, относящаяся к реализации услуг по технологическому присоединению: аренда земли 1486,48 руб. и аренда офиса 52815,13 руб. Всего 54301,61 руб.

- Арендная плата, относимая к общехозяйственным расходам предприятия (счет 90.02.26) аренда офиса 25948,72 руб. + аренда прочего имущества 1472,63 руб. Всего 27421,35 руб.

В части других расходов, денежных выплат социального характера и прочим расходам из прибыли расшифровка затрат предприятием не представлена.

- На рубль прямых затрат, косвенные затраты аналогичные «заявленным» для исчисления данной платы за технологическое присоединение, по мнению экспертной группы составили:

- Расходы на оплату иных работ услуг 641325,57/4233142,72= 0,1515 руб. на 1 рубль прямых затрат или (ФОТ 5,7+ отчисления 1,73 тыс. руб.) * 0,1515 = 1,13 тыс. руб.

- Арендная плата, связанная с платой за подключение 54301,61/4233142,72 = 0,0128 руб. на 1 рубль прямых затрат или (ФОТ 5,7+ отчисления 1,73 тыс. руб.) * 0,0128 = 0,1 тыс. руб.

- Арендная плата, в части общехозяйственных расходов предприятия 24421,35/4233142,72 = 0,0058 руб.  на 1 рубль прямых затрат (отражено в статье «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции») или (ФОТ 5,7+ отчисления 1,73 тыс. руб.) * 0,0058 = 0,05 тыс. руб.

- Заявлены расходы на сумму 10,3 тыс. руб. по статье «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» и не представлена расшифровка, эксперты предлагают данные расходы при рассмотрении платы за подключение не учитывать.

В связи с отсутствием обосновывающих документов и расшифровки в части других расходов, связанных с производством денежных выплат социального характера и прочими расходам из прибыли, эксперты предлагают данные расходы при расчете платы на технологическое подключение не учитывать.

- Эксперты предлагают учесть в расходы на индивидуальное подключение косвенных расходов в сумме 0,1701 руб. на 1 рубль прямых затрат (ФОТ+отчисления).

- Всего затрат на подключение потребуется в сумме 7,43 тыс. руб.*1,1701= 8,7 тыс. руб.

Таблица 7  (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения ж. р. Кедровка, ст. Латыши, ж. р. Промышленновский по подключению 10-ти этажного жилого дома расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская в районе дома №1, принадлежащего ООО «СтройФинанс» для определения размера платы за подключение на 2015 год в расчете на единицу мощности объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 20,35 | 8,70 | -11,65 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 5,7 | 5,7 | 0,00 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12,48 | 1,27 | -11,21 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,86 | 1,13 | 0,27 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 1,2 | 0,10 | -1,22 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 10,30 | 0,05 | -10,25 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,44 | 0,00 | -0,44 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,42 | 0,00 | -0,42 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,439 | 0,439 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | тыс. руб./ Гкал/ч | 46,35 | 19,82 | -26,53 |

Данные из таблиц 7 (7.1 Методических указаний) и 5 (7.2 Методических указаний) сведены в таблицу.

Согласно Методических указаний расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч рассчитывается с использованием четырех приложений к методическим указаниям:

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Таблица 7);

- - Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч. (Таблица 5);

- Приложение 7.4 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Таблица 8 (Приложение 7.4 Методических указаний)

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч для строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская в районе ж. д №1, подключаемого к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК»

| N п/п | Наименование | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: | - тыс. руб. | - 1077,84 | - 736,59 | - -341,25 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) (см. таблица 7 или таблица 7.1 к Методическим указаниям) | - тыс. руб. | - 20,35 | - 8,7 | - -11,65 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | тыс. руб. | 845,99 | 727,89 | -118,10 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | тыс. руб. | 845,99 | 727,89 | -118,10 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | тыс. руб. | 845,99 | 727,89 | -118,10 |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | тыс. руб. | 845,99 | 727,89 | -118,10 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль (481,77*0,439) = 211,50 | тыс. руб. | 211,50 | 0,00 | -211,50 |
| 4.1 | Налог на прибыль | тыс. руб./ Гкал/ч | 481,77 | 0,00 | -481,77 |
| 5 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,439 | 0,439 | 0,00 |
| 6 | Плата за подключение к системе теплоснабжения, (без НДС) | тыс. руб. | 1077,84 | 736,59 | -341,25 |
| 7 | Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности, тыс. руб./Гкал./час. (без НДС) | тыс. руб./ Гкал/ч | 2455,21 | 1677,88 | -777,33 |

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, чья плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч и для подключения которых требуется создание от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие не представило информацию по уровню налога на прибыль, отнесенного на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета в предшествующем расчетном периоде регулирования, эксперты считают, что расходы по налогу на прибыль следует принять в нулевой оценке.

Таблица 9

Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) для заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч для строящегося жилого дома, расположенного по адресу г. Кемерово, ж. р. Кедровка, микрорайон №5, ул. Советская район ж. д №1, подключаемого к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК»

| Объем присоединяемой мощности, Гкал./ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности, тыс. руб./Гкал./час. (без НДС) | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 0,439 | 1677,88 | 736,59 |

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по расчёту платы за подключение к системе теплоснабжения, а также мнения Прокуратуры Кемеровской области изложенных в письмах от 13.07.2012г №22/1-4-12 и от 16.07.2012 №7/3-37-2012 эксперты предлагают:

1. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» в размере 736,59 тыс. руб.;

2. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» в расчете на единицу мощности в размере  1677,88 тыс. руб./Гкал/ч.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК»
(г. Кемерово), с подключаемой тепловой нагрузкой объектов капитального строительства более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2014 № 856 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) на потребительском рынке».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, в целях устранения технической ошибки региональная энергетическая комиссия Кемеровской области предлагаю в приложения №1 и №2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2014 № 856 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) на потребительском рынке» изложить в редакции согласно приложениям №4, №5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2014 г. № 618 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, в целях устранения технической ошибки предлагаю в преамбуле постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2014 № 618 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке» (в редакции постановления от 20.04.2015 №90) после слов «№ 760-э,» добавить слова «Приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.03.2015 №47 « О внесении изменений от 31.12.2013 № 724 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В целях устранения технической ошибки допущенной в редакции постановления от 31.03.2015 №47 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2013 № 724 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» в тексте пункта 2 постановления слова «Признать утратившими силу с 01.04.2014 года» заменить словами «Признать утратившими силу с 01.04.2015 года».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ О.А. Чурсина

Секретарь заседания:

_______________ П.Г. Незнанов

Приложение 1

к выписке из протокола

заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 17 от 23.04.2015

Приложение 2

к выписке из протокола

заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 17 от 23.04.2015

Смета расходов на тепловую энергию Тайгинское ГП АТП, отпускаемую на потребительский рынок

| № п/п |  | Ед изм. | Утверждено | Предложения предприятия | Предложения экспертов |  | Коррекктировка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по 30.06.2015г. | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | -до 3,00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Нормативная выработка | Гкал |  | 1 983,29 | 2 051,26 | 2 051,26 | 67,97 |
|  | Полезный отпуск | Гкал |  | 1 948,29 | 1 948,29 | 1 948,29 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал |  | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 0,00 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал |  | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 0,00 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал |  | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 0,00 |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал |  | 1 682,74 | 1 682,74 | 1 682,74 | 0,00 |
|  | Потери , всего | Гкал |  | 35,00 | 102,97 | 102,97 | 67,97 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал |  | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 63,10 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал |  | 35,00 | 39,87 | 39,87 | 4,87 |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. |  | 2 252,61 | 2 163,56 | 2 259,70 | 7,09 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс. руб. |  | 27,11 | 26,02 | 27,11 | 0,00 |
|  | вспомогательные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | реагенты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | материалы на охрану труда (спецодежда и средства защиты) | тыс. руб. |  | 27,11 | 26,02 | 27,11 | 0,00 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. |  | 865,18 | 929,00 | 952,15 | 86,97 |
|  | натуральное топливо | тыс. руб. |  | 673,78 | 723,50 | 746,65 | 72,87 |
|  | транспорт топлива | тыс. руб. |  | 191,40 | 205,50 | 205,50 | 14,10 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс. руб. |  | 220,95 | 197,10 | 211,69 | -9,26 |
|  | электроэнергия | тыс. руб. |  | 220,95 | 197,10 | 211,69 | -9,26 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду, в том числе | тыс. руб. |  | 9,92 | 9,91 | 10,61 | 0,68 |
|  | регулируемая | тыс.руб. |  | 9,92 | 9,91 | 10,61 | 0,68 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. |  | 669,55 | 627,51 | 669,55 | 0,00 |
|  | численность всего | чел. |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|  | численность ппп | чел. |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|  | средняя з/п | руб./мес |  | 13 949,00 | 13 073,10 | 13 949,00 | 0,00 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 246,40 | 214,61 | 228,99 | -17,41 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (неподконтрольные расходы) (расходы на водоотведение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия | тыс. руб. |  | 96,50 | 42,41 | 42,61 | -53,89 |
| 1.12 | - расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | Налог при упрощенной системе налогооблажения | тыс. руб. |  | 19,60 | 18,82 | 19,66 | 0,06 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. |  | 2 272,21 | 2 182,38 | 2 279,36 | 7,16 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - на производство электрической энергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - на производство тепловой энергии | тыс. руб. |  | 326,63 | 313,71 | 327,65 | 1,03 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал |  | 0,2656 | 0,2656 | 0,2656 | 0,00 |
|  | Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал |  | 1 230,00 | 1 181,37 | 1 233,87 | 3,87 |
|  | Рост | % |  |  | 96,05 | 104,44 |  |

Приложение 3

к выписке из протокола

заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 17 от 23.04.2015

Приложение 4

к выписке из протокола

заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 17 от 23.04.2015

Тарифы на тепловую энергию, реализуемые ООО «Комфорт-сервис»
(Крапивинский район) на потребительском рынке, действующие
с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) |  | 2015 |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | Х | 1904,76 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | двухставочный | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Население (тарифы, указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | Х | 1904,76 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | двухставочный | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| _____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к выписке из протокола

заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 17 от 23.04.2015

Тарифы на тепловую энергию, реализуемые ООО «Комфорт-сервис»
(Крапивинский район) на потребительском рынке, действующие
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) |  | 2015 |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | Х | 2001,60 | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
|  |  | двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
|  |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
|  |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
|  |  | Население (тарифы, указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | Х | 2001,60 | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |
|  |  | двухставочный | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |
|  |  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |
|  |  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |
| _____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |