УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 26

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.06.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Тараскина Т.П. – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально-значимых услуг;

Умников И.А. - ведущий консультант отдела ценообразования тепловой энергии.

Бушуева О.В. – начальник контрольно –правового управления РЭК Кемеровской области.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Зинченко М.В. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Тупкалов М.А. – экономист отдела экономического анализа;

Толкачева О.И. – экономист отдела коммунальной энергетики.

Волков Д.Д. – заместитель генерального директора ОАО «СКЭК».

Бедырев Е.А. – первый заместитель главы г. Новокузнецка

Фролов П.В. – генеральный директор ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк).

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район |
| 2. | Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово |
| 3 | Об установлении размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.12.2013 № 479 «Об установлении размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств» |
| 5. | Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования КОАО «Азот» |
| 6. | Об установлении розничных цен на уголь и дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье |
| 7. | Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 8. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке |
| 9. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке |
| 10. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке |
| 11. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |
| 12. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 13. | Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания» г. Новокузнецк |
| 14. | Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Центральная ТЭЦ» г. Новокузнецк |
| 15. | О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 16. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Центральная ТЭЦ» г. Новокузнецк на потребительском рынке |
| 17. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |
| 18. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МП НГО «Сибирская сбытовая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке |
| 19. | - Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 20. | - Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год |
| 21. | - Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии - 25 МВт и более, на 2016 год |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1 Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется доверенность № 448/2-2.2 от ОАО «СКЭК» за подписью генерального директора Волкова Д.И. о том, что доверяет Волкову Д.Д. представлять интересы «СКЭК».

ОАО «СКЭК» впервые обратилось за установлением тарифа на тепловую энергию по узлу теплоснабжения п. Промышленновский

Все имущество в рамках данного узла, а именно оборудование для  отопления Муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений «Краснинская основная общеобразовательная школа», в том числе Краснинский детский сад ( установлены 4 электрокотла ЭПЗ-100) и Дома культуры с. Краснинское (установлены 2 водогрейных котла) взято в аренду на основании договоров  с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа» и с Администрацией Пушкинского сельского поселения соответственно.

Отопительный период по узлу теплоснабжения п. Промышленновский предприятие начнет осуществлять с 15.09.2015.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием.

В настоящее время производство, передачу и распределения тепловой энергии предприятие осуществляет по двум узлам: город Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и город Березовский.

Кроме того, предприятие занимается на территориях, относящихся к узлам теплоснабжения г. Кемерово и г. Березовский обеспечением потребителей водоснабжением, сбором и очисткой воды, распределением воды, удалением и обработкой сточных вод, передачей электрической энергии и т. д.

Поставщиком топлива является ОАО ХК «СДС-Уголь», который планирует поставлять уголь энергетический каменный	сортомарки «ССр».

Электрическую энергию в качестве топлива для электрокотельных планируется поставлять силами ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Система теплоснабжения потребителей закрытая.

Потребителями тепловой энергии является только бюджетная сфера. Предприятие работает по стандартной системе налогообложения.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2015 год по узлу теплоснабжения Промышленновский район, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности его кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии (города Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и Березовский) входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2014 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период 2014 год») показал чистую прибыль в целом по предприятию в сумме 169980 тыс. руб. Увеличение рассматриваемого показателя относительно предшествующего периода (2013 года) составляет 75310 тыс. руб. со 94670 тыс.руб. до 169980 тыс.руб.

При этом, деятельность предприятия в 2014 году в части теплоснабжения рентабельна, ориентировочная чистая прибыль по данному виду деятельности составила порядка (583372+187987) = выручка 771359 – себестомость 699839- (181382*(10,824%+4,041%) = 26922,43 общехоз ) – налог на прибыль 4846 = 39751 тыс.руб.

Но, при этом задолженность по компенсации разницы в тарифах по итогу года составила 114888 тыс.руб. 99,9% задолженности – это задолженность Администрации г. Березовский.

В связи с выше изложенным, у предприятия постоянно возникает недостаток оборотных средств и ему за счет прочих видов бизнеса приходится выполнять заложенные в тариф инвестиционные и ремонтные программы. Так в 2014 году 64218 тыс. руб. прибыли за счет прочих видов бизнеса было направлено на исполнение производственных и инвестиционных программ в части тепловой энергии.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают, экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия, в части полезного отпуска ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский район (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению), на основании приложения к Постановлению Администрации Промышленновского муниципального района от 19.03.2015 года № 466-П, в котором утвержден полезный отпуск по рассматриваемым котельным (на уровне предложений предприятия).

Полезный отпуск от обслуживаемых электрокотельных принят на уровне утвержденного Администрацией Промышленновского муниципального района от 09.03.2015 № 456-П «О внесении изменений в постановление от 10.11.2014г. № 2761-П «Об утверждении лимитов на топливно-энергетические ресурсы на 2015 год согласно приложению к которому полезный отпуск тепловой энергии на отопление МОБУ «Краснинская СОШГ», включая Краснинский детский сад по году должен составить 761,8 гКал (расход э/э на отопление данных учреждений 536,0 тыс.кВт/ч, стр.203 дела).

Полезный отпуск тепловой энергии для отопления МУ «Краснинский КДЦ» (сельского дома культуры) тем же приложением определен на уровне 527,10 Гкал.

Таким образом, полезный отпуск от обслуживаемых котельных на год, по мнению экспертов, должен составить 1288,90 Гкал. Данные объемы подтверждены муниципальными котрактами на теплоснабжение и поставку горячей воды (см. доп. документы).

Потери на собственные нужды котельных приняты согласно расчету экспертов, выполненному в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» и равны 30,90 Гкал (на уровне предложений предприятия).

Потери в сетях отсутствуют в связи с отсутствием сетей.

Нормативная выработка принята в расчет на уровне 1319,80 Гкал.

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с пп. г) п.5 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. От 21.04.2015) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации постановило, что «при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2014 и 2015 годы метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется органом регулирования без учета требований пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, с учетом заявления регулируемой организации.

(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 07.10.2013 N 886, в ред. Постановления Правительства РФ от 02.10.2014 N 1011)

Поскольку регулируемая организация подала заявление на установление тарифа на тепловую энергию на 2015 год по узлу теплоснабжения Промышленновский район Кемеровской области методом экономически обоснованных расходов (исх. от 25.05.2015 №738, вх.от 25.05.2015 №2695) эксперты считают, что с учетом положения п.18 Основ ценообразования, который говорит, что «Срок действия тарифов, установленных методом экономически обоснованных расходов (затрат), составляет не более 1 финансового года» ограничить срок действия устанавливаемого тарифа 31.12.2015 года, поскольку в статье 12 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ говорится о том, что  «финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря».

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.11.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015год по следующим периодам:

- по 30.06.2015 г.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

Часть 1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

По данной статье учитываются расходы на вспомогательные материалы, в том числе запасные части, ГСМ, масла, специнвентарь и спецодежду, прочие материалы.

Расходы по данной статье предприятие не заявляло, поскольку обслуживать котельную будет подрядная организация ООО «ПромЭко».

1.2. Расходы на топливо

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы на его транспортировку.

ОАО «СКЭК» заявило расходы по статье в сумме 320,40 тыс.руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 187,82 тыс.руб., стоимость доставки 176,73 тыс.руб.

При этом расходы на электроэнергию в качестве топлива для электрокотлов котельной обслуживающей школу и д/сад предприятие отразило по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» в сумме 2628,68 тыс.руб., хотя данные расходы должны отражаться в рамках статьи «Расходы на топливо».

Кроме того, расходы на неснижаемые запасы топлива в сумме 11,43 тыс.руб. предприятие провело по данной статье, в части расхода на уголь (включено в сумму 320,41 тыс.руб.), что также не верно, поскольку последние должны учитываться во второй части сметы затрат во внереализационных расходах по статье «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств привлекаемым для этих целей».

Уголь энергетический каменный ОАО «СКЭК» намеревается приобретать для отопления Дома культуры с. Краснинское (узел теплоснабжения Промышленновский район) у ОАО ХК «СДС-Уголь» 	сортомарки «ССр» согласно договору поставки угольной продукции № 260-ТУ от 16.01.2015г. Цена угля без НДС 1062,71 руб. за тонну.

Доставка угля будет осуществляться с центральных котельных (№1 и №4) узла теплоснабжения г. Березовский ОАО «СКЭК» силами ООО «БКС». Представлен договор на перевозку угля ООО «БКС» №113у/15, стр. 263 дела. Расстояние перевозки 220 км в обе стороны (представлена справка о протяженности маршрута). Стоимость перевозки 3,41 руб./т*км. Доставка топлива до котельных №1 и №4 осуществляется силами ЗАО «Черниговец» (последний в составе ОАО ХК «СДС-Уголь»).

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета расхода (потерь) теплоэнергии на собственные нужды котельной, а также на основании решения РЭК Кемеровской области в размере – 240,73 кг. у.т./Гкал.

Предприятие представило результаты Отчетов об испытании проб угля испытательной лаборатории ЗАО «Э-Визор» за 2014 год по узлу теплоснабжения г. Березовский, поскольку поставка топлива будет осуществляться через данный узел. Согласно Отчетам средняя калорийность поставляемого топлива 5334 Ккал/кг. Эксперты принимают в расчет тепловой эквивалент равный 0,762.

Кроме того, ОАО «СКЭК» представило программу ОАО «СКЭК» по замене электрокотлов котельной СОШ на термороботы.

Согласно данной программе, ОАО «СКЭК» намеревается оборудовать котельную школы с детским садом на автоматические угольные модульные котельные Терморобот с котлами КВа-0,3БК мощностью 300кВт уже к началу отопительного сезона 2015 года.

Эксперты считают, что в целях снижения тарифной нагрузки на бюджет, необходимо выполнить пересчет топлива с учетом выполнения данной программы. Согласно чему затраты на электрическую энергию заменить дополнительными затратами на топливо.

Удельный расход топлива по котлам Терморобот, эксперты приняли в соответствии с Таблицей 1 «Индивидуальные нормативы расхода топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал» Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» для других водогрейных чугунных и стальных котлов на уровне 213,2 кг у.т./Гкал.

Таким образом, средний тепловой эквивалент, с учетом использования котлов термороботов принимается для расчета топлива на уровне 224,46 кгу.т./Гкал.

Доставку по дополнительному топливу эксперты также просчитали с Центральных котельных узла теплоснабжения г. Березовский.

По мнению экспертов по данной статье необходимо учесть затраты на топливо (без затрат на неснижаемый запас) в сумме 696,56 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки,

в том числе:

- затраты на натуральное топливо в сумме 408,31 тыс.руб., в том числе на котельную школы с детским садом 229,23 тыс.руб.; на котельную Дома культуры 179,1 тыс.руб.

-затраты на доставку 288,24 тыс.руб., в том числе на котельную школы с детским садом 161,82 тыс.руб.; на котельную Дома культуры 126,42 тыс.руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону увеличения составила 376,16 тыс.руб., в том числе в части расходов на натуральное топливо 220,50 тыс.руб., в части снижения расходов на перевозку 155,65 тыс.руб.

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье предприятие заявило расходы на покупку электроэнергии в сумме 2628,68 тыс.руб.

Представлен договор поставки электрической энергии между ОАО «СКЭК» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» от 20.05.2015 № 641490 (доп. документы).

Поскольку эксперты приняли решение по учету расходов на топливо исходя из эксплуатации котлов Терморобот, работающих на каменном угле, расходы на электроэнергию принимаются в нулевой оценке.

1.4. Расходы на холодную воду

У предприятия на обеих котельных закрытые схемы теплоснабжения.

Расходы на холодную воду для заполнения систем предприятие не заявляло.

Соответственно расходы по статье принимаются в нулевой оценке.

1.5. Расходы на теплоноситель

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных (помыв сотрудников), расход воды на промывку и опресовку системы.

Предприятие по статье расходы не заявляло. Соответственно расходы по статье принимаются в нулевой оценке.

1.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие расходы по статье не заявляло, поскольку все имущество для производства тепловой энергии взято в аренду.

1.7. Оплата труда

Предприятие заявило затраты по статье в нулевой оценке, поскольку услуги по обслуживанию котельных оказывает ООО "Пром-Эко". Стоимость услуг данного предприятия отражена по статье "Услуги производственного характера". Расшифровка затрат услуг представлена в приложении 3 к экспертному заключению.

Расходы на оплату труда АУП ОАО «СКЭК» относящаяся к теплоснабжению на 2015 год в полном объеме учтена при расчете тарифов на тепловую энергию по узлам теплоснабжения г. Березовский и г. Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский).

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» не заявляло.

Поскольку ФОТ по рассматриваемой смете затрат не предусматривается отчисления автоматически принимаются в нулевой оценке.

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом

Текущий ремонт должен выполняться организацией обслуживающей котельные ООО "Пром-Эко".

1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение)

По данной статье предприятие затраты не заявляло.

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «Пром-Эко»

Согласно п.30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

П.24. Методических указаний говорит: Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

8) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;

9) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг.

В рамках тарифа на тепловую энергию по данной статье учитываются расходы ООО «ПромЭко» по оказанию услуг на техническое обслуживание оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения, а также обслуживания процесса по производству теплоэнергии согласно договору технического обслуживания от 25.05.2015 года № б/н, который ежегодно пролонгируется на тех же условиях, в случае, если ни одна из сторон не заявит об отказе от Договора. В Приложении №2 к договору представлен расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию котельного оборудования.

Смета на расходы ООО «ПромЭко» представлена Приложением к экспертному заключению № 3

Описание подходов и принимаемый уровень затрат по статьям затрат ООО «ПромЭко» в части оказания услуг по производству тепловой энергии рассматривается ниже.

«Сырье и материалы» ООО «ПромЭко»

По данной статье предприятие заявило затраты в сумме 40 тыс.руб. для обеспечения производства тепловой энергии.

По данной статье в части тепловой энергии учитываются расходы на водоотведение стоков, образующихся при производстве тепловой энергии и приобретение холодной воды.

Водный баланс и расчет затрат предприятие не представило.

Эксперты считают целесообразным принять расходы предприятия в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки, поскольку обоснование расходов не представлено.

«Перевозка топлива» ООО «ПромЭко»

По данной статье предприятие затраты не заявило.

«Электроэнергия» ООО «ПромЭко»

По данной статье ООО «ПромЭко» заявлены расходы на электрическую энергию для производственных нужд котельных в сумме 1976,00 тыс.руб.

Эксперты вынуждены отказать в данных расходах, поскольку последние должны были учтены в затратах ОАО «СКЭК».

Кроме того, в связи с принятием во внимание Программы ОАО «СКЭК» по замене электрокотлов в котельной СОШ на термороботы необходимость в покупке электроэнергии отпала, поскольку в качестве топлива для термороботов будет использоваться уголь каменный сортомарки ССр, который учтен по строке «Расходы на топливо» в смете затрат ОАО «СКЭК».

«Затраты на оплату труда» ООО «ПромЭко»

По данной статье предусмотрена заработная плата только ППП.

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 1521,00 тыс. рублей.

Численность заявлена предприятием в размере 8 человек (по человеку в смену на каждой котельной).

Представлено штатное расписание и расчет нормативной численности на 11,2 человека (стр.50 доп. документов).

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять расходы по статье в сумме 1521,00 тыс.руб. на 8 человек персонала на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки. Средняя заработная плата принята в расчет в сумме 15843,75 руб./чел./мес.

«Отчисления на социальные нужды» ООО «ПромЭко»

Отчисления на социальные нужды заявлены предприятием в сумме 456,00 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ.

Экспертами расходы по статье приняты на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки 456,00 тыс. руб.

«Амортизация основных средств» ООО «ПромЭко»

Предприятием заявлена сумма амортизационных отчислений в размере 17,00 тыс.руб.

Обосновывающие документы не представлены, соответственно эксперты вынуждены отказать в заявленной сумме затрат по статье.

Затраты принимаются в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

«Затраты на ремонтные работы» ООО «ПромЭко»

На 2015 год ООО «ПромЭко» заявлены в сумме 134,00 тыс. руб.

Обосновывающие документы не представлены, соответственно эксперты вынуждены отказать в заявленной сумме затрат по статье.

Затраты принимаются в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

«Услуги производственного характера» ООО «ПромЭко»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 5,0 тыс.руб.

Подтверждающие документы не представлены. Эксперты принимают затраты по статье в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки.

«Вспомогательные материалы» ООО «ПромЭко»

На очередной период регулирования ООО «ПромЭко» заявило расходы в сумме 31,00 тыс.руб. Расчет не представлен, соответственно расходы принимаются в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки.

«Налоговые платежи» ООО «ПромЭко»

Налоговые платежи не заявлены.

«Общехозяйственные расходы» ООО «ПромЭко»

Предприятием заявлены расходы в сумме 256,00 тыс.руб. на 0,4 человека.

Заявленные затраты представляют собой затраты на заработную плату управленческого персонал с отчислениями на социальные нужды.

Поскольку часть надзорных функций будет осуществлять управленческий персонал ОАО «СКЭК», общехозяйственные расходы которого на 2015 год в полном объеме учтены при установлении тарифа на тепловую энергию по узлам теплоснабжения г. Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и г. Березовский эксперты считают возможным ограничить сумму по статье до 135,96 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах регулирования.

«Другие расходы» ООО «ПромЭко»

Предприятием заявлены затраты по статье сумме 177,00 тыс. руб.

Обосновывающие данные затраты материалы – не представлены.

Поскольку расшифровка затрат отсутствует, эксперты предлагают принять их в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки.

«Стоимость теплоносителя на собственные нужды котельных» ООО «ПромЭко»

Затраты по статье не заявлялись

«Необходимая прибыль» ООО «ПромЭко»

ООО «ПромЭко» затраты из прибыли не заявляло.

Общая сумма корректировки НВВ ООО «ПромЭко» (объема услуг подрядной организации в части тепловой энергии) к предложениям предприятия в сторону снижения составила 2499,04 тыс. руб. в обоих периодах календарной разбивки с 4612,00 тыс.руб. до 2112,96 тыс.руб..

Структура расходов ООО «ПромЭко», учитываемых при формировании тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «СКЭК на потребительском рынке» по узлу теплоснабжения Промышленновский район, по статье «Услуги производственного характера» представлена в приложении 3 к настоящему экспертному заключению.

Сумма затрат по статье «Услуги производственного характера», предлагаемая экспертами для учета в необходимой валовой выручке ОАО «СКЭК» на 2015 год по оказанию услуг в части производства тепловой энергии по узлу теплоснабжения Промышленновский район, составляет по периодам календарной разбивки:

- по 30.06.2015 – 2112,96 тыс.руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2112,96 тыс.руб.

1.12. Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятие по данной статье расходы не заявляло.

1.13. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятие по данной статье расходы не заявляло.

1.14. Арендная плата

ОАО «СКЭК» заявило расходы по статье в сумме 14,64 тыс.руб.

В качестве обосновывающих документов представлены два договора аренды.

А именно:

- с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа», в том числе Краснинский детский сад (договор аренды муниципального имущества от 25.05.2015 №1 с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа», стр.316 дела, сумма оплаты по договору 4813 руб. в год без НДС, установлены 4 электрокотла ЭПЗ-100);

- с Домом культуры с. Краснинское (договор аренды №1 от 25.05.2015 с Администрацией Пушкинского сельского поселения, стр.326 дела, сумма оплаты по договору 9828 руб. в год без НДС, здание оснащено двумя угольным стальным водогрейными котлами).

Эксперты предлагают принять предложения предприятия в полном объеме на уровне 14,64 тыс.руб. в обоих периодах календарной разбивки.

Часть 2 Внереализационные расходы

- 2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятие не заявило расходы по данной статье, поскольку учла их по статье «Расходы на топливо».

Эксперты, во исполнение пп. б) п. 25 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" отразили запасы по данной статье затрат.

Предприятие заявляло расходы на неснижаемый запас топлива в сумме 11,43 тыс.руб. Эксперты приняли расходы по статье с учетом транспортировки в сумме 11,42 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки (в результате более точного счета).

Расчеты смотри в приложении 1 к данному экспертному заключению.

Часть 3 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения; Часть 4 Налог на прибыль; Часть 5 Экономия средств

Расходы по данным частям затрат заявлены не были.

Часть 6. Выпадающие доходы

Выпадающие доходы заявлены не были, т.к. тариф устанавливается впервые.

Часть 7. Необходимая валовая выручка

В результате произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район по производству, передаче и распределению тепловой энергии на 2015 год, по мнению экспертов, по периодам регулирования составит:

- по 30.06.2015 – 2835,58 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2835,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2835,58 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2835,58 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по узлу теплоснабжения Промышленновский район в сфере теплоснабжения к предложениям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сторону снижения составила в обоих периодах календарной разбивки 4740,14 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 4740,14 тыс. руб. с 7575,72 тыс.руб. до 2835,58 тыс.руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район по результатам экспертной оценки составит (с учетом календарной разбивки):

- по 30.06.2015 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 7 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район

по 30.06.2015

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «СКЭК» (г.Кемерово), узел теплоснабжения. Промышленовский р-н | -4740,14 | бюджетные потребители | 100,00 |  | 5877,66 | *2200,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

#### * Тариф устанавливается впервые, рост тарифа по отношению к средневзвешенному по МО без ОАО РСП-29 и железной дороги 21%.

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район

с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС ) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «СКЭК» (г.Кемерово), узел теплоснабжения. Промышленовский р-н | -4740,14 | бюджетные потребители | 100,00 | 2200,00 | 5877,66 | 2200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды |  |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «СКЭК» г. Кемерово на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район, согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово.

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

Заместителем председателя Региональной энергетической комиссии Чурсина О.А. (далее – «специалист РЭК КО»), произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения на 2015-2019 годы по представленным ОАО «СКЭК» предложениям по установлению тарифов  с учетом мероприятий, утвержденных постановлением  РЭК КО от 02.06.2015 № 190, в инвестиционной программе.

Для подготовки заключения специалист РЭК КО руководствовался следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 23.11. 2011   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05. 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы), в соответствии с которыми плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключении (далее - заявитель) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (далее - плата за подключение), определяется на основании установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) или в индивидуальном порядке в случаях, если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки).

Размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Учитывая, что при установлении тарифов на подключение для заявителей величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), учитываются расходы по строительству сетей и объектов на них, предлагаем установить размер тарифов за протяженность сетей.

Размер тарифа за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налога на прибыль.

В составе заявки представлены:

- расчет протяженности сетей;

- расчет размера расходов на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей исходя из укрупненных сметных нормативов, утвержденных Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию (приказ Минстроя России от 28.08.14 № 506/пр НЦС 81-02-2014) и локальные сметные расчеты.

Мероприятия, принятые в расчет тарифов при определении размера платы на подключение, представлены в приложении № 1 к заключению. Стоимость мероприятий инвестиционной программы с учетом календарной разбивки, в сфере водоснабжения и водоотведения составила:

| млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Холодное водоснабжение | 105,2 | 111,1 | 115,1 | 121,1 | 126,7 |
| Водоотведение | 123,9 | 129,9 | 136,1 | 142,6 | 149,4 |

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывалась по формулам:

,

,

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

- ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

При дифференциации тарифов по диаметру использовались следующие коэффициенты:

| Виды прокладываемых трубопроводов | Сметная стоимость строительства 1 км., тыс.руб. | Коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| диаметр Ду от 40 до 70 мм | 2743,28 | 0,230432552 |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 4377,62 | 0,36771573 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 4447,53 | 0,373587845 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 4824,85 | 0,405282244 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 5976,06 | 0,50198301 |
| диаметр Ду 500 мм | 11904,91 |  |
| Водоотведение |  |  |
| диаметр Ду от 70 до 100 мм | 3219,53 | 0,306151053 |
| диаметр Ду от 100 до 150 мм | 4242,76 | 0,403451757 |
| диаметр Ду от 150 до 200 мм | 4771,11 | 0,453693043 |
| диаметр Ду от 200 до 250 мм | 4796,89 | 0,456144986 |
| диаметр Ду 500 мм | 10516,15 |  |

Размер ставок тарифа за протяженность водопроводной сети в целях обеспечения заявителей питьевой водой на 2015-2019 годы, с разбивкой по диаметрам представлен в приложении № 2 к заключению.

Размер ставок тарифа за протяженность канализационной сети на 2015-2019 годы с разбивкой по диаметрам представлен в приложении № 3 к заключению.

Учитывая, что ставки тарифа за протяженность ОАО «СКЭК» устанавливаются впервые, предлагается установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК»" на территории г. Кемерово с 27.06. 2015 по 31.12.2019 года с календарной разбивкой согласно приложениям №№ 2, 3 к заключению.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово, согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения»

Докладчик (Тараскина Т.П.) доложила:

В деле имеется письмо от МБУ «Центр организации дорожного предприятия»» за подписью директора В.И. Вильчикова (исх. № 324 от 15.06.2015) с просьбой рассмотреть и установить платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МБУ «Центр организации дорожного движения» (МБУ «ЦОДД») с предложением об увеличении платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных штрафстоянках.

Данная плата взимается с граждан - нарушителей ПДД при нарушениях правил эксплуатации и управления транспортным средством. При данных нарушениях применяется исключение задержанного транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи автоэвакуаторов и помещения на специализированную стоянку, хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания.

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности расчета платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств.

Перемещение транспортных средств категории А, категорий В и Д массой до 3,5 тонн.

Для определения величины расходов, необходимых для оказания услуги по перемещению задержанных транспортных средств, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда приняты по плану 2014 года с учетом индекса 105,0 на 2015 год в размере 1016985,5 руб.

2. Страховые взносы приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 308146,6 руб.

3. Затраты на ГСМ приняты согласно представленных материалов по учету ГСМ по факту 9 мес. 2014 с учетом индекса 104,6 на 2015 год в размере 1296558,6 руб.

4. Затраты на налоги приняты по предложению предприятия в размере 9290,5 руб.

5. Затраты на технический осмотр приняты по факту 2014 года в размере 2538,0 руб.

6. Затраты на страхование транспортного средства приняты по предложению предприятия в размере 17065,8 руб.

7. Затраты на приобретение запасных частей приняты по факту 2014 года в размере 199242,3 руб.

8. Затраты на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств приняты по факту 2014 года в размере 363204,0 руб.

9. Затраты на обучение и услуги телематической связи в размере 42800,0 руб. исключены, т.к. данные затраты относятся к общехозяйственным расходам.

10. Затраты на амортизацию приняты по плану 2014 года в размере 473463,8 руб.

11. Затраты на путевые листы приняты по факту 2014 года в размере 1640,0 руб.

12. Затраты на спецодежду приняты по факту 2014 года в размере 35617,3 руб.

13. Затраты на страхование ОСАГО приняты на автоэвакуаторы по предложению предприятия в размере 17065,8 руб., исключены затраты в размере 30836,7 руб. на ОСАГО по автомобилям, относящимся к общехозяйственной деятельности.

14. Общехозяйственные расходы приняты в размере 5% от фактических общехозяйственных расходов в 2014 году, в доле выручки от услуг по перемещению задержанных транспортных средств от общей выручки предприятия по факту 2014 года, в размере 636372,4 руб.

15. Прибыль, предложенная предприятием, в размере 506668,2 руб. исключена согласно п.10 ст.27.13 КОАП РФ, которым установлена только оплата расходов на перемещение.

За среднегодовое значение пройденного пути эвакуатора принято расстояние, пройденное эвакуатором от места нахождения задержанного транспортного средства до специализированной стоянки в размере 29696 км.

Результаты рассмотрения изложены в Приложении 1.

Перемещение транспортных средств категории Д массой более 3,5 тонны, С и Е, негабаритных транспортных средств

Для определения размера платы за 1 км перевозки в час в направлении от места задержания транспортного средства до специализированной стоянки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на амортизацию приняты по предложению предприятия в размере 291,36 руб.

2. Затраты на оплату труда водителей приняты по предложению предприятия в размере 169,21 руб.

3. Страховые взносы приняты по предложению предприятия в размере 51,61 руб.

4. Затраты на ГСМ приняты по предложению предприятия в размере 396,83 руб.

5. Затраты на износ шин приняты по предложению предприятия в размере 60,88 руб.

6. Затраты на ремонты приняты по предложению предприятия в размере 87,29 руб.

7. Общехозяйственные расходы приняты по предложению предприятия в размере 116,29 руб.

8. Плановые накопления (прибыль) предложенная предприятием, в размере 143,5 руб. исключена согласно п.10 ст.27.13 КОАП РФ, которым установлена только оплата расходов на перемещение.

За среднее значение пройденного пути эвакуатора от места нахождения задержанного транспортного средства до специализированной стоянки в принято расстояние в размере 6,25 км.

Результаты рассмотрения изложены в Приложении 2.

Хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке

Для определения величины расходов, необходимых для оказания услуги по хранению задержанных транспортных средств, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда приняты по факту 2014 года в размере 1012135,3 руб.

2. Страховые взносы приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 306677,0 руб.

3. Затраты на налоги приняты в размере 575803,3 руб., в том числе:

- налог на имущество – в размере 3473,3 руб., исключен налог на подземный пешеходный переход в размере 109015,53 руб.

- земельный налог – в размере 572330,0 руб. по предложению предприятия.

4. Затраты на оплату госпошлины в размере 4498,9 руб. исключены, как не относящиеся к прямым расходам.

5. Затраты на электроэнергию приняты по факту 2014 года в размере 29283,0 руб.

6. Затраты на амортизацию приняты по предложению предприятия в размере 118461,6 руб.

7. Затраты на обучение в размере 8000,0 руб. исключены, т.к. данные затраты относятся к общехозяйственным расходам.

8. Затраты на квитанции приняты по факту 2014 года в размере 5866,7 руб.

9. Затраты на услуги охраны приняты по факту 2014 года в размере 40187,7 руб.

10. Затраты на спецодежду приняты по факту 2014 года в размере 14414,1 руб.

11. Затраты на пломбировочный скотч приняты по факту 2014 года в размере 14102,7 руб.

12. Затраты на книги учета, бумагу приняты по факту 2014 года в размере 17434,7 руб.

13. Общехозяйственные расходы приняты в размере 7% от фактических общехозяйственных расходов в 2014 году, в доле выручки от услуг по хранению задержанных транспортных средств от общей выручки предприятия по факту 2014 года, в размере 890921,4 руб.

14. Прибыль, предложенная предприятием, в размере 543285,2 руб. исключена согласно п.10 ст.27.13 КОАП РФ, которым установлена только оплата расходов за хранение.

15. Упущенная прибыль в размере 1258414,08 руб. исключена, так как данные затраты не предусмотрены методикой для включения в плату за хранение задержанных транспортных средств.

Среднегодовое значение полных часов хранения задержанных транспортных средств принято в расчет в размере 93141 час.

Результаты рассмотрения изложены в Приложении 3.

Предлагаем:

1. Установить размеры платы за каждый полный километр расстояния, пройденного эвакуатором от места нахождения задержанного транспортного средства до специализированной стоянки Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения»:

1.1. За перемещение:

1.1.1.  Категории А, категорий В и Д массой до 3,5 тонн в размере 147,40 рублей (НДС не облагается),

1.1.2. Категорий Д массой более 3,5 тонны, С и Е, негабаритных транспортных средств   в размере 187,76 рублей (НДС не облагается).

2. Установить размеры платы за хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения»:

2.1. Категории А в размере 19 рублей за час (НДС не облагается),

2.2. Категорий В и Д массой до 3,5 тонны   в размере 38 рублей за час (НДС не облагается),

2.3. Категорий Д массой более 3,5 тонны, С и Е в размере 75 рублей за час (НДС не облагается),

2.4. Негабаритного транспортного средства в размере 113 рублей за час (НДС не облагается).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить размер платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.12.2013 № 479 «Об установлении размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств».

Докладчик (Тараскина Т.П.) доложила:

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области предлагаю внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.12.2013 № 479 «Об установлении размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств» следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об установлении размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств (кроме Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» (г.Кемерово)».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить размер платы (кроме Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» (г.Кемерово) (с НДС) за:

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования КОАО «Азот»

Докладчик (Тараскина Т.П.) доложила:

В деле имеется письмо от КОАО «Азот»» за подписью зам. ген. директора В.П. Харитонова (исх. № 4904 от 15.06.2015, вх. № См 1167/1614-02 от 11.06.2015 г.) с просьбой провести правление без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С уровнем тарифа ознакомлены и согласны.

В целях исполнения п.2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.13 № 252 «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Кемеровской области» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 № 289) региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на железнодорожных путях необщего пользования КОАО «Азот» в соответствии с действующими Методическими рекомендациями и Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, утвержденными распоряжением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 12.01.2010 № 2.

Регулирующим органом при расчете тарифа на перевозку на 2015 год объем собственных грузов КОАО «Азот» принят по факту 2014 года в размере 10978,3 тыс.ткм, объем сторонних потребителей принят по предложению предприятия в соответствии с заявками потребителей услуг в размере 9274,7 тыс.ткм.

Доля затрат на транспортные услуги, оказываемые сторонним потребителям, от затрат по железнодорожному цеху КОАО «Азот», рассчитанная исходя из объемов транспортных услуг сторонних потребителей, составила 45,79%. Фактическая доля затрат исходя из доли объемов сторонних потребителей составила 41,40%.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных КОАО «Азот», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда приняты по предложению предприятия с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 40226,1 тыс.руб.

2. Социальные отчисления приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 12164,9 тыс.руб.

3. Расходы на материалы приняты по предложению предприятия с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 5112,2 тыс.руб.

4. Расходы на ГМС приняты по факту 2014 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,6 на 2015 год и с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 7931,6 тыс.руб.

5. Затраты по электроэнергии приняты по предложению предприятия с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 626,2 тыс.руб.

6. Затраты по другим энергоносителям приняты по факту 2014 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,6 на 2015 год и с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 3367,8 тыс.руб.

7. Затраты по амортизации приняты по предложению предприятия с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 4410,5 тыс.руб.

8. Затраты по ремонтному фонду приняты по факту 2014 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,6 на 2015 год и с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 6100,6 тыс.руб.

9. Затраты по статье «Прочие расходы» приняты по факту 2014 года с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития 104,6 на 2015 год и с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 13188,6 тыс.руб.

10. Затраты по налогу на имущество приняты по предложению предприятия с учетом изменения доли объемов сторонних потребителей на 2015 год в размере 1132,0 тыс.руб.

Итого, общий размер необходимой валовой выручки на 2015 год составил 94260,4 тыс.руб., в том числе:

- выручка от перевозки составила 92991,2 тыс.руб.

- выручка от прочей деятельности составила 1269,1 тыс.руб., принята по факту 2014 с учетом увеличения тарифов на 6,0%.

Результаты анализа и расчет тарифов, предложенных к утверждению, изложен в приложении.

Предлагаемый к утверждению уровень тарифов составил:

1. Перевозка грузов в размере 10,03 рублей за тоннокилометр.

2. Работа локомотива в размере 2813,13 рублей за локомотивочас.

Рост тарифов составил 6,0%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования КОАО «Азот», согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении розничных цен на уголь и дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

Проект постановления предусматривает экономически обоснованное увеличение розничных цен на уголь, отпускаемый в пределах социальных норм и сверх социальных норм марок ДПКО и ДО на 5%.

Необходимость увеличения розничных цен на уголь обусловлено: ростом с 1 января 2015 года цен приобретения угля топливоснабжающими предприятиями, издержек обращения топливоснабжающих организаций по хранению и реализации угля.

Указанное увеличение позволит обеспечить соблюдение предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (7,5% - с 01.07.2015).

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагаю:

1. Установить розничные цены на дрова, реализуемые гражданам, проживающим в домах без центрального отопления, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в пределах установленных нормативов потребления (без учета транспортных расходов по доставке до абонента, на условиях «франко-склад предприятия») в размере 355 рублей за 1 куб. м. (с НДС).

2. Установить розничные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (без учета транспортных расходов по доставке до абонента на условиях «франко-склад предприятия») в пределах установленных нормативов потребления:

932 рублей - за 1 тонну марки «СС» (с НДС);

818 рублей - за 1 тонну других рядовых марок (с НДС);

271 рублей - за 1 тонну бурого угля (с НДС);

1284 рублей - за 1 тонну сортового угля (с НДС).

3. Установить максимальные предельные розничные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (без учета транспортных расходов по доставке до абонента на условиях «франко-склад предприятия») сверх установленных нормативов потребления согласно приложению к настоящему протоколу.

4. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.06.2014 № 300 «Об установлении розничных цен на уголь и дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с согласованной администрацией Кемеровского района инвестиционной программой государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в сфере теплоснабжения на  2016-2018  годы, планирует мероприятия суммарным объемом финансирования  115,31 тыс. руб. с учетом НДС из арендных платежей.

В инвестиционную программу на 2016-2018 годы включено мероприятие по реконструкции котельной (Кемеровский район, п. Благодатный, ул. Школьная д. 6а) с заменой трубчатого теплообменника на пластинчатый типа РИДАН.

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2016-2018 годы представлены пояснительная записка, смета на выполнение работ. Кроме того, предприятием представлен паспорт инвестиционной программы. Паспорт разработан согласно требованиям предусмотренным приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению». Таким образом, представленная инвестиционная программа государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в сфере теплоснабжения на  2016-2018  годы соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ».

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2016-2018 годы на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к утверждению предлагается инвестиционная программа суммарным объемом финансирования 115,31тыс. руб. с учетом НДС из амортизационных отчислений.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амортизация | Аренда | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной с заменой трубчатого теплообменника на пластинчатый типа РИДАН | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровский район, п. Благодатный, ул. Школьная д. 6а | 115,31 | 115,31 | 0,0 | 0,0 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 115,31 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 115,31 | 115,31 | 0,0 | 0,0 |  |  | 115,31 |

Справка к инвестиционной программе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в сфере теплоснабжения на 2016-2018  годы

тыс.рублей

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить инвестиционную программу государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Арлюкский дом-интернат для престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке.

Докладчик (Умников И.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «Теплоснабжение» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию в общей сложности 4 муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в п.Темиртау и п.Мундыбаш на основании договора аренды имущественного комплекса с КУМИ г.Таштагола. Основными потребителями коммунальных услуг являются: население и объекты социальной сферы перечисленных посёлков.

В котельной п. Темиртау установлены 3 котла ДКВР 20/13 мощностью 33,6 Гкал/час. На центральный склад уголь доставляется ж.д.транспортом и с него автотранспортом на котельную в склад угля. На дробилки со склада в котельной уголь подаётся скреперной лебёдкой, от дробилок скребковым конвейером, а затем и ленточным конвейером в бункера котлов. Из бункеров пневмомеханическими забрасывателями топливо подаётся в топки котлов на колосниковое полотно.

В котельной п. Мундыбаш по ул. Школьная установлено: водогрейный котел НР-18 - 1 шт,  КВ – 0,8 -1 шт, КВр-1,45 -2 шт. установленная мощность котельной – 3,76 Гкал/час., в котельной по п. Мундыбаш по ул. Вокзальная установлено: водогрейный котел «Универсал 6» - 2 шт, КВ—0,8К -1 шт. установленная мощность котельной – 1,6 Гкал/час., в котельной по п. Мундыбаш Больничный комплекс установлено: водогрейный котел КВ-2000СБ - 1 шт, КВ-1,16 - 2 шт, КВр-0,48 – 1 шт,  установленная мощность котельной – 3,22 Гкал/час.

На склад котельной уголь доставляется автотранспортом, затем вручную загружается в тачку и доставляется к фронту котлов, где выгружается на пол.

В топки уголь загружается вручную. При сжигании шуровка угля производится вручную специальными шуровками. Золоудаление производится вручную, затем шлак загружается на носилки и выносится на специально отведённую площадку за пределами котельных.

Общая протяжённость тепловых сетей составляет в 2-х трубном исчислении 14 792 м. Схема теплоснабжения – открытая.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ДГр, Поставщиком топлива является ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на МП «УКЖКХ» а затем перевыставляется ООО «Теплоснабжение». Доставка топлива осуществляется ж/д транспортом до угольного склада ОАО «Шахтостроитель» и автотранспортом ОАО «Шахтостроитель» до котельных.

Предприятие работает на упрощённой системе налогообложения (1% от выручки).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Предприятием предоставлены: выписка из ЕГРЮЛ, Устав ООО «Теплоснабжение», свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение единственного учредителя о создании общества, технические паспорта котельных.

Расчетно-обосновывающие материалы прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоснабжение» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2012 год отражен в приложении №3 к экспертному заключению. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным исключить из расчёта НВВ на 2015 год величину неосвоенных средств в размере -1 677,84 тыс.руб.

Отклонение в меньшую сторону относительно запланированного уровня необходимой валовой выручки связано в большей степени с фактическим уменьшением объёма потребления. Причины отклонений предприятием не объяснены.  Выпадающие доходы предприятием не заявлены.

Анализ основных технико-экономических показателей

Предприятием заявлена плановая величина нормативной выработки в размере 42,138 тыс.Гкал, при этом в качестве подтверждения предоставлена следующая информация: реестр договоров (с копиями самих договоров) с потребителями, расчёты нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, расчёт и обоснование нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, расчёт потерь на собственные нужды. Однако параллельно с этим, предприятием направлено письмо с просьбой утвердить вышеназванные параметры на уровне прошлого года. Экспертами произведён расчёт и утверждение НУР, запасов топлива, а также величины нормативных потерь тепловой энергии.

На основании вышесказанного, предлагается снижение объема нормативной выработки тепловой энергии до 38 211,78 Гкал При этом, корректировка относительно предложения предприятия связана с пересчётом величины потерь на собственные нужды в процентном соотношении относительно полезного отпуска согласно утверждённому РЭ КО %=3,79, кроме того, в расчёт баланса не взята величина потерь объёмов от применения пониженных нормативов для населения и ветхости жилого фонда. Отпуск на потребительский рынок предлагается принять на уровне 28 511 Гкал, что соответствует суммарной договорной нагрузке по потребителям (согласно представленным реестру и договорам с потребителями).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на 2015 год по следующим периодам:

- с момента вступления в силу постановления РЭК по 30.06.2015г.

-	с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Расходы на сырье и материалы, в т.ч

реагенты

Предприятием заявлены затраты в размере 659,41 тыс.руб. При этом, не представлен расчёт стоимости, счета-фактуры, подтверждающие стоимость реагентов, режимная карта работы натрий-катионитных фильтров.

Экспертами предлагается скорректировать уровень затрат до 366,76 тыс.руб., что соответствует прошлогоднему уровню затрат – в расчёте на первое полугодие 2015 года и с дефлятором Минэкономразвития 104,9% - на второе полугодие 2015 года.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит 269,91 тыс.руб.

Расходы на топливо

натуральное топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, предлагается принять на уровне 170,00 кг у.т., что соответствует утверждённому нормативному показателю для данной организации.

Тепловой эквивалент предлагается принять на уровне 0,811, что соответствует среднему значению, взятому на основании последних сертификатов поставки угля в марте 2015 года.

Расчетный объем натурального топлива с учётом утверждённого норматива запаса топлива и естественной убыли (по уровню прошлого года принимаем в размере 1,1%) составит – 10859,24 тн.

Цена топлива взята из приложенного договора с ОАО УК Кузбассразрезуголь, а также из счетов –фактур за 1-й квартал 2015 года в размере 1072,41 руб/тн с НДС, с учётом дефлятора Минэкономразвития 103,2% - на второе полугодие 2015 года.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила -4005,03 тыс. руб.

транспорт топлива

Процесс транспортировки подробно описан в главе «Общая характеристика предприятия».

Предприятием заявлены затраты в размере 8519,59 тыс.руб. Экспертами проведена корректировка расчёта в части планового количества угля, а также применен дефлятор Минэкономразвития 104,9%. Ж.д.тариф рассчитан по представленным счетам-фактурам за 2014 год (дополнительно предоставлены предприятием). Транспортные перевозки, услуги по подаче, очистке вагонов осуществляет ОАО «Шахтостроитель» (договор на оказание услуг, а также счета-фактуры приложены).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2694,72 тыс.руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

расходы на электроэнергию

При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления, соответствующий факту 2014 года, подтверждённый предприятием формой 1 ТЭП, в количестве 2875,66 тыс. кВт*ч., в аналогичной к утверждённой на 2014 года пропорции принимаем в том числе НН – 172,54 тыс. кВт*ч. (ООО «Русэнергосбыт»), СН2 – 2703,12 тыс. кВт*ч. (ООО «Металлэнергофинанс»).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2015г. – 10106,14 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровням напряжения НН и СН2, принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2015 год и составила НН – 4,55 руб./кВт*ч. (с НДС) и СН2 -2,14 руб./кВт*ч. (с НДС). Поставщиком электроэнергии является ООО «Металлэнергофинанс» и ООО «Русэнергосбыт». Дополнительно рассчитаны затраты на оплату услуг по передаче электроэнергии согласно Постановления РЭК Кемеровской области от 20.12.2014 N 1031 (ред. от 27.02.2015) "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области".

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. – 10756,65 тыс.руб. С применением дефлятора Минэкономразвития – 7,4 % и величины тарифов, указанных в вышеназванном Постановлении.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 3394,26 тыс.руб.

расходы на холодную воду и стоки (водоотведение)

Предприятие использует покупную воду, приобретаемую у ООО «Водоснабжение» (Таштагольский район), канализирование осуществляется также силами указанной организации. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 27,87 тыс. м³, в расчете на календарный год (это потери теплоносителя и расход воды на нужды котельных, расход на нужды ХВО и охлаждение оборудования). Объём отводимых от котельной стоков предлагается принять на уровне 0,14 тыс.м3, предложенному предприятием (соответствует прошлогоднему утверждённому уровню расхода), при этом отмечается, что предприятием затраты на оплату стоков не заявлены.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-	по 30.06.2015 г. – 1189,84 тыс. руб. – вода и 3,18 тыс.руб. – стоки. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановлению РЭК Кемеровской области от 28.11.2014 N 671 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку питьевой воды ООО "Водоснабжение" (Таштагольский район)", в размере 42,70 руб. м³ и 22,73 руб. м³ соответственно.

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2014г. – 1261,17 тыс.руб. – вода и 3,37 тыс.руб. – стоки. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно вышеназваного постановления на уровне 45,26 руб/м3 и 24,09 руб/м3 соответственно.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия по воде и стокам в сторону увеличения составила 35,89 тыс.руб. и 3,37 тыс.руб. соответственно.

Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения по фонду оплаты труда на уровне 27782,27 тыс. руб. на общую численность 81 чел.

В качестве подтверждения численности персонала предприятием представлено плановое и фактическое штатное расписание, утверждённая единая тарифная сетка, расчёт нормативной численности рабочих. Экспертами предлагается принять плановую численность на уровне 52 человек, что соответствует предоставленной информации о фактической численности ОПП на предприятии за 2014 год. В связи с ежегодно проводимой на предприятии оптимизацией численности, с целью наличия и удержания на рабочих местах квалифицированного персонала, предлагается принять уровень средней заработной платы равным значению среднемесячной начисленной ЗП по Кемеровостату – 21114 руб (по виду деятельности – «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».

При этом, отмечается, что увеличение уровня затрат на оплату труда не повлечёт за собой рост НВВ, выше уровня допустимого ФСТ РФ, а именно Приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»» (0% - в первом полугодии 2015 года и 6,1% - во втором полугодии 2015 года).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила -14607,13 тыс.руб.

Ошибка! Ошибка связи.

Предприятием заявлены затраты в размере 8390,25 тыс.руб., что составляет 30,28% отчислений относительно заявленной суммы заработной платы.

Экспертами предлагается принять процент отчислений на уровне 30,2%, при этом руководствуясь предоставленным уведомлением ФСС (2%), а также Федеральным законом от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 4411,36 тыс.руб.

Ремонт основных средств всего, в том числе

выполняемый подрядным способом

Предприятием заявлены затраты в размере 7235,66 тыс.руб. При этом в качестве обоснования предоставлены следующие документы: предписания Ростехнадзора, сметы, дефектные ведомости, договора подряда, заключённые с ООО «Сибэнергочермет» и ООО «Водоотведение» на конкурсной основе.

Экспертами предлагается принять затраты на уровне, предложенном предприятием.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия

В данной статье предприятие предлагает учесть затраты в размере 784,69 тыс.руб., в том числе:

- вывозка шлака от котельной – 384,73 тыс.руб;

- содержание отвала (работа трактора К-700) – 399,96 тыс.руб.;

Эксперты предлагают скорректировать затраты пропорционально расчётному количеству угля.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 242,54 тыс.руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

В данную статью включены расходы на оплату услуг ООО «Водоотведение» по содержанию и обслуживание тепловых сетей в размере 2500 тыс.руб. При этом, экспертами отмечается, что имеющийся фактический штат работников не позволяет выполнять перечисленные в договоре работы собственными силами. Предприятием приложен договор с вышеназванной организацией, заключённой на конкурсной основе на 2014 год. Экспертами предлагается принять затраты на оплату вышеназванных услуг на уровне факта 2014 года (предоставлен предприятием).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 125,06 тыс.руб.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Экспертами предлагается принять затраты на уровне, затребованном предприятием и составляющем 30,00 тыс.руб. При этом, обоснованием является разрешение на выброс вредных веществ, подписанное Росприроднадзором, расчёт платы за негативное воздействие поквартально за 2014 год.

Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Экспертами предлагается принять затраты на уровне, затребованном предприятием и составляющем 184,97 тыс.руб.

Приложен пролонгированный договор аренды муниципального имущества, заключённый с КУМИ Таштагольского района.

«Общехозяйственные расходы»

Предприятием заявлены затраты в размере 10340,12 тыс.руб. В данную статью включены:

- заработная плата (с ЕСН) персонала АУП;

- канцелярские расходы;

- вспомогательные материалы (моющие средства);

- программное обеспечение, ЭЦП;

- страхование гражданской ответственности;

- спецоценка рабочих мест;

- затраты на обучение;

- информационно-консультационные услуги.

Экспертами предлагается включить в данную статью (по образу и подобию утверждённых затрат на 2014 год) также затраты на управленческо-инжиниринговые услуги. Затраты приняты согласно ставке 6%, указанной в приложенном договоре, взятой от расчётной величины ФОТ по ОПП и АУП.

Эксперты отмечают, что данный договор предприятие вынуждено заключать ежегодно (на конкурсной основе – с ОАО «Шахтостроитель») по причине нехватки штата сотрудников в собственном штате (по факту на предприятии имеется всего 6 единиц АУП при общей численности ОПП 60 человек).

Предприятием предоставлены договора на оказание перечисленных услуг, заключённые на договорной основе, счета-фактуры, план обучения, плановое и фактическое штатное расписание персонала АУП.

Экспертами предлагается принять затраты на уровне 3337,60 тыс.руб. При этом, к величине ФОТ АУП, а также затратам на управленческо-инжиниринговые услуги (данные затраты не включены в данную статью предприятием, произведён расчёт увеличения ФОТ АУП, однако в процессе рассмотрения тарифного дела выяснилось, что количество собственного персонала АУП в дальнейшем не изменится) применен дефлятор Минэкономразвития 106,7%; произведена корректировка уровня плановых начислений на ЗП (30,2% против 30,28% затребованных предприятием) в связи с предоставленным уведомлением от ФСС.

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит 7002,52 тыс.руб.

Прочие расходы

Предприятием заявлены затраты в размере 2086,43 тыс.руб. В данную статью включены:

- услуги связи;

- расходы на охрану труда;

- услуги банка;

- замеры выбросов;

- экспертиза промбезопасности;

- экспертиза материалов тарифного регулирования:

- проверка манометров;

- установка счетчиков

Экспертами предлагается произвести корректировку затрат до уровня 1688,08 тыс.руб.

При этом, предлагается принять затраты на связь, услуги банка, замеры выбросов, поверку манометров – по факту 2014 года с учётом дефлятора Минэкономразвития 109,9%. Затраты на экспертизу промбезопасности (приложен договор с ОАО Сибэнергочермет) предлагается принять частично, за минусом единоразовых затрат по техническому освидетельствованию электрических линий, а также экспертизе электрооборудования – на уровне 672,12 тыс.руб.

Затраты на установку счётчиков приняты на заявленном предприятием уровне 490 тыс.руб. согласно требований действующего законодательства.

Затраты на СИЗ пересчитаны в расчёте на плановую численность работников ППП (кроме профессии «Электрогазосварщик», для которой принят расчёт предприятия).

Отклонение в меньшую сторону относительно предложений предприятия составит 398,35 тыс.руб.

Налог на прибыль (налог по УСН)

Предприятие находится на упрощённом налогообложении. Экспертами предлагается принять затраты в размере 1% от планового значения НВВ, при этом отклонение в меньшую сторону составит 11,99 тыс.руб.

Выпадающие доходы/неиспользованные средства

Выпадающие доходы предприятием не заявлены. В разделе «Оценка финансового состояния» подробно описан анализ итогов 2013 года.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с момента вступления в силу настоящего постановления по 30.06.2015 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1.

Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) | -39 323,32 | бюджетные потребители | 17,69 | 2 150,12 | 3 526,81 | 2 097,88 | -2,43 | 0,98 |
|  |  | жилищные организации | 74,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,85 |  |  |  |  |  |

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.  приведенный в графе 7 таблицы 2.

Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) | -39 323,32 | бюджетные потребители | 17,69 | 2 097,88 | 3 526,81 | 2 147,57 | 2,37 | 0,98 |
|  |  | жилищные организации | 74,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,85 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке с календарной разбивкой согласно приложениям, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

.

9. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке.

10. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на потребительском рынке

Докладчик (Умников И.А.) доложил:

Предприятие осуществляет снабжение горячей водой жилой фонд п.Темиртау, п.Мундыбаш, объектов соцкультбыта, а также прочих юридических лиц, расположенных в вышеназванных посёлках.  Горячее водоснабжение  в летний период не осуществляется.  Вода на котельных используется покупная (от ООО «Водоснабжение»).  Система горячего водоснабжения принята открытого типа.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

-  стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

-  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Так как вода, покупаемая у ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) не подвергается дополнительной химической очистке, следовательно стоимость теплоносителя предлагается принять равной стоимости покупной воды. Химические реагенты не учитываются в стоимости теплоносителя по причине того, что они используются для подготовки воды для внутреннего цикла котлов.

Стоимость 1 м³ воды экспертами принята по Постановлению РЭК Кемеровской области от 28.11.2014 № 671 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку питьевой воды ООО "Водоснабжение" (Таштагольский район)", в размере 42,70 руб/м³ (НДС не облагается) – на первое полугодие 2014 года и в размере 45,26  руб/м3 (НДС не облагается) – на второе  полугодие 2014 года	.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

При расчете тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что отпуск горячей воды потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, производится по открытой схему горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI. Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включает в себя стоимость 1 м3 воды, принятую согласно РЭК КО от 28.11.2014 № 671.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) на 2015 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды определено расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 оС;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (оС);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (оС);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 оС и не выше 75 оС. В соответствии со СНиП 2.04.07-88* «тепловые сети» температура холодной воды в сети водопровода при отсутствии данных принимается равной 5 оС в неотопительный период и 15° С в отопительный период.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня (по информации, предоставленной предприятием).

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С;

n – количество дней подачи ГВС в году принимаем 242 дня (по информации, предоставленной предприятием).

tхвс = (5242 + 15  (242- 242)) /242 = 5,0С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°-5°)*(1+0,15)=0,0676 Гкал/м3

- где 980,45 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения, равно 0,0676 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от ___ мая 2015 г. №__,  стоимость тепловой энергии в горячей воде на 2015 год составляет с момента вступления в силу настоящего постановления по 30.06.2015 г. - 2097,88 руб./Гкал (НДС не облагается), с 01.07.2015 по 31.12.2015 г. – 2147,57 руб./Гкал (НДС не облагается).

- Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2015 год, приведен в табл. 1 и 2.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения действующий с момента вступления в силу постановления РЭК по 30.06.2015 г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) на 2014г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (НДС не облагается ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0676 | 42,70* | 2 097,88 | 184,52** |

*Стоимость теплоносителя взята в расчёт по уровню тарифа на питьевую воду, установленному для ООО «Водоснабжение» (Таштагольский район), утверждённому Постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2014 № 671.

**экономически обоснованный уровень тарифа.

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения действующий с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) на 2014г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0676 | 45,26* | 2147,57 | 190,44** |

*Стоимость теплоносителя взята в расчёт по уровню тарифа на питьевую воду, установленному для ООО «Водоснабжение» (Таштагольский район), утверждённому Постановлением РЭК Кемеровской области от 28.11.2014 № 671.

**экономически обоснованный уровень тарифа.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1.Установить ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район). тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке.

2.Установить ООО «Теплоснабжение» (Таштагольский район) тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128, предлагаю:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк), ИНН 4217148426		  2.566.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организацию, оказывающую услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк), 	ИНН 	4217148426	4.621.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Предлагаю признать утратившими силу с 27.06.2015 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 16.12.2014 № 879 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль», подключенных к сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания»;

от 20.12.2014 №1094 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.12.2014 № 879 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль», подключенных к сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания» г. Новокузнецк.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

НЕТ МАТЕРИАЛОВ!!!!

15. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Предлагаю признать утратившими силу с 27.06.2015 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 16.12.2014 № 880 «Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль», подключенных к сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания»;

от 16.12.2014 №881 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Обществом с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль» потребителям, подключенным к сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

19. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 132,345 | 130,657 | 142,654 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 128,735 | 128,125 | 140,125 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 172,73 | 174,57 | 175,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 3,610 2,73 | 2,532 1,94 | 2,529 1,77 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 177,57 | 178,02 | 178,65 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | * | * | 0,548 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | * | * | 0,534 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | * | * | 172,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | * | * | 0,014 2,53 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | * | * | 176,46 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | * | * | 142,106 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | * | * | 139,591 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал |  | * | * | 175,50 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | * | * | 2,515 1,77 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | * | * | 178,66 |

* На 2014 и 2015 г.г. отдельно по мазутной и угольной котельной данные не заполнялись.

Примечание:

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в 2016 г. увеличивается на 0,63 кг у.т./Гкал по сравнению с 2015 г. поскольку предприятием проведены режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах ДКВр-20/13С №1, 3 в связи, с чем удельный расход топлива для данного котельного оборудования на 2016 год принят по режимным картам (ранее принимался по паспортным данным).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | - | 178,65 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий, согласно предложениям докладчика.

.

Голосовали: ЗА – единогласно.

20. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2016 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 5478,84 | 5478,84 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 251,38 | 251,38 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2179,50% | 2179,50% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,0025873 | 0,0025873 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | 3,335 | 3,827 | 3,808 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2249,488 | 2249,49 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 128,13 | 140,13 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 20,40 | 21,34 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,70 | 1,69 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2,99% | 2,72% |

Примечание:

●  Протяженность, объем и материальная характеристика водяных сетей на 2016 г. остались без изменения;

●  Нормативные потери и затраты теплоносителя (горячей воды) от собственных  источников теплоснабжения на 2016 г. остались без изменения;

●  Нормативные тепловые потери (пара и горячей воды)  при передаче тепловой энергии на 2016 г. снизились на 19 Гкал, в связи с корректировкой значений температурного графика 95/70 оС.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 5 478,84 | 3,80818 | 0,00 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год, согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

21. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | Уголь | 8,940 | 7,755 | 1,185 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий, согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Приложение № 2

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Приложение № 3

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Приложение № 4

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования 2015-2019 г.г. млн.руб. | Потребность в финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 579,2 | 105,2 |  | 111,1 |  |  | 115,1 |  | 121,1 | 126,7 |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство второго ввода на 4-й Гидроузел по просп. Кузнецкому от ул. Автозаводской по просп. Кузнецкий, 260 Ду400, L=4,0 км. | 43,2 | 16,9 |  | 26,3 |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.2. | Проектирование и строительство водопровода Ду-300мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная | 48,2 | 24,8 |  | 23,4 |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.3. | Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Белозерная до ул. Вельская Ду-100мм, L= 0,25км | 1,2 | - |  | 1,2 |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.4. | Проектирование и строительство водопровода Ду-500мм L=2.0 по ул. Гагарина от Пионерского бульвара до ул. Терешковой | 25,8 | - |  | 8,9 |  |  | 16,9 |  | - | - |  |
| 1.5. | Проектирование и строительство сетей восточного планировочного района. Водоводы Ду-200мм L=8,631км; Ду-300мм, L=5,7км; Ду-400мм, L=4,2км; Ду-500мм, L=1,24км. | 189,1 | 8,5 |  | 4,4 |  |  | 22,0 |  | 63,4 | 90,8 |  |
| 1.6. | Проектирование и строительство водопровода Ду-150мм по ул. Варяжская от ул. Промшоссе до ул. Промпроезд L=0,3км | 1,5 | 0,4 |  | 1,1 |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.7. | Проектирование и строительство закольцовки Ду-100мм по ул. Промшоссе от ул. Промпроезд L=0,3км до ул. 1-й Беломорской. | 1,3 | 0,4 |  | 0,9 |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.8. | Проектирование и строительство ПНС и водовода Ду300 мм, L= 1,6 км. для перспективной застройки по ул. Тухачевского (от ул. Плодопитомник до ул. Рубиновая) | 18,3 | - |  | 3,1 |  |  | 11,2 |  | 4,0 | - |  |
| 1.9. | Проектирование и строительство второго ввода на гидроузел "Рудник" от водовода Ду600 L= 3,6 км. на 3-й водоподъем с реконструкцией НФС-1 | 64,4 | 16,8 |  | 3,2 |  |  | 18,3 |  | 17,2 | 8,9 |  |
| 1.10. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Инициативная от м.р. № 21 до ул. Рекордная Дy400мм, L= 1,5 км. | 16,2 | 6,8 |  | 9,4 |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.11. | Проектирование и строительство водопровода в микрорайоне №11Б Рудничного района Ду-225мм. L=3,0км. | 17,6 | - |  | 3,9 |  |  | 13,7 |  | - | - |  |
| 1.12. | Проектирование и перекладка водопровода Ду 150 мм по ул. Ю.Двужильного-13 Линия- 6-я Цветочная на водовод Ду280 мм (ПЭ 280), L=2,8 км. пос. Казачий, Плодопитомник | 20,9 | - |  | 1,8 |  |  | 8,4 |  | 10,7 | - |  |
| 1.13. | Проектирование и перекладка водопровода Ду150мм по ул. Базовая на участке от ул. Веры Волошиной до ул. Космическая на водопровод Ду300мм, L=0,6км. Микрорайон №3 Заводского района | 5,7 | 5,7 |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.14. | Проектирование и перекладка ввода на ПНС "Антипова" Ду-225мм L=0,42м от Бутовского водопровода | 2,5 | 2,5 |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.15. | Строительство водопроводов диаметрами до Ду 100 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 2,65 км в год) | 64,0 | 11,6 |  | 12,2 |  |  | 12,8 |  | 13,4 | 14,0 |  |
| 1.16. | Строительство водопроводов диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 1,12 км в год) | 29,7 | 5,4 |  | 5,7 |  |  | 5,9 |  | 6,2 | 6,5 |  |
| 1.17. | Строительство водопроводов диаметрами до Ду 250 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 0,9 км в год) | 29,6 | 5,4 |  | 5,6 |  |  | 5,9 |  | 6,2 | 6,5 |  |
| 2. | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 681,9 | 123,9 |  | 129,9 |  |  | 136,1 |  | 142,6 | 149,4 |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство главного канализационного коллектора Дy1500мм L=2,2км. по ул. 3-я Заречная от камеры (врезка с Рудничного района Ду-800мм и с Ленинского района Ду-1500мм) до КНС 2/6 | 214,3 | 23,7 |  | 40,0 |  |  | 43,8 |  | 54,6 | 52,1 |  |
| 2.2. | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора с устройством КНС от пр. Восточного до б-ра Строителей Ду1000мм L=1,4км, и двух напорных коллекторов 2хДу800мм L=1,5км от КНС до ул. Терешковой, с устройством камер гашения. | 240,6 | 32,2 |  | 31,1 |  |  | 57,8 |  | 58,5 | 61,0 |  |
| 2.3. | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от пр. Восточному до пр. Московского Ду400мм L=0,80км, Ду600мм L=0,93км, Ду700мм L=1,10км, Ду800мм L=2,25км. | 69,8 | 19,10 |  | 26,4 |  |  | 10,3 |  | 4,1 | 9,9 |  |
| 2.4. | Строительство КНС и напорного коллектора в микрорайоне 11Б Рудничного района 2Ду-150мм L=1,5км. | 14,7 | 3,2 |  | - |  |  | 3,7 |  | 3,9 | 3,9 |  |
| 2.5. | Проектирование и строительство коллектора по Б. Строителей Дy-600/800мм L=3,0км. | 39,9 | 27,0 |  | 12,9 |  |  | - |  | - | - |  |
| 2.6. | Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность- 2,80 км в год) | 73,5 | 13,4 |  | 14,0 |  |  | 14,7 |  | 15,4 | 16,1 |  |
| 2.7. | Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 200 до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность-1,1 км в год) | 29,1 | 5,3 |  | 5,5 |  |  | 5,8 |  | 6,1 | 6,4 |  |

Приложение № 5

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного  водоснабжения  ОАО «СКЭК» (г.Кемерово)  на территории г. Кемерово

|  |  | с 27.06.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тарифы за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | 16118,0 | 17022,0 | 17634,8 | 18554,1 | 19412,1 |
| 1.2. | от 70 мм до 100мм (включительно) | 25720,5 | 27163,1 | 28141,0 | 29608,0 | 30977,1 |
| 1.3. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | 26131,3 | 27596,8 | 28590,4 | 30080,8 | 31471,8 |
| 1.4. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | 28348,2 | 29938,1 | 31016,0 | 32632,8 | 34141,8 |
| 1.5. | от 200 мм до 250 мм (включительно) | 35112,1 | 37081,3 | 38416,4 | 40419,0 | 42288,1 |

Приложение № 6

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

ОАО «СКЭК» (г.Кемерово)  на территории г. Кемерово

| № п/п |  | с 27.06.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тарифы за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от 70 мм до 100мм (включительно) | 26758,0 | 28053,8 | 29392,7 | 30796,5 | 32265,1 |
| 1.2. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | 35262,2 | 36969,8 | 38734,3 | 40584,3 | 42519,5 |
| 1.1. | от 150 мм до 200 мм (включительно) | 39653,3 | 41573,6 | 43557,8 | 45638,2 | 47814,4 |
| 1.2. | от 200 мм до 250 мм (включительно) | 39867,6 | 41798,3 | 43793,3 | 45884,8 | 48072,8 |

Приложение № 7

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Расчет платы за перемещение задержанных транспортных средств категории А, категорий В и Д массой до 3,5 тонн на специализированную стоянку

Приложение № 8

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Расчет платы за перемещение задержанных транспортных средств категории Д массой более 3,5 тонны, С и Е, негабаритных транспортных средств на специализированную стоянку

Приложение № 9

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Расчет платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке

Приложение № 10

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Расчет тарифа на перевозку грузов КОАО «Азот»

Приложение № 11

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

|  | Физические показатели ООО "Теплоснабжение", г.Таштагол |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.07.2014г. | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | РЭК КО по 30.06.2015 | РЭК КО с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
|  | Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | шт. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | -до 3,00 | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | -от 3,00 до 20,00 | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | -от 20,00 до 100,00 | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 37 905,37 | 42 138,00 | 38 211,78 | 38 211,78 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 28 458,78 | 28 754,00 | 28 754,00 | 28 754,00 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 22 239,90 | 21 370,00 | 21 370,00 | 21 370,00 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 4 640,53 | 5 086,00 | 5 086,00 | 5 086,00 |
|  | Объекты соц.сферы | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 1 335,35 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 1 078,59 | 1 578,00 | 1 089,78 | 1 089,78 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 8 368,00 | 8 368,00 | 8 368,00 | 8 368,00 |
|  | Потери объемов от применения пониженных нормативов для населения и ветхости жилого фонда | Гкал |  | 3 438,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Топливо |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 250,39 | 250,39 | 177,00 | 177,00 |
|  | - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 250,39 | 250,39 | 177,00 | 177,00 |
|  | Тепловой эквивалент |  | 0,700 | 0,729 | 0,811 | 0,811 |
|  | - уголь каменный |  | 0,700 | 0,729 | 0,811 | 0,811 |
|  | Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 357,70 | 343,71 | 218,12 | 218,12 |
|  | -уголь каменный | кг/Гкал | 357,70 | 343,71 | 218,12 | 218,12 |
|  | Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 13 172,94 | 14 483,25 | 8 097,09 | 8 097,09 |
|  | -уголь каменный | т | 13 172,94 | 14 483,25 | 8 097,09 | 8 097,09 |
|  | Норматив создания топлива | т | 0,00 | 0,00 | 2 644,00 | 2 644,00 |
|  | Расход натурального топлива с учётом норматива, всего, в т. ч. | т | 13 172,94 | 14 483,25 | 10 741,09 | 10 741,09 |
|  | -уголь каменный | т | 13 172,94 | 14 483,25 | 10 741,09 | 10 741,09 |
|  | Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | -при ж.д. перевозках | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | -при автомобильных перевозках | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 13 317,84 | 14 642,57 | 10 859,24 | 10 859,24 |
|  | -уголь каменный | т | 13 317,84 | 14 642,57 | 10 859,24 | 10 859,24 |
|  | Цена натурального топлива | руб./т | 1 021,34 | 1 094,29 | 1 072,41 | 1 106,72 |
|  | -уголь каменный | руб./т | 1 021,34 | 1 094,29 | 1 072,41 | 1 106,72 |
|  | Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 13 602,01 | 16 023,22 | 11 645,53 | 12 018,19 |
|  | -уголь каменный | тыс. руб. | 13 602,01 | 16 023,21 | 11 645,53 | 12 018,19 |
|  | Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 9 714,11 | 8 519,59 | 5 552,78 | 5 824,87 |
|  | железнодорожные перевозки | тыс. руб. | 4 652,23 | 4 558,46 | 2 754,55 | 2 889,53 |
|  | автомобильные перевозки | тыс. руб. | 1 313,80 | 999,44 | 608,85 | 638,68 |
|  | погрузка, разгрузка, буртовка | тыс. руб. | 3 748,08 | 2 961,69 | 2 189,38 | 2 296,66 |
|  | Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 23 316,11 | 24 542,81 | 17 198,31 | 17 843,06 |

Приложение № 12

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Теплоснабжение" (Таштагольский район) на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.07.2014 г. | Предложение предприятия | Предложение РЭК КО |  | Коррекктировка, +/- |
|  |  |  |  |  | по 30.06.2015г. | с 01.07.2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
|  | -до 3,00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | -от 3,00 до 20,00 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | -от 20,00 до 100,00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 37905,37 | 42138,00 | 38211,78 | 38211,78 | -3926,22 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 28458,78 | 28754,00 | 28754,00 | 28754,00 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 28215,78 | 28511,00 | 28511,00 | 28511,00 | 0,00 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 22239,90 | 21370,00 | 21370,00 | 21370,00 | 0,00 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 4640,53 | 5086,00 | 5086,00 | 5086,00 | 0,00 |
|  | Отпуск иным потребителям всего, в том числе: | Гкал | 1335,35 | 2055,00 | 2055,00 | 2055,00 | 0,00 |
|  | Отпуск на производственные нужды всего, в том числе: | Гкал | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 |
|  | Потери, всего | Гкал | 9446,59 | 13384,00 | 9457,78 | 9457,78 | -3926,22 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 1078,59 | 1578,00 | 1089,78 | 1089,78 | -488,22 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 8368,00 | 8368,00 | 8368,00 | 8368,00 | 0,00 |
|  | Потери объемов от применения пониженных нормативов для населения и ветхости жилого фонда | Гкал | 0,00 | 3438,00 | 0,00 | 0,00 | -3438,00 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 64118,17 | 87486,25 | 56360,64 | 57775,49 | -29710,76 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 366,76 | 659,41 | 366,76 | 389,50 | -269,91 |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | реагенты | тыс.руб. | 366,76 | 659,41 | 366,76 | 389,50 | -269,91 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 23316,11 | 24542,81 | 17198,31 | 17843,06 | -6699,75 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 13602,01 | 16023,22 | 11645,53 | 12018,19 | -4005,03 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 9714,11 | 8519,59 | 5552,78 | 5824,87 | -2694,72 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 13205,71 | 15376,19 | 11295,97 | 12017,82 | -3358,37 |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 12016,81 | 14150,91 | 10106,14 | 10756,65 | -3394,26 |
|  | - холодная вода | тыс.руб. | 1188,90 | 1225,28 | 1189,84 | 1261,17 | 35,89 |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 10186,56 | 27782,27 | 13175,14 | 13175,14 | -14607,13 |
|  | ППП | тыс.руб. | 10186,56 | 27782,27 | 13175,14 | 13175,14 | -14607,13 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 60,00 | 81,00 | 52,00 | 52,00 | -29,00 |
|  | ППП | чел. | 60,00 | 81,00 | 52,00 | 52,00 | -29,00 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 14148,00 | 28582,58 | 21114,00 | 21114,00 | -7468,58 |
|  | ППП | руб./мес. | 14148,00 | 28582,58 | 21114,00 | 21114,00 | -7468,58 |
| 1.6 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 3076,34 | 8390,25 | 3978,89 | 3978,89 | -4411,36 |
|  | ППП | тыс.руб. | 3076,34 | 8390,25 | 3978,89 | 3978,89 | -4411,36 |
| 1.7 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 8724,45 | 7235,66 | 7235,66 | 7235,66 | 0,00 |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 8724,45 | 7235,66 | 7235,66 | 7235,66 | 0,00 |
| 1.8 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе | тыс.руб. | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 3,37 | 3,37 |
|  | стоки (водоотведение) | тыс.руб. | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 3,37 | 3,37 |
| 1.9 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия | тыс.руб. | 938,81 | 784,69 | 516,83 | 542,15 | -242,54 |
| 1.11 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 4084,70 | 2500,00 | 2374,94 | 2374,94 | -125,06 |
| 1.12 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 30,58 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.13 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА | тыс.руб. | 184,97 | 184,97 | 184,97 | 184,97 | 0,00 |
|  | арендная плата (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 184,97 | 184,97 | 184,97 | 184,97 | 0,00 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 4007,84 | 12426,55 | 5025,68 | 5025,68 | -7400,87 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс.руб. | 4007,84 | 12426,55 | 5025,68 | 5025,68 | -7400,87 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2846,30 | 10340,12 | 3337,60 | 3337,60 | -7002,519567 |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 1161,54 | 2086,43 | 1688,08 | 1688,08 | -398,34778 |
| IV | Налог на прибыль (налог по УСН) | тыс.руб. | 681,26 | 640,00 | 613,86 | 628,01 | -11,99 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | -7617,53 | 0,00 | -1677,84 | -1677,84 | -1677,838918 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 61189,74 | 100552,80 | 60322,35 | 61751,35 | -38801,46 |
| 6.2 | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 60667,27 | 100552,80 | 59812,57 | 61229,49 | -39323,32 |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 28,216 | 28,511 | 28,511 | 28,511 | 0,000 |
| VIII | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал | 2150,12 | 3526,81 | 2097,88 | 2147,57 | -1379,23 |
|  | Примечания: рост тарифа к предыдущему периоду, % |  | 3,900 | 64,03 | -2,43 | 2,37 |  |

Приложение № 13

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

|  | Смета расходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по производству и реализации тепловой энергии ООО "Теплоснабжение" (г. Таштагол) |  |  |  |  |  |  |
|  | № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | Утверждено с 01.09.2012 г. | Факт за 2013 год | Откл. | Обоснование отклонений (пофакторный анализ) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 41,3442 | 43,5311 | 2,1869 | Экспертами предлагается учесть сложившуюся экономию в размере 1 677,84 тыс.руб. При этом, берётся во внимание тот факт, что при утверждённом размере тарифа на тепловую энергию с учётом фактического падения полезного отпуска, фактическая выручка от реализации должна была составить: 2069,41 руб/Гкал * 26,126 тыс.Гкал = 54 065,38 тыс.руб. (НДС не облагается). При этом, отмечается, что фактически предприятие показало увеличение нормативной выработки на 2,1869 тыс.Гкал, однако учтённые в фактическом балансе потери объёмов от применения пониженных нормативов для населения и ветхости жилого фонда в расчёт тарифа включены быть не могут. |
|  | 2 | Полезный отпуск тепла, в т.ч.: | -//- | 31,0132 | 26,3690 | -4,6442 |  |
|  |  | потребительский рынок: | -//- | 30,7367 | 26,1260 | -4,6107 |  |
|  |  | - бюджетные потребители | -//- | 0,0000 | 5,0647 | 5,0647 |  |
|  |  | - население по прямым договорам |  |  |  |  |  |
|  |  | - объекты соц.сферы |  | 5,0445 |  | -5,0445 |  |
|  |  | - жилищные организации | -//- | 21,0426 | 18,9695 | -2,0731 |  |
|  |  | - иные потребители | -//- | 4,6496 | 2,0918 | -2,5577 |  |
|  |  | производственные нужды | -//- | 0,2765 | 0,2430 | -0,0335 |  |
|  |  | Покупная тепловая энергия | -//- | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | 3 | Потери, в т.ч.: | -//- | 10,3310 | 17,1621 | 6,8311 |  |
|  |  | - на собственные нужды котельной | -//- | 1,8150 | 1,8510 | 0,0360 |  |
|  |  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 8,5160 | 8,5160 | 0,0000 |  |
|  |  | - потери объемов от применения пониженных нормативов для населения и ветхости жилого фонда | -//- |  | 6,7951 | 6,7951 |  |
|  | 4 | Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | тыс. руб. | 984,76 | 1 343,29 | 358,53 |  |
|  |  | - вода | -//- | 984,76 | 1 121,66 | 136,90 |  |
|  |  | - реагенты | -//- |  | 221,63 | 221,63 |  |
|  | 5 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 22 638,05 | 23 964,36 | 1 326,31 |  |
|  |  | - стоимость натурального топлива | -//- | 15 468,32 | 15 699,88 | 231,56 |  |
|  |  | - выпадающие доходы 2005 г. (затраты на уголь) | -//- | 0,00 |  |  |  |
|  | 6 | Электроэнергия | -//- | 10 245,76 | 8 848,85 | -1 396,91 |  |
|  | 7 | Затраты на оплату труда | -//- | 16 200,00 | 8 533,74 | -7 666,26 |  |
|  |  | - из них на ремонт | -//- | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Отчисления на социальные нужды: | -//- | 4 892,40 | 2 671,84 | -2 220,56 |  |
|  |  | - из них на ремонт | -//- | 0 |  |  |  |
|  |  | Средний уровень заработной платы | руб. | 13 500,00 | 12 476,23 | -1 023,77 |  |
|  |  | Численность | чел. | 100,00 | 57,00 | -43,00 |  |
|  | 8 | Аренда основн.средств. | тыс. руб. | 83,09 | 184,97 | 101,88 |  |
|  | 9 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 3 600,75 | 4 295,62 | 694,87 |  |
|  |  | - затраты на ремонтные работы | -//- | 2 768,83 | 3 375,62 | 606,78 |  |
|  |  | - услуги производственного характера-шлак | -//- | 801,92 | 903,81 | 101,89 |  |
|  |  | - вспомогательные материалы | -//- | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | - НИОКР | -//- |  |  | 0,00 |  |
|  |  | - целевые средства на проведение проверок хозяйственной деятельности предприятия | -//- | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | - страховые платежи | -//- |  |  | 0,00 |  |
|  |  | - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 30,00 | 16,20 | -13,80 |  |
|  |  | - прочие расходы | -//- | 0,00 |  |  |  |
|  | 10 | Общехозяйственные расходы | -//- | 3 684,83 | 1 247,21 | -2 437,62 |  |
|  | 11 | Другие расходы | -//- | 675,94 | 738,76 | 62,82 |  |
|  |  | в т.ч. Проведение экспертиз хоз.деятельности. | -//- |  |  | 0,00 |  |
|  | 12 | Итого расходов | -//- | 63 005,58 | 51 828,65 | -11 176,93 |  |
|  | 13 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 2031,58 | 1983,80 | -47,78 |  |
|  | 14 | Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.: | тыс. руб. | 531,67 | 558,89 | 27,22 |  |
|  |  | расчетная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  | - на развитие производства | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - на социальное развитие | -//- | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Налоги и сборы | -//- | 531,67 | 558,89 | 27,22 |  |
|  |  | - прочие | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - прибыль на другие цели | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - целевые средства для реализации Программы энергосбережения | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - целевые средства на проведение проверок хозяйственной деятельности предприятия |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - налог на прибыль | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - налог на имущество | -//- | 0,00 |  |  |  |
|  |  | - плата за временно согласованные выбросы загрязняющих веществ | -//- | 0,00 |  |  |  |
|  |  | - налог по УСН | -//- | 531,67 | 558,89 | 27,22 |  |
|  | 15 | Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.: | -//- | 63 537,25 | 52 387,54 | -11 149,71 |  |
|  |  | - на потребительском рынке | -//- | 53 167,68 |  |  |  |
|  | 16 | Корректировка по итогам 2012 года | -//- | 0,00 |  |  |  |
|  | 17 | Необходимая валовая выручка с учётом стр.16 всего, в т. ч.: | -//- | 63 537,25 | 52 387,54 | -11 149,71 |  |
|  |  | - на потребительском рынке | -//- |  |  |  |  |
|  | 16 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (НДС не облагается) | руб./Гкал | 2069,41 | 2005,19 | -64,22 |  |
|  | 17 | Изменение к предыдущему периоду | % | 0,00 |  |  |  |
|  | 18 | Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок | % | 1,019 |  |  |  |
|  |  | Фактическая расчётная выручка |  |  | 54 065,38 |  |  |
|  |  | Необоснованная экономия |  |  | -1 677,84 |  |  |

Приложение № 14

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Динамика изменения нормативов потерь тепловой энергии за 2013-2016 г.г.

| № п/п | Организация | Показатели |  | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | потери и затраты теплоносителя, т (м3) | пар |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  | 5 478,84 | 5 478,84 | 5 478,84 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | пар |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  | 3,82661 | 3,82661 | 3,808 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  | 2,97 | 2,99 | 2,72 |

Динамика изменения НУР

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г, | 2016 г. |
| 1 | ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  |  | 177,57 | 178,02 |  | 178,65 |