УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 29

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.07.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Дюков А.В.

БушуеваО.В. – ведущий консультант, юрисконсульт контрольно – правового отдела.

Приглашенные:

Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ».

Лавретьев И.В. – и.о. начальника ОИП ОАО «КТСК».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) |
| 2. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения
ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово).

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ ФСТ России  от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Исх. от 01.10.2014 № 103-4619/14 (вх. от 01.10.2014 № 4313):

- Приложение 7.1, Приложение 7.5, Приложение 7.7 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ от 13.06.2013г. №760-э;

- Расчет налога на прибыль;

- Технические условия на подключение объекта;

- Проект договора на выполнение работ по подключению к тепловым сетям;

- Ситуационный план;

- Прогнозный график финансирования мероприятия;

- Согласование мероприятия для заказчика с Администрацией г. Кемерово;

- Ведомость объемов работ;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Письмо ООО «ССХ» от 02.06.2014 №05-07/14;

- Письмо ООО «ССХ» от 18.04.2014 №19-04/14;

- Письмо ООО «ССХ» от 07.04.2014 №01-02-63;

- Письмо ОАО «КТСК» от 31.03.2014 г. №79-113-33с/604;

- Письмо ООО «ССХ» от 19.03.2014 №27-03/14.

Исх. от 15.12.2014 № 79-105-19-1/2925 (вх. от 15.12.2014 № 6290):

- Расчет гидравлического режима;

- Сведения о балансе мощности тепловой энергии.

Исх. от 03.06.2015 № 3/103-20744/15-0-0 (вх. от 04.06.2015 № 2950):

- Приложение 7.1, Приложение 7.8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ от 13.06.2013г. №760-э;

- Расчет налога на прибыль;

- Письмо ООО ХК «Новолекс» №18-12/2014 от 16.12.2014;

- Письмо ООО «ССХ» от 02.06.2014 №05-07/14;

- Письмо ООО «ССХ» от 05.02.2014 №07/02;

- Письмо ООО ХК «Новолекс» №01-02/2015 от 03.02.2015;

- Ведомость объема работ;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Договор №6 о подключении;

- Технические условия для подключения;

- Ситуационный план;

- График финансирования индивидуальной платы;

- Письмо Администрации города Кемерово от 19.02.2015;

- Протокол совещания по вопросу подключения объекта ООО ХК «Новолекс» ТРК «Лента» от 17.04.2015г

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области рассмотрела представленные ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» материалы для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» торгово-развлекательного комплекса, расположенного по адресу г. Кемерово, Заводский район, 80м юго-западнее комплекса строений №59 по ул. Баумана.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Постановлением Кемеровского городского совета народных депутатов от 26.02.2006 №314 утверждена Схема перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства. В связи с выходом новых Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (постановление Правительства Российской Федерации о 22.02.2012 №154) администрацией города Кемерово подготовлено техническое задание на разработку схемы теплоснабжения города Кемерово. Кроме того, письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е отсутствие утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью 2,2426 Гкал/час.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО «Сибирский строительный холдинг» (подрядчик по объекту) и техническими условиями на подключение данного строения. Письмом №18-12/2014 от 16.12.2014 ОАО «КТСК» было сообщено, что в связи со сменой собственника земельного участка с ООО «ССХ» на ООО ХК «Новолекс» повторно были запрошены технические условия на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей 2,2426 Гкал/час.

Необходимо отметить, что при данном подключении ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» не требуется присоединение к вышестоящей теплосетевой организации.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно главе V Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

В целях обеспечения подключения торгово-развлекательного комплекса и дальнейшего гарантированного теплоснабжения указанного объекта без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», необходимо выполнить мероприятие «Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду350мм на 2Ду500 мм от ТК-80а-6 до ТК-80а-6/1 по ул. Патриотов L=170м» и «строительство теплотрассы 2Ду125мм от УТ-3 до торгового комплекса L=180м».

- В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О теплоснабжении" и в связи с отсутствием утвержденной схемы теплоснабжения города Кемерово РЭК не имеет возможности оценить необходимость и достаточность реконструкции теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду350мм на 2Ду500 мм от ТК-80а-6 до ТК-80а-6/1 по ул. Патриотов L=170м для теплоснабжения ТРК, в связи с чем 17.04.2015 года в ОАО «КТСК» было проведено совещание с участием представителей ООО «СГК», ОАО «КТСК», Администрации города Кемерово, представителей ООО ХК «Новолекс» и представителей РЭК КО, по результатам которого были рассмотрены и согласованы документы обосновывающие необходимость выполнения данного мероприятия в частности гидравлический расчет, пьезометрический график из программы Zulu 7.0 Thermo. Также представители ООО ХК «Новолекс» сообщили, что строительство нового участка сети от объекта строительства до существующей тепловой сети будет осуществлено за счет застройщика.

- Таким образом, по мнению экспертов:

- - необходимость реконструкции теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду350мм на 2Ду500 мм от ТК-80а-6 до ТК-80а-6/1 по ул. Патриотов L=170м согласована со всеми заинтересованными сторонами и является обоснованной;

- - финансирование и реализация строительства теплотрассы 2Ду125мм от УТ-3 до торгового комплекса L=180м не должно включаться в счёт платы за подключение к тепловым сетям.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

В соответствии с представленными ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» материалами, предприятие предлагает включить в расчет стоимости индивидуальной платы за подключение реконструкцию теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду350мм на 2Ду500 мм от ТК-80а-6 до ТК-80а-6/1 по ул. Патриотов L=170м. Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 11213 тыс. руб.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 10772,7 тыс. руб.

Корректировка, в сторону снижения, на 440,3 тыс. руб., относительно предложения предприятия, обусловлена тем, что:

- исключена премия за ввод объекта, поскольку выполнение работ планируется подрядными силами и данный вид затрат обосновывается внутренним документом предприятия – 252,231 тыс. руб.

- исключены затраты на содержание дирекции (технического надзора), поскольку финансирование технического надзора учтено в тарифе на передачу тепловой энергии – 145,802 тыс. руб.;

- исключены затраты на разработку тендерной документации, поскольку не представлены документы подтверждающие данные затраты – 29,443 тыс. руб.;

- скорректирована величина непредвиденных затрат в соответствии с конечной стоимостью работ -12,8 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11213 | 10772,7 | -440,3 |

Плата за подключение объекта k-го заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с приложением 7.8 к настоящим Методическим указаниям по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные по :

:

(тыс. руб./Гкал/ч),

где:

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч;

- подключаемая тепловая нагрузка объекта k-го заявителя, Гкал/ч;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта k-го заявителя, определенные в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб.;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимые для создания технической возможности подключения объекта k-го заявителя, определенные в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии, тыс. руб.;

- налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, рассчитанный по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч).

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

- Предприятие также предлагало включить расходы на прибыль 1 250 тыс. руб./Гкал/ч, исчисленные расчётным путем. Однако, в стоимости платы учитываются фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования. Фактические данные по налогу на прибыль за 2014 год составляют 1 117,83 тыс. руб./Гкал/ч, исходя из фактических доходов за 2014 год в размере 91 573 тыс. руб. и подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей в сумме 20,48 тыс. руб./Гкал/ч.

- Таким образом, общая величина денежных средств, необходимых для выполнения мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» торгово-развлекательного комплекса, расположенного по адресу г. Кемерово, Заводский район, 80м юго-западнее комплекса строений №59 по ул. Баумана составила: 10772,7 тыс. руб. + 2 506,856 тыс. руб. (1 117,83 тыс. руб./Гкал/ч *2,2426 Гкал/ч) = 13 279,556 тыс. руб.

- По итогам анализа представленных ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» предложений по подключению торгово-развлекательного комплекса, расположенного по адресу г. Кемерово, Заводский район, 80м юго-западнее комплекса строений №59 по ул. Баумана, эксперты предлагают уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» в размере 13 279,556 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), ИНН 4205243202, объекта ООО ХК «Новолекс» - Торгово-развлекательный комплекс, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, 80 м юго-западнее комплекса строений № 59 по ул. Баумана, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения, согласно предложения докладчика.

Голосовали за единогласно.

2. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 № 1030 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс».

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128 предлагаю:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ОАО «Евразруда» Абагурский филиал (г. Таштагол), ИНН 7701288541	 2.569;

ОАО «Автодор» (г. Кемерово), Топкинское ОП, ИНН 4205241205		 2.570;

МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района»

(Мариинский район), ИНН 4213011068						 2.571.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ОАО «Евразруда» Абагурский филиал (г. Таштагол), ИНН 7701288541  	 4.624;

ОАО «Автодор» (г. Кемерово), Топкинское ОП, ИНН 4205241205		 4.625;

МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района»

(Мариинский район), ИНН 4213011068						4.626.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ А.В. Дюков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 29 от 03.07.2015

Приложение № 2

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 29 от 03.07.2015