УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 32

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.07.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Чурсина О.А., Кулебякина М.В. (присутствовала только на 1-ом вопросе).

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела;

Рюмшина М.Н. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Алтухов Д.А. – директор ООО «ЗЖБК – Сервис+»

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2014 № 1105 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области на 2015 год» |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗЖБК-Сервис+» (г. Новокузнецк) |
| 3. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2014 № 1105 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» в границах
Кемеровской области на 2015 год».

Докладчик (Храмцов Р.А.) доложил:

Анализ соответствия формы представления предложений

и расчета действующим нормативно-методическим документам

по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ОАО «РЖД» по расчету стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, определяемых по мероприятиям

ОАО «РЖД» представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) предложение на 2015год по установлению стандартизированных тарифных ставок (далее Ставки) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х240+1х95

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х240+1х95 – 339107 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 329 230 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х240+1х95 | 325 954 | 325 954 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 3 276 | 3 276 | 0 |
| 3 | Непредвиденные затраты 3% | 9 877 | 0 | 9 877 |
|  | ИТОГО | 339 107 | 329 230 | 9 877 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 9 877 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  9 877 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х35

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х35 – 197 084 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 191 344 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х35 | 190 089 | 190 089 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 255 | 1 255 | 0 |
| 3 | Непредвиденные затраты 3% | 5 740 | 0 | 5 740 |
|  | ИТОГО | 197 084 | 191 344 | 5 740 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 5 956 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  5 740 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х50

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х50 – 204 476 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 198 520 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х50 | 197 265 | 197 265 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 255 | 1 255 | 0 |
| 3 | Непредвиденные затраты 3% | 5 956 | 0 | 5 956 |
|  | ИТОГО | 204 476 | 198 520 | 5 956 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 5 956 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка –  5 956 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

1 км ВЛ 27,5 кВ проводом СИП-3 1х35

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ 27 кВ проводом СИП-3 1х35 – 201 792руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает учесть объем капитальных вложений– 201 792 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ 27,5 кВ проводом СИП-3 1х35 | 201 443,7 | 201 443,7 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 348,3 | 348,3 | 0 |
|  | ИТОГО | 201 792 | 201 792 | 0 |

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

1 км ВЛ 27,5 кВ проводом СИП-3 1х50

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ 27,5 кВ проводом СИП-3 1х50 – 206 765 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает учесть объем капитальных вложений– 206 765 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х50 | 206 416,7 | 206 416,7 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 348,3 | 348,3 | 0 |
|  | ИТОГО | 206 765 | 206 765 | 0 |

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х25/16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х25/16 – 230424 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 223 713 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х25/16 | 222 224 | 222 224 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 489 | 1 489 | 0 |
| 3 | Непредвиденные затраты 3% | 6 711 | 0 | 6 711 |
|  | ИТОГО | 230 424 | 223 713 | 6 711 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 6 711 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  6 711 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

1 км КЛ 27,5 кВ кабелем АПвБП 3х50/16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ 27,5 кВ кабелем АПвБП 3х50/16 – 371508 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 360 687 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км КЛ 27,5 кВ кабелем АПвБП 3х50/16 | 359 198 | 359 198 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 489 | 1 489 | 0 |
| 3 | Непредвиденные затраты 3% | 10 821 | 0 | 10 821 |
|  | ИТОГО | 371 508 | 360 687 | 10 821 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 10 821 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  10 821 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

1 км КЛ 0,4 кВ кабелем СБ2лУ-1 3х240

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем СБ2лУ-1  3х240 – 702 458 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 681 998 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем СБ2лУ-1 3х240 | 680 509 | 680 509 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 489 | 1 489 | 0 |
| 3 | Непредвиденные затраты 3% | 20 460 | 0 | 20 460 |
|  | ИТОГО | 702 458 | 681 998 | 20 460 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 20 460 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  20 460 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х70/16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х70/16 – 271391 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 263 496 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х70/16 | 261 997 | 261 997 | 0 |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 489 | 1 489 | 0 |
| 3 | Непредвиденные затраты 3% | 7 905 | 0 | 7 905 |
|  | ИТОГО | 271 391 | 263 496 | 7 905 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 7 905 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  7 905 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

КТП-25 кВА 10/0,4 кВ

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП-25кВА 10/0,4 кВ– 36 784  руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 35 713 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТП-25кВА 10/0,4кВ | 35 465 | 35 465 | 0 |
| 6 | Пусконаладочные работы | 248 | 248 | 0 |
| 9 | Непредвиденные затраты 3% | 1071 | 0 | 1071 |
| 10 | ИТОГО | 36 784 | 35 713 | 1071 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 1071 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  1071 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

КТП-25 кВА 27,5/0,4 кВ

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП-25кВА 27,5/0,4 кВ– 183 482  руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 178 138 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТП-25кВА 27,5/0,4кВ | 176 428 | 176 428 | 0 |
| 6 | Пусконаладочные работы | 1 710 | 1 710 | 0 |
| 9 | Непредвиденные затраты 3% | 5 344 | 0 | 5 344 |
| 10 | ИТОГО | 183 482 | 178 138 | 5 344 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 5 344 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  5 344 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

КТП-160 кВА 10/0,4 кВ

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП-160кВА 10/0,4 кВ– 113 891 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 110 574 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4кВ | 109 660 | 109 660 | 0 |
| 6 | Пусконаладочные работы | 914 | 914 | 0 |
| 9 | Непредвиденные затраты 3% | 3 317 | 0 | 3 317 |
| 10 | ИТОГО | 113 891 | 110 574 | 3 317 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 3 317 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  3 317 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

КТП-250 кВА 27,5/0,4 кВ

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП-250 кВА 27,5/0,4 кВ– 258 244  руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 250 722 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТП-250 кВА 27,5/0,4кВ | 249 013 | 249 013 | 0 |
| 6 | Пусконаладочные работы | 1709 | 1709 | 0 |
| 9 | Непредвиденные затраты 3% | 7 522 | 0 | 7 522 |
| 10 | ИТОГО | 258 244 | 250 722 | 7 522 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 7 522 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  7 522 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ– 300 839 руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 292 077 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТП-1000 кВА 10/0,4кВ | 291 163 | 291 163 | 0 |
| 6 | Пусконаладочные работы | 914 | 914 | 0 |
| 9 | Непредвиденные затраты 3% | 8 762 | 0 | 8 762 |
| 10 | ИТОГО | 300 839 | 292 077 | 8 762 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 8 762 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка – 8 762 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

КТП-1000 кВА 27,5/0,4 кВ

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП-1000 кВА 27,5/0,4 кВ– 478 574  руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 464 606 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТП-1000 кВА 27,5/0,4кВ | 462 944 | 462 944 | 0 |
| 6 | Пусконаладочные работы | 1 662 | 1 662 | 0 |
| 9 | Непредвиденные затраты 3% | 13 968 | 0 | 13 968 |
| 10 | ИТОГО | 478 574 | 464 606 | 13 968 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 13 968 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка –  13 968 руб.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства

Разъединителя 0,4 кВ до 1000А

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство разъединителя 0,4 кВ до 1000А – 9 932  руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 9 643 руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТП-1000 кВА 27,5/0,4кВ | 9 137 | 9 137 | 0 |
| 6 | Пусконаладочные работы | 506 | 506 | 0 |
| 9 | Непредвиденные затраты 3% | 289 | 0 | 289 |
| 10 | ИТОГО | 9 932 | 9 643 | 289 |

Исключена величина средств на непредвиденные затраты 289 руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Корректировка – 289 руб.

При расчете ставки за единицу мощности учесть:

Расчет ставок за единицу максимальной мощности

| № п/п | Наименование мероприятий | Плановая длина линий электропередачи на i-м уровне напряжения (среднеарифметическое значение длины линий планируемых к строительству в 2015 г.) - L2(3)I, км | Плановый объём максимальной мощности (среднеарифметическое из объёмов мощности планируемой к присоединению в 2015 г.) - N2(3)I, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство воздушных линий - C2, ВЛ |  |  |
|  | ВЛ - 0,4 кВ - C2 | 0,39 | 40 |
|  | ВЛ – 6(10) кВ - C2 | 0,05 | 30 |
|  | ВЛ – 27,5 кВ - C2 | - | - |
| 2. | Строительство кабельных линий - C3, КЛ |  |  |
|  | КЛ - 0,4 кВ - C2 | 0,43 * | 99,51 * |
|  | КЛ – 6(10) кВ - C2 | 0,91 * | 169,95 * |
|  | КЛ – 27,5 кВ - C2 | - | - |

* - среднестатистическими данными по сетевым организациям в границах Кемеровской области, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х240+1х95 | 329 230 |
| Средняя стандартизированная ставка ВЛ - 0,4 кВ - C2 | 329 230 |

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х35 | 191 344 |
| Строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х50 | 198 520 |
| Строительство 1 км ВЛ 6(10) кВ проводом СИП-3 1х50 | 206 765 |
| Средняя стандартизированная ставка ВЛ – 6(10) кВ - C2 | 198 876 |

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ 27,5 кВ проводом СИП-3 1х35 | 201 792 |
| Средняя стандартизированная ставка ВЛ – 27,5 кВ - C2 | 201 792 |

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем СБ2лУ-1 3х240 | 681 998 |
| Средняя стандартизированная ставка КЛ – 0,4 кВ - C3 | 681 998 |

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х25/16 | 223 713 |
| Строительство 1 км КЛ 6(10) кВ кабелем ААБлУ-10 3х70/16 | 263 496 |
| Средняя стандартизированная ставка КЛ – 6 (10) кВ - C3 | 243 605 |

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ 27,5 кВ кабелем АПвБП 3х50/16 | 360 687 |
| Средняя стандартизированная ставка КЛ – 27,5 кВ - C3 | 360 687 |

Руководствуясь данными, представленными предприятием по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой организацией, среднестатистическими данными по сетевым организациям в границах Кемеровской области, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства  ставки за единицу максимальной мощности для ООО «Энергопромсбыт» в лице филиала «Желдорэнерго» на 2015 год определены в следующем размере:

| № п/п | Наименование мероприятий | Стандартизированная ставка в ценах 2001 года, руб./км для ВЛ, КЛ (без НДС) | Плановая длина линий электропередачи на i-м уровне напряжения (среднеарифметическое значение длины фактически построенных за последние 3 года (2011-2013)) - L2(3), км | Плановый объём максимальной мощности (среднеарифметическое из объёмов фактически присоединённой мощности за последние 3 года (2011-2013)) - N2(3) | Ставка по мероприятиям «последней мили» в ценах 2001 года, руб/кВт | Ставка по мероприятиям «последней мили» в ценах 2015 года, руб/кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство воздушных линий - C2, ВЛ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЛ – С2 | 264 053 | 0,22 | 35 | 1 659,76 | 7 618,31 |
| 2. | Строительство кабельных линий - C3, КЛ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | КЛ – C3 | 462 801 | 0,67 | 134,73 | 2 301,46 | 13 808,80 |

для ВЛ был применен индекс К=4,59 для «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», для КЛ - индекс К=6,00 для «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на III квартал 2014 года (квартал, предшествующий кварталу, данные по которому использовались для расчета).

Кулебякина М.В. отметила, что:

- в расходы по мероприятиям  «последней мили» включены затраты на пусконаладочные работы, что не предусмотрено Приложением № 1  Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1;

- в материалах отсутствует поясняющая информация о сетевых организациях, по которым использованы среднестатистические данные (о присоединенных объёмах максимальной мощности, длине воздушных и кабельных линий электропередачи, объёмах максимальной мощности построенных объектов) за предыдущие годы, использованной в экспертном заключении в качестве аналога. Так же отметила, что направленные сметные расчеты в адрес НП «Совет рынка на московский адрес не были получены. Предложила в дальнейшем поменять формат направляемых материалов.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2014 № 1105 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» в границах
Кемеровской области на 2015 год» согласно предложениям докладчика.

Голосовали:

ЗА – 4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.).

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗЖБК-Сервис+» (г. Новокузнецк).

Докладчик (Рюмшина М.Н.) доложила:

ООО «ЗЖБК-Сервис+» обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных вод методом экономически обоснованных расходов с 01.06.2015 по 31.12.2015. В предыдущих периодах регулирования тарифы для данной организации не устанавливались.

Главный консультант департамента цен и тарифов (далее – специалист), рассмотрел представленное организацией предложение по установлению тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных вод. Расчет тарифов произведен специалистом методом сравнения аналогов в соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 24.11.2014) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Тарифы устанавливаются на период с 01.08.2015 по 31.12.2015.

Общая характеристика организации

ООО «ЗЖБК-Сервис+» занимается транспортировкой питьевой воды и сточных вод в централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения с гарантирующей организацией ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк). Эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения организация осуществляет на основании договоров аренды недвижимости сроком действия менее года, до 31.12.2015. На основании предоставленных свидетельств о государственной регистрации права протяженность питьевого водопровода составляет 1656,65 м (№42 АД 816441), канализации – 1166,37 м (№42 АД 816442).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «ЗЖБК-Сервис+» (г. Новокузнецк) (далее – организация) по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Организации открыто дело «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2015 год, оказываемые ООО «ЗЖБК-Сервис+» (г. Новокузнецк) за № 109-ВСи ВО (исх. от 16.06.2015 №См-10-59/1642-02). В связи с необходимостью уточнения объемных показателей, срок рассмотрения тарифов был продлен на 30 календарных дней (исх. от 03.07.2015 №См-10-59/1847-02).

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

ООО «ЗЖБК-Сервис+» находится на общей системе налогообложения. Согласно уставу организация занимается оптовой и розничной торговлей, посредническими услугами и прочими видами деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

ООО «ЗЖБК-Сервис+» предлагает принять объемы транспортировки питьевой воды в размере 60000 м3, транспортировки сточных вод – 88 000 м3.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов полезного отпуска по категориям потребителей в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.08.2015 по 31.12.2015 в размере 34840,0 м3, в сфере водоотведения – 14 337,0 м3. Расчет объемов подготовлен на основании следующих документов:

- информационное письмо ООО «ЗЖБК-Сервис+» об объемах транспортировки питьевой воды и сточных вод в разрезе потребителей, акт обследования канализационных сетей;

- информация о фактических объемах потребления за апрель-май от гарантирующей организации ООО «Водоканал».

Регулирующим органом был направлен запрос в гарантирующую организацию ООО «Водоканал» о предоставлении информации об объемах потребления услуги транспортировки питьевой воды и сточных по абонентам, ранее обсуживающимся ООО «ЗЖБК-Сервис+». В связи с тем, что гарантирующей организацией работа по заключению договоров холодного водоснабжения и водоотведения с потребителями в настоящий момент не завершена, при расчете плановых объемов ООО «ЗЖБК-Сервис+» учитывалась информация о фактических объемах потребления за 2 месяца (апрель-май) и плановых объемах потребления по предложению ООО «ЗЖБК-Сервис+». Расчет объемов произведен на период с 01.08.2015 по 31.12.2015 и представлен в приложении 1.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 01.08.2015 по 31.12.2015 в сфере:

1. холодного водоснабжения питьевой водой составит 247,12 тыс. руб.

2. водоотведения составит 234,07 тыс. руб.

- Транспортировка питьевой воды

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.06.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 3581,22 тыс. руб. Тариф на 2015 год предлагается принять на уровне 59,69  руб./м3.

Необходимая валовая выручка рассчитана специалистом методом сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения по транспортировке воды, сточных вод.

При установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации.

По запросу РЭК Кемеровской области гарантирующей организацией ООО «Водоканал» представлены расшифровки экономически обоснованных затрат на транспортировку питьевой воды и сточных вод за 2014 год, определенных согласно приказу ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 24.11.2014) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – методические указания) с приложением подтверждающих бухгалтерских регистров.

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ООО «Водоканал» предоставлен расчет протяженностей водопроводной и канализационной сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которые составили 787,471 км и 493,122 км соответственно. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет отражен в приложении 2.

При переводе протяженности сетей ООО «ЗЖБК-Сервис+» в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ООО «Водоканал». Протяженность питьевого водопровода ООО «ЗЖБК-Сервис+» в сопоставимых величинах составила 1,017 км, канализации – 0,746 км. Расчет предоставлен в приложении 3. Расчет произведен на основании данных о диаметре водопровода и канализации согласно письму организации (исх. от 17.06.2015 №5-062). Однако следует отметить, что в данном письме указанная протяженность сетей не соответствует данным свидетельств о регистрации права собственности. Вследствие чего была произведена корректировка протяженностей сетей соответствующего диаметра пропорционально фактической протяженности сетей в соответствии со свидетельствами о регистрации права собственности.

Удельная необходимая валовая выручка ООО «Водоканал» за 2014 год в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах, составила 547,033 тыс.руб./км. Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов по гарантирующей организации ООО «Водоканал» в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах составил 10,933 тыс.руб./км.

Необходимая валовая выручка ООО «ЗЖБК-Сервис+» для осуществления транспортировки питьевой воды на период с 01.08.2015 по 31.12.2015 составит 247,12 тыс. руб. (приложение 4).

«Производственные расходы»

«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных

с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов,

входящих в состав таких систем»

«Затраты на покупную холодную воду питьевого качества»

Организация предлагает принять данную статью в размере 1188,0 тыс. руб. Данная статья не может быть принята в расчет необходимой валовой выручки в соответствии с действующим законодательством (№416–ФЗ от 07.12.2011) т.к. ООО «ЗЖБК-Сервис+» осуществляет транспортировку питьевой воды и должно заключить договор с гарантирующей организацией о транспортировке воды.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организация предлагает принять данную статью в размере 720 тыс. руб., среднемесячную заработную плату в размере 20000 руб./мес., численность 3 человека.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного

производственного персонала

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере 226,80 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 536,12 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда 231,6 тыс.руб., среднемесячная заработная плата в размере 19300 руб./мес., численность 1 человек, отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала 304,55 тыс.руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Ремонтные расходы»

Организация предлагает принять данную статью в размере 450 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт – 250 тыс. руб., текущий ремонт – 200 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 428,27 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда 318 тыс.руб., среднемесячная заработная плата в размере 26500 руб./мес., численность 1 человек, отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП 100,17 тыс.руб., прочие административные расходы – 10,10 тыс.руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Нормативная прибыль»

Предприятие предлагает к принятию расходы из прибыли в размере 250,4 тыс. руб., в том числе: 200 тыс. руб. – на реализацию производственной программы, 50,4 – налог на прибыль.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

- Транспортировка сточных вод

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.06.2015 по 31.12.2015.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией,  составляет 4721,59 тыс. руб. Тариф на 2015 год предлагается принять на уровне 53,49  руб./м3.

Необходимая валовая выручка рассчитана специалистом методом сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения по транспортировке воды, сточных вод.

При установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации.

По запросу РЭК Кемеровской области гарантирующей организацией ООО «Водоканал» представлены расшифровки экономически обоснованных затрат на транспортировку питьевой воды и сточных вод за 2014 год, определенных согласно приказу ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 24.11.2014) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – методические указания) с приложением подтверждающих бухгалтерских регистров.

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ООО «Водоканал» предоставлен расчет протяженностей водопроводной и канализационной сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которые составили 787,471 км и 493,122 км соответственно. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет отражен в приложении 2.

При переводе протяженности сетей ООО «ЗЖБК-Сервис+» в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ООО «Водоканал». Протяженность питьевого водопровода ООО «ЗЖБК-Сервис+» в сопоставимых величинах составила 1,017 км, канализации – 0,746 км. Расчет предоставлен в приложении 3. Расчет произведен на основании данных о диаметре водопровода и канализации согласно письму организации (исх. от 17.06.2015 №5-062). Однако следует отметить, что в данном письме указанная протяженность сетей не соответствует данным свидетельств о регистрации права собственности. Вследствие чего была произведена корректировка протяженностей сетей соответствующего диаметра пропорционально фактической протяженности сетей в соответствии со свидетельствами о регистрации права собственности.

Удельная необходимая валовая выручка ООО «Водоканал» за 2014 год в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах, составила 704,689 тыс.руб./км. Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах составит 15,913 тыс.руб./км.

Необходимая валовая выручка ООО «ЗЖБК-Сервис+» для осуществления транспортировки сточных вод на период с 01.08.2015 по 31.12.2015 составит 234,07 тыс. руб. (приложение 4).

«Производственные расходы»

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организация предлагает принять данную статью в размере 570 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных

с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов,

входящих в состав таких систем»

«Услуги по очистке сточных вод»

Организация предлагает принять данную статью в размере 1123,76 тыс. руб. Данная статья не может быть принята в расчет необходимой валовой выручки в соответствии с действующим законодательством (№416–ФЗ от 07.12.2011) т.к. ООО «ЗЖБК-Сервис+» осуществляет транспортировку сточных вод и должно заключить договор с гарантирующей организацией о транспортировке сточных вод.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организация предлагает принять данную статью в размере 1200 тыс. руб., среднемесячную заработную плату в размере 20000 руб./мес., численность 5 человек.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере 378 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 304,55 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда 231,6 тыс.руб., среднемесячная заработная плата в размере 19300 руб./мес., численность 1 человек, отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала 72,95 тыс.руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Ремонтные расходы»

Организация предлагает принять данную статью в размере 500 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт – 300,0 тыс. руб., текущий ремонт – 200 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 631,2 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда 480 тыс.руб., среднемесячная заработная плата в размере 40000 руб./мес., численность 1 человек, отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП 151,2 тыс.руб.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

«Нормативная прибыль»

Предприятие предлагает к принятию расходы из прибыли в размере 283,92 тыс. руб., в том числе: 210 тыс. руб. – на реализацию производственной программы, 73,92 – налог на прибыль.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в разделе «Анализ расчета величины необходимой валовой выручки».

Тарифы на транспортировку питьевой воды и сточных вод, реализуемые ООО «ЗЖБК-Сервис+» на период с 01.08.2015 по 31.12.2015 на потребительском рынке

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на транспортировку питьевой воды, сточных вод  на период с 01.08.2015 по 31.12.2015 согласно данным таблиц 1,2.

- Таблица 1

Тарифы на транспортировку питьевой воды, реализуемой

ООО "ЗЖБК-Сервис+"  (г. Новокузнецк) на потребительском рынке

с 01.08.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий для организации | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| Прочие потребители | - | 59,69 | 7,09 | - |

.

- Таблица 2

Тарифы на транспортировку сточных вод, реализуемую

ООО "ЗЖБК-Сервис+"  (г. Новокузнецк) на потребительском рынке

с 01.08.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий для организации | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| Прочие | - | 53,49 | 16,33 | - |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и установить тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗЖБК-Сервис+» (г. Новокузнецк) согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128, предлагаю:

1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Яйская коммунальная компания» (пгт. Яя), ИНН 4246019834	2.572;

ООО «Тепловик» (пгт. Яя), ИНН 4246019841						2.573.

2. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Яйская коммунальная компания» (пгт. Яя), ИНН 4246019834	4.627;

ООО «Тепловик» (пгт. Яя), ИНН 4246019841						4.628.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 33 от 24.07.2015

Приложение № 2

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 33 от 24.07.2015

Информация о протяженности водопроводной и канализационной сети ООО «Водоканал» по состоянию

на 31.12.2014 с расчетом протяженности в сопостовимых величинах (в ценах 2015г)

| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Затраты на проекты, тыс руб/км | Затраты на СМР, тыс руб/км | Итого затраты* на строительство сетей (проекты+СМР), тыс руб/км | Средняя стоимость S 500, тыс руб/км | Коэффициент дифференциации Kd | Протяженность в сопоставимых величинах, км |
| 40 мм и менее | 121,971 | 1 306,621 | 16 325,445 | 17 632,066 | 30 786,932 | 0,573 | 69,854 |
| 40-70мм включительно | 133,586 | 1 306,621 | 16 325,445 | 17 632,066 | 30 786,932 | 0,573 | 76,506 |
| 70-100мм включительно | 167,723 | 1 306,621 | 16 325,445 | 17 632,066 | 30 786,932 | 0,573 | 96,057 |
| 100-150мм включительно | 137,817 | 1 306,621 | 16 792,055 | 18 098,676 | 30 786,932 | 0,588 | 81,018 |
| 150-200мм включительно | 102,127 | 1 306,621 | 17 391,903 | 18 698,524 | 30 786,932 | 0,607 | 62,027 |
| 200-250мм включительно | 34,922 | 1 306,621 | 18 386,400 | 19 693,021 | 30 786,932 | 0,640 | 22,338 |
| 250-300мм включительно | 79,704 | 1 306,621 | 19 135,475 | 20 442,096 | 30 786,932 | 0,664 | 52,922 |
| 300-350мм включительно | 4,754 | 1 630,867 | 20 031,170 | 21 662,037 | 30 786,932 | 0,704 | 3,345 |
| 350-400мм включительно | 53,359 | 1 630,867 | 23 990,909 | 25 621,776 | 30 786,932 | 0,832 | 44,407 |
| 400-500мм включительно | 59,305 | 1 630,867 | 29 156,065 | 30 786,932 | 30 786,932 | 1,000 | 59,305 |
| 500-600мм включительно | 31,972 | 1 630,867 | 33 644,173 | 35 275,040 | 30 786,932 | 1,146 | 36,633 |
| 600-700мм включительно | 46,697 | 1 996,344 | 38 511,527 | 40 507,871 | 30 786,932 | 1,316 | 61,442 |
| 700-800мм включительно | 11,074 | 1 996,344 | 41 613,149 | 43 609,493 | 30 786,932 | 1,416 | 15,686 |
| 800-900мм включительно | 32,595 | 1 996,344 | 44 194,065 | 46 190,409 | 30 786,932 | 1,500 | 48,903 |
| 900-1000мм включительно | 5,822 | 1 996,344 | 46 312,763 | 48 309,107 | 30 786,932 | 1,569 | 9,136 |
| 1000-1200мм включительно | 0,449 | 1 996,344 | 55 015,904 | 57 012,248 | 30 786,932 | 1,852 | 0,831 |
| 1200-1400мм включительно | 23,349 | 1 996,344 | 60 054,796 | 62 051,140 | 30 786,932 | 2,016 | 47,060 |
| ИТОГО: | 1047,226 | 27 647,879 | 513 206,689 | 540 854,568 |  |  | 787,471 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Затраты на проекты, тыс руб | Затраты на СМР, тыс руб | Итого затраты на прокладку, тыс руб | Средняя стоимость S 500, тыс руб/км | Коэффициент дифференциации Kd | Протяженность в сопоставимых величинах, км |
| 40 мм и менее | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 40-70мм включительно | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 70-100мм включительно | 17,03 | 1 255,487 | 17 632,728 | 18 888,215 | 33 366,41 | 0,566 | 9,640 |
| 100-150мм включительно | 250,39 | 1 255,487 | 17 632,728 | 18 888,215 | 33 366,41 | 0,566 | 141,742 |
| 150-200мм включительно | 97,682 | 1 255,487 | 17 664,480 | 18 919,967 | 33 366,41 | 0,567 | 55,389 |
| 200-250мм включительно | 19,046 | 1 255,487 | 21 192,872 | 22 448,359 | 33 366,41 | 0,673 | 12,814 |
| 250-300мм включительно | 69,178 | 1 255,487 | 21 192,872 | 22 448,359 | 33 366,41 | 0,673 | 46,542 |
| 300-350мм включительно | 1,505 | 1 952,745 | 22 118,750 | 24 071,495 | 33 366,41 | 0,721 | 1,086 |
| 350-400мм включительно | 10,926 | 1 952,745 | 25 214,280 | 27 167,025 | 33 366,41 | 0,814 | 8,896 |
| 400-500мм включительно | 47,422 | 1 952,745 | 31 413,661 | 33 366,406 | 33 366,41 | 1,000 | 47,422 |
| 500-600мм включительно | 24,952 | 2 589,827 | 37 991,083 | 40 580,910 | 33 366,41 | 1,216 | 30,347 |
| 600-700мм включительно | 2,308 | 2 589,827 | 41 207,095 | 43 796,922 | 33 366,41 | 1,313 | 3,029 |
| 700-800мм включительно | 13,686 | 2 589,827 | 42 628,599 | 45 218,426 | 33 366,41 | 1,355 | 18,547 |
| 800-900мм включительно | 2,467 | 2 589,827 | 48 663,641 | 51 253,468 | 33 366,41 | 1,536 | 3,790 |
| 900-1000мм включительно | 10,064 | 2 589,827 | 49 499,819 | 52 089,646 | 33 366,41 | 1,561 | 15,711 |
| 1000-1200мм включительно | 28,059 | 3 241,119 | 57 556,405 | 60 797,524 | 33 366,41 | 1,822 | 51,127 |
| 1200-1500мм включительно | 1,503 | 3 241,119 | 71 381,061 | 74 622,180 | 33 366,41 | 2,236 | 3,361 |
| 1500-2000мм включительно | 16,563 | 3 241,119 | 84 748,014 | 87 989,133 | 33 366,41 | 2,637 | 43,678 |
| ИТОГО: | 612,781 | 34 808,162 | 607 738,088 | 642 546,250 |  |  | 493,122 |
| *-Усредненные расчеты стоимости по укрупненным расценкам без учета специфики строительства отдельных участков сетей |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 33 от 24.07.2015

Приложение № 4

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 33 от 24.07.2015