УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 33

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.07.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Чурсина О.А.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.06.2015 № 201 «Об установлении размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

При расчете тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя закрытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

По данным, представленным предприятием, отпуск горячей воды производится от обслуживаемой котельной в Краснинском сельском поселении Промышленновского района. Вода на котельных используется покупная. Поставщик ООО «ПКС» (договор № 73 от 01.06.2015).

Потребителем горячей воды является бюджетная сфера, а именно СДК Краснинского сельского поселения (договор горячего водоснабжения б/н от 01.07.2015 года с Управлением культуры и молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального района).

Структура планового объема отпуска горячей воды принята по представленному договору горячего водоснабжения и составляет 36 куб.м/год.

ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 9 ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении» и п. 88 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду, а также при необходимости стоимости очистки, химической подготовки холодной воды и других технологических процессов, осуществляемых с водой (п. 20 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»).

- тепловая энергия

- Расходы на подогрев покупной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м³ подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, определено для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегионразвития РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации предлагается принять данный коэффициент на нулевом уровне.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С (СниП 2.04.07.-86* при отсутствии данных);

nот - продолжительность отопительного периода принята:

(отопительный период составляет - 242 дня)

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С (СниП 2.04.07.-86* при отсутствии данных);

n – количество дней подачи ГВС потребителям в году принимаем - 350 дней.

Средняя температура поступающей потребителям холодной воды по году составит

tхвс = (5C  242+ 15 C  (350-242)) 350=  8,0857С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°- 8,0857°)*(1+0,00)=0,0558 Гкал/м3

- где 980,45 кгс/м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего равно 0,0558Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «16» июня 2015 г. № 199 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район» и составляет:

- - с 01.07.2015 года – 2200,00  руб./Гкал (без учета НДС).

- II. Стоимость 1 м³ холодной (подготовленной) воды.

Вода на котельных используется покупная от ООО «ПКС».

Стоимость 1м³ воды принята согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области «03» октября 2014  № 469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район)» в размере 27,60 руб. м³ (НДС не облагается).

Расчёт тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2 полугодие 2015 год, приведен в табл. 1.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на 2 полугодие 2015 года (без учета НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость подготовленной холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) на 2 полугодие 2015 г. | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0558 | 27,60 | 2200,00 | 150,36* |

*  экономически обоснованный уровень тарифа

Тариф на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015 год устанавливается впервые.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2015 год составит:

150,36 руб./м3 * 36 м3 = 5,41 тыс. руб.

Чурсина О.А. предложила отложить рассмотрение данного вопроса в связи с необходимостью его доработки.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Перенести рассмотрение данного вопроса.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.06.2015 № 201 «Об установлении размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения».

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

Предлагаю внести в пункты 1, 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.06.2015 № 201 «Об установлении размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» изменения, заменив слова «(НДС не облагается)» словами «(с учетом НДС)».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов