УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 40

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.08.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Малюта Д.В., Незнанов П.Г., Дюков А.В.

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления.

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Омельченко А.А. –инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Венгер А.Н. – зам. начальника отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Кемеровской области за 2014 год |
| 2. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение», в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 3. | Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), с подключаемой тепловой нагрузкой объектов заявителя более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности |
| 4. | - Внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Кемеровской области за 2014 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1220, фактические значения показателей надежности и качества ежегодно подлежат опубликованию, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для опубликования решений регулирующих органов об установлении тарифов и (или) их предельных уровней.

Перечень организаций, для которых необходимая валовая выручка подлежит корректировке на очередной расчетный период регулирования в пределах текущего долгосрочного периода регулирования, и наличие отчетных материалов, представлен ниже:

| № п/п | Наименование организации | ИНН | Очередной период регулирования | Наличие отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| 1 | филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» | 2460069527 | 2016 | Представлен |
| 2 | ОАО «СКЭК» | 4205153492 | 2016 | Представлен |
| 3 | ООО «ЕвразЭнергоТранс» | 4217084532 | 2016 | Представлен |
| 4 | ЗАО «Водоканал» | 4216002311 | 2016 | Не представлен |
| 5 | ОАО «КузбассЭлектро» | 4202002174 | 2016 | Представлен |
| 6 | ООО «Мысковская электросетевая организация» | 4214026476 | 2016 | Представлен |
| 7 | ООО «Промэнерго» | 4217053975 | 2016 | Представлен |
| 8 | ОАО ПЕ Энергоуправление «СУЭК-Кузбасс» | 4212024138 | 2016 | Представлен |
| 9 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению-Трансэнерго, филиала ОАО «РЖД» | 7708503727 | 2016 | Представлен |
| 10 | ОАО «СШЭМК» | 4208003209 | 2016 | Представлен |
| 11 | ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» | 4205049090 | 2016 | Представлен |
| 12 | ОАО «Российские железные дороги» в лице Красноярской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» | 7708503727 | 2016 | Представлен |
| 13 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 4205109750 | 2016 | Представлен |
| 14 | ОАО «Знамя» | 4211002950 | 2016 | Не представлен |
| 15 | ООО ХК «СДС - Энерго» | 4250003450 | 2016 | Представлен |
| 16 | ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод» | 4205051780 | 2016 | Не представлен |
| 17 | ООО «ИнвестСтрой» | 4205206970 | 2016 | Не требуется |
| 18 | ООО «ГЭС» | 4217127144 | 2016 | Представлен |
| 19 | ООО «Компания «Энергопромсервис» | 4205250721 | 2016 | Не представлен |
| 20 | ООО «СКСК» | 4205286816 | 2016 | Не представлен |
| 21 | ООО «ОК РУСАЛ Энергосеть» | 7709806795 | 2016 | Не представлен |
| 22 | ООО «ОЭСК» | 4223052779 | 2016 | Представлен |
| 23 | ЗАО «СибПСК» | 4205234208 | 2016 | Представлен |
| 24 | ООО «Электросетьсервис» | 4223057103 | 2016 | Не требуется |
| 25 | ООО «Горнорежущий инструмент» | 4221010766 | 2016 | Представлен |
| 26 | ООО «ЭнергоАльянс» | 4253013939 | 2016 | Представлен |
| 27 | МКП «Электроремонт-Сервис» | 4217081066 | 2016 | Не представлен |
| 28 | ООО «ЭнергоПаритет» | 4205262491 | 2016 | Не требуется |
| 29 | ООО «Химпром» | 4205072099 | 2016 | Представлен |
| 30 | МУП «ТРСК Новокузнецкого района» | 4252003462 | 2016 | Представлен |
| 31 | ООО «ЭлКК» | 4205215205 | 2016 | Не представлен |
| 32 | филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» | 7704726225 | 2016 | Представлен |
| 33 | ЗАО «Электросеть» | 7714734225 | 2016 | Представлен |
| 34 | ООО «РЭС» | 4223063315 | 2016 | Представлен |

Расчет фактических значений показателей надежности и качества производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 №718.

Экспертами РЭК проведена проверка правильности проведенных предприятиями расчетов, их соответствие Методическим указаниям, с использованием исходным данных, представленных предприятиями.

В результате расчета фактические показатели надежности и качества составляют:

| № п/п | Наименование сетевой организации | Год | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг), (Пп) | Уровень качества реализуемых товаров (услуг), (П тпр) | Уровень качества реализуемых товаров (услуг), (П тсо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Горнорежущий инструмент» (ИНН 4221010766) | 2014 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
| 2 | ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | 2014 | 0,0009 | 1,0000 | 0,8975 |
| 3 | ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) | 2014 | 0,0304 | 1,0000 | 0,8975 |
| 4 | Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) | 2014 | 0,0014 | 1,0000 | 0,8975 |
| 5 | Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) | 2014 | 0,0000 | 1,5400 | 0,8188 |
| 6 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) | 2014 | 0,0181 | 1,0000 | 0,8442 |
| 7 | ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) | 2014 | 0,0167 | 1,0000 | 0,8975 |
| 8 | филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» (ИНН 2460069527) | 2014 | 0,0265 | 1,0023 | 0,8658 |
| 9 | ООО «Мысковская электросетевая организация» (ИНН 4214026476) | 2014 | 0,0076 | 1,0000 | 0,9108 |
| 10 | ОАО филиал Сибирский «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225) | 2014 | 0,0408 | 1,0000 | 0,9117 |
| 11 | ООО «Прокопьевскэнерго» (ИНН 4223061653) | 2014 | 0,0227 | 1,0000 | 0,8975 |
| 12 | ООО «Промэнерго» (ИНН 4217053975) | 2014 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8417 |
| 13 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | 2014 | 0,0287 | 1,0000 | 0,8775 |
| 14 | ЗАО «Сибирская промышленная сетевая компания» (ИНН 4205234208) | 2014 | 0,4667 | 1,0000 | 0,8883 |
| 15 | ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) | 2014 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
| 16 | ОАО ПЕ Энергоуправление «СУЭК-Кузбасс» (ИНН 4212024138) | 2014 | 0,1167 | 1,0000 | 0,8975 |
| 17 | МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (ИНН 4252003462) | 2014 | 0,0305 | 1,0000 | 0,8708 |
| 18 | ОАО «УК Кузбассразрезуголь» (ИНН 4205049090) | 2014 | 2,6132 | 1,0000 | 0,8975 |
| 19 | ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск (ИНН 7714734225) | 2014 | 0,0086 | 1,0000 | 0,8975 |
| 20 | ООО «Химпром» (ИНН 4205072099) | 2014 | 0,0007 | 1,0000 | 0,8629 |
| 21 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 2014 | 0,2378 | 1,0000 | 0,8429 |
| 22 | ООО «РЭС» (ИНН 4205282603) | 2014 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
| 23 | ООО «ЭнергоАльянс» (4253013939) | 2014 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Кемеровской области за 2014 год, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение», в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В деле имеется письменное обращение за подписью исполнительного директора ООО «Теплоснабжение» К.А. Васильева с просьбой утвердить инвестиционную программу на 2016-2018 годы, без присутствия представителя Предприятия.

В соответствии с согласованной администрацией г. Анжеро-Судженска инвестиционной программой ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на  2016-2018  годы, планирует мероприятия суммарным объемом финансирования 67845,23 тыс. руб. без НДС,  в том числе из амортизационных отчислений 11947,60 тыс. руб.  и из прибыли (плата за подключение объектов к системе теплоснабжения) 55897,63 тыс. руб.

В инвестиционную программу на 2016-2018 годы включены следующие мероприятия:

Строительство магистральной тепловой сети D530 мм, L=556,35 м.п. от ТК11 до ТК19  - 22551,63 тыс. руб.;

Строительство магистральной тепловой сети D426 мм, L=319,8 м.п. от ТК19 до ТК26  - 10666,86 тыс. руб.;

Строительство магистральной тепловой сети D273 мм, L=640 м.п. от ТК1 до ТК16  - 12415,22 тыс. руб.;

Строительство магистрали ТК26 - ТК28  - 3466,57 тыс. руб.;

Строительство магистрали ТК28 - ТК30  - 4471,30 тыс. руб.;

Строительство магистрали ТК28 - ТК34  - 684,11 тыс. руб.;

Строительство магистрали ТК34 - ТК56  - 789,69 тыс. руб.;

Строительство магистрали ТК56 - ТК57  - 218,99 тыс. руб.;

ответвление магистрали от ТК2-ТК3  - 128,12 тыс. руб.;

Подключение жилых домов №№51,52 (ТК30 - ТК31)  - 505,12 тыс. руб.

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2016-2018 годы представлены пояснительная записка, сметы на выполнение работ, ведомость работ. Кроме того, предприятием представлен паспорт инвестиционной программы. Паспорт разработан согласно требованиям, предусмотренным приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению». Таким образом, представленная инвестиционная программа ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ».

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2016-2018 годы на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к утверждению предлагается инвестиционная программа суммарным объемом финансирования 67845,23 тыс. руб. без НДС, в том числе из амортизационных отчислений 11947,60 тыс. руб.  и из прибыли (плата за подключение объектов к системе теплоснабжения) 55897,63 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоснабжение», ИНН 4246004034, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы согласно приложению, к настоящему протоколу.

3. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), с подключаемой тепловой нагрузкой объектов заявителя более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В деле имеется письменное обращение (исх. № 398 от 28.08.2015г.) за подписью исполнительного директора ООО «Теплоснабжение» К.А. Васильева с просьбой утвердить тариф без присутствия представителя предприятия на заседании Правления РЭК КО.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоснабжение» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 09.06.2007   № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 16.04. 2012   № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Схема теплоснабжения города Анжеро-Судженска на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г.

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области рассмотрела представленные ООО «Теплоснабжение» материалы для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение».

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16.04.2012 №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Схема теплоснабжения города Анжеро-Судженска на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г. разработана и размещена на официальном сайте муниципального образования.

Перечень представленных материалов

Исх. от 30.04.2015 № 427 (вх. от 30.04.2015 № 2224):

- Пояснительная записка к расчету расходов на создание тепловых сетей для подключения объектов 1-го и 3-его микрорайонов Восточного района;

- Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции)	тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;

- Локальные сметы на прокладку наружных теплосетей жилого микрорайона «Восточный»;

- Локальные сметы на прокладку трубопроводов	теплосетей микрорайона Восточный (врезки);

- Заявка МП «УКСАСГО» на подключение тепловой энергии к вводимым объектам в 2016 году;

- Заявка МП «УКСАСГО» на подключение тепловой энергии к вводимым объектам в 2015 году;

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям;

- Прогнозный график финансирования объекта;

- Договор о подключении многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Анжеро-Судженск, Восточный район, 1-й и 3-й микрорайон к системе теплоснабжения от 01.07.2015 года;

- Ведомости объемов работ на прокладку трубопроводов наружных теплосетей жилого микрорайона «Восточный».

Исх. от 28.07.2015 № 858 (вх. от 28.07.2015 № 3786):

- Заявка МП «УКС АСГО" на подключение тепловой энергии к вводимым объектам в 2017 году;

- Мероприятие для организации теплоснабжения и подключения объектов в 1-ом и 3-ем микрорайонах Восточного района г. Анжеро-Судженска;

- Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0.1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;

- Плата за подключение объектов заявителей;

- Расходы на создание тепловых сетей;

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям;

- Схема подключения объектов Восточного микрорайона;

- Ведомости объемов работ па прокладки трубопроводов наружных теплосетей жилого микрорайона «Восточный»;

- Локальные	сметы на прокладку трубопроводов наружных теплосетей жилого микрорайона Восточный.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ООО «Теплоснабжение» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения включить затраты по статье «Расходы на обслуживание заемных средств» в размере 27720,129 тыс. руб.

В связи с тем, что предприятием не представлены документы, подтверждающие привлечение заемных средств (кредитный договор или договор займа), эксперты считают расходы на обслуживание заемных средств экономически не обоснованными и предлагают принять данные расходы на нулевом уровне.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение в индивидуальном порядке

В соответствии с представленным расчетом расходов для осуществления подключения к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» жилых домов и объектов социальной сферы Восточного жилого района г. Анжеро-Судженска, в течение 2016-2018 гг. планируется присоединить объекты суммарной мощностью 11,6348 Гкал/час (см. таблицу 1).

Необходимость подключения подтверждается тремя заявками МП «УКС АСГО», в каждой из которых указана необходимая для присоединения нагрузка более 1,5 Гкал/час, и техническими условиями на подключение.

В связи с вышеуказанным и в соответствии с п. 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке, а также п. 163 приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.), а не в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, как предложено предприятием.

- На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей.

Необходимо отметить, что при подключении жилых домов и объектов социальной сферы Восточного жилого района суммарной тепловой мощностью 11,6348 Гкал/час, ООО «Теплоснабжение» не требуется присоединение к вышестоящей теплосетевой организации.

Таблица 1

Перечень присоединяемых объектов

| № п/п | Заявитель | Заявление | Объект | Адрес | Наименование теплоисточника | Технические условия | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Величина корректировки тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение РЭК |  |
| 1 | МП «УКС АСГО» | от 16.03.2015 №110 | 171 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №7 | Котельная №25 ООО "Теплоснабжение" | № 166 от 24.04.2015 | 0,8530 | 0,8530 | 0,0000 |
| 2 |  |  | 71 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №8 |  | № 165 от 24.04.2015 | 0,4400 | 0,4400 | 0,0000 |
| 3 |  |  | 171 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №9 |  | № 160 от 24.04.2015 | 0,8530 | 0,8530 | 0,0000 |
| 4 |  |  | 171 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №10 |  | № 164 от 24.04.2015 | 0,8530 | 0,8530 | 0,0000 |
| 5 |  |  | 35 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №11 |  | № 159 от 24.04.2015 | 0,2238 | 0,2238 | 0,0000 |
| 6 |  |  | 71 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №12 |  | № 163 от 24.04.2015 | 0,4400 | 0,4400 | 0,0000 |
| 7 |  |  | 197 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №13 |  | № 158 от 24.04.2015 | 0,9660 | 0,9660 | 0,0000 |
| 8 |  |  | Детский сад на 110 мест | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район |  | № 156 от 24.04.2015 | 0,5650 | 0,5650 | 0,0000 |
| 9 |  | от 16.03.2015 №111 | 181 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №48 |  | № 162 от 24.04.2015 | 1,0900 | 1,0900 | 0,0000 |
| 10 |  |  | 117 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №49 |  | № 161 от 24.04.2015 | 0,8530 | 0,8530 | 0,0000 |
| 11 |  |  | 144 квартирный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №50 |  | № 157 от 24.04.2015 | 0,9080 | 0,9080 | 0,0000 |
| 12 |  | 27.07.2015 | 9-ти этажный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №51 |  | б/н от б/д | 0,9800 | 0,9800 | 0,0000 |
| 13 |  |  | 10-ти этажный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №52 |  | б/н от б/д | 0,3800 | 0,3800 | 0,0000 |
| 14 |  |  | 10-ти этажный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №53 |  | б/н от б/д | 0,7900 | 0,7900 | 0,0000 |
| 15 |  |  | 9-ти этажный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №55 |  | б/н от б/д | 0,7900 | 0,7900 | 0,0000 |
| 16 |  |  | 9-ти этажный жилой дом | г. Анжеро-Судженск, Восточный жилой район, дом №56 |  | б/н от б/д | 0,6500 | 0,6500 | 0,0000 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 11,6348 | 11,6348 | 0,0000 |

Физический объём необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение в индивидуальном порядке

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно п.110 главы V Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

В целях обеспечения подключения жилых домов и объектов социальной сферы Восточного жилого района г. Анжеро-Судженска и дальнейшего гарантированного теплоснабжения указанных объектов без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ООО «Теплоснабжение», необходимо выполнить следующие мероприятия:

Строительство магистральной тепловой сети D530 мм, L=556,35 м.п. от ТК11 до ТК19;

Строительство магистральной тепловой сети D426 мм, L=319,8 м.п. от ТК19 до ТК26;

Строительство магистральной тепловой сети D273 мм, L=640 м.п. от ТК1 до ТК16;

Строительство магистрали ТК26 - ТК28;

Строительство магистрали ТК28 - ТК30;

Строительство магистрали ТК28 - ТК34;

Строительство магистрали ТК34 - ТК56;

Строительство магистрали ТК56 - ТК57;

ответвление магистрали от ТК2-ТК3;

Подключение жилого дома №11;

Подключение жилого дома №12;

Подключение жилого дома №13;

Подключение детского сада на 110 мест;

Подключение жилого дома №10;

Подключение жилого дома №9;

Подключение жилого дома №8;

Подключение жилого дома №7;

Подключение жилого дома №48;

Подключение жилого дома №49;

Подключение жилого дома №50;

Подключение жилых домов №№51,52 (ТК30 - ТК31);

Подключение жилого дома №51;

Подключение жилого дома №52;

Подключение жилого дома №53;

Подключение жилого дома №55;

Подключение жилого дома №56.

Согласно техническим условиям граница раздела балансовой принадлежности проходит по ТК, как следствие затраты на строительство подводящих сетей несет заявитель. В связи с этим затраты на строительство подводящих тепловых сетей исключаются из расчета платы за подключение.

Таким образом, по мнению экспертов финансирование и реализация мероприятий по строительству магистральных тепловых сетей представленной инвестиционной программы за счёт платы за подключение к тепловым сетям не противоречит требованиям действующего законодательства.

Объём капитальных вложений необходимый для утверждения платы за подключение в индивидуальном порядке

- В соответствии с представленными ООО «Теплоснабжение» материалами, предприятие предлагает включить в расчет стоимости платы за подключение строительство магистральной тепловой сети, а также осуществление врезок тепловых сетей в магистральные линии. Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 70 686,58 тыс. руб.

- Согласно главе V Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и безканальная) и надземная (наземная)).

- При пересчете стоимости строительства трубопроводов в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, в мокрых грунтах с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом в соответствии с приказом Минстроя России от 28 августа 2014 г. N 506/пр (НЦС 81-02-13-2014  Наружные тепловые сети) составляет более ста десяти  миллионов рублей. Таким образом, предложение предприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

- Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету платы за подключение в индивидуальном порядке затраты на финансирование капитальных вложений в размере 55 897,63 тыс. руб.

Корректировка, в сторону снижения, на 14 788,95 тыс. руб., относительно предложения предприятия, связана с исключением следующих расходов:

- расходов на возведение временных строений, сооружений – 710,48 тыс. руб.;

- зимнее удорожание – 2076,87 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №11	-49,15 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №12	-48,48 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №13	-188,45 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения детского сада на 110 мест	-124,19 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №10	-62,41 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №9	-242,08 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №8	-78,93 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №7	-135,53 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения  жилого дома №48	-2 875,05 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №49	-4 630,79 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №50	-2 712,06 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №51	-178,21 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №52	-105,61 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №53	-388,57 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №55	-64,38 тыс. руб.;

- расходов на строительство подводящих тепловых сетей для подключения жилого дома №56	-117,70 тыс. руб.;

Таблица 4

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 70 686,58 | 55 897,63 | -14 788,95 |

- Учитывая указанные замечания, предприятия скорректировало паспорт инвестиционной программы, согласовало с Администрацией г. Анжеро-Судженска и сопроводительным письмом направило в РЭК (вх. №4072 от 19.08.2015).

Таблица 5

Справка об инвестиционной программе ООО «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Предложение предприятия тыс. руб. | документы, подтверждающие стоимость | Замечания | Предложение РЭК тыс. руб. | Величина корректировки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральной тепловой сети D530 мм, L=556,35 м.п. от ТК11 до ТК19 | подключение жилых домов и объектов социальной сферы Восточного жилого района г. Анжеро-Судженска к централизованному теплоснабжению | 23 924,65 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ | Исключены расходы на возведение временных строений, сооружений, зимнее удоро-жание | 22 551,63 | -1 373,01 |
| 2 | Строительство магистральной тепловой сети D426 мм, L=319,8 м.п. от ТК19 до ТК26 |  | 11 318,44 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 10 666,86 | -651,57 |
| 3 | Строительство магистральной тепловой сети D273 мм, L=640 м.п. от ТК1 до ТК16 |  | 13 177,99 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 12 415,22 | -762,76 |
| 4 | Строительство магистрали ТК26 - ТК28 |  | 3 466,57 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 3 466,57 | 0,00 |
| 5 | Строительство магистрали ТК28 - ТК30 |  | 4 471,30 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 4 471,30 | 0,00 |
| 6 | Строительство магистрали ТК28 - ТК34 |  | 684,11 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 684,11 | 0,00 |
| 7 | Строительство магистрали ТК34 - ТК56 |  | 789,69 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 789,69 | 0,00 |
| 8 | Строительство магистрали ТК56 - ТК57 |  | 218,99 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 218,99 | 0,00 |
| 9 | ответвление магистрали от ТК2-ТК3 |  | 128,12 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 128,12 | 0,00 |
| 10 | Подключение жилого дома №11 |  | 49,15 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ | Согласно техническим условиям граница раздела балансовой принадлежности проходит по ТК, как следствие затраты на строительство подводящих сетей несет заявитель | 0,00 | -49,15 |
| 11 | Подключение жилого дома №12 |  | 48,48 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -48,48 |
| 12 | Подключение жилого дома №13 |  | 188,45 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -188,45 |
| 13 | Подключение детского сада на 110 мест |  | 124,19 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -124,19 |
| 14 | Подключение жилого дома №10 |  | 62,41 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -62,41 |
| 15 | Подключение жилого дома №9 |  | 242,08 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -242,08 |
| 16 | Подключение жилого дома №8 |  | 78,93 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -78,93 |
| 17 | Подключение жилого дома №7 |  | 135,53 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -135,53 |
| 18 | Подключение жилого дома №48 |  | 2 875,05 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -2 875,05 |
| 19 | Подключение жилого дома №49 |  | 4 630,79 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -4 630,79 |
| 20 | Подключение жилого дома №50 |  | 2 712,06 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -2 712,06 |
| 21 | Подключение жилых домов №№51,52 (ТК30 - ТК31) |  | 505,12 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 505,12 | 0,00 |
| 22 | Подключение жилого дома №51 |  | 178,21 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ | Согласно техническим условиям граница раздела балансовой принадлежности проходит по ТК, как следствие затраты на строительство подводящих сетей несет заявитель | 0,00 | -178,21 |
| 23 | Подключение жилого дома №52 |  | 105,61 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -105,61 |
| 24 | Подключение жилого дома №53 |  | 388,57 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -388,57 |
| 25 | Подключение жилого дома №55 |  | 64,38 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -64,38 |
| 26 | Подключение жилого дома №56 |  | 117,70 | ПЗ, ведомость работ, сметы на выполнение работ |  | 0,00 | -117,70 |
| ВСЕГО |  |  | 70 686,58 |  |  | 55 897,63 | -14 788,95 |

- Общая величина денежных средств, необходимых для выполнения мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» жилых домов и объектов социальной сферы Восточного жилого района г. Анжеро-Судженска составляет  0,00 тыс. руб. +  55897,63 тыс. руб.= 55897,63 тыс. руб.

- Плата за подключение, определяется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч),

Где:

(тыс. руб./Гкал/ч),

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч;

(тыс. руб./Гкал/ч),

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определяемые с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей i-го диапазона диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, Гкал/ч;

(тыс. руб./Гкал/ч), где

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определяемые с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, Гкал/ч;

(тыс. руб./Гкал/ч), где

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

- Предприятием не заявлены расходы на прибыль.

- Справочно - в стоимости платы учитываются фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования. Фактические данные по налогу на прибыль отсутствуют.

- Таким образом, эксперты не учитывают в расчёте платы данные расходы.

- В расчете на единицу подключаемой нагрузки расходы составят:

- - строительство тепловых сетей 55897,63 тыс. руб./11,6348 Гкал/ч = 4804,35 тыс. руб./ Гкал/ч.

- - мероприятия, осуществляемые при подключении к системе теплоснабжения -  0,00 тыс. руб./Гкал/ч.

- Общая величина расходов составила 4804,35 тыс. руб./Гкал/ч.

- По итогам анализа представленных ООО «Теплоснабжение» предложений по подключению жилых домов и объектов социальной сферы Восточного жилого района г. Анжеро-Судженска, эксперты предлагают:

- 1. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» в размере 55897,63 тыс. руб.

- 2. Уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» в расчете на единицу мощности в размере 55897,63 тыс. руб./11,6348 Гкал/ч = 4804,35 тыс. руб./Гкал/ч.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить плату за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246004034, с подключаемой тепловой нагрузкой объектов заявителя более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 №371, и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 сентября 2003г. № 128 предлагаю:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино), ИНН 4246019930		2.576.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

МУП «ЖКХ Яшкинского района» (пгт. Яшкино), ИНН 4246019930		4.631.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________Д.В. Малюта

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________А.В. Дюков

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 40 от 28.08.2015

Справка к инвестиционной программе ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на  2016-2018  годы

тыс.рублей без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амортизация | прибыль | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение объектов в 1-ом и 3-ем микрорайонах Восточного района | Снабжение тепловой энергией объектов жилого фонда | Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Восточный район | 55897,63 | 0,00 | 55897,63 | 0,00 | Паспорт программы, ПЗ, ведомости работ, сметы на выполнение работ |  | 55897,63 |
| 2 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной №25 | Снижение уровня износа существующих объектов | Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Герцена,7 | 11947,60 | 11947,60 | 0,00 | 0,00 | Паспорт программы, ПЗ, ведомость работ, смета на выполнение работ |  | 11947,60 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 67845,23 | 11947,60 | 55897,63 | 0,00 |  |  | 67845,23 |