УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 39

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.08.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Малюта Д.В., Незнанов П.Г.

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов;

Умников И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ.

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления.

Толкачева О.А. – экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Венгер А.Н. – зам. начальника отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Федоров А.И. – зам. начальника технического отдела ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.10.2014 № 478 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский район)» |
| 4. | - О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18. 12. 2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» на период 2015 – 2019 гг.» |
| 5. | - О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.10.2014 № 546 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год. |
| 6. | - Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке |
| 7. | - Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке |
| 8. | - Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке |
| 9. | - Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район |
| 10. | - О корректировке НВВ ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015 год в связи с увеличением эксплуатируемых объектов теплоснабжения. |
| 11. | - Внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4044 от 17.08.2015г., исх. №Б/100 от 17.08.2015 г.) за подписью директора ООО «Благоустройство» В.Л. Чеботарева, с просьбой провести заседание Правления РЭК без участия представителей организации.

Консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «БЛАГОУСТРОЙСТВО», именуемое в дальнейшем «организация», зарегистрировано 06.04.2006 года.

Место нахождения организации: РФ, 652100, Кемеровская область, Яйский район, пгт. Яя, ул. Западная, 78.

Организация осуществляет свою деятельность на территории пгт. Яя.

Услуги водоснабжения и водоотведения организация оказывает с 05.06.2015г.

Основными видами деятельности организации является водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов, газоснабжение населения, осуществление других работ и услуг.

Предыдущей организацией, эксплуатирующей коммунальную инфраструктуру, является ООО «Тепло».

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Объекты коммунальной инфраструктуры, используемые для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения, переданы организации по договорам аренды муниципального имущества, заключенные с администрацией Яйского городского поселения.

Водоснабжение.

Поселковый водозабор.

Поселковый водозабор расположен на берегу реки Яя на расстоянии 189 км от устья реки Яя и служит для забора (изъятия) воды из поверхностного источника (река Яя) на нужды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения пгт.Яя.

1.1. На станции 1-го подъема установлены глубинные насосы марки Иртыш ПД-100/200-45/2-016 производительностью 200м3/час и насос ЭЦВ 12-110/210 производительностью 210 м3/час. Работа насосов осуществляется через частотный преобразователь регулирующий давление HYDRO 20004 CR 90-1. N=30.0 кВт и составляет 5,0 – 6,0 кг.с/ см2.

Режим работы -  один в работе, другой в резерве.

1.2.Для учета объема воды, забираемой из реки Яя на водозаборе установлены в кол-ве 2-х шт. расходомеры модели «Взлет ЭР» исполнение ЭРСВ – 410 с импульсным выходом. Один прибор учета установлен на трубопроводе подачи воды в РЧВ (резервуары чистой воды), второй прибор учета установлен на трубопроводе водопроводной сети перед подачей питьевой воды в распределительную сеть пгт. Яя.

  - На водозаборе в 2008году была установлена станция ультрафильтрации (УФ) по очистки воды в количестве 72 фильтров (мембран), производительностью 150 м3/час.

Технологический цикл работы УФ:

1.3.1 Первый этап очистки: Речная вода с помощью глубинных насосов, которые установлены на первом подъеме и здесь же происходит автоматическая дозировка хим. реагентов коагулянта и флокулята (c интервалом в 500 м) подается по трубопроводу на емкость «осветитель» для хлопьеобразования, далее на блок механической фильтрации Arkal «Galaxy 4х10», установленных последовательно. Ступени оснащены картриджами с рейтингом фильтрации на первой ступени 200 м км, на второй ступени 100 м км. Промывка производиться по мере загрязнения систем автоматически и включается от сигнала дифференциального манометра. Предварительно, перед блоком механической фильтрации в исходную воду автоматически дозируется гипохлорит натрия.

1.3.2 Второй этап очистки: Затем, вода поступает на фильтры для очистки воды засыпного типа установленных в количестве 20 шт. модели EST-17, которые предназначены для удаления из воды механических примесей, коллоидов и коррекции рН.

1.3.3 Третий этап очистки: Вода поступает на блок мембранной ультрафильтрации (УФ). Блок мембранной УФ состоит из двух модулей А и В, каждый из которых позволяет обеспечивать производительность 80 м3/час. по фильтрату. Модули А и В делятся каждый на две секции: А1, А2, В1, В2. Все четыре секции позволяют обеспечивать общую производительность 150м3/час. Промывка производиться автоматически по мере загрязнения. Длительность промывки системы составляет 20 минут. При этом, система обеспечивает заданную производительность по очищенной воде. Регенерируется поочередно каждая ¼ часть системы: А1, А2, В1, В2.

Циклы промывок системы состоят из следующих этапов:

- Сброс концентрата (накопившейся грязи) с поверхности мембранного волокна через верхний дренаж.

- Обратная промывка. Очищенная вода из РВЧ (резервуары чистой воды) подается обратным потоком сквозь поры мембраны, смывая отложения в нижний дренаж. Во время обратной промывки производится автоматическое дозирование гипохлорита натрия.

- Сброс остатков промывочной воды и давления с поверхности мембран. При этом открывается верхний и нижний дренажные выходы.

В состав системы входит станция химической мойки. Химическая мойка производится периодически с интервалом 1 раз в месяц. Критерием оценки степени загрязненности мембран служит производительность системы и большой перепад   мембранного   давления.

При проведении химической мойки оператор полностью останавливает систему и согласно инструкции, проводит щелочную и кислотную промывку, используя для этого едкий натр и лимонную кислоту.

После системы ультрафильтрации автоматически в поток производится хлорирование воды гипохлоритом натрия, и очищенная вода подается в РВЧ (резервуары чистой воды). Далее с помощью насосной станции второго подъема производится подача подготовленной воды в распределительную сеть поселка.

Артезианская скважина «ул. Строителей»

Вода из подземного источника подается в распределительную сеть глубинным насосом марки ЭЦВ 2,2/6/40.  Вода, подаваемая на нужды населения, не проходит обработку хим.реагентами.

В настоящее время ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» оказывает услуги по водоснабжению жителям поселка в зависимости от видов благоустройства – 4426 человек:

-жилые дома квартирного типа с централизованным теплоснабжением, водопроводом, канализацией и ваннами – 2730 человек;

-жилые дома с централизованным теплоснабжением, водопроводом не подключенные к канализации без ванн – 299 человек;

-жилые дома с водопроводным вводом – 1639 человек;

-жители, осуществляющие забор воды из водоразборных колонок – 160 человек;

На территории пгт. Яя установлены 26 водоразборных колонок. Население, которое осуществляет забор воды из водоразборных колонок не производит оплату за воду в полном объеме и предприятие несет при этом потери.

На водопроводной сети поселка установлено 10 шт. пожарных гидрантов.

Водоотведение.

В эксплуатации у организации находятся очистные сооружения.

Проектная мощность очистных сооружений рассчитана на прием сточных вод от канализационного сектора пгт. Яя и составляет 700 м3/сутки.

Технологическая схема по движению сточной воды следующая:

- Исходные сточные воды по безнапорному и напорному коллектору поступают на поселковую КНС из поселковой КНС перекачиваются в приемную камеру, оборудованную емкостью-гасителем напора, решетками ручного типа.

- Из приемной камеры стоки поступают по самотечному коллектору в регулирующий резервуар-преаэратор, в котором происходит усреднение сточной воды по составу и ее предварительная аэрация.

- Перекачка зарегулированного объема сточных вод предусмотрена собственной КНС-2 с погружными насосами, оборудованной непосредственно в емкости регулирующего резервуара-преаэратора по напорному трубопроводу в первичный вертикальный отстойник.

- Из первичного отстойника, частично осветленные сточные воды распределяются двумя равномерными потоками по самотечным трубопроводам в две идентичные секции блоков биологической очистки, в составе каждой секции которых находятся аэротенк-вытеснитель, камера декантации, биотенк, отстойник вторичный.

- Из блоков биологической очистки сточные воды отводятся по самотечному трубопроводу в камеру КНС-3 блока доочистки, откуда погружными насосами КНС-3 подаются по напорному трубопроводу на доочистку, в блок глубокой доочистки, на напорные фильтры модели ФОВ с зернистой загрузкой.

- Отвод очищенной сточной воды из блока глубокой доочистки осуществляется по сам резервуар-преаэратор отечному трубопроводу в контактные резервуар, где происходит ее обеззараживание натрия гипохлоритом.

- По существующему отводящему коллектору очищенная вода из контактного резервуара сбрасывается в выпуск р. Яя.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2015 год подготовлены с нарушениями требований «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы не пронумерованы, частично заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации. Документальное обоснование и подтверждение некоторых статей затрат не представлено.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист также опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых данных о работе предыдущей организации, эксплуатирующей систему.

Оценка финансового состояния организации

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы.

Согласно отчета о финансовых результатах величина выручки за 2014г. составила 37575,00 тыс. руб. Себестоимость продаж за отчетный период составила 36108,00 тыс. руб. Полученная прибыль за 2014 год составил 1467,00 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения на уровне показателей по предложению организации.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 составляет 156970,40 м3, в том числе на потребительский рынок – 156970,40 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 составляет 59265,60 м3, в том числе на потребительский рынок – 56178,40 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.09.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 3870,89 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3870,89 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 1126,05 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1067,39 тыс. руб.

1. Питьевая вода

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.08.2015 по 31.12.2015. Финансовые потребности рассчитаны на 5 месяцев.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 7989,34 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 7989,34 тыс. руб.  Тариф заявлен – 42,41 руб./м3. В ходе рассмотрения материалов тарифного дела организацией были внесены корректировки в предложения на 2015 год по следующим статьям расходов: «Затраты на покупную тепловую энергию», «Расходы на оплату труда основного производственного персонала», «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала», «Цеховые (общехозяйственные) расходы», «Прочие производственные расходы», «Заработная плата АУП», «Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП», «Расходы на арендную плату», «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов», «Нормативная прибыль». С учетом внесенных изменений величина необходимой валовой выручки составила 7433,37 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 7433,37 тыс. руб.  и размер тарифа составил – 37,88 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 определена на уровне 3870,89 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.1. Производственные расходы

1.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 1009,28 тыс. руб., в том числе гипохлорит на сумму 306,00 тыс. руб., в количестве 15,30 тонн по цене 20000,00 руб./т., коагулянт «Полиамидный хлорид» на сумму 118,50 тыс. руб., в количестве 2,20 тонн по цене 53864,00 руб./т., флокулянт «Magma Flok-25» на сумму 577,50 тыс. руб., в количестве 10500,00 кг по цене 55,00 руб./кг., лимонная кислота на сумму 4,97 тыс. руб., в количестве 167,00 кг по цене 29,79 руб./кг., щелочь (едкий натрий) на сумму 2,30 тыс. руб., в количестве 100,00 кг по цене 23,00 руб./кг.

Расходы по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 360,30 тыс. руб.

Количество гипохлорита натрия учтено по плановой смете 2015 года, организации ранее обслуживающей систему, в пересчете на период регулирования 11,34 тонн, цена принята на основании дополнительно представленного счета на оплату от 10.08.2015 и договора – 31270,00 руб./т.

Расходы на коагулянт «Полиамидный хлорид», флокулянт «Magma Flok-25» не включены в необходимую валовую выручку, так как используются только в весенний период.

Расходы на приобретение лимонной кислоты приняты в размере 3,98 тыс. руб., щелочь (едкий натрий) в размере 1,84 тыс. руб. по предложению организации, в пересчете на период регулирования.

1.1.2.«Затраты на покупную электроэнергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 552,30 тыс. руб., в том числе объем энергии 207,63 тыс. кВтч, тариф 2,66 руб./кВтч.

Оборудование ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» потребляет электроэнергию по уровню напряжения СН2. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 540,89 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по фактическому потреблению аналогичного периода 2014 года, организации ранее обслуживающей систему – 171,71 тыс. кВтч. Тариф на электроэнергию принят по средневзвешенному тарифу за период с января по май 2015 года, организации ранее обслуживающей систему – 3,15 руб./кВт.ч.

1.1.3. «Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 144,00 тыс. руб.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 115,20 тыс. руб. по предложению организации, в пересчете на период регулирования, в соответствии с представленным договором.

1.1.4. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 888,20 тыс. руб., в том числе численность 16 человека и среднемесячная заработная плата 11102,50 руб./мес./чел.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 634,51 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы учтен согласно штатного расписания от 01.02.2015 года, организации ранее обслуживающей систему в размере 10939,86 руб./чел./мес. численность принята по фактической расстановке численности – 14,5 человек.

Организацией заявлена численность основного персонала, с учетом начальника участка водоснабжения и очистных сооружений в количестве 1 человек. Специалистом регулирующего органа эта штатная единица учтена в статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» по 0,5 человека в сметах водоснабжения и водоотведения.

1.1.5. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 269,10 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 192,26 тыс. руб.

1.1.6. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 585,60 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя расходы на охрану труда 50,10 тыс. руб., охрана объекта 330,50 тыс. руб., контроль тревожной сигнализации 20,00 тыс. руб., содержание сторожевой собаки 5,00 тыс. руб., содержание зданий, сооружений, инвентаря 20,50 тыс. руб., канцтовары 6,30 тыс. руб.,  содержание оргтехники 19,90 тыс. руб., услуги банка 15,50 тыс. руб., разработка права на пользование водными объектами 90,00 тыс. руб., командировочные расходы 2,90 тыс. руб., содержание здания (электроэнергия) 24,90 тыс. руб.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 392,75 тыс. руб.

Затраты на оплату труда цехового персонала организацией заявлены в статье «Расходы на оплату труда основного производственного персонала».

Специалистом регулирующего органа затраты на оплату труда цехового персонала приняты в размере 34,10 тыс. руб. и рассчитаны по средней заработной плате согласно штатного расписания от 01.02.2015 года, организации ранее обслуживающей систему и численности 0,5 человек согласно штатного расписания организации, с учетом распределения на водоснабжение и водоотведение.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и приняты в размере 10,33 тыс. руб.

Затраты на охрану труда в размере 27,24 тыс. руб. приняты по предложению организации, с учетом корректировки регулирующего органа в численности работников на выдачу спец.одежды и мыла, в цене на ящик для песка. Исключены расходы на обучение по охране труда, так как они включены отдельной строкой в статье «Прочие производственные расходы».

Затраты на канцтовары в размере 5,04 тыс. руб., контроль тревожной сигнализации 16,00 тыс. руб., на содержание сторожевой собаки 4,00 тыс. руб., на разработку права на пользование водными объектами 30,00 тыс. руб. приняты по предложению организации, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на содержание оргтехники, командировочные расходы и содержание здания (электроэнергия) учтены в прочих расходах АУП.

Затраты на услуги банка не включены в необходимую валовую выручку, так как не представлены обосновывающие документы.

Затраты на охрану объекта в размере 259,20 тыс. руб. приняты в соответствии с представленным договором, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря в размере 6,85 тыс. руб. приняты по предложению организации, в пересчете на период регулирования. В предложении организации указана годовая цифра.

1.1.7. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 348,20 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя расходы на лабораторные анализы 267,60 тыс. руб., медосмотр работников 21,60 тыс. руб., расходы на аренду спецтехники 54,80 тыс. руб., программа «Подготовка кадров» 4,20 тыс. руб.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 135,66 тыс. руб.

Затраты на проведение лабораторных анализов приняты в размере 84,55 тыс. руб. по дополнительно представленному договору, в части относящейся на водоснабжение, без учета информационных и консультационных услуг, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на проведение медосмотра работников в размере 6,43 тыс. руб. приняты согласно представленного договора и рассчитаны с учетом численности персонала принятой в расчет, в пересчете на период регулирования.

Расходы на аренду спецтехники в размере 43,84 тыс. руб. приняты по предложению организации, в пересчете на период регулирования.

Затраты на программу «Подготовка кадров» в размере 0,83 тыс. руб. приняты по предложению организации, с корректировкой регулирующего органа в стоимости обучения, с распределением на водоснабжение и водоотведение, в пересчете на регулируемый период.

1.2. Ремонтные расходы

1.2.1. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 1413,30 тыс. руб., в том числе материалы на ремонт 1383,30 тыс. руб., прочие расходы 30,00 тыс. руб.

Затраты на прочие расходы исключены в рамках соблюдения предельного индекса.

Затраты на материалы на ремонт на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 в размере 496,55 тыс. руб. приняты по предложению организации в пересчете на период регулирования, в том числе 475,29 тыс. руб. на водоснабжение и 21,26 тыс. руб. учтены из сметы на водоотведение.

1.3. Административные расходы

1.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 866,10 тыс. руб., среднемесячная заработная плата 33235,00 руб./мес./чел., численность 4 человека.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 106,50 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 68,70 тыс. руб. исходя от среднемесячной заработной платы в размере 17547,33 руб./чел./мес. рассчитанной по месячной тарифной ставке штатного расписания от 01.02.2015 года, организации ранее обслуживающей систему, с учетом премии 20% и районного коэффициента и численности – 0,98 человек, принятой по фактической расстановке численности, с корректировкой регулирующего органа на количество штатных единиц совмещающих свою деятельность в двух организациях, с распределением по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 21,75%.

1.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 201,40 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 20,82 тыс. руб.

1.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией данные расходы заявлены в статье прочие цеховые расходы.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 16,98 тыс. руб., в том числе 1,38 тыс. руб. учтены из сметы водоотведения, и включают в себя расходы на содержание оргтехники, командировочные расходы, расходы на потребление электроэнергии административного здания, расходы на аренду здания АБК. Приняты по предложению организации с учетом распределения по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 29,1%, в пересчете на период регулирования.

1.4.  Расходы на арендную плату

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 1034,50 тыс. руб.

Расходы по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в расчет согласно договоров аренды муниципального имущества с Администрацией Яйского городского поселения в размере 804,74 тыс. руб., в пересчете на регулируемый период.

1.5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы в сумме 130,80 тыс. руб., в том числе затраты по водному налогу 102,00 тыс. руб., затраты по единому налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 28,80 тыс. руб.

Расходы приняты на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 в сумме 80,66 тыс. руб.

Затраты по водному налогу учтены в соответствии с законодательством – 76,79 тыс. руб.

Предприятию рекомендовано перейти на упрощенную систему налогообложения, где объектом налогообложения являются «Доходы минус расходы».

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1% от планируемой выручки данного периода календарной разбивки) – 3,87 тыс. руб.

1.6. Нормативная прибыль

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 192,00 тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие.

Затраты по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 10,88 тыс. руб. по предложению организации в части поощрения работников по итогам годам, с учетом распределения по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 29,1%, в пересчете на регулируемый период.

2. Водоотведение

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.08.2015 по 31.12.2015. Финансовые потребности рассчитаны на 5 месяцев.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 1772,44 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1662,10 тыс. руб.  Тариф заявлен – 23,67 руб./м3. В ходе рассмотрения материалов тарифного дела организацией были внесены корректировки в предложения на 2015 год по следующим статьям расходов: «Затраты на покупную электрическую энергию», «Заработная плата АУП», «Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП», «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов». С учетом внесенных изменений величина необходимой валовой выручки составила 1901,79 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1784,71 тыс. руб.  и размер тарифа составил – 25,67 руб./м3.

Необходимая валовая выручка на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 определена на уровне 1126,05 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. Производственные расходы

2.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 62,00 тыс. руб. и включает в себя расходы на приобретение гипохлорита натрия в количестве 3,10 тонн по цене 20000,00 руб./т.

Расходы по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 38,15 тыс. руб.

Количество гипохлорита натрия учтено по плановой смете 2015 года, организации ранее обслуживающей систему, в пересчете на период регулирования 1,22 тонн, цена принята на основании дополнительно представленного счета на оплату от 10.08.2015 и договора – 31270,00 руб./т.

2.1.2.«Затраты на покупную электроэнергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 325,32 тыс. руб., в том числе объем энергии 122,30 тыс. кВтч, тариф 2,66 руб./кВтч.

Оборудование ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» потребляет электроэнергию по уровню напряжения СН2 и НН. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Организацией заявлены расходы только по уровню напряжения СН2.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 337,98 тыс. руб.

По уровню напряжения НН. Объем электроэнергии принят по фактическому потреблению аналогичного периода 2014 года, организации ранее обслуживающей систему – 10,02 тыс. кВт.ч. Тариф на электроэнергию принят по средневзвешенному тарифу за период с января по май 2015 года, организации ранее обслуживающей систему – 4,42 руб./кВтч.

По уровню напряжения СН2. Объем электроэнергии принят по фактическому потреблению аналогичного периода 2014 года, организации ранее обслуживающей систему – 85,47 тыс. кВт.ч. Тариф на электроэнергию принят по средневзвешенному тарифу за период с января по май 2015 года, организации ранее обслуживающей систему – 3,44 руб./кВтч.

2.1.3. «Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 71,27 тыс. руб.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 57,02 тыс. руб. по предложению организации, в пересчете на период регулирования, в соответствии с представленным договором.

2.1.4. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 629,40 тыс. руб., в том числе численность 7 человек и среднемесячная заработная плата 17982,86 руб./мес./чел.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 293,54 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы учтен согласно штатного расписания от 01.02.2015 года, организации ранее обслуживающей систему в размере 10483,43 руб./чел./мес. численность принята по фактической расстановке численности, в соответствии со штатным расписанием – 7 человек.

Организацией заявлена численность основного персонала, с учетом начальника участка водоснабжения и очистных сооружений в количестве 1 человек. Специалистом регулирующего органа эта штатная единица учтена в статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» по 0,5 человека в сметах водоснабжения и водоотведения.

2.1.5. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 190,70 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 88,94 тыс. руб.

2.1.6. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 124,60 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя расходы на охрану труда 37,50 тыс. руб., содержание зданий, сооружений, инвентаря 73,80 тыс. руб., канцтовары 1,30 тыс. руб., содержание оргтехники 2,50 тыс. руб., услуги банка 6,30 тыс. руб., командировочные расходы 0,50 тыс. руб., подготовка кадров 2,70 тыс. руб.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 76,66 тыс. руб.

Затраты на оплату труда цехового персонала организацией заявлены в статье «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» в смете водоснабжения.

Специалистом регулирующего органа затраты на оплату труда цехового персонала приняты в размере 34,10 тыс. руб. и рассчитаны по средней заработной плате согласно штатного расписания от 01.02.2015 года, организации ранее обслуживающей систему и численности 0,5 человек согласно штатного расписания организации, с учетом распределения на водоснабжение и водоотведение.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и приняты в размере 10,33 тыс. руб.

Затраты на охрану труда в размере 25,93 тыс. руб. приняты по предложению организации, с учетом корректировки регулирующего органа в расходах на молоко, мыло, в цене на ящик для песка.

Затраты на канцтовары в размере 1,04 тыс. руб. приняты по предложению организации, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на содержание оргтехники, командировочные расходы учтены в прочих расходах АУП.

Затраты на услуги банка не включены в необходимую валовую выручку, так как не представлены обосновывающие документы.

Затраты на программу «Подготовка кадров» в размере 0,83 тыс. руб. приняты по предложению организации, с корректировкой регулирующего органа в стоимости обучения, с распределением на водоснабжение и водоотведение, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на проведение медосмотра работников организацией заявлены в смете на водоснабжение.

Затраты на проведение медосмотра работников в размере 3,32 тыс. руб. приняты согласно представленного договора и рассчитаны с учетом численности персонала принятой в расчет, в пересчете на период регулирования.

Заявленные организацией затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря включают в себя содержание котельной, зарплата технички, расходы на потребляемую электроэнергию административного здания, содержание здания и территории.

Затраты на содержание котельной и зарплата технички исключены из необходимой валовой выручки в связи с недостаточным обоснованием.

Затраты на электроэнергию, потребляемую в административном здании учтены в прочих расходах АУП.

Затраты на содержание здания и территории в размере 1,10 тыс. руб. приняты по предложению организации, в пересчете на период регулирования.

2.1.7. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 25,50 тыс. руб., и включают в себя расходы на лабораторные анализы.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 20,40 тыс. руб. по представленному договору, в пересчете на регулируемый период.

2.2. Ремонтные расходы

2.2.1. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 92,70 тыс. руб. и включают в себя прочие расходы.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 21,26 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса и учтены в смете на водоснабжение.

2.3. Административные расходы

2.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 139,80 тыс. руб., среднемесячная заработная плата 21460,00 руб./мес./чел., численность 1 человек.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 37,17 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 25,14 тыс. руб. исходя от среднемесячной заработной платы в размере 17547,33 руб./чел./мес. рассчитанной по месячной тарифной ставке штатного расписания от 01.02.2015 года, организации ранее обслуживающей систему, с учетом премии 20% и районного коэффициента и численности – 0,36 человек, принятой по фактической расстановке численности, с корректировкой регулирующего органа на количество штатных единиц совмещающих свою деятельность в двух организациях, с распределением по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 7,96%.

2.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 32,50 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,30%) и на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 7,62 тыс. руб.

2.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией данные расходы заявлены в статье прочие цеховые расходы.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 5,79 тыс. руб., в том числе 1,38 тыс. руб. учтены в смете водоснабжения, и включают в себя расходы на содержание оргтехники, командировочные расходы, расходы на потребление электроэнергии административного здания, расходы на аренду здания АБК. Приняты по предложению организации с учетом распределения по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 7,96%, в пересчете на период регулирования.

1.4.  Расходы на арендную плату

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 218,50 тыс. руб.

Расходы по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в расчет согласно договоров аренды муниципального имущества с Администрацией Яйского городского поселения в размере 171,10 тыс. руб., в пересчете на регулируемый период.

1.5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы в сумме 3,00 тыс. руб. и включают в себя затраты по единому налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Расходы приняты на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 в сумме 1,12 тыс. руб.

Предприятию рекомендовано перейти на упрощенную систему налогообложения, где объектом налогообложения являются «Доходы минус расходы».

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1% от планируемой выручки данного периода календарной разбивки) – 1,12 тыс. руб.

1.6. Нормативная прибыль

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 19,00 тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие.

Затраты по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 3,98 тыс. руб. по предложению организации в части поощрения работников по итогам годам, с учетом распределения по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 7,96%, в пересчете на регулируемый период.

Тарифы на питьевую воду и водотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение:

- с 01.09.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.09.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.09.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.07.2015 по 31.12.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф действующий по организации, ранее обслуживающей систему с 01.07.2015 по 31.12.2015 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | 27,53 | 37,88 | 24,66 | 89,6 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 959.

#### Таблица 2

Тарифы на водоотведение, реализуемые ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.09.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.07.2015 по 31.12.2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф действующий по организации, ранее обслуживающей систему с 01.07.2015 по 31.12.2015 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 19,00 | 25,67 | 19,00 | 100,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2014 № 510.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246006754, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

- Установить ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246006754, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4043 от 17.08.2015; исх. № Т/10 от 17.08.2015 г.) за подписью директора В.Л. Чеботарева с просьбой рассмотреть вопрос на заседании Правления РЭК без присутствия представителя Предприятия.

Консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВИК», именуемое в дальнейшем «организация», зарегистрировано 23.04.2015 года.

Место нахождения организации: РФ, 652100, Кемеровская область, Яйский район, пгт. Яя, ул. Западная, 78.

Основными видами деятельности организации является теплоснабжение и водоснабжение.

Предыдущей организацией, эксплуатирующей коммунальную инфраструктуру, является ООО «Тепло».

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

В зону обслуживания организации в сфере холодного водоснабжения входят: Улановское сельское поселение, Марьевское сельское поселение, Кайлинское сельское поселение, Китатское сельское поселение, Бекетское сельское поселение, Вознесенское сельское поселение, Безлесное сельское поселение, Дачно-Троицкое сельское поселение, Судженское сельское поселение.

Объекты коммунальной инфраструктуры, используемые для оказания услуг холодного водоснабжения, переданы организации по договорам аренды муниципального имущества, заключенные с администрациями сельских поселений, входящих в зону обслуживания организации.

Подъем воды осуществляется из подземных источников (скважин).

Водоснабжение в сельских поселениях осуществляется от 37 водозаборных скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 161,67 км., количество обслуживаемых жилых домов на 2015 год составляет 2554 дома, 31 объект социальной сферы, 20 прочих потребителей.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2015 год подготовлены с нарушениями требований «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы не пронумерованы, частично заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации. Документальное обоснование и подтверждение некоторых статей затрат не представлено.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист также опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых данных о работе предыдущей организации, эксплуатирующей систему.

Оценка финансового состояния организации

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Организация зарегистрирована 23.04.2015г. Анализ финансового состояния провести невозможно, в связи с отсутствием фактических расходов и доходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на потребительский рынок на уровне показателей по предложению организации.

Объем поднятой воды учтен по предложению организации, в пересчете на регулируемый период 117524,00 м3.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 составляет 107820,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 98699,20 м3.

Объем отпущенной воды потребителям в жилищном секторе на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 составляет 90407,20 м3, бюджетным организациям  3302,40 м3, прочим потребителям 4989,60 м3. Объем воды на собственные нужды производства принят по предложению организации 9120,80 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.09.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой составляет 3014,65 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.08.2015 по 31.12.2015. Финансовые потребности рассчитаны на 5 месяцев.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 4121,63 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3727,35 тыс. руб.  Тариф заявлен – 30,21 руб./м3. В ходе рассмотрения материалов тарифного дела организацией были внесены корректировки в предложения на 2015 год по следующим статьям расходов: «Цеховые (общехозяйственные) расходы», «Прочие производственные расходы». С учетом внесенных изменений величина необходимой валовой выручки составила 5269,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 4778,11 тыс. руб.  и размер тарифа составил – 39,10 руб./м3.

Необходимая валовая выручка определена на следующем уровне:

- с 01.09.2015 по 31.12.2015 – в размере 3014,65 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

Питьевая вода

- «Производственные расходы»

  - «Затраты на покупную электроэнергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 1059,83 тыс. руб., в том числе объем энергии 284,90 тыс.кВт.ч, тариф 3,72 руб./кВт.ч.

Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 934,50 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по фактическому потреблению аналогичного периода 2014 года, организации ранее обслуживающей систему – 210,47 тыс. кВт.ч. Тариф на электроэнергию принят по средневзвешенному тарифу за период с января по май 2015 года, организации ранее обслуживающей систему – 4,44 руб./кВт.ч.

  - «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 735,60 тыс. руб., в том числе численность 9 человека и среднемесячная заработная плата 16346,67 руб./мес./чел.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 529,40 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы учтен согласно штатного расписания, без учета выплаты за выслугу лет в размере 14705,53 руб./чел./мес. численность принята по предложению организации, в соответствии со штатным расписанием – 9 человек.

  - «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 222,90 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 159,88 тыс. руб.

  - «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 182,20 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя расходы на охрану труда 17,30 тыс. руб., канцтовары 2,40 тыс. руб., содержание оргтехники 36,80 тыс. руб., услуги банка 6,50 тыс. руб., разработка права на пользование водными объектами 90,00 тыс. руб., командировочные расходы 4,30 тыс. руб., содержание здания (электроэнергия) 24,90 тыс. руб.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 45,76 тыс. руб.

Затраты на охрану труда в размере 13,84 тыс. руб., на канцтовары в размере 1,92 тыс. руб., на разработку права на пользование водными объектами 30,00 тыс. руб. приняты по предложению организации, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на содержание оргтехники и командировочные расходы учтены в прочих расходах АУП.

Затраты на услуги банка не включены в необходимую валовую выручку, так как не представлены обосновывающие документы.

Затраты на содержание здания (электроэнергия) не включены в необходимую валовую выручку (НВВ), так как не представлены обосновывающие документы. Также исключение данных затрат было устно согласовано с организацией.

  - «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 1193,46 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя расходы на лабораторные анализы 1147,86 тыс. руб., программа «Подготовка кадров» 45,60 тыс. руб.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 627,77 тыс. руб.

Затраты на проведение лабораторных анализов приняты по дополнительно представленному договору в размере 623,89 тыс. руб., без учета информационных и консультационных услуг, в пересчете на регулируемый период.

Затраты на программу «Подготовка кадров» в размере 3,88 тыс. руб. приняты по предложению организации с корректировкой регулирующего органа (исключено обучение по правилам за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) с распределением по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 29,1%, в пересчете на период регулирования.

- Ремонтные расходы

  - «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 784,30 тыс. руб., и включают в себя материалы на ремонт.

Расходы по статье период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 32,38 тыс. руб. в рамках соблюдения предельного индекса.

- Административные расходы

  - «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 580,00 тыс. руб., среднемесячная заработная плата 44510,00 руб./мес./чел., численность 2 человека.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 319,03 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 234,50 тыс. руб. и рассчитан от среднемесячной заработной платы согласно штатного расписания, без учета выплат за выслугу лет в размере 36629,04 руб./чел./мес. и численности – 1,6 человек, принятой по фактической расстановке численности, с корректировкой регулирующего органа на количество штатных единиц совмещающих свою деятельность в двух организациях, с распределением по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 29,1%.

  - «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 134,90 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 70,82 тыс. руб.

  - «Прочие административные расходы»

Организацией данные расходы заявлены в статье прочие цеховые расходы.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 13,71 тыс. руб. и включают в себя расходы на содержание оргтехники, командировочные расходы, расходы на аренду здания АБК. Приняты по предложению организации с учетом распределения по видам деятельности, в соответствии с учетной политикой организации на водоснабжение 29,1%, в пересчете на период регулирования.

- «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 345,50 тыс. руб.

Расходы по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в расчет согласно договоров аренды муниципального имущества с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Яйского муниципального района в размере 276,41 тыс. руб., в пересчете на регулируемый период.

- «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по уплате водного налога в сумме 39,40 тыс. руб. Расходы по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения организацией не заявлены.

Расходы на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в сумме 47,62 тыс. руб.

Затраты по водному налогу учтены в соответствии с законодательством – 44,60 тыс. руб.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога       (1% от планируемой выручки данного периода календарной разбивки) – 3,02 тыс. руб.

- «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на 5 месяцев) расходы по данной статье в сумме 126,30 тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие 56,30 тыс. руб., прибыль на прочие цели (программа энергосбережения) 70,00 тыс. руб.

Затраты по статье на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 41,91 тыс. руб. по предложению организации, в пересчете на регулируемый период.

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.09.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.09.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф действующий по организации, ранее обслуживающей систему с 01.07.2015 по 31.12.2015 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | 27,53 | 39,10 | 27,96 | 101,6 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 959.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.10.2014 № 478 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский район)».

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:

Главный консультант региональной энергетической комиссии (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией материалы:

- информационное письмо (вх. от 14.08.2015 № 4014) о приведении наименования Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства согласно изменениям в гл. 4 ГК РФ, 25.05.2015 г.;

- копию выписки из протокола годового общего собрания акционеров Общества;

- копию Листа записи ЕГРЮЛ;

- копию Устава АО «МАРИИНСКИЙ ЛВЗ», отмечает.

В связи с изменениями в гл. 4 ГК РФ, 25.05.2015 г. годовым собранием акционеров было принято решение о приведении наименования Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства путем его изменения на сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Мариинский ЛВЗ», и представлением регулируемой организацией соответствующих документов, специалистом в соответствии с требованиями действующего законодательства внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.10.2014 № 478 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский район)» в заголовке, по тексту постановления и в заголовках Приложений № 1 и № 2 постановления слова «ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» заменить словами «АО «МАРИИНСКИЙ ЛВЗ».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.10.2014 № 478 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский район)» следующие изменения:

1.1. В заголовке и пунктах 1 и 2 постановления слова «ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» заменить словами «АО «МАРИИНСКИЙ ЛВЗ».

1.2. В заголовках Приложений № 1 и № 2 к постановлению слова «ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» заменить словами «АО «МАРИИНСКИЙ ЛВЗ».

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18. 12. 2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» на период 2015 – 2019 гг.»

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Постановлением от 18 декабря 2014 года №942 региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утвердила инвестиционную программу ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2015 – 2019 гг. Стоимость программы на 2015 год составляет 9,281 млн. руб. без НДС, а источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 2,200 млн. руб. и прибыль 7,081 млн. руб.

Предприятие обратилось в адрес РЭК с просьбой внести изменения в утвержденную инвестиционную программу на 2015 год с сохранением установленного регулятором объема финансирования программы.

Причиной корректировки утвержденной РЭК на 2015 год инвестиционной программы является острая техническая необходимость в оперативной замене оборудования РП-4, обусловленная большим сроком службы оборудования (год ввода в эксплуатацию – 1973 год), а также физическим и моральным износом оборудования, расположением объектов в затапливаемой территории, в отдаленном поселке г. Мыски. В случае выхода оборудования из строя останется без напряжения категорийный объект - городской водозабор.

Предложение ООО «Мысковская электросетевая организация» по изменению инвестиционной программы на 2015 год

| Наименование объекта | Объем финансирования на 2015 год, млн. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Скорректиро-ванный объем |
| ВСЕГО | 9,281 | 9,281 |
| в т.ч. техническое перевооружение и реконструкция | 9,281 | 9,281 |
| Замена силовых трансформаторов | 0,697 | 0,697 |
| Замена вакуумных выключателей | 1,699 | 1,699 |
| Монтаж автоматического реклоузера | 1,165 | 1,165 |
| Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | 0,300 | 0,300 |
| Замена оборудования в РП-4 | 1,306 | 5,053 |
| Проектно-изыскательские работы | 0,365 | 0,365 |
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | 3,747 | 0,000 |

Экспертная группа, учитывая производственную необходимость выполнения первоочередных мероприятий, предлагает внести изменения в утвержденную инвестиционную программу на 2015 год с сохранением установленного РЭК объема финансирования программы.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в 	приложения №№ 1, 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» на период 2015 - 2019 гг.» изменения, изложив их в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.10.2014 № 546 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Для ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.10.2014 №546 утверждена инвестиционная программа на 2015 год (в части производства и передачи тепловой энергии) в размере 5894,7 тыс. руб., в том числе из прибыли 1188,22 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 4706,48 тыс. руб.

Учитывая изменение технических решений вследствие поставки сетевого насоса СЭ1250-70-11 новой модификации больших габаритов и необходимостью демонтажа 2ух насосов вместо одного, ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с просьбой согласовать следующие изменения:

п.1 и п.2 перераспределить финансирование между двумя мероприятиями, увеличив стоимость мероприятия «Приобретение и монтаж батарейных циклонов БЦ-512-1-(4х6) на котел №1,2» с 3386,43 тыс. руб. до 3387,03 тыс. руб. и уменьшив финансирование мероприятия «Приобретение и монтаж дымососа ДН-17/1000 с ходовой частью на котел №1» с 707,88 тыс. руб. до 707,28 тыс. руб.

п.3 заменить мероприятие «Приобретение и монтаж сетевой насосной группы (сетевой насос СЭ1250-70-11 с эл. двигателем 380/660В. 315 кВт/1500 об/мин, гидрозатвор) на «приобретение и монтаж комплекса поддержания давления (VC-10-11-0315, 315кВт, 380В)».

В качестве подтверждения стоимости представлено коммерческое предложение на поставку оборудования. Измененная инвестиционная программа согласована с главой Мысковского городского округа Д.Л. Ивановым.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает согласовать изменения в инвестиционной программе ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на 2015 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в инвестиционную программу ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на 2015 год, утвержденную постановлением Региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 24.10.2014 № 546 следующие изменения

- В столбце 2 строки 3 слова «Приобретение и монтаж сетевой насосной группы (сетевой насос СЭ1250-70-11 с эл. двигателем 380/660В. 315 кВт/1500 об/мин, гидрозатвор)» заменить словами «Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления (VC-10-11-0315, 315кВт, 380В)».

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Умников И.А.) доложил:

В деле имеется протокол согласования тарифов на 2015 год. С уровнем предлагаемых тарифов предприятие согласно. Протокол подписан ген. директором ООО «Городское тепловое хозяйство» Перцевым А.А.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемых ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие», сокращенно (ООО «ГТП»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании решения №1 от 20 августа 2013 года единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие». Начало производственно-хозяйственной деятельности ООО «ГТП» - 1 августа 2015 года.

Собственником имущества ООО «ГТП» является Муниципальное предприятие города Киселевска «Городские котельные и тепловые сети». Имущество в количестве 14 объектов, а также тепловые сети, переданы в аренду (во временное возмездное пользование) на основании договора аренды № 2/15 от 18 июня 2015 года сроком до 15 мая 2016 года.

Цель создания ООО «ГТП» извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности направленной на решение социальной задачи, удовлетворение общественных потребностей в обеспечении теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей.

Для достижения указанной цели ООО «ГТП» осуществляет деятельность:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

ООО «ГТП» имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в финансово - кредитных учреждениях, имеет свою печать.

ООО «ГТП» осуществляет свою деятельность в соответствии с  действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

По состоянию на 01.08. 2015 года на балансе ООО «ГТП» находится 4  коммунальных котельных, из них: 4 районные котельные №19,  №26,  №33, №34. Котельная №23 является тепловым пунктом.

В котельных установлено 15 котлов различных типов: в том числе:

- КЕ 10/14С -                         12 шт.

- ДКВР -                                 3   шт.

Котельные №19, №26, №33, №34 - работают по обеспечению потребителей отоплением и горячей водой.

На всех котельных механизирована подача топлива в котлы.

Механизировано золоудаление на котельных №19, №26, №33, №34.

На всех котельных имеются резервные емкости для запаса холодной воды. Объем резервных емкостей составляет - 5550  м3.

Котельные №19, №26, № 34, №33 имеют угольные склады закрытого типа.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет- 33,83895 километров.

Общество с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие», сокращенно (ООО «ГТП») зарегистрировано как юридическое лицо 2 сентября 2013 года. В период деятельности МП «ГТХ»  с 2011-2014 гг.  в Арбитражном суде шли процессы между Конкурсным Управляющим МП «ГКиТС» Бортниковым О.Л. и МП «ГТХ» об истребовании имущества (объектов недвижимого имущества), находящегося в МП «ГТХ».  Арбитражный суд вынес решение об истребовании имущества у МП «ГТХ» и передачи имущества МП «ГКиТС».  В связи с этим был заключен договор аренды между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» о передаче объектов недвижимого имущества (договор аренды от 15.09.2014 года №1/14). Однако имущество МП «ГТХ» не вернуло, так как в сентябре 2014 года в МП «ГТХ» введена процедура банкротства» назначен Конкурсный управляющий Асадулин Р.А. Поэтому договор аренды между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» был расторгнут.

17.06.2015 года МП «ГТХ» по акту приема-передачи передал МП «ГКиТС» имущество, истребованное Арбитражным судом.  Между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» заключен договор аренды от 18.06.2015 года №2/15 и переданы объекты в количестве 4-х котельных: №19,26,33,34,23 (тепловой пункт).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ГТП» по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ГТП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке на уровне предложений предприятия по представленному расчету тепловых нагрузок, в соответствии с согласованными УЖКХ администрации г. Киселёвска характеристиками жилого фонда. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на 2015 год (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей). Тепловой баланс на 2015 год принят в соответствии с предложениями ООО «ГТП».

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок подтверждён договорами с потребителями (представлен реестр договоров). Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях обслуживаемых предприятием приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год. Производство тепловой энергии- 195776,64 Гкал, расход тепловой энергии на собственные нужды котельной – 8783,74 Гкал, или 4,7 %.

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию -194,84 кг у.т./Гкал.

Кроме того, учтены потери тепловой энергии на перегрев в связи со срезкой температурного графика от котельных, осуществляющих горячее водоснабжение потребителей (представлен расчёт предприятия).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ГТП» на 2015 год по следующим периодам:

-с момента принятия - по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4364,00  тыс. руб. в том числе на вспомогательные материалы 2395,00 тыс. руб., на реагенты 1969,00 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен перечень вспомогательных материалов, используемых на текущую эксплуатацию оборудования и производственно-бытовых помещений, утверждённые нормы расхода материалов, прайсы на материалы, заявка на приобретение необходимых материалов.

Эксперты предлагают для производственных нужд использовать перечень материалов в сумме 2395,00 тыс. руб.

- химреагенты

Предприятием предложен расчёт стоимости реагентов на 2015 год на основании данных режимной карты работы установок химводоочистки, используемых в процессе подготовки воды на уровне 1969,00 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять затраты в размере 1462,71 тыс. руб., при этом за основу ценовой характеристики взяты цены на катионит КУ-2 и соль техническую, утверждённые в тарифе на тепловую энергию в 2015 году. Расчетные таблицы определяют количество хим. реагентов, в зависимости от потребления.

Эксперты проанализировав представленные документы предлагают принять расходы по данным затратам в следующем размере в расчёте на год:

-с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3857,71 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 506,29 тыс. руб.

  - Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 194,84 кг у.т./Гкал и теплового эквивалента в размере – 0,55 согласно низшей теплоты сгорания угля 3848,0 ккал/кг (на уровне  средневзвешенной низшей теплоты сгорания топлива, учтённой в плане  за 2015 год). Расчетный объем натурального топлива  составит – 66807,92 тн (с учётом естественной убыли).

Поставка угля бурого марки Б осуществляется по договору с ООО «Кайчакуглесбыт» (договор от 01.07.2015 г.). Цена энергетического ресурса определяется в размере 1250 руб. за одну тонну с учетом НДС и стоимости доставки со складов покупателя в г. Киселевске. Для расчетов стоимости ресурса принята цена за тонну угля в размере 533,90 руб. (без НДС) и доставка 525,42 руб. (без НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 72566,37 тыс. руб.,

в том числе стоимость топлива – 35668,75 тыс. руб.,

транспорт топлива -36897,62 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1824,38  тыс. руб.

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на электроэнергию

При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления, предложенный предприятием на 2015 год, в количестве 12719 тыс. кВтч. Электроснабжение осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор №         от 01.08.2015 г.).

Поставка электроэнергии осуществляется по уровню напряжения СН-1, СН-2. Стоимость электроэнергии принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2013 год с применением прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2014,2015 гг. и составляет 2,8854 руб. кВтч (без НДС), на уровне предложения предприятия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 36699,52  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6614,67 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 388,19 тыс. м³.

Расчёт расходов на воду на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 206,85 тыс. м³.

Данные таблицы №1 включают в себя объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов, охлаждение оборудования, гашение шлака и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

Таблица №1

| № п/п | Номер котельной | Расход воды на технологические цели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объём воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, куб. м | Объём воды на заполнение систем потребителя, куб. м | Объём воды на подпитку системы, куб. м | Объём воды на собственные нужды котельной, куб. м | Объём воды на промывку и опрессовку системы, куб. м | Итого объём расхода воды, куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 19 | 583,89 | 381 | 18298,4 | 29028 | 1484 | 49775 |
| 2 | ТП | 81,00 | 95 | 3176,3 | 731 | 308 | 4391 |
| 3 | 26 | 336,54 | 431 | 14014,1 | 34170 | 1279 | 50231 |
| 4 | 33 | 539,67 | 239 | 14907,6 | 32459 | 1190 | 49335 |
| 5 | 34 | 580,68 | 437 | 18565,1 | 31266 | 1583 | 52432 |
| 6 | с/б | 0,00 | 0 | 0,0 | 690 | 0 | 690 |
|  | Итого: | 2122 | 1584 | 68962 | 128344 | 5843 | 206854 |

Предприятие приобретает воду у ОАО ПО «Водоканал» (г. Прокопьевск).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3628,23  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2986,45 тыс. руб.

  - Амортизация основных средств

Предприятием заявлены расходы на уровне 75,0  тыс. руб.  Приложен счет  на приобретение основных  средств, сделан расчет амортизационных отчислений.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 75,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,0 тыс. руб.

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 70917,13  тыс. руб. на общую численность 289 чел., в том числе ППП-227 человек. Предоставлено штатное расписания на 2015 год, утвержденное руководителем предприятия, положение об оплате труда, положение о премировании, расчет заработной платы по месяцам. Среднемесячная зарплата при этом составит 20449,00  руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 70917,13  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы на уровне 21416,97  тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составят с учётом дополнительных отчислений в ПФ по категориям работающих, согласно ст. 27 федерального закона №173-ФЗ от 17.12.2001 (в расчёте на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 21416,97  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

  - Затраты на ремонтные работы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 51918,41 тыс. руб. включающие в себя текущий и капитальный ремонт зданий и оборудования котельных, выполняемых хоз. способом – в размере 10125,93 тыс. руб., подрядным способом - в размере 41792,48 тыс. руб.

Предприятием представлена программа ремонтного обслуживания по подготовке котельных к отопительному сезону на 2015-2015 гг., согласованная с зам. начальника управления ЖКХ г. Киселевска Ю.А. Новосадовым, также подготовлен перечень мероприятий по текущему и капитальному ремонту котельных и тепловых сетей, дефектные акты и локальные сметы. Ремонт котельных предприятие проводит хоз. способом. В затратах учитываются только расходы на материалы и запасные части.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 15178,02  тыс. руб.

в т. ч.: ремонты собственными силами – 12856,17 тыс. руб., подрядным способом – 2321,85 тыс. руб.

Корректировка по статье «затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 36740,39 тыс. руб.

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2604,46 тыс. руб., при объеме стоков в размере 206,21 тыс.м³.

Экспертами принят объем стоков в размере 107,74 тыс.м³. по объему хозяйственно-питьевых нужд котельной, расходы воды на нужды ХВО, охлаждение оборудования и обмыв баков и котлов. Приём сточных вод осуществляется ООО «УКХ» по договору № 1024 от 01.08.2015 г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 1406,06  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1198,40 тыс. руб.

  - Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 11048,0 тыс. руб., включающие расходы на работу спецтехники (погрузчик, манипулятор, бульдозер, кран и др.) на сумму – 7740,0 тыс. руб., вывоз шлака от котельных, утилизация шлака на сумму 501,0 тыс. руб., мероприятия для соблюдения правил промышленной безопасности, утвержденные исполнительным директором В.В. Лакутиным на сумму – 2807,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 11048,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0 тыс. руб.

  - Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием заявлены расходы на уровне 7220,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть по данной статье расходы на услуги связи, почтовые, нотариальные услуги, обслуживание ККМ и оргтехники, консалтинговые услуги, информационные услуги, технические средства охраны на котельных, кадастровый учёт. Расчет представлен в т.3 на стр. 21, не включены расходы по аренде автомобиля на сумму 1009, тыс. руб., в связи с завышенной ценой.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 6211,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1009,0 тыс. руб.

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 559,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают  принять затраты по данной статье в сумме 3,0 тыс. руб. на расходы в пределах лимита на передвижной состав.

На основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»: ст.24.п.10 в расходы предприятия входит плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов. На предприятии нет оформленных документов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 556,0 тыс. руб.

  - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7918,72 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие», сокращенно (ООО «ГТП») зарегистрировано как юридическое лицо  2 сентября 2013 года. В период деятельности МП «ГТХ»  с 2011-2014 гг.  в Арбитражном суде шли процессы между Конкурсным Управляющим МП «ГКиТС» Бортниковым О.Л. и МП «ГТХ» об истребовании имущества (объектов недвижимого имущества), находящегося в МП «ГТХ».  Арбитражный суд вынес решение об истребовании имущества у МП «ГТХ»  и передачи имущества МП «ГКиТС».

В связи с этим был заключен договор аренды  между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» о передаче объектов недвижимого имущества (договор аренды от 15.09.2014 года №1/14). Однако имущество МП «ГТХ» не вернуло, так как в сентябре 2014 года  в МП «ГТХ» введена процедура банкротства» назначен Конкурсный управляющий Асадулин Р.А.. Поэтому договор аренды между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» был расторгнут.

17.06.2015 года МП «ГТХ» по акту приема-передачи передал МП «ГКиТС» имущество, истребованное Арбитражным судом.  Между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» заключен договор аренды от 18.06.2015 года №2/15 и переданы объекты в количестве 4-х котельных: №19,26,33,34,23 (тепловой пункт).

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 7918,72  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,0 тыс. руб.

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 25,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 25,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,0 тыс. руб.

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5443,3 тыс. руб.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии  предлагается принять затраты организации в размере 3902,29 тыс. руб., в расчете на год. В том числе: приобретение основных средств на сумму 750,0 тыс. руб., представлен счет, транспортный налог в сумме 14,62 тыс. руб., затраты на ГОЧС  в сумме 478,67 тыс. руб., затраты на охрану труда -2259 тыс. руб., канцелярские расходы на сумму 400,0 тыс. руб.

Транспортный налог. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 14,62 тыс. руб.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии  предлагается принять затраты по транспортному налогу в размере 14,62 тыс. руб., в расчете на год, согласно представленному расчёту  на автотранспорт.

Затраты на охрану труда. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3800,0 тыс. руб.

Расходы на спецодежду, средства индивидуальной защиты, смывающие средства, первичные и периодические медосмотры и выдачу молока приняты согласно представленного предприятием расчёта. Кроме того учтены расходы на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм на рабочих местах на основании федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. Эксперты, рассмотрев, представленные материалы предлагают включить в расходы перечень спец. одежды на сумму 2259,0 тыс. руб.

Расходы на ГО и ЧС. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 478,67 тыс. руб. Предоставлен приказ № 24 от 03.08.2015 г. о создании резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сделан расчет. Эксперты, рассмотрев, представленные материалы предлагают включить в расходы перечень на сумму 478,67 тыс. руб.

Канцелярские и типографские расходы. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 400,0 тыс. руб.

В статье  учтены  расходы типографии на печать бланков и журналов, почтовые расходы (конверты, марки, уведомления), приобретение канцтоваров и оргтехники. Эксперты, рассмотрев, представленные материалы предлагают включить в расходы перечень на сумму 400,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3902,29  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1541,01 тыс. руб.

II. Внереализационные расходы

2.1    Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации

Предприятием не заявлены расходы по статье.

2.2   Расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием  заявлены расходы по статье в сумме 9434,00 тыс. руб. На основании экспертизы общий нормативный запас топлива на контрольную дату планируемого года отопительных (производственно-отопительных) котельных по углю составит 17,670 тн, в том числе на неснижаемый запас 4,266 тн, на эксплуатационный запас 13,404 тн.

Эксперты принять расходы (затраты по углю 4,266 тн * 533,90 руб. = 2277,62 тыс. руб.) по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 2277,62  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 7156,38 тыс. руб.

2.4  Расходы по аренде имущества (неподконтрольные расходы)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

2.5. Расходы, на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 300,0 тыс. руб.

Приложены договор с банком и расчет на 180,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 180,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 120,0 тыс. руб.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1    Расходы на капитальные вложения

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2    Денежные выплаты социального характера

Предприятие предложило для рассмотрения расчет денежных выплат социального характера на сумму 4398,72 тыс. руб. (вознаграждение по итогам года, на погребение, уход на пенсию, новогодние подарки, детские путевки и др.). Представлена программа социального развития, утвержденная генеральным директором А.А. Перцевым, положение о премировании сотрудников по итогам работы за год, расчет средств социального характера.

Эксперты предлагают к рассмотрению: 2948,72 тыс. руб. на премирование сотрудников по итогам работы за год, 200,0 тыс. руб. на обеспечение детей работников новогодними подарками, 356,0 тыс. руб. на выплаты социального характера, 85,0 тыс. руб. - материальная помощь.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3589,72  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 809,0 тыс. руб.

IV. Налог на прибыль

Заявлены расходы по статье за счет прибыли в сумме 3589,72 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов 3 раздела экспертного заключения.

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3589,72  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 202,250 тыс. руб.

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием не заявлены расходы по статье.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2015 год составила:

- с момента установления тарифа по 31.12.2015 г. – 261797,79  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 261797,79  тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 54649,54  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 54649,54  тыс. руб.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «ГТП» (г. Киселёвск) | - 54649,54 | жилищные организации | 85,4 | 1617,31 | 1960,58 | 1622,00 | 0,3 ** |
|  |  | бюджетные потребители | 8,9 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,7 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск), ИНН 4223061205, тарифы на тепловую энергию, реализуемые на потребительском рынке согласно приложения к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке.

8. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Умников И.А.) доложил:

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, используемый для осуществления горячего водоснабжения.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

-стоимость исходной воды;

-стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

-расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

-стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

-прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного реестра договоров с потребителями и расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение абонентов на следующем уровне:

население – 629,763 тыс. м³;

прочие      – 23,938 тыс. м³;

Итого:        653,701 тыс. м³

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на 2015 год.

Стоимость 1 м3 воды принята на основании постановления РЭК от 18.12.2014 г. № 953 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск, г. Киселевск, Прокопьевский район)»:

с 01.07.2015 г.  по 31.12.2015 г.– 17,54 руб.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды (пояснение приведено в п.1.данного экспертного заключения).

Расчёт тарифа на горячую воду для ООО «Городское тепловое предприятие».

Объём теплоносителя в горячей воде определяем согласно предложенной предприятием расчётной величины годовой потребности в тепловой энергии на ГВС потребителей.

Расход воды на выработку и транспорт тепловой энергии принимаем  согласно предложенного предприятием расчёта.

| Расход воды на технологические цели |  |  |  |  |  | Объем расхода воды на ГВС для населения, куб.м. | Объем расхода воды на ГВС арендаторов, м3 | Всего по потребителям, м3 | Всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3 | Объём воды на заполнение систем потребителя, м3 | Объём воды на подпитку системы, м3 | Объём воды на собственные нужды котельной, куб.м. | Объём воды на промывку и опрессовку системы, куб.м. | Итого объём расхода воды, куб.м. |  |  |  |  |
| 2122 | 1584 | 68962 | 128344 | 5843 | 206854 | 629763 | 23938 | 653701 | 860555 |

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды определено расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011г. № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- , где:

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 оС;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (оС);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (оС);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
 N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
N-количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
 K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
 K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 оС и не выше 75 оС. В соответствии со СНиП 2.04.07-86* «тепловые сети» температура холодной воды в сети водопровода при отсутствии данных принимается равной 15 оС в неотопительный период и 5° С в отопительный период.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С); где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня.

tхвс =(5*242+15(350-242))/350=8,09С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°-8,09°)*(1+0,15)=0,0566 Гкал/м3

- где 980,45 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения составляет 0,0566 Гкал/м3.

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на период с момента принятия по 31.12.2015г. (без НДС)

- Таблица 1

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 теплоносителя | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 31.12.2015 г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0566 | 17,54* | 1622,00 | 109,35** |

* стоимость 1 м3 воды по постановлению РЭК от 18.12.2014 г. № 953.

** экономически обоснованный уровень тарифа

Предлагаю Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тарифы на услуги горячего водоснабжения, приведённые в графе 5 таблицы №1 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск), ИНН 4223061205, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке с календарной разбивкой согласно предложения докладчика.

2. Установить ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск), ИНН 4223061205, тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с календарной разбивкой согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

## 1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

При расчете тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя закрытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

По данным, представленным предприятием, отпуск горячей воды производится от обслуживаемых котельных на Плотниковской сельской территории (котельная № 1 – ранее находившаяся на обслуживании у ООО «Тепловодснаб») и Вагановской сельской территории (котельная № 19 1 – ранее находившаяся на обслуживании у ООО «Тепловик»). Вода на котельных используется покупная. Поставщик ООО «ПКС» (договор № 73 от 01.06.2015).

Структура планового объема отпуска горячей воды принята по представленному и согласованному с первым заместителем главы Промыщленновского района плану реализации ГВС на 2015 год.

Объем реализации ГВС на 2015 год составляет 58531,40 куб.м/год.,  в том числе: население -  54577,51 куб.м/год; бюджетные потребители – 2932,99 куб.м/год; прочие – 1020,90 куб.м/год.

ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 9 ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении» и п. 88 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду, а также при необходимости стоимости очистки, химической подготовки холодной воды и других технологических процессов, осуществляемых с водой (п. 20 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»).

- тепловая энергия

- Расходы на подогрев покупной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м³ подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, определено для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегионразвития РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации предлагается принять данный коэффициент на нулевом уровне.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С (СниП 2.04.07.-86* при отсутствии данных);

nот - продолжительность отопительного периода принята:

(отопительный период составляет - 242 дня)

tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 С (СниП 2.04.07.-86* при отсутствии данных);

n – количество дней подачи ГВС потребителям в году принимаем - 350 дней.

Средняя температура поступающей потребителям холодной воды по году составит

tхвс = (5C  242+ 15 C  (350-242)) 350=  8,0857С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°- 8,0857°)*(1+0,00)=0,0558 Гкал/м3

- где 980,45 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения равно 0,0558Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «16» июня 2015 г. № 199 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район» и составляет:

- - с 01.07.2015 года – 2200,00  руб./Гкал (без учета НДС).

- II. Стоимость 1 м³ холодной (подготовленной) воды.

Вода на котельных используется покупная от ООО «ПКС».

Стоимость 1м³ воды принята согласно постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области «03» октября 2014  № 469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район)» в размере 27,60 руб. м³ (НДС не облагается).

Расчёт тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2 полугодие 2015 год, приведен в табл. 1.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на 2 полугодие 2015 года (без учета НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость подготовленной холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) на 2 полугодие 2015 г. | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0558 | 27,60 | 2200,00 | 150,36* |

*  экономически обоснованный уровень тарифа

Тариф на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015 год устанавливается впервые.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2015 год составит:

150,36 руб./м3 * 58531,40 м3 = 8800,78тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, оказывающему услуги по горячему водоснабжению на территории Промышленновского района, производственную программу в сфере горячего водоснабжения согласно предложения докладчика

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район, с применением метода экономически обоснованных расходов согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О корректировке НВВ ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015 год в связи с увеличением эксплуатируемых объектов теплоснабжения.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется письмо (исх. № 1075/1 от 17.07.2015г.) за подписью зам. ген. директора Волкова Д.Д. с просьбой рассмотреть вопрос о корректировке НВВ ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», определенной на 2015 год по виду деятельности «теплоснабжение» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015 год в связи с увеличением эксплуатируемых объектов теплоснабжения.

- НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли и сфере теплоснабжения на потребительском рынке в Российской Федерации.

Вся нормативно – методическая основа в настоящем экспертном заключении используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский отмечают, что они подготовлены в связи с необходимостью установления впервые тарифа на тепловую энергию для отпуска тепловой энергии потребителям.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «СКЭК» впервые обратилось за установлением тарифа на тепловую энергию по узлу теплоснабжения п. Промышленновский.

В адрес предприятия передано муниципальное имущество, ранее эксплуатируемое четырьмя предприятиями, а именно: ООО «Промтепло» (10 котельных, за минусом четвертой котельной); ООО «Тепловик» (7 котельных); ООО «Тепловодснаб» (3 котельных); ООО «Сельский дом» (15 котельных). Котельные выше перечисленных предприятий переданы ОАО «СКЭК» двумя договорами с дополнительными соглашениями от Администрации Промышленновского городского поселения 10 котельных (в перечне муниципального имущества, передаваемого в аренду, числятся 16 котельных, 6 из которых в 2008 году были преобразованы в тепловые пункты) и от КУМИ администрации Промышленновского муниципального района 25 котельных. Всего 35 котельных.

Кроме того, в ОАО «СКЭК» на обслуживание переданы еще 3 котельных. Это 2 котельных Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Краснинская основная общеобразовательная школа» и Краснинский детский сад (установлены по 2 электрокотла ЭПЗ-100, взятых в аренду на основании договоров с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа») и котельная Дома культуры с. Краснинское (установлены 2 водогрейных котла, взяты в аренду на основании договора с Администрацией Пушкинского сельского поселения).

Таким образом, в адрес ОАО «СКЭК» передано всего 38 котельных.

Отопительный период по узлу теплоснабжения п. Промышленновский предприятие начнет осуществлять с 15.09.2015.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием.

В настоящее, время производство, передачу и распределения тепловой энергии предприятие осуществляет по двум узлам: город Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и город Березовский.

Кроме того, предприятие занимается на территориях, относящихся к узлам теплоснабжения г. Кемерово и г. Березовский обеспечением потребителей водоснабжением, сбором и очисткой воды, распределением воды, удалением и обработкой сточных вод, передачей электрической энергии и т. д.

Поставщиком топлива является ОАО ХК «СДС-Уголь», который планирует поставлять уголь энергетический каменный, сортомарки «ССр».

Электрическую энергию в качестве топлива для электрокотельных планируется поставлять силами ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Система теплоснабжения потребителей закрытая.

ОАО «СКЭК» заключило договор технического обслуживания с ООО «Промышленновские коммунальные системы» от 01.06.2015 №33/02-2015, согласно которому ООО «Промышленновские коммунальные системы» будет непосредственно обслуживать процесс по производству и транспортировке тепловой энергии, в том числе заниматься текущим ремонтом переданного на техническое обслуживание оборудование (стр.2 том 5).

Предприятие работает по стандартной системе налогообложения.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2015 год по узлу теплоснабжения Промышленновский район, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности его кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии (города Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и Березовский) входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2014 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период 2014 год») показал чистую прибыль в целом по предприятию в сумме 169980 тыс. руб. Увеличение рассматриваемого показателя относительно предшествующего периода (2013 года) составляет 75310 тыс. руб. со 94670 тыс. руб. до 169980 тыс. руб.

При этом, деятельность предприятия в 2014 году в части теплоснабжения рентабельна, ориентировочная чистая прибыль по данному виду деятельности составила порядка (583372+187987) = выручка 771359 – себестоимость 699839- (181382*(10,824%+4,041%) = 26922,43 общехоз) – налог на прибыль 4846 = 39751 тыс. руб.

Но, при этом задолженность по компенсации разницы в тарифах по итогу года составила 114888 тыс. руб. 99,9% задолженности – это задолженность Администрации г. Березовский.

В связи с выше изложенным, у предприятия постоянно возникает недостаток оборотных средств и ему за счет прочих видов бизнеса приходится выполнять заложенные в тариф инвестиционные и ремонтные программы. Так в 2014 году 64218 тыс. руб. прибыли за счет прочих видов бизнеса было направлено на исполнение производственных и инвестиционных программ в части тепловой энергии.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают: экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия, в части полезного отпуска ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский район (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Эксперты приняли полезный отпуск по узлу теплоснабжения Промышленновский район на уровне предложений предприятия. Данные полезного отпуска потребителям согласованы с и.о. Главы Муниципального Промышленновского района Петровым П.А. Согласованный полезный отпуск совпал с расчетами экспертов. Расчет экспертов включил в себя полезные отпуски, принятые в расчет тарифов на 2015 год по предприятиям, ранее эксплуатировавшим переданные котельные, а именно: ООО «Промтепло» (10 котельных за минусом четвертой котельной (-164,2 Гкал, которая сохранилась в эксплуатации ООО «Промтепло», полезный отпуск 29456,81 Гкал); ООО «Тепловик» (7 котельных, полезный отпуск 33553,86 Гкал); ООО «Тепловодснаб» (3 котельных, полезный отпуск 28882,1 Гкал); ООО «Сельский дом» (15 котельных, полезный отпуск 11859,32 Гкал) и по трем котельным Краснинского поселения полезный отпуск принят на основании приложения к Постановлению Администрации Промышленновского муниципального района от 19.03.2015 года № 466-П, в котором утвержден полезный отпуск по рассматриваемым котельным (на уровне предложений предприятия), в том числе: 1) полезный отпуск от обслуживаемых электрокотельных принят на уровне утвержденного Администрацией Промышленновского муниципального района от 09.03.2015 № 456-П «О внесении изменений в постановление от 10.11.2014г. № 2761-П «Об утверждении лимитов на топливно-энергетические ресурсы на 2015 год согласно приложению к которому полезный отпуск тепловой энергии на отопление МОБУ «Краснинская СОШГ», включая Краснинский детский сад по году должен составить 761,8 гКал (расход э/э на отопление данных учреждений 536,0 тыс.кВт/ч); 2) полезный отпуск тепловой энергии для отопления МУ «Краснинский КДЦ» (сельского дома культуры) тем же приложением определен на уровне 527,10 Гкал. Полезный отпуск от котельных Дома культуры и школы с д/садом принят на уровне 1288,90 Гкал. Данные объемы подтверждены муниципальными контрактами на теплоснабжение и поставку горячей воды.

Таким образом, полезный отпуск для ОАО «СКЭК» на 2015 год принимается на уровне 105162,31 Гкал, в том числе на потребительский рынок 105040,99 Гкал.

Отпуск тепловой энергии на производственные нужды принят на уровне 121,32 Гкал – на уровне, утвержденном при расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год для ООО «Сельский дом» (по котельным, ранее эксплуатируемым другими предприятиями, потери на производственные нужды - отсутствовали).

Потери на собственные нужды котельных сохранены на уровне принятых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2015 год согласно расчету экспертов выполненному для предприятий ранее эксплуатировавшие переданные ОАО «СКЭК» котельные, в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» за минусом потерь на собственные нужды по четвертой котельной ООО «Промтепло» в размере 17,64 Гкал (последняя сохранена в эксплуатации ООО «Промтепло») и приняты в расчет на уровне 3846,05 Гкал (на уровне предложений предприятия).

Потери в сетях также приняты на уровне принятых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2015 год для организаций, ранее эксплуатировавших переданные на баланс ОАО «СКЭК» котельные (за минусом четвертой котельной по ООО «Промтепло» в сумме 29,4 Гкал) и приняты в расчет на уровне 20859,47 Гкал.

Нормативная выработка принята в расчет на уровне 129867,83 Гкал.

I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с пп. г) п.5 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. От 21.04.2015) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации постановило, что «при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2014 и 2015 годы метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется органом регулирования без учета требований пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, с учетом заявления регулируемой организации (пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 07.10.2013 N 886, в ред. Постановления Правительства РФ от 02.10.2014 N 1011).

Поскольку регулируемая организация подала заявление на установление тарифа на тепловую энергию на 2015 год по узлу теплоснабжения Промышленновский район Кемеровской области методом экономически обоснованных расходов (исх. от 25.05.2015 №738, вх.от 25.05.2015 №2695) эксперты считают, что с учетом положения п.18 Основ ценообразования, который говорит, что «срок действия тарифов, установленных методом экономически обоснованных расходов (затрат), составляет не более 1 финансового года» ограничивает срок действия устанавливаемого тарифа 31.12.2015 года, поскольку в статье 12 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ говорится о том, что  «финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря».

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.11.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015год по следующим периодам:

- по 30.06.2015 г.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

Часть 1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

По данной статье заявлены расходы по формированию и содержанию абонентского отдела по Промышленновскому району ОАО «СКЭК» в количестве 11 человек, в части его материального содержания.

Предприятие предложило расходы по статье в сумме 1708,76 тыс.руб., в том числе по вспомогательным материалам 1604,36 тыс.руб. (ГСМ 385,96 тыс.руб.; материалы для обеспечения нормальных условий труда 18,4 тыс.руб.; формирование рабочего места 1200 тыс.руб.), по расходам на спецодежду 104,4 тыс.руб. (стр. 240 том.1).

Предприятием представлены расчеты по формированию затрат с прилагаемыми обосновывающими документами такими как прайс-листы, спецификации к договорам поставки счета-на оплату аналогичных затрат по другим узлам теплоснабжения ОАО «СКЭК». При этом за основу по нормированию расходов, в связи с тем, что вновь создаваемое подразделение энергосбыта ОАО «СКЭК» - по численности и функциям схоже с абонентским отделом теплоснабжения ж.р. Кедровка, за основу отдельных расчетов приняты фактические расходы за 2014 год по данному подразделению.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять их на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 1708,76 тыс.руб. в обоих периодах регулирования.

1.2. Расходы на топливо

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и на его транспортировку.

ОАО «СКЭК» заявило расходы по статье в сумме 65320,95 тыс. руб., в том числе расходы на натуральное топливо (уголь) предусмотрены в размере 38290,50 тыс. руб., стоимость доставки 27030,45 тыс. руб.

При этом расходы на электроэнергию в качестве топлива для электрокотлов котельных обслуживающих школу и д/сад предприятие отразило по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» в сумме 2235,39 тыс. руб., хотя данные расходы должны отражаться в рамках статьи «Расходы на топливо».

Уголь энергетический каменный ОАО «СКЭК» намеревается приобретать у ОАО ХК «СДС-Уголь» сортомарки «ССр» согласно договору поставки угольной продукции № 260-ТУ от 16.01.2015г. Цена угля без НДС 1062,71 руб. за тонну в обоих периодах календарной разбивки.

Доставка угля будет осуществляться с центральных котельных (№1 и №4) узла теплоснабжения г. Березовский ОАО «СКЭК» силами ООО «БКС». Представлен договор на перевозку угля ООО «БКС» №113у/15. Расстояние перевозки 220 км в обе стороны (представлена справка о протяженности маршрута). Стоимость перевозки 3,41 руб./т*км(стр.334 том 1). Доставка топлива до котельных №1 и №4 осуществляется силами ЗАО «Черниговец» (последний в составе ОАО ХК «СДС-Уголь»).

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета расхода (потерь) теплоэнергии на собственные нужды котельных, на основании решений РЭК Кемеровской области в размере для каждого из предприятий (ООО «Промтепло», ООО «Тепловик», ООО «ТеплоВодСнаб», ООО «Сельский дом»), ранее эксплуатировавших, переданные ОАО «СКЭК» котельные за минусом четвертой котельной по ООО «Промтепло», а также отдельно утвержденного норматива удельного расхода топлива по котельной Дома культуры с. Краснинское утвержденного для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения «Промышленновский район». Удельный расход условного топлива по Промышленновскому узлу теплоснабжения принят в расчет, как средневзвешенный на уровне 216,59 кг у. т. /Гкал (на уровне предложений предприятия).

Предприятие представило результаты отчетов об испытании проб угля испытательной лаборатории ЗАО «Э-Визор» за 2014 год по узлу теплоснабжения г. Березовский, поскольку поставка топлива будет осуществляться через данный узел. Согласно отчетам, средняя калорийность поставляемого топлива 5334 Ккал/кг. Эксперты принимают в расчет тепловой эквивалент равный 0,762.

Объем принимаемого в расчет угля без неснижаемого запаса с учетом норм естественной убыли должен составить, по мнению экспертов, 36031,00 тонн (на уровне предложений предприятия).

Стоимость расходов на транспортировку угля принята в сумме 27030,45 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия).

Таким образом, затраты на уголь по данной статье следует предусмотреть в сумме 65320 тыс. руб., в том затраты на натуральное топливо в части угля в сумме 38290,50 тыс. руб.

Кроме того, эксперты считают, что по данной статье должна быть проведена стоимость электрической энергии, используемой для функционирования 4 элетрокотлов ЭПЗ-100, установленных в котельных Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Краснинская основная общеобразовательная школа» и Краснинский детский сад в объеме 536 тыс. кВтч.

Представлен договор поставки электрической энергии между ОАО «СКЭК» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» от 20.05.2015 № 641490, а также счет-фактура за февраль 2015 года № 1/201502280410, где цена поставки по одноставочному тарифу по НН составила 4,02 руб./кВтч.

Тарифы на электроэнергию в первом периоде регулирования приняты на уровне фактически сложившегося в размере 4,02 руб./кВтч. Во втором периоде регулирования в размере 4,32 руб./кВтч с ростом 8% (прогноз Минэкономразвития 2015/2014).

Стоимость расходов на электрическую энергию, используемую предприятием в качестве топлива, эксперты принимают с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 2155,26 тыс. руб., из расчета 536,00 тыс. кВтч электрической энергии и цены 4,02 руб./кВтч.

- с 01.07.2015 года в сумме 2315,52 тыс. руб., из расчета 536,00 тыс. кВтч электрической энергии и цены 4,32 руб./кВтч.

Таким образом, расходы по статье эксперты принимают:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 67476,21 тыс.руб., в том числе расходы на уголь с учетом транспортировки в сумме 65320,95 тыс.руб.; расходы на электрическую энергию в сумме 2155,26 тыс.руб.

- с 01.07.2015 года в сумме 67636,47 тыс.руб., в том числе расходы на уголь с учетом транспортировки в сумме 65320,95 тыс.руб.; расходы на электрическую энергию в сумме 2315,52 тыс.руб.

Корректировка статьи (по второму периоду регулирования) по сравнению с предложениями предприятия в сторону увеличения составила 2315,52 тыс.руб., все в части учета затрат на электрическую энергию в сумме 2315,52 тыс.руб.

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье предприятие заявило расходы на покупку электроэнергии в сумме 36832,56 тыс.руб., на объем поставки электрической энергии 8831,69 тыс.кВтч, в том числе объем электроэнергии, потребляемый электрокотельными Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Краснинская основная общеобразовательная школа» и Краснинский детский сад для производства тепловой энергии 536,00 тыс.кВтч, объем электроэнергии потребляемый прочими котельными для бытовых нужд 8295,689 тыс.кВтч.

Представлен договор поставки электрической энергии между ОАО «СКЭК» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» от 20.05.2015 № 641490.

Эксперты скорректировали объем поставки электрической энергии по статье на 536,00 тыс.кВтч в сторону снижения, поскольку данный объем был предусмотрен экспертами по статье «Расходы на топливо».

Объем 8295,689 тыс.кВтч принят в расчет, как сумма, ранее принятая в расчет при утверждении тарифов на тепловую энергию на 2015 год по предприятиям, ранее эксплуатировавшим переданные в ОАО «СКЭК» котельные Промышленновского района (на уровне предложений предприятия).

Представлен договор поставки электрической энергии между ОАО «СКЭК» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» от 20.05.2015 № 641490, а также счет-фактура за февраль 2015 года № 1/201502280410, где цена поставки по одноставочному тарифу по НН составила 4,02 руб./кВтч.

Тарифы на электроэнергию в первом периоде регулирования приняты на уровне фактически сложившегося в размере 4,02 руб./кВтч. Во втором периоде регулирования в размере 4,32 руб./кВтч с ростом 8% (прогноз Минэкономразвития 2015/2014).

Стоимость расходов на электрическую энергию, используемую предприятием в качестве топлива, эксперты принимают с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 33356,69 тыс.руб., из расчета 8295,689 тыс.кВтч электрической энергии и цены 4,02 руб./кВтч.

- с 01.07.2015 года в сумме 35837,38 тыс.руб., из расчета 8295,689 тыс.кВтч электрической энергии и цены 4,32 руб./кВтч.

Сумма корректировки затрат по статье составила 995,18 тыс.руб.

1.4. Расходы на холодную воду

У ОАО «СКЭК» в Промышленновском районе на всех котельных закрытые схемы теплоснабжения.

Расходы на холодную воду для заполнения систем предприятие заявило в объеме 53,99 тыс.м3. Заявленный объем сохранен на уровне суммы утвержденных объемов на 2015 год по предприятиям, ранее обслуживаемым котельные, переданные в ОАО «СКЭК». Цена холодной воды заявлена на уровне 26,46 руб./м3.

Эксперты согласились с заявленным объемом воды, и принимают его на уровне 53,99 тыс.м3.

В качестве обосновывающего документа представлен единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения от 01.06.2015 года №73 с ООО «Промышленновские коммунальные системы».

Цена холодной воды принимается экспертами согласно постановлению РЭК от 03.10.2014 года №469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» с учетом постановления РЭК от 11.08.2015 № 267 о внесении изменений в выше названное постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области в связи с тем, что ООО «Промышленновские коммунальные системы» с 01.07.2015 года перешли на общую систему налогообложения.

Затраты на холодную воду принимаются экспертами на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 1366,51 тыс. руб., из расчета 53,99 тыс.м3 воды и цены 25,31 руб./м3.

- с 01.07.2015 года в сумме 1383,79 тыс. руб., из расчета 53,99 тыс.м3 воды и цены 25,63 руб./м3.

Сумма корректировки по статье в сторону снижения ко второму периоду регулирования составила 44,54 тыс. руб.

1.5. Расходы на теплоноситель

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных (помыв сотрудников), расход воды на промывку и опресовку системы в горячей воде.

Предприятие по статье расходы не заявляло. Соответственно расходы по статье принимаются в нулевой оценке.

1.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие расходы по статье не заявляло, поскольку все имущество для производства тепловой энергии взято в аренду.

1.7. Оплата труда

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 3164,28 тыс.руб.

По данной статье предложены затраты на оплату труда вновь созданного абонентского отдела по узлу теплоснабжения Промышленновский район ОАО» СКЭК».

Представлен расчет численности и ФОТ по узлу теплоснабжения Промышленновский район и Приказ о внесении изменений в штатное расписание предприятия от 01.06.2015 года.

Штатным расписанием предусмотрено создание 11 рабочих мест. Уровень заработной платы принят в расчет на уровне работников абонентского отдела по Промышленновскому узле теплоснабжения аналогично уровню заработной платы, установленному работникам абонентского отдела по узлу теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский. Средняя заработная плата работников абонентского отдела предложена на уровне 23971,82 руб./чел./мес.

Эксперты, рассмотрев представленные документы, согласились с предложениями предприятия и предлагают принять в расчет расходы по статье на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 3164,28 тыс.руб. (зарплата ППП, на уровне предложений предприятия).

Расходы на оплату труда АУП ОАО «СКЭК» относящаяся к теплоснабжению на 2015 год в полном объеме учтена при расчете тарифов на тепловую энергию по узлам теплоснабжения г. Березовский и г. Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский).

Корректировка расходов по статье составила 0,00 тыс.руб.

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие заявило расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» на уровне 958,78 тыс. руб.

Представлено уведомлении о размере страховых взносов на обязательное соц.страхование от несчастных случаев.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,3%).

Эксперты предлагают принять Отчисления на социальные нужды без учета календарной разбивки на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 958,78 тыс.руб. (на уровне предложений предприятия).

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «СКЭК» по статье «Отчисления на социальные нужды» составила 0,00 тыс. руб.

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом

Текущий ремонт должен выполняется силами организации, обслуживающей котельные по договору технического обслуживания ООО "Промышленновские коммунальные системы" и отражен в смете ООО «ПКС».

По данной статье предусмотрены капитальные ремонты, выполняемые подрядными организациями и финансируемые ОАО «СКЭК»

ОАО «СКЭК» предложило принять уровень расходов по статье по смете затрат в объеме 26231,36 тыс.руб. (без НДС), при этом в деле приложены сметы на сумму 30953 тыс.руб. с НДС или на сумму 26231,36 тыс.руб. без НДС.

Приложенные сметы предполагают: ремонт внутрикотельного сетевого хозяйства, ремонт тягодутьевого тракта с заменой дымососов и вентиляторов на котельных, ремонт воздушных и кабельных вводов электроснабжения котельных с использованием СИП и заменой вводных устройств ВРУ-0,4, ремонт теплотрасс с заменой теплоизоляции, ремонт помещений отдела энергоснабжения по адресу пгт.Промышленная, ул.Кооперативная, 1.

Эксперты предлагают ограничить суммы расходов по статье с учетом календарной разбивки и принять их на следующем уровне:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 года в сумме 21966,51 тыс.руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 года в сумме 19265,92 тыс.руб.

Средневзвешенная сумма плановых затрат по статье по году составила 20832,26 тыс.руб. Корректировка затрат в сторону снижения ко второму периоду регулирования составила 6965,44 тыс.руб.

Эксперты по согласованию с предприятием исходили из необходимости выполнения первоочередных ремонтов.

1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение)

По данной статье предприятие затраты не заявляло.

Эксперты считают, что по данной статье расходы следует предусмотреть поскольку по переданным в адрес ОАО «СКЭК» данный вид затрат имел место быть.

Эксперты предлагают принять расходы по данной статье на уровне, утвержденном по аналогичной статье на 2015 год по предприятиям, ранее обслуживающим котельные, переданные ОАО «СКЭК». Объем стоков эксперты предлагают принять на уроне 20,27 тыс.м3 (см. таблицу). Суммы предлагаемых расходов по периодам отражены в таблице. Подходы по формированию сумм затрат смотри под таблицей.

| Утверждено на 2015 год | объем стоков, тыс.м3 | Сумма затрат (без НДС), тыс.руб. с 01.01.2015 по 30.06.2015 | Сумма затрат (без НДС), тыс.руб. с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО Тепловодснаб | 12,90 | 490,71 | 460,14 |
| ООО Сельский дом | затраты на стоки не предусмотрены | 0,00 | 0,00 |
| ООО Промтепло | 5,87 | 476,64 | 516,21 |
| ООО Тепловик | 1,5 | 371,90 | 405,54 |
| Итого | 20,27 | 1339,25 | 1381,89 |

Стоимость расходов на стоки по котельным, перешедшим от ООО Промтепло и ООО Тепловик (вывоз отходов АС-машинами) сохранить на уровне, утвержденном на 2015 год и очищенным от НДС, поскольку последние работали на упрощенной системе налогообложения, а именно по периодам:

|  | с 01.01.2015 по 0.06.2015 | с 01.07.2015 по 1.12.2015 |
| --- | --- | --- |
| ООО Промтепло | 476,64 | 516,21 |
| ООО Тепловик | 371,90 | 405,5 |

По котельным перешедшим от ООО «Сельский дом» затраты на водоотведение в тарифе на 2015 год не были предусмотрены.

По котельным перешедшим от ООО «Тепловодснаб» затраты на стоки пересчитаны на тарифы, утвержденные для ООО «Промышленновские коммунальные системы» согласно РЭК от 03.10.2014 года №469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» с учетом постановления РЭК от 11.08.2015 № 267 о внесении изменений в выше названное постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области в связи с тем, что ООО «Промышленновские коммунальные системы» с 01.07.2015 года перешли на общую систему налогообложенния. Уровень тарифов на стоки по котельным, ранее эксплуатируемым ООО «Тепловодснаб» приняты в расчет на уровне: с 01.01.2015 по 30.06.2015 -38,04 руб./м3; с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 35,67 руб./м3.

Таким образом, эксперты принимают уровень затрат по статье с календарной разбивкой:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 1339,25 тыс.руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 1381,89 тыс.руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия во втором периоде регулирования составила 1381,89 тыс.руб. в сторону увеличения.

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «Промышленновские коммунальные системы» в части оказания услуг по договору технического обслуживания от 01.06.2015 года №33/02-2015г.

Согласно данному договору ООО «Промышленновские коммунальные системы оказывают ОАО «СКЭК» следующие услуги:

- техническое обслуживание оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения;

- обслуживание процесса по производству и транспортированию теплоэнергии и горячей воды;

- поддержание оборудование в постоянной готовности к обеспечению абонентов энергоресурсами;

- осуществление текущего и аварийного ремонта оборудования.

Согласно п.30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

П.24. Методических указаний говорит: Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

8) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;

9) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг.

Смета на расходы ООО «Промышленновские коммунальные системы» представлена Приложением к экспертному заключению № 3.

Описание подходов и принимаемый уровень затрат по статьям затрат ООО «Промышленновские коммунальные системы» (далее ООО «ПКС»), в части оказания услуг по производству тепловой энергии, рассматривается ниже.

«Сырье и материалы» ООО «ПКС»

По данной статье предприятие заявило затраты в сумме 3588,80 тыс. руб., в том числе расходы на вспомогательные материалы в сумме 3482,6 тыс. руб. и 106,2 тыс. руб. на реагенты, используемые в ходе обеспечения теплоснабжения.

Расшифровка групп вспомогательных материалов представлена в таблице:

| № п/п |  | Сумма (тыс. руб.) | Стр. дела, том 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень инвентаря для проведения текущего ремонта объектов теплоснабжения 2015г | 854,668 | 272-280 |
| 2 | Перечен материалов для обеспечения нормальных условий труда на объектах теплоснабжения ООО "ПКС" | 1246,335 | 281- 282 |
| 3 | Перечень спецодежды для рабочих, обслуживающих объекты теплоснабжения | 1381,6 | 283-285 |
|  | Итого | 3482,603 |  |

В качестве обосновывающих материалов представлены перечни материалов и счета фактуры с подтверждением принимаемой цены в расчет.

Стоимость реагентов рассчитана исходя из стоимости затрат на реагенты утвержденных по всем предприятиям, ранее эксплуатировавшим переданные ОАО «СКЭК» котельные на уровне 106,2 тыс. руб. Эксперты предлагают согласиться с заявленным уровнем затрат.

| Предприятие | тыс. руб. |
| --- | --- |
| ООО "Тепловик" | 27,34 |
| ООО "Промтепло" | 67,02 |
| ООО "Сельский дом" | 0,00 |
| ООО "Тепловодснаб" | 30,98 |
| Сумма затрат с НДС | 125,34 |
| Сумма затрат без НДС | 106,223 |

Таким образом, затраты по статье принимаются в полном объеме на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 3588,80 тыс.руб. Сумма корректировки составила 0,00 тыс.руб.

«Перевозка топлива» ООО «ПКС»

По данной статье предприятие затраты не заявило.

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» ООО «ПКС»

По данной статье ООО «ПКС» затраты не заявляло

«Затраты на оплату труда» ООО «ПКС»

По данной статье предприятие заявило затраты в сумме 56049,40 тыс.руб., в том числе ФОТ ППП составил 49367,04 тыс.руб. на численность человек 261 (ср. зарплата ППП 15762,14 руб./чел.мес.), ФОТ АУП 6682,37 тыс.руб. на численность 14,21 человек (ср. зарплата АУП 39188,18 руб./чел./мес.) приходящийся на тепловую энергию согласно учетной политике предприятия

Предприятием представлены Штатное расписание, Расчет численности и ФОТ по техобслуживанию объектов теплоснабжения на 2015 год, а также приказ о внесении изменений в учетную политику на 2015 год, согласно которой общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных расходов ежемесячно распределяются между видами деятельности по фиксированному проценту. В частности, на тепловую энергию относятся 49% общехозяйственных расходов.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять расходы по статье в сумме 56049,40 тыс.руб. на 275,21 человек персонала на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки. Средняя заработная плата принята в расчет в сумме 16971,71 руб./чел./мес.

Сумма корректировки составила 0,00 тыс.руб. в обоих периодах календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды» ООО «ПКС»

Отчисления на социальные нужды заявлены предприятием в сумме 17319,26 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ.

Представлено уведомлении о размере страховых взносов на обязательное соц.страхование от несчастных случаев.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,9%).

Эксперты предлагают принять Отчисления на социальные нужды без учета календарной разбивки на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 17319,26 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия).

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «СКЭК» по статье «Отчисления на социальные нужды» составила 0,00 тыс. руб.

«Амортизация основных средств» ООО «ПКС»

Предприятием заявлена сумма амортизационных отчислений в размере 524,00 тыс.руб.

Представлен расчет амортизационных расходов по основным средствам амортизационные расходы по которым предприятие учитывает по статье «Общехозяйственные расходы» (стр.82 том 5).

По расчету экспертов сумма амортизационных отчислений предполагается несколько выше – на уровне 527,08 тыс.руб. (согласно расчету и учетной политике предприятия).

Эксперты приняли решение принять затраты по статье на уровне предложений предприятия в сумме 524,00 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах регулирования. Сумма корректировки затрат составила 0,00 тыс.руб.

«Затраты на ремонтные работы» ООО «ПКС»

На 2015 год по ООО «ПКС» заявлены материалы на текущий ремонт в сумме 6025,27 тыс.руб. Данная сумма затрат сформирована на основании дефектных ведомостей, заявок начальников котельных и участков тепловых сетей на необходимые материалы на текущий ремонт.

Цены сформированы на основании данных конкурентных листов.

Эксперты предлагают принять данные затраты в полном объеме на уровне предложений предприятия на едином уровне в обоих периодах регулирования в сумме 6025,27 тыс.руб.

Сумма корректировки по статье составила 0,00 тыс.руб.

«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду ООО «ПКС»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 1548,33 тыс.руб.

В качестве обосновывающих документов представлен договор от 01.08.2013 года № 61-р с ООО «Сибпром-сервис» (стр. 249 том 5), а также Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение золошлаковых отходов полигону с правом перехода в собственность (стр.255). Расчет выполнен на сжигание 70 тыс. тонн топлива на сумму 1548,29 тыс.руб.

По данному пакету документов эксперты отмечают следующее:

- Расчет выполнен на 70 тыс. тонн сжигаемого угля в год. В соответствии с расчетом выполненным экспертом предполагаемый объем сжигаемого топлива в 2015 год составит 35,6038 тыс.тонн угля в год. Соответственно экологическая плата за негативное воздействие должна составить 787,50 тыс.руб.

- Котельные, на которые право владения и пользования ими возникло у ОАО «СКЭК» на основании договоров аренды - являются стационарными источник загрязнения окружающей среды. Стационарный источник загрязнения окружающей среды - источник загрязнения окружающей среды, местоположение которого определено с применением единой государственной системы координат. При этом котельные на основании договоров аренды перешли во владение и пользование ОАО «СКЭК». Топливо, на котором работают котельные, является собственностью ОАО «СКЭК». Полученные в результате сжигания топлива отходы соответственно также являются собственностью ОАО «СКЭК».

В статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" дается понятие, что считается отходом производства, а именно: «отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом»

Соответственно шлак, образующийся в результате сжигания топлива, принадлежащего ОАО «СКЭК» является собственностью ОАО «СКЭК». Поскольку шлак загрязняет окружающую среду, то плательщиком платы за негативное воздействие и расходы по его утилизации несет его собственник, т.е. ОАО «СКЭК».

Право собственности на данные отходы ООО «ПКС» может приобрести только в результате их покупки.

Таким образом эксперты считают, что данные затраты должны быть учтены в смете ОАО «СКЭК» в сумме 787,50 тыс.руб. и принимаются для ООО «ПКС» в нулевой оценке.

Корректировка статьи составила 1548,33 тыс. руб. в сторону снижения в обоих периодах регулирования.

«Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» ООО «ПКС»

Предприятием заявлены затраты по статье сумме 6526,57 тыс. руб., в том числе сами другие расходы. представленные ниже в таблице и 20,71 тыс.руб. сумма затрат на транспортный налог, который эксперты перенесли в статью транспортный налог согласившись с уровнем затрат по данному налогу.

Расшифровка других затрат представлена в таблице.

|  | ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ | 2015 год, тыс руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги сторонних организаций | 2 000 |
| 2 | Аренда офиса | 316 |
| 3 | Аренда транспортных средств | 1 160 |
| 4 | Связь | 212 |
|  | ГТС | 62 |
|  | МТС | 2 |
|  | Сотовая связь | 146 |
|  | Телеграфно-почтовые услуги | 2 |
| 5 | Юридические услуги | 99 |
| 6 | Информационно-консультационные услуги | 89 |
| 7 | Коммунальные услуги (тепло, электроэнергия) | 580 |
| 8 | Водоотведение | 1 226 |
| 9 | Обслуживание кассовых аппаратов | 12 |
| 10 | Обслуживание вычислительной и иной техники | 80 |
| 11 | Обслуживание автотранспорта | 198 |
| 12 | Расходы по охране имущества | 164 |
| 13 | Подготовка кадров | 118 |
| 14 | Канцелярия | 150 |
| 15 | ОСАГО | 70 |
| 16 | Списание программного обеспечения | 32 |
|  | ВСЕГО | 6 506 |

В качестве обосновывающих документов представлены договоры, расчеты, счета – фактуры.

Эксперты предлагают согласиться с представленным уровнем затрат по статье в сумме 6506 тыс.руб. на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки.

Сумму затрат по транспортному налогу (стр.256,00 том 5) эксперты отразили по статье «Транспортный налог» в сумме 20,71 тыс.руб.

Корректировка затрат по статье составила 20,71 тыс.руб. в сторону снижения в обоих периодах календарной разбивки.

«Денежные выплаты социального характера» ООО «ПКС»

ООО «ПКС» заявило затраты из прибыли на выплаты социального характера в сумме 262 тыс.руб.

Представлены Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ПКС» (стр.258 том5) и плановый расчет по материальным выплатам на 2015 год согласно Правил. Предполагается охватить 142 человека различными видами поощрений.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять их на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки в сумме 262,00 тыс.руб.

Сумма корректировки составила 0,00 руб. в обоих периодах календарной разбивки.

«Налог на прибыль" ООО «ПКС»

Предприятие по данной статье затраты не заявляло, но поскольку расходы из прибыли предприятие несет, эксперты предлагают учесть затраты по налогу на прибыль в сумме 65,5 тыс.руб.

Сумма корректировки затрат по данной статье составила 65,5 тыс. руб. в сторону увеличения в обоих периодах календарной разбивки.

«Необходимая валовая выручка» ООО «ПКС»

Общая сумма корректировки НВВ ООО «ПКС» (объема услуг подрядной организации в части тепловой энергии) к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1482,836 тыс. руб. в обоих периодах календарной разбивки с 91843,76 тыс.руб. до 90360,93 тыс.руб..

Структура расходов ООО «ПКС», учитываемых при формировании тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «СКЭК на потребительском рынке» по узлу теплоснабжения Промышленновский район, по статье «Услуги производственного характера» представлена в приложении 3 к настоящему экспертному заключению.

Сумма затрат по статье «Услуги производственного характера», предлагаемая экспертами для учета в необходимой валовой выручке ОАО «СКЭК» на 2015 год по оказанию услуг в части производства тепловой энергии по узлу теплоснабжения Промышленновский район, составляет по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 90360,93 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 90360,93 тыс. руб.

1.12. Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

ОАО «СКЭК» заявило по данной статье затраты в сумме 2646,362 тыс.руб.

Поскольку абонентский отдел в Промышленновском районе вновь создается, предприятие в своих расчетах оттолкнулось от фактически сложившегося уровня расходов по аналогичному абонентскому отделу по узлу теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский по итогу 2014 года с индексом 115,0, что не превышает Прогноз оценочного показателя инфляции по данным Минэкономразвития на 2015 год (115,7).

Эксперты обращают внимание, что затраты, отраженные по данной статье, не пересекаются ни с одной из статей (проверено).

Эксперты предлагают согласиться с уровнем расходов, предлагаемым предприятием и принять расходы по статье на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки в сумме 2646,362 тыс.руб.

Расшифровка принятых в расчет расходов представлена в таблице.

| Статьи затрат | Период регулирования 2015 год, руб. |
| --- | --- |
| - Аренда офиса | - 664 646,05 |
| - Аренда прочего имущества | - 6 580,68 |
| - ГТС | - 6 342,11 |
| - ДМС | - 40 050,13 |
| - Информационные, консультационные услуги | - 96 426,83 |
| - Командировочные расходы, учитываемые в целях н/о прибыли | - 3 332,70 |
| - МТС | - 30 396,83 |
| - Обслуживание а/транспорта | - 58 640,80 |
| - Обслуживание вычислит. и иной техники | - 4 233,96 |
| - Обслуживание кассовых аппаратов | - 4 590,26 |
| - ОСАГО | - 13 288,16 |
| - Поверка оборудования | - 10 856,00 |
| - Подготовка и переподготовка кадров | - 18 853,50 |
| - Прочие | - 53 130,54 |
| - Прочие материалы | - 78 935,84 |
| - Расходы на канцелярские товары | - 47 537,95 |
| - Расходы на лицензирование, разрешения | - 452 368,60 |
| - Расходы на обеспечение норм.усл.труда и ТБ | - 225 026,87 |
| - Расходы на прочую литературу, подписку | - 716,84 |
| - Расходы на рекламу | - 103 096,33 |
| - Расходы по охране имущества | - 146 132,47 |
| - Сотовая связь | - 19 946,23 |
| - Специнвентарь | - 497,04 |
| - Списание программного обеспечения | - 14 519,92 |
| - Страхование ответственности | - 514,40 |
| - Телеграфно-почтовые услуги | - 14,19 |
| - Экспертные услуги | - 542 800,00 |
| - Электроэнергия | - 2 887,44 |
| - Итого: | - 2646362,69 |

Корректировка статьи составила 0,00 тыс. руб.

1.13. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятие заявило затраты на уровне 445,17 тыс.руб. Расчетов по предложенному уровню затрат не представлено.

Соответственно эксперты отказывают в уровне заявленных расходов, но при этом переносят в данную статью затраты, заявленные по аналогичной статье по ООО «ПКС» в сумме 811,77 тыс.руб., поскольку нагрузку по заявленным ООО «ПКС» платежам должен нести ОАО «СКЭК».

В качестве обосновывающих документов по смете затрат ООО «ПКС» представлен договор от 01.08.2013 года № 61-р с ООО «Сибпром-сервис» (стр 249 том 5), а также Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение золошлаковых отходов полигону с правом перехода в собственность (стр.255). Расчет выполнен на сжигание 70 тыс. тонн топлива. Сумма заявленных расходов 1548,29 тыс.руб.

По данному пакету документов эксперты отмечают следующее:

1.	Расчет выполнен на 70 тыс. тонн сжигаемого угля в год. В соответствии с расчетом выполненным экспертом предполагаемый объем сжигаемого топлива в 2015 год составит 35,6038 тыс.тонн угля в год. Соответственно экологическая плата за негативное воздействие должна составить 787,5 тыс.руб.

2.	2.	Котельные, на которые право владения и пользования ими возникло у ОАО «СКЭК» на основании договоров аренды - являются стационарными источник загрязнения окружающей среды. Стационарный источник загрязнения окружающей среды - источник загрязнения окружающей среды, местоположение которого определено с применением единой государственной системы координат. При этом котельные на основании договоров аренды перешли во владение и пользование ОАО «СКЭК». Топливо, на котором работают котельные, является собственностью ОАО «СКЭК». Полученные в результате сжигания топлива отходы соответственно также являются собственностью ОАО «СКЭК».

В статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" дается понятие, что считается отходом производства, а именно: «отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом»

Соответственно шлак, образующийся в результате сжигания топлива, принадлежащего ОАО «СКЭК» является собственностью ОАО «СКЭК». Поскольку шлак загрязняет окружающую среду, то плательщиком платы за негативное воздействие и расходы по его утилизации несет его собственник, т.е. ОАО «СКЭК».

Право собственности на данные отходы ООО «ПКС» может приобрести только в результате их покупки.

Таким образом эксперты считают, что данные затраты должны быть учтены в смете ОАО «СКЭК» в сумме 787,50 тыс.руб.

Таким образом расходы по статье принимаются в сумме 787,50 тыс.руб.

Сумма корректировки в сторону увеличения составила 342,33 тыс.руб. в сторону увеличения в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

1.14. Арендная плата

ОАО «СКЭК» заявило расходы по статье в сумме 3608,79 тыс.руб.

В качестве обосновывающих документов представлены 4 договора аренды:

1.Договор аренды муниципального имущества №2 от 01.06.2015 года (стр. 396 том 1) с Администрацией Промышленновского городского поселения сроком действия с 01.06.2015 по 30.06.2015 на передачу 16 котельных (из которых 6 были преобразованы в тепловые пункты, но продолжают числиться на балансе КУМИ, как котельные) и дополнительное соглашение №1от 07.06.2015 года о продлении выше названного договора на неопределенный срок либо действует до проведения в установленном порядке конкурса на право заключения концессионного соглашения и заключения концессионного соглашения с победителем, в случае если по истечении указанного срока Арендодатель не принял арендованное имущество обратно. Сумма договора в год 2367,00 тыс.руб. в год без НДС.

2.Договор аренды муниципального имущества №3 от 01.06.2015 года (стр. 411 том 1)  с Комитетом по управлению имуществом администрации Промышленновского муниципального района) сроком действия с 01.06.2015 года по 30.06.2015 на передачу в эксплуатацию 25 котельных и дополнительное соглашение №1 от 07.06.2015 года о продлении выше названного договора на неопределенный срок либо действует до проведения в установленном порядке конкурса на право заключения концессионного соглашения и заключения концессионного соглашения с победителем, в случае если по истечении указанного срока Арендодатель не принял арендованное имущество обратно. Сумма договора в год 1227,150 тыс.руб. в год.

3.Договор аренды муниципального имущества от 25.05.2015 №1 (стр. 431 том 1) с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа», в том числе Краснинский детский сад. В данной котельной установлены 4 электрокотла ЭПЗ-100. Сумма оплаты по договору 4,813 руб. в год без НДС. Всего 2 котельные.

4. Договор аренды от 25.05.2015 г. № 1 (стр. 441 том 1) с Администрацией Пушкинского сельского поселения на аренду котельной Дома культуры с. Краснинское. Сумма оплаты по договору 9,828 тыс. руб. в год без НДС. Здание оснащено двумя угольным стальным водогрейными котлами.

Таким образом, в аренду принято 38 котельных. Сумма арендной платы в год по мнению экспертов составляет 3608,79 тыс.руб.

Данные по представленным договорам сведены в таблицу.

|  | Арендодатель | Арендатор | договор |  | срок действия | сумма в год, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| договор аренды муниципального имущества+ доп соглашение от 07.06.15 о пролонгации | Администрация Промышленновского городского поселения | ОАО "СКЭК" | №2 | от 01.06.2015 | с 01.06.15 по 30.06.15 | 2367 | 16 котельных (из них 6 котельных преобразованы в тепловые пункты) |
| договор аренды муниципального имущества+ доп соглашение от 07.06.15 о пролонгации | КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ Промышленновского муниципального района | ОАО "СКЭК" | №3 | от 01.06.2015 | с 01.06.15 по 30.06.15 | 1227,15012 | 25 котельных |
| договор аренды муниципального имущества | Пушкинское сельское поселение | ОАО "СКЭК" | №1 | от 25.05.2015 | 25.05.2015 + 360 дней с момента подписания | 9,828 | Котельная д. Культуры, с. Краснинское, ул. Центральная, 11, 1 котельная |
| договор аренды муниципального имущества | Муниципальное бюджетное учреждение "Краснинская основная общеобразовательная школа" (в том числе Краснинский д/сад) | ОАО "СКЭК" | №1 | от 25.05.2015 | 25.05.2015 + 360 дней с момента подписания | 4,813 | котельная Краснинской основной общеобразовательной школы, в том числе Краснинский д/сад, 2 котельных |
| Итого |  |  |  |  |  | 3608,79 | 38 котельных |

Сумма корректировки по статье составила 0,00 тыс.руб.

Часть 2 Внереализационные расходы

- 2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятие заявило расходы по данной статье в сумме 2621,74 тыс.руб.

Предприятие в своих расчетах оттолкнулось от уровня неснижаемого запаса, утвержденного постановлениями РЭК по предприятиям, ранее эксплуатировавшим переданные на обслуживание ОАО «СКЭК» котельные.

Свод решений постановлений сведен в таблицу.

|  |  | Тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 года |  |  |  | Номер постановления РЭК |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |  |  |  |  |  |
| ООО "Промтепло" | Уголь | 3,033 | 2,613 | 0,42 |  | №545 от 24.10.2014 |  |  |  |
| ООО "Тепловик" | Уголь | 2,827 | 2,436 | 0,391 |  | №545 от 24.10.2014 |  |  |  |
| ООО "ТеплоВодСнаб" | Уголь | 3,135 | 2,721 | 0,414 |  | №721 от 05.12.2014 |  |  |  |
| ООО "Сельский дом" | Уголь | 1,531 | 1,334 | 0,197 |  | №476 от 03.10.2014 |  |  |  |
| ОАО "СКЭК" | Уголь | 0,07 | 0,063 | 0,007 |  | №196 от 05.06,2015 |  |  |  |
| ИТОГО | Уголь | 10,596 | 9,167 | 1,429 |  |  |  |  |  |

За минусом неснижаемого запаса топлива, установленного для котельной №4 ООО «Промтепло» на 2015 год 0,003 тыс.тонн, в расчет принят объем неснижаемого запаса топлива с учетом естественной убыли размере 1443,11 тонн угля.

С учетом норм естественной убыли и транспортных расходов стоимость неснижаемого запаса топлива при предложенном уровне цен на уголь и транспорт (см. расчет в приложении 1 к экспертному заключению) составил 2616,23 тыс.руб.

Таким образом, эксперты предлагают согласиться с заявленным уровнем расходов и принять его на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки в сумме 2616,23 тыс.руб.

Сумма корректировки затрат по статье составила 0,00 тыс.руб.

Часть 3 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения; Часть 4 Налог на прибыль; Часть 5 Экономия средств

Расходы по данным частям затрат заявлены не были

Часть 6. Выпадающие доходы

Выпадающие доходы заявлены не были, т.к. тариф устанавливается впервые.

Часть 7. Необходимая валовая выручка

В результате произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район по производству, передаче и распределению тепловой энергии на 2015 год, по мнению экспертов, по периодам регулирования составит:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 231357,08 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 231090,18 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 231357,08 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 231090,18 тыс. руб.

Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по узлу теплоснабжения Промышленновский район в сфере теплоснабжения к предложениям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сторону снижения составила в обоих периодах календарной разбивки 5448,26 тыс. руб. с 236805,24 до 231357,08 тыс.руб., в том числе на потребительском рынке 5441,97 тыс. руб. с 236532,15 тыс.руб. до 231090,18 тыс.руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район по результатам экспертной оценки составит (с учетом календарной разбивки):

- по 30.06.2015 приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 7 таблицы 2.

- Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район по 30.06.2015

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «СКЭК» (г.Кемерово), узел теплоснабжения. Промышленовский р-н | -5448,26 | бюджетные потребители | 31,84 |  | 2251,81 | *2200,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 58,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,12 |  |  |  |  |  |

- * Тариф устанавливается впервые, рост тарифа по отношению к средневзвешенному по МО без ОАО РСП-29 и железной дороги 21%.

- Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС ) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению по 30.06.2015 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «СКЭК» (г.Кемерово), узел теплоснабжения. Промышленовский р-н | -5448,26 | бюджетные потребители | 31,84 | 2200,00 | 2251,81 | 2200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 58,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,12 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Внести соответствующие изменения в НВВ ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015 год в связи с увеличением эксплуатируемых объектов теплоснабжения, без изменения установленного тарифа.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 11. Внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

- Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В соответствии с Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 (в ред. от 16.04.2015 № 98),и Положением о Реестре энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.09.2003 № 128, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области предлагаю включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)» в группу 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» как организацию, оказывающую услуги по передаче электрической энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Энергосистемы Регионов» (г. Кемерово), ИНН 4205305032       3.1.103.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________Д.В. Малюта

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 2

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 3

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 4

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 5

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 6

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 7

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 8

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015