# Приложение

# к постановлению региональной энергетической комиссии

# Кемеровской области

# от «22»  сентября 2015 г. № 317

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

тыс. т.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 01.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск) ИНН 4246019263 | каменный уголь | 0,422 | 0,163 | 0,259 |
| 2 | ООО «Яйская коммунальная компания» (п.г.т. Яя) ИНН 4246019834 | каменный уголь | 3,705 | 3,197 | 0,508 |
| 3 | ООО «Тепловик» (Яйский район) ИНН 4246019841 | каменный уголь | 1,344 | 1,160 | 0,184 |