1
3

Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области 

от «30» октября  2015 г. № 375
Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)
	№
п/п
	Наименование объекта
	
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10

	1
	Томь-Усинская ГРЭС
	-
	-
	-
	-
	
	0
	0
	0
	0

	2
	Беловская ГРЭС
	-
	-
	-
	-
	
	0
	0
	0
	0


Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)
	№ п/п 
	Наименование объекта 
	Показатели энергетической эффективности 

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. 
	Отношение величины

технологических потерь теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м.
	Величина технологических потерь

 теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, куб.м.

	
	
	Текущее значение 
	Плановое значение 
	Текущее значение 
	Плановое значение 
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение 
	Плановое значение 

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	2016
	2017
	2018
	
	2016
	2017
	2018
	
	2016
	2017
	2018
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Томь-Усинская ГРЭС
	188,2   
	188,2
	188,2
	 188,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Беловская ГРЭС
	183,8 
	183,8 
	 183,8
	 183,8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 

к постановлению региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области 

от «30» октября  2015 г. № 375
	Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

	ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)

	
	
	

	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения 
	Открытое акционерное общество «Кузбассэнерго» (ОАО «Кузбассэнерго»)

	Местонахождение регулируемой организации 
	650000, Кемеровская область, г. Кемерово,                       пр-т Кузнецкий, 30. 

	Сроки реализации инвестиционной программы 
	2016 – 2018 годы

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы 
	Начальник Управления инвестиционного проектирования  Губарев М.С.

	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы 
	тел.: +7 (3842) 45-40-00 доб.30-72;   

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу 
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу 
	650000, Кемеровская область, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, 32 

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу 
	Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г.

	Дата утверждения инвестиционной программы 
	«30» октября 2015 года 

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы 
	+7 (3842) 36-28-28 

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу 
	Администрация Мысковского городского округа

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 
	652840, Кемеровская обл., г. Мыски,                                  ул. Серафимовича, 4 

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу 
	Первый заместитель главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству Кузнецов В.В.

	Дата согласования инвестиционной программы 
	«04» августа 2015 года 

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы 
	тел.: +7 (38474) 2-04-36, приемная первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству


Инвестиционная программа ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы
	№ п/п 
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики 
	Год 
начала реализации мероприятия 
	Год 
окончания реализации мероприятия 
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя 
	
	
	Всего 
	Профинан-сировано к 2016 году
	в т.ч. по годам 
	Остаток фи- нансирования
	в т.ч. за счет платы за подключе-ние 

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей 

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей 

	Всего по группе 1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

	Всего по группе 2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 


Томь-Усинская ГРЭС. 

	Реконструкция выпрямительной установки электролизера для получения водорода
	Реализация проекта позволит повысить надежность работы станции
	г. Мыски. Территория  «Томь-Усинской ГРЭС»
	-
	-
	-
	-
	2016
	2016
	2 000
	0
	2 000
	0
	0
	0
	0
	

	 3 2.2.
	Беловская ГРЭС.
Перенос гидразинно-аммиачного хозяйства из под газохода
	Реализация проекта позволит повысить надежность работы станции
	г.Белово (п.Инской) Территория «Беловской ГРЭС»
	-
	-
	-
	-
	2016
	2018
	26 000
	0
	2 600
	10 000
	13 400
	0
	0

	Всего по группе 3 
	28 000
	0
	4 600
	10 000
	13 400
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

	Всего по группе 4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей 

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	Всего по группе 5 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по программе 
	28 000
	0
	4 600
	10 000
	13 400
	0
	0


	Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы                  ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения                                на 2016-2018 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 № п/п 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения 

	
	
	
	
	Утвержден-ный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 
2016 – 2018 гг.

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя 
	т.у.т./Гкал
	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 
2016 – 2018 гг.

	
	
	т.у.т./м3
	

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей 
	Гкал/ч 
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы 
	%
	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 
2016 – 2018 гг.

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
	Гкал в год 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии 
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
	тонн в год для воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	куб.м для пара
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	в 
соответствии 
с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды 
	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 
2016 – 2018 гг.


	Финансовый план ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п 
	Источники финансирования 
	
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности 
	Всего 
	по годам реализации инвестпрограммы 

	
	
	производство тепловой энергии
	производство электрической энергии
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Собственные средства 
	23 729
	0
	23 729
	3 898
	8 475
	11 356

	1.1.
	амортизационные отчисления 
	23 729
	0
	23 729
	3 898
	8 475
	11 356

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	средства, полученные за счет платы за подключение 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Привлеченные средства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	кредиты 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	займы организаций 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	прочие привлеченные средства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Бюджетное финансирование 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО по программе 
	23 729
	0
	23 729
	3 898
	8 475
	11 356



