|  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» декабря 2015 года № 1026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| (без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ставки |  |  |  | Ставка |  |
|  |  |  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2016 года |  |  |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  |  |  | 185,70 | 185,70 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  |  |  | - | - |
|  | свыше 670 кВт |  |  |  | 6,87 | 6,87 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | до 150 кВт (включительно) |  | 134,16 | 134,16 |
|  |  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | - | - |
|  |  |  | свыше 670 кВт |  | 4,96 | 4,96 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | до 150 кВт (включительно) |  | 51,54 | 51,54 |
|  |  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | - | - |
|  |  |  | свыше 670 кВт |  | 1,91 | 1,91 |
| С1.3 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | до 150 кВт (включительно) |  | - | - |
|  |  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | - | - |
|  |  |  | свыше 670 кВт |  | - | - |
| С1.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | до 150 кВт (включительно) |  | - | - |
|  |  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | - | - |
|  |  |  | свыше 670 кВт |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» декабря 2015 года № 1026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (без учета НДС). |
| N п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  | Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  | до 150 кВт (включительно) |  |  |  | 21 062,97 | 157,00 | 134,16 | 134,16 |
|  |  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | свыше 670 кВт |  |  |  | 7 020,66 | 1 415,00 | 4,96 | 4,96 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  | до 150 кВт (включительно) |  |  | 8 092,24 | 157,00 | 51,54 | 51,54 |
|  |  |  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | свыше 670 кВт |  |  | 2 697,41 | 1 415,00 | 1,91 | 1,91 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  |  | до 150 кВт (включительно) |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | свыше 670 кВт |  |  | - | - | - | - |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  |  |  | до 150 кВт (включительно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 670 кВт |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» декабря 2015 года № 1026 |
| --- | --- |

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Плата за технологическое присоединение определяется следующим образом:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

P1=C1∙Ni;

2) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий:

P2,3=P1+C2∙L2i+C3∙L3i;

3) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем      напряжения 35 кВ и выше (ПС):

P4=P1+C2∙L2i+C3∙L3i+C4∙Ni.

Где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности.

С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий.

С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий.

С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций.

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем.

L2i – суммарная протяженность воздушных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).

L3i – суммарная протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).

Примечание:

Рассчитанная плата по пунктам «2» и «3» в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным   расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.