ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 73

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.12.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Давидович Е.Ю. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО.

Докладчик Давидович Е.Ю.

22. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

1. В целях установления тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения, с учетом предложения организации, выбрать метод экономически обоснованных расходов со сроком установления тарифов с 22.12.2015 по 31.12.2016.

2. Утвердить ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район), производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 22.12.2015 по 31.12.2016. с учетом показателей объема отпуска воды и принятых сточных вод, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения согласно приложениям № 1 к выписке из протокола.

3. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 2,3 к выписке из протокола.

4. Установить ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район), ИНН 4202050033, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 22.12.2015 по 31.12.2016 согласно приложению № 4 к выписке из протокола.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 239 от 11.12.2015 г, вх № 6322 от 11.12.2015) за подписью директора ООО «Горводоканал» Шуркина А.Н. с информацией о том, что представители организации не будут присутствовать на Правлении РЭК КО и с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифов в их отсутствиию

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район), ИНН 4202050033, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 22.12.2015 по 31.12.2016 согласно приложениям № 1 к выписке из протокола.

2. Установить ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район), ИНН 4202050033, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 22.12.2015 по 31.12.2016 согласно приложению № 4 к выписке из протокола.

3. Признать утратившим силу с 22.12.2015 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.06.2015 № 221 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ВОДОРЕСУРС» (Гурьевский муниципальный район)».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Выписка верна

И.о. председателя РЭК									Д.В. Малюта

Приложение № 1 к выписке

из протокола № 73

заседания Правления РЭК

от 11.12.2015 г.

Производственная программа 
ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 22.12.2015 по 31.12.2016

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Молодежная, 8Б/2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб., (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 год | 364,40 | сокращение расходов на ремонт | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС не облагается) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемый объем подачи холодной воды и (или) объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 22.12.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 33832,41 | 617441,44 | 617441,44 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 5,64 | 102,88 | 102,88 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 33826,77 | 617338,56 | 617338,56 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 33826,77 | 617338,56 | 617338,56 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 21987,40 | 401270,06 | 401270,06 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 11839,37 | 216068,50 | 216068,50 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 11839,37 | 216068,50 | 216068,50 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 8409,67 | 153476,50 | 153476,50 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3429,69 | 62592,00 | 62592,00 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 8790,34 | 160423,74 | 160423,74 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 10,18 | 185,74 | 185,74 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 8780,16 | 160238,00 | 160238,00 |
| 2.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 8780,16 | 160238,00 | 160238,00 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 7635,89 | 139354,95 | 139354,95 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1144,28 | 20883,06 | 20883,06 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 8790,34 | 160423,74 | 160423,74 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 22.12.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 483,16 | 8817,76 | 9293,11 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 175,78 | 3207,96 | 3381,02 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 22.12.2015 | 31.12.2016 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 8,33 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 16,67 | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 1,78 | 1,78 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 33,33 | 33,33 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 65,00 | 65,00 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 2,37 | 2,37 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,56 | 0,56 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2017 год | Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,78 | 1,78 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 33,33 | 33,33 | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 65,00 | 65,00 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,37 | 2,37 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,56 | 0,56 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 к выписке

из протокола № 73

заседания Правления РЭК

от 11.12.2015 г.

Приложение № 3 к выписке

из протокола № 73

заседания Правления РЭК

от 11.12.2015 г.

Приложение № 4 к выписке

из протокола № 73

заседания Правления РЭК

от 11.12.2015 г.

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)

на период с 22.12.2015 по 31.12.2016

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 22.12.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 40,81 | 40,81 | 43,01 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 40,81 | 40,81 | 43,01 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 20,02 | 20,02 | 21,10 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 20,02 | 20,02 | 21,10 |