УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 44-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.09.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В.

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела РЭК КО.

Иванова Т.Н. –начальник контрольно – правового отдела РЭК КО.

Овчинников А.Г. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 928 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединениек электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в границах Кемеровской области на 2015 год» |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 928 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в границах Кемеровской области на 2015 год».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В деле имеется письмо (исх. № 2588/01-03/08 от 25.08.15; вх. № 4135 от 25.08.15.) за подписью генерального директора ЗАО «Электросеть» А.Н. Шерстобитова, с просьбой установить стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в границах Кемеровской области на 2015 год без участия представителей предприятия. С тарифными ставками согласны.

ЗАО «Электросеть» представило в адрес РЭК документы для установления стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Рассматривая представленные материалы, РЭК руководствуется следующими нормативными и методическими документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту – Правила технологического присоединения);

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Материалы ЗАО «Электросеть» по расчету стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

# Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, определяемых по мероприятиям

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х35+1х35

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х35+1х35 – 171,11 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 157,86 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2-3х35х+1х35 | 135,64 | 135,64 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 4,52 | 0 | - 4,52 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 3,39 | 0 | - 3,39 |
| ПИР | 27,56 | 22,22 | -5,34 |
| Итого | 171,11 | 157,86 | - 13,25 |

- Средства на производство работ в зимнее время 4,52тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 3,39 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –   7,91 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х25+1х25

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х25+1х25 – 172,49 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 158,56 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2-3х25х+1х25 | 132,88 | 132,88 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 4,43 | 0 | - 4,43 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 3,32 | 0 | - 3,32 |
| ПИР | 31,86 | 25,68 | -6,18 |
| Итого | 172,49 | 158,56 | 13,93 |

- Средства на производство работ в зимнее время 4,43 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 3,32 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 7,75 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 4х16

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 4х16 – 108,56 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 100,16 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2-4х16 | 86,06 | 86,06 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 2,87 | 0 | - 2,87 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 2,15 | 0 | - 2,15 |
| ПИР | 17,48 | 14.10 | - 3,38 |
| Итого | 108,56 | 100,16 | - 8,40 |

- Средства на производство работ в зимнее время 2,87 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 2,15 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 5,02 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1х35

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1х35 – 174,19 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 166,14 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 6-10кВ проводом СИП3 1х35 | 138,09 | 138,09 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 4,60 | 0 | - 4,60 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 3,45 | 0 | - 3,45 |
| ПИР | 28,05 | 22,62 | - 5,43 |
| Итого | 174,19 | 166,14 | - 8,05 |

- Средства на производство работ в зимнее время 4,60 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 3,45 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 8,05 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1х25

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1х25 – 160,91 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 148,45тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 6-10кВ проводом СИП3 1х25 | 127,56 | 127,56 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 4,25 | 0 | - 4,25 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 3,19 | 0 | - 3,19 |
| ПИР | 25,91 | 20,89 | -5,02 |
| Итого | 160,91 | 148,45 | - 12,46 |

- Средства на производство работ в зимнее время 4,25 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 3,19 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 7,44 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х120+1х70 по существующим опорам

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х120+1х70 по существующим опорам – 108,57 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 100,17 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2 3х120+1х70 по сущ.опорам | 86,07 | 86,07 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 2,87 | 0 | - 2,87 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 2,15 | 0 | - 2,15 |
| ПИР | 17,48 | 14,10 | -3,39 |
| Итого | 108,57 | 100,17 | - 8,4 |

- Средства на производство работ в зимнее время 2,87 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 2,15 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –5,02 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х95+1х70 по существующим опорам

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х95+1х70 – 73,75 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 68,13 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2 3х95+1х70 по сущ.опорам | 59,00 | 59,00 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 1,96 | 0 | - 1,96 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 1,47 | 0 | - 1,47 |
| ПИР | 11,32 | 9,13 | -2,19 |
| Итого | 73,75 | 68,13 | - 5,62 |

- Средства на производство работ в зимнее время 1,96 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 1,47 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 3,43 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х54,6 по существующим опорам

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х54,6 – 60,98 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 58,16 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2 3х70+1х54,6 по сущ.опорам | 48,34 | 48,34 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 1,61 | 0 | - 1,61 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 1,21 | 0 | - 1,21 |
| ПИР | 9,82 | 7,91 | -1,90 |
| Итого | 60,98 | 56,25 | - 4,72 |

- Средства на производство работ в зимнее время 1,61 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 1,21 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –    2,82 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х50+1х54,6 по существующим опорам

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х50+1х54,6  – 51,95 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 49,1 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2 3х50+1х54,6 по сущ.опорам | 41,18 | 41,18 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 1,37 | 0 | - 1,37 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 1,03 | 0 | - 1,03 |
| ПИР | 8,37 | 7,92 | -0,45 |
| Итого | 51,95 | 49,1 | - 2,85 |

- Средства на производство работ в зимнее время 1,37 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 1,03 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 2,4 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х35+1х35 по существующим опорам

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х35+1х35– 40,17 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 37,06 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2 3х35+1х35по сущ.опорам | 31,84 | 31,84 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 1,06 | 0 | - 1,06 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 0,80 | 0 | - 0,80 |
| ПИР | 6,47 | 5,22 | -1,25 |
| Итого | 40,17 | 37,06 | - 3,11 |

- Средства на производство работ в зимнее время 1,06 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 0,80 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –  1,86 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х25+1х25 по существующим опорам

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3х25+1х25 – 38,16 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 35,20 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2 3х25+1х25по сущ.опорам | 30,25 | 30,25 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 1,01 | 0 | - 1,01 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 0,76 | 0 | - 0,76 |
| ПИР | 6,15 | 4,95 | -1,20 |
| Итого | 38,16 | 35,20 | - 2,97 |

- Средства на производство работ в зимнее время 1,01 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 0,76 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –1,77 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 4х16 по существующим опорам

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 4х16 – 33,75 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 31,13 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км ВЛ 0,4кВ проводом СИП2 4х16 | 26,76 | 26,76 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 0,89 | 0 | - 0,89 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 0,67 | 0 | - 0,67 |
| ПИР | 5,44 | 4,38 | -1,06 |
| Итого | 33,75 | 31,13 | - 2,62 |

- Средства на производство работ в зимнее время 0,89 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 0,67 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –  1,56 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Сводная таблица по объемам капитальных вложений в ценах 2001 года

| № | Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×35 | 171,11 | 157,86 | -13,25 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×25+1×25 | 172,49 | 158,56 | -13,93 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 4×16 | 108,56 | 100,16 | -8,40 |
|  | Строительство 1 км ВЛ 6-10кВ проводом СИП-3 1×35 | 174,19 | 166,14 | -8,05 |
|  | Строительство 1 км ВЛ 6-10кВ проводом СИП-3 1×25 | 160,91 | 148,45 | -12,46 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×120+1×70 по существующим опорам | 108,57 | 100,17 | -8,40 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×70 по существующим опорам | 73,75 | 68,13 | -5,62 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×54.6 по существующим опорам | 60,98 | 56,25 | -4,73 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54.6 по существующим опорам | 51,95 | 49,10 | -2,85 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×35 по существующим опорам | 40,17 | 37,06 | -3,11 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×25+1×25 по существующим опорам | 38,16 | 35,20 | -2,96 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 4×16 по существующим опорам | 33,75 | 31,13 | -2,62 |

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3х35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3х35 – 389,64 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 363,66 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км КЛ 6-10кВ кабелем АПвПуг-10 3х35 | 337,30 | 337,30 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 11,22 | 0 | - 11,22 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 8,42 | 0 | - 8,42 |
| ПИР | 32,69 | 26,36 | -6,33 |
| Итого | 389,63 | 363,66 | - 25,97 |

- Средства на производство работ в зимнее время 11,22 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ  в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 8,42 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 19,64 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2хКЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3х35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2хКЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3х35 – 588,58 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 549,33 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км 2хКЛ 6-10кВ кабелем АПвПуг-10 3х35 | 509,49 | 509,49 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 16,96 | 0 | - 16,96 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 12,73 | 0 | - 12,73 |
| ПИР | 49,40 | 39,84 | -9,56 |
| Итого | 588,58 | 549,33 | - 39,25 |

- Средства на производство работ в зимнее время 16,96 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 12,73 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 29,69 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2хКЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2хКЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х35 – 463,83 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 432,91 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км 2хКЛ 0,4кВ кабелем АПвБбШп-1 5х35 | 401,52 | 401,52 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 13,36 | 0 | - 13,36 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 10,03 | 0 | - 10,03 |
| ПИР | 38,92 | 31,39 | -7,53 |
| Итого | 463,83 | 432,91 | - 30,92 |

- Средства на производство работ в зимнее время 13,36 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 10,03 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –23,39 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2хКЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х25 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2хКЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х25 – 463,56 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 432,69 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км 2хКЛ 0,4кВ кабелем АПвБбШп-1 5х25 | 401,28 | 401,28 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 13,35 | 0 | - 13,35 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 10,03 | 0 | - 10,03 |
| ПИР | 38,90 | 31,37 | -7,53 |
| Итого | 463,56 | 432,69 | - 30,91 |

- Средства на производство работ в зимнее время 13,35 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ  в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 10,03 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 23,38 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км 2хКЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х16 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км 2хКЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х16 – 444,29 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 414,66 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км 2хКЛ 0,4кВ кабелем АПвБбШп-1 5х16 | 384,60 | 384,60 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 12,80 | 0 | - 12,80 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 9,61 | 0 | - 9,61 |
| ПИР | 37,28 | 30,06 | -7,22 |
| Итого | 444,29 | 414,66 | - 29,63 |

- Средства на производство работ в зимнее время 12,80 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 9,61 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка – 22,41 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х35в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х35– 327,99 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 306,12 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км КЛ 0,4кВ кабелем АПвБбШп-1 5х35 | 283,92 | 283,92 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 9,45 | 0 | - 9,45 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 7,09 | 0 | - 7,09 |
| ПИР | 27,53 | 22,20 | -5,33 |
| Итого | 327,99 | 306,12 | - 21,87 |

- Средства на производство работ в зимнее время 9,45 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 7,09 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –    16,54 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х25в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х25– 327,85 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 305,98 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км КЛ 0,4кВ кабелем АПвБбШп-1 5х25 | 283,79 | 283,79 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 9,45 | 0 | - 9,45 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 7,09 | 0 | - 7,09 |
| ПИР | 27,52 | 22,19 | -5,33 |
| Итого | 327,85 | 305,98 | - 21,87 |

- Средства на производство работ в зимнее время 9,45 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 7,09 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –    16,54 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Капитальные вложения, необходимые для проектирования и строительства 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х16в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство строительства 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5х16– 318,22 тыс.руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 397,00 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1км КЛ 0,4кВ кабелем АПвБбШп-1 5х16 | 275,46 | 275,46 | 0 |
| Производство работ в зимнее время-3,7%*0,9=3,33% | 9,17 | 0 | - 9,17 |
| Перевозка рабочих 2,5% | 6,88 | 0 | - 6,88 |
| ПИР | 26,71 | 21,54 | -5,17 |
| Итого | 318,22 | 297,00 | - 21,22 |

- Средства на производство работ в зимнее время 9,17 тыс. руб., т. к. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 11.09. 2012 г. N 209-э/1 не предполагают дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- Исключена величина средств на перевозку рабочих 6,88 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, обосновывающих данных по этим затратам не представлено. Корректировка –  16,05 тыс. руб.

- Сметная стоимость проектных работ в текущих ценах приведена к ценам 2001 года.

Сводная таблица по объемам капитальных вложений в ценах 2001 года

| № | Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 389,63 | 363,66 | -25,97 |
|  | Строительство 1 км 2КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 588,58 | 549,33 | -39,25 |
|  | Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 463,83 | 432,91 | -30,92 |
|  | Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×25 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 463,56 | 432,69 | -30,87 |
|  | Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×16 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 444,29 | 414,66 | -29,63 |
|  | Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 327,99 | 306,12 | -21,87 |
|  | Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×25 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 327,85 | 305,98 | -21,87 |
|  | Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×16 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 318,22 | 297,00 | -21,22 |

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.1, объем капитальных вложений на строительство КТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 1 286,00 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 868,56 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 1 286,00 | 868,56 | 417,44 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,85 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 17,79 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 365,18 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.2, объем капитальных вложений на строительство КТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 1 049,46 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 723,63 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 1 049,46 | 723,63 | 325,83 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,85 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 14,42 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 267,85 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.3, объем капитальных вложений на строительство КТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 826,59 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 588,62 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 826,59 | 588,62 | 237,97 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,50 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 11,20 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 183,56 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.4, объем капитальных вложений на строительство КТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 692,09 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 498,96 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 692,09 | 498,96 | 193,13 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,50 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 9,19 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 140,73 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.5, объем капитальных вложений на строительство КТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 607,58 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 451,92 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 607,58 | 451,92 | 155,66 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,50 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 7,87 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 104,58 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.6, объем капитальных вложений на строительство КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 554,00 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 421,43 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 554,00 | 421,43 | 132,57 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,50 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 7,12 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 82,24 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.7, объем капитальных вложений на строительство КТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 572,93 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 409,84 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 572,93 | 409,84 | 163,09 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,50 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 6,80 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 40,14 тыс. руб. – заложены в сметном расчете без каких-либо обоснований.

- Средства в размере 72,94 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 40 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.8, объем капитальных вложений на строительство КТП 40 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 502,96 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 391,43 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 40 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 502,96 | 391,43 | 111,53 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,50 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 6,36 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 61,96 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

КТП 25 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.9, объем капитальных вложений на строительство КТП 25 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 490,95 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 386,81 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 25 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 490,95 | 386,81 | 104,14 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 5,50 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 6,17 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 54,76 тыс. руб. – стоимость трансформатора, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость трансформатора.

- Средства в размере 9,09 тыс. руб. – стоимость разъединителя, т. к. стоимость КТП, учтенная в смете, уже включает в себя стоимость разъединителя.

- Средства в размере 28,62 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: планировка площадей ручным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

2БКТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.10, объем капитальных вложений на строительство 2БКТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 9 900,35 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 4 139,73 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2БКТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 900,35 | 4 139,73 | 5 760,62 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 141,30 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 114,22 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 3 339,54 тыс. руб., т. к. в смете неверно указан необходимый для строительства объем стали круглой диаметром 20 мм.

- Средства в размере 79,38 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, щебень, устройство фундаментных плит железобетонных.

- Средства в размере 2 086,18 тыс. руб., т. к. цена на КТП в размере 5 302,28 тыс. руб., определенная на основании цены ООО «Энергокапитал» (один запрос предложений), представляется завышенной. Стоимость КТП принята на основании анализа предложений поставщиков оборудования - 3 216,10 тыс. руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

2БКТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.11, объем капитальных вложений на строительство 2БКТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 9 633,15 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 3 558,25 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2БКТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 633,15 | 3 558,25 | 6 074,90 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 141,30 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 110,50 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 3 339,54 тыс. руб., т. к. в смете неверно указан необходимый для строительства объем стали круглой диаметром 20 мм.

- Средства в размере 79,38 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, щебень, устройство фундаментных плит железобетонных.

- Средства в размере 2 404,18 тыс. руб., т. к. цена на КТП в размере 5 051,64 тыс. руб., определенная на основании цены ООО «Энергокапитал» (один запрос предложений), представляется завышенной. Стоимость КТП принята на основании анализа предложений поставщиков оборудования - 2 647,46 тыс. руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

2БКТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.12, объем капитальных вложений на строительство 2БКТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 9 400,57 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 3 397,18 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2БКТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 400,57 | 3 397,18 | 6 003,39 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 140,94 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 107,48 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 3 339,54 тыс. руб., т. к. в смете неверно указан необходимый для строительства объем стали круглой диаметром 20 мм.

- Средства в размере 79,38 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, щебень, устройство фундаментных плит железобетонных.

- Средства в размере 2 336,05 тыс. руб., т. к. цена на КТП в размере 4 853,00 тыс. руб., определенная на основании цены ООО «Энергокапитал» (один запрос предложений), представляется завышенной. Стоимость КТП принята на основании анализа предложений поставщиков оборудования - 2 516,95 тыс. руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

2БКТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.13, объем капитальных вложений на строительство 2БКТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 9 320,36 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 3 191,99 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2БКТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 320,36 | 3 191,99 | 6 128,37 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 140,94 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 106,30 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 3 339,54 тыс. руб., т. к. в смете неверно указан необходимый для строительства объем стали круглой диаметром 20 мм.

- Средства в размере 79,38 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, щебень, устройство фундаментных плит железобетонных.

- Средства в размере 2 462,21 тыс. руб., т. к. цена на КТП в размере 4 774,07 тыс. руб., определенная на основании цены ООО «Энергокапитал» (один запрос предложений), представляется завышенной. Стоимость КТП принята на основании анализа предложений поставщиков оборудования - 2 311,86 тыс. руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

2БКТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.14, объем капитальных вложений на строительство 2БКТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 9 233,73 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 3 113,43 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2БКТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 233,73 | 3 113,43 | 6 120,30 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 140,94 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 105,20 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 3 339,54 тыс. руб., т. к. в смете неверно указан необходимый для строительства объем стали круглой диаметром 20 мм.

- Средства в размере 79,38 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, щебень, устройство фундаментных плит железобетонных.

- Средства в размере 2 455,24 тыс. руб., т. к. цена на КТП в размере 4 699,81 тыс. руб., определенная на основании цены ООО «Энергокапитал» (один запрос предложений), представляется завышенной. Стоимость КТП принята на основании анализа предложений поставщиков оборудования - 2 244,57 тыс. руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства

2БКТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленным Сводным сметным расчетом стоимости строительства №С4.15, объем капитальных вложений на строительство 2БКТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства составляет 9 192,01 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 3 076,45 тыс. руб.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2БКТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 192,01 | 3 076,45 | 6 115,56 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете ставки не учитывать:

- Зимнее удорожание в размере 140,94 тыс. руб., т. к. отсутствует необходимость проведения данных работ в зимнее время.

- Средства в размере 104,55 тыс. руб., получаемые в результате применения при определении стоимости проектных работ коэффициента 1,2 – проектирование в городах и районах старой застройки, а также на существующих предприятиях. Необходимость применения коэффициента отсутствует, т. к. в настоящее время нет заявок потребителей и условия строительства не определены.

- Средства в размере 3 339,54 тыс. руб., т. к. в смете неверно указан необходимый для строительства объем стали круглой диаметром 20 мм.

- Средства в размере 79,38 тыс. руб., т. к. в смете заложен избыточный объем по статьям: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 м3, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, щебень, устройство фундаментных плит железобетонных.

- Средства в размере 2 451,15 тыс. руб., т. к. цена на КТП в размере 4 656,23 тыс. руб., определенная на основании цены ООО «Энергокапитал» (один запрос предложений), представляется завышенной. Стоимость КТП принята на основании анализа предложений поставщиков оборудования - 2 205,08 тыс. руб.

Сводная таблица по объемам капитальных вложений

| № | Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 1 286,00 | 868,56 | 417,44 |
| 2. | Строительство КТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 1 049,46 | 723,63 | 325,83 |
| 3. | Строительство КТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 826,59 | 588,62 | 237,97 |
| 4. | Строительство КТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 692,09 | 498,96 | 193,13 |
| 5. | Строительство КТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 607,58 | 451,92 | 155,66 |
| 6. | Строительство КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 554,00 | 421,43 | 132,57 |
| 7. | Строительство КТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 572,93 | 409,84 | 163,09 |
| 8. | Строительство КТП 40 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 502,96 | 391,43 | 111,53 |
| 9. | Строительство КТП 25 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 490,95 | 386,81 | 104,14 |
| 10. | Строительство 2БКТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 900,35 | 4 139,73 | 5 760,62 |
| 11. | Строительство 2БКТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 633,15 | 3 558,25 | 6 074,90 |
| 12. | Строительство 2БКТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 400,57 | 3 397,18 | 6 003,39 |
| 13. | Строительство 2БКТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 320,36 | 3 191,99 | 6 128,37 |
| 14. | Строительство 2БКТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 233,73 | 3 113,43 | 6 120,30 |
| 15. | Строительство 2БКТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 9 192,01 | 3 076,45 | 6 115,56 |

Сводная таблица по объемам капитальных вложений в ценах 2001 года

| № | Мероприятие | Предложение экспертов, тыс. руб. | Индекс к ФЕР-2001 | Предложение экспертов в ценах 2001 года, тыс. руб. | Физический объем строительства | Стандартизированная тарифная ставка в ценах 2001 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 868,56 | 6,99 | 124,26 | 890,00 кВт | 139,61 руб./кВт |
| 2. | Строительство КТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 723,63 | 6,99 | 103,52 | 560,70 кВт | 184,63 руб./кВт |
| 3. | Строительство КТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 588,62 | 6,99 | 84,21 | 356,00 кВт | 236,54 руб./кВт |
| 4. | Строительство КТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 498,96 | 6,99 | 71,38 | 222,50 кВт | 320,82 руб./кВт |
| 5. | Строительство КТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 451,92 | 6,99 | 64,65 | 142,40 кВт | 454,02 руб./кВт |
| 6. | Строительство КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 421,43 | 6,99 | 60,29 | 89,00 кВт | 677,42 руб./кВт |
| 7. | Строительство КТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 409,84 | 6,99 | 58,63 | 56,07 кВт | 1 045,70 руб./кВт |
| 8. | Строительство КТП 40 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 391,43 | 6,99 | 56,00 | 35,60 кВт | 1 572,97 руб./кВт |
| 9. | Строительство КТП 25 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 386,81 | 6,99 | 55,34 | 22,25 кВт | 2 487,11 руб./кВт |
| 10. | Строительство 2БКТП 1000 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 4 139,73 | 6,99 | 592,24 | 890,00 кВт | 665,43 руб./кВт |
| 11. | Строительство 2БКТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 3 558,25 | 6,99 | 509,05 | 560,70 кВт | 907,88 руб./кВт |
| 12. | Строительство 2БКТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 3 397,18 | 6,99 | 486,01 | 356,00 кВт | 1 365,19 руб./кВт |
| 13. | Строительство 2БКТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 3 191,99 | 6,99 | 456,65 | 222,50 кВт | 2 052,37 руб./кВт |
| 14. | Строительство 2БКТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 3 113,43 | 6,99 | 445,41 | 142,40 кВт | 3 127,89 руб./кВт |
| 15. | Строительство 2БКТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ с благоустройством территории после строительства | 3 076,45 | 6,99 | 440,12 | 89,00 кВт | 4 945,19 руб./кВт |

Кулебякина М.В. отметила, что:

- проектом постановления предложено изменение размера ранее установленных в формате тарифного меню стандартизированных ставок С2, С3, С4, что противоречит пункту 7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178, в соответствии с которым цены (тарифы) и (или) их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев. Кроме того, пунктом 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 предусмотрено утверждение ставок платы за период регулирования;

- экспертами предложены к утверждению стандартизированные тарифные ставки С3 в формате тарифного меню исключительно с усложненными условиями работ по прокладке трассы КЛ. Согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1, в составе расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не предусмотрены затраты сетевой организации на благоустройство территории.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в приложение № 1 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 928 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в границах Кемеровской области на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали:

ЗА – 5;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

Члены Правления РЭК: т

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщзиков

____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов