УТВЕРЖДАЮ

И. о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 53-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.10.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Чурсина О.А., Дюков А.В.,

Кулебякина М.В.

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ».

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ».

Федоров А.И. – заместитель начальника технического отдела ОАО «АЭЭ».

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 921 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» на 2015 год» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 919 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» на 2015 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 921 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» на 2015 год».

Докладчик Дюков А.В.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 1651 от 14.10.2015, вх. №4961 от 14.10.2015) за подписью ген. директора ОАО «СКЭК» Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С уровнем стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за те6хнологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» согласны.

Кулебякина М.В. отметила, что:

В состав расходов включены расходы на благоустройство территории. Согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1, в составе расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не предусмотрены затраты сетевой организации на благоустройство территории.

Дюков А.В. ответил, что:

В состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики включены затраты сетевой организации на благоустройство и озеленение территории с учетом следующего.

- ОАО «СКЭК» является территориальной сетевой организацией. Свою деятельность данная организация осуществляет на территории городов Березовский, Кемерово, Ленинск – Кузнецкий.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ Статья 46.4. п. 5 п.п. 3 Условиями договора о комплексном освоении территории являются обязательство лица, заключившего договор, осуществить на земельном участке, в отношении которого заключен договор, или на земельных участках, образованных из такого земельного участка, предусмотренные договором мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, и сроки их осуществления.

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране окружающей среды" Статья 37. П.3. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004..."): п. 3.12. Пусковой комплекс включает в себя несколько объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1. П. 22. Ставки платы устанавливаются в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление от 18.12.2014 № 921 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» на 2015 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.07.2015 № 250) следующие изменения:

1. В пункте 1 после слов «ОАО «СКЭК» дополнить словами «, ИНН 4205153492».

2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали:

ЗА – 5;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 919 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» на 2015 год».

Докладчик Храмцов Р.А.

Кулебякина М.В. отметила, что:

В состав расходов включены расходы на благоустройство территории. Согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1, в составе расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не предусмотрены затраты сетевой организации на благоустройство территории.

Храмцов Р.А. ответил:

В состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики включены затраты сетевой организации на благоустройство и озеленение территории с учетом следующего.

- ООО «Горэлектросеть» является территориальной сетевой организацией. Свою деятельность данная организация осуществляет на территории города Новокузнецка.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ Статья 46.4. п. 5 п.п. 3 Условиями договора о комплексном освоении территории являются обязательство лица, заключившего договор, осуществить на земельном участке, в отношении которого заключен договор, или на земельных участках, образованных из такого земельного участка, предусмотренные договором мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, и сроки их осуществления.

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  "Об охране окружающей среды" Статья 37. П.3. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004..."): п. 3.12. Пусковой комплекс включает в себя несколько объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1. П. 22. Ставки платы устанавливаются в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в приложение № 1 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 919 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» на 2015 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.09.2015 № 327), изменения изложив его в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали:

ЗА – 5;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

Члены Правления РЭК:

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________О.А. Чурсина

____________________Э.Б. Гусельщиков

____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов