УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 56

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.10.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Дюков А.В., Чурсина О.А.

Ермак Н.В. – консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ РЭК КО.

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Михайлевич М.Е. – инженер отдела ценообразования в энергетике.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 2. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год |
| 3. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 4. | Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепловик» (Яйский район) на потребительском рынке |
| 5. | Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Тепловик» (Яйский район) на потребительском рынке |
| 6. | Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Тепловик» (Яйский район) на потребительском рынке |

1. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепловик» (Яйский район) на потребительском рынке.

Докладчик Ермак Н.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Тепловик» (Яйский район), ИНН 4246019841, тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Тепловик» (Яйский район) на потребительском рынке.

6. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Тепловик» (Яйский район) на потребительском рынке.

Докладчик Ермак Н.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Тепловик» (Яйский район), ИНН 4246019841, тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке согласно приложению, к настоящему протоколу.

Установить ООО «Тепловик» (Яйский район), ИНН 4246019841 тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке согласно приложению к настоящему протоколу.

Члены Правления РЭК:

____________________Д.В. Малюта

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________О.А. Чурсина

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 56

от 23.10.2015 г.

Динамика изменения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | ** |  | 219,56 |  | 219,82 |
| 2 | ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | ** | 216,61 | 216,67 |  | 216,71* |
| 3 | МП «Тепло» (г. Киселевск) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | ** | 226,69 | 221,96 |  | 222,83* |
| 4 | ООО «Тепло» (г. Киселевск) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | ** | 189,57 | 189,49 |  | 189,72* |
| 5 | ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» (г. Новокузнецк) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | ** | 202,24 | 202,24 |  | 202,25* |
| 6 | ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 175,63 | 175,02 | 175,62 |  | 174,63 |
| 7 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 213,65 | 213,65 | 213,54 |  | 212,24 |
| 8 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 228,74 | 228,22 | 228,51 |  | 228,64 |
| 9 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | ** | 189,20 | 190,63 |  | 190,98 |
| 10 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | н/д | н/д | 220,0 |  | 219,6 |
|  |  | Природный газ |  |  |  |  |
|  |  | н/д | н/д | 155,0 |  | 155,2 |
| 11 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) узел нагрузки Топкинский район | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 229,8 | 229,1 | 229,4 |  | 230,0 |
| 12 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | 224,93 | 226,89 | 227,40 |  | 227,41 |
| 13 | ОАО «Автодор» Топкинское обособленное подразделение | Каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  | ** | ** | ** |  | 250,36 |

* Увеличение норматива удельного расхода топлива на 2016 год по сравнению с предыдущими годами произошло в связи со снижением полезного отпуска по всем перечисленным предприятиям

** Предприятие ранее не осуществляло регулируемые виды деятельности

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски

увеличение норматива обусловлено тем, что в 2014 году предприятие выполнило режимно-наладочные испытания 5 котлов котельной  р-з Ольжерасский с составлением режимных карт. Расчет НУР на 2016 год выполнен с учетом результатов указанных испытаний

МКП «ЖКХ» (г. Топки) узел нагрузки Топкинский район

производство тепловой энергии должно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 2,035 тыс. Гкал, так как в 2016 г. планируется снижение реализации тепловой энергии потребителям.

отпуск тепловой энергии уменьшится на 2,012 тыс. Гкал по сравнению с 2015 г. за счет снижения производства тепловой энергии.

расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии должен уменьшиться по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 23 Гкал.

нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии увеличится на 0,6 кг у.т./Гкал по сравнению с 2015 г., в связи со снижением тепловых нагрузок котлоагрегатов и соответственно увеличением индивидуальных норм расходов топлива котлоагрегатами.

Приложение № 2 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 56

от 23.10.2015 г.

Динамика изменения нормативов потерь по передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям за 2013 – 2016 гг.

| № п/п | Организация | Показатели |  | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 101128,89 | 111899,47 | 111899,47 | 113171,82 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 27,25 | 26,94 | 26,57 | 26,34 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 18,89% | 19,41% | 19,40% | 15,20% |
| 2 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | * | * | 133,80 | 133,80 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | * | * | 0,410 | 0,410 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | * | * | 20,38% | 19,57% |
| 3 | ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 0,00 | 5666,03 | 5666,03 | 5666,03 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 0,00% | 13,98% | 15,61% | 16,12% |
| 4 | МП «Тепло» (г. Киселевск Кемеровской области) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 0,00 | 466,70 | 466,70 | 466,23 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 0,00% | 15,16% | 16,38% | 17,71% |
| 5 | ООО «Тепло» (г. Киселевск) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 0,00 | 23625,87 | 23625,87 | 23810,09 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 0,00 | 18,56 | 18,56 | 18,32 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 0,00% | 10,21% | 10,14% | 9,95% |
| 6 | ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания» (г. Новокузнецк) по узлу г. Мыски | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 100197 | 95200 | 106798 | 107004 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 44,519 | 44,684 | 47,492 | 45,749 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 18,5 | 18,4 | 19,2 | 18,8 |
| 7 | ООО ХК «СДС-Энерго» г. Ке-мерово (по узлу теплоснабжения-г.Мариинск) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 31101,91 | 31101,91 | 31101,91 | 31218,39 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 9,922 | 9,922 | 9,922 | 9,968 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 14,7 |
| 8 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 21417 | 21417 | 21417 | 21557 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 25,92 | 26,389 | 26,209 | 26,33 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 26,4 | 26,53 | 26,53 | 26,5 |
| 9 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 939,64 | 929,16 | 929,16 | 929,79 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 7,70% | 8,01% | 7,85% | 7,58% |
| 10 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски | потери и затраты теплоносителя, т (м3): | · пар | * | 3,258 | 3,258 | 1,597 |
|  |  |  | · конденсат | * | 24,416 | 24,416 | 24,177 |
|  |  |  | · вода | * | 15997,529 | 17882,303 | 19891,168 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | · пар | * | 1,074 | 1,074 | 0,939 |
|  |  |  | · конденсат | * | 0,078 | 0,078 | 0,074 |
|  |  |  | · вода | * | 9,571 | 10,900 | 9,607 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | · пар | * | 2,20% | 2,74% | 3,34% |
|  |  |  | · вода | * | 16,21% | 17,54% | 18,12% |
| 11 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | * | * | 32036,356 | 33224,680 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | * | * | 35,962 | 36,312 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | * | * | 23,85 | 23,07 |
| 12 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) узел нагрузки Топкинский район | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 5953,04 | 5953,04 | 5953,04 | 5969,242 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,665 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 18,92 | 17,90 | 19,06 | 20,16 |
| 13 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | 1597,20 | 1291,82 | 1288,71 | 1288,71 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 1,60 | 1,27 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | 16,57% | 14,56% | 12,34% | 12,99% |
| 14 | ОАО «Автодор» Топкинское обособленное подразделение | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  | * | * | * | 79,83 |
|  |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | * | * | * | 0,07 |
|  |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  | * | * | * | 2,89% |

* Предприятие ранее не осуществляло регулируемые виды деятельности

ООО «Шахта «Юбилейная»

Снижение норматива потерь тепловой энергии связано с перекладной тепловых сетей.

ООО «Тепло» (г. Киселевск)

Увеличение норматива затрат теплоносителя связано с тем что 2016 год високосный

ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания»

Снижение норматива потерь тепловой энергии связано с выводом из работы тепловых сетей.

ООО ХК «СДС-Энерго»

Увеличение норматива потерь тепловой энергии и затрат теплоносителя связано с тем что 2016 год високосный

ООО «УК «Энерготранс-АГРО»

Увеличение норматива потерь тепловой энергии и затрат теплоносителя связано с тем что 2016 год високосный

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»  (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски

увеличение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей обусловлено  тем, что при расчете потерь на 2016 год учтены потери в сетях р. Ольжерасский. Ранее нагрузки на потребителей р. Ольжерасский не учитывались

МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский район)

Объем тепловых сетей должен увеличится по сравнению со значениями текущего периода 2015 г. на 34 м3.

Материальная характеристика тепловых сетей должна увеличится по сравнению со значениями текущего периода 2015 г. на 231 м2.

Нормативные тепловые потери по предприятию в целом должны увеличится по сравнению со значениями текущего периода 2015 г. на 349,784 Гкал/год, в связи с увеличением протяженности и диаметра тепловых сетей котельной Верхотомка К-3 и увеличением продолжительности отопительного сезона с 231 дня до 243 дней (см. Постановление Администрации Кемеровского муниципального района №1969-П от 11 сентября 2015 г.)

МКП «ЖКХ» (г. Топки) узел нагрузки Топкинский район

Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии для тепловых сетей МКП «ЖКХ» (узел нагрузки Топкинский район) в 2016 г. увеличились на 33 Гкал в связи с увеличением продолжительности отопительного сезона с 242 до 243 суток.

Приложение № 3 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 56

от 23.10.2015 г.

Приложение № 4 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 56

от 23.10.2015 г.