УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 58

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.10.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Дюков А.В., Чурсина О.А.

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Федоров А.И. – заместитель начальника технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ».

Лермонтов Ю.Б. – генеральный директорр ОАО «Каскад-энерго»;

Ливенцев О.Д. – зам. генерального директора по экономике ОАО «Каскад-энерго»;

Габриель В.А. – ген. директор ООО «Новая сетевая компания»;

Охрименко С.М. – директор ООО «Киселевская тепловая компания»;

Кривоносова Т.А. – директор по экономике ООО «Киселевская тепловая компания»;

Поминова Н.М - начальник производственного отдела ООО «Киселевская тепловая компания»;

Мезенцева Е.А. – начальник управления по тарифной политике ООО ХК «СДС – Энерго»;

Берукин М.Ю. – руководитель группы эксплуатации оборудования ООО ХК «СДС – Энерго»;

Мочалов В.Г. – зам. директора по развитию Западно – Сибирской ТЭЦ – филиала ОАО

«ЕВРАЗ ЗСМК»;

Мокарычева О.Б. – начальник БМИТП Западно – Сибирской ТЭЦ – филиала ОАО «ЕВРАЗ

ЗСМК»;

Волков Д.Д. – зам. ген. директора ОАО «СКЭК»;

Овсянников А.В. – зам директора по финансам и экономике ООО «Центральная ТЭЦ»;

Лаврентьев И.В. – и.о. начальника ОИП ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»;

Ким Е.Х. – нач. управления тарифообразования ООО «СГК» Кузбасский филиал;

Губарев М.С. – нач. отдела инвестиционного проектирования и планирования ООО «СГК»

Кузбасский филиал».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 141 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области» |
| 2. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КОТК» (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы |
| 3. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 4. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «ТВК» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 5. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 6. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 7. | Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы Западно-Сибирской ТЭЦ - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |
| 8. | Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Каскад-энерго» (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |
| 9. | Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |
| 10. | Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |
| 11. | Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 12. | Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы |
| 13. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 14. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 15. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 16. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 17. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 18. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 19. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 20. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 21. | Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 22. | Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы |
| 23. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 24. | Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую АО «Транснефть – Западная Сибирь» (г. Мариинск) на потребительском рынке |
| 25. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 26. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО Центральная ТЭЦ (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 141 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области».

Докладчик Гусельщиков Э.Б.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 141 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.02.2010 № 27, от 09.08.2013 № 263, от 30.12.2014 № 1107) изменения, изложив его в новой редакции согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КОТК» (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1.Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «КОТК» (г. Киселевск), ИНН 4211023156, на 2016-2022 годы, согласно предложения докладчика.

2.Утвердить инвестиционную программу ООО «КОТК» (г. Киселевск), ИНН 4211023156, в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 1354 от29.10.2015г.) за подписью исполнитьельного директора ООО «КузнецкТеплоСбыт» Молчанова Р.А. с просьбой рассмотреть вопрос об утверждении инвестиционной программы на заседании Правления РЭК КО без участия представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), ИНН 4217146884, на 2016-2018 годы, согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), ИНН 4217146884, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «ТВК» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 680 от 29.10.2015г.) за подписью директора ООО «ТВК» Баранова А.А. с просьбой рассмотреть вопрос показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «ТВК» на заседание Правления РЭК КО без участия представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, на 2016-2018 годы, согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик (Дюков А.В.)

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246017160, на 2016-2018 годы, согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246017160, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 204 от 29.10.2015) за подписью директора М.П. Важенина с просьбой рассмотреть вопрос об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоресурс» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы без участия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), ИНН 4202042410, на 2016-2018 годы, согласно приложению, к настоящему протоколу.

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район), ИНН 4202042410, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы Западно-Сибирской ТЭЦ - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) на 2016 - 2018 годы, ИНН 4218000951, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (филиал Западно-Сибирской ТЭЦ) (г. Новокузнецк), ИНН 4218000951, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Каскад-энерго» (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Каскад-энерго» (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы, ИНН 4246003760, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Каскад-энерго» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) на 2016 - 2018 годы, ИНН 4205243192, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово), ИНН 4205243192, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы, ИНН 4205243178, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк), ИНН 4205243178, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово), ИНН 4200000333, на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово), ИНН 4200000333, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района, ИНН 4205153492, на 2015-2019 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района, ИНН 4205153492, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), ИНН 4205243202, на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), ИНН 4205243202, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, ИНН 4205153492, на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский, ИНН 4205153492, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

15. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), ИНН 4205049011, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), ИНН 4205049011, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 234 от 29.10.2015) за подписью директора ООО «Теплоснабжение» В.П. Карелина, с просьбой рассмотреть вопрос об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

17. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район), ИНН 4204007393, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район), ИНН 4204007393, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

18. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК «СДС- Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск, ИНН 4250003450, на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО ХК «СДС- Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

19. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

20. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол), ИНН 4228010684, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол), 4228010684, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика

Голосовали: ЗА – единогласно.

21. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и утверждении инвестиционной программы ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) на 2016-2018 годы, ИНН 4205243185, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово), ИНН 4205243185, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

22. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан), ИНН 4222010511, на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан), ИНН 4222010511, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

23. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский, ИНН 4205153492, на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский, ИНН 4205153492, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

24. Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую АО «Транснефть – Западная Сибирь» (г. Мариинск) на потребительском рынке.

Докладчик Ермак Н.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить АО «Транснефть - Западная Сибирь» (г. Мариинск), ИНН 5502020634, тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

25. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), ИНН 4205243210, на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), ИНН 4205243210, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

26. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО Центральная ТЭЦ (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

В связи с выявленными несоответствиями документации требованиям законодательства:

- отсутствует программа энергосбережения,

- не представлен финансовый план (форма № 5-ИП ТС), оформленный соответствующим образом.

- ряд инвестиционных проектов, входящих в состав представленной инвестиционной программы на 2016 – 2018 гг., все еще не полностью документально обоснован, отказать в утверждении инвестиционной программы.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________Д.В. Малюта

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________О.А. Чурсина

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ООО «КОТК» (г. Киселевск) на 2016-2022 годы

|  |  |  |  |  | тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность |  | Предложение предприятия | Подтверждающие документы | Замечания | Оценка экспертов |
| 1 | Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной № 9 и строительство нового участка для подключения нагрузок от котельной №10. | Для подключения нагрузок от котельной № 10 к котельной № 9 с закрытием котельной №10 | 7627 | ПЗ, выписка из утвержденной схемы теплоснабжения |  | 7 627 |
| 2 | Реконструкция котельной № 9 с замещением котельной № 10: | Для улучшения санитарно-экологической обстановки в г. Киселевске и сокращения затрат связанных с эксплуатацией двух устаревших и маломощных котельных. | 91525 | Пояснительная записка, расчет амортизации, договор купли-продажи имущества, технико-экономический расчет реконструкции котельной №9, выписка из утвержденной схемы теплоснабжения |  | 91 525 |
|  | а) разработка проектной документации для котельной №9; тепловой сети; экспертиза проекта. |  | 6780 |  |  | 6 780 |
|  | б) на основании проектной документации приобретение нового технологического оборудования на котельную. |  | 10617 |  |  | 10 617 |
|  | в) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования на котельную. |  | 17824 |  |  | 17 824 |
|  | г) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования на котельную. |  | 9554 |  |  | 9 554 |
|  | д) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования. Реконструкция систем водоснабжения и канализации. |  | 4292 |  |  | 4 292 |
|  | е) на основании проектной документации строительство сооружений: угольный склад, топливоподача, демонтаж существующей дымовой трубы и монтаж новой; |  | 14293 |  |  | 14 293 |
|  | ж)на основании проектной документации СМР трансформаторной подстанции; замена вентиляции; усиление существующего здания котельной |  | 16677 |  |  | 16 677 |
|  | з) на основании проектной документации реконструкция здания котельной; планировочные и пусконаладочные работы. Запуск котельной в эксплуатацию. |  | 11490 |  |  | 11 490 |
|  | ИТОГО |  | 99 153 |  |  | 99 153 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  | Прибыль |  | 34 027 |
|  |  |  |  | Амортизация |  | 1 741 |
|  |  |  |  | Займы организаций |  | 63 385 |

Приложение № 2 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Приобретение автомобиля ГАЗ - 22171 «Соболь-Бизнес» | 619 | 327 | 1 301 | ПЗ, коммерческое предложение, расшифровка затрат на служебный транспорт, план ввода ОС, коммерческое предложение |  | 619 |
| 2 | Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 | 531 |  |  | ПЗ, коммерческое предложение, расшифровка затрат на служебный транспорт, план ввода ОС, коммерческое предложение |  | 531 |
| 3 | Приобретение тепловизоров Testo 875-2i | 478 |  |  | ПЗ, коммерческое предложение, расшифровка затрат на служебный транспорт, план ввода ОС, коммерческое предложение |  | 478 |
|  | Всего: | 1 628 | 327 | 1 301 |  |  | 1628 |
| Источник финансирования программы, по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  | 1201 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  | 427 |

Приложение № 3 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ООО «ТВК» (г. Белово) на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  | тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность |  | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Оценка экспертов |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение универсального погрузчика АМКОРД 352С | Территория котельной ООО «ТВК», тракторный гараж | 3803 | 18 492 | 5 428 | ПЗ, акт технического состояния, коммерческие предложения, протокол конкурсной комиссии |  | 3 803 |
| 2 | Приобретение насоса НS 350-250-630 5/1 FA BBVP 400/4EU i.b. | Котельная ООО «ТВК», Сетевой насос №1 | 5742 |  |  | ПЗ, акт технического состояния, коммерческие предложения, протокол конкурсной комиссии, реестр на вывод оборудования |  | 5 742 |
| 3 | Реконструкция котла КВТС 20-150 | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 1 | 6031 |  |  | ПЗ, акт технического состояния, коммерческие предложения, протокол конкурсной комиссии, реестр на вывод оборудования |  | 6 031 |
| 4 | Реконструкция котла КВТС 20-150 | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 2 | 6031 |  |  | ПЗ, акт технического состояния, коммерческие предложения, протокол конкурсной комиссии, реестр на вывод оборудования |  | 6 031 |
| 5 | Приобретение Батарейного циклона БЦ-512-2(6х6) | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | 2313 |  |  | ПЗ, акт технического состояния, коммерческие предложения, протокол конкурсной комиссии |  | 2 313 |
|  | ИТОГО |  | 23 919 | 18 492 | 5 428 |  |  | 23 919 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  |  | из прибыли |  | 5 428 |
|  |  |  |  |  |  | из амортизации |  | 18 492 |

Приложение № 4 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016-2018 годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность |  | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Эксперт ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10-1 до (Т.) III-10 с Ду=250 на Ду=159 L=223м. | 1 265,25 | 1 265,25 | 0,00 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения |  | 1 265,25 |
| 2 | Приобретение авторемонтной мастерской ш.ГАЗ-33081 4х4, утеп. 40мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ) | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 "ЕГЕРЬ" Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст.КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым.подогревателем, третий экологический класс, АБС) | 1 360,17 | 1 360,17 | 0,00 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения | Мастерская приобретается для выполнения ремонтов. Все ремонты выполняются подрядным способом | 0,00 |
| 3 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Тепловая сеть от врезки по ул. Лазо, дом 28 по ул. Матросова, пер. Профессиональный, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, ул. Лазо от ТК-V-13-7 до ТК-V-13-11 Ду=80, L=142м.; от ТК-V-13-11 до ТК-V-13-12 Ду=100, L=60м.; от ТК-V-13-12 до ТК-V-13-13 Ду=80, L=10м.; от ПУТ кот.№12 до ТК-V-13-1 Ду=320, L=45м. (котельная №12) | 455,25 | 455,25 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 455,25 |
| 4 | Приобретение крана манипулятора | Кран-манипулятор (г.п. 7тн. Борт 10м.) | 1 805,08 | 1 805,08 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт | Мастерская приобретается для выполнения ремонтов. Все ремонты выполняются подрядным способом | 0,00 |
| 5 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10 до (Т.) III-10-1 с Ду=250 на Ду=159 L=223м. | 1 276,27 | 1 276,27 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 1 276,27 |
| 6 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-11 до ТК-V-11-13 c Ду=150 на Ду=125мм. L=48м | 279,97 | 279,97 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 279,97 |
| 7 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-7 до ТК-V-11-11 c Ду=150 на Ду=125мм. L=92м | 576,27 | 576,27 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 576,27 |
| 8 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-7 c Ду=219 на Ду=159мм. L=43,5м | 340,40 | 340,40 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 340,40 |
| 9 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=85м | 636,34 | 636,34 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 636,34 |
| 10 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-2 c Ду=219 на Ду=159мм. L=54,5м | 398,51 | 398,51 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 398,51 |
| 11 | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУ до ТК-V-11-1 c Ду=250 на Ду=219мм. L=37м | 366,26 | 366,26 | 0,00 | ПЗ, смета на выполнение работ, дефектный акт |  | 366,26 |
| 12 | Приобретение насосов для повысительной станции по ул.Перовской | насос центробежный СЭ 800-55-11 | 313,56 | 313,56 | 0,00 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения |  | 313,56 |
| 13 |  | электродвигатель А-03-315 М4У3 | 169,49 | 169,49 | 0,00 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения |  | 169,49 |
| ИТОГО |  |  | 9 242,83 | 9 242,83 | 0,00 |  |  | 6 077,58 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  |  | 6 077,58 |

Приложение № 5 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ООО «Теплоресурс» (Гурьевский район) на 2016-2018 годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Замена водогрейного котла №2 в котельной №2, с. Сосновка | 531,79 | 0,00 | 531,79 | ПЗ, смета на выполнение работ, акт обследования | Учтено в программе на 2015 год | 0,00 |
| 2 | Замена водогрейного котла №2 в котельной №16 пос. Урск | 531,79 | 0,00 | 531,79 | ПЗ, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 0,00 |
| 3 | Замена водогрейного котла №1 в котельной №8 с. Малая Салаирка | 531,79 | 0,00 | 531,79 | ПЗ, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 0,00 |
| 4 | Замена водогрейного котла №1 в котельной №14 с. Новопестерево | 531,79 | 0,00 | 531,79 | ПЗ, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 531,79 |
| 5 | Замена водогрейного котла №1 в котельной №12 пос. Раздольный | 531,79 | 0,00 | 531,79 | ПЗ, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 531,79 |
| 6 | Замена водогрейного котла №4 в котельной №12 пос. Раздольный | 531,79 | 0,00 | 531,79 | ПЗ, смета на выполнение работ, акт обследования |  | 531,79 |
|  | Всего: | 3 190,74 | 0,00 | 3 190,74 |  |  | 1 595,37 |
| Источник финансирования программы, по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  | 1 595,37 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  | 0,00 |

Приложение № 6 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) на 2016-2018 годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность |  | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Эксперт ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от точки подключения до границы земельного участка заявителей | г. Кемерово | 38 179 | 0 | 38 179 | ПЗ, смета на выполнение работ | не указан перечень подключаемых потребителей | 0 |
| 2 | Строительство теплотрассы от Пав-2 бр. Строителей до границы земельного участка мкр. № 74 | от Пав-2 т/м 2Ду700мм бр. Строителей до мкр. № 74 | 21 236 | 0 | 21 236 | ПЗ, технические условия, заявка на подключение, калькуляция | Не представлено обоснование стоимости благоустройства территории | 12 737 |
| 3 | Строительство теплотрассы от ТК-А ( КСЗ-3) т/м IV 2Ду1000 мм пр. Московский до границы земельного участка мкр. № 15А | от ТК-А ( КСЗ-3) т/м IV 2Ду1000 мм пр. Московский до мкр. № 15А | 25 744 | 0 | 25 744 | ПЗ, технические условия, заявка на подключение, смета на выполнение работ | Выполнен пересчет по укрупненным расценкам | 15 234 |
| 4 | Строительство теплоперемычки 2Ду400мм от ТК-183 тепломагистрали №3 по ул. Терешковой до тепломагистрали №8 по ул. Волгоградской | от ТК-183 тепломагистрали №3 по ул. Терешковой до тепломагистрали №8 по ул. Волгоградской | 61 748 | 0 | 61 748 | ПЗ, технические условия, заявка на подключение, смета на выполнение работ | Исключены расходы на премию за ввод объекта, на содержание дирекции заказчика | 59 707 |
| 5 | Реконструкция тепломагистрали от НО-31(УТ-31) до границы земельного участка мкр. № 55 | от НО-31 (УТ-III-31) т/м 2Ду 500мм, ул. Автозаводская до мкр. № 55 | 11 081 | 0 | 11 081 | ПЗ, технические условия, заявка на подключение, смета на выполнение работ |  | 11 081 |
| 6 | Реконструкция тепломагистрали № III 2Ду 700 мм по ул. Терешковой с увеличением диаметра до 2 Ду1000 мм: подающий трубопровод от ТК-112 до КСЗ-11, пртяж. по трассе 710 м, обратный трубопровод от ТК-112 до ТК-183, протяженность по трассе110 м. | Ул. Терешковой, вдоль ул. Терешковой | 53 360 | 0 | 53 360 | ПЗ, смета на выполнение работ | не указан перечень подключаемых потребителей | 0 |
| 7 | Реконструкция участка теплотрассы 2Ду350мм от ТК-II-35 до ТК-II-38 по ул. Мичурина с увеличением диаметра до 2Ду400мм, протяженностью 336м. | Пересечение ул. Васильева и ул. Мичурина, ул. Мичурина и пр. Советский | 27 313 | 0 | 27 313 | ПЗ, смета на выполнение работ | не указан перечень подключаемых потребителей | 0 |
| 8 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду600мм с увеличением диаметра до 2Ду700мм на участке от ТК-24 до ТК-23 | от ТК-24 до ТК-23, пр. Химиков | 14 561 | 0 | 14 561 | ПЗ, технические условия, заявка на подключение, смета на выполнение работ | Исключены расходы на премию за ввод объекта, на содержание дирекции заказчика | 14 036 |
| 9 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду600мм с увеличением диаметра до 2Ду700мм на участке от ТК-23 до ТК-22 | от ТК-23 до ТК-22, пр. Химиков | 14 059 | 0 | 14 059 | ПЗ, технические условия, заявка на подключение, смета на выполнение работ | Исключены расходы на премию за ввод объекта, на содержание дирекции заказчика | 13 541 |
| 10 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду600мм с увеличением диаметра до 2Ду700мм на участке от ТК-22 до ПАВ-1 | от ТК-22 до ПАВ-1, пр. Химиков | 9 409 | 0 | 9 409 | ПЗ, технические условия, заявка на подключение, смета на выполнение работ | Исключены расходы на премию за ввод объекта, на содержание дирекции заказчика | 9 063 |
| 11 | Реконструкция участка тепломагистрали 2Ду700мм пр. Ленинградский от ОП-107 до ПНС-2 с увеличением диаметра до 2Ду1000мм | от ОП-107 до ПНС-2 пр. Ленинградский | 27 786 | 0 | 27 786 | Технические условия, заявка на подключение, смета на выполнение работ | Исключены расходы на премию за ввод объекта, на содержание дирекции заказчика | 26 798 |
| 12 | Реконструкция ПНС-2 | пр. Ленинградский, 31/1 | 216 890 | 0 | 216 890 | ПЗ, смета на выполнение работ | не указан перечень подключаемых потребителей | 0 |
| 13 | Реконструкция ПНС-9 с установкой насосного оборудования на подающей линии сетевой воды | Пересечение ул. Индустриальная и ул. Сакко | 189 577 | 0 | 189 577 | ПЗ, смета на выполнение работ | не указан перечень подключаемых потребителей | 0 |
| 14 | Реконструкция ПНС-10 с установкой насосного оборудования на обратной линии сетевой воды | Ул. Челябинская, 107 | 248 381 | 0 | 248 381 | ПЗ, смета на выполнение работ | не указан перечень подключаемых потребителей | 0 |
| 15 | Реконструкция ПНС-5 с установкой насосного оборудования на обратной линии сетевой воды с применением станции частотного регулирования | Ул. Автозаводская | 132 987 | 0 | 132 987 | ПЗ, смета на выполнение работ | не указан перечень подключаемых потребителей | 0 |
| 16 | Приобретение спецтехники для ремонта тепловых сетей | г. Кемерово, ул. Свободы, 10. | 30 514 | 30 514 | 0 | ПЗ, коммерческие предложения | Не представлено обоснование стоимости приобретения погрузчика | 30 514 |
| ИТОГО |  |  | 1 122 826 | 30 514 | 1 092 312 |  |  | 192 711 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  | 162 196 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  |  | 30 514 |

Приложение № 7 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлам теплоснабжения ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Оценка экспертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Проектирование и начало строительства угольного склада Котельной №8 ж.р. Кедровка | 14375 | 5880 | 24966 | ПЗ, смета на выполнение работ, задание на проектирование, сводный сметный расчет, смета на ПИР |  | 14375 |
| 2 | Автомобиль УАЗ ( 39094) | 466 |  |  | ПЗ, акт обследования автомобиля, конкурентный лист, коммерческое предложение |  | 466 |
| 3 | Оснащение тяго-дутьевых машин частотно-регулируемыми приводами котел№1;№4.(котельная №8) | 4500 |  |  | ПЗ, задание на ПИР, смета на выполнение работ, расчет стоимости |  | 4500 |
| 4 | Проектирование и строительство тепловой сети ДУ 200 мм, L=0,133 км., Ду 150 мм L=0,670 км, от УТ10-1 до УТ10-5 в районе психоневралогического интерната | 11505 |  |  | ПЗ, смета на выполнение работ | Выполнен пересчет по укрупненным расценкам | 10852 |
|  | ИТОГО | 30846 | 5880 | 24966 |  |  | 30 193 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  | 21 717 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  | 8 476 |

Приложение № 8 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Справка к инвестиционной программе ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Оценка экспертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Проектирование и начало строительства угольного склада Котельной №8 ж.р. Кедровка | 14375 | 5880 | 24966 | ПЗ, смета на выполнение работ, задание на проектирование, сводный сметный расчет, смета на ПИР |  | 14375 |
| 2 | Автомобиль УАЗ ( 39094) | 466 |  |  | ПЗ, акт обследования автомобиля, конкурентный лист, коммерческое предложение |  | 466 |
| 3 | Оснащение тяго-дутьевых машин частотно-регулируемыми приводами котел№1;№4.(котельная №8) | 4500 |  |  | ПЗ, задание на ПИР, смета на выполнение работ, расчет стоимости |  | 4500 |
| 4 | Проектирование и строительство тепловой сети ДУ 200 мм, L=0,133 км., Ду 150 мм L=0,670 км, от УТ10-1 до УТ10-5 в районе психоневралогического интерната | 11505 |  |  | ПЗ, смета на выполнение работ | Выполнен пересчет по укрупненным расценкам | 10852 |
|  | ИТОГО | 30846 | 5880 | 24966 |  |  | 30 193 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  | 21 717 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  | 8 476 |

Приложение № 9 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.

Приложение № 10 к заседанию

Правления РЭК

Кемеровской области № 58

от 30.10.2015 г.