УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 62

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления РЭК КО;

Вахнова О.О. – ведущий консультант отдела ценообразования отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, и утилизации отходов РЭК КО;

Выходцева А.В. – главный специалист отдела ценообразования отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, и утилизации отходов РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»;

Алексинва М.В. – начальник отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Венгер А. Н. – зам. начальника отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Борзенко А.В. – экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»

Быков А.В. – исп. директор ООО «Вода» и ООО «Анжерский водоканал»;

Кутловский П.В. – ген. директор ОАО «Кузбасс – пригород»;

Луконина Ю.О. – зам. ген. директора по экономике.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 3. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП «Водоснаб НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «Водоснаб НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 5. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 6. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 7. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 8. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) |
| 9. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район) |
| 10. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район) |
| 11. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский муниципальный район) |
| 12. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский муниципальный район) |
| 13. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск) |
| 14. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод) ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск) |
| 15. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск) |
| 16. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск) |
| 17. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ООО «АВК ПЛЮС» (г. Кемерово) |
| 18. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «АВК ПЛЮС» (г. Кемерово) |
| 19. | Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород» |
| 20. | Об отсутствии отрицательных тарифных последствий, возникающих в результате заключения долгосрочного договора теплоснабжения между ОАО «Кузбассгазификация» и ООО «Система Чибис» по ценам, определяемым по соглашению сторон |
| 21. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сибирский колос» на потребительском рынке |
| 22. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирский колос» на потребительском рынке |
| 23. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Сибирский колос» на потребительском рынке |
| 24. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский) на потребительском рынке на 2016-2018 годы |
| 25. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке на 2016-2018 годы |
| 26. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы |
| 27. | Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы |
| 28. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» на потребительском рынке Новокузнецкого района |
| 29. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» на потребительском рынке Новокузнецкого района |
| 30. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» на потребительском рынке Новокузнецкого района |

1.Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

В деле имеется письмо (исх. № 956 от 12.11.2015г.; вх. № 5636 от 12.11.2015г.) за подписью директора АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» Кандаурова В.В. с просьбой рассмотреть тариф в сфере водоотведения в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238019693, долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238019693, производственную программу в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238019693, одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП «Водоснаб НМР» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

В деле имеется письменное обращение (исх №1612 от 12.11.2015; вх. №5639 от 12.11.2015) за подписью директора МКП «Водоснаб НМР» с просьбой рассмотьреть тарифы без участия представителей организации. С материалами дела по установлению тарифа на питьевую воду, водоотведение ознакомлены, с уровнями тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить МКП «Водоснаб НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252003568, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «Водоснаб НМР» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить МКП «Водоснаб НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252003568, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить МКП «Водоснаб НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252003568, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5619 от 12.11.2015г) за подписью директора ОАО «Славино» Камбарова Р.С. и гл. экономиста Вольф Т.А с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации. С проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238012426, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238012426, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238012426, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «СПК Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 1036 от 12.11.2015 г.; вх № 5620 от 12.11.2015г.) за подписью директора ООО СПК «Чистогорский» Аришина А.А., с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238013194, долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН  4238013194, производственную программу в сфере водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН  4238013194, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016    по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по те пловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район).

Докладчик Выходцева А.В.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 2467/КрасДТВ от 12.11.2015, вх. № 5649 от 13.11.2015) за подписью зам. начальника дирекции по экономике и финансам Белова М.А. с просьбой провести заседание Правления РЭК КО без участия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район), ИНН 7708503727, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район).

Докладчик Выходцева А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район), ИНН 7708503727, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район), ИНН 7708503727, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский муниципальный район).

Докладчик Выходцева А.В.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 554 от 12.11.2015; вх. № 5626 от 12.11.2015) за подписью директора МУП «Сервис коммунальных систем» с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без участия представителей организации на заседании Правления РЭК.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский муниципальный район), ИНН 4213010226, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский муниципальный район).

Докладчик Выходцева А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский муниципальный район), ИНН 4213010226, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский муниципальный район), ИНН 4213010226, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск).

Докладчик Недведская Е.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск), ИНН 4246009378, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод) ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск).

Докладчик Недведская Е.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск), ИНН 4246009378, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск), ИНН 4246009378, одноставочные тарифы на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод), с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложэения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск).

Докладчик Недведская Е.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск), ИНН 4201008159, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск).

Докладчик Недведская Е.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск), ИНН 4201008159, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск), ИНН 4201008159, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ООО «АВК ПЛЮС» (г. Кемерово).

Докладчик Белоусова И.А.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 89 от 12.11.2015; вх. № 5641 от 12.11.2015г.) за подписью директора ООО «АВК ПЛЮС» Романченко Н.В., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО без присутствия представителей организации, с уровнем тарифа согласны, возражений нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «АВК ПЛЮС» (г. Кемерово), ИНН 4205252430, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

18. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «АВК ПЛЮС» (г. Кемерово).

Докладчик Новикова Ю.М.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «АВК ПЛЮС» (г. Кемерово), ИНН 4205252430, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 24.11.2015 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить ООО «АВК ПЛЮС» (г. Кемерово), ИНН 4205252430, одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации на период с 24.11.2015 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

19. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород».

Докладчик Рюмшина М.Н.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить с 23.11.2015 по 31.12.2015 для ОАО «Кузбасс-пригород» тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области на экономически обоснованном уровне согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

20. Об отсутствии отрицательных тарифных последствий, возникающих в результате заключения долгосрочного договора теплоснабжения между ОАО «Кузбассгазификация» и ООО «Система Чибис» по ценам, определяемым по соглашению сторон.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Отрицательные тарифные последствия для единственного потребителя тепловой энергии ООО «Система Чибис» (от имени ЗАО «РегионМарт»), в зоне деятельности ОАО «Кузбассгазификация» в результате заключения нерегулируемого долгосрочного договора №П-120/2015 от 01.09.2012 г. на теплоснабжение отсутствуют.

Голосовали: ЗА – единогласно.

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сибирский колос» на потребительском рынке.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется протокол согласования тарифа на теплоноситель, тепловую энергию и горячую воду, реализуемую ООО «Сибирский колос» от 10.11.2015, с подписью зам. главы городского округа по ЖКХ Авдеева В.В. и директора предприятия Сотникова О.В. С уровнем предлагаемых тарифов согласны. Рассмотрение вопроса об утверждении тарифа согласны провести без участия представителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Сибирский колос», ИНН 4246019263, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

22. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сибирский колос» на потребительском рынке.

23. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Сибирский колос» на потребительском рынке.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить ООО «Сибирский колос», ИНН 4246019263, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке согласно предложения докладчика.

- Установить ООО «Сибирский колос», ИНН 4246019263, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский) на потребительском рынке на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 445 от 12.11.2015) за подписью ген. директора ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Григоровича С.Д. с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без участия представителей организации. С предложенным тарифом согласны, возражений нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Установить ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН  4243005819, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 245 от 13.11.2015) за подписью директора ООО «Теплоснабжение» Карелина В.П., с просьбой провести заседание Правления РЭК без участия представителей организации. С расчетами по тарифу на тепловую энергию и горячую воду согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы.

27. Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

2. Установить ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244, долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

3. Установить ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244, долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

28. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» на потребительском рынке Новокузнецкого района.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 1038 от 12.11.2015) за подписью директора ООО СПК «Чистогорский» Аришина А.А., с просьбой рассмотреть тарифы по тепловой энергии, теплоносителю и горячей воде без участия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский», ИНН 4238013194, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого района с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский», ИНН 4238013194, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого района с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

29. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» на потребительском рынке Новокузнецкого района.

30. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» на потребительском рынке Новокузнецкого района.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский», ИНН 4238013194, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика

2. Установить ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский», ИНН 4238013194, долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский», ИНН 4238013194, долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого района с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 2 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 3 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 4 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 5 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 6 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 7 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 8 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 9 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 10 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 11 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 11 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 12 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 13 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 14 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 15 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 16 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 17 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 18 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 19 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

| Плановые физические показатели ЗАО "Тяжинское ДРСУ" (п.г.т. Тяжинский) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на второе полугодие 2015 г. | Предложения предприятия на 2016 | Предложение экспертов на 2016 год |  |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2016 года | 2 полугодие 2016 года |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 2 198,83 | 2 237,00 | 2 176,88 | 2 176,88 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1 751,05 | 1 729,49 | 1 729,49 | 1 729,49 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 590,75 | 564,49 | 564,49 | 564,49 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 1160,30 | 1 165,00 | 1 165,00 | 1 165,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 590,75 | 564,49 | 564,49 | 564,49 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 37,38 | 25,40 | 37,01 | 37,01 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 410,40 | 486,11 | 410,38 | 410,38 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 219,56 | 213,20 | 219,82 | 219,82 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 219,56 | 213,20 | 219,82 | 219,82 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,730 | 0,730 | 0,643 | 0,643 |
| - уголь каменный |  | 0,730 | 0,730 | 0,643 | 0,643 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 300,83 | 307,96 | 341,94 | 341,94 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 300,83 | 307,96 | 341,94 | 341,94 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 650,22 | 688,90 | 731,71 | 731,71 |
| -уголь каменный | т | 650,22 | 688,90 | 731,71 | 731,71 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 |
| -при автомобильных перевозках перевозках | % | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 651,52 | 688,90 | 733,18 | 733,18 |
| -уголь каменный | т | 651,52 | 688,90 | 733,18 | 733,18 |
| Цена натурального топлива с учетом ж/д тарифа | руб./т | 1897,15 | 1694,92 | 1694,92 | 1779,66 |
| -уголь каменный | руб./т | 1897,15 | 1694,92 | 1694,92 | 1779,66 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1236,03 | 1167,63 | 1242,67 | 1304,80 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 1236,03 | 1167,63 | 1242,67 | 1304,80 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 147,54 | 639,10 | 163,50 | 172,82 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 89,72 | 114,50 | 114,50 | 121,03 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 57,82 | 524,60 | 49,00 | 51,79 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 1383,58 | 1806,73 | 1406,17 | 1477,62 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 57,9800 | 61,4970 | 55,3472 | 55,3472 |
| -по СН II | тыс. кВт*ч | 57,9800 | 61,4970 | 55,3472 | 55,3472 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 2,78059 | 3,12700 | 2,68054 | 2,89766 |
| -по СН II | руб. | 2,78059 | 3,12700 | 2,68054 | 2,89766 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 26,36857 | 27,49084 | 25,42501 | 25,42501 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 161,22 | 192,32 | 148,36 | 160,38 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,54 | 0,69 | 0,21 | 0,21 |
| -собственный подъём | тыс. м3 | 0,54 | 0,69 | 0,21 | 0,21 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Себестоимость воды | руб./м3 | 25,18 | 23,73 | 25,15 | 26,51 |
| Тариф на стоки ООО "Сервис Услуги" | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость воды и канализации | тыс. руб. | 13,54 | 16,30 | 5,21 | 5,49 |

Приложение 20 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии ЗАО "Тяжинское ДРСУ" (п.г.т. Тяжинский) на 2016 - 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  | Утверждено с 01.01.2015 г. | Утверждено с 01.07.2015 г. | В среднем за 2015 год | Предложение предприятия на 2016 год | Предложение экспертов на 2016 год |  |  | Корректировка среднегодовых значений, +/-, 2016 к 2015 гг. | Предложение предприятия на 2017 год | Предложение экспертов на 2017 год |  |  | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. | В среднем за 2016 год |  |  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. | В среднем за 2017 год |  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. | В среднем за 2018 год |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  |  | Гкал |  |  | 2198,83 | 2198,83 | 2198,83 | 2237,00 | 2176,9 | 2176,88 | 2176,88 | -60,12 | 2237 | 2176,88 | 2176,88 | 2176,88 | 2237 | 2176,88 | 2176,88 | 2176,88 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  |  |  | -"- |  | 1751,05 | 1751,05 | 1751,05 | 1729,49 | 1729,5 | 1729,49 | 1729,49 | 0 | 1729,49 | 1729,49 | 1729,49 | 1729,49 | 1729,49 | 1729,49 | 1729,49 | 1729,49 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  |  | -"- |  |  | 590,15 | 590,15 | 590,15 | 564,49 | 564,5 | 564,49 | 564,49 | 0 | 564,49 | 564,49 | 564,49 | 564,49 | 564,49 | 564,49 | 564,49 | 564,49 |
|  | - жилищные организации |  |  |  |  | -"- |  |  | 590,15 | 590,15 | 590,15 | 564,49 | 564,5 | 564,5 | 564,5 | 0,0 | 564,5 | 564,5 | 564,5 | 564,49 | 564,49 | 564,5 | 564,5 | 564,5 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  |  | -"- |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - прочие потребители |  |  |  |  | -"- |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - производственные нужды |  |  |  |  | -"- |  |  | 1160,30 | 1160,30 | 1160,30 | 1165,00 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 0,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165 | 1165 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 |
|  | Потери, всего |  |  |  |  |  | -"- |  | 447,78 | 447,78 | 447,78 | 507,51 | 447,4 | 447,4 | 447,4 | -60,1 | 507,5 | 447,4 | 447,4 | 447,39 | 507,51 | 447,4 | 447,4 | 447,4 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | -"- | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 21,40 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 15,61 | 21,40 | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 21,4 | 37,01 | 37,01 | 37,01 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  |  | -"- |  |  | 410,40 | 410,40 | 410,40 | 486,11 | 410,38 | 410,38 | 410,38 | -75,73 | 486,11 | 410,38 | 410,38 | 410,38 | 486,11 | 410,38 | 410,38 | 410,38 |

| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  | т.р. | 1383,58 | 1383,58 | 1383,58 | 1806,73 | 1406,17 | 1477,62 | 1441,90 | -364,83 | 1958,50 | 1477,62 | 1493,64 | 1485,63 | 2113,22 | 1493,64 | 1567,87 | 1530,76 |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  | -"- | 1383,58 | 1383,58 | 1383,58 | 1806,73 | 1406,17 | 1477,62 | 1441,90 | -364,83 | 1958,50 | 1477,62 | 1493,64 | 1485,63 | 2113,22 | 1493,64 | 1567,87 | 1530,76 |
|  | - мазут |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  | -"- | 1236,03 | 1236,03 | 1236,03 | 1167,63 | 1242,67 | 1304,80 | 1273,74 | 106,11 | 1265,71 | 1304,80 | 1314,00 | 1309,40 | 1365,70 | 1314,00 | 1378,13 | 1346,06 |
|  | - уголь каменный |  |  | -"- | 1236,03 | 1236,03 | 1236,03 | 639,1 | 1242,67 | 1304,80 | 1273,74 | 634,64 | 1265,71 | 1304,80 | 1314,00 | 1309,40 | 1365,70 | 1314,00 | 1378,13 | 1346,06 |
|  | - мазут |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  | -"- | 147,54 | 147,54 | 147,54 | 639,1 | 163,50 | 172,82 | 168,16 | -470,94 | 692,78 | 172,82 | 179,64 | 176,23 | 747,51 | 179,64 | 189,74 | 184,69 |
|  | - уголь каменный |  |  | -"- | 147,54 | 147,54 | 147,54 | 639,1 | 163,50 | 172,82 | 168,16 | -470,94 | 692,78 | 172,82 | 179,64 | 176,23 | 747,51 | 179,64 | 189,74 | 184,69 |
|  | - мазут |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  | т.р. | 150,11 | 161,22 | 155,66 | 192,32 | 148,36 | 160,38 | 154,37 | -37,95 | 208,47 | 160,38 | 183,15 | 171,76 | 224,94 | 183,15 | 184,77 | 183,96 |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  | т.р. | 12,76 | 13,54 | 13,15 | 21,4 | 5,21 | 5,49 | 5,35 | -16,05 | 20,88 | 5,49 | 5,76 | 5,63 | 22,53 | 5,76 | 6,02 | 5,89 |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  | м3 | 540 | 540 | 540 | 715,72 | 207,24 | 207,24 | 207,24 | -508,48 | 715,72 | 207,24 | 207,24 | 207,24 | 715,72 | 207,24 | 207,24 | 207,24 |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  | руб/м3 | 23,63 | 25,18 | 24,35 | 25,15 | 25,15 | 26,51 | 25,83 | 0,68 | 27,26 | 26,51 | 27,78 | 27,15 | 29,42 | 27,78 | 29,06 | 28,42 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  | т.р. | 318,52 | 318,52 | 318,52 | 2453,92 | 295,84 | 284,82 | 290,33 | -2163,59 | 2660,05 | 284,82 | 314,75 | 299,79 | 2870,19 | 314,75 | 304,35 | 309,55 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  | т.р. | 1708,74 | 1895,35 | 1802,04 | 3276,4 | 1895,4 | 1978,7 | 1937,0 | -1339,4 | 3551,6 | 1978,7 | 2021,5 | 2000,1 | 3832,2 | 2021,5 | 2109,0 | 2065,3 |
|  | в том числе ППП |  |  | т.р. | 1708,74 | 1895,35 | 1802,04 | 2176,6 | 1895,4 | 1978,7 | 1937,0 | -239,6 | 2359,4 | 1978,7 | 2021,5 | 2000,1 | 2545,8 | 2021,5 | 2109,0 | 2065,3 |
|  | численность, всего |  |  | чел. | 8 | 8 | 8 | 13 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | -5,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | в том числе ППП |  |  | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | средняя зарплата ППП | всего |  | руб./чел. | 17799,39 | 19743,23 | 18771,31 | 21002,56 | 19743,23 | 20611,93 | 20177,58 | -824,98 | 22766,17 | 20611,93 | 21057,60 | 20834,76 | 24564,70 | 21057,60 | 21969,11 | 21513,35 |
|  | в том числе ППП |  |  | руб./чел. | 17799,39 | 19743,23 | 18771,31 | 22673,00 | 19743,23 | 20611,9 | 20177,6 | -2495,4 | 24577,5 | 20611,93 | 21057,60 | 20834,76 | 26519,16 | 21057,60 | 21969,11 | 21513,35 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предпр-я, общехозяйственные |  |  | т.р. | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,1 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 3,20 | 17,45 | 19,30 | 20,56 | 19,93 | 18,83 | 20,56 | 20,60 | 20,58 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  | т.р. | 80 | 80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 86,72 | 80,00 | 85,21 | 82,61 | 93,57 | 85,21 | 85,38 | 85,30 |
|  | с организациями, включая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | - расходы на охрану труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  | -"- | 80 | 80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 86,72 | 80,00 | 85,21 | 82,61 | 93,57 | 85,21 | 85,38 | 85,30 |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | Расходы на обучение персонала |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Лизинговый платёж |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  | т.р. | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,04 | 65,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | спец. питание, спе. одежда |  | т.р. | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,04 | 65,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |  |  |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  | т.р. | 2154,33 | 2340,94 | 2247,635 | 7904,77 | 2290,49 | 2362,87 | 2326,68 | -5578,09 | 6380,92 | 2362,87 | 2442,05 | 2402,46 | 6885,01 | 2442,05 | 2519,36 | 2480,71 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | - аренда имущества КУМИ |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | - аренда земли |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | - аренда прочего имущества |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Концессионная плата |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | - земельный налог |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | -транспортный налог |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  | т.р. | 519,46 | 576,19 | 547,82 | 996,00 | 569,36 | 594,42 | 581,89 | -414,11 | 1079,66 | 594,42 | 607,27 | 600,84 | 1151,19 | 607,27 | 633,55 | 620,41 |
| 15.1 | - отчисления ППП |  | -"- | 519,46 | 576,19 | 547,82 | 661,70 | 569,36 | 594,42 | 581,89 | -79,81 | 717,28 | 594,42 | 607,27 | 600,84 | 764,77 | 607,27 | 633,55 | 620,41 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  | т.р. | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 50,98 | 2,04 | 2,14 | 2,09 | -48,89 | 55,27 | 2,14 | 2,25 | 2,19 | 59,63 | 2,25 | 2,36 | 2,30 |
| 24 | Налог на прибыль |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Выпадающие доходы/экономия средств |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  | т.р. | 520,75 | 577,48 | 549,11 | 1046,98 | 571,40 | 596,56 | 583,98 | -463,00 | 1134,93 | 596,56 | 609,52 | 603,04 | 1210,82 | 609,52 | 635,91 | 622,72 |
|  | Прибыль |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 16,90 | 0,00 | 33,80 | 49,32 | 41,56 |
|  | Выплаты социального характера |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  | т.р. |  |  |  | 325,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325,40 |  | 0,00 | 33,80 | 16,90 |  | 33,80 | 49,32 | 41,56 |
|  | Расходы по сомнительным долгам |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы по прибыли |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная программа |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  | т.р. | 4219,38 | 4476,75 | 4349,13 | 8951,75 | 4421,631 | 4602,918 | 4512,275 | -4439,475 | 9703,70 | 4602,918 | 4734,114 | 4668,516 | 10470,29 | 4 734,11 | 4 913,94 | 4 824,03 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  | т.р. | 1423,49 | 1510,32 | 1465,77 | 8951,75 | 1443,18 | 1502,35 | 1472,77 | -7478,98 | 9703,70 | 1502,35 | 1578,97 | 1540,66 | 10470,29 | 1578,97 | 1653,18 | 1616,08 |
|  | Тариф на тепловую энергию |  | т.р. | 2409,63 | 2556,61 | 2483,73 | 5175,95 | 2556,61 | 2661,43 | 2609,02 | -2566,93 | 5610,73 | 2661,43 | 2797,16 | 2729,30 | 6053,98 | 2797,16 | 2928,63 | 2862,90 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию |  | т.р. |  |  |  |  | 0,00 | 4,10 |  |  |  | 0,00 | 5,10 |  |  | 0,00 | 4,70 |  |

Приложение 21 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 22 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 23 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 24 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 25 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015

Приложение 26 к

протоколу № 62 заседания

Правления РЭК КО

от 13.11.2015