УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 38

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.08.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В, Незнанов П.Г.

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов;

Новикова Ю.М. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов;

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового отдела.

Венгер А.Н. – зам. начальника отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Федоров А.И. – зам. начальника технического отдела ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район) |
| 3. | Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 4. | - Об утверждении инвестиционных программ на 2016-2020 гг. электросетевых компаний, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области |
| 5. | - О корректировке в утвержденной на 2015 год сметы расходов предприятия полезный отпуск тепловой энергии населению |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на подвоз питьевой воды ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный район).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:

В деле имеется письменное обращение (вх. № 3908 от 06.08.2015г.) за подписью ген. директора П.В. Баума, с просьбой провести заседание Правления РЭК без участия представителей организации. С расчетом, на услугу по подвозу питьевой воды не согласны.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу по подвозу питьевой воды, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

ООО «Ресурс-Гарант» является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности которой входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения, подвоз питьевой воды автотранспортом, производство, передача и распределение тепловой энергии, обеспечение вывоза ТБО и ЖБО и т.д.

ООО «Ресурс - Гарант» осуществляет водоснабжение потребителей Тисульского муниципального района (в том числе п.г.т. Тисуль, п. Ржавчик, д. Дворниково, п. Утинка).

Место нахождения Общества: РФ, 652210 Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, пер. Весенний, 6.

Почтовый адрес Общества: РФ, 652210 Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Энгельса, 22.

Для хозяйственной деятельности на подвозе питьевой воды организация арендует две автомашины ГАЗ 53 (основание договор аренды автомобиля от 01.01.2015г. № 1) у ИП Овчинникова Мария Ивановна.

Водители автомашин ГАЗ 53 осуществляют подвоз питьевой воды населению Тисульского муниципального района (в том числе п.г.т. Тисуль, п. Ржавчик, д. Дворниково, п. Утинка).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены с учетом доработок, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на период 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на подвоз питьевой воды, принимаемых для расчета тарифов на период с 01.09.2015 по 31.12.2015, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения, подвоз питьевой воды автотранспортом, производство, передача и распределение тепловой энергии, обеспечение вывоза ТБО и ЖБО и т.д.

Организация применяет упрощённую систему налогообложения.

Анализ бухгалтерской отчетности организации за 2014 год проводится по данным, представленным организацией. Величина доходов всего составляет 56308,00 тыс. руб. (в целом   ООО   «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный район)). Величина расходов всего составляет 47881,00 тыс. руб. (в целом ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный район)). Финансовый результат по организации в целом 8427,00 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией заявлены (в расчете на год) объемы предоставления услуги по подвозу воды в размере 1556,40 м3 в год.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения по подвозу воды на уровне фактических объемов заполняемости автомобилей на водозаборе за период с декабря 2014г. по июнь 2015г. в пересчете на год (согласно данных книги учёта отпущенного объема воды автомобилям) (приложение к экспертному заключению 1, таблица 1).

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 – 605,67 м3, в том числе на потребительский рынок – 605,67 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 – 160,65 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок  160,65 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (далее «НВВ») в расчете на год на 2015 г. в размере 1389,39 тыс. руб., тариф – в размере 892,69 руб./м3 (в заявление тариф 760,67  руб./м3).

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось на период с 01.09.2015 по 31.12.2015.

НВВ определена специалистом РЭК КО на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 – 160,65 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок  160,65 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- «Производственные расходы»

  - «Затраты на покупную холодную воду

Организацией для учета в НВВ (в расчете на год) заявлены в размере 53,84 тыс. руб.

Организация осуществляет подвоз питьевой воды, добытой ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский район).

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне –  11,14  тыс. руб., в том числе объем холодной воды – 605,67 м3, тариф покупки – 18,40 руб./м3, согласно постановления РЭК КО от 28.11.2014 № 669 для ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский район) тариф на питьевую воду (полный цикл) с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 35,46 руб./м3 (НДС не облагается) (выделен тариф на подъем воды -18,40 руб./м3, учтены затраты по э/э и ФОТ и отчисл. основного персонала, водный налог).

  - «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 301,98 тыс. руб. при численности 2 человека и средней заработной плате 12582,50  руб./чел./мес.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне –  фонд оплаты труда принят  в размере 50,33 тыс. руб., в том числе ФОТ рассчитан исходя из принятой средней месячная заработная плата по факту и  численности. Учтен 1 водитель (так как с учетом фактического объема реализации при полной заполняемости бака в среднем организации необходимо делать 2 ходки в день-приложение к экспертному заключению 2 таблица 3), соответственно найм 2 водителя эконом. нецелесообразен, так как второй водитель имеет неполную занятость и заполняемость бака неполная.

Специалистом РЭК КО предлагается организации составить оптимальную схему маршрута согласно расположения потребителей по территориальному принципу и объемов потребления (при полной заполняемости бака), а так же предлагается планировать заявки на подвоз воды от потребителей.

  - «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в ННН (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 89,82 тыс. руб.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне –  15,20  тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%).

  - «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 364,50 тыс. руб., в том числе затраты – на «ГСМ» 266,43 тыс. руб.,  «Запасные части» 68,25 тыс. руб., «Прочие» 29,82 тыс. руб.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне –  55,78  тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «ГСМ» в сумме 44,41 тыс. руб. приняты исходя из факта январь-апрель 2015г. в пересчете на один автомобиль;

- затраты по статье «Запасные части» в сумме 11,38 тыс. руб., приняты исходя из факта январь-апрель 2015г. в пересчете на один автомобиль;

- затраты по статье «Прочие расходы» в расчет не приняты, так как организацией не представлено обоснование затрат.

  - «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 250,12 тыс. руб., в том числе «Теплоснабжение» 226,96 тыс. руб., «Предрейсовый мед.осмотр» 23,16 тыс. руб.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне – 3,69  тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Теплоснабжение» в расчет не приняты, так как организацией на объекты «Гаражи» не представлены правоустанавливающие документы;

- затраты «Предрейсовый мед.осмотр» приняты в сумме 3,69 тыс. руб., согласно договора от 18.03.2015 № 12-ПО/15 цена одного мед.осмотра 42,60 руб. и количество рабочих дней в 2015 г. 260 дней (пятидневка с учетом праздников) в среднем в пересчет на одного водителя.

- «Административные расходы»

  - «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 68,46 тыс. руб., численность 0,30 человека и средняя заработная плата 19016,67 руб./чел./мес.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне – ФОТ 10,31 тыс. руб., в том числе численность АУП составила 0,16 человека, рассчитана согласно положения об учетной политике организации распределено пропорционально  ФОТ (по факту численность АУП 12 чел., распределена в доле от ФОТ основного персонала на подвоз воды 1,34% - приложение к экспертному заключению 2, таблица 4), средняя заработная плата составила 16032 руб./чел./мес. согласно штатного расписания от января 2015 г.

2.2.  «Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 20,67 тыс. руб.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне – 3,11 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%).

- «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 240 тыс. руб.

Расходы из расчета исключены, так как затраты эк.нецелесообразны. Специалистом РЭК КО предлагается купить автомобиль (грузовые цистерны) для оказания услуг по подвозу воды.

- «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

4.1.  «Транспортный налог»

Организацией для учета в НВВ (в расчете на год) не заявлены.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне – 0,74 тыс. руб. Расчет проведен согласно предполагаемой мощности автомобиля (грузовые цистерны) 88,3 л.с. Расчет транспортного налога согласно закона КО "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 95-ОЗ (по ставке 25 руб.).

- «Нормативная прибыль»

5.1.  «Прибыль на прочие цели (покупка автомобиля)»

Организацией для учета в НВВ (в расчете на год) не заявлены.

Расходы с 01.09.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне – 10,35 тыс. руб. Специалистом РЭК КО предлагается купить автомобиль грузовые цистерны для оказания услуг по подвозу питьевой воды с рыночной стоимостью 200 тыс. руб. с поэтапным учетом затрат при регулировании тарифов.

Тарифы на подвоз питьевой воды

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на подвоз питьевой воды с учетом календарной разбивки:

- с 01.09.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 3 таблицы 1.

#### Таблица 1

Тарифы на подвоз питьевой воды, для ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.09.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | предлагаемый |  |
|  | организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 |
| Население (НДС не облагается) | 892,69 | 265,25 |
| Прочие потребители (НДС не облагается) | 892,69 | 265,25 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный район), оказывающего услуги по подвозу воды на территории Тисульского городского поселения (п.г.т. Тисуль, п. Ржавчик), Утинского сельского поселения (п. Утинка), Третьяковского сельского поселения (д. Дворниково), производственную программу в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный район), оказывающего услуги по подвозу воды на территории Тисульского городского поселения (п.г.т. Тисуль, п. Ржавчик), Утинского сельского поселения (п. Утинка), Третьяковского сельского поселения (д. Дворниково), одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.09.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район).

Докладчик (Новикова Ю.М.) доложила:

В деле имеется письменное обращение (вх. № 3978 от 13.08.2015; исх. № 021 от 12.08.2015) за подписью директора Д.В. Кононенко с просьбой рассмотреть вопрос на заседании Правления РЭК без присутствия представителя Предприятия.

Главный консультант региональной энергетической комиссии (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифа на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский район) (далее – организация) является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности которой кроме обеспечения водоснабжением потребителей питьевой водой и водоотведения входит производство, передача и распределение тепловой энергии, обеспечение горячим водоснабжением потребителей, вывоз ТБО и ЖБО и т.д.

Муниципальное унитарное предприятие «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА») создано на основании Постановления Администрации Мариинского муниципального района № 405-П от 13.05.2015 г. «О создании муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Мариинского Муниципального района».

Основные производственные мощности переданы в хозяйственное ведение обслуживающей организации – МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

Решениями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального района: от 13.05.2015 № 32 «О закреплении имущества в хозяйственное ведение», от 27.05.2015 № 33«О закреплении имущества в хозяйственное ведение», от 02.06.2015 № 34«О закреплении имущества в хозяйственное ведение», от 08.06.2015 № 35 «О муниципальном имуществе»,  с 01.06.2015 г. закреплено за МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» имущество согласно приложений и передано в хозяйственное ведение в соответствии с актам приема-передачи имущество, находящееся на территориях сельских поселений Мариинского муниципального района: Сусловское СП (с.Суслово, д.Знаменка, д.Ивановка); Первомайское СП (п.Первомайский, д.Константиновка); Николаевское СП (с.Николаевка 2-я); Кийское СП (д.Пристань 2-я, с.Приметкино, д.Раевка), Лебяжское СП (с.Лебяжье); Красноорловское СП (с.Красные Орлы, д.Камышенка, д.Тюменево, д.Петровка); Белогородское СП (с.Белогородка, пос.Николаевка 1-я, д.Правдинка); Малопесчанское СП (с.Малопесчанка, д.Кирсановка); Благовещенское СП (с.Благовещенка); Таежно-Михайловское СП (с.Таежная Михайловка).

В сфере холодного водоснабжения питьевой водой организация эксплуатирует 28 скважин и 135,184 км водопроводных сетей, в сфере водоотведения - 1 КНС, 4,667 км канализационных сетей и здание очистных сооружений.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» по расчету тарифа на 2015-2016 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалисты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная  проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссии Кемеровской области видам деятельности на 2015год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, водоотведения абонентам,  принимаемых для расчета тарифов на 2015год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В  процессе  оценки  специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организаций, ранее эксплуатировавших системы холодного водоснабжения, водоотведения, обслуживаемых МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено, ранее МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский район) является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности которой входит поставка потребителям питьевой воды, водоотведение, производство, передача и распределение тепловой энергии, обеспечение вывоза ТБО и ЖБО и прочие.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Провести анализ финансовой отчетности за 2014 год не предоставляется возможным, так как имущество передано организации в хозяйственное ведение                  с 01 июня 2015 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемой услуги в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на уровне предложений организации на период с 01.08.2015 по 31.07.2016 в пересчете на регулируемый период с 25.08.2015 по 31.12.2015.

В пересчете на период регулирования с 25.08.2015 по 31.12.2015 объемы составили:

Планируемый   объем   поднятой   воды  составляет 92304,51 м3.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составляет 83801,14 м3, в том числе на потребительский рынок – 71754,93 м3.

Объем потерь принят в размере 8381,37 м3 или 9,09%.

Заявленный организацией объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 составляет 6811,63 м3.

Централизованная система водоотведения (канализационный коллектор) и очистные сооружения находится в с. Суслово. Объемы, принимаемых на очистку сточных вод за период с 25.08.2015 по 31.12.2015 составили: всего -  6811,63 м3, в том числе: от населения 4979,83 м3, прочие (бюджетные организации) – 1831,90 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 25.08.2015 по 31.12.2015, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 2679,12 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2294,00 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 320,96 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 320,96 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.08.2015 по 31.07.2016 (в заявлении ошибочно указан срок по 31 июня 2015). Валовая выручка заявлена на уровне – 10109,75 тыс. руб. Тариф заявлен – 42,25 руб./м3.

С целью приведения последующего периода регулирования к началу очередного финансового года, регулирующим органом сформирован  очередной период регулирования на срок с 25.08.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка с 25.08.2015 г. по 31.12.2015 определена на следующем уровне – 2679,12 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

  - Производственные расходы

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  производственные расходы в сумме 2773,21 тыс. руб. (в пересчете на период регулирования с 25.08.2015 по 31.12.2015)

По результатам проведенного анализа производственные расходы на период с 25.08.2015 по 31.12.2015  приняты в размере – 2306,90 тыс. руб.

    - «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на период регулирования) расходы по данной статье в сумме 7,37 тыс. руб., в том числе гипохлорит натрия – 128,84 кг, по цене 57,21 руб./кг, препарат  приобретается организацией с выделением средств в подотчет, через аптечную систему.

Расходы на период с 25.08.2015 по 31.12.2015  приняты в размере 1,56 тыс. руб., в том числе объем реагентов, рассчитан по плановому удельному расходу на 2014 г. для предыдущих регулируемых организаций ООО «ЖКУ Сусловское»» и ООО «ЖКУ Берикульское» в пересчете на плановый объем воды отпущенной в сеть в регулируемом периоде, – 27,28 кг. Цена реагентов специалистом принята на уровне, предложенном организацией в размере 57,21 руб./кг.

    - «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на период регулирования) расходы по данной статье в сумме 1122,13 тыс. руб., в том числе объем электроэнергии – 296,27 тыс. кВт.ч, средний тариф – 3,79 руб./кВт.ч, удельный расход электроэнергии на подъем воды – 3,21 кВт.ч/м3.

Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с договором электроснабжения от 01.06.2015 № 350554 – ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Восточное межрайонное отделение).

Расходы на регулируемый период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне – 1010,81 тыс. руб. Объем электроэнергии определен с учетом удельного расхода электроэнергии на кубический метр поднятой воды (2,89 кВт.ч/м3) в плановом расчете для предыдущих регулируемых организаций ООО «ЖКУ Сусловское» и ООО «ЖКУ Берикульское» в пересчете на плановый объем подъема воды в регулируемом периоде – 266,87 тыс. кВтч. Стоимость электроэнергии специалистом принята на уровне, рассчитанном организацией в размере 3,79 руб./кВтч.

    - «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на регулируемый период) расходы по данной статье в сумме 969,05 тыс. руб., численность основных рабочих – 26,58 единиц, средняя месячная заработная плата – 8663,48 руб./мес./чел.

Расходы по статье на период с 25.08.2015 по 31.12.2015  приняты в расчет на уровне 842,18 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан исходя из средней месячной заработной платы, рассчитанной организацией – 8663,48 руб./мес./чел. и численности основных рабочих на уровне численности основных рабочих, организаций ранее обслуживающих системы водоснабжения (ООО «ЖКУ Сусловское» и ООО «ЖКУ Берикульское») – 23,1 единицы.

    - «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 292,65 тыс. руб.

Расходы на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты в размере 254,34 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

    - «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на период регулирования) затраты по данной статье в сумме 352,53 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала 261,08 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 10340,00 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 80,93 тыс. руб., численность заявлена в количестве 6 человек, прочие расходы 10,52  тыс. руб. (в том числе услуги связи 10,52 тыс. руб.).

По результатам проведенного анализа расходы по статье на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты в расчет на следующем уровне  – 168,55  тыс. руб. в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала  121,37 тыс. руб., среднемесячная оплата труда в размере 14421,11 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 36,66 тыс. руб., численность в количестве 2  единиц – в соответствии со штатным расписанием организации на 2015 год, прочие расходы  10,52  тыс. руб. (в том числе услуги связи 10,52 тыс. руб.) – на уровне, рассчитанном организацией.

    - «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 29,47 тыс. руб. (в пересчете на период регулирования).

В состав данных расходов входят затраты на уголь 29,47 тыс. руб.

Расходы по статье на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне, рассчитанном организацией, в размере 29,47 тыс. руб.

  - «Ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 393,16  тыс. руб. (в пересчете на период регулирования) и включают в себя расходы на текущий ремонт основных средств, в том числе: материалы на ремонт - 145,12 тыс. руб., прочие расходы – 30,31 тыс. руб. (расходы на машины и механизмы), заработную плату ремонтного персонала в размере – 167,23 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 13246,11 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 50,50 тыс. руб., численность заявлена в количестве 3  человек.

Расходы по данной статье на период с 25.08.2015 по 30.06.2015 приняты в расчет в размере 8,45 тыс. руб., в том числе: материалы на ремонт – 8,45 тыс. руб. рассчитаны от плана на 2014 год организаций ранее обслуживавших системы водоснабжения с учетом исключения из них НДС и с применением индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год – 104,6.

  - «Административные расходы»

    - «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 138,00 тыс. руб. в пересчете на регулируемый период, среднемесячная оплата труда заявлена в размере 10931,11 руб./мес./чел., численность АУП заявлена в количестве 3 человек.

Расходы по статье приняты на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 в сумме 116,38 тыс. руб. исходя из средней месячной заработной платы по предложению организации (10931,11 руб./мес./чел.) и численности персонала в плане на 2014 год организаций, ранее обслуживающих данные коммунальные системы – 2,53 единицы.

    - «Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 41,68 тыс. руб. в пересчете на регулируемый период.

Расходы по статье приняты на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 в размере 35,15 тыс. руб.– отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

    - «Прочие административные расходы»

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье (в пересчете на регулируемый период) заявлены в сумме 73,64  тыс. руб.

В состав данных расходов входят:

- почтово-канцелярские расходы – 17,53 тыс. руб.;

- услуги связи – 21,04 тыс. руб.;

- услуги банка – 35,07 тыс. руб.;

Расходы по статье приняты на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 в размере 18,99 тыс. руб., в том числе почтово-канцелярские расходы – 8,22 тыс. руб., прочие расходы -10,76 тыс. руб., приняты исходя из плана 2014 года организаций, ранее обслуживающих данные коммунальные системы, с учетом исключения НДС из плановых цифр и с применением индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6.

  - «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 125,64 тыс. руб. (в пересчете на период регулирования) и включают в себя амортизацию основных средств.

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными и приняты в расчет в размере, предложенном предприятием в пересчете на период регулирования  с  25.08.2015 по 31.12.2015  - 125,64 тыс. руб.

  - «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией по данной статье расходы не заявлены.

Расходы по статье на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты в размере   – 67,61 тыс. руб. в том числе:

- водный налог – 16,72 тыс. руб. рассчитан в соответствии со статьей 333 главы 25.2. «Водный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации исходя из объемов поднятой воды (с учетом объемов населения) и ставок платы за пользование водными объектами;

- налог на имущество – 50,90 тыс. руб. исходя из остаточной стоимости имущества, переданного организации в хозяйственное ведение.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.08.2015 по 31.07.2016 (в заявлении ошибочно указан срок по 31 июня 2015). Валовая выручка заявлена на уровне – 1250,04 тыс. руб. Тариф заявлен – 64,36 руб./м3,

С целью приведения последующего периода регулирования к началу очередного финансового года, регулирующим органом сформирован очередной период регулирования на срок с 25.08.2015 по 31.12.2015.

Необходимая валовая выручка определена специалистом на срок с 25.08.2015 по 31.12.2015  в размере 320,96 тыс. руб. Объемы сточных вод для расчета тарифа на водоотведение приняты на уровне, рассчитанном организацией всего – 6811,63 м3, в том числе население – 4979,73 м3, бюджетные организации – 1831,90 м3 (КНС перекачивает 4928,35 м3).

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. «Производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке производственные расходы в сумме 432,72 тыс. руб. (в пересчете на период регулирования с 25.08.2015 по 31.12.2015)

По результатам проведенного анализа расходы по статье на период с 25.08.2015 по 31.12.2015  приняты в размере – 309,87 тыс. руб.

2.1.1.  «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 26,54 тыс. руб., в том числе объем энергии 7,01 тыс.кВт.ч, тариф 3,79 руб./кВт.ч.

Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с договором электроснабжения от 01.06.2015 № 350554 – ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Восточное межрайонное отделение).

Расходы на регулируемый период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты на следующем уровне – 19,20 тыс. руб. Объем электроэнергии определен с учетом удельного расхода электроэнергии на кубический метр отведенных стоков (1,03 кВт.ч/м3), рассчитанном организацией в пересчете на плановый объем стоков, пропущенных через КНС (4928,35 м3),  в регулируемом периоде – 5,07 тыс. кВтч. Стоимость электроэнергии специалистом принята на уровне, рассчитанном организацией в размере 3,79 руб./кВтч;

2.1.2.  «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на регулируемый период) расходы по данной статье в сумме 276,29 тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере 8754,00 руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды 83,44 тыс. руб., численность заявлена в количестве 7,5  единиц.

Расходы по статье на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты в расчет на уровне 187,57 тыс. руб.

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из штатного расписания 2015г. в размере – 187,57 тыс. руб. Численность принята по штатному расписанию на 2015 год и сформирована из основного производственного персонала, занятого на обслуживании канализационного коллектора, КНС и очистных сооружений - 6 единиц, в том числе: слесарь – 1,5 единицы, оператор канализационной насосной станции – 0,5 единицы, сторож-истопник – 4 единицы.

Уровень средней заработной платы основных рабочих составил 7428,40  руб./чел./мес.

2.1.3.  «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке  расходы по данной статье в сумме 83,44 тыс. руб.

Расходы на период с 25.08.2015 по 31.12.2015  приняты в размере 56,65 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

2.1.4.  «Прочие производственные расходы»

Организацией для учета в необходимой валовой выручке заявлены расходы на уголь для отопления станции биологической очистки в сумме 46,45 тыс. руб. (в пересчете на период регулирования).

В состав данных расходов входят затраты на  уголь для отопления станции биологической очистки - 46,45  тыс. руб.

Расходы по статье на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 приняты на уровне, рассчитанном организацией, в размере 46,45 тыс. руб.

2.2.  «Административные расходы»

2.2.1.  «Прочие административные расходы»

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

Расходы по статье приняты специалистом на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 в размере 3,21 тыс. руб., в том числе почтово-канцелярские расходы – 3,21 тыс. руб., приняты исходя из плана 2014 года организаций, ранее обслуживающих данные коммунальные системы в пересчете на период регулирования, с учетом исключения из затрат НДС и с применением индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6.

2.3.  «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5,65 тыс. руб. в пересчете на период регулирования и включают в себя амортизацию основных средств.

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными  и  приняты в расчет в размере, предложенном предприятием в пересчете на период регулирования  с  25.08.2015 по 31.12.2015  - 5,65 тыс. руб.

2.4.  «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией по данной статье расходы не заявлены.

Расходы по статье приняты на период с 25.08.2015 по 31.12.2015  в размере   – 2,24 тыс. руб. в том числе - налог на имущество – 2,24 тыс. руб. исходя из остаточной стоимости имущества, переданного организации в хозяйственное ведение.

Тариф на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с 25.08.2015 по 31.12.2015  приведенные в графе 4 таблицы 1.

#### Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район) на потребительском рынке с 25.08.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации, без НДС с 01.07.2014 по 31.12.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | - | 42,25 | 31,97 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | - | 64,36 | 47,12 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213011068, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Установить МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213011068, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 25.08.2015 по 31.12.2015 согласно приложению, к настоящему протоколу.

3. Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с согласованной администрацией Кемеровского района инвестиционной программой государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере теплоснабжения на  2016-2018  годы, планирует мероприятия суммарным объемом финансирования 105,82 тыс. руб. без НДС,  в том числе из амортизационных отчислений 2,55 тыс. руб.  и из прибыли 103,26 тыс. руб.

В инвестиционную программу на 2016-2018 годы включено мероприятие по реконструкции котельной (Кемеровская область, Топкинский район, пос. Шишино, ул. М.Горького, 47) с заменой с установкой системы ХВП - PentairWater TS 91-08 - 1 шт.

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2016-2018 годы представлены пояснительная записка, смета на выполнение работ. Кроме того, предприятием представлен паспорт инвестиционной программы. Паспорт разработан согласно требованиям, предусмотренным приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению». Таким образом, представленная инвестиционная программа государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере теплоснабжения на 2016-2018  годы соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ».

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2016-2018 годы на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к утверждению предлагается инвестиционная программа суммарным объемом финансирования 105,82 тыс. руб. без НДС, в том числе из амортизационных отчислений 2,55 тыс. руб.  и из прибыли 103,26 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить инвестиционную программу государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», ИНН 4205128577, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении инвестиционных программ на 2016-2020 гг. электросетевых компаний, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В деле имеется письменное обращение (вх. № 3994 от 14.08. 2015г,исх. № 2437/01-03-08 от 13.08.2015г.) за подписью ген. директора А.Н. Шерстобитова о том, что ЗАО «Электросеть» согласно с утверждением инвестиционной программы на 2016-2020 гг. при условии включения прибыли на развитие производства в необходимую валовую выручку на содержание сетей при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования.

В деле имеется письмо о согласовании источников финансирования инвестиционной программы (исх.№ СИБ/030/ 1766; вх. № 3986 от 13.08.2015г.), за подписью директора филиала Д.А. Мананникова. Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» выражает свое согласие с амортизационными отчислениями, включенными в объем финансирования капитальных вложений на осуществление мероприятий инвестиционной программы на территории Кем. Области на долгосрочный период регулирования 2016-2020гг.

В настоящее время две территориальные электросетевые организации Кемеровской области представили в РЭК свои документально обоснованные предложения по утверждению инвестиционных программ:

- В связи с завершением в 2015 году срока реализации инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» на 2013 – 2015 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2012 №664, а также учитывая, что предприятие с 2016 года переходит на пятилетний период регулирования тарифов, компания представила инвестиционную программу на 2016 – 2020 гг.;

- Аналогично филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» в связи с окончанием срока реализации инвестиционной программы ОАО «Оборонэнерго» на 2013 – 2015 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2012 №658, и вследствие перехода на пятилетний период регулирования тарифов, обратился в РЭК с просьбой утвердить инвестиционную программу на 2016 – 2020 гг.

Согласно пункту 2 Критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» инвестиционные программы вышеуказанных организаций утверждает РЭК.

Стоимость инвестиционных программ по предложениям этих компаний составляет:

| Объем финансирования инвестиционных программ по предложению электросетевых предприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ИТОГО |
| Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 15 324,64 | 14 710,61 | 10 962,58 | 10 392,89 | 5 931,92 | 57 322,64 |
| в т.ч. из амортизации | 11 393,41 | 10 610,34 | 6 686,00 | 5 931,92 | 5 931,92 | 40 553,59 |
| в т.ч. из прибыли | 3 931,23 | 4 100,27 | 4 276,58 | 4 460,97 | 0,00 | 16 769,05 |
| ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 130 789,00 | 166 133,00 | 181 609,00 | 197 117,00 | 207 397,00 | 883 045,00 |
| в т.ч. из амортизации | 130 789,00 | 166 133,00 | 181 609,00 | 197 117,00 | 207 397,00 | 883 045,00 |
| в т.ч. из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с п.19 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. №977, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционные программы электросетевых организаций в срок до 15 августа года, предшествующего периоду реализации этих инвестиционных программ.

Экспертами РЭК проведена предварительная оценка обоснованности представленных инвестиционных программ вышеуказанных организаций, на основании которой эксперты предлагают, принимая во внимание отсутствие на данный момент установленных федеральных факторов, до 15 августа текущего года первоначально утвердить объем финансирования инвестиционных программ электросетевых компаний, источником финансирования которых будут являться амортизационные отчисления.

Следует отметить, что в соответствии с п. 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, предлагаемый экспертами размер амортизационных отчислений на финансирование инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) ниже запланированного компанией объема амортизационных отчислений.

Перечень электросетевых организаций, представивших в РЭК инвестиционные программы на долгосрочный период регулирования, и объемы их финансирования из амортизационных отчислений, предлагаемые к утверждению:

| № п/п | Наименование организации | Объем финансирования инвестиционных программ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ИТОГО |
| 1 | ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск» | 42 054,00 | 42 054,00 | 42 054,00 | 42 054,00 | 42 054,00 | 210 270,00 |
| 2 | Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» | 11 393,41 | 10 610,34 | 6 686,00 | 5 931,92 | 5 931,92 | 40 553,59 |
|  | ИТОГО | 53 447,41 | 52 664,34 | 48 740,00 | 47 985,92 | 47 985,92 | 250 823,59 |

Впоследствии, при регулировании тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2016 год, предлагается рассмотреть возможность включения прибыли на развитие производства как дополнительного источника финансирования инвестиционных программ ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) и филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

- Внести изменения в инвестиционную программу в утвержденных пределах.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О корректировке в утвержденной на 2015 год сметы расходов предприятия полезный отпуск тепловой энергии населению.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области поступили письменные обращения Администрации Новокузнецкого муниципального района (Исх. № 01-26/251 от 18.03.2015) (далее Администрация) и МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район)» (исх. № 1867 от 22.07.2015) (далее предприятие) с просьбой скорректировать в утвержденной на 2015 год смете расходов предприятия полезный отпуск тепловой энергии населению и, как следствие, снизить необходимую валовую выручку на 2015 год в связи со  снижением с 01.01.2015 года нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению для населения Новокузнецкого муниципального района (приказ Департамента ЖКХ и ДК Кемеровской области от 23.12.2014 №119).

Администрация гарантирует обеспечение за счет средств бюджета Новокузнецкого муниципального района выполнение работ по скорректированным в сторону снижения статьям расходов предприятия в 2015 году.

На основании письменных разъяснений ФСТ России (Исх. № СЗ-6603/5 от 04.06.2015) по данному вопросу экспертами внесены следующие изменения в смету расходов предприятия на 2015 год в части изменения полезного отпуска тепловой энергии населению (как покупной, так и собственного производства) и соответствующих статей расходов, в рамках утвержденных тарифов на тепловую энергию на 2015 год:

- Скорректирован объем полезного отпуска тепловой энергии по отоплению жилищного фонда, согласованный с Администрацией Новокузнецкого муниципального района в размере 71 966,95 Гкал/год, в том числе от собственных котельных 34 358,95 Гкал/год.

- Пересмотрены следующие статьи сметы расходов на 2015 год:

-    Затраты на покупку тепловой энергии снижены:

- с 01.01.2015г. – 6799,13 тыс. руб.;

- с 01.07.2015г. – 7298,69 тыс. руб.

Объем покупки тепловой энергии на отопление жилищного фонда, принят по поставщикам, согласно нормативов отпуска тепловой энергии (37 608,00 Гкал/год).

-  Затраты на котельное топливо снижены на 1 810,67 тыс. руб. за счет снижения нормативной выработки и, как следствие, объема требуемого угля на 2009,89 т;

-    Затраты на доставку котельного топлива снижены на 1070,22 тыс. руб.;

-  Ремонт основных средств снижен на 18 169,28 тыс. руб., в том числе: выполняемый собственными силами 9 635,08 тыс. руб., выполняемый подрядным способом 8 534,20 тыс. руб.;

-    Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, снижены на 4 382,12 тыс. руб.

Общая сумма корректировок в сторону снижения составила

- с 01.01.2015г. – 32 231,43 тыс. руб.;

- с 01.07.2015г. – 32 802,72 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Внести соответствующие изменения в полезный отпуск и НВВ без изменения утвержденного тарифа.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

Таблица 1

По данным книги учета отпущенного объема воды автомобилям

(факт декабрь 2014 по июнь 2015)

| ФАКТ -Месяц | Водитель Сахно (гн 983) |  |  | Водитель Яковлев/Никулин (гн 162) |  |  | ВСЕГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во ходок в месяц | объем м3 всего | 1 ходка в среднем, м3 | кол-во ходок в месяц | объем м3 всего | 1 ходка в среднем, м3 | кол-во ходок в месяц | объем м3 всего | 1 ходка в среднем, м3 |
| декабрь 2014 | 36 | 79 | 2,19 | - | - | - | 36 | 79 | 2,19 |
| январь 2015 | 47 | 111 | 2,36 | 4 | 10 | 2,50 | 51 | 121 | 2,37 |
| февраль 2015 | 45 | 113 | 2,51 | 25 | 46 | 1,82 | 70 | 159 | 2,26 |
| март 2015 | 40 | 101 | 2,53 | 26 | 50 | 1,90 | 66 | 151 | 2,28 |
| апрель 2015 | 51 | 125 | 2,44 | 13 | 30 | 2,27 | 64 | 154 | 2,41 |
| ЗИМА | 219 | 528 | 2,41 | 68 | 135 | 1,98 | 287 | 663 | 2,31 |
| май 2015 | 44 | 94 | 2,14 | 22 | 47 | 2,14 | 66 | 141 | 2,14 |
| июнь 2015 | 58 | 129 | 2,22 | 32 | 68 | 2,11 | 90 | 196 | 2,18 |
| ЛЕТО | 102 | 223 | 2,18 | 54 | 115 | 2,12 | 156 | 337 | 2,16 |
| Всего Сахно | 321 | 751 | 2,34 | 122 | 249 | 2,04 | 443 | 1 000 | 2,26 |

Таблица 2

По данным книги учета отпущенного объема воды автомобилям (в пересчете на год)

| Месяц | Водитель Сахно (гн 983) |  |  | Водитель Яковлев/Никулин (гн 162) |  |  | ВСЕГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во ходок в месяц | объем м3 всего | 1 ходка в среднем, м3 | кол-во ходок в месяц | объем м3 всего | 1 ходка в среднем, м3 | кол-во ходок в месяц | объем м3 всего | 1 ходка в среднем, м3 |
| октябрь 2015 | 43,80 | 105,64 | 2,41 | 17,00 | 33,63 | 1,98 | 61 | 139 | 2,29 |
| ноябрь 2015 | 43,80 | 105,64 | 2,41 | 17,00 | 33,63 | 1,98 | 61 | 139 | 2,29 |
| декабрь 2015 | 36 | 78,7 | 2,19 | 17 | 33,63 | 1,98 | 53 | 112 | 2,12 |
| январь 2015 | 47 | 111,0 | 2,36 | 4 | 10,0 | 2,50 | 51 | 121 | 2,37 |
| февраль 2015 | 45 | 113,0 | 2,51 | 25 | 45,5 | 1,82 | 70 | 159 | 2,26 |
| март 2015 | 40 | 101,0 | 2,53 | 26 | 49,5 | 1,90 | 66 | 151 | 2,28 |
| апрель 2015 | 51 | 124,5 | 2,44 | 13 | 29,5 | 2,27 | 64 | 154 | 2,41 |
| ЗИМА | 306,60 | 739,48 | 2,41 | 119,00 | 235,38 | 1,98 | 425,60 | 974,86 | 2,29 |
| май 2015 | 44 | 94,0 | 2,14 | 22 | 47,0 | 2,14 | 66 | 141 | 2,14 |
| июнь 2015 | 58 | 128,5 | 2,22 | 32 | 67,5 | 2,11 | 90 | 196 | 2,18 |
| июль 2015 | 51 | 111,3 | 2,18 | 27 | 57,3 | 2,12 | 78 | 169 | 2,16 |
| август 2015 | 51 | 111,3 | 2,18 | 27 | 57,3 | 2,12 | 78 | 169 | 2,16 |
| сентябрь 2015 | 51 | 111,3 | 2,18 | 27 | 57,3 | 2,12 | 78 | 169 | 2,16 |
| ЛЕТО | 255,00 | 556,25 | 2,18 | 135,00 | 286,25 | 2,12 | 390,00 | 842,50 | 2,16 |
| Всего (год) | 561,60 | 1295,73 | 2,31 | 254 | 522 | 2,05 | 816 | 1 817 | 2,23 |

Приложение № 2

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

Таблица 3

Расчет среднего кол-ва ходок

| Месяц | объем м3 всего | кол-во рабочих дней (5 дневка) | объем в день, м 3 | среднее количество ходок в день (бочка 4,65 м3) | среднее количество ходок в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| октябрь 2015 | 139 | 22 | 6,33 | 2 | 44,00 |
| ноябрь 2015 | 139 | 21 | 6,63 | 2 | 42,00 |
| декабрь 2015 | 112 | 23 | 4,88 | 1 | 23,00 |
| январь 2015 | 121 | 22 | 5,50 | 2 | 44,00 |
| февраль 2015 | 159 | 20 | 7,93 | 2 | 40,00 |
| март 2015 | 151 | 22 | 6,84 | 2 | 44,00 |
| апрель 2015 | 154 | 22 | 7,00 | 2 | 44,00 |
| ЗИМА | 974,86 | 152,00 |  | 13 | 281 |
| май 2015 | 141 | 20 | 7,05 | 2 | 40,00 |
| июнь 2015 | 196 | 22 | 8,91 | 2 | 44,00 |
| июль 2015 | 169 | 23 | 7,33 | 2 | 46,00 |
| август 2015 | 169 | 21 | 8,02 | 2 | 42,00 |
| сентябрь 2015 | 169 | 22 | 7,66 | 2 | 44,00 |
| ЛЕТО | 842,50 | 108,00 |  | 10 | 216,00 |
| Всего (год) | 1 817 | 260 |  | 23 | 497,00 |

Таблица 4

Доля распределения косвенных расходов

| Вид деятельности | счет | База распределения, выручка |  | База распределения согласно учетной политики, ФОТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кредитовый обороты (январь -апрель 2015), тыс. руб. | Уд. вес, % | ФОТ (январь -апрель 2015), тыс. руб. | Уд. вес, % |
| СМР | 90.01.0 | 200,7 | 1,31 |  | 0,00 |
| Водоснабжение | 90.01.3 | 1303,9 | 8,52 | 811,6 | 21,60 |
| ЖБО | 90.01.4 | 358,1 | 2,34 | 104,1 | 2,77 |
| ТЕПЛО | 90.01.5 | 12621,4 | 82,43 | 2682,1 | 71,37 |
| ТБО | 90.01.6 | 381,5 | 2,49 | 60,2 | 1,60 |
| Автоуслуги | 90.01.8 | 140,2 | 0,92 |  | 0,00 |
| Привозная вода | 90.01.9 | 157,1 | 1,03 | 50,33 | 1,34 |
| Канализация | 90.01.К | 148,8 | 0,97 | 49,6 | 1,32 |
| Итого |  | 15311,7 | 100,00 | 3757,93 | 100,00 |

Приложение № 3

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

Приложение № 4

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

Приложение № 5

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

Приложение № 6

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

Справка к инвестиционной программе государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере теплоснабжения на  2016-2018  годы

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амортизация | прибыль | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной с заменой с установкой системы ХВП - PentairWater TS 91-08 - 1 шт. | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Топкинский район, пос. Шишино, ул.М.Горького, 47 | 115,31 | 2,55 | 103,26 | 0,00 | Паспорт программы, смета на выполнение работ |  | 115,31 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 115,31 | 2,55 | 103,26 | 0,00 |  |  | 115,31 |

Приложение № 7

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

| Плановые физические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2015 год |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | утверждено с 01.07.2014г. | Предложения предприятия на 2015 | предложения РЭК КО на 2015 год |  |
|  |  |  |  | с 01 января | с 01 июля |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Нормативная выработка | Гкал | 111852,72 | 110572,56 | 106982,73 | 106982,73 |
| Полезный отпуск | Гкал | 150796,05 | 152629,76 | 136581,50 | 136581,50 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 109817,60 | 113470,71 | 97422,45 | 97422,45 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 21264,27 | 18641,80 | 18641,80 | 18641,80 |
| Отпуск прочим организациям | Гкал | 17596,86 | 19149,57 | 19149,57 | 19149,57 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 2117,32 | 1367,68 | 1367,68 | 1367,68 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 148678,73 | 151262,08 | 135213,82 | 135213,82 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 6185,46 | 6883,80 | 6883,80 | 6883,80 |
| Потери в сетях предприятия, в т.ч.: | Гкал | 47000,32 | 48894,20 | 48894,16 | 48894,16 |
| - от собственных котельных | Гкал | 25794,83 |  | 24475,88 | 24475,88 |
| - покупное тепло | Гкал | 21205,49 |  | 24418,28 | 24418,28 |
| Покупная тепловая энергия, в т.ч.: | Гкал | 92129,11 | 97835,20 | 85376,73 | 85376,73 |
| - потери | Гкал |  |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| Объём покупки | Гкал | 92129,11 | 97835,20 | 85376,73 | 85376,73 |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал | 954,82 | 994,20 | 953,66 | 1005,90 |
| Стоимость | тыс. руб. | 87966,31 | 97268,20 | 81420,13 | 85880,33 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 205,10 | 207,50 | 207,51 | 207,51 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 205,10 | 207,50 | 207,51 | 207,51 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,726 | 0,722 | 0,723 | 0,723 |
| - уголь каменный |  | 0,726 | 0,722 | 0,723 | 0,723 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 282,67 | 287,40 | 287,11 | 287,11 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 282,67 | 287,40 | 287,11 | 287,11 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 29869,36 | 29799,75 | 28739,32 | 28739,32 |
| -уголь каменный | т | 29869,36 | 29799,75 | 28739,32 | 28739,32 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| -при хранении на складе и подаче в котельную | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 30108,32 | 30500,00 | 29084,19 | 29084,19 |
| -уголь каменный | т | 30108,32 | 30500,00 | 29084,19 | 29084,19 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 900,88 | 900,90 | 900,88 | 900,88 |
| -уголь каменный | руб./т | 900,88 | 900,90 | 900,88 | 900,88 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 26908,71 | 27497,50 | 26201,36 | 26201,36 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 26908,71 | 27497,50 | 26201,36 | 26201,36 |

| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 17221,16 | 19638,00 | 15486,76 | 15486,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - автомобильные перевозки | тыс. руб. | 13085,78 | 13611,10 | 11160,48 | 11160,48 |
| - услуги тракт. парка | тыс. руб. | 4135,38 | 6026,90 | 4326,28 | 4326,28 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 44129,87 | 47135,50 | 41688,12 | 41688,12 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 7332,76 | 8720,42 | 6937,51 | 6937,51 |
| -по СН II | тыс. кВт*ч | 3 983,86 | 3820,48 | 3769,90 | 3769,90 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) | тыс. кВт*ч | 3 348,90 | 4899,94 | 3167,61 | 3167,61 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии по НН, в т.ч.: | руб. | 3,19739 | 3,56535 | 3,2674 | 3,2674 |
| -по СН II | руб. | 2,57238 | 2,80000 | 2,6840 | 2,6840 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) | руб. | 3,94091 | 4,16000 | 3,9618 | 3,9618 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 65,557 | 78,866 | 64,847 | 64,85 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 23 445,70 | 31 091,32 | 22 667,81 | 22 667,81 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество холодной воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 73,85 | 63,13 | 38,66 | 38,66 |
| - собственный подъём | тыс. м3 | 28,87 | 53,11 | 27,41 | 27,41 |
| Покупная вода, в том числе от : | тыс. м3 | 44,99 | 10,02 | 11,25 | 11,25 |
| - ООО "КузбассТеплоЭнерго" (ЦТП Красная Орловка) | тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| - ЗАО "Водоканал" (ст. Тальжино, п. Загорск) | тыс. м3 | 1,91 | 9,97 | 11,20 | 11,20 |
| Тариф на воду | руб./м3 | 20,40 | 34,21 | 31,09 | 32,79 |
| - собственный подъём | руб./м3 | 35,76 | 36,72 | 35,76 | 37,67 |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./м3 | 8,76 | 20,88 | 19,80 | 21,01 |
| - ООО "КузбассТеплоЭнерго" (ЦТП Красная Орловка) | руб./м3 | 29,42 | 30,95 |  |  |
| - ЗАО "Водоканал" (ст. Тальжино, п. Загорск) | руб./м3 | 19,80 | 20,83 | 19,80 | 21,01 |
| Стоимость холодной воды, всего |  | 1506,60 | 2159,39 | 1202,05 | 1267,94 |
| Теплоноситель, в том числе от : | тыс. м3 | 51,38 | 358,08 | 38,98 | 38,98 |
| - ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" (с. Красная Орловка) | тыс. м3 |  | 61,38 | 0,27 | 0,27 |
| - ОАО "Кузбассэнерго" (с. Безруково) | тыс. м3 |  |  | 1,98 | 1,98 |
| - ООО "СПК Чистогорский" (п. Чистогорский) | тыс. м3 |  | 179,58 | 6,50 | 6,50 |
| - ООО "КузнецкТеплоСбыт" (п. Металлург) | тыс. м3 |  | 117,12 | 30,24 | 30,24 |
| Тариф на теплоноситель | руб./м3 | 33,53 |  | 9,14 | 9,69 |
| - ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" (с. Красная Орловка) | руб./м3 |  | 32,25 | 30,66 | 32,53 |
| - ОАО "Кузбассэнерго" (с. Безруково) | руб./м3 |  | 7,91 | 7,52 | 7,98 |
| - ООО "СПК Чистогорский" (п. Чистогорский) | руб./м3 |  | 22,20 | 23,02 | 24,38 |
| - ООО "КузнецкТеплоСбыт" (п. Металлург) | руб./м3 |  | 6,40 | 6,08 | 6,45 |
| Стоимость теплоносителя |  | 1722,45 | 1394,20 | 356,43 | 377,88 |
| Общее количество стоков, всего, в т. ч.: | тыс. м3 | 34,31 | 34,31 | 21,73 | 21,73 |
| - собственная очистка | тыс. м3 | 14,47 | 14,47 | 11,26 | 11,26 |
| - ЗАО "Водоканал" (ст. Тальжино, п. Загорск) | тыс. м3 | 11,58 | 11,58 | 5,70 | 5,70 |
| - ЗАО "Кузбасская ПТФ" (п. Степной) | тыс. м3 | 8,27 | 8,27 | 4,78 | 4,78 |
| Тариф водоотведения, всего, в т.ч.: | руб./м3 | 18,07 | 18,88 | 19,27 | 20,69 |
| - собственная очистка | руб./м3 | 25,21 | 26,22 | 25,21 | 27,22 |
| - ЗАО "Водоканал" Новокузнецк | руб./м3 | 12,77492 | 13,43 | 12,77 | 13,55 |
| - ЗАО "Кузбасская ПТФ" (ст. Тальжино, п. Загорск) | руб./м3 | 13 | 13,68 | 13,00 | 13,79 |
| Стоимость канализации | тыс. руб. | 620,12 | 647,94 | 418,75 | 449,61 |
| Общий расход реагентов, в т. ч.: | т |  | 492,86 | 75,44 | 75,44 |
| -соль техническая | т | 6,00 | 483,25 | 75,44 | 75,44 |
| -катионит КУ -2/8 | т |  | 8,25 |  |  |
| -сульфоуголь | т |  | 1,36 |  |  |
| Стоимость реагентов: |  |  |  |  |  |
| -соль техническая | руб./т | 3198,08 | 3216,1 | 3061,15 | 3061,15 |
| -катионит КУ -2/8 | руб./т |  | 69915,3 |  |  |
| -сульфоуголь | руб./т |  | 55406,44 |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. | 19,20 | 2206,33 | 230,94 | 230,94 |

Приложение № 8

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 38 от 14.08.2015

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели |  | Ед. изм. |  | Утверждено с 01.07.2014 год |  | Предложения предприятия |  | Предложения экспертов |  |  |  | Коррекктировка, +/- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2015 г. |  | с 01.07.2015 г. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Количество котельных |  |  |  | 16 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -до 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -от 3,00 до 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -от 20,00 до 100,00 |  |  |  | 16 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | -от 3,00 до 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная выработка |  | Гкал |  | 111852,72 |  | 111861,12 |  | 106982,73 |  | 106982,73 |  | -4878,39 |
|  | Полезный отпуск |  | Гкал |  | 150796,05 |  | 152629,76 |  | 136581,50 |  | 136581,50 |  | -16048,26 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  | Гкал |  | 148678,73 |  | 151262,08 |  | 135213,82 |  | 135213,82 |  | -16048,26 |
|  | Отпуск жилищным |  | Гкал |  | 109817,60 |  | 113470,71 |  | 97422,45 |  | 97422,45 |  |  |
|  | Отпуск бюджетным |  | Гкал |  | 21264,27 |  | 18641,80 |  | 18641,80 |  | 18641,80 |  | 0 |
|  | Отпуск иным потребителям |  | Гкал |  | 17596,86 |  | 19149,57 |  | 19149,57 |  | 19149,57 |  | 0 |
|  | Отпуск на производственные нужды |  | Гкал |  | 2117,32 |  | 1367,68 |  | 1367,68 |  | 1367,68 |  | 0 |
|  | Потери, всего |  | Гкал |  | 53185,78 |  | 55778,00 |  | 55777,96 |  | 55777,96 |  | -0,04 |
|  | Расход на собственные нужды |  | Гкал |  | 6185,46 |  | 6883,80 |  | 6883,80 |  | 6883,80 |  | 0 |
|  | Потери в сетях предприятия |  | Гкал |  | 47000,32 |  | 48894,20 |  | 48894,16 |  | 48894,16 |  | -0,04 |
|  | Покупка потерь от сторонних организаций |  | Гкал |  | 21205,49 |  |  |  | 24475,88 |  | 24418,28 |  |  |
|  | Покупная тепловая энергия |  |  |  | 92129,11 |  | 97835,20 |  | 85376,73 |  | 85376,73 |  | -12458,47 |
|  | Покупная тепловая энергия |  |  |  | 92129,11 |  | 97835,20 |  | 85376,73 |  | 85376,73 |  |  |
|  | Средневзвешенный тариф покупки |  |  |  | 954,82 |  | 994,20 |  | 953,66 |  | 1005,90 |  |  |
|  | Стоимость |  |  |  | 87966,31 |  | 97268,20 |  | 81420,13 |  | 85880,33 |  |  |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего |  | тыс.руб. |  | 301678,83 |  | 362324,12 |  | 266832,42 |  | 271694,12 |  | -90630,00 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч |  | тыс.руб. |  | 4102,75 |  | 8597,00 |  | 3884,65 |  | 3884,65 |  | -4712,35 |
|  | вспомогательные материалы |  | тыс.руб. |  | 4083,5484 |  | 8465,30 |  | 3653,71 |  | 3653,71 |  | -4811,59 |
|  | реагенты |  | тыс.руб. |  | 19,20 |  | 131,70 |  | 230,94 |  | 230,94 |  | 99,24 |
| 1.2 | - расходы на топливо |  | тыс.руб. |  | 44129,87 |  | 47135,50 |  | 41688,12 |  | 41688,12 |  | -5447,38 |
|  | натуральное топливо |  | тыс.руб. |  | 26908,71 |  | 27497,50 |  | 26201,36 |  | 26201,36 |  | -1296,14 |
|  | транспорт топлива |  | тыс.руб. |  | 13085,78 |  | 13611,10 |  | 11160,48 |  | 11160,48 |  | -2450,62 |
|  | буртовка угля |  |  |  | 4135,38 |  | 6026,90 |  | 4326,28 |  | 4326,28 |  |  |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе |  | тыс.руб. |  | 114641,06 |  | 131710,00 |  | 105646,42 |  | 110193,96 |  | -21516,04 |
|  | - электроэнергия |  | тыс.руб. |  | 23445,70 |  | 30888,20 |  | 22667,81 |  | 22667,81 |  | -8220,39 |
|  | тепловая энергия |  | тыс.руб. |  | 87966,31 |  | 97268,20 |  | 81420,13 |  | 85880,33 |  | -11387,87 |
|  | - холодная вода |  | тыс.руб. |  | 1722,45 |  | 2159,40 |  | 1202,05 |  | 1267,94 |  | -891,46 |
|  | - теплоноситель |  | тыс.руб. |  | 1506,60 |  | 1394,20 |  | 356,43 |  | 377,88 |  | -1016,32 |
| 1.4 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) |  | тыс.руб. |  | 568,80 |  | 3325,20 |  | 2510,51 |  | 2510,51 |  | -814,69 |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе |  | тыс.руб. |  | 64330,06 |  | 73483,21 |  | 70388,62 |  | 70388,62 |  | -3094,60 |
|  | - ППП |  | тыс.руб. |  | 46839,19 |  | 46575,71 |  | 44670,34 |  | 44670,34 |  | -1905,37 |
|  | - АУП |  | тыс.руб. |  | 10846,35 |  | 12655,90 |  | 12049,66 |  | 12049,66 |  |  |
|  | - вспомогательное производство |  |  |  | 6644,53 |  | 14251,60 |  | 13668,62 |  | 13668,62 |  |  |
|  | - ремонты собственными силами |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численность всего, в том числе |  | чел. |  | 314 |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | -0,10 |
|  | - ППП | чел. |  | 239 |  | 219 |  | 219 |  | 219 |  | 0,00 |  |
|  | - АУП | тыс.руб. |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | - вспомогательное производство |  |  | 35 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  |  |  |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. |  | 17075,93 |  | 19256,61 |  | 18451,38 |  | 18451,38 |  |  |  |
|  | - ППП | руб./мес. |  | 16331,65 |  | 17722,87 |  | 16997,85 |  | 16997,85 |  |  |  |
|  | - АУП | руб./мес. |  | 22824,05 |  | 26366,46 |  | 25356,19 |  | 25356,19 |  |  |  |
|  | - вспомогательное производство |  |  | 15668,10 |  | 20129,38 |  | 19208,29 |  | 19208,29 |  |  |  |
| 1.6 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. |  | 19427,68 |  | 23782,98 |  | 22783,29 |  | 22783,29 |  | -999,69 |  |
|  | - ППП | тыс.руб. |  | 14145,43 |  | 15656,88 |  | 15016,37 |  | 15016,37 |  | -640,51 |  |
|  | - АУП | тыс.руб. |  | 3275,596246 |  | 3822,10 |  | 3639,00 |  | 3639,00 |  |  |  |
|  | - вспомогательное производство |  |  | 2006,647939 |  | 4304,00 |  | 4127,92 |  | 4127,92 |  |  |  |
| 1.7 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. |  | 29835,39 |  | 38638,41 |  | 4907,59 |  | 4907,59 |  | -33730,82 |  |
|  | выполняемый собственными силами | тыс.руб. |  | 29835,39 |  | 26809,32 |  | 1612,69 |  | 1612,69 |  | -25196,63 |  |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  |  |  | 11829,09 |  | 3294,9 |  | 3294,90 |  | -8534,19 |  |
| 1.8 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе | тыс.руб. |  | 620,12 |  | 647,94 |  | 418,75 |  | 449,61 |  | -198,32 |  |
|  | стоки (водоотведение) | тыс.руб. |  | 620,12 |  | 647,94 |  | 418,75 |  | 449,61 |  | -198,32 |  |
| 1.9 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия (цеховые расходы) | тыс.руб. |  | 13017,16 |  | 21592,90 |  | 4795,39 |  | 4795,39 |  | -16797,51 |  |
| 1.10 | - затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники | тыс.руб. |  | 2343,06 |  | 3497,90 |  | 3140,81 |  | 3424,11 |  | -73,79 |  |
| 1.11 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. |  | 612,55 |  | 1433,27 |  | 1458,80 |  | 1458,80 |  | 25,53 |  |
| 1.12 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. |  | 57,89 |  | 70,60 |  | 43,94 |  | 43,94 |  | -26,66 |  |
| 1.13 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. |  | 0,00 |  | 2634,40 |  | 220,79 |  | 220,79 |  | -2413,61 |  |
| 1.14 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  | 5,22 |  | 7,30 |  | 0 |  | 0 |  | -7,30 |  |
| 1.15 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. |  | 1009,05 |  | 695,10 |  | 404,46 |  | 404,46 |  | -290,64 |  |
| 1.16 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.17 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. |  | 6978,18 |  | 5072,42 |  | 4540,29 |  | 4540,29 |  | -532,13 |  |
|  | - налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  | 328,43 |  | 453,00 |  | 328,43 |  | 328,43 |  | -124,57 |  |
|  | - земельный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - транспортный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - водный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - налог за загрязнение окружающей среды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - затраты на охрану труда | тыс.руб. |  | 1978,94 |  | 2030,10 |  | 1838,2 |  | 1838,20 |  | -191,90 |  |
|  | -амортизация прочиих помещений и оборудования |  |  | 10,45 |  | 416,10 |  |  |  |  |  | -416,10 |  |
|  | -охрана |  |  | 3226,10 |  | 1847,60 |  | 2116,35 |  | 2116,35 |  | 268,75 |  |
|  | -услуги ИВЦ |  |  | 88,30 |  | 68,72 |  | 75,56 |  | 75,56 |  | 6,84 |  |
|  | -профосмотр |  |  | 54,40 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - затраты на канцелярские товары | тыс.руб. |  | 954,19 |  | 256,90 |  | 181,74 |  | 181,74 |  | -75,16 |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. |  | 158,83 |  | 407,40 |  | 6336,84 |  | 6336,84 |  | 5929,44 |  |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 6124,71 |  | 6124,71 |  | 6124,71 |  |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс.руб. |  | 158,83 |  | 407,40 |  | 212,14 |  | 212,14 |  | -195,26 |  |
|  | - расходы на услуги банков | тыс.руб. |  | 158,83 |  | 407,40 |  | 212,14 |  | 212,14 |  | -195,26 |  |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. |  | 1038,20 |  | 1242,80 |  | 1006,20 |  | 1006,20 |  | -236,60 |  |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. |  | 1038,20 |  | 1242,80 |  | 1006,20 |  | 1006,20 |  | -236,60 |  |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. |  | 259,55 |  | 310,70 |  | 251,55 |  | 251,55 |  | -59,15 |  |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. |  | 303135,41 |  | 364285,02 |  | 274427,01 |  | 279288,72 |  | -84996,30 |  |
| 6.1 | - на производство электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6.2 | - на производство тепловой энергии, в т. ч.: | тыс.руб. |  | 303135,41 |  | 364285,02 |  | 274427,01 |  | 279288,72 |  | -84996,30 |  |
|  | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. |  | 298897,32 |  | 361106,42 |  | 271829,85 |  | 276642,87 |  | -84463,55 |  |
| 6.3 | - на производство теплоносителя | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6.4 | - прочая продукция | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. |  | 148,679 |  | 151,262 |  | 135,214 |  | 135,214 |  |  |  |
| VIII | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал |  | 2010,37 |  | 2387,29 |  | 2010,37 |  | 2045,97 |  |  |  |
|  | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,77 |  |  |  |