ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 81

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.12.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Ланцман Л.И.             (с правом совещательного голоса), Кулебякина М.В. (представила мнение в письменной форме).

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления РЭК КО;

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела РЭК КО;

Седашкина Г.С. – ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО;

Дюбина О.В. – консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Федоров А.И. – заместитель начальника технического отдела ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Омельченко А.А. – инженер технического отдела ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Овчинников А.Г. - инженер технического отдела ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Джосан Г.В. – начальник отдела экономического анализа ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Ешкилева О.В. – заместитель начальника отдела экономического анализа ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Овчинников Д.Г. – экономист отдела экономического анализа ОАО «Агентство энергетических экспертиз»;

Алексина Н.В. - экономист отдела экономического анализа ОАО «Агентство энергетических   экспертиз»;

19. Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ООО «Районные электрические сети» по Кемеровской области
на 2016 год.

Докладчик Гусельщиков Э. Б.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить с 01.01.2016 по 31.12.2016 стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Районные электрические сети», ИНН 4205282603, по Кемеровской области на 2016 год согласно приложению №1 к выписке из протокола.

2. Утвердить с 01.01.2016 по 31.12.2016 ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Районные электрические сети», ИНН 4205282603, по Кемеровской области на 2016 год согласно приложению №1
к выписке из протокола.

3. Утвердить с 01.01.2016 по 31.12.2016 формулы платы за технологическое присоединения к электрическим сетям ООО «Районные электрические сети», ИНН 4205282603, по Кемеровской области на 2016 год согласно приложению №1 к выписке из протокола.

Голосовали:

ЗА – 5;

ПРОТИВ – 1.

Выписка верна

И.о. председателя РЭК								Малюта Д.В.

Приложение № 1 к выписке

из протокола № 81

заседания Правления РЭК

от 31.12.2015 г.

| Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Районные электрические сети» по Кемеровской области на 2016 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (без учета НДС) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
|  |  |  | Постоянная схема электроснабжения | Временная схема электроснабжения |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб/кВт) в ценах 2016 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | - | - |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 28,19 | 28,19 |
|  | свыше 670 кВт |  | - | - |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 10,42 | 10,42 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 5,7 | 5,7 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |
| С1.3 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 5,48 | 5,48 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |
| С1.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 6,58 | 6,58 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |

| Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Районные электрические сети» по Кемеровской области на 2016 год (без учета НДС). |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Разбивка НВВ по каждому мероприя-тию (руб.) | Объем максима-льной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |  |
|  |  |  |  |  |  | Постоянная схема электрос-набжения | Временная схема электроснаб-жения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) |  | - | - | - | - |
|  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) |  | 2 318,77 | 222,50 | 10,42 | 10,42 |
|  |  | свыше 670 кВт |  | - | - | - | - |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |  | - | - | - | - |
| 3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» |  |  | X | X | X | X |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |  | - | - | - | - |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |  | - | - | - | - |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |  | - | - | - | - |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | - | - | - | - |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | до 150 кВт (включительно) | - | - | - | - |
|  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | 1 269,22 | 222,50 | 5,70 | 5,70 |
|  |  |  | свыше 670 кВт | - | - | - | - |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | до 150 кВт (включительно) | - | - | - | - |
|  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | 1 220,40 | 222,50 | 5,48 | 5,48 |
|  |  |  | свыше 670 кВт | - | - | - | - |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | до 150 кВт (включительно) | - | - | - | - |
|  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | 1 464,48 | 222,50 | 6,58 | 6,58 |
|  |  |  | свыше 670 кВт | - | - | - | - |

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим
ООО «Районные электрические сети» по Кемеровской области на период
с 01.01.2016 по 31.12.2016

Плата за технологическое присоединение определяется следующим образом:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

;

2) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий:

;

3) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем      напряжения 35 кВ и выше (ПС):

.

Где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности.

С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий.

С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий.

С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций.

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем.

L2i – суммарная протяженность воздушных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).

L3i – суммарная протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).

Примечание:

Рассчитанная плата по пунктам «2» и «3» в ценах 2001 года приводится к ценам регулируемого периода с применением индекса изменения сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным   расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.