ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 58

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.10.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Дюков А.В.

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ».

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Федоров А.И. – заместитель начальника технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ».

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

22. Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан), ИНН 4222010511, на 2016 - 2018 годы.

2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан), ИНН 4222010511, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Выписка верна

Заместитель председателя РЭК								А.В. Дюков

Приложение к выписке

из протокола № 58

заседания правления

РЭК КО от 30.10.2015

Анализ документальной обоснованности инвестиционной программы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан)

| Наименование строек, объектов, видов работ | Цель реализации | План на 2016 г., тыс. руб. с НДС | План на 2017 г. (2-й год реализации), тыс. руб. с НДС | План на 2018 г. (3-й год реализации), тыс. руб. с НДС | Обоснования | Замечания | Стоимость, по мнению экспертов, в части теплоснабжения, тыс. руб. (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Реконструкция ХВО с переходом на обессоливающею воду | Установка модулей ультрофильтрации и установка двух модулей высокоэкономичной и эффективной установки противоточного обессоливания по технологии Амберпак ADI, взамен двухступенчатой схемы подготовки химически очищенной воды для питания испарителей. Планируемый инвестиционный проект позволит уменьшить: ежегодные эксплуатационные затраты на существующую водоподготовку; затраты на воду (собственные нужды); ежегодные ремонтные затраты, исключит сброс солевых вод в промливневую канализацию. | 50 500 | 50 500 | 55 500 | ПЗ, расчет экономического эффекта, рабочая документация и ССР |  | 0 | 2 219 | 2 219 |
| Реконструкция котлоагрегатов станции. | Реконструкция котельных агрегатов с целью повышения эффективности сжигания топлива. Превышение предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу после системы газоочистки котлов станции. Предписание Ростехнадзора №ОЭН-112-39-ПР от 11.03.08 г., Природнадзора, решение суда г. Калтан. | 72 536 | 76 018 | 79 667 | ПЗ, решение Калтанского районного суда, письмо ОП "Свердловэнергоремонт" о согласовании проектной документации на реконструкцию к/а ст. №11, ССР, локальные сметы, протоколы заседания ЗК с договором на поставку завихрителей (4 шт.) и каплеуловителей (4 шт.) на сумму 12,441 млн. руб., ведомость объемов работ |  | 11 434 | 11 434 | 11 434 |
| Реконструкция золоотвала № 2 путем освобождения секций от золошлаковых отходов | Создание емкости для хранения золошлаковых отходов. Обеспечение работоспособности станции. | 75 112 | 75 000 | 75 000 | ПЗ, положительное заключение госэкспертизы о скорректированной проектной документации, скорректированная ПСД, ССР, локальные сметы, протоколы заседаний ЗК, договор подряда |  | 10 724 | 10 724 | 10 724 |
| Замена системы контроля и управления (СКУ) котлоагрегатов типа ПК10 | Создание системы управления котлоагрегатами станции с созданием груповых щитов. Замена СКУ позволит увеличить производственно-экономические показатели за счет следующих факторов: предоставление оперативному персоналу достаточной, достоверной и своевременной информации о протекании технологических процессов, о состоянии технологического оборудования и технических средств СКУ; автоматизированное управление технологическим оборудованием в номинальных, переходных, аварийных режимах работы; снижение эксплуатационных затрат и увеличение межремонтного периода за счет уменьшения числа обслуживаемой аппаратуры (по сравнению с традиционными средствами), минимального времени восстановления; повышение эксплуатационной надежности и уменьшение аварийности за счет непрерывной контроля и повышения уровня автоматизации основного оборудования; регистрацию событий и аварийных ситуаций; автоматическое ведение оперативной документации; уменьшение вероятности ошибочных действий оперативного персонала за счет освобождения его от рутинных операций, улучшение условий и культуры труда. | 19 755 | 15 311 | 14 407 | ПЗ, протокол заседания Центральной Закупочной комиссии по разработке ПСД, договор подряда на разработку ПСД, смета на ПИР |  | 0 | 0 | 0 |
| Система частотно-делительной автоматики (ЧДА) | Защита обеспечивающая работоспособность станции при падении частоты в сети. | 14 078 | 0 | 0 | ПЗ, план по внедрению ЧДА, рабочая документация, протокол технического совещания, протокол заседания Центральной Закупочной комиссии, договор подряда на монтаж, ССР, Коммерческое предложение на поставку кабельной продукции ООО "РМ-Энергосистемс", коммерческое предложение на поставку электротехнической продукции и системного блока ООО "Энерготрейд" |  | 2 219 | 0 | 0 |
| ОНТМ | Замена оборудования выработавшего свой ресурс. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Перечень и стоимость оборудования, не требующего монтажа, протоколы заседания ЗК, конурентные листы |  | 788 | 788 | 788 |
| ИТ-бюджет | Замена оборудования выработавшего свой ресурс. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Перечень оборудования с указанием стоимости |  | 0 | 0 | 0 |
| Системы и средства безопасновсти станции | Обеспечение качественного контроля и предотвращения угрозы хищения ТМЦ, пресечения возможного проникновения на территорию станции лиц создающих угрозу личной безопасности работников и уничтожения имущества ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | 1 154 | 1 000 | 1 000 | ПЗ, сметные расчеты |  | 182 | 182 | 182 |
| ИТОГО: |  | 239 135 | 223 829 | 231 574 |  | ВСЕГО по теплоснабжению | 25 347 | 25 347 | 25 347 |