ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 39

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.08.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Малюта Д.В., Незнанов П.Г.

Умников И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ.

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового отдела.

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Умников И.А.) доложил:

В деле имеется протокол согласования тарифов на 2015 год. С уровнем предлагаемых тарифов предприятие согласно. Протокол подписан ген. директором ООО «Городское тепловое хозяйство» Перцевым А.А.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемых ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие», сокращенно (ООО «ГТП»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании решения №1 от 20 августа 2013 года единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие». Начало производственно-хозяйственной деятельности ООО «ГТП» - 1 августа 2015 года.

Собственником имущества ООО «ГТП» является Муниципальное предприятие города Киселевска «Городские котельные и тепловые сети». Имущество в количестве 14 объектов, а также тепловые сети, переданы в аренду (во временное возмездное пользование) на основании договора аренды № 2/15 от 18 июня 2015 года сроком до 15 мая 2016 года.

Цель создания ООО «ГТП» извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности направленной на решение социальной задачи, удовлетворение общественных потребностей в обеспечении теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей.

Для достижения указанной цели ООО «ГТП» осуществляет деятельность:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

ООО «ГТП» имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в финансово - кредитных учреждениях, имеет свою печать.

ООО «ГТП» осуществляет свою деятельность в соответствии с  действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

По состоянию на 01.08. 2015 года на балансе ООО «ГТП» находится 4  коммунальных котельных, из них: 4 районные котельные №19,  №26,  №33, №34. Котельная №23 является тепловым пунктом.

В котельных установлено 15 котлов различных типов: в том числе:

- КЕ 10/14С -                         12 шт.

- ДКВР -                                 3   шт.

Котельные №19, №26, №33, №34 - работают по обеспечению потребителей отоплением и горячей водой.

На всех котельных механизирована подача топлива в котлы.

Механизировано золоудаление на котельных №19, №26, №33, №34.

На всех котельных имеются резервные емкости для запаса холодной воды. Объем резервных емкостей составляет - 5550  м3.

Котельные №19, №26, № 34, №33 имеют угольные склады закрытого типа.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет- 33,83895 километров.

Общество с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие», сокращенно (ООО «ГТП») зарегистрировано как юридическое лицо  2 сентября 2013 года. В период деятельности МП «ГТХ»  с 2011-2014 гг.  в Арбитражном суде шли процессы между Конкурсным Управляющим МП «ГКиТС» Бортниковым О.Л. и МП «ГТХ» об истребовании имущества (объектов недвижимого имущества), находящегося в МП «ГТХ».  Арбитражный суд вынес решение об истребовании имущества у МП «ГТХ»  и передачи имущества МП «ГКиТС».  В связи с этим был заключен договор аренды между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» о передаче объектов недвижимого имущества (договор аренды от 15.09.2014 года №1/14). Однако имущество МП «ГТХ» не вернуло, так как в сентябре 2014 года в МП «ГТХ» введена процедура банкротства» назначен Конкурсный управляющий Асадулин Р.А. Поэтому договор аренды между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» был расторгнут.

17.06.2015 года МП «ГТХ» по акту приема-передачи передал МП «ГКиТС» имущество, истребованное Арбитражным судом.  Между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» заключен договор аренды от 18.06.2015 года №2/15 и переданы объекты в количестве 4-х котельных: №19,26,33,34,23 (тепловой пункт).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ГТП» по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ГТП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке на уровне предложений предприятия по представленному расчету тепловых нагрузок, в соответствии с согласованными УЖКХ администрации г. Киселёвска характеристиками жилого фонда. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на 2015 год (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей). Тепловой баланс на 2015 год принят в соответствии с предложениями ООО «ГТП».

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок подтверждён договорами с потребителями (представлен реестр договоров). Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях обслуживаемых предприятием приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год. Производство тепловой энергии- 195776,64 Гкал, расход тепловой энергии на собственные нужды котельной – 8783,74 Гкал, или 4,7 %.

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию -194,84 кг у.т./Гкал.

Кроме того учтены потери тепловой энергии на перегрев в связи со срезкой температурного графика от котельных, осуществляющих горячее водоснабжение потребителей (представлен расчёт предприятия).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ГТП» на 2015 год по следующим периодам:

-с момента принятия - по 31.12.2015 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

  - Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4364,00  тыс. руб. в том числе на вспомогательные материалы 2395,00 тыс. руб., на реагенты 1969,00 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен перечень вспомогательных материалов, используемых на текущую эксплуатацию оборудования и производственно-бытовых помещений, утверждённые нормы расхода материалов, прайсы на материалы, заявка на приобретение необходимых материалов.

Эксперты предлагают для производственных нужд использовать перечень материалов в сумме 2395,00 тыс. руб.

- химреагенты

Предприятием предложен расчёт стоимости реагентов на 2015 год на основании данных режимной карты работы установок химводоочистки, используемых в процессе подготовки воды на уровне 1969,00  тыс. руб.

Экспертами предлагается принять затраты в размере 1462,71 тыс. руб., при этом за основу ценовой характеристики взяты цены на катионит КУ-2 и соль техническую, утверждённые в тарифе на тепловую энергию в 2015 году. Расчетные таблицы определяют количество хим. реагентов, в зависимости от потребления.

Эксперты проанализировав представленные документы предлагают принять расходы по данным затратам в следующем размере в расчёте на год:

-с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3857,71 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 506,29 тыс. руб.

  - Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 194,84 кг у.т./Гкал и теплового эквивалента в размере – 0,55 согласно низшей теплоты сгорания угля 3848,0 ккал/кг (на уровне  средневзвешенной низшей теплоты сгорания топлива, учтённой в плане  за 2015 год). Расчетный объем натурального топлива  составит – 66807,92 тн (с учётом естественной убыли).

Поставка угля бурого марки Б осуществляется по договору с ООО «Кайчакуглесбыт» (договор от 01.07.2015 г.). Цена энергетического ресурса определяется в размере 1250 руб. за одну тонну с учетом НДС и стоимости доставки со складов покупателя в г. Киселевске. Для расчетов стоимости ресурса принята цена за тонну угля в размере 533,90 руб. (без НДС) и доставка 525,42 руб. (без НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 72566,37 тыс. руб.,

в том числе стоимость топлива – 35668,75 тыс. руб.,

транспорт топлива -36897,62 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1824,38  тыс. руб.

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на электроэнергию

При расчете количества электроэнергии на 2015 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления, предложенный предприятием на 2015 год, в количестве 12719 тыс. кВтч. Электроснабжение осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор №         от 01.08.2015 г.).

Поставка электроэнергии осуществляется по уровню напряжения СН-1, СН-2. Стоимость электроэнергии принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2013 год с применением прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2014,2015 гг. и составляет 2,8854 руб. кВтч (без НДС), на уровне предложения предприятия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 36699,52  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6614,67 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 388,19 тыс. м³.

Расчёт расходов на воду  на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 206,85 тыс. м³.

Данные таблицы №1 включают в себя объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов, охлаждение оборудования, гашение шлака и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

Таблица №1

| № п/п | Номер котельной | Расход воды на технологические цели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объём воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, куб. м | Объём воды на заполнение систем потребителя, куб. м | Объём воды на подпитку системы, куб. м | Объём воды на собственные нужды котельной, куб. м | Объём воды на промывку и опрессовку системы, куб. м | Итого объём расхода воды, куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 19 | 583,89 | 381 | 18298,4 | 29028 | 1484 | 49775 |
| 2 | ТП | 81,00 | 95 | 3176,3 | 731 | 308 | 4391 |
| 3 | 26 | 336,54 | 431 | 14014,1 | 34170 | 1279 | 50231 |
| 4 | 33 | 539,67 | 239 | 14907,6 | 32459 | 1190 | 49335 |
| 5 | 34 | 580,68 | 437 | 18565,1 | 31266 | 1583 | 52432 |
| 6 | с/б | 0,00 | 0 | 0,0 | 690 | 0 | 690 |
|  | Итого: | 2122 | 1584 | 68962 | 128344 | 5843 | 206854 |

Предприятие приобретает воду у ОАО ПО «Водоканал» (г. Прокопьевск).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3628,23  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2986,45 тыс. руб.

  - Амортизация основных средств

Предприятием заявлены расходы на уровне 75,0  тыс. руб.  Приложен счет  на приобретение основных  средств, сделан расчет амортизационных отчислений.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 75,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,0 тыс. руб.

  - Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 70917,13  тыс. руб. на общую численность 289 чел., в том числе ППП-227 человек. Предоставлено штатное расписания на 2015 год, утвержденное руководителем предприятия, положение об оплате труда, положение о премировании, расчет заработной платы по месяцам. Среднемесячная зарплата при этом составит 20449,00  руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 70917,13  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы на уровне 21416,97  тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составят с учётом дополнительных отчислений в ПФ по категориям работающих, согласно ст. 27 федерального закона №173-ФЗ от 17.12.2001 (в расчёте на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 21416,97  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0 тыс. руб.

  - Затраты на ремонтные работы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 51918,41 тыс. руб. включающие в себя текущий и капитальный ремонт зданий и  оборудования котельных, выполняемых хоз. способом – в размере 10125,93 тыс. руб., подрядным способом - в размере 41792,48 тыс. руб.

Предприятием представлена программа ремонтного обслуживания по подготовке котельных к отопительному сезону на 2015-2015 гг., согласованная с зам. начальника управления ЖКХ г. Киселевска Ю.А. Новосадовым, также подготовлен перечень мероприятий по текущему и капитальному ремонту котельных и тепловых сетей, дефектные акты и локальные сметы. Ремонт котельных  предприятие проводит хоз. способом. В затратах учитываются только расходы на материалы и запасные части.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 15178,02  тыс. руб.

в т. ч.: ремонты собственными силами – 12856,17 тыс. руб., подрядным способом – 2321,85 тыс. руб.

Корректировка по статье «затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 36740,39 тыс. руб.

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2604,46 тыс. руб., при объеме стоков в размере 206,21 тыс.м³.

Экспертами принят объем стоков в размере 107,74 тыс.м³. по объему хозяйственно-питьевых нужд котельной, расходы воды на нужды ХВО, охлаждение оборудования и обмыв баков и котлов. Приём сточных вод осуществляется ООО «УКХ» по договору № 1024 от 01.08.2015 г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 1406,06  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1198,40 тыс. руб.

  - Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 11048,0 тыс. руб., включающие расходы на работу спецтехники (погрузчик, манипулятор, бульдозер, кран и др.) на сумму – 7740,0 тыс. руб., вывоз шлака от котельных, утилизация шлака на сумму 501,0 тыс. руб., мероприятия для соблюдения правил промышленной безопасности, утвержденные исполнительным директором В.В. Лакутиным на сумму – 2807,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 11048,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0 тыс. руб.

  - Затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием заявлены расходы на уровне 7220,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть по данной статье расходы на услуги связи, почтовые, нотариальные услуги, обслуживание ККМ и оргтехники, консалтинговые услуги, информационные услуги, технические средства охраны на котельных, кадастровый учёт. Расчет представлен в т.3 на стр. 21, не включены расходы по аренде автомобиля на сумму 1009, тыс. руб., в связи с завышенной ценой.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 6211,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1009,0 тыс. руб.

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 559,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают  принять затраты по данной статье в сумме 3,0 тыс. руб. на расходы в пределах лимита на передвижной состав.

На основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»: ст.24.п.10 в расходы предприятия входит плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов. На предприятии нет оформленных документов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 556,0 тыс. руб.

  - Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7918,72 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Городское тепловое предприятие», сокращенно (ООО «ГТП») зарегистрировано как юридическое лицо  2 сентября 2013 года. В период деятельности МП «ГТХ»  с 2011-2014 гг.  в Арбитражном суде шли процессы между Конкурсным Управляющим МП «ГКиТС» Бортниковым О.Л. и МП «ГТХ» об истребовании имущества (объектов недвижимого имущества), находящегося в МП «ГТХ».  Арбитражный суд вынес решение об истребовании имущества у МП «ГТХ»  и передачи имущества МП «ГКиТС».

В связи с этим был заключен договор аренды  между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» о передаче объектов недвижимого имущества (договор аренды от 15.09.2014 года №1/14). Однако имущество МП «ГТХ» не вернуло, так как в сентябре 2014 года  в МП «ГТХ» введена процедура банкротства» назначен Конкурсный управляющий Асадулин Р.А.. Поэтому договор аренды между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» был расторгнут.

17.06.2015 года МП «ГТХ» по акту приема-передачи передал МП «ГКиТС» имущество, истребованное Арбитражным судом.  Между МП «ГКиТС» и ООО «ГТП» заключен договор аренды от 18.06.2015 года №2/15 и переданы объекты в количестве 4-х котельных: №19,26,33,34,23 (тепловой пункт).

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 7918,72  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,0 тыс. руб.

  - Расходы на служебные командировки

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 25,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 25,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,0 тыс. руб.

  - Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5443,3 тыс. руб.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии  предлагается принять затраты организации в размере 3902,29 тыс. руб., в расчете на год. В том числе: приобретение основных средств на сумму 750,0 тыс. руб., представлен счет, транспортный налог в сумме 14,62 тыс. руб., затраты на ГОЧС  в сумме 478,67 тыс. руб., затраты на охрану труда -2259 тыс. руб., канцелярские расходы на сумму 400,0 тыс. руб.

Транспортный налог. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 14,62 тыс. руб.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии  предлагается принять затраты по транспортному налогу в размере 14,62 тыс. руб., в расчете на год, согласно представленному расчёту  на автотранспорт.

Затраты на охрану труда. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3800,0 тыс. руб.

Расходы на спецодежду, средства индивидуальной защиты, смывающие средства, первичные и периодические медосмотры и выдачу молока приняты согласно представленного предприятием расчёта. Кроме того учтены расходы на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм на рабочих местах на основании федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. Эксперты, рассмотрев, представленные материалы предлагают включить в расходы перечень спец. одежды на сумму 2259,0 тыс. руб.

Расходы на ГО и ЧС. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 478,67 тыс. руб. Предоставлен приказ № 24 от 03.08.2015 г. о создании резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сделан расчет. Эксперты, рассмотрев, представленные материалы предлагают включить в расходы перечень на сумму 478,67 тыс. руб.

Канцелярские и типографские расходы. Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 400,0 тыс. руб.

В статье  учтены  расходы типографии на печать бланков и журналов, почтовые расходы (конверты, марки, уведомления), приобретение канцтоваров и оргтехники. Эксперты, рассмотрев, представленные материалы предлагают включить в расходы перечень на сумму 400,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3902,29  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1541,01 тыс. руб.

II. Внереализационные расходы

2.1    Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации

Предприятием не заявлены расходы по статье.

2.2   Расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

2.3  Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием  заявлены расходы по статье в сумме 9434,00 тыс. руб. На основании экспертизы общий нормативный запас топлива на контрольную дату планируемого года отопительных (производственно-отопительных) котельных по углю составит 17,670 тн, в том числе на неснижаемый запас 4,266 тн, на эксплуатационный запас 13,404 тн.

Эксперты принять расходы (затраты по углю 4,266 тн * 533,90 руб. = 2277,62 тыс. руб.) по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 2277,62  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 7156,38 тыс. руб.

2.4  Расходы по аренде имущества (неподконтрольные расходы)

Предприятием не заявлены расходы по статье.

2.5. Расходы, на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 300,0 тыс. руб.

Приложены договор с банком и расчет на 180,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 180,0  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 120,0 тыс. руб.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

3.1    Расходы на капитальные вложения

Предприятием не заявлены расходы по статье.

3.2    Денежные выплаты социального характера

Предприятие предложило для рассмотрения расчет денежных выплат социального характера на сумму 4398,72 тыс. руб. (вознаграждение по итогам года, на погребение, уход на пенсию, новогодние подарки, детские путевки и др.). Представлена программа социального развития, утвержденная генеральным директором А.А. Перцевым, положение о премировании сотрудников по итогам работы за год, расчет средств социального характера.

Эксперты предлагают к рассмотрению: 2948,72 тыс. руб. на премирование сотрудников по итогам работы за год, 200,0 тыс. руб. на обеспечение детей работников новогодними подарками, 356,0 тыс. руб. на выплаты социального характера, 85,0 тыс. руб. - материальная помощь.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3589,72  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 809,0 тыс. руб.

IV. Налог на прибыль

Заявлены расходы по статье за счет прибыли в сумме 3589,72 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов 3 раздела экспертного заключения.

–  с момента принятия - по 31.12.2015 г. – 3589,72  тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 202,250 тыс. руб.

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием не заявлены расходы по статье.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2015 год составила:

- с момента установления тарифа по 31.12.2015 г. – 261797,79  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 261797,79  тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 54649,54  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 54649,54  тыс. руб.

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «ГТП» (г. Киселёвск) | - 54649,54 | жилищные организации | 85,4 | 1617,31 | 1960,58 | 1622,00 | 0,3 ** |
|  |  | бюджетные потребители | 8,9 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,7 |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск), ИНН 4223061205, тарифы на тепловую энергию, реализуемые на потребительском рынке согласно приложения к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке.

8. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на потребительском рынке.

Докладчик (Умников И.А.) доложил:

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, используемый для осуществления горячего водоснабжения.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

-стоимость исходной воды;

-стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

-расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

-стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

-прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного реестра договоров с потребителями и расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение абонентов на следующем уровне:

население – 629,763 тыс. м³;

прочие      – 23,938 тыс. м³;

Итого:        653,701 тыс. м³

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск) на 2015 год.

Стоимость 1 м3 воды принята на основании постановления РЭК от 18.12.2014 г. № 953 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск, г. Киселевск, Прокопьевский район)»:

с 01.07.2015 г.  по 31.12.2015 г.– 17,54 руб.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды (пояснение приведено в п.1.данного экспертного заключения).

Расчёт тарифа на горячую воду для ООО «Городское тепловое предприятие».

Объём теплоносителя в горячей воде определяем согласно предложенной предприятием расчётной величины годовой потребности в тепловой энергии на ГВС потребителей.

Расход воды на выработку и транспорт тепловой энергии принимаем согласно предложенного предприятием расчёта.

| Расход воды на технологические цели |  |  |  |  |  | Объем расхода воды на ГВС для населения, куб.м. | Объем расхода воды на ГВС арендаторов, м3 | Всего по потребителям, м3 | Всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3 | Объём воды на заполнение систем потребителя, м3 | Объём воды на подпитку системы, м3 | Объём воды на собственные нужды котельной, куб.м. | Объём воды на промывку и опрессовку системы, куб.м. | Итого объём расхода воды, куб.м. |  |  |  |  |
| 2122 | 1584 | 68962 | 128344 | 5843 | 206854 | 629763 | 23938 | 653701 | 860555 |

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды определено расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011г. № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- , где:

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 оС;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (оС);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (оС);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
 N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
N-количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
 K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
 K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 оС и не выше 75 оС. В соответствии со СНиП 2.04.07-86* «тепловые сети» температура холодной воды в сети водопровода при отсутствии данных принимается равной 15 оС в неотопительный период и 5° С в отопительный период.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С); где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня.

tхвс =(5*242+15(350-242))/350=8,09С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10−6 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°-8,09°)*(1+0,15)=0,0566 Гкал/м3

- где 980,45 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения составляет 0,0566 Гкал/м3.

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на период с момента принятия по 31.12.2015г. (без НДС)

- Таблица 1

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 теплоносителя | Стоимость теплоносителя, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 31.12.2015 г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0566 | 17,54* | 1622,00 | 109,35** |

* стоимость 1 м3 воды по постановлению РЭК от 18.12.2014 г. № 953.

** экономически обоснованный уровень тарифа

Предлагаю Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тарифы на услуги горячего водоснабжения, приведённые в графе 5 таблицы №1 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск), ИНН 4223061205, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке с календарной разбивкой согласно предложения докладчика.

2. Установить ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск), ИНН 4223061205, тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с календарной разбивкой согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Выписка верна

Заместитель председателя РЭК								А.В. Дюков

Приложение № 1

к выписке из

протокола заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015

Приложение № 2

к выписке из

протокола заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 39 от 21.08.2015