УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 65

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.11.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ».

Белоусова И.А. - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО

Бугун А.Н. – директор МУП «Водоканал»

Каргина С.А. – главный бухгалтер МУП «Водоканал»

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Жулега С.М. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Новикова Ю.М. - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Давидович Е.Ю. - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Белоусова И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Недведская

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»;

Алексина М.В. – начальник отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Венгер А. Н. – зам. начальника отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке ООО «Алинтер» |
| 2. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой МУП «Водоканал» (г. Белово) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Водоканал» (г. Белово) |
| 4. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «ТВК» (г. Белово) |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово) |
| 6. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район) |
| 7. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район) |
| 8. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район) |
| 9. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (Яшкинский муниципальный район) |
| 10. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район) |
| 11. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) |
| 12. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, техническую оборотную воду, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (г. Новокузнецк) |
| 13. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный район) |
| 14. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез») (Прокопьевский муниципальный район) |
| 15. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский муниципальный район) |
| 16. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский муниципальный район) |
| 17. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) |
| 18. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) |
| 19. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район) |
| 20. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район) |
| 21. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А. (г. Кемерово) |
| 22. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А. (г. Кемерово) |
| 23. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения МУП КГО «УКВО» (г. Калтан) |
| 24. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП КГО «УКВО» (г. Калтан) |
| 25. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Юргинский машиностроительный завод» (г. Юрга) |
| 26. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Юргинский машиностроительный завод» (г. Юрга) |
| 27. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Коммунальщик» (Топкинский муниципальный район) |
| 28. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду (подъем и водоподготовка), транспортировку технической воды (перекачка технической воды через водопроводно-повысительную станцию), транспортировку сточных вод (перекачка стоков через насосные перекачивающие станции) ООО «Коммунальщик» (Топкинский муниципальный район) |
| 29. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района) |
| 30. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района) |
| 31. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще) |
| 32. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще) |
| 33. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск) |
| 34. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск) |
| 35. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Компания «Энергопромсервис» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского района |
| 36. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Компания «Энергопромсервис» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского района |
| 37. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Компания «Энергопромсервис» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского района |
| 38. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Компания «Энергопромсервис» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский |
| 39. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Компания «Энергопромсервис» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский |
| 40. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Компания «Энергопромсервис» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский |
| 41. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.12.2014 № 817 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Берёзовский, в части производства и передачи тепловой энергии на 2015 год» |
| 42. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.12.2014 № 781 «Об утверждении инвестиционной программы «Западно - Сибирской ТЭЦ» - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2015 год в сфере теплоснабжения» |
| 43. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год |
| 44. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016-2018 годы |
| 45. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 46. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |

1. Об установлении размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке ООО «Алинтер».

Докладчик – Тараскина Т.П.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

1.Установить размер платы за перемещение задержанных транспортных средств за каждый полный километр расстояния, пройденного эвакуатором от места нахождения задержанного транспортного средства до специализированной стоянки ООО «Алинтер», ИНН 4205052261, (с учетом НДС) в размере 326,0 рублей.

2. Установить размеры платы за хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке ООО «Алинтер», ИНН 4205052261, (с учетом НДС):

2.1. Категории А в размере 24 рублей за час.

2.2. Категорий В и Д массой до 3,5 тонн в размере 49 рублей за час.

2.3. Категорий Д массой более 3,5 тонн, С и Е в размере 98 рублей за час.

2.4. Негабаритного транспортного средства в размере 147 рублей за час.

РЕШИЛО:

Установить размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке ООО «Алинтер» согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой МУП «Водоканал» (г. Белово).

Докладчик - Белоусова И.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

В целях установления тарифов в сфере водоснабжения, с учетом предложения организации, выбрать метод индексации со сроком установления тарифов с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Установить МУП «Водоканал» (г. Белово), ИНН 4202043124, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 7 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Установить МУП «Водоканал» (г. Белово), ИНН 4202043124, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 4 протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Водоканал» (г. Белово).

Докладчик - Белоусова И.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить МУП «Водоканал» (г. Белово), ИНН 4202043124, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом показателей объема отпуска воды, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения согласно приложению № 5 к протоколу.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 6 к протоколу.

Установить МУП «Водоканал» (г. Белово), ИНН 4202043124, одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 7 к протоколу.

По итогам рассмотрения материалов, представленных МУП «Водоканал» (г. Белово) для установления тарифов на питьевую воду на 2016-2018 годы, от организации поступило обращение (исх. № 465 от 23.11.2015, вх. от 23.11.2015 № 5878) с предложением: 1) об утверждении общего объема отпуска питьевой воды потребителям на 2016 г. на уровне 1 160 518,57 м3, объема покупки питьевой воды у ООО «Водоканал» - на уровне 1 273 663,71 м3; 2) об учете расходов на ГСМ, исходя из плана 2015 г. с учетом индекса 105,0% (в размере 771,8 тыс. руб.); 3) об учете расходов по статье «Амортизация основных средств» на уровне плановой величины 2015 г. (1 772,04 тыс. руб.).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

1. Утвердить МУП «Водоканал» (г. Белово), ИНН 4202043124, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 5 к протоколу.

Объем реализации и покупки питьевой воды, уровень затрат на ГСМ оставить без изменений (на уровне величин, предлагаемых докладчиком).

Вопрос об увеличении расходов по статье «Амортизация основных средств» рассмотреть при корректировке тарифов на 2017-2018 гг. (на основании фактических данных за полный 2015 год).

2. Установить МУП «Водоканал» (г. Белово), ИНН 4202043124, одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 7 к протоколу.

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «ТВК» (г. Белово).

Докладчик - Белоусова И.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

В целях установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, с учетом предложения организации, выбрать метод индексации со сроком установления тарифов с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Установить ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 8 к выписке из протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Установить ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 8 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово).

Докладчик - Белоусова И.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом показателей объема отпуска воды и объема принятых сточных вод, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения согласно приложению № 9 к протоколу.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям №№ 9, 10 к протоколу.

Установить ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, одноставочные тарифы на питьевую воду и водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018
согласно приложению № 11 к протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 738 от 23.11.2015, вх. от 23.11.2015 № 5872) за подписью директора ООО «ТВК» Баранова А.А, с просьбой провести заседание Правления РЭК КО по вопросам установления тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения в отсутствие представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

1. Утвердить ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 10 к протоколу.

2. Установить ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 11 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________Д.В. Малюта

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Расчет платы за перемещение задержанных транспортных средств

на специализированную стоянку ООО "Алинтер"

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. измерения | Планируемые расходы ООО "Алинтер" | предложения РЭК КО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые расходы, в т.ч.: | руб. | 273 337,68 | 273 337,68 |
| 1. | Заработная плата со страховыми взносами | руб. | 117 004,28 | 117 004,28 |
| 2. | Командировочные | руб. | 63 320,00 | 63 320,00 |
| 3. | Амортизация | руб. | 47 881,36 | 47 881,36 |
| 4. | ГСМ | руб. | 27 300,01 | 27 300,01 |
| 5. | Смазочные материалы | руб. | 12 162,80 | 12 162,80 |
| 6. | Затраты на текущий ремонт и техобслуживание | руб. | 4 210,83 | 4 210,83 |
| 7. | Страхование автомобиля | руб. | 1 000,07 | 1 000,07 |
| 8. | Транспортный налог | руб. | 458,33 | 458,33 |
| 9. | Общехозяйственные расходы (17%) | руб. | 46 467,41 | 46 467,41 |
|  | РАСХОДЫ ИТОГО в месяц без НДС | руб. | 319 805,09 | 319 805,09 |
|  | РАСХОДЫ ИТОГО в месяц с НДС | руб. | 377 370,00 | 377 370,00 |
|  | РАСХОДЫ ИТОГО в ГОД с НДС | руб. | 4 528 440,01 | 4 528 440,01 |
|  | Среднее значение пройденного пути от пункта прибытия к месту погрузки и до пункта выгрузки | км. | 13870 | 13870 |
|  | Стоимость услуги по перемещению задержанного а/транспорта на спец.стоянку (с НДС), с учетом окугления | руб./ км. | 326 | 326 |

Приложение 2 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Расчет платы за хранение задержанных транспортных средств

на специализированной стоянке ООО "Алинтер"

| № п/п | Наименование статьи расходов | Еденица измерения | Планируемые расходы ООО "Алинтер" | предложения РЭК КО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые расходы, в т.ч. | руб. | 2 212 897,82 | 1 719 611,33 |
| 1. | Заработная плата | руб. | 1 046 631,36 | 784 973,52 |
|  | численность | чел. | 4 | 3 |
| 2. | Страховые взносы (30,4%) | руб. | 318 175,93 | 238 631,95 |
| 3. | Услуги связи | руб. | 5 644,07 | 5 644,07 |
| 4. | Электроэнергия на содержание спец.стоянки (в т.ч. освещение) | руб. | 109 571,83 | 109 571,83 |
| 5. | Аренда | руб. | 89 491,53 | 54 999,96 |
| 6. | Вывоз снега | руб. | 385 839,90 | 385 839,90 |
|  | площадь земельного участка (спец.стоянки) | м.кв. | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7. | Полив территории | руб. | 12 938,64 | 12 938,64 |
| 8. | Обучение | руб. | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  | пожарно-технический минимум | руб. | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | оказание первой помощи пострадавшим | руб. | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 9. | Услуги охраны | руб. | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 10. | Бумага, полиграфическая продукция (квитанции, бланки, книги учета) | руб. | 7 422,89 | 7 422,89 |
| 11. | Срециализированная одежда | руб. | 24 924,07 | 18 693,05 |
| 12. | Пломбировочный скотч | руб. | 7 555,00 | 7 555,00 |
| 13. | Электрооборудование, электропродукция, ворота | руб. | 85 000,00 | 0,00 |
| 14. | Сотовый телефон | руб. | 5 000,00 | 0,00 |
| 15. | Фотоаппарат | руб. | 5 000,00 | 0,00 |
| 16. | Огнетушитель | руб. | 4 202,60 | 0,00 |
| 17. | Оргтехника и периферийное оборудование, комплектующие | руб. | 40 000,00 | 0,00 |
| 18. | Амортизация | руб. | 0,00 | 27 840,52 |
| 19. | Общехозяйственные расходы (25%) | руб. | 553 224,46 | 94 048,16 |
|  | РАСХОДЫ ИТОГО: | руб. | 2 766 122,28 | 1 813 659,49 |
|  | Количество часов хранения задержанных ТС | час | 43 800 | 43 800 |
|  | Тариф за хранение 1 ТС (с НДС): | руб./ час | 75 | 49 |
|  | категория А | руб./ час | 37 | 24 |
|  | категория В и Д массой до 3,5т. | руб./ час | 75 | 49 |
|  | категория Д массой более 3,5т., С и Е | руб./ час | 149 | 98 |
|  | негабаритные ТС | руб./ час | 224 | 147 |

Приложение 3 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Расчет платы за перемещение задержанных транспортных средств

на специализированную стоянку ООО "Алинтер"

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. измерения | Планируемые расходы в год | Примечание | РЭК КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые расходы, в т.ч.: | руб. | 3 384 500,17 |  | 3 837 661,02 |
| 1. | Заработная плата | руб. | 1 106 438,76 | Штатное расписание | 0,00 |
|  | численность | чел. | 4 |  | 3 |
| 2. | Соц.отчисления (30,4%) | руб. | 336 357,38 | Федеральный закон: от 22.12.2005 № 179-ФЗ, от 24.07.2009 №212-ФЗ, от 15.12.2001 №167-ФЗ | 0,00 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | автоэвакуатор Hyundai HD-120 | ед. | 1 |  |  |
|  | пробег | км. | 13 870 |  |  |
| 3. | ГСМ | руб. | 259 725,69 |  | 0,00 |
|  | цена ГСМ (без НДС) | руб./л. | 28,64 |  |  |
|  | нормативный расход топлива | л./100 км. | 45,23 | Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" |  |
|  | цена моторного масла (без НДС) | руб./л. | 316,74 |  |  |
|  | цена трансмиссионного масла (без НДС) | руб./л. | 378,58 |  |  |
|  | цена специальных масел и жидкостей (без НДС) | руб./л. | 127,12 |  |  |
|  | цена пластических смазок (без НДС) | руб./кг. | 681,57 |  |  |
|  | нормативный расход моторного масла | л./100 л. | 3,20 | Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" |  |
|  | нормативный расход трансмиссионного и гидравлического масла | л./100 л. | 0,30 |  |  |
|  | нормативный расход специальных масел и жидкостей | л./100 л. | 0,10 |  |  |
|  | нормативный расход пластических смазок | л./100 л. | 0,20 |  |  |
| 7. | Страхование ответственности по перевозке грузов | руб. | 49 300,00 | на 1 авт. | 0,00 |
| 10. | Услуги телематической свзязи (навигатор) | руб. | 6 000,00 | Из расчета 500,00 руб./мес. на 1 ед. | 0,00 |
| 11. | Услуги связи | руб. | 4 576,27 | тариф 450руб./номер (с НДС) | 0,00 |
| 12. | Обучение (переподготовка) | руб. | 22 400,00 |  | 0,00 |
|  | техминимум для водителей | руб. | 4 000,00 | Ежегодные 20 – часовые занятия с водителями автотранспортных средств РД – 23127100-1070-01 | 0,00 |
|  | обучение и переподготовка стропальщиков | руб. | 7 200,00 | ПБ 10-611-03 | 0,00 |
|  | обучение и переподготовка операторов крана-манипулятора | руб. | 7 200,00 | ПБ 10-611-03 | 0,00 |
|  | оказание первой помощи пострадавшим | руб. | 4 000,00 | № 437-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 28.12.2013 года, письма Росздравнадзора от 12.03.2014 года № 01ОИ-271/14 | 0,00 |
| 13. | Медицинский осмотр водителей | руб. | 17 012,71 | 55,0руб. (с НДС)*365дн. | 0,00 |
| 14. | Предоставление транспортного средства | руб. | 1 541 186,44 | 151 550,0 руб. (с НДС)/месяц | 3 837 661,02 |
| 15. | Полиграфическая продукция (путевые листы, квитанции, журнал выдачи путевых листов) | руб. | 1 750,10 | Путевые листы (1378шт.*0,66руб.), журнал выдачи путевых листов (1шт.*377,12 руб.), квитанции (618шт.*0,75руб.) | 0,00 |
| 17. | Специализированная одежда, мягкий инвентарь | руб. | 25 814,92 | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20.04.2006 года № 297 н, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.07.2009 года № 357 н, приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.10.2008 года № 543 н, приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.10.2008 года № 541н. Ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации. | 0,00 |
| 18. | Стропы (цепные, текстильные), ремень стяжной | руб. | 13 312,27 | Стропы цепные, стальные (1шт.*5720,34руб.; 1шт.*219,49руб.), стропы текстильые (2шт.*3118,65; 1шт.*1149,15руб.; 2шт.*932,2руб; 1шт.-1450)(с НДС) | 0,00 |
| 19. | Моющие средства | руб. | 625,63 | (200гр.туал.мыло*4чел.*12мес*7,69руб.(с НДС)/100гр.*2) | 0,00 |
| 20. | Общехозяйственные расходы (25%) | руб. | 846 125,04 |  | 0,00 |
|  | РАСХОДЫ ИТОГО | руб. | 4 230 625,21 |  | 3 837 661,02 |
|  | Среднее значение пройденного пути от пункта прибытия к месту погрузки и до пункта выгрузки | км. | 13870 | 38 км. в день на 1 ТС (4,7км.*2стороны*365дней) | 13870 |
|  | Стоимость услуги по перемещению задержанного а/транспорта на спец.стоянку (с НДС), с учетом окугления | руб./ км. | 360 |  | 326 |

Приложение 4 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

МУП «Водоканал» (г. Белово)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2016 | 11502,80 | х | 0 | 12,33 | 0 |
|  | 2017 | х | 1 | 0 | 12,33 | 0 |
|  | 2018 | х | 1 | 0 | 12,33 | 0 |

Приложение 5 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Производственная программа

МУП «Водоканал» (г. Белово)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652617, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Колмогоровская, 12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 745764 | 745764 | 745764 | 745764 | 745764 | 745764 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 10764 | 10764 | 10764 | 10764 | 10764 | 10764 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 734445 | 734445 | 734445 | 734445 | 734445 | 734445 |
| 7. | Потери воды | м3 | 90562 | 90562 | 90562 | 90562 | 90562 | 90562 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 643883 | 643883 | 643883 | 643883 | 643883 | 643883 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 643883 | 643883 | 643883 | 643883 | 643883 | 643883 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 234150 | 234150 | 234150 | 234150 | 234150 | 234150 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 409733 | 409733 | 409733 | 409733 | 409733 | 409733 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 14744,91 | 15543,33 | 15543,33 | 16135,70 | 16135,70 | 16998,50 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,12 | 2,59 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 17,19 | 16,13 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,45 | 2,45 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 12,33 | 12,33 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение 6 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Приложение 7 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Одноставочные тарифы на питьевую воду

МУП «Водоканал» (г. Белово)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 22,90 | 24,14 | 24,14 | 25,06 | 25,06 | 26,40 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 22,90 | 24,14 | 24,14 | 25,06 | 25,06 | 26,40 |

Приложение 8 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ООО «ТВК» (г. Белово) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективно-сти операцион-ных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 3216,95 | х | 0,45 | 0,43 | 1,57 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,91 | 0,43 | 1,57 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,87 | 0,43 | 1,57 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 4531,15 | х | 0,94 | х | 1,67 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,72 | х | 1,67 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,70 | х | 1,67 |

Приложение 9 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Производственная программа

ООО «ТВК» (г. Белово)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ТВК» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652612, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон Листвяжный 5, стр.1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1262,38 | Снижение потерь воды при транспор-тировке, предупрежде-ние перерывов в подаче воды | 26,3 | 0,30 |
|  |  | 2017 | 1304,63 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1346,29 |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и  качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 340788 | 340788 | 340788 | 340788 | 340788 | 340788 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 340225 | 340225 | 340225 | 340225 | 340225 | 340225 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 338776 | 338776 | 338776 | 338776 | 338776 | 338776 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 336527 | 336527 | 336527 | 336527 | 336527 | 336527 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 336527 | 336527 | 336527 | 336527 | 336527 | 336527 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 2954,13 | 3113,35 | 3113,35 | 3228,54 | 3228,54 | 3401,31 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 2858,82 | 4962,19 | 4962,19 | 5216,49 | 5216,49 | 5379,51 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,70 | 0,66 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,43 | 0,43 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,57 | 1,57 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,67 | 1,67 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 1522,77 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение 10 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015

Приложение 11 к

протоколу № 65 заседания

Правления РЭК КО

от 24.11.2015