УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 11

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.03.2016 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового отдела управления РЭК КО;

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Зинченко М.В. – начальник отдела ценообразования в энергетике ОАО «АЭЭ»;

Борзенко А.В. – экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Горланов В.Н. – главный консультант Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области;

Горский И.О. – зам начальника ПО ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк).

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка |
| 2. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (г. Новосибирск) на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2016 год |
| 3. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (г. Новосибирск) на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2016 год |
| 4. | - Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 5. | - Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 6. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год |
| 7. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на 2016 год |
| 8. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на 2016 год |
| 9. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на 2016 год |
| 10. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на 2016 год |
| 11. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на 2016 год |
| 12. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на 2016 год |
| 13. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Ижморский, на 2016 год |
| 14. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, пгт. Ижморский, на 2016 год |
| 15 | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Ижморский, на 2016 год |
| 16. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на 2016 год |
| 17. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на 2016 год |
| 18. | Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на 2016 год |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка.

Докладчик Чурсина О.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

1.1. Установить ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Новокузнецка на период с 01.04.2016 по 31.12.2018 согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 м3 в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см2 (предельный уровень нагрузки)).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (г. Новосибирск) на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (г. Новосибирск), ИНН 5405950881, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (г. Новосибирск) на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (г. Новосибирск), ИНН 5405950881, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 258 от 22.03.2015), за подписью ген. директора Кушлевец Д.А., с просьбой рассмотреть вопросы без участия представителей организации. С экспертным заключением на тепловую энергию, теплоноситель, ГВС ознакомлены, с результатами экспертов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложениям 6,7 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 259 от 22.03.2015), за подписью ген. директора Кушлевец Д.А., с просьбой рассмотреть вопросы без участия представителей организации. С экспертным заключением на тепловую энергию, теплоноситель, ГВС ознакомлены, с результатами экспертов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложениям 9,10 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифовна теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложению 11, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Чебулинского района, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Ижморский, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение, за подписью ген. директора Кушлевец Д.А., с просьбой рассмотреть вопросы без участия представителей организации. С экспертным заключением на тепловую энергию, теплоноситель, ГВС ознакомлены, с результатами экспертов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Ижморский, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложению 12,13 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, пгт. Ижморский, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Ижморский, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

15. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Ижморский, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Ижморский, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016.

Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 257 от 22.03.2015), за подписью ген. директора Кушлевец Д.А., с просьбой рассмотреть вопросы без участия представителей организации. С экспертным заключением на тепловую энергию, теплоноситель, ГВС ознакомлены, с результатами экспертов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложению 15,16 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

17. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016 согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

18. Об установлении ООО «Компания «Энергопромсервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Компания «Энергопромсервис», ИНН 4205250721, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке сельские поселения Ижморского района, на период с 25.03.2016 по 31.12.2016.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения                    ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка                                на период с 01.04.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d: |  |  |
| 1.1. | 40 мм и менее | тыс. руб./км | 19216,2 |
| 1.2. | от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 19511,8 |
| 1.3. | от 70 мм до 100мм (включительно) | тыс. руб./км | 19807,5 |
| 1.4. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20990,0 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d: |  |  |
| 2.1. | от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23612,6 |

Примечание: Плата за подключение рассчитывается организацией,

осуществляющей подключение, исходя из установленных тарифов

на покрытие расходов на подключение объектов заявителей с учетом

расстояния от точки подключения объекта заявителя до точки

подключения к централизованным сетям   холодного водоснабжения,

водоотведения.

Приложение 2 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию ООО "Новокузнецкий мелькомбинат" (г. Новосибирск), отпускаемую потребителям г. Новокузнецк на 2016 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2016 год | Предложение экспертов на 2016 год | Корректировка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Нормативныя выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 11 089,60 | 11 089,60 | 0,00 |
|  | Собственные нужды котельных | тыс. Гкал | 219,60 | 219,60 | 0,00 |
|  | Потери тепловой энергии с сетях | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 10 870,00 | 10 870,00 | 0,00 |
|  | - потребительский рынок | тыс. Гкал | 2 982,01 | 2 982,01 | 0,00 |
|  | - производственные нужды | тыс. Гкал | 7 887,99 | 7 887,99 | 0,00 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 13 843,90 | 13 050,80 | -793,10 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 217,90 | 203,21 | -14,69 |
| 1.1.1 | - расходы на сырье и материалы на обслуживание | тыс. руб. | 217,90 | 203,21 | -14,69 |
| 1.1.2 | - расходы на сырье и материалы на ремонты | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 4 039,40 | 4 579,97 | 540,57 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 571,60 | 1 544,46 | -27,14 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 644,00 | 408,49 | -235,51 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 4 720,50 | 4 468,24 | -252,26 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 24 585,94 | 23 272,09 | -1 313,85 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 511,40 | 1 376,22 | -135,18 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 74,60 |  | -74,60 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 30,60 | 0,37 | -30,23 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 1 033,90 | 469,84 | -564,06 |

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2016 год | Предложение экспертов на 2016 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. |  |  |  |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 13 843,90 | 13 050,80 | -793,10 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, на потребительском рынке | тыс. руб. | 3 797,85 | 3 580,28 | -217,57 |
| 8 | Тариф, руб./Гкал |  | 1 273,59 | 1 200,63 | -72,96 |

Приложение 3 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более,

на 2016 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, ИНН 4205250721 | 215,24 |
| 2 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского муниципального района, ИНН 4205250721 | 233,98 |
| 3 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула, ИНН 4205250721 | 224,94 |
| 4 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения сельские поселения Чебулинского муниципального района, ИНН 4205250721 | 225,82 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение 4 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2016 год

тыс. т.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, ИНН 4205250721 | Каменный уголь | 1,977 | 1,703 | 0,274 |
| 2 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского муниципального района, ИНН 4205250721 | Каменный уголь | 0,690 | 0,595 | 0,095 |
| 3 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула, ИНН 4205250721 | Каменный уголь | 3,300 | 2,843 | 0,457 |
| 4 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения сельские поселения Чебулинского муниципального района, ИНН 4205250721 | Каменный уголь | 3,832 | 3,300 | 0,532 |

Приложение 5 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016  год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 452,830 | 1,885 | 0,000 |
| 2 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского муниципального района, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 791,400 | 1,071 | 0,000 |
| 3 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 9789,440 | 12,808 | 0,000 |
| 4 | ООО «Компания «Энергопромсервис» по узлу теплоснабжения сельские поселения Чебулинского муниципального района, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6710,820 | 14,484 | 0,000 |

Приложение 6 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 7 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

| Плановые физические показатели ООО "Компания "Энергопромсервис" (узел теплоснабжения пгт. Верх-Чебула) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2016 год |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.07.2015 год | Предложения предприятия на 2015 | предложения ОАО "АЭЭ" |  |
|  |  |  |  | по 30.06.2016г. | с 01.07.2016г. |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Нормативная выработка | Гкал | 42927,47 | 40840,00 | 45850,12 | 45850,12 |
| Полезный отпуск | Гкал | 29347,08 | 27259,00 | 32047,47 | 32047,47 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 17450,06 | 10974,00 | 13122,62 | 13122,62 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 8950,88 | 13242,00 | 16708,13 | 16708,13 |
| Отпуск прочим организациям | Гкал | 1356,14 | 1453,00 | 1701,74 | 1701,74 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 1590,00 | 1590,00 | 514,99 | 514,99 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 27757,08 | 25669,00 | 31532,49 | 31532,49 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 772,69 | 773,00 | 994,95 | 994,95 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 12807,70 | 12808,00 | 12807,70 | 12807,70 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 224,20 |  | 224,94 | 224,94 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 224,20 |  | 224,94 | 224,94 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,714 |  | 0,693 | 0,693 |
| - уголь каменный |  | 0,714 |  | 0,693 | 0,693 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 314,12 |  | 324,46 | 324,46 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 314,12 |  | 324,46 | 324,46 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 13241,55 |  | 14553,74 | 14553,74 |
| -уголь каменный | т | 13241,55 |  | 14553,74 | 14553,74 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,00 |  | 0,20 | 0,20 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,00 |  | 0,20 | 0,20 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 13241,55 |  | 14582,85 | 14582,85 |
| -уголь каменный | т | 13241,55 |  | 14582,85 | 14582,85 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1303,50 |  | 1240,00 | 1240,00 |
| -уголь каменный | руб./т | 1303,50 |  | 1240,00 | 1240,00 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 17260,36 | 22657,44 | 18082,73 | 18082,73 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 17260,36 | 22657,44 | 18082,73 | 18082,73 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 1588,99 | 2330,30 | 4342,09 | 4342,09 |
| - автомобильные перевозки | тыс. руб. | 1588,99 |  | 1923,56 | 1923,56 |
| - услуги тракт. парка (погрузка в автотраспорт) | тыс. руб. |  |  | 2418,53 | 2418,53 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 18849,35 | 24987,74 | 22424,82 | 22424,82 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 2547,40 |  | 2069,50 | 2069,50 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) | тыс. кВт*ч | 2547,40 |  | 2069,50 | 2069,50 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии по НН, в т.ч.: | руб. | 3,80072 |  | 4,065 | 4,394 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) |  | 3,80072 |  | 4,065 | 4,394 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 59,34 | 0,00 | 45,14 | 45,14 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 9 681,95 | 8 260,40 | 8 412,81 | 9 094,25 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество холодной воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 13,06 | 13,06 | 9,79 | 9,79 |
| - покупка ООО "Водоснабжение" | тыс. м3 |  |  |  |  |
| - собственный подъём | тыс. м3 | 13,06 | 13,06 | 9,79 | 9,79 |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | руб./м3 | 21,36 | 21,36 | 20,76 | 21,88 |
| - покупка ООО "Водоснабжение" | руб./м3 |  |  |  | 0,00 |
| - собственный | руб./м3 | 21,36 | 21,36 | 20,76 | 21,88 |
| Стоимость холодной воды | тыс.руб | 278,89 | 278,96 | 203,23 | 214,19 |

Приложение 8 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 9 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 10 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

| Плановые физические показатели ООО "Компания "Энергопромсервис" (узел теплоснобжения сельские поселения Чебулинского района) |  |  |
| --- | --- | --- |
| на 2016 год |  |  |
| Показатели | предложения ОАО "АЭЭ" |  |
|  | по 30.06.2016г. | с 01.07.2016г. |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |
| Количество котельных | 23 | 23 |
| Нормативная выработка | 49687,71 | 49687,71 |
| Полезный отпуск | 33919,13 | 33919,13 |
| Отпуск жилищным | 20937,02 | 20937,02 |
| Отпуск бюджетным | 12855,64 | 12855,64 |
| Отпуск прочим организациям | 126,47 | 126,47 |
| Отпуск на производственные нужды | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | 33919,13 | 33919,13 |
| Расход на собственные нужды | 1284,18 | 1284,18 |
| Потери в сетях предприятия | 14484,40 | 14484,40 |
| Топливо |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | 225,82 | 225,82 |
| - уголь каменный | 225,82 | 225,82 |
| Тепловой эквивалент | 0,693 | 0,693 |
| - уголь каменный | 0,693 | 0,693 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | 325,72 | 325,72 |
| -уголь каменный | 325,72 | 325,72 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | 15766,00 | 15766,00 |
| -уголь каменный | 15766,00 | 15766,00 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | 0,20 | 0,20 |
| -при автомобильных перевозках | 0,20 | 0,20 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К | 1,00 | 1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | 15797,53 | 15797,53 |
| -уголь каменный | 15797,53 | 15797,53 |
| Цена натурального топлива | 1240,00 | 1240,00 |
| -уголь каменный | 1240,00 | 1240,00 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | 19588,93 | 19588,93 |
| -уголь каменный | 19588,93 | 19588,93 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | 6433,37 | 6433,37 |
| - автомобильные перевозки | 3813,39 | 3813,39 |
| - услуги тракт. парка (погрузка в автотраспорт) | 2619,98 | 2619,98 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | 26022,31 | 26022,31 |
| Электроэнергия |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | 1624,31 | 1624,31 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) | 1624,31 | 1624,31 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии по НН, в т.ч.: | 4,083 | 4,414 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) | 4,083 | 4,414 |
| Удельный расход | 32,69 | 32,69 |
| Стоимость электроэнергии | 6 632,05 | 7 169,24 |
| Вода и канализация |  |  |
| Общее количество холодной воды, всего, в т.ч.: | 6,71 | 6,71 |
| - покупка ООО "Водоснабжение" |  |  |
| - собственный подъём | 6,71 | 6,71 |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | 20,76 | 21,88 |
| - покупка ООО "Водоснабжение" |  | 0,00 |
| - собственный | 20,76 | 21,88 |
| Стоимость холодной воды | 139,32 | 146,83 |

Приложение 11 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 12 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 13 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 14 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 15 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

Приложение 16 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.

| Плановые физические показатели ООО "Компания "Энергопромсервис" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (узел сельские поселения Ижморского района) на 2016 год |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.07.2015 год | Предложения предприятия на 2015 | предложения ОАО "АЭЭ" |  |
|  |  |  |  | по 30.06.2016г. | с 01.07.2016г. |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 16 |  | 15 | 15 |
| Нормативная выработка | Гкал | 6115,64 | 7336,00 | 7761,98 | 7761,98 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4739,07 | 6185,00 | 6255,73 | 6255,73 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 1020,84 | 1060,00 | 1118,07 | 1118,07 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 3520,45 | 5087,00 | 5137,66 | 5137,66 |
| Отпуск прочим организациям | Гкал | 160,10 | 0,00 |  | 0,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 37,68 | 38,00 |  | 0,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 4701,39 | 6147,00 | 6255,73 | 6255,73 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 305,78 | 80,00 | 435,45 | 435,45 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 1070,79 | 1071,00 | 1070,80 | 1070,80 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 233,20 |  | 233,98 | 233,98 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 233,20 |  | 233,98 | 233,98 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,679 |  | 0,682 | 0,682 |
| - уголь каменный |  | 0,679 |  | 0,682 | 0,682 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 343,37 |  | 343,16 | 343,16 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 343,37 |  | 343,16 | 343,16 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 1994,95 |  | 2514,15 | 2514,15 |
| -уголь каменный | т | 1994,95 |  | 2514,15 | 2514,15 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,20 |  | 1,00 | 1,00 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 |
| -при хранении на складе и подаче в котельную | % | 0,00 |  | 0,80 | 0,80 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 1998,94 |  | 2539,29 | 2539,29 |
| -уголь каменный | т | 1998,94 |  | 2539,29 | 2539,29 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1516,95 |  | 1516,95 | 1592,80 |
| -уголь каменный | руб./т | 1516,95 |  | 1516,95 | 1592,80 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 3032,30 | 6488,64 | 3851,98 | 4044,57 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 3032,30 |  | 3851,98 | 4044,57 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 670,20 | 700,02 | 856,99 | 856,99 |
| - железнодорожные перевозки | тыс. руб. |  |  |  |  |
| - автомобильные перевозки | тыс. руб. | 670,20 |  | 856,99 | 856,99 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 3702,50 | 7823,80 | 4708,97 | 4901,56 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 663,34 | 494,60 | 412,93 | 412,93 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) | тыс. кВт*ч | 663,34 | 494,60 | 412,93 | 412,93 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии по НН, в т.ч.: | руб. | 4,273 | 4,950 | 4,402 | 4,759 |
| -по низкому напряжению (ОАО Кузбассэнергосбыт) |  | 4,273 | 4,950 | 4,402 | 4,759 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал |  |  | 53,20 | 53,20 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 2 834,31 | 2 447,05 | 1 817,79 | 1 965,03 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество холодной воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 1,52 |  | 0,79 | 0,79 |
| - собственный подъём | тыс. м3 | 1,52 |  | 0,79 | 0,79 |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | руб./м3 | 33,90 |  |  |  |
| - собственный | руб./м3 | 33,90 |  | 33,90 | 35,92 |
| Стоимость холодной воды | тыс.руб | 51,44 | 0,00 | 26,83 | 28,43 |

Приложение 17 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 11

от 25.03.2016 г.